- 更换应急平台设备

- 招标文件

- 项目编号：HZ2016-439

甲级政府采购代理机构

采   购   人：三亚市应急管理办公室

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二○一六年八月

目   录

第一章 投标邀请函	2

第二章 投标人须知	4

第三章 用户需求书	11

第四章 合同条款	18

第五章 投标文件内容和格式	21

第六章  评审办法和程序	27

初步审查表	29

技术、商务评分表	30

# 第一章 投标邀请函

受三亚市应急管理办公室的委托，海南海政招标有限公司就更换应急平台设备（项目编号：HZ2016-439）所需的货物及相关服务组织公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。有关事项如下：

一、招标项目

1、名称：更换应急平台设备

2、编号：HZ2016-439

3、用途：三亚市应急管理办公室工作需要

4、技术要求：见“用户需求书”

5、本项目预算为：¥998,000.00元。

二、投标人资格要求

1、在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人（提供营业执照副本复印件、组织机构代码证、税务登记证复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近期纳税证明或者上年度会计师事务所出具的财务审计报告）；

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（附近期社会保障缴费记录复印件）；

4、购买本项目招标文件并缴纳投标保证金；

5、投标人必须加入三亚市公共资源交易诚信库；详情请登陆三亚市政务中心公共资源交易网（http://ztb.sanya.gov.cn/sanyaztb/）；

三、招标文件的获取

1、时间：2016年9月30日至2016年10月11日

2、该项目实行网上获取招标文件，详见：三亚市政务中心公共资源网→办事指南→政府采购项目下载采购文件操作指南。

3、获取招标文件成功后在获取招标文件截止时间前，按系统提示完成网上支付标书款后，即可下载招标文件及其他资料。

4、标书售价：￥100元/套，投标保证金为：￥15,000.00元。

5、投标保证金必须转账到招标代理机构以下账户并注明汇款单位、项目编号以及项目名称（有分包，则同时注明包号）。投标保证金必须在投标截止时间前到账，否则投标无效。

户  名：海南海政招标有限公司

开户行：中国建设银行海口龙珠支行

帐  户：46001003536053003445

6、招标文件内容如有澄清或修改，澄清或修改的内容在海南省人民政府网及三亚市政务中心公共资源交易网（ http://ztb.sanya.gov.cn/sanyaztb/）上发布，招标人不再以书面形式通知所有招标文件收受人。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、投标截止时间：2016年10月24日09：00；

2、开标时间：2016年10月24日09：00；

3、开标地点：三亚市政务中心公共资源交易大厅第3开标室；

4、公告发布媒介：www.hainan.gov.cn、www.ccgp-hainan.gov.cn、http://ztb.sanya.gov.cn。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3005

电话： 0898-68500660、13518859573；

传真：0898-68500661； 财务：0898-68555187

项目联系人： 符以聪

六、采购人联系方式

1、地址：三亚市新风街257号

2、联系人：王先生

3、联系电话：18976280065

海南海政招标有限公司

# 第二章 投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：三亚市应急管理办公室

1.2招标代理机构：海南海政招标有限公司

1.3投标人：已从招标代理机构购买招标文件并向招标代理机构提交投标文件的投标人。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标代理机构组织的本次投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

3.3本项目不接受联合体投标。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5．招标文件的约束力

5.1本招标文件由招标代理机构负责解释。

二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  投标文件内容和格式

第六章  评审方法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清、修改或补充

7.1 投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应及时以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

7.2 招标代理机构可以指定媒体上公告的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

7.3 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的修改/补充公告为准。

7.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间。

三、投标文件

8．投标文件的组成

8.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

8.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

8.3投标时开标一览表须再单独用信封密封一份，否则招标代理机构有权拒收投标文件。

9．投标报价

9.1报价均须以人民币为计算单位。

9.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

9.3投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

9.4 中标候选人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

10．投标保证金

10.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账造成投标无效，建议投标人提前在投标截止时间两个工作日前（2016年10月20日17:00前）办理保证金支付手续。

10.2 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

10.3 投标保证金的退还

10.3.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了合同后五个工作日内无息退还。

10.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书五个工作日内无息退还。

10.3.3如投标保证金为招标代理机构收取，则中标结果公告期满后，投标人应把投标保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到68555187，以便办理投标保证金退还手续；

如投标保证金为海南省人民政府政务服务中心收取，则和政务中心办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：(1)退款申请书；(2)法人代表及经办人身份证（复印件）；(3)授权委托书；(4)电汇单（复印件）；(5)开户许可证（复印件）。联系电话：65355520。

10.4 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

11．投标有效期

11.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12．投标文件的数量、签署及形式

12.1 投标文件壹式伍份，固定装订。其中正本壹份，副本肆份。

12.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

12.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

12.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

13．投标文件的密封及标记

13．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：更换应急平台设备

项目编号：HZ2016-439

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

13.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

14．投标截止时间

14.l 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

14.2 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

14.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、开标及评标

15．开标

15.l 招标代理机构按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

15.2政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

15.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

15.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

16．评标委员会

评标委员会由技术、经济等方面的专家和用户代表组成，其中技术、经济等方面的专家从省综合评标专家库中随机抽取，且人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

17.关于政策性加分

17.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.3投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

17.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

17.3.2具体评审价说明：

1）投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（1-6%）；

2）投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=投标报价*（1-2%）。

17.3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

18.评标

18.1见“第六章 评审方法和程序”。

六、授标及签约

19．定标原则

19.1评标委员会将严格按照投标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人。排名第二的中标候选人因同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的中标候选人。

19.2 招标代理机构将在指定的网站上公示投标结果。

20. 质疑处理

20.1 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑，并附相关证明材料。匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

21．中标通知

21.l 定标后,招标代理机构应将定标结果通知所有的投标人。

21.2 中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标代理机构处领取中标通知书，并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22．签订合同

22.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23．招标代理服务费

招标代理机构按国家有关规定向中标人收取招标代理服务费。

24.其它

本项目不召开答疑会。

# 第三章 用户需求书

一、项目名称

三亚市应急联动指挥平台改造项目

# 二、项目背景

三亚市应急联动指挥平台（以下简称应急平台）于2008年建成并投入使用，应急平台完成三亚应急指挥场所、小型移动平台、视频会议、应用系统等系统的建设，实现与海南省政府、三亚市公安局等单位的视频会议系统、图像接入系统联通。建成后的应急平台实用性较强，在三亚市政府应急管理办公室的管理下，为保障人民生命财产安全、维护社会稳定发挥巨大作用。

应急平台运行至今已超过8年，所使用的电子设备出现不同程度的老化，部分设备无法正常使用，造成省政府应急管理办公室每周点名工作无法正常开展。近期应急值班室大屏幕设备出现故障，由于电子设备换代较快，损坏部件备件停产，造成维修困难。

为满足三亚市应急管理工作需要，保障在突发事件发生时已建成的应急平台各系统能够真正发挥应有的作用，需尽快对平台存在问题进行改造。

根据应急平台的现状，对大屏幕系统、图像接入系统和视频会议系统进行改造。

# 三、建设内容

1、将更换政府应急会议室内故障DLP拼接显示屏及配套设备。

2、更换故障图像接入设备、视频会议设备。

四、项目需求清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全高清DLP拼接屏 | LED光源50寸投影显示单元，DLP技术，物理分辨率：SXGA+(1400×1050）；输出亮度：1500ANSI；灯泡：3*6 LED；对比度：2500:1；均匀度：＞97%；；光源寿命：60000-100000小时 | 台 | 4 |
| 2 | 支架底座 | 显示单元底座高度可以根据实际需求进行定制 | 套 | 2 |
| 3 | 拼接控制器 | 4U机箱（含主控板和电源），11个槽位（6个输入板槽位，5 个输出板槽位）。含4路DVI输入口，4路VGA输入口，4路DVI输出口。 | 台 | 1 |
| 4 | 大屏专用线缆 | DVI-D电缆,单通道,24AWG,15m,黑 | 套 | 4 |
| 5 | 拼接控制软件 | 定制 | 套 | 1 |
| 6 | RGB矩阵 | 支持16路音视频信号输入，8路音视频信号输出，支持快速切换操作 | 台 | 1 |
| 7 | AV矩阵 | 支持16路音视频信号输入，8路音视频信号输出，支持快速切换操作 | 台 | 1 |
| 8 | 图像编码器 | 1路高清 | 台 | 3 |
| 9 | 图像解码器 | 4路高清 | 台 | 1 |
| 10 | 视频会议终端 | 高清视频会议终端(8M,1080p,2个10/100/1000M,DVI输入/输出,19'1U) | 台 | 3 |
| 11 | 摄像机 | PTZ摄像机,1080p30,12倍光学变焦,最低照度2Lx,F1.8,信噪比大于55dB,支持正装或倒装 | 台 | 3 |
| 12 | 屏幕墙整改 | 原有屏幕前的拆除及修补 | 项 | 1 |

五、主要技术参数、技术要求及配置

## （一）总体要求

本次改造建设，建设地点在三亚市政府2楼，毗邻市政府相关领导办公室。投标人要充分考虑如下问题：

1、安装过程中产生的噪音、灰尘、安装废弃物对2楼其他办公室日常办公、大楼办公环境的影响；

2、项目实施期间如何保障应急值班工作的不间断开展；

3、现有设备如何合理利旧和搬迁；

上述问题，投标人必须在投标文件逐项作出响应，提供详细的施工组织方案，合理安排实施步骤，有效压缩工期。

大屏幕改造建设涉及与市应急平台已有视频会议系统、图像接入系统、小型移动平台的对接，投标人必须具有丰富的同类建设经验和资质。投标人拟组建的项目实施团队，核心人员（项目经理、技术负责人）也必须具备能够胜任本次建设的经验和资质。

## （二）显示大屏改造

### 1、大屏要求

结合实际需求，本次改造采用2行2列 50寸高清LED光源DLP拼接屏显示方案，来替代现有的50英寸标清UHP汞灯光源DLP拼接屏。4套50" 高清LED光源DLP投影单元以2（行）×2（列）的方式拼接而成，单屏的尺寸为1016mm（宽）×762mm（高），拼接成整屏的尺寸为2032mm（宽）×1524mm（高），底座高度暂设为800mm。

主要设备清单及参数：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全高清DLP拼接屏 | LED光源50寸投影显示单元，DLP技术，物理分辨率：SXGA+(1400×1050）；输出亮度：1500ANSI；灯泡：3*6 LED；对比度：2500:1；均匀度：＞97%；；光源寿命：60000-100000小时；色温：3200k/6500k/7500k/9300k；输入接口：D-sub 15pX1，5BNCX1，DVIX1，HDMIX1,D-Sub 9pX1（RS232)；输出接口：BNCX1，DVIX1，RJ45环通X1；控制：RS232C、RS422和红外遥控；色彩：16.7M，24位真彩色；电源：AC 110-220V，50/60 Hz ；功率：120W-300W,可调；工作温度：0℃--40℃，建议最佳工作温度22℃±5℃ ；工作湿度：10%-85% 无冷凝. |
| 2 | 支架底座 | 显示单元底座高度可以根据实际需求进行定制 |
| 3 | 拼接控制器 | 4U机箱（含主控板和电源），11个槽位（6个输入板槽位，5 个输出板槽位）。含4路DVI输入口，4路VGA输入口，4路DVI输出口。 |
| 4 | 大屏专用线缆 | DVI-D电缆 |
| 5 | 拼接控制软件 | 支持局域网和公网两种应用环境。 支持电子地图功能，可对电子地图添加、删除、修改、查看电子地图，并对电子地图进行缩放、移动等操作。 支持用户权限管理功能。 支持接入网络摄像机、网络球机、网络视频服务器、网络硬盘录像机、网络存储、级联服务器、报警主机、可视对讲等设备。 支持对编码设备进行定时校时和批量校时。 支持HiDDNS、IP SERVER、花生壳、DynDNS方式添加设备。 支持语音对讲和广播功能。 支持设备在线搜索（SADP）功能。 支持视图操作。 支持Smart264、H.265码流预览及回放。 最大支持64画面标准分割和48画面宽屏分割；支持自定义画面分割，预览界面自由度更高。 支持主辅屏预览。 支持预览时手动录像和抓图功能。 支持远程PTZ控制。 支持一键聚焦功能。 支持鼠标和键盘操作。 支持3D定位功能。 支持监控点联动。 支持设备布防控制和I/O控制。 支持无线、PIR、呼救报警配置。 支持多种报警联动方法。 支持远程手动录像。 支持定时录像、移动侦测录像、开关量报警录像、动测或报警录像的配置。 支持远程回放。 支持按事件回放。 支持本地回放和远程回放。 支持即时回放、时间回放、事件回放、ATM回放和智能回放。 支持大屏拼接。 支持回放解码上墙。 支持报警联动通道解码上墙。 支持日志查询和备份功能。 支持配置文件的导入和导出。 |

### 2、配套建设要求

根据三亚应急业务的实际需要，对输入输出的信号数量统计，将现有的矩阵设备更换一台的16×8 RBG矩阵和一台16×8 AV矩阵。

主要设备清单及参数：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RGB矩阵 | 支持16路音视频信号输入，8路音视频信号输出，支持快速切换操作 | 台 | 1 |
| 2 | AV矩阵 | 支持16路音视频信号输入，8路音视频信号输出，支持快速切换操作 | 台 | 1 |

## 3、图像接入改造

因部分单位图像接入设备出现故障，需要新增3套图像编码器及1套图像解码器进行更换。三亚市应急平台与各市局单位联通的图像接入设备使用的是科达的产品，原图像编码器KDM2410,图像解码器KDM2510。为保障系统兼容性，设备采用应急平台现有同平台设备。

主要设备清单及参数：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图像编码器 | 1路高清，单路高清编码器。H.265/H.264, 2560*1600/1080P/720P/D1/CIF， 支持1路DVI-I或BNC（CVBS或SDI信号）输入，1路HDMI环通输出 1× RS232，1× RS485，2×音频输入，1×音频输出，2×告警输入，1路告警输出。含电源适配器。 | 台 | 3 |
| 2 | 图像解码器 | 4路高清，四路高清视频解码器。输出接口4×HDMI 支持最高解码分辨率为QXGA（2048×1536） 解码总能力4×1080P、8×720P、16×D1和64×CIF， | 台 | 1 |

## 4、视频会议改造

因部分单位视频会议设备出现故障，需新增3套视频会议终端设备及摄像机进行更换。三亚市应急平台与各市局单位联通的视频会议系统使用的是科达的产品，原终端型号为KDV7810，摄像机型号为：HD90。为保障系统兼容性，设备需采用应急平台原有同平台设备。因终端KDV7810和摄像机HD90已停产，故选用H850-B 视频会议终端替代，HD120摄像机替代HD90。替代产品可与原有平台MCU KDV8000A完全配合使用，完全满足系统功能。

主要设备清单及参数：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频会议终端 | 高清视频会议终端(8M,1080p,2个10/100/1000M,DVI输入/输出,19'1U) | 个 | 3 |
| 2 | 摄像机 | PTZ摄像机,1080p30,12倍光学变焦,最低照度2Lx,F1.8,信噪比大于55dB,支持正装或倒装 | 个 | 3 |

六、其它要求

1、工期要求

自签订合同之日起2个月之内。

2 售后服务要求

本项目所有组成部分免费维护期不少于二年，自项目验收通过之日起计算。

投标人必须提供详细的免费维护期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：

1）工程、设备及软件系统提供一年免费保修，其中投影机设备提供2年保修服务；提供7×24小时技术支持和服务，提供至少1人的驻场服务，2小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，4小时内到达指定现场。问题解决后24小时内，提交问题处理报告，说明问题种类、问题原因、问题解决中使用的方法及造成的损失等情况。

2）免费维护期自双方代表在验收报告上签字之日起计算。

3）投标人必须列表详细提供服务于本项目的各类分支机构、办事处及服务网点的具体分布、人员状况、联系方式。

3 培训要求

1）中标人须免费提供有关系统构成、基本原理、安装、运行和维护的现场操作培训；

2）培训教员：应对所提供的系统和产品具有操作和维修经验；

3）培训地点：设备安装地点或用户指定地点；

4）培训方式：面授及实际操作相结合；

5）培训资料：由中标人免费提供。

4 知识产权

投标人应保证采购人在使用其提供的任何产品时，不受到第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权等指控。如果任何第三方提出与投标人提供的任何产品有关的侵权指控，投标人须与第三方交涉并承担因此发生的一切法律责任和费用。

本项目知识产品归建设方所有，但仅限于本项目使用。

5 验收

中标人提交验收申请，由采购人组织验收，验收组按照国家有关标准及招、投标文件中技术要求进行验收，并出具验收意见。中标人负责向验收组提交验收所需文件。

投标人在投标时须提供详尽的系统验收方案，包括但不限于验收方法、验收标准、验收内容等。

3、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

# 第四章 合同条款

合同通用条款部分

(略)

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据    年    月    日更换应急平台设备（项目编号:HZ2016-439）公开招标结果及招标文件的要求,经协商一致,同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同标的及金额等(详见附件清单)

| 序号 | 产品名称 | 品牌、型号 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总额 |  | （小写）：¥ 元 |  |  |  |  |
|  |  | （大写）: 元整 |  |  |  |  |

### 二、付款方式

1、本合同签订后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 30% ；

2、项目完成并经甲方验收合格后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 70%。

三、违约赔偿

1. 除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务或提供产品及服务不满足项目需求，按合同金额的1％计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

### 四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，可申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

### 五、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

### 六、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

### 七、本合同的组成文件

1.合同通用条款和专用条款；

2.招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

### 八、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲方、乙方、招标代理机构各执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南海政招标有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五章 投标文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

1、投标函（表1）

2、开标一览表（表2）

3、技术及资质响应表（表3）

4、投标人简介（包含且不限于从业人员人数、上年度营业收入等）

5、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和有关资格证书复印件

6、授权委托书（表4，投标文件正本原件，副本复印件）

7、法人代表、授权代表身份证复印件

8、企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告

9、社会保障缴费记录复印件

10、制造厂生授权书（表5）

11、技术部分（包括技术及资质材料、方案、培训及售后服务承诺等）

12、投标人认为需要的其它材料

为了便于评委对报价文件内容的审核，投标人可针对招标文件第六章中“技术、商务评分表”编写响应页码索引表，即投标文件中关于该评分项目内容的页码。

注：以上复印件均需要加盖公章

### 表1、投标函

致：海南海政招标有限公司

根据贵单位项目编号为                的投标邀请函，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称）提交投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的  60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据，并保证资料、证据的真实有效性。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。

5、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

6、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表：   （签字或私章）            职务：

日期：

### 表2、开标一览表

项目名称：更换应急平台设备

项目编号： HZ2016-439                  交货期/工期：

| 序号 | 产品名称 | 品牌、型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标总额 |  | ¥ （大写） |  |  |  |  |

投标人全称：（盖章）                授权代表：（签名或私章）

注：

(1)此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

(2)本报价已包含所有设备、运输、安装、调试、服务及相关税费等。

表3、技术及资质响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能条目及资质要求列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。带▲或★的指标列入下表时，必须在指标前面保留▲或★。投标人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件无效，该投标人列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 设备/项目 | 招标文件技术参数/功能描述 | 投标人技术参数/功能描述 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

投标人全称：（公章）            授权代表：（签字或私章）

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、投标人在“投标人技术参数/功能描述” 中填写所投设备/项目的详细技术参数或功能描述情况。

4、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

5、“页码索引”指“投标人技术参数/功能描述”所对应的证明材料在投标人投标文件中的页码。

### 表4、授权委托书

致 海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南海政招标有限公司组织的更换应急平台设备（项目编号为： HZ2016-439 ）的招标活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标评标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名或私章）

受托人  （签名或私章）

年     月     日

### 表5、制造厂商授权书

致 海南海政招标有限公司：

作为设在                     （制造厂家地址）的制造/生产            （货物名称）的                     （制造厂家名称）在此以制造厂的名义授权                     （投标人名称和地址）用我厂制造的上述货物参加海南海政招标有限公司组织的项目编号为 HZ2016-439的更换应急平台设备的投标活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述投标人就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任及按招标文件要求提供售后服务。

（可增加其它服务承诺内容）

我方于      年    月    日签署本文，以此为证。

投标人名称：

出具授权书的制造厂家名称：

姓   名：                 （制造厂授权代表签字）

职   务：                       联系电话：

公   章：                       日   期：

注：1、如投标人所投产品为国外品牌产品，可以由该品牌产品在国内的总代理出具授权（该总代理须提供获得授权的证明材料）。国外品牌在国内生产的产品，适用本条规定。

2、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

3、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。

4、制造厂商参与投标则无需提供此授权书。

# 第六章  评审办法和程序

### 一、评审办法

1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

### 二、初步评审

1. 评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（附表1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 投标人未能满足投标人资格要求的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

- 投标有效期不足的；

- 交货期或工期不满要求的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；

- 不符合招标文件规定的其它条件。

2．判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

4.通过初步评审的投标人不足三家，则本次招标失败。

### 三、详细评审

1. 评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

2. 技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）；

3. 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100

4. 如投标人满足第二章第17条“关于政策性加分”规定的，应按该条规定对投标人的评标价进行调整。

5.技术、商务及价格权重分配

| 技术、商务 | 价格 |
| --- | --- |
| 60% | 40% |

6. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

附表1

### 初步审查表

项目名称：更换应急平台设备

项目编号： HZ2016-439

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 保证金 | 是否提交保证金的 |  |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 工期或交货期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 7 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

附表2

### 技术、商务评分表

项目名称：更换应急平台设备

项目编号： HZ2016-439

| 序号 | 分项 | 评比项目 |  | 得分 | 投标人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术/商务评分 | 技术方案的完整性 | 总体方案完整性、合理性、可行性评比，相比最好的投标人得5分，较好的投标人得3-4分，剩余投标人得1-2分。 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 现场实施方案内容切合实际情况，技术措施编制科学合理、条理清晰，相比最好的投标人得5分，较好的投标人得3-4分，剩余投标人得1-2分。 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 人员培训计划与措施满足本项目要求，相比最好的投标人得5分，较好的投标人得3-4分，剩余投标人得1-2分。 | 5 |  |  |  |
|  |  | 大屏系统技术响应 | 投标人对项目所在地应急平台视频类相关系统（高清视频会议系统、图像接入系统、小型移动平台系统等图像信息数据和接口类型）熟悉程度，对现状有深刻了解的提供相关证明文件，相比最好的投标人得10分，较好的投标人得8分，剩余投标人得5分。 | 10 |  |  |  |
|  |  | 其他建设内容响应 | 投标人提供的主要设备（投影机、图像处理器、视频会议终端、视频编解码器）需有原厂授权，全部提供为满分，缺少一项授权扣1分，扣完为止。（需提供授权证明并加盖公章） | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 对招标文件中关于产品指标要求有详细技术规格偏离表，全部满足的得10分，其中每不满足一项扣1分，扣完该项分数为止。 | 10 |  |  |  |
|  |  | 项目实施团队能力 | （1）投标人拟派项目经理具有高级项目经理证书得得2分。 （2）拟派项目经理自2014年以来担任项目经理实施完成过DLP拼接屏项目成功案例的得2分。 证明材料：职称证、合同协议书、企业任职文件复印件、近半年在本单位缴纳社会保险证明。 提供原件审核，不提供原件或原件不全者该项不得分。 | 4 |  |  |  |
|  |  | 企业技术力量 | 投标人具有ISO20000信息技术服务管理体系证书的得3分（需提供资质证明文件的复印件并加盖公章，原件备查） | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 投标人具有建筑智能化设计与施工一体化资质证书的得3分，（需提供资质证明文件的复印件并加盖公章，原件备查） | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 投标人具有计算机系统集成叁级证书得3分（需提供资质证明文件的复印件并加盖公章，原件备查） | 3 |  |  |  |
|  |  | 项目类似业绩 | 投标人近三年承担过大屏幕建设类项目，并且单个合同金额在100万（含）以上2个合同得6分，少于2个合同的不得分。（需提供证明文件的复印件并加盖公章，原件备查） | 6 |  |  |  |
|  |  | 售后服务 | 投标人有针对本项目提供本地化售后服务团队（2名以上技术人员）得2分（需提供社保缴纳证明） | 2 |  |  |  |
| 2 | 价格分评分 |  | 满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100 | 40 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  | 100 |  |  |  |

评委：