海南省政府采购文件

采购方式：询价

项目编号：ZLHX2016-085

项目名称：残疾人康复和托养机构康复训练设备

采购单位：琼中黎族苗族自治县残疾人联合会

海南中联华夏项目管理有限公司编制

2016年11月

目      录

第一部分  投标邀请函	1

第二部分  投标人须知	3

（一）总则	3

（二）招标文件	4

（三）投标文件编制和数量	5

（四）投标文件的递交	7

（五）开标	8

（六）评标	8

（七）定标	10

（八）合同	11

第三部分  用户需求书	13第四部分  合同条款及格式	31第五部分  投标文件内容及格式	36

- 第一部分  投标邀请函

受琼中黎族苗族自治县残疾人联合会（以下简称“采购人”）的委托，海南中联华夏项目管理有限公司（以下简称“招标代理机构”）拟对残疾人康复和托养机构康复训练设备项目（项目编号：ZLHX2016-085）所需的货物及服务组织询价采购工作，兹邀请符合本次询价采购要求的投标人进行密封投标，有关事项如下：

一、招标项目的名称、用途、数量、资金来源及简要技术要求或招标性质：

1、项目名称：残疾人康复和托养机构康复训练设备

2、用途：工作需要

3、数量：一批

4、资金来源：财政资金

5、预算金额：70万元整

6、简要技术要求或招标性质：详见《用户需求书》

二、投标人资格要求：（投标人必须具备以下条件并提交相关证明资料）

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人，需提供营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本有效证件；

2、投标人须具有医疗器械生产（或经营）许可证。

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供2016年任一个月的税收、社保记录凭证并加盖公章）；

4、投标人不是制造厂商的，必须按标书要求获得制造厂商（或国内总代理商）针对本项目出具的授权书原件；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、购买本项目招标文件并按时缴纳投标保证金；

7、本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件：

1、时间：2016年11月21日至2016年11月23日（上午08:30－11:30，下午14:30－17:00，北京时间），节假日除外；

2、地点：海口市蓝天路28号名门广场南区帝景苑503室；

3、售价：人民币100元/份（文件售后概不退）；

4、购买招标文件时须提供：

（1）营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本（复印件加盖公章，原件备验）；

（2）法定代表人授权委托书原件及法定代表人身份证复印件、授权代表须提供现公司社保证明材料及身份证复印件（复印件加盖公章，原件备验）；

（3）投标人资格要求的相关资质证明材料。

四、投标文件递交截止时间、开标时间及地点：

1、递交时间：2016年11月24日08:45至09:00（北京时间），逾期或不符合规定的投标文件恕不接收；

2、开标时间：2016年11月24日09:00（北京时间）；

3、开标地点：海口市蓝天路28号名门广场南区帝景苑503室。

五、招标代理机构联系方式：

1、联系人：陈女士    电话：0898-65341140    传真：0898-65304085

2、联系地址：海口市蓝天路28号名门广场南区帝景苑503室

3、开户名称：海南中联华夏项目管理有限公司

4、银行账号：4600 1002 3360 5301 0004

5、开户银行：中国建设银行股份有限公司海口金盘支行营业部

六、采购人联系方式：

1、联系人：王先生    电话：18708923833

2、联系地址：琼中黎族苗族自治县残疾人联合会

第二部分  投标人须知

（一）总则

1、适用范围

- 本招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述的项目。

2、有关定义及相应职责

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是琼中黎族苗族自治县残疾人联合会。

2.2 “招标代理机构”系指受采购人的委托依法办理招标事宜的机构。本次招标的采购代理机构是海南中联华夏项目管理有限公司。

2.3 “投标人”系指实名购买招标文件拟参加投标和拟向采购人提供货物及相应服务的投标单位。其职责如下：

2.3.1 对招标文件错、漏之处提出澄清、说明要求或质疑；

2.3.2 按要求缴纳投标保证金；

2.3.3 按要求编制投标文件；

2.3.4 派投标代表投标（递交投标文件），参加开标活动，对评审小组就投标文件提出的问题进行澄清；“投标代表”系指在投标过程中代表投标单位处理投标事宜的人员，包括投标单位法定代表人或负责人及取得授权的投标单位人员；

2.3.5 配合相关职能部门就询价采购项目的质疑、投诉和举报的处理工作；

2.3.6 与采购人签订采购合同，按照合同规定向采购人提供货物或服务；

2.3.7 政府采购法律法规所规定的其他职责。

2.4 合格的投标人

2.4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2.4.2 符合招标文件规定的资质要求，有能力提供满足招标要求的相关货物及服务的法人实体。

2.5 “中标人”系指经评标委员会评审，并授予合同的投标人。

3、合格的货物和服务

3.1 “货物”系指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。所投货物必须是合法生产的合格货物，并能够按照货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

3.2 “服务”系指除货物以外的其他政府采购对象，其中包括：卖方须承担的运输、安装、技术支持与升级、培训、验收以及其它类似附加服务的义务。

4、投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2 招标代理机构按国家相关部门的规定标准向中标人收取招标代理服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人购买本招标文件后如在3天内未对招标代理机构提出书面意见，即视为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

5.2 本招标文件由招标代理机构负责解释。

（二）招标文件

6、招标文件的构成

6.1 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

第一部分  投标邀请函

第二部分  投标人须知

第三部分  用户需求书

第四部分  合同条款及格式

第五部分  投标文件格式

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝或流标。

7、招标文件的澄清

投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应于3天之内（逾期不受理）以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容分发给所有购买了本招标文件的投标人。

8、招标文件的修改

8.l 在投标截止时间前1天，招标代理机构和采购人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

8.2 招标文件的修改是招标文件的组成部分，招标代理机构将以书面或网上公告的形式通知所有购买本招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标代理机构和采购人确认。

8.3 为使投标人准备投标时有充分的时间对招标文件修改部分进行研究，招标代理机构和采购人可适当推迟投标截止时间。

- 8.4 本招标文件的解释权属于招标代理机构和采购人。

- （三）投标文件的编制和数量

9、投标的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。

10、投标文件的构成

投标人编制的投标文件应包括但不限于下列内容（详见第五部分）：

（1）投标资格证明文件（招标文件“投标邀请函”中“投标人资格要求”）

（2）投标承诺函

（3）法定代表人授权书

（4）销售授权书（制造厂商投标无需提供）

（5）资格申明信

（6）投标一览表

（7）投标报价明细表

（8）技术响应情况表

（9）售后服务承诺

（10）投标人简介

（11）投标人认为应该附上的其它文件、资料

11、投标文件编制

11.1 投标人对招标文件中多个包进行投标的，其投标文件的编制应按各个包的要求分别装订和封装

11.2 投标人应完整地填写招标文件中提供的《投标承诺函》、《投标一览表》等招标文件中规定的所有内容。

11.3 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。

11.4 如果投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，使评标委员会无法正常评审的，由此产生的结果由投标人承担。

11.5 投标文件外形尺寸应统一为A4纸规格，文件所使用的印章必须为企业公章，且与投标人名称完全一致，不能以其它业务章或附属机构印章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署。

11.6 投标文件自制部分必须打印，每页须按顺序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落（注：胶装）。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

11.7 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人授权代表在旁边签字或盖章后方可有效。

12、投标报价

12.1 报价均须以人民币为计算单位。

12.2 本项目的采购预算金额为：70万元整。

12.3 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

12.4 投标人应按投标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

12.5 中标候选投标人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选投标人。

13、备选方案

本次招标只允许投标人有一个投标方案，否则，其投标文件无效。

14、投标保证金

14.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，每个投标单位￥7000.00元。

14.2 投标保证金应在投标截止时间12小时前划入或存入招标代理机构指定的账户并注明汇款单位，同时保证金单据上必须注明项目编号、项目名称。如投标人投标保证金未按要求到账的，视为无效投标并不接收投标文件。

- 开户名称：海南中联华夏项目管理有限公司

- 银行账号：4600 1002 3360 5301 0004

- 开户银行：中国建设银行股份有限公司海口金盘支行营业部

14.3 投标保证金的退还

14.3.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。

14.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书后5个工作日内无息退还。

14.4 发生下列情况之一者，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同的；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的。

15、投标文件的有效期

15.1 投标文件应自开标之日起60个日历日内保持有效。投标有效期不足的投标，将被视为无效投标。

15.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构和采购人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标代理机构和采购人的这种要求，但其投标在原投标有效期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

16、投标文件的数量和签署

16.1 投标文件一式三份（正本一份，副本二份），固定装订（注：胶装）。投标一览表一份，独立信封密封。

16.2 投标文件须按招标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以“正本”为准。

16.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。

- （四）投标文件的递交

17、投标文件的密封及标记

17.l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个投标专用袋（箱）中（正本一份共一袋，副本二份共一袋）及投标一览表（独立信封密封一份），并在投标专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”、“投标一览表”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南中联华夏项目管理有限公司

项目名称：残疾人康复和托养机构康复训练设备

项目编号：ZLHX2016-085

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

17.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

18、投标截止时间

18.l 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

18.2 投标人的授权代表须携带《法定代表人授权书》及保证金转账、汇款的银行回单或现金缴纳方式的收据（均要求复印件加盖公章）及个人身份证原件亲临开标会现场以备查验。其现场所签署确认的文件均代表投标人的决定，并作为投标文件的补充内容，具有同等法律效力。

18.3 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的投标截止时间为准。

18.4 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接收。

（五）开标

19、开标

19.l 招标代理机构按“招标公告”或“投标邀请函”中规定的时间和地点组织开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

19.2 政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

19.3 开标时，投标人授权代表将查验投标文件的密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“投标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

19.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接收该投标人的投标文件。

（六）评标

20、评标委员会的组成

评标委员会由采购人代表和从海南省综合评标专家库中随机抽取的相关专家共3人以上单数组成，其中，技术、经济等方面的专家人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人，提交评标报告。

21、评标方法和标准

21.1 本标采用最低评标价法：即在满足招标文件的前提下，且质量和服务相等的情况下，按照投标报价由低至高的顺序推荐1-3名为中标候选投标人。

21.2 资格审查：评标委员会根据国家相关法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格证明文件进行资格性和符合性审查，如投标人不具备投标资格，评标委员会可按投票方式决定是否作无效投标处理（详见附表1）。

21.3 开标后，评标委员会对投标文件进行初审，初审内容为：

（1）资格性审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

（2）符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

21.4 初审时若发现投标货物与招标货物在型号规格、技术性能、质量、质保、保修期等有重大偏离，或缺少招标文件要求必须提供的投标内容条款，其投标将被拒绝。但允许投标文件中有不构成实质性偏差的微小差异。

21.5 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

21.6 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质性响应的投标。

21.7 评标委员会成员对资格性和符合性审查合格的投标文件按照招标文件中制订的评定办法进行综合评定。

21.8 评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公平、公正原则，采取记名投票方式按照少数服从多数原则决定。

21.9 审标和评标时发生下列情形之一的投标文件，经评标委员会认定，将可能被视为重大偏离或未实质性响应（评标委员会认定属于重大偏离或未实质性响应的投标文件），将被视为废标或导致被拒绝：

（1）投标文件未加盖单位公章、无法定代表人签字或其授权代表签字的；

（2）明显不符合招标文件中主要技术规格、技术标准的；

（3）投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（4）投标文件附有采购人不能接受的条件的；

（5）授权代表没有法定代表人合法、有效委托授权的；

（6）评标委员会认定不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

21.10 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下：

（1）投标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以投标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价；

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

21.11 成交原则：投标人有效报价达到3家或以上，询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最终报价由低到高的顺序推荐中标候选人。询价小组成员有异议的，按照少数服从多数的原则推荐中标候选人，采购程序继续进行。

注：“有效报价”是指通过文件初审的供应商最终报价经价格核对后的评审价格，且不超过采购人的预算。

（附表1）

资格审查表

项目名称：残疾人康复和托养机构康复训练设备                         项目编号：ZLHX2016-085

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的样式和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 5 | 交货期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 投标文件数量 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 7 | 其它 | 是否有其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |

注：

1、表中只需填写“√”通过或“×”不通过；

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是“√”通过的，填写“合格”；只要其中有一项是“×”不通过的，填写“不合格”；

3、结论是合格的，才能进入下一轮，不合格的被淘汰。

（七）定标

22、定标

22.1 评标委员会依据对各投标文件的评审结果，提出书面评标报告，并根据招标文件的规定，按投标报价（满足招标文件的前提下，质量和服务相等的情况下）由低至高的顺序向采购人推荐1-3名中标候选投标人，排名第一的为中标候选投标人，排名靠后的前2名为备选中标候选投标人。

22.2 中标候选投标人因特殊原因放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，才可依评标排名次序的备选中标候选投标人依次递补为中标人。

22.3 中标人确定后，招标代理机构将在政府采购指定媒体上公示中标结果。

22.4 凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，评标委员会及有关工作人员自始至终均不得向投标人或其它无关的人员透露。

22.5 在评标期间，投标人企图影响采购人、招标代理机构和评标委员会而获得评标信息的任何活动，都将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

23、公告

招标代理机构将在指定的网站（海南省人民政府网www.hainan.gov.cn、海南政府采购网www.ccgp-hainan.gov.cn）上发布招标公告、更正公告、通知、评标结果公告等招标过程中的所有信息，请务必时时关注网上公告。评标结果公告期为3个工作日。

24、质疑和投诉

24.1 如果投标人对本次招标活动有疑问，可依据《中华人民共和国政府采购法》和相关规定，向招标代理机构提出质疑。

24.2 招标代理机构在《中华人民共和国政府采购法》规定的时间内没有对投标人的质疑进行回复，或投标人对招标代理机构的回复不满意时，可向政府采购监管部门投诉。

24.3 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。匿名、非书面形式、7个工作日之外的质疑均不予受理。

（八）合同

25、合同授予标准

除本须知第14.4条的规定之外，采购人将与中标人签订供货合同。

26、 接受和拒绝任何或所有投标的权力

在特殊情况下，评标委员会、招标代理机构和采购人在报经监管部门同意后，保留在授标之前拒绝任何投标以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。

27、签订合同

27.1 采购人应按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，不得超出招标文件和中标人投标文件的范围，也不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

27.2 采购人应在中标通知书发出之日起30天内与中标人签订政府采购合同。

28、付款

按照政府采购有关规定办理。

29、适用法律

采购人、招标代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

第三部分  用户需求书

- 一、采购预算金额：70万元整,投标报价超过预算金额视为无效投标。

- 二、采购清单表

- （一）托养中心

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 背力计（电子显示） | 用途：测试腰背部肌肉力量 | 只 | 1 |  |
| 2 | 角度尺 | 用途：测量全身各个关节 | 套 | 1 |  |
| 3 | 关节活动测量表 | 用途：检测评定各关节活动度 | 只 | 1 |  |
| 4 | 简易上肢功能评估器 | 规格：44*44*10cm 用途：对上肢能力、运动速度进 行客观的检测、判断上肢功能受限程度 | 套 | 1 |  |
| 5 | 握力计（电子显示） | 用途：测试手指抓握力量 | 只 | 1 |  |
| 6 | 训练用阶梯（两面） | 规格：337×83×135~160cm 用途：用于患者上下楼功能恢复练习 备注：扶手高低可调 | 架 | 1 |  |
| 7 | 颈牵扭腰按摩器 | 技术参数：100×107×200 cm,质量43kg,配颈托一个,配4块重块,每块4磅,带扭腰盘,背部、足部起按摩作用 功能：颈椎牵引，腰部肌肉训练、背部、脚部按摩增进血液循环 | 张 | 1 |  |
| 8 | 智能康复训练系统（上下肢） | 1、系统造型美观、稳固、大方、实用。针对患者训练的安全性和稳定性设备做了配重设计和防滑设计。 ★2、系统电机动力系统运动时有力且平稳，使智能康复训练系统在患者训练时安全有保证，使设备的各项功能指标都能正确运行(进口电机)。 3、系统采用特殊的结构设计，使智能康复训练系统的动力系统使用寿命长。 4、系统具有患者从完全被动训练阶段到主动和被动训练相交叉的助力训练阶段到完全的主动训练阶段到初期主动力量训练阶段的患者康复过程。 5、采用彩色LCD显示技术且一目了然的控制面板的设计，使医务工作者能轻松容易的掌握。 ★6、具有六种针对性的训练模式： 1）神经模式：智能康复训练系统的一种连续旋转运动训练模式。 2）骨科模式：智能康复训练系统的一种定位的角度往复训练模式。 3）心肺模式：智能康复训练系统的一种完全的主动运动训练模式。 4）反馈模式：智能康复训练系统的一种能够建立训练者大脑进行有意识的控制相应的需要训练的患肢，建立协调性的训练模式。 5）被动模式：智能康复训练系统的一种能够建立训练者大脑进行有意识的控制相应的需要训练的患肢，强化训练力度的训练模式。 6）游戏模式：智能康复训练系统的一种能够增加训练者的训练兴趣，使其在游戏中训练热情和耐力的训练模式。 7、技术参数： AC220V±10% 50Hz； 输入功率：上下肢<800VA； 熔断器：F1AL250V,F3AL250V； 定时范围：2～120min±1min； 速度显示范围：0-99r/min±10%； 速度设定范围：0-60r/min±10%； 角度设定范围：0-330度±5； 阻力设定等级：1-20； 阻力力矩：0-20Nm； 心率设定范围：0-150（设定级数每次5），精度±5次/min ★8、系统可以根据患者情况上肢训练单元可高低调节和前后调节，扶手训练位可调，显示屏幕可360度转动，充分考虑了患者训练体位。 | 台 | 1 | 需提供生产厂家授权书原件 |
| 9 | 辅助步态训练器 | 规格：78×80×97~135cm 用途: 增加上肢支撑面积，提高辅助效果，较适用神经、骨关节系统疾病患者 备注：台面高低可调 | 台 | 1 |  |
| 10 | 双轮助行器 | 规格：60×50×80~96cm 用途：辅助代步功能 备注：高度可调 | 架 | 1 |  |
| 11 | 重锤式手指训练桌（重锤可调） | 规格：80×60×80cm 用途：用于手指屈伸肌抗阻肌力及改善指关节活动范围 | 张 | 1 |  |
| 12 | 体操棒抛接球（立式） | 用途：通过带棒做操作与抛接球，改善上肢活动范围，提高肢体协调控制及平衡能力 | 套 | 1 |  |
| 13 | 系列哑铃 | 规格：120×80×60cm 用途：进行肌力耐力和医疗体操训练 | 套 | 1 |  |
| 14 | 肘关节牵引训练器 | 规格：100×120×115cm 用途：用于持续性肘关节牵引，适用于肘关节屈伸有障碍的患者进行训练 备注：牵引的重量与方向及坐椅高低均可调节 | 张 | 1 |  |
| 15 | 下肢功率车（卧式、磁控） | 规格：51×112×100cm 用途：用于改善下肢活动、肌力及协调功能训练 | 辆 | 1 |  |
| 16 | 股四头肌训练椅 | 规格：100×92×116cm 用途：用于膝关节受阻患者进行股四头肌抗阻主动运动，也可用于对膝关节进行牵引及对膝关节被动训练 备注：可坐可躺 | 张 | 1 |  |
| 17 | 坐式踝关节训练椅 | 规格：110*84*84cm 用途：坐式踝关节训练椅，用于踝关节屈伸功能障碍训练可让患者进行主动式被动训练 | 台 | 1 |  |
| 18 | 液压式踏步器 | 规格：82×75×110cm 用途：改善下肢关节活动度范围及进行肌力耐力训练 备注：阻力可调 | 台 | 1 |  |
| 19 | 站立架（双人） | 规格：145×60×105cm 用途：用于截瘫、脑瘫等站立功能有障碍患者进行站立训练也可预防改善骨质疏松、压疮、心肺功能降低等 备注：可两人同时使用 | 台 | 1 |  |
| 20 | 腰部放松器 | 规格：76×50×90cm 用途：通过震动按摩放松腰部肌肉缓解肌肉疲劳紧张 | 台 | 1 |  |
| 21 | 四件组合训练器 | 备注：肩关节旋转训练器、腕关节屈伸训练器、前臂旋转训练器、复式墙拉力器四件组合 | 套 | 1 |  |
| 22 | 姿势矫正镜（不带格） | 规格：88×66×186cm 用途：用于各种姿势矫正训练 | 面 | 1 |  |
| 23 | 偏瘫康复器（坐式） | 规格：88*48*170cm 用途：偏瘫患者利用健侧肢体协助患肢进行训练、改善其活动范围 | 台 | 1 |  |
| 24 | 系列沙袋（挂式） | 规格：63×62×65cm 用途：肌力耐力训练。 关节牵引：0.5公斤，1公斤、1.5公斤，2公斤，3公斤、4公斤、5公斤各一个 | 套 | 1 |  |
| 25 | 系列沙袋（绑式） | 规格：63×62×65cm 用途：肌力耐力训练， 关节牵引：0.5kg/2个、1.0kg/2个、1.5kg/2个、2.0kg/2个、2.5kg/2个，共10个 | 套 | 1 |  |
| 26 | 股四头肌训练椅 | 规格：100×92×116cm 用途：用于膝关节受阻患者进行股四头肌抗阻主动运动，也可用于对膝关节进行牵引及对膝关节被动训练 备注：可坐可躺 | 台 | 1 |  |
| 27 | 弧形腹肌训练器 | 规格：120×35×56cm 用途：适用于腰背肌、上肢屈肌群，下肢屈肌群的肌力及耐力训练 | 台 | 1 |  |
| 28 | 重锤式髋关节训练椅 | 规格：138×120×98cm 用途：用于髋关节外展、内收肌力训练 | 台 | 1 |  |
| 29 | 电动直立床 | 规格（cm）：186*83*93-200cm；质量：146.0kg； 额定载荷： 135.0kg ； 电源参数：220V 、50Hz 用途：偏瘫、截瘫及其它重症患者恢复训练时站立训练 | 张 | 1 |  |
| 30 | 橡筋手指功能训练器 | 规格：60×40×50cm 用途：提高手指的主动屈伸活动能力 | 台 | 1 |  |
| 31 | 动物图形插板 | 规格：45*35*3cm 用途：对患者感知能力及大脑对图形的识别训练。 | 块 | 1 |  |
| 32 | 几何图形插板 | 规格：50*40*3cm 用途：对患者感知能力及大脑对图形的识别训练 | 块 | 1 |  |
| 33 | 可调式OT桌 | 规格：138×80×61~85cm 用途：作业训练桌、高度可根据患者所需调节 | 张 | 1 |  |
| 34 | 可调式沙磨板及附件 | 规格：101×80×87~138cm 用途：用于改善上肢肌力协调活动能力和进行关节活动度的作业训练 | 套 | 1 |  |
| 35 | 手指功能组合训练箱 | 规格：55*40*14cm 用途：改善手指功能，提高手、眼的灵活性、协调性 | 套 | 1 |  |
| 36 | 套圈板（卧式） | 规格：42×43×19cm 用途：训练患者手、眼协调功能 | 套 | 1 |  |
| 37 | 作业训练器 | 用途：改善手指功能，提高手的灵活性、协调性及手的感觉功能练习 | 套 | 1 |  |
| 38 | 穿衣板 | 用途：模拟日常生活中各种穿衣、系扣的训练，提高患者的自理能力 | 套 | 1 |  |
| 39 | 堆杯 | 用途：对患者进行手指功能感知、认知训练 | 套 | 1 |  |

- （二）康复中心

| 序号 | 品名 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组合软垫（皮制） | 规格：200*100*5cm 用途：组合软垫适用于进行各种垫上活动，关节活动度，坐位平衡，卧位医疗体操训练 | 套 | 1 |  |
| 2 | PT训练床 | 规格 (cm) ： 190×122×48 用途：用于治疗师对患者进行PT治疗时用床 | 张 | 1 |  |
| 3 | 训练用阶梯（两面） | 规格：337×83×135~160cm 用途：用于患者上下楼功能恢复练习 备注：扶手高低可调 | 个 | 1 |  |
| 4 | 肋木 | 规格：100×50×226cm 用途：借助肋木杠进行上下肢体关节范围和肌力训练、坐站式训练，平衡训练及躯干的牵伸训练 | 套 | 1 |  |
| 5 | 平行杠及附件 | 规格：335×85×78~122cm，矫正板坡度15° 用途：借助上肢帮助进行步态训练，矫正足内、外翻。髋外展增强行走的稳定型，适合于骨关节，神经系统疾病患者及老年人的步态练习。 备注：平衡杠的高度、宽度可调节，矫正板可互换使用。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 姿势矫正镜（不带格） | 规格：88×66×186cm 用途：用于各种姿势矫正训练 | 个 | 1 |  |
| 7 | 体操棒抛接球（立式） | 用途：通过带棒做操作与抛接球，改善上肢活动范围，提高肢体协调控制及平衡能力 | 套 | 1 |  |
| 8 | 系列沙袋（挂式） | 规格：63×62×65cm 用途：肌力耐力训练。 关节牵引：0.5公斤，1公斤、1.5公斤，2公斤，3公斤、4公斤、5公斤各一个 | 套 | 1 |  |
| 9 | 系列沙袋（绑式） | 规格：63×62×65cm 用途：肌力耐力训练， 关节牵引：0.5kg/2个、1.0kg/2个、1.5kg/2个、2.0kg/2个、2.5kg/2个，共10个 | 套 | 1 |  |
| 10 | 系列哑铃 | 规格：120×80×60cm 用途：进行肌力耐力和医疗体操训练 | 套 | 1 |  |
| 11 | 儿童坐姿矫正椅 | 规格：72×60×80cm 用途：用于脑瘫 、偏瘫患儿进行坐位保持、坐姿矫正、防止畸形 | 套 | 1 |  |
| 12 | 儿童梯背椅 | 规格：60×40×100cm 用途：坐站转移训练、站立训练、平衡训练 | 套 | 1 |  |
| 13 | 引导式训练组合 | 规格：170*66*57-94 用途：综合训练儿童平衡能力、协调性 | 套 | 1 |  |
| 14 | 木楞床 | 用途：训练儿童攀爬、平衡能力 | 套 | 1 |  |
| 15 | 可调式沙磨板及附件 | 规格：101×80×87~138cm 用途：用于改善上肢肌力协调活动能力和进行关节活动度的作业训练 | 套 | 1 |  |
| 16 | 木棍插板 | 用途：训练患者手、眼协调功能 | 套 | 1 |  |
| 17 | 上螺丝 | 规格：33×25×10cm 用途：通过模拟作业，改善手指功能，提高手的协调性、灵活性 | 套 | 1 |  |
| 18 | 上螺母 | 规格：34×19×21cm 用途：通过模拟作业，改善手指功能，提高手的协调性、灵活性 | 套 | 1 |  |
| 19 | 滚桶 | 规格（cm）: Φ22*80 Φ25*80 Φ30*80 Φ40*80 质量：各规格相应质量 用途：偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡协调功能 | 套 | 1 |  |
| 20 | 巴氏球75cm | 规格：Φ65 Φ75 Φ95 用途：用于脑瘫患者的平衡感觉、反射调节、缓解肌痉挛 | 套 | 1 |  |
| 21 | 巴氏球95cm | 规格：Φ65 Φ75 Φ95 用途：用于脑瘫患者的平衡感觉、反射调节、缓解肌痉挛 | 套 | 1 |  |
| 22 | 手指功能组合训练箱 | 规格：55*40*14cm 用途：改善手指功能，提高手、眼的灵活性、协调性 | 套 | 1 |  |
| 23 | 可调式OT桌 | 规格：138×80×61~85cm 用途：作业训练桌、高度可根据患者所需调节 | 套 | 1 |  |
| 24 | 平衡板 | 规格：90*70*9cm 用途：平衡板用于偏瘫，脑瘫等运动失调患者进行平衡协调训练 | 套 | 1 |  |
| 25 | 手指功能训练器 | 规格：40×27×9cm 用途：提高手指作业活动协调功能 | 套 | 1 |  |
| 26 | 儿童认知训练组件 | 规格：50×37×36cm 用途：训练认知功能及手指协调能力 | 套 | 1 |  |
| 27 | 钻滚筒 | 规格：φ60×76 用途：预防和矫正不良和直立坐姿 | 套 | 1 |  |
| 28 | 儿童智力测试仪 | 产品配置： 1、立式超声波身高体重测量仪和卧式超声波身高体重测量仪（标配） 2、品牌主机，19寸高清液晶触摸显示器，另加一台19寸卧式高清液晶触摸显示器 3、惠普彩色打印、复印、扫描一体机，高清摄像头，音箱，手写笔 4、密钥、电源线、合格证、说明书、保修卡、客户资料 5、Intel赛扬双核E3500CPU、2G高速内存、320G大容量硬盘 6、DVD光驱、显卡、声卡、100Mbps网卡集成主板、分频器 7、防水键盘和光电鼠标 产品特点： - 触摸屏直接点击，无需键盘，鼠标。由于智力和人的 反应速度具有紧密的联系，只有使用触摸屏直接点击输入，才能直接反映儿童的反应速度，才能有效的体现儿童真正智力。 ★2、有亲和力的界面设计和语音提示，减少儿童面对医疗设备的恐惧感，能在短时间内进入状态，测试结果更准确。 3、随机配有初次测试的操作指导和操作训练题。 4、A4纸打印结果报告，对测试内容和结果全面的体现，分类，清楚地表达，家长一目了然。 5、测试结果自动保存，方便医生随时参考。 6、这套仪器功能齐备，操作简便、评价客观、结果可信，是各级妇幼保健机构的儿童保健科、儿童医院、综合医院的儿科、社区卫生服务中心和乡镇卫生的防护科、残联康复中心与各级健康体检中心必备的儿童医疗保健设备。 ★7、有摄像功能，可插入精美的儿童照片，海量存储空间，家长可随时查询和打印自己孩子的历次健康档案。 功能特点： ★1、儿童智力发展评估 智力测试在诊断脑机能障碍儿童方面具有重要的作用。智力是脑的一种机能，是脑对客观现实的反映。当脑有某种障碍时，就会出现智力障碍因此，智力测查可以作为诊断脑机能障碍儿童的一种方法。 2、感觉统合能力测试 主要测试儿童的感觉综合能力，包括眼睛的视觉，耳朵的听觉、鼻子的嗅觉、嘴舌我味觉、皮肤接触及肢体活动的触觉、平衡觉和运动觉。 3、儿童气质测评 气质是个性心理特征之一，是构成一个人个性的主要生物学因素，不同气质的儿童会出现不同的心理卫生问题，及早发现问题，家长可针对孩子的气质特点，有的放矢的进行家教和培养。儿童气质测试软件是在美国Carry编制的儿童气质评价系列问题的基础上，以中国儿童气质常模为蓝本设计制作。 | 套 | 1 | 需提供生产厂家授权书原件 |
| 29 | 计算机认知评估与训练系统 | ★外形：100*61*90（cm) ， 电源参数：220V,50Hz 配置： 1、联想商用机。 ★2、双屏显示：治疗师用液晶屏，患者用触摸屏。 3、单色激光打印机。 4、创新声卡、立体声音箱 5、专用治疗台一张。 6.“认知康复评估训系统”加密狗一个。 7、具有电子信息产品监督检验院出具的产品检验报告。 ★8、具有中华人民共和国版权局出具的计算机软件著作权证书。 ★9、生产企业拥有合法生产经营资质并通过ISO9001:2008质量管理体系认证和ISO13485：2003医疗器械质量管理体系认证。 产品详情： 一、认知功能计算机评定分析系统适应症 “认知功能计算机评定分析系统”适应于认知障碍的诊断，各种认知障碍的康复治疗。 适应疾病： 记忆力下降、社会生活能力下降等患者，主要由于精神心理障碍、脑外伤、脑肿瘤、脑炎、帕金森氏病、癫痫等引起，各种原因引起的儿童弱智，主要由于儿童精神发育障碍、语言发育障碍、自闭症、唐氏综合征、聋儿、儿童脑器质损害等引起。 适用科室： 综合医院的康复科、神经内科、神经外科、心理科、儿科。 聋哑学校、康复医院、伤残疾病医院、弱智学校、儿童福利康复机构等。 主要内容 1、“认知功能计算机评定分析系统”适用于各种不同原因引起的脑认知功能障碍，如脑血管病后的血管性痴呆、脑外伤或中毒后的认知障碍诊断评测和训练。通过“认知障碍”使认知障碍诊断的测量形式得到简化，结果客观、规范、定量化，认知大型数据库的建立，使检测结果的输出有统一的客观标准，认知评测即直观又准确，减少了人工检测的主观性。 2、“认知功能计算机评定分析系统”的专家诊治系统包括系统介绍、病历管理、筛查评估、康复训练四大模块。筛查评估是整个认知障碍的核心，设计了一套基于计算机运算原理的认知障碍评测量表，在达到全智能化诊断的同时，还提供了诊断标准，让客户分析诊断的可信度。系统实现智能化自动学习升级，当该系统数据库足够大时，通过各单位的评测满意度分析，多中心的科研对照，系统可实现智能化自动修正，在科研对照的前提下使诊断越来越准。由于智能化的设计，“认知障碍”对操作人员的知识水平要求很低，操作对象为：医护人员培训后可操作诊断，非医护人员可操作康复相关模块。 3、“ 认知障碍 ”筛查评估分为：定向能力、注意能力、语言能力、执行能力、记忆能力、计算能力、日常知识、推理能力8个方面，其中，语言能力又包括表达、听理解、视理解和命名四个方面。分甄别试和等级试两级评测，确保诊断准确和高效。 4、甄别试和等级试部分设计采用计算机程序控制，计算机化的指导语、操作、测试、结果储存与分析合为一体，测试结束后立即得到信息及时反馈。该系统认知功能检测与传统的人工检测相比，具有准确、客观、快速、简便等明显优势。 5、在准确诊断的基础上，系统设计了直接导向康复。设置的大型康复库实行分层管理，主要针对于认知功能中的结构组织能力、定向能力、专注能力、记忆能力、计算能力、推理能力。将康复部分分成3个从易到难难度梯度，每个难度梯度又分为3个方面的内容： 结构组织能力：空间理解、空间综合、方位判断 定向能力：时间定向、地点定向、人物定向 专注能力：视觉专注、听觉专注、连线游戏 记忆能力：形象记忆、逻辑记忆、运动记忆 计算能力：直接运算、间接运算、创造性运算 推理能力：次序推理、图像推理、事件推理 6、“认知功能计算机评定分析系统”康复训练与筛查评估有机地结合，对每个患者每项诊断，通过康复建议实现康复个体化，实用性更强，做到为每个患者度身订制匹配的康复训练方案。设计了与诊断相匹配的七种能力的康复训练，每一种能力的训练分为初级、中级和高级三个难度等级，根据中国大陆居民的语言及文化的差异将每个难度梯度又分成了更细的训练内容：定向能力（时间定向、地点定向、人物定向）、专注能力（数字专注、顺序专注、接球、连线、综合专注）、结构能力（空间理解、空间综合、空间结构）、计算能力（直接运算、间接运算、创造运算）、记忆能力（视觉记忆、听觉记忆、逻辑记忆、运动记忆）、推理能力（次序推理、事件推理、结构推理、记忆推理、比较能力、相似性训练、声音感知、视物归类、语义归类、空间推理）、语言能力（复述、命名、判断、理解、阅读、组句、选择、匹配）、等。康复训练实行人机即时反馈，使康复训练更为生动、有趣，从而克服了人工矫正患者一对一治疗费时、费力的缺点，大大降低了治疗成本，提高了治疗效果。 7、“认知障碍DK-RZY”能详细记载每一个患者的病历资料， 知识背景、患者的病历资料、头部CT或MR资料。设置了各种信息的随机病历查询，可查询到每位患者每次进入的具体数据，为科学研究和论文书写提供强有力的保证。通过授权许可进入数据修改，可对任意病历资料进行修改，或对系统密码等参数修改。最有特色的是设计了专业康复治疗师对系统的满意度调查，通过各项功能及诊断的满意度调查，使系统实现智能化自动学习升级。通过各单位的评测满意度分析，多中心的科研对照，系统可实现智能化自动修正，在科研对照的前提下迅速提高其诊断正确率。 | 套 | 1 | 需提供生产厂家授权书原件 |
| 30 | 听觉评估导航仪 | ★本系统通过数量评估和功能评估测试受试者的助听听阈及语音识别能力，系统包括听觉评估系统、滤波复合音、言语主频分析、听觉主频模拟以及康复效果全程监控系统五大模块。 主要用于听觉康复评估： （1）可进行纯音、啭音、滤波复合音等数量评估； （2）基于语音均衡条件下的听觉分辨学习； （3）自然环境声、动物叫声、乐器声、交通工具等的听察知； （3）听觉定向、时长、声级、声调等的听分辨； （4）基于语音均衡和音位对比的声母韵母识别； （5）单双三条件的听理解； （6）语音、词语、词组、短句、选择性听取等功能评估； ★（7）提供16种类型背景噪声，均是真实公共场所等的噪声模拟，能检测学生实际交流能力； （8）滤波复合音：能产生主频特性明确的滤波复合测试音； （9）言语主频分析：对录入语音的主频进行分析，提取出基本语音参数； （10）听觉主频模拟：能根据输入的基本参数模拟声音效果。 （11）康复效果全程监控系统：管理听觉评估系统模块的数据，对受训者的康复过程的结果进行全程监控。 适用范围：适用于各类听障人群，可用于各大医院康复科、五官科，儿童医院、各级残联康复机构、各级特殊教育机构、各类特殊儿童康复机构等。硬件：电脑主机1台、液晶显示器1台、键盘、鼠标、音响1对、打印机、麦克风、电脑工作台。 | 套 | 1 | 需提供生产厂家授权书原件 |
| 31 | 角度尺 | 用途：测量全身各个关节 | 套 | 1 |  |
| 32 | 握力计（电子显示） | 用途：测试手指抓握力量 | 套 | 1 |  |
| 33 | 背力计（电子显示） | 用途：测试腰背部肌肉力量 | 套 | 1 |  |
| 34 | 秒表 | 用途：各种运动及测评时用 | 套 | 1 |  |
| 35 | 关节活动测量表 | 用途：检测评定各关节活动度 | 套 | 1 |  |
| 36 | 简易上肢功能评估器 | 规格：44*44*10cm 用途：对上肢能力、运动速度进行客观的检测、判断上肢功能受限程度 | 套 | 1 |  |
| 37 | 万步计 | 用途：步行运动定量、计数 | 套 | 1 |  |
| 38 | 平衡功能检测训练系统 | ★技术参数：21寸，屏幕尺寸：21英寸 ，CPU 型号：Intel 奔腾双核 E5800，CPU频率：3200MHz ，内存容量：2GB DDR3，硬盘容量：500GB 7200转，SATA2，显卡芯片：Intel X4500 HD 共享，光驱类型：DVD-ROM ，操作系统：Windows 7 Home Basic，产品类型：商用电脑 ， 显卡类型：集成显卡 ，彩色喷墨品牌打印机一台、高性能音箱、一套平衡训练软件，与世界最大衡器生产商托利多合作生产手、脚、坐按板 。 软件详细参数（软件版本5.0） 实时训练、语音提示功能。打印输出单元，检测显示单元，数据处理单元；数据进行实时显示，具有上下肢、坐平衡功能评估；重心分布图、特征频率分析图、实时显示曲线图。检测显示单元，该测试系统软件界面上显示压重 直立方式：0—190Kg 功能：1、检测、分析双脚站立和单脚姿势，双脚、左、右脚的重心运动轨迹，评估直立平衡能力。 ★2、检测和评估上肢的精细功能评估和分析坐位平衡功能。游戏训练模式，例如：小球进大球，重心左右摆动等。 平衡功能检测与训练系统配置： 1、手握位传感配置：1套4个； 2、座位传感配置：1套4个； 3、站位传感配置：2套8个； 4、采集控制盒：1套； 5、电脑：1台； 6、打印机：1台； 7、软件系统：1套； | 套 | 1 | 需提供生产厂家授权书原件 |

三、验收标准和要求：

1、交付时间：合同签订生效之日起30天内。

2、交付地点：用户指定地点。

3、付款条件：采购双方签订合同时另行约定。

4、验收要求：按招标文件技术参数进行验收。

第四部分  合同条款及格式

琼中黎族苗族自治县残疾人联合会

残疾人康复和托养机构康复训练设备项目

采购合同（仅供参考）

项目编号：          ZLHX2016-085

- 项目名称：残疾人康复和托养机构康复训练设备

- 合同编号：

甲方：琼中黎族苗族自治县残疾人联合会

乙方：           中标人

签订日期：      年    月    日

甲方：琼中黎族苗族自治县残疾人联合会

乙方：           中标人

甲乙双方根据      年    月    日琼中黎族苗族自治县残疾人联合会残疾人康复和托养机构康复训练设备项目（项目编号：ZLHX2016-085）询价采购结果及招标文件的要求，经协商一致，达成以下协议。

一、合同标的及金额等（详见附件清单）

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号、规格配置 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
| 合同总额 |  | （小写）： |  |  |  |  |
|  |  | （大写）： |  |  |  |  |

二、付款

1、本合同签订生效之日起    个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的     %。

2、采购货物运达甲方指定地点，安装、调试、验收合格并提交相关的文档、资料后，10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的     %。

3、质保期满后没有质量问题，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额尾款。

三、交货

1、交货方式：货物由乙方负责包装并运送至甲方指定的地点。

2、乙方将货物运送至甲方指定地点在经甲方验收合格之前，货物的所有权、一切风险责任及由此产生的一切相关费用均由乙方承担。

3、交货期：接到甲方交货通知后，乙方应在    天内把货物运到指定地点。

四、货物验收、保修和技术服务

1、乙方交付的货物必须满足中国法律法规、相关部门的相应产业标准及本合同的要求。乙方承诺向甲方提供的货物应是全新、完整、技术成熟稳定、性能质量良好的产品，货物及相关许可证明文件、技术文件、软件、服务等均不存在瑕疵。

2、若在货物接收验收时发现货物有任何的短少、缺损、缺陷或与合同约定不符，甲方和乙方代表将签署一份详细报告；在乙方未派代表到场时，该报告将由甲方单方签署，该报告将作为甲方要求乙方进行退货、更换、修理或补充发货的有效证据。乙方负责于10个工作日内自负费用进行更换、补充发货并送至本合同确定的甲方指定地点，有关费用由乙方承担。

3、未能通过甲方验收的货物，以及甲方接收后发现有误的货物，由乙方自费回收。如乙方未在甲方发出通知后10天内收回，则甲方可自行处理该货物，包括但不限于另外存放并收取租金等，由此产生的费用由乙方承担。

4、乙方提供的货物的保修期为壹年，自验收合格之日起计算。在保修期内，如果货物的性能和质量与合同规定不符，或出现任何故障，乙方负责在10天内免费排除缺陷、修理或更换相关货物。

5、在保修期内，如因乙方原因不能按合同约定履行保修义务，则甲方有权从保修期尾款中扣除相应费用。

五、违约责任及侵权处理

1、双方应当按照合同及附件规定的期限履行义务。对于因乙方原因使得交货、验收等任一阶段工作延误的，每延迟一天，乙方应按相当于合同总价0.5%的标准向甲方支付违约金，以此类推。因任一阶段工作延迟而使甲方额外增加的各项费用由乙方承担。如乙方任一阶段工作延迟使甲方遭受损失的，乙方还应承担甲方由此造成的损失。如乙方任一阶段工作延迟累计超过30天时，甲方有权视情况解除本合同。该等解除并不免除乙方根据甲方要求应当承担的上述违约责任。

2、保修期内，如乙方未能按照合同规定及时提供保修服务，除不可抗力原因外，每延迟一次，乙方应当支付合同总价0.1%的违约金。

3、对于乙方根据本合同约定应当承担的各项违约金及损失赔偿，甲方均有权依据本合同规定从应支付乙方的款项中扣除。

4、如乙方提供的货物不符合合同要求或者质量、功能存在瑕疵，或者甲方使用乙方提供的货物造成他人人身、财产损害的，乙方应向甲方支付本合同总价10%的违约金，并承担赔偿责任。

六、不可抗力

1、本合同所称不可抗力，是指其他本合同各方不能预见，而且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况，包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大改制等。

2、本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起15天内通知本合同的其他方，并在不可抗力发生之日起60天内向其他方提供由有关部门出具的不可抗力证明。

3、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，受影响方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外，延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

4、如果因不可抗力的影响致使本合同终止履行90天或以上的，任一方均有权终止本合同，并书面通知对方。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中如发生纠纷，作如下处理：

1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

八、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

九、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

十、组成本合同的文件包括：

1、合同通用条款和专用条款；

2、招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3、中标通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十一、合同备案

本合同一式伍份，中文书写。甲方、乙方各执贰份，壹份由招标代理机构备案。

十二、合同转让和分包

乙方不得全部或部分转让合同。除非甲方事先书面同意外，不得分包其应履行的合同义务。

甲方：琼中黎族苗族自治县残疾人联合会（盖章）

地址：

法定（授权）代表人：                （签章）

签订日期：      年    月    日

乙方：                                （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：                  （签章）

银行户名：

开户银行：

银行账号：

签订日期：      年    月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南中联华夏项目管理有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南中联华夏项目管理有限公司（盖章）

地址：海口市蓝天路28号名门广场南区帝景苑503室

法定（授权）代表人：                    （签章）

- 签订日期：      年    月    日

- 第五部分  投标文件内容及格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则将影响对投标文件的评价：

1、投标承诺函（表1）

2、法定代表人授权委托书（表2）

3、制造厂商针对本项目出具的销售授权书（表3，制造厂商投标无需提供）

4、资格申明信（表4）

5、投标一览表（表5）

6、投标报价明细表（表6）

7、技术响应情况表（表7）

8、售后服务承诺（包括实施方案、服务承诺、培训等）

9、中小企业声明函（表8）

10、营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本及相关资质证复印件

11、投标人简介

12、投标人认为需要的其它材料

注：以上复印件均需要加盖公章。

- （表1）

- 1.1 投标承诺函

致：海南中联华夏项目管理有限公司

根据贵单位残疾人康复和托养机构康复训练设备项目（项目编号：ZLHX2016-085）的投标邀请函，正式授权下述签字人姓名：         职务：       代表投标人（投标人名称），提交纸质投标文件正本一式一份，副本一式二份。

本公司谨此承诺并声明：

1、同意并接受招标文件的各项条款要求，遵守文件中的各项规定，按招标文件的要求投标。

2、本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的60天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受澄清。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

3、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，将按贵方要求如实提供一切补充材料。

5、我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方完全服从和尊重评审小组所作的评审结果，同时清楚理解到投标报价最低并不一定获得中标资格。

7、我方同意按招标文件规定向贵司缴纳投标保证金，如果获得中标并按《中标通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。

8、我方在参与本次询价采购活动中，不以任何不当手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有不当行为，愿承担此行为所造成的不利后果和法律责任。

投标人名称：                （公章）  法定代表人：            （亲笔签名）

被授权人：              （亲笔签名）  职      务：

承诺日期：      年    月    日

（表2）

1.2 法定代表人授权委托书

致：海南中联华夏项目管理有限公司

（投标人名称）在下面签字的（法定代表人）姓名：        职务：        代表本公司授权下面签字的（被授权代表）姓名：        职务：        为本公司的合法代理人，就琼中黎族苗族自治县残疾人联合会的残疾人康复和托养机构康复训练设备项目（项目编号：ZLHX2016-085）进行投标，以本公司的名义处理一切与之相关的事务。

本授权书自      年    月    日至      年    月    日内签字有效，特此声明。

法定代表人

居民身份证正反面

复印件粘贴处

投标人名称：                    （公章）

营业执照号码：

法定代表人：                （亲笔签名）

身份证号码：

职    务：

联系电话：

被授权人

居民身份证正反面

复印件粘贴处

被授权人：                  （亲笔签名）

身份证号码：

职    务：

联系电话：

生效日期：      年    月    日

注：本授权书内容不得擅自修改。

（表3）

1.3 销售授权书

（制造厂商投标无需提供）

致：海南中联华夏项目管理有限公司

作为设在（制造厂商地址）的制造/生产（货物名称）的（制造厂商名称）在此以制造厂商的名义授权（投标人名称和地址）用我厂制造的上述货物参加贵公司组织的残疾人康复和托养机构康复训练设备项目（项目编号：ZLHX2016-085）招标采购活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述投标人就本次采购而提交的货物承担全部质量保证责任及按采购文件要求提供售后服务。

我方于      年    月    日签署本文，以此为证。

投标人名称：                                （公章）

出具授权书的制造厂商名称：                  （公章）

制造厂商授权代表：                      （亲笔签名）

职    务：

授权日期：      年    月    日

注：

1、如投标人所投货物为国外品牌产品，可以由该品牌产品在国内的总代理出具授权书（该总代理须提供获得授权的证明材料）。国外品牌在国内生产的产品，适用本条规定；

2、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达；

3、制造厂商盖章可以为公章或授权专用章。

（表4）

1.4 资格申明信

致：海南中联华夏项目管理有限公司

为响应贵公司组织的残疾人康复和托养机构康复训练设备项目（项目编号：ZLHX2016-085）货物及服务的招标采购活动，我公司愿意参与投标。

我公司在法律、财务和运作上符合招标文件对投标人的资格要求，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我公司理解贵公司可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应贵公司的要求提交。

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录。

投标人名称：                            （公章）

法定代表人或被授权人：              （亲笔签名）

申明日期：      年    月    日

（表5）

1.5 投标一览表

（一份放于投标文件中，一份用独立信封另密封）

| 项目名称 | 残疾人康复和托养机构康复训练设备 |
| --- | --- |
| 项目编号 | ZLHX2016-085 |
| 投标报价总计 | （小写）： （大写）： |
| 交付时间 | 合同签订生效之日起 天内。 |
| 备 注 |  |

投标人名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

注：

1、投标一览表应准确填写，若投标一览表与投标文件不符时，以投标一览表为准；

2、报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用等，合同的执行以交付时间为准；

3、在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。

（表6）

1.6 投标报价明细表

项目名称：残疾人康复和托养机构康复训练设备            项目编号：ZLHX2016-085

| 序号 | 货物名称 | 品牌规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | … |  |  |  |  |  |
| 投标报价总计 |  | （小写）： （大写）： |  |  |  |  |

投标人名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

注：

1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由投标人自行计算填列；

3、总价=单价×数量，数量由投标人自行计算并填表；

4、“投标报价明细表”中“投标报价总计”数应当等于“投标一览表”中“投标报价总计”数。

（表7）

1.7 技术响应情况表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能条目列入下表，未列入下表的视作报价人不响应。带★的指标列入下表时，必须在指标前面保留★，否则视为不响应。投标人必须根据所投货物的实际情况如实填写，如发现有虚假描述的，该投标文件无效，并报政府采购主管部门严肃处理，并没收其投标保证金。

项目名称：残疾人康复和托养机构康复训练设备       项目编号：ZLHX2016-085

| 序号 | 货物名称 | 原技术规范主要条款描述 | 投标人技术规范描述 | 偏离情况说明 （＋/-/=） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 | … |  |  |  |

投标人名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

注：

1、此表为表样，投标人必须把招标项目的全部技术参数列入此表，并对技术参数进行逐一应答，行数可自行添加，但表式不变。

2、按照招标项目技术参数要求的顺序对应填写“技术响应情况表”；

3、请在“投标人技术规范描述” 中列出所投货物的详细技术参数情况；

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求；

5、投标人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

1.8 售后服务承诺

项目名称：残疾人康复和托养机构康复训练设备

项目编号：ZLHX2016-085

1、本附件内容由各投标人进行填写，应至少包括招标文件要求的服务内容的响应条件；

2、保修期应明确；

3、其他的及售后方面的承诺参照以上进行，务求详细、可操作。

投标人名称：                            （公章）

法定代表人或被授权人：              （亲笔签名）

承诺日期：      年    月    日

（表8）

1.9 中小企业声明函

（中小微企业提供）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加琼中黎族苗族自治县残疾人联合会的残疾人康复和托养机构康复训练设备项目（项目编号：ZLHX2016-085）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：                    （公章）

声明日期：      年      月      日

保证金退还申请书

（请勿将此申请书放入投标文件中）

- 致：海南中联华夏项目管理有限公司

- 我司于      年    月    日就琼中黎族苗族自治县残疾人联合会的残疾人康复和托养机构康复训练设备项目（项目编号：ZLHX2016-085）投标所提交的保证金人民币￥7000.00元，请贵司退还时划到以下账户：

| - 开 户 名 称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 开户银行全称 |  | - 联 系 人 |  |
| - 银 行 账 号 |  | - 联系电话 |  |

投标人名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

- 日    期：        年      月      日

- 注：此申请书在中标公示结束后，请提交至海南中联华夏项目管理有限公司财务部，联系地址：海口市蓝天路28号名门广场南区帝景苑503室，联系人：陈女士，联系电话：0898-65304396（转财务室）。