- 2016省本级政府设备采购招标项目

海南软件职业技术学院主板芯片级检测与维修实训室设备购置项目

招标编号: HNJY2016-10-10

- 询

- 价

- 采

- 购

- 文

- 件

采购人：海南软件职业技术学院

采购代理机构：海南省教学仪器设备招标中心

二〇一六年十一月

文 件 目 录

一、询价采购邀请函	3

二、招标项目需求	5

三、投标人须知	6

四、评审办法	10

五、合同条款及格式	12

六、投标文件格式	19

七、招标品目设备清单	28

询价采购邀请函

海南省教学仪器设备招标中心（以下简称“采购代理机构”） 受海南软件职业技术学院（以下简称“采购人”）委托,对采购人实训室设备购置项目进行询价采购。现通知国内合格的供应商来参加密封投标。

一、邀请标准：

1、招标项目：海南软件职业技术学院主板芯片级检测与维修实训室设备购置项目

1.1范围：实训室设备购置（包括项目产品的供货、运输、安装调试及相关服务）。

1.2项目总预算：75.6367万元，供应商报价不得超过项目预算。

2、招标编号：HNJY2016-10-10

3、供应商资格要求：

（1）在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人；

（2）提供2016年近期任意一个月缴纳税收和社会保障资金记录证明材料；

（3）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（提供声明函）；

（4）按《招标品目设备清单》中要求，提供本项目有“●”符号的投标授权及售后服务承诺函（原件）等相关证件。

（5）必须购买采购文件，并提交投标保证金。

（6）本项目不接受联合体投标。

4、标书售价：标书每包100元，标书售后不退。

如欲邮购，请和我中心联系，我们将以快件邮寄，邮每套50元。

购买标书时需提供：法人营业执照副本复印件（加盖本单位公章）；组织代码机构证书复印件（加盖本单位公章）；税务登记证书复印件（加盖本单位公章）备案。

5、购买标书时间、地点

购买标书及对标书提出质疑时间：2016年11月16日至2016年11月18日17：30，逾期不售。

地    点：海南省教学仪器设备招标中心

地    址：海口市蓝天路西2－8号教育苑内

电    话：0898－66779294

传    真：0898—66779720

联 系 人：符女士、李先生

购买标书银行账户：

单位名称：海南省教学仪器设备招标中心

开户银行：中国银行股份有限公司海口市美舍河支行

银行帐号：266255028427

财务电话：66757677

联 系 人：冯女士

6、开标时间、地点

6.1开标时间：兹定于2016年11月21日上午北京时间8：30公开开标。递交投标文件时间：2016年11月21日上午北京时间8：15至8：30，投标截止时间：2016年11月21日上午北京时间8：30，逾期交递或不符合的投标文件的标书，恕不接受，届时请参加投标人出席开标仪式并签名确认开标金额记录。

6.2开标地点：海南省教学仪器设备招标中心

7、所有投标书都应附有投标保证金，本项目投标保证金金额: 7500.00元，投标保证金在递交投标文件截至时间之前到达采购代理机构账户上。

8、采购信息查阅

中国海南政府采购网：http://36.101.208.72:8080/

- 9、投标人应根据招标文件的技术要求条款，在投标文件中详细提供有效的投标货物的技术规格、部件配置和功能说明，零配件报价清单、设备型号、产地、生产厂名等厂商提供的图片资料及相关资料，若投标方不能按招标文件要求提供与本标相关的文件资料，其投标书将视为不完整的标书，其投标可能被拒绝。

10、本项目的设备以包为单位投标，投标人但必须对包内整个品目全部内容进行投标。

本项目为主要考虑价格因素的询价采购，投标商应按照技术清单产品的统一规格要求进行投标，不接受改变已经确定的技术和服务等要求的投标。

11、设备报价

设备用人民币报价，每一投标人对每一设备只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价。

12、本项目为主要考虑价格因素的询价采购，投标商应按照技术清单要求产品的技术参数进行投标，不接受有技术参数差异的产品投标。

13、定标原则：根据符合采购技术参数需求、质量和服务满足标书要求且采购人接受的最低报价原则，确定成交供应商。

14、投标人必须编制完整的投标文件，按上述顺序编制目录及页码并装订成册，投标文件封面必须加盖投标人单位法定印章并经投标人代表签署，投标文件应骑缝加盖投标人单位公章。投标人代表可由法定代表人或其委托代理人担任。由委托代理人签署的投标文件中，须同时提交由法定代表人签署的有效的授权委托书。

投标书应采用胶装形式（非卡装）订装，投标文件的任何缺漏，都会导致投标无效，投标人必须自行承担。招标代理机构对因投标文件未装订成册而造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

海南省教学仪器设备招标中心

2016年11月16日

招标项目需求

一、设备名称：海南软件职业技术学院主板芯片级检测与维修实训室设备购置项目

招标编号：HNJY2016-10-10

二、采购品目规格型号、配置、技术参数

2.1  采购范围：实训室设备购置项目(具体规格型号、配置、技术参数见附件二）

2.2本项目为交设备承包项目，中标供应商承包及负责招标文件对中标供应商要求的一切事宜及责任。包括项目产品设备安装方案设计、施工计划、产品供货、配套设备提供、运输、保管、安装、调试、验收及相关服务等以及投标人认为必要的其他货物、材料、工程、服务；投标人应自行增加系统正常、合法、安全运行及使用所必需但招标文件没有包含的所有设备专利等一切费用，如果投标人在中标并签署合同后，在供货、安装、调试等工作中出现货物的任何遗漏，均由中标供应商免费提供，买方将不再支付任何费用。

2.3交货及安装调试时间：国产仪器设备合同签订后30天/进口仪器设备合同签订后90天内必须发货到业主指定地点，安装调试并交付使用。中标供应商不得延误合同签订、设备交付时间。

- 2.4交货地点：用户指定地点

- 投标人须知

投标人应认真阅读海南省教学仪器设备招标中心招标文件（包括技术部分要求）中所有的事项、格式、条款和规范等要求。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件各方面都做出实质性响应是投标人的风险，因为没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

一、招标文件说明

1、“询价招标文件”的构成

1.1“招标文件”是用以阐明所需设备及服务的情况，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“招标文件”由下述部份组成：

(1) 投标邀请函；

(2) 投标项目要求；

(3) 投标人须知；

(4) 招标采购合同格式；

(5) 附件（规格型号、配置、技术参数、投标文件格式）

2、 招标文件的澄清

2.1凡参加本次招标的投标人被视为已充分认识和理解了任何与本项目有关的影响事项和困难、风险等情况。

2.2潜在投标人如对招标文件有疑问，应在购买招标采购文件之日或者招标采购文件公告期限届满之日，按投标邀请中载明的地址，以书面形式（包括信函或传真，下同）通知到采购代理机构。采购代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或在中国政府采购网、海南省政府网以公示形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的答复告知已购买招标文件的每一投标人。

3、投标保证金

3.1 投标保证金为“投标文件”的组成部份之一，是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失，采购代理机构和采购人在因投标人的行为受到损害时可以没收投标人的投标保证金。

3.2投标方应向招标方提供“投标邀请函中要求”的投标保证金金额，投标方应注明投标保证金使用的招标项目、招标编号、包号。

3.3投标保证金应在递交投标文件截止时间之前，存入指定账户并注明汇款单位，逾期不予以接受投标。

交投标保证金银行账户：

单位名称：海南省教学仪器设备招标中心

开户银行：建设银行海口国兴大道支行

银行帐号：46001002537052500288

财务电话：66757677

联 系 人：冯女士

3.4未中标的投标人的投标保证金，将在海南省教学仪器设备招标中心中标公示发出之日起5个工作日内，未中标的投标人到海南省教学仪器设备招标中心办理退还手续，海南省教学仪器设备招标中心予以原额无息退还。

3.5中标方的投标保证金，将在中标方签订合同并支付中标服务费后予到海南省教学仪器设备招标中心办理退还手续以原额无息退还。

3.6发生以下情况投标保证金可能被没收

（1）在投标有效期内撤回其投标

（2）中标后的规定期限内未签合同

（3）中标未按合同金额的2%交纳履约保正金

（4）中标后不执行向采购代理机构交纳中标服务费

二、投标文件的编写与递交

1、投标文件应由下列部分组成：

1.1封面；

1.2投标书；

1.3投标资格证明文件；

1.4开标一览表

1.5规格响应表

1.6投标货物符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为需加以说明的其他内容

2、投标资格证明文件包括以下内容：

2.1投标保证金证明

2.2法人营业执照副本的复印件（须加盖本单位公章）

2.3组织代码机构证书复印件（须加盖本单位公章）

2.4税务登记证书复印件（须加盖本单位公章）

2.5法定代表人授权书（格式）

2.6投标人的资格声明（格式）

2.7 2016近期任意一个月社会保障资金缴纳证明（社保缴费单或银行付款单复印件加盖单位公章）

2.8 2016近期任意一个月依法缴纳税收凭证复印件（须加盖本单位公章）

2.9投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明（须加盖本单位公章）

2.10招标文件要求提供的相关证件

3、投标文件格式见附件

4、采购文件的实质性要求包括以下内容：

4.1投标文件递交时须密封并在密封处加盖公章；投标方须按采购文件 “格式 投标资格证明文件”要求提供法人营业执照副本复印件（或企业注册地工商部门出具的有效年检证明原件）和税务登记证副本复印件及相关证明材料复印造册；投标方须由法定代表人或委托代理人（具有法定代表人委托书）持有效身份证明参加，并签名报到，以证明其出席开标大会，否则视为自动弃权。

4.2投标文件须由企业法定代表人或其授权代表签字并加盖公章；

4.3投标有效期应满足投标有效期90个工作日的要求；

4.4投标报价须一次报出不得更改的价格。

4.5投标文件必须电脑打印，不得手写、不得涂改；

4.6一个投标人只能提交一个投标文件；投标人对一个合同包只能提供一个报价；

4.7投标文件的组成必须符合招标文件的要求；

4.8投标文件不得提供虚假或失实资料，所提供的技术指标与售后服务承诺须满足采购文件的要求。

4.9投标文件正本一份，副本三份（副本可复印）。

4.10投标人必须提供投标设备的品牌、型号及产地。

5．投标文件的密封及标记

5.1 投标文件应与投标样书分开单独包装，并按以下方法分别装袋密封

5.1.1投标时，投标人应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在单独的信封中，且在信封正面标明“正本”“副本”字样。

5.1.2为方便开标唱标，投标人应另将 “投标一览表”打印一份单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

5.1.3为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”单独密封，并在信封上标明 “投标保证金”字样，在投标时单独递交。

5.2投标文件密封：

5.2.1所有投标文件外信封上必须写明招标编号、招标项目名称、投标人名称，并注明“请勿于2016年×月×日 时前启封”字样。封口处也应有投标授权代表的签字及投标单位公章。

5.3如果投标人未按上述要求对投标文件、开标一览表、投标保证金及样书密封并加写标记，招标代理对投标文件的提前启封不承担责任。

5.4未按招标文件规定提前启封的投标文件，招标代理有权退还给投标人，其投标将被拒绝。

6．投标截止时间

6.1投标人必须在投标截止时间前，直接递交投标文件到指定的投标地点。

6.2招标代理推迟投标截止时间时，以书面形式将推迟的截止时间通知所有潜在投标人，并应获得所有潜在投标人收到此通知的书面回复。在这种情况下，招标代理和潜在投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

6.3在投标截止时间以后送达的投标文件，不论何种原因，招标代理将都拒绝接收。

7．投标文件的修改和撤回

7.1在投标截止时间前，投标人提出修改或撤回已提交的投标文件，需向招标代理当面递交或确认送达由授权代表签署的正式书面修改或撤回申请。未经招标代理签字确认的修改或撤回申请将是无效的。

7.2 投标人修改或撤回投标文件的书面材料，应在封套上标明“修改／撤回投标文件”，并注明招标编号和投标人全称。封口处应有投标授权代表的签字。

7.3 开标后投标人不得撤回投标，否则其投标保证金将被没收。

7.4采购文件的修改、补充或澄清招标文件的修改将以网站发布的形式，通知所有潜在的投标人，并对其具有约束力。

三、投标文件的评审

1、开标时，由投标人监督代表和授权代表检查投标文件的密封情况，对符合密封要求的投标文件按照提交投标文件时间的先后顺序（或者逆顺序）当场逐一拆封，由开标会主持人宣唱并记录各投标人的投标，唱标内容为“投标价格表”内容。

2、本次询价采购由依法组成的询价小组进行投标资格审查，由询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价（一次报出不得更改的价格）最低的原则确定成交供应商。

3、定标原则：根据符合采购需求、质量和服务满足标书要求且采购人接受的最低报价原则，确定成交供应商。

4、属下列情形之一的，应按无效投标处理：

4.1不具备采购文件中规定的资格条件的；

4.2不符合法律法规和采购文件中规定的实质性要求的。

4.3应交未交投标保证金的。

4.4超出其工商营业执照所规定经营范围的。

5、属下列情形之一的，应予以废标：

5.1响采购公正的违法、违规行为的；

5.2投标报价超过了采购预算；

5.3变故，采购任务取消的。

四、合同签订

1、评审结束后，由海南省教学仪器设备招标中心签发中标通知书。 中标通知书作为签订合同的依据。中标人须向海南省教学仪器设备招标中心提交履约保证金（履约保证金为合同金额的2%）。

2、中标方应按《中标通知书》规定的时间、地点签订合同。中标方未按《中标通知书》规定的时间、地点签订合同，视为放弃中标。

3、中标服务费

3.1中标方应向海南省教学仪器设备招标中心支付的中标服务费。

3.2中标服务费参照中华人民共和国国家计划委员会[计价格 ［2002］1980号]收费标准收取，。

3.3缴纳中标服务费银行账户：

单位名称：海南省教学仪器设备招标中心

开户银行：中国银行股份有限公司海口市美舍河支行

银行帐号：266255028427

4、 招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

评审办法

一、初步审查

初步审查表

招标项目：海南软件职业技术学院主板芯片级检测与维修实训室设备购置项目项目

招标编号：HNJY2016-10-10

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 | 投标人4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否按供应商资格要求提供合格的证件 |  |  |  |  |
| 2 | 项目有效证件 | 是否提供与项目有“●”符号的相关授权原件及售后服务承诺函原件等相关证件。 |  |  |  |  |
| 3 | 投标文件的有效性 | 是否符合投标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏、无错误 |  |  |  |  |
| 4 | 投标保证金 | 是否提交投标保证金 |  |  |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 投标有效期是否满足90个工作日 |  |  |  |  |
| 6 | 交货期 | 是否按照招标文件规定时间 |  |  |  |  |
| 7 | 其它 | 是否有其它符合招标文件中无效投标认定条件（有则填×） |  |  |  |  |
| 8 |  | 结论 |  |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：                                                  日期：2016年  月   日

二、评审

采购人将组织评标小组，对合格的投标人提供产品价格的合理性、产品的先进性、产品性能和标准、产品的寿命和可靠性及售后服务进行评审。

三、决标办法

根据符合采购需求、质量和服务满足标书要求且采购人接受的最低报价原则，确定成交供应商。

本项目为主要考虑价格因素的询价采购，投标商应按照技术清单产品的统一规格要求进行投标，不接受改变已经确定的技术和服务等要求的投标。

评标小组会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐出一至三人为中标候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的中标候选人。中标人将在指定的媒体网站（http://36.101.208.72:8080/）上公示。

合同条款及格式

合同条款

一、定义

1本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”系指买卖鉴证三方签署、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件；

1.2“合同价”系指根据合同规定，投标人在完全履行合同义务后应付给的价格；

1.3“货物”系指卖方根据合同规定向采购人提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料；

1.4“服务”系指根据合同规定投标人承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其他服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务；

1.5“买方”系指业主（采购人单位名称）；

1.6“卖方”是指响应本文件要求，参加投标竞争，具备投标条件的中华人同共和国独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。且有能力提供招标货物及服务，并通过评标委员会审核的制造厂商、供货商或代理商，均为合格的投标方。

两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
    以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

如果该供应商本次谈判中成交,即成为“成交供应商”。

1.7“鉴证方”系指海南省教学仪器设备招标中心（招标代理机构）

2、适用范围

2.1本合同条款适用于本次招标活动。

3、原产地

3.1原产地系指货物的生产地，或提供辅助服务的来源地。

3.2货物及服务的原产地有别于卖方的国籍。

4、技术规格和标准

4.1本合同项下所供货物的技术规格及货物资质证明应与招标文件技术规格规定的标准相一致。若招标文件中无相应规定，货物技术规格和标准则应符合相应的中华人民共和国国家标准或行业标准、国际标准或其原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。货物资质证明应符合国家或行业及有关部门的相关法律、法规。

5、专利权

5.1必须保障买方在中国使用其货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

6、包装

6.1除非本合同另有规定，卖方提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于长途海运或空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

6.2每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

7、支付

7.1合同生效后，｛免税自用进口设备由供货商自行办妥免税购汇批文，（买方提供有关证明文件）｝，仪器设备到达目的地，经安装、调试、技术培训后，投标人向采购人提请仪器设备验收。采购人在接到投标人通知的5天内派人到现场负责组织验收，货物验收合格后，卖方应按买方提供的“要求一览表”中给用户供货的中标清单，分别填写发票，并注明合同号码，填写“海南省政府集中采购货物验收单”（注明发票呈码），国产设备、不免税自用进口设备：买方只接受由当地国家、地方税务机关监制，并套印当地国家、地方税务机关印章的相关人民币正式发票（国内人民币发票）；免税自用进口设备：买方接受外汇含税发票，连同购汇水单、报关单作报销凭证和验收单据，以开标当天中国人民银行公布的外汇牌价（卖出价）的汇率折算为人民币结算。经核准由用户财务部门按合同规定和实际发票金额三周以内支付货款。

8、技术资料

8.1除招标文件的技术规范书中另有规定外，卖方应准备与合同设备或仪器相符的中文技术资料，并于合同生效后送到买方，例如：样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

8.2上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。

9、价格

9.1除非合同中另有规定，卖方为其所拱货物和服务而要求买方支付的金额应与其投标报价一致。

10、质量保证

10.1卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期间，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定外，出现上述情况，卖方应在收到买方通知后5天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失买方保留索赔的权利。

10.2除非合同中另有规定，合同项下货物的质量保证期为货物正式验收后12个月。

10.3卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其它相关服务。

11、检验

11.1卖方应让制造商在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交给买方付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

11.2国外供货商提供的货物运抵目的港或现场后，买方应向中华人民共和国进出口商品检验局（以下简称“商检局”）提出申请，由商检局对货物的有关内在和外观质量、规格、数量或重量进行检验，并出具检验证书。如果商检局检验发现质量、数量或规格与合同规定不符合时，除应由保险公司或船运公司负责之外，买方将有权在货物到港卸货后规定时间内，凭商检局出具的检验证书拒收货物或向卖方提出索赔。

11.3在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原料等，买方应申请商检局检验，并有权根据商检证书及质量保证条款立即向卖方提出索赔。

12、索赔

12.1卖方对货物与合同要求不符负有责任，并且买方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

1）卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

2）根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。更换有缺陷的零件、部件和设备或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险，并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。

12.2如果买方提出索赔通知后30天内卖方未能予以答复，该索赔应视为被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知的30天内或买方同意的更长一些的时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从预付款或卖方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

13、延期交货与核定损失额

13.1如果卖方未能按合同规定的时间按期交货（本合同第14条规定的不可抗力除外），在卖方同意支付核定损失额的条件下，买方将同意延长交货期。核定损失额的支付将由付款银行从议付款或从履约保证金中扣除。核定损失额比率为每迟交5天，按迟交货物金额的0.5%，不满5天按5天计算，但是，核定损失额的支付不得超过迟交货物部分合同金额的5%。如果卖方在达到核定损失额的最高限额后仍不能交货，买方有权因卖方违约终止合同，而卖方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

14、不可抗力

14.1签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

14.2受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续60天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

15、税费

15.1国家根据现行税法向买方征收的履行本合同有关的一切税费由买方支付。

15.2国家根据现行税法向卖方征书的与履行本合同有关的一切税费由卖方支付，并包含在投标报价中。

15.3发生在中国境外的、与履行本合同有关的一切税费，应由卖方承担。

16、履约保证金

16.1除另有特殊约定外，卖方应收到中标通知后5个工作日内，向招标代理机构提交按购销合同金额总价2%的履约保证金，履约保证金的有效期至货物验收期满,货物验收合格后予以原额无息退回中标供应商。履约保证金应以由有金融许可证的任何一家银行或机构开具、支票或现金形式提交。

16.2卖方提供的履约保证金按规定格式，以银行保函的形式或买方认为的其他形式提供，与此有关的费用由卖方负担。

16.3如果中标供应商拒绝按时提交履约保证金，视为放弃中标项目，应承担违约责任。

16.4如果卖方未能按合同规定履行其义务,买方有权从履约保证金取得补偿。

17、仲裁

17.1在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端,双方应通过友好协商解决,经协商在60天内不能达成协议时,应提交仲裁。

17.2贸易合同争端的仲裁由海南省仲裁委员会根据其仲裁程序和暂行规则进行。

17.3仲裁决定应为最终决定，并对双方具有约束力。

17.4除仲裁委员会另有裁决外，仲裁费用应由败诉方负担。

17.5在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同期它部分继续执行。

18、违约终止合同

18.1在补救违约而采取的任何其它未能实现的情况下，即在卖方收到买方发生的违约通知15天内（或经买方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

1）如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

2）卖方未能履行合同项下的任何其它义务。

18.2在买根据上述第18.1条款终止部分或全部合同，买方可以按其认为为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。卖方应承担买方购买类似货物的额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。

19、破产终止合同

19.1当卖方破产或无清偿能力时，买方可在任何时候以书面通知卖方终止合同，该终止合同以不损害或影响买方已采取或将采取补救措施的任何权利为条件。

20、变更指示

20.1买方可以随时向卖方发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：

1）合同项目需为买方特殊制造的货物的图纸、设计或规格；

2）装运方式和包装方式；

3）交货地点；

4）卖方须提供的服务。

20.2若上述变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到买方的变更指示后5天内根据本款提出调整的实施意见。

21、合同修改

21.1根据第20款，欲对合同条款做出任何改动或偏离，均须买卖双方签署书面的合同修改书。

22、转让与分包

22.1除买方事先同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

22.2如招标中没有明确分包合同，卖方应书面通知买方本合同项下所授予的所有分包合

同，但原投标中或后来的通知均不能解除卖方履行本合同项下的任何责任或义务。

23、适用法律

23.1本合同应按中华人民共和国的法律解释。

24、主导语言与计量单位

24.1合同书写应用中文，合同正本五份，买方四份卖方一分,买卖双方所有的来往函电以及与合同有关的文件均应以中文书写。

24.2除技术规格中另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

25、通知

25.1本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

26、合同文件及资料的使用

26.1除了卖方为执行合同所雇人员外，在未经买方同意的情况下，卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或买方为上述内容向卖方提供的资料透露给任何人，卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行合同必不可少的范围内。

26.2除非执行合同需要，在事先未得到买方同意的情况下，卖方不得使用第26.1款中所列的任何文件和资料。

26.3除合同本身以外，26.1款列明的所有资料始终为买方的财产，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料（包括所有副本）退还买方。

27、合同生效及其它

27.1除非合同中另有说明，本合同经三方签字并在招标代理机构收到卖方的履约保证金后，即开始生效。

27.2如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同不可分割的一部分。

27.3卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的技术服务、培训及其他相关服务。

2016年本级政府货物设备招标购销合同

买方：

卖方：

买、卖双方根据2016年 月  日2016年本级政府               （招标编号）设备招标采购评标的结果和“招标文件”的要求，并经双方协调一致，达成购销合同：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

招标文件合同条款

投标人提交的投标函和投标报价表

招标采购中标品目清单

技术规格（包括图纸，如果有的话）

规格响应表（如果有的话）

中标通知书

履约保证金

二、设备名称：

仪器设备型号：

仪器设备产地及厂家：

仪器设备单价：

仪器设备数量：

合同总价：

大写：

三、设备质量要求及卖方对质量负责条件和期限：

卖方提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备。有关设备必须符合国家检测标准，或具有有关质检部门出具的产品检验合格证明。

卖方对所提供的设备须提供相应的维修保养期，保养期内非因买方的人为原因而出现质量问题，由卖方负责。卖方负责包换、包修或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。卖方不能修理或不能调换，按不能交货处理。在保质期满后，卖方应保证以合理的价格，长期提供备件和保养服务，当发生故障时，卖方应按保质期内同样的要求进行维修处理，合理收取维修费。

四、交货时间、地点、方式：

为配合招标人紧急采购，设备及时到位的需求，中标供应商不得延误合同签订、设备交付时间。本项目必须在 月  日前发货到业主指定地点安装调试，由买方负责验收。设备运送产生的费用，由卖方负责。

五、卖方应随设备向买方交付设备使用说明书及相关的资料。

六、国产设备、不免税自用进口设备：买方只接受由当地国家、地方税务机关监制，并套印当地国家、地方税务机关印章的相关人民币正式发票（国内人民币发票）；免税自用进口设备：买方接受外汇含税发票，连同购汇水单、报关单作报销凭证和验收单据，并以开标当天中国人民银行公布的外汇牌价（卖出价）的汇率折算为人民币结算。

七、付款方式：货物验收合格后30天内由用户财务部门付清货款。

八、违约责任：按《中华人民共和国合同法》执行。

九、因设备的质量问题发生争议，由国家和当地政府指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，买卖双方应当接受。

十、本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

十一、本合同一式四份，买、卖、招标机构三方及财政采购监管部门各执一份，均具同等效力。

十二、本合同经买、卖、鉴证三方签字、盖章并在鉴证方收到卖方的履约保证金后，合同即生效。

买方：（盖章）                          卖方：（盖章）

地址：                                 地址：

定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                           委托代理人：

电话：                                 电话：

开户银行：                             开户银行：

银行帐号：                             银行帐号：

2016年  月  日                       2016年  月  日

鉴证方：海南省教学仪器设备招标中心

地  址：海口市西沙路二号

鉴证方代表：

电  话：0898－66779294

2016年  月  日

附件 一

投标文件格式

- 投 标 书

- 致：海南省教学仪器设备招标中心：

根据贵方为                  项目的投标邀请                 （招标编号），签字代表              （全名、职务）经正式授权并代表投标方                   （投标方名称、地址）提交下述文件正本一份和副本三份。

⑴开标一览表

⑵售后服务计划

⑶设备技术配置和参数一览表

⑷规格响应表

⑸资格证明文件

⑹由                 （银行名称）出具的投标保证金支付凭证，金额为              。

据此函，签字代表宣布同意如下：

⑴所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为            （人民币），即               （文字表述）。

⑵投标方将按“招标文件”的规定履行合同责任和义务。

⑶投标方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

⑷其投标自开标日起有效期为90个工作日。

⑸如果在规定的开标时间后，投标方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

⑹投标方同意提供，按照贵方要求与投标有关的一切数据或资料，并理解贵方不一定接受最低价的投标。

⑺与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：              邮编：

电话：              传真：

投标方代表姓名、职务（印刷体）：

投标方名称：

（公章）：

日期：      年     月     日

全权代表签字：

- 开标一览表

- 项目名称：

投标人名称： （盖章）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称型号 | 产地及制造厂名 | 数量 | 单位 | 单价 | 投标单项总价 | 交货期 |

大写：                                                 合计：

投标人代表签名：             职务：         联系电话：           日期：

- 注：1、国产设备用人民币报价。

2、第5栏的单价应包括全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

3、单价{单价=（货价+运抵用户指定地点运、保、税、）}和投标总价。如果单价与总价有出入，以单价为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价。

规格响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述，提供虚假材料谋取中标、成交的，属违反政府采购法相关规定，该投标文件作废标处理。

投标人名称: （盖章）

| 序号 | 参考规格1 | 投标规格2 | 偏离情况 （无偏离，正/负偏离） 证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- |

- 注：1、参考规格填写买方要求。

- 2、投标规格2由投标人填写。

- 投标人签名：

售后服务计划

主要内容应包括：

1、公司简介；

2、已做工程简介；

3、维修技术人员情况；

4、应急维修时间安排；

5、维修服务收费标准；

6、主要零配件价格；

7、其它服务承诺。

- 关于资格的声明函

- 海南省教学仪器设备招标中心

关于贵方2016年 月  日第              （招标编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标货物一览表中规定的                   （货物名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、由工商局签发的我方工商营业执照副本（原件）复印件(加盖公章)一份，组织代码机构证书（原件）复印件(加盖公章)一份，税务登记证副本（原件）复印件(加盖公章)一份；社会保障资金缴纳证明复印件(加盖公章)一份，缴纳税收的证明复印件一份。

2、投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明一份，我方与制造商的代理协议书或制造商出具的授权书。

3、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

投标人的名称和地址：              受权签署本资格文件人：

名称：                            签字：

地址：                            签字人姓名、职务（印刷体）

传真

邮编：                             电话：

资格证明文件（格式）

目     录

1.法人营业执照副本的复印件（须加盖本单位公章）

2.组织代码机构证书复印件（须加盖本单位公章）

3.税务登记证书复印件（须加盖本单位公章）

4.法定代表人授权书（格式）

5.投标人的资格声明（格式）

6.近期社会保障资金缴纳证明（社保缴费单或银行付款单复印件加盖单位公章）

7.近期缴纳税收的证明复印件

8.投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明（须加盖本单位公章）

9.中标服务费承诺书

10.制造商的代理授权书(按设备清单要求)

## 资格证明附件4  法定代表人授权书(格式)

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

粘贴 投标方代表身份证复印件

资格证明附件5  投标人的资格声明 （格式）

（须加盖本单位公章）

- 名称及概况 ：

(1)投标人名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：

一般员工：

技术人员：

(8)近期资产负债表(到		年       月			日止)

(1)固定资产：

原值：

净值：

(2)流动资金：

(3)长期负债：

(4)短期负债：

(5)资金来源

自有资金：

银行贷款：

(6)资金类型：

生产资金：

非生产资金：

2、（1）关于开发投标产品的设施及其它情况：

公司名称地址　　  开发的项目　　　年生产能力　     　职工人数

______________ 　_____________　   ____________　  　_______

______________ 　_____________   　____________　 　 _______

(2)本单位不研发，而须从其它单位购买的主要软件系统

投标商名称和地址

主要研发系统名称____________________　　　____________________

____________________　　　____________________

3、投标商研发同类投标产品的历史(年数)：

___________________________________________________________

4、近三年的年营业额：

年份　　 　　　　国内　　　　 　　出口　 　　　　　总额

__________　　　 ___________　　　___________　　　___________

5、有关开户银行的名称和地址：_______________________________

6、其他情况：_______________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____年______月______日

投标人授权代表(签字)：__________________

投标人授权代表的职务：__________________

电话号：__________________

投标人盖章：____________________________

传真号：__________________

## 资格证明附件8  投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明

（须加盖本单位公章）

海南省教学仪器设备招标中心：

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录。

特此声明。

法定代表人或被授权人签字：

投标人公章：

## 年    月    日

资格证明附件9  中标服务费承诺书 （格式）

致：海南省教学仪器设备招标中心：

我们在贵公司组织的	      	项目（设备）招标中若获中标（招标文件编号：	       	），我们保证在签定合同的同时按招标文件的规定，以支票、汇票或现金方式，向贵中心一次性支付应该交纳的中标服务费用。中标服务费参照中华人民共和国国家计划委员会[计价格 ［2002］1980号]收费标准收取

特此承诺！

## 资格证明附件10制造商的代理授权书

致：                            （采购人名称）

作为设在                    （制造商地址）的制造/生产               （货物名称和/或描述）的                     （制造商名称）在此以制造厂的名义授权                    （代理公司名称和地址）用我厂制造的上述货物就项目编号为：          招标文件递交投标文件并进行后续的合同谈判和签署合同。

根据招标文件的规定，我们在此保证为上述公司就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任。

出具授权书的制造商名称：

（公章）

日期：

注：1、如投标人所投产品为国外品牌产品，可以由该品牌产品在国内的总代理出具授权（该总代理须提供获得授权的证明材料）。国外品牌在国内生产的产品，适用本条规定。由区域代理商出具的授权书，必须确保授权链的完整。

2、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

3、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。

## 投标人认为需要提供的用于参与评审其他相关资料

附件二

第七部份  招标品目设备清单

招标项目：海南软件职业技术学院主板芯片级检测与维修实训室设备购置项目

招标编号：HNJY2016-10-10

实训室设备清单与技术参数

| 序号 | 品目名称 | 参考规格型号、配置技术参数及商务要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万用表 | LCD自动背光显示，最大读数1999，过载保护功能，自动关机功能，数据保持功能，电容测量功能，减震保护套，机械保护功能，2000uF测试功能技术参数： 直流电压 200mV/2V/20V/200V/1000V ±（0.5%+3）；交流电压 200mV/2V/20V/200V/700V ±（0.8%+5）；直流电流 2mA/20 mA/200 mA/10A ±（1.0%+3）；交流电流 2mA/20 mA/200 mA/10A ±（2.0%+3）；电阻 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ ±（0.8%+3） | 个 | 40 |
| 2 | 高级数显热风拔焊台 | 数字显示温度, 防静电设计，传感器闭合回路PID控制，无级的风量调整，升温迅速，温度精确稳定，可安全拆焊QFP、PLCC、SOP、BGA等对温度敏感的元器件。智能冷却系统，工作完毕关机后延时送风，风温低于50℃后自动关机。采用进口长寿命发热材料和先进的处理工艺，寿命超长。参数 额定电压110V /220V 50/60Hz AC 最大功率270瓦特 气泵模式膜片式 气流0.16-1.2Nm3 /h 无级调整 泵功率45瓦特 控温范围100℃-500℃ 发热体250W 金属发热体 | 台 | 20 |
| 3 | 恒温烙铁 | 输入电压：220VAC±10% 50Hz（110V 60Hz可选） 温度范围：150℃～450℃（302℉～842℉）；温度稳定度：±2℃（静止空气，没有负载）；温度准确度：±10℃焊咀对地阻抗：＜2Ω；焊咀对地电压：＜2mV；设置方式：按键调节，快捷键存取；校温方式：数字式；发热芯：80W四芯陶瓷发热芯；主机外形尺寸：L146*W120*H91mm；净重：1.8Kg；适用烙铁头：900M系列烙铁头 | 把 | 40 |
| 4 | 手握式大风枪 | 电压 220V-240V 50/60Hz；输出功率 1600W / 2000W；温度 100℃-590℃/100℃-650 ℃；汽流量 250L/min、500 L/min；功能 二档风速、数字智能控温、常用温度记忆功能；单支重量 820g。保修三年 | 个 | 10 |
| 5 | 刀型,圆型烙铁头 | 配用电烙铁,刀头80个,马蹄头80个，外径约为6.5mm，内径约为4.0mm；1.材质采用进口无氧铜为原材料，外型加工尺寸精准，导热快；2.上下锡流畅，性能稳定，焊后的焊点圆滑，均匀；3.外型采用特殊机械和工艺制作，尺寸精准；4.走锡流畅，寿命超过20000焊点；5.电度上采用先近的钠米技术，具有超强的防腐，防氧化性。 | 套 | 160 |
| 6 | 免拆机手机软件维修仪 | 第三代型手机维修软件系统：加密电子狗+软件平台搭国产特制改线、搭三星专用线搭三星专用线、搭三星工程线等；支持MTK全系列芯片组MTK 6205、6217、6218、6219、6226、6225、6223、6228、6227、6229、6230、6235、6235、6238、6239、6268等芯片；支持展讯全系列芯片组如展讯6600D、6600M、6600E、6600I、6600H、6800、6600L、WT6226、6600R等芯片组；支持ADI、SKY、SI4904、SI4901、安凯3223、安凯3224、NXP（OM 菲利浦）、英飞凌、高通等芯片组。 | 套 | 20 |
| 7 | 焊锡线0.8 | 100克型焊锡线.类型:药芯助焊剂含量:2.2-1.8（%），标准直径:0.6/0.8/1.0/1.2（mm），熔点:300（℃），重量:100G用途:电子焊接，材质:锡 | 个 | 200 |
| 8 | 助焊膏 | 焊宝 维修焊接助焊 | 盒 | 10 |
| 9 | 松香 | 维修焊接助焊 | 盒 | 40 |
| 10 | 主板检测卡4位 | 主板四位诊断卡：适用于台式电脑；使用四位故障代码显示；四位代码诊断卡只要显示"0000"或"FFFF"，即为"起始码"。无需用人眼去分辨"0000"或"FFFF"之前是否走过 其它代码。能测试主板 PCI 和 ISA 总线速度；助您买主板不吃亏，助您将总线速度快的。能测试诊断卡自身故障；能全面兼容 286 至 P Ⅳ高、中、低档主板，故障代码更加准确可信，不死机；有代码反复翻查功能，代码再也不会一闪而过。您按一次开关则走一个代码就暂停；说明书已更新、内容更全、更准确 , 可选配中文或英文；采用贴片元件不伤手；有鸣音报障功能；本卡可插 ISA ，也可插 PCI ；插错槽或插反后通电不烧任何部件；☆能显示黑屏下反复自动复位的死机；不插 CPU 等空板加电即可诊断板中的重要信号情况；诊断卡也叫POST卡（Power On Self Test），其工作原理是利用主中BIOS内容自检程序的检测结果，通过代码一一显示出来，结合电脑主板故障诊断卡的代码含义速查表就能很快。 | 个 | 40 |
| 11 | 数码显微镜 | 工业光学显微镜 VGA电子显微镜高清像素带十字线 数码视频显微镜。性能指标：传感器：彩色CMOS传感器，1280x1024像素；主控芯片：新一代超高速DSP（无驱，SOC）；镜头：5G显微镜专用镜头8X, M12；成像范围：手动可调式10 mm ~无限；影像解析：PAL/NTSC；辅助光源：8000mL白色LED灯X 8；动态影片祯数：30 f/s Under 600 Lux Brightness；动态视图：30画面/秒；放大倍率：20倍和400倍 (手动可调)；电源供应：5V DC；界面：视频端口；外观尺寸：110毫米(长)X33毫米(外径)；产品净重: 90克；7寸液晶显示器；屏幕比例：16：9；像素：800*540；电源供应：12V；2路视频输入；消耗电压：7.5W；视频制式：PAL/NTSC；全功能遥控操作；可连接DVD、摄像头。保修三年 | 台 | 20 |
| 12 | 100M示波器 | 功能特点：全新的超薄外观设计、体积小巧、携带更方便；彩色TFT LCD显示，波形显示更清晰、稳定；丰富的触发功能：边沿、脉冲、视频、斜率、交替独特的数字滤波与波形录制功能；6Mpts波形记录功能，最长记录时间33.3小时5种触发功能：边沿、脉冲、视频、斜率、交替；Pass/Fail功能；32种自动测量功能；6位硬件频率计实时计数显示；6Mpts波形记录功能，最长记录时间33.3小时；2组参考波形、20组普通波形、20组设置内部存储/调出；支持波形、设置、CSV和位图文件U盘外部存储及调出；手动、追踪、自动光标测量功能；通道波形与FFT波形同时分屏显示功能；模拟通道的波形亮度及屏幕网格亮度可调；弹出式菜单显示模式，用户操作更灵活、自然；丰富的界面显示风格：经典、现代、传统、简洁；多种语言界面显示，中英文在线帮助系统；独立通道控制、按键背光设计；标准配置接口：USB Host：支持U盘存储并能通过U盘进行系统软件升级；USB Device：支持PictBridge直接打印及与PC连接远程控制；RS-232；规格参数：带宽：100MHZ；通道数： 双通道+1个外触发通道；最高实时采样率：单通道1GSa/S,双通道500MSa/S等效采样率： 50GSa/s；存储深度： 单通道40K上升时间： <3.5ns；输入阻抗： 1MΩ¦¦17pF；时基范围： 2.5ns/div-50s/div，Roll：100ms-50s/div；垂直灵敏度： 2mv-10v/div(1-2-5顺序）垂直分辨率： 8bit；显示： TFT 7英寸 (178mm)的液晶显示器。保修一年 | 台 | 10 |
| 13 | 100M模拟示波器 | 技术指标：UTD2102CEX；通道数2；带宽100MHz；最大采样率1Gs/s；上升时间≤3.5ns；存储深度32kpts(每通道)波形捕获率≥2000wfms/s；垂直灵敏度(V/div)1mV/div~20V/div；时基范围(s/div)2ns/div~50s/div；存储方式设置，波形，位图；触发方式边沿，脉宽，交替；接口USB OTG；一般特征电源100-240VAC, 40-440Hz；显示7英寸64K色 TFT LCD ,800×480；机身颜色白+灰；机身重量2.2 Kg；机身尺寸306mm ×147mm × 122mm；标准配件探头×2(1:1,10:1可切换)、电源线、USB连接线、软件光盘；标准包装纸箱、使用手册8.5 Kg；可选配件*(需收费)；LA 模块 (UT-M09)；产品介绍：1、双模拟通道，1mV/div～20V/div宽范围量程；2、7寸宽屏显示；3、全新的界面风格；4、支持即插即用USB存储设备，并可通过USB与计算机通信和远程控制；5、通过U盘可进行系统软件升级；6、波形、设置和位图存储以及波形和设置再现；7、自动测量34种波形参数；8、独特的波形录制和回放功能；9、多国语言菜单显示。安规等级CAT II 300V认证CEEN 61010-1保修一年。 | 台 | 10 |
| 14 | 五合一支架机,真空贴合机,除泡机,空压机 | 真空贴合机；适用14寸以下屏，无需模具；采用进口配件及PLC控制系统；采用重型机器导轨；采用四条平衡导柱；采用精密调压阀，精准调压；全新升级，百分百不会压坏屏，贴合后基本无泡。 | 台 | 1 |
| 15 | 屏幕胶 | 套装 4,4.5,5,5.5等各尺寸 | 套 | 20 |
| 16 | 全套假负载打阻值卡 | 为主板维修功能测试必备套件；CPU假负载：478、775、754、939、940、AM2 、AM2+、AM3 ；打阻值卡：PCI、PCI-E、AGP、SD、DDR、DDR2、DDR3；小接卡：USB、PS2、COM、VGA、LPT、IDE | 个 | 20 |
| 17 | 新PCI-E带灯测试卡 | 特点:本检测卡采用软件控制电路，能自动快速的检测主板南桥芯片的开路或短路，代替人工逐个测量的方法，配合其它的套件产品，使维修电脑主机板能快速的找到故障点。说明：1，给测试卡外接12V直流电源，并插在主板相应的PCI-E插槽上。2，按下测试卡上的轻触开关，测试卡上的测试灯依次全部被点亮，如有灯不亮则应检查南桥相应的引脚是否开路或短路，隔离电容是否损坏。3，PCI-E测试卡主要用来维修电脑主板不工作（数码卡显示FF或不显示），工作不稳定显卡不显示等故障的主板 | 个 | 40 |
| 18 | 主板维修工具套件箱 | 螺丝刀（平口、十字）、斜口钳、尖嘴钳、刻刀、镊子、洗板刷、吸锡枪、毛刷、工具箱体等 | 个 | 40 |
| 19 | 手机拆机工具套装 | 手机拆机工具：10组制专用苹果,三星,小米等手机拆机工具 | 套 | 40 |
| 20 | 放大镜 | 台式放大镜主板电路板维修手持辅助夹工具 3倍,5倍,10倍 | 套 | 40 |
| 21 | 小元件类耗材 | 贴片电阻0603型、贴片电阻0402型 贴片电容0603型/贴片电容0402型. | 个 | 20 |
| 22 | 小锡炉 | 功率(Power)1000W；温度范围(Temperature Range)0-400℃；锡锅尺寸(mm)(Tin pot size)150*100*45；外形尺寸(L*W*H)(External Dimension)427*225*145 熔锡量(Melting Tin Quantity)4.9KG；锡锅材质(Tin Pan Material)304不锈钢(304 Stainless Steel) | 套 | 1 |
| 23 | 锡条 | 500克Sn63A(含锡量为63%,含铅量为37%),500g/根,熔点183度,工作温度:250-270度,不要超不过280度 | 套 | 50 |
| 24 | BGA封焊植球台 | 液晶数字显示操作屏；130倍工业高清录播系统,可高清录播红外三温加热焊接全作业过程；上部加热功率：1200W；下部加热功率：第二温区1200W，第三温区2700W（加大型发热面积以适应各类PCB板）；电源：AC220V±10％50/60Hz；定位方式：V字型卡槽,PCB支架可X方向调整并配置万能 夹具温度控制方式：K型热电偶， 闭环控制温度控制精度：±2℃；PCB尺寸：Max 400mm*420 mm, Min 22mm*22 mm；适用芯片：2*2~50*50mm；适用最小芯片间距：0.15mm；外置测温端口：1个，可扩展；机器重量：约40KG；尺寸 680 mm*500 mm*620 mm。保修三年 ● 提供厂家针对本项目的授权函原件及售后服务承诺函原件。 | 台 | 10 |
| 25 | BGA台配件 | 各型号网,锡珠,锡线,冶具套件 植珠台。保修三年 | 条 | 10 |
| 26 | 直流稳压电源（0—30V） | 1.高精度恒压、恒流。2.输出电压、电流分别为三位数字显示。3.电流最小可预置输出4mA。4.分辨率电压10mV、电流1mA。5.具有mA/A转换功能。PS 系列恒压恒流（CCCV）高精度直流稳压电源；输入电压(input voltage) 220V±10%；频率(frequency) 50/60Hz；输出电压(output voltage) 连续可调DC: 0-30V；输出电流(output current) 连续可调DC: 0-3A；保护(protection) 电流限流保护及短路保护Current limited protection；电源效应(power effect ion) ≤0.01%+2mV；负载效应(load effect ion) ≤0.01%+2mV；纹波和噪声(ripple āand notice) CV ≤1MVRMS(有效值)；环境温度(relative temperature) -10℃-40℃；相对温度(relative humidity) <90%；尺寸：220×126×155（MM 长宽高），重量3.6KG | 台 | 10 |
| 27 | 稳压电源专用线 | 外接信号接口线 | 套 | 20 |
| 28 | 主板维修教学包 | 三代台式机主机板 各主流主板线路分析教学案例. | 台 | 50 |
| 29 | 手机维修教学包 | 苹果手机,三星手机,国产手机,主板,整机故障分析及实际维修教学案例 | 条 | 50 |
| 30 | 苹果手机维修套装 | 全部件苹果手机维修工具配件 | 套 | 1 |
| 31 | 投影机 | 液晶投影机 VPL-EX294 1.投影技术：3LCD单镜头投影技术；2.液晶板：0.63英寸BrightEra液晶板芯片；3.投影镜头：1.6倍光学变焦,投影比:1.40 :1 TO 2.27:1 ；4.灯泡寿命: 标准模式下≥6000H；5.标准分辨率：VGA口输入信号面板分辨率≥1024*768点；视频≥700电视线；6.光通量输出：≥3800LM；7.色彩亮度输出：≥3800LM；8.灯泡功率：≦210W超高压汞灯泡；9.显示扫描频率: 横向:14KHZ-93KHZ, 竖向:47KHZ-93KHZ；10.梯形校正：垂直最大±30°；11.重量；12.使用12-bit 3D伽玛校正,平滑画面技术（增强画面层次感,均匀度,有效提高画面质量,厂家印刷版（非PC打印页）的彩页上必有描述）； 13.多种图像模式可供选择：动态、标准、发表、黑板、电影和游戏。用户可以根据图像源文件和不同的环境选择最合适的图像/亮度组合，以得到最佳的画面。 14.输入端子： S视频,HDMI, HDMI音频支持,RGB,视频输入。 15.控制信号I/O口:RS-232C,D-sub9针,RJ45,USB:Type-A，Type-B接口。16.工作电压:110V-240V ,3.0A-1.3A,50/60HZ； 17.认证：制造厂商通过CCC认证、ISO9001、ISO14001; OHSAS18001：2007职业健康和安全管理体系认证、复印件原厂盖章,所有认证在中国国家认证认可监督管理委员会官网上可查、并打印查询结果。保修三年 ●具有由厂家出具的所投投影机配置、功能及技术参数的证明（盖厂家公章）、具有厂家针对本项目的授权函原件及售后服务承诺函原件。 | 台 | 1 |
| 32 | 电动幕布100寸 | 100寸电动幕 | 套 | 1 |
| 33 | 数码中控 | 数码中控：1、数码中控，内嵌式红外学习功能，无须配置专业学习器，使用更简单，存储更可靠；采用一键式联动控制管理功能；支持电脑软件操作、面板操作。 2.面板采用ABS工程塑料，防水防静电。18个控制按键；4路独立可编程红外发射接口；3路话筒输入; 内置3x2RGB，带400MHz长线驱动器(带数码展台输入)；内置6x2音频，4x2视频矩阵切换，视频频宽高达100MHz；2路独立可编程RS-232控制接口，可采用RS-232通讯方式控制投影机；投影机灯泡检测延时电路，实现电动屏幕联动和完全保护投影机;内置3路话筒输入；2路高保真无级音量调节,话筒与总音量能独立控制；强弱电分离，电源盒内置电动屏幕电源控制和设备电源控制。采用专用电源；性能更稳定;开孔尺寸：161mm×111mm。 3.认证：制造厂商通过CCC认证、ISO9001：2008质量管理体系认证、ISO 14001环境管理体系证、OHSAS18001：2007职业健康和安全管理体系认证、复印件原厂盖章、所有认证在中国国家认证认可监督管理委员会官网上可查、并打印查询结果；中控软件必须具有国家级计算机软件著作权登记证书、中国教育装备行业协会会员证书、 ●具有由厂家出具的所投中控配置、功能及技术参数的证明（盖厂家公章）、具有厂家针对本项目的授权函原件及售后服务承诺函原件。保修三年 | 台 | 1 |
| 34 | 投影机机架 | 投影机机架（与投影机配套） | 台 | 1 |
| 35 | 壁挂音箱 | 壁挂音箱1、产品类型：无线接收音箱、附带功率放大器；2、扬声器：12cm圆锥型单元；3、传输方式：UHF频带、频率范围：780.125-783.75Mhz；4、接收方式：超外差分集式；5、震荡方式：水晶控制PLL频率合成方式；6、输入输出端口：内置2个输入端口、1个输出端口；7、额定消耗功率：40W；8、最大播放声压：＞95dB（1m）；9、安装方式：可吊装、可支架；10、重量≤3.9公斤。 投标时需提供产品3C认证。保修三年 | 台 | 1 |
| 36 | 无线话筒 | 笔型无线话筒 1、U段单指向性驻极体电容话筒，30个频点可调。2、重量约为 45g，长度为 155mm 的笔形设计。3、可插入口袋内或拿在手中，亦可安装上吊带挂在胸前。4、话筒灵敏度可调节，无论是拿在手中，插在口袋内，还是用吊带垂在胸前，都可用恰到好处语音效果讲话。5、1 节 7 号碱性干电池可连续使用时间＞9 小时。 提供国家无线电管理局颁发的无线电发射设备核准证书；提供生产厂家ISO9001认证，ISO14001认证，ISO27001认证，OHSAS18001认证，音箱及话筒要求均为同一国际知名品牌（同一品牌可保证系统兼容性及稳定性，方便后期维护） ●提供原厂授权书及彩页加盖厂家公章。保修三年 | 套 | 1 |
| 37 | 教师台式机 | 台式机 1. 处理器类型:相当于或优于Intel Core i3-4600 CPU, 相当于或优于英特尔® H81 Express芯片组, 4GB DDR3-1600 DIMM (1x4GB) RAM，最大支持16G, 集成显卡,Realtek ALC 221 Audio,千兆网卡, Slim SuperMulti ODD光驱、标准PS/2或USB 鼠标、键盘。2. 500G 7200 RPM 3.5 HDD 自带相当于 NCQ 和 Smart IV技术，提升读盘速度，有效硬盘保护数据，减震橡胶垫圈设计，延长硬盘寿命；3. 外置 I/O 端口:USB 3.0* 2; USB 2.0*2: 免开主机可手机USB充电功能，1 个耳机和1 个麦克风接口，1 个DVI – D，一个VGA，一个RJ - 45以太网，1 个音频输入，1 个5.1通道音频输出，1 个麦克风，1 个SPDIF输出端口,可选2个串口，可选1个并口；4.电源要求: ≥300W,能源效率85%PLUS的电源，防浪涌设计,主板和电源双重防雷击设计，高级防静电认证，具有国家质量监督管理机构检测证明文件复印件；5. 网络同传：原厂BIOS 版本，网络同传速度≥1000MB/分，网络和管理统一在一个界面，支持IPV6，方便网络升级，支持手工修改IP,可以按照用户使用习惯，安排计算机的位置和计算机的连线号进行锁定，断点续传，临时数据一堆多传输，以分区为单位，硬盘保护还原，可随时设置还原点，底层I/O管理功能，本地分区复制功能，共享分区保护。 6. 显示器: 20"宽屏16:9 LED背光液晶显示器,VGA接口,200nits,600:1,3百万:1(动态对比度), 5ms,1600x900,可视角度为水平90度/垂直50度,显示器具有寿命优化专利认证。7.机箱类型: 立式机箱，免工具开启机箱，前置LED侦错系统告警，机箱散热风扇可智能调控，1键重启功能键设计（在Windows/DOS 环境下都可以重启）； 8.产品资质认证: 投标产品通过以下认证（提供证书复印件）：3C认证、节能认证、CCCS认证、平均无故障运行时间大于56万小时。 9.厂商实力认证：信息技术服务管理ISCCC认证，百佳诚信投标企业证书、电子信息产品污染控制先进单位证书、节能减排杰出贡献证书，需提供有效的证明文件，要求提供复印件加盖原厂公章原件； 10. 保修: 3/3/3(三年配件和人工免费、三年上门)原厂服务（含显示器、鼠标、键盘、DVD等所有易损部件），原厂7*24小时免费800/400技术电话支持、●具有由厂家出具的所投电脑配置、功能及技术参数的证明（盖公章）、具有厂家针对本项目的授权函原件及售后服务承诺函原件。保修三年 | 台 | 1 |
| 38 | HDMI分配器 | 2进4出 1080P HDMI分配器 | 台 | 1 |
| 39 | HDMI显卡 | HDMI显卡/1路HDMI/1路VGA/1G显存 | 台 | 1 |
| 40 | 数位讲台 | 数位讲台：1、钢木结合材料一体成型；桌体采用1.5mm冷轧钢板，桌面采用防潮耐划板，扶手采用海南橡木；附锁钥匙。2、翻转19寸显示器;展示台抽屉采用双向无序自动弹簧锁,长宽高（CM），关闭：110* 75* 100.5；展开：155*75*107、讲桌的使用和维护只用一把锁。3、主体采用1.5-2.0MM钢板,耐刮木桌面、L装饰板、实木扶手,四周无棱角全安处理。4、提供左右扶手，尺寸 60×600mm；前置活动L型板，方便学校LOGO安装。5、隐藏式，滑轨抽拉，可容纳键盘、鼠标、控制面板。6、集成计算机接口模块：VGA一组、AUDIO一组、USB两组、网络RJ45一组、电源接口一组、声音3.5MM一组。7、采用小柜门设计，不用打开整个柜门就可以操作计算机上的DVD播放器。8、右侧具有抽拉式抽屉，可放置实物展示台，承重≥6公斤,国际标准机柜尺寸设计。9、桌子内部采用机柜式设计，带隔板，中控及功放可以固定在里面，其他设备可放在隔板上面，所有设备摆放整齐、美观。10、可扩充IC卡系统，可内置两只30W的高音喇叭单元，可扩充四只轮子，方便移动。11、高档重型纸箱，分体包装，抗摔、耐压。 12、认证：制造厂商通过CCC认证、ISO14001环境体系认证、ISO9001质量管理体系认证、高新技术企业证书、复印件原厂盖章。 ●具有由厂家出具的所投讲桌配置、功能及技术参数的证明（盖厂家公章）、具有厂家针对本项目的授权函原件及售后服务承诺函原件。保修三年 | 台 | 1 |
| 41 | 交换机 | 1000M 5口 交换机 | 台 | 1 |
| 42 | 白板 | 高级唐瓷白板4000×1200 | 套 | 1 |
| 43 | 工作台 | 防静电工作台 | 套 | 10 |
| 44 | 供电排插 | 工作台供电 | 台 | 40 |
| 45 | 工作坐椅 | PU皮靠背防静电椅五星脚脚轮 | 块 | 45 |
| 46 | 综合布线和系统集成 | 布线强弱电含VGA线材,投影机、中控布线工料费、保洁费等； | 套 | 1 |

温馨提示：1、本项目为询价采购,不接受技术参数有偏离的产品。