- 2016省本级政府设备采购招标项目

- 海南师范大学

- 2016年中央引导地方科技发展专项资金项目

招标编号: HNJY2016-2-35

- 询

- 价

- 采

- 购

- 文

- 件

- 海南省教学仪器设备招标中心

二零一六年十一月

文 件 目 录

一、询价采购邀请函	3

二、招标项目需求	5

三、投标人须知	5

四、评审办法	8

五、合同条款及格式	9

六、投标文件格式	16

七、招标品目设备清单	25

一、询价采购邀请函

海南省教学仪器设备招标中心受海南师范大学委托,对该校2016年中央引导地方科技发展专项资金项目及服务进行询价采购。现邀请国内合格的供应商来参加密封投标。

一、邀请标准：

1、招标项目：2016年中央引导地方科技发展专项资金项目

1.1范围：2016年中央引导地方科技发展专项资金项目（分为两个包）

A包：水环境污染治理与资源化重点实验室创新平台建设；

B包：高效液相色谱仪。

（包括项目产品的供货、运输、安装调试及相关服务）。

2、招标编号：HNJY2016-2-35

3、供应商资格要求

3.1符合《政府采购法》第二十二条的规定的供应商来参加密封投标；

3.2在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人企业；

3.3需提供营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件或三证合一营业执照复印件；

3.4提供2016年任意一个月依法缴纳税收和社保的证明复印件（须加盖公章）；

3.5参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明）；

3.6投标人必须根据招标文件要求提供厂家针对本项目的授权函。若投标时不能按招标文件要求提供与本标相关的证书，投标书将视为不完整的标书，其投标将被拒绝，开标后不得补交；

3.7本项目不接受联合投标，不得转包；

3.8本项目以包为单位投标，投标人须对包内整个品目全部内容进行投标。

3.9必须在本中心购买采购文件，并提交投标保证金。

4、标书售价：标书每包100元，标书售后不退 。如欲邮购，请和我中心联系，我们将以快件邮寄，邮每套100元。

购买标书时需提供以下证明资料及备案：4.1 法人营业执照副本复印件（加盖本单位公章）；4.2 组织代码机构证书复印件（加盖本单位公章）；4.3 税务登记证书复印件（加盖本单位公章）

5、购买标书时间：2016年11月30日至2016年12月2日17：30，逾期不售。

地    点： 海南省教学仪器设备招标中心

地    址： 海口市蓝天路西2－8号教育苑内

电    话： 0898－66779294

传    真： 0898—66779720

邮政编码： 570206

采购信息查阅

中国海南政府采购网：http://36.101.208.72:8080/

购买标书银行账户：

单位名称：海南省教学仪器设备招标中心

开户银行：中国银行海口市美舍河支行

银行帐号：266255028427

7、开标时间：兹定于2016年12月6日上午北京时间8：30公开开标。递交投标文件时间：2016年12月6日上午8:10至8:30。投标截止时间：2016年  12月6日上午北京时间8:30，逾期交递或不符合的投标文件的标书，恕不接受，届时请参加投标人出席开标仪式并签名确认开标金额记录。

开标地点：海南省教学仪器设备招标中心

交投标保证金银行账户：

单位名称：海南省教学仪器设备招标中心

开户银行：建设银行海口国兴大道支行

银行帐号：46001002537052500288

联系电话：66757677

8、开标地点：海南省教学仪器设备招标中心

9、投标人需提交的资格证明文件

9.1 法人营业执照的复印件（须加盖本单位公章）

9.2 组织代码机构证书复印件（须加盖本单位公章）

9.3 税务登记证书复印件（须加盖本单位公章）

9.4法定代表人授权书（格式）

9.5投标人的资格声明（格式）

9.6 投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明（须加盖本单位公章）

9.7依法缴纳税收的完税证明复印件（须加盖本单位公章）

10、“投标文件”从开标之日起，投标有效期应为60天。

- 11、投标人应根据招标文件的技术要求条款，在投标文件中详细提供有效的投标货物的技术规格、部件配置和功能说明，零配件报价清单、设备型号、产地、生产厂名等厂商提供的图片资料及相关资料，若投标方不能按招标文件要求提供与本标相关的文件资料，其投标书将视为不完整的标书，其投标可能被拒绝。

- 12、本项目的设备以包为单位投标，投标人但必须对包内整个品目全部内容进行投标。

- 本项目为主要考虑价格因素的询价采购，投标商应按照技术清单产品的统一规格要求进行投标，不接受其他改变规格的投标。

- 13、设备报价

- 国产设备用人民币报价，原装进口设备用美元免税报价（采购人不接受人民币、美元以外货币的报价），结算时以开标当日中国人民银行的外汇卖出牌价折合成人民币结算。外汇汇率风险由投标人自行承担（进口免税的有关手续及相关费用由投标人负责，用户仅提供相关材料）。每一投标人对每一设备只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价。

14、定标原则：根据符合采购技术参数需求、质量和服务满足标书要求且采购人接受的最低报价原则，确定成交供应商。

15、投标书应采用胶装形式订装，投标文件的任何缺漏，都会导致投标无效，招标代理机构对因投标文件未装订成册而造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。为了方便开标、评标，投标人应将“投标文件”的 “开标一览表（以包为单位）”和“技术参数规格表”单独密封于一小信封内，并在该信封上标明“开标一览表”字样，然后再装入“招标文件”正本的密封袋中。

重要提示：各包投标人应分别提交4000元投标保证金，投标保证金应在递交投标文件截止时间之前汇入所要求的银行账户，并注明项目名称、项目编号和包号，单次使用，之前帐款不做抵扣。

海南省教学仪器设备招标中心

2016年11月30日

二、招标项目需求

一、设备名称：2016年中央引导地方科技发展专项资金项目

招标编号：HNJY2016-2-35

A包：水环境污染治理与资源化重点实验室创新平台建设

| 序号 | 采购品目名称 | 参考型号和配置技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液相色谱仪 | ★原装进口 一、操作环境 工作电压：100V—240V，600VA 工作温度：4-35℃ 相对湿度：20到85% 二、仪器部分 2.1系统控制： 仪器面板：支持，彩色液晶触控屏，GUI操作界面 工作站：支持，GUI操作界面 移动终端：支持手机、平板电脑等智能终端，GUI操作界面 2.2 输液泵 脱气单元：4路流动相+1路清洗液 泵类型：并联双柱塞 脉动：< 0.1MPa 流速范围：0.0001～10 mL/min 流速准确度：±1% 或 ±2uL/min ★流速重现性：<0.06%RSD 梯度：4元低压梯度 梯度范围：0～100%（0.1% 步进） 梯度程序：20步 梯度准确度：±0.5%（0.1～2mL/min，1～20MPa，指定条件） 梯度重现性：±0.1%（1mL/min，10MPa，指定条件） 压力范围：66MPa 梯度延迟体积：460uL 2.3 自动进样器 进样方式：全量进样 进样准确度：±1%（50uL，N=6） 进样体积：0.1～100uL（可选：0.1～50uL、1～500uL、1～2000uL） ★进样精度：RSD <0.20% 残留：0.0025%（咖啡因， 指定条件） 进样速度：最小7ec（10uL） 样品数量：336（1mL）、*216（1.5mL）、112（4mL）、4（MTP96&384/DWP96&384） 样品制冷：4～45℃ 进样线性：>0.9999（1～100uL，指定条件） 2.4柱温箱 加热/制冷方式：强制空气循环式 容量：3根30cm柱，或6根10cm柱 控温范围：室温-10～85℃ 设定范围：4～85℃ 控温精度：±0.1℃ 温控准确度：±0.8℃ 柱选择阀：最多1只 2.5紫外检测器（LC-2040C） 波长范围：190～700nm 波长准确度：±1nm 波长重现性：±0.1nm 噪音：±2.5×10-6AU 漂移：100×10-6AU/h（250nm） ★双波长检测：支持（190 nm - 370 nm 或 371 nm to 700 nm之间任意双波长） 线性范围：>2.5AU（5%） 采样频率：～100Hz 光源：D2 灯 流通池体积：8uL（10mm， TC） 可选池：快速池（12uL，10mm）、半微量池： 2.5uL，5mm） 2.6 扩展性 可灵活扩展同品牌旗下的荧光、示差折光、二极管阵列、蒸发光散射等检测器 三、色谱工作站 3.1 GUI操作界面，方便友好，易于使用，工作站基于windows 7系统，数据传输基于主流的网络协议，确保数据真实可靠，符合cGMP标准。 3.2可以使用同一厂家工作站控制所有可扩展部件（包括输液泵、检测器等），进行数据采集和分析处理； 四、配置 1. 液相色谱仪主机一台，包括泵系统、脱气机、压力梯度单元、混合器、紫外检测器、柱温箱和带样品冷却功能的自动进样器等 2. 液相附件包一套 3. 流动相瓶（1L，5只装）一套 4.1.5 mL样品瓶 100个（含瓶盖，硅橡胶隔垫） 5. 中文色谱工作站LabSolutions一套 6. 色谱柱：Shim-pack XR-ODSII 2.0 mm i.d.×75 mm一根 7. 色谱柱连接配件（包括SUS管路，螺栓以及密封圈）一套 8. 国内品牌电脑打印机各一台。 ★提供厂家针对本项目授权书及售后服务承诺函原件 | 1 | 套 |
| 2 | 离子色谱仪 | ★原装进口 - 配置要求：原装进口设备 - 高精度输液泵系统，1套； - 可控温智能型电导检测器，1套； - 阴离子分离柱和相应保护柱，1套； - 阴离子抑制系统， 1套； - 柱温箱系统，1套； - EFPO无误操作参数自动优化系统，1套； - 原装品牌电脑及打印机，各1套； - 自动进样器系统，1套； - 中英文色谱操作控制软件，各1套。 2．技术规格 2.1 输液泵系统: 1套 - 泵类型：连续双活塞串联泵，内置智能化芯片； - 流量控制范围：0.001 ... 20 mL/min； - 流量精密度：<0.1%； 2.2 电导检测器: 1套 - 量程范围：≥15000 µS ； - 温度稳定性< 0.001 °C； - 电导池体积：≤0.8µL。 2.3 分离柱系统 - 带智能芯片高容量阴阳离子分离柱及相应保护柱1支； - 必须含有智能芯片，即插即显示，显示序列号、建议流速、使用的次数等信息。 2.4 抑制器系统 - 阴离子连续再生化学抑制器。耐100%有机溶剂和强酸强碱,不必保持湿润； - 阳离子电子抑制器，无化学损耗； - 最大操作压力：≥2.5MPa； - 经济耐用：无干裂破损、重金属中毒，有机溶剂腐蚀和过高压力破裂的危险，保证十年正常使用的抑制器消耗品； - 化学抑制器全球无条件十年保用保换，需要生产厂家出具证明文件，代理商证明文件无效。 2.5无误操作参数自动优化系统 - 设备带色谱柱数字监控接口，自动识别色谱柱类型； - 随时监控运行参数，自动优化流速、保护柱压等参数。 2.6柱温箱系统 （1）★柱温箱最低柱温:2℃，可加热和制冷； (2)★温度稳定性：0.05 ℃。 2.7★自动进样器: - 样品盘可容纳超过55个样品； - 样品管体积：≥10ml； - 样品瓶可以重复使用，清洗方便；而且可以购买国产瓶代替，不必须使用原厂瓶，降低使用成本。 2.8 色谱操作控制软件: 1套 - 原厂中文版软件，非本地汉化版本；另提供英文版备用； - 功能：可自动识别所有智能组件，并读取其最佳参数信息；仪器控制和数据处理完全由软件进行；可编制分析方式和顺序、色谱图积分和分析报告。完全复合GLP、FDA等认证标准。 3. 品牌电脑与打印机 - 品牌计算机，激光打印机 4. 备品备件 - 淋洗液抽滤系统； - 20uL定量环一个； - 自动进样器样品瓶，200个； - 自动进样器样品瓶盖，200个； - 淋洗液吸入口过滤器，1套（5件/套)； - 流路过滤器滤芯, 1套（10件/套）； - 蠕动泵管，4套。 5. 售后服务： - 整机保修一年； - 化学抑制器5个或厂家提供十年保用保换 ★提供厂家针对本项目授权书及售后服务承诺函原件 | 1 | 套 |

B包：高效液相色谱仪

| 序号 | 设备名称 | 参考型号和配置技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效液相色谱仪 | 液相色谱仪 整套装置国外原装进口，包括四元梯度泵，手动进样器，二极管阵列检测器，柱温箱，原装中文化学工作站等各一套及常用消耗品。具体参数如下： 1. 溶剂输送系统泵指标 1.1.串联双柱塞往复泵，专利伺服控制主动入口阀, 可变冲程（20mL～100mL）设计； 1.2.用户自主溶剂压缩因子设置。 1.3.自动柱塞清洗装置。 ★1.4.流速精密度：<0.07%RSD或≤0.02min SD 1.5.流速准确度：±1%或10uL/min 1.6.压力脉动：< 1% 1.7.pH范围：1.0~12.5 1.8 四元泵 1.8.1.通过专利高速比例阀控制形成低压四元梯度混合。 1.8.2流速范围：0.001~10mL/min, 0.001mL/min步进 1.8.3压力范围：0~40 Mpa（0~400bar，0~5880psi），<5mL/min； 0~20 Mpa（0~200bar，0~2950psi），0~10mL/min 1.8.4.梯度组成精度：<0.20% SD（0.2及1mL/min） 2．在线真空脱气机 2.1.四通路在线真空膜过滤技术，内置真空泵，压力传感器，实时监控真空腔压力变化，保证及时高效的脱气操作。 2.2.真空维持：自动监测真空状态，真空降低，自动启动真空泵，有效维持真空度。 2.3.pH耐受范围：1~12 3．二极管阵列检测器 3.1 噪音：<+ 1.0 x 10-5 AU,254nm, <+ 1.0 x 10-5 AU,750nm 3.2 波长范围：190-950nm，波长准确度+ 1nm 3.3 ★狭缝宽度：1，2，4，8，16nm 可编程 3.4 二极管宽度： <1nm 3.5 ★灯源：氘灯和钨灯 3.6 波长精度：+ 1nm 3.7 ★二极管个数：1024 | 1 | 套 |
|  | 续 | 4.柱温箱4.1半导体温控设计，流动相柱前预加热，有效防止流动相在色谱柱内的热交换，有利于色谱柱内快速温度平衡，及两相间的物质分配平衡。4.2.控温范围： 室温下10℃~90℃4.3.控温速率：室温加热至40℃，5min；40℃降温至20℃，10min4.4.控温精度: ±0.05℃4.5.控温准确度：±0.5℃4.6.最大柱容量：9.4mm ID × 30cm × 34.7.内体积：左控温模块3mL，右控温模块 6mL；5．进样系统4.柱温箱4.1半导体温控设计，流动相柱前预加热，有效防止流动相在色谱柱内的热交换，有利于色谱柱内快速温度平衡，及两相间的物质分配平衡。★4.2.控温范围： 室温下10℃~90℃4.3.控温速率：室温加热至40℃，5min；40℃降温至20℃，10min4.4.控温精度: ±0.05℃4.5.控温准确度：±0.5℃4.6.最大柱容量：9.4mm ID × 30cm × 34.7.内体积：左控温模块3mL，右控温模块 6mL；5．进样系统5.1 手动进样阀5.1.1.MBB 设计，有效降低阀切换时的压力波动；内置位置传感开关，触发液相色谱系统的启动。5.1.2.7725i (不锈钢材质)，9725i（PEEK材质）5.1.3.适配定量环：1mL～5mL（标配20mL定量环）6．化学工作站 Chemstation6.1．真正意义上的四级仪器控制软件;参数输入：仪器控制参数，数据采集及数据处理参数的设定；报告：内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告、峰纯度报告、光谱检索报告等；用户也可编辑个性化的报告模板；诊断：自动诊断仪器各个组件的多种性能，内置多种常见的液相分析出错原因分析；早期维护预警（EMF）：提供消耗元件累计使用情况，以便及时进行系统预防性维护；安装验证（IQ）：仪器软、硬件的自动认证。 |  |  |
|  | 续 | 6.2． 强大的数据分析和用户报告功能；如SmartSequence等，用户可在样品序列运行过程中，实时进行多种数据处理，报告等操作，显著提高工作效率；电子日志：实时记录仪器使用操作情况，可审计追踪对数据文件，方法文件等的操作；完全满足GLP/GMP要求，严格遵循环境、制药、石化等行业的法规要求。6．3．完全满足美国FDA认证的3Q验证方法软件系统。6．4．符合美国21CFR11法则6．5．不可以随意修改历史记录，符合FDA要求6．6．分级设置不同的用户权限6．7．可以数据备份。7．消耗品7．1．PTFE FRITS 5/PK 1包7．2．100 个 2ml进样瓶 2包 7．3．Fingertight fitting 1包7．4．1/16"od 0.007"id (0.18mm) 1.5m PEEK tbng 1包7．5．Screw caps, and clear vial kit 100/PK 2包7．6．色谱柱包括：Eclipse XDB-C18, 5um, 4.6 x 150mm cart 色谱柱 一根Eclipse Plus C18, 4.6x250mm,5um色谱柱 两根HC-C18(2), 4.6x250mm, 5um色谱柱 两根HC-C18(2) Grd, 4.6x12.5mm,2pk 两包Polaris 5 NH2 250 x 4.6mm色谱柱 一根Polaris 3 NH2 250 x 4.6mm色谱柱 一根High Perf. ZORBAX Guard Fittings Kit卡套硬件 两包Poroshell 120,EC-C18, 4.6x150mm,2.7um色谱柱 一根Poroshell 120,EC-C18, 3.0x150mm,2.7um色谱柱 一根8．售后服务 8．1．提供壹年保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费,保修期外，终身跟踪服务8．2．免费为用户提供1名人员的仪器操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，保证每年培训班次数不少于50次,并在现场为用户提供现场培训。8.3仪器制造商应在海南设有办事处(应提供地址,电话和联系人) |  |  |

二、采购品目规格型号、配置、技术参数

2.1 采购范围：2016年中央引导地方科技发展专项资金项目(具体规格型号、配置、技术参数见附件）。本项目A包采购预算为98万元，B包采购预算为45万元，超过视为无效投标。

2.2本项目为交设备承包项目，中标供应商承包及负责招标文件对中标供应商要求的一切事宜及责任。包括项目产品设备安装方案设计、施工计划、产品供货、配套设备提供、运输、保管、安装、调试、验收及相关服务等以及投标人认为必要的其他货物、材料、工程、服务；投标人应自行增加系统正常、合法、安全运行及使用所必需但招标文件没有包含的所有设备专利等一切费用，如果投标人在中标并签署合同后，在供货、安装、调试等工作中出现货物的任何遗漏，均由中标供应商免费提供，买方将不再支付任何费用。

- 2.3交货及安装调试时间：交货期：国产设备30天，进口设备90天。必须发货到业主指定地点安装调试并交付使用。中标供应商不得延误合同签订、设备交付时间。

- 2.4交货地点：学校校内指定地点

2.5投标人需对采购产品做详细的逐点技术应答，投标人所投设备必须满足标书要求的基本配置需求，不满足的按无效投标处理。

2.6本项目为主要考虑价格因素的询价采购，投标商应按照技术清单产品的统一规格要求进行投标，不接受其他改变规格的投标。

- 三、投标人须知

投标人应认真阅读海南省教学仪器设备招标中心招标文件（包括技术部分要求）中所有的事项、格式、条款和规范等要求。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件各方面都做出实质性响应是投标人的风险，因为没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

一、招标文件说明

1、“询价招标文件”的构成

1.1“招标文件”是用以阐明所需设备及服务的情况，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“招标文件”由下述部份组成：

(1) 投标邀请函；

(2) 投标项目要求；

(3) 投标人须知；

(4) 招标采购合同格式；

(5) 附件（规格型号、配置、技术参数、投标文件格式）

2、 招标文件的澄清

2.1凡参加本次招标的投标人被视为已充分认识和理解了任何与本项目有关的影响事项和困难、风险等情况。

二、投标文件的编写与递交

3、投标文件应由下列部分组成：

3.1封面；

3.2投标书；

3.3投标资格证明文件；

3.4开标一览表

3.5规格响应表

3.6投标货物符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为需加以说明的其他内容

4、投标资格证明文件包括以下内容：

4.1投标保证金证明

4.2法人营业执照副本的复印件（须加盖本单位公章）

4.3组织代码机构证书复印件（须加盖本单位公章）

4.4税务登记证书复印件（须加盖本单位公章）

4.5法定代表人授权书（格式）

4.6投标人的资格声明（格式）

4.7近期社会保障资金缴纳证明（社保缴费单或银行付款单复印件加盖单位公章）

4.8近期依法缴纳税收凭证复印件（须加盖本单位公章）

4.9投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明（须加盖本单位公章）

4.10招标文件要求提供的相关证件

5、投标文件格式见附件一

6、采购文件的实质性要求包括以下内容：

6.1投标文件递交时须密封并在密封处加盖公章；投标方须按采购文件 “格式 投标资格证明文件”要求提供法人营业执照副本复印件（或企业注册地工商部门出具的有效年检证明原件）和税务登记证副本复印件及相关证明材料复印造册；投标方须由法定代表人或委托代理人（具有法定代表人委托书）持有效身份证明参加，并签名报到，以证明其出席开标大会，否则视为自动弃权。

6.2投标文件须由企业法定代表人或其授权代表签字并加盖公章；

6.3投标有效期应满足投标有效期60天的要求；

6.4投标报价须一次报出不得更改的价格。

6.5投标文件必须电脑打印，不得手写、不得涂改；

6.6一个投标人只能提交一个投标文件；投标人对一个合同包只能提供一个报价；

6.7投标文件的组成必须符合招标文件的要求；

6.8投标文件不得提供虚假或失实资料，所提供的技术指标与售后服务承诺须满足采购文件的要求。

6.9投标文件正本一份，副本三份（副本可复印）。

6.10投标人必须提供投标设备的品牌及型号。

7、采购文件的修改、补充或澄清招标文件的修改将以网站发布的形式，通知所有潜在的投标人，并对其具有约束力。

三、投标文件的评审

1、开标时，由投标人监督代表和授权代表检查投标文件的密封情况，对符合密封要求的投标文件按照提交投标文件时间的先后顺序（或者逆顺序）当场逐一拆封，由开标会主持人宣唱并记录各投标人的投标，唱标内容为“投标价格表”内容。

2、本次询价采购由依法组成的询价小组进行投标资格审查，由询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价（一次报出不得更改的价格）最低的原则确定成交供应商。

3、定标原则：根据符合采购需求、质量和服务满足标书要求且采购人接受的最低报价原则，确定成交供应商。

4、属下列情形之一的，应按无效投标处理：

4.1不具备采购文件中规定的资格条件的；

4.2不符合法律法规和采购文件中规定的实质性要求的。

4.3应交未交投标保证金的。

4.4超出其工商营业执照所规定经营范围的。

5、属下列情形之一的，应予以废标：

5.1影响采购公正的违法、违规行为的；

5.2投标均超过了采购预算，采购人不能支付的，经双方磋商调整价格仍超过了采购预算；

5.3变故，采购任务取消的。

四、合同签订

1、评审结束后，由海南省教学仪器设备招标中心签发中标通知书。 中标通知书作为签订合同的依据。中标人须向海南省教学仪器设备招标中心提交履约保证金（履约保证金为合同金额的5%）。

2、中标方应按《中标通知书》规定的时间、地点签订合同。中标方未按《中标通知书》规定的时间、地点签订合同，视为放弃中标。

3、中标服务费

3.1中标方应向海南省教学仪器设备招标中心支付中标服务费。

3.2中标服务费参照中华人民共和国国家计划委员会[计价格 ［2002］1980号]收费标准收取，。

3.3缴纳中标服务费银行账户：

单位名称：海南省教学仪器设备招标中心

开户银行：中国银行海口美舍河支行

银行帐号：266255028427

4、 招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

四、评审办法

(一) 初步审查

初步审查表

招标项目：

招标编号：

| 序号 | 审查项目 | 评议内容 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 | 投标人4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相关资格证明文件 | 企业营业执照、法人授权委托书；供应商资格要求 |  |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性 | 是否符合投标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |  |
| 3 | 实质性响应 | 技术参数及要求是否完全满足招标文件中的要求。 |  |  |  |  |
| 4 | 投标保证金 | 是否提交投标保证金证明 |  |  |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 投标有效期是否满足60天 |  |  |  |  |
| 6 | 投标价 | 投标价是否唯一 |  |  |  |  |
| 7 | 交货期 | 是否按照招标文件规定时间 |  |  |  |  |
| 8 | 其它 | 无其它符合招标文件中无效投标认定条件 |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

日期:2014年   月   日

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：                                                  日期：2014年  月  日

(二) 评审

采购人将组织评标小组，对合格的投标人提供产品价格的合理性、产品的先进性、产品性能和标准、产品的寿命和可靠性及售后服务进行评审。

- 决标办法

根据符合采购需求、质量和服务满足标书要求且采购人接受的最低报价原则，确定成交供应商。

本项目为主要考虑价格因素的询价采购，投标商应按照技术清单产品的统一规格要求进行投标，不接受其他改变规格的投标。

评标小组会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐出一至三人为中标候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的中标候选人。中标人将在指定的网站（www.ccgp-hainan.gov.cn及www.hngpc.gov.cn）上公示。

五、合同条款及格式

合同条款

一、定义

1本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”系指买卖鉴证三方签署、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件；

1.2“合同价”系指根据合同规定，投标人在完全履行合同义务后应付给的价格；

1.3“货物”系指卖方根据合同规定向采购人提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料；

1.4“服务”系指根据合同规定投标人承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其他服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务；

1.5“买方”系指业主（采购人单位名称）；

1.6“卖方”是指响应本文件要求，参加投标竞争，具备投标条件的中华人同共和国独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。且有能力提供招标货物及服务，并通过评标委员会审核的制造厂商、供货商或代理商，均为合格的投标方。

两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
    以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

如果该供应商本次谈判中成交,即成为“成交供应商”。

1.7“鉴证方”系指海南省教学仪器设备招标中心（招标代理机构）

2、适用范围

2.1本合同条款适用于本次招标活动。

3、原产地

3.1原产地系指货物的生产地，或提供辅助服务的来源地。

3.2货物及服务的原产地有别于卖方的国籍。

4、技术规格和标准

4.1本合同项下所供货物的技术规格及货物资质证明应与招标文件技术规格规定的标准相一致。若招标文件中无相应规定，货物技术规格和标准则应符合相应的中华人民共和国国家标准或行业标准、国际标准或其原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。货物资质证明应符合国家或行业及有关部门的相关法律、法规。

5、专利权

5.1必须保障买方在中国使用其货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

6、包装

6.1除非本合同另有规定，卖方提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于长途海运或空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

6.2每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

7、支付

7.1合同生效后，｛免税自用进口设备由供货商自行办妥免税购汇批文，（买方提供有关证明文件）｝，仪器设备到达目的地，经安装、调试、技术培训后，投标人向采购人提请仪器设备验收。采购人在接到投标人通知的5天内派人到现场负责组织验收，货物验收合格后，卖方应按买方提供的“要求一览表”中给用户供货的中标清单，分别填写发票，并注明合同号码，填写“海南省政府集中采购货物验收单”（注明发票呈码），国产设备、不免税自用进口设备：买方只接受由当地国家、地方税务机关监制，并套印当地国家、地方税务机关印章的相关人民币正式发票（国内人民币发票）；免税自用进口设备：买方接受外汇含税发票，连同购汇水单、报关单作报销凭证和验收单据，以开标当天中国人民银行公布的外汇牌价（卖出价）的汇率折算为人民币结算。经核准由用户财务部门按合同规定和实际发票金额三周以内支付货款。

8、技术资料

8.1除招标文件的技术规范书中另有规定外，卖方应准备与合同设备或仪器相符的中文技术资料，并于合同生效后送到买方，例如：样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

8.2上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。

9、价格

9.1除非合同中另有规定，卖方为其所拱货物和服务而要求买方支付的金额应与其投标报价一致。

10、质量保证

10.1卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期间，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定外，出现上述情况，卖方应在收到买方通知后5天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失买方保留索赔的权利。

10.2除非合同中另有规定，合同项下货物的质量保证期为货物正式验收后12个月。

10.3卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其它相关服务。

11、检验

11.1卖方应让制造商在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交给买方付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

11.2国外供货商提供的货物运抵目的港或现场后，买方应向中华人民共和国进出口商品检验局（以下简称“商检局”）提出申请，由商检局对货物的有关内在和外观质量、规格、数量或重量进行检验，并出具检验证书。如果商检局检验发现质量、数量或规格与合同规定不符合时，除应由保险公司或船运公司负责之外，买方将有权在货物到港卸货后规定时间内，凭商检局出具的检验证书拒收货物或向卖方提出索赔。

11.3在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原料等，买方应申请商检局检验，并有权根据商检证书及质量保证条款立即向卖方提出索赔。

12、索赔

12.1卖方对货物与合同要求不符负有责任，并且买方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

1）卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

2）根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。更换有缺陷的零件、部件和设备或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险，并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。

12.2如果买方提出索赔通知后30天内卖方未能予以答复，该索赔应视为被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知的30天内或买方同意的更长一些的时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从预付款或卖方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

13、延期交货与核定损失额

13.1如果卖方未能按合同规定的时间按期交货（本合同第14条规定的不可抗力除外），在卖方同意支付核定损失额的条件下，买方将同意延长交货期。核定损失额的支付将由付款银行从议付款或从履约保证金中扣除。核定损失额比率为每迟交5天，按迟交货物金额的0.5%，不满5天按5天计算，但是，核定损失额的支付不得超过迟交货物部分合同金额的5%。如果卖方在达到核定损失额的最高限额后仍不能交货，买方有权因卖方违约终止合同，而卖方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

14、不可抗力

14.1签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

14.2受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续60天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

15、税费

15.1国家根据现行税法向买方征收的履行本合同有关的一切税费由买方支付。

15.2国家根据现行税法向卖方征书的与履行本合同有关的一切税费由卖方支付，并包含在投标报价中。

15.3发生在中国境外的、与履行本合同有关的一切税费，应由卖方承担。

16、履约保证金

16.1除另有特殊约定外，卖方应收到中标通知后5个工作日内，向招标代理机构提交按购销合同金额总价2%的履约保证金，履约保证金的有效期至货物验收期满,货物验收合格后予以原额无息退回中标供应商。履约保证金应以由有金融许可证的任何一家银行或机构开具、支票或现金形式提交。

16.2卖方提供的履约保证金按规定格式，以银行保函的形式或买方认为的其他形式提供，与此有关的费用由卖方负担。

16.3如果中标供应商拒绝按时提交履约保证金，视为放弃中标项目，应承担违约责任。

16.4如果卖方未能按合同规定履行其义务,买方有权从履约保证金取得补偿。

17、仲裁

17.1在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端,双方应通过友好协商解决,经协商在60天内不能达成协议时,应提交仲裁。

17.2贸易合同争端的仲裁由海南省仲裁委员会根据其仲裁程序和暂行规则进行。

17.3仲裁决定应为最终决定，并对双方具有约束力。

17.4除仲裁委员会另有裁决外，仲裁费用应由败诉方负担。

17.5在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同期它部分继续执行。

18、违约终止合同

18.1在补救违约而采取的任何其它未能实现的情况下，即在卖方收到买方发生的违约通知15天内（或经买方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

1）如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

2）卖方未能履行合同项下的任何其它义务。

18.2在买根据上述第18.1条款终止部分或全部合同，买方可以按其认为为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。卖方应承担买方购买类似货物的额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。

19、破产终止合同

19.1当卖方破产或无清偿能力时，买方可在任何时候以书面通知卖方终止合同，该终止合同以不损害或影响买方已采取或将采取补救措施的任何权利为条件。

20、变更指示

20.1买方可以随时向卖方发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：

1）合同项目需为买方特殊制造的货物的图纸、设计或规格；

2）装运方式和包装方式；

3）交货地点；

4）卖方须提供的服务。

20.2若上述变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到买方的变更指示后5天内根据本款提出调整的实施意见。

21、合同修改

21.1根据第20款，欲对合同条款做出任何改动或偏离，均须买卖双方签署书面的合同修改书。

22、转让与分包

22.1除买方事先同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

22.2如招标中没有明确分包合同，卖方应书面通知买方本合同项下所授予的所有分包合

同，但原投标中或后来的通知均不能解除卖方履行本合同项下的任何责任或义务。

23、适用法律

23.1本合同应按中华人民共和国的法律解释。

24、主导语言与计量单位

24.1合同书写应用中文，合同正本五份，买方四份卖方一分,买卖双方所有的来往函电以及与合同有关的文件均应以中文书写。

24.2除技术规格中另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

25、通知

25.1本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

26、合同文件及资料的使用

26.1除了卖方为执行合同所雇人员外，在未经买方同意的情况下，卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或买方为上述内容向卖方提供的资料透露给任何人，卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行合同必不可少的范围内。

26.2除非执行合同需要，在事先未得到买方同意的情况下，卖方不得使用第26.1款中所列的任何文件和资料。

26.3除合同本身以外，26.1款列明的所有资料始终为买方的财产，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料（包括所有副本）退还买方。

27、合同生效及其它

27.1除非合同中另有说明，本合同经三方签字并在招标代理机构收到卖方的履约保证金后，即开始生效。

27.2如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同不可分割的一部分。

27.3卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的技术服务、培训及其他相关服务。

本级政府货物设备招标购销合同

买方：

卖方：

买、卖双方根据2016年 月  日2016年本级政府               （招标编号）设备招标采购评标的结果和“招标文件”的要求，并经双方协调一致，达成购销合同：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

招标文件合同条款

投标人提交的投标函和投标报价表

招标采购中标品目清单

技术规格（包括图纸，如果有的话）

规格响应表（如果有的话）

中标通知书

履约保证金

二、设备名称：

仪器设备型号：

仪器设备产地及厂家：

仪器设备单价：

仪器设备数量：

合同总价：

大写：

三、设备质量要求及卖方对质量负责条件和期限：

卖方提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备。有关设备必须符合国家检测标准，或具有有关质检部门出具的产品检验合格证明。

卖方对所提供的设备须提供相应的维修保养期，保养期内非因买方的人为原因而出现质量问题，由卖方负责。卖方负责包换、包修或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。卖方不能修理或不能调换，按不能交货处理。在保质期满后，卖方应保证以合理的价格，长期提供备件和保养服务，当发生故障时，卖方应按保质期内同样的要求进行维修处理，合理收取维修费。

四、交货时间、地点、方式：

为配合招标人紧急采购，设备及时到位的需求，中标供应商不得延误合同签订、设备交付时间。本项目必须在 月  日前发货到业主指定地点安装调试，由买方负责验收。设备运送产生的费用，由卖方负责。

五、卖方应随设备向买方交付设备使用说明书及相关的资料。

六、国产设备、不免税自用进口设备：买方只接受由当地国家、地方税务机关监制，并套印当地国家、地方税务机关印章的相关人民币正式发票（国内人民币发票）；免税自用进口设备：买方接受外汇含税发票，连同购汇水单、报关单作报销凭证和验收单据，并以开标当天中国人民银行公布的外汇牌价（卖出价）的汇率折算为人民币结算。

七、付款方式：货物验收合格后30天内由用户财务部门付清货款。

八、违约责任：按《中华人民共和国合同法》执行。

九、因设备的质量问题发生争议，由国家和当地政府指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，买卖双方应当接受。

十、本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

十一、本合同一式四份，买、卖、招标机构三方及财政采购监管部门各执一份，均具同等效力。

十二、本合同经买、卖、鉴证三方签字、盖章并在鉴证方收到卖方的履约保证金后，合同即生效。

买方：（盖章）                          卖方：（盖章）

地址：                                 地址：

定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                           委托代理人：

电话：                                 电话：

开户银行：                             开户银行：

银行帐号：                             银行帐号：

2016年  月  日                       2016年  月  日

鉴证方：海南省教学仪器设备招标中心

地  址：海口市西沙路二号

鉴证方代表：

电  话：0898－66779294

2016年  月  日

六、投标文件格式

- 投 标 书

- 致：海南省教学仪器设备招标中心：

根据贵方为                  项目的投标邀请                 （招标编号），签字代表              （全名、职务）经正式授权并代表投标方                   （投标方名称、地址）提交下述文件正本一份和副本三份。

⑴开标一览表

⑵售后服务计划

⑶设备技术配置和参数一览表

⑷规格响应表

⑸资格证明文件

⑹由                 （银行名称）出具的投标保证金支付凭证，金额为              。

据此函，签字代表宣布同意如下：

⑴所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为            （人民币），即               （文字表述）。

⑵投标方将按“招标文件”的规定履行合同责任和义务。

⑶投标方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

⑷其投标自开标日起有效期为60个日历日。

⑸如果在规定的开标时间后，投标方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

⑹投标方同意提供，按照贵方要求与投标有关的一切数据或资料，并理解贵方不一定接受最低价的投标。

⑺与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：              邮编：

电话：              传真：

投标方代表姓名、职务（印刷体）：

投标方名称：

（公章）：

日期：      年     月     日

全权代表签字：

- 开标一览表

- 项目名称：

投标人名称： （盖章）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称型号规格 | 原产地、制造厂名及技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 投标单项总价 | 交货期 | 交货地点 |

大写：                                                 合计：

投标人代表签名：             职务：         联系电话：           日期：

- 注：1、国产设备用人民币报价，原装进口设备用美元免税报价。

2、第5栏的单价应包括全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

3、单价{单价=（货价+运抵用户指定地点运、保、税、）}和投标总价。如果单价与总价有出入，以单价为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价。

规格响应表

投标人名称: （盖章）

| 序号 | 参考规格1 | 投标规格2 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

- 注：1、参考规格填写买方要求。

- 2、投标规格2由投标人填写。

- 投标人签名：

售后服务计划

主要内容应包括：

1、公司简介；

2、已做工程简介；

3、维修技术人员情况；

4、应急维修时间安排；

5、维修服务收费标准；

6、主要零配件价格；

7、其它服务承诺。

- 关于资格的声明函

- 海南省教学仪器设备招标中心

关于贵方2016年 月  日第              （招标编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标货物一览表中规定的所有产品及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、由工商局签发的我方工商营业执照副本（原件）复印件(加盖公章)一份，组织代码机构证书（原件）复印件(加盖公章)一份，税务登记证副本（原件）复印件(加盖公章)一份；社会保障资金缴纳证明复印件(加盖公章)一份。

2、投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明一份，我方与制造商的代理协议书或制造商出具的授权书。

3、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

投标人的名称和地址：              受权签署本资格文件人：

名称：                            签字：

地址：                            签字人姓名、职务（印刷体）

传真

邮编：                             电话：

资格证明文件（格式）

目     录

8.1 法人营业执照副本的复印件（须加盖本单位公章）

8.2 组织代码机构证书复印件（须加盖本单位公章）

8.3 税务登记证书复印件（须加盖本单位公章）

8.4法定代表人授权书（格式）

8.5投标人的资格声明（格式）

8.6社会保障资金和纳税缴纳证明（社保缴费单或银行付款单复印件加盖单位公章）

8.7投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明（须加盖本单位公章）

8.8制造商的代理授权书

## 附件8.4  法定代表人授权书(格式)

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

粘贴 投标方代表身份证复印件

附件8.5  投标人的资格声明 （格式）

（须加盖本单位公章）

- 名称及概况 ：

(1)投标人名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：

一般员工：

技术人员：

(8)近期资产负债表(到		年       月			日止)

(1)固定资产：

原值：

净值：

(2)流动资金：

(3)长期负债：

(4)短期负债：

(5)资金来源

自有资金：

银行贷款：

(6)资金类型：

生产资金：

非生产资金：

2、（1）关于开发投标产品的设施及其它情况：

公司名称地址　　  开发的项目　　　年生产能力　     　职工人数

______________ 　_____________　   ____________　  　_______

______________ 　_____________   　____________　 　 _______

(2)本单位不研发，而须从其它单位购买的主要软件系统

投标商名称和地址

主要研发系统名称____________________　　　____________________

____________________　　　____________________

3、投标商研发同类投标产品的历史(年数)：

4、近三年的年营业额：

年份　　 　　　　国内　　　　 　　出口　 　　　　　总额

__________　　　 ___________　　　___________　　　___________

5、有关开户银行的名称和地址：_______________________________

6、其他情况：_______________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____年______月______日

投标人授权代表(签字)：__________________

投标人授权代表的职务：__________________

电话号：__________________

投标人盖章：____________________________

传真号：__________________

## 附件8.8  投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明

（须加盖本单位公章）

海南省教学仪器设备招标中心：

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录。

特此声明。

法定代表人或被授权人签字：

投标人公章：

## 年    月    日

## 附件8.9  制造商的代理授权书

致：                            （采购人名称）

作为设在                    （制造商地址）的制造/生产               （货物名称和/或描述）的                     （制造商名称）在此以制造厂的名义授权                    （代理公司名称和地址）用我厂制造的上述货物就项目编号为：          招标文件递交投标文件并进行后续的合同谈判和签署合同。

根据招标文件的规定，我们在此保证为上述公司就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任。

出具授权书的制造商名称：

（公章）

日期：

注：1、如投标人所投产品为国外品牌产品，可以由该品牌产品在国内的总代理出具授权（该总代理须提供获得授权的证明材料）。国外品牌在国内生产的产品，适用本条规定。由区域代理商出具的授权书，必须确保授权链的完整。

2、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

3、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。

## 附件8.10中标服务费承诺书（格式）

致：海南省教学仪器设备招标中心：

我们在贵公司组织的	      	项目（设备）招标中若获中标（招标文件编号：	       	），我们保证在签定合同的同时按招标文件的规定，以支票、汇票或现金方式，向贵中心一次性支付应该交纳的中标服务费用。中标服务费参照中华人民共和国国家计划委员会[计价格 ［2002］1980号]收费标准收取

特此承诺！

## 附件9  投标人认为需要提供的用于参与评审其他相关资料