保亭县公共资源交易联网子平台建设项目

竞争性谈判文件

招标编号：XALH-2016-001

采购单位：保亭黎族苗族自治县公共资源交易中心

招标代理：西安凌辉工程咨询有限公司

二〇一六年十一月

目     录

第一部分：谈判邀请

第二部分: 投标人须知

第三部分: 用户需求书

第四部分: 合同条款

第五部分: 投标文件格式

第六部分: 评标办法

第一部分 谈判邀请

西安凌辉工程咨询有限公司受保亭黎族苗族自治县公共资源交易中心委托，对其交易联网子平台建设项目(项目编号: XALH-2016-001 )进行竞争性谈判，现邀请国内合格的供应或制造商来参加密封投标。

1. 招标编号：XALH-2016-001

2. 项目内容：具体清单及货物的详细技术参数及规格详见招标文件《用户需求书部分》

3. 供应商资格要求

3.1、在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任能力的独立法人资格（提供工商营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证证或三证合一的营业执照复印件，加盖公章）；

3.2、投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2016年任一个月社保记录和纳税证明，加盖公章）；

3.3、投标人须具有所投设备原厂商针对本项目出具的授权证书；

3.4、投标人具有较强的本地化服务能力，非海南本地投标人应在海南本地设有分公司或办事处作为常驻技术、服务支持机构(需提供注册资料或办公场所证明材料，办公场所为租赁的必须提供房管部门出具的房屋租赁合同登记备案证明)；

3.5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（需提供供应商所在地人民检察院出具的无行贿犯罪记录告知函原件且出具时间在本谈判文件公告期内）；

3.6、投标人须具有信息系统集成及服务资质证书肆级四级（含）以上资质；

3.7、本项目不接受联合体投标；

4. 招标文件的获取

4.1、发售标书时间：2016年11 月21 日08:30:00— 2016 年11 月23 日 17:30:00；

4.2、发售标书地址：；

4.3、标书售价： 招标文件每套售价100.00元。（注：报名时请携带营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照、检察院出具的无行贿犯罪告知函、法定代表人授权委托书、受托人身份证复印件以上资料核对原件，收复印件加盖公章。）

5. 投标截止时间、开标时间及地点

5.1、投标文件递交截止时间： 2016年11  月 24日 09  ：00   （北京时间）；

5.2、投标文件递交地址：；

5.3、开标时间：2016年11 月24 日 09:00   （北京时间）；

5.4、开标地点：海口市五指山路京航大酒店八楼四号会议室。

6. 联系方式

采购人：保亭黎族苗族自治县公共资源交易中心

地址：保亭黎族苗族自治县

联系方式:13005079208

代理机构:西安凌辉工程咨询有限公司

地址:海口市五指山路15号福隆公寓B楼101室

项目联系人: 张工

联系电话:0898-65237980

第二部分   投 标 人 须 知

## 一、总   则

1．适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次竞争性谈判所叙述的货物和服务项目采购。

2．合格的投标人

2.1 符合《政府采购法》规定的供应商资格

2.2 必须在本采购代理机构报名并购买采购文件参加本项目的

2.3 投标人其他合格条件详见本项目招标公告

3．投标费用

3.1 投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件等投标过程中所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标人及采购代理机构将不予承担。

3.2 采购代理服务费由中标人按国家发展计划委员会文件《采购代理服务费收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）、发改办价格【2003】857号文件中相关规定进行支付。支付时间：在签发中标通知书前；支付方式：中标人将采购代理费提交至接收投标保证金的账户，否则采购代理机构有权利拒发中标通知书。

4．法律适用

4.1 本次招标活动及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的法律制约和保护。

5．招标文件的约束力

5.1 本招标文件由西安凌辉工程咨询有限公司负责解释。

## 二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一部分  谈判邀请

第二部分  投标人须知

第三部分  用户需求书

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第六部分  评标办法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与西安凌辉工程咨询有限公司联系解决。

6.2 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

6.3 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清

7.1 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，将在招标文件要求的提交投标文件截止时间1日前进行，并以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商，同时在海南政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.2投标人要求对招标文件进行澄清的，均应在投标截止日1天前按招标文件中的联系方式，以书面形式通知采购代理机构。

7.3 在投标截止时间前，招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间1日前，将变更时间以书面形式通知所有购买了招标文件的供应商。

7.4 投标人对采购代理机构提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，采购代理机构概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论误解以及采购代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

8．招标文件的更正或补充

8.l 在投标截止时间前1天，采购代理机构均可对招标文件用更正公告的方式进行修正。

8.2 对招标文件的更正，将以书面形式通知所有投标人。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.3 当招标文件与更正公告的内容相互矛盾时，以采购代理机构最后发出的更正公告为准。

8.4 投标人在收到更正公告后，应于1个工作日内正式书面回函采购代理机构。逾期不回的，采购代理机构视同投标人已收到更正公告。

8.5 为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一招标文件的投标人。

## 三、投标文件

9．投标文件的语言及度量衡

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用 中 文 （语言文字）。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

9.2 投标人已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。在解释投标文件时，以译文为准。

9.3 除在招标文件第五部分中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

9.4 本招标文件所表述的时间均为北京时间。

10．投标文件的组成

10．l 投标文件应包括下列部分（目录及有关格式按招标文件第五部分“投标文件格式”要求）：

10.1.l 投标函、投标报价及相关证明文件。

10.1.2 投标人资格证明文件。

10.2 招标文件第三部分中指出的工艺、材料和设备的标准，以及商标、牌号或其目录编号，仅起说明作用并非进行限制。

10.3 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将导致投标文件被视为无效。

11．投标报价

11.1本次采购采用总承包方式，因此投标人的报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

11.2采购代理机构不接受任何有选择的报价，必须是唯一报价。

11.3 预中标人的投标报价超过采购预算的，必须征得采购人同意追加预算，否则，采购人有权拒绝预中标人，而递选下一个顺位排序人。

12. 投标货币

12.1 投标报价均须以人民币为计算单位。招标文件另有规定的，从其规定。

13．投标保证金

13.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金金额：叁仟元整(¥3000.00元)，投标单位须在保证金单据上必须注明项目编号和所投包号。

13.2 投标保证金可采用下列形式，并符合下列规定：

13.2.1 在投标截止时间提前一个工作日划入招标代理机构指定账户（按保证金账户）并注明汇款单位。

代理机构：西安凌辉工程咨询有限公司海南分公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司海口美丽沙支行

帐    号：46050100273600000067

13.3 若投标人不按第 13.l和 13.2条的规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

13.4 投标保证金的退还

13.4.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了采购合同后5个工作日内办理退还手续。

13.4.2 落标的投标人的投标保证金将在采购代理机构发出中标通知书5个工作日内办理退还手续。

13.5 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标；

（2）中标人不按第29条规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

14．投标有效期

14.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的六十天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

14.2 在特殊情况下，采购代理机构可在投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

15．投标文件的数量、签署及形式

15.1 投标文件一式叁份，其中正本壹份、副本贰份。投标文件的正本与副本应采用左侧方式固定胶装,不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。每份投标文件均在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样。“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

15.2 投标文件正本中，除招标文件中规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表逐页签署（含封面、封底）加盖投标人公章。

15.3 投标文件如有错误必须修改时，修改处须由法人代表或授权代表签名或加盖公章。

## 四、投标文件的递交

16．投标文件的密封及标记

16．l 投标人应将投标文件密封在投标专用袋（箱）中，并在投标专用袋（箱）上标明“正本”“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。

16.2 投标专用袋（箱）上须按采购代理机构提供的格式注明：

（l）项目编号及项目名称；

（2）分包号（如有的话）；

（3）投标人的名称、地址、联系人、电话和传真。

16.3 投标文件未按第 16.l和 16.2条规定书写标记和密封者，采购代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

16.4投标人提交投标文件时应备有一个“唱标信封”，并将下列内容单独密封入该信封，再将其封装于投标文件正本封套内：

（1）从投标文件正本中复印的开标一览表；

（2）交纳投标保证金证明文件的复印件；

（3）投标函。

17．投标截止时间

17.l 投标人须在招标文件第一部分规定的投标截止时间前将投标文件送达采购代理机构规定的投标地点。

17.2 若采购代理机构按8条规定推迟了投标截止时间，采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

18．迟交的投标文件

18.1 在投标截止时间后递交的投标文件，采购代理机构将拒绝接受。

19．投标文件的修改和撤回

19.l 投标人在提交投标文件后可对其进行修改或撤回，但必须使采购代理机构在投标截止时间前收到该修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法人代表或其授权代表签署。

19.2 投标文件的修改文件应按第15条规定签署、密封，并按第 16.2条规定标记，还须注明“修改投标文件”和“开标前不得启封”字样。修改文件须在投标截止时间前送达采购代理机构规定的投标地点。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

19.3 投标人不得在投标截止时间以后修改投标文件。

19.4 投标人不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件，否则投标保证金将被没收。该投标人的投标文件不予退还。

## 五、开标及评标

20．开标

20.l 采购代理机构按招标文件第一部分规定的时间和地点开标。采购人代表、采购代理机构有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

20.2 投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，采购代理机构对投标文件的处理不承担责任。

20.3 开标时，采购代理机构、公证员（如有）或投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及采购代理机构认为合适的其他内容，采购代理机构将作开标记录。

20.4 若投标文件未密封，或投标人未提交投标保证金（包括投标保证金不符合第13条规定），采购代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

20.5 按照第19条规定，同意撤回的投标文件将不予拆封。

21．评标委员会

21.1 受采购人的委托，采购代理机构向有关部门申请，从海南省人民政府政务服务中心专家库随机抽取2名专家和业主指定1名专家组成3名评标委员会，该委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

22．对投标文件的符合性审查

22.l符合性审查的内容包括： 详见符合性审查表

符合性审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

22.3 所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指投标人所投标的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上无记名投票同意。

22．3.1 判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

22.4 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

22.4.l开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准

22.4.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

22.4.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

22.4.4 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

22.4.5 若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

23．投标文件的澄清

23.1 在评标期间，评标委员会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。投标人应派授权代表和技术人员按评标委员会通知的时间和地点接受询标。

23.2 评标委员会认为有必要，可要求投标人对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清材料作为投标文件的补充，

23.3投标供应商不按评标委员会规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

23.4 并非每个投标人都将被询标。

24．评标及定标

24.1 采购代理机构、评标委员会分别对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。

24．2 评标委员会按招标文件“第五部分”中公布的评标办法对每份投标文件进行评审，确定中标候选人。最低投标价等任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

25．评标过程保密

25.l 在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评标工作无关的人员。

25.2 投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3 在评标期间，采购代理机构将有专门人员与投标人进行联络。

25.4 采购代理机构和评标委员会不向落标的投标人解释落标原因，也不对评标过程中的细节问题进行公布。

## 六、授标及签约

26．定标原则

评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐出一至三人为中标候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的中标候选人。中标人将在指定的网站（中国海南政府采购网）上公示。

27. 质疑处理

27.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

28．中标通知

28.l 定标后,采购代理机构应将定标结果通知所有的投标人，并向中标人发出中标通知书。

28.2  中标人收到中标通知书后，须立即以书面形式回复采购代理机构，确认中标通知书已收到，并同意接受（若到采购代理机构领取则无需回复）。

28.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

29．签订合同

29.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

29.2 招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标人不得将货物、工程及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人不得采用分包的形式履行合同。否则采购代理机构有权终止合同，中标人的履约保证金（如有）将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人还应承担相应赔偿责任。

30．政策功能

30．1 本次招标优先选购中华人民共和国财政部公布的《政府采购自主创新产品目录》和《节能环保产品目录》的标的物。

30．2 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。

30．3 投标产品属于信息安全产品的，投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准颁发的有效认证证书复印件。

30．4 投标产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

30．5 招标文件中提供的参考产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能根据市场情况列出的品牌或型号，并不是限制条件。

30．6 根据财政部、工业和信息化部2012年1月1日颁布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）第五条规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小、微企业产品的价格给予6%的扣除（即按投标报价扣除6%后计算），用扣除后的价格参与评审。若供应商为小型或微型企业者（含监狱企业），必须提供中小企业申明函（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业（2011）300号）。

第三部分   用 户 需 求 书

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保亭黎族苗族自治县公共资源交易联网子平台建设项目 | 1批 |
| 采购预算金额 |  | 大写：伍拾万零肆仟叁佰壹拾元整（人民币） （￥504310.00元）所有投标报价不准超过此预算 |

服务窗口详细需求表

| 序号 | 采购品目名称 | 配置技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机 | 1、CPU: 相当于或优于第六代英特尔Core i3-6100，主频≥ 3.7Ghz，缓存≥3M，核心数≥2个； 2、主板：相当于或优于intel H110芯片组； 3、显卡：集成显卡，无需外接显卡或第三方设备即可支持双屏显示，并同时显示不同内容； 4、内存：4G DDR4 2133，最大可支持拓展容量为32G； 5、接口：接口：USB接口≥8个（2前置6后置），前端：2 个USB端口；麦克风和耳机组合插孔；后端：2 个USB 3.0 端口,4 个USB 2.0 端口；1 个VGA 视频端口；1 个DVI-D 视频端口；1 个RJ-45 网络接口；1 个RS-232 串行端口；音频接口≥2组（1组前置1组后置）；PS2接口≥2个；1个PCI-E×1插槽，1个PCI Express×16插槽，1个全高PCI插槽； 6、硬盘：500G 7200转 SATA III 6Gb/s硬盘； 7、键盘：抗菌键盘（键盘本身抗菌，非抗菌防尘键盘罩），需提供抗菌检测报告； 8、鼠标：光电抗菌鼠标；网卡：集成千兆网卡； 光驱：DVD 刻录； 9、机箱：通用立式机箱，体积≥21L，高效散热静音； 10、音频：主机机箱原厂标配内置扬声器； 11、电源：180瓦高能效主动式PFC电源，能源效率不低于85%，可在90V至265V的电压范围内正常工作，提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的权威检测机构认证证书复印件并加盖原厂公章； 12、操作系统：正版windows操作系统； 13、噪声控制：主机噪声低于11分贝，提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的权威检测机构认证证书复印件并加盖原厂公章； 14、显示器: 19.5"宽屏LED背光液晶显示器，与主机同一品牌，符合国家一级能效； 15、产品通过箱体封闭检验认证，支持40℃的封闭环境下工作，至少达到2小时工作时间，并提供国家权威机构（须有CNAS认可的检测机构）的检验证书，防腐认证，提供以上证书复印件盖章文件； 制造厂商通过ISO14001环境体系认证、ISO9001系列质量管理体系认证、ISO27001管理认证、提供以上证书厂家盖章的复印件； 16、认证：3C认证、中国节能产品认证、中国环境标志认证、平均无故障运行时间M1值≥50万小时，提供以上证书厂家盖章的复印件； 17、授权及服务：须由厂家提供针对本项目的授权函原件。三年有限免费上门保修，全国联保，厂家获得客户联络中心标准体系CCCS认证证书，信息技术服务管理体系ISO/IEC20000认证证书，提供以上证书复印件盖章文件； | 台 | 3 | 提供生产厂商针对本项目的授权书原件 |
| 2 | 彩色激光复印机 | 数码复合机，最大A3幅面，支持双面打印复印，内存容量：标配2G，支持网络打印，高速usb2.0接口，扫描速度彩色22ppm，黑白28ppm，打印速度30ppm | 台 | 1 |  |
| 3 | 监控摄像头 | - 具有200W像素 CMOS传感器。 2、最大分辨率1920x1080。（公安部型式检验报告证明加盖设备制造商单位公章或投标专用章） 3、最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx。 4、支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。（公安部型式检验报告证明加盖设备制造商单位公章或投标专用章） 5、支持三码流技术，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps，子码流704x480@30fps。（公安部型式检验报告证明加盖设备制造商单位公章或投标专用章） 6、支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。（公安部型式检验报告证明加盖设备制造商单位公章或投标专用章）7、图像传输延时≤90ms， 灰度等级不小于11级。 8、信噪比不小于58dB，需具不小于105dB宽动态。9、红外补光距离不小于50米。 10、支持区域遮盖功能，并能支持4块区域。（公安部型式检验报告证明加盖设备制造商单位公章或投标专用章） 11、支持IP地址获取、IP地址搜索功能。（公安部型式检验报告证明加盖设备制造商单位公章或投标专用章） 12、具有黑白名单功能,支持MAC地址过滤功能。（公安部型式检验报告证明加盖设备制造商单位公章或投标专用章） 13、具备移动侦测、区域入侵、越界入侵、物体遗留、徘徊、停车、快速移动、人员聚集等智能行为分析功能。 14、支持客流统计、客流信息查询功能。（公安部型式检验报告证明加盖设备制造商单位公章或投标专用章） 15、支持热度图功能。（公安部型式检验报告证明加盖设备制造商单位公章或投标专用章) 16、支持IP67防护等级，支持128G SD卡。 17、支持DC12V/POE供电，电源电压在DC12V±30%范围内变化时设备可以正常工 18、设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，电源输入端和网络接口端均支持6kV峰值电压。 设备制造商需获得过全国电子信息行业最具潜力企业证明、获得工信领域标准化示范企业创建单位、需获得年度责任品牌奖、设备厂商获得企业AAA信用等级证明、提供第三方认证机构出具的招标投标信用AAA信用等级的有效证明文件、获得由相关政府部门联合审定的“国家认定企业技术中心”。提供以上资质复印件加盖厂商单位公章或投标专用章原件 | 个 | 2 | 提供生产厂商针对本项目的授权书原件（须与监控录像机为同一品牌） |
| 4 | 监控拾音器 | 音频传输距离:3000米 灵敏度:-35dB 频率响应:20Hz ～ 20kHz 指向特性:全方向性 信噪比:75dB ( 1米40 dB音源)30dB (10米40 dB音源) 1KHz at 1 Pa 动态范围:104dB (1KHz at Max dB SPL) 最大承受音压:120dB SPL (1KHz,THD 1%) 输出阻抗:600欧姆非平衡 输出信号幅度:2.5Vpp/-25db 麦克风:高保真镀银震膜电容咪头 信号处理电路:ClearSpeech数字降噪DSP, AGC声音自动增益 保护电路:雷击保护、电源极性反转保护 适配器:内置前置放大电路 电源电压:直流稳压DC 12V 电源电流:20 mA 通过CE、FCC、3C、ISO9000认证, IP66检测报告，拾音器Clearspeech语音处理软件证书，提供以上资质复印件盖公章原件 | 个 | 2 |  |
| 5 | 全彩LED屏 | 物理点间距：3mm 发光点颜色：1R1G1B 封装方式：SMD 2121晶元国星三合一黑灯 像素密度：111111点/m2 屏体面积：(长)3.55m×(高)2.01m 最大功耗： ≤900W/ m2 IC采用LED专用驱动器件:sum2016 驱动方式：恒流驱动、逐级扫描 扫描方式：1/16 换帧频率：≥60帧/秒 刷新频率：≥1920hz/秒 灰度/颜色：灰度65536级，可显示16.7M颜色 白平衡亮度：1500cd/m2 亮度调节方式：软、硬件调节256级可调 平均无故障时间：≥1000小时 寿命：10万小时 失控点: <1/10000（连续使用时） 平整度：任意相邻像素间≤0.2mm； 模块拼接间隙≤0.2mm ；整屏相邻像素间≤0.3mm 均匀性：误差小于1%，像素光强、模块亮度均匀 杂点率：＜0.0001，呈离散状态 连续工作时间：≥80小时，所投产品有CE、ROHS、3C、ISO9001、ISO14001、OHSAS18001证书，有科学技术部、环保部、商务部、质监总局联合颁发“新型低功耗高均度LED显示屏”国家重点新产品证书、具有“安全生产标准化三级以上（含）”企业，“中国LED行业十强企业”证书，省级以上著名商标证书，由科技部颁发“低功耗高清晰度全彩LED显示屏系统产业化”国家火炬计划项目证书，由国家发展委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局联合认定的“国家企业技术认定中心”文件，市级以上“高新技术企业”证书，由市级科技局认定的“ILD大屏幕显示器高新技术产品”证书，经过第三方出具的质量检测报告、第三方出具的IP65防护证书、提供以上证书复印件加盖公章原件， | m² | 7.14 | 提供生产厂商针对本项目的授权书原件 |
| 6 | 碎纸机 | 碎纸方式：粒状，碎纸能力5张，工作噪音＜58dB | 台 | 1 |  |

专家抽取室详细需求表

| 序号 | 采购品目名称 | 配置技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机 | 1、CPU: 相当于或优于第六代英特尔Core i3-6100，主频≥ 3.7Ghz，缓存≥3M，核心数≥2个； 2、主板：相当于或优于intel H110芯片组； 3、显卡：集成显卡，无需外接显卡或第三方设备即可支持双屏显示，并同时显示不同内容； 4、内存：4G DDR4 2133，最大可支持拓展容量为32G； 5、接口：接口：USB接口≥8个（2前置6后置），前端：2 个USB端口；麦克风和耳机组合插孔；后端：2 个USB 3.0 端口,4 个USB 2.0 端口；1 个VGA 视频端口；1 个DVI-D 视频端口；1 个RJ-45 网络接口；1 个RS-232 串行端口；音频接口≥2组（1组前置1组后置）；PS2接口≥2个；1个PCI-E×1插槽，1个PCI Express×16插槽，1个全高PCI插槽； 6、硬盘：500G 7200转 SATA III 6Gb/s硬盘； 7、键盘：抗菌键盘（键盘本身抗菌，非抗菌防尘键盘罩），需提供抗菌检测报告； 8、鼠标：光电抗菌鼠标；网卡：集成千兆网卡； 光驱：DVD 刻录； 9、机箱：通用立式机箱，体积≥21L，高效散热静音； 10、音频：主机机箱原厂标配内置扬声器； 11、电源：180瓦高能效主动式PFC电源，能源效率不低于85%，可在90V至265V的电压范围内正常工作，提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的权威检测机构认证证书复印件并加盖原厂公章； 12、操作系统：正版windows操作系统； 13、噪声控制：主机噪声低于11分贝，提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的权威检测机构认证证书复印件并加盖原厂公章； 14、显示器: 19.5"宽屏LED背光液晶显示器，与主机同一品牌，符合国家一级能效； 15、产品通过箱体封闭检验认证，支持40℃的封闭环境下工作，至少达到2小时工作时间，并提供国家权威机构（须有CNAS认可的检测机构）的检验证书，防腐认证，提供以上证书复印件盖章文件； 制造厂商通过ISO14001环境体系认证、ISO9001系列质量管理体系认证、ISO27001管理认证、提供以上证书厂家盖章的复印件； 16、认证：3C认证、中国节能产品认证、中国环境标志认证、平均无故障运行时间M1值≥50万小时，提供以上证书厂家盖章的复印件； 17、授权及服务：须由厂家提供针对本项目的授权函原件。三年有限免费上门保修，全国联保，厂家获得客户联络中心标准体系CCCS认证证书，信息技术服务管理体系ISO/IEC20000认证证书，提供以上证书复印件盖章文件； | 台 | 1 |  |
| 2 | 打印机 | 激光打印机，A4幅面，2MB RAM，高速usb2.0接口，打印速度：黑白，A4：高达14ppm | 台 | 1 |  |
| 3 | 投影机 | 1、采用DLP投影技术，新一代DLP XGA DMD，物理分辨率≥1024X768. 2、亮度≥5000流明, 对比度≥15000:1。 3、1.6x镜头，投射范围更广. 投影距离在3.76-5.97米范围内可投100寸画面。 4、采用德仪全新信号处理芯片，支持HDMI 1.4 3D格式，MHL功能 5、支持全高清3D立体投影，可直接连接3D蓝光机 6、支持镜头位移功能(V) 7、支持水平垂直梯形修正以及四角修正功能 8、多功能遥控器，支援3组自定义功能键 9、具有DICOM医疗设备模拟显示模式 10、具有显示模式及信号源锁定功能 11、支持多种网络协议（Crestron/AMX/Exrton/PJ- Link/Telnet） ）进行远程控制和集中管理支持自定义开机画面功能 12、具有三组HDMI 1.4高清数字接口，同时支持无线投影 13、具有3D VESA接口，可连接RF 3D眼镜 14、具有+12V（XGA）和标准USB接口，可分别提供+12V （XGA）和+5V电压，对周边设备进行供电及控制 15、采用德州仪器BrilliantColorTM II，颜色更鲜明 单独色调强化调整功能（R,G,B亮度/对比度）色彩匹配功能 | 台 | 1 |  |
| 4 | 电动幕布 | 100寸电动幕布，（带遥控） | 张 | 1 |  |
| 5 | 监控摄像头 | - 具有200W像素 CMOS传感器。 2、最大分辨率1920x1080。（公安部型式检验报告证明加盖设备制造商单位公章或投标专用章） 3、最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx。 4、支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。（公安部型式检验报告证明加盖设备制造商单位公章或投标专用章） 5、支持三码流技术，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps，子码流704x480@30fps。（公安部型式检验报告证明加盖设备制造商单位公章或投标专用章） 6、支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。（公安部型式检验报告证明加盖设备制造商单位公章或投标专用章）7、图像传输延时≤90ms， 灰度等级不小于11级。 8、信噪比不小于58dB，需具不小于105dB宽动态。9、红外补光距离不小于50米。 10、支持区域遮盖功能，并能支持4块区域。（公安部型式检验报告证明加盖设备制造商单位公章或投标专用章） 11、支持IP地址获取、IP地址搜索功能。（公安部型式检验报告证明加盖设备制造商单位公章或投标专用章） 12、具有黑白名单功能,支持MAC地址过滤功能。（公安部型式检验报告证明加盖设备制造商单位公章或投标专用章） 13、具备移动侦测、区域入侵、越界入侵、物体遗留、徘徊、停车、快速移动、人员聚集等智能行为分析功能。 14、支持客流统计、客流信息查询功能。（公安部型式检验报告证明加盖设备制造商单位公章或投标专用章） 15、支持热度图功能。（公安部型式检验报告证明加盖设备制造商单位公章或投标专用章) 16、支持IP67防护等级，支持128G SD卡。 17、支持DC12V/POE供电，电源电压在DC12V±30%范围内变化时设备可以正常工 18、设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，电源输入端和网络接口端均支持6kV峰值电压。 | 个 | 2 | 与监控录像机须为同一品牌 |
| 6 | 监控拾音器 | 音频传输距离:3000米 灵敏度:-35dB 频率响应:20Hz ～ 20kHz 指向特性:全方向性 信噪比:75dB ( 1米40 dB音源)30dB (10米40 dB音源) 1KHz at 1 Pa 动态范围:104dB (1KHz at Max dB SPL) 最大承受音压:120dB SPL (1KHz,THD 1%) 输出阻抗:600欧姆非平衡 输出信号幅度:2.5Vpp/-25db 麦克风:高保真镀银震膜电容咪头 信号处理电路:ClearSpeech数字降噪DSP, AGC声音自动增益 保护电路:雷击保护、电源极性反转保护 适配器:内置前置放大电路 电源电压:直流稳压DC 12V 电源电流:20 mA | 个 | 2 |  |
| 7 | 空调 | 匹数：1匹；能效：国家新3级能效定频单冷型； | 套 | 1 |  |

远程异地评标室详细需求表

| 序号 | 采购品目名称 | 配置技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机 | 1、CPU: 相当于或优于第六代英特尔Core i3-6100，主频≥ 3.7Ghz，缓存≥3M，核心数≥2个； 2、主板：相当于或优于intel H110芯片组； 3、显卡：集成显卡，无需外接显卡或第三方设备即可支持双屏显示，并同时显示不同内容； 4、内存：4G DDR4 2133，最大可支持拓展容量为32G； 5、接口：接口：USB接口≥8个（2前置6后置），前端：2 个USB端口；麦克风和耳机组合插孔；后端：2 个USB 3.0 端口,4 个USB 2.0 端口；1 个VGA 视频端口；1 个DVI-D 视频端口；1 个RJ-45 网络接口；1 个RS-232 串行端口；音频接口≥2组（1组前置1组后置）；PS2接口≥2个；1个PCI-E×1插槽，1个PCI Express×16插槽，1个全高PCI插槽； 6、硬盘：500G 7200转 SATA III 6Gb/s硬盘； 7、键盘：抗菌键盘（键盘本身抗菌，非抗菌防尘键盘罩），需提供抗菌检测报告； 8、鼠标：光电抗菌鼠标；网卡：集成千兆网卡； 光驱：DVD 刻录； 9、机箱：通用立式机箱，体积≥21L，高效散热静音； 10、音频：主机机箱原厂标配内置扬声器； 11、电源：180瓦高能效主动式PFC电源，能源效率不低于85%，可在90V至265V的电压范围内正常工作，提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的权威检测机构认证证书复印件并加盖原厂公章； 12、操作系统：正版windows操作系统； 13、噪声控制：主机噪声低于11分贝，提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的权威检测机构认证证书复印件并加盖原厂公章； 14、显示器: 19.5"宽屏LED背光液晶显示器，与主机同一品牌，符合国家一级能效； 15、产品通过箱体封闭检验认证，支持40℃的封闭环境下工作，至少达到2小时工作时间，并提供国家权威机构（须有CNAS认可的检测机构）的检验证书，防腐认证，提供以上证书复印件盖章文件； 制造厂商通过ISO14001环境体系认证、ISO9001系列质量管理体系认证、ISO27001管理认证、提供以上证书厂家盖章的复印件； 16、认证：3C认证、中国节能产品认证、中国环境标志认证、平均无故障运行时间M1值≥50万小时，提供以上证书厂家盖章的复印件； 17、授权及服务：须由厂家提供针对本项目的授权函原件。三年有限免费上门保修，全国联保，厂家获得客户联络中心标准体系CCCS认证证书，信息技术服务管理体系ISO/IEC20000认证证书，提供以上证书复印件盖章文件； | 台 | 6 |  |
| 2 | 打印机 | 激光打印机，A4幅面，2MB RAM，高速usb2.0接口，打印速度：黑白，A4：高达14ppm | 台 | 1 |  |
| 3 | 手写板 | 217X135mm，压感级别1024（仅笔尖），压感笔（无橡皮擦），笔技术无线无源，液晶模式 电磁授受感应方式，分辨率100线/mm（2540lpi），读取速率133点每秒，含连接线 | 台 | 6 |  |
| 4 | 投影机 | 1、采用DLP投影技术，新一代DLP XGA DMD，物理分辨率≥1024X768. 2、亮度≥5000流明, 对比度≥15000:1。 3、1.6x镜头，投射范围更广. 投影距离在3.76-5.97米范围内可投100寸画面。 4、采用德仪全新信号处理芯片，支持HDMI 1.4 3D格式，MHL功能 5、支持全高清3D立体投影，可直接连接3D蓝光机 6、支持镜头位移功能(V) 7、支持水平垂直梯形修正以及四角修正功能 8、多功能遥控器，支援3组自定义功能键 9、具有DICOM医疗设备模拟显示模式 10、具有显示模式及信号源锁定功能 11、支持多种网络协议（Crestron/AMX/Exrton/PJ- Link/Telnet） ）进行远程控制和集中管理支持自定义开机画面功能 12、具有三组HDMI 1.4高清数字接口，同时支持无线投影 13、具有3D VESA接口，可连接RF 3D眼镜 14、具有+12V（XGA）和标准USB接口，可分别提供+12V （XGA）和+5V电压，对周边设备进行供电及控制 15、采用德州仪器BrilliantColorTM II，颜色更鲜明 单独色调强化调整功能（R,G,B亮度/对比度）色彩匹配功能 | 台 | 1 |  |
| 5 | 电动幕布 | 100寸电动幕布，（带遥控） | 张 | 1 |  |
| 6 | 监控摄像头 | - 具有200W像素 CMOS传感器。 2、最大分辨率1920x1080。（公安部型式检验报告证明加盖设备制造商单位公章或投标专用章） 3、最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx。 4、支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。（公安部型式检验报告证明加盖设备制造商单位公章或投标专用章） 5、支持三码流技术，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps，子码流704x480@30fps。（公安部型式检验报告证明加盖设备制造商单位公章或投标专用章） 6、支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。（公安部型式检验报告证明加盖设备制造商单位公章或投标专用章）7、图像传输延时≤90ms， 灰度等级不小于11级。 8、信噪比不小于58dB，需具不小于105dB宽动态。9、红外补光距离不小于50米。 10、支持区域遮盖功能，并能支持4块区域。（公安部型式检验报告证明加盖设备制造商单位公章或投标专用章） 11、支持IP地址获取、IP地址搜索功能。（公安部型式检验报告证明加盖设备制造商单位公章或投标专用章） 12、具有黑白名单功能,支持MAC地址过滤功能。（公安部型式检验报告证明加盖设备制造商单位公章或投标专用章） 13、具备移动侦测、区域入侵、越界入侵、物体遗留、徘徊、停车、快速移动、人员聚集等智能行为分析功能。 14、支持客流统计、客流信息查询功能。（公安部型式检验报告证明加盖设备制造商单位公章或投标专用章） 15、支持热度图功能。（公安部型式检验报告证明加盖设备制造商单位公章或投标专用章) 16、支持IP67防护等级，支持128G SD卡。 17、支持DC12V/POE供电，电源电压在DC12V±30%范围内变化时设备可以正常工 18、设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，电源输入端和网络接口端均支持6kV峰值电压。 | 个 | 2 | 须与录像机为同一品牌 |
| 7 | 监控拾音器 | 音频传输距离:3000米 灵敏度:-35dB 频率响应:20Hz ～ 20kHz 指向特性:全方向性 信噪比:75dB ( 1米40 dB音源)30dB (10米40 dB音源) 1KHz at 1 Pa 动态范围:104dB (1KHz at Max dB SPL) 最大承受音压:120dB SPL (1KHz,THD 1%) 输出阻抗:600欧姆非平衡 输出信号幅度:2.5Vpp/-25db 麦克风:高保真镀银震膜电容咪头 信号处理电路:ClearSpeech数字降噪DSP, AGC声音自动增益 保护电路:雷击保护、电源极性反转保护 适配器:内置前置放大电路 电源电压:直流稳压DC 12V 电源电流:20 mA | 个 | 2 |  |
| 8 | 手机信号屏蔽器 | 手机信号屏蔽器，可屏蔽2G/3G/4G/wifi信号，进口芯片，金属外壳。 | 台 | 1 |  |
| 9 | 桌面电脑麦克风 | 有线，电容麦，3.5插头 | 个 | 6 |  |
| 10 | 桌面摄像头 | 300万像素，视像解像度（分辨率）1280*720，免驱，usb2.0接口 | 个 | 6 |  |
| 11 | 视频会议终端 | 1、采用硬件分体式结构，嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构 2、支持128kbps至8Mbps速率，速率任意可调； 3、支持在1Mbps带宽下实现1080P 30fps的活动视频, 支持在512Kbps带宽下实现720P 30fps的活动视频。提供国家权威部门检测报告以证明。 4、支持ITU H.261、H.263、H.263+、H.264、H.264 HighProfile等视频编解码和H.264 SVC分层编码。提供国家权威部门检测报告以证明。 5、支持1080p 25/30 fps、720p50/60fps 、720p 25/30fps、4CIF 25/30fps、CIF 25/30fps等图像格式。 6、支持G.711、G.719、G.722、AAC-LD、G.722.1、G.722.1C、G.728、G.729等音频算法。提供国家权威部门检测报告以证明 7、具备回声抵消、噪音抑制、自动增益等音频处理功能，支持全向式MIC，能够提供双声道立体声音效 8、具备多种检测机制，能够实现自环检测、音频输入输出检测、网络测试、IP地址冲突检测、网络断线检测等功能，9、支持掉线重呼，支持抗丢包策略 10、支持在活动视频上实时动态显示麦克和音响状态。提供国家权威部门检测报告以证明。 11、经过本地采集、编码、网络传输、解码、显示输出后整体时延不超过300ms。提供国家权威部门测试报告以证明。 12、设备支持抗丢包修复能力，丢包达到30%时，会议仍能够正常召开。提供国家权威部门测试报告以证明。 13、支持智能丢包重发、QoS机制，具备音频优先策略 14、支持不少于4路视频输入接口，输入接口支持YPbPr、HDMI、VGA、CVBS等接口。 15、支持不少于3路视频输出接口，输出接口支持YPbPr、HDMI、VGA、CVBS等接口。 16、支持不少于3路音频输入，支持不少于2路音频输出，支持左右双声道立体声输出。≥2个10/100 Base-T以太网口，支持RS232控制接口 提供产品电信设备入网证和RoHS证书复印件，须无缝接入省政务中心 | 台 | 1 | ：须由厂家提供针对本项目的授权函原件 |
| 12 | 电视 | 60"，LED背光 | 台 | 1 |  |
| 13 | 空调 | 匹数：1.5匹；能效：国家新3级能效 | 套 | 1 |  |
| 14 | 指纹门禁 | 门禁指纹机、电源箱、门禁控制器、不锈钢静音电控锁、出门按钮、门禁管理软件 | 套 | 1 |  |

答疑室详细需求表

| 序号 | 采购品目名称 | 配置技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控摄像头 | - 具有200W像素 CMOS传感器。 2、最大分辨率1920x1080。（公安部型式检验报告证明加盖设备制造商单位公章或投标专用章） 3、最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx。 4、支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。（公安部型式检验报告证明加盖设备制造商单位公章或投标专用章） 5、支持三码流技术，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps，子码流704x480@30fps。（公安部型式检验报告证明加盖设备制造商单位公章或投标专用章） 6、支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。（公安部型式检验报告证明加盖设备制造商单位公章或投标专用章）7、图像传输延时≤90ms， 灰度等级不小于11级。 8、信噪比不小于58dB，需具不小于105dB宽动态。9、红外补光距离不小于50米。 10、支持区域遮盖功能，并能支持4块区域。（公安部型式检验报告证明加盖设备制造商单位公章或投标专用章） 11、支持IP地址获取、IP地址搜索功能。（公安部型式检验报告证明加盖设备制造商单位公章或投标专用章） 12、具有黑白名单功能,支持MAC地址过滤功能。（公安部型式检验报告证明加盖设备制造商单位公章或投标专用章） 13、具备移动侦测、区域入侵、越界入侵、物体遗留、徘徊、停车、快速移动、人员聚集等智能行为分析功能 14、支持客流统计、客流信息查询功能。（公安部型式检验报告证明加盖设备制造商单位公章或投标专用章） 15、支持热度图功能。（公安部型式检验报告证明加盖设备制造商单位公章或投标专用章) 16、支持IP67防护等级，支持128G SD卡。 17、支持DC12V/POE供电，电源电压在DC12V±30%范围内变化时设备可以正常工 18、设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，电源输入端和网络接口端均支持6kV峰值电压。 | 个 | 2 | 须与监控录像机为同一品牌 |
| 2 | 监控拾音器 | 音频传输距离:3000米 灵敏度:-35dB 频率响应:20Hz ～ 20kHz 指向特性:全方向性 信噪比:75dB ( 1米40 dB音源)30dB (10米40 dB音源) 1KHz at 1 Pa 动态范围:104dB (1KHz at Max dB SPL) 最大承受音压:120dB SPL (1KHz,THD 1%) 输出阻抗:600欧姆非平衡 输出信号幅度:2.5Vpp/-25db 麦克风:高保真镀银震膜电容咪头 信号处理电路:ClearSpeech数字降噪DSP, AGC声音自动增益 保护电路:雷击保护、电源极性反转保护 适配器:内置前置放大电路 电源电压:直流稳压DC 12V 电源电流:20 mA | 个 | 2 |  |
| 3 | 手机信号屏蔽器 | 手机信号屏蔽器，可屏蔽2G/3G/4G/wifi信号，进口芯片，金属外壳。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 空调 | 匹数：1.5匹；能效：国家新3级能效定频单冷型； | 套 | 1 |  |

监控室详细需求表

| 序号 | 采购品目名称 | 配置技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机 | 1、CPU: 相当于或优于第六代英特尔Core i3-6100，主频≥ 3.7Ghz，缓存≥3M，核心数≥2个； 2、主板：相当于或优于intel H110芯片组； 3、显卡：集成显卡，无需外接显卡或第三方设备即可支持双屏显示，并同时显示不同内容； 4、内存：4G DDR4 2133，最大可支持拓展容量为32G； 5、接口：接口：USB接口≥8个（2前置6后置），前端：2 个USB端口；麦克风和耳机组合插孔；后端：2 个USB 3.0 端口,4 个USB 2.0 端口；1 个VGA 视频端口；1 个DVI-D 视频端口；1 个RJ-45 网络接口；1 个RS-232 串行端口；音频接口≥2组（1组前置1组后置）；PS2接口≥2个；1个PCI-E×1插槽，1个PCI Express×16插槽，1个全高PCI插槽； 6、硬盘：500G 7200转 SATA III 6Gb/s硬盘； 7、键盘：抗菌键盘（键盘本身抗菌，非抗菌防尘键盘罩），需提供抗菌检测报告； 8、鼠标：光电抗菌鼠标；网卡：集成千兆网卡； 光驱：DVD 刻录； 9、机箱：通用立式机箱，体积≥21L，高效散热静音； 10、音频：主机机箱原厂标配内置扬声器； 11、电源：180瓦高能效主动式PFC电源，能源效率不低于85%，可在90V至265V的电压范围内正常工作，提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的权威检测机构认证证书复印件并加盖原厂公章； 12、操作系统：正版windows操作系统； 13、噪声控制：主机噪声低于11分贝，提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的权威检测机构认证证书复印件并加盖原厂公章； 14、显示器: 19.5"宽屏LED背光液晶显示器，与主机同一品牌，符合国家一级能效； 15、产品通过箱体封闭检验认证，支持40℃的封闭环境下工作，至少达到2小时工作时间，并提供国家权威机构（须有CNAS认可的检测机构）的检验证书，防腐认证，提供以上证书复印件盖章文件； 制造厂商通过ISO14001环境体系认证、ISO9001系列质量管理体系认证、ISO27001管理认证、提供以上证书厂家盖章的复印件； 16、认证：3C认证、中国节能产品认证、中国环境标志认证、平均无故障运行时间M1值≥50万小时，提供以上证书厂家盖章的复印件； 17、授权及服务：须由厂家提供针对本项目的授权函原件。三年有限免费上门保修，全国联保，厂家获得客户联络中心标准体系CCCS认证证书，信息技术服务管理体系ISO/IEC20000认证证书，提供以上证书复印件盖章文件； | 台 | 2 |  |
| 2 | 液晶拼接屏 | 46寸lcd2*2，超窄边面板；屏幕之间拼缝为3.5mm。超高亮度，500cd/m²，直下式led背光源，显示单位亮度更加均匀，无边界暗影现象。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 档案光盘刻录机 | 外置式，12倍速dvd刻录机或6倍速蓝光刻录机 | 台 | 1 |  |
| 4 | 空调 | 匹数： 1.5匹；能效：国家新3级能效定频单冷型； | 套 | 1 |  |
| 5 | 嵌入式拼接控制器 | 1、硬件结构19‘’标准机架设计，2U高度 支持9路一下的大屏幕拼接，支持搭建2×2、2×3、2×4、3×3等显示大屏，业务卡支持热拔插，可方便进行维护 2、视频输入：支持多路1080P高清网络视频解码，支持多路数字/模拟信号接入 3、视频输出：支持外接标清视频、VGA、DVI等视频矩阵的控制，支持视频信号无损切换、延时小于40MS，支持网络键盘、web客户端控制切换、IPAD无线控制、平台控制网络以及控制功能 4、网络以及控制功能：支持10M/100M/1000M网络，用于网络视频解码以及大屏拼接控制 支持RS485/232接口，支持控制矩阵、大屏、球机，支持国际国内主流厂家的设备控制协议 | 套 | 1 |  |
| 6 | 监控录像机 | 1、接口要求检査：具有2个干兆以太网接口、1个RS232接口、1个RS485接口、2个VGA接口、3个HDMI接口、2个RCA音频接口、4个USB接口、16个SATA 接口、1个eSATA 接口、16个报警输入接口、6个报警输出接口（公安部型式检验报告证明加盖设备制造商单位公章或投标专用章) 2、支持最大接入64路码流640Mbps;最大存储码流640Mbps;转发码流320Mbps;回放码流128Mbps；可自适应接入H.265、H.264编码格式的网络视频（公安部型式检验报告证明加盖设备制造商单位公章或投标专用章) 3、支持秒级回放，可记录并回放设备断网前一秒的录像；支持4路分辨率为3840X2160、帧率为30fps或16路分辨率为1920X1080、帧率为30fps的视频流解码；支持4路分辨率为3840x2160、帧率为25fps或16路分辨率为1080P、帧率为30fps的录像倒放或回放；（公安部型式检验报告证明加盖设备制造商单位公章或投标专用章) 4、支持2、4、8、16、32、64、128、256倍速回放录像；（公安部型式检验报告证明加盖设备制造商单位公章或投标专用章) 5、支持即时回放，即时回放时间从5min到lh可调（公安部型式检验报告证明加盖设备制造商单位公章或投标专用章) 6、录像加解锁检查：支持对关键数据加锁并归档，只有解锁后才可被覆盖；支持对录像的某个时间点进行添加标签，最大支持256个标签，并可进行查询（公安部型式检验报告证明加盖设备制造商单位公章或投标专用章) 7、配置导入导出功能检查：支持通过浏览器或客户端，以CSV文档的形式，导入导出远程设备配置。CSV文档允许用户编辑（公安部型式检验报告证明加盖设备制造商单位公章或投标专用章) 8、移动客户端登陆功能检查：支持移动客户端通过互联网扫描二维码登陆设备（公安部型式检验报告证明加盖设备制造商单位公章或投标专用章) | 台 | 1 | 须与监控摄像头为同一品牌 |
| 7 | 监控级硬盘 | 4T监控级硬盘/5900RPM/64M/6Gb/SATA3.0 | 块 | 16 |  |
| 8 | 16口网络交换机 | 固定端口：16个10/100/1000M 供电标准：IEEE802.3af/at 交换容量：≥36Gbps 转发模式：全线速存储转发 转发速率： 1、10M14880pps/port 2、100M：148809pps/port 3、1000M：1488095pps/port | 台 | 1 |  |
| 9 | 32U监控主机机柜 | 前玻璃门,无侧门,后部分可上锁； 顶带抽气扇孔，左右后门下部有进风孔，使机柜内空气流通，保证设备正常运作； 前门玻璃采用框架紧压螺丝固定结构设计，方便更换； 优质冷轧钢为原材料，表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑； 防护等级达到IP23。 | 台 | 1 |  |

资料室详细需求表

| 序号 | 采购品目名称 | 配置技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机 | 1、CPU: 相当于或优于第六代英特尔Core i3-6100，主频≥ 3.7Ghz，缓存≥3M，核心数≥2个； 2、主板：相当于或优于intel H110芯片组； 3、显卡：集成显卡，无需外接显卡或第三方设备即可支持双屏显示，并同时显示不同内容； 4、内存：4G DDR4 2133，最大可支持拓展容量为32G； 5、接口：接口：USB接口≥8个（2前置6后置），前端：2 个USB端口；麦克风和耳机组合插孔；后端：2 个USB 3.0 端口,4 个USB 2.0 端口；1 个VGA 视频端口；1 个DVI-D 视频端口；1 个RJ-45 网络接口；1 个RS-232 串行端口；音频接口≥2组（1组前置1组后置）；PS2接口≥2个；1个PCI-E×1插槽，1个PCI Express×16插槽，1个全高PCI插槽； 6、硬盘：500G 7200转 SATA III 6Gb/s硬盘； 7、键盘：抗菌键盘（键盘本身抗菌，非抗菌防尘键盘罩），需提供抗菌检测报告； 8、鼠标：光电抗菌鼠标；网卡：集成千兆网卡； 光驱：DVD 刻录； 9、机箱：通用立式机箱，体积≥21L，高效散热静音； 10、音频：主机机箱原厂标配内置扬声器； 11、电源：180瓦高能效主动式PFC电源，能源效率不低于85%，可在90V至265V的电压范围内正常工作，提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的权威检测机构认证证书复印件并加盖原厂公章； 12、操作系统：正版windows操作系统； 13、噪声控制：主机噪声低于11分贝，提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的权威检测机构认证证书复印件并加盖原厂公章； 14、显示器: 19.5"宽屏LED背光液晶显示器，与主机同一品牌，符合国家一级能效； 15、产品通过箱体封闭检验认证，支持40℃的封闭环境下工作，至少达到2小时工作时间，并提供国家权威机构（须有CNAS认可的检测机构）的检验证书，防腐认证，提供以上证书复印件盖章文件； 制造厂商通过ISO14001环境体系认证、ISO9001系列质量管理体系认证、ISO27001管理认证、提供以上证书厂家盖章的复印件； 16、认证：3C认证、中国节能产品认证、中国环境标志认证、平均无故障运行时间M1值≥50万小时，提供以上证书厂家盖章的复印件； 17、授权及服务：须由厂家提供针对本项目的授权函原件。三年有限免费上门保修，全国联保，厂家获得客户联络中心标准体系CCCS认证证书，信息技术服务管理体系ISO/IEC20000认证证书，提供以上证书复印件盖章文件； | 台 | 2 |  |
| 2 | 打印机 | 激光打印机，A4幅面，2MB RAM，高速usb2.0接口，打印速度：黑白，A4：高达14ppm | 台 | 1 |  |
| 3 | 资料柜 | 尺寸：1850*900*400（mm） | 个 | 6 |  |
| 4 | 空调 | 匹数： 1.5匹；能效：国家新3级能效定频单冷型； | 套 | 1 |  |
| 5 | 碎纸机 | 碎纸方式：粒状，碎纸能力5张，工作噪音＜58dB | 台 | 1 |  |

- 其他要求

1、交货期：合同签订后 30  日历天。

2、交货地点：甲方指定地点。

3、按合同要求付款。

4、验收要求：按招标文件的要求和合同要求进行验收。

5、质量要求：达到合格。

6、售后服务：

6.1、自验收合格之日起，对所供产品提供七天内包退货、换货。

6.2、设备最终验收合格后，双方签署验收报告之日起为质量保证期，质保期限为一年。在投标文件中应详细说明保修条件，质保期内正常使用中出现损坏，由投标人提供免费维修或更换。

6.3、提供快捷的售后服务，在接到采购方咨询电话或故障电话后，须在2小时内作出实质性响应，电话不能解决的，须在4-6小时内到达现场，解决问题时间不能超过24小时。

6.4、对产品使用提供技术指导、人员培训等服务，保证产品正确投入使用。

6.5、在保修期内，同一设备、同一质量问题、连续3次维修仍无法正常使用，投标方必须予以更换同品牌、同型号产品。

第四部分  合同条款

甲方:

乙方:

甲乙双方根据2016年   月   日政府采购项目编号（           ）的                        招标项目招标采购结果及采购文件的要求,经协商一致,达成如下货物购销合同:

一、付款方式

1、本合同签署生效后10个工作日内，买方支付合同总价的    ％ 给卖方作为合同预付款；
　2、全部货物到货验收合格后10个工作日内，支付剩余合同总价的   给卖方。

二、交货地点：

三、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

1、申请仲裁。仲裁机构为保亭县仲裁委员会。

2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

四、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

五、合同鉴证

招标人应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对招标内容和技术参数进行实质性修改。

六、本合同的组成文件

1.合同通用条款和专用条款；

2.招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3.中标通知书；

4.投标书所做的保证和承诺；

5.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

七、合同备案

本合同一式伍份，中文书写。甲方、乙方各执贰份，招标代理机构执一份。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经西安凌辉工程咨询有限公司依法定程序签订，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标人：西安凌辉工程咨询有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

第五部分  投标文件格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按照以下顺序编

制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

1、投标函（表1）；

2、法人授权委托书和法人代表、授权代表身份证复印件（表2）（被委托人须携带身份证原件备查）；

3、开标一览表（表3）；

4、技术要求响应表（表4）；

5、经营活动中没有重大违法记录的声明函（表5）；

6、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证或三证合一证复印件；

7、中小企业声明函

8、投标人须具有所投设备原厂商针对本项目出具的授权证书

9、投标单位认为其他有效的证明材料；

10、为了便于评委对投标文件内容的审核，要求投标人对投标文

件进行逐页编页码，同时针对本投标文件第六部分中“资格审查表、”编写响应页码索引表。

表一、投标函

投标函

致：西安凌辉工程咨询有限公司

根据贵单位                       项目的招标文件要求，正式授权下述签字人               （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称），提交投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的  60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据，并保证资料、证据的真实有效性。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。

5、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

6、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

受托人签字：               职务：

日期：

表二、法人授权委托书

法人授权委托书

致西安凌辉工程咨询有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地    址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               合法地代表我单位参加西安凌辉工程咨询有限公司组织的               采购项目，受托人有权在该投标活动中办理以下事宜：

1、以我单位的名义签署投标书和投标文件

2、参加开标评标会议

3、向评标委员会及采购代理机构澄清、解释投标文件中的疑问

4、签订合同书并执行一切与本项目有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位                  （公章）

法定代表人                  （签名）

受托人                  （签名）

二〇一六年   月   日

表三：开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 投标报价 | 交货期（日历天） |
| 投标报价总计：￥ 人民币（大写） |  |  |  |  |

注:① 投标报价应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容；

②报价总计包含运费、税费、安装调试费、培训费等一切相关费用。

投标单位全称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字和签章）：

表四：技术要求响应表

技术要求响应表

| 序号 | 原技术规范 主要条款描述 | 投 标 人 技术规范描述 | 偏离情况说明 （＋/-/=） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有货物技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件作废标处理。

投标单位全称（公章）：            全权代表（签字）：

注：①、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

②、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出。

③、请在“投标人技术规范描述” 中列出所投设备的详细技术参数情况。

④、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应。

表五、经营活动中没有重大违法记录的声明函

声明函

| 致：西安凌辉工程咨询有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵单位组织的招标采购项目的投标人，本公司郑重承诺： 一、本公司在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况。 二、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 0 次（没有填0）。 三、近三年因产品供货问题（假冒品、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为 0 次（没有填0）。 四、本次投标标的物均为符合国家规定的相应技术标准、环保标准和安全标准的合格产品。 五、我公司提供本项目的整体解决方案，能实现与招标文件的全部技术要求，并如期完成工程。 六、用户有权根据需要，对中标候选人就投标响应内容，参考技术规格要求，进行验证性测试，如不通过则取消其中标候选人资格。 ★若采购人在本项目预中选公示期间，查核我公司有与上述承诺不符合、不满足、不响应的情况，我公司将自愿放弃预中选资格，并愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人 | 日 期 |
| （单位公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

表六、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

第六部分  评 标 办 法

# （一）评审规则

（一）首先进行初步评审

1.评标委员会根据“资格评审表”对投标文件的资格进行评审，只有对“资格审查表”所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

2.评标委员会将审查投标文件有关资格证明文件是否齐全有效、是否提交投标保证金、投标有效期是否满足要求、是否实质性响应招标文件的要求。

3.在详细评审之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

（二）详细评审

根据财政部、工业和信息化部2012年1月1日颁布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）第五条规定，对小、微企业予以价格评分适当优惠。若供应商为小型或微型企业者，其参与评分的投标报价取值按投标报价的94%计（即按投标报价扣除6%后计算）。

评标小组对经初步评审合格的投标文件从技术部分和商务部分等作进一步评审、比较，在完全满足竞争性谈判文件要求的货物规格、型号、性能、技术、数量、质量、售后服务、交货时间等的前提下以投标人的第二次报价最低价者中标，并推荐给采购人。

资格审查表

评委：                                                 日期：

| 序号 | 审查项目 | 评议内容 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |
| 2 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |
| 4 | 投标报价 | 未超预算 |  |
| 5 | 保证金 | 是否提交保证金 |  |
| 6 | 交货期 | 是否满足招标文件要求 |  |
| 7 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |
| 8 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

第二次报价函

致：西安凌辉工程咨询有限公司

根据贵单位                   ”投标函，正式授权下述签字人               （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称），提交投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的  60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据，并保证资料、证据的真实有效性。

4、我单位同意响应招标文件，愿意以人民币（大写）        元（￥    元）的投标总报价，交货期     日历天。

5、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

6、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

法定代表人或授权代表（签字和签章）：            职务：

日期：

注：在开标时，投标人携带此第二次报价函，并盖好公章。开标现场招标代理工作人员通知开始第二次报价时，投标人方可填写第二次报价函，并递交招标代理公司工作人员，如未携带此第二次报价函，视为放弃本项目投标。