- 分项价格表

项目名称：海南省国家税务局海甸办公楼高低压配电系统改造工程

金额单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 |  | 生产 厂家 | 规格 型号 | 单价 | 数量 | 合计 |  | 中小 企业 | 政策功能类型及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压进线柜 G1 | 上海一开 |  | 上海一开电气集团有限公司 | HXGN-12 | 56956 | 1 | 56956 |  |  |  |
| 2 | 高压计量柜 G2 | 上海一开 |  | 上海一开电气集团有限公司 | HXGN-12 | 28571 | 1 | 28571 |  |  |  |
| 3 | 高压PT柜 G3 | 上海一开 |  | 上海一开电气集团有限公司 | HXGN-12 | 31045 | 1 | 31045 |  |  |  |
| 4 | 高压出线柜 G4 | 上海一开 |  | 上海一开电气集团有限公司 | HXGN-12 | 56403 | 1 | 56403 |  |  |  |
| 5 | 低压进 线柜 AA1 | 上海一开 |  | 上海一开电气集团有限公司 | GCK | 72869 | 1 | 72869 |  |  |  |
| 6 | 低压电容器柜 AA2 | 上海一开 |  | 上海一开电气集团有限公司 | GCK | 18388 | 1 | 18388 |  |  |  |
| 7 | 双电源切换柜 AA3 | 上海一开 |  | 上海一开电气集团有限公司 | GCK | 143690 | 1 | 143690 |  |  |  |
| 8 | 低压出线柜 AA4 | 上海一开 |  | 上海一开电气集团有限公司 | GCK | 23852 | 1 | 23852 |  |  |  |
| 9 | 低压出线柜 AA5 | 上海一开 |  | 上海一开电气集团有限公司 | GCK | 21625 | 1 | 21625 |  |  |  |
| 10 | 低压出线柜 AA6 | 上海一开 |  | 上海一开电气集团有限公司 | GCK | 22832 | 1 | 22832 |  |  |  |
| 11 | 低压出线柜 AA7 AA8 | 上海一开 |  | 上海一开电气集团有限公司 | GCK | 28588 | 2 | 57176 |  |  |  |
| 12 | 壁挂式直流馈电屏 | 华自电力科技有限公司 |  | 华自电力科技有限公司 | 20AH | 11182 | 1 | 11182 |  |  |  |
| 13 | 高压多功能电能表 | 浙江正泰仪器仪表责任公司 |  | 浙江正泰仪器仪表责任公司 | - | 2000 | 1 | 2000 |  |  |  |
| 14 | 高压预付费表 | 华立仪表集团股份有限公司 |  | 华立仪表集团股份有限公司 | - | 2000 | 1 | 2000 |  |  |  |
| 15 | 高压负控装置 | - |  | - | - | 6000 | 1 | 6000 |  |  |  |
| 16 | 低压多功能电能表 | 浙江正泰仪器仪表责任公司 |  | 浙江正泰仪器仪表责任公司 | - | 2000 | 2 | 4000 |  |  |  |
| 17 | 户内热缩式电缆终端头 | 深圳沃尔核材 |  | 深圳沃尔核材 | YJV22-10KV-3*70 | 271.4 | 2 | 542.8 |  |  |  |
| 18 | 户内电缆终端头 | 深圳沃尔核材 |  | 深圳沃尔核材 | YJV22-0.6/1KV-3*240+1*120 | 128.6 | 1 | 128.6 |  |  |  |
| 19 | 户内电缆终端头 | 深圳沃尔核材 |  | 深圳沃尔核材 | YJV22-0.6/1KV-3*70+1*35 | 114.3 | 1 | 114.3 |  |  |  |
| 20 | 户内电缆终端头 | 深圳沃尔核材 |  | 深圳沃尔核材 | YJV22-0.6/1KV-3*35+1*16 | 100 | 1 | 100 |  |  |  |
| 21 | 户内电缆终端头 | 深圳沃尔核材 |  | 深圳沃尔核材 | YJV22-0.6/1KV-3*150+1*70 | 128.6 | 1 | 128.6 |  |  |  |
| 22 | 户内电缆终端头 | 深圳沃尔核材 |  | 深圳沃尔核材 | YJV22-0.6/1KV-3*95+1*50 | 114.3 | 2 | 228.6 |  |  |  |
| 23 | 户内电缆终端头 | 深圳沃尔核材 |  | 深圳沃尔核材 | YJV22-0.6/1KV-3*50+1*25 | 100 | 3 | 300 |  |  |  |
| 24 | 槽钢 | - |  | - | 10#[ | 26.5 | 8.52 | 225.78 |  |  |  |
| 25 | 槽钢 | - |  | - | 8#[ | 21.2 | 6.00 | 127.2 |  |  |  |
| 26 | 防火桥架(连盖) | - |  | - | 500*300 | 474.98 | 4.00 | 1899.92 |  |  |  |
| 27 | 支撑架 | - |  | - | L40*4 | 2.96 | 12.92 | 38.24 |  |  |  |
| 28 | 酚醛防锈漆 各种颜色 | - |  | - |  | 13.5 | 0.22 | 2.97 |  |  |  |
| 29 | 酚醛磁漆 各种颜色 | - |  | - |  | 16.7 | 0.18 | 3.02 |  |  |  |
| 30 | 绝缘垫 | - |  | - |  | 87.5 | 23.52 | 2058 |  |  |  |
| 31 | 配电操作牌 | - |  | - |  | 300 | 1 | 300 |  |  |  |
| 32 | 用电警示牌 | - |  | - |  | 300 | 1 | 300 |  |  |  |
| 33 | 配电模拟牌 | - |  | - |  | 2500 | 1 | 2500 |  |  |  |
| 备品备件(包括专用工具等) |  |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  |
| 耗材 |  |  |  |  |  | 2226.29 | 1 | 2226.29 |  |  |  |
| 货物费合计 |  | 569813.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装运输费 | 包装费 |  | - |  |  | 安装调试费 | 安装费 |  | 28472.95 |  |  |
|  | 运输费 |  | - |  |  |  | 调试费 |  | 17927.66 |  |  |
|  | 装卸费 |  | - |  |  |  | … |  | - |  |  |
|  | 保险费 |  | - |  |  |  | 小计 |  | 46400.61 |  |  |
|  | … |  | - |  |  | 售后服务费 | 培训费 |  | - |  |  |
|  | 小计 |  | - |  |  |  | 技术服务费 |  | - |  |  |
| 其他 费用 | 代理费 |  | - |  |  |  | … |  | - |  |  |
|  | 措施项目 |  | 6815.11 |  |  |  | … |  | - |  |  |
|  | 规费 |  | 6157.92 |  |  |  | … |  | - |  |  |
|  | 税金 |  | 69210.57 |  |  |  | … |  | - |  |  |
|  | 小计 |  | 82183.6 |  |  |  | 小计 |  | - |  |  |

说明：本表中的政策功能类型及编号是指产品在最新一期节能、环保清单内的编号。

供应商(公章)：海南弘原电气工程有限公司

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期：  2016  年  12 月  15 日

说明：授权用招标专用章的，与公章具有相同法律效力