**用户需求书**

**一、采购需求一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购品目名称** | **参考规格及技术参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | 膜材料费 | 德国进口杜肯B6618膜材 | ㎡ | 802 |
| 2 | 膜材背贴 | 德国进口杜肯B6618膜材专用背贴 | ㎡ | 64.16 |
| 3 | 膜材料加工 | 电脑裁剪/高频焊接 | ㎡ | 866.16 |
| 4 | 膜材料运输 | 工业防损外包装 | ㎡ | 866.16 |
| 5 | 膜张拉安装 | 起重吊装、节点安装 | ㎡ | 866.16 |
| 6 | 膜角板 | 10mm镀锌钢板、5mm铝压条、防水胶条、不锈钢螺栓 | 个 | 48 |
| 7 | PE钢索 | φ16PE钢丝绳 | m | 528 |
| 8 | 锚头 | φ16镀锌锚头 | 套 | 48 |
| 9 | 帽盘 | 16mm镀锌钢板、5mm铝压条 | 套 | 6 |
| 10 | 灯光拆除 | 人工拆除 | 项 | 2 |
| 11 | 落水管安装 | DN150PVC管、人工安装 | 项 | 2 |
| 12 | 膜拆卸费 | 机械吊装、人工拆除 | ㎡ | 802 |
| 13 | 油漆维修 | 白色氟碳面漆 | ㎡ | 802 |
| 14 | 钢制脚手架 | 脚手架租用、人工拆搭 | ㎡ | 802 |

**二、服务需求**

1、投标人须提供至少12个月的质保期（采购人验收合格之日起计算）。

  2、质保期内，投标人进行免费安装及规定的售后服务要求。递交投标文件的同时提交完善的售后服务方案。

**三、其他要求：**

1、交付时间：合同签订生效之日起 30 天内。

2、交付地点：用户指定地点。

3、付款条件：采购双方签订合同时另行约定。

4、验收要求：按招标文件技术参数进行验收。

5、为了更好的了解工程项目施工现场的情况，加快工作进度，在投标截止日前，供货商需对施工场地进行踏勘。现场踏勘后，一旦报价单提出之后，供货商无权因为现场勘察不周，情况不了解不细或因素考虑不全面而提出修改投标、调整报价或提出赔偿等要求。