海南省公安厅公安检查站全面配备具有人像比对功能的身份证识读核验设备项目

- 竞争性谈判文件

- 招标编号：HZ2016-469R

甲级政府采购代理机构

采   购   人：海南省公安厅

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二○一六年十二月

目   录

第一章  谈判邀请函   ………………………………………… 1

第二章  投标人须知   ………………………………………… 4

第三章  用户需求书   ………………………………………… 9

第四章  合同条款     ………………………………………… 14

第五章  报价文件内容和格式 ………………………………… 17

第六章  评审方法   …………………………………………… 24

附件一、初步审查表

附件二、技术、商务评分表

第一章  谈判邀请函

受海南省公安厅的委托，海南海政招标有限公司就海南省公安厅公安检查站全面配备具有人像比对功能的身份证识读核验设备项目（项目编号：HZ2016-469R）组织竞争性谈判，欢迎合格的国内投标人提交密封报价。有关事项如下：

一、项目情况

1、名称：海南省公安厅公安检查站全面配备具有人像比对功能的身份证识读核验设备项目

2、用途：海南省公安厅工作需要

3、技术要求：见“用户需求书”

4、项目预算为￥4,800,000.00元

二、投标人资格要求

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近期企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告）；

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近期企业社保缴费记录复印件）；

4、报价人若非所投主要产品（人证合一核验）的制造厂商，须具有主要产品（人证合一核验）的制造厂商针对本项目的授权书。

5、本项目不接受联合体投标。

三、谈判文件的获取

1、时间：2016年12月15日至2016年12月20日9：00-17：00（节假日除外）；

2、标书发售地点：http://218.77.183.48。

3、标书售价：￥200元/套（售后不退），开标当天现场缴纳。

4、投标人提问截止时间：2016年12月20日 17:00:00（北京时间）。

5、保证金到账截止日期： 2016年12月21日前14:40:00（北京时间），投标保证金支付形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。保证金单据上必须注明项目编号以及项目名称（有分包，则同时注明包号），投标保证金为：￥5,000元。

四、报价截止时间、谈判时间及地点

1、递交谈判文件时间：2016年12月21日下午14：25-- 14：40；

2、开标时间：2016年12月21日下午14：40；

3、开标地点：海口市国兴大道海南省公共资源交易服务中心（省政务中心旁会展楼）二楼203开标室；

4、投标截止日期前，必须在网上上传PDF格式电子投标文件 (使用WinRAR加密压缩)，并在开标时提交电子版、纸质版投标文件；

5、招标结果请查询： www.hainan.gov.cn、www.ccgp.gov.cn和http//www.hizw.gov.cn 。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002

电话： 0898-68500660、68500116；传真：0898-68500661； 财务：0898-68555187

项目联系人： 白蕾/林嘉嘉

六、采购人联系方式

1、联系人：陈先生

2、联系方式：0898-68836320

3、地址：海南省海口市滨涯路9号

海南海政招标有限公司

二〇一六年十二月

第二章  投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：海南省公安厅

1.2招标代理机构：海南海政招标有限公司

1.3 投标人：已从招标代理机构购买谈判文件并向招标代理机构提交报价文件的供应商。

2．适用范围

本谈判文件仅适用于招标代理机构组织的本次报价活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本谈判文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本谈判文件第一章“投标人资格要求”规定的条件。

3.3 投标人应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

3.4 本项目不接受联合体投标。

4．报价费用

无论招标报价过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

5．谈判文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目报价，即被认为接受了本谈判文件中的所有条件和规定。

二、谈判文件

6．谈判文件的组成

6.l 谈判文件由六部分组成，包括：

第一章  谈判邀请书

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  报价文件内容和格式

第六章  评审方法

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本谈判文件不再对上述情况进行描述。

6.3 投标人必须详阅谈判文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按谈判文件的要求和规范编制、提交报价文件，将有可能导致报价文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．谈判文件的澄清

投标人在收到谈判文件后，若有疑问需要澄清，应于报价截至时间前一工作日前（即2016年12月19日前）以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一谈判文件的投标人。

8．谈判文件的更正或补充

8.l 在报价截止时间前，招标代理机构可以书面通知的方式修改谈判文件。修改通知作为谈判文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

8.2 当谈判文件与更正公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的更正公告为准。

8.3 为使投标人有足够的时间按谈判文件的更正要求修正报价文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一谈判文件的投标人。

三、报价文件

9．报价文件的组成

报价文件应按“第六章 报价文件内容和格式”要求编制。

10．报价

10.1投标人应按开标一览表的要求报价，并且该报价在所有的报价文件中必须是统一的报价。

10.2报价均须以人民币为计算单位。

11．报价保证金

11.1 报价保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金为人民币伍仟元整（￥5000元 ）。

11.2 报价保证金应在报价截止时间前一天划入或存入招标代理机构指定账户并注明汇款单位或以现金形式缴纳，并注明所投项目的项目名称及编号。

户  名：海南海政招标有限公司

开户行：中国建设银行海口龙珠支行

帐  户：46001003536053003445

11.3 若投标人不按规定提交报价保证金，其报价文件将被拒绝接受。

11.4 报价保证金的退还

11.4.l 成交人的报价保证金在其与采购人签订了采购合同后5个工作日内无息退还。

11.4.2 落标的投标人的报价保证金将在招标代理机构发出成交通知书5个工作日内无息退还。

11.5 发生下列情况之一，报价保证金将不予退还：

（1）投标人在报价有效期内撤回期报价书的；

（2）成交人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

12．报价有效期

12.l 报价有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的报价文件将被视为无效。

12.2 在特殊情况下，招标代理机构可于报价有效期满之前，征得投标人同意延长报价有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃报价，报价保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其报价文件，但须相应延长报价保证金的有效期。受报价有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

13．报价文件的数量、签署及形式

13.1 报价文件一式肆份，固定装订。其中正本壹份，副本叁份。

13.2 报价文件须按谈判文件的要求执行，每份报价书均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

13.3 报价文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。报价文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

13.4 报价文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，必须由同一签署人在修改处签字和盖章。

四、报价文件的递交

14．报价文件的密封及标记

14．l 投标人应将报价文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：海南省公安厅公安检查站全面配备具有人像比对功能的身份证识读核验设备项目

项目编号：

注明：“请勿在开标时间之前启封”

报价单位名称、联系人姓名和电话

14.2 报价文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对报价文件被错放或先期启封负责。

15．报价截止时间

15.l 投标人须在报价截止时间前将报价文件送达招标代理机构规定的报价地点。

15.2 若招标代理机构推迟了报价截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，谈判方和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

15.3 在报价截止时间后递交的报价文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、谈判及评标

16．谈判

16.l 招标代理机构按谈判文件第一章规定的时间和地点进行谈判。采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

16.2 投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对报价文件的处理不承担责任。

16.3 谈判时，招标代理机构或投标人代表将查验报价文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份报价文件中“报价一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

16.4 若报价文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的报价文件。

17．谈判小组

招标代理机构从省综合评标专家库中随机抽取相关专家二名和用户代表一名组成谈判小组，其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的2/3。该谈判小组独立工作，负责评审所有报价文件并确定成交侯选人。

18.谈判和评标

见“第六章 评审方法”。

六、授标及签约

19．定标原则

19.1谈判小组将严格按照谈判文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐出一至三人为成交候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的成交候选人为成交人并向其授予合同。排名第一的成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者排名第一的成交候选人提供虚假材料或存在其它违规行为的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的成交候选人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的成交候选人。

19.2 招标代理机构将在指定的网站上公示成交结果。

20．成交通知

20.1 成交人收到成交通知后，到招标代理机构处办理有关手续。

20.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。

21．签订合同

21.l 成交人应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订成交合同,否则报价保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

21.2 谈判文件、成交人的报价文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

22．采购代理服务费

本次采购活动采购代理服务费按国家相关规定向成交人收取。

23.其它

本项目不召开答疑会。

# 第三章 用户需求书

一、项目名称

海南省公安厅公安检查站全面配备具有人像比对功能的身份证识读核验设备项目。

二、项目概述

海南省公安厅公安检查站全面配备具有人像比对功能的身份证识读核验设备项目建设内容包括：

（1）前端采集硬件设备及配套软件服务采购

（2）手持个体多生物特征信息采集综合识别终端

（3）XJ人证核验闸机核验的二次核验系统

（4）实施服务

三、项目需求

（一）项目背景

2015年4月13日中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加强社会治安防控体系建设的意见》，《意见》要求加强社会治安防控体系建设的指导思想和目标任务、加强社会治安防控网建设、提高社会治安防控体系建设科技水平、完善社会治安防控运行机制、运用法治思维和法治方式推进社会治安防控体系建设和建立健全社会治安防控体系建设工作格局六大要点。其中，加强社会治安防控网建设章节中重点提到“加强公共交通安保工作，强化人防、物防、技防建设和日常管理，完善和落实安检制度，加强对公交车站、地铁站、机场、火车站、码头、口岸、高铁沿线等重点部位的安全保卫，严防针对公共交通工具的暴力恐怖袭击和个人极端案（事）件”。

近两年来，国内已发生多起冒用他人身份后实施行动的案件，已造成恶劣影响。新疆乌鲁木齐火车南站发生暴力恐怖袭击案件，经审查，此犯罪团伙是冒用他人身份，并在客运班车中途上车，将爆炸物带到乌市。

越来越多的教训表明，打击冒用证件行为势在必行。本项目新增配备的人证合一、指纹识别设备，可以迅速比对身份证件内照片和现场人员人像，快速地核验通行人员是否持本人证件，杜绝冒领身份证通行的现象。通过与人证合一核验、指纹识别技术结合，对全省主要卡口进出人员加强查控，有效提高卡口民警的工作效率。

（二）项目建设目标

立足海南省公安系统职能定位，围绕“科技强警”的指导方针，结合海南实际的情况，充分发挥信息网络的优势。在已有海南省公安厅信息化建设和应用的基础上，以加强进出岛人员信息采集管控为目的，对进出岛人员信息采集管控系统进行软、硬件升级，新增人证合一核验、指纹识别功能及相关硬件设备，并新增部署手持式管控设备，以便于更灵活地为各警种的重点人员管控业务服务，为海南国际旅游岛建立安全的旅游环境、维护海南整体社会稳定提供强有力的信息化手段。

- 通过进出岛人员信息采集管控系统软、硬件升级，为建立和健全功能完备、反应敏捷、协调有序、运转高效的社会治安防控管理机制提供现代化的技术基础支撑，实现综合立体化进出岛人员信息采集及管控，达到对重点人员防控“统一入口、统一出口”目标。

- 与人证合一核验、指纹识别技术结合，对全省主要卡口进出人员加强查控，有效提高卡口民警的工作效率。全面提升对重点人员的发现和拦截能力，深入挖掘不稳定因素，强化涉恐涉稳人员、重点关注人员、高危人员的发现力度，充分提高反恐防恐、打击犯罪、治安秩序的能力，真正起到维护城市安全第一道防线的作用。

- 手持个体多生物特征信息采集综合识别终端

在不具备部署条件的部署点，新增部署手持个体多生物特征信息采集综合识别终端，以便于更灵活地为各警种的重点人员管控业务服务。

- XJ旅客身份核验系统服务

在海南省火车站（高铁站）、港口、码头等通关入口，对XJ旅客进行身份核验，一方面，确认身份证与持证者是否为同一人，另一方面，由前端采集硬件设备将采集到的该人员照片传送到XJ公安特侦网内的系统进行信息比对，确认其真实身份，并显示和记录。通过以上方式，针对此类特殊人员，进行有效的管控和安全性事件预防。

利用信息系统加强“事前、事中防控”，本项目建成后将为第一道治安防控圈提供强有力的技术支持和保障，减少犯罪事件造成的经济损失和人民生命财产的损失，提高警务工作的效率，实现科技强警的目标。

（三）项目建设需求

- 前端采集硬件设备及配套软件服务采购

- 前端采集硬件设备

进出岛人员信息采集管控系统一期已采购37套前端采集硬件设备（包含前端工控机、身份证阅读机、护照阅读机、摄像头和订制一体化工作台，各37台），可实现身份证信息采集、护照信息采集、重点人员分发回传、重点人员比对及预警等功能。现有设备可最大程度上利旧。

本期项目需对现有的37套设备进行硬件配置升级：CPU及内存升级、护照阅读机升级、一体化工作台升级改造。配套人证合一核验和指纹采集设备。

另，新增采购4套前端采集硬件设备（包含前端工控机、身份证阅读机、护照阅读机、摄像头、指纹采集设备和订制一体化工作台），以便于灵活满足人员管控需求。

项目现部署范围如下：

| 序号 | 部署点名称 | 前端采集硬件设备数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海口港 | 9 | 套 |  |
| 2 | 海口南港 | 2 | 套 |  |
| 3 | 海口新海港 | 2 | 套 |  |
| 4 | 海口火车站 | 4 | 套 |  |
| 5 | 三亚火车站 | 2 | 套 |  |
| 6 | 海安新、旧港 | 4 | 套 |  |
| 7 | 北港 | 3 | 套 |  |
| 8 | 广西北海港 | 2 | 套 |  |
| 9 | 博鳌及三亚检查站 | 5 | 套 |  |
| 10 | 东方火车站 | 2 | 套 |  |
| 11 | 备机 | 2 | 套 | 备用设备 |
| 12 | 新增设备 | 4 | 套 | 全新采购 |
| 13 | 总计 | 41 | 套 |  |

- 配套软件服务采购

本项目需能实现与海南省公安厅已建成的进出岛人员信息采集管控系统无缝对接，能够实时的获取进出岛人员信息采集管控系统后台的重点人员名单，并及时将设备采集比对的旅客数据交换回进出岛人员信息采集管控系统后台，并及时进行预警，将报警信息通知至相关责任民警。

同时，对现有前端采集硬件设备的配套软件升级（进出岛人员信息采集管控系统主平台升级和卡口旅客安检子系统升级）、新增人证合一核验模块、指纹识别模块、与XJ人证核验闸机二次核验系统对接和统一任务调度软件。

- 手持个体多生物特征信息采集综合识别终端

在不具备部署条件的部署点，新增部署手持个体多生物特征信息采集综合识别终端，以便于更灵活地为各警种的重点人员管控业务服务。

手持个体多生物特征信息采集综合识别终端部署范围如下：

| 序号 | 部署点名称 | 设备数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海口港 | 3 | 台 |
| 2 | 海口南港 | 3 | 台 |
| 3 | 海口新海港 | 3 | 台 |
| 4 | 海口火车站 | 3 | 台 |
| 5 | 三亚火车站 | 3 | 台 |
| 6 | 海安新、旧港 | 3 | 台 |
| 7 | 北港 | 3 | 台 |
| 8 | 广西北海港 | 3 | 台 |
| 9 | 总计 | 24 | 台 |

- XJ人证核验闸机的二次核验系统

在海南省各大城市的火车站（高铁站）、汽车站、港口码头等通关入口，部署人证核验闸机的二次核验系统，对旅客进行人证核验，特别对XJ旅客身份进行核验，一方面，确认身份证与持证者是否为同一人，另一方面，由人证核验闸机系统将采集到的该人员照片传送到XJ公安特侦网内的系统进行信息比对，确认其真实身份，并显示和记录。通过以上方式，针对此类特殊人员，进行有效的管控和安全性事件预防。

（四）项目详细硬件参数及功能要求

- 前端采集硬件设备升级参数要求

- 对37套现有前端采集硬件设备升级，需求如下：

- 前端工控机CPU及内存升级

进出岛人员信息采集管控系统项目现已采购37台的前端工控机，自2014年8月启用，由于现有业务需求变化，新增了人像识别功能模块，对硬件配置要求较高，现有的前端工控机配置已不满足需求。

现有设备主要配置如下：

CPU： Intel Core i7-3610QE，主频 2.3 GHz，6 MB 高速缓存，宽温无风扇可扩展嵌入式电脑

总线： PCIe/PCI总线，2个以上PCIe/PCI扩展插槽；

内存： 8GB内存；

硬盘 ：1TB 7200转 硬盘；

显卡 ：独立显卡

故需对已购买的41台前端工控机进行硬件（cpu、内存）升级，升级后的cpu至少为i7-3632，内存至少增加为16G。

- 护照阅读机

符合ICAO Doc 9303标准的OCR机读旅行证件（各国通行证件、国内通用旅行证件、二代身份证）阅读，摄取证件整页彩色图像，抽取护照上的项目,如国籍、姓名、护照编号、出生年月日、性别、出生地点、签发地点、签发期限等项目。

- 订制一体化工作台

封闭式一体化工作台，定制尺寸，将身份证阅读器、护照阅读器、前端工控机、显示器、高清摄像头、指纹采集设备进行封装。

- 指纹采集设备采购

指纹采集设备特性、性能参数要求如下：

抗静电，使用寿命长；

支持干湿手指指纹采集；

支持活体指纹采集；

通过加密技术保证数据安全。

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 供电电压 | 5.0V(USB供电) |
| 抗静电 | ≥15KV（空气放电） |
| 图像灰度级 | 指纹图像每个像素点灰度量化为256级 |
| 图像分辨率 | 500Dpi |
| 指纹图像畸变 | ≤1% |
| 指纹图像尺寸 | 256*360像素 |
| 操作系统 | 支持Windows |

- 新增采购4套全新前端采集硬件设备，以便于灵活满足人员管控需求。

新增采购4套全新前端采集硬件设备，包含一体化工作台、前端工控机、身份证阅读机、护照阅读机、摄像头和指纹采集器。各类设备的参数需与本项目上述参数需求一致。

- 配套软件升级服务需求

- 实现与进出岛人员信息采集管控系统的无缝对接

本项目需能实现与海南省公安厅已建成的进出岛人员信息采集管控系统的无缝对接，能够实时的获取进出岛人员信息采集管控系统后台的重点人员名单，并及时将设备采集比对的旅客数据交换回进出岛人员信息采集管控系统后台，并及时进行预警，将报警信息通知至相关责任民警。

- 进出岛人员信息采集管控系统主平台软件升级

- 首页

首页地图模块升级，新增省外部署点标示、当日进/出岛数量统计、各级别预警人数统计。

- 方案管理（部署点）

在原有方案管理功能基础上，新增按部署点配置方案分发的功能，通过选择方案所需管控的部署点位置，如省内、省外、检查站或具体的部署点位，实现方案及重点人员的定点分发。

- 管控资源交换监控

管控资源交换监控模块可记录每一次数据交换过程中的数据分发情况，与卡口旅客安检管控子系统回传的每一台设备数据交换记录进行比对展示，并可通过可视化的页面进行监控管理。

- 民航、铁路旅客数据采集

- 民航旅客采集，

该功能主要是通过对接省厅相关业务系统，采集旅客相关航空数据。

- 铁路旅客采集

该功能主要是通过对接省厅相关业务系统，采集铁路旅客数据。

- 民航、铁路旅客数据比对

将系统采集的民航和铁路方式进出岛的所有旅客信息，并通过比对程序，使之与重点人员名单进行管控数据比对。

- 民航、铁路旅客数据预警

按照人员管控级别进行相应的预警设置以及预警信息配置，支持对关键字进行加密，通过短信平台及时发布比对中的预警短信至相应的负责人。

- 铁路旅客统计

铁路旅客统计，将根据比对次数、比对中次数、活动发生地点等信息，进行多维度的统计分析，并通过模块图形化展示相关统计分析结果。

- 航空动态查询

根据航班的航班日期、航班号、起飞地和降落地查询进出岛航空动态信息。

- 航班旅客查询

根据数据类型、证件号、航班日期和航班号，查询旅客的出行信息。

- 铁路旅客查询

根据数据类型、证件号、班次日期和列车号等查询铁路旅客的出行信息。

- 数据监控

数据监控包括对数据的传输监控以及比对监控。

- 系统管理

新增数据权限管理，根据业务需求，需设置与单位相关的数据访问权限。

- 卡口旅客安检管控子系统软件升级

- 管控工作页

根据系统实际业务需求，调整优化管控工作展示页面，包括新增人证核验模块、整体布局调整等工作，提升管控工作页面的良好交互性和应用性。

- 管控资源分发引擎

港口火车站比对程序为本地比对，每个前端都是一个比对源头，所有重点管控人员数据将通过安全传输通道缓存到本地数据库以支撑卡口管控比对，同时与重点管控人员数据源建立同步规则，保证重点管控人员数据实时高效。

- 方案管理

各卡口可根据业务需要，在前端设备创建管控方案，以便于灵活管控重点人员，前端设备自行创建的管控方案，只对本机有效，所创建的方案不会回传公安内网数据库和分发至其他前端管控设备，为便于业务上的管理，本功能仅限于管理员权限用户使用。

- 比对管理

包含比对查询、比对统计功能。各卡口可根据业务需要，在前端设备根据身份证号、姓名、国籍、比对结果、时间等字段查询统计前端设备的比对记录。本功能支持统计结果导出功能。

- 预警管理

各卡口可根据业务需要，在前端设备根据身份证号、姓名、护照号、时间等字段查询统计预警记录。本功能支持预警统计结果导出功能。

- 重点人员查询

用户可在前端设备通过登录卡口旅客安检管控子系统，根据身份证号、姓名等关键字段查询前端设备中的重点人员信息，为便于业务上的管理，本功能仅限于管理员权限用户使用。

- 卡口数据交换监控

建立卡口数据交换监控模块，该模块负责记录每一台前端采集硬件设备的数据交换记录，如数据量、数据最大值、数据创建时间等信息，并主动回传至进出岛人员信息采集管控系统后台，与主平台的数据交换记录进行比对，确保数据在传输过程中数据量保持一致，以便于后台管理员及时发现数据交换异常并进行处理。

- 新增人像识别功能

- 人像库管理

人像库包括静态人像照片库和从摄像头抓拍得到的旅客库。静态人像照片库由多张图片与相应人员信息建库而成，摄像头路人库由摄像头抓拍的路人照片建库而成。

- 人证合一核验模块

- 1：1人证合一核验接口

旅客在各港口过安检刷身份证或护照的时，通过身份证阅读机或护照阅读机读取旅客身份信息，基于前端管控设备一体机的高清摄像头，系统自动触发抓拍等待过安检的旅客的人像信息，并调用1：1人证合一核验接口对持证人是否为证件本人进行1:1人像识别，自动比对后给出相似度，并判断是否为同一人，以减少冒用他人或虚假身份信息的违法行为。

- 人证合一比对、预警记录查询

用户可在前端设备通过登录卡口旅客安检管控子系统，根据身份证号、姓名等关键字段查询前端设备中的比对及预警记录。

同时也可通过登录进出岛人员信息采集管控系统主平台，查看所有设备的过往旅客的比对、预警记录。

- 人证合一比对、预警记录统计

用户可在前端设备通过登录卡口旅客安检管控子系统，根据比对时间、比对结果日期、民族等字段进行本机的比对、预警信息进行统计。

同时也可通过授权，登录至进出岛人员信息采集管控系统主平台，查看所有设备的过往旅客的比对、预警记录。

本功能支持统计结果导出功能。

人证合一算法性能参数指标要求如下：

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 性能 | 1． 千分之一误报通过率大于96% 2． 万分之一误报通过率大于92% 3． 十万分之一误报通过率大于85% |
| 速度 | （Intel i3-4370 @ 3.8GHz 16GB机器为例） 1. 比对单线程延迟小于1s 2. 模型加载时间小于15s |
| 模型大小 | 1. 模型大小小于500M 2. 内存占用小于500M 3. 比对100次后内存占用小于600M |

投标人主要投标货物人证合一产品需同时具有外国人识别能力，并出具公安部的官方检测报告。报告需要体现外国人识别能力，如出入境管理、国际口岸通关等相关项目的检测报告，并提供报告复印件加盖生产厂商公章。并且人证合一产品制造商必须具有该产品的国产软件自主知识产权，须提供国家版权局颁发给原厂商的《计算机软件著作权登记证书》复印件加盖生产厂商公章。

- 指纹识别功能

- 与指纹采集识别设备对接

通过与指纹采集识别设备对接，采集旅客指纹信息。

- 指纹库管理

建立指纹库，用于存储前端设备采集的旅客信息、旅客指纹特征信息。

- 指纹识别

采集旅客指纹信息，识别出指纹的特征值，以便于后续进行指纹管控比对功能。

- 指纹管控比对

若旅客身份证内已有指纹信息，即将身份证内的指纹信息与现场采集的指纹信息进行比对，判断出是否为本人持证。若旅客身份证内无指纹信息，即将本次采集到的指纹信息补充与个人身份信息关联存储。以上数据经过数据处理、数据交换、数据传输，最终存储回进出岛人员信息采集管控系统主平台后台数据库内，以便于后续业务处理使用。

| 供电电压 | 5.0V(USB供电) |
| --- | --- |
| 抗静电 | ≥15KV（空气放电） |
| 图像灰度级 | 指纹图像每个像素点灰度量化为256级 |
| 图像分辨率 | 500Dpi |
| 指纹图像畸变 | ≤1% |
| 指纹图像尺寸 | 256*360像素 |
| 操作系统 | 支持Windows |

- 与XJ人证核验闸机的二次核验系统对接

- 与XJ人证核验闸机核验系统对接

与XJ人证核验闸机核验系统对接，根据业务需求传入XJ人证核验闸机核验系统不同的比对条件，并将返回的对应结果推送至前端卡口旅客安检管控子系统和后台数据库内。

- XJ旅客专题库管理

根据业务需求设定特殊旅客规则，建立XJ旅客专题库，将采集到旅客数据，根据旅客证件号、民族等条件进行配置和筛选，并存入XJ旅客专题库。

- XJ旅客专题查询

根据旅客证件号、姓名、民族、行程日期、比对状态等字段查询XJ旅客专题信息查询。

- XJ旅客预警管理

预警管理分为以下两种途径：

一种是由前端采集硬件设备发起比对请求到XJ库中查询，并且将比对结果返回到前端设备现场预警，同时比对结果保存一份到后台供民警开展相应的人员管控业务，并发短信提醒相关负责民警。

另一种是前端设备网络断线，等网络恢复后数据回传到后台，由后台发起比对查询，将比对结果保存一份到后台供民警开展相应的人员管控业务。

- XJ旅客专题统计

按照时间、部署点、管控级别等维度，进行XJ旅客进出岛统计，掌握其活动规律以及变化趋势。

- 任务调度软件要求

- 功能要求

统一调度管理和监控：提供统一的ETL程序运行监控与干预视图；

宽泛的适应能力：可以对各种类型的作业进行调度监控，进行跨平台、跨数据库、跨作业类型的调度；

多样化的作业流调度策略：满足各种不同业务场景的需求。具体有基于传统模式的时间调度策略、基于事件模式的文件到达触发运行的调度策略以及基于手工模式的触发运行的调度策略；

热备份机制：对核心节点和代理节点进行实时监控，自动进行节点的浮动操作。

- 特性要求（需出具生产厂商针对该项目的售后服务承诺函，并提供国家版权局颁发给原厂商的《计算机软件著作权登记证书》复印件加盖生产厂商公章。）

去IOE安全考虑，不依赖第三方技术产品，比如不依赖第三方数据库、中间件等；

产品部署和迁移速度快，能够5分钟快速部署，对硬件要求低，不需要投入专用设备，常规PC机器即可；

保持调度效率20个/秒级别；

支撑15种以上任务类型的控制，比如DS、kettle、JAVA，扩展灵活；

高可用性，集群部署等；

不同用户权限控制，具备读写查看等权限；

具备全事件调度控制机制；

最大支持2000个任务数，以及3个代理节点服务器。

根据情况，如若业主现场要求，可以支持现场演示任务调度软件功能和特性。

- 手持个体多生物特征信息采集综合识别终端

- 规格参数要求

| 产品规格 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 警用终端 |  |  |  |
| 产品定位 | 安全专业的北斗LTE警用终端 |  |  |
| 操作系统 | Android 5.0 |  |  |
| 处理平台 | 八核1.5GHz 64位架构 |  |  |
| 存储设备 | RAM：2GB，ROM：16GB |  |  |
| 显示屏 | 5.5英寸 FHD (1920*1080) |  |  |
| 摄像头 | 前置：500万像素，后置：1300万像素OIS光学防抖 |  |  |
| 无线连接 | 网络制式 |  | GSM+TD-SCDMA+TDD-LTE+FDD-LTE |
|  | 卫星通信 |  | 北斗+GPS, 支持北斗高精度 |
|  | 蓝牙功能 |  | BT4.0，软件可禁止 |
|  | WiFi功能 |  | 802.11abgn，软件可禁止 |
|  | NFC功能 |  | 支持 |
|  | 传感器 |  | 重力感应器，光线传感器，距离传感器，陀螺仪 |
| 声音系统 | 双喇叭，双麦克风 |  |  |
| 按键/接口/卡座 | 数据接口 |  | Micro-USB，USB2.0 |
|  | 音频接口 |  | 3.5mm耳机 |
|  | 通信接口 |  | RS232 串口通信 |
|  | 功能按键 |  | 开/关机，音量，SOS，PTT，拍照 |
|  | 卡座 |  | 双SIM卡座，单T卡座 |
| 电池容量 | 锂电池，3700mAh |  |  |
| 结构参数 | 三防等级 |  | IP67，跌落1.2米 |
| 附属外设二代证读卡器 |  |  |  |
| 电池容量 |  | 锂电池，3500mAh |  |
| 三防等级 |  | IP65，跌落1米 |  |
| 支持功能 |  | 支持二代身份证查询与比对 |  |
|  |  | 支持主机北斗和GPS卫星信号增强功能 |  |
|  |  | 充电宝功能 |  |
| 选配功能 |  | 指纹采集与比对、指纹防伪功能 |  |
| 阅读接口标准 |  | 符合公安部标准GA467-2013 |  |
| 居民身份证阅读模块 |  | 符合公安部标准GA450-2013 |  |
| 人脸1：1比对速度 |  | <1秒 |  |
| 指纹1：1比对速度 |  | <1秒 |  |
| 人脸验证准确率 |  | ≥95% |  |
| 指纹验证准确率 |  | ≥99.9% |  |

- 功能要求

- 1:1身份核验

居民身份证中的（文字、指纹和人脸）信息与现场采集的指纹和人脸信息进行1:1的比对，从而达到人证同一性的身份核验功能。

2)	居民身份证信息采集与本地比对

内置居民身份证阅读器，能够自动读取证件内的信息。当被采集人员没携带身份证时，可以通过键盘手动输入身份证号、姓名等身份信息。

用户可以将获取的人员身份证信息与预先导入终端的目标数据库进行比对。

3)	护照信息采集与本地比对

通过OCR识别实现对护照拍照后获取相关信息的功能，实现与现场人员进行比对，同时可以将获取的护照号码与目标数据库进行比对。

4)	平面指纹采集与本地比对

内置电容指纹采集模块，实现平面指纹采集的功能。用户将采集的平面指纹与预先导入终端的指纹库进行比对。

5)	人脸信息采集与本地比对

内置高清摄像头模块，用户可以通过摄像头采集人员的脸部图像。采集的人脸图像与预先导入终端的人脸库进行比对。

6)	GPS定位

支持GPS定位功能，用户可以获取当前所处的位置。

7)	3G及以上网络无线通讯

支持3G及以上网络无线通讯功能，可以与后台中心进行数据交互。例如，提交远程比对请求，将数据接入公安网，在库容量更大的远程中心进行比对。

8)	采集获取的数据与远程比对

采集的证件、人脸、指纹信息通过3G及以上网络模块与后端更大的系统进行对接，实现联网比对的功能，并将比对的结果返回至设备端，进行核查结果确认。

- 其他要求

- 系统设置

分别设置4种核验类型的比对阈值与质量合格分数，以及采集地点。

- 身份核验

对携带身份证的人群进行人脸、指纹1:1验证以及与离线黑名单比对。

- 无证核验

对没带身份证、身份证消磁或使用临时身份证的人员，通过录入身份证号码及现场拍照，与后台常口库对接获取照片进行比对，并与本地离线黑名单进行比对。返回结果包括：身份证号格式错误、库中无该人照片、身份证核验通过、核验不通过。

- 护照核验

通过现场拍照OCR识别技术，对护照上的信息进行采集，并于现场人员照片做1：1比对，返回比对结果，同时通过OCR识别的护照号与布控人员护照号进行比对。

- 核验记录

查看上述三类核验记录(当天及前一天的)。

- 数据保存

数据实时回传给后台，同时系统会将过往人员身份信息与照片保存在TF加密卡中，设备在本地不做任何数据存储。根据实际需求，设备TF卡中存放最近两天的数据，历史数据在确认上传后第三天自动清理。

- 护照号码黑名单核验

根据输入的护照号码与本地存储的黑名单进行比对，返回比对结果。

个体多生物特征信息采集综合识别终端生产厂商必须提供通过FCC、CE、IP防护等级测试、GA/T 1085-2013、电池安全与运输条件专项测试的第三方实验室出具的有效报告并提供复印件加盖生产厂商公章。生产厂商需出具售后服务承诺函原件，承诺若产品不能满足本项目招标文件项目需求将无条件退款。

- XJ人证核验闸机的二次核验系统

XJ人证核验闸机的二次核验系统包括两个部分，第一部分为人脸识别系统，人脸识别系统部署在XJ特侦网内。人脸识别系统包括人员信息比对的功能服务模块，以及以XJ常住人口信息为基础数据，建立的人脸大库。第二部分为部署在海南公安网内的人证核验系统和接口服务器，接口服务器包括相关的接口服务，可接入人证核验系统和人脸识别系统，进行数据的对接传输。

由进出岛人员信息采集系统读取旅客身份信息，系统自动将采集到的特殊旅客信息交换至人证核验系统，包括身份证上的身份证号、实时抓拍的人脸图片。经过接口服务器，通过网闸，接入XJ特侦网内的人脸识别系统，由人脸识别系统完成数据的分析比对，并将比对的结果，通过网闸服务模块，返回至前端设备进行显示和记录。

- 1：N检索：人脸识别系统接收到传送过来的人员信息后（身份证号、旅客图像），分为以下两种情况进行检索：

- 传送身份证证件号，在2000多万常住人口人脸信息大库中进行身份证件号检索，并返回身份证号匹配的人员信息（包括姓名、性别、证件照、人脸照片），回传给网闸服务模块，由该模块传送给进出岛人员信息采集管控系统进行显示；

- 传送旅客图像，则调用系统的1：N大库检索模块，在2000多万常住人口人脸信息大库中进行人脸检索，并返回前30名人脸分值匹配程度最高的人员信息（包括姓名、性别、二代身份证身份证号码、人脸照片），回传给网闸服务模块，由该模块传送给前端设备进行显示；

- 接口服务：包含两个部分功能，一是数据传输，二是数据传输管理。

一是数据传输，接收进出岛人员信息采集系统上传的人员信息数据，并将数据经过处理后，转换为人脸识别系统可识别的格式，通过网闸服务模块，传至人脸识别系统；接收人脸识别系统分析比对后的结果数据，并将数据经过处理后，转换为可识别的格式，由人证核验系统进行显示和存储。

二是数据传输管理。考虑到数据传输过程中的并发量问题（主要是人证核验系统上传的数据量），需要对接收的数据进行管理，按照系统预先设定的规则，进行数据的转发，避免数据的拥塞和丢失。

（五）项目采购清单

| 序号 | 采购品目名称 | 参考规格型号和配置技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端采集硬件设备及配套软件服务采购 |  |  |  |  |
| 1、前端采集硬件设备 |  |  |  |  |
| 1.1 | 前端工控机cpu、内存升级 | 对已购买的37台前端工控机进行硬件（cpu、内存）升级，升级后的cpu至少为i7-3632，内存至少为16G。 | 37 | 台 |
| 1.2 | 前端工控机 | CPU： Intel Core i7-3632，主频 2.3 GHz，6 MB 高速缓存，宽温无风扇可扩展嵌入式电脑 总线： PCIe/PCI总线，2个以上PCIe/PCI扩展插槽； 内存： 16GB内存； 硬盘 ：1TB 7200转硬盘； 显卡 ：独立显卡 | 4 | 台 |
| 1.3 | 护照阅读机 | 符合ICAO Doc 9303标准的OCR机读旅行证件（各国护照、签证、大陆居民前往台湾通行证、港奥居民来往内地通行证）阅读，摄取证件整页彩色图像，抽取护照上的项目,如国籍、姓名、护照编号、出生年月日、性别、出生地点、签发地点、签发期限等项目。 | 41 | 台 |
| 1.4 | 定制一体化工作台 | 封闭式一体化工作台，定制尺寸，将身份证阅读器、护照阅读器、前端工控机、显示器、高清摄像头、指纹采集设备进行封装。 | 41 | 台 |
| 1.5 | 指纹采集设备采购 | 指纹采集方式 ：光学按压 | 41 | 台 |
|  |  | 供电电压：5.0V(USB供电) |  |  |
|  |  | 抗静电：≥15KV（空气放电） |  |  |
|  |  | 图像灰度级：指纹图像每个像素点灰度量化为256级 |  |  |
|  |  | 图像分辨率：500Dpi |  |  |
|  |  | 指纹图像畸变：≤1% |  |  |
|  |  | 指纹图像尺寸：256*360像素 |  |  |
|  |  | 操作系统：支持Windows |  |  |
| 1.6 | 身份证阅读机 | 采购符合公安部行业标准（GA 450-2003）、国家标准(GB/T 18239-2000)以及国际标准(ISO 14443)。提供二次开发接口。实现对身份证内指纹信息的读取。 | 4 | 台 |
| 1.7 | 摄像头 | 1500万高清摄像头 | 4 | 个 |
| 2、配套软件服务 |  |  |  |  |
| 2.1 | 进出岛人员信息采集管控系统主平台功能升级 | 对进出岛人员信息采集管控系统主平台升级，升级功能点：新增方案管理按部署点分发功能、管控资源交换监控等功能，以便于更加灵活的进行人员管控。 | 1 | 套 |
| 2.2 | 卡口旅客安检管控子系统功能升级 | 对卡口旅客安检子系统升级，升级功能点：管控工作页升级、:新增方案管理、预警管理、查询统计及卡口数据交换监控等功能，以便于前端的业务操作。 | 1 | 套 |
| 2.3 | 人证合一核验算法 | 性能 1.千分之一误报通过率大于96% 2.万分之一误报通过率大于92% 3.十万分之一误报通过率大于85% 速度 （Intel i3-4370 @ 3.8GHz 16GB机器为例） 1.比对单线程延迟小于1s 2.模型加载时间小于15s 模型大小 1.模型大小小于500M 2.内存占用小于500M 3.比对100次后内存占用小于600M | 1 | 套 |
|  | 人证合一核验功能 | 1.提供1：1人证合一核验接口、 2.人证合一比对、预警记录查询 3.人证合一比对、预警记录统计功能。 | 1 | 套 |
| 2.4 | 指纹识别功能 | 1.通过与指纹采集识别设备对接，进行二次开发。 2.指纹库管理 3.指纹识别 4.指纹管控比对 | 1 | 套 |
| 2.5 | 与XJ人证核验闸机系统对接 | 1.与XJ人证核验闸机系统对接 2.XJ旅客专题库管理 3.XJ旅客专题查询 4.XJ旅客预警管理 5.XJ旅客专题统计 | 1 | 套 |
| 2.6 | 任务调度软件 | 1. 统一调度管理和监控：提供统一的ETL程序运行监控与干预视图； | 1 | 套 |
|  |  | 2. 宽泛的适应能力：可以对各种类型的作业进行调度监控，进行跨平台、跨数据库、跨作业类型的调度； |  |  |
|  |  | 3. 多样化的作业流调度策略：满足各种不同业务场景的需求。具体有基于传统模式的时间调度策略、基于事件模式的文件到达触发运行的调度策略以及基于手工模式的触发运行的调度策略； |  |  |
|  |  | 4. 热备份机制：对核心节点和代理节点进行实时监控，自动进行节点的浮动操作。 |  |  |
|  |  | 5. 需生产厂商出具针对该项目的售后服务承诺函 |  |  |
| 二、手持个体多生物特征信息采集综合识别终端及配套软件 |  |  |  |  |
| 1 | 手持个体多生物特征信息采集综合识别终端及配套软件 | 定位：安全专业的北斗LTE警用终端 | 24 | 台 |
|  |  | 操作系统：Android 5.0 |  |  |
|  |  | CPU ：八核1.5GHz 64位架构 |  |  |
|  |  | 内存：RAM：2GB，ROM：16GB |  |  |
|  |  | 显示屏：5.5英寸 FHD (1920*1080) |  |  |
|  |  | 摄像头：前置：500万像素，后置：1300万像素OIS光学防抖 |  |  |
|  |  | 网络制式：GSM+TD-SCDMA+TDD-LTE+FDD-LTE |  |  |
|  |  | 北斗+GPS, 支持北斗高精度 |  |  |
|  |  | NFC功能：支持 |  |  |
|  |  | 传感器：重力感应器，光线传感器，距离传感器，陀螺仪 |  |  |
|  |  | 声音系统：双喇叭，双麦克风 |  |  |
|  |  | 数据接口：Micro-USB，USB2.0 |  |  |
|  |  | 音频接口：3.5mm耳机 |  |  |
|  |  | 通信接口：RS232 串口通信 |  |  |
|  |  | 功能按键：开/关机，音量，SOS，PTT，拍照 |  |  |
|  |  | 卡座：双SIM卡座，单T卡座 |  |  |
|  |  | 电池容量：锂电池，3700mAh |  |  |
|  |  | 三防等级：IP67，跌落1.2米 |  |  |
|  |  | 附属外设二代证读卡器： 电池容量：锂电池，3500mAh 三防等级：IP65，跌落1米 支持功能：支持二代身份证查询与比对、支持主机北斗和GPS卫星信号增强功能、充电宝功能 |  |  |
|  |  | 阅读接口标准：符合公安部标准GA467-2013 |  |  |
|  |  | 居民身份证阅读模块：符合公安部标准GA450-2013 |  |  |
|  |  | 支持指纹采集与比对、指纹防伪功能 |  |  |
|  |  | 人脸本地比对速度：<1秒 |  |  |
|  |  | 指纹本地比对速度：<1秒 |  |  |
|  |  | 人脸验证准确率：≥95% |  |  |
|  |  | 指纹验证准确率：≥99.9% |  |  |
|  |  | 整机标准：GA/T 1085-2013《手持式移动警务终端通用技术要求》 |  |  |
|  |  | 安装方式支持多种安装方式 |  |  |
|  |  | 配套软件支持: 1.1:1身份核验 2.居民身份证信息采集与本地比对 3.护照信息采集与本地比对 4.平面指纹采集与本地比对 5.人脸信息采集与本地比对 6.GPS定位 7.3G及以上网络无线通讯 8.采集获取的数据与远程比对等功能。 |  |  |
| 三、XJ人证核验闸机核验系统 |  |  |  |  |
| 1、人脸识别系统 |  |  |  |  |
| 1.1 | 常口人员检索服务器 | 1：N大库检索：人脸识别系统接收到传送过来的人员信息后，调用系统的1：N大库检索模块，在2000多万常住人口人脸信息大库中进行人脸检索，并返回前30名人脸分值匹配程度最高的人员信息（包括姓名、性别、二代身份证身份证号码、人脸照片），回传给网闸服务模块，由该模块传送给前端进行显示。单台支持50路闸机并发检索。 | 1 | 台 |
| 2、接口服务 |  |  |  |  |
| 2.1 | 人证核验闸机接口服务器 | 与前端人证核验闸机系统对接，单台支持接入50个前端闸机设备。 | 1 | 台 |
| 2.2 | XJ人员查询接口授权 | 与XJ大系统对接授权，按单路计算。 | 41 | 路 |
| 2.3 | 网闸对接服务 | 负责过网闸的人脸数据交互，需要与海南公安网和XJ特侦网打通。 | 1 | 套 |

四、项目实施要求

（一）项目工期要求

工期：合同签订之日起3个月内完成项目建设。合同签订之日起60天内完成设备的到货验收；合同签订之日起90天内完成软、硬件调试、设备部署。

（二）售后服务

所有软件和基础软硬件产品自本验收通过之日起，硬件、配套软件及系统提供两年的免费质保期。

本项目要求售后服务响应时间为：7*24。

质保期后，中标人与采购人签订运行维护保障协议，按协议提供服务。

（三）培训要求

- 现场培训

在所有产品安装现场，中标人负责用户的现场技术培训，包括产品的功能、安装条件、安装步骤和注意事项、产品升级、日常维护事项等方面，使用户达到能独立进行管理、维护测试和故障处理等工作，以使所提供的软硬件产品能够正常、安全的运行。

- 课程培训

中标人应提供专门的课程培训，包括理论教学，问题讨论和上机操作，以便用户能够迅速掌握相应的培训内容。

应提供详细的培训计划，包括课程的内容、资料讲义、授课方式、课程目标。

- 培训费用

所有培训所涉及的材料费用和环境搭建费用由中标人负责。

（四）特殊说明

由于本项目根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，因此报价人对本章的技术、功能及资质的要求必须全部满足或优于，否则报价无效。

第四章 合同条款

通用合同条款

（略）

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据      年    月    日海南省公安厅公安检查站全面配备具有人像比对功能的身份证识读核验设备项目（项目编号：HZ2016-469R）竞争性谈判结果及谈判文件的要求，经协商一致，同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同标的

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 单价 | 数量 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 报价总额 |  | （小写） |  |  |  |  |
|  |  | （大写） |  |  |  |  |

二、付款

1、本合同签订后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 50%  ；

2、服务期满6个月后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 30%；

3、服务期满后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 20%。

三、违约赔偿

1. 除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务，按合同金额的0.5％计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的15％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

1、申请仲裁：仲裁机构为海南经济仲裁委员会。

2、提起诉讼：诉讼地点为采购人所在地。

五、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

六、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与谈判文件、报价文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

七、组成本合同的文件包括

1.合同通用条款和专用条款；

2.谈判文件及乙方的报价文件及谈判时的承诺文件；

3.成交通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

八、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲方、乙方、招标代理机构各执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招报价文件的内容一致。

招标代理机构：海南海政招标有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

第五章 报价文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作报价文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对报价文件的评价。

1、报价函（表1）

2、报价一览表（表2）

3、技术及资质要求响应表（表3）

4、投标人简介

5、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和资格证书复印件

6、授权委托书（表4，报价文件正本原件，副本复印件）

7、法人代表、授权代表身份证复印件

8、企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告

9、近期社会保障缴费记录复印件

10、技术部分（包括技术资料、技术方案、实施方案、服务承诺等）

11、投标人认为需要的其它证明材料

注：以上复印件需要加盖公章，原件备查。

表1、报价函

致：海南海政招标有限公司

根据贵单位海南省公安厅公安检查站全面配备具有人像比对功能的身份证识读核验设备项目（项目编号：HZ2016-469R ）的报价邀请函要求，正式授权下述签字人     （姓名和职务）代表投标人     （报价单位名称），提交报价文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受谈判文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照谈判文件第一章“投标人须知”的规定，本报价文件的有效期为从报价截止日期起计算的 60天，在此期间，本报价文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次报价的所有资料或证据。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的报价，即最低报价不是成交的保证。

5、如果我方成交，我们将根据谈判文件的规定严格履行自己的责任和义务。

6、如果我方成交，我方将支付本次谈判的服务费。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表：    （签字或私章）           职务：

日期：

表2、报价一览表

项目名称：海南省公安厅公安检查站全面配备具有人像比对功能的身份证识读核验设备项目

项目编号：HZ2016-469R

| 序号 | 项目名称 |  | 项目内容 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 报价总额 |  | （小写） |  |  |  |  |
|  |  | （大写） |  |  |  |  |
| 最终报价 |  | （小写） |  |  |  |  |
|  |  | （大写） |  |  |  |  |

投标人全称：（盖章）       全权代表（签名或私章）：

注: 1、投标报价时，“最终报价”栏请先不要填写，谈判结束后授权代表在报价文件正本的此表格上填写最终报价；

2、报价一览表格式不得自行改动。

表3、技术及资质要求响应表

说明：投标人必须仔细阅读谈判文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能及资质要求条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，如发现有虚假描述的，该报价文件无效，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 产品名称 | 谈判文件技术参数、功能及资质要求 | 报价文件响应 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | … |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：            授权代表（签字或私章）：

注：注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“报价文件响应”内容以及相关的资料判断是否满足要求。

4、“页码索引”指“投标人技术参数、功能及资质响应”所对应的证明材料在投标人报价文件中的页码。

表4、授权委托书

致：海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南海政招标有限公司组织的海南省公安厅公安检查站全面配备具有人像比对功能的身份证识读核验设备项目（项目编号为：HZ2016-469R）的政府采购活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加报价活动；

2、出席谈判会议；

3、签订与成交事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签字或私章）

受托人  （签字或私章）

年     月     日

### 第六章  评审办法

一、评审原则

1、本次采购采用竞争性谈判方式进行，评审由依法组成的谈判小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

2、本次竞争性谈判采购的评审采用最低评标价法确定成交供应商，即根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

3、参加谈判工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，严格保密，确保竞争性谈判工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预谈判小组的正常工作。

二、评审程序和评审方法

评审程序分初步评审、谈判和详细评审。

1、初步评审

进入评审程序后，谈判小组先对投标人的报价文件进行初步评审。谈判小组将根据评审办法的规定和附表1的内容，对报价文件进行初步评审。

出现下列情况的报价文件将被认定为不满足采购需求而不能通过初步审查：

1) 不满足投标人资格要求的；

2) 报价文件无法定代表人签字，或签字人未经法定代表人授权的；

3) 未按谈判文件要求的金额提交报价保证金的；

4) 交货期、工期或报价有效期不满足谈判文件要求的；

5) 技术参数、功能或资质要求不满足用户需求书的要求或商务有重大负偏离的；

6) 谈判小组认为报价未实质性响应谈判文件的要求的；

7）不满足谈判文件规定的其它条件的。

初步评审采用“一项否决”的原则，只有全部符合要求的才能通过初步评审。

2、谈判

按照评审程序的规定，谈判小组阅读通过初步评审的投标人的报价文件，据此与投标人进行技术、商务内容的澄清、修正和谈判，谈判中发现投标人的报价文件资料不清晰或造成理解有歧义时,谈判小组准许其在规定时间内做出解释说明，如不及时做出合理的说明，该报价则将会由于不符合谈判的基本要求而被拒绝。

3、谈判结束后，各投标人按要求在规定时间内提交本项目的最终报价。

4、谈判小组对投标人的最终形成的报价文件、谈判承诺及最终报价等方面进行详细评审，从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名成交候选人，质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的供应商为成交供应商，并编写评审报告。

5、报价家数

有效投标人数必须达到法定家数，如果有效投标人数未达到法定家数，应按海南省财政厅2006年2053号文件第十四条第三款执行（在采购文件和采购程序符合法律规定的前提下，符合项目资格条件的供应商不足三家时，可以继续按照公平、公正和竞争原则，进行竞争性谈判）。

三、谈判、评审过程的保密性

1、接受报价后，直至成交投标人与采购人签订合同后止，凡与谈判、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向投标人及与谈判评审无关的其他人透露。

2、从报价递交截止时间起到确定成交投标人日止，投标人不得与参加谈判、评审的有关人员私下接触。在谈判评审过程中，如果投标人试图在报价文件审查、澄清、比较及推荐成交投标人方面向参与谈判评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

四、接受和拒绝任何或所有报价的权利

招标代理机构和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性谈判无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

五、变更技术方案的权利

在竞争性谈判过程中，采购人有权变更技术方案或采购数量，如果投标人根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和招标代理机构不承担任何责任。

附表1

初步审查表

项目名称：海南省公安厅公安检查站全面配备具有人像比对功能的身份证识读核验设备项目

项目编号：HZ2016-469R

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 报价文件的有效性、完整性 | 是否符合谈判文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 技术响应 | 投标人的技术参数、功能或资质是否全部满足（任一项不满足即报价无效） |  |  |  |
| 5 | 谈判保证金 | 是否提交谈判保证金的 |  |  |  |
| 6 | 投标有效期 | 是否满足谈判文件要求 |  |  |  |
| 7 | 交货期或工期 | 是否满足谈判文件要求 |  |  |  |
| 8 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：                                              日期：