- 海南省人民医院医用耗材采购（设备专用）

- 单一来源采购文件

- 招标编号：HZ2016-267R

甲级政府采购代理机构

采   购   人：海南省人民医院

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二○一六年十一月

目   录

第一章  谈判邀请函	2

第二章  报价人须知	4

第三章  用户需求书	9

第四章 合同条款	17

第五章 响应性文件内容和格式	23

表12投标函	25

表13授权委托书	26

表14配送时间及服务承诺函	27

表16投标产品信息及报价表	29

表17医用耗材自查表	30

表18 生产企业授权书	32

# 第一章  谈判邀请函

受海南省人民医院的委托，海南海政招标有限公司就海南省人民医院医用耗材采购（设备专用）（招标编号：HZ2016-267R）组织采购。本项目采用单一来源采购方式，现特邀请海南智合健科技有限公司(A包)、海南博纳科学仪器服务有限公司(B包)、海南蔚霖医疗器械有限公司（D包）、广州市慧海贸易有限公司（E包）、海南健林医药有限公司（F包）、海南维健医疗器械有限公司（I包）、广州捷祥医疗设备有限公司（J包）、海南新健医疗器械有限公司（K包）、海南瑞恒盈科技有限公司（M包）、海南瑞恒盈科技有限公司（N包）、海南瑞恒盈科技有限公司（O包）、海南一品源科技有限公司（P包）、广州华昇生物科技有限公司（R包）参与谈判。有关事项如下：

一、项目情况

1、名称：海南省人民医院医用耗材采购（设备专用）

本项目包括：A包、B包、D包、E包、F包、I包、J包、K包、M包、N包、O包、P包、R包

2、招标编号：HZ2016-267R

3、技术要求：见“用户需求书 ”

4、其它要求：必须符合2015年4月30日颁发的“海南省卫生和计划生育委员会关于高值医用耗材集中采购工作有关问题的通知”的规定。

二、谈判文件的获取

1、时间：2016年11月29日至2016年12月1日9：00-17：00；

2、地点：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002海南海政招标有限公司；

3、售价：人民币100元/包（售后不退），投标保证金：￥10,000元/包；

4、报名时请提供加盖单位公章的营业执照副本复印件、介绍信（以上复印件均需加盖公章）；

5、投标保证金必须转账到招标代理机构以下账户并注明汇款单位、项目编号以及项目名称（有分包，则同时注明包号）。投标保证金必须在投标截止时间前到账，否则投标无效。

户  名：海南海政招标有限公司

开户行：中国建设银行海口龙珠支行

帐  户：46001003536053003445

三、响应性文件递交截止时间、谈判时间及地点

1、响应性文件递交截止时间：2016年12月2日上午09：30；

2、谈判时间：2016年12月2日上午09：30；

3、谈判地点：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002海南海政招标有限公司；

4、中标结果请查询：www.hainan.gov.cn或www.ccgp-hainan.gov.cn。
五、招标人联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002海南海政招标有限公司

联系人：  成小姐    电话：0898-68500660     传真：0898-68500661

财务电话：0898-68555187

六、采购人联系方式

1、联系人：吴嘉宁

2、联系电话：17789845501

3、地址：海口市秀英区秀华路海南省人民医院

海南海政招标有限公司

2016年11月

# 第二章  报价人须知

一、总则

1. 名词解释

⑴ 采购人：海南省人民医院

⑵ 招标人：海南海政招标有限公司

⑶ 报价人：指按照本文件规定获得单一来源文件并参加谈判的供应商。

2．适用范围

本单一来源采购文件适用于本单一来源谈判中所述货物的单一来源谈判采购。

3．报价费用

无论招标报价过程中的做法和结果如何，报价人自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

4．谈判文件的约束力

本文件由招标代理机构负责解释。

二、谈判文件

5．谈判文件的组成

⑴谈判文件由六部分组成，包括：

第一章  谈判邀请书

第二章  报价人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  响应性文件内容和格式

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标人联系解决。

⑵报价人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本谈判文件不再对上述情况进行描述。

⑶报价人必须详阅谈判文件的所有条款、文件及表格格式。报价人若未按谈判文件的要求和规范编制、提交响应性文件，将有可能导致响应性文件被拒绝接受，所造成的负面后果由报价人负责。

6．谈判文件的澄清

报价人在收到谈判文件后，若有疑问需要澄清，应于报价截至时间前一天前以书面形式向招标人提出，招标人将以书面形式进行答复。

7．谈判文件的修改或补充

⑴在报价截止时间前，招标人可以书面通知的方式修改谈判文件。修改通知作为谈判文件的组成部分，对报价人起同等约束作用。

⑵当谈判文件与修改/补充的内容相互矛盾时，以招标人最后发出的修改/补充为准。

⑶为使报价人有足够的时间按谈判文件的修改/补充要求修正响应性文件，招标人有权决定推迟谈判时间。

三、响应性文件编制及要求

8. 报价人应当按照本单一来源文件的要求编制谈判响应性文件，响应性文件应当对单一来源采购文件提出的要求和条件作出实质性应答。

9. 响应性文件应用A4规格纸编制并装订成册，内容和格式参见“第五章 响应性文件内容和格式”

10. 响应性文件一式肆份，固定装订。其中正本壹份，副本叁份。

11. 响应性文件须按谈判文件的要求执行，每份报价书均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

12. 响应性文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。响应性文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖报价人公章。

13. 响应性文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，必须由同一签署人在修改处签字和盖章。

四、响应性文件的递交

14．响应性文件的密封及标记

⑴ 报价人应将响应性文件正本和所有副本密封在报价专用袋（箱）中，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：海南省人民医院医用耗材采购（设备专用）

项目编号：HZ2016-267R   包号：  包

注明：“请勿在开标时间之前启封”

报价单位名称、联系人姓名和电话

⑵ 响应性文件未按上述规定书写标记和密封者，招标人不对响应性文件被错放或先期启封负责。

15．报价截止时间

⑴ 报价人须在报价截止时间前将响应性文件送达招标人规定的报价地点。

⑵ 在报价截止时间后递交的响应性文件，招标人将拒绝接受。

五、单一来源谈判保证金

16. 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账造成投标无效，建议投标人提前在投标截止时间一个工作日前办理保证金支付手续。

17. 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

18. 投标保证金的退还

19. 中标人的投标保证金在其与采购人签订了合同后五个工作日内无息退还。

20. 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书五个工作日内无息退还。

21.如投标保证金为招标代理机构收取，则中标结果公告期满后，投标人应把投标保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到68555187，以便办理投标保证金退还手续；如投标保证金为海南省人民政府政务服务中心收取，则和政务中心办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：

(1)退款申请书；(2)法人代表及经办人身份证（复印件）；(3)授权委托书；(4)电汇单（复印件）；(5)开户许可证（复印件）。联系电话：65355520。

22.发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

报价有效期为从响应性文件递交截止之日起计算的六十天，有效期短于此规定的响应性文件将被视为无效。

六、谈判

23. 谈判小组：谈判小组依法由相关技术专家和采购人代表三人或以上单数组成。

24. 谈判报价人：参加谈判的供应商代表应是单位法定代表人或其委托人。

25. 谈判程序：

⑴ 实质性响应审查。谈判小组依据单一来源采购文件的规定，从报价人递交响应性文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对单一来源采购文件的实质性要求作出响应。如响应性文件对单一来源采购文件没有实质性响应，则谈判终止。

⑵ 谈判小组按照谈判文件就采购项目的技术要求、市场价格、服务承诺、项目管理、培训等与报价人进行谈判。

⑶ 谈判小组经过谈判后，根据符合采购需求、技术和功能满足要求且报价合理的原则确定与报价人成交。

⑷ 谈判结束后，参加谈判的报价人应当对谈判的承诺和最后报价以书面形式确认，并由法定代表人或其授权人签署。

⑸ 谈判小组在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上确认供应商并进行采购。

24. 谈判的任何一方在未征得另一方同意的情况下，不得向第三方透露与谈判有关的一切技术资料、价格或其他信息。

七、签订合同

26．成交通知

⑴ 定标后，招标人向成交供应商发出成交通知书。

⑵ 成交通知书、谈判文件、成交人的响应性文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同的组成部分。

⑶ 成交供应商按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订政府采购合同，否则报价保证金将不予退还，给采购人和招标人造成损失的，报价人还应承担赔偿责任。

27．招标代理服务费

招标人按国家有关规定向成交人收取招标代理服务费。

# 第三章  用户需求书

一、项目名称

海南省人民医院医用耗材采购（设备专用）

二、项目清单

| 招标序号 |  | 设备名称 | 设备品牌 | 设备规格型号 |  |  | 所需耗材名称 |  | 所需耗材的规格型号 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A包 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A001 |  | 宫腔镜硬镜及液体膨宫机 | 德国卡尔史托斯 | 德国卡尔史托斯 |  |  | 宫腔镜膨宫管 |  | 26330040 | 条 |
| A002 |  |  |  |  |  |  | 宫腔镜单极环形电极 |  | 26050G | 根 |
| A003 |  |  |  |  |  |  | 宫腔镜单极手件 |  | 26050E | 套 |
| A004 |  |  |  |  |  |  | 宫腔镜单极线 |  | 277 | 根 |
| A005 |  |  |  |  |  |  | 宫腔镜双极电切环 |  | 26040GP | 套 |
| A006 |  | 体外膜肺氧合器ECMO | 美国美敦力 | 离心泵560系统 |  |  | 整体股动脉插管 |  | CB96570-017；15Fr.（5.0mm）； | 条 |
| A007 |  |  |  |  |  |  | 整体股静脉插管 |  | CB96670-017；15Fr.（5.0mm） | 条 |
| A008 |  |  |  |  |  |  | 股动静脉穿刺套盒 |  | 型号96550） | 条 |
| A009 |  |  |  |  |  |  | 人工 辅助泵套件（成人） |  | CB1Q91R6 | 套 |
| A010 |  | ACT(ECMO配送) | 美国美敦力 | ACTplus402-03 |  |  | 1.402-03高范围活化凝血试剂盒 |  | （HR-ACT）50人/份 | 盒 |
| A011 |  | 经皮氧/二氧化碳分压监测仪 | 丹麦雷度 | TCM4 |  |  | 电极膜 |  | 型号904-892，规格12个/盒 | 盒 |
| A012 |  |  |  |  |  |  | 经皮电极固定套件 |  | 型号904-891，规格100/大盒 | 盒 |
| A013 |  |  |  |  |  |  | 组合模块校准气体 |  | 型号962-187，规格1个/盒 | 盒 |
| A014 |  | 静脉曲张激光治疗仪 | 上海镭福康 | LFK-SLT30 |  |  | FEP专用光纤 |  | 400um-3m | 条 |
| A014 |  | 高频电外科手术系统 | 美国柯惠 | FORCE TRIAL |  |  | 系列耗材 |  | E2773-36、E2783R-36ASP | 把 |
| A015 |  | 手术室电刀 | 美国威利 |  | forceFX-8C |  | 电外科手术器械 |  | E2100电刀笔 | 把 |
| A016 | 手术室电刀 |  | 美国威利 |  |  | forceFX-8C |  | 电外科手术器械 | E1551-6 | 把 |
| B包 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B001 |  | 手术显微镜 | 蔡司 | Pentero |  |  | 物镜保护镜 |  |  | 套 |
| B002 |  |  |  |  |  |  | 照明灯泡 |  |  | 个 |
| B003 |  |  | 蔡司 | Vario(S88) |  |  | 物镜保护镜 |  |  | 套 |
| B004 |  |  |  |  |  |  | 照明灯泡 |  |  | 个 |
| D包 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D001 |  | 温毯机 | 美国柯惠 | 5900型 |  |  | 加温毯 |  | 成人上半身、成人下半身、成人全身、儿童全身 | 张 |
| D002 |  | 手术微动力系统 | 美国史赛克 | CORE |  |  | CORE控制台, 带冲洗泵 |  | 5400-050-000 | 个 |
| D003 |  |  |  |  |  |  | 冲洗泵头，单通道 |  | 5400-050-001 | 个 |
| D004 |  |  |  |  |  |  | 标准接线 |  | 5100-004-000 | 个 |
| D005 |  |  |  |  |  |  | 脚踏开关 |  | 5100-008-000 | 个 |
| D006 |  |  |  |  |  |  | CORE 微型钻 |  | 5400-015-000 | 个 |
| D007 |  |  |  |  |  |  | 直接头 |  | 5100-015-250 | 个 |
| D008 |  |  |  |  |  |  | 长角度接头 |  | 5100-015-272 | 个 |
| D009 |  |  |  |  |  |  | 长直接头 |  | 5100-015-270 | 个 |
| D010 |  |  |  |  |  |  | 角度接头 |  | 5100-015-252 | 个 |
| D011 |  |  |  |  |  |  | 4:1 高扭力直接头 |  | 5100-015-043 | 个 |
| D012 |  |  |  |  |  |  | 1024:1高扭力反角钻转接头 |  | 0260-901-026 | 个 |
| D013 |  |  |  |  |  |  | 1:1 反角钻夹头 |  | 0260-901-020 | 个 |
| D014 |  |  |  |  |  |  | 侧剪磨头，1.20mm，锥形碳化钨裂纹钻 |  | 1607-002-105 | 个 |
| D015 |  |  |  |  |  |  | 侧剪磨头，2.10mm，锥形碳化钨裂纹钻 |  | 1607-002-109 | 个 |
| D016 |  |  |  |  |  |  | 圆型磨头, 3.20mm |  | 1608-002-011 | 个 |
| D017 |  |  |  |  |  |  | 圆型磨头, 6.00mm |  | 1608-002-015 | 个 |
| D018 |  |  |  |  |  |  | 5.0mm蛋形钻头 |  | 0277-010-050 | 个 |
| D019 |  |  |  |  |  |  | Lindemann 磨头 , 2.20mm |  | 1608-002-043 | 个 |
| D020 |  |  |  |  |  |  | # 1 Heliocoidal 刀片, 2.40mm，挫刀 |  | 1608-002-103 | 个 |
| D021 |  |  |  |  |  |  | # 2 Heliocoidal 刀片, 3.00mm，挫刀 |  | 1608-002-105 | 个 |
| D022 |  |  |  |  |  |  | 锥形齿状钻磨头, 2.30mm |  | 1608-002-021 | 个 |
| D023 |  |  |  |  |  |  | 摆动矢状刀片- Safedge, 18.5mm x 6.5mm |  | 2296-003-051 | 个 |
| D024 |  |  |  |  |  |  | 厚度×宽 18.50mm×16.50mm，摆动矢状刀片 |  | 2296-003-102 | 个 |
| D025 |  |  |  |  |  |  | 厚度×窄度 15.00mm×7.00mm，摆动矢状刀片 |  | 2296-003-103 | 个 |
| D026 |  |  |  |  |  |  | 中号×窄度 多齿的 18.00mm×5.50mm，摆动矢状刀片 |  | 2296-003-212 | 个 |
| D027 |  |  |  |  |  |  | 切割边缘 11.5mm，厚0.38mm，切割深度7.0mm，Core加长杆口内刀片 |  | 5400-031-032 | 个 |
| D028 |  |  |  |  |  |  | 切割边缘 11.5mm，厚0.38mm，切割深度12.0mm，Core加长杆口内刀片 |  | 5400-031-034 | 个 |
| D029 |  |  |  |  |  |  | 切割边缘 9.0mm，厚0.38mm，切割深度12.0mm，Core加长杆口内刀片 |  | 5400-031-050 | 个 |
| D030 |  |  |  |  |  |  | 切割边缘 5.0mm，厚0.38mm，切割深度12.0mm，Core加长杆口内刀片 |  | 5400-031-052 | 个 |
| D031 |  |  |  |  |  |  | 切割边缘 11.5mm，厚0.64mm，切割深度7.0mm，Core加长杆口内刀片 |  | 5400-031-053 | 个 |
| D032 |  |  |  |  |  |  | 切割边缘 11.5mm，厚0.64mm，切割深度12.0mm，Core加长杆口内刀片 |  | 5400-031-054 | 个 |
| D033 |  |  |  |  |  |  | 锥形往复刀片0.015 厚 大号 22.5mm |  | 5100-137-133 | 个 |
| D034 |  |  |  |  |  |  | 往复刀片，精细，薄型 |  | 5100-137-107 | 个 |
| D035 |  |  |  |  |  |  | 锥形往复刀片 |  | 5100-337-133 | 个 |
| D036 |  |  |  |  |  |  | 厚 大号 锥形往复刀片 |  | 5100-037-233 | 个 |
| D037 |  |  |  |  |  |  | 小号切割刀片 |  | 5100-037-113 | 个 |
| D038 |  |  |  |  |  |  | CORE 微型矢状锯 |  | 5400-034-000 | 个 |
| D039 |  |  |  |  |  |  | CORE 微型摆动锯 |  | 5400-031-000 | 个 |
| D040 |  |  |  |  |  |  | CORE 微型往复锯 |  | 5400-037-000 | 个 |
| D041 |  |  |  |  |  |  | 往复锯冲洗夹头 |  | 5100-037-500 | 个 |
| D042 |  |  |  |  |  |  | 摆锯冲洗夹头 |  | 5100-031-500 | 个 |
| D043 |  |  |  |  |  |  | 矢状锯冲洗夹头 |  | 5100-034-500 | 个 |
| D044 |  |  |  |  |  |  | 中型冲洗夹头 |  | 5100-015-251 | 个 |
| D045 |  |  |  |  |  |  | 长型冲洗夹头 |  | 5100-015-271 | 个 |
| D046 |  |  |  |  |  |  | 清洗润滑油，微型钻接头专用(必配) |  | 0260-901-739 | 个 |
| D047 |  |  |  |  |  |  | CORE系统消毒箱，中号(必配) |  | 5400-277-000 | 个 |
| D048 |  | 超声骨刀 | 意大利mectrom | Piezosurgery 3 |  |  | 上颌窦顶部开窗术用工作尖 |  | IM1SP、IM2P、OT9、CS1、PINIM1、PIN2-2.4 | 个 |
| D049 |  |  |  |  |  |  | 上颌窦侧面开窗术用工作尖 |  | OP3、OT1、EL1、OT1A、OT5、OT5A、 OT5B、EL2、EL3 | 个 |
| D050 |  |  |  |  |  |  | 压槽嵴扩张术用工作尖 |  | OT7、OT4、OP5、OT2、OT7A、OT7S-4、OT7S-3、OT7-20 | 个 |
| D051 |  |  |  |  |  |  | 拔牙术用工作尖 |  | EX1、EX2、EX3、PS2 | 个 |
| D052 |  |  |  |  |  |  | 截骨术用工作尖 |  | OT2、OT7、OT7A、OT7S-4、OT7S-3 | 个 |
| D053 |  | 小儿CPAP正压系统 | 广东鸽子 | AD-II |  |  | 横置鼻塞 |  |  | 套 |
| D054 |  |  |  |  |  |  | 横置鼻塞 |  | 0#.1#.1.5#，2#，3#，4# | 个 |
| D055 |  |  |  |  |  |  | 绑带 |  |  | 个 |
| D056 |  |  |  |  |  |  | 空气氧气管接头 |  |  | 个 |
| D057 |  |  |  |  |  |  | 一次性管路 |  |  | 套 |
| D058 |  | 高频振荡呼吸机 | 美国CareFusion | 3100A |  |  | 3100A软质呼吸管路 |  | 773996 | 套 |
| D059 |  |  |  |  |  |  | 低通阀帽及膜片 |  | 766896 | 套 |
| D060 |  |  |  |  |  |  | 低通阀帽连接管（三色） |  | 11437 | 套 |
| D061 |  |  |  |  |  |  | 振荡膜片及积水器 |  | 766897 | 套 |
| D062 |  |  |  |  |  |  | 一氧化氮管路接头 |  | 480029 | 套 |
| D063 |  | 间歇式气动压力系统 | 柯惠医疗器材制造（上海）有限公司 | SCD EXPRESS |  |  | 压力腿套 |  | 74021、74022、74023、74010、74011、74012、74013、74041、74042、74043 | 套 |
| E包 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E001 |  | 全自动微生物鉴定药敏系统 | 法国梅里埃公司 | VITEK 2 COMPACT |  |  | 0.45%NaCL溶液 |  | 500mL×18瓶 | 箱 |
| E002 |  |  |  |  |  |  | 无菌独立包装塑料棒拭子 |  | 1000支 | 箱 |
| E003 |  |  |  |  |  |  | Densicheck Calibration Standard电子比浊标准管 |  | 1套 | 盒 |
| E004 |  | 全自动快速微生物鉴定系统（质谱仪） | 法国梅里埃公司 | VITEK MS |  |  | VITEK MS-DS (Target slides 48X32) 样品板 (48×32) |  | 1536测试/盒 | 盒 |
| E005 |  |  |  |  |  |  | VITEK MS-CHCA (bacteria) 质谱专用基质 |  | 1200测试/盒 | 盒 |
| E006 |  |  |  |  |  |  | VITEK MS-FA (Fungi and mycobacteria) 质谱专用基质 |  | 1200测试/盒 | 盒 |
| E007 |  | 全自动革兰氏染色仪 | 法国梅里埃公司 | Previ color Gram |  |  | 喷嘴清洗液 |  | 2.5L/盒 | 盒 |
| E008 |  | 动态试管检测仪 | 英国安度斯 | LKM 64 |  |  | 真菌（1-3）-β-D葡聚糖检测试剂盒 |  | 20人份/盒 | 盒 |
| E009 |  | 全自动荧光免疫分析仪 | 意大利梅里埃 | mini VIDAS |  |  | 难辨梭菌毒素A/B检测试剂盒(酶联免疫荧光法) |  | 60测试/盒 | 盒 |
| F包 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F001 |  | 凝血分析仪 | 日本希森美康公司 | CA1500/CS5100 |  |  | Owren's巴比妥缓冲液 |  | 10 x 15 mL | 盒 |
| F002 |  |  |  |  |  |  | D-二聚体质控试剂盒 |  | 高水平：5 x 1mL,低水平：5 x 1mL | 盒 |
| F003 |  |  |  |  |  |  | 乏II 因子血浆 |  | 3x1mL | 盒 |
| F004 |  |  |  |  |  |  | 乏V 因子血浆 |  | 8x1mL | 盒 |
| F005 |  |  |  |  |  |  | 乏VII 因子血浆 |  | 3x1mL | 盒 |
| F006 |  |  |  |  |  |  | 乏X 因子血浆 |  | 3x1mL | 盒 |
| F007 |  |  |  |  |  |  | 乏XII 因子血浆 |  | 3x1mL | 盒 |
| F008 |  |  |  |  |  |  | 正常水平质控 |  | 10 x 1 mL | 盒 |
| F009 |  |  |  |  |  |  | 异常水平质控 |  | 10 x 1 mL | 盒 |
| F010 |  |  |  |  |  |  | 清洁液 I |  | 50mL | 瓶 |
| F011 |  |  |  |  |  |  | 清洁液 II |  | 5000mL | 箱 |
| F012 |  |  |  |  |  |  | CA系列反应杯（CA 1500用） |  | 3000 pcs | 箱 |
| F013 |  |  |  |  |  |  | CS系列反应杯（CS5100用） |  | 3000 pcs | 箱 |
| I包 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I001 |  | 电子胃镜 | 日本富士 | EG-590WR |  |  | 清洗刷 |  | WB3218FW2 | 把 |
| I002 |  |  |  |  |  |  | 全管道灌流器 |  | CA-530/A | 个 |
| I003 |  |  |  |  |  |  | 水汽按钮 |  | AW-500/G | 个 |
| I004 |  |  |  |  |  |  | 水瓶 |  | 水瓶/WT-4 | 个 |
| I005 |  |  |  |  |  |  | 测漏器 |  | LT-7 | 个 |
| I006 |  |  |  |  |  |  | 吸引按钮 |  | SB-500/G | 个 |
| I007 |  |  |  |  |  |  | ESD水刀 |  | DK2618JN15 DK2618JN20 DK2618JN25 | 把 |
| I008 |  | 电子肠镜 | 日本富士 | EC-590WM |  |  | 清洗刷 |  | WB4321FW2 | 把 |
| I009 |  | 小肠镜 | 日本富士 | EN-450T |  |  | 清洗刷 |  | WB3224FW2、 清洗刷 | 把 |
| I010 |  |  |  |  |  |  | 气囊 |  | BS-2 | 个 |
| I011 |  |  |  |  |  |  | 外套管 |  | TS-13140 | 根 |
| J包 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J001 |  | 海博刀系统 | 德国爱尔博 | VIO200D+APC2+JET2 |  |  | 手柄 |  | 20150-060、20150-061、20150-062 | 支 |
| J002 |  |  |  |  |  |  | 泵 |  | 20150-300 | 支 |
| J003 |  |  |  |  |  |  | 氩气电极 |  | 20132-221 | 支 |
| K包 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K001 |  | 有创呼吸机（带能量代谢与功能残气量监测功能） | 美国GE | Engstrom Carestation |  |  | 肺功能管测定管 |  | 5个/包/月 | 个 |
| K002 |  |  |  |  |  |  | CO2采样管 |  | 10个/包/月 | 个 |
| K003 |  |  |  |  |  |  | 一次性T型接头 |  | 10个/包/月 | 个 |
| K004 |  |  |  |  |  |  | 气管内压力传感器 |  | 10个/包/月 | 个 |
| K005 |  | 电子灸治疗仪 | 苏州为真生物 | eMoxa-III |  |  | 电子灸治疗仪专用灸片 |  | 纤维灸片 | 片 |
| K006 |  | 脑功能监护仪 | 美国尼高力 | NicoletOneMonitor |  |  | 导电膏 |  |  | 瓶 |
| K007 |  |  |  |  |  |  | 磨砂膏 |  |  | 瓶 |
| K008 |  |  |  |  |  |  | 盘状电极 |  | 12根/包 | 包 |
| K009 |  |  |  |  |  |  | 医用一次性针电极 |  | NE-S-1500,150CM（24根/盒） | 根 |
| M包 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M001 |  | 全自动模块式血液体液分析仪（五分类全自动细胞分析仪） | 日本希森美康 | XN-1000 |  |  | 清洗液（CLA-500A） |  | 4.0ML*20瓶 | 盒 |
| M002 |  |  |  |  |  |  | 清洗液(CL-50) |  | 50ML | 盒 |
| N包 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N001 |  | 全自动尿沉渣分析仪 | 日本希森美康 | UF-500i |  |  | 清洁液（CL-50） |  | 50ML | 盒 |
| N002 |  |  |  |  |  |  | UF标准品 |  | 47ml*2 | 盒 |
| N003 |  |  |  |  |  |  | 浓缩洗净液3 |  | 1L*5 | 盒 |
| O包 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O001 |  | 便携式血气分析仪 | 美国OPTI medical | OPTI CCA |  |  | BP7559测试片（血气、钾钠氯、氧饱和度、血红蛋白） |  | 25片/盒 | 盒 |
| O002 |  |  |  |  |  |  | BP7560测试片（血气、钾钠钙、氧饱和度、血红蛋白） |  | 25片/盒 | 盒 |
| O003 |  |  |  |  |  |  | BP7001 定标气瓶 |  | 一瓶/盒 | 盒 |
| P包 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P001 |  | 流式细胞仪 | 美国BD | Aria II |  |  | 白细胞分化抗原CD4/CD8/CD3检测试剂（流式细胞仪法-FITC/PE/PerCP） |  | 50检测人份 |  |
| P002 |  |  |  |  |  |  | 淋巴细胞亚群检测试剂（流式细胞仪法-6色） |  | 50检测人份 |  |
| R包 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R001 |  | 连续性血液净化系统(床边血液净化仪) | 金宝 瑞典 | Prismaflex |  |  | 血浆过滤器及管路配套 |  | 型号TPE2000 set，规格4套/箱 | 套 |
| R002 |  |  |  |  |  |  | 血液灌流器及管路配套 |  | 型号Adsorba 300kit，规格1件/箱 | 件 |
| R003 |  |  |  |  |  |  | 滤器及管路配套 |  | 型号ST100set，规格4套/箱 | 套 |
| R004 |  |  |  |  |  |  | 血液透析滤过器及配套管路 |  | Prismaflex M 150set | 套 |
| R005 |  |  |  |  |  |  | 高流量双腔导管套装 |  | 型号GDHK-1320，规格5套/盒 | 套 |

说明：

1. 本次医用耗材招标采购需求一览表以耗材名称为标的。

2. 因投标人原因造成投标产品不全，由此而产生的一切不利于投标人的结果，由投标人承担。

3. 投标人应按照招标文件要求编制投标文件，提交投标文件时同时递交电子文件 。

三、项目具体要求

1. 本次医用耗材招标采购的中标有效期为2年。

2. 本次采购中标产品的配送要求：急用产品按医疗机构的要求送达，一般产品48小时内送达。采购人若需进行配送的统一管理，供应商必须配合采购人的管理要求，否则取消中标资格。投标人应在服务承诺中对是否提供无条件破损退换、近效期退换、定期随访、相应技术服务和学术支持等进行说明。

3. 投标人根据所投耗材产品编制投标文件，如出现投标文件与投标产品信息文件不一致，由此而产生的一切不利于投标人的结果，由投标人承担。投标文件中，生产企业名称原则上统一为中文名称。

四、报价要求

1、属于《海南省医用耗材集中采购参考目录》中的耗材，其报价必须符合“海南省卫生和计划生育委员会关于高值医用耗材集中采购工作有关问题的通知”的规定。

2、不属于《海南省医用耗材集中采购参考目录》中的耗材，其报价不能高于本省或周边省份其他三级甲等综合医院采购价格（提供证明材料）。

3、如中标产品的价格违反上述规定，采购人经查实后有权取消其中标资格。

五、其他要求

1、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投货物的技术指标、资质证书资料等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，采购人有权取消其中标资格，没收投标保证金，并报政府采购主管部门严肃处理。

# 第四章 合同条款

通用合同条款

（略）

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

一、定义

1、“合同”是指买方和卖方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，内容包括：

1）投标人提交的投标承诺函（包括附件）；

2）中标通知书和中标产品一览表；

3）产品购销合同；

4）其它相关文件。

2、“合同价格”是指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时买方应付给卖方的款项，亦可解释为投标人对采购人的实际供应价。

3、“伴随服务”是指根据合同规定投标人承担的与供货有关的辅助服务和合同中规定投标人应承担的其它义务。

4、“买方”是指通过招标采购，与中标投标人签订合同并接受合同产品及服务的医疗机构。

5、“卖方”是指中标后提供合同产品和服务的生产或批发经营企业。

二、适用范围

本合同条款适用于本次医用耗材招标采购活动。

三、技术标准

本合同项下所供产品的技术标准应与本采购文件规定的标准相一致。若技术标准中无相应规定，所供产品(包括其包装)则应符合相应的国家或有关部门最新颁布的正式标准。

四、规格型号

1、交付产品的规格型号应与中标通知书规定的规格型号相一致。

2、除采购文件有特殊要求外，计量、数量单位应该使用国家通用的计量、数量单位。

五、有效期

1、交付产品的有效期应与中标通知书中规定的有效期相一致。

2、除非采购人对有效期另有规定，投标人所提供产品的有效期不得少于整个效期的三分之二。

六、专利

投标人应保证采购人在使用中标产品时，不受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或保护期的起诉。

七、包装

1、除非对包装另有规定，卖方提供的全部产品均应按标准保护措施进行包装，以防止产品在转运中损坏或变质，确保产品安全无损运抵指定地点。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量检验报告书、产品合格证、包装、标记和包装箱内外的单据应符合合同的要求，包括买方后来提出的特殊要求。

3、进口产品包装上（包括大包装、小包装等）必须附有名称、批号、产地、规格、型号、消毒日期、有效期等国家规定的中文标识。

八、发票

卖方在提供中标产品的同时应提供正式发票，在发票上注明生产厂家、产品名称、规格、型号、批号、数量、价格、金额等名目。

九、价格与数量

1、除采购文件规定的情形外，在合同有效期内卖方在本合同项下所供产品和履行服务的价格应该是中标通知书中确认的价格。

2、买方在合同期限内向卖方购买中标产品，其实际采购量与预计采购量可能会有一定程度的不符。

十、付款

1、本合同对卖方付款的是作为买方的医疗机构。

2、买方按照产品购销合同规定的方式，与卖方结算货款。

3、卖方应向买方提出付款要求，并提交对已交易产品的发票和有关单据以及合同规定的其它义务已经履行的证明。

十一、交货

1、交货方式一般采用现场交货方式，其它交货方式在合同特殊条款中规定。现场交货的方式由卖方负责办理运输和保险，将货物运抵买方（医疗机构）现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。

2、所有货物运抵买方（医疗机构）收货地点的日期为交货日期。

十二、伴随服务

1、卖方可能被要求提供下列服务中的一项或全部服务。

1）产品的现场搬运或入库；

2）提供产品开箱或分装的用具；

3）对开箱时发现的破损、近效期产品或其它不合格包装产品无条件及时更换；

4）在买方指定地点为所供产品的临床应用进行现场讲解或培训；

5）其它卖方应提供的相关服务项目。

2、卖方应具备解决紧急问题的能力，如买方在使用货物的过程中发现问题，卖方应及时到买方现场解决。

十三、质量保证及检验

1、按合同交付的产品质量应符合国家承认的相应标准，并与投标时承诺的质量相一致，以确保临床使用安全有效。

2、如果买方确认需要进行产品质量检验，应及时以书面形式把质量检验的具体要求通知卖方。如果卖方同意进行产品质量检验，或者通过检验证明产品存在质量问题，则进行产品质量检验的费用由卖方承担。检验在卖方交货的最终目的地进行。

3、买方在接收产品时，应对产品进行验货确认，对不符合合同质量、数量、包装、标识等要求的，买方有权拒绝接受。卖方应及时提供合格的产品，不得影响医疗机构的临床使用。由此给买方造成的损失，卖方应承担损害赔偿责任。

4、买方如果怀疑产品存在质量问题，由质量认定部门进行鉴定，认定存在质量问题或中标产品与投标时所作的承诺不一致时，有权选择其它中标产品。

十四、履约延误

1、卖方应按照其投标时承诺的时间和合同中规定的时间，配送产品并提供伴随服务。

2、在履行合同的过程中，如果卖方遇到妨碍按时配送产品和提供伴随服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方和经办机构。买方或经办机构在收到卖方通知后，应尽快对情况进行核实，并由买方确定是否酌情延长交货时间以及是否收取违约金或终止合同。

3、如卖方无正当理由拖延交货，将受到以下处罚：加收误期赔偿费和（或）终止合同。

十五、履约义务

1、医疗机构在采购期内必须无条件采购中标产品。卖方无违约行为时，买方不得以任何理由采购其它品牌的产品替代中标产品。同时将完成中标产品购销合同采购量的采购。

2、买方须按照合同规定及时结算货款。指定结算银行的买方，不得以任何理由干涉结算银行的正常结算行为。

3、买方必须要求卖方按实际中标价格如实开具发票。

十六、不可抗力

1、卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

2、所述的“不可抗力”指卖方不能控制、不能克服、不可预见的事件，但不包括卖方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震及其它双方约定的事件。

3、不可抗力事件发生后，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知买方。除买方另行要求外，卖方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。不可抗力事件影响消除后，双方可通过协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十七、违约终止合同

1、如果卖方未能在规定期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部中标产品，或者卖方未能履行合同中规定的其它义务，买方有权终止全部或部分合同。

2、如果买方根据上述规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买其它中标产品。卖方应对购买替代产品所超出的那部分费用负责。买方有权要求卖方继续执行合同中未终止的部分。

十八、争议的解决

因合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方当事人协商解决；协商不成，当事人可依照有关法律将争议提交仲裁，或向人民法院起诉。

十九、破产终止合同

如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

二十、合同生效

本合同在甲乙双方法人签字盖章之日起生效。本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，招标代理机构壹份备案。

二十一、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲方、乙方、招标代理机构各执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招报价文件的内容一致。

招标代理机构：海南海政招标有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五章 响应性文件内容和格式

投标文件按包分册装订。请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码。

1、封面（表11）

2、投标人简介

3、营业执照、组织机构代码证、税务登记证及经营许可证副本

4、投标函（表12）

5、授权委托书（表13，投标文件正本原件，副本复印件）

6、法人代表、授权代表身份证复印件

7、无违规声明

8、配送时间及服务承诺函（表14）

9、投标产品信息及报价表（表16）

10、医用耗材自查表（表17）

11、生产企业授权书（表18，按表16中的顺序）

12、产品生产许可证（按表16中的顺序）

13、产品注册证、注册登记表（按表16中的顺序）

14、产品说明书、彩页等资料（按表16中的顺序）

15、中标价格证明材料（不在《海南省医用耗材集中采购参考目录》中的产品）

16、投标人认为需要的其它材料

注：1.以上复印件均需要加盖公章，原件备查

2.产品不属于医疗器械管理的，上述有关医疗器械管理方面的表格、要求可不填写、提供（如医用耗材自查表、产品注册证书等）。

表11

投标人投标文件

项目名称：海南省人民医院医用耗材采购（设备专用）

项目编号： HZ2016-267R

包    号：           包

投标人：                          （盖公章）

地  址：

联系人：

电  话：

年    月    日

- 表12投标函

致：海南海政招标有限公司

根据贵单位项目编号为 HZ2016-267R  的投标邀请函，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称）提交投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受本招标文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的  60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我方保证所有的投标产品来源合法，同时已对所有的投标信息进行审核无误，保证所提供的全部报价和其它证明文件的真实性、合法性，并愿赔偿采购人、贵单位因上述报价和其它证明文件的瑕疵所蒙受的全部经济损失。

4、我方承诺，如所报资料存在任何虚假，我方愿意接受本次所投的全部产品被取消投标资格，并且两年内不得参加采购人的采购活动。

5、我方完全能够理解投标产品可能由于种种原因不能中标。

6、如我方投标产品中标，将按照采购人的要求按时配送或委托配送单位配送中标产品，确保产品购销合同的履行。

7、如我方投标产品中标，我方将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务，并按本招标文件的规定支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表签字：               职务：

日期：

- 表13授权委托书

致 海南海政招标有限公司：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       ，职务：           ，联系电话：

兹委托受托人               代表我方参加海南海政招标有限公司组织的海南省人民医院医用耗材采购（设备专用）（项目编号为： HZ2016-267R ）的招标活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加本项目招标投标有关活动；

2、确认投标相关信息、参与报价、签订医用耗材中标产品购销合同及执行和完成合同、售后服务等工作，并以本企业名义处理一切与之有关的事务。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。

本授权书于      年   月   日签字生效，委托期限至上述事宜处理完毕止。特此声明。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签章）

受托人  （签名）

年     月     日

法定代表人（授权人）

居民身份证复印件粘贴处

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

- 表14配送时间及服务承诺函

致 海南海政招标有限公司：

我公司参加贵单位组织的的海南省人民医院医用耗材采购（设备专用）（项目编号为： HZ2016-267R ）的招标活动，我公司对所申报产品的配送时间等事项做出以下承诺：

一、配送时间：

| 招标文件要求的配送时间 | 投标人选择（在括号内打“√”） |  |
| --- | --- | --- |
| 1、一般产品配送不超过48小时送达； 2、紧急配送，中标人应保证所有产品在八小时内送达。 3、医院要求隔夜送达的（医院应在当天下午六点之前发出订单），中标人应保证在次日早上8:30分之前送达。 医院发出订单，将不分节假日。中标人应留置值班人员以满足医院订货需求。如果上述三种情况没有按照医院要求及时送达，所产生的一切后果将由中标人负责。 4、急救用品，由医院向中标人提出特殊配送需求，如果中标人表示无法及时送到，医院有权自行采购。 | 承 诺（ √ ） | 不承诺（ ） |

比上述服务要求提供更高承诺的，请填写：

二、伴随服务承诺

| 承诺内容 | 投标人选择（在括号内打“√”） |  |
| --- | --- | --- |
| 无条件破损退换 | 承 诺（√） | 不承诺（ ） |
| 近效期退换 | 承 诺（√） | 不承诺（ ） |
| 定期随访 | 承 诺（√） | 不承诺（ ） |
| 提供相应技术服务和学术支持 | 承 诺（√） | 不承诺（ ） |

比上述服务要求提供更高承诺的，请填写：

注意：

1、上述承诺将作为申报产品的评审要素予以考虑，供应商必须谨慎选择或填写。若有涂改，应由供应商盖章或被授权人签字确认。一旦提交即发生法律效力，成交后，必须在采购期的履约过程中严格遵守。

2、供应商在申报承诺函附件中列明的事项中未做出选择或只做出部分选择，视为供应商不承诺，为不合格文件。

- 表16投标产品信息及报价表

项目名称：海南省人民医院医用耗材采购（设备专用）      项目编号：HZ2016-267R            包    号：

| 招标序号 | 所需耗材名称 | 投标产品名称 | 注册证名称 | 产品规格、型号 | 最小使用单位 | 包装转换比 | 最小包装单位 | 生产企业 | 投标单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人全称：（公章）                                             授权代表：（签字或私章）

注：“合计”要填写所有产品的单价总计。

- 表17医用耗材自查表

项目名称：海南省人民医院医用耗材采购（设备专用）      项目编号：HZ2016-267R            包    号：

| 招标序号 | 所需耗材名称 | 投标产品名称 | 规格、型号 | 生产企业名称 | 生产企业三证 | 生产许可证有效期 | 注册证有效期 | 是否在登记表中 | 授权书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称：（公章）                                             授权代表：（签字或私章）

注：1.“生产企业三证”指生产企业的营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证是否都在有效期内，完全符合填“是”，否则填“否”。

2.“生产许可证有效期”指生产该产品的医疗器械生产企业许可证的截止有效期，填写证书中“有效期至”后的日期。如该日期已过期，则必须注明“过期”，不再填写日期。

3.“注册证有效期”指该产品的医疗器械注册证的截止有效期，根据证书中批准之日和有效期填写，如批准之日为2011/8/12，有效期为4年，则填写“2016/8/11”。 如该日期已过期，则必须注明“过期”，不再填写日期。

4.“是否在登记表中”指该投标产品的规格、型号是否在医疗器械注册证登记表中，是填写“是”，否则填写“否”。投标人必须如实填写，否则视为虚假应标。

5.“授权书”指投标人是否有生产企业的授权书，且在有效期内，完全符合符合填“是”，否则填“否”（生产企业不需要）。进口产品可以由该品牌产品在国内的总代理出具授权（该总代理须提供获得授权的证明材料）。

6. 所投产品不属于医疗器械管理的，上述有关医疗器械管理方面评审的项目不作要求。

7．投标人必须认真、如实填写上述表格，如发现有虚假，招标人有权取消其全部所投产品的投标资格，并且2年内不得参加采购人的招标采购。

- 表18 生产企业授权书

致 海南海政招标有限公司：

作为设在                     （制造厂家地址）的制造/生产            （货物名称）的                     （制造厂家名称）在此以制造厂的名义授权                     （投标人名称）用我厂制造的上述货物参加海南海政招标有限公司组织的项目编号为 HZ2016-267R的海南省人民医院医用耗材采购（设备专用）的投标活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述投标人就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任及按招标文件要求提供售后服务。一旦中标，我单位保证：上述产品的生产标准达到产品执行标准；在交易采购期内，保证向采购人及时提供充足的货源。如有违反，依法承担违约责任。

我单位保证出具的质量及货源保证书真实、合法，并愿承担一切法律责任。

（可增加其它服务承诺内容）

本保证书有效期限为：        年   月   日至本次采购周期结束。

出具授权书的生产企业（或国内总代）名称：    （公章）

姓   名：         （授权代表签名或私章）

职   务：                       联系电话：

注：1、如投标人所投产品为进口产品，可以由该品牌产品在国内的总代理出具授权（该总代理须提供获得授权的证明材料）。

2、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

3、生产企业参与投标则无需提供此授权书。