# 五、报价明细表

## 5.1、报价明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **品牌规格型号** | **产地/制造厂商** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **总价（元）** |
| **1** | 健康小屋 | 尺寸：2\*1\*2.3m 材质：铝合金+密度板 小屋内含：框架+电子身高体重秤，小号膳食宝塔模型45\*45\*50cm，3个小号挂壁式转盘（BMI转盘56\*38cm pvc材质、每日万步转盘56\*38cm pvc材质、慢病风险转盘56\*38cm pvc材质），书报架，欧姆龙臂式血压计，三诺稳压血糖仪。 乐扣式保健箱（内装/375克鱼形玻璃油壶四件套/鱼形塑料盐罐、盐勺）/鱼形腰围尺/鱼形计步器/冰箱贴/温湿度计/脂肪夹）  | 江苏/南京控疾日用品有限公司 | 6 | 个 | 6030.00 | 36180.00 |
| **2** | 膳食宝塔写真60\*80cm | 尺寸：60\*80cm 材质：背贴纸 | 江苏/南京控疾日用品有限公司 | 40 | 张 | 16.20 | 648.00 |
| **3** | 健康转盘56\*38cm | 尺寸：56\*38cm  材质：pvc板  | 江苏/南京控疾日用品有限公司 | 40 | 个 | 88.00 | 3520.00 |
| **4** | 健康桌牌 | 尺寸：长11.3，底座宽6cm，高19.5cm 重量：90g 材质：外框为亚克力材质，内有一张250克铜版纸 双面彩色印刷10\*15cm 包装：opp袋 | 江苏/南京控疾日用品有限公司 | 400 | 个 | 4.70 | 1880.00 |
| **5** | 6g普勺 | 尺寸：长9.5cm  勺口高：1.8cm勺口：2.2cm (内) 2.4cm (外) 重量：2g 材质：PP 包装：opp袋机器包 符合 GB9688-1988(食品包装用聚丙烯成型品卫生标准）并提供权威产品质量检验中心的质检报告 | 江苏/南京控疾日用品有限公司 | 10000 | 只 | 0.19 | 1900.00 |
| **6** | 腰围尺水滴尺 | BMI腰围尺 水滴形 ABS+尺带（玻璃纤维+pvc） ( 直径;5.4\*6.1cm,尺带长：150mm ) 厚：1.6 重量：29g 表盘带有BMI查询功能 包装：opp袋机器包 | 江苏/南京控疾日用品有限公司 | 5000 | 个 | 1.90 | 9500.00 |
| **7** | 计步器 椭圆形 |  材质：pvc板1.尺寸：4.8\*3.7\*2.2 重量：14g 1.计步功能：计步范围0-99999 2.计算卡路里功能（0～9999.9卡路里） 3. 计算距离/公制0～99.999KM,英制0-99.999Miles 包装：小白盒包装  | 江苏/南京控疾日用品有限公司 | 5000 | 个 | 3.80 | 19000.00 |
| **8** | 控油壶250g自带刻度 | 尺寸：整体高12.0cm，底宽 5.4cm，底长8.5cm 重量：69g  材质： ps+pe+pp  包装：opp袋机器包 符合 GB9688-1988(食品包装用聚丙烯成型品卫生标准）并提供权威产品质量检验中心的质检报告 | 江苏/南京控疾日用品有限公司 | 3000 | 个 | 2.50 | 7500.00 |
| **9** | 机械身高体重秤 | 身高测量：70-190cm最大称重：120kg 承重面板尺寸：38.5\*28cm外形尺寸（L\*W\*H）：535\*275\*940mm  | 江苏/南京控疾日用品有限公司 | 40 | 台 | 390.00 | 15600.00 |
| **10** | 电子血压计 |  品牌：欧姆龙 功能齐全，高性价比本体重量：290g（不包含电池）外形尺寸：宽107mm × 高79mm × 厚141mm臂带适用范围：220-320mm（上臂中央部） 显示方式：血压水平显示，LCD液晶屏分段显示血压水平。时间日期显示 测量方式：上臂式加压方式  包装：彩盒包装 功能：臂带佩戴自检功能：提示错误臂带佩戴；60次记忆功能显示不规则脉波误动作提示，LED灯血压警示 | 大连/欧姆龙（大连）有限公司 | 40 | 台 | 421.00 | 16840.00 |
| **11** | 血糖仪 | 品牌：三诺 测试范围：2.2mmol/L-27.8mmol/L(40mg/dL-500mg/dL) 测试时间：约25秒 采血量：3微升 记忆容量：220个 温湿度：1-40度 《=80RH 尺寸：85mm\*67mm\*25mm 重量：约100 g 电源：3V IPXO 包装：彩盒包装 | 长沙/三诺生物传感股份有限公司 | 20 | 台 | 157.50 | 3150.00 |
| **12** | 勺子秤 | 1. 不锈钢镜面设计,外观时尚大方,操作方便2. 使用环境温度: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)3. 重量单位: g 、oz、gn、ct4. 自动关机时间 : 1 分钟5. 电源:两节7号(AAA)干电池供电6. 低电压显示: LO\_7. 超载显示: O\_Ld8. 产品尺寸: 23 x 5 x 2.3厘米包 装：彩盒包装  | 江苏/南京控疾日用品有限公司 | 500 | 个 | 50.00 | 25000.00 |
| **13** | 脂肪仪 | 尺寸：长12\*宽2.7\*厚1.2 重量：27g 1、测量身体脂肪含量2.显示身体肥胖类型：过瘦、瘦、标准、胖、过胖3.采用生物电阻抗技术4.可存储10组用户资料5.LCD显示 包 装：彩盒包装 | 江苏/南京控疾日用品有限公司 | 500 | 个 | 12.50 | 6250.00 |
| **14** | 计数握力器 | 尺寸：长13.5cm，宽9cm，厚2.3cm 重量：77g 材质：弹簧+塑料 功能：自动计数，百位清零 包装：吸卡包装 | 江苏/南京控疾日用品有限公司 | 500 | 个 | 6.50 | 3250.00 |
| **15** | 头部按摩器 | 尺寸：直径24.7cm，厚2.9cm 重量：20g 材质：pp包装：插卡包装 功能：解除肌体疲劳，自己随时随地按摩头部穴位，增强血液循环，放松紧张的肌肉，消除一天的紧张与劳累 | 江苏/南京控疾日用品有限公司 | 2000 | 个 | 2.50 | 5000.00 |
| **16** | 机械计数跳绳 | 尺寸：长17cm；手柄直径3cm，宽10cm；绳长250cm 重量：144g 功能：LCD屏幕上 显示跳的数量及里程（英里） 包装：opp袋 | 江苏/南京控疾日用品有限公司 | 500 | 个 | 6.30 | 3150.00 |
| **17** | 四格十字药盒 | 尺寸：边长6.5；厚2.2 重量：28g 材质：PS PP 材质柔韧外表还经过磨砂处理，边缘光滑，坚固耐用 ， 内盒独立，可以与主体分离。 包装：opp袋 符合 GB9688-1988(食品包装用聚丙烯成型品卫生标准）并提供权威产品质量检验中心的质检报告 | 江苏/南京控疾日用品有限公司 | 2000 | 个 | 1.25 | 2500.00 |
| **18** | 8字形拉力器 | 尺寸：手柄长11cm，正常状态长36cm，宽14cm 重量：57g 材质：天然乳胶管 属于拉伸健身产品。一般用于扩胸运动，伸展运动。 包装：opp袋 | 江苏/南京控疾日用品有限公司 | 500 | 个 | 5.90 | 2950.00 |
| **投标报价总计** | （小写）： ¥：163818.00 （大写）： 壹拾陆万叁仟捌佰壹拾捌元整  |

供应商名称： 南京控疾日用品有限公司 （公章）

被授权人：