海南省政府采购文件

采购方式：询价

项目编号：ZLHX2017-054

项目名称：基层卫生院设备购置项目

采购单位：美兰区大致坡中心卫生院

海南中联华夏项目管理有限公司编制

2017年4月24日

目      录

第一部分  投标邀请函	1

第二部分  投标人须知	3

（一）总则	3

（二）招标文件	4

（三）投标文件编制和数量	5

（四）投标文件的递交	7

（五）开标	8

（六）评标	8

（七）定标	11

（八）合同	11

第三部分  用户需求书	14第四部分  合同条款及格式	23第五部分  投标文件内容及格式	28

# 第一部分  投标邀请函

受美兰区大致坡中心卫生院（以下简称“采购人”）的委托，海南中联华夏项目管理有限公司（以下简称“招标代理机构”）拟对基层卫生院设备购置项目（项目编号：ZLHX2017-054）所需的货物及服务组织询价采购工作，兹邀请符合本次询价采购要求的投标人进行密封投标，有关事项如下：

一、招标项目的名称、用途、数量、资金来源及简要技术要求或招标性质：

1、项目名称：基层卫生院设备购置项目

2、用途：工作需要

3、数量：一批

4、资金来源：财政资金

5、预算金额：1400000.00元

6、简要技术要求或招标性质：详见《用户需求书》

二、投标人资格要求：（投标人必须具备以下条件并提交相关证明资料）

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人，需提供营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本有效证件（或三证合一营业执照复印件）。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(需提供2017年任意一个月的财务报表并加盖公章)。

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(需提供2017年任意一个月的税收、社保记录凭证并加盖公章)。

4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5、如投标人不是生产厂商，则必须获得所投主要产品生产厂商针对本项目的授权书及售后服务承诺函；

6、须具有医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证，投标产品须具有中华人民共和国医疗器械注册证，非医疗器械须有该产品产品合格证；

7、购买本项目招标文件并按时缴纳投标保证金。

8、本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件：

1、时间：2017年5月9日至2017年5月11日（上午 08:00 － 11:30，下午14:30－17:00，北京时间），节假日除外；

2、地点：海口市蓝天路28号名门广场南区帝景苑503室；

3、售价：人民币100元/份（文件售后概不退），保证金：人民币陆仟元整（￥6000.00元）；

4、购买招标文件时须提供：

（1）营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本（复印件加盖公章，原件备验）；

（2）法定代表人授权委托书原件及法定代表人身份证复印件、授权代表须提供现公司社保证明材料及身份证复印件（复印件加盖公章，原件备验）；

（3）投标人资格要求的相关资质证明材料。

四、投标文件递交截止时间、开标时间及地点：

1、递交时间：2017年5月12日08:45至09:00（北京时间），逾期或不符合规定的投标文件恕不接收；

2、开标时间：2017年5月12日09:00（北京时间）；

3、开标地点：海口市蓝天路28号名门广场南区帝景苑503室。

五、招标代理机构联系方式：

1、联系人：钟女士    电话：0898-65341140    传真：0898-65304085

2、联系地址：海口市蓝天路28号名门广场南区帝景苑503室

3、开户名称：海南中联华夏项目管理有限公司

4、银行账号：4600 1002 3360 5301 0004

5、开户银行：中国建设银行海口金盘支行

六、采购人联系方式：

1、联系人：易安保  电话：13322022393

2、联系地址：美兰区大致坡中心卫生院

第二部分  投标人须知

（一）总则

1、适用范围

# 本招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述的项目。

2、有关定义及相应职责

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是美兰区大致坡中心卫生院。

2.2 “招标代理机构”系指受采购人的委托依法办理招标事宜的机构。本次招标的采购代理机构是海南中联华夏项目管理有限公司。

2.3 “投标人”系指实名购买招标文件拟参加投标和拟向采购人提供货物及相应服务的投标单位。其职责如下：

2.3.1 对招标文件错、漏之处提出澄清、说明要求或质疑；

2.3.2 按要求缴纳投标保证金；

2.3.3 按要求编制投标文件；

2.3.4 派投标代表投标（递交投标文件），参加开标活动，对评审小组就投标文件提出的问题进行澄清；“投标代表”系指在投标过程中代表投标单位处理投标事宜的人员，包括投标单位法定代表人或负责人及取得授权的投标单位人员；

2.3.5 配合相关职能部门就询价采购项目的质疑、投诉和举报的处理工作；

2.3.6 与采购人签订采购合同，按照合同规定向采购人提供货物或服务；

2.3.7 政府采购法律法规所规定的其他职责。

2.4 合格的投标人

2.4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2.4.2 符合招标文件规定的资质要求，有能力提供满足招标要求的相关货物及服务的法人实体。

2.5 “中标人”系指经评标委员会评审，并授予合同的投标人。

3、合格的货物和服务

3.1 “货物”系指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。所投货物必须是合法生产的合格货物，并能够按照货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

3.2 “服务”系指除货物以外的其他政府采购对象，其中包括：卖方须承担的运输、安装、技术支持与升级、培训、验收以及其它类似附加服务的义务。

4、投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2 招标代理机构按国家相关部门的规定标准向中标人收取招标代理服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人购买本招标文件后如在3天内未对招标代理机构提出书面意见，即视为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

5.2 本招标文件由招标代理机构负责解释。

（二）招标文件

6、招标文件的构成

6.1 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

第一部分  投标邀请函

第二部分  投标人须知

第三部分  用户需求书

第四部分  合同条款及格式

第五部分  投标文件格式

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝或流标。

7、招标文件的澄清

投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应于3天之内（逾期不受理）以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容分发给所有购买了本招标文件的投标人。

8、招标文件的修改

8.l 在投标截止时间前1天，招标代理机构和采购人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

8.2 招标文件的修改是招标文件的组成部分，招标代理机构将以书面或网上公告的形式通知所有购买本招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标代理机构和采购人确认。

8.3 为使投标人准备投标时有充分的时间对招标文件修改部分进行研究，招标代理机构和采购人可适当推迟投标截止时间。

# 8.4 本招标文件的解释权属于招标代理机构和采购人。

# （三）投标文件的编制和数量

9、投标的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。

10、投标文件的构成

投标人编制的投标文件应包括但不限于下列内容（详见第五部分）：

（1）投标资格证明文件（招标文件“投标邀请函”中“投标人资格要求”）

（2）投标承诺函

（3）法定代表人授权书

（4）销售授权书（制造厂商投标无需提供）

（5）资格申明信

（6）投标一览表

（7）投标报价明细表

（8）技术响应情况表

（9）售后服务承诺

（10）中小企业声明函 （非中小企业无需提供）

（11）投标人简介

（12）投标人认为应该附上的其它文件、资料

11、投标文件编制

11.1 投标人对招标文件中多个包进行投标的，其投标文件的编制应按各个包的要求分别装订和封装

11.2 投标人应完整地填写招标文件中提供的《投标承诺函》、《投标一览表》等招标文件中规定的所有内容。

11.3 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。

11.4 如果投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，使评标委员会无法正常评审的，由此产生的结果由投标人承担。

11.5 投标文件外形尺寸应统一为A4纸规格，文件所使用的印章必须为企业公章，且与投标人名称完全一致，不能以其它业务章或附属机构印章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署。

11.6 投标文件自制部分必须打印，每页须按顺序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落（注：胶装）。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

11.7 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人授权代表在旁边签字或盖章后方可有效。

12、投标报价

12.1 报价均须以人民币为计算单位。

12.2 本项目的采购预算金额为：1400000.00元。

12.3 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

12.4 投标人应按投标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

12.5 中标候选投标人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选投标人。

12.6 根据财政部、工业和信息化部2012年1月1日颁布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）第五条规定，对小、微企业予以价格评分适当优惠。若供应商为小型或微型企业者，必须提供相关部门出具的证明材料，其参与评审的投标报价取值按投标报价的94%计（即按投标报价扣除6%后计算）。

12.7 根据财政部、环保总局文件2006年10月24日颁布《关于环境标志产品政府采购实施的意见》财库[2006]90号第五条规定政府采购属于节能清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单所列的节能产品（需提供相关证明材料）。

13、备选方案

本次招标只允许投标人有一个投标方案，否则，其投标文件无效。

14、投标保证金

14.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，每个投标单位￥6000.00元。

14.2 投标保证金应在投标截止时间2017年5月12日09：00前划入或存入招标代理机构指定的账户并注明汇款单位，同时保证金单据上必须注明项目编号、项目名称。如投标人投标保证金未按要求到账的，视为无效投标并不接收投标文件。

# 开户名称：海南中联华夏项目管理有限公司

银行账号：4600 1002 3360 5301 0004

开户银行：中国建设银行海口金盘支行

14.3 投标保证金的退还

14.3.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。

14.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书后5个工作日内无息退还。

14.4 发生下列情况之一者，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同的；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的。

15、投标文件的有效期

15.1 投标文件应自开标之日起60个日历日内保持有效。投标有效期不足的投标，将被视为无效投标。

15.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构和采购人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标代理机构和采购人的这种要求，但其投标在原投标有效期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

16、投标文件的数量和签署

16.1 投标文件一式叁份（正本一份，副本二份），固定装订（注：胶装）。投标一览表一份，独立信封密封。

16.2 投标文件须按招标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以“正本”为准。

16.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。

# （四）投标文件的递交

17、投标文件的密封及标记

17.l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个投标专用袋（箱）中（正本一份共一袋，副本二份共一袋）及投标一览表（独立信封密封一份），并在投标专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”、“投标一览表”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南中联华夏项目管理有限公司

项目名称：基层卫生院设备购置项目

项目编号：ZLHX2017-054

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

17.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

18、投标截止时间

18.l 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

18.2 投标人的授权代表须携带《法定代表人授权书》及保证金转账、汇款的银行回单或现金缴纳方式的收据（均要求复印件加盖公章）及个人身份证原件亲临开标会现场以备查验。其现场所签署确认的文件均代表投标人的决定，并作为投标文件的补充内容，具有同等法律效力。

18.3 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的投标截止时间为准。

18.4 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接收。

（五）开标

19、开标

19.l 招标代理机构按“招标公告”或“投标邀请函”中规定的时间和地点组织开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

19.2 政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

19.3 开标时，投标人授权代表将查验投标文件的密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“投标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

19.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接收该投标人的投标文件。

（六）评标

20、评标委员会的组成

评标委员会由采购人代表和从海南省综合评标专家库中随机抽取的相关专家共3人以上单数组成，其中，技术、经济等方面的专家人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人，提交评标报告。

21、评标方法和标准

21.1 本标采用最低评标价法：即在满足招标文件的前提下，且质量和服务相等的情况下，按照投标报价由低至高的顺序推荐1-3名为中标候选投标人。

21.2 资格审查：评标委员会根据国家相关法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格证明文件进行资格性和符合性审查，如投标人不具备投标资格，评标委员会可按投票方式决定是否作无效投标处理（详见附表1）。

21.3 开标后，评标委员会对投标文件进行初审，初审内容为：

（1）资格性审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

（2）符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

21.4 初审时若发现投标货物与招标货物在型号规格、技术性能、质量、质保、保修期等有重大偏离，或缺少招标文件要求必须提供的投标内容条款，其投标将被拒绝。但允许投标文件中有不构成实质性偏差的微小差异。

21.5 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

21.6 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质性响应的投标。

21.7 评标委员会成员对资格性和符合性审查合格的投标文件按照招标文件中制订的评定办法进行综合评定。

21.8 评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公平、公正原则，采取记名投票方式按照少数服从多数原则决定。

21.9 审标和评标时发生下列情形之一的投标文件，经评标委员会认定，将可能被视为重大偏离或未实质性响应（评标委员会认定属于重大偏离或未实质性响应的投标文件），将被视为废标或导致被拒绝：

（1）投标文件未加盖单位公章、无法定代表人签字或其授权代表签字的；

（2）明显不符合招标文件中主要技术规格、技术标准的；

（3）投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（4）投标文件附有采购人不能接受的条件的；

（5）授权代表没有法定代表人合法、有效委托授权的；

（6）评标委员会认定不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

21.10 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下：

（1）投标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以投标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价；

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

21.11 成交原则：投标人有效报价达到3家或以上，询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最终报价由低到高的顺序推荐中标候选人。询价小组成员有异议的，按照少数服从多数的原则推荐中标候选人，采购程序继续进行。

注：“有效报价”是指通过文件初审的供应商最终报价经价格核对后的评审价格，且不超过采购人的预算。

（附表1）

资格审查表

项目名称：基层卫生院设备购置项目

项目编号：ZLHX2017-054

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的样式和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 5 | 交货期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 投标文件数量 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 7 | 其它 | 是否有其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

注：

1、表中只需填写“√”通过或“×”不通过；

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是“√”通过的，填写“合格”；只要其中有一项是“×”不通过的，填写“不合格”；

3、结论是合格的，才能进入下一轮，不合格的被淘汰。

（七）定标

22、定标

22.1 评标委员会依据对各投标文件的评审结果，提出书面评标报告，并根据招标文件的规定，按投标报价（满足招标文件的前提下，质量和服务相等的情况下）由低至高的顺序向采购人推荐1-3名中标候选投标人，排名第一的为中标候选投标人，排名靠后的前2名为备选中标候选投标人。

22.2 中标候选投标人因特殊原因放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，才可依评标排名次序的备选中标候选投标人依次递补为中标人。

22.3 中标人确定后，招标代理机构将在政府采购指定媒体上公示中标结果。

22.4 凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，评标委员会及有关工作人员自始至终均不得向投标人或其它无关的人员透露。

22.5 在评标期间，投标人企图影响采购人、招标代理机构和评标委员会而获得评标信息的任何活动，都将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

23、公告

招标代理机构将在指定的网站（海南省人民政府网www.hainan.gov.cn、海南政府采购网www.ccgp-hainan.gov.cn）上发布招标公告、更正公告、通知、评标结果公告等招标过程中的所有信息，请务必时时关注网上公告。评标结果公告期为3个工作日。

24、质疑和投诉

24.1 如果投标人对本次招标活动有疑问，可依据《中华人民共和国政府采购法》和相关规定，向招标代理机构提出质疑。

24.2 招标代理机构在《中华人民共和国政府采购法》规定的时间内没有对投标人的质疑进行回复，或投标人对招标代理机构的回复不满意时，可向政府采购监管部门投诉。

24.3 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。匿名、非书面形式、7个工作日之外的质疑均不予受理。

（八）合同

25、合同授予标准

除本须知第14.4条的规定之外，采购人将与中标人签订供货合同。

26、 接受和拒绝任何或所有投标的权力

在特殊情况下，评标委员会、招标代理机构和采购人在报经监管部门同意后，保留在授标之前拒绝任何投标以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。

27、签订合同

27.1 采购人应按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，不得超出招标文件和中标人投标文件的范围，也不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

27.2 采购人应在中标通知书发出之日起30天内与中标人签订政府采购合同。

28、付款

按照政府采购有关规定办理。

29、适用法律

采购人、招标代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

第三部分  用户需求书

一、采购预算金额：1400000.00元

二、采购清单表

| 产品 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| DR | 1台 |  |
| DR工作站 | 1套 |  |
| 医用干式相机 | 1台 |  |
| 三导心电图机 | 3台 |  |
| 辐射式新生儿抢救台 | 1台 |  |
| 新生儿负压吸痰器 | 1台 |  |
| 经皮黄疸测试仪 | 1台 |  |
| 自动生化分析仪 | 1台 | 配：纯水机、工作站 |
| 抢 救 床 | 1张 |  |
| 婴儿床 | 7张 | 带蚊帐架 |
| 胎儿监护仪 | 1台 |  |
| 304不锈钢候诊椅(两人座) | 3张 |  |
| 304不锈钢候诊椅(三人座) | 9张 |  |

注：原清单上的：配：纯水机、工作站，带蚊帐架就不必在清单表中体现了

三、技术参数和功能要求

# DR工作站招标参数

- 知名品牌专业显示器， 提供省级或者省级以上高新技术企业证书、著名商标证书。

- 显示器采用新型LED背光。

- 显示器完全符合dicom3.14标准，Ins-guard系统完成自动校正,并提供“具有亮度及曲线自动校准功能的医用显示器”以及“2M专业图像显示软件”。

- ★分辨率=1600×1200（横屏）/1200×1600（竖屏），可以横竖屏转换。

- 尺寸≧19.6英寸。

- 点距≦0.249×0.249mm。

- ★显示器内置多个亮度条件下的dicom校正曲线1000/800/700/600/550/500/450/400/350/250cd/㎡,另外内置DSA、DSI、CT/MRI、GAMMA2.2、GAMMA2.4、GAMMA2.6曲线。

- ★全屏幕亮度均衡系统，并提供“基于等高圆近似的亮度均匀性调节方法”专利证明材料。

- 最大亮度≧1100cd/m²。

- 对比度≧1200：1。

- 灰阶≧4096 。

- 响应时间≦30ms，Ton≤15ms，Toff≤15ms。

- 可视角度≧170°。

- ★外置医疗级电源模块。

- DVI-D×1、DP×1数字信号输入。

- 可快速打开观片灯模式，方便医生查看胶片，提供“一种自动切换阅片灯模式的医用显示器”专利证明材料。

- 金属外壳，强度大、散热快、抗干扰。

- 提供双头PCIe接口专业显卡，显卡内存≧1G。

- ★国内市场占有率≥45%。

# 超声多普勒胎儿监护仪

# 招标参数

1. 整机：

1.1   监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），自动胎动（AFM）；

1.2   一体化探头架设计，支持挂墙放置探头、移动放置探头；

1.3   飞梭和硅胶按键操作；

1.4   易装纸打印结构设计，一键式纸仓开关；

1.5   隐藏式提手，方便移动；

1.6   机顶报警灯柱，人性化报警设置：三级声光报警，范围、声音大小可调，报警信息按病人生理报警和监护仪技术报警分类，并分区域以黄色字体显示报警信息，胎心率超限报警可调整报警延迟

1.7   双胎心率重合报警(SOV)；

1.8   回顾报警功能，可回顾最近的50条报警信息；

1.9   ★60小时CTG存储、回放，打印，掉电数据存储；

1.10  模块化结构，方便升级；

1.11  内置通讯接口，可与中央站组成网络系统；

2. 显示：

2.1英寸高清晰TFT液晶黑白屏， 90°角度内任意翻转。

2.2可同步显示和打印胎儿活动图曲线；

2.3多种监护界面，显示胎儿监护曲线及数字，显示曲线包括：胎心率（FHR）曲线，宫缩压力（TOCO）曲线，自动胎动（AFM）曲线；支持大字体显示

2.4胎动标记、事件标记、信息报警标记显示并打印；

3. 胎儿监护指标：

3.1  胎心：多晶片1MHz宽波束脉冲多普勒防水探头

★超声工作频率：1MHz   超声波束声强：Iob<10 mW/cm2、胎心率范围： 30~240bpm 分辨率: 1bpm

精度：±2bpm

3.2  宫缩压力：★无凸点探头设计，0-100相对单位，分辨率1% ，非线性误差≤±10% 、归零方式：自动/手动；

3.3  胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；

4. 打印：

4.1  ★内置式152mm（或150mm）宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线；

4.2  打印机走纸速度1、2、3cm/min可调，支持最高速度15mm/s高速回放打印；

4.3  支持缺纸缓存打印，选段打印和定时长打印功能。

# 婴儿床参数

规格: 800*480*900mm

1.采用优质碳钢制做，表面经喷塑处理而成.

2.四柱采用Φ22*1.2管材, 连接管采用Φ16*1.0管,焊接坚固美观.

3.托架固定在车架上，水平放置。

4.婴儿盆采用亚克力材质，线条流畅美观大方。

5.车身配输液架套管，可选配输液架。

6.底部为网超大杂物架，可放大件物件，材质为碳钢。

7.底部采用静音防缠绕脚轮,推行轻松平稳,转向灵活,移动时安静无声,减震性好,带自刹车装置。

# 不锈钢候诊椅(两人座)技术指标

1、材质：304不锈钢

2、每个位置中间都配有扶手

3、规格尺寸：136*75*109CM;

# 不锈钢候诊椅(三人座)技术指标

1、材质：304不锈钢

2、每个位置中间都配有扶手

3、规格尺寸：181*70*79CM.

# 辐射式新生儿抢救台

主要技术参数

1.电源：220V / 50Hz

2.功率：900VA

3.温控方式：微电脑高精度伺服控温

4.温控模式：自动、手动控制模式

5.★温控范围：32℃～38℃

5.1★低温操作模式：25℃-38℃，用于特殊婴儿护理

6.温度显示范围：至少25℃～42℃

7.温控精度：≤0.5℃

8.床面温度均匀度：≤2℃

9.温度显示精度：≤0.1℃

10.温度传感器精度：≤0.3℃

11.升温时间：≤30min

12.显示方式：设置温度、肤温、加热功率百分比实时LED分屏显示

13.报警功能：具有断电、偏差、超温、传感器故障四种声光报警和自检功能

14.温度校正：温度偏差可在前面板修正

15.超温保护：具备双CPU控制系统、三重超温保护独立切断装置

16.脱落保护：肤温传感器具有防脱落保护装置

17.★材质工艺：整机铝镁合金支架，氟喷涂工艺防酸防碱、不掉漆不生锈

18.★整体支架采用立柱轨道，可复合其他复苏设备

19.★托盘、输液架在立柱轨道上下左右可调

20.具有RS-232接口、输液密封口

注：基本配置：固定辐射头、支架、床面、控制面板、脚轮、开关电源、单托盘、输液架、输液密封口、RS-232接口

# 经皮黄疸测试仪

主要技术指标

1. 测量方式：光反射式

2. 测量结果显示：三位数显示

3.闪光灯工作电压指示功能：指示灯亮表示可进行测试

4.手动复位功能：手动复位后，三位数码管暗

5.校验盘：校正板0.0±0.5

6.测量示值误差：0~20±1

7.重复性：不超过±0.5

8.供电电源：仪器供电电源为镍氢电池组，直流4.8V

9.充电器：充电器的供电电源为－220±22V，50±1Hz，充电器输出为直流6±1.2V、56±18mA，专用于本仪器使用的镍氢电池组充电。

★10.充电时间3小时。使用时间长（一次充足电后可检测800次）

11.重量：净重约300克。
    12.外形尺寸：l*b*h:165mm*70mm*38mm

# 抢 救 床

1、平车采用进口ABS材料（可提供国家进口材料证明书）

2、摇杆系统：采用进口高强度45#钢。极限保护螺杆：安全、耐磨、轻便省力、无噪音，传动力度≥160kg（可提供国家专利产品证明书）

3、脚轮采用进口树脂轮；高耐磨、无噪音、防酸耐碱、易清洗、防腐蚀，带不锈钢进口刹车装置，稳定性好，符合欧洲ROHS无毒标准。

# 数字化X射线摄影系统DR

一、数字化平板探测器

★1.1	有效范围≥17”×17”，整板结构

1.2	检测器影像数据检测矩阵≥3072×3072

1.3	检测器单元尺寸≤139um

1.4	探测器材料：非晶硅

★1.5	动态范围≥14bit

1.6	空间分辨率≥3.6LP/mm

二、X光球管

2.1功率≥77KW

2.2阳极热容量≥300KHU

★2.3球管阳极旋转速度≥9700rpm

2.4双焦点≤0.6mm（小焦点）/1.2mm（大焦点）

2.5管电压范围：40-150KVP

三、高频逆变高压发生器

3.1输出功率≥50KW，最大管电流≥630mA

★3.2高频≥400KHZ

3.3输出电压：40-150KV

3.4最大电流时间乘积≥630mAs

3.5最短曝光时间≤1ms

3.6人体器官程序摄影（APR）≥768种

3.7集成的系统操作工作台，可控制X线发生器、影像探测器、图像显示及图像传输

四、悬吊支撑装置

4.13-D移动吊架自由垂直伸缩和平衡装置，手动或电磁制动

4.2球管垂直运动≥1420mm

4.3纵向方向≥2000mm，横向方向≥2250mm

4.4球管绕垂直轴旋转：≥180°

4.5球管绕水平轴旋转：≥±90°

4.6具有悬吊结构电动横向移动，精确定位

4.7具有球管头电动控制旋转功能，精确控制斜照角度

★4.8具有照射野自动跟踪系统，电动升降胸片架定位时，球管及悬吊结构能自动保证照射野中心与探测器中心同步对中。

★4.9一键定位系统，通过唯一一个操作按键，够自动进行立位摄影检查和卧位摄影检查的切换，整个过程自动电动完成，无需技师干预

五、电动同步升降胸片架

5.1立柱高度≥2000mm

5.2探测器运动范围≥1150mm（电机驱动）

5.3探测器旋转角度≥0°～＋90°（电机驱动）

5.4探测器中心最低离地距离≤460mm

六、四向浮动活动担架床

6.1配有万向轮，可自由移动

6.2床面尺寸≥2000×800mm

6.3床面纵向移动≥500mm

6.4床面横向移动≥260mm

七、采集工作站

7.1操作系统：Windows XP

7.219”液晶监视器（1280×1024）

7.3工作站配置：酷睿 i5；内存：≥4G；硬盘：≥500GB

7.4具备控制X线发生器、允许编辑、管理本地病人检查资料

7.5根据不同检查部位设置默认的图像处理参数

7.6可选择自动传图存档功能

7.7可根据需要设置自动清盘的周期

7.8可按胶片尺寸规格进行裁剪图像

7.9可根据检查部位的重要性进行优先排列

7.10可进行图像的旋转与镜像

7.11★具有全脊柱软件拼接功能

7.12具有图像回放功能，显示图像信息、窗宽窗位调整

7.13标准DICOM3.0接口以及HL7标准，可以连接至PACS、HIS、RIS及激光照相机等DICOM接口的设备，具备图像传输功能。

# 吸痰器

1.极限负压值：≥0.07MPa(525mmHg)

2.负压调节范围：0.01MPa（75mmHg）～极限负压值

3.瞬时抽气速率：≥10L/Min

4.噪声：≤60dB(A)

5.贮液瓶：800ml（PC）

6.电源：～220V，50Hz

7.输入功率：110VA

# 心电图机

01. 导联：标准12导联/9导体检模式/Cabrera导联

02. 采集方式：12导联同步/顺序采集

03. 显示：可同屏显示12导联心电波形

04. 显示屏：≥4.3英寸液晶屏；分辨率：480*272（像素）

05. 记录道数： 3CH，3CH+1R

06. 记录纸： 80mm热敏卷纸

07. 记录速度：5、6.25、10、12.5、25、50mm/s ，六档可调

08. 共模抑制比：≥100dB

09. 抗极化电压：≥±600 mV，

10. 采样率：≥8000样/秒，

11. A/D转换（采样位数）：≥20位，

12. 滤波器：交流：50/60Hz（-20dB）；肌电：25/35Hz（-3dB）；

漂移滤波：0.15Hz～0.5Hz；高频：75Hz，100Hz，150Hz

13. 频率响应：0.05～150Hz（-3dB）

14. 时间常数：>3.2s

15. 噪声电平：≤15μVp-p

16. 定标电压：1 mV±2%

17. 输入阻抗：≥50 MΩ

18. 输入回路电流：≤50 nA，患者漏电流：＜10µA

19. 灵敏度（增益）：1.25，2.5，5，10，20，40 mm/mV  ±2%，六档以及自动可调

# 20. 记录方式：手动和自动均能同步打印十二道不压缩的心电波形

21. 连续工作时间：交流≥10h；直流≥3h

22. 输入方式：浮地输入具有除颤效应防护和起博脉冲抑制电路

23. 提示功能：具有导联脱落指示及按键声音提示功能

24. 分析功能：自动测量、自动分析，R-R间期分析，含R-R直方图和趋势图，1分钟心率失常分析。

25. 诊断分析种类：169种

26. 数据存储：本机存储200条心电数据，支持SD存储卡增容

27. 输入输出接口： 数据接口1个（圆口），SD卡接口1个，USB接口1个（不能存储数据，不能升级使用），网口1个预留（无联网功能）

28. 安全类别：I类CF型

29. 电源要求：交流：220V±10%，50Hz/60Hz；直流：内置1500mA，11.1V可充电锂电池与电路

30. 标准配置：主机1台，导连线1条，电源线1根，接地线1根，肢电极4个，胸电极6个，热敏打印纸1卷，使用说明书、保修卡1套

31. 整机保修期:18个月。

# 医用干式相机

# ★打印技术：直接热敏成像（干式、明室操作）

# 空间分辨率：320DPI（12.6像素/mm）

# 胶片输出：＞100张胶片/h

# 启动耗时：5 分钟 （从设备关闭状态到准备好打印）

# 灰阶对比分辨率：12比特（4096）

# ★打印介质输入：单个供片槽,每个80-100张片量

# ★打印介质输出：单个出片收纳槽，可收纳50张片量

- ★介质尺寸：8″×10″，11″×14″,14″×17″DirectVista®蓝基 , 8″×10″， 14″×17″DirectVista®透明基胶片A, A4，14″×17″DirectVista® 白基胶片。

- 最高光学密度：≥ 3.10（以DirectVista® 胶片作为参考）。

- 存档期：≥20年（以DirectVista® 胶片作为参考，存储环境满足ANSI相关要求）

- ★供片盒：所有打印介质均装在厂方密封的一次性包装盒中。

- 接口类别：标准10/100M以太网（RJ- 45），串行诊断口，串行口。

- 网络协议：标准： 24DICOM协议（最高可支持24个外部设备），FTP，LPR选配：Windows网络打印协议。

14.影像格式：标准：TIFF，GIF，PCX，BMP，PGM，PNG，XWD，JPEG，SGI（RGB）

Sun Raster，Targa；选配：PostscriptTM兼容 。

- 影像质控：采用外部光学密度计手动校正。

- 影像调整：伽马，对比度，黑白反转，旋转，缩放比例及防锯齿边；

- 幅面控制：密度调整（Dmax），LUT输出曲线，图像警告，标题，覆盖率，背景，边框填充，DICOM“真实尺寸”裁切设定；

- 幅面格式：1∶1- 1∶81；可变多格式（VMF™），固定多格式（FMF™）。

- 控制面板：背光液晶大显示屏，状态指示灯：在线，警报，故障，工作中电源，菜单导航按钮；

- 处理器：Intel。

- 内存：1GB。

- 硬盘：32G固态硬盘

- 移动式驱动器：U盘用于系统软件升级。

- 智能卡：72KB容量用于备份设置参数。

- 电源：100-120VAC/230VAC，50/60Hz,400W(工作状态)45W（待机状态）。

- 净重：66磅（30Kg）。

- 散热：打印过程中峰值400W，1366BTUs/hr. 待机状态下45我，153BTUs/hr.。

- 体积：37cm高，52cm宽，61cm长。

29.使用环境：操作温度：15-30℃

储存温度：-22-50℃

操作湿度：10-70%相对湿度（无结雾）。

# 全自动生化分析仪

一、技术要求

1、测试速度：≥540测试/小时（带ISE），纯生化300测试/小时

2、测试方法: 终点法、速率法、两点终点法，两点速率法、双波长法、免疫比浊法、双试剂法、非线性检测等

3、项目存储≥1000个

★4、吸光度测试范围：0.0-5.0Abs

5、吸光度的重复性CV≤1.0%

6、样品位≥71个样本位，支持样本杯、原始采血管、塑料试管等

★7、样本量：5μL -75μL  0.1μL递增

8、试剂位≥60个试剂位

★9、试剂量：10μL－400μL  0.5μL递增

10、试剂冷藏功能：24小时冷藏系统，冷藏温度2-8℃

11、样本针和试剂针功能：具有液面感应、随量跟踪功能，具有立体防撞、自动保护功能

12、试剂和样本加样针去离子水内外壁清洗

13、仪器具有独立搅拌针

14、携带污染率：≤0.1%

15、光学系统：斩波后分光光学系统

16、波长范围：340nm ~ 800 nm，共10个波长，波长准确度±1nm

17、反应量：150μL~900μL

18、最长反应时间：＞20min

19、温度控制：37℃±0.1℃

20、比色杯：≥120个比色位

21、比色杯清洗系统：八步一体化清洗，具有独立反应杯清洗液通道；针对高污染项目，项目间可插入独立清洗

22、光源：长寿命卤素灯，具有光源灯自动休眠功能

23、报警功能：废液溢出报警；蒸馏水不足报警；试剂、样本不足报警，实时显示试剂余量及可测数目

24、质控：仪器在测试过程中可随时插入质控，可预定义不同质控物，每项检测可同时带四种以上质控物，可存储、显示、打印质控图

25、监控功能：比色杯在线监控，可实时显示项目反应全部过程

26、预稀释/重测功能：软件可自动识别底物耗尽、超线性范围等样本，可选择重测，稀释倍数可自行编程；稀释倍数最大可达250倍

27、数据重置：对于测试异常样本能够再次选择测量点，重新计算而无需重新检测；

28、耗水量≤4L/H蒸馏水

29、试剂配套：可提供与仪器同品牌的配套生化试剂，且生化试剂项目≥50个（附产品注册证予以证明）

★30、溯源体系：提供与仪器同品牌原厂配套、经药监局注册的复合校准品和质控品的注册证，且经药监局注册的项目校准品≥25种。

## 四、验收标准和要求：

1、交付时间：合同签订生效之日起30天内。

2、交付地点：用户指定地点。

3、付款条件：采购双方签订合同时另行约定。

4、验收要求：按招标文件技术参数进行验收。

第四部分  合同条款及格式

美兰区大致坡中心卫生院

基层卫生院设备购置项目

采购合同（仅供参考）

项目编号：ZLHX2017-054

# 项目名称：基层卫生院设备购置项目

# 合同编号：

甲方：      美兰区大致坡中心卫生院

乙方：            中标人

签订日期：      年    月    日

甲方：      美兰区大致坡中心卫生院

乙方：            中标人

甲乙双方根据      年    月    日美兰区大致坡中心卫生院基层卫生院设备购置项目（项目编号：ZLHX2017-054）询价采购结果及招标文件的要求，经协商一致，达成以下协议。

一、合同标的及金额等（详见附件清单）

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号、规格配置 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
| 合同总额 | （小写）： |
|  | （大写）： |

二、付款

1、本合同签订生效之日起    个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的     %。

2、采购货物运达甲方指定地点，安装、调试、验收合格并提交相关的文档、资料后，10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的     %。

3、质保期满后没有质量问题，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额尾款。

三、交货

1、交货方式：货物由乙方负责包装并运送至甲方指定的地点。

2、乙方将货物运送至甲方指定地点在经甲方验收合格之前，货物的所有权、一切风险责任及由此产生的一切相关费用均由乙方承担。

3、交货期：接到甲方交货通知后，乙方应在    天内把货物运到指定地点。

四、货物验收、保修和技术服务

1、乙方交付的货物必须满足中国法律法规、相关部门的相应产业标准及本合同的要求。乙方承诺向甲方提供的货物应是全新、完整、技术成熟稳定、性能质量良好的产品，货物及相关许可证明文件、技术文件、软件、服务等均不存在瑕疵。

2、若在货物接收验收时发现货物有任何的短少、缺损、缺陷或与合同约定不符，甲方和乙方代表将签署一份详细报告；在乙方未派代表到场时，该报告将由甲方单方签署，该报告将作为甲方要求乙方进行退货、更换、修理或补充发货的有效证据。乙方负责于10个工作日内自负费用进行更换、补充发货并送至本合同确定的甲方指定地点，有关费用由乙方承担。

3、未能通过甲方验收的货物，以及甲方接收后发现有误的货物，由乙方自费回收。如乙方未在甲方发出通知后10天内收回，则甲方可自行处理该货物，包括但不限于另外存放并收取租金等，由此产生的费用由乙方承担。

4、乙方提供的货物的保修期为壹年，自验收合格之日起计算。在保修期内，如果货物的性能和质量与合同规定不符，或出现任何故障，乙方负责在10天内免费排除缺陷、修理或更换相关货物。

5、在保修期内，如因乙方原因不能按合同约定履行保修义务，则甲方有权从保修期尾款中扣除相应费用。

五、违约责任及侵权处理

1、双方应当按照合同及附件规定的期限履行义务。对于因乙方原因使得交货、验收等任一阶段工作延误的，每延迟一天，乙方应按相当于合同总价0.5%的标准向甲方支付违约金，以此类推。因任一阶段工作延迟而使甲方额外增加的各项费用由乙方承担。如乙方任一阶段工作延迟使甲方遭受损失的，乙方还应承担甲方由此造成的损失。如乙方任一阶段工作延迟累计超过30天时，甲方有权视情况解除本合同。该等解除并不免除乙方根据甲方要求应当承担的上述违约责任。

2、保修期内，如乙方未能按照合同规定及时提供保修服务，除不可抗力原因外，每延迟一次，乙方应当支付合同总价0.1%的违约金。

3、对于乙方根据本合同约定应当承担的各项违约金及损失赔偿，甲方均有权依据本合同规定从应支付乙方的款项中扣除。

4、如乙方提供的货物不符合合同要求或者质量、功能存在瑕疵，或者甲方使用乙方提供的货物造成他人人身、财产损害的，乙方应向甲方支付本合同总价10%的违约金，并承担赔偿责任。

六、不可抗力

1、本合同所称不可抗力，是指其他本合同各方不能预见，而且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况，包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大改制等。

2、本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起15天内通知本合同的其他方，并在不可抗力发生之日起60天内向其他方提供由有关部门出具的不可抗力证明。

3、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，受影响方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外，延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

4、如果因不可抗力的影响致使本合同终止履行90天或以上的，任一方均有权终止本合同，并书面通知对方。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中如发生纠纷，作如下处理：

1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

八、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

九、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

十、组成本合同的文件包括：

1、合同通用条款和专用条款；

2、招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3、中标通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十一、合同备案

本合同一式伍份，中文书写。甲方、乙方各执贰份，壹份由招标代理机构备案。

十二、合同转让和分包

乙方不得全部或部分转让合同。除非甲方事先书面同意外，不得分包其应履行的合同义务。

甲方：      美兰区大致坡中心卫生院      （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：                  （签章）

签订日期：      年    月    日

乙方：                                （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：                  （签章）

银行户名：

开户银行：

银行账号：

签订日期：      年    月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南中联华夏项目管理有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南中联华夏项目管理有限公司（盖章）

地址：海口市蓝天路28号名门广场南区帝景苑503室

法定（授权）代表人：                    （签章）

# 签订日期：      年    月    日

# 第五部分  投标文件内容及格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则将影响对投标文件的评价：

1、投标承诺函（表1）

2、法定代表人授权委托书（表2）

3、制造厂商针对本项目出具的销售授权书（表3，制造厂商投标无需提供）

4、资格申明信（表4）

5、投标一览表（表5）

6、投标报价明细表（表6）

7、技术响应情况表（表7）

8、售后服务承诺（包括实施方案、服务承诺、培训等）

9、中小企业声明函（表8）

10、营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本及相关资质证复印件

11、投标人简介

12、投标人认为需要的其它材料

注：以上复印件均需要加盖公章。

## （表1）

## 1.1 投标承诺函

致：海南中联华夏项目管理有限公司

根据贵单位基层卫生院设备购置项目（项目编号：ZLHX2017-054）的投标邀请函，正式授权下述签字人姓名：         职务：       代表投标人（投标人名称），提交纸质投标文件正本一式一份，副本一式二份。

本公司谨此承诺并声明：

1、同意并接受招标文件的各项条款要求，遵守文件中的各项规定，按招标文件的要求投标。

2、本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的60天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受澄清。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

3、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，将按贵方要求如实提供一切补充材料。

5、我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方完全服从和尊重评审小组所作的评审结果，同时清楚理解到投标报价最低并不一定获得中标资格。

7、我方同意按招标文件规定向贵司缴纳投标保证金，如果获得中标并按《中标通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。

8、我方在参与本次询价采购活动中，不以任何不当手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有不当行为，愿承担此行为所造成的不利后果和法律责任。

投标人名称：                （公章）  法定代表人：            （亲笔签名）

被授权人：              （亲笔签名）  职      务：

承诺日期：      年    月    日

（表2）

1.2 法定代表人授权委托书

致：海南中联华夏项目管理有限公司

（投标人名称）在下面签字的（法定代表人）姓名：        职务：        代表本公司授权下面签字的（被授权代表）姓名：        职务：        为本公司的合法代理人，就美兰区大致坡中心卫生院的基层卫生院设备购置项目（项目编号：ZLHX2017-054）进行投标，以本公司的名义处理一切与之相关的事务。

本授权书自      年    月    日至      年    月    日内签字有效，特此声明。

投标人名称：                    （公章）

营业执照号码：

法定代表人：                （亲笔签名）

身份证号码：

职    务：

联系电话：

被授权人：                  （亲笔签名）

身份证号码：

职    务：

联系电话：

生效日期：      年    月    日

注：本授权书内容不得擅自修改。

（表3）

1.3 销售授权书

（制造厂商投标无需提供）

致：海南中联华夏项目管理有限公司

作为设在（制造厂商地址）的制造/生产（货物名称）的（制造厂商名称）在此以制造厂商的名义授权（投标人名称和地址）用我厂制造的上述货物参加贵公司组织的基层卫生院设备购置项目（项目编号：ZLHX2017-054）招标采购活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述投标人就本次采购而提交的货物承担全部质量保证责任及按采购文件要求提供售后服务。

我方于      年    月    日签署本文，以此为证。

投标人名称：                                （公章）

出具授权书的制造厂商名称：                  （公章）

制造厂商授权代表：                      （亲笔签名）

职    务：

授权日期：      年    月    日

注：

1、如投标人所投货物为国外品牌产品，可以由该品牌产品在国内的总代理出具授权书（该总代理须提供获得授权的证明材料）。国外品牌在国内生产的产品，适用本条规定；

2、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达；

3、制造厂商盖章可以为公章或授权专用章。

（表4）

1.4 资格申明信

致：海南中联华夏项目管理有限公司

为响应贵公司组织的基层卫生院设备购置项目（项目编号：ZLHX2017-054）货物及服务的招标采购活动，我公司愿意参与投标。

我公司在法律、财务和运作上符合招标文件对投标人的资格要求，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我公司理解贵公司可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应贵公司的要求提交。

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录。

投标人名称：                            （公章）

法定代表人或被授权人：              （亲笔签名）

申明日期：      年    月    日

（表5）

1.5 投标一览表

（一份放于投标文件中，一份用独立信封另密封）

| 项目名称 | 基层卫生院设备购置项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | ZLHX2017-054 |
| 投标报价总计 | （小写）： （大写）： |
| 交付时间 | 合同签订生效之日起 天内。 |
| 备 注 |  |

投标人名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

注：

1、投标一览表应准确填写，若投标一览表与投标文件不符时，以投标一览表为准；

2、报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用等，合同的执行以交付时间为准；

3、在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。

（表6）

1.6 投标报价明细表

项目名称：基层卫生院设备购置项目

项目编号：ZLHX2017-054

| 序号 | 货物名称 | 品牌规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | … |  |  |  |  |  |
| 投标报价总计 | （小写）： （大写）： |

投标人名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

注：

1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由投标人自行计算填列；

3、总价=单价×数量，数量由投标人自行计算并填表；

4、“投标报价明细表”中“投标报价总计”数应当等于“投标一览表”中“投标报价总计”数。

（表7）

1.7 技术响应情况表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能条目列入下表，未列入下表的视作报价人不响应。带★的指标列入下表时，必须在指标前面保留★，否则视为不响应。投标人必须根据所投货物的实际情况如实填写，如发现有虚假描述的，该投标文件无效，并报政府采购主管部门严肃处理，并没收其投标保证金。

项目名称：基层卫生院设备购置项目

项目编号：ZLHX2017-054

| 序号 | 货物名称 | 原技术规范主要条款描述 | 投标人技术规范描述 | 偏离情况说明 （＋/-/=） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 | … |  |  |  |

投标人名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

注：

1、此表为表样，投标人必须把招标项目的全部技术参数列入此表，并对技术参数进行逐一应答，行数可自行添加，但表式不变。

2、按照招标项目技术参数要求的顺序对应填写“技术响应情况表”；

3、请在“投标人技术规范描述” 中列出所投货物的详细技术参数情况；

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求；

5、投标人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

1.8 售后服务承诺

项目名称：基层卫生院设备购置项目

项目编号：ZLHX2017-054

1、本附件内容由各投标人进行填写，应至少包括招标文件要求的服务内容的响应条件；

2、保修期应明确；

3、其他的及售后方面的承诺参照以上进行，务求详细、可操作。

投标人名称：                            （公章）

法定代表人或被授权人：              （亲笔签名）

承诺日期：      年    月    日

（表8）

1.9 中小企业声明函

（中小微企业提供）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加美兰区大致坡中心卫生院的基层卫生院设备购置项目（项目编号：ZLHX2017-054）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：                    （公章）

声明日期：      年      月      日

保证金退还申请书

（请勿将此申请书放入投标文件中）

## 致：海南中联华夏项目管理有限公司

## 我司于      年    月    日就美兰区大致坡中心卫生院的基层卫生院设备购置项目（项目编号：ZLHX2017-054）投标所提交的保证金人民币￥6000.00元，请贵司退还时划到以下账户：

| 开 户 名 称 |  |
| --- | --- |
| 开户银行全称 |  | 联 系 人 |  |
| 银 行 账 号 |  | 联系电话 |  |

投标人名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

## 日    期：        年      月      日

## 注：此申请书在中标公示结束后，请提交至海南中联华夏项目管理有限公司财务部，联系地址：海口市蓝天路28号名门广场南区帝景苑503室，联系人：李女士，联系电话：0898-65341140（转财务室）。

# Text boxes

法定代表人

居民身份证正反面

复印件粘贴处

被授权人

居民身份证正反面

复印件粘贴处