海南省国家教育考试考务指挥中心运行维护项目B包

招标编号: HNJY2017-5-4

竞争性磋商文件

# 海南省教学仪器设备招标中心

二零一七年四月

目    录

第一部分       投标邀请函

# 第二部分　     用户需求书

第三部分       投标方须知

第四部分       评审办法

第五部分       合同条款格式

第六部分       投标文件格式

第七部分       采购清单

第一部分　投标邀请函

海南省教学仪器设备招标中心受海南省考试局委托,对该单位的海南省国家教育考试考务指挥中心运行维护项目B包-数据中心运行维护项目进行竞争性磋商采购,现邀请国内合格的供应或制造商来参加竞争性磋商。

1、招标编号：HNJY2017-5-4

2、招标项目：海南省国家教育考试考务指挥中心运行维护项目

3、供应商资格要求（投标人必须达到以下全部商务要求）：

# 3.1、符合《政府采购法》第二十二条的规定；

# 3.2、在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人企业；

# 3.3、提供营业执照副本复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件或三证合一营业执照复印件；

# 3.4、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明）；

# 3.5、具有本地化服务能力，非本地投标人须在海南省内设有经工商注册或商务部门备案的售后服务机构（投标人自有机构、授权单位或合作单位均可）。

# 3.6、投标人须提供2017年任意三个月的纳税证明和社保缴费记录证明（复印件加盖公章）；

# 3.7、不接受联合体投标。

4、标书售价：每包100元，标书售后不退。如欲邮购，请和我中心联系，我们将以快件邮寄，邮每套50元。购买标书时需提供以下证明资料及备案：

4.1 法人营业执照复印件（加盖本单位公章）

4.2 组织代码机构证书复印件（加盖本单位公章）

4.3 税务登记证书复印件（加盖本单位公章）

5、购买标书时间：2017年4月26日至2017年5月3日下午17：30前，逾期不售（正常上班时间：08:00-11:40，14:40-17:30）节假日除外。

6、购买标书

地    点：海南省教学仪器设备招标中心

地    址：海口市西沙路2号（海南省工商局对面）

电    话： ⑴ 0898－66742218 ⑵ 0898－66779294

传    真： 0898—66779720

中国海南政府采购网：http://36.101.208.72:8080/

邮政编码：570206

购买标书银行帐户：

单位名称：海南省教学仪器设备招标中心

开户银行：中国银行海口美舍河支行

银行帐号：266255028427

交投标保证金银行帐户：

开户银行： 建设银行海口国兴大道支行

银行帐号： 46001002537052500288

投标保证金在递交投标文件截至时间之前到达采购代理机构帐户上

财务联系电话：0898-66757677

7、谈判时间： 兹定于2017年5月8日上午北京时间8:30谈判。递交投标文件时间 ：2017年5月8日上午8:10至8:30。投标截止时间：2017年5月 8日上午北京时间8:30，逾期递交或不符合的投标文件的标书，恕不接受，届时请参加投标的代表出席开标仪式。

8、谈判地点：海南省教学仪器设备招标中心

9、投标人需提交的资格证明文件

9.1 法人营业执照的复印件（须加盖本单位公章）

9.2 组织代码机构证书复印件（须加盖本单位公章）

9.3 税务登记证书复印件（须加盖本单位公章）

9.4法定代表人授权书（格式）

9.5投标人的资格声明（格式）

9.6 投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明（须加盖本单位公章）

9.7社会保障资金缴纳证明（社保缴费单或银行付款单复印件加盖单位公章）

9.8依法缴纳税收的完税证明复印件（须加盖本单位公章）

9.9根据招标项目（技术清单）要求出具制造商针对本项目授权书

10、“投标文件”从开标之日起，投标有效期应为60天

11、投标方应准备一份正本和三份副本，并在每一份“投标文件”上要明确注明“正本”或“副本”字样。

12、投标方应将“投标文件”胶装成册。为了方便开标、评标，投标人应将“投标文件”的 “开标一览表（以包为单位）”和“技术参数规格表”单独密封于一小信封内，并在该信封上标明“开标一览表”字样，然后再装入“投标文件”正本的密封袋中。

重要提示：投标人应提交5000元投标保证金，投标保证金应在递交投标文件截止时间之前一天汇入所要求的银行账户，并注明项目名称和项目编号，单次使用，之前帐款不做抵扣。

海南省教学仪器设备招标中心

2017年4月26日

# 第二部分　用户需求书

一、本次招标的项目

本次采购的内容为海南省国家教育考试考务指挥中心运行维护项目B包-数据中心运行维护项目，招标采购项目设备清单及范围见第七部分，本项目采购预算为45万元，投标价不能超过采购预算，超过视为无效投标。

项目运行维护服务时间：自合同签订之日起1年。

交货地点：采购人指定地点。

第三部分    投标方须知

一、说明

（1）本次政府采购是按照《中华人民共和国政府采购法》组织和实施。无论投标过程中的做法和结果如何，投标方自行承担所有与参加竞争性磋商有关的全部费用。

二、磋商文件

（一）磋商文件：由磋商文件总目录所列内容组成。

1.2招标文件采购需求中列明标的物的技术要求是采购人基于实际工作需要而提出的基本需求，如果有专利、商标、品牌、型号等信息的，仅起技术说明、参考作用，不具有任何限制型，投标产品响应其指标性能要求即可。

1.2如果本项目注明接受进口产品投标的，仍可接受满足需求的国内产品参与竞争。所谓进口产品是指:通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关外的产品。

1.3如果没有特别声明或要求，投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本采购文件不再对上述情况进行描述。

（二）磋商文件的澄清

投标方对磋商文件如有疑点，可在收到标书后及时提出，按公告中注明的地址以书面形式（包括信函、或传真，下同）通知到采购人，要求澄清。采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已取得磋商文件的每一投标方。

（三）磋商文件的修改

1、在投标截止日期前，采购人可主动地或依据投标方要求澄清的问题而修改竞争性磋商文件，并以书面形式通知所有取得磋商文件的每一投标方，投标方在收到该通知后应立即以传真的形式予以确认。

磋商文件的修改书将构成磋商文件的一部分，对投标方有约束力。

2、为使投标方有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和磋商时间，并将此变更通知投标方。

三、投标文件

（一） 投标文件的要求

1、投标方应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求及采购设备技术规格要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

2、不按磋商文件的要求提供的投标文件将被拒绝。

（二）投标文件的组成

投标人接到磋商文件后，按照采购人和招标文件的要求提供投标文件，投标文件的组成如下：

1、商务标书

（1）相关资料

A、营业执照；

B、招标文件要求提供的证书；

C、招标文件要求提供的产品代理资格证明或制造商授权证书（相关产品制造厂商提供）；

D、投标方情况表；

E、法定代表人授权书。

（2）开标一览表投标方应按招标方文件附件中要求填写投标报价单，投标报价应按不同费用类别分开填写。

A、产品价格（按照设备清单的数量报价）；

B、保险费（是否保险由投标方自定）；

C、其他；

D、本标总报价 。

以上价格单项如无则填“无”，如果优惠则填“免”。

优惠条件：投标方承诺给予买方的各种优惠条件，包括设备价格、运输、保险、安装调试、付款条件、技术服务、售后服务、质量保证等方面的优惠可在附件写明，如无则写无（当优惠条件涉及“投标价格表”中的各项费用时，必须与投标价格相统一）。

2、技术标书

（1）投标产品技术规格书；

（2）项目实施时间表；

（3）投标方推荐的供选择的选配；但所提出的意见应优于磋商文件中提出的相应要求

（4）本项目的技术服务和售后服务的内容和措施及承诺（保修期限、保修期限内的服务响应时间和服务内容；保修期满后的服务响应时间，能否提供及时可靠的维修服务）。

（5）其他（投标单位应说明的事项）。

（三）投标保证金及履约保证金

1、投标人须提供投标保证金（之前帐款不做抵扣）。

2、中标方应向海南省教学仪器设备招标中心支付的中标服务费，中标服务费按照“中华人民共和国国家计划委员会[计价格 ［2002］1980号]”文件规定收取。

3、中标人的投标保证金在其与采购人签订合同且交付中标服务费后2个工作日内无息退还。

4、未中标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书后3个工作日内无息退还。

5、发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

（1）中标方未按规定履行合同的；

（2）中标方拒收成交通知书或未按规定采购单位签订合同的。

（四）投标文件的有效期

1、自磋商之日起60天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标方协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均应书面形式进行。

3、投标方可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标方不能修改投标文件。

四、投标文件的递交

投标文件应按以下方法分别装袋密封

（1）所有正本投标资料按以上所列内容装订成册，并在封面上加盖“正本”字样；副本投标资料分别装订成册，并分别在封面上加盖“副本”字样。

（2）投标文件密封袋内装投标文件正本一份、副本三份（卖方用的方案文件自备）。封口处应有投标单位公章。封面上写明磋商文件编号、采购项目名称、投标方名称，并注明“投标文件”、“开标时启封”字样。

（3）投标文件自制部分必须打印，每页须按顺序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落（注：胶装）。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

（4）投标人的授权代表须携带《法定代表人授权书》及保证金转账、汇款的银行回单或现金缴纳方式的收据（均要求复印件加盖公章）及个人身份证原件亲临开标会现场以备查验。其现场所签署确认的文件均代表投标人的决定，并作为投标文件的补充内容，具有同等法律效力。

（5）迟交的“投标文件”

5.1采购代理机构拒绝接收在投标截止时间后递交的“投标文件”。

(6)开标

6.1采购代理机构在“招标公告”或“投标邀请函”规定的时间和地点公开开标。

五、磋商与评标

（一）磋商小组

采购人将根据本次招标采购的特点，按照《中华人民共和国政府采购法》规定成立磋商小组。磋商小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并进行磋商。

（二）磋商

1、磋商的顺序，由采购人在磋商开始前对合格投标方进行抽签确定。

2、开展磋商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。投标方应由法人代表或法人代表授权的投标人进行磋商，磋商的内容主要有技术规格、价格、售后服务、合同草案，包括当事人的权利和义务、履约期限和方式、资金支付要求、验收标准等。投标人所作的重要答复均应补充以书面形式，并经法定代表人或授权人签署，作为投标文件的一部分，对投标人有约束力，但不得对投标内容进行实质性修改。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的信息。

3、在磋商小组与各供应商进行了相同轮次的磋商后，为了更好地实现采购目标，磋商小组可以修改磋商文件，但涉及实质性变动的，要以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商收到修改磋商文件的通知后，可以决定是否继续参加磋商活动。

4、磋商小组在磋商结束后，可以决定是否要求所有参加磋商的供应商在规定时间内提出最后报价。超过规定时间提交的报价作无效处理。

（三） 评标原则和方法

1、磋商小组负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价。磋商小组认为必要时，可向投标人进行质疑。

2、磋商小组将综合分析合格投标方的各项指标，而不是以单项指标的优劣评选出中标单位。

3、磋商小组对投标者所报价格、技术性能、售后服务、企业实力信誉进行综合比较。

（四）根据投标和评标情况，招标结果可能是一次定标，但不排除再次竞争的可能性。

六、授予合同

（一）成交条件

1、投标文件基本符合招标文件要求；

2、投标方有很好的执行合同的能力；

3、投标方能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

4、合同条款便于采购人操作。 采购人将把中标通知书授予最佳投标者；

（二）成交通知

1、在投标有效期内，采购人将以书面形式通知成交方。

2、采购人在向投标方授予成交通知书时，有权变更数量和服务内容。

（三）在投标有效期内，采购人将通知其他投标单位招标结果。采购人对未成交的投标方不作落标原因解释。

（四）签订合同

1、成交方应按规定（中标后七天内）签订合同。

2、磋商文件、成交方的投标文件及投标修改文件、磋商过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和成交通知书均作为合同附件。

3、拒签合同的责任成交方拒收成交通知书或接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿由此造成的经济损失。

七、采购方式与程序

（一）采购方式：竞争性磋商。

本次磋商一次包定，未经同意不得转包、转让。

（二）招标程序：

1、发出邀请函；

2、投标单位领取标书；

3、投标；

4、磋商；

5、评审；磋商小组进行评审；

6、定标；

7、购买单位与成交方签订合同。

第四部分   评 审 办 法

一、采购人将组织磋商小组，对投标人提供产品价格的合理性、产品设备的先进性、产品性能和标准、产品的寿命和可靠性及售后服务进行评审。

二、决标办法

本项目为竞争性磋商，故有二次报价，第二次报价后， 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商。

初步审查表

| 序号 | 审查项目 | 评议内容 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 | 投标人4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相关资格证明文件 | 企业营业执照、法人授权委托书；供应商资格要求 |  |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性 | 是否符合投标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |  |
| 3 | 实质性响应 | 带“★”的重要技术参数及要求是否完全满足招标文件中的要求。 |  |  |  |  |
| 4 | 投标保证金 | 是否提交投标保证金证明 |  |  |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 投标有效期是否满足60天 |  |  |  |  |
| 6 | 投标价 | 投标价是否唯一 |  |  |  |  |
| 7 | 交货期 | 是否按照招标文件规定时间 |  |  |  |  |
| 8 | 其它 | 无其它符合招标文件中无效投标认定条件 |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |

评委：                                                  日期：

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

详细评审表

项目名称：海南省国家教育考试考务指挥中心运行维护项目B包-数据中心运行维护项目

招标编号：

| 一、报价部分（满分20分） |
| --- |
| 序号 | 评分要素 | 分值 | 评分标准 |
| 1 | 报价 | 20 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×价格权值×100 |
| 二、商务部分（满分50分） |
| 序号 | 评分要素 | 分值 | 评分标准 |
| 2 | 企业资质 | 6 | 专业认证：投标实体具备国家级机构或国际权威机构核发的有效期内管理体系资质认证证书，包括： 通过ISO 90001系列质量认证体系认定。 通过ISO 27001 信息安全管理体系认证。 通过ISO20000 信息技术服务管理体系认证。 每通过一个认证得2分，最高6分。 提供认证证书复印件并加盖单位公章。 |
|  |  | 2 | 具有信息系统运行维护分项资质二级（含）以上资质的，得2分，没有不得分。 提供资质证书复印件并加盖单位公章。 |
|  |  | 5 | 具有信息技术服务运行维护标准ITSS二级（含）以上资质的，得5分；三级资质的，得2分；没有不得分。 提供资质证书复印件并加盖单位公章。 |
| 3 | 企业业绩 | 6 | 具有省级政府单位及以上运维服务案例或政务外网IT运维服务等相关项目业绩的，每个项目得2分，最高得6分；没有不得分。 提供合同协议书或中标通知书复印件加盖单位公章。 |
| 4 | 本地化服务 | 3 | 投标人公司为海南本地企业或在本地设有分支机构（分公司或办事处）作为常驻服务和技术支持机构，满两年的，得3分，没有或不满两年的不得分。 需提供本地工商或商务注册资料复印件加盖单位公章。 |
| 5 | 投标人涉密资质证书 | 8 | 投标人须具有国家保密局颁发的涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质乙级以上（含乙级）资质得8分，提供证书复印件，并加盖投标人公章，原件备查否则不得分。 |
| 6 | 投入本项目的运维团队能力及售后情况 | 8 | 投标人本地技术人员队伍人数： >80人，得8分； 50-80人，得6分； 20-49人，得4分； 10-20人，得2分； 其他得0分。 提供2017年任意3个月本地社保证明复印件加盖单位公章。 注：社保缴纳单位名称应与投标人名称一致，或为该投标人的分公司，否则不得分。 |
|  |  | 10 | 投标人运维团队有网络管理维护能力及存储/虚拟化平台、数据库管理维护能力，运维团队内有：华为、绿盟、惠普、浪潮厂家认证、VMware VCP认证、Oracle 10g OCM认证或MCSE:DataPlatform认证证书的工程师>10人，得10分；7-9人得8分；5-6人得6分；2-5人得4分；其他得0分。 证明材料：提供证书复印件及2017年近二个月本地社保证明复印件加盖单位公章。 注：社保缴纳单位名称应与投标人名称一致，或为该投标人的分公司，否则不得分。 |
|  |  | 2 | 具备ITSS IT服务管理能力，本项目运维团队内有ITSS IT服务项目经理认证得2分，没有得0分； 提供证书复印件及2017年近三个月本地社保证明复印件加盖单位公章。 注：社保缴纳单位名称应与投标人名称一致，或为该投标人的分公司，否则不得分。 |
| 三、技术部分（满分30分） |
| 序号 评分要素 分值 评分标准 |
| 7 | 服务方案 | 对项目需求的理解程度 | 6 | 根据投标人对项目需求的理解程度，专家自主评分： 【优】：6—4.1分；【良】：4—2.1分；【一般】：2—0分，无此项内容得0分。本项满分6分。 |
|  |  | 服务方案与服务需求的吻合程度 | 6 | 根据服务方案与服务需求的吻合程度，专家自主评分： 【优】：6—4.1分；【良】：4—2.1分；【一般】：2—0分，无此项内容得0分。本项满分6分。 |
|  |  | 服务方案的设计实施方案、IT服务实施计划、进度安排等 | 6 | 根据服务方案的设计实施方案、IT服务实施计划、进度安排等优良程度，专家自主评分： 【优】：6—4.1分；【良】：4—2.1分；【一般】：2—0分，无此项内容得0分。本项满分6分。 |
| 8 | 投标需求响应情况 | 6 | 投标人提供的服务内容需满足本招标文件第七项采购清单的（一）、（二）、（三）、（四）等四项需求的全部内容。不满足一项的扣6分。 |
| 9 | 现有产品技术授权情况 | 6 | 投标人须取得招标人现有的设备产品生产厂商针对本项目的授权书（非生产厂商投标适用。服务产品品牌有：惠普、思科、华为、浪潮、绿盟、神州数码），每取得一个厂商针对本项目的授权书得1分，最高6分。 |
| 合 计 | 100 |

评标专家委员会（签字）：

第五部分　合同条款及格式

买方：

卖方：

买、卖双方根据2017年 月  日2017年本级政府               （招标编号）设备招标采购评标的结果和“招标文件”的要求，并经双方协调一致，达成以下维护合同：

一、合同期限:

合同期限自 201  年   月    日至 201  年   月   日止，合同期满后，双方可选择续约或自然解除合约：

二、服务内容

。

三、服务要求

四、 维护费用：

统维保服务项目有：

共计：                                。

五、费用支付方式：

综合以上资讯，经甲乙双方协商同意，维护费用为包干制，由甲方分期向乙方付款。第一期付款：合同签订后15个工作日内，甲方支付合同总价款的40%。合同签订后，经甲方确认乙方进场之日开始，乙方每完成一季度服务，如无违约情况发生，并保障了高考、自考、成考期间设备运行正常，且响应维护目标，经甲方考核合格，甲方按两个季度分别支付合同总价款的30%。

六、双方责任、权利及义务

（一）甲方责任、权利及义务

1、合同签订乙方进场，甲方委派技术人协助乙方开展工作，并提供相关的技术资料和图纸。

2、合同期间，甲方定期派遣管理人员对乙方的服务质量、维修及时率、技术响应等进行考核和评价，考核结果作为付款和合同续签的依据。

3、甲方不负责乙方员工工作期间的食宿、工资、交通工具、办公耗材等，乙方应自行解决。

4、合同期间，甲方不承担乙方因管理不当、人为或违规操作等导致的经济损失及法律责任。

5、硬件或软件发生故障时，若甲方先发现应及时通知乙方，并提供相关故障现象等信息，以便乙方能迅速分析与处理故障；

6、甲方不得随意拆卸及改变设备的其他连接，不得由第三方介入本合同内的服务；

7、甲方不得要求乙方在服务过程当中提供违法服务；

8、维护过程中，甲方有重要数据需要保存或处理，应先告之乙方，否则乙方因不知情造成重要数据丢失等不承担任何责任，由甲方自己承担。但乙方应尽力为甲方损失的数据或设备进行维修或恢复；如是由于乙方的原因造成甲方设备或数据损坏应由乙方负责维修或恢复，所需费用由乙方承担。

9、甲方不负责合同内由乙方维修或更换所需零部件的采购，由乙方自行购买，购买的型号、生产厂家、品牌要以书面形式告知甲方，并征得甲方同意后购买。

10、不在合同范围内的产品需要更换零部件的采购，由甲方自行购买，乙方配合安装。

11、甲方有权对乙方的服务质量、管理模式、技术要求、管理人员等提出建议及要求，乙方须按甲方要求改进服务标准提高服务质量。

12、甲方有权对乙方不履行约定、维修处理不及时、服务响应缓慢、不服从管理、违规操作等作出相应的处罚。

13、及时支付服务费用。

（二）乙方责任、权利及义务

1、乙方在维护过程中为甲方的商业数据及其它保密，不可泄露第三方知道。

2、合同期间，乙方为甲方提供7×24小时服务，及时处理故障，定期维护保养设备设施，保证系统不间断正常运行，满足用户单位的使用。

3、合同期间，乙方承担系统软、硬件的升级、更新、故障处理、维修、更换、保养等工作。

4、维护期间，乙方储备足够的易损易耗配件，保证系统故障处理时的使用和更换，满足系统的使用要求。

5、维护期间，因乙方原因造成系统故障或运行中断等，由乙方承担所造成的经济损失和法律责任。

6、维护期间，乙方应积极配合甲方的管理，接受甲方提出合理的建议及要求，若乙方故意不配合或不接受，甲方有权作出相应的处罚。

7、维护期间，乙方安排相关技术员工对系统进行定时巡检，并做好巡检记录存档备查，巡检时发现问题应及时处理。

8、乙方委派的工程师必须持有相关的专业技术证书和多年的技术经验，能快捷处理问题和分析原因，有良好的职业道德。

9、乙方有义务对甲方提供技术咨询，积极协助甲方了解维修所需日常易耗品及配件等，提供硬件市场行情指导报价，为甲方提供新产品的资信及市场行情。

七、其他约定

1、本合同所称不可抗力是指本合同各方由于地震、海啸、台风以及其它不能预见，并且对其发生和后果不能预见或不能避免且不可克服的客观情况。

2、本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同义务时，应在不可抗力发生之日起的2个工作日内书面通知本合同另一方，并在不可抗力发生之日起的3个工作日内向另一方提供由有关部门出具的不可抗力证明。

3、因不可抗力不能履行合同的根据不可抗力的影响部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外，未经甲方同意延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

4、如果因不可抗力的影响致使本合同中止履行10个工作日或以上时，甲方有权决定是否继续履行或终止本合同，并书面通知乙方。

5、乙方不能把本项目的部分或全部分包给第三方，一经发现甲方有权单方面终止合同，乙方不能提出任何赔偿要求。

八、争议解决

本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响系统运行及维护前提下，双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决，或协商解决不成时，可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

九、合同生效

本合同一式四份，甲乙双方各执二份，具有同等的法律效力，自双方签字盖章后生效。任何一方不得擅自变更或取消。单方面解除或变更本合同承担全部相关责任（除合同注明以外）。

买方：（盖章）                          卖方：（盖章）

地址：                                 地址：

定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                           委托代理人：

电话：                                 电话：

开户银行：                             开户银行：

银行帐号：                             银行帐号：

2017年  月  日                       2017年  月  日

鉴证方：海南省教学仪器设备招标中心

地  址：海口市西沙路二号

鉴证方代表：

电  话：0898－66779294

2017年  月  日

采购代理机构声明：本合同标的经采购代理机构依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致，以双方签订时为准。

第六部分  投标文件格式

# 附件1

# 投 标 书

# 致：海南省教学仪器设备招标中心

根据贵方为                  项目的投标邀请                 （招标编号），签字代表              （全名、职务）经正式授权并代表投标方                   （投标方名称、地址）提交下述文件正本一份和副本三份。

⑴开标一览表

⑵售后服务计划

⑶设备技术配置和参数一览表

⑷规格响应表

⑸资格证明文件

⑹投标保证金支付证明，金额为              。

据此函，签字代表宣布同意如下：

⑴所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为            （人民币），即               （文字表述）。

⑵投标方将按“招标文件”的规定履行合同责任和义务。

⑶投标方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并

同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

⑷其投标自开标日起有效期为 60  个日历日。

⑸如果在规定的开标时间后，投标方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

⑹投标方同意提供，按照贵方要求与投标有关的一切数据或资料，并理解贵方不一定接受最低价的投标。

⑺与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：              邮编：

电话：              传真：

投标方代表姓名、职务（印刷体）：

投标方名称：

（公章）：

日期：      年     月     日

全权代表签字：

# 附件2

# 开标一览表

# 项目名称：

# 项目编号：

投标人名称： （盖章）

| 序号 | 系统名称 | 合计价格 （金额单位：元） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 项目服务器期限是自合同签订之日起1年 |
| 2 |  |  |  |
| 报价总金额（小写） |  |
| 报价总金额（大写） |  |

投标人代表签名：             职务：                          日期：

注:

1、投标总金额包括本招标书中要求的所有服务的费用；

2、开标一览表格式不得自行改动。

附件3

规格、技术参数偏离表

投标方名称：

| 序号 | 设备名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标方代表签字：

签  字  日  期：

附件4

法人代表人授权书

：

（投标单位全称）法定代表人

授权         （全权代表名称）为全权代表，参加贵处组织的                   项目（括号内填写招标编号），全权处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

投标单位全称（公章）：

日期：

附：

全权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：

电话：

邮政编码：

## 附件5 资格证明文件（格式）

目     录

5.1 法人营业执照的复印件（须加盖本单位公章）

5.2 组织代码机构证书复印件（须加盖本单位公章）

5.3 税务登记证书复印件（须加盖本单位公章）

5.4法定代表人授权书（格式）

5.5投标人的资格声明（格式）

5.6社会保障资金缴纳证明（社保缴费单或银行付款单复印件加盖单位公章）

5.7依法缴纳税收的完税证明复印件（须加盖本单位公章）

5.8 投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明（须加盖本单位公章）

5.9制造商的代理授权书

## 附件5.1  法人营业执照的复印件

提供工商年检合格的营业执照副本复印件

（须加盖本单位公章）

## 附件5.2  组织代码机构证书复印件

（须加盖本单位公章）

## 附件5.3  税务登记证书复印件

（须加盖本单位公章）

## 附件5.4       法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

## 附件5.5  投标人的资格声明 （格式）

（须加盖本单位公章）

- 名称及概况 ：

(1)投标人名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：

一般员工：

技术人员：

(8)近期资产负债表(到	年      月		日止)

(1)固定资产：

原值：

净值：

(2)流动资金：

(3)长期负债：

(4)短期负债：

(5)资金来源

自有资金：

银行贷款：

(6)资金类型：

生产资金：

非生产资金：

2、（1）关于开发投标产品的设施及其它情况：

公司名称地址　　  开发的项目　　　年生产能力　     　职工人数

______________ 　_____________　   ____________　  　_______

______________ 　_____________   　____________　 　 _______

(2)本单位不研发，而须从其它单位购买的主要软件系统

投标商名称和地址

主要研发系统名称______________　　　____________________

3、投标商研发同类投标产品的历史(年数)：_________________________

4、近三年的年营业额：

年份　　 　　　　国内　　　　 　　出口　 　　　　　总额

__________　　　 ___________　　　___________　　　___________

5、有关开户银行的名称和地址：_______________________________

6、其他情况：_______________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____年______月______日

投标人授权代表(签字)：__________________

投标人授权代表的职务：__________________

电话号：__________________

投标人盖章：____________________________

传真号：__________________

## 附件5.6 社会保障资金缴纳记录

企业社会保障资金缴纳社保证明（社保缴费单或银行付款单复印件加盖单位公章）

## 附件5.7  依法缴纳税收的完税证明

企业依法缴纳税收的完税证明（复印件加盖单位公章）

## 附件5.8  投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明

（须加盖本单位公章）

海南省教学仪器设备招标中心：

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录。

特此声明。

法定代表人或被授权人签字：

投标人公章：

年    月    日

## 附件5.9  制造商的代理授权书

致：                            （招标人名称）

作为设在                    （制造商地址）的制造/生产               （货物名称和/或描述）的                     （制造商名称）在此以制造厂的名义授权                    （代理公司名称和地址）用我厂制造的上述货物就项目编号为：          招标文件递交投标文件并进行后续的合同谈判和签署合同。

根据招标文件的规定，我们在此保证为上述公司就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任。

出具授权书的制造商名称：

（公章）

日期：

- 采购清单

（一） 海南省考试局数据机房运行维护需求

海南省考试局数据机房运行维护包含了：数据中心系统、网络安全系统、机房消防系统、机房综合布线及监控预警系统、技术人员培训服务等五个项目。

1、数据中心系统维护需求

海南省的国家教育考试在考务管理、应急指挥、网上巡查、考生服务等方面将产生的大量业务数据，这部分数据涉及大量数据管理，相关的业务系统也是整个省考试局的核心应用，对这类数据的访问操作十分频繁，对数据库访问效率和数据的安全性、实时性、完整性要求高，因此在硬件配置和数据存储备份方面必须提供专门的高性能的设备来承载。

数据中心系统主要由WEB及应用服务器（惠普DL360G7服务器）、数据库服务器（惠普DL580G7服务器）、存储系统（神州数码CS4-240存储系统）及UPS不间断电源组成。

主要设备清单：

表格 1数据中心系统设备清单

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Web及应用服务器 | 惠普ProLiant HP DL360G7 1U机架式服务器 | 台 | 20 |  |
| 2 | 数据库服务器 | 惠普ProLiant DL580G7 4U机架式服务器 | 台 | 3 |  |
| 3 | 评卷服务器 | 惠普ProLiant HP DL360G8 1U机架式服务器 | 台 | 4 |  |
| 4 | UPS电源 | 山特3C3 EX 40KS | 套 | 1 |  |
| 5 | 存储系统 | 神州数码CS4-240存储系统 | 套 | 1 |  |
| 6 | 服务器专用机柜 | 图腾 42U，19" 标准网络机柜 | 套 | 6 |  |

运行维护要求：

1)	设备免费保修：设备出现硬件故障，服务商提供设备免费的硬件更换及维修。

2)	重点考试工作考前、考时重点维护服务：在重大国家教育考试考前及考时，维护商须提供7*24小时维护服务，保证设备能够为重点考试提供正常服务；

3)	提供备机服务：当设备出现故障时，维护商应能及时提供备件，尽快保障系统能够正常运行，减少系统故障时间，以确保系统能够继续运行。

4)	巡检服务：服务商每年提供四次的设备巡检服务。由于存储及备份服务器在数据存储中发挥的重要性，因此服务商在每次的设备巡检服务时，对所维护的存储及备份设备进行健康检查服务，巡检内容包括但不限于场地环境检查、主机硬件检查、系统日志检查、集群检查、存储外设检查、系统配置检查、系统备份检查、系统总体性能评估等。另外，当我局在系统升级、国家教育考试等重要时点之前，也可按照我局的要求对关键设备和系统进行针对性的检查和维护，以保证我局维护范围内的设备系统运行在最佳状况。

定期健康性检查服务主要内容：

A.硬件方面

- 检查设备系统前面操作板LCD显示，如有系统错误代码显示，需尽快处理

- 检查机器后面的电源风扇、各设备的电源指示灯是否正常

- 检查各设备、控制卡的状态指示灯是否正常

- 设备的电缆连接是否正常

- 系统异常噪音检查

- 电源电压检查

- 机房通风情况检查

- 主机/存储系统周边情况检查

- 系统硬件物理完好性检查

- 系统硬件表面附着物检查

- 系统硬件的物理连接情况检查

B.机房环境

- 机房通风情况检查

- 机房环境温度的检测

- 机房电源状况的检测

- 针对检查结果提供预防性维护报告

C.设备清洁

- 对相关设备进行除尘等清洁卫生工作（不含关键部件清洁），保持良好的运行状态。

D.系统软件检查内容

- Diagnostics文件夹

- 按需要安装补丁程序

E.系统备份方面

- 卷组配置信息备份

- 系统备份

F. 系统日志方面检查内容

- 系统日志检查

- 系统启动日志

- 系统shutdown日志

- 文件系统(使用率不要超过90%)

- 系统近期有没有 Core Dump

5)	提供用户档案服务：服务商为平台建立的档案包括：设备的配置，现场设备、线缆图纸以及服务商历次设备维护、巡检、培训等的记录，日常维护指导、简单故障排除等内容。服务商将定期进行用户设备档案的更新。

6）数据中心服务运维相关服务

A．网络管理服务

- 网络运行监控：对核心交换机、接入层交换机和路由器、防火墙等网络设备进行7x24的监控，监控网络的性能状况。

- 网络故障排错：通过远程手段和现场支持相结合的方式处理故障。在问题处理后，专家将分析是否已经找到根本原因并已解决，防止问题重复出现。

- 网络资源使用和运行趋势分析：定期提供网络系统的资源使用统计和历史运行趋势分析，提供资源优化建议报告。

- 网络操作：重大网络结构调整操作任务，比如对核心网络设备进行配置及更改、调整网络策略、更新网络拓扑图等。

B. 服务器、存储管理服务

- 服务器运行监控：监控服务器的CPU和内存使用率、系统日志是否有报错、磁盘容量是否已满、网络连通性等。

- 服务器故障排错：

- 服务器日常维护：巡检、服务器系统的开机、关机、登陆脚本设置、文件系统管理等。

- 服务器管理：补丁管理、防病毒软件管理、安全策略检查

- 服务器资源使用和运行趋势分析：定期提供服务器系统的资源使用统计和历史运行趋势分析，向客户提供资源优化建议报告。

C．数据库、中间件管理服务

- 数据库运行监控：监控数据库的存储空间，日志（或alert文件），进程状态、性能、是否出现死锁等。

- 数据库故障排错

- 数据库日常操作：日常操作任务，比如空间/索引/数据与日志管理、工作调度、导入/导出、空间重组、启动、停止、维护数据库实例、参数变更等。

- 数据库管理：补丁管理、安全管理、帐号和权限管理

- 数据库资源使用和运行趋势分析：定期提供数据库的资源使用统计和历史运行趋势分析，提供资源优化建议报告。

- 中间件管理：监控中间件的日志，进程状态、性能等。服务器架设，补丁管理、安全管理，并发配置等，故障排错。

2、网络安全系统维护需求

网络安全系统主要由绿盟抗拒绝服务系统、绿盟安全审计系统、防火墙、入侵检测、路由器、交换机等设备组成。

主要设备清单：

表格 2网络安全系统设备清单

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗拒绝服务系统 | 绿盟抗拒绝服务系统 V4.5：ADS 1600A引擎系统、ADS 1600A引擎模块、ADS 1600A 50 IP许可证、千兆SFP多模光纤接口模块 | 台 | 1 |  |
| 2 | 安全审计系统 | 绿盟安全审计系统 V5.6：SAS 1000A引擎系统、SAS 1000A引擎模块、单链路监听扩展模块 | 台 | 1 |  |
| 3 | 光纤交换机 | DS-300B-16P | 台 | 1 |  |
| 4 | LPe111-X光纤HBA卡 | LPe111-X光纤HBA卡 | 个 | 4 |  |
| 5 | 服务器专用机柜 | 图腾 42U，19" 标准网络机柜 | 套 | 6 |  |
| 6 | 路由器 | 神州数码DCR-6004 | 台 | 1 |  |
| 7 | 接入交换机 | 神州数码DCS-4500-50T | 台 | 8 |  |
| 8 | 千兆防火墙 | 神州数码DCFW-1800E-3G | 套 | 1 |  |
| 9 | 千兆入侵检测 | 神州数码DCNIDS-1800-G3 | 套 | 1 |  |
| 10 | 三层交换机 | 华为：S5700-28C-SI | 台 | 3 |  |
| 11 | 接入交换机 | 神州数码：DCS-4500-28T | 台 | 1 |  |
| 12 | 单模光纤模块 | 神州数码：SFP-LX-L | 个 | 8 |  |
| 13 | 防火墙 | 绿盟NF防火墙V6.0 | 台 | 1 |  |
| 14 | WEB应用防护系统 | 绿盟WEB应用防护系统V6.0 | 台 | 1 |  |
| 15 | 病毒防火墙 | 网御星云PowerV6000-A8320 | 台 | 1 |  |
| 16 | VPN网关设备 | 深信服VPN-H3700-Q二合一VPN/防火墙网关 | 台 | 1 |  |
| 17 | 核心交换机 | 神州数码DCRS-7608E | 台 | 2 |  |
| 18 | 网络入侵防护系统 | 绿盟NIPS-600AC01-1108A-027 | 台 | 1 |  |

运行维护需求：

- 本项目网络安全系统运行维护工作须严格按照国家信息安全等级保护制度三级相关标准开展。

- 对网络安全设备达到软件技术服务期的，需在原先合同基础上自动延保服务期。2017年软件技术服务到期的安全设备有：绿盟入侵防护系统、绿盟安全审计系统、绿盟抗拒绝服务攻击系统，绿盟防火墙，绿盟WEB应用防护系统、网御病毒防火墙、神州数码千兆防火墙、深信服VPN网关设备。

3）应急故障处理：如设备出现硬件故障或系统出现紧急故障，服务商须及时提供设备免费的硬件更换或系统维修。

4)	重点考试工作考前、考时重点维护服务：在重大国家教育考试考前及考时，维护商须提供7*24小时维护服务，保证设备能够为重点考试提供正常服务；

5)	提供备机服务：当设备出现故障时，维护商应能及时提供备件，尽快保障系统能够正常运行，减少系统故障时间，以确保系统能够继续运行。

6)	巡检服务：服务商每年提供至少六次的设备巡检服务，包括设备的软硬件升级、日常维护保养（含清洁、除尘、防锈处理等）。以确保系统长时间无故障运行。

7)	提供用户档案服务：服务商为平台建立的档案包括：设备的配置，现场设备、线缆图纸以及服务商历次设备维护、巡检、培训等的记录，日常维护指导、简单故障排除等内容。服务商将定期进行用户设备档案的更新。

8）网络安全系统维护需求：服务商须保障海南省考试局数据机房系统网络安全，保证在国家教育考试阶段网络系统设备运行稳定，保护海南省考试局数据机房内的信息资源免受危害。在运行维护期间，服务商须严格按照国家信息安全等级保护制度三级开展维护服务，要求如下：

a．不允许使用未经授权的计算机访问系统内部资源；

b．不允许泄露关键系统设备登录用户名及密码，在关键设备进行危险操作时需取得用户方确认后，并进行相应设备配置备份后，方可进行。

c．不允许在国家重点教育考试阶段，对系统设备进行危险操作配置。

d．严禁使用非备份用或非授权的移动硬盘、U盘、光盘等移动设备插接拷贝数据。

3、机房消防系统维护需求

机房消防系统主要由灭火装置、设备综合监控工作站主机、防雷接地设备等组成。

主要设备清单：

表格 4-8机房消防系统设备清单

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无管网(柜式)灭火装置 | 磐龙七氟丙烷灭火系统：1台90L柜式七氟丙烷灭火器，含七氟丙烷药剂，烟感探测器、温感探测器、声光报警器、警铃、紧急启停按钮，放气指示灯及配套管线材料 | 套 | 2 |  |
| 2 | 控制室建设 | 消防设备：MFZ/ABC4手提式干粉灭火器，产品容量：4±0.06kg | 只 | 10 |  |
| 3 | 巡查系统防雷器 | OBO一级防雷器1只，压敏型V25-B/3+NPE，3项4线制防雷保护器,最大60KA； OBO二级防雷器1只：压敏型，V20-C/3+NPE，3项4线制防雷保护器，重大40KA | 套 | 1 |  |
| 4 | 应急照明灯 | 应急时间90分钟；电压：220V/50Hz，光源：6颗LED大功率；材质：铁头灯、拉伸厚灯箱，灯头360度旋转 | 套 | 6 |  |
| 5 | 防雷接地 | 间隙型MC50-B/3+NPE，50KA，3项4线制防雷保护器，用于总电源开关侧一级防雷保护； OBO二级防雷器1只：压敏型，V20-C/3+NPE，3项4线制防雷保护器，用于UPS电源侧二级防雷保护；配置1个退耦器 | 套 | 1 |  |

运行维护需求：

1)	设备免费保修：设备出现硬件故障，服务商提供设备免费的硬件更换及维修。

2)	重点考试工作考前、考时重点维护服务：在重大国家教育考试考前及考时，维护商须提供7*24小时维护服务，保证设备能够为重点考试提供正常服务；

3)	每年需要提供消防安全检测服务、防雷安全检测服务，对未通过的检测服务设备进行更换及维修。

4)	巡检服务：服务商每年提供四次的设备巡检服务，包括设备的软硬件升级、日常维护保养（含清洁、除尘、防锈处理等）。以确保系统长时间无故障运行。

5)	提供用户档案服务：服务商为平台建立的档案包括：设备的配置，现场设备、线缆图纸以及服务商历次设备维护、巡检、培训等的记录，日常维护指导、简单故障排除等内容。服务商将定期进行用户设备档案的更新。

4、机房综合布线及监控预警系统维护需求

机房综合布线主要由信息模块、网络线材、环境检测模块、分布式环境监控服务器、视音频编码设备及监控摄像机等组成。包括设备的安装、调试、系统集成。

主要设备清单：

表格 4-9机房综合布线及监控预警系统设备清单

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16路设备综合监控工作站主机 | 融智RZ-9604C，16路开关量输入接口 | 台 | 1 |  |
|  | 8路设备综合监控工作站主机 | 融智RZ-3000C，8路开关量输入接口 | 台 | 1 |  |
|  | 环境检测配套模块 | 融智兴华2套三相电力监测仪、1套UPS联动整合监控模块组、6套数字化温湿度传感器、4套绳式不定位水浸传感器组及点式水浸传感器、4套普通空调监控模块组、开关机控制模块、12套机柜微环境监控设备、1套视频门禁融合系统、2台双鉴探测器 13台烟雾探测器 | 套 | 1 |  |
|  | 8路视音频编码设备 | JYD-DVR9608-MF 8路视音频编码传输及录像存储 | 台 | 1 |  |
|  | 彩色半球视频监控摄像机 | 海康威视DS-2CC5172P-IR1T 540TVL 1/3" CCD红外防水半球摄像机 | 台 | 6 |  |
|  | 监控存储专用硬盘 | 希捷1TB SATA 7200转32MB缓存硬盘 | 块 | 3 |  |
|  | 分布式环境监控服务器软件 | 融智9000分布式环境监控服务器软件 | 套 | 1 |  |
|  | 空调设备 | 7台吸顶空调，1台柜式空调，2台挂式空调 | 台 | 10 |  |

运行维护需求：

1)	设备免费保修：设备出现硬件故障，服务商提供设备免费的硬件更换及维修。

2)	重点考试工作考前、考时重点维护服务：在重大国家教育考试考前及考时，维护商须提供7*24小时维护服务，保证设备能够为重点考试提供正常服务；

3)	提供备机服务：当设备出现故障时，维护商应能及时提供备件，尽快保障系统能够正常运行，减少系统故障时间，以确保系统能够继续运行。

4)	巡检服务：服务商每年提供四次的设备巡检服务，包括设备的软硬件升级、日常机房布线、监控预警系统、空调设备维护保养（含清洁、除尘、防锈、防漏水处理等，今年需要更换五楼机房10台空调冰种）以确保系统长时间无故障运行。。

5)	提供用户档案服务：服务商为平台建立的档案包括：设备的配置，现场设备、线缆图纸以及服务商历次设备维护、巡检、培训等的记录，日常维护指导、简单故障排除等内容。服务商将定期进行用户设备档案的更新。

5、技术人员培训服务

海南省考试局数据机房运行维护项目技术人员培训服务工作由本项目实施单位负责，被培训人员为海南省考试局数据机房中心运行维护人员及省考试局相关的信息员。培训内容为：海南省考试局数据机房系统的基本维护培训、网络安全技术培训、数据库基本维护培训等，每年培训次数最少2次，每次参与的培训人员不低于2名。

（二）海南省考试局数据机房运行维护目标与规模需求

1、维护目标

1、普通高考、基础会考、成人高考、自学考试、研究生入学考试、教师资格证考试、大学英语四六级考试等考试期间，确保海南省考试局数据机房设备正常运行，无重大的维护事故，并且数据机房设备在国家教育考试期间或者国家重要会议期间不能因设备损坏中断超过4个小时以上。

2、全年各类考试服务商安排技术人员到海南省考试局数据机房服务保障天数不少于80天。

3、全年对海南省考试局数据机房巡检服务次数不少于24次。

2、维护规模

完成海南省考试局数据机房所有建设项目12个月的设备延保服务以及12个月的技术保障服务。

海南省考试局数据机房运行维护工期为自合同签订之日起1年，时间安排除了每月的例行检查外，还要根据我省各类考试的时间具体进行安排运维。

3、维护内容

| 序号 | 基础服务项目 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★运维体系建设 | 运维流程设计； 运维流程执行； 3、运维流程监督； 4、运维流程改进。 |
| 2 | ★业务系统环境巡检服务 | 1、网络层巡检； 2、服务器层巡检； 3、应用层巡检。 |
| 3 | ★网络规划与运维服务 | 1、保障教育科研网、校校通、互联网网络访问的畅通； 2、主干设备例行性安全健康检查； 3、掌握网络设备的配置及参数变更情况，备份各个设备的配置文件； 4、掌握教育科研网、校校通、互联网网络的线路连接情况，监督网络通信状况； 5、实时监控网络通信流量情况； 6、为教育科研网、校校通、互联网提供网络优化咨询服务； 7、协助项目建设工作。 |
| 4 | ★服务器/存储/虚拟化平台/数据库运维 | 1、负责对虚拟化相关的服务器/存储设备的规划、运维、管理； 2、负责虚拟化平台/数据备份系统的规划、运维和管理； 3、机房服务器巡查和报警监控 4、协助项目建设工作。 |
| 5 | ★机房巡检及监控服务 | 例行巡检服务； 2、机房动力和环境巡检服务。 |
| 6 | ★安全设备协助运维 | 1、负责超期设备延保软件技术服务期： 2、配合厂家进行安全设备维护及配置管理； 3、病毒防护及信息安全应急服务。 |
| 7 | ★窗口期驻场保障服务 | 在重大国家教育考试考前及考时派驻工程师，提供7*24小时维护服务； |
| 8 | ★过保设备续保服务 | 1、针对超出维保服务期的设备，提供续保服务； |
| 9 | ★压力测试与调优服务 | 1、每年两次单系统压力测试调优服务 |

以上服务范围为整体服务内容，投标人必须提供包括且不限于上述外包范围的运维服务内容。

（三）运维服务提供方式需求

充分考虑到海南省考试局数据机房作为《海南省国家教育考试标准化考点建设项目》的后台数据机房，其关键设备必须正常使用，否则会影响到其应具备的功能。因此，海南省考试局数据机房的所有设备其具体的服务方式如下:

1、检查维修服务：考点设备出现故障后，服务商安排工程师到现场进行设备检查，确定设备故障后，进行设备维修或更换，同时进行相应的设备调试，确保设备投入正常工作状态。

根据系统设备出现故障的等级，服务商应提供相应级别的响应及修复服务：

一级：重大故障。系统瘫痪，数据丢失。响应时间：0.5小时；故障排除及系统恢复时间：4小时；

二级：部分设备故障。部分设备工作不正常，影响和限制了部分的正常使用。响应时间：1小时；故障排除及系统恢复时间：12小时；

三级：一般性技术故障。发现屏幕系统设备的技术问题或控制系统及配套设备的技术问题，但系统仍可正常运营。响应时间：4小时；故障排除及系统恢复时间：48小时。

注：考试期间所有设备故障，响应时间为：0小时（现场运维值守服务），故障排除及系统恢复时间为1小时（考试期间原则上要求零故障，提供备件应急服务）。

2、定期巡检：系统健康性巡检服务是指按规定时间内服务工程师采用现场巡检的方式对项目系统设备进行全面检测，确认设备运行状态，检查系统错误记录，排除潜在隐患，并进行设备保养工作，以确保系统能正常稳定的运行。服务工程师在对系统设备巡检过程应认真填写《巡检服务记录单》，巡检结束后，服务工程师将《巡检服务记录单》提交给我局相关负责人签名确认。同时，服务商在一周内将《巡检服务分析报告》提交给我局相关负责人。

具体维护计划为：

系统维护期内，提供一年24次的系统运行性能诊断，对所维护的设备进行健康检查服务，巡检内容包括但不限于场地环境检查、主机硬件检查、系统日志检查、系统配置检查、系统备份检查、系统总体性能评估等。另外，当有重要的国家教育考试前，服务工程师须对关键设备和系统进行针对性的检查和维护。巡检结束后必须对系统性能进行分析，若系统性能没有达到最优，则提出相应的性能调优建议及方案，以保证数据机房的设备系统正常的运行。

3、年度运行分析报告服务

服务商工程师通过各类服务和检查机会、设备运行状况、故障处理情况、月度及季度设备运行分析报告等信息，对整个系统的全年运行情况进行分析，就备件的配备、消耗、维护等进行分析和总结，针对维护体系的建设、组织运作及维护人员维护水平的提升、培训等进行分析，提出维护改进建议或改进措施，并撰写《年度运行分析报告》，报送考试局相关部门。

（四）应急措施需求

针对海南省考试局数据机房故障等级进行分级，投标人需针对不同的故障等级要求运维单位进行分级响应。并根据具体调研情况在4月底前把应急方案上报省考试局备案。

1、报名系统、志愿填报系统遭黑客攻击或信息被篡改时的应急措施：

（1）重要的报名数据、志愿填报数据、录取数据每天必须存有备份，相关的应用程序及代码上线及修改后要备份，并将它们保存于安全处。

（2）定期请专业的等保测评公司对我局报名系统、志愿填报系统进行漏洞扫描，并组织专业人员对发现的漏洞进行修复；报名系统、志愿填报系统程序的修改，应采取先审后修改制度，未经局领导同意，系统管理员不得擅自修改，修改后的程序要经严格检测后才得上线。

（3）当管理员发现网页上的高考、自考、成考分数，录取状态等考生利益相关信息被篡改时，应立即向“局网络与信息安全应急处置工作领导小组报告。查明网站漏洞并及时修补，“领导小组办公室”负责恢复与重建被攻击或被破坏的系统，恢复系统数据，对于分数数据的恢复将采用存放在保密室的光盘数据，并及时追查非法信息来源。

（4）当志愿填报信息被篡改时，高考网络安全小组应及时分析原因。因考生失误造成的报考卡丢失，密码管理不当的，应妥善保存该报考卡的填报的信息，填报的IP地址、填报的时间，并向局网络与信息安全应急处置工作领导小组报告。

（5）事态严重的，造成社会影响的，如黑客攻击造成大面积数据错误的、过了志愿填报时间依旧可以填报的、填报服务故障的，应立即向网络与信息安全应急处置工作领导小组报告，并依照《省教育厅关于印发2014年普通高考和高中基础会考突发事件处置预案的通知》（琼教[2014]42号）文中的相关规定进行处理。

2、网站、网页出现非法言论、链接被篡改时的应急措施：

（1）网站、网页由负责网站维护的管理员随时监控信息内容，对网站发布的新闻信息按照先审后发制度，未经局领导审核的信息不得发布，对在网站上新增的连接、网页程序要报“领导小组办公室”登记备案。

（2）定期请专业的等保测评公司对我局网站、网页进行漏洞扫描，并组织专业人员对发现的漏洞进行修复；定期升级系统软件程序、杀毒防护软件程序。

（3）发现在网上出现的非法信息、非法链接时，网站管理员立即向“领导小组办公室”通报情况，并作好记录。清理非法、非法链接信息，采取必要的安全防范措施，在将网站、网页重新投入使用；情况紧急的，可停止服务器与外网的连接，及时采取删除等处理措施，再按程序报告。

（4）网站管理员应妥善保存有关记录、日志或审计记录，将有关情况向“领导小组办公室“汇报，并及时追查非法信息来源。
   （5）事态严重的，应立即向局网络与信息安全应急处置工作领导小组报告，并向公安厅网监部门进行汇报,请其协助调查处理。

3、数据库发生故障时的应急措施：

（1）主要数据库系统应定时进行数据库备份。

（2）一旦数据库崩溃，管理员应立即进行数据及系统修复，修复困难的，本单位技术力量无法修复的，应向网络与信息安全应急处置工作领导小组报告，在征得许可的情况下，可立即向省内高校的技术专家或者软硬件提供商请求技术支援。

（3）在取得相应技术支援也无法修复的，应及时向网络与信息安全应急处置工作领导小组报告，在征得许可、并可在业务操作弥补的情况下，利用最近备份的数据进行恢复。

4、设备安全发生故障时的应急措施：

（1）评卷、录取期间小型机、服务器等关键设备损坏后，管理员应网络与信息安全应急处置工作领导小组报告。

（2）“领导小组办公室”应立即组织技术力量，查明原因。

（3）如果能够自行恢复，应立即用备件替换受损部件。

（4）如果设备一时不能修复，应向网络与信息安全应急处置工作领导小组汇报，并告知业务处室及录检员，暂缓上传上报数据，直到故障排除设备恢复正常使用。

5、内部局域网故障中断时的应急措施：

（1）信息管理处平时应准备好网络备用设备，存放在指定的位置。

（2）局域网中断后，网络安全岗负责人员应立即判断故障节点，查明故障原因，并向“领导小组办公室”汇报。

（3）如属线路故障，应重新安装线路。

（4）如属路由器、交换机等网络设备故障，应立即从指定位置将备用设备取出接上，并调试通畅。

（5）如属路由器、交换机配置文件破坏，应迅速按照要求重新配置，并调测通畅。

（6）如有必要，应向网络与信息安全应急处置工作领导小组汇报。

6、广域网外部线路中断时的应急措施：

（1）广域网线路中断后，管理员应向“领导小组办公室”报告。网络安全管理人员应迅速判断故障节点，查明故障原因。

（2）如属可即时恢复范围，由网络安全人员立即予以恢复。

（3）如属电信运营商管辖范围，应立即与电信运营商的维护部门联系，要求尽快修复。

（4）在考试、录取期间广域网中断的，应立即向网络与信息安全应急处置工作领导小组报告，并依照《省教育厅关于印发2014年普通高考和高中基础会考突发事件处置预案的通知》（琼教[2014]42号）文中的相关规定进行处理。

7、外部电中断后的应急预案应急措施：

（1）信息管理处平时应做好应急发电机的保养维护工作，存储适量的柴油。

（2）当外部电力中断后，应立即启动应急发电机设备，并检查发电机的油量、温度。停电时间较长时，要及时购置发电用的柴油，对发电机进行必要的散热处理等，特别时期应优先保障办公区大楼的供电。

（3）如因发电机出现内部故障时，由办公室通知维修人员迅速进行恢复。

（4）在考试、录取期间外部电力中断的，应急发电机又无法启动时，应立即向网络与信息安全应急处置工作领导小组报告，并依照《省教育厅关于印发2014年普通高考和高中基础会考突发事件处置预案的通知》（琼教[2014]42号）文中的相关规定进行处理。

8、机房发生火灾时的应急措施：

（1）一旦机房发生火灾，应遵循下列原则：首先保证人员安全；其次保证关键设备、数据安全；三是保证一般设备安全

（2）人员灭火和疏散的程序是：值班人员应首先切断所有电源，同时通过119电话报警。值班人员戴好防毒面具，从最近的位置取出灭火器进行灭火，其他人员按照预先确定的路线，迅速从机房中有序撤出。

海南省考试局数据机房运行维护具体服务内容需求表：

| 序号 | 服务设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 技术保障 | 设备保修 | 提供备机 | 巡检服务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 是否 | 保修内容 | 是否 | 次数 | 是否 | 次数 |  |
| 一、数据中心及容灾备份系统 |
| 1 | Web及应用服务器 | 惠普ProLiant HP DL360G7 1U机架式服务器 | 台 | 20 | 是 | 是 | 整机维保 | 否 |  | 是 | 一年4次 |  |
| 2 | 数据库服务器 | 惠普ProLiant DL580G7 4U机架式服务器 | 台 | 4 | 是 | 是 | 整机维保 | 否 |  | 是 | 一年4次 |  |
| 3 | UPS电源 | 山特3C3 EX 40KS | 套 | 1 | 是 | 是 | 整机维保 | 否 |  | 是 | 一年4次 |  |
| 4 | 存储系统 | 神州数码CS4-240存储系统 | 套 | 1 | 是 | 是 | 整机维保 | 否 |  | 是 | 一年4次 |  |
| 5 | 服务器专用机柜 | 图腾 42U，19" 标准网络机柜 | 套 | 6 | 是 | 是 | 整机维保 | 否 |  | 是 | 日常检查 |  |
| 6 | 业务基础系统 | 虚拟化平台、操作系统、数据库、中间件，包括Vmware、Windows server2008、Sqlserver2008、Linux、Nginx、PHP、Tomcat、IIS、SSH等 | 套 | 1 | 是 | 是 | 360日天天支持 | 否 |  | 是 | 日常检查 | 全面技术支持及管理 |
| 7 | 业务系统管理 | 中心机房业务系统管理 | 项 | 1 | 是 | 是 | 360日天天支持 |  |  | 是 | 日常检查 | 全面技术支持及管理 |
| 二、网络安全系统 |
| 1 | 绿盟抗拒绝服务系统 | 绿盟抗拒绝服务系统 V4.5：ADS 1600A引擎系统、ADS 1600A引擎模块、ADS 1600A 50 IP许可证、千兆SFP多模光纤接口模块 | 台 | 1 | 是 | 是 | 整机维保 | 否 |  | 是 | 一年4次 | 需要购买软件升级服务 |
| 2 | 绿盟安全审计系统 | 绿盟安全审计系统 V5.6：SAS 1000A引擎系统、SAS 1000A引擎模块、单链路监听扩展模块 | 台 | 1 | 是 | 是 | 整机维保 | 否 |  | 是 | 一年4次 | 需要购买软件升级服务 |
| 3 | 光纤交换机 | DS-300B-16P | 台 | 1 | 是 | 是 | 整机维保 | 否 |  | 是 | 一年4次 |  |
| 4 | LPe111-X光纤HBA卡 | LPe111-X光纤HBA卡 | 个 | 4 | 是 | 是 | 整机维保 | 否 |  | 是 | 一年4次 |  |
| 5 | 服务器专用机柜 | 图腾 42U，19" 标准网络机柜 | 套 | 6 | 是 | 是 | 整机维保 | 否 |  | 是 | 一年4次 |  |
| 6 | 路由器 | 神州数码DCR-6004 | 台 | 1 | 是 | 是 | 整机维保 | 否 |  | 是 | 一年4次 |  |
| 7 | 核心交换机 | 神州数码DCRS-7608E | 台 | 2 | 是 | 是 | 整机维保 | 否 |  | 是 | 一年4次 |  |
| 8 | 接入交换机 | 神州数码DCS-4500-50T | 台 | 8 | 是 | 是 | 整机维保 | 是 | 1 | 是 | 一年4次 |  |
| 9 | 千兆防火墙 | 神州数码DCFW-1800E-3G | 套 | 1 | 是 | 是 | 整机维保 | 否 |  | 是 | 一年4次 | 需要购买软件升级服务 |
| 10 | 千兆入侵检测 | 神州数码DCNIDS-1800-G3 | 套 | 1 | 是 | 是 | 整机维保 | 否 |  | 是 | 一年4次 | 需要购买软件升级服务 |
| 11 | 三层交换机 | 华为：S5700-28C-SI | 台 | 3 | 是 | 是 | 整机维保 | 是 |  | 是 | 一年4次 |  |
| 12 | 接入交换机 | 神州数码：DCS-4500-28T | 台 | 1 | 是 | 是 | 整机维保 | 否 |  | 是 | 一年4次 |  |
| 13 | 单模光纤模块 | 神州数码：SFP-LX-L | 个 | 8 | 是 | 是 | 整机维保 | 否 |  | 是 | 一年4次 |  |
| 14 | 防火墙 | 绿盟NF防火墙V6.0 | 台 | 1 | 是 | 是 | 整机维保 | 否 |  | 是 | 一年4次 | 需要购买软件升级服务 |
| 15 | WEB应用防护系统 | 绿盟WEB应用防护系统V6.0 | 台 | 1 | 是 | 是 | 整机维保 | 否 |  | 是 | 一年4次 | 需要购买软件升级服务 |
| 16 | 病毒防火墙 | 网御星云PowerV6000-A8320 | 台 | 1 | 是 | 是 | 整机维保 | 否 |  | 是 | 一年4次 | 需要购买软件升级服务 |
| 17 | VPN网关设备 | 深网御星云PowerV6000-A8320信服VPN-H3700-Q二合一VPN/防火墙网关 | 台 | 1 | 是 | 是 | 整机维保 | 否 |  | 是 | 一年4次 | 需要购买软件升级服务 |
| 18 | 网络入侵防护系统 | 绿盟NIPS-600AC01-1108A-027 | 台 | 1 | 是 | 是 | 整机维保 | 否 |  | 是 | 一年4次 | 需要购买软件升级服务 |
| 三、机房消防系统 |
| 1 | 无管网(柜式)灭火装置 | 磐龙七氟丙烷灭火系统：1台90L柜式七氟丙烷灭火器，含七氟丙烷药剂，烟感探测器、温感探测器、声光报警器、警铃、紧急启停按钮，放气指示灯及配套管线材料 | 套 | 2 | 是 | 是 | 硬件维修或更换 | 否 |  | 是 | 一年4次 |  |
| 2 | 控制室建设 | 消防设备：MFZ/ABC4手提式干粉灭火器，产品容量：4±0.06kg | 只 | 10 | 否 | 否 | 硬件维修或更换 | 否 |  | 是 | 一年4次 |  |
| 3 | 巡查系统防雷器 | OBO一级防雷器1只，压敏型V25-B/3+NPE，3项4线制防雷保护器,最大60KA； OBO二级防雷器1只：压敏型V20-C/3+NPE，3项4线制防雷保护器，重大40KA | 套 | 1 | 是 | 是 | 硬件维修或更换 | 否 |  | 是 | 一年4次 |  |
| 4 | 应急照明灯 | 应急时间90分钟；电压：220V/50Hz，光源：6颗LED大功率；材质：铁头灯、拉伸厚灯箱，灯头360度旋转 | 套 | 6 | 否 | 否 | 硬件维修或更换 | 否 |  | 是 | 一年4次 |  |
| 5 | 防雷接地 | 间隙型MC50-B/3+NPE，50KA，3项4线制防雷保护器，用于总电源开关侧一级防雷保护；OBO二级防雷器1只：压敏型，V20-C/3+NPE，3项4线制防雷保护器，用于UPS电源侧二级防雷保护；配置1个退耦器 | 套 | 1 | 是 | 是 | 硬件维修或更换 | 否 |  | 是 | 一年4次 |  |
| 四、机房综合布线及监控预警系统 |
| 1 | 16路设备综合监控工作站主机 | 融智RZ-9604C，16路开关量输入接口 | 台 | 1 | 是 | 是 | 整机维保 | 否 |  | 是 | 一年4次 |  |
| 2 | 8路设备综合监控工作站主机 | 融智RZ-3000C，8路开关量输入接口 | 台 | 1 | 是 | 是 | 整机维保 | 否 |  | 是 | 一年4次 |  |
| 3 | 环境检测配套模块 | 融智兴华2套三相电力监测仪、1套UPS联动整合监控模块组、6套数字化温湿度传感器、4套绳式不定位水浸传感器组及点式水浸传感器、4套普通空调监控模块组、开关机控制模块、12套机柜微环境监控设备、1套视频门禁融合系统、2台双鉴探测器、13台烟雾探测器 | 套 | 1 | 是 | 是 | 硬件维修或更换 | 否 |  | 是 | 一年4次 |  |
| 4 | 8路视音频编码设备 | JYD-DVR9608-MF 8路视音频编码传输及录像存储 | 台 | 1 | 是 | 是 | 整机维保 | 否 |  | 是 | 一年4次 |  |
| 5 | 彩色半球视频监控摄像机 | 海康威视DS-2CC5172P-IR1T 540TVL 1/3" CCD红外防水半球摄像机 | 台 | 6 | 是 | 是 | 整机维保 | 否 |  | 是 | 一年4次 |  |
| 6 | 监控存储专用硬盘 | 希捷1TB SATA 7200转32MB缓存硬盘 | 块 | 3 | 否 | 是 | 整机维保 | 否 |  | 是 | 一年4次 |  |
| 7 | 分布式环境监控服务器软件 | 融智9000分布式环境监控服务器软件 | 套 | 1 | 是 | 是 | 软件升级 | 否 |  | 是 | 日常检查 |  |
| 8 | 空调设备 | 7台吸顶空调，1台柜式空调，2台挂式空调 | 台 | 10 | 是 | 是 | 整机维保 | 否 |  | 是 | 一年4次 | 需要更换五楼机房10台空调冰种 |
| 五、现场保障服务，各项保障服务的时间安排以考试局具体通知为准，此项目1年保障服务天数不少于158天（保障项目日期重叠的可重复计算天数，不重复计算的1年天数不能少于80天） |
| 1 | 高考分数查询期间服务 | 服务内容：网络布线维护、设备维护、技术支撑 | 项 | 1 | 是 | 是 | 3天 |  |  | 是 | 日常检查 | 全面技术支持及管理 |
| 2 | 高考录取期间保障服务 | 服务内容：网络布线维护、设备维护、技术支撑 | 项 | 1 | 是 | 是 | 60天 |  |  | 是 | 日常检查 | 全面技术支持及管理 |
| 3 | 高考报名期间保障服务 | 服务内容：网络布线维护、设备维护、技术支撑 | 项 | 1 | 是 | 是 | 15天 |  |  | 是 | 日常检查 | 全面技术支持及管理 |
| 4 | 会考报名期间保障服务 | 服务内容：网络布线维护、设备维护、技术支撑 | 项 | 1 | 是 | 是 | 10天 |  |  | 是 | 日常检查 | 全面技术支持及管理 |
| 5 | 自考报名期间保障服务 | 服务内容：网络布线维护、设备维护、技术支撑 | 项 | 1 | 是 | 是 | 10天 |  |  | 是 | 日常检查 | 全面技术支持及管理 |
| 6 | 成考报名期间保障服务 | 服务内容：网络布线维护、设备维护、技术支撑 | 项 | 1 | 是 | 是 | 10天 |  |  | 是 | 日常检查 | 全面技术支持及管理 |
| 7 | 教师资格考试报名期间保障服务 | 服务内容：网络布线维护、设备维护、技术支撑 | 项 | 1 | 是 | 是 | 10天 |  |  | 是 | 日常检查 | 全面技术支持及管理 |
| 8 | 计算机等级考试报名期间保障服务 | 服务内容：网络布线维护、设备维护、技术支撑 | 项 | 1 | 是 | 是 | 10天 |  |  | 是 | 日常检查 | 全面技术支持及管理 |
| 9 | 对口单招考试报名期间保障服务 | 服务内容：网络布线维护、设备维护、技术支撑 | 项 | 1 | 是 | 是 | 10天 |  |  | 是 | 日常检查 | 全面技术支持及管理 |
| 10 | 专升本考试报名期间保障服务 | 服务内容：网络布线维护、设备维护、技术支撑 | 项 | 1 | 是 | 是 | 10天 |  |  | 是 | 日常检查 | 全面技术支持及管理 |
| 11 | 其它考试报名期间保障服务 | 服务内容：网络布线维护、设备维护、技术支撑 | 项 | 1 | 是 | 是 | 10天 |  |  | 是 | 日常检查 | 全面技术支持及管理 |

备注：本项目为竞争性磋商采购。以上为采购人建议的项目需求表，项目服务器期限是自合同签订之日起1年，投标人应根据经验合理的设计方案及报价，要综合考虑维护整体情况，要处理好数据机房各个系统之间的衔接关系，投标文件除响应维护需求表外并需全部响应招标文件第七部分采购清单四个项目维修要求。