海南省国家教育考试考务指挥中心运行维护项目A包

招标编号: HNJY2017-5-4

竞争性磋商文件

# 海南省教学仪器设备招标中心

二零一七年四月

目    录

第一部分       投标邀请函

# 第二部分　     用户需求书

第三部分       投标方须知

第四部分       评审办法

第五部分       合同条款及格式

第六部分       投标文件格式

第七部分       采购清单

第一部分　投标邀请函

海南省教学仪器设备招标中心受海南省考试局委托,对该单位的海南省国家教育考试考务指挥中心运行维护项目A包-海南省国家教育考试考务指挥平台运行维护项目进行竞争性磋商采购,现邀请国内合格的供应或制造商来参加竞争性磋商。

1、招标编号：HNJY2017-5-4

2、招标项目：海南省国家教育考试考务指挥中心运行维护项目

3、供应商资格要求（投标人必须达到以下全部商务要求）：

# 3.1、符合《政府采购法》第二十二条的规定；

# 3.2、在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人企业；

# 3.3、提供营业执照副本复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件或三证合一营业执照复印件；

# 3.4、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明）；

# 3.5、具有本地化服务能力，非本地投标人须在海南省内设有经工商注册或商务部门备案的售后服务机构（投标人自有机构、授权单位或合作单位均可）。

# 3.6、投标人须提供2017年任意三个月的纳税证明和社保缴费记录证明（复印件加盖公章）；

# 3.7、不接受联合体投标。

4、标书售价：每包100元，标书售后不退。如欲邮购，请和我中心联系，我们将以快件邮寄，邮每套50元。购买标书时需提供以下证明资料及备案：

4.1 法人营业执照复印件（加盖本单位公章）

4.2 组织代码机构证书复印件（加盖本单位公章）

4.3 税务登记证书复印件（加盖本单位公章）

5、购买标书时间：2017年4月26日至2017年5月3日下午17：30前，逾期不售（正常上班时间：08:00-11:40，14:40-17:30）节假日除外。

6、购买标书

地    点：海南省教学仪器设备招标中心

地    址：海口市西沙路2号（海南省工商局对面）

电    话： ⑴ 0898－66742218 ⑵ 0898－66779294

传    真： 0898—66779720

中国海南政府采购网：http://36.101.208.72:8080/

邮政编码：570206

购买标书银行帐户：

单位名称：海南省教学仪器设备招标中心

开户银行：中国银行海口美舍河支行

银行帐号：266255028427

交投标保证金银行帐户：

开户银行： 建设银行海口国兴大道支行

银行帐号： 46001002537052500288

投标保证金在递交投标文件截至时间之前到达采购代理机构帐户上

财务联系电话：0898-66757677

7、谈判时间： 兹定于2017年5月8日上午北京时间8:30谈判。递交投标文件时间 ：2017年5月8日上午8:10至8:30。投标截止时间：2017年5月 8日上午北京时间8:30，逾期递交或不符合的投标文件的标书，恕不接受，届时请参加投标的代表出席开标仪式。

8、谈判地点：海南省教学仪器设备招标中心

9、投标人需提交的资格证明文件

9.1 法人营业执照的复印件（须加盖本单位公章）

9.2 组织代码机构证书复印件（须加盖本单位公章）

9.3 税务登记证书复印件（须加盖本单位公章）

9.4法定代表人授权书（格式）

9.5投标人的资格声明（格式）

9.6 投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明（须加盖本单位公章）

9.7社会保障资金缴纳证明（社保缴费单或银行付款单复印件加盖单位公章）

9.8依法缴纳税收的完税证明复印件（须加盖本单位公章）

9.9根据招标项目（技术清单）要求出具制造商针对本项目授权书

10、“投标文件”从开标之日起，投标有效期应为60天

11、投标方应准备一份正本和三份副本，并在每一份“投标文件”上要明确注明“正本”或“副本”字样。

12、投标方应将“投标文件”胶装成册。为了方便开标、评标，投标人应将“投标文件”的 “开标一览表（以包为单位）”和“技术参数规格表”单独密封于一小信封内，并在该信封上标明“开标一览表”字样，然后再装入“投标文件”正本的密封袋中。

重要提示：投标人应提交5000元投标保证金，投标保证金应在递交投标文件截止时间之前一天汇入所要求的银行账户，并注明项目名称和项目编号，单次使用，之前帐款不做抵扣。

海南省教学仪器设备招标中心

2017年4月26日

# 第二部分　用户需求书

本次采购的内容为海南省国家教育考试考务指挥中心运行维护项目A包-海南省国家教育考试考务指挥平台运行维护项目，招标采购项目设备清单及范围见第七部分，本项目采购预算为48万元，投标价不能超过采购预算，超过视为无效投标。

项目运行维护服务时间：自合同签订之日起1年。

交货地点：采购人指定地点。

第三部分    投标方须知

一、说明

（1）本次政府采购是按照《中华人民共和国政府采购法》组织和实施。无论投标过程中的做法和结果如何，投标方自行承担所有与参加竞争性磋商有关的全部费用。

二、磋商文件

（一）磋商文件：由磋商文件总目录所列内容组成。

1.2招标文件采购需求中列明标的物的技术要求是采购人基于实际工作需要而提出的基本需求，如果有专利、商标、品牌、型号等信息的，仅起技术说明、参考作用，不具有任何限制型，投标产品响应其指标性能要求即可。

1.2如果本项目注明接受进口产品投标的，仍可接受满足需求的国内产品参与竞争。所谓进口产品是指:通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关外的产品。

1.3如果没有特别声明或要求，投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本采购文件不再对上述情况进行描述。

（二）磋商文件的澄清

投标方对磋商文件如有疑点，可在收到标书后及时提出，按公告中注明的地址以书面形式（包括信函、或传真，下同）通知到采购人，要求澄清。采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已取得磋商文件的每一投标方。

（三）磋商文件的修改

1、在投标截止日期前，采购人可主动地或依据投标方要求澄清的问题而修改竞争性磋商文件，并以书面形式通知所有取得磋商文件的每一投标方，投标方在收到该通知后应立即以传真的形式予以确认。

磋商文件的修改书将构成磋商文件的一部分，对投标方有约束力。

2、为使投标方有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和磋商时间，并将此变更通知投标方。

三、投标文件

（一） 投标文件的要求

1、投标方应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求及采购设备技术规格要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

2、不按磋商文件的要求提供的投标文件将被拒绝。

（二）投标文件的组成

投标人接到磋商文件后，按照采购人和招标文件的要求提供投标文件，投标文件的组成如下：

1、商务标书

（1）相关资料

A、营业执照；

B、招标文件要求提供的证书；

C、招标文件要求提供的产品代理资格证明或制造商授权证书（相关产品制造厂商提供）；

D、投标方情况表；

E、法定代表人授权书。

（2）开标一览表投标方应按招标方文件附件中要求填写投标报价单，投标报价应按不同费用类别分开填写。

A、产品价格（按照设备清单的数量报价）；

B、保险费（是否保险由投标方自定）；

C、其他；

D、本标总报价 。

以上价格单项如无则填“无”，如果优惠则填“免”。

优惠条件：投标方承诺给予买方的各种优惠条件，包括设备价格、运输、保险、安装调试、付款条件、技术服务、售后服务、质量保证等方面的优惠可在附件写明，如无则写无（当优惠条件涉及“投标价格表”中的各项费用时，必须与投标价格相统一）。

2、技术标书

（1）投标产品技术规格书；

（2）项目实施时间表；

（3）投标方推荐的供选择的选配；但所提出的意见应优于磋商文件中提出的相应要求

（4）本项目的技术服务和售后服务的内容和措施及承诺（保修期限、保修期限内的服务响应时间和服务内容；保修期满后的服务响应时间，能否提供及时可靠的维修服务）。

（5）其他（投标单位应说明的事项）。

（三）投标保证金及履约保证金

1、投标人须提供投标保证金（之前帐款不做抵扣）。

2、中标方应向海南省教学仪器设备招标中心支付的中标服务费，中标服务费按照“中华人民共和国国家计划委员会[计价格 ［2002］1980号]”文件规定收取。

3、中标人的投标保证金在其与采购人签订合同且交付中标服务费后2个工作日内无息退还。

4、未中标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书后3个工作日内无息退还。

5、发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

（1）中标方未按规定履行合同的；

（2）中标方拒收成交通知书或未按规定采购单位签订合同的。

（四）投标文件的有效期

1、自磋商之日起60天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标方协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均应书面形式进行。

3、投标方可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标方不能修改投标文件。

四、投标文件的递交

投标文件应按以下方法分别装袋密封

（1）所有正本投标资料按以上所列内容装订成册，并在封面上加盖“正本”字样；副本投标资料分别装订成册，并分别在封面上加盖“副本”字样。

（2）投标文件密封袋内装投标文件正本一份、副本三份（卖方用的方案文件自备）。封口处应有投标单位公章。封面上写明磋商文件编号、采购项目名称、投标方名称，并注明“投标文件”、“开标时启封”字样。

（3）投标文件自制部分必须打印，每页须按顺序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落（注：胶装）。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

（4）投标人的授权代表须携带《法定代表人授权书》及保证金转账、汇款的银行回单或现金缴纳方式的收据（均要求复印件加盖公章）及个人身份证原件亲临开标会现场以备查验。其现场所签署确认的文件均代表投标人的决定，并作为投标文件的补充内容，具有同等法律效力。

（5）迟交的“投标文件”

5.1采购代理机构拒绝接收在投标截止时间后递交的“投标文件”。

(6)开标

6.1采购代理机构在“招标公告”或“投标邀请函”规定的时间和地点公开开标。

五、磋商与评标

（一）磋商小组

采购人将根据本次招标采购的特点，按照《中华人民共和国政府采购法》规定成立磋商小组。磋商小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并进行磋商。

（二）磋商

1、磋商的顺序，由采购人在磋商开始前对合格投标方进行抽签确定。

2、开展磋商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。投标方应由法人代表或法人代表授权的投标人进行磋商，磋商的内容主要有技术规格、价格、售后服务、合同草案，包括当事人的权利和义务、履约期限和方式、资金支付要求、验收标准等。投标人所作的重要答复均应补充以书面形式，并经法定代表人或授权人签署，作为投标文件的一部分，对投标人有约束力，但不得对投标内容进行实质性修改。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的信息。

3、在磋商小组与各供应商进行了相同轮次的磋商后，为了更好地实现采购目标，磋商小组可以修改磋商文件，但涉及实质性变动的，要以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商收到修改磋商文件的通知后，可以决定是否继续参加磋商活动。

4、磋商小组在磋商结束后，可以决定是否要求所有参加磋商的供应商在规定时间内提出最后报价。超过规定时间提交的报价作无效处理。

（三） 评标原则和方法

1、磋商小组负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价。磋商小组认为必要时，可向投标人进行质疑。

2、磋商小组将综合分析合格投标方的各项指标，而不是以单项指标的优劣评选出中标单位。

3、磋商小组对投标者所报价格、技术性能、售后服务、企业实力信誉进行综合比较。

（四）根据投标和评标情况，招标结果可能是一次定标，但不排除再次竞争的可能性。

六、授予合同

（一）成交条件

1、投标文件基本符合招标文件要求；

2、投标方有很好的执行合同的能力；

3、投标方能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

4、合同条款便于采购人操作。 采购人将把中标通知书授予最佳投标者；

（二）成交通知

1、在投标有效期内，采购人将以书面形式通知成交方。

2、采购人在向投标方授予成交通知书时，有权变更数量和服务内容。

（三）在投标有效期内，采购人将通知其他投标单位招标结果。采购人对未成交的投标方不作落标原因解释。

（四）签订合同

1、成交方应按规定（中标后七天内）签订合同。

2、磋商文件、成交方的投标文件及投标修改文件、磋商过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和成交通知书均作为合同附件。

3、拒签合同的责任成交方拒收成交通知书或接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿由此造成的经济损失。

七、采购方式与程序

（一）采购方式：竞争性磋商。

本次磋商一次包定，未经同意不得转包、转让。

（二）招标程序：

1、发出邀请函；

2、投标单位领取标书；

3、投标；

4、磋商；

5、评审；磋商小组进行评审；

6、定标；

7、购买单位与成交方签订合同。

第四部分   评 审 办 法

一、采购人将组织磋商小组，对投标人提供产品价格的合理性、产品设备的先进性、产品性能和标准、产品的寿命和可靠性及售后服务进行评审。

二、决标办法

本项目为竞争性磋商，故有二次报价，第二次报价后， 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商。

初步审查表

| 序号 | 审查项目 | 评议内容 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 | 投标人4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相关资格证明文件 | 企业营业执照、法人授权委托书；供应商资格要求 |  |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性 | 是否符合投标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |  |
| 3 | 投标保证金 | 是否提交投标保证金证明 |  |  |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 投标有效期是否满足60天 |  |  |  |  |
| 5 | 投标价 | 投标价是否唯一 |  |  |  |  |
| 6 | 交货期 | 是否按照招标文件规定时间 |  |  |  |  |
| 7 | 其它 | 无其它符合招标文件中无效投标认定条件 |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |

评委：                                                  日期：

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评分细则表

| 序号 | 项目名称：海南省国家教育考试考务指挥中心运行维护项目A包-海南省国家教育考试考务指挥平台运行维护项目 | 投标人 |
| --- | --- | --- |
| 评比项目 | 评价内容 | 分数 | 投标人 | 投标人 | 投标人 | 投标人 |
| 1 | 投标需求响应情况 （20分） | 投标人提供的服务内容需满足本招标文件第七项采购清单的（一）、（二）、（三）、（四）等四项需求的全部内容。不满足一项的扣20分。 | 20 |  |  |  |  |
| 2 | 现有产品技术授权书情况 （12分） | 投标人须取得招标人现有的设备产品生产厂商针对本项目的授权书（非生产厂商投标适用。服务产品品牌有：惠普、竞业达、索尼、思科、超然、科灿、快捷、神州数码），每取得一个厂商针对本项目的授权书得2分，最高12分。 | 12 |  |  |  |  |
| 3 | 投标人综合实力及财务状况、银行资信 （2分） | 投标人综合实力及财务状况是否良好，证明材料：包括但不限于行业协会等第三方机构颁发的有关企业诚信的证明材料、银行信用等级证明材料及证书等。 有一个得1分，累计不超过2分。 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 投标人项目实施经验等（10分） | 投标人2015年（含）至今具有相关信息化项目的成功案例：4000万元（含）以上业绩者得10分，2000万元（含）以上业绩者得8分，1000万元（含）以上业绩者得4分，否则得0分,满分10分（本项累计得分，以提供中标通知书及合同复印件为准，原件备查且不提供不得分） | 10 |  |  |  |  |
| 5 | 投标人本地技术支持能力 （6分） | 本地化服务能力评价： 优：投标人在本地注册（提供经工商注册登记的营业执照副本）提供本地化服务6分； 良：投标人在本地有分支机构（提供经工商注册登记的营业执照副本），中标后以出差方式常驻本地，提供本地支持5分； 中：中标后以异地支持为主，短期出差方式提供本地支持1分； 差：中标后不提供本地化支持不得分。 | 6 |  |  |  |  |
| 6 | 投标人资质证书(12分) | 具有安防工程企业设计施工维护能力证书得6分，提供证书复印件，并加盖投标人公章，原件备查否则不得分。 具有计算机信息系统集成资质证书得6分，提供证书复印件，并加盖投标人公章，原件备查否则不得分。 | 12 |  |  |  |  |
| 7 | 投入本项目的人员素质 （10分） | 在投入本项目的实施团队中，必须具有系统集成项目经理资质、网络应用工程师资质，提供证书复印件，并加盖投标人公章，提供1人得2分，满分10分，原件备查否则不得分。（提供项目经理及工程师2017年任意3个月本地社保证明复印件并加盖单位公章）。 | 10 |  |  |  |  |
| 8 | 投标人涉密资质证书 （8分） | 投标人须具有国家保密局颁发的涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质乙级以上（含乙级）资质得8分，提供证书复印件，并加盖投标人公章，原件备查否则不得分。 | 8 |  |  |  |  |
| 9 | 投标报价 （20分） | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×价格权值×100 | 20 |  |  |  |  |
| 10 | 评比得分 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 得分排序 |  |  |  |  |  |  |

第五部分　合同条款及格式

买方：

卖方：

买、卖双方根据2017年 月  日2017年本级政府               （招标编号）设备招标采购评标的结果和“招标文件”的要求，并经双方协调一致，达成以下维护合同：

一、合同期限:

合同期限自 201  年   月    日至 201  年   月   日止，合同期满后，双方可选择续约或自然解除合约：

二、服务内容

。

三、服务要求

四、 维护费用：

统维保服务项目有：

共计：                                。

五、费用支付方式：

综合以上资讯，经甲乙双方协商同意，维护费用为包干制，由甲方分期向乙方付款。第一期付款：合同签订后15个工作日内，甲方支付合同总价款的40%。合同签订后，经甲方确认乙方进场之日开始，乙方每完成一季度服务，如无违约情况发生，并保障了高考、自考、成考期间设备运行正常，且响应维护目标，经甲方考核合格，甲方按两个季度分别支付合同总价款的30%。

六、双方责任、权利及义务

（一）甲方责任、权利及义务

1、合同签订乙方进场，甲方委派技术人协助乙方开展工作，并提供相关的技术资料和图纸。

2、合同期间，甲方定期派遣管理人员对乙方的服务质量、维修及时率、技术响应等进行考核和评价，考核结果作为付款和合同续签的依据。

3、甲方不负责乙方员工工作期间的食宿、工资、交通工具、办公耗材等，乙方应自行解决。

4、合同期间，甲方不承担乙方因管理不当、人为或违规操作等导致的经济损失及法律责任。

5、硬件或软件发生故障时，若甲方先发现应及时通知乙方，并提供相关故障现象等信息，以便乙方能迅速分析与处理故障；

6、甲方不得随意拆卸及改变设备的其他连接，不得由第三方介入本合同内的服务；

7、甲方不得要求乙方在服务过程当中提供违法服务；

8、维护过程中，甲方有重要数据需要保存或处理，应先告之乙方，否则乙方因不知情造成重要数据丢失等不承担任何责任，由甲方自己承担。但乙方应尽力为甲方损失的数据或设备进行维修或恢复；如是由于乙方的原因造成甲方设备或数据损坏应由乙方负责维修或恢复，所需费用由乙方承担。

9、甲方不负责合同内由乙方维修或更换所需零部件的采购，由乙方自行购买，购买的型号、生产厂家、品牌要以书面形式告知甲方，并征得甲方同意后购买。

10、不在合同范围内的产品需要更换零部件的采购，由甲方自行购买，乙方配合安装。

11、甲方有权对乙方的服务质量、管理模式、技术要求、管理人员等提出建议及要求，乙方须按甲方要求改进服务标准提高服务质量。

12、甲方有权对乙方不履行约定、维修处理不及时、服务响应缓慢、不服从管理、违规操作等作出相应的处罚。

13、及时支付服务费用。

（二）乙方责任、权利及义务

1、乙方在维护过程中为甲方的商业数据及其它保密，不可泄露第三方知道。

2、合同期间，乙方为甲方提供7×24小时服务，及时处理故障，定期维护保养设备设施，保证系统不间断正常运行，满足用户单位的使用。

3、合同期间，乙方承担系统软、硬件的升级、更新、故障处理、维修、更换、保养等工作。

4、维护期间，乙方储备足够的易损易耗配件，保证系统故障处理时的使用和更换，满足系统的使用要求。

5、维护期间，因乙方原因造成系统故障或运行中断等，由乙方承担所造成的经济损失和法律责任。

6、维护期间，乙方应积极配合甲方的管理，接受甲方提出合理的建议及要求，若乙方故意不配合或不接受，甲方有权作出相应的处罚。

7、维护期间，乙方安排相关技术员工对系统进行定时巡检，并做好巡检记录存档备查，巡检时发现问题应及时处理。

8、乙方委派的工程师必须持有相关的专业技术证书和多年的技术经验，能快捷处理问题和分析原因，有良好的职业道德。

9、乙方有义务对甲方提供技术咨询，积极协助甲方了解维修所需日常易耗品及配件等，提供硬件市场行情指导报价，为甲方提供新产品的资信及市场行情。

七、其他约定

1、本合同所称不可抗力是指本合同各方由于地震、海啸、台风以及其它不能预见，并且对其发生和后果不能预见或不能避免且不可克服的客观情况。

2、本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同义务时，应在不可抗力发生之日起的2个工作日内书面通知本合同另一方，并在不可抗力发生之日起的3个工作日内向另一方提供由有关部门出具的不可抗力证明。

3、因不可抗力不能履行合同的根据不可抗力的影响部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外，未经甲方同意延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

4、如果因不可抗力的影响致使本合同中止履行10个工作日或以上时，甲方有权决定是否继续履行或终止本合同，并书面通知乙方。

5、乙方不能把本项目的部分或全部分包给第三方，一经发现甲方有权单方面终止合同，乙方不能提出任何赔偿要求。

八、争议解决

本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响系统运行及维护前提下，双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决，或协商解决不成时，可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

九、合同生效

本合同一式四份，甲乙双方各执二份，具有同等的法律效力，自双方签字盖章后生效。任何一方不得擅自变更或取消。单方面解除或变更本合同承担全部相关责任（除合同注明以外）。

买方：（盖章）                          卖方：（盖章）

地址：                                 地址：

定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                           委托代理人：

电话：                                 电话：

开户银行：                             开户银行：

银行帐号：                             银行帐号：

2017年  月  日                       2017年  月  日

鉴证方：海南省教学仪器设备招标中心

地  址：海口市西沙路二号

鉴证方代表：

电  话：0898－66779294

2017年  月  日

采购代理机构声明：本合同标的经采购代理机构依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致，以双方签订时为准。

第六部分  投标文件格式

# 附件1

# 投 标 书

# 致：海南省教学仪器设备招标中心

根据贵方为                  项目的投标邀请                 （招标编号），签字代表              （全名、职务）经正式授权并代表投标方                   （投标方名称、地址）提交下述文件正本一份和副本三份。

⑴开标一览表

⑵售后服务计划

⑶设备技术配置和参数一览表

⑷规格响应表

⑸资格证明文件

⑹投标保证金支付证明，金额为              。

据此函，签字代表宣布同意如下：

⑴所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为            （人民币），即               （文字表述）。

⑵投标方将按“招标文件”的规定履行合同责任和义务。

⑶投标方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并

同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

⑷其投标自开标日起有效期为 60  个日历日。

⑸如果在规定的开标时间后，投标方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

⑹投标方同意提供，按照贵方要求与投标有关的一切数据或资料，并理解贵方不一定接受最低价的投标。

⑺与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：              邮编：

电话：              传真：

投标方代表姓名、职务（印刷体）：

投标方名称：

（公章）：

日期：      年     月     日

全权代表签字：

# 附件2

# 开标一览表

# 项目名称：

# 项目编号：

投标人名称： （盖章）

| 序号 | 系统名称 | 合计价格 （金额单位：元） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 项目服务器期限是自合同签订之日起1年 |
| 2 |  |  |  |
| 报价总金额（小写） |  |
| 报价总金额（大写） |  |

投标人代表签名：             职务：                          日期：

注:

1、投标总金额包括本招标书中要求的所有服务的费用；

2、开标一览表格式不得自行改动。

附件3

规格、技术参数偏离表

投标方名称：

| 序号 | 设备名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标方代表签字：

签  字  日  期：

附件4

法人代表人授权书

：

（投标单位全称）法定代表人

授权         （全权代表名称）为全权代表，参加贵处组织的                   项目（括号内填写招标编号），全权处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

投标单位全称（公章）：

日期：

附：

全权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：

电话：

邮政编码：

## 附件5 资格证明文件（格式）

目     录

5.1 法人营业执照的复印件（须加盖本单位公章）

5.2 组织代码机构证书复印件（须加盖本单位公章）

5.3 税务登记证书复印件（须加盖本单位公章）

5.4法定代表人授权书（格式）

5.5投标人的资格声明（格式）

5.6社会保障资金缴纳证明（社保缴费单或银行付款单复印件加盖单位公章）

5.7依法缴纳税收的完税证明复印件（须加盖本单位公章）

5.8 投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明（须加盖本单位公章）

5.9制造商的代理授权书

## 附件5.1  法人营业执照的复印件

提供工商年检合格的营业执照副本复印件

（须加盖本单位公章）

## 附件5.2  组织代码机构证书复印件

（须加盖本单位公章）

## 附件5.3  税务登记证书复印件

（须加盖本单位公章）

## 附件5.4       法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

## 附件5.5  投标人的资格声明 （格式）

（须加盖本单位公章）

- 名称及概况 ：

(1)投标人名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：

一般员工：

技术人员：

(8)近期资产负债表(到	年      月		日止)

(1)固定资产：

原值：

净值：

(2)流动资金：

(3)长期负债：

(4)短期负债：

(5)资金来源

自有资金：

银行贷款：

(6)资金类型：

生产资金：

非生产资金：

2、（1）关于开发投标产品的设施及其它情况：

公司名称地址　　  开发的项目　　　年生产能力　     　职工人数

______________ 　_____________　   ____________　  　_______

______________ 　_____________   　____________　 　 _______

(2)本单位不研发，而须从其它单位购买的主要软件系统

投标商名称和地址

主要研发系统名称______________　　　____________________

3、投标商研发同类投标产品的历史(年数)：_________________________

4、近三年的年营业额：

年份　　 　　　　国内　　　　 　　出口　 　　　　　总额

__________　　　 ___________　　　___________　　　___________

5、有关开户银行的名称和地址：_______________________________

6、其他情况：_______________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____年______月______日

投标人授权代表(签字)：__________________

投标人授权代表的职务：__________________

电话号：__________________

投标人盖章：____________________________

传真号：__________________

## 附件5.6 社会保障资金缴纳记录

企业社会保障资金缴纳社保证明（社保缴费单或银行付款单复印件加盖单位公章）

## 附件5.7  依法缴纳税收的完税证明

企业依法缴纳税收的完税证明（复印件加盖单位公章）

## 附件5.8  投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明

（须加盖本单位公章）

海南省教学仪器设备招标中心：

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录。

特此声明。

法定代表人或被授权人签字：

投标人公章：

年    月    日

## 附件5.9  制造商的代理授权书

致：                            （招标人名称）

作为设在                    （制造商地址）的制造/生产               （货物名称和/或描述）的                     （制造商名称）在此以制造厂的名义授权                    （代理公司名称和地址）用我厂制造的上述货物就项目编号为：          招标文件递交投标文件并进行后续的合同谈判和签署合同。

根据招标文件的规定，我们在此保证为上述公司就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任。

出具授权书的制造商名称：

（公章）

日期：

第七部分  采购清单

（一） 海南省国家教育考试考务指挥中心运行维护需求

“海南省国家教育考试考务指挥中心”的运行维护包含了：网上巡查指挥系统、视频会议应急指挥系统、大屏管理系统、数字会议系统、集中控制系统、各市县（考点）保密室、试卷（体检）信息采集系统、应急备件服务、考时值守服务等九个项目。以下为九个项目的具体维护需求：

1、网上巡查指挥系统维护

《海南省国教育考试标准化考点建设项目》网上巡查系统采用省、市、校级的多级架构，（只在海口市、三亚市、儋州市设置市级平台，其他市县与考点校指挥中心共用）。市县考点、保密室通过传输网络接入到“海南省国家教育考试考务指挥中心”，由该指挥中心统一管理，实现海南省内的所有考点及保密室巡查系统的远程巡查指挥功能，再由省级平台统一管理和上传到国家端。

网上巡查指挥系统主要由：省级巡查中心管理平台、省级SIP路由及注册/转发服务器、流媒体服务器、网络数字矩阵（数字画面分割器）、远程巡查客户端等设备组成。

主要设备清单如下：

表格1网上巡查指挥系统运行维护设备清单

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理计算机 | 惠普 PRO3330MT+惠普LE1901wl 19"宽屏LED背光液晶显示器 | 套 | 1 |  |
| 2 | SIP网关/媒体转发服务器 | JYD-STS9600/R SIP网关及注册/媒体转发服务器（三合一） | 台 | 1 |  |
| 3 | 远程录像服务器 | 惠普 Proliant DL288 G6 | 台 | 1 |  |
| 4 | 网络数字矩阵(数字画面分割器) | JYD-DEC9616/2 | 台 | 9 |  |
| 5 | 巡查系统管理平台（省级） | 巡查系统管理平台（省级） | 套 | 1 |  |
| 6 | 硬盘录像软件 | 硬盘录像软件 | 套 | 1 |  |

运行维护要求：

- 设备免费保修：设备出现硬件故障，服务商提供设备免费的硬件更换及维修。

- 重点考试工作考前、考时重点维护服务：在重大国家教育考试考前及考时，维护商须提供7*24小时维护服务，保证设备能够为重点考试提供正常服务；

- 提供备机服务：当设备出现故障时，维护商应能及时提供备件，尽快保障系统能够正常运行，减少系统故障时间，以确保系统能够继续运行。

- 巡检服务：服务商每年提供四次的设备巡检服务，包括设备的软硬件升级、日常维护保养（含清洁、除尘、防锈处理等）。以确保系统长时间无故障运行。

- 提供用户档案服务：服务商为平台建立的档案包括：设备的配置，现场设备、线缆图纸以及服务商历次设备维护、巡检、培训等的记录，日常维护指导、简单故障排除等内容。服务商将定期进行用户设备档案的更新。

2、视频会议应急指挥系统维护

视频会议应急指挥系统对所接入的全省市县(考点)指挥巡查视频终端进行管理，控制等，实现对下属各市县（考点）等23个单位的远指挥功能，支持点对点、点对多点的远程指挥以及标准视频会议的功能，视频会议应急指挥系统主要由：视频指挥管理器（MCU）、视频会议应急指挥终端、视频会议摄像机、视频会议指挥系统管理电脑组成。

主要设备清单：

表格2视频会议应急指挥系统设备清单

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频会议应急指挥终端 | 索尼PCS-G50 | 套 | 2 |  |
| 2 | 视频会议摄像机 | SONY EVI-D70P | 台 | 2 |  |
| 3 | 高清会议终端 | 思科：思科 C40，含高清摄像机 | 套 | 2 |  |
| 4 | 视频指挥管理服务器（MCU） | 超然VX4000T 24路MCU | 台 | 1 |  |
| 5 | 管理计算机 | 惠普 PRO3330MT+惠普LE1901wl 19"宽屏LED背光液晶显示器 | 套 | 1 |  |

系统运行维护需求：

1)	设备免费保修：设备出现硬件故障，服务商提供设备免费的硬件更换及维修。

2)	重点考试工作考前、考时重点维护服务：在重大国家教育考试考前及考时，维护商须提供7*24小时维护服务，保证设备能够为重点考试提供正常服务；

3)	提供备机服务：当设备出现故障时，维护商应能及时提供备件，尽快保障系统能够正常运行，减少系统故障时间，以确保系统能够继续运行。在每年国家教育考试周期，服务商最少提供三台视频会议摄像机及相关的音效设备，已应对视频会议应急指挥系统在考试期出现故障的应急情况。

4)	巡检服务：服务商每年提供四次的设备巡检服务，包括设备的软硬件升级、日常维护保养（含清洁、除尘、防锈处理等）。以确保系统长时间无故障运行。

5)	提供用户档案服务：服务商为平台建立的档案包括：设备的配置，现场设备、线缆图纸以及服务商历次设备维护、巡检、培训等的记录，日常维护指导、简单故障排除等内容。服务商将定期进行用户设备档案的更新。

3、大屏管理系统维护

大屏管理系统主要由DLP投影单元、拼接控制器、RGB视频矩阵、大屏管理计算机组成。其中投影单元采用科灿KCBS-50C 50英寸DLP一体式投影机，由10台投影显示单元组成的显示墙，作为系统的显示终端。每个投影单元包括投影机芯、反射系统、内置图像处理器、屏幕及屏幕框架、光源、单元箱体结构等。拼接组合方式：5（列）( 2（行），大屏管理系统结构及布局图如下：

图 3：大屏管理系统结构及布局图

主要设备清单：

表格3大屏管理系统设备清单

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50"DLP投影单元 | 科灿KCBS-50CL | 台 | 10 |  |
| 2 | 拼接控制器 | 科灿DP10-R4V8 | 台 | 1 |  |
| 3 | 投影墙底座 | 科灿KC-DZ50 | 套 | 1 |  |
| 4 | 大屏幕管理计算机 | 惠普 PRO3330MT+惠普LE1901wl 19"宽屏LED背光液晶显示器 | 台 | 1 |  |
| 5 | LED双基色异步屏 | 定制 ￠3.75mm双基色LED异步屏，根据DLP大屏幕的宽度定制 | 套 | 1 |  |
| 6 | 辅助显示设备 | 海信LED55T36GP 55英寸液晶电视 | 台 | 4 |  |
| 7 | RGB矩阵 | 快捷MATRIX RGB1616 | 台 | 1 |  |
| 8 | 视频矩阵 | 快捷MATRIX AV1616 | 台 | 1 |  |
| 9 | 预监监视器 | 响石SCM-1790 | 台 | 2 |  |
| 10 | VGA信号分配器 | 兆科SD-20G分配器 | 台 | 1 |  |
| 11 | VGA信号切换器 | 快捷MATRIX VGA2401切换器 | 台 | 1 |  |
| 12 | 高清板卡 | 科灿：图形拼接处理器,配套高清信号HDMI输入板卡 | 块 | 1 |  |

运行维护要求：

1)	设备免费保修：设备出现硬件故障，服务商提供设备免费的硬件更换及维修。

2)	重点考试工作考前、考时重点维护服务：在重大国家教育考试考前及考时，维护商须提供7*24小时维护服务，保证设备能够为重点考试提供正常服务；

3)	提供备机服务：当设备出现故障时，维护商应能及时提供备件，尽快保障系统能够正常运行，减少系统故障时间，以确保系统能够继续运行。

4)	巡检服务：服务商每年提供四次的设备巡检服务，包括设备的软硬件升级、日常维护保养（含清洁、除尘、防锈处理等）。以确保系统长时间无故障运行。

5)	提供用户档案服务：服务商为平台建立的档案包括：设备的配置，现场设备、线缆图纸以及服务商历次设备维护、巡检、培训等的记录，日常维护指导、简单故障排除等内容。服务商将定期进行用户设备档案的更新。

4、数字会议系统维护

数字会议系统主要由多画面录播系统、会场监控摄像机、智能会议主机、会议发言代表机、会议桌面显示屏及音响系统组成。在整省级巡查指挥中心”中主要承担日常会议及视频会议语音功能。

图 4数字会议讨论系统图

主要设备清单：

表格4数字会议系统设备清单

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多画面录播系统 | YD-JMV9600 全自动多画面录播主机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 会场监控摄像机 | 神州数码DCS-S6000-22W 高速球 | 台 | 2 |  |
| 3 | 摄像机控制器 | 三维摇杆控制 | 台 | 1 |  |
| 4 | 桌面升降机构 | 万年青 19英寸液晶屏升降器 | 套 | 16 |  |
| 5 | 19英寸液晶显示器 | 惠普LE1901WL 19"LED液晶显示器 | 台 | 16 |  |
| 6 | 智能会议主机 | 快捷CR-M4101 | 台 | 1 |  |
| 7 | 会议发言表决主席机 | 快捷CR-M4202B | 台 | 1 |  |
| 8 | 会议发言表决代表机 | 快捷CR-M4204B | 台 | 15 |  |
| 9 | 调音台 | YAMAHA MG166C | 台 | 1 |  |
| 10 | 会议全频音箱 | BOSE DS100SE | 只 | 4 |  |
| 11 | 全频主功放 | TITANNA A-300 | 台 | 2 |  |
| 12 | 均衡器 | 美国DBX 1231 双31段均衡器 | 台 | 1 |  |
| 13 | 反馈抑制器 | 美国SABINE FBX2810 | 台 | 1 |  |
| 14 | 电源时序器 | 声霸ST208 8路电源时序器 | 台 | 1 |  |
| 15 | 无线手持话筒 | MIPRO MR-828 U段 双手持无线话筒 | 套 | 1 |  |
| 16 | 监听音箱 | YAMAHA MSP3 | 对 | 1 |  |

运行维护要求：

1)	设备免费保修：设备出现硬件故障，服务商提供设备免费的硬件更换及维修。

2)	重点考试工作考前、考时重点维护服务：在重大国家教育考试考前及考时，维护商须提供7*24小时维护服务，保证设备能够为重点考试提供正常服务；

3)	提供备机服务：当设备出现故障时，维护商应能及时提供备件，尽快保障系统能够正常运行，减少系统故障时间，以确保系统能够继续运行。

4)	巡检服务：服务商每年提供四次的设备巡检服务，包括设备的软硬件升级、日常维护保养（含清洁、除尘、防锈处理等）。以确保系统长时间无故障运行。

5)	提供用户档案服务：服务商为平台建立的档案包括：设备的配置，现场设备、线缆图纸以及服务商历次设备维护、巡检、培训等的记录，日常维护指导、简单故障排除等内容。服务商将定期进行用户设备档案的更新。

5、集中控制系统维护

智能集中控制系统主要由智能集中控制主机、彩色无线触摸屏、无线接收器、红外发射棒等设备组成。主要通过IPAD进行控制管理，负责整个指挥中心各系统之间的管理及集中控制。

图5智能集中控制系统图

主要设备清单：

表格5集中控制系统设备清单

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能集中控制主机 | 快捷CR-PGMⅢ | 台 | 1 |  |
| 2 | 彩色无线触摸屏 | 苹果（Apple）iPad 2 | 台 | 1 |  |
| 3 | 无线接收器 | TP-LINK WR340G+ 54M | 台 | 1 |  |
| 4 | 红外发射棒 | 快捷红外发射棒每套共计8支红外发射 | 套 | 1 |  |
| 5 | 音量控制模块 | 快捷CRVOLII | 台 | 1 |  |
| 6 | 电源控制器 | CRPWR-8II | 台 | 4 |  |
| 7 | 灯光控制模块 | 快捷CR-LITE-4B | 套 | 2 |  |
| 8 | 网络控制模块 | 快捷PGMIII中控主机 | 台 | 1 |  |

运行维护要求：

1)	设备免费保修：设备出现硬件故障，服务商提供设备免费的硬件更换及维修。

2)	重点考试工作考前、考时重点维护服务：在重大国家教育考试考前及考时，维护商须提供7*24小时维护服务，保证设备能够为重点考试提供正常服务；

3)	提供备机服务：当设备出现故障时，维护商应能及时提供备件，尽快保障系统能够正常运行，减少系统故障时间，以确保系统能够继续运行。

4)	巡检服务：服务商每年提供四次的设备巡检服务，包括设备的软硬件升级、日常维护保养（含清洁、除尘、防锈处理等）。以确保系统长时间无故障运行。

5)	提供用户档案服务：服务商为平台建立的档案包括：设备的配置，现场设备、线缆图纸以及服务商历次设备维护、巡检、培训等的记录，日常维护指导、简单故障排除等内容。服务商将定期进行用户设备档案的更新。

6、各市县（考点）保密室维护

各市县（考点）保密室主要由定焦广角摄像机、4路音视频编码器、监控显示器及被动式红外探测器组成。保密室是用于国家教育考试期间试卷存放和监控工作。

主要设备清单：

表格6各市县（考点）保密室设备清单

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定焦广角摄像机 | 神州数码DCS-B415C | 套 | 90 |  |
| 2 | 4路视音频编码设备 | JYD-DVR9604-MF | 台 | 45 |  |
| 3 | 监控专用硬盘 | 希捷（seagate）1TB 7200转32MB SATA监控硬盘 | 块 | 45 |  |
| 4 | 值班室显示器 | 惠普LE1901WL 19"LED液晶显示器 | 台 | 45 |  |
| 5 | 被动红外探测器 | BOSCH(博世)ISC-BPR2-W12-CH1 | 套 | 45 |  |

运行维护要求：

- 设备免费保修：设备出现硬件故障，服务商提供设备免费的硬件更换及维修。

- 保证保管室考前、考时监控录像24小时不中断。如发生故障，维护商应能及时提供备件进行更换。

3)	重点考试工作考前、考时重点维护服务：在重大国家教育考试考前及考时，维护商须提供7*24小时维护服务，保证设备能够为重点考试提供正常服务；

4)	提供备机服务：当设备出现故障时，维护商应能及时提供备件，尽快保障系统能够正常运行，减少系统故障时间，以确保系统能够继续运行。

5)	巡检服务：服务商每年提供四次的设备巡检服务，包括设备的软硬件升级、日常维护保养（含清洁、除尘、防锈处理等）。以确保系统长时间无故障运行。

6)	提供用户档案服务：服务商为平台建立的档案包括：设备的配置，现场设备、线缆图纸以及服务商历次设备维护、巡检、培训等的记录，日常维护指导、简单故障排除等内容。服务商将定期进行用户设备档案的更新。

7、试卷（体检）信息采集系统维护

试卷（体检）信息采集系统主要由试卷扫描采集设备及光电阅读器组成。是试卷（体检）信息采集非常重要的设备。

主要设备清单：

表格7试卷（体检）信息采集系统设备清单

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试卷扫描采集设备 | 五岳鑫ISR8050 智能高速图像扫描阅读机 | 套 | 1 |  |
| 2 | 光电阅读器 | 五岳鑫OMR3000 智能图像扫描阅读机 | 台 | 6 |  |

运行维护要求：

1)	设备免费保修：设备出现硬件故障，服务商提供设备免费的硬件更换及维修。

2)	重点考试工作考前、考时重点维护服务：在重大国家教育考试考前及考时，维护商须提供7*24小时维护服务，保证设备能够为重点考试提供正常服务；

3)	提供备机服务：当设备出现故障时，维护商应能及时提供备件，尽快保障系统能够正常运行，减少系统故障时间，以确保系统能够继续运行。

4)	巡检服务：服务商每年提供四次的设备巡检服务，包括设备的软硬件升级、日常维护保养（含清洁、除尘、防锈处理等）。以确保系统长时间无故障运行。

5)	提供用户档案服务：服务商为平台建立的档案包括：设备的配置，现场设备、线缆图纸以及服务商历次设备维护、巡检、培训等的记录，日常维护指导、简单故障排除等内容。服务商将定期进行用户设备档案的更新。

8、应急备件服务内容

应急备件服务主要是针对在海南省国家教育考试前或考试期间，如果海南省国家教育考试考务中心或各市县保密室设备出现故障，运行维护商须在4小时内提供设备备件进行更换，保证提供的设备能与原系统设备兼容，并能够在4小时内提供服务。系统应急备件最少满足以下清单需求。

| 序号 | 设备名称 | 设备主要参数 | 参考品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 指挥中心设备备件 |  |  |
| 1 | 接入交换机 | 50个100/1000M电接口，4个千兆SFP光口，交换能力100Gbps，包转发能力75Mpps；支持多对一、多session、基于流的、和基于CPU的镜像；支持IGMP Snooping，受控组播、组播VLAN，MLD snooping。每台含1块SFP-SX-L 1000Base-SX SFP光纤上联模块（850nm,MMF,550m），LC光纤接口。 | 华为、H3C、神州数码 | 1 |
| 2 | 视音频编码设备 | 采用DSP技术实现16路视音频编码传输及录像存储功能；支持4CIF（D1）、CIF同步编码传输方式；码率：32Kbps-2Mbps可调；视频MPEG4编码,音频MPEG Layer2编码，PS流封装；支持TCP/IP协议,支持SIP、RTP、RTCP等网络协议；RS485控制,多路报警输入输出接口，具有报警功能；VGA视频输出分辨率为1280*1024，支持1/4/6/8/9/16画面预览；可支持8个SATA硬盘，每个硬盘最大容量可支持2TB。 具有硬盘冗余备份技术。支持TCP/IP协议，支持动态和静态IP模式，支持DHCP和PPPOE，支持SIP、RTP、RTCP等网络协议（北京竞业达专利产品） | 北京竞业达 | 2 |
| 3 | SIP网关/媒体转发服务器 | SIP网关及注册/媒体转发服务器（三合一）标准机架式，采用嵌入式设计，超低功耗。 linux系统（在巡查管理平台公安部测试报告中体现），不会遭受病毒攻击；支持标准SIP2.0，完成SIP代理功能，信令转发和路由，NAT穿透，设备/用户认证功能；通过3C认证;实现《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》中规定的SIP协议与其它协议相互转换。支持IP、UDP、RTP、RTCP、SIP等网络协议，支持单播、组播；视频转发和路由控制；视频传输优先级控制。SIP用户注册服务，对用户请求认证，SIP URI组管理，SIP URI地址解析，SIP重定向功能；符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》。（北京竞业达专利产品） | 北京竞业达 | 1 |
| 4 | 网络数字矩阵(数字画面分割器) | 双路VGA输出，符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》规定的MPEG4视频编码格式（Advanced Simple Profile不带B帧，不带GMC），MPEG Layer II音频编码标准及用Program Stream系统流封装的视、音频复合流的解码。支持定时切换、分组切换、报警切换、自动切换等方式；2路VGA或DIV输出接口，支持CIF 1、4、6、9、12、16，2*1、2*4、2*6多画面分割显示功能；支持4CIF（D1） 1、4、9，2*1、2*4多画面分割显示功能；支持自定义显示分割模式，可以满足不同模式的应用，如：5+1模式、8+1模式等。通过管理系统远程控制管理数字视频矩阵，实现显示模式的设置以及远程开关机等功能，无需配置KVM系统或多套鼠标键盘即可控制和管理所有数字视频矩阵。支持TCP/IP协议；可扩展支持SIP、RTP、RTCP等网络协议。（北京竞业达专利产品） | 北京竞业达 | 2 |
| 5 | 视音频编码设备 | 采用DSP技术实现8路视音频编码传输及录像存储功能；支持4CIF（D1）、CIF同步编码传输方式；码率：32Kbps-2Mbps可调；视频MPEG4编码,音频MPEG Layer2编码，PS流封装；支持TCP/IP协议,支持SIP、RTP、RTCP等网络协议；RS485控制,多路报警输入输出接口，具有报警功能；VGA视频输出分辨率为1280*1024，支持1/4/6/8/9/16画面预览；可支持8个SATA硬盘，每个硬盘最大容量可支持2TB。 具有硬盘冗余备份技术。支持TCP/IP协议，支持动态和静态IP模式，支持DHCP和PPPOE，支持SIP、RTP、RTCP等网络协议（北京竞业达专利产品） | 北京竞业达 | 1 |
| 6 | 监控专用硬盘 | 监控专用硬盘，1TB ， 7200转32MB | 希捷、西数 | 3 |
| 7 | 视频会议应急指挥终端 | 支持H.323、SIP协议，采用分体式设计，嵌入式操作系统。终端的操作界面支持中文，操作过程中能够实时显示任意操作界面、操作菜单的中文帮助信息。 WEB管理方式下能够实现对终端摄像机所有功能的管理和设定，包括对摄像机的亮度、背光补偿等参数的调节以及对镜头的上、下、左、右及焦距的实时控制；最高会议速率4Mbps速率在64K－4Mbps之间任意可调（1Kbps步长）。视频编解码符合ITU-T H.261，H.263+，H.263++，MPEG-4，H.264,上述任何视频编码标准下都必须实现不低于4Mbps速率的连接。音频协议支持ITU-T G.711，G.728，G.722，G.722.1，G.723.1，G.729。终端应支持MPEG-4 AAC系列（14KHz或以上）的宽带音频技术 | 索尼、思科 | 3 |
| 8 | 视频会议摄像机 | 彩色CCD摄像机，成像元件 1/4型 CCD；水平分辨率：460电视线（PAL），焦距：3.1毫米至31毫米；水平视角：6.6-65度，全景角：-100-+100度，倾角：-25-+25度。信噪比：大于50dB；自动/手动 聚焦/光圈/背光补偿，远端摄像头遥控，支持自动调整镜头移动步长，使用同一终端摇控器可控制终端第二路辅助镜头，具有6个预置位功能。含界面话筒。 | 索尼、思科 | 3 |
| 9 | 设备电源 | 标准化考点相关易损耗设备电源一套（含摄像头电源4个、视音频编码设备电源2个） |  | 19 |
| （二） | 标准化试卷保密室设备备件 |  |  |
| 1 | 定焦广角摄像机 | 水平清晰度：540线；最低照度：0.08 Lux（F1.2，AGC ON，30IRE），信噪比>50dB（AGC OFF）；OSD电子菜单，日夜转换功能；配置防护罩、壁装支架及电源。含拾音器，具有内置放大电路功能 | 神州数码、海康、大华 | 5 |
| 2 | 4路视音频编码设备 | 视音频编码设备，采用DSP技术实现4路视音频编码传输及录像存储功能；支持4CIF（D1）、CIF同步编码传输方式；码率：32Kbps-2Mbps可调；视频MPEG4编码,音频MPEG Layer2编码，PS流封装；支持TCP/IP协议，支持SIP、RTP、RTCP等网络协议；VGA视频输出分辨率为1280*1024，支持1/4/6/8/9/16画面预览；可支持8个SATA硬盘，每个硬盘最大容量可支持2TB。符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》。（北京竞业达专利产品） | 北京竞业达 | 2 |
| 3 | 监控专用硬盘 | 监控专用硬盘，1TB ， 7200转32MB | 希捷、西数 | 3 |
| 4 | 设备电源 | 标准化考点相关易损耗设备电源一套（摄像头电源2个、视音频编码设备电源1个） |  | 3 |

9、项目考时值守服务

根据全年考试项目，安排考时值守全年工作量估算如下表所示，已考试局通知的具体时间为准，次项目全年考试值守工时不少于228人/天：

表格 9项目考时值守工作量估算表

| 序号 |  | 考试类型 | 普通高考 | 基础会考 | 成人高考 | 自学考试 | 研究生入学考试 | 教师资格考试 | 大学英语四六级考试 | 其它考试 | 小计 (人次/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 考试天数 | 考试周期（次/年） | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 |  |
|  |  | 单次数量(天/次） | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  |  | 考试类型累计（天/年） | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 8 |  |
| 2 | 考时值守服务 | 服务天数（天/次） | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |  |
|  |  | 服务天数累计（天/年） | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 8 |  |
|  |  | 服务人员数量（人/天） | 23 | 23 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
|  |  | 工作量（人次/年） | 69 | 23 | 12 | 20 | 24 | 32 | 16 | 32 | 228 |
| 4 | 合计 | 考时值守服务 | 228 |
| 说明 | 1、1人次相当于1天，1天按8小时工作制计算。 2、1年228人次，相当于1名工程师需要228天的工作量，10人是22.8天的工作量； |

各项考试值守具体时间

普通高考值守时间：每年6月7日-9日；

基础会考值守时间：每年6月10日；

成人高考值守时间：每年10月份（根据当年具体的考试时间安排2天）；

自学考试值守时间：每年4月份（根据当年具体的考试时间安排2天）、10月份（根据当年具体的考试时间安排2天）；

研究生入学考试值守时间：每年12月份（根据当年具体的考试时间安排3天）；

教师资格考试考试值守时间：每年3月份、9月份笔试，每年6月份、12月份面试（根据当年具体的考试时间安排）；

大学英语四六级考试考试值守时间：每年的6月份（根据当年具体的考试时间安排2天）、12月份（根据当年具体的考试时间安排2天）；

其它考试（例如计算机等级考试、政法干警考试、全国导游资格考试）：每年7月份、10月份；

为了确保考务平台的顺利运行，考时值守工作量估算需要各种不同类型的具体需要，安排不同的值守人员，例如:在高考期间，在19个考区及省级指挥中心需固定安排1名值守工程师，在琼海、儋州、琼中单独分配三辆车安排配送应急备机（每辆车安排1名工程，备机服务在第8项已列明详细备机设备），至少需要23名工程师。

考时值守服务要求

在重要的国家教育考试期间，服务商必须派遣技术工程师到海南省考试局“海南省国家教育考试考务指挥中心”进行全系统运行值守，防止考试期间意外事件的发生或在最短的时间内解决意外事件。以力保考试期间系统安全无故障运行。

在提供考时值守服务时，服务商需要根据考试的类型安排不同数量的服务工程师及人员来提供服务，包括在考试前与各考点的系统联调、技术保障及系统应用操作服务等。

（1）	值守人员涉密审查要求：

因保密室在使用期间存储的试卷被定于为机密级或绝密级，所有保密室值守技术人员在上岗前需对身份进行核查，并统一接受安全保密培训，严格遵守《中华人民共和国保密法》及《国家教育考试考务安全保密工作规定》（教考试【2004】2号）文件要求，进出保密室需经当地保密人员批准，并持证上岗。对保密室设备进行维护时，不能少于两人，其中一人必须是当地保密室保密人员。

（2）	值守要求：

a.在重大国家教育考试期间，每个考区及省级指挥中心必须固定安排1名值守工程师，并且安排机动值守人员在全省配送应急备机，具体值守安排需根据省考试局考试业务需求。

b.在考试值守期间，值守工程师必须每天在考试前90分钟到达海南省考试局“海南省国家教育考试考务指挥中心”（在考区（市县）的值守工程师，需每天在考试前90分钟到考区（市县）指挥中心），开始对系统设备开机进行调试，并在考试前30分钟作好所有系统的准备工作；

c.考试过程中，系统应用操作工程师根据考务的要求进行系统操作，将考点的保密室、考务室及考场监控画面提交至大屏幕显示。同时根据考务需要，作好视频会议的连接工作；同时考区（市县）指挥中心值守人员要配合好省指挥中心值守人员做好相关视频会议及考试图像的连接工作，并与市县（考点）维护人员做好衔接工作；

d.考试结束后，值守工程师应对当天值守的情况进行记录，并对所有系统设备进行测试确定正常后才可以下班离开。

e.值守工程师在执行值守任务时，不得擅自离开自己的工作岗位，离开所负责的市县，如有特殊情况需向指挥中心负责人报告同意后方可离开，并在规定的时间返回自己的工作岗位继续开展工作或待命。

（3）	值守方式：

值守的方式主要有现场值守及待命值守。目前“海南省国家教育考试标准化考务平台”是三级平台，分省级、市县级及校级平台。目前在国家教育考试期间省级平台及全省的市县级及校级采用现场值守的方式，并采取机动配送备件服务的方式进行应急技术保障。

- 海南省国家教育考试考务指挥中心运行维护目标与规模需求

1、维护项目目标：

（1）普通高考、基础会考、成人高考、自学考试、研究生入学考试、教师资格证考试、大学英语四六级考试等启用标准化考点的考试，在此期间“海南省国家教育考试考务指挥中心”设备正常运行，无重大的维护事故。并且指挥中心设备在国家教育考试期间或者国家重要会议期间不能因设备损坏中断超过4个小时以上。

（2）海南省国家教育考试考务指挥中心、各市县45个标准化考卷保密室在全年考试启用期间设备正常运行，无重大的维护事故。并且保密室设备在试卷入库期间不能因设备损坏中断超过4个小时以上

（3）全年各类考试服务商安排技术人员到“海南省国家教育考试考务指挥中心”服务保障天数不少于50天。

（4）全年对“海南省国家教育考试考务指挥中心”巡检服务次数不少于4次。

2、运维服务内容：

运维服务内容包含：网上巡查指挥系统、视频会议应急指挥系统、大屏管理系统、数字会议系统、集中控制系统、各市县（考点）保密室、试卷（体检）信息采集系统、应急备件服务、考时值守服务等9项服务项目。

3、维护规模：

完成“海南省国家教育考试考务指挥中心”所有建设项目12个月的设备延保服务以及12个月的技术保障服务。

“海南省国家教育考试考务指挥中心”运行维护工期为自合同签订之日起1年，时间安排除了每月的例行检查外，还要根据我省各类考试的时间具体进行安排运维。

（三）运维服务提供方式需求

充分考虑到“海南省国家教育考试考务指挥中心”作为《海南省国家教育考试标准化考点建设项目》的指挥总平台，其关键设备必须正常使用，否则会影响到其应具备的功能。因此，“海南省国家教育考试考务指挥中心”的所有设备其具体的服务方式如下:

1、检查维修服务：考点设备出现故障后，服务商安排工程师到现场进行设备检查，确定设备故障后，进行设备维修或更换，同时进行相应的设备调试，确保设备投入正常工作状态。

根据系统设备出现故障的等级，服务商应提供相应级别的响应及修复服务：

一级：重大故障。系统瘫痪，数据丢失。响应时间：0.5小时；故障排除及系统恢复时间：4小时；

二级：部分设备故障。部分设备工作不正常，影响和限制了部分的正常使用。响应时间：1小时；故障排除及系统恢复时间：12小时；

三级：一般性技术故障。发现屏幕系统设备的技术问题或控制系统及配套设备的技术问题，但系统仍可正常运营。响应时间：4小时；故障排除及系统恢复时间：48小时。

注：考试期间所有设备故障，响应时间为：0小时（现场运维值守服务），故障排除及系统恢复时间为1小时（考试期间原则上要求零故障，提供备件应急服务）。

2、定期巡检：系统健康性巡检服务是指按规定时间内服务工程师采用现场巡检的方式对项目系统设备进行全面检测，确认设备运行状态，检查系统错误记录，排除潜在隐患，并进行设备保养工作，以确保系统能正常稳定的运行。服务工程师在对系统设备巡检过程应认真填写《巡检服务记录单》，巡检结束后，服务工程师将《巡检服务记录单》提交给我局相关负责人签名确认。同时，服务商在一周内将《巡检服务分析报告》提交给我局相关负责人。

具体维护计划为：

系统维护期内，提供一年四次即三个月一次的系统运行性能诊断，对所维护的设备进行健康检查服务，巡检内容包括但不限于场地环境检查、主机硬件检查、系统日志检查、系统配置检查、系统备份检查、系统总体性能评估等。另外，当有重要的国家教育考试前，服务工程师须对关键设备和系统进行针对性的检查和维护。巡检结束后必须对系统性能进行分析，若系统性能没有达到最优，则提出相应的性能调优建议及方案，以保证国家教育考试教务指挥中心平台的设备系统正常的运行。

3系统联调要求：海南省国家教育考试考务指挥中心能否正常将全省考点的考场监控信号上传至省级平台，关键的工作是在考试前对考务平台系统进行联调测试，同时根据与各考点进行联调的过程中所发现的问题，及时安排相应的技术工程师进行解决。为了确保三级平台的正常运转，针对不同的考试类型，规定了必须在考试前多长时间进行联调测试工作。具体时间规定如下表所示（如有变动以省考试局通知为准）：

| 考试类型 | 普通高考 | 基础会考 | 成人高考 | 自学考试 | 研究生入学考试 | 教师资格考试 | 大学英语四六级考试 | 其它考试 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考试前开始联调时间 | 15 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 |  |

4、年度运行分析报告服务

服务商工程师通过各类服务和检查机会、设备运行状况、故障处理情况、月度及季度设备运行分析报告等信息，对整个系统的全年运行情况进行分析，就备件的配备、消耗、维护等进行分析和总结，针对维护体系的建设、组织运作及维护人员维护水平的提升、培训等进行分析，提出维护改进建议或改进措施，并撰写《年度运行分析报告》，报送考试局相关部门。针对不同的故障等级要求运维单位进行分级响应。

要求维护单位提供服务报修专线，提供7X24服务；

一级：重大故障。系统瘫痪，数据丢失。响应时间：0.5小时；故障排除及系统恢复时间：4小时；

二级：部分设备故障。部分设备工作不正常，影响和限制了部分的正常使用。响应时间：1小时；故障排除及系统恢复时间：12小时；

三级：一般性技术故障。发现屏幕系统设备的技术问题或控制系统及配套设备的技术问题，但系统仍可正常运营。响应时间：4小时；故障排除及系统恢复时间：48小时。

（四）海南省国家教育考试考务指挥中心运行维护具体服务内容需求表：

| 序号 | 服务设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 技术保障 | 设备保修 | 提供备机 | 巡检服务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 是否 | 保修内容 | 是否 | 次数 | 是否 | 次数 |  |
| 一、网上巡查指挥系统 |
| 1 | 管理计算机 | 惠普 PRO3330MT+惠普LE1901wl 19"宽屏LED背光液晶显示器 | 套 | 1 | 是 | 是 | 整机维保 | 否 |  | 是 | 一年4次 |  |
| 2 | SIP网关/媒体转发服务器 | JYD-STS9600/R SIP网关及注册/媒体转发服务器（三合一） | 台 | 1 | 是 | 是 | 整机维保 | 是 | 2 | 是 | 一年4次 | 包含现场应急服务 |
| 3 | 远程录像服务器 | 惠普 Proliant DL288 G6 | 台 | 1 | 是 | 是 | 整机维保 | 否 |  | 是 | 一年4次 |  |
| 4 | 网络数字矩阵(数字画面分割器) | JYD-DEC9616/2 | 台 | 9 | 是 | 是 | 整机维保 | 是 | 2 | 是 | 一年4次 |  |
| 5 | 巡查系统管理平台（省级） | 巡查系统管理平台（省级） | 套 | 1 | 是 | 是 | 软件升级 | 否 |  | 是 | 日常检查 | 软件升级 |
| 6 | 硬盘录像软件 | 硬盘录像软件 | 套 | 1 | 是 | 是 | 软件升级 | 否 |  | 是 | 日常检查 | 软件升级 |
| 二、视频会议应急指挥系统 |
| 1 | 视频会议应急指挥终端 | 索尼PCS-G50 | 套 | 2 | 是 | 是 | 整机维保 | 是 |  | 是 | 一年4次 | 包含现场应急服务 |
| 2 | 视频会议摄像机 | SONY EVI-D70P | 台 | 2 | 是 | 是 | 整机维保 | 是 | 1 | 是 | 一年4次 | 包含现场应急服务 |
| 3 | 高清会议终端 | 思科：思科 C40，含高清摄像机 | 套 | 2 | 是 | 是 | 整机维保 | 是 | 1 | 是 | 一年4次 | 包含现场应急服务 |
| 4 | 视频指挥管理服务器（MCU） | 超然VX4000T 24路MCU | 台 | 1 | 是 | 是 | 整机维保 | 否 |  | 是 | 一年4次 | 包含现场应急服务 |
| 5 | 管理计算机 | 惠普 PRO3330MT+惠普LE1901wl 19"宽屏LED背光液晶显示器 | 套 | 1 | 是 | 是 | 整机维保 | 否 |  | 是 | 一年4次 |  |
| 三、大屏管理系统 |
| 1 | 50"DLP投影单元 | 科灿KCBS-50CL | 台 | 10 | 是 | 是 | 整机维保 | 否 |  | 是 | 一年4次 | 本次维护最少更换一块老化的大屏 |
| 2 | 拼接控制器 | 科灿DP10-R4V8 | 台 | 1 | 是 | 是 | 整机维保 | 否 |  | 是 | 一年4次 |  |
| 3 | 投影墙底座 | 科灿KC-DZ50 | 套 | 1 | 是 | 是 | 整机维保 | 否 |  | 是 | 一年4次 |  |
| 4 | 大屏幕管理计算机 | 惠普 PRO3330MT+惠普LE1901wl 19"宽屏LED背光液晶显示器 | 台 | 1 | 是 | 是 | 整机维保 | 否 |  | 是 | 一年4次 |  |
| 5 | LED双基色异步屏 | 定制 ￠3.75mm双基色LED异步屏，根据DLP大屏幕的宽度定制 | 套 | 1 | 是 | 是 | 整机维保 | 否 |  | 是 | 一年4次 |  |
| 6 | 辅助显示设备 | 海信LED55T36GP 55英寸液晶电视 | 台 | 4 | 是 | 是 | 整机维保 | 否 |  | 是 | 一年4次 |  |
| 7 | RGB矩阵 | 快捷MATRIX RGB1616 | 台 | 1 | 是 | 是 | 整机维保 | 否 |  | 是 | 一年4次 |  |
| 8 | 视频矩阵 | 快捷MATRIX AV1616 | 台 | 1 | 是 | 是 | 整机维保 | 否 |  | 是 | 一年4次 |  |
| 9 | 预监监视器 | 响石SCM-1790 | 台 | 2 | 是 | 是 | 整机维保 | 否 |  | 是 | 一年4次 |  |
| 10 | VGA信号分配器 | 兆科SD-20G分配器 | 台 | 1 | 是 | 是 | 整机维保 | 否 |  | 是 | 一年4次 |  |
| 11 | VGA信号切换器 | 快捷MATRIX VGA2401切换器 | 台 | 1 | 是 | 是 | 整机维保 | 否 |  | 是 | 一年4次 |  |
| 12 | 高清板卡 | 科灿：图形拼接处理器,配套高清信号HDMI输入板卡 | 块 | 1 | 是 | 是 | 整机维保 | 否 |  | 是 | 一年4次 |  |
| 四、数字会议系统 |
| 1 | 多画面录播系统 | YD-JMV9600 全自动多画面录播主机 | 台 | 1 | 是 | 是 | 整机维保 | 否 |  | 是 | 日常检查 |  |
| 2 | 会场监控摄像机 | 神州数码DCS-S6000-22W 高速球 | 台 | 2 | 是 | 是 | 整机维保 | 否 |  | 是 | 一年4次 |  |
| 3 | 摄像机控制器 | 三维摇杆控制 | 台 | 1 | 是 | 是 | 整机维保 | 否 |  | 是 | 一年4次 |  |
| 4 | 桌面升降机构 | 万年青 19英寸液晶屏升降器 | 套 | 16 | 是 | 是 | 整机维保 | 否 |  | 是 | 一年4次 |  |
| 5 | 19英寸液晶显示器 | 惠普LE1901WL 19"LED液晶显示器 | 台 | 16 | 是 | 是 | 整机维保 | 否 |  | 是 | 一年4次 |  |
| 6 | 智能会议主机 | 快捷CR-M4101 | 台 | 1 | 是 | 是 | 整机维保 | 否 |  | 是 | 一年4次 |  |
| 7 | 会议发言表决主席机 | 快捷CR-M4202B | 台 | 1 | 是 | 是 | 整机维保 | 否 |  | 是 | 一年4次 |  |
| 8 | 会议发言表决代表机 | 快捷CR-M4204B | 台 | 15 | 是 | 是 | 整机维保 | 否 |  | 是 | 一年4次 |  |
| 9 | 调音台 | YAMAHA MG166C | 台 | 1 | 是 | 是 | 整机维保 | 否 |  | 是 | 一年4次 |  |
| 10 | 会议全频音箱 | BOSE DS100SE | 只 | 4 | 否 | 否 | 整机维保 | 否 |  | 是 | 一年4次 |  |
| 11 | 全频主功放 | TITANNA A-300 | 台 | 2 | 是 | 是 | 整机维保 | 否 |  | 是 | 一年4次 |  |
| 12 | 均衡器 | 美国DBX 1231 双31段均衡器 | 台 | 1 | 是 | 是 | 整机维保 | 否 |  | 是 | 一年4次 |  |
| 13 | 反馈抑制器 | 美国SABINE FBX2810 | 台 | 1 | 是 | 是 | 整机维保 | 否 |  | 是 | 一年4次 |  |
| 14 | 电源时序器 | 声霸ST208 8路电源时序器 | 台 | 1 | 是 | 是 | 整机维保 | 否 |  | 是 | 一年4次 |  |
| 15 | 无线手持话筒 | MIPRO MR-828 U段 双手持无线话筒 | 套 | 1 | 是 | 是 | 整机维保 | 否 |  | 是 | 一年4次 |  |
| 16 | 监听音箱 | YAMAHA MSP3 | 对 | 1 | 是 | 是 | 整机维保 | 否 |  | 是 | 一年4次 |  |
| 五、集中控制系统 |
| 1 | 智能集中控制主机 | 快捷CR-PGMⅢ | 台 | 1 | 是 | 是 | 整机维保 | 否 |  | 是 | 一年4次 |  |
| 2 | 彩色无线触摸屏 | 苹果（Apple）iPad 2 | 台 | 1 | 是 | 是 | 整机维保 | 否 |  | 是 | 一年4次 |  |
| 3 | 无线接收器 | TP-LINK WR340G+ 54M | 台 | 1 | 是 | 是 | 整机维保 | 否 |  | 是 | 一年4次 |  |
| 4 | 红外发射棒 | 快捷红外发射棒每套共计8支红外发射 | 套 | 1 | 是 | 是 | 整机维保 | 否 |  | 是 | 一年4次 |  |
| 5 | 音量控制模块 | 快捷CRVOLII | 台 | 1 | 是 | 是 | 整机维保 | 否 |  | 是 | 一年4次 |  |
| 6 | 电源控制器 | CRPWR-8II | 台 | 4 | 是 | 是 | 整机维保 | 否 |  | 是 | 一年4次 |  |
| 7 | 灯光控制模块 | 快捷CR-LITE-4B | 套 | 2 | 是 | 是 | 整机维保 | 否 |  | 是 | 一年4次 |  |
| 8 | 网络控制模块 | 快捷PGMIII中控主机 | 台 | 1 | 是 | 是 | 整机维保 | 否 |  | 是 | 一年4次 |  |
| 六、各市县（考点）保密室 |
| 1 | 定焦广角摄像机 | 神州数码DCS-B415C | 套 | 90 | 是 | 是 | 整机维保 | 是 | 5 | 是 | 一年4次 | 包含现场应急服务 |
| 2 | 4路视音频编码设备 | JYD-DVR9604-MF | 台 | 45 | 是 | 是 | 整机维保 | 是 | 2 | 是 | 一年4次 | 包含现场应急服务 |
| 3 | 监控专用硬盘 | 希捷（seagate）1TB 7200转32MB SATA监控硬盘 | 块 | 45 | 否 | 是 | 整机维保 | 是 | 2 | 是 | 一年4次 | 包含现场应急服务 |
| 4 | 值班室显示器 | 惠普LE1901WL 19"LED液晶显示器 | 台 | 45 | 是 | 是 | 整机维保 | 是 | 2 | 是 | 一年4次 | 包含现场应急服务 |
| 5 | 被动红外探测器 | BOSCH(博世)ISC-BPR2-W12-CH1 | 套 | 45 | 是 | 是 | 整机维保 | 是 | 2 | 是 | 一年4次 | 包含现场应急服务 |
| 七、试卷（体检）信息采集系统 |
| 1 | 试卷扫描采集设备 | 五岳鑫ISR8050 智能高速图像扫描阅读机 | 套 | 1 | 是 | 是 | 整机维保 | 否 |  | 是 | 一年4次 |  |
| 2 | 光电阅读器 | 五岳鑫OMR3000 智能图像扫描阅读机 | 台 | 6 | 是 | 是 | 整机维保 | 否 |  | 是 | 一年4次 |  |
| 八、现场服务保障，各项考试时间安排以考试局公布的考试时间为准，此项目考时技术保障工时不少于228人*天，考前维护工时不少于350人*天。 |
| 序号 | 考试类型 | 考试时间安排 | 考试次数 | 每次 考试天数 | 每次考时技术保障 | 每次考前维护 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 工程师数量 | 天数 | 工程师数量 | 天数 |  |
| 1 | 自学考试 | 4月份、10月份 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 |  |
| 2 | 教师资格考试面试 | 5月份、12月份 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 |  |
| 3 | 普通高考 | 6月份 | 1 | 3 | 23 | 3 | 15 | 8 |  |
| 4 | 基础会考 | 6月份 | 1 | 1 | 23 | 1 | 5 | 8 |  |
| 5 | 四六级英语考试 | 6月份、12月份 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 |  |
| 6 | 计算机等级考试 | 3月份、9月份 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 |  |
| 7 | 教师资格考试笔试 | 3月份、9月份 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 |  |
| 8 | 成人高考 | 10月份 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 |  |
| 9 | 研究生考试 | 12月份 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 |  |
| 10 | 其它考试 | 不定 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |  |

备注：本项目为竞争性磋商采购。以上为采购人建议的项目需求表，项目服务器期限是自合同签订之日起1年，投标人应根据经验合理的设计方案及报价，要综合考虑维护整体情况，要处理好指挥中心各个系统之间的衔接关系，投标文件除响应维护需求表外并需全部响应招标文件第七部分采购清单九个项目维修要求。