海南省农垦加来高级中学

监控设备购置与维护

竞争性谈判文件

项目名称：监控设备购置与维护

采购编号：HNDWZB201705002

采购人：海南省农垦加来高级中学

采购代理机构：海南大为招标代理有限公司

二○一七年五月

目   录

第一章  竞争性谈判邀请函	1

第二章  谈判须知	3

第三章  用户需求书	10

第四章   政府采购合同格式	16

第五章   响应文件内容和格式	19

表1、报价函	21

表2、开标一览表	22

表3、技术及资质要求响应表	23

表4、法定代表人身份证明	24

表5、法定代表人授权委托书	25

表6、生产厂商授权书	26

第六章  谈判程序	28

初步审查表	31

# 第一章  竞争性谈判邀请函

海南大为招标代理有限公司受海南省农垦加来高级中学的委托，就监控设备购置与维护采购项目（采购编号：HNDWZB201705002） 采用竞争性谈判方式进行采购，特邀请合格的供应商参加本项目的竞争性谈判。

一、项目情况

1、项目名称：监控设备购置与维护

2、采购编号：HNDWZB201705002

3、用途：海南省农垦加来高级中学工作需要

4、资金来源：财政资金

5、技术要求：详见“第三章  用户需求书”

6、预算金额：￥430000.00元。

二、供应商资格要求

1、在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人（需提供三证合一营业执照或营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件）；

2、提供2017年连续三个月企业依法缴纳税收的证明或者2016年度会计师事务所出具的财务审计报告复印件（须加盖公章，无税收月份打印零申报表）；

3、提供2017年连续三个月的社会保障资金缴纳证明（社保缴费单或银行付款单复印件加盖公章）；

4、具有较强的本地化服务能力，保证项目的服务质量和服务的及时响应，非本地投标人应在本地有常驻服务和技术支持机构（提供工商注册执照复印件或委托本地企业的服务委托合同并盖章）；

5、投标人若非所投主要设备的生产厂商，需提供生产厂商针对本项目的授权书和售后服务承诺函（主要设备详见用户需求书）；

6、投标人参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记

录的书面声明函原件（供应商注册成立时间不足三年的，从注册时间起算）；

- 本项目不接受联合投标；

8、投标人必须在代理公司提交报名材料并正式报名，提交谈判保证金。

三、谈判文件的获取

1、时间：2017年5月25日08时30分至2017年5月27日17时30分（节假日除外）；

2、谈判文件发售地点：海口市蓝天路名门广场北区B2座1707房；

3、谈判文件售价：￥100.00元/套（售后不退）；

4、购买谈判文件时必须出示A、公司营业执照(副本)复印件;B、企业法定代表人授权委托书原件；C、被授权人身份证复印件；D、法定代表人身份证复印件和供应商资格要求中的相关资料复印件（加盖公章）

注：以上资料需提供原件查验并复印件加盖公章。

四、谈判响应文件递交截止时间

1、递交谈判响应文件截止时间：2017年5月31日14时30分；逾期送达的文件拒不接收；

2、递交谈判响应文件地点：海口市蓝天路名门广场北区B2座1707房开标室；

五、谈判时间及地点

3、谈判时间：2017年5月31日14时30分；

4、谈判地点：海口市蓝天路名门广场北区B2座1707房；

六、谈判保证金

谈判保证金金额：￥6,000.00元。保证金到账截止时间：2017年5月31日12:00前。 供应商从基本户将谈判保证金转账到采购代理机构指定账户：

开户名称：海南大为招标代理有限公司

开户银行： 中国建设银行股份有限公司海口大英山支行

银行账号： 4605 0100 3136 0000 0168

以到账时间为准。（注明项目名称、采购编号）

- 其他：

成交结果请查询  www.ccgp-hainan.gov.cn中国海南政府采购网、

www.chinabidding.com.cn中国采购与招标网

八、联系人及联系电话

采购人：海南省农垦加来高级中学

联系人： 孙科长

联系电话： 13398995063

地址：海南省临高县加来镇

采购代理机构：海南大为招标代理有限公司

地址：海口市蓝天路名门广场北区B2座1707房

联系人：杨女士          邮箱：daweizhaobiao@163.com

电话：0898-66780669     传真：0898-65391229

海南大为招标代理有限公司

2017年5月24日

# 第二章  谈判须知

一、总则

1．适用范围  本谈判文件仅适用于采购人组织的本次谈判活动。

2. 定义

1.1采购人：海南省农垦加来高级中学

1.2采购代理机构：海南大为招标代理有限公司

1.3 供应商：从采购代理机构购买竞争性谈判文件并提交谈判响应文件。

3．合格的供应商人

3.1 符合《政府采购法》第二十二条之规定；

3.2 符合第一章第二条资格要求的供应商；

3.3 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

3.5 本项目不接受联合体投标。

4．报价费用

无论本次谈判过程中的结果如何，供应商均自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。

5．谈判文件的约束力

供应商一旦参加本项目报价，即被视为接受了本谈判文件中的所有条件和规定。

二、谈判文件

6．谈判文件的组成

6.l 谈判文件由六部分组成，包括：

第一章  竞争性谈判邀请函

第二章  谈判须知

第三章  用户需求书

第四章  政府采购合同格式

第五章  响应文件的格式

第六章  谈判程序

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 供应商被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本谈判文件不再对上述情况进行描述。

6.3 供应商必须详阅谈判文件的所有条款、文件及表格格式。供应商若未按谈判文件的要求和规范编制、提交报价文件，将有可能导致报价文件被拒绝接受，所造成的负面后果由供应商负责。

7．谈判文件的澄清

供应商在收到谈判文件后，若有疑问需要澄清，应于报价截至时间一工作日前以书面形式（包括书面文字、电子邮件、传真等）向采购代理机构提出，采购代理机构将以书面形式进行答复，同时采购代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一谈判文件的供应商。

8．谈判文件的更正或补充

8.l 在报价截止时间前，采购代理机构可以书面通知的方式修改谈判文件。修改通知作为谈判文件的组成部分，对供应商起同等约束作用。

8.2 当谈判文件与更正公告的内容相互矛盾时，以采购代理机构最后发出的更正公告为准。

8.3 为使供应商有足够的时间按谈判文件的更正要求修正报价文件，采购代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一谈判文件的供应商。

三、响应文件

9．响应文件的组成

响应文件应按“第五章 响应文件内容和格式”要求编制。

10．报价

10.1供应商应按开标一览表的要求报价，并且该报价在所有的响应文件中必须是统一的报价。

10.2报价均须以人民币为计算单位。报价不得超过本项目预算价，否侧按废标处理。

11．谈判保证金

11.1谈判保证金是参加本项目报价的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账，供应商需提前在报价截止时间一天前办理保证金支付手续。

11.2若供应商不按规定提交谈判保证金，其响应文件将被拒绝接受。

11.3 谈判保证金的退还

11.3.l 中标单位的谈判保证金在其与采购人签订了采购合同后5个工作日内无息退还。

11.3.2 落标的单位的谈判保证金将在采购代理机构发出成交通知书5个工作日内无息退还。

11.3.3如谈判保证金为采购代理机构收取，则成交结果公告期满后，供应商应把谈判保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到0898-65391229，以便办理保证金退还手续；如保证金为海南省人民政府政务服务中心收取，则和政务中心办理退款手续，联系电话：0898-66529867。

退款时请提供如下材料（加盖公章）：

(1)退款申请书；(2)法人代表及经办人身份证（复印件）；(3)授权委托书；(4)电汇单（复印件）；(5)开户许可证（复印件）。

11.4 发生下列情况之一，谈判保证金将不予退还：

（1）供应商在报价有效期内撤回其报价书的；

（2）成交人不按本章规定签订合同；

（3）供应商提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、采购代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的。

12．谈判有效期

12.l 谈判有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的响应文件将被视为无效。

12.2 在特殊情况下，采购代理机构可于谈判有效期满之前，征得供应商同意延长谈判有效期，要求与答复均应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受这一要求而放弃谈判，谈判保证金将尽快无息退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其响应文件，但须相应延长谈判保证金的有效期。受谈判有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

13．响应文件的数量、签署及形式

13.1 响应文件一式肆份，固定装订。其中正本壹份，副本叁份。附电子档。

13.2 响应文件须按谈判文件的要求执行，每份报价书均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

13.3 响应文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。响应文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖供应商公章。

13.4 响应文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，必须由同一签署人在修改处签字和盖章。

四、响应文件的递交

14．响应文件的密封及标记

14．l 供应商应将响应文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南大为招标代理有限公司

项目名称：监控设备购置与维护

采购编号：HNDWZB201705002

注明：“请勿在开标时间之前启封”

报价单位名称、联系人姓名和电话

14.2 报价文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对报价文件被错放或先期启封负责。

15．报价截止时间

15.l 供应商须在报价截止时间前将报价文件送达招标代理机构规定的报价地点。

15.2 若招标代理机构推迟了报价截止时间，应以公告的形式通知所有供应商。在这种情况下，谈判方和供应商的权利和义务均应以新的截止时间为准。

15.3 在报价截止时间后递交的报价文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、谈判、评标及签约

16．谈判

16.l 招标代理机构按谈判文件第一章规定的时间和地点进行谈判。采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

16.2 供应商应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对报价文件的处理不承担责任。

16.3 谈判时，招标代理机构或供应商代表将查验报价文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份报价文件中“报价一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

16.4 若报价文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该供应商的报价文件。

17．谈判小组

招标代理机构从省综合评标专家库中随机抽取相关专家三名和用户代表零名组成谈判小组，其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的2/3。该谈判小组独立工作，负责评审所有报价文件并确定成交侯选人。

18.关于政策性优惠

18.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有报价产品进入当期节能清单的，其评标价=报价*（1-2%）；供应商所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。hzzb

18.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有报价产品进入当期环保清单的，其评标价=报价*（1-1%）；供应商所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。hzzb

18.3供应商为小型和微型企业（含联合体）的情况：

18.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

18.3.2具体评审价说明：

1）供应商为小型或微型企业，其评审价=报价*（1-6%）；hzzb

2）供应商为联合体报价，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=报价*（1-2%）。

18.3.3供应商为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），并提供中小企业认定机构的证明材料，否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

19.谈判和定标

19.1谈判程序见“第六章 谈判程序”。

19.2谈判小组将严格按照谈判文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐出三人为成交候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的成交候选人为成交人并向其授予合同。排名第一的成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者排名第一的成交候选人提供虚假材料或存在其它违规行为的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的成交候选人或重新组织招标。如此类推。

19.3招标代理机构将在指定的网站上公告成交结果。

20．成交通知

20.1 成交人收到成交通知后，到招标代理机构处办理有关手续。

20.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。

21．签订合同

21.l 成交人应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订成交合同,否则报价保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，供应商还应承担赔偿责任。

21.2 谈判文件、成交人的报价文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

七、其它

22．采购代理服务费

依据《海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》（琼价费管【2011】225号）规定计算，由成交单位一次性将采购代理服务费支付给海南大为招标代理有限公司。

23.其它

本项目不召开答疑会。

# 第三章  用户需求书

一、项目名称

监控设备购置与维护（采购编号：HNDWZB201705002）。

二、项目内容

视频监控设备采购清单

| 序号 | 设备名称 | 产品技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清显示器 | 屏幕尺寸： 32英寸; 面板类型： IPS; 最佳分辨率： 1920x1080; 频接口： D-Sub（VGA），DVI; 可视角度： 178/178°; 底座功能： 倾斜：-5-10°;16：9宽屏；2000万：1动态对比度；1200:1静态对比度。 | 台 | 4 |
| 2 | 高清红外筒型网络摄像机 | 1. 成像器件：1/2.9inch逐行扫描200万像素CMOS图像传感器。 2. 焦距：焦距范围：2.8~12mm，电动变焦。 3. 快门：自动/手动，快门范围：1/6~1/100000s。 4. 最低照度：0.002lux(F1.4，AGC ON)；0lux(开启红外)。 5. 宽动态: 120dB光学宽动态。 6. 日夜切换方式：自动红外滤片切换彩转黑。 7. 编码协议：H.265、H.264、MJPEG。 8. 编码制式：1080P(1920*1080)最大30帧/秒。 9. 支持9:16走廊模式。 10. 行为检测：越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、徘徊检测、快速移动、人员聚集、非法停车、遗留物检测、物品移除检测。 11. 异常检测：场景变更、图像虚焦、声音异常。 12. 智能识别：人脸检测。 13. 统计分析：客流统计。 14. 编码格式：AAC-LC、G.711。 15. 前端存储：Micro SD，最高128GB。 16. 后端存储：双路iSCSI数据块直存。 17. 兼容接入: ONVIF、GB/T28181、API。 18. 支持音频输入输出。 19. 告警接口：2路告警输入，1路告警输出。 20. 电源: AC24V±25%、DC12V、PoE（IEEE802.3at）。 21. 工作环境；-40℃~60℃(-40°F ~ 140°F)，≤90%RH。 22. 防护等级：IP67。 23. ★摄像机与PC之间用300m五类非屏蔽网线直连，PC端通过命令程序连续发送1000个Ping包（ICMP协议，32byte），重复测试3次，每次丢包数应小于3个。 24. ★电源电压在DC12V±35%范围内变化时，样机应能正常工作。 25. ★摄像机在丢包率为20%，通过IE浏览器对主码流进行画面浏览，无明显延时，丢帧、卡顿情况。 26. ★摄像机和客户端之间采用300m超5类非屏蔽网线POE供电时，可正常显示监视画面。 27. ★外壳防护能力：IP67。 ●28. 必须提供：制造厂商针对此项目的授权书原件及售后承诺函、参数证明函或产品彩页（加盖制造厂商公章）。 | 台 | 88 |
| 3 | 摄像机支架 | 按实际安装需要定制支架，用于配合摄像头的安装。 | 副 | 88 |
| 4 | 摄像机电源 | 12V2A摄像机电源，用于给摄像头供电。 | 台 | 88 |
| 5 | 网络硬盘录像机 | 1. 视频解码：支持H.265、H.264 HP@L4、H.264 MP@L3。 2. 解码能力：4 x 12MP@20或4 x 4K@30或16 x 1080P@30或32 x 720P@30或64 x D1。 3. 音频解码：G.711。 4. 网络视频输入：32路。 5. 网络视频接入带宽：320Mbps。 6. HDMI输出：2路。HDMI1分辨率：1024x768/60HZ、1280x720/60HZ、1280x1024/60HZ、1600x1200/60HZ、1920x1080/50HZ、1920x1080/60HZ；HDMI2分辨率：1024x768/60HZ、1280x720/60HZ、1280x1024/60HZ、1600x1200/60HZ、1920x1080/50HZ、1920x1080/60HZ、4K（3840x2160）/30HZ、4K（3840x2160）/60HZ。 7. VGA输出：VGA 分辨率：1024x768/60HZ、1280x720/60HZ、1280x1024/60HZ、1600x1200/60HZ、。 8. 1920x1080/50HZ、1920x1080/60HZ。 9. CVBS输出：1路，BNC接口。 10. 普通预览分屏模式：1/4/6/8/9/16/25/36画面。 11. 走廊模式：3/4/5/7/9/10/12/16画面。 12. 录像分辨率： 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/960H/D1/2CIF/CIF/QCIF。 13. 硬盘接口：8个SATA接口，1个eSATA接口。 14. 容量：每个接口均支持500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB/8TB 等容量硬盘。 15. 网口：2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网电口。 16. USB接口：2个USB2.0，1个USB3.0。 17. 报警输入输出接口：16入4出。 18. 电源：交流供电，100～240VAC，带电源开关。 19. ★产品应有显示主机工作状态的指示灯、硬盘指示灯（一一对应）。 20. ★应支持1路BNC视频输出。 21. ★应支持1个12V电源输出口。 22. ★NVR总资源为满负载条件下最大接入带宽320Mbps、最大转发带宽320Mbps。 23. ★当RAID阵列中出现一块故障硬盘时，设备会主动选取一块空闲硬盘进行数据重建，重建完成后，RAID阵列恢复正常，之后可选取新的硬盘替换故障硬盘作为新的热备盘。 ●24. 必须提供：制造厂商针对此项目的授权书原件及售后承诺函、参数证明函或产品彩页（加盖制造厂商公章）。 | 台 | 4 |
| 6 | 球机 | 1. 成像器件: 1/2.8 inch逐行扫描200万像素CMOS图像传感器。 2. 焦距/变倍: 焦距范围：5.2~114.4mm，22倍光学变倍。 3. 光圈: 自动/手动，光圈范围：F1.5~F3.0。 4. 快门: 自动/手动，快门范围：1/6~1/100000s。 5. 最低照度: 0.002lux(F1.5，AGC ON)，0lux(红外灯开启)。 6. 信噪比: >52dB。 7. 日夜切换方式: 支持红外滤片切换彩转黑。 8. 编码协议: H.265、H.264、MJPEG。 9. 编码制式: 1080P(1920*1080)最大30帧/秒。 10. OSD: 时间OSD，自定义OSD。 11. 语音编码格式: AAC-LC、G.711。 12. 支持语音对讲。 13. 前端存储：Micro SD，最高128GB。 14. 后端存储：双路iSCSI数据块直存。 15. 兼容接入：ONVIF、GB/T28181、IMOS、API。 16. 告警接口：1路告警输入，1路告警输出，告警联动可设置 17. 网口：10M/100M自适应以太网电口。 18. 电源：AC 24V±25%（默认电源）、DC 24V±25%。 19. 防护等级：IP66。 20. ★电源电压在AC24±35%范围内变化时，摄像机应能正常工作。 21. 水平手控最大速度不小于400°/s。 22. ★在丢包率为20%的网络情况下，可正常显示监视画面。 23. ★摄像机与客户端之间用300m五类非屏蔽网线直接连接，使用丢包测试软件发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包 数不大于1个。 24. ★可识别距离摄像机500m处的人体轮廓。 25. ★可对监控区域内出现的单辆自行车、电瓶车、摩托车、三轮车、机动车及行人进行抓拍。 ●26. 必须提供：制造厂商针对此项目的授权书原件及售后承诺函、参数证明函或产品彩页（加盖制造厂商公章）。 | 台 | 2 |
| 7 | 监控专用硬盘 | HD-Seagate ST4000VX000，用于主机存储。 | 块 | 24 |
| 8 | 交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网端口≥24，非复用SFP千兆光接口≥4个，最大可用千兆口>=28。 2、★交换容量≥256Gbps。 3、★转发性能≥51Mpps。 4、★支持链路协测功能，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。 5、★支持ARP防欺骗功能，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取。 6、支持IPv4 ACL，配置支持源/目的IPv4地址、源/目的端口的硬件IPv4 ACL。 7、支持DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping、DHCP Snooping Trust。 8、★支持IPv4的三层路由功能。 ●9. 必须提供：制造厂商针对此项目的授权书原件及售后承诺函、参数证明函或产品彩页（加盖制造厂商公章）。 | 台 | 8 |
| 9 | 光纤交换机 | 1、★三层交换机，固化端口≥24个10/100/1000M Base-T 端口，≥4个千兆SFP接口；配置USB接口≥1个。 2、★性能：交换容量≥208Gbps、包转发率≥51Mpps。 3、二层功能：支持QinQ、Super Vlan、链路聚合、端口镜像；支持流量分析功能，支持ERPS以太环网保护技术。 4、★三层功能：支持DHCP Server；支持RIPng、OSPF，OSPF v3、BGP，BGP4+、等价路由（ECMP）；支持虚拟化技术，将多台交换机虚拟成1台使用,（非堆叠模块实现，不占用扩展槽）；支持BFD与RIP/OSPF/BGP联动；支持GR for RIP/OSPF/BGP/ISIS；支持MPLS VPN。 5、安全功能：扩展ACL、专家级ACL ；802.1x和WEB认证/计费功能；支持抗攻击。 6、★支持虚拟化功能 （非堆叠模块实现，不占用扩展槽）。 ●7、 必须提供：制造厂商针对此项目的授权书原件及售后承诺函、参数证明函或产品彩页（加盖制造厂商公章）。 | 台 | 1 |
| 10 | 光模块 | 单模光纤，传输距离10公里，发射波长：1310nm。 | 个 | 8 |
| 11 | 网线 | 超五类网络线缆。符合标准：ISO/IEC 11801：2008；IEC 61156-5-2009；TIA /EIA- 568-C.2；通过标准100MHz带宽测试要求 可扩展到350MHz带宽；单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m；额定传输速率(NVP)：67%；电缆对数：4对；导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）导体线规：24AWG；绝缘材料：HDPE；屏蔽方式：U/UTP；外护套材料：PVC或LSZH低烟无卤阻燃或PE阻水；工作温度：-20℃～+60℃；电缆外径：5.1±0.3mm； | 米 | 5000 |
| 12 | 光纤 | 8芯单模光纤。符合标准：ISO/IEC 11801:2008；TIA/EIA-568-C.3；YD/T769-2010、全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能、衰减＠20℃（DB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22、光纤规格：B1.3（9/125μm、包层不圆度：≤1％、铠装料: 钢带；钢带、皱纹钢带、加强件: 磷化圆钢丝、动态/静态弯曲半径: 20D/10D; 25D/12.5D、允许压扁力（N/100mm）: 300/1000; 1000/3000、允许拉伸力（N）: 600/1500; 1000/3000、外护套颜色：黑色、存储/工作温度：-40℃～+60℃。 | 米 | 400 |
| 13 | 电源线 | RVV3*1.5电源线缆。 | 米 | 2000 |
| 14 | 机柜 | 42U网络机柜，脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 SPCC优质冷轧钢板，两块侧板可拆卸，带锁侧板，配舒适型塑料拉手。预留各种走线通道,风扇单元从顶部安装，使用过程中拆卸维护方便，机柜预留对地安装孔，吊装孔和接地柱，满足现场使用需求。 | 台 | 1 |
| 15 | 线路保护材料 | 给类PVC管槽，卡口等材料，用于线路的敷设保护和安装等。 | 批 | 1 |
| 16 | 壁挂设备箱 | 根据实际使用位置定制的设备安装箱，防水，耐腐蚀。 | 个 | 8 |
| 17 | 光纤熔接盒 | 12芯机架式光纤熔接盒。 | 台 | 5 |
| 18 | 辅材 | PVC线路安装管槽、耦合器、跳线，水晶头等辅助安装材料。 | 批 | 1 |

三、交货要求

交货期：合同签订后30天内。

交货地点：海南省采购人指定地点。

四、售后服务要求

（1）整体项目免费维护期不少1年，自项目验收通过之日起计算。

（2）提供1年提供7×24小时技术支持和服务，8小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，24小时内到达指定现场。

（3）免费质保期结束后，对产品继续提供完善而优惠的售后服务。

五、其它要求

1、由于本项目根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，因此供应商对本章的技术、功能及资质的要求必须全部满足或优于，否则报价无效。

2、供应商必须根据所报产品的技术参数、资质资料编写投标文件。采购人有权对成交候选人所报产品的资质证书等进行核查，如发现与其报价文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

3、现场勘察

不组织实地踏勘。

# 第四章   政府采购合同格式

甲方: 海南省农垦加来高级中学

乙方:

甲乙双方根据      年    月    日 监控设备购置与维护（采购编号：HNDWZB201705002）竞争性谈判结果及谈判文件的要求，经协商一致，同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同标的及金额等

| 序号 | 产品名称 | 品牌、型号 | 单价 | 数量 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 报价总额（小写） |  | 大小写应一致 |
| 报价总额（大写） |  |  |

- 交货地点：

由采购人指定地点

三、付款方式

1、本合同签订后，甲方凭乙方开具的正式有效发票在10个工作日内向乙方支付合同金额的 30%  ；

2、系统投入试运行后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同总金额 30％；

3、系统正式运行并通过甲方组织的验收后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同总金额 40％。

四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

1、申请仲裁。仲裁机构为 海南 仲裁委员会。

2、提起诉讼。诉讼地点为 采购人 所在地。

五、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

六、合同鉴证

招标人应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

七、组成本合同的文件包括：

1.合同通用条款和专用条款；

2.谈判文件及乙方的报价文件及谈判时的承诺文件；；

3.成交通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

八、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲方、乙方、招标人各执一份，另外一份由招标人报政府采购主管部门备案。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

声明：本合同标的依照法定程序采购，合同主要条款内容与招报价文件的内容一致。

招标代理机构：海南大为招标代理有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五章   响应文件内容和格式

请供应商按照以下文件要求的格式、内容制作响应文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对报价文件的评价。

1、报价函（表1）

2、开标一览表（表2）

3、供应商简介

4、技术及资质要求响应表（表3）

5、提供三证合一的营业执照副本复印件

6、法定代表人身份证明（表4）

6、法定代表人授权委托书（表5）

7、法人代表、授权代表身份证复印件

8、生产厂商授权书（表6）和售后服务承诺函

9、提供2017年三个月企业依法缴纳税收的证明或者会计师事务所出具的财务审计报告复印件（须加盖公章，无税收月份打印零申报表）

10、提供2017年三个月的社会保障资金缴纳证明（社保缴费单或银行付款单复印件加盖公章）；

11、具有较强的本地化服务能力，保证项目的服务质量和服务的及时响应，非本地投标人应在本地有常驻服务和技术支持机构（提供工商注册执照复印件或委托本地企业的服务委托合同并盖章）；

12、投标人参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函原件（供应商注册成立时间不足三年的，从注册时间起算）；

13、谈判保证金。

14、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录结果截图（加盖公章），未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

15、技术部分（包括但不限于包括项目实施方案、产品彩页、技术资料及培训与售后服务承诺等等）。

表1、报价函

致：海南大为招标代理有限公司

根据贵方监控设备购置与维护（采购编号：HNDWZB201705002）的竞争性谈判邀请函要求，正式授权下述签字人     （姓名和职务）代表供应商     （报价单位名称），提交报价文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方同意按照谈判文件规定投标保证金¥     元，大写人民币    元。

2、本报价文件的有效期为从报价截止日期起计算的 60天，在此有效期间始终对我方具有约束力。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次报价的所有资料或证据。

我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。

4、如果我方成交，我们将根据谈判文件的规定严格履行自己的责任和义务。

5、如果我方成交，我方将按照谈判文件的规定支付本次谈判的代理服务费。

供应商名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表：    （签字或私章）           职务：

日期：

表2、开标一览表

项目名称：监控设备购置与维护

采购编号：HNDWZB201705002           交货期：合同签订后  天内

| 序号 | 项目/设备名称 | 品牌型号、规格配置或要求 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标总额 | ¥ （大写） |

供应商全称：（盖章）       全权代表（签名或私章）：

注: 1、报价一览表格式不得自行改动；

2、以上报价应包含货物、运输、安装、调试和一切应付的税费。

表3、技术及资质要求响应表

说明：供应商必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能条目列入下表，未列入下表的视作供应商不响应。供应商必须根据所投产品的实际情况如实填写，如发现有虚假描述的，该投标文件无效，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 设备/项目名称 | 招标文件技术参数/功能要求 | 投标文件技术参数/功能响应 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | … |  |  |  |  |

供应商全称（公章）：            授权代表（签字）：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、请在“投标文件技术参数/功能响应” 中列出所投设备/项目的详细技术参数和功能的响应描述情况。

3、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据供应商填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

4、“页码索引”指“投标文件技术参数/功能响应”的内容在投标文件中的页码，便于查阅。

表4、法定代表人身份证明

投标人：

单位性质：

地址：

成立时间：         年      月      日

经营期限：

姓名：         性别：

年龄：         职务：

系                                            （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人二代身份证复印件

供应商：                       （盖单位章）

年      月      日

表5、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于             （地址）的                （授权单位名称），法人代表为          （法人代表姓名、职务）。现授权委托            （被授权人姓名）为本单位的合法代理人，并将以本单位名义参加海南大为招标代理有限公司组织的           （采购编号：          ）　招标投标活动。代理人（被授权人）在本项目投标活动中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我单位均予承认。

代理人无权委权，特此委托。

附：代理人（被授权人）二代身份证复印件

代理人（被授权人）情况：

姓名                    性别          年龄                职务

联系地址

邮编                            电话                      传真

身份证

供应商（公章）：

法定代表人签字：

授权日期：

代理人（被授权人）（签字）：

注：竞争性谈判响应文件由代理人（被授权人）签署的，须同时提供法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书。

表6、生产厂商授权书

：

我们                （生产厂家名称）是按     （国家名称）的法律成立的一家生产厂家，主要营业地点设在       （生产厂家地址）。兹指派按        （合同货物货源国名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在                            （代理商地址）的             （代理商名称）作为我方真正的和合法的代理进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方（采购编号：                  ）投标邀请要求提供的由我方制造的（货物名称）的有关事宜，并对我方具有约束力。

- 作为生产厂家，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别负责，并为上述投标人就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任及按招标文件要求提供售后服务。

- 我方兹授予                （代理商名称）全权办理和履行上诉我方为完成上诉各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认                 （代理商名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于      年    月    日签署本文件，              （代理商名称）

于        年     月    日接受此件，以此为证。

| 代理商名称（公章） | 生产厂家名称（公章） |
| --- | --- |
| 签字人职务和部门 | 签字人职务和部门 |
| 签字人姓名 | 签字人姓名 |
| 法定代表人或被授权代表人签字 | 法定代表人或被授权代表人签字 |

注：1、如投标人所投产品为国外品牌产品，可以由该品牌产品在国内的总代理出具授权（该总代理须提供获得授权的证明材料）。国外品牌在国内生产的产品，适用本条规定。

2、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

3、生产厂商盖章可以为公章或授权专用章。

4、生产厂商参与投标则无需提供此授权书。

附件、第二次报价（格式）

项目名称:                                          采购编号：

| 投标总价（人民币/元） | 大写 |
| --- | --- |
|  | 小写 |
| 交货期 |  |

供应商全称（加盖公章）：

全权代表或法定代表人（签字）：

日期：

# 第六章  谈判程序

一、评审原则

- 本次采购采用竞争性谈判方式进行，评审由依法组成的谈判小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

- 本次评审是以谈判文件，谈判响应文件和谈判承诺文件和最终报价为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好、及综合实力强的成交投标人。

- 参加谈判工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，严格保密，确保竞争性谈判工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预谈判小组的正常工作。

二、评审程序和评审方法

评审流程如下：

评标准备(谈判响应文件初步评审（符合性审查和资格性审查）(谈判响应文件的比较与评价（从商务、技术两方面进行比较与评价）(专家与通过审查的投标人分别单独进行谈判并做出二次报价(通过审查的投标人按价格由低到高顺序排列，并确定价格最低的投标人为成交投标人。

（1）评标准备

评标委员会成员阅读竞争性谈判文件，了解本次招标的范围和需求，熟悉评标方法；

（2）谈判响应文件初步评审

进入评审程序后，谈判小组先对投标人的谈判响应文件进行初步评审。谈判小组将根据评审办法的规定和附表1的内容，对谈判响应文件进行初步评审。

若出现以下情况，则谈判响应文件将被认定为不满足采购需求而不能通过初步审查：

- 谈判响应文件无法定代表人签字，或签字人未经法定代表人授权的；

- 投标人未按谈判文件要求的金额提交谈判保证金的；

- 超出经营范围报价的；

- 投标有效期不足的；

- 谈判小组根据谈判文件检查谈判响应文件提供的资格证明材料不齐全、不满足谈判文件的要求，并在谈判小组规定的时间未能补充齐全的；

- 谈判小组根据谈判文件对谈判响应文件的商务和技术部分进行初步审查，检查谈判响应文件提交的内容不齐全、不能证明有能力承担本项目的任务、未按谈判文件的要求作出相应的承诺的；

- 采购人认为无法保障质量而投标人不能合理说明的；

- 主要技术规格和参数不满足技术参数的要求以及商务有重大负偏离的；

- 谈判小组认为报价未实质性响应谈判文件的要求的；

- 没有按时作最终报价

- 违反国家和地方政府采购法律法规的；

- 不满足谈判文件规定的其它条件的。

初步评审采用“一项否决”的原则，只有全部符合要求的才能通过初步评审。

（3）谈判

谈判小组只对资格性检查及符合性检查合格的谈判响应文件进行商务及技术评估，综合比较与评价。各投标人做出二次报价。

（4）推荐成交投标人

谈判小组根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交投标人。若最终报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

三、谈判、评审过程的保密性。

- 接受报价后，直至成交投标人与买方签订合同后止，凡与谈判、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向投标人及与谈判评审无关的其他人透露。

- 从谈判响应文件递交截止时间起到确定成交投标人之日止，投标人不得与参加谈判、评审的有关人员私下接触。在谈判评审过程中，如果投标人试图在谈判响应文件审查、澄清、比较及推荐成交投标人方面向参与谈判评审的有关人员和采购人施加任何影响，其谈判响应文件将被拒绝。

四、接受和拒绝任何或所有报价的权利。

招标人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性谈判无效或拒绝所有谈判响应文件的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

五、变更技术方案的权利。

在竞争性谈判过程中，招标人有权变更技术方案或采购数量，但不超过原合同金额的百分之十，如果投标人根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和采购代理机构不承担任何责任。

附表1

初步审查表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 供应商1 | 供应商2 | 供应商3 | 供应商4 | 供应商5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商的资格 | 是否符合供应商资格要求 |  |  |  |  |  |
| 2 | 报价文件的有效性、完整性 | 是否符合谈判文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |  |  |
| 4 | 技术响应 | 供应商的技术参数、功能或资质是否全部满足（任一项不满足即报价无效） |  |  |  |  |  |
| 5 | 交货期/工期 | 是否满足谈判文件要求 |  |  |  |  |  |
| 6 | 谈判保证金 | 是否提交谈判保证金的 |  |  |  |  |  |
| 7 | 投标有效期 | 是否满足谈判文件要求 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：                                              日期：