政府采购询价

招标文件

# 采购项目：洋浦经济开发区技工学校心理健康教育室设备

# 采购编号：HNJY2017-42-5

# 海南省教学仪器设备招标中心

# 二○一七年六月

文件目录

一、询价邀请函

二、投标项目需求

三、投标人须知

四、合同通用条款

五、合同条款及格式

六、投标文件格式

七、采购清单

第一部分 询价邀请函

根据《中华人民共和国政府采购法》的规定, 受洋浦经济开发区技工学校的委托，现就下述心理健康教育室设备进行询价采购。

一、适用范围：

# 本询价文件仅适用于心理健康教育室设备。

二、项目名称：心理健康教育室设备。

三、采购编号：HNJY2017-42-5

四、采购方式：询价采购

## 五、供应商资格要求：（投标人必须具备以下条件并提交相关证明资料）

1、符合政府采购法第22条规定；具有承担民事责任能力的独立法人（需提供营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件或三证合一营业执照复印件）；

2、提供2017年任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的凭证；

3、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明）；

4、投标人根据采购清单要求提供厂家针对本项目的授权书原件。

六、购买标书时间：2017年6月28日起至2017年6月30日17:30时（正常上班时间：08：00--12：00，14：30--17：30），节假日除外。

七、购买标书

标书售价：标书每包100元,标书售后不退。如欲邮购，请和我中心联系，我们将以快件邮寄，邮每套50元。标书售后不退。购买标书须提供：法人营业执照的复印件、组织代码机构证书复印件、税务登记证书复印件或三证合一营业执照复印件。

地    点： 海南省教学仪器设备招标中心

地    址： 海口市西沙路二号（蓝天路教育苑内）

邮政编码：570206

购买标书银行帐户：

单位名称：海南省教学仪器设备招标中心

开户银行：中国银行海口美舍河支行

银行帐号：266255028427

交投标保证金银行帐户：

开户银行： 建设银行海口国兴大道支行

银行帐号： 46001002537052500288

八、联系方式：海南省教学仪器设备招标中心

购买及咨询标书电话：0898-66779294 ，0898-66742218

财务联系电话：0898-66757906

传真：0898-66779720 ；

采购信息及采购结果请查询：

中国海南政府采购网：http://36.101.208.72:8080/

九、递交投标文件时间 ：2017年7月3日上午8:00至8:30。投标截止时间：2017年7月3日上午8：30分（逾期或不符合规定的投标文件恕不接受）

十、开标时间： 2017年7月3日上午北京时间8：30。

十一、开标地点：海南省教学仪器设备招标中心会议室。

十二、投标方应将“投标文件”胶装成册。为了方便开标、唱标，投标人应将“投标文件”的 “开标一览表（以包为单位）”和“技术参数规格表”多打印一份单独密封于一小信封内，并在该信封上标明“开标一览表”字样，然后再装入“招标文件”正本的密封袋中。

十三、投标人需提交的资格证明文件

1 法人营业执照的复印件（须加盖本单位公章）

2 组织代码机构证书复印件（须加盖本单位公章）

3 税务登记证书复印件（须加盖本单位公章）

4法定代表人授权书（格式）

5投标人的资格声明（格式）

6提供2017年任意一个月的社会保障资金缴纳证明（须加盖本单位公章）

7提供2017年任意一个月的纳税证明复印件（须加盖本单位公章）

8 投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明（须加盖本单位公章）

9投标保证金支付证明

重要提示：投标人应分别提交8000元投标保证金，投标保证金应在递交投标文件截止时间之前汇入所要求的银行账户，并注明项目名称和项目编号，单次使用，之前帐款不做抵扣。

海南省教学仪器设备招标中心

2017年6月28日

# 第二部分　投标项目需求

# 本次招标的项目

# 详细采购清单详见第七部分。本项目采购预算为85万元，投标价超过预算视为无效投标。采购清单详见附件。

二、其他要求

1、交货时间：自签订合同之日起40天内供货。交货地点：采购人指定地点。

2、本项目为询价采购，投标商应按照技术清单要求产品的要求进行投标，不接受低于招标规格的投标。

3、服务要求

3.1供货方应在本地设立相应的技术支持及售后服务网点，确保设备使用的用户能够得到及时优质的售后服务。

3.2设备在安装调试、现场测试、终验后的保修期满后，因涉及设备问题或出现用户无法自行处理的问题，供货方必须提供及时的后期技术支持。

3.3本项目产品设备质量的质保期从用户验收设备合格后至少24个月，若在质量保修期内发生重要设备损坏，该设备在更换或维修正常工作后延长一年的质量保证期。质保期内供货商须提供质量“三包”服务。

3.4在保修期内和保修期外，设备如有重大故障，供货方接到用户电话24小时后，必须及时赶到现场排除故障。

4、培训要求

报价人应对本项目建设的内容提供维护、操作使用、管理等方面的培训，使受训人员能基本掌握使用及简单维护，直至能熟练独立操作。

5、技术文件：报价人应提供货物的技术资料。

三、设备的安装调试、试运行和验收

- 本项目为交付设备承包项目，中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。包括项目产品供货、配套设备提供、运输、保管、安装、调试、验收、培训及相关服务等以及投标人认为必要的其他货物、材料、工程、服务；投标人应自行增加系统正常、合法、安全运行及使用所必需但招标文件没有包含的所有设备、版权、专利等一切费用，如果投标人在中标并签署合同后，在供货、安装、调试、培训等工作中出现货物的任何遗漏，均由中标人免费提供，甲方将不再支付任何费用。

- 中标采购设备到达目的地，经安装、调试、技术培训后，中标人向采购人提请设备验收。采购人在接到投标人通知的5天内派人到现场负责组织验收，采购人按中标人提供的仪器设备清单及检验产品合格证、使用说明书和其它的技术资料。所有指标应与投标文件一致或在招标文件允许的范围内并符合响应的国家或行业标准以及符合用户的使用要求。如有损坏、缺件、翻新等情况，应按款额赔偿。

- 所有产品经安装、调试、技术培训、验收合格后，双方在《货物验收单》一式四份书面签字（盖章）验收。

四、技术资料

一）投标人应分阶段免费提供以下资料：

# 1、投标时

A、投标人简介

B、经营业绩简介

C、提供有中文版的产品设备样本简介和产品技术性能说明书及系统软件操作简介（彩页）

D、产品设备清单

E、备件与工具清单

F、可选配件清单（不包括在总报价内）

G、技术服务与技术培训

H、设备制造厂商提供的有效销售、售后服务授权书

# 2、设备到货时

A、产品设备硬件说明书（操作手册）、软件说明书（操作手册）

B、系统调试手册

C、系统各种设备的维修、保养手册

D、产品设备到货清单

E、产品出厂检验合格证书

F、原产地证书

G、中国商检部门出具的商检证书

3、系统验收时

A、系统调试报告

B、系统仪器设备保修证明

五. 工具

投标人应提供产品设备所带专用工具清单，并标明其种类、用途和生产厂，并在货物到货时同时提供给采购人，此价格应包含在投标价中。

# 六.备件

投标人应提供一个在正常情况使用下，保质期满后一年内可保证仪器设备正常使用的备件和材料清单，并标明其种类、生产厂、单价和总价，采购人有权决定全部或有选择的购买。

七.易损件

投标人应提供一个易损、易耗件清单，并标明用途、生产厂、常规使用寿命和单价。

八.售后服务

(一)在保质期满后，投标人应保证以合理的价格提供备件和保养服务，当发生故障时，投标人应按保质期内同样的要求进行维修处理，合理收取维修费。

九. 技术培训要求

免费为2—3位采购人技术人员提供系统操作、维护培训。

十. 除投标文件明确外，未经采购人同意，中标人不得以任何方式转包或分包本项目。

十一.签订合同： 中标人在收到《中标通知书》5个工作日内与采购人签订合同。

# 第三部分　投标人须知

投标人应仔细阅读海南省教学仪器设备招标中心招标文件（包括技术部分要求）中所有的条款

Ａ  说  明

1、适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标采购中所叙述项目的仪器设备及服务采购。

1.2资金来源系政府财政资金

2、定义

2.1“采购人”系指业主

2.2“投标人”系指响应招标文件的、参加投标竞争的依法成立的制造商、代理商、供货商或其他组织。

2.3“采购代理机构”系指组织本次招标的招标机构海南省教学仪器设备招标中心。

2.4“采购人”和“采购代理机构”统称“招标采购单位”

2.5“评标委员会”系指组建专门负责本次招标及其评标工作的临时性机构。

2.6“货物”系指所有的由投标人为满足招标文件要求而向招标方提供的仪器、设备、方案以及其它有关技术资料和材料。

2.7“服务”系指投标人为满足招标文件要求而向招标方承担的运输、安装调试、人员培训、技术服务、售后服务、保险和其它类似的义务。

2.8“日期、时间” 系指公历日、北京时间。

2.9招标文件中所规定的“书面形式”，是指任何手写、打印或印刷通讯，包括传真发送。

2.10“合同”系指由本次招标所产生的合同或和约文件。

2．11招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

3、合格的投标方

3.1是响应招标文件，参加投标竞争，符合《政府采购法》第二十二条的规定，且有能力提供招标货物及服务，并通过评标委员会审核的制造厂商、供货商或代理商，均为合格的投标方。

3.2投标方应遵守《中华人民政府采购法》和有关的法律和招标条例。

3.3合同中提供的所有货物及其辅助服务，其来源均应符合招标文件要求而提供的设备、仪表、工具、备件、图纸和其他材料，本合同的支付也仅限于这些货物和服务。

3.4招标文件采购需求中列明标的物的技术要求是采购人基于实际工作需要而提出的基本需求，如果有专利、商标、品牌、型号等信息的，仅起技术说明、参考作用，不具有任何限制型，投标产品响应其指标性能要求即可。

3.5如果本项目注明接受进口产品投标的，仍可接受满足需求的国内产品参与竞争。所谓进口产品是指:通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关外的产品。

3.6如果没有特别声明或要求，投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本采购文件不再对上述情况进行描述。

3.7政策优惠条件及要求:根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的要求，以及政府关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的实施意见，政府采购项目的政策优惠条件及要求如下。

3.7.1关于小微企业（供应商）产品参与投标

①根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的要求，对于非专门面对中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

②小型、微型企业作为联合体一方参与政府采购活动且《联合投标协议书》中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

③享受政策优惠的小型、微型供应商须提供合法有效的“小型、微型企业声明函”（附件）。

小微企业（供应商）是指符合《小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供该企业制造的货物，由该企业承担工程、提供服务，或者提供其 他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

3.7.2 关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的要求

3.7.2.1节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》(中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）等网站发布)，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、财政部、认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得中国国家信息安全产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》(中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）等网站发布)，且经过认证的环境标志产品。

3.7.2.2提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供有效的中国国家信息安全产品认证证书复印件。

3.7.2.3提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7.3 提供的产品属于优先采购环境标志产品的，供应商应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

4、纪律

4．1投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则。

5、投标费用的承担

5.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的全部费用，无论投标过程中的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

# Ｂ　招标文件说明

6、“招标文件”的构成

6.1“招标文件”是用以阐明所需仪器设备及服务的情况，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“招标文件”由下述部份组成：

(1) 投标邀请函；

(2) 投标项目要求；

(3) 投标人须知；

(4) 招标采购合同格式；

(5) 附件（投标文件格式、评标原则和步骤及评标方法）

7、 招标文件的澄清

7.1凡参加本次招标的投标人被视为已充分认识和理解了任何与本项目有关的影响事项和困难、风险等情况。

# Ｃ  投标文件的编写

8、要求

8.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”的要求提供“投标文件”，并保证所提供的全部资料的真实性，以确保其投标对“招标文件”做出实质性响应。若投标方不能按招标文件要求提供与本标相关的文件、图片资料、证明材料，其投标书将视为不完整的标书，其投标可能被拒绝。具体商务格式详见第六部分 投标文件格式。

8.2投标文件的语言为中文。

8.3 投标文件的所有计量单位执行中华人民共和国的计量单位。

9、“投标文件”的组成

9.1“投标文件”应包括下列部份：

（1）投标书

（2）政府采购货物报价一览表

（3）技术参数图片资料

（4）设备制造厂商提供有效的销售、售后服务授权书

（5）投标资格证明文件

（6）投标货物符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为需加以说明的其他内容

（7）投标保证金或保函

投标方应将“投标文件”胶装成册，并填写“投标文件”。

9.2为了方便开标、评标，投标人应将“投标文件”的 “开标一览表（以包为单位）”和“技术参数规格表”再多打印一份单独密封于一小信封内，并在该信封上标明“开标一览表”字样，然后再装入“招标文件”正本的密封袋中。（为方便评标，将“开标一览表”、“规格响应表”等文件制作成光盘电子文档或U盘，连同“招标文件”递交）

10、 “投标文件”格式

10.1投标人应按“招标文件”中提供的“投标文件格式”填写投标书、“政府采购货物报价一览表”、和“售后服务计划”等，投标人应分别在以上表格中注明提供的货物名称、型号规格、技术配置及参数、原产地（生产厂名）、数量和价格等（见附件格式）。

10.2投标人可对本“招标文件”中“招标采购项目设备清单及范围”所列的所有货物进行以包为单位投标，投标人可以全部投标，亦可选择其中一包投标。但不得将一包中的内容拆开投标。

11、投标报价

11.1投标人应在“招标文件”所附的“政府采购货物报价一览表”（附件格式二）上写明投标货物的单价{单价=（货价+运抵用户指定地点运、保、税）}和投标总价。如果单价与总价有出入，以单价为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价。

11.2投标人应按上述条款的要求填写仪器设备报价。此报价作为招标方评标标准，但不能限制甲方以其它方式签订合同的权力。

11.3投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标价不是固定价的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。

  - 11.4投标总报价表及投标分项报价表应包括：

总报价应包括投标人对每个分项下所提供设计、制造、采购、各项税费、交货、技术服务、技术培训、安装、调试、随机零配件、标配工具、运输保险、可靠性运行、预验收、最终验收及质量保证期期间的全部责任和义务及合同实施过程中不可预见费用等。投标人应将货物需求一览表中的所有项目在投标分项报价表上列出并逐项报价。如果投标分项报价表中有列出但未标价的项目，则将其视为已包含在其他项目的报价中，合同执行中不另予支付。

12、投标人资格的证明文件

投标人应填写并提交招标文件上所附的“资格证明文件”。

13、投标保证金

13.1 投标保证金为“投标文件”的组成部份之一，是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失，采购代理机构和采购人在因投标人的行为受到损害时可以没收投标人的投标保证金。

13.2 投标方应向招标代理机构提交投标保证金。

13.3未中标的投标人的投标保证金，采购代理机构将在发出《中标通知书》之日起5个工作日内予以原额无息退还。

13.4中标方的投标保证金，采购代理机构将在中标方签订合同并支付中标服务费后予以原额无息退还。

13.5发生以下情况投标保证金可能被没收

（1）在投标有效期内撤回其投标

（2）中标后的规定期限内未签合同

（3）中标未按合同金额的2%交纳履约保函

（4）中标后不执行向采购代理机构交纳中标服务费

14、投标有效期

14.1“投标文件”从开标之日起，投标有效期为60天。

14.2特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期期满之前，要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以拒绝或同意上述要求，但要求与答复均须是书面文件。对于同意该要求的投标人，招标人既不要求也不允许其修改“投标文件”。

15、“投标文件”的签署及修改

15.1投标方应准备一份正本和三份副本及电子文件（光盘），并在每一份“投标文件”上要明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准；如果制造厂（商）提供的“产品图片资料”或“产品说明书”内容与投标文件中“政府采购货物报价一览表的技术规格”内容不一致的，以制造厂（商）提供的“产品图片资料” 或“产品说明书”为准。

15.2除投标人对错处作必要修改外，“投标文件”中不许有加行、涂抹或改写。

15.3 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

Ｄ   投标文件的递交

16、“投标文件”的密封和标记

16.1投标人应将“投标文件”正本和副本分别用信封密封，并在信封面上标明招标编号、投标货物名称，并注明及“正本”或“副本”。“投标文件”须进行胶装。

16.2每一密封件封口上应注明“于  月  日之前不准启封”的字样，并加盖印章。

16.3“投标文件”需由专人送交。投标方应按招标文件中的规定进行密封和标记后，将“投标文件”按照“招标文件”中注明的开标时间和地址送至采购代理机构。

17、采购代理机构拒绝接收在投标截止时间后递交的“投标文件”。

Ｅ   开标和评标

18、开标

18.1采购代理机构在“招标公告”或“投标邀请函”规定的时间和地点公开唱标。

18.2开标时，采购代理机构、投标人代表一起检查“投标文件”的密封情况，在确认无误后拆封唱标。唱标主要内容为“投标文件”正本中“开标一览表”的内容，以及采购代理机构认为合适的其他内容，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。采购代理机构开标过程做唱标记录。

19、评标委员会

19.1评标委员会是依据《中华人民政府采购法》并结合招标采购货物的特点，组建的专门负责本次招标评标工作的临时性机构，其成员由有关技术、经济等方面的行业专家和招标人代表组成专家组成评标委员会，该委员会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标侯选人。评标委员会对“投标文件”进行审查、质疑、评估和比较。

19.2 评标期间，投标人应由法人代表或授权委托人应答必须的询标。

20、对“投标文件”的审查和响应性的确定

20.1开标后，采购代理机构将组织审查“投标文件”是否完整；是否有计算错误；采购代理机构所要求的投标保证金是否已提供；文件是否恰当地签署。如果单价与总价有出入，以单价为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价。若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。若投标人拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

20.2评标委员会将确定每份投标是否对“招标文件”的要求，做出了实质性的响应而没有重大偏离。实质性响应的投标是指符合“招标文件”的所有条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到“招标文件”规定的范围、质量和性能，或限制了采购人的权力和投标人的义务的规定。而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标方的公平竞争地位。招标方判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件”本身而不靠外部证据。

20.3评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标人。投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其投标成为实质性响应的投标。

20.4评标委员会允许修改投标中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

初步审查表

评委：                                                 日期

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（投标认定条件） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求（投标邀请函中的供应商资格要求） |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性 | 是否符合投标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标保证金 | 是否提出交投标保证金证明的 |  |  |  |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 投标有效期是否满足60天 |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标价 | 投标价是否唯一 |  |  |  |  |  |
| 6 | 交货期 | 是否按照招标文件规定时间 |  |  |  |  |  |
| 7 | 其它 | 是否有其它无效报价认定条件 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 结论 |  |  |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

21、投标文件的澄清

21.1为了有助于对“投标文件”进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人提出质疑，并请投标人澄清其投标内容。投标人有责任，按照采购代理机构通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。

21.2重要的澄清答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

22、评标原则和方法：取满足招标文件要求最低报价供应商为预中标人。

Ｆ.授予合同

23、定标原则

23.1严格按照“招标文件”的要求和条件进行评标，择优定标。

23.2评标结束后，采购代理机构组织编写评标报告，采购人根据评标报告和授标建议书推荐的中标候选供应商确定中标人，并送报采购管理机关备案。

23.3如果中标人不能按照招标文件的要求及投标文件的承诺签订合同或中标人的投标文件与事实不符，采购人可以取消中标人的中标资格并将合同授予另一中标候选人，或者依法重新招标或采取其他采购方式。采购人对影响的投标人不承担任何责任。

24、中标通知

24.1评标结束后，根据评标委员会裁定的结果，由海南省教学仪器设备招标中心签发《中标通知书》。

24.2《中标通知书》将作为签订合同的重要依据。中标人不与招标人按期订立合同的，其投标保证金不予退还并取消其中标资格，给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，应当对超出部分予以赔偿。

25、授予合同时变更数量的权力

采购代理机构在授予合同时，可根据采购人实际需求，对“招标货物一览表”中列明的货物的数量和服务予以增加或减少，额度不大于10%。

26、签订合同

26.1中标方应按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同，采购代理机构予以鉴证。

26.2、《中标通知书》中标方的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

27、中标服务费

27.1中标方应向海南省教学仪器设备招标中心支付的中标服务费。

27.2中标服务费金额按“中华人民共和国国家计划委员会[计价格 ［2002］1980号]”文件规定收取。

28、履约保证金

28.1中标人在收到《中标通知书》后5个工作日内，应按照合同规定向招标代理机构提交由国内一家银行，或具有金融许可证的其他机构出具的金额为合同总价2%的履约保证金函、银行转帐支票或现金等。

28.2如果中标人拒绝按时提交履约保证金，视为放弃中标项目，应承担违约责任。

第四部分　合同通用条款

1．定义

本合同下列术语应解释为：

（l）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、技术及手册等有关资料。"工程"系指按合同要求进行施工。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的制造商或代理商。

（7）“现场”系指将要进行货物（含软件及相关服务）安装和调试的地点。

2．技术规范

提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3．专利权

乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4．包装要求

4.l 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应采用相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5．装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

（l）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有‘小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5．3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6．交货方式

6.l 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同专用条款中规定。

6.1.l 现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物（含软件及相关服务）运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物（含软件及相关服务）运抵现扬的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由乙方负责办理运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 甲方自提货物（含软件及相关服务）：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 乙方应在合同规定的交货期前30天以电报、传真或电传形式将合同号、货物（含软件及相关服务）名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式六份包括合同号、货物（含软件及相关服务）名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、                                    及对货物（含软件及相关服务）在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的货物（含软件及相关服务）不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

7．装运通知

现场交货或工厂交货条件下的货物（含软件及相关服务），在乙方已通知甲方货物（含软件及相关服务）已备妥待运输后 2 4小时之内，乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报、传真或电传通知甲方。如因乙方延误将上述内容用电报、传真或电传通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方负担。

8．保险

如果货物（含软件及相关服务）是按现场交货方式报价的，由乙方办理货物（含软件及相关服务）运抵现场这一段的保险，保险以人民币按照发票金额的110％投保“一切险”，保险范围包括乙方承诺装运的货物（含软件及相关服务）；如果货物（含软件及相关服务）是按工厂交货或甲方自提货物（含软件及相关服务）方式报价的，其保险由甲方办理。

9．支付

合同生效后，｛免税自用进口设备由供货商自行办妥免税购汇批文， （甲方提供有关证明文件），仪器设备到达目的地，经安装、调试、技术培训后，投标人向业主提请仪器设备验收。采购人在接到投标人通知的5天内派人到现场负责组织验收，货物验收合格后，乙方应按甲方提供的“要求一览表”中给用户供货的中标清单，分别填写发票，并注明合同号码，填写“货物验收单”（注明发票呈码），国产设备、不免税自用进口设备：甲方只接受由当地国家、地方税务机关监制，并套印当地国家、地方税务机关印章的相关人民币正式发票（国内人民币发票）；

10．技术资料

合同项下技术资料（除合同专用条款规定外）将以下列方式交付：

10.l 合同生效后60天之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和服务手册等交给甲方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随每批货物（含软件及相关服务）一起发运。

10.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3天内将这些资料免费交给甲方。

11．质量保证

11.l 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

11.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

11.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

11.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

11.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

12.检验及安装

12.l 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

12.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

12.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

12.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

12.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

12.6 货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件第五部分要求进行。

13．索赔

13.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

13.2 在第 11条和第 12条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第11条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

13.3 如果在甲方发出索赔通知后 3 0天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第13．2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

14．拖延交货

14.l 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

14.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

14.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

15．违约赔偿

除第16条规定的不可抗力外，乙方未按要求履行合同义务时，甲方有权拒绝验收，且乙方须向甲方支付合同总额10%的违约金；逾期交付的货物，从逾期之日起每日按合同总额1%的数额向甲方另加付违约金；国产仪器设备逾期15日（进口仪器设备逾期30日）以上时，甲方有权终止合同，如甲方损失超过违约金数额则乙方应按实际损失额赔偿；在货到验收之日起15日内仍不能按约定提供发票的，每日按未开具发票总额的1%支付违约金，并且乙方仍然负提供发票的责任。

16．不可抗力

16.l 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

17．税费

17.l 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担。

17.2 中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

17.3 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由乙方承担。

18．仲裁

18.l 甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

18.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

18.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

18.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

19．违约终止合同

19.l 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（l）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

19.2 在甲方根据第2 0.l条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

20．破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同，该终止合同以不损害或影响甲方已经采取或将采取补救措施的权利。

21．转让与分包

21.l 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

21.2 对投标中没有明确分包的合同，乙方应书面通知甲方本合同中将分包的全部分包合同，在原投标文件中或后来发出的分包通知均不能解除乙方履行本合同的义务。

22．适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律进行解释。

23．合同生效及其它

23.1 合同在双方签字盖章后生效。

23.2 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议并经采购代理机构鉴证，该协议将作为本合同的一个组成部分。

24. 合同适用

本合同通用条款适用货物和服务类采购项目，工程类项目的合同通用条款按建设部门颁发的有关标准通用合同执行。

第五部分　合同条款及格式

甲方：

乙方：

甲乙双方根据2017年 月  日2017年本级政府               （招标编号）设备招标采购评标的结果和“招标文件”的要求，并经双方协调一致，达成购销合同：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

招标文件合同条款

投标人提交的投标函和投标报价表

招标采购中标品目清单

技术规格（包括图纸，如果有的话）

规格响应表（如果有的话）

中标通知书

履约保证金

二、本合同总价及货物服务清单详见附表《采购清单》。

三、设备质量要求及乙方对质量负责条件和期限：

乙方提供的设备必须严格按合同清单中的品牌及型号供货，必须是全新（包括零部件）的设备。有关设备必须符合国家检测标准，或具有有关质检部门出具的产品检验合格证明。所提供的家具类产品也必须符合合同要求，否则甲方有权拒绝签收，所造成的损失由乙方承担。

乙方对所提供的设备须提供相应的免费上门维修保养期，保修期自甲方验收合格之日计算，附表一有具体注明的，以描述为准，未注明的，提供12个月保修期。本项目质量保证期，自验收合格之日起算，期限12个月。

保养期内非因甲方的人为原因而出现质量问题，由乙方负责。乙方负责次日上门包换、包修或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能修理或不能调换，按不能交货处理。在保质期满后，乙方应保证以合理的价格，长期提供备件和保养服务，当发生故障时，乙方应按保质期内同样的要求进行维修处理，合理收取维修费。

四、交货时间、地点、方式：

所有设备在合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装调试，并培训后，由甲方负责验收。设备运送产生的费用，由乙方负责。

五、乙方应随设备向甲方交付设备使用说明书及相关的资料。

六、国产设备、不免税自用进口设备：甲方只接受由当地国家、地方税务机关监制，并套印当地国家、地方税务机关印章的相关人民币正式发票（国内人民币发票）；免税自用进口设备：甲方接受外汇含税发票，连同购汇水单、报关单作报销凭证和验收单据，并以开标当天中国人民银行公布的外汇牌价（卖出价）的汇率折算为人民币结算。

七、（1）产品到货、安装、调试并经甲方验收合格后10工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同总金额的95％。

（2）自验收之日起满12个月，如设备与售后服务没有问题，则甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同总金额的5％（即余款）。

八、违约责任：按《中华人民共和国合同法》执行。

九、因设备的质量问题发生争议，由国家和当地政府指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方应当接受。

十、因设备的质量问题发生争议，由国家和当地政府指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方应当接受。

十一、本合同发生争议产生的诉讼，由合同履行地人民法院管辖。

十二、本合同一式五份，买、卖、招标机构三方及财政采购监管部门各执一份，均具同等效力。

十三、本合同经买、卖、鉴证三方签字、盖章并在鉴证方收到乙方的履约保证金后，合同即生效。

甲方：（盖章）                          乙方：（盖章）

地址：                                 地址：

定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                           委托代理人：

电话：                                 电话：

开户银行：                             开户银行：

银行帐号：                             银行帐号：

2017年  月  日                       2017年  月  日

鉴证方：海南省教学仪器设备招标中心

地  址：海口市西沙路二号

鉴证方代表：

电  话：0898－66779294

2017年  月  日

采购代理机构声明：本合同标的经采购代理机构依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致，以双方签订时为准。

第六部分　投标文件格式

# 附件1

# 投 标 书

# 致：海南省教学仪器设备招标中心

根据贵方为                  项目的投标邀请                 （招标编号），签字代表              （全名、职务）经正式授权并代表投标方                   （投标方名称、地址）提交下述文件正本一份和副本三份。

⑴开标一览表

⑵售后服务计划

⑶设备技术配置和参数一览表

⑷规格响应表

⑸资格证明文件

⑹投标保证金支付证明，金额为              。

据此函，签字代表宣布同意如下：

⑴所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为            （人民币），即               （文字表述）。

⑵投标方将按“招标文件”的规定履行合同责任和义务。

⑶投标方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并

同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

⑷其投标自开标日起有效期为 60  个日历日。

⑸如果在规定的开标时间后，投标方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

⑹投标方同意提供，按照贵方要求与投标有关的一切数据或资料，并理解贵方不一定接受最低价的投标。

⑺与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：              邮编：

电话：              传真：

投标方代表姓名、职务（印刷体）：

投标方名称：

（公章）：

日期：      年     月     日

全权代表签字：

# 附件2

# 政府采购货物报价一览表

# 项目名称：

投标人名称： （盖章）

| 序号 | 货物名称 | 品牌及技术参数 | 厂商 | 数量 | 单位 | 单价 | 单项总价 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

大写：                                                 合计：

是否小微型企业产品:是（   ）；否（   ）。

投标人代表签名：             职务：                          日期：

# 注：1、所有价格系用人民币表示。

2、第8栏的单价应包括全部安装、校正、测试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用

3、如果单价和总价不符时，以单价为准。

4、价格中应包括一切应付的税费。

5、投标商提供与本包相关的文件、图片资料、证明材料。若投标方不能按招标文件要求提供与本标相关的文件资料，其投标书将视为不完整的标书，其投标可能被拒绝，开标后不补交。

6、本项目为询价采购，投标商必须对本项目内所有的内容进行响应，不允许只对其中部分内容进行响应，否则视为无效报价。

附件3       规格响应表

投标人名称: （盖章）

| 序号 | 货物名称 | 招标规格 | 投标型号规格及技术参数 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 注：1、参考规格填写甲方要求。

# 2、投标规格2由投标人填写。

# 投标人签名：

# 附件4

售后服务计划

主要内容应包括：

1、公司简介；

2、已做工程简介；

3、维修技术人员情况；

4、应急维修时间安排；

5、维修服务收费标准；

6、主要零配件价格；

7、其它服务承诺。

附件5

履约保函格式

履约保函

致：                 （采购人）

本保函作为贵方与政府集中采购中标人于  年  月  日就                   项目（以下简称“项目”）项下提供签订的       号合同履约保证金。            银行（以下简称银行）无条件地、不可撤消地保证本行、其继承和受让人无条件追索地向贵方以人民币支付总额不超过       元，即相当于合同价格的2%。

并以此约定如下：

1、中标人未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方以后可能做出的并同意的修改、补充和变动，包括更换或修补贵方认为对有缺陷货物（以下简称违约），只要贵方确实，无论中标人有何反对，本行凭贵方的书面违约通知，立即按贵方提出的不超过上述累计总额的金额和按该通知规定的方式付给贵方。

2、本保证函的规定构成本行无条件的、不可撤销的直接义务。今后任何对合同条款的修改、贵方在时间上的通融、其他宽容、让步或由贵方采取的除了本款以外都适用的可能免除本行责任的任何删除或其他行为，均不能解除或免除本行在该保证函项下的责任。

3、保证函在本合同规定的保证期满前完全有效。

出证行名称：

签字、盖章：

日     期：

## 附件6 资格证明文件（格式）

目     录

6.1 法人营业执照的复印件（须加盖本单位公章）

6.2 组织代码机构证书复印件（须加盖本单位公章）

6.3 税务登记证书复印件（须加盖本单位公章）

6.4法定代表人授权书（格式）

6.5投标人的资格声明（格式）

6.6 投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明（须加盖本单位公章）

6.7制造商的代理授权书

6.8提供2017年任意一个月的社会保障资金缴纳证明（社保缴费单或银行付款单复印件加盖单位公章）

6.9提供2017年任意一个月的纳税证明复印件（须加盖本单位公章）

## 附件6.1  法人营业执照的复印件

提供工商年检合格的营业执照副本复印件

（须加盖本单位公章）

## 附件6.2  组织代码机构证书复印件

（须加盖本单位公章）

## 附件6.3  税务登记证书复印件

（须加盖本单位公章）

## 附件6.4                     法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

粘贴 法人、投标方代表身份证复印件

附：

被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

## 附件6.5  投标人的资格声明 （格式）

（须加盖本单位公章）

- 名称及概况 ：

(1)投标人名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：

一般员工：

技术人员：

(8)近期资产负债表(到		年       月			日止)

(1)固定资产：

原值：

净值：

(2)流动资金：

(3)长期负债：

(4)短期负债：

(5)资金来源

自有资金：

银行贷款：

(6)资金类型：

生产资金：

非生产资金：

2、近三年的年营业额：

年份　　 　　　　国内　　　　 　　出口　 　　　　　总额

__________　　　 ___________　　　___________　　　___________

3、有关开户银行的名称和地址：_______________________________

4、其他情况：_______________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____年______月______日

投标人授权代表(签字)：__________________

投标人授权代表的职务：__________________

电话号：__________________

投标人盖章：____________________________

传真号：__________________

## 附件6.6 投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明

（须加盖本单位公章）

海南省教学仪器设备招标中心：

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录。

特此声明。

法定代表人或被授权人签字：

投标人公章：

年    月    日

## 附件6.7  制造商的代理授权书

致：                            （招标人名称）

作为设在                    （制造商地址）的制造/生产               （货物名称和/或描述）的                     （制造商名称）在此以制造厂的名义授权                    （代理公司名称和地址）用我厂制造的上述货物就项目编号为：          招标文件递交投标文件并进行后续的合同谈判和签署合同。

根据招标文件的规定，我们在此保证为上述公司就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任。

出具授权书的制造商名称：

（公章）

日期：

注：1、如投标人所投产品为国外品牌产品，可以由该品牌产品在国内的总代理出具授权（该总代理须提供获得授权的证明材料）。国外品牌在国内生产的产品，适用本条规定。由区域代理商出具的授权书，必须确保授权链的完整。

2、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

3、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。

## 附件6.8 社会保障资金缴纳记录

提供2017年任意一个月的企业社会保障资金缴纳社保证明（社保缴费单或银行付款单复印件加盖单位公章）

## 附件6.9  依法缴纳税收的完税证明

提供2017年任意一个月的企业依法缴纳税收的完税证明（复印件加盖单位公章）

## 附件7 中标服务费承诺书（格式）

致：海南省教学仪器设备招标中心：

我们在贵公司组织的	      	项目（设备）招标中若获中标（招标文件编号：	       	），我们保证在签订合同的同时按招标文件的规定，以支票、汇票或现金方式，向贵公司一次性支付应该交纳的中标服务费用。收费标准按“中华人民共和国国家计划委员会[计价格 ［2002］1980号]”文件规定收取。

特此承诺！

承诺方法定名称：

地址：

电话：							传真：

电传：							邮编：

承诺方授权代表签字：								（承诺方盖章）

承诺日期：

## 附件8 投标人认为需要提供的用于参与评审其他相关资料

附件9退还投标保证金申请函格式

致：海南省教学仪器设备招标中心

我方为            项目（项目名称、编号、分包号）投标所提交的保证金人民币         （注明大小写）元，请贵中心退还时划到以下帐户：

| 收款单位 | 收款单位名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 收款单位地址 |  |
|  | 开 户 银 行 |  | 联 系 人 |  |
|  | 帐 号 |  | 联系电话 |  |

投标人（全称并加盖公章）：

日       期：

附件10  小型、微型企业声明函

小型、微型企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

第七部分　采购清单

(一)设备清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）接待测评室 |
| 1 | 心理健康自助仪 | 1 | 个 | 详见设备需求参数表 | 1.提供厂家针对此项目的授权原件、售后服务承诺函及所投产品参数确认函并加盖厂家公章； 2.须提供与之对应的由国家版权局颁发《计算机软件著作权登记证书》 |
| 2 | 综合管理系统 | 1 | 套 | 详见设备需求参数表 | 1.提供厂家针对此项目的授权原件、售后服务承诺函及所投产品参数确认函并加盖厂家公章； 2.须提供与之对应的由国家版权局颁发《计算机软件著作权登记证书》 3.生产厂家提供省级心理专业机构近一年量表修订证明,投标时提供软件演示，不演示或演示不符合要求视为无效投标。 |
| 3 | 心理压力分析仪 | 1 | 套 | 详见设备需求参数表 | 提供厂家针对此项目的授权原件、售后服务承诺函及所投产品参数确认函并加盖厂家公章； |
| 4 | 心理网络平台 | 1 | 套 | 详见设备需求参数表 | 提供厂家针对此项目的授权原件、售后服务承诺函及所投产品参数确认函并加盖厂家公章；投标时提供软件演示，不演示或演示不符合要求视为无效投标。 |
| 5 | 心理音乐自助减压系统 | 1 | 套 | 详见设备需求参数表 | 1.提供厂家针对此项目的授权原件、售后服务承诺函及所投产品参数确认函并加盖厂家公章； 2.须提供与之对应的由国家版权局颁发《计算机软件著作权登记证书》 |
| 6 | 心理学挂图 | 6 | 副 | 1.含心理咨询室功能挂图一幅，咨询室规章制度挂图一幅，不可能图两幅，两歧图两幅。 2.材质：实木边框，内置高级相纸，（具有质量轻，防腐防潮，不起泡易清洗等特点） 3.尺 寸：≥40cm（w）*50cm(h) |  |
| 7 | 心理书籍杂志 | 100 | 本 | 正规出版社出版适合于学生阅读的心理学、教育学图书和杂志70本；适合于心理教师阅读的比较专业的心理学、教育学图书和杂志20本；适合于一般教师阅读的通俗的心理学、教育学图书和杂志10本; |  |
| 8 | 接待沙发茶几 | 1 | 套 | 1.包含一个两人沙发和一个茶几，两人沙发尺寸约120cm(l)*64cm(w)*64cm(h)，茶几尺寸约100cm(l)*50cm(w)*37cm(h)，面板厚度≥2cm； 2.沙发柳桉木框架，内部填充高密度海绵，外层面料采用高档棉麻，增加了面料的透气性与耐磨性，温馨淡色，茶几面板为E1高级密度板，表面精密烤漆，防水防污，桌角实木材质，加防刮脚垫，增加实用性。 |  |
| 9 | 资料柜 | 2 | 个 | 优质冷轧钢板，碳钢喷塑，尺寸约1800*850*390mm,板材厚度≥0.6mm |  |
| 10 | 饮水机 | 1 | 个 | 双层立式结构，上层为加热装置，下层为储物柜，,额定电压220v,额定功率550w. |  |
| 11 | 心理网络平台服务器 | 1 | 个 | CPU频率1.9GHZ,标配CPU数量1颗，最大CPU数量2颗，制程工艺22nm,三级缓存15MB,CPU核心6核，内存类型DDR4，内存容量4GB,硬盘接口类型SAS,标配硬盘容量1TB,电源类型单电源，随机配备服务器操作系统指导手册。 | 提供厂家针对此项目的授权原件、售后服务承诺函及所投产品参数确认函并加盖厂家公章； |
| 12 | 电脑 | 1 | 台 | 详见设备需求参数表 | 提供厂家针对此项目的授权原件、售后服务承诺函及所投产品参数确认函并加盖厂家公章； |
| 13 | 办公桌椅 | 1 | 套 | 包含一个办公桌，和一个椅子，办公桌尺寸约140cm(l)*60cm(w)*75cm(h)材质为E1级环保密度板，防水防刮,椅子按照人体工学设计，腿部为铝合金五星支架，座椅部分高级PU皮，可根据坐姿调节背部角度，椅子高度可上下调节。 |  |
| 14 | 挂表 | 1 | 个 | 金属材质，约20英寸，跳秒机芯 |  |
| 15 | 心理信箱 | 1 | 个 | 优质镀锌板，静电喷绘，尺寸约35*30*10cm |  |
| （二）个案辅导室 |
| 16 | 智能身心健康管理舱 | 1 | 个 | 详见设备需求参数表 | 1.提供厂家针对此项目的授权原件、售后服务承诺函及所投产品参数确认函并加盖厂家公章； 2.须提供与之对应的由国家版权局颁发《计算机软件著作权登记证书》 |
| 17 | MPPT心理疗愈系统 | 1 | 套 | 详见设备需求参数表 |  |
| 18 | 心理互动采集仪 | 1 | 个 | 详见设备需求参数表 |  |
| 19 | 咨询沙发茶几 | 1 | 套 | 1.包含两个单人沙发和一个圆形茶几； 2.沙发尺寸约66cm(l)*72cm(w)*72cm(h),沙发主体为实木框架，内部填充高密度回弹海绵，外层高级棉麻，整体浅色调，给人温馨舒适的感觉，茶几尺寸约80cm(l)*80cm(w)*70cm(h),面板厚度约2cm，材质为E1级环保密度板，桌角实木材质。 |  |
| 20 | 抱枕 | 2 | 个 | 1.形状多样、色彩灿烂，令室内环境轻松、活泼，给予来访者安全温馨的感觉； 2.心理学抱枕，可爱造型，温馨安全； 3.尺寸约50*50cm,内部填充高级珍珠棉，外层材质为高级棉麻，环保易清洗。 |  |
| 21 | 沙漏 | 1 | 个 | 1.用于计时，心理暗示及催眠 2.外层为钢化玻璃，内层真空结构，内置彩色石英砂，高度约为25cm. |  |
| 22 | 录音笔 | 1 | 个 | 内存8G以上，具有录音与外放功能，最远支持60米远程录音，支持mp3、wav、ape、flac等播放格式 |  |
| 23 | 个体沙盘 | 1 | 个 | 1.内侧尺寸为约720×570×70mm，边厚≥17mm，高级松木材质，内侧海蓝色设计，表面光滑不伤手，耐磨不掉色；底部安装防滑胶垫，在动沙过程中沙箱在桌面不会移动,用于个体和团体治疗的国际标准沙箱，上下分体式安装，便于移动和搬运。 2.在心理咨询过程中可协助咨询师对来访者进行潜意识的探究和实现个人成长。 |  |
| 24 | 心理放松催眠仪 | 1 | 个 | 详见设备需求参数表 |  |
| 25 | 沙具架 | 1 | 个 | 1.高级松木材质，尺寸约1600×1200×300mm， 5层9阶设计，表面清漆涂层。 2.可充分满足不同类别沙具按不同阶层分类摆放，便于来访者清晰地看到全部沙具，结构稳定大方、天然木纹色、外观考究。 |  |
| 26 | 沙具 | 600 | 个 | 1.国际标准分类，分大类和次类别。包括人物、动物、植物、建筑物、食品果实、家具生活用品、交通工具、宇宙天体、自然景观、宗教等18大类及若干次类别。 2.通过次类别的划分面向不同群体的应用需求。 3.材质为树脂、陶瓷、ABS工程塑料。玩具或物品接近于现实之物。 |  |
| （三）团体辅导室 |
| 27 | 坐垫 | 40 | 个 | 1.圆柱型结构，直径约40cm,高约10cm，外层高级棉麻，可拆卸，环保易清洗，内部填充高级珍珠棉。 2.可用于团队或班级进行团体心理活动。 |  |
| 28 | 团体活动箱 | 1 | 个 | 详见设备需求参数表 |  |
| 29 | 心理剧活动箱 | 1 | 个 | 详见设备需求参数表 |  |
| 30 | 生物反馈型脑波学习训练仪 | 1 | 套 | 详见设备需求参数表 | 1.提供厂家针对此项目的授权原件、售后服务承诺函及所投产品参数确认函并加盖厂家公章； 2.须提供与之对应的由国家版权局颁发《计算机软件著作权登记证书》 |
| 31 | 心理学挂图 | 6 | 副 | 1.含心理学不可能图三幅，两歧图三幅； 2.材质：实木边框，内置高级相纸，（具有质量轻，防腐防潮，不气泡易清洗等特点）； 3.尺寸：约40cm（w）*50cm(h)。 |  |
| 32 | 团体沙盘 | 2 | 个 | 1.内侧尺寸约为1010×1010×80mm，边厚17mm，高级松木材质，内侧海蓝色设计，表面光滑不伤手，耐磨不掉色；底部安装防滑胶垫，在动沙过程中沙箱在桌面不会移动, 2.用于团体心理成长、促进团队建设。 |  |
| 33 | 沙具架 | 3 | 个 | 1.高级松木材质，尺寸约1600×1200×300mm， 5层9阶设计，表面清漆涂层。 2.可充分满足不同类别沙具按不同阶层分类摆放，便于来访者清晰地看到全部沙具，结构稳定大方、天然木纹色、外观考究。 |  |
| 34 | 沙具 | 1800 | 个 | 1.国际标准分类，分大类和次类别。包括人物、动物、植物、建筑物、食品果实、家具生活用品、交通工具、宇宙天体、自然景观、宗教等18大类及若干次类别。 2.通过次类别的划分面向不同群体的应用需求。 材质为树脂、陶瓷、ABS工程塑料。玩具或物品接近于现实之物。 |  |
| 35 | 沙子 | 100 | 公斤 | 石英砂，白色，直径小于1mm |  |
| 36 | 电脑 | 1 | 台 | 详见设备需求参数表 | 提供厂家针对此项目的授权原件、售后服务承诺函及所投产品参数确认函并加盖厂家公章； |
| 37 | 素质拓展活动箱 | 1 | 个 | 详见设备需求参数表 |  |
| 38 | 投影机 | 1 | 台 | 投影机特性：3D； 投影技术：DLP； 亮度：3200流明； 对比度：36000:1； 标准分辨率：1920*1080； 变焦倍数：1.2倍； 灯泡功率：210w； 投影方式：正投、背投、吊顶； 投影尺寸：37-300英寸 |  |
| 39 | 幕布 | 1 | 个 | 材质 ：玻珠幕； 型号 ：100英寸16：9； 尺寸 ：1850MM*2290MM； 类型 ：电动幕； 配置 ：方形外壳+同步电机+线控开关 |  |
| （四）心理宣泄室 |
| 40 | 大屏呐喊宣泄仪 | 1 | 个 | 详见设备需求参数表 | 1.提供厂家针对此项目的授权原件、售后服务承诺函及所投产品参数确认函并加盖厂家公章； 2.须提供与之对应的由国家版权局颁发《计算机软件著作权登记证书》 |
| 41 | 智能击打宣泄仪 | 1 | 个 | 详见设备需求参数表 | 1.提供厂家针对此项目的授权原件、售后服务承诺函及所投产品参数确认函并加盖厂家公章； 2.须提供与之对应的由国家版权局颁发《计算机软件著作权登记证书》 |
| 42 | VR减压设备 | 1 | 套 | 详见设备需求参数表 | 提供厂家针对此项目的授权原件、售后服务承诺函及所投产品参数确认函并加盖厂家公章； |
| 43 | 互动宣泄系统 | 1 | 个 | 详见设备需求参数表 | 提供厂家针对此项目的授权原件、售后服务承诺函及所投产品参数确认函并加盖厂家公章； |
| 44 | 充气宣泄人 | 2 | 个 | 1.高度约180cm,外层皮划艇材质，加厚加固处理，内胆为潜水服材质，回弹性高，防漏气，含宣泄棒1根、宣泄手套一副，脸谱5个； 2.可用于来访者宣泄不良情绪，找回自信。 |  |
| 45 | 宣泄球 | 3 | 个 | 1.高度约100cm,内含高弹回力连接簧，外层高档PU皮包裹，高回力芯填充，底座可注水或注沙，方便运输，符合人体学结构设计，具有高稳定性的特点 2.可用于来访者宣泄不良情绪，锻炼反应能力。 |  |
| 46 | 心理学挂图 | 4 | 副 | 1.含心理学宣泄挂图四幅； 2.材质：实木边框，内置高级相纸，（具有质量轻，防腐防潮，不气泡易清洗等特点）； 3.尺寸：约40cm（w）*50cm(h)。 |  |
| 47 | 移动白板 | 1 | 个 | 尺寸约90*120cm,带金属支架，辅助老师进行团体心理辅导课程。 |  |
| 48 | 宣泄地板 | 20 | ㎡ | 1.尺寸约：1000mm*1000mm*25mm高密度，高弹性，高防护性能，带斜纹，强度更高，材质：EVA材质； 2.用于保护来访者宣泄过程中不受伤害。 |  |
| 49 | 心理哆咪盒 | 1 | 个 | 详见设备需求参数 |  |
| 培训服务：为学校2-3名老师提供国家二级心理咨询师外出培训考证服务（含培训、考证等相关费用），针对本项目的产品使用培训7天，提供学校老师远程培训（包括沙盘、心理剧、咨询技术）不少于100小时，具体培训计划由供货商和学校老师商定。 |

（二）设备需求参数表

| 序号 | 名称 | 参考型号及技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 心理健康自助仪 | 一、系统概述 心理问题的自我解决方法，学生开展自我心理减压放松，帮助个体养成良好的心理习惯，了解心理现象，打消个体对心理的神秘感和陌生感，培养优秀的心理意志品质；有效解决机构没有专业心理老师或心理老师配备不足及工作量大的问题。 二、硬件系统 屏幕尺寸：32英寸触摸屏幕，主机配置：英特尔双核2.0G以上CPU、2G内存、硬盘120G、USB2.0及以上，音频输入、音频输出接口，RJ45网络接口，表面处理：钢制机壳，进口金属烤漆，音响：防磁立体声音响系统。 三、系统功能 1.软件系统：采用FLASH架构，支持远程管理，支持二级栏目定义及任意扩充，支持视频文件上传，视频文件播放方式可全屏缩放，音量可自由调节，支持上传图片文件，可更改后台系统参数（关机设置、无人保护设置），数据文件单独管理，页面内元件操作异常方便，可制作任意分辨率的查询软件。 2.心理自助系统，整体系统包含几大模块，各模块下支持无限添加二级栏目，文章无限扩充，支持视频，文章、图片、音频等格式上传。 3.功能模块技术参数：集成1、心理科普2、心理悦读3、心理影视4、心理图库5、能力训练6、趣味测试7、心语心声8、心理课堂9、趣味测试10、咨询辅导11、放松减压12、心理互动13、机构介绍等系统模块； 4.运行于局域网或互联网,支持远程管理。 5.多媒体：集音频、视频、图像管理于一体，对教学影像、心理影片、减压音乐、心理文章和图片提供完美支持。 6. 心理科普：心理百科，不少于68位著名心理学家的介绍、包含44个以上心理学专业名词解释、不少于200个心理学效应简介、不少于40个著名心理学实验介绍；（可自主添加） 7. 心理悦读：包含心理学经典书籍推荐不少于40个、心理科普不少于30篇、自我成长不少于32篇、励志美文不少于22篇、情绪调节不少于25篇、心理故事不少于59篇、人际交往不少于30篇；（可自主添加） 8. 心理影视：不少于30部心理学经典电影赏析、不少于50个国内外名师课程视频、不少于12个放松舒缓视频、不少于12个心理学科普知识视频、各种其他类型的视频短片不少于17个；心理疗愈 MPPT培训课程。 9. 心理图库：包含测试图片、似动图片、双关图片、多视图片、错觉图片、奇异图片、视觉后像、其他图片，总量不少于八类，总计不少于340张图片；（可自主添加） 10. 能力训练：心理游戏，包含记忆游戏、注意力游戏、想象力游戏、感知力游戏、反应能力游戏、推理策略类游戏，不少于六类专业心理游戏，总数量不少于20个； 11. 趣味测试：包含性格测试、社交测试、智商测试、健康测试、其他测试，不少于五类趣味测试，总量不少于150个；（可按需求添加）用户删减需由公司提供量表文件。 12. 心语心声：（1）有声读物：可随意添加（2）心理音乐：包含山林音乐、沉思音乐、放松音乐、灵感音乐、α波音乐、情境音乐、清晰音乐、冥想音乐及其他音乐，不少于9类，总量不少于114首；（类别可添加，曲目可添加） 13. 心理课堂：不少于小学、初中、高中和大学四类，每个包含环境适应、积极心态、目标理想、品质培养、情绪情感、人际关系、学会学习和自我探索等，不少于8个主题，课程总量不少于80节；（可自主添加） 14. 咨询辅导：包含经典案例、自助方案、咨询预约及咨询记录等（1）常见问题包含情绪调节、人际交往、学习问题、自我认识等不少于4个方面，自助方案同时提供相应的自助式解答方案。（2）咨询预约：使用者根据个人实际情况，选择具体的时间、地点、相关问题及心理老师进行预约；（可自主添加）（咨询热线） 15. 放松减压：真人演示放松教学视频，包含肌肉紧张放松、普通渐进式放松、呼吸放松、意想放松等不少于四项放松训练。（可根据需求定制） 16.分前后台账号分级管理，管理账号后台隐藏式登陆，安全可靠。 17. 心理互动：支持各类型心理互动训练游戏； 18. 单位简介：支持定制版，根据用户提供的资料设置用户单位简介； 19.支持无缝连接云平台，数据实时上传，实现大数据云端存储。 |
| 2 | 综合管理系统 | 一、系统概述： 通过广泛的心理测评，了解每个学生的心理状态，对心理异常的学生针对性的进行心理疏导或转介，消除隐患，及时解决心理各方面问题，使学生能够健康成长、快乐学习！ 二、功能及特点： 1.心理测评综合测评系统基于Tomcat+JSP+MYSQL架构，安全性高，稳定性强，既可以在局域网、校内网上使用，也可以单机使用，界面新颖、简洁。用户可以根据需求自主更换登陆界面背景图、LOGO、软件名称，无限增加了使用软件的灵活性。系统的网络功能使用户无需安装客户端只需要输入客户端的地址即可登陆测验，并进行个体或团体测试。 2.综合测评系统包括了：心理健康、学习、人格、社交、生活等多个方面的不低于90个量表，丰富的量表范围保证了学校全面的心理学测量教学工作的正常进行，可根据需求定制特殊量表及指定量表的更新；支持自定义量表的导入。 3.测验功能与测验指定：数据输出/入多样化，支持个体/团体直接上机测试的数据输入；支持个体/团体纸笔录入测试功能，形成个体/团体报告可导出保存。 4.详细的心理测验报告：心理老师可以查看学生全面的测评信息，包含用户名、姓名、性别、出生年月、民族、政治面貌、电话、邮箱、年龄、独生状况、户口所属、住宿类型、留守类型、父母亲姓名、文化程度、单位、单双亲及家庭住址等基本信息，有测评结果分值、因子分析、维度分析、结果分析及建议等专业测试信息，并可导出永久保存测试结果，被试者也可以在管理员的允许之下在客户端查看自己测验报告。大大的增加了反馈的效率。可根据个体数次心理测评记录，建立个体心理测评成长档案，便于老师综合评估学生的心理健康状态。 5．团体数据统计：可根据测试单位的组织结构、量表名称选择、测试时间段查询团体测试报告；团体报告含有量表名称、测评人数、测评日期、年龄范围、测评介绍、总分统计等数据，并可导出保存。 6.心理健康预警功能：通过设置预警范围，超出正常值者自动进入预警档案，咨询师可添加手记，对有心理行为倾向的学生进行初步诊断及下一步处理建议。 7.提供在线心理咨询服务平台：系统提供“测试者在线咨询”的功能，模块化显示咨询师信息，实现咨询师和学生双方或多方的沟通和互动交流；关联QQ第三方聊天工具进行咨询和分析辅导。 8.保密性强：每个用户使用中都具有自定的权限。可分为超级管理员和普通咨询师，其中超级用户具有最高的高级权限。普通咨询师，可管理普通用户，进行学生信息的管理。普通用户除了可以查看个人信息和进行测验以外，不具有任何高级权限；咨询师具有的权限介于二者之间。学校、班级等信息。为加强数据的保密性，每套产品硬件部分都包含一个加密狗。 9.数据分析：在对数据进行分析时，将使用描述统计和推断统计等方法，确保数据分析结果的准确性。描述统计的方法包括：平均数、方差和标准差等计算方式。 10.测试开始前会根据测试量表类别进行指导语倒计时时长计时，确定学生明确测试内容，点击开始会再次出现指导语认真阅读提示选项。 11.为避免恶意测试，测试过程如出现答题过快，明显超过看题速度，系统会弹出答题过快认真作答警示框。 12.量表组功能，可以分别绑定自定义单位的组织结构，测试适合量表，简化后续的重复操作，方便管理者更好的管理机构量表，无限制机构框架建设功能。 13.带有测谎维度分析，测评结果带有说谎、诈病倾向建议功能。 14.系统自动对触发预警范围内学生的重要联系人或监护者，推送建议性报告内容，按照提前预留的联系人电话、邮箱等联系方式，发送邮件或者信息。 15.内置心理教案应用模块，包含小、中、高各阶段，每个学期不同的需求的主题、150多个心理活动课程的完整教案，涉及自我认识、学习兴趣，情绪调控、沟通交往、学习工作、竞争合作、环境适应、青春期辅导等，覆盖心理和认知的各方面，每个教案都包含活动目的、活动理念、活动准备、活动程序、活动反思等内容，帮助心理课程教师更系统、全面的进行团体心理辅导。 16.心理资源库：提供近200个心理课程活动参考资料，可对资源整合并实时查询内容，并且可对心理资源库的内容进行添加、删除。 17.系统保密功能，对用户下载有安全记录功能，生成可追溯数据。 18.系统自带厂家售后客服功能，可提供在线咨询及留言咨询，由厂家技术及时解决用户使用过程中所遇到的问题。 19.支持无缝连接云平台，数据实时上传，实现大数据云端存储。 20.系统自动记录咨询师在线时长，协助相关部门对咨询师/老师评比提供参考依据。 |
| 3 | 心理压力分析仪 | 一、产品概述： 1.引进国外先进的人体测试技术，采用先进蓝光模式，采集人体对对抗压力、疲劳、生理状态的数据分析及恢复建议等。 2.采集人体生理参量的变化信息；主机是电子部件，将所采集的模拟信号经过处理转换成数字信号；微机将输入的数字信号进行存储、分析，得出结果。 3.技术是一种心理测试技术。所谓的心理测试技术，是以生物电子学和心理学相结合，借助计算机手段完成的对人物心理的分析过程。 4.按照心理学的理论，人在经历过或正在经历某些事件时，都会毫无例外地在心理上留下特殊的印记。这种细微的反应被测试仪器记录下来后，便汇集形成或者知情、或者参与的结论。正基于这种原理，用于生理测量的时间仅3分钟左右，适用于教育、军队、医疗、公检法、银行、企事业单位等各个领域。 二、产品规格参数： 1.H-pulse全面分析检测报告·作为健康指标，评估整体心理健康状况，观察心理压力测试者所承受的精神压力状态和程度。 2.自主神经系统平衡检查·自主神经系统功能定量化分析，观察自主神经系统平衡程度，评估与自主神经有关疾病的植物神经病 变过程和发展趋势。 3.精神、心理、身体性的抗压检查分析·分析Sympathetic nerve与Parasympathetic活性，判定测试者承受心压程度和疲劳程度。 为心理压力、情绪状态、疼痛等各种压力相关症状诊疗，提供客观检测依据。 4.检测过程准确快速，提供3分钟完整的全面测试分析，实时显示检测进度、散点图、平衡图、SNE、VNE、精神情绪及测试者注册的全面信息等。 5.可通过先进蓝光测量人体的血容量信号，获取与自主神经系统和心血管系统相关的生理信息，以对个体的心理健康、心血管系统健康等进行评价。 6.分析交感与副交感神经调控心脏的相互作用，自动测量自主神经系统的活性，反映其交感和副交感神经的平衡能力，评估和分析测试者的身体和精神压力负荷及注意事项。 7.同时通过对心血管体能的测试，评估患者在压力的情况下其心血管功能状况，还可以通过对加速度脉搏波的分析，评估血管的相关状况。 8.机身一体式键盘操作区域设计，人体学结构设计，方便操作者安装注册使用等报告内容。 9.全面的分析报告功能，通过多次长时间的检测，可以准确的测试出来访者的身体疲劳度及心理压力多维度分析报告；一键式打印两份纸质报告。 10.心率变异性检测报告，显示注册姓名、性别、年龄、编号、检测日期等资料信息，通过时域、频域、线性等整体统合数据得出诊断结论；报告显示RR间期直方图、RR间期差值直方图、RR间期差值绝对值直方图及RR间期均值、相邻RR间期差的均方根、TINN、变异系数、相邻RR间期差的标准差、HRV三角指数、间期标准差、PNN50、HRV差分指数、间期级差、PNN50%、HRV对数指数等时域数值信息；同时还显示AR频谱图及TP、VLF、LF、HF、LF／HF、LFnorm、HFnorm等频域数值信息，也包括RRn+1（ms）散点图、RRn+1（ms）散点差值图及BSEN、SampEn、MWEn、FuzzyMWEn、FuzzyRIEn、Hust指数、LLE、Kolmogonov、Mean_R及向量角度指数VAI、向量长度指数VLI、差值向量角度指数VAI、差值向量长度指数VLI等准确的线性数值信息；通过全面的数据分析得出诊断结论文字性报告及建议。 11.精神压力／心脏自主神经功能检测报告，显示注册姓名、性别、年龄、编号、检测日期等资料信息，通过精神压力分析、心脏自主神经分析等整体统合数据得出诊断结论及注意事项，报告显示身体抗压能力、精神压力状态、精神疲劳状态、精神情绪状态等信息的颜色等级分类图文数值指位，显示自主神经系统的灵活性、自主神经系统的平衡性颜色等级分类图文数值指位，自主神经系统平衡图，SNE、VNE的测试数值，对话框式对号显示心-交感神经兴奋、心-交感迷走均衡、心-迷走神经兴奋等直观的分析信息数据；通过全面的数据采集分析得出得出诊断结论及注意事项的文字性报告集建议。 12.提供两份典型症状的纸质分析报告。 三、硬件规格参数： 1.产品设备：注塑一体化设计，带储物抽屉，设计有静音滑轮； 2.显示区域：≥18.5"触摸屏； 3.一体式键盘。 |
| 4 | 心理网络平台 | 一、功能参数： 心理咨询网络平台，满足安装在IOS\Andriod移动手机端运行，满足网页PC端和手机端直接登录（非安装）运行，三个端同一个管理后台，同步更新。 二、整体界面简洁： 1.包含五个模块：首页、阅读、问答、咨询、我的（设置）。 2..首页界面包含：自上而下，主屏三个BANNER和四个推荐模块，可发布活动信息，心理健康调查问卷，经典文章，经典案例，精品问答，咨询师推荐等；热门文章列表（可任意更换为热门问答等），查看更多。热门文章列表采用卡片式，含图片、标签、主题、摘要、发布人、发布日期。 3.阅读界面包含：文章类别（升学考试、亲子关系、人际关系、情绪健康、青春期等），文章列表采用卡片式展现，含图片、标签、主题、摘要、发布人、发布日期，选择点击进入详情，此界面具备搜索功能； 4.文章详情页面：含提问人头像、标签及发布者简介、主题、摘要、发布人、发布日期、浏览人数展示、内容详情；头部含返回和分享功能，底部含点赞、收藏、留言、打赏模块。 5.问答界面包含：问答列表采用卡片式展现，含提问人头像、标签、主题、摘要、发布人、发布日期、回答人数展示、问答发布隐藏式悬浮按钮，选择点击进入详情。此界面具备搜索功能。 6.问答详情页面：含提问人头像、标签、主题、摘要、发布人、发布日期、回答人数展示、问答发布对话框，热门回答详情列表，回答人头像昵称 7.咨询界面：咨询师列表采用卡片式展现，含咨询师头像、姓名（或昵称）、图片、标签、个性签名、咨询人数；点击进入专家详情，含咨询师头像、姓名（或昵称）、标签、个人简介、计费、咨询人数、粉丝人数、好评率，问答记录详情，曾发布的文章，界面头部有返回和分享功能，底部有预约和加关注功能。 8.预约界面：预计咨询时长，咨询时间，咨询者姓名、年龄、性别、手机号、qq，填写问题简单描述，预约支付（余额、微信、支付宝） 9.我的界面：头部设置功能按钮，消息提示，头像及修改资料设置、昵称、我的关注、粉丝；我的服务，我的动态，我的咨询，专家认证，我的余额，反馈意见，客服。 10.设置功能包含是否接收消息，行为记录提醒；我的服务包含进行中的内容，待评价，已完成模块；我的动态包含收藏、回复、提问模块；我的余额包含账单（收入和支出类别明细）、充值和提现；我的消息包含专家消息、系统消息；修改资料包含头像、昵称、性别、年龄、地区、简介设置； 11.个性支付功能：咨询者可以通过手机端，对接心理咨询老师或者专业机构咨询师，进行一对一的个体咨询服务；咨询师可以设定收费标准，对咨询者进行服务；充值包含微信支付、支付宝支付；提现包含体现到微信和支付宝； 12.咨询师认证包含真实姓名、性别、城市、地址、手机、邮箱、证件审核；我的咨询包含预约记录，咨询记录； 13.支持无缝连接云平台，数据实时上传，实现大数据云端存储。 14.提供不低于60期正规版权的心理与健康书刊原版内容。 |
| 5 | 心理音乐自助减压系统 | 一、产品介绍 “音乐自助减压系统”是通过音乐进行身心调理、减压放松的一款软件。音乐的频率、节奏和有规律的声波振动,是一种物理能量,而适度的物理能量会引起人体组织细胞发生和谐共振现象,会直接影响人的脑电波、心率、呼吸节奏等。近年来随着社会的发展和环境的变化等，我们的生活方式在渐渐的转变，人们的身心健康承受着各方面不同层度的压力。本产品是以音乐精神减压技术为理论依据，不是简单地听听音乐，而是在一种“转换状态”的意识状态中，自由发挥自己的想像力和创造力，体验自我生命的美感和内心世界，使身体和精神深度放松，恢复潜能，达到释放或缓解压力的目的。 二、功能参数 1.B/S架构：系统安全性高，稳定性强，即可以在局域网、互联网上使用，也可以在单机上使用，界面新颖、简洁； 2.安全加密：系统在传输和保存数据过程中采用了MD5加密以及RES加密方式，确保了用户信息的保密性；加密狗：每套系统采用独立的加密狗，只有确保加密狗正常连接该系统时才可使用，确保了平台的安全性； 3.特殊定制：系统提供了非核心源码的开放服务，为用户自己进行开发预留了接口；系统为用户提供了特殊需求的定制功能，方便用户增加新的使用模块，满足了客户对心理建设工作的特殊需求； 4.无缝对接：系统可以无缝对接 其他软件产品，方便用户进行综合的心理建设工作； 5.音乐减压训练： 系统提供一下四种功能：a自然治疗：该模块提供海浪、鸟鸣、水流、雨、风、海底世界、花鸟迎春等十六种自然的声音元素。b放松减压:该模块提供身心放松、消除压力、精力提升、充沛精力、娱乐减压等24种预设主题治疗方案。c潜意识调整：该模块提供调整心灵、缓解压力、深度睡眠、提升自信等八种潜意识引导模式；引导语可自主选择男声或女声模式。d呼吸训练：压力周期反馈音乐为背景，结合初中高三种级别的呼吸模式；引导语可自主选择男声或女声模式。 6.场景管理：该模块设置五大分类：一级场景管理、二级场景管理、音频管理、轮播图管理、flash管理。管理员和咨询师可以对场景和音视频资源进行自定义和维护，充分体现了软件的使用灵活性。 7.多级用户：该系统设计了三级用户：系统管理员，咨询师和测试者。用户根据其权限划分了其所管辖的功能，确保了各级用户之间的正常使用，同时保证了各级用户的信息隐私性； 8.等级管理：系统为心理咨询师开放了两级权限，系统管理员根据其系统需要，设置相应的人员信息，确保该系统正常运行；系统独创的反向权限开放机制，确保了系统平台上心理咨询师及其来访者的信息私密性以及安全性； 9.咨询师管理：该模块提供咨询师的个人信息以及咨询师机构下的所有用户信息，提供咨询师对用户的创建、修改功能。 10.个人信息管理：该模块提供对个人信息的查询，修改以及重置密码的功能，修改头像等功能。 11.适用机构：本系统广泛地用于学校、心理咨询室、心理咨询中心、个人心理诊所、各大综合医院等相关心理咨询服务机构； 12.测试用户：登录账号、姓名、性别、年龄、身高、体重等详细的用户数据。 |
| 6 | 智能身心健康管理舱 | 一、结构组成： 1.外形：太空舱结构舱体； 2.玻璃钢材质，质轻而硬，机械强度高； 3.环形 LED 炫彩装饰灯，椭圆形，蓝色，供电电压 12V； 4.内置白色可0-90 度开闭飞航式抗干扰头罩，流线型ABS 材质；内置4路α脑波诱导灯，闪烁频率 8-14Hz，达到最好的诱发α脑波效果，采用 PWM 技术，根据人的放松状态，主动引导检测，反馈自适应调节，达到更好放松状态； 5.金属镀铬探出式特制万向供氧装置，可任意调节距离的全方位软管连接，配有两种供养孔来调节供养浓度； 6.高清触控10.1寸操作训练器，控制舱身及各功能选项； 7.体感随动&韵律按摩装置，8 组随动微电机，分布于靠近人体的肩、腰、大腿、小腿等部位，打造全身动感体验； 二、智能身心健康管理系统软件 1.呼吸训练、催眠减压、身心疲劳、失眠康复、深度调养、身体检测6大项目，身心疲劳又分精力再生15分钟和30分钟两个项目； 2.分配四个账号，每个账号独立保存各自的检测报告，每次检测完毕后系统将依据报告中身体压力指数推荐最合适的调养项目； 3.平板右侧可隐藏侧边栏代替传统笨拙的手控器，实现椅子体态调整，足疗、氧吧、负离子、热疗开关控制以及音量、体感强度、生物光强度和脑波灯强度的调整； 4.调养项目背景音乐分为深疗曲、睡眠曲、休息曲、催眠曲四大类共十二首曲目，环境音效分为荷塘蛙声、海浪沙滩、森林小鸟、沙漠夜晚、溪流声、小桥流水、雨声七种放松音效，在平板连接wifi的情况下，背景音乐、环境音效、引导语都可随着系统软件的升级而升级； 5.调养项目可以设置为自动开始，若为自动开始，在开始前有20秒钟时间手动调整太空舱姿态至个人最舒适的角度，若非自动开始，在使用者调整好姿态后可随时按下播放键开始调养； 6.调养结束后为不吵醒在调养过程中进入睡眠的使用者，背景音乐、体感及生物光等功能关闭，足疗、氧吧、负离子、热疗功能仍然运行，退出调养项目后全部功能关闭； 7.调养项目可以设置结束时提醒，开启结束时提醒功能时，调养定时走完后将以一段音乐提醒使用者项目完成； 8.脑波自动牵引诱导：（1）双耳差拍诱导，（2）脉动节律诱导； 三、核心技术 1.要求具备呼吸训练、催眠减压、身心疲劳、失眠康复、深度调养、身体检测等六大模块，具备10.1寸高清液晶显示屏，要求具有指夹式双通道精密光电传感器，采用红外线、非侵入式干电极，同步采集心率、皮电生理双信号，用于HRV与SCL复合型分析。具有全数字化定量检测功能，必须包含压力指数、放松指数、疲劳指数、稳定指数、平衡指数，以及心率、HRV（心率变异）、PNN50、SCL（皮电传导水平）等生理参数指标，可以评估来访者心理与生理状态，提出改善建议，同时以可视化方式实时监测训练干预过程中心身状态变化；要求具有渐进式肌肉松弛训练功能，播放专业音乐时，采用放松或催眠类导入语引导，静修自主训练放松；要求具有丰富的放松音乐种类，如中外古典、五行音乐等，以及特种背景音色如荷塘蛙声、海浪沙滩、森林小鸟、沙漠夜晚、溪流声、小桥流水、雨声等多种自然音色；内置多级健康常模量表，评估压力、焦虑水平、疲劳指数等预警身心健康风险，自动生成改善建议； 2.要求具有脑波反馈训练功能，采用机身一体集成式脑波仪进行脑波数据实时引导，以多样脑波段形式实时调整注意力、放松度、Delta、Theta、Alpha、Beta、Gamma等多项脑波的数值及变化趋势；提供多个注意力训练方案，具有音乐放松训练功能，支持音乐媒体管理，可导入音乐文件，支持播放列表，特有的脑波反馈控制功能，配合多款健脑游戏，使心理训练极具趣味性；强大的数据分析和报告功能，自动生成丰富的图表和数据分析结果并自动保存； 3.“零重力”体位放松：人体工学设计和零重力技术可以使人处于自然状态，抵制引力所带来的不适，可使全身舒展拉松，无论身体还是精神都会倍感轻松、无比享受； 4.负离子疗法：系统自带负离子发生装置，创造茂密森林中的空气环境，整合自主训练模式与物理放松方法，对心身状态的改善效果最佳； 5.红外热疗：皮垫下内置红外热疗发生装置，人性化设计，温暖舒适利于身心放松，同时可促进血液循环和微循环； 6.足浴气压按摩：配置尖足部气压按摩装置，采用气囊和滚轮对小腿和足底穴位按摩，舒适性和放松性极强； 7.多路径全维度干预方法（主动训练与物理干预可同步进行）HRV+SCL复合型生物反馈疗法、身心能静疗、多维体感音乐疗法、全息脑波音乐疗法、“零重力”体位放松、红外热疗、足部气压按摩、配方式疗法、渐进式肌肉松弛疗法、四大类背景音乐、七种背景自然音色，充分满足不同放松对象的训练需要； 8.音乐能量共振（多维体感音乐疗法）：2组大功能换能器，15种特制音乐共振模式，强力“浪涌式”绵延振动特征，改善身心指征效果最佳，半小时消耗多余热量350大卡，降低疲劳指数20%~40%；改善局部循环，平衡自主神经； 9.全息脑波音乐疗法：15分钟快速调节心灵与大脑意识，降低负面情绪45%；11种声光同步脑波程式，12通道合成仿生型全息脑波信号，利用α波放松，β波提高注意力，θ波、δ波冥想休眠、改善睡眠，背景音乐任意选择； |
| 7 | MPPT心理疗愈系统 | 一、系统理论： 所有问题始于爱的盲目和关系的纠缠，mppt系统疗法，通过生动直观的自我觉察，有觉知的游戏中，通过关系觉察，了解心灵内在动力的运作模式，通过运用爱的动力使来访者自我的序位和谐，回归智慧的爱中，通过接受连接、收付平衡、尊重序位的工作让我们的关系理顺，并开启新的内在模式，让心灵有新的信念、能量的流动。 二、功能参数： 1.生命是由每一个当下的点组成的，每个时间点之间还会有缝隙，当我们小时候在熬时间时，会觉得时间好漫长，但有时，当我们快乐时，当那些欢笑、追逐、雀跃的日子，我们又会觉得时间好快，时间是奇妙的东西，她不变，你却时时感觉到她的变化，是你的感觉在变啊。 2.成长的维度：身心灵系统 3.心灵成长的模式，个体生命的成长与发展，个体与家族互动中的成长与发展。 4.创伤的形成与疗愈，当下的觉察与力量（感受、情绪、信念、身份、系统、环境、资源） 5.场域的概念，能量与信息，可以缓解长期困扰来访者心灵的问题、情绪问题、帮助问题、帮助修复心理创伤，增强内心力量等促进心灵成长，心智成熟。 6.根据来访者的问题，分析心理问题的思维模式，形成快速简单的治疗经验。 7.系统配套专业心理疗法知名教授推荐，国家正规出版社出版的本系统疗法的专业书籍及教学案例手册。 8.提供正规出版社出版的专业书籍样本 |
| 8 | 心理互动采集仪 | 一、产品概述 心理互动采集仪是一款多功能于一体，用于个案辅导、沙盘游戏、宣泄监控、团体活动等功能室，可实时展示记录来访者、心理资料以及三维物体，所展示区域内事物进行批注、放大缩小等触控操作，并可拍成高清图片进行保存；支持Miracast、DLNA、Visualizer等互动分享功能。 二、功能及特点 1.HDMI/VGA连接：将互动仪的HDMI/VGA输入端连接教师电脑等设备，HDMI/VGA输出端连接液晶电子白板、投影仪等设备，通过一键切换键可切换教师电脑界面和互动展示仪界面在液晶电子白板等显示端的画面； 2.根据需要可选择HDMI连接或者VGA连接，VGA和HDMI可同时工作； 3.画面一键切换，支持一键切换互动展示仪和HDMI/VGA输入输出画面的功能； 4.内置LED灯可提高拍摄对象正面光线增强使用光线环境，在弱光或无光的环境下，增加被拍摄物的清晰度； 5.实时演示功能，可快速展示咨询师操作或咨询过程且可对实时画面进行批注等功能； 6.互动分享功能，PC可将画面通过互动仪无线远程投送到TV等显示端展示，以及DLNA推送分享视频、图片等功能； 7.文件浏览器功能，支持灵活创建多层级文件夹，可对本地、SD卡和U盘里的文件进行复制、粘贴、剪切和删除等功能； 8.支持有限及无线两种网络模式，支持浏览网页和播放网络视频等功能， 9.实时展示功能，将所需展示的心理书籍或文档资料放于互动仪，即可在实时展示界面显示出来，动态展示预览窗口中的实时动作，可以通过两点缩放及鼠标滚轮滚动缩放画面展示局部图像，在实时展示界面双击触摸屏可显示或者隐藏菜单栏（默认3分钟自动隐藏菜单栏）； 10.内置画笔功能，点击画笔颜色选择不同的画笔颜色，点击画笔样式可选择批注、直线、矩形、椭圆，点击画笔粗细可调节批注时画笔的粗细； 11.内置橡皮擦功能，点击全屏清除，可清除所有的画笔批注；点击选中清除后，可在触摸屏中拉出一个矩形框，清除矩形框中的批注；可选择不同大小的橡皮擦擦除相应的批注； 12.具有撤销/恢复功能，点击菜单栏中的撤销按钮，可返回到当前结果前面的状态，点击恢复按钮，可恢复撤消的状态； 13.具有同步录音录屏功能，录屏即为录制屏幕，在录制的同时可以将拍摄影像一起录制下来，生成视频文件；在实时展示界面点击蓝色REC图标，当图标变成红色时，表示正在录制视频；需要停止录制时，点击红色REC图标，当图标再次变为蓝色REC时，表示录像已停止。查看已录制的视频，可点击HOME键进入主界面，点击文件浏览→内部存储→Movies，可在Movies文件夹下找到相应的录制视频文件； 14.具有图像批注模式，点击菜单栏中的图像批注图标，可进入图像批注模式。可通过面板上的放大键和缩小键对图像缩放，调整至最佳大小进行批注（放大后的图像可通过双指按压触摸屏对图像进行拖动），也可进行插入图片等操作；批注后的图像可点击保存按钮进行保存（当直接点击保存按钮时，则会保存互动仪当前画面），所保存批注图像的路径为：文件浏览→内部存储→Pictures，可在Pictures文件夹下找到相应的结果； 15.点击回看图标，可查看各存储设备目录下“Pictures”和“Movies”文件夹中的图片及视频文件，若当前存储设备多于1个（如插入了U盘、SD卡），就会在回看图片时先显示一个二级菜单，可选择回看任一存储设备中的图片和视频（存储图片和保存录制视频文件的优先级不会改变：U盘>SD卡>内部存储）；可选择图片进行回看、批注等操作； 16.图像控制模式中有曝光度调节、对比模式、标题模式、负片模式、画面凝固、插入图片； 17.分辨率帧率设置：3M、5M、8M分别对应实时展示分辨率为200万、300万、500万、800万。FPS指每秒中填充图像的帧数(帧/秒)，FPS值越高，越流畅； 18.支持WIFI、蓝牙、Android等无线加入模式，并支持屏幕投射；互动仪支持双向Miracast投屏，即可将手机等设备的画面投向互动展示仪，也可将互动展示仪的画面投向其他支持Miracast投屏的设备； 19.采集可实现全角度无死角模式，不受场地限制，灵活操控采集； 20.支持DLNA的远端设备包括：Win7系统以上的PC，安装了支持DLNA功能应用程序的Android/iOS的移动设备；支持DLNA功能的应用包括：优酷视频、搜狐视频、PPTV、腾讯视频、iMedia share Lite等；PC、移动设备与互动仪需连接同一个无线路由器； 21.支持断电续航功能，当出现停电及特殊情况时，启动应急电源支持8小时以上连续使用，保证心理数据的无间断采集； |
| 9 | 心理放松催眠仪 | 一、产品简介： 通过安卓机器人自带的投影设备，投放出炫彩的助眠效果映像，并带有多种心理催眠音乐，给来访者创造一个模拟的安全的三维空间，协助咨询师更好的开展咨询工作； 二、功能参数： 1.安卓音乐机器人自带多功能多模式信息屏幕，实时显示咨询日期时间，具有定时咨询服务，可根据咨询师要求自定义设计咨询时间长度，并温柔音乐提醒； 2.强大的多画面投影功能，配置3类音乐对应的投影场景，并提供7种相应的色彩梦幻效果； 3.内置多种大自然催眠曲如流水、海滩、叮咚等让人瞬间放松的天籁之音； 4.音乐随动投射模式，随音乐节奏投射，让来访者迅速进入睡眠状态； 5.实时温度计功能，自动显示，摄氏华氏可以自由切换； 6.具有自主使用时唤醒功能，当帮助来访者迅速进入睡眠状态后，引导进入深度睡眠，按照设置的休息时间机器人会启动唤醒功能； 7.六个设置操作按键，操作简单，草绿、玫红、纯白多色增加亲切感和安全感； |
| 10 | 团体活动箱 | 一 、产品概述： 用于心理成长训练培训；心理活动设计指导手册，具有针对性、操作性，既适用于教育工作者使用，也适用于社区、企业及其他部门和单位开展团体活动使用。本手册共包含八单元：环境适应篇，沟通交往篇，竞争合作篇，自我意识篇，创新实践篇，意志责任篇，学习管理篇，心灵成长篇。 二 、构成及参数： 1.构成：拉杆箱、团体活动道具、活动方案手册三部分组成 2.拉杆箱：另外配置了用于存放小部件的收纳袋等，便于存放各类道具，解决了道具存放杂乱、寻找麻烦的问题。 3.团体活动道具:基本包含活动所需的全部道具（除特殊道具外：如生鸡蛋）；所配置道具大多可重复利用，避免浪费；不仅适用于本活动方案，也适应于自主设计活动方案。 4.活动方案手册：提供50个活动的完整方案，包括活动目的、活动形式、活动时间、活动场地、活动准备、活动程序及注意事项，活动评价等具体说明，便于咨询师开展团体心理辅导活动。 三 、功能及特点： 1.借助团体游戏活动能提高参与者人际交往能力。能使参与者形成正确的自我意识。能改善和调节参与者情绪。能使参与者掌握有效的应对方式。 2.适用于学校班级活动或小组活动。该产品适用于中小学、中等职业学校、大学、公检法、事业单位、军队、医疗等各类机构单位，既支持50人以上的大群体训练，也适用于若干人的小组训练。 3.活动内容丰富，包括心灵成长、情绪管理、意志责任、学习创新、自我意识、竞争合作、沟通交往、环境适应等八大主题，50多个团体活动。 4.室外心理拓展活动道具，包括了盲人旅行、汉诺塔，雷阵、无敌风火轮、“啄木鸟”行动、同心协力、变形虫、走进绳圈、传染情绪等。 四 、产品活动目的： 1.盲人旅行：①感受信任与被信任、爱与被爱的幸福快乐。②打破隔阂，解决冲突。③培养队员勇于尝试的精神。④让学员理解自助与他助，增强团队相互协作的精神。 2.雷阵：①培养胆大心细的工作作风。②打造团队分工与合作意识。③培养队员岗位职责意识。④突破思维定式，培养勇于开拓，敢于创新的境界 3.无敌风火轮：①建立信任，提升团队合作意识②塑造团队成员彼此之间的配合能力。 4.啄木鸟行动 ：①通过分析造成输赢的原因，激发学生“再做一次，会做得更好“的主动性。②让学生在合作中体验竞争，在竞争中学会合作。③让学生明确强化团队合作可以提高效率，改变思维方式可以产生质的飞跃的道理。 5.同心协力：①培养团队里有效沟通的能力。②提升团队执行力。③培养团队高效的领导力和组织力。 6.变形虫：①增强学员之间团队合作的能力，学习团队中解决问题的办法。 7.传染情绪：①建立信任，提升团队合作意识。②体验快乐情绪，学会接受快乐的感染和把快乐感染给别人。 8.提供不少于50个团体活动手册样本 |
| 11 | 心理剧活动箱 | 一、产品概述： 心理剧是一种用行动表演的方式来进行心理治疗的方法，导演将“主角”的个人议题在其他角色的辅助下编导成一幕剧，在导剧过程中导演帮助主角找到困扰自己问题的潜在方面，使主角对自己的问题有所领悟，找到自己的力量，将各方面加以整合。 二、功能及特点： 1.心理剧道具箱是以美国最新的心理剧理论（螺旋心理剧，简称TSM）为依据，以国内心理学专家的实际经验为指导而研发而成的。不同于传统心理剧，TSM更加注重“主角”力量的建设，避免对“主角”造成二次创伤，因而道具箱在设计的时候也注重增加力量构建的元素。在听取了有关专家的意见之后增添了促进快速放松的元素，使得道具箱不仅实际应用性强，而且具有新奇、增强兴趣等特点。 2.在组成上道具箱包括了20种以上颜色的丝巾，用于导演创伤场景的创伤衣以及辅助治疗师进行暖身活动的卡片，辅助放松的各种嗅觉和听觉道具以及面具等。一般丝巾用来做力量的选择也可以用来做点状测量、光谱测量等活动，在心理剧中让成员自主选择自己喜爱的丝巾代表自己想拥有或者是已经具有的有力量。卡片同样具有认识自我力量的功能，选择卡片不仅可以让成员发现自己的力量，而且通过分享环节也可以促进团体动力和拓展认知，卡片的运用可以贯穿整个治疗活动。道具箱中的嗅觉和听觉道具可辅助放松，也可用于构建力量感。面具和头饰类用于演绎主角的独特，帮助主角更好地表达和探索自己的情感。 三、产品构成： 1.心理剧道具拉杆箱一只、2.20种以上颜色的丝巾、3.辅助放松的香薰产品以及配件、 4.突出人物个性的面具、5.创伤衣、6.心理卡片； |
| 12 | 生物反馈型脑波学习训练仪 | 产品概述： 基于全脑开发理论，以脑神经反馈技术为媒介，开展学习力提高训练。平台提供多种形式的训练，包括单人脑波注意力训练、双人的对抗竞赛训练等。配有记录分析软件，全程记录训练过程中，训练对象的脑电波水平，强化α波和β波，提高注意力、记忆力水平。训练完成，生成训练报告，可直接输出打印，形成训练档案。 二、技术规格： 平台表面环形分区。外环为注意力训练平台轨道，高级玻璃钢保护罩，既可有效保护轨道；内环镶嵌训练分析软件平台，可实时监测训练过程脑电波数据。 学习训练平台：采用便携式脑波采集仪，使用非侵入式脑波技术进行脑波信号的探测，通过意念控制盒与轨道相连，以无线方式接收便携式脑波仪发送的脑电信号，并分析提取脑电波值，通过控制盒使用脑波强弱控制轨道车速，以游戏的形式强化大脑α波和β波，提高注意力和记忆力。可以通过单人赛车训练，双人赛车竞赛的训练，帮助学生学会快速集中注意力，提高记忆力，从而快速提高学习成绩。 脑波学习训练系统：可实时监测学生的脑电数据，可进行单人或者双人游戏时的脑波参数实时对比，诱导强化有益波形，并将对比结果图表显示。系统档案及所有训练数据管理均基于数据库系统，实现数据的统一管理。训练数据自动记录、并可对训练记录数据进行统计分析，用曲线图、柱状图、饼图等图表形式显示分析结果，给予训练效果评价，并自动生成报告，训练评价报告采用Word格式，可直接打印，形成纸质版档案。同时，软件必须包含脑力拔河、捉黑A、舒尔特方块、圈数字等多款注意力，记忆力，创造力等方面的训练游戏，通过信息化手段实现学生学习能力的提高，满足与学习训练平台实时兼容。 |
| 13 | 素质拓展活动箱 | 一、产品组成 有轨电车1套，穿越电网1套，突破雷阵1套，相依为命1套。 1.有轨电车： 技术规格：约3500mmX200mmX50mm； 产品构成：该项目由木板、涤纶绳、锁扣、不锈钢板、秒表、手套组成，经过细致的打磨、抛光，表面清漆涂层，支持2组竞赛。 2.穿越电网 技术规格：宽度3500mmX高度2200mm，圆环5个分3个型号：D550mm、D600mm、D650mm； 产品组成：器材主要由钢结构和网绳组成，经过细致的打磨、焊接、抛光，底部安装万向轮。提供详细的使用说明。 3.突破雷阵 技术规格：约5000mm*4500mm雷阵图，120格；产品构成：该项目由雷阵图、眼罩、秒表； 4.相依为命 技术规格：长管约6000mmX40mm，2根；梯形木块：约230mmX135mmX170mm，12块； 产品组成：器材主要由金属管与木块组成，经过细致的打磨、焊接、抛光，清漆涂层。 |
| 14 | 大屏呐喊宣泄仪 | 一、结构参数： 1.全冷轧钢制数控制造、专业模具 2.进口高级白色钢琴烤漆，防锈防磁防静电处理 3.内置音响系统、电源控制系统、工控系统散热 4.电源：AC220V±10% 50Hz±1Hz 5.功耗<200W 6.操作：总电源/主机/显示器/音响/音量调谐 二、技术参数： 1.屏幕尺寸≤42英寸，屏幕比例16:9，分辨率1920*1080，4点红外触摸屏，最小触摸体2.5mm，响应速度<10ms，>承受超过60,000,000次以上的单点触摸，双画面、3D降噪、3D数码梳妆滤波器、色温调节、图像冻结、背光自动调节、自动音量调节。 2.系统界面分为五大板块双按键模式，简洁明晰，心理学色彩搭配，能使受训者快速找到定位，用户管理、呐喊主题、压力报告、放松训练、放松音乐、快速宣泄入口等模块。 3.10个主题式呐喊宣泄选择包括（1恋爱情感挫折对应、2家庭亲子关系、3人际关系、4新鲜环境适应调整、5工作学习压力、6调整消极情绪、7挑战挫折、8克服自卑建立自信、9战胜拖延、10健康压力）宣泄分为2种模式可选择自信心提升引导宣泄，也可30秒计时自主宣泄，宣泄结束给出报告，含有基本信息、结果及建议等，报告结果有导出保存功能。 4.智能引导正向激励（正向引导指导语，“通过呐喊，内心的压力释放了很多，你很棒，也很勇敢，情绪是要发泄出来的，不管是什么人,再怎么坚强，面对情感挫折，难免会产生焦虑,抑郁等不良的情绪状态。而那种想哭又不敢哭，甚至还要强颜欢笑，表面上看起来好像很"坚强"，其实是对自己的伤害非常大。）同时还可以播放音乐指导、视频指导、语音指导和正能量的小故事。 5.放松训练模块，不少于12个不同类别的心理放松游戏。受训者可以随意选择不同类别的游戏来进行放松训练。为来访者创造一个轻松愉快的放松环境，来释放内心的不良情绪。 6.放松音乐模块，独有的中医五行身心放松音乐、中国古典音乐、音乐放松诱导训练、α波脑电波同步音乐放松、纯音乐放松训练， 专业合成α波、放松指导语、大自然声，中国风音乐，国外著名放松音乐等；部分心理音乐配有专业视频引导，含广角风景、山水等。 7.压力报告模块，后台自动储存来访者压力报告，用户可以自主的查看压力报告结果，并可以导出保存。 8.屏显智能呐喊系统，人体学设计，上下两个呐喊采集模块，适用于各阶段不同身高人群使用；凸型结构设计，底座美观稳固，屏显到底座有不少于800mm的校徽或logo丝印张贴处，可定制丝印及张贴logo等。 三、产品功能： 1.用呐喊的方式，呼出不满情绪、泄出怨气，进行真实有效的情绪宣泄； 2.个性化正向引导语，有针对性进行正向性情绪疏导与鼓励； 3.体会宣泄所带来的舒畅感觉，较大程度的发泄负面情绪，释放自我； 4.情绪疏导：发泄心中不满、消除压抑低落心情、缓解学生考前紧张、赛前焦虑、重大任务前紧张等； 5.工作学习：疏导学习压力、释放心理压力、调节工作压力； 6.人际社交：缓和人际关系紧张、克服社交恐惧； 7.环境适应：调节学校新生、入监新犯、入伍新兵、初入职场者等环境不适症； 8.婚姻情感：疏导紧张婚姻关系、恋爱情感挫折； 9.自我调节：增强自信心，改善工作、学习、生活中对自我的正确认识。 |
| 15 | 智能击打宣泄仪 | 一、产品概述： 1.用击打的方式，释放不满情绪、泄出怨气，进行真实有效的情绪宣泄 2.个性化正向引导语，有针对性进行正向性情绪疏导与鼓励 3.体会宣泄所带来的舒畅感觉，较大程度的发泄负面情绪，释放自我 4.情绪疏导：疏发泄心中不满、消除压抑低落心情、缓解学生考前紧张、赛前焦虑、重大任务前紧张等 5.工作学习：疏导学习压力、释放心理压力、调节工作压力6、人际社交：缓和人际关系紧张、克服社交恐惧 6.婚姻情感：疏导紧张婚姻关系、恋爱情感挫折 7.自我调节：增强自信心，改善工作、学习、生活中对自我的正确认识。 二、产品规格参数： 1.整机尺寸符合人体高度设计，方便用户使用，符合人体视觉体验，视觉效果更佳。 2.整机材质：机身采用一体式亚克力结构，表面工艺处理，美观耐用；面板采用高端进口亚克力，运用最新UV平板打印工艺制作而成，色彩艳丽，绝缘性能优良，抗冲击力强，透光性佳，使用寿命长。 3.触控操作键盘：高清彩色触摸屏，触摸屏尺寸：7英寸，分辨率达800*480，点触反应灵敏并伴有数据显示功能，可实时显示当前击打宣泄能量进度，并可记录此次击打训练的最高值。高档美观，操作方便简单。 4.仿真宣泄靶：靶心直径35CM，超纤皮面料包裹高弹性海绵，内置可经受打击的3轴稳定模块组，采用加速度传感器灵敏度高、精度高，性能稳定、可靠、测算速度快。 5.最大承受击打力：250公斤力 6.安全防护设计：机器下部分采用超纤皮防护设计，可供用户进行踢打宣泄，在用户情绪激动时也能起到保护用户人身安全的效果。背置两组U型缓冲支架，同时安装有多个橡胶垫脚，用户击打宣泄时起到有效的减震作用，可以减小机器振动传到箱体引起的噪声。 7.大宣泄主题选择：提供了疏导、缓解、克服、调整、释放、消除、战胜、脱离等8种常见的情绪问题而设定的宣泄主题，触摸按键，可根据实际情况任意触摸选择宣泄主题，操作界面高度集中。选择主题后系统将自动播放一段引导语音，可以通过双击主题按键跳过引导语音，直接进行宣泄。 8.高清语音操作引导：全程高清语音引导，引导男女声可随意切换，音量大小自主调节。 9.高级定制功能：用户可更改录音内容，根据使用说明，可将部分语音段更改为自己录制的MP3或者WAV格式音频文件。 10.智能击打效果及击打力度提醒：良好的可视效果，根据击打的力量、速度，通过16级点阵式同步声音感应多色LED灯显示，并显示具体击打力度数值。系统智能显示结果更精确，视觉效果更美观，有积极的心理暗示作用。LED灯应等级：多级分量显示LED光源控制：IC芯片控制，多种可变灯光。 11.智能训练结束提醒：当宣泄使用一定时间后语音提醒，防止过度宣泄。 12.智能分析用户数据：能分析宣泄者打击力度、持续的时间、频率及其变化，根据这些参数能与宣泄者实时地进行语言互动沟通，不同力量与时间频率，有不同语言互动效果。 13.帮助语音提醒：点击帮助按钮，系统自动播放操作语音，帮助用户学习了解操作流程, 内置大量语音常模。 14.智能红外自动感应开关机：当机器前方1米左右，有人的时候自动开机，在前方无人超过5分钟，自动关机。 15.底座采用波浪式固定，带有固定螺栓口，有效放置设备晃动造成的测试偏差。 |
| 16 | VR减压设备 | 一、产品概述： 研发团队运用心理学理论结合虚拟现实技术研发而成，是仿真技术与计算机图形学人机接口技术多媒体技术传感技术网络技术等多种技术的集合，虚拟现实技术(VR)主要包括模拟环境、感知、自然技能和传感设备等方面，传感设备是指三维交互设备，对有心理疾病或障碍的人群来说，他们不愿去面对的现实体验，虚拟现实则能够在心理治疗上为咨询师和患者搭建一个桥梁，或者体验者完全自主自助的选择使用训练模式，使心理治疗能够在虚拟现实的帮助下更好地进行； 二、设备参数： 1.单人9D动感仓；旋转平台；DeePoon虚拟现实眼镜；9D双屏控制台； 2.安全噪音(分贝) <65，平均无故障工作时间(H) >5000； 3.供电电压: AC 220V，工作电流: 5A，系统总功率:3 kW，实际功率：0.6kW，控制板是一款专门为了电动平台定制的控制器，可支持西门子、施耐德、 安川、三菱、富士、松下、台达、东元、华大、东菱、迈信、广数、凯恩 帝、埃斯顿、欧诺克、和利时、海得等市面主流伺服系统，具有A/B/Z编码器信号反馈检测、扭矩信号实时检测、驱动器报警检测和驱动器警报清除等功能； 4.改进的控制算法，使得电动缸可以在进行正常上升下降的动作时融入颤动、抖动等特殊动作，控制软件采用了智能的模糊神经网络控制算法，同时增加了一路RS232的通讯接口，用户可通过接口调节控制平台（需要配合标定软件），用于调节平台运动的多种参数； 5.电源输入接口为EDG7.62-2弯脚带封边针座；板上同时具有8路电磁阀的驱动功能，可作为特效输出，以及4路开关量输入，可用作紧急开关、安全带 开关、座椅开关、投币器信号等功能； 6.自我接纳：在训练过程中，来访者会化身为安抚者、被安抚者、第三人视角进行试验，以从虚拟儿童的角度回溯安抚过程，更加懂得自我同情，自我批评水平会显著降低；以第三人称视角回溯安抚过程，会减少自我批评； 7.焦虑训练：来访者可与虚拟人进行交流（吃饭、聊天），或者让患者感觉进入到一个崭新的、安详的环境中去，比如海边；运用心理医生的专业知识，通过虚拟现实设备传导给患者语音信息，配和着身临其景的环境，使得心理焦虑能有一个更好的治疗效果； 8.恐惧症训练：把人置于焦虑的来源中，使得他们能够面对以后现实世界中的恐惧，如恐高、飞行、动物（如蜘蛛）、驾驶、幽闭、公开演讲恐惧症等；有黑暗过山车、城堡过山车、欧洲过山车、草地过山车、勇往直前等训练科目； 9.脱敏训练：心理脱敏训练的主要机制是升高感觉阈限，减低对无关或有害刺激的感觉能力；其次是有意识地转移注意的对象，便感受器暂时离开刺激对象、心理脱敏训练也可以在咨询师暗示下主动练习；提供飞天360度、恐怖小镇、卡通小镇等脱敏训练科目； 10.放松调节：让来访者在一个舒适、自然、放松的环境中体验减压放松的过程，通过美丽地球体验世界的美好，快速缓解压力及疲劳，以及大熊转椅等放松训练科目； 11.心智培养：反应时训练，有针对性地训练视觉敏感度和听觉敏感度来提高个体反应速度，反应察觉，反应辨别等能力；思维训练，通过地狱木马游戏来测查和提高个体的空间智能思维能力；通过魔法小姐妹思维训练，训练和提高个体的逻辑思维能力；个性训练，实验游戏和情景体验相结合，训练提高个体的意志力和挫折能对能力；通过恐龙乐园等学习训练，完善个体对学习的认知，提高个体的学习兴趣，引导个体确定合理的学习动机；人际关系训练，从心理学交往效应入手，来引导个体合理的认识人际交往，引导个体建立合理的人际交往模式；情绪调适训练，多角度的让个体感受不同的情绪体验，个体还可以通过学习情绪调节策略，认识和学习负面情绪的危害，来达到学会合理认识不良情绪和调节情绪； 12.训练平台对厌食症、注意缺陷障碍、精神分裂症、抑郁症、自闭症、强迫症、成隐系列及精神障碍或心理行为障碍患者等心理方面的问题提供专业的训练科目； |
| 17 | 互动宣泄系统 | 功能介绍： 1.系统设置游客登录、注册用户登录两种模式，方便管理者不同的管理模式。 2.系统中心配置了训练中心、管理中心、减压中心三大中心构成管理模式。 ①训练中心由四大训练场景组成，分别为切西瓜、大鱼吃小鱼、收集快乐、击打气球。 ②管理中心主要是对系统中的用户管理、视频管理、音乐管理。 ③系统设置里可以实现对用户的性别设置、声音大小设置、背景音乐设置等功能。 ④减压中心分为音乐减压和心理电影。音乐减压使用者可以自己设置分类与添加音乐，实现上传功能。不要手动，体感远程控制音乐的大小，播放曲目，暂停等。心理电影也可以实现对电影的分类与添加电影。 3.体感互动实时动态反馈，3D 图像直观呈现，通过实时动态变化的高清反馈画面，反馈监测调节人体情绪控制效果与身心调节状态。 4.体感智力训练可以对思维力、记忆力以及空间感知能力，进行测试及训练有有体感滑雪、体感划船等训练内容。体感心理训练，可以对心理进行训练收集快乐、切西瓜等训练场景。 5.体感减压平台控制端端为Intel奔腾双核G640 ；2G内存； 500G硬盘；19寸LCD显示器；集成显卡；训练端为40寸液晶显示屏，训练时可以放松双手，自由发挥，尽情激发训练者的潜能。 6.系统自带人体学设计操控器，在非体感状态下实现手动操作，无线模式操作，可在不同的视角距离实现控制； |
| 18 | 心理哆咪盒 | 一、功能介绍： 1．减压2.放松、3.催眠4.身心反馈调节 二、工作机制： 利用音乐进入人的潜意识之中借助自我暗示的方法来调节情绪和行为。也就是说音乐的治疗功能，是透过音乐的物理作用，直接对体内器官产生共振效果。因为声音是一种振动，而人体本身也是由许多振动系统所构成，如心的跳动、胃肠蠕动、脑波的波动等。在轻松、安静的氛围中，通过音乐催眠和放松训练（呼吸调整、意向放松、渐进式肌肉放松和催眠治疗等四种训练）来调节人体的紧张状态，帮助来访者放松心情、缓解疲劳，同时，通过音乐催眠和放松训练来调节人体的身心状态，帮助来访者利用音乐中的α波共振方式将脑波调节到α波状态，对消除悲观、压抑、不安、恐惧、失眠等不良情绪有很好的辅助作用。 三、心理音乐和视频适用人群： 1.病人：神经官能症，神经衰弱症，癔症，强迫性神经症，儿童行动障碍等。 2.学生：提升午睡及晚间睡眠效果。考试使用诱导a脑波，放松情绪调整心态。 3.亚健康人群：神经紧张，压力过大，情绪不安,失眠焦虑及突发意外事件使用。 四、心理音乐和视频适用机构： 1.专业心理机构：各医院、学校、青少年活动中心、机关及卫生主管部门的心理门诊、治疗中心等治疗使用。 2.医疗机构：病人术前术后压力舒缓，住院病人失眠治疗，慢性病人情绪提升。 3.机关单位：学校考前团体放松、激励，公司集体压力释放 |
| 19 | 电脑 | 1.CPU：四核CPU，主频3.5GHz，缓存4M； 2.主板： 1个VGA、 1个DP、1个PCI-E*16、2个PCI-E*1、1个PCI、 6个USB 接口（至少2个USB 3.0）、2个PS/2接口、1个串口 、原厂同品牌主板； 3.内存： 4GB DDR3 1600； 4.硬盘： 1TB，SATA3接口； 5.显卡：1GB独立显卡； 6.网卡：集成10M/100/1000MB自适应网卡； 7.声卡：集成5.1声道声卡； 8.光驱：DVD-RW； 9.电源： 280W 电源 10.显示器： 19.5英寸，分辨率1600×900； 11.机箱：标准MATX机箱，容积20L，顶置提手、顶置开关 12.键鼠：键盘、鼠标； 13.操作系统：原厂预装正版Windows 7 Basic操作系统，每台机身均需粘贴正版COA标贴，微软正版可查； 14.随机软件：出厂预装正版远程管理软件，支持USB端口管理、及时更新操作系统补丁、远程维护、限置网络带宽、软/硬件资产统计等功能； |