海南省政府采购文件

采购方式：竞争性谈判

项目编号：HXY2017-182

项目名称：邦溪消防站指挥、监控、视频系统安装

采购单位：白沙黎族自治县公安消防大队

海南和信源招标代理有限公司编制

2017年7月

目      录

第一部分  谈判邀请函	1

第二部分  供应商须知	3

（一）总则	3

（二）谈判文件	4

（三）响应文件编制和数量	5

（四）响应文件的递交	7

（五）谈判	8

（六）谈判程序	8

（七）确定成交供应商	12

（八）合同	12

第三部分  合同条款及格式	14第四部分  响应文件内容及格式	19

第五部分  用户需求书	31

- 第一部分  谈判邀请函

- 受白沙黎族自治县公安消防大队（以下简称“采购人”）的委托，海南和信源招标代理有限公司（以下简称“代理机构”）拟对邦溪消防站指挥、监控、视频系统安装项目（项目编号：HXY2017-182）所需的货物及服务组织竞争性谈判采购工作，兹邀请符合本次竞争性谈判采购要求的供应商进行密封报价，有关事项如下：

一、招标项目的名称、用途、预算、数量及简要技术要求或性质：

1、项目名称：邦溪消防站指挥、监控、视频系统安装

2、用途：工作需要

3、采购预算：61.2928万元

4、数量：一批

5、简要技术要求或采购性质：详见《用户需求书》

二、供应商资格要求：（供应商必须具备以下条件并提交相关证明资料）

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力，需提供营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本、或三证合一有效证件；

2、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供2017年任意1个月的税收、社保记录凭证并加盖公章）；

3、供应商不是制造厂商的，其主要设备（详见用户需求书）必须获得制造厂商（或区域总代理商）针对本项目出具的授权书；

4、具有较强的本地化服务能力，作为常驻服务和技术支持机构；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、购买本项目谈判文件并按时缴纳谈判保证金；

7、本项目不接受联合体参加谈判。

三、获取谈判文件：

1、时间：2017年7月19日至2017年7月21日（上午08:30－11:30，下午14:30－17:00，北京时间），节假日除外；

2、地点：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号1101室；

3、售价：人民币100元/份（文件售后概不退）；

4、购买谈判文件时须提供（复印件加盖公章，原件现场查验）：

（1）营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证、法人代表授权委托书原件及法人代表身份证、授权代表须提供其本人在现公司购买的社保证明材料及身份证复印件；

（2）供应商资格要求的相关资质证明材料。

四、响应文件递交截止时间、开标时间及地点：

1、递交时间：2017年7月25日14:45至15:00（北京时间），逾期或不符合规定的响应文件恕不接收；

2、开标时间：2017年7月25日15:00（北京时间）；

3、开标地点：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号1101室。

五、联系方式

采购人：白沙黎族自治县公安消防大队

地 址：白沙黎族自治县公安消防大队

电 话：15298910119

联系人：王先生

代理机构：海南和信源招标代理有限公司

地 址：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号1101室

邮 编：570310

电 话：0898-65328224    传 真：0898-65328214

联系人： 邢女士

第二部分  供应商须知

（一）总则

1、适用范围

- 本谈判文件仅适用于本次谈判邀请中所叙述的项目。

2、有关定义及相应职责

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是白沙黎族自治县公安消防大队。

2.2 “采购代理机构”系指受采购人的委托依法办理招标事宜的机构。本次招标的采购代理机构是海南和信源招标代理有限公司。

2.3 “供应商”系指实名购买谈判文件拟参加谈判和拟向采购人提供货物及相应服务的供应商。其职责如下：

2.3.1 对谈判文件错、漏之处提出澄清、说明要求或质疑；

2.3.2 按要求缴纳谈判保证金；

2.3.3 按要求编制响应文件；

2.3.4 派供应商代表递交响应文件，参加响应文件开启活动，对谈判小组就响应文件提出的问题进行澄清；“供应商代表”系指在谈判过程中代表供应商单位处理谈判事宜的人员，包括供应商单位法定代表人或负责人及取得授权的供应商单位人员；

2.3.5 配合相关职能部门就竞争性谈判采购项目的质疑、投诉和举报的处理工作；

2.3.6 与采购人签订采购合同，按照合同规定向采购人提供货物或服务；

2.3.7 政府采购法律法规所规定的其他职责。

2.4 合格的供应商

2.4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2.4.2 符合谈判文件规定的资质要求，有能力提供满足谈判要求的相关货物及服务的法人实体。

2.4.3供应商应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

2.5 “成交供应商”系指经谈判小组评审，并授予合同的供应商。

3、合格的货物和服务

3.1 “货物”系指供应商制造或组织符合谈判文件要求的货物等。所投货物必须是合法生产的合格货物，并能够按照货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

3.2 “服务”系指除货物以外的其他政府采购对象，其中包括：卖方须承担的运输、安装、技术支持与升级、培训、验收以及其它类似附加服务的义务。

4、谈判费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加谈判响应有关的费用。不论结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2 采购代理机构按国家相关部门的规定标准向成交供应商收取代理服务费。成交供应商须在成交通知书发出之日起三个工作日内向招标代理机构支付代理服务费，逾期未付，每日按代理费的百分之五收取滞纳金，且招标代理机构有权在采购合同上拒签或盖章，因此造成的法律责任均由成交供应商承担。

5、谈判文件的约束力

5.1 供应商购买本谈判文件后，如在递交响应文件截止时间前未对采购代理机构提出书面意见，即视为接受了本谈判文件中的所有条款和规定。

5.2 本谈判文件由采购代理机构负责解释。

（二）谈判文件

6、谈判文件的构成

6.1 谈判文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

第一部分  谈判邀请函

第二部分  供应商须知

第三部分  用户需求书

第四部分  合同条款及格式

第五部分  响应文件格式

6.2 供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应被拒绝或视为无效。

7、谈判文件的澄清

供应商在收到谈判文件后，若有疑问需要澄清，应于递交响应文件截止时间前（逾期不受理）以书面形式向代理机构提出，采购代理机构将以书面形式进行答复，同时采购代理机构有权将答复内容分发给所有购买了本谈判文件的供应商。否则视为完全接受谈判文件所有条款及规定。

8、谈判文件的修改

8.l 在递交响应文件截止时间前1天，采购代理机构和采购人可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对谈判文件进行修改。

8.2 谈判文件的修改是谈判文件的组成部分，采购代理机构将以书面或网上公告的形式通知所有购买本谈判文件的潜在供应商，并对潜在供应商具有约束力。潜在供应商在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购代理机构和采购人确认。

8.3为使供应商准备谈判时有充分的时间对谈判文件修改部分进行研究，采购代理机构应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，以书面或网上公告的形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

- 8.4 本谈判文件的解释权属于采购代理机构和采购人。

- （三）响应文件的编制和数量

9、响应的语言及度量衡

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构和采购人就有关询价响应的所有来往函电均应使用中文。

9.2供应商提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以翻译本为准。

9.3 除在采购文件第四章中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

9.4 “年、月、日”除非特别说明，均指公历的年、月、日。

9.5 “工作日”指中国法定节假日以外的公历日。

9.6 “元”指人民币元，除非上下文另有所指；货币均指人民币，除非另有特别说明。

10、响应文件的构成

供应商编制的响应文件应包括但不限于下列内容（详见第四部分）：

11、响应文件编制

11.1 供应商对谈判文件中多个包进行响应的，其响应文件的编制应按各个包的要求分别装订和封装

11.2 供应商应完整地填写谈判文件中提供的《响应承诺函》、《报价一览表》等谈判文件中规定的所有内容。

11.3 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。

11.4 如果响应文件填报的内容不详，或没有提供谈判文件中所要求的全部资料及数据，使谈判小组无法正常评审的，由此产生的结果由供应商承担。

11.5 响应文件外形尺寸应统一为A4纸规格，文件所使用的印章必须为企业公章，且与供应商名称完全一致，不能以其它业务章或附属机构印章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署。

11.6 响应文件自制部分必须打印，每页须按顺序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落（注：如胶装）。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由供应商自行承担。

11.7 任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商授权代表在旁边签字或盖章后方可有效。

12、谈判报价

12.1 本项目的采购预算金额为￥61.2928万元。

12.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

12.3 供应商应按报价一览表的要求报价，不接受有选择的报价。

12.4 成交候选供应商的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的成交候选供应商。

13、备选方案

本次谈判只允许供应商有一个响应方案，否则，其响应文件无效。

14、谈判保证金

14.1 谈判保证金是参加本项目谈判的必要条件，保证金金额为￥8000.00。

14.2 谈判保证金应在递交响应文件截止时间2017年 7 月 24 日 12 ： 00 前划入或存入采购代理机构指定的账户并注明汇款单位，同时保证金单据上必须注明项目编号、项目名称。如供应商谈判保证金未按要求到账的，视为无效响应并不接收响应文件。

- 开户名称：海南和信源招标代理有限公司

银行账号： 4600 1002 3360 5300 9677

- 开户银行： 中国建设银行海口金盘支行

14.3 谈判保证金的退还

14.3.l 成交供应商的谈判保证金在其与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。

14.3.2 未成交的供应商谈判保证金将在采购代理机构发出成交通知书后5个工作日内无息退还。

14.4 发生下列情况之一者，谈判保证金将不予退还：

（1）供应商在报价有效期内撤回其响应文件的；

（2）供应商不按本章规定签订合同的；

（3）供应商提供虚假材料谋取成交、成交的；

（4）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、采购代理机构、谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益的。

15、响应文件的有效期

15.1 响应文件应自开标之日起60个日历日内保持有效。响应有效期不足的报价，将被视为无效响应。

15.2 特殊情况下，在原响应有效期截止之前，采购代理机构和采购人可要求供应商延长响应有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购代理机构和采购人的这种要求，但其响应文件在原响应有效期满后将不再有效。同意延长响应有效期的供应商将不会被要求和允许修正其响应。

16、响应文件的数量和签署

16.1 响应文件一式三份（正本一份，副本二份），固定装订（注：如胶装）。报价一览表一份，独立信封密封,信封外注明“报价一览表”。提供电子word文档1份，并将U盘或光盘（标明公司名称）密封在“报价一览表”中，电子介质的投标文件与纸质投标文件具有同等的法律效力。

16.2 响应文件须按谈判文件的要求执行，每份响应文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以“正本”为准。

16.3 响应文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。字迹应易于辨认，并应由投标公司的法定代表人或其委托代理人，在投标文件正本每页右下角必须签字和加盖投标公司（公章），副本可以复印正本，没有签字和盖章的文件将无法通过资格审查。响应文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖供应商公章。

- （四）响应文件的递交

17、响应文件的密封及标记

17.l 供应商应将响应文件正本和所有副本分别密封在两个投标专用袋（箱）中（正本一份共一袋，副本二份共一袋）及报价一览表（独立信封密封一份），并在投标专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”、“报价一览表”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南和信源招标代理有限公司

项目名称：邦溪消防站指挥、监控、视频系统安装

项目编号：HXY2017-182

注明：“请勿在递交响应文件截止时间之前启封”

供应商名称、联系人姓名和电话

17.2 响应文件未按上述规定书写标记和密封者，采购代理机构不对响应文件被错放或先期启封负责。

18、递交响应文件截止时间

18.l 供应商须在递交响应文件截止时间前将响应文件送达采购代理机构规定的地点。

18.2 供应商的授权代表须携带《法定代表人授权书》及保证金转账、汇款的银行回单（均要求复印件加盖公章）及个人身份证原件亲临开标会现场以备查验。其现场所签署确认的文件均代表供应商的决定，并作为响应文件的补充内容，具有同等法律效力。

18.3 若采购代理机构推迟了递交响应文件截止时间，应以公告的形式通知所有供应商。在这种情况下，采购代理机构、采购人和供应商的权利和义务均应以新的递交响应文件截止时间为准。

18.4 在递交响应文件截止时间后递交的响应文件，采购代理机构将拒绝接收。

（五）谈判

19、谈判

19.l 采购代理机构按“谈判公告”或“谈判邀请函”中规定的时间和地点组织开标，采购人代表、采购代理机构有关工作人员参加。供应商应委派授权代表参加谈判活动，参加谈判的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，采购代理机构对响应文件的处理不承担责任。

19.2 政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

19.3谈判时，供应商授权代表将查验响应文件的密封情况，确认无误后拆封，公布每份响应文件中“报价一览表”的内容，以及采购代理机构认为合适的其他内容，采购代理机构将作谈判记录。

19.4 若响应文件未密封，采购代理机构将拒绝接收该供应商的响应文件。

（六）谈判程序

20、谈判小组的组成

谈判小组由采购人代表和从海南省综合评标专家库中随机抽取的相关专家共3人以上单数组成，其中，技术、经济等方面的专家人数不得少于成员总数的2/3。该谈判小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人，提交评审报告。

21、谈判方法和标准

21.1 谈判小组将按照谈判文件确定的评审办法进行。谈判小组对响应文件的评审进行资格性和符合性审查。

21.2根据财政部、工业和信息化部2012年1月1日颁布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）第五条规定，对小、微企业予以价格评分适当优惠。若供应商为小型或微型企业者，必须提供相关部门出具的证明材料，其参与评分的响应报价取值按响应报价的90%计（即按响应报价扣除10%后计算）。

21.3本项目的评审方法为最低评标价法：在满足谈判文件的前提下，且质量和服务相等的情况下，按照报价由低至高的顺序推荐1-3名为成交候选供应商。

21.4 评审流程分为两个阶段：

第一阶段：资格审查（对各供应商的资质进行资格性和符合性审查）

（1）资格性审查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。

（2）符合性审查。依据竞争性谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应。

第二阶段：由谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会，并进行最终报价（即第二轮报价）

注：只有通过资格审查的供应商才能进入第二轮报价环节。在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

21.5 资格审查：谈判小组根据国家相关法律法规和谈判文件的规定，对供应商的资格证明文件进行资格性和符合性审查，如供应商不具备响应资格，谈判小组可按投票方式决定是否作无效报价处理（详见附表1）。

21.5.1 谈判小组根据《资格审查表》对响应文件的资格性和符合性进行审查，只有对《资格审查表》所列各项作出实质性响应的响应文件才能通过初步评审。对是否实质性响应谈判文件的要求有争议的响应内容，谈判小组将以记名方式表决，得票超过半数的供应商有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

（1）供应商未能满足供应商资格要求的；

（2）供应商未提交法人授权委托书的；

（3）供应商未按谈判文件要求的金额提交谈判保证金的；

（4）响应有效期不足的；

（5）交货期或工期不满足要求的；

（6）响应文件未按谈判文件规定要求填写响应内容及签名盖章的；

（7）报价不是固定价或者报价不是唯一的；

（8）不符合谈判文件规定的其它条件。

（9）在单一品目的货物采购活动中，同一品牌的产品有多家供应商参加谈判，按照一家供应商计算；

21.5.2 判断响应文件的响应与否只根据响应文件本身，而不寻求外部证据。

21.5.3 谈判小组在初审中，对算术错误的修正原则如下：

（1）报价一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准；

（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价；

（5）若供应商不同意以上修正，响应文件将视为无效。

21.7 成交原则：供应商有效报价达到3家或以上，谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最终报价由低到高的顺序推荐成交候选人。谈判小组成员有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。

注：“有效报价”是指通过文件初审的供应商最终报价经价格核对后的评审价格，且不超过采购人的预算。

（附表1）

资格审查表

项目名称：邦溪消防站指挥、监控、视频系统安装             项目编号：HXY2017-182

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效报价认定条件） | 供应商1 | 供应商2 | 供应商3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商的资格 | 是否符合供应商资格要求 |  |  |  |
| 2 | 响应文件的有效性、完整性 | 是否符合谈判文件的样式和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行响应，漏报其响应将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 响应有效期 | 是否满足谈判文件要求 |  |  |  |
| 5 | 响应保证金 | 是否满足谈判文件要求 |  |  |  |
| 6 | 工期或交货期 | 是否满足谈判文件要求 |  |  |  |
| 7 | 响应文件数量 | 是否满足谈判文件要求 |  |  |  |
| 8 | 现场勘查函 | 是否按要求提供现场勘察确认函 |  |  |  |
| 9 | 其它 | 是否无其它无效报价认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |

注：

1、表中只需填写“√”通过或“×”不通过；

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是“√”通过的，填写“合格”；只要其中有一项是“×”不通过的，填写“不合格”；

3、结论是合格的，才能进入下一轮，不合格的被淘汰。

（七）确定成交供应商

22、确定成交供应商的标准

22.1 谈判小组依据对各响应文件的评审结果，提出书面评审报告，并根据谈判文件的规定，在质量和服务均相等的情况下，以最终报价由低至高的顺序向采购人推荐前三名为成交候选供应商，排名第一的为成交候选供应商，排名靠后的前2名为备选成交候选供应商。

22.2 成交候选供应商因特殊原因放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同，才可依评标排名次序的备选成交候选供应商依次递补为成交供应商。

22.3 成交供应商确定后，采购代理机构将在政府采购指定媒体上公示成交结果。

22.4 凡是属于审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及成交意向等，谈判小组及有关工作人员自始至终均不得向供应商或其它无关的人员透露。

22.5 在评审期间，供应商企图影响采购人、采购代理机构和谈判小组而获得评审信息的任何活动，都将导致其响应文件被拒绝，并承担相应的法律责任。

23、公告

代理机构将在指定的网站（中国海南政府采购http://www.ccgp-hainan.gov.cn/）上发布谈判公告、更正公告、通知、成交公告等谈判采购过程中的所有信息，请务必关注网上公告。成交结果公示期为3个工作日。

24、质疑和投诉

24.1 如果供应商对本次谈判活动有疑问，可依据《中华人民共和国政府采购法》和相关规定，向采购代理机构提出质疑。

24.2 采购代理机构在《中华人民共和国政府采购法》规定的时间内没有对供应商的质疑进行回复，或供应商对采购代理机构的回复不满意时，可向政府采购监管部门投诉。

24.3 供应商如认为谈判文件、招标过程和成交结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。匿名、非书面形式、7个工作日之外的质疑均不予受理。

（八）合同

25、合同授予标准

除本须知第14.4条的规定之外，采购人将与成交供应商签订供货合同。

26、 接受和拒绝任何或所有响应文件的权力

在特殊情况下，谈判小组、采购代理机构和采购人在报经监管部门同意后，保留在授予合同之前拒绝任何报价以及宣布谈判程序无效或拒绝所有响应的权力。

27、签订合同

27.1 采购人应按谈判文件和成交供应商的响应文件订立书面合同，不得超出谈判文件和成交供应商响应文件的范围，也不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

27.2 采购人应在成交通知书发出之日起30天内与成交供应商签订政府采购合同。

28、付款

按照政府采购有关规定办理。

29、适用法律

采购人、采购代理机构及供应商的一切谈判活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

第三部分  合同条款及格式

白沙黎族自治县公安消防大队邦溪消防站指挥、监控、视频系统安装项目

采购合同（仅供参考）

项目编号：    HXY2017-182

- 项目名称： 邦溪消防站指挥、监控、视频系统安装

- 合同编号：

甲方：  白沙黎族自治县公安消防大队

乙方：          成交供应商

签订日期：      年    月    日

甲方：  白沙黎族自治县公安消防大队

乙方：        成交供应商

甲乙双方根据      年    月    日白沙黎族自治县公安消防大队邦溪消防站指挥、监控、视频系统安装项目（项目编号：HXY2017-182）竞争性谈判采购结果及谈判文件的要求，经协商一致，达成以下协议。

一、合同标的及金额等（详见附件清单）

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号、规格配置 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
| 合同总额 |  | （小写）： |  |  |  |  |
|  |  | （大写）： |  |  |  |  |

二、付款

1、本合同签订生效之日起    个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的     %。

2、采购货物运达甲方指定地点，安装、调试、验收合格并提交相关的文档、资料后，10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的     %。

3、质保期满后没有质量问题，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额尾款。

三、交货

1、交货方式：货物由乙方负责包装并运送至甲方指定的地点。

2、乙方将货物运送至甲方指定地点在经甲方验收合格之前，货物的所有权、一切风险责任及由此产生的一切相关费用均由乙方承担。

3、交货期：接到甲方交货通知后，乙方应在    天内把货物运到指定地点。

四、货物验收、保修和技术服务

1、乙方交付的货物必须满足中国法律法规、相关部门的相应产业标准及本合同的要求。乙方承诺向甲方提供的货物应是全新、完整、技术成熟稳定、性能质量良好的产品，货物及相关许可证明文件、技术文件、软件、服务等均不存在瑕疵。

2、若在货物接收验收时发现货物有任何的短少、缺损、缺陷或与合同约定不符，甲方和乙方代表将签署一份详细报告；在乙方未派代表到场时，该报告将由甲方单方签署，该报告将作为甲方要求乙方进行退货、更换、修理或补充发货的有效证据。乙方负责于10个工作日内自负费用进行更换、补充发货并送至本合同确定的甲方指定地点，有关费用由乙方承担。

3、未能通过甲方验收的货物，以及甲方接收后发现有误的货物，由乙方自费回收。如乙方未在甲方发出通知后10天内收回，则甲方可自行处理该货物，包括但不限于另外存放并收取租金等，由此产生的费用由乙方承担。

4、乙方提供的货物的保修期为壹年，自验收合格之日起计算。在保修期内，如果货物的性能和质量与合同规定不符，或出现任何故障，乙方负责在10天内免费排除缺陷、修理或更换相关货物。

5、在保修期内，如因乙方原因不能按合同约定履行保修义务，则甲方有权从保修期尾款中扣除相应费用。

五、违约责任及侵权处理

1、双方应当按照合同及附件规定的期限履行义务。对于因乙方原因使得交货、验收等任一阶段工作延误的，每延迟一天，乙方应按相当于合同总价0.5%的标准向甲方支付违约金，以此类推。因任一阶段工作延迟而使甲方额外增加的各项费用由乙方承担。如乙方任一阶段工作延迟使甲方遭受损失的，乙方还应承担甲方由此造成的损失。如乙方任一阶段工作延迟累计超过30天时，甲方有权视情况解除本合同。该等解除并不免除乙方根据甲方要求应当承担的上述违约责任。

2、保修期内，如乙方未能按照合同规定及时提供保修服务，除不可抗力原因外，每延迟一次，乙方应当支付合同总价0.1%的违约金。

3、对于乙方根据本合同约定应当承担的各项违约金及损失赔偿，甲方均有权依据本合同规定从应支付乙方的款项中扣除。

4、如乙方提供的货物不符合合同要求或者质量、功能存在瑕疵，或者甲方使用乙方提供的货物造成他人人身、财产损害的，乙方应向甲方支付本合同总价10%的违约金，并承担赔偿责任。

六、不可抗力

1、本合同所称不可抗力，是指其他本合同各方不能预见，而且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况，包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大改制等。

2、本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起15天内通知本合同的其他方，并在不可抗力发生之日起60天内向其他方提供由有关部门出具的不可抗力证明。

3、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，受影响方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外，延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

4、如果因不可抗力的影响致使本合同终止履行90天或以上的，任一方均有权终止本合同，并书面通知对方。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中如发生纠纷，作如下处理：

1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

八、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

九、合同鉴证

采购代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、响应文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

十、组成本合同的文件包括：

1、合同通用条款和专用条款；

2、谈判文件、乙方的响应文件和评标时的澄清函（如有）；

3、成交通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十一、合同备案

本合同一式伍份，中文书写。甲方、乙方各执贰份，壹份由采购代理机构备案。

十二、合同转让和分包

乙方不得全部或部分转让合同。除非甲方事先书面同意外，不得分包其应履行的合同义务。

甲方：                                （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：                  （签章）

签订日期：      年    月    日

乙方：                                （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：                  （签章）

银行户名：

开户银行：

银行账号：

签订日期：      年    月    日

采购代理机构声明：本合同标的经海南和信源招标代理有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招响应文件的内容一致。

采购代理机构：   海南和信源招标代理有限公司   （盖章）

地址：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号1101室

法定（授权）代表人：                        （签章）

- 签订日期：      年    月    日

- 第四部分  响应文件内容及格式

请供应商按照以下文件要求的格式、内容制作响应文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则将影响对响应文件的评价：

1、响应承诺函（表1）

2、法定代表人授权委托书（表2）

3、制造厂商针对本项目出具的销售授权书（表3，制造厂商无需提供）

4、资格申明信（表4）

5、报价一览表（表5）

6、报价明细表（表6）

7、技术响应情况表（表7）

8、现场勘察确认函（相关设计安装方案）（表8）

9、中小企业声明函 （表9, 非中小企业无需提供）

10、售后服务承诺（包括实施方案、服务承诺、培训等）

11、营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本及相关资质证复印件

12、供应商简介

13、供应商认为需要的其它材料(如投标保证金等)

注：以上复印件均需要加盖公章。

- （表1）

- 1.1 响应承诺函

致：海南和信源招标代理有限公司

根据贵单位邦溪消防站指挥、监控、视频系统安装项目（项目编号：HXY2017-182）的谈判邀请函，正式授权下述签字人姓名：         职务：       代表供应商（供应商名称），提交纸质响应文件正本一式一份，副本一式二份。

本公司谨此承诺并声明：

1、同意并接受谈判文件的各项条款要求，遵守文件中的各项规定，按谈判文件的要求响应。

2、本响应文件的有效期为从递交响应文件截止日期起计算的60天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受澄清。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效。

3、我方已经详细地阅读了全部谈判文件及其附件，包括澄清及参考文件。我方已完全清晰理解谈判文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，将按贵方要求如实提供一切补充材料。

5、我方承诺在本次响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方完全服从和尊重谈判小组所作的评审结果，同时清楚理解到响应报价最低并不一定获得成交资格。

7、我方同意按谈判文件规定向贵司缴纳谈判保证金，如果获得成交并按《成交通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。

8、我方在参与本次竞争性谈判采购活动中，不以任何不当手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有不当行为，愿承担此行为所造成的不利后果和法律责任。

供应商名称：                （公章）  法定代表人：            （亲笔签名）

被授权人：              （亲笔签名）  职      务：

承诺日期：      年    月    日

（表2）

1.2 法定代表人授权委托书

致：海南和信源招标代理有限公司

（供应商名称）在下面签字的（法定代表人）姓名：        职务：        代表本公司授权下面签字的（被授权代表）姓名：        职务：        为本公司的合法代理人，就白沙黎族自治县公安消防大队的邦溪消防站指挥、监控、视频系统安装项目（项目编号：HXY2017-182）进行响应，以本公司的名义处理一切与之相关的事务。

本授权书自      年    月    日至      年    月    日内签字有效，特此声明。

供应商名称：              （公章）    营业执照号码：

法定代表人：          （亲笔签名）    联系电话：

职    务：                            身份证号码：

被授权人：            （亲笔签名）    联系电话：

职    务：                            身份证号码：

生效日期：      年    月    日

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正反两面）

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（正反两面）

注：本授权书内容不得擅自修改。

（表3）

1.3 销售授权书

（制造厂商响应无需提供）

致：海南和信源招标代理有限公司

作为设在（制造厂商地址）的制造/生产（货物名称）的（制造厂商名称）在此以制造厂商的名义授权（供应商名称和地址）用我厂制造的上述货物参加贵公司组织的邦溪消防站指挥、监控、视频系统安装项目（项目编号：HXY2017-182）招标采购活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述供应商就本次采购而提交的货物承担全部质量保证责任及按采购文件要求提供售后服务。

我方于      年    月    日签署本文，以此为证。

供应商名称：                                （公章）

出具授权书的制造厂商名称：                  （公章）

制造厂商授权代表：                      （亲笔签名）

职    务：

授权日期：      年    月    日

注：

1、如供应商所投货物为国外品牌产品，可以由该品牌产品在国内的总代理出具授权书（该总代理须提供获得授权的证明材料）。国外品牌在国内生产的产品，适用本条规定；

2、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达；

3、制造厂商盖章可以为公章或授权专用章（需提供授权单位相关资料）。

（表4）

1.4 资格申明信

致：海南和信源招标代理有限公司

为响应贵公司组织的邦溪消防站指挥、监控、视频系统安装项目（项目编号：HXY2017-182）货物及服务的谈判采购活动，我公司愿意参与响应。

我公司在法律、财务和运作上符合谈判文件对供应商的资格要求，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我公司理解贵公司可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应贵公司的要求提交。

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录。

供应商名称：                            （公章）

法定代表人或被授权人：              （亲笔签名）

申明日期：      年    月    日

（表5）

1.5 报价一览表

（独立信封另密封一份）

| 项目名称 | 邦溪消防站指挥、监控、视频系统安装 |
| --- | --- |
| 报价总计 | （小写）： （大写）： |
| 交付时间 | 合同签订生效之日起 天内。 |
| 备 注 |  |

供应商名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

注：

1、报价一览表应准确填写，若报价一览表与响应文件不符时，以报价一览表为准；

2、报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用等，合同的执行以交付时间为准；

3、在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。

（表6）

1.6报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌规格型号 | 产地/制造厂商 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | … |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价总计 |  |  | （小写）： （大写）： |  |  |  |  |

供应商名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

注：

1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由供应商自行计算填列；

3、总价=单价×数量，数量由供应商自行计算并填表；

4、“报价明细表”中“报价总计”数应当等于“报价一览表”中“报价总计”数。

（表7）

1.7 技术响应情况表

说明：供应商必须仔细阅读谈判文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能条目列入下表，未列入下表的视作报价人不响应。带★的指标列入下表时，必须在指标前面保留★，否则视为不响应。供应商必须根据所响应货物的实际情况如实填写，如发现有虚假描述的，该响应文件无效，并报政府采购主管部门严肃处理，并没收其谈判保证金。

| 序号 | 货物名称 | 原技术规范主要条款描述 | 供应商技术规范描述 | 偏离情况说明 （＋/-/=） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 | … |  |  |  |

供应商名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

注：

1、此表为表样，供应商必须把招标项目的全部技术参数列入此表，并对技术参数进行逐一应答，行数可自行添加，但表式不变。

2、按照招标项目技术参数要求的顺序对应填写“技术响应情况表”；

3、请在“供应商技术规范描述” 中列出所投货物的详细技术参数情况；

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。评委评标时不能只根据供应商填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“响应文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求；

5、供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其响应或成交资格。

（表8）

1.8 现场勘察确认函（格式）

（项目编号：HXY2017-182）

我公司于        年     月     日，对白沙黎族自治县公安消防大队邦溪消防站指挥、监控、视频系统安装项目的现场进行了实地踏勘，对现场情况都进行了了解和确认。

踏勘单位：                   （盖章）       业主单位：                   （盖章）

踏勘单位代表签名：                          业主单位代表签名：

日期：      年     月     日                日期：      年     月     日

（表9）

1.9 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

2.0 售后服务承诺

1、本附件内容由各供应商进行填写，应至少包括谈判文件要求的服务内容的响应条件；

2、保修期应明确；

3、其他的及售后方面的承诺参照以上进行，务求详细、可操作。

供应商名称：                            （公章）

法定代表人或被授权人：              （亲笔签名）

承诺日期：      年    月    日

2.1 保证金退还申请书

- 致：海南和信源招标代理有限公司

- 我司于      年    月    日为白沙黎族自治县公安消防大队邦溪消防站指挥、监控、视频系统安装项目（项目编号：HXY2017-182）所提交的保证金人民币￥8000.00元，请贵司退还时划到以下账户：

| - 开 户 名 称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 开户银行全称 |  | - 联 系 人 |  |
| - 银 行 账 号 |  | - 联系电话 |  |

供应商名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

- 日    期：        年      月      日

- 注：请将此申请书在递交响应文件时，提交至海南和信源招标代理有限公司财务部，联系地址：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号1101室，联系人：冯女士，联系电话：65328224（转财务室）。（递交响应文件时需单独提交此文，勿放入响应文件中）

第五部分  用户需求书

- 需求一览表

| 序号 | 产品名称描述 | 数 量 | 单 位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、指挥调度系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能控制中心 （智能控制中心嵌入软件V2.0) | 1 | 套 | 产品介绍 该控制器将公共广播系统的功能全部集于一身，同时具有RS-422、RS-485两种通讯端口，强大的编程自动控制功能。可同时控制8组可编程音源16区音频矩阵、电源管理器、消防分区报警接口、电话分区寻呼器、远程呼叫站等诸多智能设备；只要将所需广播内容编入程序，设置自动运行，系统就可以实现定时开关机；自动寻址播放背景音乐；准时播放上、下（课）班铃声等。系统无论在开启或关闭状态下，只要有消防信号输入都能自动强行插入报警广播。智能控制中心集众多广播功能于一身，功能强大，可适应于不同场所的广播要求，是大小工程项目首选控制设备。 产品特点 1. 人性化的设计，操作简单方便，系统线路连接完毕后，只需在控制器上操作即可满足日常的广播需求。 2. 超强的编程自动控制，内置4套主程序，每天可编多达200步，并设1套特殊备用程序，设有晴天、雨天运行模式。 3. 内置强大灵活的音频矩阵，8路输入，16路输出，可手动或自动任意切换；各区可同时播放不同节目，互不干扰。 4. 输入信号带独立的音量调节，可适用于不同的音源设备。 5. 内置可编程控制的MP3音源，音质优美；采用SD卡存储，容量可以任意扩充，随机附送读卡器，下载曲目简单方便。 6. 外控各种音源设备，实现在规定时间、指定地点（区域），播放对应的节目（音乐）。 7. 强大的电源管理，内置6路可编程控制的电源，并可外控电源时序器进行扩充。 8. 多模式的消防报警功能，包括全区独立报警、分区独立报警、相邻（1.2.3.4）分区6种报警模式。 9. 本地广播寻呼功能，可灵活的实现全区，分区广播寻呼。 10. 配合呼叫站可进行远程寻呼广播；通过呼叫站的音频接入口，可将异地广播节目回传到机房进行广播。 11. 与电话寻呼器连接则可实现电话远程全区，分区寻呼广播。无论您在何地只需要拿起电话即可进入系统进行广播。 12. 内置监听，可对各种输入信号进行选择监听。 13. 自创的后备自动控制功能，方便实用，灵活的手动，自动控制，设有多个功能快捷。 技术参数： 1.电源：～200V / 50Hz 2.功耗：30W 3.音频输入：LINE 10KΩ 775mV 不平衡 4.音频输出：1KΩ 0～1.5V 不平衡 5.频响：20~50KHz 6.信噪比：90dB 7.失真度：0.1% 8.报警输入电平：0V 9.报警输出电平：0V 10.电源控制输出电平：0V 11.监听喇叭功率：0.5W 12.通信接口：RJ45 13.通信协议：RS-422、RS-485 14.通信速度：4800bps 15.MP3存储介质：SD卡 16.尺寸：484×350×132mm 17.重量：7.62kg |
| 2 | 话筒系列 | 1 | 台 | 1.阻抗：200Ω 2.灵敏度：-38dB 3.频率响应: 40-16KHz 4.电源:-220V/50Hz,DC9V 5.尺寸:125*150*455mm 6.重量:1.3KG 7.带钟声提示 |
| 3 | 十六位电源时序器 | 1 | 台 | 产品用途 1.为广播系统其它设备提供电源供电，并可结合系统主机进行电源上、断电管理的设备。 产品特点 1.标准机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质； 2.16路电源输出，每路输出AC220V(10A)， 电源插口总容量达6000W； 3.设有电子锁开关，可手动控制16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制； 4.16路电源插座依次间隔1秒打开； 5.有1路24V消防信号输入接口；1路消防短路报警触发信号输出。 技术参数: 1.电源：～220V/50Hz 2.电源功耗：50W 3.尺寸：484×303×88mm 4.重量：5.78Kg |
| 4 | 合并式带前置广播功放机 | 1 | 台 | 产品用途 1.带前置放大的专业广播功率放大器； 2.为广播系统提供区域功率放大，适用于大、中、小型场所的广播扩声。 产品特点 1.2U标准19英寸工业机箱设计； 2.3通道麦克风TRS端子输入，2通道 Au×输入，1通道EMC输入； 3.2通道Mic Line输入（MIC2/MIC3通道的线路输入，灵敏度为775mv）； 4.带3级优先功能，其中Mic 1具有最高优先级别，EMC属第二优先级别，其他通道属第三优先级别； 5.Mic 1-3, Au× 1-2音量调节旋钮，总音量调节旋钮和高音、低音音调调节旋钮； 6.设备具有良好的短路、过载、过热等自我保护； 7.2种功率输出方式：定压输出100V、70V和定阻输出4～16Ω。 技术参数: 1.额定输出功率：60W 2.扬声器输出：70V, 100V & 4～16Ω 3.输入灵敏度 & 输入阻抗：MIC 1, 2, 3: 5mV/600Ω, 不平衡TRS端子输入 MIC 2, 3 Line 输入: 775mV/10KΩ, 不平衡RCA端子输入 AU× 1, 2: 350mV/10KΩ, 不平衡RCA端子输入 EMC: 775mV/10KΩ, 不平衡DG7.62端子输入 4.输出灵敏度 & 输出源阻抗：MI× OUT: 1000mV/470Ω, 不平衡RCA端子输出 5.过载源电动势：MIC 1, 2, 3: ＞12dB, 不平衡TRS端子输入 MIC1，2, 3 Line 输入: ＞12dB, 不平衡RCA端子输入 AU× 1, 2: ＞20dB,不平衡 RCA端子输入 EMC: ＞12dB, 不平衡DG7.62端子输入 6.音调：低音:±10dB at 100Hz；高音:±10dB at 10KHz 7.频响：50～16KHz(+1dB, -3dB) 8.信噪比：MIC 1, 2, 3: 66dB; AU× 1, 2: 80dB 9.总谐波失真：1KHz时0.5%, 1/3 输出功率 10.默音功能：MIC 1 优先其他通道；0-30 dB可调 11.通道串音衰减：≤50dB 12.散热：由前往后强制风冷，散热器温度55度时启动内置风扇 13.保护：过热, 过载&短路 14.电源功耗：～220V/50Hz 15.最大耗散功率：100W 16.重量：8.10Kg 17.尺寸：484×303×88mm 18.材质：黑色铝面板，SPCC冷轧板材质机箱 |
| 5 | 合并式带前置广播功放机 | 1 | 台 | 产品用途 1.带前置放大的专业广播功率放大器； 2.为广播系统提供区域功率放大，适用于大、中、小型场所的广播扩声。 产品特点 1.2U标准19英寸工业机箱设计； 2.3通道麦克风TRS端子输入，2通道 Au×输入，1通道EMC输入； 3.2通道Mic Line输入（MIC2/MIC3通道的线路输入，灵敏度为775mv）； 4.带3级优先功能，其中Mic 1具有最高优先级别，EMC属第二优先级别，其他通道属第三优先级别； 5.Mic 1-3, Au× 1-2音量调节旋钮，总音量调节旋钮和高音、低音音调调节旋钮； 6.设备具有良好的短路、过载、过热等自我保护； 7.2种功率输出方式：定压输出100V、70V和定阻输出4～16Ω。 技术参数: 1.额定输出功率：240W 2.扬声器输出：70V, 100V & 4～16Ω 3.输入灵敏度 & 输入阻抗：MIC 1, 2, 3: 5mV/600Ω, 不平衡TRS端子输入 MIC 2, 3 Line 输入: 775mV/10KΩ, 不平衡RCA端子输入 AU× 1, 2: 350mV/10KΩ, 不平衡RCA端子输入 EMC: 775mV/10KΩ, 不平衡DG7.62端子输入 4.输出灵敏度 & 输出源阻抗：MI× OUT: 1000mV/470Ω, 不平衡RCA端子输出 5.过载源电动势：MIC 1, 2, 3: ＞12dB, 不平衡TRS端子输入 MIC1，2, 3 Line 输入: ＞12dB, 不平衡RCA端子输入 AU× 1, 2: ＞20dB,不平衡 RCA端子输入 EMC: ＞12dB, 不平衡DG7.62端子输入 6.音调：低音:±10dB at 100Hz；高音:±10dB at 10KHz 7.频响：50～16KHz(+1dB, -3dB) 8.信噪比：MIC 1, 2, 3: 66dB; AU× 1, 2: 80dB 9.总谐波失真：1KHz时0.5%, 1/3 输出功率 10.默音功能：MIC 1 优先其他通道；0-30 dB可调 11.通道串音衰减：≤50dB 12.散热：由前往后强制风冷，散热器温度55度时启动内置风扇 13.保护：过热, 过载&短路 14.电源功耗：～220V/50Hz 15.最大耗散功率：400W 16.重量：11.68Kg 17.尺寸：484 x 358 x 88mm 18.材质：黑色铝面板，SPCC冷轧板材质机箱 |
| 6 | 全频高保真天花喇叭（球顶高音同轴） | 4 | 只 | 产品特点： 圆形塑料盆架。同轴高音设计，多功率选择。声音清晰明亮。采用螺丝固定压脚设计，可以安装在不同厚度的天花板上。适用于宾馆、商场、超市等。 技术参数： 1．额定功率(100V)：0.75W, 1.5W, 3W, 6W 2．额定功率(70V)：0.38W, 0.75W, 1.5W, 3W 3．阻抗：黑:Com 蓝:13.3KΩ/红:6.7KΩ/ 绿:3.3KΩ/白:1.7KΩ 4．灵敏度(1W/1M)：88dB 5．频率响应(-10dB)：80-20KHz 6．喇叭单元：5" ×1 1.5" ×1 7．安装开孔尺寸：180mm 8．尺寸：215 ×75mm 9．重量：0.6Kg 10.外壳材料：塑料外壳+铁质网罩 |
| 7 | 室外豪华型防水音柱（定压） | 2 | 只 | 产品特点：室外豪华型铝制结构，防水防锈，坚固耐用；配有可伸缩支架方便用户安装；适用于校园、公园、广场、步行街、小区等。 技术参数： 1. 额定功率(100V) ：60W 2. 额定功率(70V) ：30W 3. 灵敏度： 95dB±3dB 4. 阻抗： 黑: Com白:160Ω 5. 频率响应： 130-16KHz 6. 尺寸： 228×127×950mm 7. 喇叭单元 ：6.5"×4 8. 重量 ：6.3Kg |
| 8 | 莲花（RCA）-莲花（RCA） | 2 | 条 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA） |
| 9 | 安装辅材 | 1 | 批 |  |
| 10 | 安装调试费 | 项 | 1 |  |
| 11 | 8寸警铃 | 台 | 4 |  |
| 12 | 报警按钮 | 只 | 1 |  |
| 13 | 安装调试费 | 项 | 1 |  |
| 14 | 无线管理器 | 1 | 套 | 可带200AP，支持跨VLAN管理，5个百兆LAN口，钢壳 |
| 15 | 面板式AP | 16 | 只 | 300M入墙式86盒，标准POE供电，支持soft ac，USB 5V 1A供电，带开关，1个RJ45/1个RJ11 |
| 16 | 吸顶式AP | 6 | 只 | 300M吸顶AP，高功率，胖瘦一体 支持硬件、软件AC管理 标准POE供电 |
| 17 | 交换机 | 1 | 台 | 24个10/100Base-TX以太网端口2个10/100/1000Base-T以太网端口，2个复用的千兆Combo SFP，交流供电，支持PoE+，转发性能：6.6Mpps，交换容量：32Gbps。 |
| 18 | 路由器 | 1 | 台 | 转发性能：2Mpps，带机量：300台PC，固定接口：8*GE（支持切换为WAN口），2*GE Combo，插槽：2*SIC，内置防火墙，支持VPN,ACL、防火墙、802.1x认证、MAC地址认证、Web认证、AAA认证、RADIUS认证、HWTACACS认证、广播风暴抑制外形尺寸（H x W x D）：44.5mm x 390mm x 220mm。 |
| 19 | 24口交换机 | 1 | 台 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP，交流供电,包转发率：51Mpps/108Mpps,交换容量：336Gbps/2.56Tbps |
| 20 | 网络机柜 | 1 | 套 | SPCC优质冷扎钢板制作,符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491;PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92标准;兼容ETSI标准 |
| 21 | 管材 | 360 | 米 |  |
| 22 | 超五类非屏蔽双绞线 | 880 | 米 | 非屏蔽电缆，超五类4对非屏蔽室外线缆 |
| 23 | 辅材、插座、扎带 | 1 | 批 |  |
| 24 | 安装调试费 | 1 | 项 |  |
| 二、监控安防系统 |  |  |  |  |
| 1 | 32路硬盘录象机 | 1 | 套 | 1.★可接入双目摄像机进行预览和回放，可通过IE预览和回放双声道摄像机的立体声； 2.★支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）（以公安部检测报告为准）； 3.★支持触控式面板，通过面板按键可进行预览、回放、参数配置等操作（以公安部检测报告为准）； 4.★支持对任一录像进行添加自定义标签，单个文件最大支持196个标签，最大可以打4096个标签（以公安部检测报告为准）； 5.支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录（以公安部检测报告为准）； 6.支持视频摘要回放功能：将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放（以公安部检测报告为准）； 7.支持POS功能，可接入POS机，叠加POS信息到录像中，可修改POS信息的字体大小和颜色，可按关键字搜索录像（以公安部检测报告为准）； 8.★可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字（以公安部检测报告为准）； 9.★支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图（以公安部检测报告为准）； 10.★支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC（以公安部检测报告为准）； 11.★支持2组4屏显示输出，每组包含HDMI和VGA各一个，同一组内为同源输出，两组之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作；支持36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览；（以公安部检测报告为准）； 12.支持4000X3000格式的高清网络视频的解码显示（以公安部检测报告为准）； 13.★支持录像打包时间1-300分钟可设置（以公安部检测报告为准）； 14.支持双码流同时录像（以公安部检测报告为准）； 15. 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能（以公安部检测报告为准）； 16.支持对鱼眼IPC进行矫正，可设置180度全景、360度全景、PTZ三种模式（以公安部检测报告为准）； 17.可支持最大接入总带宽400Mbps的32路H.265编码、1080p格式的视频图像（以公安部检测报告为准）； 18.可接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC视频编码格式的IPC（以公安部检测报告为准）； 19.支持对重要的数据能够进行备份，备份格式MP4和AVI可选（以公安部检测报告为准）； 20.支持智能检索回放功能：进行智能检索回放时，通过设置线、四边开、矩形、全屏4种规则，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像（以公安部检测报告为准）； 21.支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊、场景变更、虚焦、音频异常报警、PIR报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能（以公安部检测报告为准）； 22.支持浓缩播放功能，录像回放中，有移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放，且播放倍速可配置（前端IPC需支持智能侦测功能）（以公安部检测报告为准）； 23.支持顺时针旋转270度旋转模式，也可对画面进行“左右”、“上下”、“中心”镜像翻转（以公安部检测报告为准）； 24.支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6和RAID10，可指定某一块硬盘为热备盘；可设置未进行读写操作的硬盘、Raid组自动处于休眠状态（以公安部检测报告为准）； 25.★支持配置导入导出功能：可通过IE浏览器、客户端软件以文档的形式导入导出设备配置文件，并且用户可编辑该文档（以公安部检测报告为准）； 26.★支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，当样机与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像（以公安部检测报告为准）； 27.★支持整机热备份功能，设置一台备份硬盘录像机，当主设备异常离线时，备份设备替换主设备进行录像，当主设备正常时，备份设备可回传录像文件至主设备（以公安部检测报告为准）； 28.支持接入带有客流统计功能的IPC，可检索客流量并按日、周、月、年统计生成报表（以公安部检测报告为准）； 29.支持通过客户端软件预览或远程回放图像时，可重新编码一路与主码流不同分辨率、帧率、码率的图像（以公安部检测报告为准）； 30.支持8T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠（以公安部检测报告为准）； 31.支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC；（以公安部检测报告为准）； 32.支持8个SATA接口，1个eSATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，8路报警输出接口（以公安部检测报告为准）； 33.支持GB28181、Ehome 协议接入平台； 34.提供针对本项目的授权书 |
| 2 | 硬盘 | 8 | 台 | 3.5英寸，容量4000GB,转速7200rpm ，SATA接口 |
| 3 | 24路交换机(POE) | 1 | 台 | 支持堆叠，支持自动配置功能，支持CLI配置，支持Telnet远程配置，支持SNMP V1/V2/V3，支持RMON，支持集群管理HGMP V2，支持SSH V2，支持WEB管理特性，支持GVRP协议。 |
| 4 | 8口交换机 | 1 | 台 | 千兆以太网交换机 ，8个10/100/1000M自适应RJ45端口，IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3x |
| 5 | 200W枪机 | 8 | 只 | 1.具有200万像素 CMOS传感器； 2.需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。（公安部型式检验报告证明）； 3.★最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于11级。（公安部型式检验报告证明）； 4.★红外补光距离不小于110米。（公安部型式检验报告证明）； 5.需支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps，子码流704x480@30fps。（公安部型式检验报告证明）； 6.在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。（公安部型式检验报告证明）； 7.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。（公安部型式检验报告证明）； 8.★信噪比不小于59dB。（公安部型式检验报告证明）； 9.需具不小于105dB宽动态。（公安部型式检验报告证明）； 10.★静止场景相同图像质量下开启智能编码方式后，相比不开启此功能，码率可节约不小于1/3。（公安部型式检验报告证明）； 11.需支持符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。（公安部型式检验报告证明）； 12.支持区域遮盖功能，并能支持4块区域。（公安部型式检验报告证明）； 13.设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低。（公安部型式检验报告证明）； 14.★需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。（公安部型式检验报告证明）； 15.★设备支持无需输入用户名和密码即能浏览视频图像的匿名访问功能。（公安部型式检验报告证明）； 16.★需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更等功能。（公安部型式检验报告证明）； 17.需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。（公安部型式检验报告证明）； 18.摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。（公安部型式检验报告证明）； 19.不低于IP67防尘防水等级。（公安部型式检验报告证明）； 20.需具有1个RJ-45 10M/100M自适应网络接口。（公安部型式检验报告证明）； 21.需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。（公安部型式检验报告证明）； 22.设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。（公安部型式检验报告证明）； 23.提供针对本项目的授权书 |
| 6 | 200W半球机 | 10 | 只 | 1. 具有200万像素CMOS传感器； 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。（公安部型式检验报告证明）； 最低照度彩色：0.01 lx，黑白：0.001 lx，灰度等级不小于11级。（公安部型式检验报告证明）； 红外补光距离不小于50米。（公安部型式检验报告证明）； 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps。（公安部型式检验报告证明）； 在1920x1080@25fps下，码率设定为1Mbps，网口输出，清晰度不小于1000TVL。（公安部型式检验报告证明）； 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264和H.265支持Baseline/Main/High Profile。（公安部型式检验报告证明）； 设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低。（公安部型式检验报告证明）； ★需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。（公安部型式检验报告证明）； ★设备支持无需输入用户名和密码即能浏览视频图像的匿名访问功能。（公安部型式检验报告证明）； ★需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。（公安部型式检验报告证明）； ★可开启或关闭智能后检索功能。（公安部型式检验报告证明）； 需具有电子防抖功能、ROI感兴趣区域设置、SVC、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式功能。（公安部型式检验报告证明）； 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。（公安部型式检验报告证明）； 不低于IP67防尘防水等级。（公安部型式检验报告证明）； 需具有1个RJ-45 10M/100M自适应网络接口。（公安部型式检验报告证明）； 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。（公安部型式检验报告证明）； 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。（公安部型式检验报告证明）； 2. 提供针对本项目的授权书 |
| 7 | 200W球机 | 4 | 只 | 1.视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL，红外距离可达300米（以公安部型式检验报告为准） 2.支持20倍光学变焦 3.★支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux（以公安部型式检验报告为准） 4.★支持水平手控速度不小于550°/S，垂直手控速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°（以公安部型式检验报告为准） 5.水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 6.支持300个预置位，支持35条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能（以公安部型式检验报告为准） 7.★信噪比≥60dB，网络延时不大于100ms（以公安部型式检验报告为准） 8.★动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于136dB，宽动态能力综合得分不小于130（以公安部型式检验报告为准） 9.样机与客户端之间用150m超五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个（以公安部型式检验报告为准） 10.★具备较强的网络自适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。（以公安部型式检验报告为准） 11.支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 12.支持区域遮盖功能，支持最多24块多边形区域，支持多种颜色可设置；支持3D定位、断电记忆功能；支持IP地址访问控制功能，支持定时抓图或报警联动抓图上传ftp功能 13.★球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB 14.支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC 15.支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持1920×1200@60fps，1920×1080@60fps 16.支持GB28181协议，支持标准Onvif协议 17.支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警 18.具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，TVS 8kV防浪涌，工作温度范围可达-45℃-70℃ 19.★具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%或DC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作（以公安部型式检验报告为准） 20.提供针对本项目的授权书 |
| 8 | 枪机支架 | 8 | 个 | 壁装支架，适合枪型/筒型/一体型摄像机壁装，铝合金材质，尺寸：70×97.1×181.8mm，最大承受重量2kg |
| 9 | 球机支架 | 4 | 个 | 墙面长壁装支架，适合室内外壁装，铝合金材质 |
| 10 | 壁挂式防水箱 | 1 | 个 |  |
| 11 | 室外球机立杆 | 2 | 个 |  |
| 12 | 室外单模光纤 | 260 | 米 |  |
| 13 | 光纤熔接 | 1 | 次 |  |
| 14 | 双口千兆光转换器 | 1 | 对 |  |
| 15 | 网线、pvc管材、辅材 | 1580 | 米 |  |
| 16 | 安装调试费 | 1 | 项 |  |
| 17 | TT云系列脉冲电子围栏主机（双防区） | 台 | 1 | 电源：AC85V～265V 50Hz 使用温度/湿度： -40 ～ +50℃ / ≤95% 输出高压峰值： 4KV～7.2KV（持续可调） 输出低压峰值： 600V-1.5KV（持续可调） 脉冲电流峰值： <10A 脉冲持续时间： ≤0.1S 脉冲间隔时间： 1S 单个脉冲输出最大电量：2.5mC 单个脉冲输出最大能量：≤5.0J 系统功耗：单防区<10W / 双防区<15W ★外形尺寸：310*245*110mm ★单机带遥控，实现遥控快速布/撤防功能； ★主机外壳材质：ASA无需防水箱可直接露天安装； 主要功能：高、低压布防、撤防、电压及运行监测、报警输出； 控制方式：手动、键盘、计算机软件直控、计算机软件远程控制等； 差分电压：每条线上有电压，相临两线有压差； 故障检测：短路、断线、防剪、防拆报警、通讯失败； 报警联动：DC12V输出、常开/常闭报警输出。 自动切换：按设置内容，自动布防、撤防或高压、低压转换； 多点控制：可容纳1台计算机，加上4台控制键盘同时在线控制，任一控制 端可放置在RS485总线任何节点位置； 防区扩容：RS485总线直接控制可管理≤32个围栏防区，通过局域网，组网 方案可管理≥32个围栏防区，理论最大防区数量无上限； 管理能力：集成分线制报警主机功能，可兼容管理红外对射、光栅对射等报警信号； ★须提公安部颁发的安全防范报警系统产品检验报告。 |
| 18 | 多点中文液晶报警主机（含电源） | 套 | 1 | 远程智能控制； 4英寸超大液晶显示屏； 外壳材质：ABS 可控制管理≤32个电子围栏防区； 支持定时布/撤、高低压切换； ★内置7.4V2300mAh 锂电池； RS485通讯模式； 具有RS232接口，可连接打印机使用； 开关量输出； ★255条报警记录存储； 内置实时时钟，提供精确的报警时间参考和定时时间； |
| 19 | 声光喇叭 | 个 | 1 |  |
| 20 | 高压避雷器 | 个 | 2 | ★区别于普通的物理间隙避雷器，当感应雷电压超过额定值时，避雷器内部电阻变为零, 直接把雷引入大地，更好地起到避雷作用； 系统每台主机配置一只，与主机接地严格分开，两个接地极系统间距要求大于10米 材质：氧化锌专用防雷器 作用：防止围栏系统受感应雷影响 配置数量：1台主机/2个 |
| 21 | 声光旋转警号（含支架） | 个 | 2 | 特性：120分贝报警声音 供电电压：DC 12V 配置数量：提示一个防区/个 安装方式：室外防雨型 便捷操作 |
| 22 | 系统防护箱 | 个 | 1 | ★尺寸：520×350×180mm 材质：防腐：镀锌钢板，专用户外烤漆；特点：密封、防尘、防雨、防虫材质及防腐 安装在室外或室内，放置主机和附属设备，可以对主机和附属设备起到很好的保护 作用，防护等不小于IP65级。 ★1.2mm镀锌钢板，户外粉末涂料；耐腐蚀、密封、防尘、防雨；内置转换器固定槽、 空气开关导轨及固定排插位置； |
| 23 | 铝合金终端杆 | 根 | 22 | 承力杆用于前端围栏部分，主要对周界起加固作用，并保持合金线平行间距 ★铝合金材质； 直径不小于ø21； 壁厚不小于2.0mm； 常规环境下老化时间大于8年以上。 性能：具有耐腐蚀、电绝缘、隔热等性能 精密工艺处理，增加系统整体防护特性； 表面硬化、喷砂阳极氧化处理，耐腐蚀； 配置数量：5米/根 |
| 24 | 终端杆雨帽 | 个 | 16 |  |
| 25 | 32万向简化绝缘子 | 个 | 74 |  |
| 26 | 中间收紧器 | 个 | 168 |  |
| 27 | 线-线连接器 | 个 | 74 |  |
| 28 | 铝合金承力杆 | 根 | 74 |  |
| 29 | 承力杆绝缘子 | 个 | 256 |  |
| 30 | 承力杆雨帽 | 个 | 74 |  |
| 31 | 通用万向底座 | 个 | 74 | 材质：镀锌材质加固（送螺丝） 作用：可调节支撑杆角度，并将支撑杆固定在墙体上，造型美观，耐腐蚀， ★安装快捷0°、22.5°、45°、67.5°、90°多角度可调节调 配置数量：承力杆1根*1 终端杆*2 |
| 32 | 多股合金线 | 米 | 2200 |  |
| 33 | 专用高压线 | 米 | 150 |  |
| 34 | 联动模块 |  | 1 |  |
| 35 | 电子围栏警示牌 | 张 | 50 |  |
| 36 | 电源线 | 米 | 0 |  |
| 37 | 信号线 | 米 | 0 |  |
| 38 | 接地桩 | 根 | 0 |  |
| 39 | 接地线 | 米 | 0 |  |
| 40 | PVC管 | 米 | 0 |  |
| 41 | 其他辅材 | 批 | 0 |  |
| 42 | 安装调试费 | 项 | 1 |  |
| 43 | UPS主机6KVA | 台 | 1 | 一、UPS主机部分 1、双变换纯在线式，单进单出高频机，功率10KVA：型号：YTR1106L 2、市电输入电压（Vac）:120-275，输出电压（Vac）:220±2%； 3、过载能力：105%～129%: 10 min后旁路；130%～150%: 1 min后旁路,＞150%：1S后旁路； ★4、具有市电指示灯、逆变指示灯、输出指示灯、旁路指示灯、故障指示灯、LCD 显示屏、选择键、开机键、关机键； 5、火线与零线接反时，市电指示灯闪烁；在电池逆变状态时，按开机键两秒可以取消蜂鸣器间歇叫声，但电池欠压等告警声不消除； ★6、标配RS232、SNMP接口、手动维护旁路开关及Upsilon2000软件，便于监控UPS的运行状况； ★7、LED+LCD显示，LED显示UPS运行状况，LCD显示UPS运行参数； 8、具备电池低压，市电异常，过载、UPS故障、过温保护告警； 9、具有输入过压保护、电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护； ★10、市电输入可变范围、输入功率因数、输出电压稳定精度、瞬态响应恢复时间、旁路逆变切换时间、过载能力符合信产部检测报告Ⅰ类标准，提供该系列信产部检测报告，加盖厂家公章； ★11、设备免费保修期3年，提供厂家售后服务承诺书； ★12、产品获得“中国节能产品认证”，提供型号附录表； ★13、产品获得环保标志“绿色之星证书”； ★14、产品生产厂家获OHSAS18001认证； ★15、产品获得TLC认证证书 |
| 44 | 蓄电池组 | 节 | 16 |  |
| 45 | 电池箱 | 个 | 1 |  |
| 46 | 其 他 | 批 | 1 |  |
| 47 | 安装调试费 | 项 | 1 |  |
| 三、远程视频会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 电动投影幕 | 1 | 幅 |  |
| 2 | 投影机 | 1 | 台 | 5200流明，分辨率1280×800，16000:1，3片无机液晶板设计；标配双HDMI，水平及垂直镜头位移功能，支持360度安装；先进的Accentua lizer色彩独立调整技术，内置八点角校正及变形功能，内置边缘融合功能同时可以几何校正，内置画面重影修正功能，画中画及双画面功能，DICOM模拟仿真模式，机身自带液晶面板可实时监测投影机状态；支持有线和无线投影方式和多种网络控制，网络集中控制管理，多种选配镜头，内置16W扬声器，280W UHP灯泡，460mm（W）×127mm（H）×344mm（D），重量6.5kg |
| 3 | 投影机吊架 | 1 | 套 |  |
| 4 | 弹起式多功能桌插 | 2 | 台 | 1个电源，1个HDMI，1个音频，1个网口 |
| 5 | 专业功放 | 2 | 台 | 功能特点 1.工业造型钢面板，专业设计坚固面耐用，面板防尘网可折洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口。 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点。 4.两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入。 5.完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护），让用户放心使用。 6.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 7.标准XLR+TRS1/4” 复合输入接口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 8.高品质变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。 9.适应不同场合所需，可选立体声或桥接工作模式。 10.输入座接地脚接地和悬浮控制。 技术参数 1.输出功率（20-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：500W×2；立体声/并联4Ω×2：730W×2；桥接8Ω：1460W 2.连接座：XLR 、TRS接口 3.电压增益 (@1KHz)：36.2dB 4.输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5.输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 6.频率响应(@1W功率下）：20-20KHz/+0/-2dB 7.THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％ 8.信噪比 (A计权)：≥95dB 9.阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms 10.分离度 (@1KHz)：≥80dB 11.保护方式：过流保护、直流保护、短路保护 12.指示灯：电源 、保护、失真 13.冷却方式：风扇冷却 14.供电：~ 220V； 50Hz 15.最大功耗：2200W 16.尺寸(L xWxH)：483x464x88 mm 17.重量：15.8Kg |
| 6 | 娱乐音箱（进口单元） | 4 | 只 | 产品描述 1.采用1只10寸意大利原装进口低音单元和1只1.4"意大利原装进口高音单元； 2.箱体采用15mm夹板制作，铁质网罩，内贴防尘网棉； 3.多个螺丝吊装孔位，一个口径35 mm的柱杆插座，多种安装方式； 4.多色彩选择上下盖板，四色可选（蓝，红，金，银），标配银色。 适用范围 与TA专业功放、前级效果处理器配套使用，组成一套完美音效、人声表现突出的高端娱乐扩声系统，适用于各种KTV包房，酒吧，慢摇吧，夜总会等。 技术参数 1．阻抗：8Ω 2．频响：55Hz-20KHz 3．额定功率：300W 4．灵敏度：98dB/W/M 5．覆盖角度：(H)90°(V)70° 6．高音：1.4"压缩高音单元×1 7．低音：10"低音×1 8．尺寸：高520×宽300×深370 mm 9．重量：20.8Kg |
| 7 | 专业功放 | 1 | 台 | 功能特点 1.工业造型铝面板，专业设计坚固面耐用，面板防尘网可折洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口。 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点。 4.内置智能压限系统，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 5.内置30Hz/50Hz高通滤波器。 6.多种模式：立体声、桥接、并行。 7.充沛储备功率，可以带2R低阻输出，高保真的音质完美还原音源品质，可让演员发挥淋漓尽致。 8.高品质变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。 9.H类高效的功率放大电路，完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护），让用户放心使用。 技术参数 1.输出功率（20-20KHz/THD≤1％）： 立体声/并联8Ω×2：900W×2 立体声/并联4Ω×2：1350W×2 立体声/并联2Ω×2：2000W×2 桥接8Ω：2600W 桥接4Ω：4000W 2.连接座：XLR 、TRS接口 3.电压增益 (@1KHz)：38.5dB 4.输入灵敏度：0dBu(1V) 5.输入阻抗：10KΩ 非平衡、20KΩ 平衡 6.频率响应(@1W功率下）：20-20KHz/±1dB 7.THD+N：≤0.05％ 8.信噪比 (A计权)：≥100dB 9.阻尼系数 (@ 1KHz)：≥300@ 8 ohms 10.分离度 (@1KHz)：≥80dB 11.保护方式：过流保护、直流保护、短路保护 12.指示灯：电源 、保护、失真 13.冷却方式：风扇冷却 14.供电：~ 220V 50Hz 15.最大功耗：6000W 16.尺寸(LxWxH)：483x524x132mm 17.重量：30Kg |
| 8 | 高档超低频音箱 | 2 | 只 | 适用范围 1.适用于音乐酒吧，大型KTV房间，高档会议室及多功能厅等。 功能特点 1.采用1只18寸超低音喇叭单元。 2.箱体采用18mm夹板制作，质量轻，耐磨喷漆处理，外贴防尘网棉。 3.大面积倒相孔能降低失真度。 4.顶部设有插孔可安装直径为35 mm的柱。 技术参数 1.阻抗：8Ω 2.频响：40Hz~2KHz 3.额定功率：600W 4.灵敏度：99dB/W/M 5.低音：18"低音×1 6.尺寸(HxWxD)：770x505x600 mm 7.重量：40Kg |
| 9 | 专业功放 | 1 | 台 | 功能特点 1.工业造型钢面板，专业设计坚固面耐用，面板防尘网可折洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口。 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点。 4.两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入。 5.完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护），让用户放心使用。 6.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 7.标准XLR+TRS1/4” 复合输入接口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 8.高品质变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。 9.适应不同场合所需，可选立体声或桥接工作模式。 10.输入座接地脚接地和悬浮控制。 技术参数 1.输出功率（20-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：200W×2；立体声/并联4Ω×2：300W×2；桥接8Ω：600W 2.连接座：XLR 、TRS接口 3.电压增益 (@1KHz)：32dB 4.输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5.输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 6.频率响应(@1W功率下）：20-20KHz/+0/-2dB 7.THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％ 8.信噪比 (A计权)：≥90dB 9.阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms 10.分离度 (@1KHz)：≥80dB 11.保护方式：过流保护、直流保护、短路保护 12.指示灯：电源 、保护、失真 13.冷却方式：风扇冷却 14.供电：~ 220V； 50Hz 15.最大功耗：900W 16.尺寸(L xWxH)：483x394x88 mm 17.重量：11.2Kg |
| 10 | 高档会议天花喇叭（带分频器） | 2 | 只 | 产品特点 1.高档会议天花喇叭，采用2分频设计，高保真还原人声。适用于高档会议室、酒店等场所。 技术参数 1．额定功率：100W 2. 阻抗：黑: Com;红: 8Ω 3．灵敏度(1W/1M)：91dB 4．频率响应(-10dB)：50-20KHz 5．喇叭单元：8" ×1 1.5" ×1 6．安装开孔尺寸：248mm 7．尺寸：280 ×110mm 8．重量：3.2 Kg |
| 11 | 12路数字输出两编组USB录音实况调音台 | 1 | 台 | 功能特点 1.全表面贴装(SMT)工艺设计，功能强大齐全，音质动听，高音清晰，低音震撼。 2.提供8个话筒兼容线路输入带1组效果返送。 3.提供2组立体声音乐输入，且每个单声道输入都有单路音乐输入。 4.提供1组立体声主输出,2组编组输出,2组辅助输出，1组效果输出，1组监听输出，1录音输出，1组CD/TAPE输出。 5.内置DSP效果器，带21种效果。 6.内置USB声卡，连接电脑进行音乐播放和声音录音。 7.内置蓝牙播放模块，可对频蓝牙设备并播放其数字音频节目。 8.话筒输入接口带48V幻像电源，可直接给幻像话筒供电。 9.低噪音设计的外置电源适配器。 10.配LED DJ灯。 技术参数 1.单声道输入通道：8路 2.立体声输入通道：2组（4路单声道） 3.单声道插入通道：8路 4.单声道话筒接口幻像电源：+48V 5.输出通道：一组立体声主输出、两路编组输出、两组辅助输出、一组立体声监听输出、一组CD/TAPE输出、USB声卡播放输出、蓝牙播放输出 6.频率响应：20Hz~20KHz ±0.5dB 7.单声通道话筒到主输出最大增益：60dB±2dB 8.单声通道线路到主输出最大增益：45dB±2dB 9.立体声声通道线路到主输出最大增益：15dB±1dB 10.通道串音：≤-90dB @ 20KHz 11.左右声道串音：≤-90dB@ 20KHz 12.信噪比(计权)：≥95dB @ 1KHz 0dB 13.主输出通道最大平衡输出：24dB±1.5dB 14.主输出/编组最大非平衡输出：18dB±1.5dB 15.辅助最大非平衡输出：18dB±1.5dB 16.CD/TAPE输最大非平衡输出：18dB±1.5dB 17.效果最大非平衡输出：18dB±1.5dB 18.耳机输出：12dB/0.25W@32Ω；18dB@10KΩ；20Hz~20KHz 19.通道间增益差：≤2dB 20.失真度：≤0.002% @ 0dB 1KHz 单声道通道均衡 21.高频、可扫频中频、低频的频点范围：14KHz、200Hz~8KHz 、80Hz 22.中心频点频偏与增益：频偏小于8%，最大增益为±15dB 立体声通道均衡 23.高频、中高频、中低频、低频的频点范围：20KHz、3KHz 、500Hz、20Hz 24.中心频点频偏与增益：频偏小于8%，最大增益为±15dB 25.效果器：21种DSP效果:HALL、ROOM、PLATE、AMBIENT、GATED、REVERS、VOICE、DEL&REV、ECHO40、ECHO50、DELAY、CHORUS、CHO&DEL、CHO&REV、FLANGER、FLA&DEL、FLA&REV、TREMOLO、TRE&REV、WAH WAH、WAH&REV 26.通道削波指示灯：比削波电平提前3dB指示 27.编组及主输出１２段电平指示灯：+6dB,+3dB,0dB,-3dB,-6B,-9dB,-12dB,-15dB,-18dB,-24dB,-30dB,-36dB 28.电源供应及功耗：~110-220V 50Hz , ≤60W 29.外置电源尺寸：85x60x120mm 30.产品尺寸(LxMxH)：416x419x80mm 31.净重：7Kg 32.毛重：7.5Kg |
| 12 | 音箱支架 | 4 | 只 | 技术参数 1.固定面板尺寸（长*宽）:240mm*130mm 2.臂杆长度:440mm 3.箱体固定杆长度:165mm 4.重量：2.28Kg |
| 13 | 8进8出数字音频矩阵处理器 | 1 | 台 | 产品描述： TS-P880是一款高性能、多种音频处理技术高集成的8路输入8路输出的数字音频处理器，采用DSP音频处理技术，为用户提供卓越的声音品质；内置反馈抑制、回声消除、噪声消除等功能，还原高品质声音。主要应用于中大型场所，可以满足远程视频会议、体育场馆、会议中心、礼堂、宴会厅、展厅、多媒体会议、指挥中心等公共扩声系统等多方面的应用需求。 功能特点: 1. 输入每通道：8路平衡式话筒/线路，采用裸线接口端子，平衡接法。 2. 输出每通道：8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 3. 提供24bit/48KHz卓越的高品质声音。 4. 全功能矩阵混音，提供用户灵活、简单的信号路由操作，路由路径和电平大小可在一个按钮上完成。 5. 面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播 6. 配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备。 7. 配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。 8. 配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 9. 支持断电自动保护记忆功能。 10. 支持通道拷贝、粘贴、联控功能。 11. Enternet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备。 12. 支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 13. 支持iOS、iPad、Android的手机/平板APP进行操作控制。 技术参数： 1. 输入通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除 2. 输出通道：31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器 3. 采样率：48K 4. 幻像供电：DC 48V 5. 频率响应：20Hz-20KHz 6. 总谐波失真+噪声：＜0.002% @1KHz ,4dBu 7. 数/模动态范围(A-计权)：120dB 8. 模/数动态范围(A-计权)：120dB 9. 输入阻抗(平衡式)：20KΩ； 10. 最大输出阻抗（平衡式)：100Ω； 11. 通道隔离度：1kHz，100dB 12. 输入共模抑制：60Hz，80dB 13. 最大输出电平：+24dBu，平衡 14. 最大输入电平：+24dBu，平衡 15. 工作温度：0℃-40℃ 16. 工作电源：AC110V-220V,50Hz/60Hz 17. 电源功耗：<40W 18. 尺寸(宽x深x高)：482×258×45(mm) |
| 14 | 2通道反馈抑制器 | 1 | 台 | 功能特点 1.96KHz采样频率，32-bit DPS处理器，24-bitA/D及D/A转换。 2.数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。 3.采用144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供4段LED显示输出电平。 4.每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量。 5.每通道提供压缩、限幅、噪声门、功能设置。 6.可切换工作模式为直通或反馈抑制。 7.可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点。 8.单机可存储30组用户程序。 技术参数 1.输入通道及插座：2路XLR母座模拟输入/2组立体声同轴/光纤/ A E S输入(每组数字口传输两路音频信号) 2.输出通道及插座：2路XLR公座模拟输出/2组立体声同轴/光纤/ A E S输入(每组数字口传输两路音频信号) 3.输入阻抗：平衡：20KΩ 4.输出阻抗：平衡：100Ω 5.共模拟制比：>70dB(1KHz) 6.输入范围：≤+20dBu 7.频率响应：15Hz-25KHz(-0.3dB) 8.信噪比：≥98dB@1KHz0dBu 9.失真度：<0.01% OUTPUT=0dBu/1KHz 10.通道分离度：>80dB(1KHz) 11.啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波 12.信号输入频率响应：20Hz-20KHz±0.5dB 13.滤波器：独立24个每通道 14.最小带宽：1/27th Octave 15.最大带宽：1/14th Octave 16.频率分辨率：0.5Hz 17.啸叫寻找时间：0.1—0.5S 18.FFT长度：2048 19.传声增益：6—10dB 20.系统增益：0dB 21.压缩：启动电平：-40dB~+20dB压缩比率：1:1.0~1:20.0；响应时间：10~200ms恢复时间：50ms~5000ms 22.压限：启动电平：-40dB~+20dB响应时间：10~200ms；恢复时间：50ms~5000ms 23.噪声门：-120dB~-40dB.A26 24.显示：采用分辨率为144 x 32的LED显示屏，提供4段LED显示输出电平 25.处理器：96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，32-bit A/D及D/A转换； 26.功耗：<20W 27.机箱适配器高度：1U 28.产品尺寸（LxDxH）：482X148X44 mm 29.净重：2.3kg 30.运输尺寸（LxDxH）：553 x 296 x 98 mm 31.毛重：4.3Kg |
| 15 | 一拖四数字无线会议麦克风（四桌面） | 1 | 套 | 产品特点 1.采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。 2.兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制，信号更稳定。 3.V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 4.先进的滤波及抗干扰功能能够有效阻隔外界不良信号及手机信号的干扰。 5.使用640-830MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率，支持4台机16个频道叠机工作互不干扰。 6.采用传统按键操控，更省电，更经济实惠，性价比高，内置高性能的语音压扩技术，支持卡侬输出及AV-3.0输出，使音质更完美。 7.适用于会议室、教室、会客厅、宴会厅等室内场所。 技术参数 系统指标 1．频率范围 ：640-690MHZ 740-790MHz 807-830MHz 2．频道数目：500个 3．频道间隔：50MHZ 4．载波稳定度：±0.005%以内 5．动态范围：100dB 6．最大频偏：±45KHZ 7．音频响应：80HZ-18KHZ(±2dB) 8．信噪比：>105dB 9．灵敏度：-105 dBm for 12 dB SINAD, typical 10．总谐波失真：≤0.5% 11．最大输出强度：+10 dBV 12．有效使用距离：空旷50米 麦克风指标 1.天线程式：内置螺旋天线 2.输出功率：高功率30mW；低功率3mW 3.离散抑制：-60dB 4.供电方式：3节AA 5号电池或3节镍氢充电电池或直接使用接收机开关电源插入会议底座上的充电口替代电池 5.使用时间：30mW时大于10个小时 6.重量：0.85Kg（鹅颈麦）；不含电池重量 7.尺寸：鹅颈麦：麦杆长：40mm，底座：宽85mm×高35mm×深115mm 接收器指标 1.功能显示方式：LCD V/A 显示屏 2.天线接口：BNC/50欧姆 3.音频输出水平：平衡200Ω 负载-13dBV，非平衡600Ω \负载-2dBV（±40KHz频偏在1K信号时，负载） 4.音频输出阻抗：平衡200Ω；1路合并非平衡600Ω 5.平衡输出：1脚地线（输出线屏壁层），2脚音频，3脚音频 6.电源 ：DC12V---1A 7.工作温度：-10℃~+40℃ 8.尺寸(WxHxD)：420mm×41mm×180 mm 9.重量：1.86 Kg 不含天线和电源 |
| 16 | UHF段液晶显示可调频真分集无线咪(双手持） （话筒呼叫控制嵌入软件V1.32) | 1 | 套 | 产品特点 1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术。 2.提供共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。 3.具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 4.V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 7.红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步。 8.中频丰富，声音且有磁性感和混厚感，属人声话筒音持的精华。 技术参数 系统指标 1.频率指标：640-690M 740-790M 807-830MHz 共三段 共500个频率 2.调制方式：宽带FM 3.频道数目：500个 4.频道间隔：250KHz 5.频率稳定度：±0.005%以内 6.动态范围：100dB 7.最大频偏：±45KHz 8.频率响应：80-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元） 9.综合信噪比：105dB 10.综合失真：≤0.5% 11.工作距离：约100m（工作距离取决于很多因素，包括RF信号的吸收、反射和干扰等）直线无障碍 12.工作温度：-10℃~+60℃ 接收机指标 1．接收机方式：二次变频超外差 2．中频频率：110MHz，10.7MHz 3．无线接口：BNC/50Ω 4．灵敏度：12dB μV（80dBS/N) 5．灵敏度调节范围：12-32dB μV 6．离散抑制：≥75dB 7．最大输出电平：+10dBV 8．供电方式：DC12V-1A输入 9．重量：1.95 Kg ，不含天线 10．尺寸：宽420mm×深180mm×高41mm 发射机指标 1.音头：动圈式麦克风（双手持话筒） 2.天线：手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线 3.输出功率：高功率30Mw；低功率3Mw 4.离散抑制：-60dB 5.供电：2节5号1.5V碱性电池 6.电池寿命：30Mw时大约10个小时，3Mw时大约15个小时 7.功能特点：采用真分集接收方式、有效避免断频现象和延长接收距离 8.音质特点：中频丰富唱歌轻松，声音具有磁性感和混厚感属人声话筒音持的精华 9.重量：0.34Kg（手持），不含电池重量 10.尺寸：长270mm×直径35mm（手持） |
| 17 | DVD播放机 | 1 | 台 |  |
| 18 | 专业周边设备-电源时序器 | 1 | 台 | 功能特点 1.8通道电源时序打开/关闭。 2.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。 3.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 4.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。 5.输入连接器：大功率线码式电源连接器。 6.输出连接器：多用途电源插座。 技术参数 1.额定输出电压：~220V 50Hz 2.额定输出电流：30A 3.可控制电源：8路 4.每路动作延时时间：1秒 5.供电电源：VAC 50/60Hz 30A 6.单路额定输出电源：10A 7.尺寸（LxWxH）：484 x 295 x 44mm 8.重量：4.2Kg |
| 19 | P10单色显示屏 | 1 | 套 |  |
| 20 | 控制卡 | 1 | 块 |  |
| 21 | 框架结构 | 1 | 套 |  |
| 22 | 高清终端 | 1 | 套 | Group 310-1080p 终端，1个Eagle EyeIV 12X摄像头、全向麦克风、遥控器、支持P+C双流,、支持PPCIP、线缆、3年的标准服务。 |
| 23 | 60寸电视 | 1 | 台 |  |
| 24 | 线材及辅材 | 1 | 批 |  |
| 25 | 豪华型装配式机柜 | 1 | 套 | 产品特点 1.行业标准尺寸设计，符合消防认证IP30标准； 2.外观设计高贵典雅，工艺精湛、尺寸精密； 3.同时安有万向脚轮和支撑脚，便于移动、固定； 4.左右侧门可快速拆、装，方便工作； 5.带线槽设计方便设备连接线梳理。 技术参数 1.高度 1700mm 2.宽度 600mm 3.深度 600mm 4.重量 84Kg |
| 26 | 卡侬头（母）-卡侬头（公） | 18 | 条 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） |
| 27 | 莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 4 | 条 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 |
| 28 | 音频线 | 40 | 米 |  |
| 29 | 300芯*2 音箱线 | 150 | 米 |  |
| 30 | HDMI线（15米 ） | 1 | 条 |  |
| 31 | VGA线（15米 ） | 1 | 条 |  |
| 32 | 五类网线 | 40 | 米 |  |
| 33 | 水晶头（98个） | 10 | 个 |  |
| 34 | 电源线 RVV3*1.5 | 60 | 米 |  |
| 35 | PVC25管材 | 1 | 批 |  |
| 36 | 接插件（VGA头、6.35单插头、卡侬头、音箱插头、BNC头等） | 1 | 批 |  |
| 37 | 安装调试费 | 1 | 项 |  |
| 四、办公设备及网络开通费 |  |  |  |  |
| 1 | 空调 | 3 | 台 | 壁挂式空调，单冷型大1.0P,适用于10-15㎡，智能/遥控，智能睡眠功能，舒适睡眠； 制冷/制热一键通，方便快捷； 过滤网清洁提示，及时清洁更节能； 双温功能，冷暖立知； 高金镀换热系统，空调持久高效； 热干燥清洁功能，送风更清新； 强劲运行功能，强劲制冷热； 快速凉感功能，凉爽舒适不用等； 四档送风设计，更多风速选择； 高能星（IA型挂机）特设强劲功能，制冷速度更快； 风道全优化，内外双静音，出风更顺畅，噪音更低； 甲醛克星滤网，有效去除室内装修污染； 新一代亲水涂层，实现智能清洁、干燥功能，清洁更省电； 上下双向导风，舒适无温差。全国联保，享受三包服务。 |
| 2 | 电视 | 4 | 台 | LED电视，网络电视，智能电视，超高清电视 ，55英寸，4K(3840*2160)分辨率，屏幕比例16：9 ，接口丰富：2×HDMI,1×网络接口，1×AV输出，1×AV输入 产品特点： 支持USB媒体播放，支持WiFi网络功能，支持智能互联及应用；全国联保，享受三包服务。 |
| 3 | 电脑 | 6 | 台 | 主机自带操作系统Windows 64位，双核处理器，内存容量4G,硬盘容量500G,带有USB2.0～3.0,有线网卡100Mbps以太网口，标配LED宽屏显示器，VGA视屏接口.全国联保，享受三包服务。 |
| 4 | 相机 | 1 | 台 | 单反相机，全手动操作，传感器类型：CMOS,最大像素数2478万，图像传感器清洁，气流控制系统，图像除尘参考数据（需搭配另购的Capture NX 2 软件），影像处理器（EXPEED 4），图像分辨率：6000×4000（大），4496×3000（中），2992×2000（小），全高清（1080）摄像 ，显示屏类型：旋转屏，高清屏，3.2英寸显示屏，约170°可视角度的可翻转TFT 显示屏，约100% 画面覆盖率，可进行亮度调节。 支持SD卡/兼容UHS-I的SDHC，SDXC存储卡 ，文件支持格式：图片：NEF （RAW）：12位或14位、压缩：JPEG：遵循JPEG- 基线，压缩比（约）为精细（1:4）、标准（1:8）或基本（1:16）；NEF（RAW）+JPEG：以NEF（RAW）和JPEG 两种格式记录单张照片 ，视频：MOV，全国联保，享受三包服务。 |
| 5 | 电信50兆静态IP及年费 | 1 | 项 |  |
| 6 | 公安网专线铺设及年费 | 1 | 项 |  |

二、现场勘察

1、因安装比较繁琐，为更好的了解采购人的实施意图和需求，投标人必须联系采购方负责人，并派专业人员进行实地踏勘，到达现场勘查，以免在后期交货时与采购人发生不必要的纠纷，根据实地踏勘情况并结合招标文件要求进行投标，并提供指定格式的《现场勘察确认函》及安装设计方案。

2、采购人实地踏勘联系人：王先生，电话：15298910119，现场勘察时间安排于2017年7月24日上午08:00-09:00期间集体勘察，希望投标人按规定时间到达现场，其他时间不做勘察。如未提供《现场勘察确认函》及相关设计安装方案视为无效投标。（依据为经采购人盖章确认的《现场勘察确认函》，并将证明原件放入投标文件正本中），有关费用自理。

三、验收标准和要求：

1、交付时间：合同签订生效之日起30天内。

2、交付地点：用户指定地点。

3、付款条件：采购双方签订合同时另行约定。

4、验收要求：按谈判文件技术参数进行验收。