## 报价明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **品牌规格型号** | **产地/制造厂商** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **总价（元）** |
| 一、 | 指挥调度系统 | | | | | | |
| **1** | 智能控制中心 （智能控制中心嵌入软件V2.0) | T-6600 | ITC | 1 | 套 | 18000 | 18000 |
| **2** | 话筒系列 | T-621A | ITC | 1 | 台 | 1380 | 1380 |
| **3** | 十六位电源时序器 | T-6216（8195） | ITC | 1 | 台 | 1600 | 1600 |
| **4** | 合并式带前置广播功放机 | T-60 | ITC | 1 | 台 | 1200 | 1200 |
| **5** | 合并式带前置广播功放机 | T-240 | ITC | 1 | 台 | 3000 | 3000 |
| **6** | 全频高保真天花喇叭（球顶高音同轴） | T-205B | ITC | 4 | 只 | 280 | 1120 |
| **7** | 室外豪华型防水音柱（定压） | T-904A | ITC | 2 | 只 | 1500 | 3000 |
| **8** | 莲花（RCA）-莲花（RCA） | T-A1.8 | ITC | 2 | 条 | 50 | 100 |
| **9** | 安装辅材 | 国产优质 | 国产 | 1 | 批 | 1800 | 1800 |
| **10** | 安装调试费 |  |  | 项 | 1 | 4800 | 4800 |
| **11** | 8寸警铃 | 220V8寸 |  | 台 | 4 | 180 | 720 |
| **12** | 报警按钮 | 击发式 |  | 只 | 1 | 380 | 380 |
| **13** | 安装调试费 |  |  | 项 | 1 | 2000 | 2000 |
| **14** | 无线管理器 | TOTO | AC++ | 1 | 套 | 1800 | 1800 |
| **15** | 面板式AP | TOTO | WA330+ | 16 | 只 | 480 | 7680 |
| **16** | 吸顶式AP | TOTO | AP-N11+ | 6 | 只 | 880 | 5280 |
| **17** | 交换机 | 华为 | 24路POE+ | 1 | 台 | 5700 | 5700 |
| **18** | 路由器 | 华为 | 千兆企业版 | 1 | 台 | 4380 | 4380 |
| **19** | 24口交换机 | 华为 | 千兆（公安网用） | 1 | 台 | 3780 | 3780 |
| **20** | 网络机柜 | 图腾 | 42U | 1 | 套 | 4288 | 4288 |
| **21** | 管材 | 联塑 | PVC25 | 360 | 米 | 9.8 | 3528 |
| **22** | 超五类非屏蔽双绞线 | 天诚 | UTP-5E | 880 | 米 | 5.8 | 5104 |
| **23** | 辅材、插座、扎带 |  | 定制 | 1 | 批 | 1100 | 1100 |
| **24** | 安装调试费 |  |  | 1 | 项 | 3800 | 3800 |
| **25** | 小计 |  |  |  |  |  | 85540 |
| 二、 | 监控安防系统 | | | | | | |
| **1** | 32路硬盘录象机 | DS-8632N-I8 | 海康 | 1 | 套 | 5800 | 5800 |
| **2** | 硬盘 | 西数4T 7000 | 西数 | 8 | 台 | 1500 | 12000 |
| **3** | 24路交换机(POE) | S2700-24P-LI-AC | 华为 | 1 | 台 | 3800 | 3800 |
| **4** | 8口交换机 | TL-SG1008+ | TP LINK | 1 | 台 | 268 | 268 |
| **5** | 200W枪机 | DS-2CD2T25-I3 | 海康 | 8 | 只 | 650 | 5200 |
| **6** | 200W半球机 | DS-2CD2325D-I | 海康 | 10 | 只 | 680 | 6800 |
| **7** | 200W球机 | DS-2DE7220IW-A | 海康 | 4 | 只 | 3680 | 14720 |
| **8** | 枪机支架 | DS-1292ZJ | 海康 | 8 | 个 | 80 | 640 |
| **9** | 球机支架 | DS-1601ZJ | 海康 | 4 | 个 | 168 | 672 |
| **10** | 壁挂式防水箱 | 800\*600\*200 | 国产定 | 1 | 个 | 380 | 380 |
| **11** | 室外球机立杆 | 4.5米含地垄 | 国产定制 | 2 | 个 | 896 | 1792 |
| **12** | 室外单模光纤 | 4芯单模 | 天诚 | 260 | 米 | 6.8 | 1768 |
| **13** | 光纤熔接 | 熔接盒 耦合器 尾纤等 | 天诚 | 1 | 次 | 2000 | 2000 |
| **14** | 双口千兆光转换器 | 国产 | 国产定制 | 1 | 对 | 840 | 840 |
| **15** | 网线、pvc管材、辅材 |  | 天诚/联塑 | 1580 | 米 | 9.8 | 15484 |
| **16** | 安装调试费 |  |  | 1 | 项 | 4800 | 4800 |
| **17** | TT云系列脉冲电子围栏主机（双防区） | TT-X2 | TOTI | 台 | 1 | 3980 | 3980 |
| **18** | 多点中文液晶报警主机（含电源） | TT-KX1 | TOTI | 套 | 1 | 3680 | 3680 |
| **19** | 声光喇叭 | TT-SGL | TOTI | 个 | 1 | 280 | 280 |
| **20** | 高压避雷器 | TT-DGH | TOTI | 个 | 2 | 180 | 360 |
| **21** | 声光旋转警号（含支架） | TT-TOO | TOTI | 个 | 2 | 198 | 396 |
| **22** | 系统防护箱 | TT-GJDQ | TOTI | 个 | 1 | 680 | 680 |
| **23** | 铝合金终端杆 | TT-BOG1 | TOTI | 根 | 22 | 200 | 4400 |
| **24** | 终端杆雨帽 | TT-LU | TOTI | 个 | 16 | 2.5 | 40 |
| **25** | 32万向简化绝缘子 | TT-CFY | TOTI | 个 | 74 | 4 | 296 |
| **26** | 中间收紧器 | TT-STQ | TOTI | 个 | 168 | 4 | 672 |
| **27** | 线-线连接器 | TT-Y | TOTI | 个 | 74 | 3.8 | 281 |
| **28** | 铝合金承力杆 | TT-BDG | TOTI | 根 | 74 | 88 | 6512 |
| **29** | 承力杆绝缘子 | TT-Q | TOTI | 个 | 256 | 1.5 | 384 |
| **30** | 承力杆雨帽 | TT-M | TOTI | 个 | 74 | 2.5 | 185 |
| **31** | 通用万向底座 | TT-DX | TOTI | 个 | 74 | 5.8 | 429 |
| **32** | 多股合金线 | TT-F\*20 | TOTI | 米 | 2200 | 3.5 | 7700 |
| **33** | 专用高压线 | TT-JX\*20 | TOTI | 米 | 150 | 7.8 | 1170 |
| **34** | 联动模块 | 定制 | TOTI |  | 1 | 3880 | 3880 |
| **35** | 电子围栏警示牌 | TT-JS | TOTI | 张 | 50 | 6 | 300 |
| **36** | 电源线 | RVV2\*1.0 | 国标 | 米 | 0 | 0 | 8800 |
| **37** | 信号线 | RVSP2\*1.0 | 国标 | 米 | 0 | 0 | 0 |
| **38** | 接地桩 | 不少于1米 | 国标 | 根 | 0 | 0 | 0 |
| **39** | 接地线 | 不少于6# | 国标 | 米 | 0 | 0 | 0 |
| **40** | PVC管 | 20#/25# | 国标 | 米 | 0 | 0 | 0 |
| **41** | 其他辅材 |  | 国标 | 批 | 0 | 0 | 0 |
| **42** | 安装调试费 |  |  |  |  |  | 3800 |
| **43** | UPS主机6KVA | 科华 | YTR1106L | 台 | 1 | 8980 | 8980 |
| **44** | 蓄电池组 | 恩科 | 12V65AH | 节 | 16 | 980 | 15680 |
| **45** | 电池箱 | 丰创 | C-16 | 个 | 1 | 1564 | 1564 |
| **46** | 其 他 | 线材等辅助材料 |  | 批 | 1 | 1880 | 1880 |
| **47** | 安装调试费 |  |  | 项 | 1 | 1500 | 1500 |
| **48** | 小计 |  |  |  |  |  | 154793 |
| 三、 | 远程视频会议系统 | | | | | | |
| **1** | 电动投影幕 | 150寸 | 国产 | 1 | 幅 | 2250 | 2250 |
| **2** | 投影机 | 5200流明度 |  | 1 | 台 | 16800 | 16800 |
| **3** | 投影机吊架 | 吊架 | 国产 | 1 | 套 | 280 | 280 |
| **4** | 弹起式多功能桌插 | TS-18A | ITC | 2 | 台 | 675 | 1350 |
| **5** | 专业功放 | TS-500PI(8195) | ITC | 2 | 台 | 4960 | 9920 |
| **6** | 娱乐音箱（进口单元） | TM-10 | ITC | 4 | 只 | 8750 | 35000 |
| **7** | 专业功放 | TA-2900 | ITC | 1 | 台 | 6375 | 6375 |
| **8** | 高档超低频音箱 | TS-618S | ITC | 2 | 只 | 4500 | 9000 |
| **9** | 专业功放 | TS-200PI | ITC | 1 | 台 | 2380 | 2380 |
| **10** | 高档会议天花喇叭（带分频器） | TS-108R | ITC | 2 | 只 | 980 | 1960 |
| **11** | 12路数字输出两编组USB录音实况调音台 | TS-12P-2S | ITC | 1 | 台 | 4580 | 4580 |
| **12** | 音箱支架 | TS-01B | ITC | 4 | 只 | 130 | 520 |
| **13** | 8进8出数字音频矩阵处理器 | TS-P880 | ITC | 1 | 台 | 15000 | 15000 |
| **14** | 2通道反馈抑制器 | TS-224 | ITC | 1 | 台 | 3500 | 3500 |
| **15** | 一拖四数字无线会议麦克风（四桌面） | TS-354 | ITC | 1 | 套 | 4980 | 4980 |
| **16** | UHF段液晶显示可调频真分集无线咪(双手持） （话筒呼叫控制嵌入软件V1.32) | T-521UH | ITC | 1 | 套 | 2590 | 2590 |
| **17** | DVD播放机 | 另购 | 国产 | 1 | 台 | 1280 | 1280 |
| **18** | 专业周边设备-电源时序器 | TS-820 | ITC | 1 | 台 | 880 | 880 |
| **19** | P10单色显示屏 | 6.40\*0.32 | 国产 | 1 | 套 | 5600 | 5600 |
| **20** | 控制卡 | BOX-5U3 | 仰邦 | 1 | 块 | 458 | 458 |
| **21** | 框架结构 | 6.50\*0.42 | 国产 | 1 | 套 | 2184 | 2184 |
| **22** | 高清终端 | Group310 | POLYCOM | 1 | 套 | 49800 | 49800 |
| **23** | 60寸电视 |  | 创维 | 1 | 台 | 5000 | 5000 |
| **24** | 线材及辅材 |  | 定制 | 1 | 批 | 990 | 990 |
| **25** | 豪华型装配式机柜 | T-6033A | ITC | 1 | 套 | 4040 | 4040 |
| **26** | 卡侬头（母）-卡侬头（公） | T-G1.8 | ITC | 18 | 条 | 25 | 450 |
| **27** | 莲花（RCA）-6.35话筒插头 | T-B1.8 | ITC | 4 | 条 | 25 | 100 |
| **28** | 音频线 | RVVP2\*0.3 | 秋叶原 | 40 | 米 |  | 6000 |
| **29** | 300芯\*2 音箱线 | 2-金银线(300\*0.1) | 秋叶原 | 150 | 米 |  |  |
| **30** | HDMI线（15米 ） | HD102 | 绿联 | 1 | 条 |  |  |
| **31** | VGA线（15米 ） | HD102 | 绿联 | 1 | 条 |  |  |
| **32** | 五类网线 | AMP6－219586－4 | 安普 | 40 | 米 |  |  |
| **33** | 水晶头（98个） | AMP 4-554720-3 | 安普 | 10 | 个 |  |  |
| **34** | 电源线 RVV3\*1.5 | QF-8713A | 秋叶原 | 60 | 米 |  |  |
| **35** | PVC25管材 | 联塑PVC6分线管 | 联塑 | 1 | 批 |  |  |
| **36** | 接插件（VGA头、6.35单插头、卡侬头、音箱插头、BNC头等） | 标准 | 国产 | 1 | 批 |  |  |
| **37** | 安装调试费 |  |  | 1 | 项 | 4800 | 4800 |
| **38** | 小计 |  |  |  |  |  | 193267 |
| **四** | 合计税金 | 一+二+三=四 | | | | | 74528 |
| **五** | 办公设备及网络开通费 | | | | | | |
| **1** | 空调 | 美的 | KF26GW | 3 | 台 | 3387 | 10161 |
| **2** | 电视 | 海尔 | LS55AL | 4 | 台 | 5500 | 22000 |
| **3** | 电脑 | 联想 | D5050 | 6 | 台 | 3500 | 21000 |
| **4** | 相机 | 尼康 | D5300 | 1 | 台 | 6500 | 6500 |
| **5** | 电信50兆静态IP及年费 | 电信 |  | 1 | 项 | 20000 | 20000 |
| **6** | 公安网专线铺设及年费 | 电信 |  | 1 | 项 | 20000 | 20000 |
| **7** | 小计 |  |  |  |  |  | 99661 |
| **投标报价总计** | | | （小写）：￥61.2588万元  （大写）：陆拾壹万贰仟伍佰捌拾捌元整 | | | | |