- 海南省旅游学校“平安校园”项目建设

- 招标文件

- 项目编号：HZ2017-359

甲级政府采购代理机构

采   购   人：海南省旅游学校

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二○一七年七月

目   录

第一章 投标邀请函	2

第二章 投标人须知	4

第三章 用户需求书	11

第四章 合同条款	11

第五章 投标文件内容和格式	28

第六章 评审办法和程序	35

初步审查表	37

技术、商务评分表	38

# 第一章 投标邀请函

受海南省旅游学校的委托，海南海政招标有限公司就海南省旅游学校“平安校园”项目建设（项目编号：HZ2017-359）所需的货物及相关服务组织公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。有关事项如下：

一、招标项目

1、名称：海南省旅游学校“平安校园”项目建设：

2、用途：海南省旅游学校工作需要

3、技术要求：见“用户需求书”

4、本项目预算为：￥1,600,000.00元。

二、投标人资格要求

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近期企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告复印件）；

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近期社保缴费记录复印件）；

4、如投标人非生产厂商，需提供主要产品生产厂商针对本项目的授权书和售后服务承诺函；

5、购买本招标文件并缴纳投标保证金。

6、本项目不接受联合体投标。

三、招标文件的获取

1、时间：2017年7月19日至2017年7月26日9：00-17：00（节假日除外）；

2、标书发售地点：http://218.77.183.48。

3、标书售价：￥200元/套（售后不退）。报名费用在开标现场缴纳。

4、投标人提问截止时间：2017年7月28日 17:00:00（北京时间）。

5、保证金到账截止日期： 2017年8月8日前15:30:00（北京时间），投标保证金支付形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。保证金单据上必须注明项目编号以及项目名称（如有分包，则同时注明包号）。投标保证金为：￥5,000元。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2017年8月8日下午15：15--15：30；

2、开标时间：2017年8月8日下午15：30；

3、开标地点：海口市国兴大道海南省公共资源交易服务中心（省政务中心旁会展楼）二楼202开标室；

4、投标截止日期前，必须在网上上传PDF格式电子投标文件 (使用WinRAR加密压缩)，并在开标时提交电子版、纸质版投标文件；

5、招标结果请查询：http//www.hizw.gov.cn、www.ccgp-hainan.gov.cn、www.ccgp.gov.cn。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002

电话： 0898-68500660、68500116；传真：0898-68500661； 财务：0898-68555187

项目联系人： 白蕾

公司邮箱：hnhzzb@163.com

六、采购人联系方式

1、地  址：海南省海口市桂林洋经济开发区兴洋大道

2、联系人： 朱老师

3、联系电话：18608912332

海南海政招标有限公司

二○一七年七月

# 第二章 投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：海南省旅游学校

1.2招标代理机构：海南海政招标有限公司

1.3投标人：已从招标代理机构购买招标文件并向招标代理机构提交投标文件的投标人。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标代理机构组织的本次投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

3.3 投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况的投标人不得参与投标。

3.4联合投标时，联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中至少有一方完全满足投标人资格要求的特定条件。

联合投标时，联合体内最多允许有两家单位。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5．招标文件的约束力

5.1本招标文件由招标代理机构负责解释。

二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  投标文件内容和格式

第六章  评审方法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清、修改或补充

7.1 投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应及时以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

7.2 招标代理机构可以指定媒体上公告的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

7.3 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的修改/补充公告为准。

7.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间。

三、投标文件

8．投标文件的组成

8.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

8.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

9．投标报价

9.1报价均须以人民币为计算单位。

9.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

9.3投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

9.4 中标候选人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

10．投标保证金

10.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账造成投标无效，建议投标人提前在投标截止时间一个工作日前办理保证金支付手续。

10.2 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

10.3 投标保证金的退还

10.3.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了合同后五个工作日内无息退还。

10.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书五个工作日内无息退还。

10.3.3如投标保证金为招标代理机构收取，则中标结果公告期满后，投标人应把投标保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到68555187，以便办理投标保证金退还手续；如投标保证金为海南省人民政府政务服务中心收取，则和政务中心办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：

(1)退款申请书；(2)法人代表及经办人身份证（复印件）；(3)授权委托书；(4)电汇单（复印件）；(5)开户许可证（复印件）。联系电话：65355520。

10.4 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

11．投标有效期

11.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12．投标文件的数量、签署及形式

12.1 投标文件壹式伍份，固定装订。其中正本壹份，副本肆份。

12.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

12.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

12.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

13．投标文件的密封及标记

13．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：海南省旅游学校“平安校园”项目建设

项目编号：HZ2017-359

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

13.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

14．投标截止时间

14.l 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

14.2 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

14.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、开标及评标

15．开标

15.l 招标代理机构按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

15.2政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

15.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

15.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

16．评标委员会

评标委员会由技术、经济等方面的专家和用户代表组成，其中技术、经济等方面的专家从省综合评标专家库中随机抽取，且人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

17.关于政策性加分

17.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.3投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

17.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4）监狱企业视同为小型、微型企业。

（投标人为小型、微型企业，同时所投产品为小型、微型企业生产的才能享受政策性优惠）

17.3.2具体评审价说明：

1）投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（1-6%）；

2）投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=投标报价*（1-2%）。

17.3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），并提供中小企业认定机构的证明材料，否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

18.评标

18.1见“第六章 评审方法和程序”。

六、授标及签约

19．定标原则

19.1评标委员会将严格按照投标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人或重新组织招标。如此类推。

19.2 招标代理机构将在指定的网站上公告投标结果。

20. 质疑处理

20.1 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑，并附相关证明材料。匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

21．中标通知

21.l 定标后,招标代理机构应将定标结果通知所有的投标人。

21.2 中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标代理机构处领取中标通知书，并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22．签订合同

22.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23．招标代理服务费

招标代理机构按国家有关规定向中标人收取招标代理服务费。

24.其它

本项目不召开答疑会。

# 第三章 用户需求书

一、项目名称

海南省旅游学校“平安校园”项目建设。

二、项目概述

1、改造扩建监控室，将目前的监控室和校园广播室打通，建设新监控中心。

2、校园外围实现监控覆盖，监控中心拼接大屏建设，视频监控业务平台建设，监控存储系统搭建。

三、项目清单

| 监控中心 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一、设备间装修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 场地清理 | 墙面 、天面、地面平整，隔墙拆除、垃圾清运 | 270 | m2 |  |
| 2 | 天面、地面防尘处理 | 环保防尘漆 | 270 | m2 |  |
| 3 | 玻璃隔断上下支架 | 40角钢制作 | 26 | m |  |
| 4 | 玻璃隔断 | 12mm厚钢化玻璃 | 27 | m2 |  |
| 5 | 窗户封堵处理 | 定制 | 2 | 个 |  |
| 6 | 窗户防水处理 | 定制 | 12 | m2 |  |
| 7 | 墙面刷乳胶漆 | 环保乳胶漆，刷二遍 | 208 | m2 |  |
| 8 | 天花轻钢龙骨及配件 | 定制 | 83 | m2 |  |
| 9 | 吊顶收边线条 | 20mm白铝角线 | 36 | m |  |
| 10 | 铝合金天花板 | 乳白色烤漆、600mm*600mm*0.8mm、1.8微孔 | 83 | m2 |  |
| 11 | 不锈钢踢脚线 | 304,150mm*2mm | 36 | m |  |
| 12 | 防静电地板支脚 | 定制 | 83 | m2 |  |
| 13 | 防静电地板 | 600mm*600mm*35mm，极限荷载≥500kg | 83 | m2 |  |
| 14 | 双开玻璃门 | 2200mm*1600mm | 1 | 樘 |  |
| 15 | 其它辅材、辅料等 | 拉钉、膨胀螺栓、螺纹杆等 | 1 | 项 |  |
| 二、供配电系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 市电配电柜 | 含柜体及元器件，配电柜输入总开关100A/3P×2 | 1 | 套 |  |
| 2 | UPS输入输出配电柜 | 含柜体及元器件，配电柜输入总开关100A/3P×2 | 1 | 套 |  |
| 3 | UPS主机 | 1、三进三出30KVA 2、标称容量（W）：三相30KVA（≥27000W）； 3、输入功率因数：1.0； 4、输入电压及频率范围：380AC±25%；50/60Hz±10%； 5、输出电压稳定度：±1%（稳态负载），±5%（负载波动）； 6、频率稳定度：50Hz < ±0.5%(不同步时)； | 1 | 台 |  |
| 4 | 蓄电池 | 1、12V100AH 2、密封性： 采用电池槽盖、极柱双重密封设计，防止漏酸，可靠的安全阀可防止外部空气和尘埃进入电池内部； | 32 | 个 |  |
| 5 | 蓄电池电池架 | 1.W1350mm×D1000mm×H1600mm（三层） 2、结构：组装式，可安装32节12V100AH电池； | 1 | 套 |  |
| 6 | 电池开关组件 | 含电池开关、辅助触点、脱扣线圈及电池开关箱 | 1 | 套 |  |
| 7 | 配套线缆 | UPS输入输出阻燃电力电缆4*16+1*10 | 50 | 米 |  |
| 8 | 电力电缆 | 阻燃电力电缆、YJV4*35+1*16 | 100 | 米 |  |
| 9 | 电力电缆 | 阻燃电力电缆（精密空调室内机）、YJV5*6 | 85 | 米 |  |
| 10 | 电力电缆 | 阻燃电力电缆（精密空调室外机）、YJV7*2.5 | 100 | 米 |  |
| 11 | 电力电缆 | 阻燃电缆（设备机柜进线）、RVV3*6平方 | 150 | 米 |  |
| 12 | 电力电缆 | 双塑阻燃电线（照明、检修插座、消防、风机等）、BV 2.5平方 | 300 | 米 |  |
| 13 | 灯盘 | 嵌入式高级无眩光灯盘、棱晶罩、600mm*600mm | 16 | 个 |  |
| 14 | 电源插座（检修、应急照明） | 五孔 ET3426 | 5 | 个 |  |
| 15 | 设备机柜PDU | 32A接线盒输入、10位万用10A三极插座输出 | 10 | 套 |  |
| 16 | 翘板开关 | 照明开关、E2033 | 2 | 个 |  |
| 17 | 镀锌铁管 | Φ20mm | 200 | 米 |  |
| 18 | 镀锌铁软管 | Φ20mm | 100 | 米 |  |
| 19 | 镀锌铁底盒 | 77mm*38mm | 50 | 个 |  |
| 20 | 强电线槽 | 镀锌铁线槽（机房水平线槽）、200mm*100mm*3.0mm | 50 | 米 |  |
| 21 | 弱电线槽 | 镀锌铁线槽（机房水平线槽）、100mm*50mm*2.0mm | 50 | 米 |  |
| 22 | 辅材 | 铜线鼻、热缩套管、标签、角钢吊架\支架、安装附件等 | 1 | 项 |  |
| 三、空调系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 壁挂式空调 | 2P匹壁挂空调 | 1 | 台 |  |
| 2 | 柜式空调 | 5匹 立柜式空调 | 3 | 台 |  |
| 3 | 新风设备 | 1.15KW离心风机 | 1 | 台 |  |
| 4 | 新风管道 | 新风管道制作 | 15 | 米 |  |
| 5 | 空调铜管加长 | 铜管、保温棉 | 30 | 米 |  |
| 6 | 制冷剂 | Freon 22,22.7KG | 1 | 瓶 |  |
| 7 | 辅材 | 铜管弯头、银焊条、氧气、氮气、管道清洗溶剂等 | 1 | 批 |  |
| 四、防雷接地系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 接地铜排(包括地极支架) | 40mm*4mm、紫铜排等电位接地网 | 50 | 米 |  |
| 2 | 二级防雷器 | 通流量40KA | 1 | 套 |  |
| 3 | 三级防雷器 | 通流量20KA | 1 | 套 |  |
| 4 | 机柜接地铜导线 | BVR 1*50平方毫米 | 50 | 米 |  |
| 5 | 机柜通信设备接地铜导线 | BVR 1*16平方毫米 | 100 | 米 |  |
| 6 | 辅材 | 铜排焊剂、氧气、氮气、安装附件等 | 1 | 批 |  |
| 五、消防系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 七氟丙烷预制柜式装置 | GQQ90/2.5F(116kg)、三氟甲烷柜式灭火装置 | 1 | 套 |  |
| 2 | 七氟丙烷灭火药剂 | HFC-227ea | 160 | 公斤 |  |
| 3 | 气体灭火控制器 | 联动型 | 1 | 台 |  |
| 4 | 外控电源 | DC24V/10A | 1 | 台 |  |
| 5 | 手动启/停按纽 | 国产 | 1 | 个 |  |
| 6 | 声光报警器 | 国产 | 2 | 只 |  |
| 7 | 放气指示灯 | 国产 | 3 | 个 |  |
| 8 | 感烟探测器 | 国产 | 5 | 个 |  |
| 9 | 感温探测器 | 国产 | 5 | 个 |  |
| 10 | 铜芯阻燃双绞信号线 | 国产 | 2 | 米 |  |
| 11 | 镀锌铁管 | Φ20mm | 100 | 米 |  |
| 12 | 镀锌铁软管 | Φ20mm | 20 | 米 |  |
| 13 | 镀锌铁底盒 | 77mm*38mm | 20 | 个 |  |
| 六、综合布线系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜钢架 | 40角钢焊接 | 7 | 个 |  |
| 2 | 服务器机柜 | 42U 宽600*深1000*高2000mm | 3 | 个 |  |
| 3 | 网络机柜 | 42U 宽600*深1000*高2000mm | 2 | 个 |  |
| 4 | 水平理线单元 | 1U高带前出线理线单元 | 5 | 个 |  |
| 5 | 六类双绞线 | 六类非屏蔽双绞线 | 6 | 箱 |  |
| 6 | 24口6类快接式配线架 | 六类双绞线24口配线架 | 8 | 个 |  |
| 7 | 辅材 | 电缆接头、扎带、线缆标签、设备标签、标牌 | 1 | 项 |  |
| 视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一 | 前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 枪机 | 200万像素，H.265/H.264，最大分辨率1920×1080，H.265 MP/H.264 BP、MP、HP编码； 双点阵灯，50米红外，内置3.6mm/6mm/8mm/12mm/16mm镜头； 基础智能，DC12V； | 台 | 37 |  |
| 2 | 枪机支架 | 枪机壁装支架，带鸭嘴万向节。长度290mm。 | 个 | 37 |  |
| 3 | 电源适配器 | 1.25A.100-240V AC输入，12V DC输出 | 个 | 37 |  |
| 4 | License | 摄像机接入准许 | 个 | 37 |  |
| 5 | 防水箱 |  | 个 | 37 |  |
| 二 | 传输设备 |  |  |  |  |
| 1 | 24口接入交换机 | 以太网交换机主机交换容量≥250G，转发性能≥40Mpps；(支持24个GE接口+4个SFP接口,交流供电) | 台 | 4 |  |
| 2 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) | 个 | 24 |  |
| 3 | 6芯光缆 | 6芯户外单模光缆 | m | 3000 |  |
| 4 | 12芯光缆 | 12芯户外单模光缆 | m | 800 |  |
| 5 | 24芯光缆 | 24芯户外单模光缆 | m | 2400 |  |
| 6 | ODF配线架 | 6芯ODF配线架，含耦合器 | 个 | 14 |  |
| 7 | ODF配线架 | 12芯ODF配线架，含耦合器 | 个 | 12 |  |
| 8 | ODF配线架 | 24芯ODF配线架，含耦合器 | 个 | 8 |  |
| 9 | 大容量光纤交换箱 | 满配最大芯数576，2000*800*450 | 个 | 1 |  |
| 10 | 尾纤 | 1.5m单模尾纤 | 条 | 420 |  |
| 11 | 光纤熔接与测试 | 定制 | 芯 | 420 |  |
| 12 | 3m光纤跳线 | 3m双芯单模光纤跳线 | 条 | 28 |  |
| 13 | 10m光纤跳线 | 10m双芯单模光纤跳线 | 条 | 28 |  |
| 14 | 网线 | 超五类非屏蔽网线 | 箱 | 20 |  |
| 15 | 水晶头 | 超五类非屏蔽水晶头 | 盒 | 5 |  |
| 16 | 防雷器 | 二合一网络防雷器 | 个 | 61 |  |
| 17 | 室外立杆 | 3米 定制 | 个 | 19 |  |
| 18 | 抱杆机柜 | 600*500*400 | 个 | 19 |  |
| 19 | 立杆基础 | 立杆基础深度不低于1.5米，基础直径大于1米，采用混凝土灌筑 | 个 | 19 |  |
| 20 | 壁挂机柜 | 宽*深*高550*470*620、钢质网孔门 | 个 | 11 |  |
| 21 | 服务器机柜 | 6000*1100*2045 | 个 | 1 |  |
| 22 | 开挖工作 | 包括土方、泥工、沟盖等部分 | 套 | 1 |  |
| 23 | 九孔栅格式管 | pvc九孔管 | 米 | 600 |  |
| 24 | 电力电缆 | 机房主电缆RVV 4*16+1*10 | 米 | 200 |  |
| 25 | 电力电缆 | 主干电缆RVV3*10 | 米 | 600 |  |
| 26 | 电力电缆 | 主干电缆RVV3*4 | 米 | 600 |  |
| 27 | 电力电缆 | 摄像机电缆RVV3*1.5 | 米 | 2000 |  |
| 28 | PVC管 | 20mm | 米 | 3500 |  |
| 三 | 监控中心 |  |  |  |  |
| 1 | 视频监控业务平台 | 单台可接入1000个监控点。 通过工程配置作为主机或从机运行，产品物料不区分主机或者从机。 主机可实现NVR、前端编码器和网络摄像机接入管理，电视墙集中管理，用户登录认证，对从机的接入管理功能，并可实现前端的视频码流中心存储、集中转发。 从机实现前端视频码流的集中存储和集中转发，从机可以部署PUI和CUI模块以扩充主机的前端接入能力和客户端接入能力。 支持31个从机的接入管理。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 磁盘阵列 | 4U机架式IP磁盘存储阵列 模块化无线缆设计，主板、电源、风扇可插拔更换，便于维护 500Mbits/秒录像写入能力+额外200Mbits/秒转发能力 16个SATA盘位，支持iSCSI,RAID0/1/5/6/10 3个千兆网口，支持双网卡绑定，双冗余电源 与监控平台配合，实现录像直接存储及码流转发 96T企业级硬盘单元部件（含16个企业级6T硬盘） | 台 | 1 |  |
| 3 | 综合安防服务器 | 服务器配置：CPU：E5-2620及以上，内存：32G以上，硬盘：3T以上，操作系统：windows services2008. | 台 | 1 |  |
| 4 | 视频智能分析系统 | 软硬件一体设计，实现视频实时智能分析，并可以实现报警信号的存储、管理、联动、搜索、统计功能。系统具备管理和分析两个功能模块，可自定义选择全部或单个开启管理和分析模块，可以根据实际分析路数堆叠使用，最大可以接入16路图像进行分析. | 台 | 1 |  |
| 5 | 解码器 | 四路高清视频解码器。输出接口4×HDMI 支持最高解码分辨率为QXGA（2048×1536） 解码总能力4×1080P、8×720P、16×D1和64×CIF | 台 | 2 |  |
| 6 | 网络控制键盘 | 支持本地预览，4路1080P本地解码，2路HDMI输出，支持网络通讯协议。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 55寸高清拼接单元屏 | 尺寸:55英寸；背光源：LED背光；亮度:500cd/m2；对比度:1400:1；分辨率:1920×1080；物理拼缝:3.5mm | 台 | 6 |  |
| 8 | 拼接屏支架 | 立地式设计，由主架、附架及连接配件组成 | 套 | 3 |  |
| 9 | 拼接线缆及相关附件 | 高清线缆等 | 套 | 6 |  |
| 10 | PC客户端 | I5 8G 1T 1G独显 DVD刻录 千兆网卡（含23寸显示器） | 台 | 1 |  |
| 11 | 操作台 | 双位操作台 | 套 | 1 |  |

注：投标时需提供主要产品枪机、解码器、视频监控业务平台、视频智能分析系统、磁盘阵列、UPS、55寸高清拼接单元屏制造厂商针对本项目的授权。

四、详细技术要求

（以下参数中带★的参数为主要参数如不满足则投标将被拒绝，带▲的参数为重要参数，如不满足则将在评分中加重扣分）

| 主要设备参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控业务平台 | 1、设备应实现设备接入、数据存储、码流转发、实时浏览、录像同步回放、语音对讲、告警联动、集中控制等功能 |
|  |  | 2、支持2个千兆网口，支持4个USB接口 |
|  |  | 3、从机实现前端视频码流的集中存储和集中转发，从机可以部署PUI和CUI模块以扩充主机的前端接入能力和客户端接入能力。 支持31个从机的接入管理。 |
|  |  | 4、主机可实现NVR、前端编码器和网络摄像机接入管理，电视墙集中管理，用户登录认证，对从机的接入管理功能，并可实现前端的视频码流中心存储、集中转发。 |
|  |  | 5、单台设备支持至少1000个监控点的接入 |
|  |  | 6、单台设备支持单纯录像300Mbps或单纯转发640Mbps的能力 |
|  |  | 7、 单级最多可接入3000个监控点，该平台作为顶级平台时，通过级联，系统最大可接入2万个监控点 |
|  |  | 8、设备应支持4K、QXGA（2048×1536）、1080P、UXGA、960P、720P、XGA、SVGA、D1、4CIF、2CIF、CIF、QVGA、QCIF、QQCIF等主流视频分辨率 |
|  |  | 9、设备应支持H.264、H.265等编码格式 |
|  |  | 10、 支持多画面同时浏览，最多可达64画面 |
|  |  | 11、 支持实时浏览窗口风格自定义功能，用户可以自行设计所需要的窗口风格（以公安部授权机构出具的检验报告为准） |
|  |  | 12、 支持电子罗盘功能，在图像中实时査看当前球机指向的方位（须球机具备电子罗盘功能）（以公安部授权机构出具的检验报告为准） |
|  |  | 13、支持自定义电视墙风格，可以将客户端电视墙窗口的布局与实际物理布局的一一对应 （以公安部授权机构出具的检验报告为准） |
|  |  | 14、 ▲支持视频拼接功能，通过平台客户端对视频源进行剪切、上下位移、放大、缩小等操作，将多个视频源图像拼接为单路图像，并支持录像存储和电视墙上墙功能（以公安部授权机构出具的检验报告为准） |
|  |  | 15、 ▲支持混音录像功能，平台和前端摄像机语音对讲时，对讲语音与视频可以同步录制（以公安部授权机构出具的检验报告为准） |
|  |  | 16、支持将监控点的录像绑定到指定磁盘分区（以公安部授权机构出具的检验报告为准） |
|  |  | 17、支持智能跟踪球系统的接入和展示，在平台客户端可以查看智能跟踪球系统中枪机的全景图像和球机的跟踪目标图像 |
|  |  | 18、支持在枪机全景图像窗口中点击目标物体，球机自动跟踪该目标物体 |
|  |  | 19、 带有GPS的无线前端在移动时，支持在电子地图上对其进行轨迹绘制，点击轨迹点时可以调阅这个时间点上的录像（以公安部授权机构出具的检验报告为准） |
|  |  | 20、 ▲平台各模块支持分布式虚拟化部署，支持将平台的各模块部署在不同的虚拟化环境中，实现平台的即插即用和无缝在线扩容。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） |
|  |  | 21、 ▲支持与视频会议系统交互（以公安部授权机构出具的检验报告为准） |
|  |  | 22、支持智能丢包恢复，支持重传缓冲和精确重传功能（以公安部授权机构出具的检验报告为准） |
|  |  | 23、多级平台级联时，支持平台间码流的层级转发（以公安部授权机构出具的检验报告为准） |
|  |  | 24、 支持USB备份盘，可定时对系统进行数据备份，支持通过备份盘恢复系统数据（以公安部授权机构出具的检验报告为准） |
|  |  | 25、 支持当监控业务平台故障或下线后，录像业务不受影响，当平台恢复正常工作后，系统恢复正常、录像数据不丢失（以公安部授权机构出具的检验报告为准） |
|  |  | 26、 提供中国国家强制性产品认证证书（3C） |
|  |  | 27、 具有“国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心” 出具的符合GB/T 28181-2011相关要求的检验报告 |
|  |  | 28、▲需提供可视指挥调度系统软件的计算机软件注册权登记证书（提供国家版权局相应证明复印件，并加盖原厂家公章） |
| 2 | 高清红外防水枪机 | 1、▲ 与视频监控业务平台为同一品牌 |
|  |  | 2、 设备应采用1/3英寸高性能200万像素传感器，最低照度至少为0.05Lux（彩色），0Lux（红外） |
|  |  | 3、 设备应具备焦距3.6mm、6mm、8mm、12mm、16mm内置镜头可选 |
|  |  | 4、 ▲设备应采用高效的H.265视频编码算法，节省带宽、存储。同时支持H.264(Baseline Profile、Main Profile、High Profile)/MJPEG编码，兼容不支持H.265的NVR、平台等。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） |
|  |  | 5、最大支持分辨率1920×1080，帧率在1-30fps可调。 |
|  |  | 6、设备应满足图像信噪比大于等于52dB，图像清晰度≥1000TVL，亮度等级大于等于11级。提升画面精细度。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） |
|  |  | 7、支持强光抑制，对强光点附近区域补偿。支持SMART IR功能，解决过曝或曝光不足等问题。 |
|  |  | 8、▲支持宽动态，适应逆光环境。支持透雾，在特定环境下开启透雾功能，能提升图像通透度,使画面更清晰。支持ROI（感兴趣区域编码）功能，对图像中感兴趣区域增强编码，提高画面细节。支持走廊模式，有效提升狭长环境监控区域。 |
|  |  | 9、支持移动侦测、故障告警、心跳机制、数据保密、日志功能、迭加图像标识信息和时间等功能。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） |
|  |  | 10、 设备应内置红外补光，红外照射距离30-50米。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） |
|  |  | 11、 设备应具备遮挡告警、警戒线、场景变更、区域入侵、区域离开、物品遗留、物品拿取、音频异常侦测、人员聚集等智能功能（以公安部授权机构出具的检验报告为准） |
|  |  | 12、设备应满足IP66级防护要求。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） |
|  |  | 13、 ▲设备应满足静电抗干扰，静电放电抗扰度空气放电≥8KV，接触放电≥6KV；抗浪涌，浪涌抗扰度开路电压≥6KV。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） |
|  |  | 14、设备应能在DC12V±25%范围内正常工作。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） |
|  |  | 15、设备应满足工作温度-30℃~+60℃。（以公安部授权机构出具的检验报告为准） |
|  |  | 16、具有“国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心”出具的网络摄像机产品检验报告 |
| 3 | 磁盘存储阵列 | 1、▲与视频监控业务平台为同一品牌 |
|  |  | 2、4U机架式IP磁盘存储阵列 |
|  |  | 3、支持视音频采用视频流协议直接写入存储 |
|  |  | 4、支持RAID快速创建 |
|  |  | 5、 ▲支持RAID重建速度动态调整，可以根据写入码流带宽需求，动态调整RAID重建的速度 （以公安部授权机构出具的检验报告为准） |
|  |  | 6、▲支持RAID重建断点续建技术，设备重启之后，RAID可以继续重建 （以公安部授权机构出具的检验报告为准） |
|  |  | 7、支持RAID冗余磁盘技术，支持RAID0、1、5、6、10，支持热备盘 |
|  |  | 8、支持创建/修改/删除虚拟磁盘；支持查看虚拟磁盘状态 |
|  |  | 9、支持iSCSI服务 |
|  |  | 10、设备采用C/S、B/S设计，可通过磁盘阵列系统对设备进行访问和控制 |
|  |  | 11、支持全面的状态报警，提供控制台告警、指示灯告警、邮件告警等多种告警方式 |
|  |  | 12、▲同时支持写入能力：500Mbits/S；转发能力：200Mbits/S （以公安部授权机构出具的检验报告为准） |
|  |  | 13、支持16个SATA盘位，至少达到96T硬盘单元部件，支持硬盘热插拔 |
|  |  | 14、冗余网口，支持网口绑定，实现负载均衡，提高硬件可靠性 |
|  |  | 15、支持3个10/100/1000M以太网接口 |
|  |  | 16、支持4个USB接口 |
|  |  | 17、为保障系统的安全稳定性，设备应具有公安部相关检测报告 |
|  |  | 18、具有“国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心”出具的符合GB/T 28181-2011相关要求的检验报告 |
|  |  | 19、提供中国国家强制性产品认证证书（3C） |
| 4 | 解码器 | 1、▲与视频监控业务平台为同一品牌 |
|  |  | 2、采用嵌入式LINUX系统，运行安全稳定 |
|  |  | 3、支持4路HDMI视频输出接口 |
|  |  | 4、解码性能支持2×QXGA、4×1080P、8×720P、16×D1、64×CIF |
|  |  | 5、双向音频，实现现场拾音及语音对讲 |
|  |  | 6、支持桌面安装或壁装 |
| 5 | 视频智能分析系统 | 1、▲与视频监控业务平台为同一品牌 |
|  |  | 2、 设备采用专用硬件设计，Linux操作系统，保证设备运行稳定安全；（应答此项需提供公安部授权单位出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章进行证明） |
|  |  | 3、为方便管理维护，设备应内嵌Web服务，可以支持B/S方式的客户端浏览及功能配置；（应答此项需提供公安部授权单位出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章进行证明） |
|  |  | 4、设备应支持分析1080P、720P、D1等主流分辨率视频； |
|  |  | 5、▲单台设备应支持不少于16路图像接入分析，每路通道可以同时开启不少于4种算法；（应答此项需提供公安部授权单位出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章进行证明） |
|  |  | 6、 ▲视频智能分析算法支持警戒线、区域看防、起身检测、值岗检测、声强检测等功能，在特定环境中准确率不低于90%；（应答此项需提供公安部授权单位出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章进行证明） |
|  |  | 7、算法支持视频诊断，可对视频图像全画面进行分析，画面模糊、遮挡或信号丢失产生告警信息； |
|  |  | 8、 算法支持单人独处，对检测区域内单人滞留超时进行报警提示的功能；（应答此项需提供公安部授权单位出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章进行证明） |
|  |  | 9、为方便与新建网络监控无缝对接，设备应是网络化设计，具有至少2个千兆网口； |
|  |  | 10、 ▲为防止U-Key、USB备份盘被意外插拔或碰落，同时保证外接键盘、鼠标控制，设备应不少于2个内置USB接口及2个外置USB接口；（应答此项需提供公安部授权单位出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章进行证明） |
|  |  | 11、设备应支持智能算法按时间段自动布撤防； |
|  |  | 12、设备应支持实时报警上传至综合安防管理平台，实现报警综合联动； |
|  |  | 13、 支持备份功能，其中一台故障时，另一台能够继续支持工作，对智能分析配置算法不受影响； |
|  |  | 14、 为保障系统的安全稳定性，设备应具有公安部相关检测报告；（应答此项需提供公安部授权单位出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章进行证明） |
|  |  | 15、 系统应是成熟应用的软件产品，具备相应的软件著作权登记证书；（应答该项时需提供软件著作权证书复印件并加盖原厂公章） |
|  |  | 16、系统应是国家节能型产品，具有中国质量认证中心出具的中国节能产品认证证书；（应答该项时需提供认证证书复印件并加盖原厂公章） |
|  |  | 17、设备应是成熟应用产品，需提供中国国家强制性产品认证证书（3C）；（应答该项时需提供3C认证证书复印件并加盖原厂公章） |
| 6 | UPS | 1、工作方式(技术类型)：DSP控制纯在线式双变换； |
|  |  | 2、标称容量（W）：三相30KVA（≥27KW）； |
|  |  | 3、输入功率因数：≥1.0； |
|  |  | 4、输入电压及频率范围：380AC+15%/-20%；50/60Hz±5%； |
|  |  | 5、采用数字化UPS先进的第六代低损耗大功率IGBT逆变技术； |
|  |  | 6、▲UPS具有电气隔离式的电压取样模块电路功能，投标时应提供电气隔离式的电压取样模块电路第三方国家级权威机构技术证明文件，加盖厂家公章或投标专用章； |
|  |  | 7、UPS具有电气隔离式的推挽功率变换直流升压电路功能 |
|  |  | 8、UPS具有正弦波直流量采样电路功能 |
|  |  | 9、负载特性：完全满足从0到100%负载的跃变，而无需切换到旁路，并保护输出稳定可靠； |
|  |  | 10、充电模式：先恒流后恒压，带温度补偿充电自动均浮充转换； |
|  |  | 11、输出电压稳定度：±1%（稳态负载），±3%（负载波动）； |
|  |  | 12、输出频率稳定度：锁旁路50Hz/60Hz±5 Hz ,无输入时：±0.05%； |
|  |  | 13、输出电压谐波失真（THDv）：正弦波，线性负载<1%；非线性负载<2.5%； |
|  |  | 14、过载保护：相位过载：125% 10分钟；150% 1分钟；总过载：112.5%时10分钟，135% 1分钟； |
|  |  | 15、通讯接口：RS232、RS485。可选干接点接口、SNMP卡（网络远程监控）； |
|  |  | 16、冗余功能：串机热备份或并联； |
|  |  | 17、抗浪涌能力：10/700uS,5KA;8/20uS,20KA； |
|  |  | 18、▲UPS具有变压器隔离式驱动电路功能，投标时应提供UPS变压器隔离式驱动电路第三方国家级权威机构技术证明文件复印件，加盖厂家公章或投标专用章； |
|  |  | 19、UPS具有三环反馈控制的移相全桥软开关功能 |
|  |  | 20、UPS产品具有中国节能产品认证证书,投标时应提供证书复印件，加盖厂家公章或投标专用章； |
|  |  | 21、▲生产厂商需提供：ISO9001系列质量管理体系认证证书、ISO14001系列环境管理体系认证证书、GB/T28001职业安全健康管理体系认证证书、安全生产标准化企业认证证书不低于三级，加盖厂家公章或投标专用章； |
|  |  | 22、★UPS主机及蓄电池需提供原厂授权及三年免费保修承诺，加盖厂家公章或投标专用章； |
| 7 | 高清拼接单元屏 | 1、屏幕尺寸：55寸，LED背光；拼接缝隙≤3.5mm，亮度：500cd/m²，对比度：3500：1，分辨率：1920*1080； |
|  |  | 2、支持DVI、HDMI、VGA、YUV、S-video、DP等信号输入接口，支持5路CVBS输入和2路CVBS输出环通接口，USB2.0接口软件在线升级； |
|  |  | 3、▲液晶屏应具有一种基于FPGA的视频图像增强方法和装置、液晶屏的分割显示拼接电路等专项技术。实时运算分割放大输入图像信号，在多倍分割放大处理的单屏画面上，彻底解决模/数之间转换带来的锯齿及马赛克现象，拼接画面清晰流畅，色彩鲜艳逼真，是数字图像清晰化处理的最佳解决方案。(提供专利技术证明文件) |
|  |  | 4、▲采用信号强度自动检测技术，实时检测信号强度，并提示当前信号强度图标，提供CNAS认可的检测机构出具检测报告； |
|  |  | 5、▲液晶拼接单元具有抗强光能力、防眩光功能，提供CNAS认可的检测机构出具检测报告； |
|  |  | 6、▲采用同步显示控制技术，解决不同信号转换产生延迟显示，实现同步开机同步显示，提供CNAS认可的检测机构出具检测报告； |
|  |  | 7、采用流动字幕软件编译技术，实现流动字幕的运行速度、大小、颜色及背景的动态智能调节，提供CNAS认可的检测机构出具检测报告； |
|  |  | 8、采用防烁伤技术，有效防止液晶屏被灼伤，提供国家知识产权局颁发的专利证书； |

五、其它要求

1、工期：合同签定后60天内。

2、投标报价需包含运输、安装、集成、运维、售后服务及相应税费等一切费用。

3、投标人必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：

1）整体工程提供不少于2年的免费维护，按原厂商标准提供维护。

2）提供每周7×24小时技术支持和服务，2小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，8小时内到达指定现场。

4、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

第四章 合同条款

合同通用条款部分

(略)

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据    年    月    日海南省旅游学校“平安校园”项目建设（项目编号:HZ2017-359）公开招标结果及招标文件的要求,经协商一致,同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同标的及金额等(详见附件清单)

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总额 |  | （小写）：¥ 元 |  |  |  |  |
|  |  | （大写）: 元整 |  |  |  |  |

### 二、付款方式

1、合同签订10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同总金额 30％；

2、设备到货并经甲方签收后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同总金额 30％；

3、项目建设完工，通过甲方组织的验收并提交相关的文档、资料后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的35%。

4、项目验收满一年，没有质量问题，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同尾款5%。

三、违约赔偿

1. 除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务或提供产品及服务不满足项目需求，按合同金额的1％计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

### 四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，可申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

### 五、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

### 六、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

### 七、本合同的组成文件

1.合同通用条款和专用条款；

2.招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

### 八、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲方、乙方、招标代理机构各执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。（如果甲方或乙方需要，则可在此增加合同份数）。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南海政招标有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五章 投标文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

1、投标函（表1）

2、开标一览表（表2）

3、技术及资质要求响应表（表3）

4、投标人简介

5、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证、投标人资格要求中的所有材料复印件

6、保证金缴纳证明复印件

7、企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告

8、社会保障缴费记录复印件

8、授权委托书（表4，报价文件正本原件，副本复印件）

9、法人代表、授权代表身份证复印件

10、同类项目业绩表（表5）

11、生产厂商授权书（表6）

12、技术部分（包括方案、产品资料、彩页、售后服务、培训等）

13、投标人认为需要的其它材料

为了便于评委对报价文件内容的审核，投标人可针对招标文件第六章中“技术、商务评分表”编写响应页码索引表，即投标文件中关于该评分项目内容的页码。

注：以上复印件均需要加盖公章

### 表1、投标函

致：海南海政招标有限公司

根据贵单位项目编号为                的投标邀请函，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称）提交投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的  60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据，并保证资料、证据的真实有效性。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。

5、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

6、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表：   （签字或私章）            职务：

日期：

### 表2、开标一览表

项目名称：海南省旅游学校“平安校园”项目建设    项目编号： HZ2017-359

工期：合同签订后

| 序号 | 项目/设备名称 | 品牌型号、规格配置或要求 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标总额 |  | ¥ （大写） |  |  |  |  |

投标人全称：（盖章）                授权代表：（签名或私章）

注: 1、投标总金额包括本包招标书中要求的所有货物、运输、安装、集成、调试、试运行、服务、税等费用；

2、开标一览表格式不得自行改动。

### 表3、技术及资质响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能条目及资质要求列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。带▲或★的指标列入下表时，必须在指标前面保留▲或★。投标人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件无效，该投标人列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 设备/项目 | 招标文件技术参数/功能描述 | 投标人技术参数/功能描述 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

投标人全称：（公章）            授权代表：（签字或私章）

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、投标人在“投标人技术参数/功能描述” 中填写所投设备/项目的详细技术参数或功能描述情况，投标人必须如实填写，不得拷贝“招标文件技术参数/功能描述”要求，否则视为不满足。

4、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

5、“页码索引”指“投标人技术参数/功能描述”所对应证明材料在投标人投标文件中的页码。

### 表4、授权委托书

致 海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南海政招标有限公司组织的海南省旅游学校“平安校园”项目建设（项目编号为： HZ2017-359 ）的招标活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标评标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名或私章）

受托人  （签名或私章）

年     月     日

### 表5、投标人项目业绩表

项目名称：海南省旅游学校“平安校园”项目建设    项目编号： HZ2017-359

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额 | 签约时间 | 业主联系人电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（公章）：            授权代表（签名或私章）：

注：1、在此表后面按顺序附上各项目的合同复印件。

### 表6、生产厂商授权书

海南海政招标有限公司：

作为设在                     （制造厂家地址）的制造/生产            （货物名称）的                     （制造厂家名称）在此以制造厂的名义授权                     （投标人名称和地址）用我厂制造的上述货物参加海南海政招标有限公司组织的采购项目编号为HZ2017-359的海南省旅游学校“平安校园”项目建设的投标活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述投标人就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任及按招标文件要求提供售后服务。

（可增加其它服务承诺内容）

我方于      年    月    日签署本文，以此为证。

投标人名称：

出具授权书的制造厂家名称：

姓   名：                 （制造厂授权代表签名或私章）

职   务：                       联系电话：

公   章：                       日   期：

注：1、如投标人所投产品为国外品牌产品，生产厂家在国内有注册分支机构的由注册分支机构出具授权，否则由国内的总代理出具授权（总代理需附上代理证明）。所投产品为国内品牌产品的，由生产厂家或负责该区域的分公司或注册机构出具授权。

2、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

3、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。

4、制造厂商参与投标则无需提供此授权书。

### 第六章  评审办法和程序

### 一、评审办法

1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

### 二、初步评审

1. 评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（附表1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 投标人未能满足投标人资格要求的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

- 投标有效期不足的；

- 交货期或工期不满要求的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；

- 不符合招标文件规定的其它条件。

2．判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

4.通过初步评审的投标人不足三家，则本次招标失败。

### 三、详细评审

1. 评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

2. 技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）；

3. 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人最低的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100

4. 如投标人满足第二章第17条“关于政策性加分”规定的，应按该条规定对投标人的评标价进行调整。

5.技术、商务及价格权重分配

| 技术、商务 | 价格 |
| --- | --- |
| 70% | 30% |

6. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

附表1

### 初步审查表

项目名称：海南省旅游学校“平安校园”项目建设

项目编号： HZ2017-359

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 保证金 | 是否提交保证金的 |  |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 工期或交货期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 7 | 关键性技术要求 | 带★的技术指标是否全面满足（如有） |  |  |  |
| 8 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

附表2

### 技术、商务评分表

项目名称：海南省旅游学校“平安校园”项目建设

项目编号： HZ2017-359

| 序号 | 评审内容 | 评分标准及分值 | 满分 | 投标人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、技术商务评分原则（分值70分） |  |  |  |  |  |
| 1 | 技术指标响应 | 依据投标人对投标产品详细的逐点技术应答和产品资质响应，评委需要根据产品技术响应表和资质响应表审查相关的证明文件，完全满足得满分，带▲的指标每项不满足扣除2分，其它指标每项不满足扣1分，扣完为止 | 38 |  |  |
| 3 | 公司实力 | 投标人具有安防工程企业资质一级得3分，二级得2分，三级得1分；没有，不得分。 | 3 |  |  |
|  |  | 投标人具有信息系统集成及服务资质二级或以上得2分，三级得1分，其余不得分。 | 2 |  |  |
|  |  | 投标人同时具有ISO9001:2008质量管理体系认证、ISO14001:2004环境管理体系认证、OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系认证三种证书得3分，少一个扣1.5分，扣完为止。 | 3 |  |  |
|  |  | 投标人具有建筑智能化工程设计与施工一体化一级资质得2分；二级得1分，其余，不得分。 | 2 |  |  |
|  |  | 投标人具有CMMI证书，CMMI5得2分，CMMI3-CMMI4得1分，其余不得分。 | 2 |  |  |
|  |  | 投标人具备企业资信AAA等级证书得1分,没有不得分 | 1 |  |  |
|  |  | 投标人具有高新技术企业证书得1分，没有，不得分。 | 1 |  |  |
| 4 | 业绩 | 投标人近三年以来，完成的安防类项目业绩（提供合同复印件），合同金额200万以上，每个得1分，总分4分； | 4 |  |  |
| 5 | 项目团队 | 投标人在本地设有注册机构（提供有效证明材料），提供可靠的本地化的技术服务支持，满足得2分，否则得0分。 | 2 |  |  |
|  |  | 投标人在海南本地具有稳定的技术队伍，提供本地技术人员近6个月的海南本地社保缴纳证明。15人及以上，得3分；10-14人，得1分；10人及以下，不得分。 | 3 |  |  |
|  |  | 投入本项目的项目经理同时持有中国电子信息行业联合会颁发的高级项目经理证书(信息系统项目管理师)和PMP证书得4分，具备单独一项得2分，且高级项目经理证书注册单位需与投标单位一致，并提供近6个月的海南本地社保缴纳证明，提供证书复印件并加盖公章,原件备查。 | 4 |  |  |
|  |  | 投入本项目组技术人员具备主流网络工程师认证，如华为HCIE或思科CCIE认证,每个得1分,最多1分,并提供近6个月的海南本地社保缴纳证明,提供证书复印件并加盖公章,原件备查。 | 1 |  |  |
|  |  | 投入本项目组技术人员具备国际知名品牌存储认证证书,每个得1分,最多1分,并提供近6个月的海南本地社保缴纳证明,提供证书复印件并加盖公章,原件备查。 | 1 |  |  |
| 6 | 服务及保障 | 根据项目后续服务计划、保障措施、服务人员安排等进行评分，优：3分；良：2分；一般：1分；无，0分。 | 3 |  |  |
| 二、报价部分评分原则（分值30分） |  |  |  |  |  |
| 7 | 投标报价分 | 基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价，价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝基准价/投标报价×价格权值 | 30 |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |

评委：