# 2017省本级政府设备采购招标项目

东方市八所中学实验室设备

招标编号: HNJY2017-55-13

# 招

# 标

# 文

# 件

海南省教学仪器设备招标中心

二〇一七年六月

目  录

第一部分 投标邀请函	3

第二部分 投标项目需求	5

第三部份 投标方须知	8

第四部份 合同通用条款	21

第五部份 合同条款及格式	26

第六部份 投标文件格式	28

第七部分 采购清单………………………………………………………………45

# 第一部分 投标邀请函

海南省教学仪器设备招标中心受东方市八所中学的委托,对该校的实验室设备进行公开采购招标, 现邀请国内合格的投标人来参加密封投标。

1、招标项目：实验室设备

1.1招标内容：实验室设备。

（项目所涉及的范围及产品招标采购项目需求表，包括项目所需设备的供货、运输、安装调试和培训及相关服务）

2、招标编号：HNJY2017-55-13

3、供应商资格要求：

3.1符合《政府采购法》第二十二条的规定的供应商来参加密封投标；

3.2在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的；

3.3需提供营业执照副本复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件或三证合一营业执照复印件；

3.4提供2017年任意一个月的社会保障资金缴纳证明（社保缴费单或银行付款单复印件加盖公章）和依法缴纳税收的证明复印件（须加盖公章，无税收月份打印零申报表）；

3.5参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明）；

3.6投标人必须根据招标文件要求提供厂家针对本项目的授权函原件。

3.7必须购买采购文件，并提交投标保证金。

4、本项目不接受联合投标，不得转包；

5、本项目以包为单位投标，投标人须对包内整个品目全部内容进行投标。

6、标书售价：标书每包100元，标书售后不退。

7、购买标书时间：2017年7月 3 日至2017年7月10日下午17：30前，逾期不售，节假日除外。

6、购买标书下载网址

http://218.77.183.48/htms

投标保证金在递交投标文件截至时间之前到达海南省人民政府政务服务中心账户上， 投标保证金的形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。

代理机构：海南省教学仪器设备招标中心

地    址：海口市蓝天路西2－8号教育苑内

电    话： 0898-66779294，0898－66742218

采购信息及采购结果请查询：

中国海南政府采购网：http://36.101.208.72:8080/

7、开标时间：兹定于2017年8月1 日北京时间12:30公开开标。递交投标文件时间：2017年8 月1日12:00至12:30。投标截止时间：2017年8月1 日北京时间12:30，逾期递交或不符合的投标文件的标书，恕不接受，届时请参加投标的代表出席开标仪式并签名确认开标金额记录。

友情提示：参加投标的投标人把投标文件制作成PDF格式(使用WinRAR加密压缩)电子标书, 投标截止日期前，必须在网上将电子投标文件上传到电子招投标网址：http://218.77.183.48/htms 。

8、开标地点：海南省海口市国兴大道9号会展楼2楼，海南省公共资源交易服务中心205室（海南省人民政府政务服务中心南侧）

9、投标人需提交的资格证明文件（投标人初步审查用）

9.1 法人营业执照副本的复印件（须加盖本单位公章）

9.2 组织代码机构证书复印件（须加盖本单位公章）

9.3 税务登记证书复印件（须加盖本单位公章）

9.4法定代表人授权书（格式）

9.5投标人的资格声明（格式）

9.6 2017年任意一个月社会保障资金缴纳证明（社保缴费单或银行付款单复印件加盖公章）

9.7 2017年任意一个月依法缴纳税收的证明复印件（须加盖公章）

9.8 投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明（须加盖本单位公章）

10、开标一览表列表分项标明“货物名称型号规格、原产地及制造厂名、数量、单位、单价、投标单项总价、交货期”盖章、签名。并另行制作一份单独密封于一信封内（用于开标唱标）。（技术文件的设备货物的可选附件、可选软件的报价不包含在设备的报价中，但必须另行表列可选附件、可选软件的报价清单，供用户选用）

11、投标人应根据招标文件的技术要求条款，在投标文件中详细提供有效的投标货物的技术规格、部件配置和功能说明，零配件报价清单、设备型号、产地、生产厂名等厂商提供的图片资料及相关资料。

12、本项目的仪器设备，以包为单位投标，投标人须对包内整个品目全部内容进行投标。

13、设备报价

国产设备用人民币报价，原装进口设备用美元免税报价（采购人不接受人民币、美元以外货币的报价），结算时以开标当日中国银行的外汇卖出牌价折合成人民币结算。外汇汇率风险由投标人自行承担（进口免税的有关手续及相关费用由投标人负责，用户仅提供相关材料）。每一投标人对每一设备只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价。

14、评标采用综合评分方式。

15、投标人必须编制完整的投标文件，按上述顺序编制目录及页码并装订成册，投标文件封面必须加盖投标人单位法定印章并经投标人代表签署，投标文件应骑缝加盖投标人单位公章。投标人代表可由法定代表人或其委托代理人担任。由委托代理人签署的投标文件中，须同时提交由法定代表人签署的有效的授权委托书。

投标书应采用胶装形式（非卡装）订装，投标文件的任何缺漏，都会导致投标无效，投标人必须自行承担。招标代理机构对因投标文件未装订成册而造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

投标人都应分别附有投标保证金（投标保证金金额为：30000元，投标保证金凭据，应注明：招标项目名称、招标编号、包号等）。

海南省教学仪器设备招标中心

2017年 7月 3日

# 第二部分 投标项目需求

一、投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目预算 | 本项目采购预算为422.2057万元，投标价不能超过采购预算，超过视为无效投标。 |
| 2 | 是否接受进口产品投标 | 接受（） 不接受（√） |
| 3 | 标前踏勘现场或/和标前答疑会 | 组织（） 不组织（√） |
| 4 | 述标和/或产（样）品演（展）示 | 有（√） 无（ ） |
| 5 | 投标有效期 | 自开标之日起60天。 |
| 6 | 投标文件份数 | 正本 壹 份 副本 陆 份 |
| 7 | 评标方法 | 最低评标价法（） 综合评分法（√） |
| 8 | 采购需求 | 详细采购清单详见第七部分 |

二、除在技术要求中另有规定外，投标人所投的一切仪器、设备和系统，应能在下列条件下工作：

电源：220V±10%，单相50Hz±1Hz

水压：2kɡ/CM2（2巴）

空气压力：860hpa-1060hpa

环境温度：0℃～40℃

相对湿度：不低于85％

连续工作时间：不少于8小时

如果不能满足这些工作条件，投标人应列出其偏离。

三、设备的安装调试、试运行和验收

- 本项目为交付系统承包项目，中标供应商承包及负责招标文件对中标供应商要求的一切事宜及责任。包括项目产品供货、配套设备提供、运输、保管、安装、调试、验收、培训及相关服务等以及投标人认为必要的其他货物、材料、工程、服务；投标人应自行增加系统正常、合法、安全运行及使用所必需但招标文件没有包含的所有设备、版权、专利等一切费用，如果投标人在中标并签署合同后，在供货、安装、调试、培训等工作中出现货物的任何遗漏，均由中标供应商免费提供，甲方将不再支付任何费用。

- 中标采购设备到达目的地，经安装、调试、技术培训后，中标供应商向业主提请设备验收。业主在接到投标人通知的5天内派人到现场负责组织验收，业主按中标供应商提供的仪器设备清单及检验产品合格证、使用说明书和其它的技术资料。进口设备，除提供以上资料外，须会同海关、商检部门共同负责开箱检验、检查仪器设备及随机附件是否全新、完整无损，技术资料与图纸是否与业主的要求相符，可以通过逐一使用主要功能、对比、抽样检测、委托检测等方法对设备的技术指标和性能进行检测验收。所有指标应与投标文件一致或在招标文件允许的范围内并符合响应的国家或行业标准以及符合用户的使用要求。如有损坏、缺件、翻新等情况，应按款额赔偿。

- 所有产品经安装、调试、技术培训、验收合格后，双方在《海南省政府集中采购货物验收单》一式四份书面签字（盖章）验收。

四、技术资料

投标人应保证所提交给招标人和招标代理机构的资料和数据是真实的；因提交的资料和数据不真实所引起的责任由投标人自行承担。

一）投标人应分阶段免费提供以下资料：

# 1、投标时

A、投标人简介

B、经营业绩简介

C、提供厂商有中文版的产品设备样本简介和产品技术性能说明书及系统软件操作简介（彩页）

D、产品设备清单

E、备件与工具清单

F、可选配件清单（不包括在总报价内）

G、技术服务与技术培训

H、设备制造厂商提供的针对本项目的投标授权证书原件及服务承诺函原件。

# 2、设备到货时

A、产品设备硬件说明书（操作手册）、软件说明书（操作手册）

B、系统调试手册

C、系统各种设备的维修、保养手册

D、产品设备到货清单

E、产品出厂检验合格证书

F、业主单位要求提交的其它文件材料。

3、系统验收时

A、系统调试报告

B、系统仪器设备保修证明

五、工具

投标人应提供产品设备所带专用工具清单，并标明其种类、用途和生产厂，并在货物到货时同时提供给业主，此价格不包含在投标价中。

# 六、备件

投标人应提供一个在正常情况使用下，保质期满后一年内可保证设备正常使用的备件和材料清单，并标明其种类、生产厂、单价和总价，业主有权决定全部或有选择的购买。

七、易损件

投标人应提供一个易损、易耗件清单，并标明用途、生产厂、常规使用寿命和单价。

八、质量保质期

8.1产品设备质量的保质期应以《中华人民共和国产品质量法》为基本准绳，免费保修期为在用户验收设备合格后一年内，免费上门服务（若甲方提出延长质量免费保修期，在招标文件的采购设备清单中特别提出）。

8.2系统软件的质量保质期，不以系统硬件设备验收开始计算，而是在业主对软件验收合格之日起计算，为期二年（若业主提出延长质量免费保修期，在招标文件的采购设备清单中特别提出）。

九、售后服务

9.1供应商应具备完善的售后服务体系，有固定的维护人员并有能力及时处理所有可能发生的故障； 投标单位投标时必须在投标文件中明确地提供售后服务机构或厂家、地址、电话、联系人等资料，不提供售后服务资料是投标人潜在的风险。

9.2在保质期以内，投标人在接到业主的维修通知对故障能在2小时内响应，4小时内派出有能力的维修人员赶到业主现场进行处理。

9.3在保质期满后，投标人应保证以合理的价格提供备件和保养服务，当发生故障时，投标人应按保质期内同样的要求进行维修处理，合理收取维修费。

十、签订合同： 中标供应商在收到《中标通知书》5天内与业主签订合同。

十一、交货时间：仪器设备合同签订后30天内交货、完成安装并调试成功。中标供应商不得延误合同签订、仪器设备交付时间（除业主单位施工现场不具备条件外）。

十二、交货地点：采购人指定地点

十三、除投标文件明确外，未经业主同意，中标供应商不得以任何方式转包或分包本项目。

十四、其它注意事项

14.1 提供正常系统维护和免费提供软件系统升级；

14.2投标方应协调相关设备原厂对相关设备设备进行安装调试和培训；

14.3未尽事宜由双方商议解决；

# 第三部份 投标方须知

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件各方面都作出实质性响应是投标人的风险，因为没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

Ａ  说  明

1、适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标采购中所叙述项目的硬件、软件产品所涉及的设备和服务采购。

1.2资金来源系政府财政资金

2、定义

2.1“采购人”系指业主

2.2“投标人”系指响应招标文件的、参加投标竞争的依法成立的制造商、代理商、供货商或其他组织。

2.3“采购代理机构”系指组织本次招标的招标机构海南省教学仪器设备招标中心。

2.4“采购人”和“采购代理机构”统称“招标采购单位”

2.5“评标委员会”系指组建专门负责本次招标及其评标工作的临时性机构。

2.6“货物”系指所有的由投标人为满足招标文件要求而向招标方提供的仪器、设备、方案以其它有关技术资料和材料。

2.7“服务”系指投标人为满足招标文件要求而向招标方承担的运输、安装调试、人员培训、技术服务、售后服务、保险和其它类似的义务。

2.8“日期、时间” 系指公历日、北京时间。

2.9招标文件中所规定的“书面形式”，是指任何手写、打印或印刷通讯，包括传真发送。

2.10“合同”系指由本次招标所产生的合同或和约文件。

2．11招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

3、合格的投标方

3.1是响应招标文件，参加投标竞争，具备投标条件的中华人同共和国独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。且有能力提供招标货物及服务，并通过评标委员会审核的制造厂商、供货商或代理商，均为合格的投标方。

3.2投标方应遵守《中华人民共和国政府采购法》和有关的法律和招标条例。

3.3合同中提供的所有货物及其辅助服务，其来源均应符合招标文件要求而提供的设备、仪表、工具、备件、图纸和其他材料，本合同的支付也仅限于这些货物和服务。

3.4如果没有特别声明或要求，投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本采购文件不再对上述情况进行描述。

3.5政策优惠条件及要求:根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的要求，以及政府关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的实施意见，政府采购项目的政策优惠条件及要求如下。

3.5.1关于小微企业（供应商）产品参与投标

①根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的要求，对于非专门面对中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

②小型、微型企业作为联合体一方参与政府采购活动且《联合投标协议书》中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

③享受政策优惠的小型、微型供应商须提供合法有效的“小型、微型企业声明函”（附件）。

小微企业（供应商）是指符合《小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供该企业制造的货物，由该企业承担工程、提供服务，或者提供其 他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

3.5.2 关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的要求

3.5.2.1节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》(中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）等网站发布)，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、财政部、认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得中国国家信息安全产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》(中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）等网站发布)，且经过认证的环境标志产品。

3.5.2.2提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供有效的中国国家信息安全产品认证证书复印件。

3.5.2.3提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.5.3 提供的产品属于优先采购环境标志产品的，供应商应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

4、纪律

4．1投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则。

4．2获得本招标文件的投标人，应对招标文件进行保密，不得用作本次投标以外的其他任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密资料。

5、投标费用的承担

# 5.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的全部费用，无论投标过程中的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

Ｂ　招标文件说明

6、“招标文件”的构成

6.1“招标文件”是用以阐明所需仪器设备及服务的情况，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“招标文件”由下述部份组成：

(1) 投标邀请函；

(2) 投标项目要求；

(3) 投标人须知；

(4) 招标采购合同格式；

(5) 附件（投标文件格式）

6.2招标文件采购需求中列明标的物的技术要求是采购人基于实际工作需要而提出的基本需求，如果有专利、商标、品牌、型号等信息的，仅起技术说明、参考作用，不具有任何限制型，投标产品响应其指标性能要求即可。

6.3如果本项目注明接受进口产品投标的，仍可接受满足需求的国内产品参与竞争。所谓进口产品是指:通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关外的产品。

6.4如果没有特别声明或要求，投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本采购文件不再对上述情况进行描述。

7、 招标文件的澄清

7.1凡参加本次招标的投标人被视为已充分认识和理解了任何与本项目有关的影响事项和困难、风险等情况。在规定的期间内未提出疑问的，视为完全接受招标文件规定的所有条款，并放弃对招标文件（含澄清、修改文件）不明或误解的权利。

7.2 投标人对招标文件如有疑点，应在购买标书当天内按投标邀请中载明的地址，以书面形式（包括信函或传真，下同）通知到采购代理机构。采购代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或在中国海南政府采购网以公示形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的答复告知已购买招标文件的每一投标人。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止日期15天前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或解答投标人提出澄清的问题时对招标文件进行修改，并在中国政府采购网、海南省政府网站上公告，或以书面形式通知所有购买招标文件每一投标人。对方在收到该通知后应立即以传真的形式确认已收到该修改。

8.2为使投标人的准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，如有必要，采购代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并在相关网站上公告，同时通知已购买招标文件的每一投标人。

8.3招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，并对投标人具有约束力。

# Ｃ  投标文件的编写

9、要求

9.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”的要求提供“投标文件”，并保证所提供的全部资料的真实性，以确保其投标对“招标文件”做出实质性响应。若投标方不能按招标文件要求提供与本标相关的文件、图片资料、证明材料，或者投标文件没有对招标文件各方面都作出实质性响应是投标人的风险，因为没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

9.2投标文件的语言为中文。

9.3 投标文件的所有计量单位执行中华人民共和国的计量单位。

10、“投标文件”的组成

10.1“投标文件”应包括下列部份：

（1）投标书

（2）开标一览表

（3）规格响应表及相关的技术参数资料

（4）设备制造厂商提供有效的投标授权证书原件和服务承诺函原件（根据“项目需求表”中要求）

（5）设备制造厂商提供有效的产品彩页（根据“设备技术参数”中要求）

（6）投标资格证明文件

（7）投标货物符合“招标文件”规定的资格证明文件、证明文件，及投标人认为需加以说明的其他内容

（8）投标保证金

10.2  投标人必须编制完整的投标文件，按上述顺序编制目录及页码并装订成册，规定的资格证明文件、证明文件必须注明在投标文件中的所在页码。内容较多时可以分册装订。各册独立装订的投标文件封面必须加盖投标人单位法定印章并经投标人代表签署，投标文件应骑缝加盖投标人单位公章。投标人代表可由法定代表人或其委托代理人担任。由委托代理人签署的投标文件中，须同时提交由法定代表人签署的有效的授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
    投标书应采用胶装形式（非卡装）订装，投标文件的任何缺漏，都会导致投标无效，投标人必须自行承担。招标代理机构对因投标文件未装订成册而造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

11、 “投标文件”格式

11.1投标人应按“招标文件”中提供的“投标文件格式”填写投标书、“开标一览表”、“规格响应表”及“投标人资格审查表”和“售后服务计划”。投标人应分别在以上表格中注明提供的货物名称、型号规格、技术配置及参数、原产地（生产厂名）、数量和价格等（见附件格式）。

11.2投标人可对本“招标文件”中“招标采购项目设备清单及范围”所列的所有货物进行以包为单位投标，投标人可以全部投标，亦可选择其中一包投标。但不得将一包中的内容拆开投标。

12、投标报价

12.1投标人应在“招标文件”所附的“开标一览表”（附件格式二）上写明投标货物的单价{单价=（货价+运抵用户指定地点运、保、税）}和投标总价。如果单价与总价有出入，以单价为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价。

12.2投标人应按上述条款的要求填写仪器设备报价。此报价作为招标方评标标准，但不能限制甲方以其它方式签订合同的权力。

12.3投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标价不是固定价的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。

  - 12.4投标总报价表及投标分项报价表应包括：

总报价应包括投标人对每个分项下所提供设计、制造、采购、各项税费、交货、技术服务、技术培训、安装、调试、随机零配件、标配工具、运输保险、可靠性运行、预验收、最终验收及质量保证期期间的全部责任和义务及合同实施过程中不可预见费用等。投标人应将货物需求一览表中的所有项目在投标分项报价表上列出并逐项报价。如果投标分项报价表中有列出但未标价的项目，则将其视为已包含在其他项目的报价中，合同执行中不另予支付。

12.4.1 从中华人民共和国境内（不包括中国香港、澳门、台湾）供应的货物及服务，包括：

1) 报出所供货物的EXW价（工厂交货价），除应包括向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税费外，还应包括对货物在制造或组装时使用的部件和原材料从国外进口的全部进口成本，含已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其他税费。

2) 货物从工厂运至最终目的地（详见货物需求一览表及技术规格）的内陆运输、保险费、和伴随货物交运的有关费用。

3) 技术服务费及其他相关费用（包括安装、调试、技术资料、软件、技术培训等）。

12.4.2 从中华人民共和国境外（含中国的香港、澳门和台湾）供应的货物及服务，包括：

1）货物到指定目的地免税进口价（指定目的地详见货物需求一览表及技术规格；免税进口价是指货物CIF价和报关、进口商检、运费、保险费和伴随货物交运的有关费用，但不包括关税及增值税）；

2）技术服务费及相关费用（包括安装、调试、技术资料、软件、备品备件、专用工具、技术培训等）。

3）原装进口产品：为产地在中华人民共和国境外并在中华人民共和国境外完成仪器整体装配的产品。

13、投标人资格的证明文件

投标人应填写并提交招标文件上所附的“资格证明文件”。

14、投标保证金

14.1 投标保证金为“投标文件”的组成部份之一，是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失，采购代理机构和采购人在因投标人的行为受到损害时可以没收投标人的投标保证金。

14.2投标方应向招标方提供“投标邀请函中要求”的投标保证金金额，投标方应注明投标保证金使用的招标项目、招标编号、包号。

14.3投标保证金应在递交投标文件截止时间之前，以支票汇款形式存入指定账户并注明汇款单位，逾期不予以接受投标。

14.4未中标的投标人的投标保证金，将在发出《中标通知书》之日起5个工作日内按未中标的投标人的告知予以原额无息退还。

14.5中标方的投标保证金，将在中标方签订合同并支付中标服务费后予以原额无息退还。

14.6发生以下情况投标保证金可能被没收

（1）在投标有效期内撤回其投标

（2）中标后的规定期限内未签合同

（3）中标未按合同金额的2%交纳履约保函

（4）中标后不执行向采购代理机构交纳中标服务费

15、投标有效期

15.1“投标文件”从开标之日起，投标有效期为60天。

15.2特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期期满之前，要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以拒绝或同意上述要求，但要求与答复均须是书面文件。对于同意该要求的投标人，招标人既不要求也不允许其修改“投标文件”。

16、“投标文件”的签署及修改

16.1投标方应准备一份正本和六份副本，并在每一份“投标文件”上要明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准；如果“开标一览表”内容与投标文件中“规格响应表”内容不一致的，以“开标一览表”为准；如果制造厂（商）提供的“产品图片资料”或“产品说明书”内容与投标文件中“规格响应表”内容不一致的，以制造厂（商）提供的“产品图片资料” 或“产品说明书”为准。

16.2投标文件的正本须按招标文件中已明示需要盖章签名处，均须由投标人法定代表人或其授权代表签名和盖章；投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须有投标文件签字人在旁边签名才生效，其修改必须清晰。

16.3 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

Ｄ   投标文件的递交

17、“投标文件”的密封和标记

17.1投标人应将“投标文件”正本和副本分别用信封密封，并在信封面上标明招标编号、投标货物名称，并注明及“正本”或“副本”。正本壹份，副本六份。

17.2为了方便开标、唱标，投标人应将“投标文件”的正本中的“开标一览表（以包为单位）”另行制表一份单独密封于一小信封内，并在该信封上标明“开标一览表”字样，然后再装入“招标文件”正本的密封袋中。

17.3投标人应将“投标保证金”支付证明单独密封于一信封，不需放入“投标文件”的密封袋中。并于递交投标文件时交于采购代理机构。

17.4不能按“招标文件”提出的要求制作的标书，被视为不完整的投标书，势必影响评标工作进行，是投标人潜在的风险。

17.5每一密封件封口上应注明“于 月  日之前不准启封”的字样，并加盖印章。

17.6“投标文件”需由专人送交。投标方应按招标文件中的规定进行密封和标记后，将“投标文件”按照“招标文件”中注明的开标时间和地址送至采购代理机构。

18、递交“投标文件”的时间、地点以及截止时间

18.1递交“投标文件”的地点与开标仪式的地点相同。

18.2所有“投标文件”都必须按采购代理机构在“投标邀请函”中规定的投标截止时间之前送至采购代理机构。

19、迟交的“投标文件”

19.1采购代理机构拒绝接收在投标截止时间后递交的“投标文件”。

19.2投标截止后如投标人少于3名，本次招标将宣布失败，如需要采取其他方式采购，本招标文件可作为其他采购方式的依据，如不改变采购方式，采购代理机构将原封退回收到的任何投标文件，对受影响的投标人不承担任何责任。

Ｅ   开标和评标

20、开标

20.1采购代理机构在“招标公告”或“投标邀请函”规定的时间和地点公开开标。

20.2开标时，采购代理机构、投标人代表一起检查“投标文件”的密封情况，在确认无误后拆封唱标。唱标主要内容为“投标文件”正本中“开标一览表”的内容，以及采购代理机构认为合适的其他内容，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。采购代理机构开标过程做唱标记录。

21、评标委员会

21.1评标委员会是依据《中华人民共和国政府采购法》并结合招标采购货物的特点，组建的专门负责本次招标评标工作的临时性机构，其成员由有关技术、经济等方面的行业专家和招标人代表组成专家组成评标委员会，该委员会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人。评标委员会对“投标文件”进行审查、质疑、评估和比较。

21.2 评标期间，投标人应由法人代表或授权委托人应答必须的询标。

22、对“投标文件”的审查和响应性的确定

22.1开标后，采购代理机构将组织审查“投标文件”是否完整；是否有计算错误；采购代理机构所要求的投标保证金是否已提供；文件是否恰当地签署。如果单价与总价有出入，以单价为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价。若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。若投标人拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

22.2在对“投标文件”进行详细评估之前，评标委员会将依据投标人提供的“资格证明文件”审查投标方的财务、技术和生产能力。如果确定投标人无资格履行合同，其投标将被拒绝。

22.3在评标过程中，评标委员会将确定每份投标是否对“招标文件”的要求，做出了实质性的响应而没有重大偏离。实质性响应的投标是指符合“招标文件”的所有条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到“招标文件”规定的范围、质量和性能，或限制了采购人的权力和投标人的义务的规定。而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标方的公平竞争地位。招标方判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件”本身而不靠外部证据。

22.3.1实质性偏离是指投标文件未能响应招标文件的要求。以下情况属于实质性偏离：

（1）投标文件载明的招标项目完成期限超过了招标文件规定的期限；

（2）投标文件中附有采购人不能接受的条件；

（3）投标产品的技术规格、技术标准明显不符合招标项目的要求；

（4）售后服务没有完全符合招标文件要求；

（5）投标项目没有完全符合打号实施要求；

投标文件有上述情形之一的，在评标时视为：对招标文件要求有实质性偏离处理。

投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其投标成为实质性响应的投标。

22.3.2非实质性偏离是指投标文件在实质上响应招标文件的要求，但在个别地方存在一些不规则、不一致、不完整的内容，并且澄清、说明或者补正这些内容不会改变投标文件的实质性内容。以下情况属于非实质性偏离：

（1） 文字表述的内容含义不明确；

（2） 同类问题表述不一致；

（3） 有明显文字和计算错误；

（4） 提供的技术信息和数据资料不完整；

（5） 投标文件未按招标文件要求进行装订或未编制目录、页码；

（6） 评标委员会认定的其它非实质性偏离。

投标文件有上述（1）--（4）情形之一的，评标委员会应当书面要求投标人在规定的时间内予以澄清、说明或补正。投标人拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的，视为投标文件制作不规范，按每一项非实质性偏离进行扣分处理，直至该项分值扣完为止。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

22.3.3 在投标文件初审过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定。

22.4评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标人。投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其投标成为实质性响应的投标。

22.5评标委员会允许修改投标中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

23、投标文件的澄清

23.1为了有助于对“投标文件”进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人提出质疑，并请投标人澄清其投标内容。投标人有责任，按照采购代理机构通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。

23.2重要的澄清答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

24、评标原则和方法

24.1 评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家及地方政府有关政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优”的原则进行，评委会对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准。本次综合评分的主要因素是：价格、技术、信誉、服务、对招标文件的响应程度以及环保、节能、自主创新产品。

24.2评委会对每个“投标文件”的投标报价进行比较，列出各投标者的报价比较表。

24.3对各投标者所报技术性能进行比较。

24.4对其他内容进行分析比较：

⑴ 交货期；

⑵ 主要配件情况；

⑶ 设备验收情况；

⑷ 付款条件；

⑸ 投标人的资信情况和履约能力；

⑹ 投标人的供货状况及销售服务措施；

⑺ 投标人提供的其它优惠条件。

⑻ 投标货物一律按交货价评标。

24.5采用综合评分法，以不公开方式进行评标。评标过程中不允许投标人与评委之间有可能影响到评标结果公正性的会面和谈话，以体现公平、公正的基本原则。

24.6分值权重分配（具体见评分细则）评标委员会按得分高低顺序确定候中标人。

24.7综合以上分析比较最后做出评标结论。

25、保密及其它注意事项

25.1评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。评委会将遵照评标原则，公正、公平、择优地对待所有投标人。

25.2评标前后，采购代理机构根据评委会要求，安排评委会与采购代理机构双方作技术和商务交流。评委会可能对投标文件中有关问题分别向投标人进行询问。各投标人应予以认真答复。重要或复杂问题的答复需以书面形式，并经法定代表人或授权人签署。澄清文件将作为“投标文件”的组成部份。

25.3在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

25.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外。

25.5 评委会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

26、评标步骤及评标方法

26.1评标步骤：先进行投标人初步评审，再进行技术、商务（包括：实施方案、验收方案和培训方案）及价格的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

26.2本项目评标采用综合评分法。综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商。

27、初步评审

27.1评标委员会根据“投标文件初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“投标文件初步评审表”所列各项做出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。

27.2评标委员会将审查投标文件是否完整、有关资格证明文件是否齐全有效、是否提交投标保证金、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、投标文件的总体编排是否基本有序等。

27.3在详细评审之前，评标委员会要审查份每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符合，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能；或者实质上与招标文件不致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务；纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据。

27.4无效投标的认定

投标文件出现但不限于下列情况的将被认定为无效投标：

1）投标人未提交投保证金或金额不足；

2）投标有效期不足的；

3）不符合合格投标人条件的（投标邀请函中的供应商资格要求）；

4）投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

5）投标价不是固定价或投标价不是唯一的（除非《投标资料表》另有规定）；

6）单价与总价不相符，又不接受评标委员会修正的投标总价或投标报价明显低于其他投标报价而投标人不能合理说明的；

7）不按要求填写投标报价表、规格及技术参数响应表，商务有重大偏离或保留的；

8）投标人未按要求提供企业法人营业执照副本等证件的（《投标资料表》另有规定的除外）；

9）投标人未能证实其具有售后服务的能力并做出承诺的；

10）评标委员会认为投标未实质性响应招标文件的要求（如评委成员意见不统一时，采用投票表决）。

28、详细评审

28.1详细评审是对通过初步评审的投标进行技术、商务（授权）、售后服务及信誉、价格的评审。

28.2价格评分标准：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。小数点后保留两位。

28.3根据7项评审方法计算进入详细评审的各投标人的综合得分，计算得分保留小数点后两位（两位后四舍五入）并按得分从高到低排名。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

28.4评分权重分配（见评分计分表）

| 评分项目 | 商务、技术评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- |
| 权 重 | 70% | 30% |

初步审查表

| 序号 | 审查项目 | 评议内容 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 | 投标人4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相关资格证明文件 | 企业营业执照、法人授权委托书；供应商资格要求 |  |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性 | 是否符合投标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |  |
| 3 | 实质性响应 | 带“”的重要技术参数及要求是否完全满足招标文件中的要求。 |  |  |  |  |
| 4 | 投标保证金 | 是否提交投标保证金证明 |  |  |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 投标有效期是否满足60天 |  |  |  |  |
| 6 | 投标价 | 投标价是否唯一 |  |  |  |  |
| 7 | 交货期 | 是否按照招标文件规定时间 |  |  |  |  |
| 8 | 其它 | 无其它符合招标文件中无效投标认定条件 |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

日期:2017年   月   日

评标计分表

| 评审内容 | 评分细则 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 投标产品技术参数 | 投标人提供的产品技术参数与招标文件中规定的技术参数进行点对点比较。（1）完全满足招标文件要求，得60分；（2）每一项带★技术参数与招标文件要求不一致扣5分，其它技术参数与招标文件要求不一致的扣3分，直至扣完为止。 | 60 |
| 售后服务 | 根据各投标人售后服务方案、人员配备及保证措施，横向对比酌情得分，0-10分。 | 10 |
| 价格评分（30分） | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30 | 30 |

评分专家签名：

日期：2017年   月    日

Ｆ　　授予合同

29、定标原则

29.1严格按照“招标文件”的要求和条件进行评标，择优定标。

29.2本次招标，合同将授予符合“招标文件”的要求，并且性价比最合理，能提供最佳服务的投标者。

29.3不能保证最低报价的投标最终中标。

29.4评标结束后，采购代理机构组织编写评标报告，采购人根据评标报告和授标建议书推荐的中标候选供应商确定中标人，并送报采购管理机关备案。

29.5根据评标办法推荐出一至三人为中标候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的中标候选人，或者依法重新招标或采取其他采购方式。采购人对影响的投标人不承担任何责任。中标人将在指定的网站上公示。

30、中标通知

30.1评标结束后，根据评标委员会裁定的结果，由海南省教学仪器设备招标中心签发《中标通知书》。

30.2《中标通知书》将作为签订合同的重要依据。中标人不与招标人按期订立合同的，其投标保证金不予退还并取消其中标资格，给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，应当对超出部分予以赔偿。

31、授予合同时变更数量的权力

采购代理机构在授予合同时，根据采购人的需求情况，对“招标货物一览表”中列明的货物的数量和服务予以增加或减少，额度不大于10%。

32、签订合同

32.1中标方应按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同，采购代理机构予以鉴证。

32.2、《中标通知书》中标方的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

33、中标服务费

33.1中标方应向海南省教学仪器设备招标中心支付的中标服务费。

33.2中标服务费参照中华人民共和国国家计划委员会[计价格 ［2002］1980号]收费标准收取

34、履约保证金

34.1中标人在收到《中标通知书》后5个工作日内，应按照合同规定向招标代理机构提交由国内一家银行，或具有金融许可证的其他机构出具的金额为合同总价2%的履约保证金函、银行转帐支票或电汇等。

34.2如果中标人拒绝按时提交履约保证金，视为放弃中标项目，应承担违约责任。

# 第四部份　合同通用条款

1．定义

本合同下列术语应解释为：

（l）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、技术及手册等有关资料。"工程"系指按合同要求进行施工。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的制造商或代理商。

（7）“现场”系指将要进行货物（含软件及相关服务）安装和调试的地点。

2．技术规范

提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3．专利权

乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4．包装要求

4.l 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应采用相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5．装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

（l）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有‘小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5．3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6．交货方式

6.l 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同专用条款中规定。

6.1.l 现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物（含软件及相关服务）运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物（含软件及相关服务）运抵现扬的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由乙方负责办理运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 甲方自提货物（含软件及相关服务）：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 乙方应在合同规定的交货期前30天以电报、传真或电传形式将合同号、货物（含软件及相关服务）名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式六份包括合同号、货物（含软件及相关服务）名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长X宽X高）、单价、总价和备妥待交日期以及对货物（含软件及相关服务）在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的货物（含软件及相关服务）不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

7．装运通知

现场交货或工厂交货条件下的货物（含软件及相关服务），在乙方已通知甲方货物（含软件及相关服务）已备妥待运输后 2 4小时之内，乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报、传真或电传通知甲方。如因乙方延误将上述内容用电报、传真或电传通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方负担。

8．保险

如果货物（含软件及相关服务）是按现场交货方式报价的，由乙方办理货物（含软件及相关服务）运抵现场这一段的保险，保险以人民币按照发票金额的110％投保“一切险”，保险范围包括乙方承诺装运的货物（含软件及相关服务）；如果货物（含软件及相关服务）是按工厂交货或甲方自提货物（含软件及相关服务）方式报价的，其保险由甲方办理。

9．支付

合同生效后，｛免税自用进口设备由供货商自行办妥免税购汇批文， （甲方提供有关证明文件），仪器设备到达目的地，经安装、调试、技术培训后，投标人向业主提请仪器设备验收。采购人在接到投标人通知的5天内派人到现场负责组织验收，货物验收合格后，乙方应按甲方提供的“要求一览表”中给用户供货的中标清单，分别填写发票，并注明合同号码，填写“货物验收单”（注明发票呈码），国产设备、不免税自用进口设备：甲方只接受由当地国家、地方税务机关监制，并套印当地国家、地方税务机关印章的相关人民币正式发票（国内人民币发票）；免税自用进口设备：甲方接受境外发票，连同购汇水单、报关单作报销凭证和验收单据。

10．技术资料

合同项下技术资料（除合同专用条款规定外）将以下列方式交付：

10.l 合同生效后60天之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和服务手册等交给甲方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随每批货物（含软件及相关服务）一起发运。

10.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3天内将这些资料免费交给甲方。

11．质量保证

11.l 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

11.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

11.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

11.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

11.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

12.检验及安装

12.l 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

12.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

12.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

12.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

12.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

12.6 货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件第五部分要求进行。

13．索赔

13.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

13.2 在第 11条和第 12条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第11条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

13.3 如果在甲方发出索赔通知后 3 0天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第13．2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

14．拖延交货

14.l 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

14.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

14.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

15．违约赔偿

除第16条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每周迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务交货价的1％计收。但违约损失赔偿费的最高限额为迟交货物（含软件及相关服务）或没有提供服务的合同价的5％。一周按7天计算，不足7天按一周计算。甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

16．不可抗力

16.l 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

17．税费

17.l 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担。

17.2 中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

17.3 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由乙方承担。

18．仲裁

18.l 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

18.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

18.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

18.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

19．违约终止合同

19.l 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（l）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

19.2 在甲方根据第2 0.l条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

20．破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同，该终止合同以不损害或影响甲方已经采取或将采取补救措施的权利。

21．转让与分包

21.l 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

21.2 对投标中没有明确分包的合同，乙方应书面通知甲方本合同中将分包的全部分包合同，在原投标文件中或后来发出的分包通知均不能解除乙方履行本合同的义务。

22．适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律进行解释。

23．合同生效及其它

23.1 合同在双方签字盖章后生效。

23.2 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议并经采购代理机构鉴证，该协议将作为本合同的一个组成部分。

24. 合同适用

本合同通用条款适用货物和服务类采购项目，工程类项目的合同通用条款按建设部门颁发的有关标准通用合同执行。

# 第五部份　合同条款及格式

甲方：

乙方：

甲乙双方根据2017年 月  日2017年本级政府               （招标编号）设备招标采购评标的结果和“招标文件”的要求，并经双方协调一致，达成购销合同：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

招标文件合同条款

投标人提交的投标函和投标报价表

招标采购中标品目清单

技术规格（包括图纸，如果有的话）

规格响应表（如果有的话）

中标通知书

履约保证金

二、设备名称：

仪器设备型号：

仪器设备产地及厂家：

仪器设备单价：

仪器设备数量：

合同总价：

大写：

三、设备质量要求及乙方对质量负责条件和期限：

乙方提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备。有关设备必须符合国家检测标准，或具有有关质检部门出具的产品检验合格证明。

乙方对所提供的设备须提供相应的维修保养期，保养期内非因甲方的人为原因而出现质量问题，由乙方负责。乙方负责包换、包修或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能修理或不能调换，按不能交货处理。在保质期满后，乙方应保证以合理的价格，长期提供备件和保养服务，当发生故障时，乙方应按保质期内同样的要求进行维修处理，合理收取维修费。

四、交货时间、地点、方式：

为配合招标人紧急采购，设备及时到位的需求，中标供应商不得延误合同签订、仪器设备交付时间。进口仪器设备合同签订后90天内，国产仪器设备合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装调试，由甲方负责验收。设备运送产生的费用，由乙方负责。

五、乙方应随设备向甲方交付设备使用说明书及相关的资料。

六、国产设备、不免税自用进口设备：甲方只接受由当地国家、地方税务机关监制，并套印当地国家、地方税务机关印章的相关人民币正式发票（国内人民币发票）；免税自用进口设备：甲方接受外汇含税发票，连同购汇水单、报关单作报销凭证和验收单据，并以开标，当天中国人民银行公布的外汇牌价（卖出价）的汇率折算为人民币结算。

七、付款方式：买卖双方签订合同后买方预付合同金额的30%。卖方完全供货后付到合同金额的70%。安装调试完成并经买方验收合格后，经核准由买方按合同规定和实际发票金额30天内付清余款。

八、违约责任：按《中华人民共和国合同法》执行。

九、因设备的质量问题发生争议，由国家和当地政府指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，买卖双方应当接受。

十、本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

十一、本合同一式六份，买、卖双方各执两份，招标机构及财政采购监管部门各执一份，均具同等效力。

十二、本合同经甲、乙、鉴证三方签字、盖章并在鉴证方收到乙方的履约保证金后，合同即生效。

甲方：（盖章）                          乙方：（盖章）

地址：                                 地址：

定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                           委托代理人：

电话：                                 电话：

开户银行：                             开户银行：

户名：                                 户名：

银行帐号：                             银行帐号：

2017年  月  日                       2017年  月  日

鉴证方：海南省教学仪器设备招标中心

地  址：海口市西沙路二号

鉴证方代表：

电  话：0898－66779294

2017年  月  日

采购代理机构声明：本合同标的经采购代理机构依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

# 第六部份 投标文件格式

附件一：

# 投 标 书

# 致：海南省教学仪器设备招标中心：

根据贵方为                  项目的投标邀请                 （招标编号），签字代表              （全名、职务）经正式授权并代表投标方                   （投标方名称、地址）提交下述文件正本一份和副本六份。

⑴开标一览表

⑵售后服务计划

⑶规格响应表

⑷资格证明文件

⑸由                 （银行名称）出具的投标保证金凭证，金额为              。

据此函，签字代表宣布同意如下：

⑴所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为            （人民币），即               （文字表述）。

⑵投标方将按“招标文件”的规定履行合同责任和义务。

⑶投标方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并

同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

⑷其投标自开标日起有效期为60个日历日。

⑸如果在规定的开标时间后，投标方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

⑹投标方同意提供，按照贵方要求与投标有关的一切数据或资料，并理解贵方不一定接受最低价的投标。

⑺与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：              邮编：

电话：              传真：

投标方代表姓名、职务（印刷体）：

投标方名称：

（公章）：

日期：      年     月     日

全权代表签字：

附件二：

# 开标一览表

# 项目名称：

投标人名称： （盖章）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称型号规格 | 原产地及制造厂名 | 数量 | 单位 | 单价 | 投标单项总价 | 交货期 | 交货地点 |

大写：                                                 合计：

是否小微型企业产品:是（   ）；否（   ）。

投标人代表签名：             职务：                          日期：

# 注：1、所有国产仪器设备用人民币元报价，免税自用进口仪器设备用美元报价

2、第5栏的单价应包括全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

3、单价{单价=（货价+运抵用户指定地点运、保、税、）}和投标总价。如果单价与总价有出入，以单价为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价。

附件三：

规格响应表

投标人名称: （盖章）

| 序号 | 参考规格1 | 投标规格2 | 偏离情况 （证明材料页码） |
| --- | --- | --- | --- |

# 注：1、参考规格填写甲方要求。

# 2、投标规格2由投标人填写。

# 投标人签名：

附件四：

售后服务计划

主要内容应包括：

1、公司简介；

2、已做工程简介；

3、维修技术人员情况；

4、应急维修时间安排；

5、维修服务收费标准；

6、主要零配件价格；

7、其它服务承诺。

# 附件五：

# 关于资格的声明函

# 海南省教学仪器设备招标中心

关于贵方  年 月  日第              （招标编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标货物一览表中规定的                   （货物名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、由工商局签发的我方工商营业执照副本（原件）复印件(加盖公章)一份，组织代码机构证书（原件）复印件(加盖公章)一份，税务登记证副本（原件）复印件(加盖公章)一份；社会保障资金缴纳证明复印件(加盖公章)一份。缴纳税收的证明复印件（加盖公章）一份。

2、投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明一份，我方与制造商的代理协议书或制造商出具的授权书。

3、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

投标人的名称和地址：              受权签署本资格文件人：

名称：                            签字：

地址：                            签字人姓名、职务（印刷体）

传真

邮编：                             电话：

附件六：资格证明文件格式（仅提供给投标人作为投标格式使用，不作为评标依据）

6.1 法人营业执照的复印件（须加盖单位公章）

6.2 组织代码机构证书复印件（须加盖单位公章）

6.3 税务登记证书复印件（须加盖单位公章）

6.4法定代表人授权书（格式）

6.5投标人的资格声明（格式）

6.6社会保障资金缴纳证明（社保缴费单或银行付款单复印件加盖公章）

6.7依法缴纳税收的证明复印件（须加盖公章）

6.8投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明（须加盖本单位公章）

6.9中标服务费承诺书

6.10制造商的投标授权证书

6.11 制造商服务承诺函

6.12投标人认为需要提供的用于参与评审的其他资料

## 附件6.1  法人营业执照的复印件

提供工商年检合格的营业执照副本复印件

（须加盖公章）

## 附件6.2  组织代码机构证书复印件

（须加盖公章）

## 附件6.3  税务登记证书复印件

（须加盖公章）

附件6.4  法定代表人授权书(格式)

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

粘贴 投标方代表身份证复印件

附件6.5  投标人的资格声明 （格式）

（须加盖本单位公章）

- 名称及概况 ：

(1)投标人名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：

一般员工：

技术人员：

(8)近期资产负债表(到		年       月			日止)

(1)固定资产：

原值：

净值：

(2)流动资金：

(3)长期负债：

(4)短期负债：

(5)资金来源

自有资金：

银行贷款：

(6)资金类型：

生产资金：

非生产资金：

2、（1）关于开发投标产品的设施及其它情况：

公司名称地址　　  开发的项目　　　年生产能力　     　职工人数

______________ 　_____________　   ____________　  　_______

______________ 　_____________   　____________　 　 _______

(2)本单位不研发，而须从其它单位购买的主要软件系统

投标商名称和地址

主要研发系统名称____________________　　　____________________

____________________　　　____________________

3、投标商研发同类投标产品的历史(年数)：

___________________________________________________________

4、近三年的年营业额：

年份　　 　　　　国内　　　　 　　出口　 　　　　　总额

__________　　　 ___________　　　___________　　　___________

5、有关开户银行的名称和地址：_______________________________

6、其他情况：_______________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____年______月______日

投标人授权代表(签字)：__________________

投标人授权代表的职务：__________________

电话号：__________________

投标人盖章：____________________________

传真号：__________________

## 附件6.6  社会保障资金缴纳记录

企业社会保障资金缴纳社保证明（社保缴费单或银行付款单复印件加盖公章）

## 附件6.7       依法缴纳税收的证明

企业依法缴纳税收的证明（复印件加盖单位公章）

附件6.8 投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明

海南省教学仪器设备招标中心：

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录。

特此声明。

法定代表人或被授权人签字：

投标人公章：

## 年    月    日

## 附件6.9中标服务费承诺书（格式）

致：海南省教学仪器设备招标中心：

我们在贵公司组织的	      	项目（设备）招标中若获中标（招标文件编号：	       	），我们保证在签定合同的同时按招标文件的规定，以支票、汇票或现金方式，向贵中心一次性支付应该交纳的中标服务费用。中标服务费参照中华人民共和国国家计划委员会[计价格 ［2002］1980号]收费标准收取。

特此承诺！

附件6.10  制造商的投标授权书

致：                            （采购人名称）

作为设在                    （制造商地址）的制造/生产               （货物名称和/或描述）的                     （制造商名称）在此以制造厂的名义授权                    （代理公司名称和地址）用我厂制造的上述货物就项目编号为：          招标文件递交投标文件并进行后续的合同谈判和签署合同。

根据招标文件的规定，我们在此保证为上述公司就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任。

出具授权书的制造商名称：

（公章）

日期：

注：1、如投标人所投产品为国外品牌产品，可以由该品牌产品在国内的总代理出具授权（该总代理须提供获得授权的证明材料）。国外品牌在国内生产的产品，适用本条规定。

2、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

3、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。

附件6.11  制造商服务承诺函

附件6.12 投标人认为需要提供的用于参与评审的其他资料

附件7退还投标保证金申请函格式

致：海南省教学仪器设备招标中心

我方为            项目（项目名称、编号、分包号）投标所提交的保证金人民币         （注明大小写）元，请贵中心退还时划到以下帐户：

| 收款单位 | 收款单位名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 收款单位地址 |  |
|  | 开 户 银 行 |  | 联 系 人 |  |
|  | 帐 号 |  | 联系电话 |  |

投标人（全称并加盖公章）：

日       期：

附件8   小型、微型企业声明函

小型、微型企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

第七部份　设备需求清单

| 序号 | 设备名称 | 参考型号及技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 音乐合唱室设备清单如下 |  | 套 |
| 1-1 | 讲台 | 1、采用分体式结构，长1200mm、宽730mm、高900mm；底座为60mm。 2、桌面前板采用一体液压成型弧面设计，美观大方。讲台整体采用1.0mm优质冷轧钢板,前板整体液压拉伸成型，无接缝，边缘及拐角均采用圆弧设计。配装木扶手为高级橡木。 3、颜色为哑光灰白色，表面经酸洗、磷化、静电喷涂、高温固化处理而成，其中静电喷涂选用优质塑粉，不含溶剂。 4、上桌体左边为显示器固定板，采用翻转式设计结构，可容纳17-22寸不同规格液晶；翻转板右下方装有限位装置，有效的保护显示屏在安全状态下关闭；一把钥匙控制整个讲台。 5、键盘采用侧置隐藏可移动式式结构，可容纳长490mm，宽175mm范围内的键盘。 6、中控安装部位整体冲压一次冲压成型，并配有教具盒可放置教鞭、白板笔、遥控器等方便适用，中央处理器放置可多元化处理，整体结构紧凑，空间设计合理；可容纳260x160mm的中央控制器；键盘拉出后与中控位置的上下间距≥70mm。 7、右侧为隐藏式展台抽屉，可放置600x480x120mm内的视频展台，承载重≥12kg。 8、讲台下箱体内部，采用机柜式标准设计；讲台底部增设固定装置。 9、讲桌左右均开有散热通风孔。 10、抽屉选配全隐藏式消声三节精密钢珠滑轨、锁扣、合页等都采用高品质产品。 11、安全性：所有布线孔均采用绝缘品装置隔离电源线，强弱电分离，安全可靠。 12、全部的加工件均为模具冲压成型，采用先进的工装夹具、全自动焊接工艺，保障尺寸精度及各部件一致性。 企业通过ISO9001：2008质量管理体系认证、ISO14001：2004环境管理体系认证、GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系认证；原厂售后服务承诺函原件；提供厂家针对本项目的专项授权书原件。 | 1 | 张 |
| 1-2 | 教师机 | ① INTEL i7；主板：Intel H110 ；内存：4G DDR3；显示屏：19.5寸宽屏液晶 LED；显卡：集成高性能显卡；标准声卡：集成；硬盘：500G，7200rpm；网卡：10/100/1000M以太网卡；接口：≥6个USB接口；② 硬盘保护功能：与主机同一品牌：主板集成硬盘保护、增量传输功能，可保护多个硬盘分区，支持网络安装／网络拷贝／网络增量拷贝：只要打开发射端电脑使用增量拷贝传输功能，就可以在多台电脑上同时进行操作系统和软件的安装、设置、升级、卸载等工作；③★电源：宽压节能电源 ④键盘/鼠标：光电鼠标,键盘双重防水⑤提供3C认证证书；中国环境标志产品认证证书； ★保修期： 整机主要部件三年免费保修、三年免费上门服务，提供厂家售后服务承诺函。 提供厂家针对此项目的授权书原件原件。 | 1 | 台 |
| 1-3 | 液晶投机 | 一、主要参数 1、LCD板：0.63英寸LCD×3（显示宽高比 4：3）。 2、亮度：4000流明，标准分辨率1024×768，对比度：≥5000:1。 3、灯泡功率：灯泡功率≥225W UHP。灯泡寿命：≥6,000小时 4、终端接口：HDMI输入：HDMI端子×1 ；RGB接口：其中两个输入；控制端口：9针232控制微型 D-sub×1个；S端子×1；麦克风输入；AUDIO OUT 端口及AUDIO IN端口；自动适应WXGA宽屏笔记本分辨率；1W扬声器 二、主要功能 ★1、投影机位置检测系统，位置锁定功能使投影机在安装之后，角度等发生变化时，投影要将被锁定，如果有人未经允许移动投影机，将无法使用此机器 2、有智能节电模式: 有智能节电模式：遥控器上已指定为“智能节电”的快捷按钮，或者智能节电模式下所投射的画面在设定时间内没有变化，投影机灯泡输出将降低为正常模式的30%，画面亮度及电源消耗也随之降低。 3、一体化防盗杆、PIN锁/AWS高效防尘过过滤网系统/投影机定时提醒用户清洗过滤网/ 4、AWS高效防尘过过滤网系统。新型特制的双重静电过滤网，底部前端更换过滤网设计功能，可以对液晶板等光学部件更加均匀地进行散热，提高液晶板及偏光板等光学损耗部件的使用寿命，使整机的使用寿命更长过滤网维护周期从400小时提升到最大5000小时，可减少维护成本。 5、主讲控制模式：通过主电脑将在线的多台电脑中任意1-4台的画面在同一屏幕上投射出来。 6、具有断电保护直接关机功能，采用自对流散热断电保护系统，在意外操作或突然断电的情况下保证投影机不受损坏。 ★7、网络信息发布：可将文本数据发送至局域网中的所有投影机，还可设定为显示文本数据的同时播放投影机内置的提示音，信息发布更加便捷有效。信息的形式包括：校园通知、学校动态、日程安排。 网络监控：通过一台PC就可以监视连接在局域网中的所有投影机。 网络演示：投影机可投射网络中一台或多台计算机的图像，单台PC模式可投射网络上的任何一台电脑画面，而多台PC模式最多可同时投射四台PC画面在同一屏幕上，让教学更加便捷和生动。 8、内置扬声器≥1W，麦克风输入，能够满足一般教室的使用要求。 9、AMX设备检测 10、必须提供所投标产品彩页(加盖生产厂家公章）。提供生产厂家授权书原件、售后服务原件； | 1 | 台 |
| 1-4 | 投影幕布 | 屏幕尺寸：100；屏幕比例：4:3， | 1 | 副 |
| 1-5 | 中控 | 内嵌式红外学习功能，无须配置专业学习器，采用一键式联动控制管理功能；支持电脑软件操作、面板操作；内置2RGB切换分配器，带400MHZ长线驱动器,支持台式电脑、手提电脑、数字展台、数字DVD输入； 自带投影机保护器，检测投影机灯泡的工作情况，并且自动延时断电。更好地保护投影机寿命；内置音频，视频矩阵，视频频宽100MHZ； 2路可编程RS-232控制接口，可用RS-232控制投影机； 2路I/O控制接口，具有投影机防盗功能，并可连接门磁开关、实现连锁控制； 2路红外发射接口，可红外自学习控制投影机；2路MIC输入，方便用户讲解；内置2路高保真无级音量调节 内置网络模块插槽（可选配网络模控制块）支持远程网络控制；控制面板带网络接口、2路USB接口、话筒接口、笔记本电脑音频、笔记本VGA口，并带防尘盖；控制面板和电源控制盒分离，电源盒内置电动屏幕电源控制， 1、原厂售后服务承诺函原件；2、ISO14001环境管理体系复件印件（加盖厂家公章）；3、ISO9001质量管理体系认证证书复件印件（加盖厂家公章）；4、3C证书复印件（加盖厂家公章）；5、职业健康安全管理体系复印件(加盖厂家公章) 。提供厂家针对本项目的专项授权书原件； | 1 | 套 |
| 1-6 | 音乐积木 | 规格：260*300*400mm 采用三聚氰胺双贴面（红、黄、兰）色彩板，其截面由PVC封边，，密封性好，外形美观经久耐用。 | 76 | 个 |
| 1-7 | 无线话筒 | 1、 使用频率范围 ：2400 - 2483MHz； 2、 调制方法： GFSK ； 3、 为确保产品对人体健康的安全，要求产品的生产厂家必须通过职业健康安全体系认证和环境体系认证 4、 开机自动进入对频状态,对频成功后自动开启发射,发射功率：10dbm；与无线音箱的有效使用距离≥15米。 5、 采用内置式充电式锂电池，配USB充电器。连续音频传输时间大于≥8小时；具有外接音频输入功能； 6、 无线麦克风发射器采用内置式拾音器设计，也支持头带话筒输入，可以手持、可以头带 7、 无线麦克风发射机自带音量控制调节按键，可调节音量大小 8、 无线话筒具有电子教鞭功能、具有PPT上下翻页和一键黑屏功能 9、 无线麦克风发射机有液晶（LCD）显示屏，可显示当前音量、当前频道、电池容量、充电状态等信息 10、 任意两支无线麦克风可在任意一间教室里同时配对使用，且互不干扰。 11、 提供生产厂家针对该项目的授权书原件、售后服务承诺书（均须加盖厂家鲜章） | 1 | 套 |
| 1-8 | 无线功放 | 1、 使用频率范围 ：2400 - 2483MHz； 2、 调制方法： GFSK ； 3、 为确保产品对人体健康的安全，要求产品的生产厂家必须通过职业健康安全体系认证和环境体系认证 4、开机自动进入对频状态,对频成功后自动转入接收状态；与无线话筒的有效使用距离≥15米。 5、 6路话筒输入（音量独立可调和静音），其中2路话筒输入插口自带幻象直流电源。6路音频输入（音量独立可调和静音），高低音回响调节功能，2路录音输出接口及A组与A+B组功率输出切换开关；1路中控RS-232接口，频率响应：20HZ-20KHZ(+1dB,-3dB)，额定功率：2*100W，阻抗：8Ω；数字音量调节，增强旋钮使用寿命；支持遥控功能； 6、 内置USB数码音频播放模块和FM收音机模块，可实现自动频道搜索、30个数字频道储存。可直接播放外插U盘MP3文件, 便于在教学过程中使用MP3等音频素材；便于在教学过程中使用MP3等音频素材； 7、 采用国际IEA标准19寸1U外壳设计，可安装在多媒体机柜上 8、 各种音频信号源可自由选择（音乐同时输入，所有音乐都同时响，除广播系统外）；专设一键复位功能，防止误操作，随时可恢复出厂设置； 9、 为确保产品的质量，生产厂家必须获得ISO9001：2008 、ISO14001体系认证。 10、 提供生产厂家针对该项目的授权书原件、售后服务承诺书（均须加盖厂家盖章） | 1 | 台 |
| 1-9 | 音箱 | 1、 ★为确保产品的安全性符合国家规定，要求音箱必须通过CQC的CCC检测认证，并获得音箱CCC检测认证证书，要求提供证书复印件以便核查 2、 额定功率：100W 3、 频响范围：20Hz-18KHz；信噪比：65dB 4、 扬声器单元：8英寸加强低音单元，4英寸高音单元 5、 整体采用优质密度板木质结构。6、提供生产厂家针对该项目的授权书原件、售后服务承诺书（均须加盖厂家盖章） | 2 | 只 |
| 1-10 | DVD | VCD,CD、SD、USB播放 | 1 | 台 |
| 1-11 | 名人挂像 | 铝合金画框600*800mm | 10 | 付 |
| 1-12 | 话筒支架 | 立式钢制 | 3 | 只 |
| 1-13 | 装饰 | 装饰 | 215 | 平方 |
| 1-14 | 系统集成 | 安装调试培训等 | 1 | 批 |
| 二 |  | 音乐室设备清单如下 |  | 套 |
| 2-1 | 教师讲台 | 1800×700×850mm 台面：采用25mm单贴面三聚氰胺板，外贴防火板，台前做半圆，经久耐用，造型美观。 桌身：采用16mm双贴面三聚氰胺板，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。 结构：演示台一体化，整体造型豪华大方、美观实用。内设电脑、电动投影仪、VCD等多媒体设备位置。 脚垫：采用特模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 | 1 | 张 |
| 2-2 | 教师椅 | 气动升降 | 1 | 张 |
| 2-3 | 交互式一体机 | 一．整体设计要求 1、内置一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线。2、采用铝合金面框（散热性能好，坚固耐用，有效保护触摸单元），弧形转角采用无尖锐边缘连接。3、★整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷。在节能待机状态下可实现节能70%以上并可通过敲击屏幕重新唤醒，分别提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的按键三合一、节能检验报告复印件，并加盖厂家公章。★4、硬件故障自检系统：无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具硬件自检功能检验报告。5、一体机产品阻燃等级为V-0级，有效避免产品意外燃烧，保证教师安全。机身外壳达到防盐雾十级要求，避免长期使用过程中生锈老化。6、具有防雷击4级要求，产品在雷雨天气也能正常使用，保证老师课堂教学不受环境影响。7、智能温控：屏温显示在无PC状态下能够实时显示屏体温度；智能温控具备有效监控、预警、断电保护功能；高温报警在工作温度过高时会自动采取降温措施及蜂鸣预警，需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具智能温控功能检验报告。 二、显示性能要求 ★1、屏幕尺寸：75英寸 LED 液晶A规屏,显示比例16:9，亮度≥500cd/m2，对比度≥5000：1，可视角度≥178°需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检验报告。2、图像物理高清分辨率1920×1080 （1:1 Map点对点显示），书写屏采用全钢化防眩光玻璃，防划防撞能承受重物撞击，提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具防眩光玻璃防反光效果及透光率性能检测报告。3、输入端子:≥2路VGA；≥2路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥3路HDMI；≥1路TV RF；≥2路AndroidUSB；≥1路Linein；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。4、★整机具备至少3路前置双通道USB接口,同一个USB接口可支持同时在Windows及Android系统下被读取，无需区分。5、图像制式：PAL/SECAM；喇叭输出功率：15瓦x2。6、显示屏寿命不低于50000小时。7、外部信号输入智能识别功能：当VGA端口或HDMI端口有信号输入时，设备能自动切换至对应通道，无需手动调整，且断开后能自动切回初始通道。8、无线智能遥控功能：人性化设计具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能快捷键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Esc、Enter等组合按键，可实现一键开启平板交互软件，支持PPT翻页笔功能，能够进行上下翻页（内置电脑及外置电脑皆可控制）、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键。9、具备单独听功能，在待机黑屏的状态下，可正常播放音频。10、自动节能功能：当设备在四分钟内处于无信号接收状态且无人操作时，将会自动关机节省能耗，需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检验报告。11、智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果，此功能可自行开启或关闭，需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检验报告。12、黑板关闭自动节能：当整机安装到推拉黑板中时，关闭推拉黑板，整机将在短时间内自动进入黑屏节能模式。13、设备可通过遥控器一键锁定/解锁触摸、按键，也可通过前置组合按键的形式锁定/解锁触摸和按键，防止课间学生操作。 三、触摸性能要求 1、★采用非接触式红外十点或以上防尘防擦触控技术，任意通道支持十点同时书写及手势擦出，需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具十点触摸的检验报告。2、即便屏幕上存在正常书本大小的区域被遮挡或某一条触摸边框完全失灵，仍可正常书写、操作。3、书写方式：手指或笔触摸。4、首点响应时间≤6毫秒；连续响应时间≤3毫秒。5、触摸有效识别≥5毫米；定位精度：±0.5mm。6、触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度小于3.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于3.5mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准。7、触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写，确保老师课堂操作的流畅性。8、触摸屏具有防光干扰功能，能在照度88000LX（勒克司）环境下仍能正常工作。9、触摸框免驱：支持Windows XP、Win7、Win8、Mac OSX、Linux外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。10、内置触摸中控功能菜单，将设备常用的信号源切换、亮度调节、对比度调节、声音调节、图像比例调节、TV频道切换、节能设置（自动感光功能开关、主动节能开关）等功能整合到同一中控菜单下，无须任何实体按键，任意通道下（如电视通道或VGA通道）可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，并可通过手势滑动切换不同功能模块，方便快捷，避免繁琐操作。11、★整机处于任意通道下，在屏幕表面任意位置都可通过手势快速调出触摸便捷菜单，实现五笔即时批注、手势擦除、截图、快捷白板、任意通道放大等功能，方便配合视频展台等外接设备进行辅助教学，需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的任意通道书写、手势擦除、截图等功能检验报告复印件，加盖厂家公章。 四、嵌入式安卓系统要求 1、UI订制化Android 4.0.4或以上，存储容量4gROM，系统内存512mbRAM； 信号接口：≥1路USB，≥1路RJ45;2、安卓系统下，实现同windows系统中互动教学白板软件界面风格一致的教学应用功能，如白板书写、Office软件使用。3、★安卓系统下，互动教学白板软件可以直接启动视频展台，可进行批注、旋转及截图，且支持二分屏或四分屏同时展示展台内容，可任意更换分屏幕画面内容。 五、内置电脑参数 1、★采用模块化电脑方案，抽拉内置式(不接受背包外挂方式)，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计，具有信号接口：≥1路VGA，≥1路HDMI，≥1路DP。2、处理器：Intel Core i3,主频为双核四线程3.2GHz；内存：4G DDR3笔记本内存配置；硬盘：128G固态硬盘配置。3、内置双WiFi：IEEE 802.11n标准；内置网卡：10M/100M/1000M。4、具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少4个USB接口，其中至少2个为USB3.0接口； 六、互动教学白板软件要求 1、软件支持用户注册登录，登录后可实现白板软件与资源分享平台对接，对资源进行上传、下载。2、★在线备课功能：可在线调用网络资源，支持将浏览器页面中的任何图片内容直接选择拖拽到白板中使用。支持在线云存储功能，可将备好的课件在白板软件中进行上传，授课时可直接从同一白板软件中下载打开。支持任意单一素材一键上传，授课时可直接拖拽调用。3、★软件支持授课模式、备课模式和桌面模式自由切换，且提供两种以上页面工具栏布局可供切换。4、书写：提供硬笔、荧光笔、毛笔、排刷、激光笔、魔术笔等。5、板擦：支持点擦除、选择擦除及滑动清页,并可支持在选择笔工具状态下直接通过手势识别动作实现擦除。6、多点支持：支持对图片、图形对象进行多点缩放与旋转，支持三点或以上同时书写操作。7、★边写边擦：支持两到三个人在选择书写工具的状态下同时书写和擦除，互不影响，方便不同学生在屏幕上同时书写。8、文本输入及手写识别：提供键盘文本输入及中英文手写识别输入两种方式。9、内置智能键盘：提供常用的符号键，可一键切换多种输入法，同时支持在智能键盘书写区域上直接手写输入文本（识别过程中提供不少于十个相近字供选择）。10、页面无限漫游：支持页面书写区域无限延伸，可一键页面复位，或通过页面缩略图导航进行快速定位，同时也支持对整个页面或局部进行放大和缩小。11、★多页面切换方式：支持多种不同形式的页面浏览及切换，满足不同老师的教学习惯，包括PPT式切换、动态滑动切换及3D球状图片廊等。动态滑动切换页面过程中，可任意拖拽显示页面进行放大授课，易于非线性教学。12、学科及教学背景：提供丰富的学科背景和教学背景模板供老师使用，包括五线谱、田字格、日字格、作文纸、篮球场、足球场、网球场、中国象棋盘、国际象棋盘等不少于15种学科背景及符合不同教学场景风格的不少于20种教学背景（支持自定义添加本地教学背景）。13、颜色填充：支持对正页或任意封闭区域进行颜色填充。14、便捷取色器：支持在屏幕任意位置点击吸取对应的颜色，方便取色。15、★思维轴工具：提供思维轴教学工具，教师可以在横轴上自由设置内容节点，并在节点中添加文字、图片、视频及超链接，添加后的内容支持缩放、批注和擦除，且横轴可左右拖拽。16、百科工具：支持在白板软件中进行网络资源搜索，搜索途径包括百度百科、维基百科、必应图片等，搜索到的文字、图片可直接拖拽到白板软件中使用。17、页面翻页效果：支持设置页面翻页效果，包括设置各种音效（如风铃、钟声、相机、鼓掌等）和动画特效（如百叶窗、向右滑动、涟漪、涡流等）。18、对象动作特效：支持对白板中的素材对象设置进入或退出的特效动画，包括渐变、棋盘、擦除、火焰等。所有动画可设置触发时机和播放速度。19、多学科模式支持：提供语文、数学、英语、物理、化学教学场景，在各学科教学场景中提供相应的教学工具。20、语文模式和工具：1）提供信纸、米字格、四线格背景模板，在信纸背景下可对手写识别的文字进行拼音标注；2）可直接在米字格上书写汉字自动识别填充到米字格上，点击该汉字可调出字典工具，展示汉字的读音、笔画顺序、偏旁部首等；3）可直接在四线格上书写拼音并自动识别填充到四线格中，可设置拼音音调，支持键盘输入及手写识别两种方式；4）米字格、四线格均可自行设置行数、列数；5）提供拼音声母、韵母教学小工具。21、数学模式和工具：1）提供直尺、三角板、圆规、量角器绘制直线、圆、角、弧线、扇形等图形，使用圆规绘制弧线和扇形时可显示绘制角度；2）支持圆、矩形、三角形、多边形等图形的绘制，圆形绘制后可设置显示半径和圆心，三角形绘制后可设置内切圆、外接圆，矩形绘制后可设置外接圆，及短边相切圆。3）支持绘制复杂不规则图形及辅助线。绘制时笔端附近细节可自动放大，便于准确画出辅助线；4）支持手写自动识别图形，包括三角形、四边形、五边形等；5）可对绘制的图形对象进行颜色及透明度设置；6）支持立方体、长方体、锥体、圆柱、圆台、球体等立体图形的绘制；7）提供函数图形绘制、平面及三维坐标系生成、数学公式手写识别、数学计算器等工具。22、英语模式和工具：1）提供英语四线格背景模板，支持手写识别英语单词并自动填充到四线格中；2）提供中英词典，并可将词典查询结果单独输出到软件主操作界面中进行编辑，单词可实现音标、中文注释及朗读；3）提供英语元音辅音教学小工具。23、化学模式和工具：1）提供可查询的化学元素周期表及化学原子结构图2）提供化学公式编辑器，可快速生成原子及离子方程式；3）具备烧杯、试管、漏斗、酒精灯、启普发生器等不少于25种常用化学课虚拟实验器材，且可自由组合进行实验演示。虚拟实验器材达到仿真效果，可添加不同颜色的液体并可自由调节液面，而且能够将实验容器中的液体倒入另外的容器中。 24、物理模式和工具：1）提供合力小工具，可自动计算生成合力示意图；2）具备常用物理课虚拟实验工具，包括灯泡、电流表、电压表、滑动电阻器等，可自由组合进行实验演示。虚拟实验工具达到仿真效果，如灯泡可设置不同状态下的亮度、滑动变阻器可调节阻值、电源开关可调节开关状态等。25、教学小工具：提供遮幕、日历、时钟、聚光灯、屏幕截图（全屏截图、矩形截图、任意区域截图）、放大镜、计算器、计时器、屏幕录制、板中板、实物展台、浏览器、微课工具等教学展示的辅助工具。26、★实物展台：展台功能按钮嵌入在白板软件工具菜单中，用户可实时采集实物展示台动态视频信号，可进行批量截图，并可直接在屏幕上对该动态信号画面进行缩放、旋转、批注和标识等操作。兼容USB双摄像头展台双路画面采集，可自由切换主副显示画面。27、Office集成：提供PPT、Word、Excel文档的嵌入打开，演示、批注，及批注保存功能。PPT导入时可保持文件中对象的独立性，其中图片、音频、视频、文本框以对象形式导入且可进行再次编辑、保存。28、★图片裁切功能：导入的图片对象自带裁切功能，无需借助截图工具，即可直接对图片进行裁切，方便去除边角水印。29、资源管理：支持资源的自建、导入、导出，资源的分类查看、收藏，资源包的按需加载；支持本地资源的管理及快捷访问。30、本地系统资源：提供了小学、初中、高中全年级多学科对应课程的图片及动画素材资源库。31、★资源云同步：用户登录后，可与资源分享平台同步教学资源。教师可分别查找分享平台上的云端资源、学校资源和个人资源，并拖拽到白板软件中使用。网络资源包含课件、素材、试题和微课等几大类别的资源。支持用户通过预先设置好的教学进度进行资源的快速筛选。32、软件工具菜单支持自定义快捷按键添加功能，可根据用户使用习惯在软件中添加第三方多媒体软件资源的快捷启动按键。33、支持主界面工具条的按钮位置排列进行左右切换，点击工具条可显示或隐藏按钮中文名称。34、在线升级：支持连网自动更新检查及在线升级。 七、移动授课软件 1、★Android 4.0及IOS 6.0以上版本系统，可与交互智能平板实现无线连接，可对连接的设备进行密码的权限管理，支持二维码拍照自动连接服务器功能，无需手动设置网络，终端界面上主动监控并实时提示网络信号强度。2、可实现交互智能平板与手持终端屏幕同步显示，且支持双屏同步操作、大小屏双向批注、擦除、截图功能。3、★支持模拟笔记本电脑触摸板功能，能够对智能平板进行远程控制，并有常用快键按键集成，如一键关闭窗口、一键切换窗口、一键回到桌面、一键打开键盘等。4、双屏同步模式下支持多种手持终端的手势识别，包括单指点击、双指缩放、双指滚轮、三指漫游。5、支持远程聚光灯展示，可对屏幕演示内容进行聚光灯效果重点强调。6、具备本地文件智能管理功能，可对移动终端上的文档、图片或课件自动划分类别，方便使用者快速找到相应文件，可在类别列表中将任一文件一键上传到交互智能平板中并打开，同时也可以在移动终端上对已上传至智能平板中的文件进行删除。7、★具备PPT专用演示模式，对PPT进行远程操作时，可将智能平板上的PPT加载到移动终端上进行同步显示，另外还可以实现远程翻页、任意页面预览、双向批注书写、激光笔重点提醒，一键黑屏等功能。8、提供移动展台功能按键，可一键对试卷、课本等实物进行拍摄，将实物照片一键上传至智能平板的互动教学软件里打开，结合互动教学软件功能进行批注、缩放、旋转等操作。 八、PPT授课助手：1、无需打开其他任何软件，播放ppt时即可实现书写、擦除功能。2、无需打开其他任何软件，播放ppt时即可支持课件页面预览、页面跳转及上下翻页。3、无需打开其他任何软件，播放ppt时即可支持板中板功能：支持调用板中板辅助教学，可直接批注及加页，不影响课件主画面。4、无需打开其他任何软件，播放ppt时即可在ppt内调用放大镜、聚光灯小工具。 九、智能安全密钥系统：1、支持热插拔功能，无需安装驱动程序。2、自带安全加密算法，可对触摸终端、电脑等设备进行安全防护加密，避免设备被无关人士随意使用。3、★首次配置后设备将自动进入安全锁定状态，无论操作系统、鼠标、触摸屏或机身按键均会被锁定，无法正常使用。4、★安全密钥拔出时，终端设备将一直保持锁定状态，无法操作（包括按键开关机）；安全密钥插入后，设备将无缝恢复成可正常操作的状态。 十、其它要求 投标人必须在投标文件中提供生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、授权书原件、供货证明原件和厂家技术参数确认表并加盖厂家公章。 厂家资质：1、通过ISO相关质量管理体系认证 | 1 | 台 |
| 2-4 | 电子琴 | 61键力度键盘; 多功能LCD显示屏; 操作方式:节奏直选, 音色直选, 最大同时发音数≥64; ≥500种,民族音色不少于40种音色; ≥200种,民族节奏不少于40种内置节奏; ≥120首内置歌曲; ≥32个存储记忆状态; 不少于5首不分轨录音; 电源接口、耳机接口、多功能踏板、USB-MIDI接口; 其它功能:滑音轮, 颤音,节拍器[八度], 调音台[移调], 和声[延音], 双音色,下音色,单触键设置,含架。 | 1 | 台 |
| 2-5 | 单人桌椅 | 课桌参数：整体规格：60x40x76cm 桌面规格：60x40x1.6cm多层板， 椅面规格：36x37x1.0cm多层板，靠背规格：38x15x1.0cm多层板。 桌脚规格：20x49x1.0mm。 椅脚规格：20x49x1.0mm。 椅架升降片：1.0mm宝钢优质冷轧板。 书包斗：侧板1.0mm厚，斗板0.7mm厚 靠背管直径为19mm圆管。 拼装结构：外升降款式，螺丝固定。 脚套：进口PP工程塑料注塑成型。 金属管属性：所有金属管件外形的尺寸偏差、管壁厚度偏差和钢板厚度偏差以及金属材料的力学性能指标等质量技术参数，均符合相应的国家标准的规定。金属件材质及缺陷符合国家标准GB/T 3325-2008《金属家具通用技术条件》的规定。不使用出现孔洞、缺口、开裂、尖角、裂缝、叠缝、腐蚀、离层、结疤、氧化皮等影响产品结构强度、外观和安全的材料。 钢管焊接要求：按GB/T3325-1995，C02保护焊，镀铜焊丝，焊接无灰渣、气孔、焊瘤；无脱焊、焊穿；精细打磨，光洁平整。钢管涂装要求；抛丸除锈，环氧聚脂固体粉末高压静电喷涂，灰白色，紧固件。 | 64 | 套 |
| 2-6 | 无线话筒 | 1、 使用频率范围 ：2400 - 2483MHz； 2、 调制方法： GFSK ； 3、 为确保产品对人体健康的安全，要求产品的生产厂家必须通过职业健康安全体系认证和环境体系认证 4、 开机自动进入对频状态,对频成功后自动开启发射,发射功率：10dbm；与无线音箱的有效使用距离≥15米。 5、 采用内置式充电式锂电池，配USB充电器。连续音频传输时间大于≥8小时；具有外接音频输入功能； 6、 无线麦克风发射器采用内置式拾音器设计，也支持头带话筒输入，可以手持、可以头带 7、 无线麦克风发射机自带音量控制调节按键，可调节音量大小 8、 无线话筒具有电子教鞭功能、具有PPT上下翻页和一键黑屏功能 9、 无线麦克风发射机有液晶（LCD）显示屏，可显示当前音量、当前频道、电池容量、充电状态等信息 10、 任意两支无线麦克风可在任意一间教室里同时配对使用，且互不干扰。 11、 提供生产厂家针对该项目的授权书原件、售后服务承诺书（均须加盖厂家鲜章） | 1 | 套 |
| 2-7 | 无线功放 | 1、 使用频率范围 ：2400 - 2483MHz； 2、 调制方法： GFSK ； 3、 为确保产品对人体健康的安全，要求产品的生产厂家必须通过职业健康安全体系认证和环境体系认证 4、 开机自动进入对频状态,对频成功后自动转入接收状态；与无线话筒的有效使用距离≥15米。 5、 6路话筒输入（音量独立可调和静音），其中2路话筒输入插口自带幻象直流电源。6路音频输入（音量独立可调和静音），高低音回响调节功能，2路录音输出接口及A组与A+B组功率输出切换开关；1路中控RS-232接口，频率响应：20HZ-20KHZ(+1dB,-3dB)，额定功率：2*100W，阻抗：8Ω；数字音量调节，增强旋钮使用寿命；支持遥控功能； 6、 内置USB数码音频播放模块和FM收音机模块，可实现自动频道搜索、30个数字频道储存。可直接播放外插U盘MP3文件, 便于在教学过程中使用MP3等音频素材；便于在教学过程中使用MP3等音频素材； 7、 采用国际IEA标准19寸1U外壳设计，可安装在多媒体机柜上 8、 各种音频信号源可自由选择（音乐同时输入，所有音乐都同时响，除广播系统外）；专设一键复位功能，防止误操作，随时可恢复出厂设置； 9、 为确保产品的质量，生产厂家必须获得ISO9001：2008 、ISO14001体系认证。 10、 提供生产厂家针对该项目的授权书原件、售后服务承诺书（均须加盖厂家盖章） | 1 | 台 |
| 2-8 | 音箱 | 1、 ★为确保产品的安全性符合国家规定，要求音箱必须通过CQC的CCC检测认证，并获得音箱CCC检测认证证书，要求提供证书复印件以便核查 2、 额定功率：80W 3、 频响范围：20Hz-18KHz；信噪比：65dB 4、 扬声器单元：8英寸加强低音单元，4英寸高音单元 5、 整体采用优质密度板木质结构。6、提供生产厂家针对该项目的授权书、售后服务承诺书（均须加盖厂家盖章） | 2 | 只 |
| 2-9 | 名人挂像 | 铝合金画框600*800mm | 10 | 付 |
| 2-10 | 装饰 | 装饰 | 215 | 平方 |
| 2-11 | 系统集成 | 安装调试培训等 | 1 | 批 |
| 三 |  | 乐器室设备清单如下 |  | 套 |
| 3-1 | 边柜 | 1000*500*1200mm铝木结构，（1）柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱、前横梁外径为27mm×38mm（误差≤±1mm），后立柱、后横梁外径为38mm×38mm（误差≤±1mm），铝合金管材的壁厚≥1.1 mm（误差≤±0.15 mm）。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，凹槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。（2）柜体衬板：厚度16mm三聚氰胺贴面刨花板。（3）柜门：对开木门，不锈钢拉手。（4）隔板：设置2块固定隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度不小于16mm。（5）支脚：采用直径不小于10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。提供生产厂家针对该项目的授权书原件、售后服务承诺书（均须加盖厂家盖章） | 15 | 个 |
| 3-2 | 器材柜 | 1000*500*2000mm铝木结构，（1）柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱、前横梁外径为27mm×38mm（误差≤±1mm），后立柱、后横梁外径为38mm×38mm（误差≤±1mm），铝合金管材的壁厚≥1.1 mm（误差≤±0.15 mm）。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，凹槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。（2）柜体衬板：厚度16mm三聚氰胺贴面刨花板。（3）柜门：对开木门，不锈钢拉手。（4）隔板：设置2块固定隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度不小于16mm。（5）支脚：采用直径不小于10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。提供生产厂家针对该项目的授权书原件、售后服务承诺书（均须加盖厂家盖章） | 5 | 个 |
| 3-3 | 系统集成 | 安装调试培训等 | 1 | 批 |
| 四 |  | 舞蹈室设备清单如下 |  | 套 |
| 4-1 | 控制台 | 1、采用分体式结构，长1200mm、宽730mm、高900mm；底座为60mm。 2、桌面前板采用一体液压成型弧面设计，美观大方。讲台整体采用1.0mm优质冷轧钢板,前板整体液压拉伸成型，无接缝，边缘及拐角均采用圆弧设计。配装木扶手为高级橡木。 3、颜色为哑光灰白色，表面经酸洗、磷化、静电喷涂、高温固化处理而成，其中静电喷涂选用优质塑粉，不含溶剂。 4、上桌体左边为显示器固定板，采用翻转式设计结构，可容纳17-22寸不同规格液晶；翻转板右下方装有限位装置，有效的保护显示屏在安全状态下关闭；一把钥匙控制整个讲台。 5、键盘采用侧置隐藏可移动式式结构，可容纳长490mm，宽175mm范围内的键盘。 6、中控安装部位整体冲压一次冲压成型，并配有教具盒可放置教鞭、白板笔、遥控器等方便适用，中央处理器放置可多元化处理，整体结构紧凑，空间设计合理；可容纳260x160mm的中央控制器；键盘拉出后与中控位置的上下间距≥70mm。 7、右侧为隐藏式展台抽屉，可放置600x480x120mm内的视频展台，承载重≥12kg。 8、讲台下箱体内部，采用机柜式标准设计；讲台底部增设固定装置。 9、讲桌左右均开有散热通风孔。 10、抽屉选配全隐藏式消声三节精密钢珠滑轨、锁扣、合页等都采用高品质产品。 11、安全性：所有布线孔均采用绝缘品装置隔离电源线，强弱电分离，安全可靠。 12、全部的加工件均为模具冲压成型，采用先进的工装夹具、全自动焊接工艺，保障尺寸精度及各部件一致性。 企业通过ISO9001：2008质量管理体系认证、ISO14001：2004环境管理体系认证、GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系认证；原厂售后服务承诺函原件。提供厂家针对本项目的专项授权书原件。 | 1 | 张 |
| 4-2 | 教师机 | ① INTEL i7；主板：Intel H110 ；内存：4G DDR3；显示屏：19.5寸宽屏液晶 LED；显卡：集成高性能显卡；标准声卡：集成；硬盘：500G，7200rpm；网卡：10/100/1000M以太网卡；接口：≥6个USB接口；② 硬盘保护功能：与主机同一品牌：主板集成硬盘保护、增量传输功能，可保护多个硬盘分区，支持网络安装／网络拷贝／网络增量拷贝：只要打开发射端电脑使用增量拷贝传输功能，就可以在多台电脑上同时进行操作系统和软件的安装、设置、升级、卸载等工作；③★电源：宽压节能电源 ④键盘/鼠标：光电鼠标,键盘双重防水⑤提供3C认证证书；中国环境标志产品认证证书；★保修期： 整机主要部件三年免费保修、三年免费上门服务，提供厂家售后服务承诺函; 提供厂家针对此项目的授权书原件原件。 | 1 | 台 |
| 4-3 | 液晶投机 | 一、主要参数 1、LCD板：0.63英寸LCD×3（显示宽高比 4：3）。 2、亮度：4000流明，标准分辨率1024×768，对比度：≥5000:1。 3、灯泡功率：灯泡功率≥225W UHP。灯泡寿命：≥6,000小时 4、终端接口：HDMI输入：HDMI端子×1 ；RGB接口：其中两个输入；控制端口：9针232控制微型 D-sub×1个；S端子×1；麦克风输入；AUDIO OUT 端口及AUDIO IN端口；自动适应WXGA宽屏笔记本分辨率；1W扬声器 二、主要功能 ★1、投影机位置检测系统，位置锁定功能使投影机在安装之后，角度等发生变化时，投影要将被锁定，如果有人未经允许移动投影机，将无法使用此机器 2、有智能节电模式: 有智能节电模式：遥控器上已指定为“智能节电”的快捷按钮，或者智能节电模式下所投射的画面在设定时间内没有变化，投影机灯泡输出将降低为正常模式的30%，画面亮度及电源消耗也随之降低。 3、一体化防盗杆、PIN锁/AWS高效防尘过过滤网系统/投影机定时提醒用户清洗过滤网/ 4、AWS高效防尘过过滤网系统。新型特制的双重静电过滤网，底部前端更换过滤网设计功能，可以对液晶板等光学部件更加均匀地进行散热，提高液晶板及偏光板等光学损耗部件的使用寿命，使整机的使用寿命更长过滤网维护周期从400小时提升到最大5000小时，可减少维护成本。 5、主讲控制模式：通过主电脑将在线的多台电脑中任意1-4台的画面在同一屏幕上投射出来。 6、具有断电保护直接关机功能，采用自对流散热断电保护系统，在意外操作或突然断电的情况下保证投影机不受损坏。 ★7、网络信息发布：可将文本数据发送至局域网中的所有投影机，还可设定为显示文本数据的同时播放投影机内置的提示音，信息发布更加便捷有效。信息的形式包括：校园通知、学校动态、日程安排。 网络监控：通过一台PC就可以监视连接在局域网中的所有投影机。 网络演示：投影机可投射网络中一台或多台计算机的图像，单台PC模式可投射网络上的任何一台电脑画面，而多台PC模式最多可同时投射四台PC画面在同一屏幕上，让教学更加便捷和生动。 8、内置扬声器≥1W，麦克风输入，能够满足一般教室的使用要求。 9、AMX设备检测 10、必须提供所投标产品彩页(加盖生产厂家公章）。提供生产厂家授权书原件、售后服务原件 | 1 | 台 |
| 4-4 | 投影幕布 | 屏幕尺寸：100；屏幕比例：4:3， | 1 | 副 |
| 4-5 | 中控 | 内嵌式红外学习功能，无须配置专业学习器，采用一键式联动控制管理功能；支持电脑软件操作、面板操作；内置2RGB切换分配器，带400MHZ长线驱动器,支持台式电脑、手提电脑、数字展台、数字DVD输入； 自带投影机保护器，检测投影机灯泡的工作情况，并且自动延时断电。更好地保护投影机寿命；内置音频，视频矩阵，视频频宽100MHZ； 2路可编程RS-232控制接口，可用RS-232控制投影机； 2路I/O控制接口，具有投影机防盗功能，并可连接门磁开关、实现连锁控制； 2路红外发射接口，可红外自学习控制投影机；2路MIC输入，方便用户讲解；内置2路高保真无级音量调节 内置网络模块插槽（可选配网络模控制块）支持远程网络控制；控制面板带网络接口、2路USB接口、话筒接口、笔记本电脑音频、笔记本VGA口，并带防尘盖；控制面板和电源控制盒分离，电源盒内置电动屏幕电源控制， 1、原厂售后服务承诺函原件；2、ISO14001环境管理体系复件印件（加盖厂家公章）；3、ISO9001质量管理体系认证证书复件印件（加盖厂家公章）；4、3C证书复印件（加盖厂家公章）；职业健康安全管理体系复印件(加盖厂家公章) 。提供厂家针对本项目的专项授权书原件； | 1 | 套 |
| 4-6 | 不锈钢压腿架 | 国标不锈钢(双层） | 40 | M |
| 4-7 | 立墙银镜 | 16米*2.3米不锈钢镜框。合板、木龙骨底座 | 37 | 平方 |
| 4-8 | 音箱 | 频率响应：60Hz~20KHz(±3dB) 单元数量：LF:1x8"(2"voice coil),HF:1x1"(1.75"voice coil) 承受功率：100W AES 推荐功放：300W into 8ohms 灵敏度：94dB 最大声压级：118dB/1m 标称阻抗：8 ohms 指向性：90°Hx60°V 分频点：2KHz | 4 | 只 |
| 4-9 | 功率放大器 | 8欧姆立体声：2X400W 4欧姆立体声: 2X700W 阻尼系数：>350@8Ω 输入阻抗：10KΩ非平衡/20KΩ平衡 信噪比：>98dB | 2 | 台 |
| 4-10 | DTS解码效果器 | 声道解码功能与专业数码效果器融为一体；德玛独特的3D定位系统，可供歌者在不同环境下予以最佳的选择；96K全数字采样，48bit专业音频处理器，通道失真<0.01%；前置箱、后置箱、顶置箱、环绕箱、低音箱均有10段均衡可调，并有各自独立的限幅器和延时器，可供不同的音箱设定；拥有话筒、音乐32段参量均衡及限压功能及反馈抑制功能；话筒回声、混响各7段参量均衡；四路话筒音量独立调节，两种话筒效果均衡模式；±8级变调功能，拥有有趣的视觉体验；光纤、同轴及模拟输入，可切换输入或组合输入；采样无需安装驱动的USB HID通讯，并配有PC软件进行调控，可以更加细致方便地调控；配置设置锁定功能，面板同时可调开机音量、限制最大音量，主音量随机或随模式保存，机器使用期限设置；出厂效果模式。 | 1 | 台 |
| 4-11 | 无线话筒 | 一拖二无线麦克风 | 1 | 套 |
| 4-12 | DVD | VCD,CD、SD、USB播放 | 1 | 台 |
| 4-13 | 多功能柜 | 规格：1200*320*1200mm。材质：采用16mm双贴面三聚氰胺板，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。结构：由大小等同的15个小柜组成，每柜可放置两双鞋。脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 | 5 | 个 |
| 4-14 | 贴木地板 | 实木地板22.8米*9米 | 206 | 平方 |
| 4-15 | 瑜伽垫 | 61cmx173cm | 30 | 张 |
| 4-16 | 氛围制作 | 音符及文化氛围 | 1 | 项 |
| 4-17 | 系统集成 | 安装调试培训等 | 1 | 批 |
| 五 |  | 美术室设备清单如下 |  | 套 |
| 5-1 | 演示台 | 2400*700*850mm，台 面：采用12.7mm厚化学专用实芯理化板，台四周边沿加厚至25.4mm，并经机械精加工、打磨，使台面前沿呈半圆形。 台 身：桌体采用新型专用铝合金50*50mm框架，经过氧化处理。横梁用32*32mm铝合金，棱角椭圆形，经过氧化处理，壁厚1.4mm。连接件为ABS工程塑料件，一次成型；背板及侧板采用16mm厚防潮中纤三胺双面贴面板镶嵌，其截面由PVC封边带利用进口机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。 结 构:铝木结构，准备台一侧装有一个豪华多用插座，下为掩门式储物柜。 脚 垫：采用ABS模具注塑脚垫，高度为25mm，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 | 1 | 张 |
| 5-2 | 推拉黑板 | 结构：双层结构，由大框及四块同等大小的书写板组成。内层两端各装一块固定书写板与电子白板前端平行，外层为两块滑动书写板，滑动板配装刻印有黑板品牌LOGO标识的挂锁，开闭自如确保电子白板安全。 基本尺寸：≥4000mm×1300mm，保证与电子白板外形尺寸配套。 书写板面：采用280℃高温烤漆板面，墨绿色、亚光，厚度≥0.32mm，漆膜硬度6H，粗糙度Ra1.6-3.2um，光泽度≤6﹪，没有明显眩光，板面表面附有一层透明保护膜，符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》。 内芯材料：高强度、吸音、聚苯乙烯泡沫板，采用国际适用工艺，书写无吱咔声，改善书写手感。 ★背板：采用优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.25mm，流水线一次成型，间隔80mm压有20mm凹槽加强筋,此技术为专利产品，确保均布承压不低于635N，凹槽造型美观、增加强度，更加耐用，镀锌含量Z12技术要求不低于国标GB2518-88。 板面与衬板粘贴：采用环保型双组份聚氨酯胶水1:1配置，使用自动化覆板流水线作业，喷胶、压固、切割下料一次成型，确保粘接牢固板面平整。 ★边框：采用工业用高强度铝合金型材，电泳香槟色；一次成型设计，规格≥57㎜×100㎜，横（立）框采用双层加强结构，厚度≥15mm；内框规格20㎜×37㎜；铝合金壁厚≥1.0㎜ 包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。★规格：100×57mm×57㎜，壁厚≥3.5㎜，采用双壁成腔流线型设计，不小于R30mm的圆角，正面刻印黑板品牌LOGO标识，无尖角毛刺，符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。 ★黑板滑轮：配装侧U型镶嵌式滑轮，高强度轴承带减震胶套，保证滑动流畅、经久耐用，噪音≤36dB。数目≥8个，上下均匀安装。 ★除尘装置：外下框两侧各开一个直径25mm的圆孔，配置100*80mm的抽拉式粉尘盒，滑动板下端两侧配嵌入式橡胶粉尘刷，规格≥30㎜×36㎜×21㎜，书写板滑动的过程中可自动清扫粉尘至粉尘盒中，粉尘盒可拆卸清洁。 限位档：黑板边框内部两侧安装同色限位档，保证活动黑板开启时不会碰撞立框，避免夹手。 ★安装：配装自制钢制安装件，规格95*50*60mm，隐形安装、没有外露的挂接件，符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》。 包装：采用环保型材料，符合国家产品包装要求，单套或双套纸箱独立包装，箱体印有制造商名称、LOGO标识、地址、服务热线等信息。 投标产品生产厂家提供ISO9001质量管理体系认证 投标产品生产厂家提供ISO14001环境管理体系认证 投标产品生产厂家提供GB/T28001-2011职业健康安全管理体系认证。 投标产品符合国家标准，并提供市级以上技术监督局出具的检验报告。 投标产品提供黑板边框型材检测报告。 必须提供针对本项目的授权书原件。 | 1 | 块 |
| 5-3 | 交互式一体机 | 一．整体设计要求 1、内置一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线。2、采用铝合金面框（散热性能好，坚固耐用，有效保护触摸单元），弧形转角采用无尖锐边缘连接。3、★整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷。在节能待机状态下可实现节能70%以上并可通过敲击屏幕重新唤醒，分别提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的按键三合一、节能检验报告复印件，并加盖厂家公章。★4、硬件故障自检系统：无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具硬件自检功能检验报告。5、一体机产品阻燃等级为V-0级，有效避免产品意外燃烧，保证教师安全。机身外壳达到防盐雾十级要求，避免长期使用过程中生锈老化。6、具有防雷击4级要求，产品在雷雨天气也能正常使用，保证老师课堂教学不受环境影响。7、智能温控：屏温显示在无PC状态下能够实时显示屏体温度；智能温控具备有效监控、预警、断电保护功能；高温报警在工作温度过高时会自动采取降温措施及蜂鸣预警，需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具智能温控功能检验报告。 二、显示性能要求 ★1、屏幕尺寸：75英寸 LED 液晶A规屏,显示比例16:9，亮度≥500cd/m2，对比度≥5000：1，可视角度≥178°需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检验报告。2、图像物理高清分辨率1920×1080 （1:1 Map点对点显示），书写屏采用全钢化防眩光玻璃，防划防撞能承受重物撞击，提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具防眩光玻璃防反光效果及透光率性能检测报告。3、输入端子:≥2路VGA；≥2路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥3路HDMI；≥1路TV RF；≥2路AndroidUSB；≥1路Linein；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。4、★整机具备至少3路前置双通道USB接口,同一个USB接口可支持同时在Windows及Android系统下被读取，无需区分。5、图像制式：PAL/SECAM；喇叭输出功率：15瓦x2。6、显示屏寿命不低于50000小时。7、外部信号输入智能识别功能：当VGA端口或HDMI端口有信号输入时，设备能自动切换至对应通道，无需手动调整，且断开后能自动切回初始通道。8、无线智能遥控功能：人性化设计具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能快捷键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Esc、Enter等组合按键，可实现一键开启平板交互软件，支持PPT翻页笔功能，能够进行上下翻页（内置电脑及外置电脑皆可控制）、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键。9、具备单独听功能，在待机黑屏的状态下，可正常播放音频。10、自动节能功能：当设备在四分钟内处于无信号接收状态且无人操作时，将会自动关机节省能耗，需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检验报告。11、智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果，此功能可自行开启或关闭，需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检验报告。12、黑板关闭自动节能：当整机安装到推拉黑板中时，关闭推拉黑板，整机将在短时间内自动进入黑屏节能模式。13、设备可通过遥控器一键锁定/解锁触摸、按键，也可通过前置组合按键的形式锁定/解锁触摸和按键，防止课间学生操作。 三、触摸性能要求 1、★采用非接触式红外十点或以上防尘防擦触控技术，任意通道支持十点同时书写及手势擦出，需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具十点触摸的检验报告。2、即便屏幕上存在正常书本大小的区域被遮挡或某一条触摸边框完全失灵，仍可正常书写、操作。3、书写方式：手指或笔触摸。4、首点响应时间≤6毫秒；连续响应时间≤3毫秒。5、触摸有效识别≥5毫米；定位精度：±0.5mm。6、触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度小于3.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于3.5mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准。7、触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写，确保老师课堂操作的流畅性。8、触摸屏具有防光干扰功能，能在照度88000LX（勒克司）环境下仍能正常工作。9、触摸框免驱：支持Windows XP、Win7、Win8、Mac OSX、Linux外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。10、内置触摸中控功能菜单，将设备常用的信号源切换、亮度调节、对比度调节、声音调节、图像比例调节、TV频道切换、节能设置（自动感光功能开关、主动节能开关）等功能整合到同一中控菜单下，无须任何实体按键，任意通道下（如电视通道或VGA通道）可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，并可通过手势滑动切换不同功能模块，方便快捷，避免繁琐操作。11、★整机处于任意通道下，在屏幕表面任意位置都可通过手势快速调出触摸便捷菜单，实现五笔即时批注、手势擦除、截图、快捷白板、任意通道放大等功能，方便配合视频展台等外接设备进行辅助教学，需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的任意通道书写、手势擦除、截图等功能检验报告复印件，加盖厂家公章。 四、嵌入式安卓系统要求 1、UI订制化Android 4.0.4或以上，存储容量4gROM，系统内存512mbRAM； 信号接口：≥1路USB，≥1路RJ45;2、安卓系统下，实现同windows系统中互动教学白板软件界面风格一致的教学应用功能，如白板书写、Office软件使用。3、★安卓系统下，互动教学白板软件可以直接启动视频展台，可进行批注、旋转及截图，且支持二分屏或四分屏同时展示展台内容，可任意更换分屏幕画面内容。 五、内置电脑参数 1、★采用模块化电脑方案，抽拉内置式(不接受背包外挂方式)，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计，具有信号接口：≥1路VGA，≥1路HDMI，≥1路DP。2、处理器：Intel Core i3,主频为双核四线程3.2GHz；内存：4G DDR3笔记本内存配置；硬盘：128G固态硬盘配置。3、内置双WiFi：IEEE 802.11n标准；内置网卡：10M/100M/1000M。4、具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少4个USB接口，其中至少2个为USB3.0接口； 六、互动教学白板软件要求 1、软件支持用户注册登录，登录后可实现白板软件与资源分享平台对接，对资源进行上传、下载。2、★在线备课功能：可在线调用网络资源，支持将浏览器页面中的任何图片内容直接选择拖拽到白板中使用。支持在线云存储功能，可将备好的课件在白板软件中进行上传，授课时可直接从同一白板软件中下载打开。支持任意单一素材一键上传，授课时可直接拖拽调用。3、★软件支持授课模式、备课模式和桌面模式自由切换，且提供两种以上页面工具栏布局可供切换。4、书写：提供硬笔、荧光笔、毛笔、排刷、激光笔、魔术笔等。5、板擦：支持点擦除、选择擦除及滑动清页,并可支持在选择笔工具状态下直接通过手势识别动作实现擦除。6、多点支持：支持对图片、图形对象进行多点缩放与旋转，支持三点或以上同时书写操作。7、★边写边擦：支持两到三个人在选择书写工具的状态下同时书写和擦除，互不影响，方便不同学生在屏幕上同时书写。8、文本输入及手写识别：提供键盘文本输入及中英文手写识别输入两种方式。9、内置智能键盘：提供常用的符号键，可一键切换多种输入法，同时支持在智能键盘书写区域上直接手写输入文本（识别过程中提供不少于十个相近字供选择）。10、页面无限漫游：支持页面书写区域无限延伸，可一键页面复位，或通过页面缩略图导航进行快速定位，同时也支持对整个页面或局部进行放大和缩小。11、★多页面切换方式：支持多种不同形式的页面浏览及切换，满足不同老师的教学习惯，包括PPT式切换、动态滑动切换及3D球状图片廊等。动态滑动切换页面过程中，可任意拖拽显示页面进行放大授课，易于非线性教学。12、学科及教学背景：提供丰富的学科背景和教学背景模板供老师使用，包括五线谱、田字格、日字格、作文纸、篮球场、足球场、网球场、中国象棋盘、国际象棋盘等不少于15种学科背景及符合不同教学场景风格的不少于20种教学背景（支持自定义添加本地教学背景）。13、颜色填充：支持对正页或任意封闭区域进行颜色填充。14、便捷取色器：支持在屏幕任意位置点击吸取对应的颜色，方便取色。15、★思维轴工具：提供思维轴教学工具，教师可以在横轴上自由设置内容节点，并在节点中添加文字、图片、视频及超链接，添加后的内容支持缩放、批注和擦除，且横轴可左右拖拽。16、百科工具：支持在白板软件中进行网络资源搜索，搜索途径包括百度百科、维基百科、必应图片等，搜索到的文字、图片可直接拖拽到白板软件中使用。17、页面翻页效果：支持设置页面翻页效果，包括设置各种音效（如风铃、钟声、相机、鼓掌等）和动画特效（如百叶窗、向右滑动、涟漪、涡流等）。18、对象动作特效：支持对白板中的素材对象设置进入或退出的特效动画，包括渐变、棋盘、擦除、火焰等。所有动画可设置触发时机和播放速度。19、多学科模式支持：提供语文、数学、英语、物理、化学教学场景，在各学科教学场景中提供相应的教学工具。20、语文模式和工具：1）提供信纸、米字格、四线格背景模板，在信纸背景下可对手写识别的文字进行拼音标注；2）可直接在米字格上书写汉字自动识别填充到米字格上，点击该汉字可调出字典工具，展示汉字的读音、笔画顺序、偏旁部首等；3）可直接在四线格上书写拼音并自动识别填充到四线格中，可设置拼音音调，支持键盘输入及手写识别两种方式；4）米字格、四线格均可自行设置行数、列数；5）提供拼音声母、韵母教学小工具。21、数学模式和工具：1）提供直尺、三角板、圆规、量角器绘制直线、圆、角、弧线、扇形等图形，使用圆规绘制弧线和扇形时可显示绘制角度；2）支持圆、矩形、三角形、多边形等图形的绘制，圆形绘制后可设置显示半径和圆心，三角形绘制后可设置内切圆、外接圆，矩形绘制后可设置外接圆，及短边相切圆。3）支持绘制复杂不规则图形及辅助线。绘制时笔端附近细节可自动放大，便于准确画出辅助线；4）支持手写自动识别图形，包括三角形、四边形、五边形等；5）可对绘制的图形对象进行颜色及透明度设置；6）支持立方体、长方体、锥体、圆柱、圆台、球体等立体图形的绘制；7）提供函数图形绘制、平面及三维坐标系生成、数学公式手写识别、数学计算器等工具。22、英语模式和工具：1）提供英语四线格背景模板，支持手写识别英语单词并自动填充到四线格中；2）提供中英词典，并可将词典查询结果单独输出到软件主操作界面中进行编辑，单词可实现音标、中文注释及朗读；3）提供英语元音辅音教学小工具。23、化学模式和工具：1）提供可查询的化学元素周期表及化学原子结构图2）提供化学公式编辑器，可快速生成原子及离子方程式；3）具备烧杯、试管、漏斗、酒精灯、启普发生器等不少于25种常用化学课虚拟实验器材，且可自由组合进行实验演示。虚拟实验器材达到仿真效果，可添加不同颜色的液体并可自由调节液面，而且能够将实验容器中的液体倒入另外的容器中。 24、物理模式和工具：1）提供合力小工具，可自动计算生成合力示意图；2）具备常用物理课虚拟实验工具，包括灯泡、电流表、电压表、滑动电阻器等，可自由组合进行实验演示。虚拟实验工具达到仿真效果，如灯泡可设置不同状态下的亮度、滑动变阻器可调节阻值、电源开关可调节开关状态等。25、教学小工具：提供遮幕、日历、时钟、聚光灯、屏幕截图（全屏截图、矩形截图、任意区域截图）、放大镜、计算器、计时器、屏幕录制、板中板、实物展台、浏览器、微课工具等教学展示的辅助工具。26、★实物展台：展台功能按钮嵌入在白板软件工具菜单中，用户可实时采集实物展示台动态视频信号，可进行批量截图，并可直接在屏幕上对该动态信号画面进行缩放、旋转、批注和标识等操作。兼容USB双摄像头展台双路画面采集，可自由切换主副显示画面。27、Office集成：提供PPT、Word、Excel文档的嵌入打开，演示、批注，及批注保存功能。PPT导入时可保持文件中对象的独立性，其中图片、音频、视频、文本框以对象形式导入且可进行再次编辑、保存。28、★图片裁切功能：导入的图片对象自带裁切功能，无需借助截图工具，即可直接对图片进行裁切，方便去除边角水印。29、资源管理：支持资源的自建、导入、导出，资源的分类查看、收藏，资源包的按需加载；支持本地资源的管理及快捷访问。30、本地系统资源：提供了小学、初中、高中全年级多学科对应课程的图片及动画素材资源库。31、★资源云同步：用户登录后，可与资源分享平台同步教学资源。教师可分别查找分享平台上的云端资源、学校资源和个人资源，并拖拽到白板软件中使用。网络资源包含课件、素材、试题和微课等几大类别的资源。支持用户通过预先设置好的教学进度进行资源的快速筛选。32、软件工具菜单支持自定义快捷按键添加功能，可根据用户使用习惯在软件中添加第三方多媒体软件资源的快捷启动按键。33、支持主界面工具条的按钮位置排列进行左右切换，点击工具条可显示或隐藏按钮中文名称。34、在线升级：支持连网自动更新检查及在线升级。 七、移动授课软件 1、★Android 4.0及IOS 6.0以上版本系统，可与交互智能平板实现无线连接，可对连接的设备进行密码的权限管理，支持二维码拍照自动连接服务器功能，无需手动设置网络，终端界面上主动监控并实时提示网络信号强度。2、可实现交互智能平板与手持终端屏幕同步显示，且支持双屏同步操作、大小屏双向批注、擦除、截图功能。3、★支持模拟笔记本电脑触摸板功能，能够对智能平板进行远程控制，并有常用快键按键集成，如一键关闭窗口、一键切换窗口、一键回到桌面、一键打开键盘等。4、双屏同步模式下支持多种手持终端的手势识别，包括单指点击、双指缩放、双指滚轮、三指漫游。5、支持远程聚光灯展示，可对屏幕演示内容进行聚光灯效果重点强调。6、具备本地文件智能管理功能，可对移动终端上的文档、图片或课件自动划分类别，方便使用者快速找到相应文件，可在类别列表中将任一文件一键上传到交互智能平板中并打开，同时也可以在移动终端上对已上传至智能平板中的文件进行删除。7、★具备PPT专用演示模式，对PPT进行远程操作时，可将智能平板上的PPT加载到移动终端上进行同步显示，另外还可以实现远程翻页、任意页面预览、双向批注书写、激光笔重点提醒，一键黑屏等功能。8、提供移动展台功能按键，可一键对试卷、课本等实物进行拍摄，将实物照片一键上传至智能平板的互动教学软件里打开，结合互动教学软件功能进行批注、缩放、旋转等操作。 八、PPT授课助手：1、无需打开其他任何软件，播放ppt时即可实现书写、擦除功能。2、无需打开其他任何软件，播放ppt时即可支持课件页面预览、页面跳转及上下翻页。3、无需打开其他任何软件，播放ppt时即可支持板中板功能：支持调用板中板辅助教学，可直接批注及加页，不影响课件主画面。4、无需打开其他任何软件，播放ppt时即可在ppt内调用放大镜、聚光灯小工具。 九、智能安全密钥系统：1、支持热插拔功能，无需安装驱动程序。2、自带安全加密算法，可对触摸终端、电脑等设备进行安全防护加密，避免设备被无关人士随意使用。3、★首次配置后设备将自动进入安全锁定状态，无论操作系统、鼠标、触摸屏或机身按键均会被锁定，无法正常使用。4、★安全密钥拔出时，终端设备将一直保持锁定状态，无法操作（包括按键开关机）；安全密钥插入后，设备将无缝恢复成可正常操作的状态。 十、其它要求 投标人必须在投标文件中提供生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、授权书原件、供货证明原件和厂家技术参数确认表并加盖厂家公章。 厂家资质：1、通过ISO相关质量管理体系认证 | 1 | 台 |
| 5-4 | 展示台 | 1、320万像素，900TV线；光学变焦：12倍，数码变焦：10倍，总变焦120倍. 2、彩色/黑白、负片（可选）、镜像、文本/图像、图像冻结、自动聚焦、自动白平衡 3、VGA 信号1路输入1路输出（可选配增加一路HDMI输出），电源（DC-12V）1路输出， 1路复合视频输出 4、照明灯采用LED灯，节能环保，经久耐用。 5、防盗锁孔，软管式支臂，可自由调节拍摄角度，最大拍摄面积可以支持A4、A3幅面； 6、20幅图像存储，同屏对比可实现实物与本机存储图片逐个同屏对比 7、展示台免开机电脑主机与显示器信号直通 8、支持16:9宽屏显示且图像无变形 9、支持（1024*768、1280*1024、1360*768、1080P）四档分辨率自由切换 10、实现控制面板、遥控器、USB多种控制方式 11、支持状态显示，支持OSD菜单显示，实现强大的图像处理功能，如颜色/对比度/锐度等调节 12、模式预置：可预存10种常用模式或效果，方便直接调用 13、免驱USB: 可实现拍照、录制、图像动态批注并保存、实现展示台控制 14、可弯曲收合，A4纸大小，收合体积≤270x185x40mm 17、免驱USB: 可实现拍照、录制、图像动/静态批注并保存、实现展示台控制，OCR识别功能，实现90度旋转，支持鼠标滚轮放大缩小，左转90度，右转90度，上下左右镜像，软件操作黒白、负片、框选功能。对连接的电子白板进行动态批注，静态批注并保存，标注功能（曲线、直线、矩形、椭圆、文本、框选、全选）交带有撤销、重做、删除功能。 | 1 | 台 |
| 5-5 | 绘画台 | 600×450×760mm台面：采用16mm单贴面三聚氰胺板，外贴防火板，倾斜可调，经久耐用,造型美观。 台脚：采用16mm双贴面三聚氰胺板，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。 结构：画板可调，ABS调色备盘，水杯都采用键盘式拉出、方便。提供厂家针对本项目的专项授权书原件； | 48 | 张 |
| 5-6 | 学生坐凳 | 规格：240×340×440（mm） 四脚方凳，有效防止凳子翻倒。 | 64 | 张 |
| 5-7 | 洗涤台 | 1200*600*800mm试验台采用新型、环保、基材整体高强度金属树脂理化板， | 1 | 个 |
| 5-8 | 水槽 | 440*320*200mm配置实验室专用PP化验水槽， | 1 | 个 |
| 5-9 | 三联水嘴 | 一高两低、瓷芯快开节水龙头，每套水嘴装有给水软管。 | 1 | 套 |
| 5-10 | 静物灯 | 立式可调 | 1 | 组 |
| 5-11 | 后墙作品展示板 | 3000×50×1200mm夹板底部上面镶绒布，实木线框装饰 | 2 | 套 |
| 5-12 | 膏像柜 | 1000×200×2000mm柜 身：采用18mm厚三聚氰胺双面贴面板，其截面由PVC封边带利用进口机械高温热熔胶封边，密封性好，外形美观，经久耐用。结 构：铝木结构，且注重人性化设计；正面直线设计，上部铝合金玻璃开拉门，内部分三层；下部内部分二层，整体结构科学合理、造型美观。层板采用25mm厚三聚氰胺双面贴面板。 脚 垫：ABS塑料地脚，具有防滑减震功能，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 | 2 | 套 |
| 5-13 | 供排水系统 | 供水、排水等设施 | 1 | 项 |
| 5-14 | 系统集成 | 安装调试培训等 | 1 | 批 |
| 六 |  | 写生室设备清单如下 |  | 套 |
| 6-1 | 画架 | 优质榉木画架（330*600*1500） | 80 | 个 |
| 6-2 | 画板 | 60*45cm， | 80 | 块 |
| 6-3 | 写生凳 | 240×340×440（mm） 四脚方凳，有效防止凳子翻倒。 | 80 | 块 |
| 6-4 | 聚光灯 | 落地升降总高度1800mm； | 4 | 台 |
| 6-5 | 折叠工作台 | 800×1600×740mm桌身采用18mm三聚氰胺。 | 4 | 个 |
| 6-6 | 折叠静物台 | 600×800mm采用18mm三聚氰胺防水饰面板制作， | 4 | 个 |
| 6-7 | 洗涤台 | 1200*600*800mm试验台采用新型、环保、基材整体高强度金属树脂理化板， | 1 | 个 |
| 6-8 | 水槽 | 440*320*200mm配置实验室专用PP化验水槽， | 1 | 个 |
| 6-9 | 三联水嘴 | 一高两低、瓷芯快开节水龙头，每套水嘴装有给水软管。 | 1 | 套 |
| 6-10 | 写生台 | 600×600mm采用18mm三聚氰胺防水饰面板制作， | 4 | 个 |
| 6-11 | 写生画箱 | 420×200×160mm双层实色。 | 2 | 个 |
| 6-12 | 作品展示板 | 3000×50×1200mm夹板底部上面镶绒布， | 2 | 个 |
| 6-13 | 陈列柜 | 1000×200×1200mm柜 身：采用18mm厚三聚氰胺双面贴面板，其截面由PVC封边带利用进口机械高温热熔胶封边，密封性好，外形美观，经久耐用。 结 构：铝木结构，且注重人性化设计；正面直线设计，上部铝合金玻璃开拉门，内部分三层；下部内部分二层，整体结构科学合理、造型美观。层板采用25mm厚三聚氰胺双面贴面板。 脚 垫：ABS塑料地脚，具有防滑减震功能，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 | 9 | 个 |
| 6-14 | 挂画装置 | 挂画专用 | 1 | 套 |
| 6-15 | 供排水系统 | 供水、排水等设施 | 1 | 项 |
| 6-16 | 系统集成 | 安装调试培训等 | 1 | 批 |
| 七 |  | 劳技室设备清单如下 |  | 套 |
| 7-1 | 教师讲台 | 2400*750*800mm 台面：采用25mm厚纯实木板机械齿接，防裂、防变形 ，表面喷清漆精加工而成，经久耐用，造型美观。 台身：采用18mm三聚氰氨中纤密度板作分隔板，正面两边均向内缩150mm，使用方便。带门锁。 结构：下边为掩门式储存柜，中间有活动隔板，设实验室专用。 桌脚下特配橡胶减震垫，有效减少噪音和对地面的冲击，加大操作台稳固程度。桌面铺设塑胶防护垫，具有耐酸碱防腐蚀、耐磨抗污抗冲击，可有效减少噪音污染。 两侧边带电源插座（每个插座有2个多功能3孔式插口，带开关）。 | 1 | 张 |
| 7-2 | 推拉黑板 | 结构：双层结构，由大框及四块同等大小的书写板组成。内层两端各装一块固定书写板与电子白板前端平行，外层为两块滑动书写板，滑动板配装刻印有黑板品牌LOGO标识的挂锁，开闭自如确保电子白板安全。 基本尺寸：≥4000mm×1300mm，保证与电子白板外形尺寸配套。 书写板面：采用280℃高温烤漆板面，墨绿色、亚光，厚度≥0.32mm，漆膜硬度6H，粗糙度Ra1.6-3.2um，光泽度≤6﹪，没有明显眩光，板面表面附有一层透明保护膜，符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》。 内芯材料：高强度、吸音、聚苯乙烯泡沫板，采用国际适用工艺，书写无吱咔声，改善书写手感。 ★背板：采用优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.25mm，流水线一次成型，间隔80mm压有20mm凹槽加强筋,此技术为专利产品，确保均布承压不低于635N，凹槽造型美观、增加强度，更加耐用，镀锌含量Z12技术要求不低于国标GB2518-88。 板面与衬板粘贴：采用环保型双组份聚氨酯胶水1:1配置，使用自动化覆板流水线作业，喷胶、压固、切割下料一次成型，确保粘接牢固板面平整。 ★边框：采用工业用高强度铝合金型材，电泳香槟色；一次成型设计，规格≥57㎜×100㎜，横（立）框采用双层加强结构，厚度≥15mm；内框规格20㎜×37㎜；铝合金壁厚≥1.0㎜ 包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。★规格：100×57mm×57㎜，壁厚≥3.5㎜，采用双壁成腔流线型设计，不小于R30mm的圆角，正面刻印黑板品牌LOGO标识，无尖角毛刺，符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。 ★黑板滑轮：配装侧U型镶嵌式滑轮，高强度轴承带减震胶套，保证滑动流畅、经久耐用，噪音≤36dB。数目≥8个，上下均匀安装。 ★除尘装置：外下框两侧各开一个直径25mm的圆孔，配置100*80mm的抽拉式粉尘盒，滑动板下端两侧配嵌入式橡胶粉尘刷，规格≥30㎜×36㎜×21㎜，书写板滑动的过程中可自动清扫粉尘至粉尘盒中，粉尘盒可拆卸清洁。 限位档：黑板边框内部两侧安装同色限位档，保证活动黑板开启时不会碰撞立框，避免夹手。 ★安装：配装自制钢制安装件，规格95*50*60mm，隐形安装、没有外露的挂接件，符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》。 包装：采用环保型材料，符合国家产品包装要求，单套或双套纸箱独立包装，箱体印有制造商名称、LOGO标识、地址、服务热线等信息。 投标产品生产厂家提供ISO9001质量管理体系认证 投标产品生产厂家提供ISO14001环境管理体系认证 投标产品生产厂家提供GB/T28001-2011职业健康安全管理体系认证。 投标产品符合国家标准，并提供市级以上技术监督局出具的检验报告。 投标产品提供黑板边框型材检测报告。 必须提供针对本项目的授权书原件。 | 1 | 块 |
| 7-3 | 交互式一体机 | 一．整体设计要求 1、内置一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线。2、采用铝合金面框（散热性能好，坚固耐用，有效保护触摸单元），弧形转角采用无尖锐边缘连接。3、★整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷。在节能待机状态下可实现节能70%以上并可通过敲击屏幕重新唤醒，分别提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的按键三合一、节能检验报告复印件，并加盖厂家公章。★4、硬件故障自检系统：无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具硬件自检功能检验报告。5、一体机产品阻燃等级为V-0级，有效避免产品意外燃烧，保证教师安全。机身外壳达到防盐雾十级要求，避免长期使用过程中生锈老化。6、具有防雷击4级要求，产品在雷雨天气也能正常使用，保证老师课堂教学不受环境影响。7、智能温控：屏温显示在无PC状态下能够实时显示屏体温度；智能温控具备有效监控、预警、断电保护功能；高温报警在工作温度过高时会自动采取降温措施及蜂鸣预警，需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具智能温控功能检验报告。 二、显示性能要求 ★1、屏幕尺寸：75英寸 LED 液晶A规屏,显示比例16:9，亮度≥500cd/m2，对比度≥5000：1，可视角度≥178°需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检验报告。2、图像物理高清分辨率1920×1080 （1:1 Map点对点显示），书写屏采用全钢化防眩光玻璃，防划防撞能承受重物撞击，提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具防眩光玻璃防反光效果及透光率性能检测报告。3、输入端子:≥2路VGA；≥2路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥3路HDMI；≥1路TV RF；≥2路AndroidUSB；≥1路Linein；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。4、★整机具备至少3路前置双通道USB接口,同一个USB接口可支持同时在Windows及Android系统下被读取，无需区分。5、图像制式：PAL/SECAM；喇叭输出功率：15瓦x2。6、显示屏寿命不低于50000小时。7、外部信号输入智能识别功能：当VGA端口或HDMI端口有信号输入时，设备能自动切换至对应通道，无需手动调整，且断开后能自动切回初始通道。8、无线智能遥控功能：人性化设计具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能快捷键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Esc、Enter等组合按键，可实现一键开启平板交互软件，支持PPT翻页笔功能，能够进行上下翻页（内置电脑及外置电脑皆可控制）、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键。9、具备单独听功能，在待机黑屏的状态下，可正常播放音频。10、自动节能功能：当设备在四分钟内处于无信号接收状态且无人操作时，将会自动关机节省能耗，需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检验报告。11、智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果，此功能可自行开启或关闭，需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检验报告。12、黑板关闭自动节能：当整机安装到推拉黑板中时，关闭推拉黑板，整机将在短时间内自动进入黑屏节能模式。13、设备可通过遥控器一键锁定/解锁触摸、按键，也可通过前置组合按键的形式锁定/解锁触摸和按键，防止课间学生操作。 三、触摸性能要求 1、★采用非接触式红外十点或以上防尘防擦触控技术，任意通道支持十点同时书写及手势擦出，需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具十点触摸的检验报告。2、即便屏幕上存在正常书本大小的区域被遮挡或某一条触摸边框完全失灵，仍可正常书写、操作。3、书写方式：手指或笔触摸。4、首点响应时间≤6毫秒；连续响应时间≤3毫秒。5、触摸有效识别≥5毫米；定位精度：±0.5mm。6、触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度小于3.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于3.5mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准。7、触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写，确保老师课堂操作的流畅性。8、触摸屏具有防光干扰功能，能在照度88000LX（勒克司）环境下仍能正常工作。9、触摸框免驱：支持Windows XP、Win7、Win8、Mac OSX、Linux外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。10、内置触摸中控功能菜单，将设备常用的信号源切换、亮度调节、对比度调节、声音调节、图像比例调节、TV频道切换、节能设置（自动感光功能开关、主动节能开关）等功能整合到同一中控菜单下，无须任何实体按键，任意通道下（如电视通道或VGA通道）可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，并可通过手势滑动切换不同功能模块，方便快捷，避免繁琐操作。11、★整机处于任意通道下，在屏幕表面任意位置都可通过手势快速调出触摸便捷菜单，实现五笔即时批注、手势擦除、截图、快捷白板、任意通道放大等功能，方便配合视频展台等外接设备进行辅助教学，需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的任意通道书写、手势擦除、截图等功能检验报告复印件，加盖厂家公章。 四、嵌入式安卓系统要求 1、UI订制化Android 4.0.4或以上，存储容量4gROM，系统内存512mbRAM； 信号接口：≥1路USB，≥1路RJ45;2、安卓系统下，实现同windows系统中互动教学白板软件界面风格一致的教学应用功能，如白板书写、Office软件使用。3、★安卓系统下，互动教学白板软件可以直接启动视频展台，可进行批注、旋转及截图，且支持二分屏或四分屏同时展示展台内容，可任意更换分屏幕画面内容。 五、内置电脑参数 1、★采用模块化电脑方案，抽拉内置式(不接受背包外挂方式)，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计，具有信号接口：≥1路VGA，≥1路HDMI，≥1路DP。2、处理器：Intel Core i3,主频为双核四线程3.2GHz；内存：4G DDR3笔记本内存配置；硬盘：128G固态硬盘配置。3、内置双WiFi：IEEE 802.11n标准；内置网卡：10M/100M/1000M。4、具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少4个USB接口，其中至少2个为USB3.0接口； 六、互动教学白板软件要求 1、软件支持用户注册登录，登录后可实现白板软件与资源分享平台对接，对资源进行上传、下载。2、★在线备课功能：可在线调用网络资源，支持将浏览器页面中的任何图片内容直接选择拖拽到白板中使用。支持在线云存储功能，可将备好的课件在白板软件中进行上传，授课时可直接从同一白板软件中下载打开。支持任意单一素材一键上传，授课时可直接拖拽调用。3、★软件支持授课模式、备课模式和桌面模式自由切换，且提供两种以上页面工具栏布局可供切换。4、书写：提供硬笔、荧光笔、毛笔、排刷、激光笔、魔术笔等。5、板擦：支持点擦除、选择擦除及滑动清页,并可支持在选择笔工具状态下直接通过手势识别动作实现擦除。6、多点支持：支持对图片、图形对象进行多点缩放与旋转，支持三点或以上同时书写操作。7、★边写边擦：支持两到三个人在选择书写工具的状态下同时书写和擦除，互不影响，方便不同学生在屏幕上同时书写。8、文本输入及手写识别：提供键盘文本输入及中英文手写识别输入两种方式。9、内置智能键盘：提供常用的符号键，可一键切换多种输入法，同时支持在智能键盘书写区域上直接手写输入文本（识别过程中提供不少于十个相近字供选择）。10、页面无限漫游：支持页面书写区域无限延伸，可一键页面复位，或通过页面缩略图导航进行快速定位，同时也支持对整个页面或局部进行放大和缩小。11、★多页面切换方式：支持多种不同形式的页面浏览及切换，满足不同老师的教学习惯，包括PPT式切换、动态滑动切换及3D球状图片廊等。动态滑动切换页面过程中，可任意拖拽显示页面进行放大授课，易于非线性教学。12、学科及教学背景：提供丰富的学科背景和教学背景模板供老师使用，包括五线谱、田字格、日字格、作文纸、篮球场、足球场、网球场、中国象棋盘、国际象棋盘等不少于15种学科背景及符合不同教学场景风格的不少于20种教学背景（支持自定义添加本地教学背景）。13、颜色填充：支持对正页或任意封闭区域进行颜色填充。14、便捷取色器：支持在屏幕任意位置点击吸取对应的颜色，方便取色。15、★思维轴工具：提供思维轴教学工具，教师可以在横轴上自由设置内容节点，并在节点中添加文字、图片、视频及超链接，添加后的内容支持缩放、批注和擦除，且横轴可左右拖拽。16、百科工具：支持在白板软件中进行网络资源搜索，搜索途径包括百度百科、维基百科、必应图片等，搜索到的文字、图片可直接拖拽到白板软件中使用。17、页面翻页效果：支持设置页面翻页效果，包括设置各种音效（如风铃、钟声、相机、鼓掌等）和动画特效（如百叶窗、向右滑动、涟漪、涡流等）。18、对象动作特效：支持对白板中的素材对象设置进入或退出的特效动画，包括渐变、棋盘、擦除、火焰等。所有动画可设置触发时机和播放速度。19、多学科模式支持：提供语文、数学、英语、物理、化学教学场景，在各学科教学场景中提供相应的教学工具。20、语文模式和工具：1）提供信纸、米字格、四线格背景模板，在信纸背景下可对手写识别的文字进行拼音标注；2）可直接在米字格上书写汉字自动识别填充到米字格上，点击该汉字可调出字典工具，展示汉字的读音、笔画顺序、偏旁部首等；3）可直接在四线格上书写拼音并自动识别填充到四线格中，可设置拼音音调，支持键盘输入及手写识别两种方式；4）米字格、四线格均可自行设置行数、列数；5）提供拼音声母、韵母教学小工具。21、数学模式和工具：1）提供直尺、三角板、圆规、量角器绘制直线、圆、角、弧线、扇形等图形，使用圆规绘制弧线和扇形时可显示绘制角度；2）支持圆、矩形、三角形、多边形等图形的绘制，圆形绘制后可设置显示半径和圆心，三角形绘制后可设置内切圆、外接圆，矩形绘制后可设置外接圆，及短边相切圆。3）支持绘制复杂不规则图形及辅助线。绘制时笔端附近细节可自动放大，便于准确画出辅助线；4）支持手写自动识别图形，包括三角形、四边形、五边形等；5）可对绘制的图形对象进行颜色及透明度设置；6）支持立方体、长方体、锥体、圆柱、圆台、球体等立体图形的绘制；7）提供函数图形绘制、平面及三维坐标系生成、数学公式手写识别、数学计算器等工具。22、英语模式和工具：1）提供英语四线格背景模板，支持手写识别英语单词并自动填充到四线格中；2）提供中英词典，并可将词典查询结果单独输出到软件主操作界面中进行编辑，单词可实现音标、中文注释及朗读；3）提供英语元音辅音教学小工具。23、化学模式和工具：1）提供可查询的化学元素周期表及化学原子结构图2）提供化学公式编辑器，可快速生成原子及离子方程式；3）具备烧杯、试管、漏斗、酒精灯、启普发生器等不少于25种常用化学课虚拟实验器材，且可自由组合进行实验演示。虚拟实验器材达到仿真效果，可添加不同颜色的液体并可自由调节液面，而且能够将实验容器中的液体倒入另外的容器中。 24、物理模式和工具：1）提供合力小工具，可自动计算生成合力示意图；2）具备常用物理课虚拟实验工具，包括灯泡、电流表、电压表、滑动电阻器等，可自由组合进行实验演示。虚拟实验工具达到仿真效果，如灯泡可设置不同状态下的亮度、滑动变阻器可调节阻值、电源开关可调节开关状态等。25、教学小工具：提供遮幕、日历、时钟、聚光灯、屏幕截图（全屏截图、矩形截图、任意区域截图）、放大镜、计算器、计时器、屏幕录制、板中板、实物展台、浏览器、微课工具等教学展示的辅助工具。26、★实物展台：展台功能按钮嵌入在白板软件工具菜单中，用户可实时采集实物展示台动态视频信号，可进行批量截图，并可直接在屏幕上对该动态信号画面进行缩放、旋转、批注和标识等操作。兼容USB双摄像头展台双路画面采集，可自由切换主副显示画面。27、Office集成：提供PPT、Word、Excel文档的嵌入打开，演示、批注，及批注保存功能。PPT导入时可保持文件中对象的独立性，其中图片、音频、视频、文本框以对象形式导入且可进行再次编辑、保存。28、★图片裁切功能：导入的图片对象自带裁切功能，无需借助截图工具，即可直接对图片进行裁切，方便去除边角水印。29、资源管理：支持资源的自建、导入、导出，资源的分类查看、收藏，资源包的按需加载；支持本地资源的管理及快捷访问。30、本地系统资源：提供了小学、初中、高中全年级多学科对应课程的图片及动画素材资源库。31、★资源云同步：用户登录后，可与资源分享平台同步教学资源。教师可分别查找分享平台上的云端资源、学校资源和个人资源，并拖拽到白板软件中使用。网络资源包含课件、素材、试题和微课等几大类别的资源。支持用户通过预先设置好的教学进度进行资源的快速筛选。32、软件工具菜单支持自定义快捷按键添加功能，可根据用户使用习惯在软件中添加第三方多媒体软件资源的快捷启动按键。33、支持主界面工具条的按钮位置排列进行左右切换，点击工具条可显示或隐藏按钮中文名称。34、在线升级：支持连网自动更新检查及在线升级。 七、移动授课软件 1、★Android 4.0及IOS 6.0以上版本系统，可与交互智能平板实现无线连接，可对连接的设备进行密码的权限管理，支持二维码拍照自动连接服务器功能，无需手动设置网络，终端界面上主动监控并实时提示网络信号强度。2、可实现交互智能平板与手持终端屏幕同步显示，且支持双屏同步操作、大小屏双向批注、擦除、截图功能。3、★支持模拟笔记本电脑触摸板功能，能够对智能平板进行远程控制，并有常用快键按键集成，如一键关闭窗口、一键切换窗口、一键回到桌面、一键打开键盘等。4、双屏同步模式下支持多种手持终端的手势识别，包括单指点击、双指缩放、双指滚轮、三指漫游。5、支持远程聚光灯展示，可对屏幕演示内容进行聚光灯效果重点强调。6、具备本地文件智能管理功能，可对移动终端上的文档、图片或课件自动划分类别，方便使用者快速找到相应文件，可在类别列表中将任一文件一键上传到交互智能平板中并打开，同时也可以在移动终端上对已上传至智能平板中的文件进行删除。7、★具备PPT专用演示模式，对PPT进行远程操作时，可将智能平板上的PPT加载到移动终端上进行同步显示，另外还可以实现远程翻页、任意页面预览、双向批注书写、激光笔重点提醒，一键黑屏等功能。8、提供移动展台功能按键，可一键对试卷、课本等实物进行拍摄，将实物照片一键上传至智能平板的互动教学软件里打开，结合互动教学软件功能进行批注、缩放、旋转等操作。 八、PPT授课助手：1、无需打开其他任何软件，播放ppt时即可实现书写、擦除功能。2、无需打开其他任何软件，播放ppt时即可支持课件页面预览、页面跳转及上下翻页。3、无需打开其他任何软件，播放ppt时即可支持板中板功能：支持调用板中板辅助教学，可直接批注及加页，不影响课件主画面。4、无需打开其他任何软件，播放ppt时即可在ppt内调用放大镜、聚光灯小工具。 九、智能安全密钥系统：1、支持热插拔功能，无需安装驱动程序。2、自带安全加密算法，可对触摸终端、电脑等设备进行安全防护加密，避免设备被无关人士随意使用。3、★首次配置后设备将自动进入安全锁定状态，无论操作系统、鼠标、触摸屏或机身按键均会被锁定，无法正常使用。4、★安全密钥拔出时，终端设备将一直保持锁定状态，无法操作（包括按键开关机）；安全密钥插入后，设备将无缝恢复成可正常操作的状态。 十、其它要求 投标人必须在投标文件中提供生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、授权书原件、供货证明原件和厂家技术参数确认表并加盖厂家公章。 厂家资质：1、通过ISO相关质量管理体系认证 | 1 | 台 |
| 7-4 | 学生坐凳 | 规格：240×340×440（mm） 四脚方凳，有效防止凳子翻倒。 | 64 | 张 |
| 7-5 | 教师电源 | 550×265mm，漏电自动保护，教师能对实验室学生电源进行总控、分组控制。抽屉式， | 1 | 套 |
| 7-6 | 学生电源 | 带盖防尘，防尘插板、内含二孔三孔标准220V电源。安装在学生操作台上 | 14 | 个 |
| 7-7 | 实验室电器布线及线管 | 预埋铺设优质耐压PVC套管，主干电源线采用优质多芯铜质护套线； | 1 | 套 |
| 7-8 | 器材柜 | 1000*500*2000mm（1）柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱、前横梁外径为27mm×38mm（误差≤±1mm），后立柱、后横梁外径为38mm×38mm（误差≤±1mm），铝合金管材的壁厚≥1.1 mm（误差≤±0.15 mm）。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，凹槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。（2）柜体衬板：厚度16mm三聚氰胺贴面刨花板。（3）柜门：对开木门，不锈钢拉手。（4）隔板：设置2块固定隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度不小于16mm。（5）支脚：采用直径不小于10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。 | 5 | 个 |
| 7-9 | 微型角度钻床 | 机床采用马力更强大的电机，电机功率可达144W，马达箱和主轴箱为联体结构康。 | 1 | 台 |
| 7-10 | 小型台钻 | 13毫米， | 2 | 台 |
| 7-11 | 小型砂轮机 | 砂轮直径125mm,带防护罩， | 1 | 台 |
| 7-12 | 激光雕刻机 | 分体式结构，可透明观察激光管，可全方位观察工作过程，便于学生可视激光流动的过程，理解激光产生及工作的原理，配有急停开关， | 1 | 台 |
| 7-13 | 台虎钳 | 钳口宽度100mm，可旋转 | 15 | 台 |
| 7-14 | 系统集成 | 安装调试培训等 | 1 | 批 |
| 八 |  | 通用技术室设备清单如下 |  | 套 |
| 8-1 | 教师讲台 | 2400×700×800mm，整体稳定性能优越，承重能力强。板材采用实芯理化板台面预留穿线孔。 | 1 | 张 |
| 8-2 | 教师机 | ① INTEL i7；主板：Intel H110 ；内存：4G DDR3；显示屏：19.5寸宽屏液晶 LED；显卡：集成高性能显卡；标准声卡：集成；硬盘：500G，7200rpm；网卡：10/100/1000M以太网卡；接口：≥6个USB接口；② 硬盘保护功能：与主机同一品牌：主板集成硬盘保护、增量传输功能，可保护多个硬盘分区，支持网络安装／网络拷贝／网络增量拷贝：只要打开发射端电脑使用增量拷贝传输功能，就可以在多台电脑上同时进行操作系统和软件的安装、设置、升级、卸载等工作；③★电源：宽压节能电源 ④键盘/鼠标：光电鼠标,键盘双重防水⑤提供3C认证证书；中国环境标志产品认证证书； ★保修期： 整机主要部件三年免费保修、三年免费上门服务，提供厂家售后服务承诺函; 提供厂家针对此项目的授权书原件原件。 | 1 | 台 |
| 8-3 | 打印机 | 运行环镜：5°C～35°C 使用温度：30%～90% 电气参数： 输入：200～240V AC.4A.50～60HZ 100～120V AC.7A.50～60HX 功率：360W 打印参数 打印尺寸：190（L）×190(W)×180(H)MM 打印屋厚：0.05～0.3MM 打印速度：30～200MM/S 打印温度：180～250°C 平台温度：30～110°C 软件参数 打印软件：优化Cura 文件格式：STL/OBJ/GCODE 适应系统：Windows XP 及以上Mac OSX 10.6.8及以上 喷头参数 喷嘴直径：0.4mm 喷头数量：1个 耗材参数 耗材直径：1.75mm | 1 | 台 |
| 8-4 | 软 件 | 3D专用软件 | 1 | 套 |
| 8-5 | 打印机材料 | 红黄蓝绿黑白紫各1公斤 | 7 | 公斤 |
| 8-6 | 推拉黑板 | 结构：双层结构，由大框及四块同等大小的书写板组成。内层两端各装一块固定书写板与电子白板前端平行，外层为两块滑动书写板，滑动板配装刻印有黑板品牌LOGO标识的挂锁，开闭自如确保电子白板安全。 基本尺寸：≥4000mm×1300mm，保证与电子白板外形尺寸配套。 书写板面：采用280℃高温烤漆板面，墨绿色、亚光，厚度≥0.32mm，漆膜硬度6H，粗糙度Ra1.6-3.2um，光泽度≤6﹪，没有明显眩光，板面表面附有一层透明保护膜，符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》。 内芯材料：高强度、吸音、聚苯乙烯泡沫板，采用国际适用工艺，书写无吱咔声，改善书写手感。 ★背板：采用优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.25mm，流水线一次成型，间隔80mm压有20mm凹槽加强筋,此技术为专利产品，确保均布承压不低于635N，凹槽造型美观、增加强度，更加耐用，镀锌含量Z12技术要求不低于国标GB2518-88。 板面与衬板粘贴：采用环保型双组份聚氨酯胶水1:1配置，使用自动化覆板流水线作业，喷胶、压固、切割下料一次成型，确保粘接牢固板面平整。 ★边框：采用工业用高强度铝合金型材，电泳香槟色；一次成型设计，规格≥57㎜×100㎜，横（立）框采用双层加强结构，厚度≥15mm；内框规格20㎜×37㎜；铝合金壁厚≥1.0㎜ 包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。★规格：100×57mm×57㎜，壁厚≥3.5㎜，采用双壁成腔流线型设计，不小于R30mm的圆角，正面刻印黑板品牌LOGO标识，无尖角毛刺，符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。 ★黑板滑轮：配装侧U型镶嵌式滑轮，高强度轴承带减震胶套，保证滑动流畅、经久耐用，噪音≤36dB。数目≥8个，上下均匀安装。 ★除尘装置：外下框两侧各开一个直径25mm的圆孔，配置100*80mm的抽拉式粉尘盒，滑动板下端两侧配嵌入式橡胶粉尘刷，规格≥30㎜×36㎜×21㎜，书写板滑动的过程中可自动清扫粉尘至粉尘盒中，粉尘盒可拆卸清洁。 限位档：黑板边框内部两侧安装同色限位档，保证活动黑板开启时不会碰撞立框，避免夹手。 ★安装：配装自制钢制安装件，规格95*50*60mm，隐形安装、没有外露的挂接件，符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》。 包装：采用环保型材料，符合国家产品包装要求，单套或双套纸箱独立包装，箱体印有制造商名称、LOGO标识、地址、服务热线等信息。 投标产品生产厂家提供ISO9001质量管理体系认证 投标产品生产厂家提供ISO14001环境管理体系认证 投标产品生产厂家提供GB/T28001-2011职业健康安全管理体系认证。 投标产品符合国家标准，并提供市级以上技术监督局出具的检验报告。 投标产品提供黑板边框型材检测报告。 必须提供针对本项目的授权书原件。 | 1 | 块 |
| 8-7 | 交互式一体机 | 一．整体设计要求 1、内置一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线。2、采用铝合金面框（散热性能好，坚固耐用，有效保护触摸单元），弧形转角采用无尖锐边缘连接。3、★整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷。在节能待机状态下可实现节能70%以上并可通过敲击屏幕重新唤醒，分别提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的按键三合一、节能检验报告复印件，并加盖厂家公章。★4、硬件故障自检系统：无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具硬件自检功能检验报告。5、一体机产品阻燃等级为V-0级，有效避免产品意外燃烧，保证教师安全。机身外壳达到防盐雾十级要求，避免长期使用过程中生锈老化。6、具有防雷击4级要求，产品在雷雨天气也能正常使用，保证老师课堂教学不受环境影响。7、智能温控：屏温显示在无PC状态下能够实时显示屏体温度；智能温控具备有效监控、预警、断电保护功能；高温报警在工作温度过高时会自动采取降温措施及蜂鸣预警，需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具智能温控功能检验报告。 二、显示性能要求 ★1、屏幕尺寸：75英寸 LED 液晶A规屏,显示比例16:9，亮度≥500cd/m2，对比度≥5000：1，可视角度≥178°需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检验报告。2、图像物理高清分辨率1920×1080 （1:1 Map点对点显示），书写屏采用全钢化防眩光玻璃，防划防撞能承受重物撞击，提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具防眩光玻璃防反光效果及透光率性能检测报告。3、输入端子:≥2路VGA；≥2路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥3路HDMI；≥1路TV RF；≥2路AndroidUSB；≥1路Linein；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。4、★整机具备至少3路前置双通道USB接口,同一个USB接口可支持同时在Windows及Android系统下被读取，无需区分。5、图像制式：PAL/SECAM；喇叭输出功率：15瓦x2。6、显示屏寿命不低于50000小时。7、外部信号输入智能识别功能：当VGA端口或HDMI端口有信号输入时，设备能自动切换至对应通道，无需手动调整，且断开后能自动切回初始通道。8、无线智能遥控功能：人性化设计具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能快捷键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Esc、Enter等组合按键，可实现一键开启平板交互软件，支持PPT翻页笔功能，能够进行上下翻页（内置电脑及外置电脑皆可控制）、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键。9、具备单独听功能，在待机黑屏的状态下，可正常播放音频。10、自动节能功能：当设备在四分钟内处于无信号接收状态且无人操作时，将会自动关机节省能耗，需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检验报告。11、智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果，此功能可自行开启或关闭，需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检验报告。12、黑板关闭自动节能：当整机安装到推拉黑板中时，关闭推拉黑板，整机将在短时间内自动进入黑屏节能模式。13、设备可通过遥控器一键锁定/解锁触摸、按键，也可通过前置组合按键的形式锁定/解锁触摸和按键，防止课间学生操作。 三、触摸性能要求 1、★采用非接触式红外十点或以上防尘防擦触控技术，任意通道支持十点同时书写及手势擦出，需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具十点触摸的检验报告。2、即便屏幕上存在正常书本大小的区域被遮挡或某一条触摸边框完全失灵，仍可正常书写、操作。3、书写方式：手指或笔触摸。4、首点响应时间≤6毫秒；连续响应时间≤3毫秒。5、触摸有效识别≥5毫米；定位精度：±0.5mm。6、触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度小于3.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于3.5mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准。7、触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写，确保老师课堂操作的流畅性。8、触摸屏具有防光干扰功能，能在照度88000LX（勒克司）环境下仍能正常工作。9、触摸框免驱：支持Windows XP、Win7、Win8、Mac OSX、Linux外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。10、内置触摸中控功能菜单，将设备常用的信号源切换、亮度调节、对比度调节、声音调节、图像比例调节、TV频道切换、节能设置（自动感光功能开关、主动节能开关）等功能整合到同一中控菜单下，无须任何实体按键，任意通道下（如电视通道或VGA通道）可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，并可通过手势滑动切换不同功能模块，方便快捷，避免繁琐操作。11、★整机处于任意通道下，在屏幕表面任意位置都可通过手势快速调出触摸便捷菜单，实现五笔即时批注、手势擦除、截图、快捷白板、任意通道放大等功能，方便配合视频展台等外接设备进行辅助教学，需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的任意通道书写、手势擦除、截图等功能检验报告复印件，加盖厂家公章。 四、嵌入式安卓系统要求 1、UI订制化Android 4.0.4或以上，存储容量4gROM，系统内存512mbRAM； 信号接口：≥1路USB，≥1路RJ45;2、安卓系统下，实现同windows系统中互动教学白板软件界面风格一致的教学应用功能，如白板书写、Office软件使用。3、★安卓系统下，互动教学白板软件可以直接启动视频展台，可进行批注、旋转及截图，且支持二分屏或四分屏同时展示展台内容，可任意更换分屏幕画面内容。 五、内置电脑参数 1、★采用模块化电脑方案，抽拉内置式(不接受背包外挂方式)，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计，具有信号接口：≥1路VGA，≥1路HDMI，≥1路DP。2、处理器：Intel Core i3,主频为双核四线程3.2GHz；内存：4G DDR3笔记本内存配置；硬盘：128G固态硬盘配置。3、内置双WiFi：IEEE 802.11n标准；内置网卡：10M/100M/1000M。4、具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少4个USB接口，其中至少2个为USB3.0接口； 六、互动教学白板软件要求 1、软件支持用户注册登录，登录后可实现白板软件与资源分享平台对接，对资源进行上传、下载。2、★在线备课功能：可在线调用网络资源，支持将浏览器页面中的任何图片内容直接选择拖拽到白板中使用。支持在线云存储功能，可将备好的课件在白板软件中进行上传，授课时可直接从同一白板软件中下载打开。支持任意单一素材一键上传，授课时可直接拖拽调用。3、★软件支持授课模式、备课模式和桌面模式自由切换，且提供两种以上页面工具栏布局可供切换。4、书写：提供硬笔、荧光笔、毛笔、排刷、激光笔、魔术笔等。5、板擦：支持点擦除、选择擦除及滑动清页,并可支持在选择笔工具状态下直接通过手势识别动作实现擦除。6、多点支持：支持对图片、图形对象进行多点缩放与旋转，支持三点或以上同时书写操作。7、★边写边擦：支持两到三个人在选择书写工具的状态下同时书写和擦除，互不影响，方便不同学生在屏幕上同时书写。8、文本输入及手写识别：提供键盘文本输入及中英文手写识别输入两种方式。9、内置智能键盘：提供常用的符号键，可一键切换多种输入法，同时支持在智能键盘书写区域上直接手写输入文本（识别过程中提供不少于十个相近字供选择）。10、页面无限漫游：支持页面书写区域无限延伸，可一键页面复位，或通过页面缩略图导航进行快速定位，同时也支持对整个页面或局部进行放大和缩小。11、★多页面切换方式：支持多种不同形式的页面浏览及切换，满足不同老师的教学习惯，包括PPT式切换、动态滑动切换及3D球状图片廊等。动态滑动切换页面过程中，可任意拖拽显示页面进行放大授课，易于非线性教学。12、学科及教学背景：提供丰富的学科背景和教学背景模板供老师使用，包括五线谱、田字格、日字格、作文纸、篮球场、足球场、网球场、中国象棋盘、国际象棋盘等不少于15种学科背景及符合不同教学场景风格的不少于20种教学背景（支持自定义添加本地教学背景）。13、颜色填充：支持对正页或任意封闭区域进行颜色填充。14、便捷取色器：支持在屏幕任意位置点击吸取对应的颜色，方便取色。15、★思维轴工具：提供思维轴教学工具，教师可以在横轴上自由设置内容节点，并在节点中添加文字、图片、视频及超链接，添加后的内容支持缩放、批注和擦除，且横轴可左右拖拽。16、百科工具：支持在白板软件中进行网络资源搜索，搜索途径包括百度百科、维基百科、必应图片等，搜索到的文字、图片可直接拖拽到白板软件中使用。17、页面翻页效果：支持设置页面翻页效果，包括设置各种音效（如风铃、钟声、相机、鼓掌等）和动画特效（如百叶窗、向右滑动、涟漪、涡流等）。18、对象动作特效：支持对白板中的素材对象设置进入或退出的特效动画，包括渐变、棋盘、擦除、火焰等。所有动画可设置触发时机和播放速度。19、多学科模式支持：提供语文、数学、英语、物理、化学教学场景，在各学科教学场景中提供相应的教学工具。20、语文模式和工具：1）提供信纸、米字格、四线格背景模板，在信纸背景下可对手写识别的文字进行拼音标注；2）可直接在米字格上书写汉字自动识别填充到米字格上，点击该汉字可调出字典工具，展示汉字的读音、笔画顺序、偏旁部首等；3）可直接在四线格上书写拼音并自动识别填充到四线格中，可设置拼音音调，支持键盘输入及手写识别两种方式；4）米字格、四线格均可自行设置行数、列数；5）提供拼音声母、韵母教学小工具。21、数学模式和工具：1）提供直尺、三角板、圆规、量角器绘制直线、圆、角、弧线、扇形等图形，使用圆规绘制弧线和扇形时可显示绘制角度；2）支持圆、矩形、三角形、多边形等图形的绘制，圆形绘制后可设置显示半径和圆心，三角形绘制后可设置内切圆、外接圆，矩形绘制后可设置外接圆，及短边相切圆。3）支持绘制复杂不规则图形及辅助线。绘制时笔端附近细节可自动放大，便于准确画出辅助线；4）支持手写自动识别图形，包括三角形、四边形、五边形等；5）可对绘制的图形对象进行颜色及透明度设置；6）支持立方体、长方体、锥体、圆柱、圆台、球体等立体图形的绘制；7）提供函数图形绘制、平面及三维坐标系生成、数学公式手写识别、数学计算器等工具。22、英语模式和工具：1）提供英语四线格背景模板，支持手写识别英语单词并自动填充到四线格中；2）提供中英词典，并可将词典查询结果单独输出到软件主操作界面中进行编辑，单词可实现音标、中文注释及朗读；3）提供英语元音辅音教学小工具。23、化学模式和工具：1）提供可查询的化学元素周期表及化学原子结构图2）提供化学公式编辑器，可快速生成原子及离子方程式；3）具备烧杯、试管、漏斗、酒精灯、启普发生器等不少于25种常用化学课虚拟实验器材，且可自由组合进行实验演示。虚拟实验器材达到仿真效果，可添加不同颜色的液体并可自由调节液面，而且能够将实验容器中的液体倒入另外的容器中。 24、物理模式和工具：1）提供合力小工具，可自动计算生成合力示意图；2）具备常用物理课虚拟实验工具，包括灯泡、电流表、电压表、滑动电阻器等，可自由组合进行实验演示。虚拟实验工具达到仿真效果，如灯泡可设置不同状态下的亮度、滑动变阻器可调节阻值、电源开关可调节开关状态等。25、教学小工具：提供遮幕、日历、时钟、聚光灯、屏幕截图（全屏截图、矩形截图、任意区域截图）、放大镜、计算器、计时器、屏幕录制、板中板、实物展台、浏览器、微课工具等教学展示的辅助工具。26、★实物展台：展台功能按钮嵌入在白板软件工具菜单中，用户可实时采集实物展示台动态视频信号，可进行批量截图，并可直接在屏幕上对该动态信号画面进行缩放、旋转、批注和标识等操作。兼容USB双摄像头展台双路画面采集，可自由切换主副显示画面。27、Office集成：提供PPT、Word、Excel文档的嵌入打开，演示、批注，及批注保存功能。PPT导入时可保持文件中对象的独立性，其中图片、音频、视频、文本框以对象形式导入且可进行再次编辑、保存。28、★图片裁切功能：导入的图片对象自带裁切功能，无需借助截图工具，即可直接对图片进行裁切，方便去除边角水印。29、资源管理：支持资源的自建、导入、导出，资源的分类查看、收藏，资源包的按需加载；支持本地资源的管理及快捷访问。30、本地系统资源：提供了小学、初中、高中全年级多学科对应课程的图片及动画素材资源库。31、★资源云同步：用户登录后，可与资源分享平台同步教学资源。教师可分别查找分享平台上的云端资源、学校资源和个人资源，并拖拽到白板软件中使用。网络资源包含课件、素材、试题和微课等几大类别的资源。支持用户通过预先设置好的教学进度进行资源的快速筛选。32、软件工具菜单支持自定义快捷按键添加功能，可根据用户使用习惯在软件中添加第三方多媒体软件资源的快捷启动按键。33、支持主界面工具条的按钮位置排列进行左右切换，点击工具条可显示或隐藏按钮中文名称。34、在线升级：支持连网自动更新检查及在线升级。 七、移动授课软件 1、★Android 4.0及IOS 6.0以上版本系统，可与交互智能平板实现无线连接，可对连接的设备进行密码的权限管理，支持二维码拍照自动连接服务器功能，无需手动设置网络，终端界面上主动监控并实时提示网络信号强度。2、可实现交互智能平板与手持终端屏幕同步显示，且支持双屏同步操作、大小屏双向批注、擦除、截图功能。3、★支持模拟笔记本电脑触摸板功能，能够对智能平板进行远程控制，并有常用快键按键集成，如一键关闭窗口、一键切换窗口、一键回到桌面、一键打开键盘等。4、双屏同步模式下支持多种手持终端的手势识别，包括单指点击、双指缩放、双指滚轮、三指漫游。5、支持远程聚光灯展示，可对屏幕演示内容进行聚光灯效果重点强调。6、具备本地文件智能管理功能，可对移动终端上的文档、图片或课件自动划分类别，方便使用者快速找到相应文件，可在类别列表中将任一文件一键上传到交互智能平板中并打开，同时也可以在移动终端上对已上传至智能平板中的文件进行删除。7、★具备PPT专用演示模式，对PPT进行远程操作时，可将智能平板上的PPT加载到移动终端上进行同步显示，另外还可以实现远程翻页、任意页面预览、双向批注书写、激光笔重点提醒，一键黑屏等功能。8、提供移动展台功能按键，可一键对试卷、课本等实物进行拍摄，将实物照片一键上传至智能平板的互动教学软件里打开，结合互动教学软件功能进行批注、缩放、旋转等操作。 八、PPT授课助手：1、无需打开其他任何软件，播放ppt时即可实现书写、擦除功能。2、无需打开其他任何软件，播放ppt时即可支持课件页面预览、页面跳转及上下翻页。3、无需打开其他任何软件，播放ppt时即可支持板中板功能：支持调用板中板辅助教学，可直接批注及加页，不影响课件主画面。4、无需打开其他任何软件，播放ppt时即可在ppt内调用放大镜、聚光灯小工具。 九、智能安全密钥系统：1、支持热插拔功能，无需安装驱动程序。2、自带安全加密算法，可对触摸终端、电脑等设备进行安全防护加密，避免设备被无关人士随意使用。3、★首次配置后设备将自动进入安全锁定状态，无论操作系统、鼠标、触摸屏或机身按键均会被锁定，无法正常使用。4、★安全密钥拔出时，终端设备将一直保持锁定状态，无法操作（包括按键开关机）；安全密钥插入后，设备将无缝恢复成可正常操作的状态。 十、其它要求 投标人必须在投标文件中提供生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、授权书原件、供货证明原件和厂家技术参数确认表并加盖厂家公章。 厂家资质：1、通过ISO相关质量管理体系认证 | 1 | 台 |
| 8-8 | 学生实验桌 | 1200mm×600mm×780mm 台面：采用实芯理化板，具有防腐蚀、耐酸碱、防水防火性强的优点、耐磨耐热、易清洁， | 32 | 张 |
| 8-9 | 学生实验凳 | 规格：240×340×440（mm） 四脚方凳，有效防止凳子翻倒。 | 64 | 张 |
| 8-10 | 器材柜 | 1000*500*2000mm（1）柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱、前横梁外径为27mm×38mm（误差≤±1mm），后立柱、后横梁外径为38mm×38mm（误差≤±1mm），铝合金管材的壁厚≥1.1 mm（误差≤±0.15 mm）。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，凹槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。（2）柜体衬板：厚度16mm三聚氰胺贴面刨花板。（3）柜门：对开木门，不锈钢拉手。（4）隔板：设置2块固定隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度不小于16mm。（5）支脚：采用直径不小于10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。 | 5 | 个 |
| 8-11 | 系统集成 | 安装调试培训等 | 1 | 批 |
| 九 |  | 计算机网络室设备清单如下 |  | 套 |
| 9-1 | 教师机 | ① INTEL i7；主板：Intel H110 ；内存：4G DDR3；显示屏：19.5寸宽屏液晶 LED；显卡：集成高性能显卡；标准声卡：集成；硬盘：500G，7200rpm；网卡：10/100/1000M以太网卡；接口：≥6个USB接口；② 硬盘保护功能：主板集成硬盘保护、增量传输功能，可保护多个硬盘分区，支持网络安装／网络拷贝／网络增量拷贝：只要打开发射端电脑使用增量拷贝传输功能，就可以在多台电脑上同时进行操作系统和软件的安装、设置、升级、卸载等工作；③★电源：宽压节能电源 ④键盘/鼠标：光电鼠标,键盘双重防水。提供3C认证证书；★保修期： 整机主要部件三年免费保修、三年免费上门服务，提供厂家售后服务承诺函; 提供厂家针对此项目的授权书原件原件。 | 1 | 台 |
| 9-2 | 推拉黑板 | 结构：双层结构，由大框及四块同等大小的书写板组成。内层两端各装一块固定书写板与电子白板前端平行，外层为两块滑动书写板，滑动板配装刻印有黑板品牌LOGO标识的挂锁，开闭自如确保电子白板安全。 基本尺寸：≥4000mm×1300mm，保证与电子白板外形尺寸配套。 书写板面：采用280℃高温烤漆板面，墨绿色、亚光，厚度≥0.32mm，漆膜硬度6H，粗糙度Ra1.6-3.2um，光泽度≤6﹪，没有明显眩光，板面表面附有一层透明保护膜，符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》。 内芯材料：高强度、吸音、聚苯乙烯泡沫板，采用国际适用工艺，书写无吱咔声，改善书写手感。 ★背板：采用优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.25mm，流水线一次成型，间隔80mm压有20mm凹槽加强筋,此技术为专利产品，确保均布承压不低于635N，凹槽造型美观、增加强度，更加耐用，镀锌含量Z12技术要求不低于国标GB2518-88。 板面与衬板粘贴：采用环保型双组份聚氨酯胶水1:1配置，使用自动化覆板流水线作业，喷胶、压固、切割下料一次成型，确保粘接牢固板面平整。 ★边框：采用工业用高强度铝合金型材，电泳香槟色；一次成型设计，规格≥57㎜×100㎜，横（立）框采用双层加强结构，厚度≥15mm；内框规格20㎜×37㎜；铝合金壁厚≥1.0㎜ 包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。★规格：100×57mm×57㎜，壁厚≥3.5㎜，采用双壁成腔流线型设计，不小于R30mm的圆角，正面刻印黑板品牌LOGO标识，无尖角毛刺，符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。 ★黑板滑轮：配装侧U型镶嵌式滑轮，高强度轴承带减震胶套，保证滑动流畅、经久耐用，噪音≤36dB。数目≥8个，上下均匀安装。 ★除尘装置：外下框两侧各开一个直径25mm的圆孔，配置100*80mm的抽拉式粉尘盒，滑动板下端两侧配嵌入式橡胶粉尘刷，规格≥30㎜×36㎜×21㎜，书写板滑动的过程中可自动清扫粉尘至粉尘盒中，粉尘盒可拆卸清洁。 限位档：黑板边框内部两侧安装同色限位档，保证活动黑板开启时不会碰撞立框，避免夹手。 ★安装：配装自制钢制安装件，规格95*50*60mm，隐形安装、没有外露的挂接件，符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》。 包装：采用环保型材料，符合国家产品包装要求，单套或双套纸箱独立包装，箱体印有制造商名称、LOGO标识、地址、服务热线等信息。 投标产品生产厂家提供ISO9001质量管理体系认证 投标产品生产厂家提供ISO14001环境管理体系认证 投标产品生产厂家提供GB/T28001-2011职业健康安全管理体系认证。 投标产品符合国家标准，并提供市级以上技术监督局出具的检验报告。 投标产品提供黑板边框型材检测报告。 必须提供针对本项目的授权书原件。 | 1 | 块 |
| 9-3 | 交互式一体机 | 一．整体设计要求 1、内置一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线。2、采用铝合金面框（散热性能好，坚固耐用，有效保护触摸单元），弧形转角采用无尖锐边缘连接。3、★整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷。在节能待机状态下可实现节能70%以上并可通过敲击屏幕重新唤醒，分别提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的按键三合一、节能检验报告复印件，并加盖厂家公章。★4、硬件故障自检系统：无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具硬件自检功能检验报告。5、一体机产品阻燃等级为V-0级，有效避免产品意外燃烧，保证教师安全。机身外壳达到防盐雾十级要求，避免长期使用过程中生锈老化。6、具有防雷击4级要求，产品在雷雨天气也能正常使用，保证老师课堂教学不受环境影响。7、智能温控：屏温显示在无PC状态下能够实时显示屏体温度；智能温控具备有效监控、预警、断电保护功能；高温报警在工作温度过高时会自动采取降温措施及蜂鸣预警，需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具智能温控功能检验报告。 二、显示性能要求 ★1、屏幕尺寸：75英寸 LED 液晶A规屏,显示比例16:9，亮度≥500cd/m2，对比度≥5000：1，可视角度≥178°需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检验报告。2、图像物理高清分辨率1920×1080 （1:1 Map点对点显示），书写屏采用全钢化防眩光玻璃，防划防撞能承受重物撞击，提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具防眩光玻璃防反光效果及透光率性能检测报告。3、输入端子:≥2路VGA；≥2路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥3路HDMI；≥1路TV RF；≥2路AndroidUSB；≥1路Linein；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。4、★整机具备至少3路前置双通道USB接口,同一个USB接口可支持同时在Windows及Android系统下被读取，无需区分。5、图像制式：PAL/SECAM；喇叭输出功率：15瓦x2。6、显示屏寿命不低于50000小时。7、外部信号输入智能识别功能：当VGA端口或HDMI端口有信号输入时，设备能自动切换至对应通道，无需手动调整，且断开后能自动切回初始通道。8、无线智能遥控功能：人性化设计具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能快捷键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Esc、Enter等组合按键，可实现一键开启平板交互软件，支持PPT翻页笔功能，能够进行上下翻页（内置电脑及外置电脑皆可控制）、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键。9、具备单独听功能，在待机黑屏的状态下，可正常播放音频。10、自动节能功能：当设备在四分钟内处于无信号接收状态且无人操作时，将会自动关机节省能耗，需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检验报告。11、智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果，此功能可自行开启或关闭，需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检验报告。12、黑板关闭自动节能：当整机安装到推拉黑板中时，关闭推拉黑板，整机将在短时间内自动进入黑屏节能模式。13、设备可通过遥控器一键锁定/解锁触摸、按键，也可通过前置组合按键的形式锁定/解锁触摸和按键，防止课间学生操作。 三、触摸性能要求 1、★采用非接触式红外十点或以上防尘防擦触控技术，任意通道支持十点同时书写及手势擦出，需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具十点触摸的检验报告。2、即便屏幕上存在正常书本大小的区域被遮挡或某一条触摸边框完全失灵，仍可正常书写、操作。3、书写方式：手指或笔触摸。4、首点响应时间≤6毫秒；连续响应时间≤3毫秒。5、触摸有效识别≥5毫米；定位精度：±0.5mm。6、触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度小于3.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于3.5mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准。7、触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写，确保老师课堂操作的流畅性。8、触摸屏具有防光干扰功能，能在照度88000LX（勒克司）环境下仍能正常工作。9、触摸框免驱：支持Windows XP、Win7、Win8、Mac OSX、Linux外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。10、内置触摸中控功能菜单，将设备常用的信号源切换、亮度调节、对比度调节、声音调节、图像比例调节、TV频道切换、节能设置（自动感光功能开关、主动节能开关）等功能整合到同一中控菜单下，无须任何实体按键，任意通道下（如电视通道或VGA通道）可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，并可通过手势滑动切换不同功能模块，方便快捷，避免繁琐操作。11、★整机处于任意通道下，在屏幕表面任意位置都可通过手势快速调出触摸便捷菜单，实现五笔即时批注、手势擦除、截图、快捷白板、任意通道放大等功能，方便配合视频展台等外接设备进行辅助教学，需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的任意通道书写、手势擦除、截图等功能检验报告复印件，加盖厂家公章。 四、嵌入式安卓系统要求 1、UI订制化Android 4.0.4或以上，存储容量4gROM，系统内存512mbRAM； 信号接口：≥1路USB，≥1路RJ45;2、安卓系统下，实现同windows系统中互动教学白板软件界面风格一致的教学应用功能，如白板书写、Office软件使用。3、★安卓系统下，互动教学白板软件可以直接启动视频展台，可进行批注、旋转及截图，且支持二分屏或四分屏同时展示展台内容，可任意更换分屏幕画面内容。 五、内置电脑参数 1、★采用模块化电脑方案，抽拉内置式(不接受背包外挂方式)，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计，具有信号接口：≥1路VGA，≥1路HDMI，≥1路DP。2、处理器：Intel Core i3,主频为双核四线程3.2GHz；内存：4G DDR3笔记本内存配置；硬盘：128G固态硬盘配置。3、内置双WiFi：IEEE 802.11n标准；内置网卡：10M/100M/1000M。4、具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少4个USB接口，其中至少2个为USB3.0接口； 六、互动教学白板软件要求 1、软件支持用户注册登录，登录后可实现白板软件与资源分享平台对接，对资源进行上传、下载。2、★在线备课功能：可在线调用网络资源，支持将浏览器页面中的任何图片内容直接选择拖拽到白板中使用。支持在线云存储功能，可将备好的课件在白板软件中进行上传，授课时可直接从同一白板软件中下载打开。支持任意单一素材一键上传，授课时可直接拖拽调用。3、★软件支持授课模式、备课模式和桌面模式自由切换，且提供两种以上页面工具栏布局可供切换。4、书写：提供硬笔、荧光笔、毛笔、排刷、激光笔、魔术笔等。5、板擦：支持点擦除、选择擦除及滑动清页,并可支持在选择笔工具状态下直接通过手势识别动作实现擦除。6、多点支持：支持对图片、图形对象进行多点缩放与旋转，支持三点或以上同时书写操作。7、★边写边擦：支持两到三个人在选择书写工具的状态下同时书写和擦除，互不影响，方便不同学生在屏幕上同时书写。8、文本输入及手写识别：提供键盘文本输入及中英文手写识别输入两种方式。9、内置智能键盘：提供常用的符号键，可一键切换多种输入法，同时支持在智能键盘书写区域上直接手写输入文本（识别过程中提供不少于十个相近字供选择）。10、页面无限漫游：支持页面书写区域无限延伸，可一键页面复位，或通过页面缩略图导航进行快速定位，同时也支持对整个页面或局部进行放大和缩小。11、★多页面切换方式：支持多种不同形式的页面浏览及切换，满足不同老师的教学习惯，包括PPT式切换、动态滑动切换及3D球状图片廊等。动态滑动切换页面过程中，可任意拖拽显示页面进行放大授课，易于非线性教学。12、学科及教学背景：提供丰富的学科背景和教学背景模板供老师使用，包括五线谱、田字格、日字格、作文纸、篮球场、足球场、网球场、中国象棋盘、国际象棋盘等不少于15种学科背景及符合不同教学场景风格的不少于20种教学背景（支持自定义添加本地教学背景）。13、颜色填充：支持对正页或任意封闭区域进行颜色填充。14、便捷取色器：支持在屏幕任意位置点击吸取对应的颜色，方便取色。15、★思维轴工具：提供思维轴教学工具，教师可以在横轴上自由设置内容节点，并在节点中添加文字、图片、视频及超链接，添加后的内容支持缩放、批注和擦除，且横轴可左右拖拽。16、百科工具：支持在白板软件中进行网络资源搜索，搜索途径包括百度百科、维基百科、必应图片等，搜索到的文字、图片可直接拖拽到白板软件中使用。17、页面翻页效果：支持设置页面翻页效果，包括设置各种音效（如风铃、钟声、相机、鼓掌等）和动画特效（如百叶窗、向右滑动、涟漪、涡流等）。18、对象动作特效：支持对白板中的素材对象设置进入或退出的特效动画，包括渐变、棋盘、擦除、火焰等。所有动画可设置触发时机和播放速度。19、多学科模式支持：提供语文、数学、英语、物理、化学教学场景，在各学科教学场景中提供相应的教学工具。20、语文模式和工具：1）提供信纸、米字格、四线格背景模板，在信纸背景下可对手写识别的文字进行拼音标注；2）可直接在米字格上书写汉字自动识别填充到米字格上，点击该汉字可调出字典工具，展示汉字的读音、笔画顺序、偏旁部首等；3）可直接在四线格上书写拼音并自动识别填充到四线格中，可设置拼音音调，支持键盘输入及手写识别两种方式；4）米字格、四线格均可自行设置行数、列数；5）提供拼音声母、韵母教学小工具。21、数学模式和工具：1）提供直尺、三角板、圆规、量角器绘制直线、圆、角、弧线、扇形等图形，使用圆规绘制弧线和扇形时可显示绘制角度；2）支持圆、矩形、三角形、多边形等图形的绘制，圆形绘制后可设置显示半径和圆心，三角形绘制后可设置内切圆、外接圆，矩形绘制后可设置外接圆，及短边相切圆。3）支持绘制复杂不规则图形及辅助线。绘制时笔端附近细节可自动放大，便于准确画出辅助线；4）支持手写自动识别图形，包括三角形、四边形、五边形等；5）可对绘制的图形对象进行颜色及透明度设置；6）支持立方体、长方体、锥体、圆柱、圆台、球体等立体图形的绘制；7）提供函数图形绘制、平面及三维坐标系生成、数学公式手写识别、数学计算器等工具。22、英语模式和工具：1）提供英语四线格背景模板，支持手写识别英语单词并自动填充到四线格中；2）提供中英词典，并可将词典查询结果单独输出到软件主操作界面中进行编辑，单词可实现音标、中文注释及朗读；3）提供英语元音辅音教学小工具。23、化学模式和工具：1）提供可查询的化学元素周期表及化学原子结构图2）提供化学公式编辑器，可快速生成原子及离子方程式；3）具备烧杯、试管、漏斗、酒精灯、启普发生器等不少于25种常用化学课虚拟实验器材，且可自由组合进行实验演示。虚拟实验器材达到仿真效果，可添加不同颜色的液体并可自由调节液面，而且能够将实验容器中的液体倒入另外的容器中。 24、物理模式和工具：1）提供合力小工具，可自动计算生成合力示意图；2）具备常用物理课虚拟实验工具，包括灯泡、电流表、电压表、滑动电阻器等，可自由组合进行实验演示。虚拟实验工具达到仿真效果，如灯泡可设置不同状态下的亮度、滑动变阻器可调节阻值、电源开关可调节开关状态等。25、教学小工具：提供遮幕、日历、时钟、聚光灯、屏幕截图（全屏截图、矩形截图、任意区域截图）、放大镜、计算器、计时器、屏幕录制、板中板、实物展台、浏览器、微课工具等教学展示的辅助工具。26、★实物展台：展台功能按钮嵌入在白板软件工具菜单中，用户可实时采集实物展示台动态视频信号，可进行批量截图，并可直接在屏幕上对该动态信号画面进行缩放、旋转、批注和标识等操作。兼容USB双摄像头展台双路画面采集，可自由切换主副显示画面。27、Office集成：提供PPT、Word、Excel文档的嵌入打开，演示、批注，及批注保存功能。PPT导入时可保持文件中对象的独立性，其中图片、音频、视频、文本框以对象形式导入且可进行再次编辑、保存。28、★图片裁切功能：导入的图片对象自带裁切功能，无需借助截图工具，即可直接对图片进行裁切，方便去除边角水印。29、资源管理：支持资源的自建、导入、导出，资源的分类查看、收藏，资源包的按需加载；支持本地资源的管理及快捷访问。30、本地系统资源：提供了小学、初中、高中全年级多学科对应课程的图片及动画素材资源库。31、★资源云同步：用户登录后，可与资源分享平台同步教学资源。教师可分别查找分享平台上的云端资源、学校资源和个人资源，并拖拽到白板软件中使用。网络资源包含课件、素材、试题和微课等几大类别的资源。支持用户通过预先设置好的教学进度进行资源的快速筛选。32、软件工具菜单支持自定义快捷按键添加功能，可根据用户使用习惯在软件中添加第三方多媒体软件资源的快捷启动按键。33、支持主界面工具条的按钮位置排列进行左右切换，点击工具条可显示或隐藏按钮中文名称。34、在线升级：支持连网自动更新检查及在线升级。 七、移动授课软件 1、★Android 4.0及IOS 6.0以上版本系统，可与交互智能平板实现无线连接，可对连接的设备进行密码的权限管理，支持二维码拍照自动连接服务器功能，无需手动设置网络，终端界面上主动监控并实时提示网络信号强度。2、可实现交互智能平板与手持终端屏幕同步显示，且支持双屏同步操作、大小屏双向批注、擦除、截图功能。3、★支持模拟笔记本电脑触摸板功能，能够对智能平板进行远程控制，并有常用快键按键集成，如一键关闭窗口、一键切换窗口、一键回到桌面、一键打开键盘等。4、双屏同步模式下支持多种手持终端的手势识别，包括单指点击、双指缩放、双指滚轮、三指漫游。5、支持远程聚光灯展示，可对屏幕演示内容进行聚光灯效果重点强调。6、具备本地文件智能管理功能，可对移动终端上的文档、图片或课件自动划分类别，方便使用者快速找到相应文件，可在类别列表中将任一文件一键上传到交互智能平板中并打开，同时也可以在移动终端上对已上传至智能平板中的文件进行删除。7、★具备PPT专用演示模式，对PPT进行远程操作时，可将智能平板上的PPT加载到移动终端上进行同步显示，另外还可以实现远程翻页、任意页面预览、双向批注书写、激光笔重点提醒，一键黑屏等功能。8、提供移动展台功能按键，可一键对试卷、课本等实物进行拍摄，将实物照片一键上传至智能平板的互动教学软件里打开，结合互动教学软件功能进行批注、缩放、旋转等操作。 八、PPT授课助手：1、无需打开其他任何软件，播放ppt时即可实现书写、擦除功能。2、无需打开其他任何软件，播放ppt时即可支持课件页面预览、页面跳转及上下翻页。3、无需打开其他任何软件，播放ppt时即可支持板中板功能：支持调用板中板辅助教学，可直接批注及加页，不影响课件主画面。4、无需打开其他任何软件，播放ppt时即可在ppt内调用放大镜、聚光灯小工具。 九、智能安全密钥系统：1、支持热插拔功能，无需安装驱动程序。2、自带安全加密算法，可对触摸终端、电脑等设备进行安全防护加密，避免设备被无关人士随意使用。3、★首次配置后设备将自动进入安全锁定状态，无论操作系统、鼠标、触摸屏或机身按键均会被锁定，无法正常使用。4、★安全密钥拔出时，终端设备将一直保持锁定状态，无法操作（包括按键开关机）；安全密钥插入后，设备将无缝恢复成可正常操作的状态。 十、其它要求 投标人必须在投标文件中提供生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、授权书原件、供货证明原件和厂家技术参数确认表并加盖厂家公章。 厂家资质：1、通过ISO相关质量管理体系认证 | 1 | 台 |
| 9-4 | 学生机 | ① INTEL G4400（双核 3G 3M缓存）；主板：Intel H110；内存：4G；显示屏：19.5寸宽屏液晶；硬盘：500G，7200rpm光电鼠标，键盘双重防水；② 硬盘保护功能：主板集成硬盘保护、增量传输功能，可保护多个硬盘分区，支持网络安装／网络拷贝／网络增量拷贝：只要打开发射端电脑使用增量拷贝传输功能，就可以在多台电脑上同时进行操作系统和软件的安装、设置、升级、卸载等工作；③★电源：宽压节能电源 ④键盘/鼠标：光电鼠标,键盘双重防水⑤提供3C认证证书；★保修期： 整机主要部件三年免费保修、三年免费上门服务，提供厂家售后服务承诺函; 提供厂家针对此项目的授权书原件原件。 | 49 | 台 |
| 9-5 | 笔记本 | CPU型号 Intel 酷睿i5 6200U；CPU主频 2.3GHz；最高睿频 2.8GHz；内存容量 4GB；内存类型 DDR4； 硬盘容量 1T；显卡芯片 AMD Radeon R5 M430M ；显存容量 2GB；屏幕尺寸 15.6英寸。 | 7 | 台 |
| 9-6 | 机柜 | 1.6M | 8 | 个 |
| 9-7 | 交换机 | 24口 | 24 | 台 |
| 9-8 | 无线路由 | 专业 | 8 | 台 |
| 9-9 | 有线路由 | 专业 | 8 | 台 |
| 9-10 | 光纤收发器 | 专业 | 8 | 对 |
| 9-11 | 控制台 | 1800×750×800mm，整体稳定性能优越，承重能力强。板材采用双面贴压浅灰色三聚氰胺饰面优质中纤板，台面预留穿线孔。 | 1 | 张 |
| 9-12 | 学生桌 | 八角桌（等边700mm）台面采用实芯理化板 | 56 | 位 |
| 9-13 | 学生凳 | 规格：240×340×440（mm） 四脚方凳，有效防止凳子翻倒。 | 56 | 张 |
| 9-14 | 教学软件 | 多媒体教学管理软件实现屏幕教学班级和学生管理等。 | 56 | 点 |
| 9-15 | 传输线 | 采用超5类纯铜网线、电缆线 | 1 | 批 |
| 9-16 | 缆道制作 | 传输线、电缆线的走廊 | 1 | 项 |
| 9-17 | 系统集成 | 安装调试培训等 | 1 | 批 |
| 十 |  | 地理室设备单如下 |  | 套 |
| 10-1 | 教师多媒体演示台 | 2000×700×800mm，台 面：采用12.7mm厚化学专用实芯理化板，台四周边沿加厚至25.4mm，并经机械精加工、打磨，使台面前沿呈半圆形。 台 身：桌体采用新型专用铝合金50*50mm框架，经过氧化处理。横梁用32*32mm铝合金，棱角椭圆形，经过氧化处理，壁厚1.4mm。连接件为ABS工程塑料件，一次成型；背板及侧板采用16mm厚防潮中纤三胺双面贴面板镶嵌，其截面由PVC封边带利用进口机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。 结 构:铝木结构，准备台一侧装有一个豪华多用插座，下为掩门式储物柜。 脚 垫：采用ABS模具注塑脚垫，高度为25mm，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 | 1 | 个 |
| 10-2 | 展示台 | 1、320万像素，900TV线；光学变焦：12倍，数码变焦：10倍，总变焦120倍. 2、彩色/黑白、负片（可选）、镜像、文本/图像、图像冻结、自动聚焦、自动白平衡 3、VGA 信号1路输入1路输出（可选配增加一路HDMI输出），电源（DC-12V）1路输出， 1路复合视频输出 4、照明灯采用LED灯，节能环保，经久耐用。 5、防盗锁孔，软管式支臂，可自由调节拍摄角度，最大拍摄面积可以支持A4、A3幅面； 6、20幅图像存储，同屏对比可实现实物与本机存储图片逐个同屏对比 7、展示台免开机电脑主机与显示器信号直通 8、支持16:9宽屏显示且图像无变形 9、支持（1024*768、1280*1024、1360*768、1080P）四档分辨率自由切换 10、实现控制面板、遥控器、USB多种控制方式 11、支持状态显示，支持OSD菜单显示，实现强大的图像处理功能，如颜色/对比度/锐度等调节 12、模式预置：可预存10种常用模式或效果，方便直接调用 13、免驱USB: 可实现拍照、录制、图像动态批注并保存、实现展示台控制 14、可弯曲收合，A4纸大小，收合体积≤270x185x40mm 17、免驱USB: 可实现拍照、录制、图像动/静态批注并保存、实现展示台控制，OCR识别功能，实现90度旋转，支持鼠标滚轮放大缩小，左转90度，右转90度，上下左右镜像，软件操作黒白、负片、框选功能。对连接的电子白板进行动态批注，静态批注并保存，标注功能（曲线、直线、矩形、椭圆、文本、框选、全选）交带有撤销、重做、删除功能。 | 1 | 台 |
| 10-3 | 学生桌 | 2400×60×780mm台面：基材为25mm厚高密度板，外贴压耐磨、耐烟酌、防静电、抗污染的胡桃木色防火板，经后成型包边机精加工而成，造型美观、经久耐用。 台身：采用18mm厚高密度板，外贴压耐磨、耐烟酌、防静电、抗污染的胡桃木色防火板，学生台中间设有书斗，整体造型豪华大方、美观实用。 5) 脚 垫：采用ABS模具注塑脚垫，高度为25mm，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命 | 14 | 个 |
| 10-4 | 学生坐凳 | 规格：240×340×440（mm） 四脚方凳，有效防止凳子翻倒。 | 56 | 张 |
| 10-5 | 推拉黑板 | 结构：双层结构，由大框及四块同等大小的书写板组成。内层两端各装一块固定书写板与电子白板前端平行，外层为两块滑动书写板，滑动板配装刻印有黑板品牌LOGO标识的挂锁，开闭自如确保电子白板安全。 基本尺寸：≥4000mm×1300mm，保证与电子白板外形尺寸配套。 书写板面：采用280℃高温烤漆板面，墨绿色、亚光，厚度≥0.32mm，漆膜硬度6H，粗糙度Ra1.6-3.2um，光泽度≤6﹪，没有明显眩光，板面表面附有一层透明保护膜，符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》。 内芯材料：高强度、吸音、聚苯乙烯泡沫板，采用国际适用工艺，书写无吱咔声，改善书写手感。 ★背板：采用优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.25mm，流水线一次成型，间隔80mm压有20mm凹槽加强筋,此技术为专利产品，确保均布承压不低于635N，凹槽造型美观、增加强度，更加耐用，镀锌含量Z12技术要求不低于国标GB2518-88。 板面与衬板粘贴：采用环保型双组份聚氨酯胶水1:1配置，使用自动化覆板流水线作业，喷胶、压固、切割下料一次成型，确保粘接牢固板面平整。 ★边框：采用工业用高强度铝合金型材，电泳香槟色；一次成型设计，规格≥57㎜×100㎜，横（立）框采用双层加强结构，厚度≥15mm；内框规格20㎜×37㎜；铝合金壁厚≥1.0㎜ 包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。★规格：100×57mm×57㎜，壁厚≥3.5㎜，采用双壁成腔流线型设计，不小于R30mm的圆角，正面刻印黑板品牌LOGO标识，无尖角毛刺，符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。 ★黑板滑轮：配装侧U型镶嵌式滑轮，高强度轴承带减震胶套，保证滑动流畅、经久耐用，噪音≤36dB。数目≥8个，上下均匀安装。 ★除尘装置：外下框两侧各开一个直径25mm的圆孔，配置100*80mm的抽拉式粉尘盒，滑动板下端两侧配嵌入式橡胶粉尘刷，规格≥30㎜×36㎜×21㎜，书写板滑动的过程中可自动清扫粉尘至粉尘盒中，粉尘盒可拆卸清洁。 限位档：黑板边框内部两侧安装同色限位档，保证活动黑板开启时不会碰撞立框，避免夹手。 ★安装：配装自制钢制安装件，规格95*50*60mm，隐形安装、没有外露的挂接件，符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》。 包装：采用环保型材料，符合国家产品包装要求，单套或双套纸箱独立包装，箱体印有制造商名称、LOGO标识、地址、服务热线等信息。 投标产品生产厂家提供ISO9001质量管理体系认证 投标产品生产厂家提供ISO14001环境管理体系认证 投标产品生产厂家提供GB/T28001-2011职业健康安全管理体系认证。 投标产品符合国家标准，并提供市级以上技术监督局出具的检验报告。 投标产品提供黑板边框型材检测报告。 必须提供针对本项目的授权书原件。 | 1 | 块 |
| 10-6 | 交互式一体机 | 一．整体设计要求 1、内置一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线。2、采用铝合金面框（散热性能好，坚固耐用，有效保护触摸单元），弧形转角采用无尖锐边缘连接。3、★整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷。在节能待机状态下可实现节能70%以上并可通过敲击屏幕重新唤醒，分别提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的按键三合一、节能检验报告复印件，并加盖厂家公章。★4、硬件故障自检系统：无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具硬件自检功能检验报告。5、一体机产品阻燃等级为V-0级，有效避免产品意外燃烧，保证教师安全。机身外壳达到防盐雾十级要求，避免长期使用过程中生锈老化。6、具有防雷击4级要求，产品在雷雨天气也能正常使用，保证老师课堂教学不受环境影响。7、智能温控：屏温显示在无PC状态下能够实时显示屏体温度；智能温控具备有效监控、预警、断电保护功能；高温报警在工作温度过高时会自动采取降温措施及蜂鸣预警，需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具智能温控功能检验报告。 二、显示性能要求 ★1、屏幕尺寸：75英寸 LED 液晶A规屏,显示比例16:9，亮度≥500cd/m2，对比度≥5000：1，可视角度≥178°需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检验报告。2、图像物理高清分辨率1920×1080 （1:1 Map点对点显示），书写屏采用全钢化防眩光玻璃，防划防撞能承受重物撞击，提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具防眩光玻璃防反光效果及透光率性能检测报告。3、输入端子:≥2路VGA；≥2路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥3路HDMI；≥1路TV RF；≥2路AndroidUSB；≥1路Linein；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。4、★整机具备至少3路前置双通道USB接口,同一个USB接口可支持同时在Windows及Android系统下被读取，无需区分。5、图像制式：PAL/SECAM；喇叭输出功率：15瓦x2。6、显示屏寿命不低于50000小时。7、外部信号输入智能识别功能：当VGA端口或HDMI端口有信号输入时，设备能自动切换至对应通道，无需手动调整，且断开后能自动切回初始通道。8、无线智能遥控功能：人性化设计具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能快捷键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Esc、Enter等组合按键，可实现一键开启平板交互软件，支持PPT翻页笔功能，能够进行上下翻页（内置电脑及外置电脑皆可控制）、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键。9、具备单独听功能，在待机黑屏的状态下，可正常播放音频。10、自动节能功能：当设备在四分钟内处于无信号接收状态且无人操作时，将会自动关机节省能耗，需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检验报告。11、智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果，此功能可自行开启或关闭，需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检验报告。12、黑板关闭自动节能：当整机安装到推拉黑板中时，关闭推拉黑板，整机将在短时间内自动进入黑屏节能模式。13、设备可通过遥控器一键锁定/解锁触摸、按键，也可通过前置组合按键的形式锁定/解锁触摸和按键，防止课间学生操作。 三、触摸性能要求 1、★采用非接触式红外十点或以上防尘防擦触控技术，任意通道支持十点同时书写及手势擦出，需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具十点触摸的检验报告。2、即便屏幕上存在正常书本大小的区域被遮挡或某一条触摸边框完全失灵，仍可正常书写、操作。3、书写方式：手指或笔触摸。4、首点响应时间≤6毫秒；连续响应时间≤3毫秒。5、触摸有效识别≥5毫米；定位精度：±0.5mm。6、触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度小于3.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于3.5mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准。7、触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写，确保老师课堂操作的流畅性。8、触摸屏具有防光干扰功能，能在照度88000LX（勒克司）环境下仍能正常工作。9、触摸框免驱：支持Windows XP、Win7、Win8、Mac OSX、Linux外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。10、内置触摸中控功能菜单，将设备常用的信号源切换、亮度调节、对比度调节、声音调节、图像比例调节、TV频道切换、节能设置（自动感光功能开关、主动节能开关）等功能整合到同一中控菜单下，无须任何实体按键，任意通道下（如电视通道或VGA通道）可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，并可通过手势滑动切换不同功能模块，方便快捷，避免繁琐操作。11、★整机处于任意通道下，在屏幕表面任意位置都可通过手势快速调出触摸便捷菜单，实现五笔即时批注、手势擦除、截图、快捷白板、任意通道放大等功能，方便配合视频展台等外接设备进行辅助教学，需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的任意通道书写、手势擦除、截图等功能检验报告复印件，加盖厂家公章。 四、嵌入式安卓系统要求 1、UI订制化Android 4.0.4或以上，存储容量4gROM，系统内存512mbRAM； 信号接口：≥1路USB，≥1路RJ45;2、安卓系统下，实现同windows系统中互动教学白板软件界面风格一致的教学应用功能，如白板书写、Office软件使用。3、★安卓系统下，互动教学白板软件可以直接启动视频展台，可进行批注、旋转及截图，且支持二分屏或四分屏同时展示展台内容，可任意更换分屏幕画面内容。 五、内置电脑参数 1、★采用模块化电脑方案，抽拉内置式(不接受背包外挂方式)，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计，具有信号接口：≥1路VGA，≥1路HDMI，≥1路DP。2、处理器：Intel Core i3,主频为双核四线程3.2GHz；内存：4G DDR3笔记本内存配置；硬盘：128G固态硬盘配置。3、内置双WiFi：IEEE 802.11n标准；内置网卡：10M/100M/1000M。4、具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少4个USB接口，其中至少2个为USB3.0接口； 六、互动教学白板软件要求 1、软件支持用户注册登录，登录后可实现白板软件与资源分享平台对接，对资源进行上传、下载。2、★在线备课功能：可在线调用网络资源，支持将浏览器页面中的任何图片内容直接选择拖拽到白板中使用。支持在线云存储功能，可将备好的课件在白板软件中进行上传，授课时可直接从同一白板软件中下载打开。支持任意单一素材一键上传，授课时可直接拖拽调用。3、★软件支持授课模式、备课模式和桌面模式自由切换，且提供两种以上页面工具栏布局可供切换。4、书写：提供硬笔、荧光笔、毛笔、排刷、激光笔、魔术笔等。5、板擦：支持点擦除、选择擦除及滑动清页,并可支持在选择笔工具状态下直接通过手势识别动作实现擦除。6、多点支持：支持对图片、图形对象进行多点缩放与旋转，支持三点或以上同时书写操作。7、★边写边擦：支持两到三个人在选择书写工具的状态下同时书写和擦除，互不影响，方便不同学生在屏幕上同时书写。8、文本输入及手写识别：提供键盘文本输入及中英文手写识别输入两种方式。9、内置智能键盘：提供常用的符号键，可一键切换多种输入法，同时支持在智能键盘书写区域上直接手写输入文本（识别过程中提供不少于十个相近字供选择）。10、页面无限漫游：支持页面书写区域无限延伸，可一键页面复位，或通过页面缩略图导航进行快速定位，同时也支持对整个页面或局部进行放大和缩小。11、★多页面切换方式：支持多种不同形式的页面浏览及切换，满足不同老师的教学习惯，包括PPT式切换、动态滑动切换及3D球状图片廊等。动态滑动切换页面过程中，可任意拖拽显示页面进行放大授课，易于非线性教学。12、学科及教学背景：提供丰富的学科背景和教学背景模板供老师使用，包括五线谱、田字格、日字格、作文纸、篮球场、足球场、网球场、中国象棋盘、国际象棋盘等不少于15种学科背景及符合不同教学场景风格的不少于20种教学背景（支持自定义添加本地教学背景）。13、颜色填充：支持对正页或任意封闭区域进行颜色填充。14、便捷取色器：支持在屏幕任意位置点击吸取对应的颜色，方便取色。15、★思维轴工具：提供思维轴教学工具，教师可以在横轴上自由设置内容节点，并在节点中添加文字、图片、视频及超链接，添加后的内容支持缩放、批注和擦除，且横轴可左右拖拽。16、百科工具：支持在白板软件中进行网络资源搜索，搜索途径包括百度百科、维基百科、必应图片等，搜索到的文字、图片可直接拖拽到白板软件中使用。17、页面翻页效果：支持设置页面翻页效果，包括设置各种音效（如风铃、钟声、相机、鼓掌等）和动画特效（如百叶窗、向右滑动、涟漪、涡流等）。18、对象动作特效：支持对白板中的素材对象设置进入或退出的特效动画，包括渐变、棋盘、擦除、火焰等。所有动画可设置触发时机和播放速度。19、多学科模式支持：提供语文、数学、英语、物理、化学教学场景，在各学科教学场景中提供相应的教学工具。20、语文模式和工具：1）提供信纸、米字格、四线格背景模板，在信纸背景下可对手写识别的文字进行拼音标注；2）可直接在米字格上书写汉字自动识别填充到米字格上，点击该汉字可调出字典工具，展示汉字的读音、笔画顺序、偏旁部首等；3）可直接在四线格上书写拼音并自动识别填充到四线格中，可设置拼音音调，支持键盘输入及手写识别两种方式；4）米字格、四线格均可自行设置行数、列数；5）提供拼音声母、韵母教学小工具。21、数学模式和工具：1）提供直尺、三角板、圆规、量角器绘制直线、圆、角、弧线、扇形等图形，使用圆规绘制弧线和扇形时可显示绘制角度；2）支持圆、矩形、三角形、多边形等图形的绘制，圆形绘制后可设置显示半径和圆心，三角形绘制后可设置内切圆、外接圆，矩形绘制后可设置外接圆，及短边相切圆。3）支持绘制复杂不规则图形及辅助线。绘制时笔端附近细节可自动放大，便于准确画出辅助线；4）支持手写自动识别图形，包括三角形、四边形、五边形等；5）可对绘制的图形对象进行颜色及透明度设置；6）支持立方体、长方体、锥体、圆柱、圆台、球体等立体图形的绘制；7）提供函数图形绘制、平面及三维坐标系生成、数学公式手写识别、数学计算器等工具。22、英语模式和工具：1）提供英语四线格背景模板，支持手写识别英语单词并自动填充到四线格中；2）提供中英词典，并可将词典查询结果单独输出到软件主操作界面中进行编辑，单词可实现音标、中文注释及朗读；3）提供英语元音辅音教学小工具。23、化学模式和工具：1）提供可查询的化学元素周期表及化学原子结构图2）提供化学公式编辑器，可快速生成原子及离子方程式；3）具备烧杯、试管、漏斗、酒精灯、启普发生器等不少于25种常用化学课虚拟实验器材，且可自由组合进行实验演示。虚拟实验器材达到仿真效果，可添加不同颜色的液体并可自由调节液面，而且能够将实验容器中的液体倒入另外的容器中。 24、物理模式和工具：1）提供合力小工具，可自动计算生成合力示意图；2）具备常用物理课虚拟实验工具，包括灯泡、电流表、电压表、滑动电阻器等，可自由组合进行实验演示。虚拟实验工具达到仿真效果，如灯泡可设置不同状态下的亮度、滑动变阻器可调节阻值、电源开关可调节开关状态等。25、教学小工具：提供遮幕、日历、时钟、聚光灯、屏幕截图（全屏截图、矩形截图、任意区域截图）、放大镜、计算器、计时器、屏幕录制、板中板、实物展台、浏览器、微课工具等教学展示的辅助工具。26、★实物展台：展台功能按钮嵌入在白板软件工具菜单中，用户可实时采集实物展示台动态视频信号，可进行批量截图，并可直接在屏幕上对该动态信号画面进行缩放、旋转、批注和标识等操作。兼容USB双摄像头展台双路画面采集，可自由切换主副显示画面。27、Office集成：提供PPT、Word、Excel文档的嵌入打开，演示、批注，及批注保存功能。PPT导入时可保持文件中对象的独立性，其中图片、音频、视频、文本框以对象形式导入且可进行再次编辑、保存。28、★图片裁切功能：导入的图片对象自带裁切功能，无需借助截图工具，即可直接对图片进行裁切，方便去除边角水印。29、资源管理：支持资源的自建、导入、导出，资源的分类查看、收藏，资源包的按需加载；支持本地资源的管理及快捷访问。30、本地系统资源：提供了小学、初中、高中全年级多学科对应课程的图片及动画素材资源库。31、★资源云同步：用户登录后，可与资源分享平台同步教学资源。教师可分别查找分享平台上的云端资源、学校资源和个人资源，并拖拽到白板软件中使用。网络资源包含课件、素材、试题和微课等几大类别的资源。支持用户通过预先设置好的教学进度进行资源的快速筛选。32、软件工具菜单支持自定义快捷按键添加功能，可根据用户使用习惯在软件中添加第三方多媒体软件资源的快捷启动按键。33、支持主界面工具条的按钮位置排列进行左右切换，点击工具条可显示或隐藏按钮中文名称。34、在线升级：支持连网自动更新检查及在线升级。 七、移动授课软件 1、★Android 4.0及IOS 6.0以上版本系统，可与交互智能平板实现无线连接，可对连接的设备进行密码的权限管理，支持二维码拍照自动连接服务器功能，无需手动设置网络，终端界面上主动监控并实时提示网络信号强度。2、可实现交互智能平板与手持终端屏幕同步显示，且支持双屏同步操作、大小屏双向批注、擦除、截图功能。3、★支持模拟笔记本电脑触摸板功能，能够对智能平板进行远程控制，并有常用快键按键集成，如一键关闭窗口、一键切换窗口、一键回到桌面、一键打开键盘等。4、双屏同步模式下支持多种手持终端的手势识别，包括单指点击、双指缩放、双指滚轮、三指漫游。5、支持远程聚光灯展示，可对屏幕演示内容进行聚光灯效果重点强调。6、具备本地文件智能管理功能，可对移动终端上的文档、图片或课件自动划分类别，方便使用者快速找到相应文件，可在类别列表中将任一文件一键上传到交互智能平板中并打开，同时也可以在移动终端上对已上传至智能平板中的文件进行删除。7、★具备PPT专用演示模式，对PPT进行远程操作时，可将智能平板上的PPT加载到移动终端上进行同步显示，另外还可以实现远程翻页、任意页面预览、双向批注书写、激光笔重点提醒，一键黑屏等功能。8、提供移动展台功能按键，可一键对试卷、课本等实物进行拍摄，将实物照片一键上传至智能平板的互动教学软件里打开，结合互动教学软件功能进行批注、缩放、旋转等操作。 八、PPT授课助手：1、无需打开其他任何软件，播放ppt时即可实现书写、擦除功能。2、无需打开其他任何软件，播放ppt时即可支持课件页面预览、页面跳转及上下翻页。3、无需打开其他任何软件，播放ppt时即可支持板中板功能：支持调用板中板辅助教学，可直接批注及加页，不影响课件主画面。4、无需打开其他任何软件，播放ppt时即可在ppt内调用放大镜、聚光灯小工具。 九、智能安全密钥系统：1、支持热插拔功能，无需安装驱动程序。2、自带安全加密算法，可对触摸终端、电脑等设备进行安全防护加密，避免设备被无关人士随意使用。3、★首次配置后设备将自动进入安全锁定状态，无论操作系统、鼠标、触摸屏或机身按键均会被锁定，无法正常使用。4、★安全密钥拔出时，终端设备将一直保持锁定状态，无法操作（包括按键开关机）；安全密钥插入后，设备将无缝恢复成可正常操作的状态。 十、其它要求 投标人必须在投标文件中提供生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、授权书原件、供货证明原件和厂家技术参数确认表并加盖厂家公章。 厂家资质：1、通过ISO相关质量管理体系认证 | 1 | 台 |
| 10-7 | 吸塑中国立体地形模型 | 2000MM×2850MM×75MM 颜色：亚白 | 1 | 个 |
| 10-8 | 吸塑世界立体地形模型 | 尺寸：2000MM×2850MM×75MM； 颜色：亚白； | 1 | 个 |
| 10-9 | 海南省立体地形模型 | 1500MM×2000MM | 1 | 个 |
| 10-10 | 八大行星展板 | 80*h120cm八大行星知识展板，由专业设计人员设计，清晰度高，外观美。 | 8 | 个 |
| 10-11 | 地球仪 | 直径65cm，带脚 | 1 | 个 |
| 10-12 | 冷锋演示模型 | 78*54cm | 1 | 个 |
| 10-13 | 暖锋演示模型 | 78*54cm | 1 | 个 |
| 10-14 | 气旋活动演示模型 | 78*54cm | 1 | 个 |
| 10-15 | 反气旋活动演示模型 | 78*54cm | 1 | 个 |
| 10-16 | 季风活动演示仪 | 78*54cm | 1 | 个 |
| 10-17 | 水循环演示仪 | 78*54cm | 1 | 个 |
| 10-18 | 模型陈列柜 | 1000×450×900mm上柜为不锈钢与玻璃制作，下柜采用胡桃木色双贴面三聚氰胺板制作，胡桃木色PVC封边条封边 | 4 | 个 |
| 10-19 | 系统集成 | 安装调试培训等 | 1 | 批 |
| 十一 |  | 数字化物理实验室设备清单如下 |  | 套 |
| 11-1 | 教师机 | ① INTEL i7；主板：Intel H110 ；内存：4G DDR3；显示屏：19.5寸宽屏液晶 LED；显卡：集成高性能显卡；标准声卡：集成；硬盘：500G，7200rpm；网卡：10/100/1000M以太网卡；接口：≥6个USB接口；② 硬盘保护功能：主板集成硬盘保护、增量传输功能，可保护多个硬盘分区，支持网络安装／网络拷贝／网络增量拷贝：只要打开发射端电脑使用增量拷贝传输功能，就可以在多台电脑上同时进行操作系统和软件的安装、设置、升级、卸载等工作；③★电源：宽压节能电源 ④键盘/鼠标：光电鼠标,键盘双重防水⑤提供3C认证证书； ★保修期： 整机主要部件三年免费保修、三年免费上门服务，提供厂家售后服务承诺函; 提供厂家针对此项目的授权书原件原件。 | 1 | 台 |
| 11-2 | 推拉黑板 | 结构：双层结构，由大框及四块同等大小的书写板组成。内层两端各装一块固定书写板与电子白板前端平行，外层为两块滑动书写板，滑动板配装刻印有黑板品牌LOGO标识的挂锁，开闭自如确保电子白板安全。 基本尺寸：≥4000mm×1300mm，保证与电子白板外形尺寸配套。 书写板面：采用280℃高温烤漆板面，墨绿色、亚光，厚度≥0.32mm，漆膜硬度6H，粗糙度Ra1.6-3.2um，光泽度≤6﹪，没有明显眩光，板面表面附有一层透明保护膜，符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》。 内芯材料：高强度、吸音、聚苯乙烯泡沫板，采用国际适用工艺，书写无吱咔声，改善书写手感。 ★背板：采用优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.25mm，流水线一次成型，间隔80mm压有20mm凹槽加强筋,此技术为专利产品，确保均布承压不低于635N，凹槽造型美观、增加强度，更加耐用，镀锌含量Z12技术要求不低于国标GB2518-88。 板面与衬板粘贴：采用环保型双组份聚氨酯胶水1:1配置，使用自动化覆板流水线作业，喷胶、压固、切割下料一次成型，确保粘接牢固板面平整。 ★边框：采用工业用高强度铝合金型材，电泳香槟色；一次成型设计，规格≥57㎜×100㎜，横（立）框采用双层加强结构，厚度≥15mm；内框规格20㎜×37㎜；铝合金壁厚≥1.0㎜ 包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。★规格：100×57mm×57㎜，壁厚≥3.5㎜，采用双壁成腔流线型设计，不小于R30mm的圆角，正面刻印黑板品牌LOGO标识，无尖角毛刺，符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。 ★黑板滑轮：配装侧U型镶嵌式滑轮，高强度轴承带减震胶套，保证滑动流畅、经久耐用，噪音≤36dB。数目≥8个，上下均匀安装。 ★除尘装置：外下框两侧各开一个直径25mm的圆孔，配置100*80mm的抽拉式粉尘盒，滑动板下端两侧配嵌入式橡胶粉尘刷，规格≥30㎜×36㎜×21㎜，书写板滑动的过程中可自动清扫粉尘至粉尘盒中，粉尘盒可拆卸清洁。 限位档：黑板边框内部两侧安装同色限位档，保证活动黑板开启时不会碰撞立框，避免夹手。 ★安装：配装自制钢制安装件，规格95*50*60mm，隐形安装、没有外露的挂接件，符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》。 包装：采用环保型材料，符合国家产品包装要求，单套或双套纸箱独立包装，箱体印有制造商名称、LOGO标识、地址、服务热线等信息。 投标产品生产厂家提供ISO9001质量管理体系认证 投标产品生产厂家提供ISO14001环境管理体系认证 投标产品生产厂家提供GB/T28001-2011职业健康安全管理体系认证。 投标产品符合国家标准，并提供市级以上技术监督局出具的检验报告。 投标产品提供黑板边框型材检测报告。 必须提供针对本项目的授权书原件。 | 1 | 块 |
| 11-3 | 教师演示台 | 2400mm×750mm×850mm台面：采用12.7mm厚具备防霉抗菌功能的实芯理化板台面，边沿加厚至25.4mm呈圆弧形，符合人体工学设计；表面具备耐酸碱性能、防霉抗菌等特点。★抗酸碱性能要求：98%硫酸、65%硝酸、37%盐酸、99%乙酸、85%磷酸、40%氢氧化钠、硫化钠饱和液、40%氢氟酸、28%氨水、高氯酸，过氧化钠、10%氯化镁、10%硫酸铜，板材检验结果均无明显变化。★抗菌性能要求： 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（超级细菌MRSA）ATCC 33591，接种菌液浓度1.4x106，抗菌活性值5.3； 金黄色葡萄球菌ATCC 6538P，接种菌液浓度9.6x105，抗菌活性值4.7； 肺炎克雷伯氏菌ATCC 4352，接种菌液浓度1.1x106，抗菌活性值5.0； 猪霍乱沙门氏菌ATTCC 14028，接种菌液浓度1.1x106，抗菌活性值3.8；大肠杆菌ATCC 25922，抗菌活性值2.2，抗菌率>99%以上；铜绿假单胞菌AS 1.2031，抗菌活性值2.1，抗菌率>99%以上。★表面杀菌/抑菌剂残留 符合国家标准：甲胺磷（mg/kg）小于或等于0.05;克佰威（mg/kg）小于或等于0.02；乙酰甲氨磷（mg/kg）小于或等于1（检测依据GB2763-2014）；★需提供符合国家标准检测的理化性能及抗菌检验报告。台身：铝木结构，背板及吊板采用A级厚16mm三聚氰胺浸渍板，能防湿、牢固、经久耐用。铝合金框架：φ50mm铝合金圆柱。32mm×32mm，铝合金横粱，壁厚2.00mm。脚垫：采用进口高级ABS塑料脚垫，高低可调。提供物理教师演示台检测报告复印件并加盖生产企业的公章。提供物理实验室设备的检测报告复印件并加盖生产企业的公章。★检测报告中的甲醛释放量符合标准要求。提供厂家针对本项目的专项授权书原件； | 1 | 张 |
| 11-4 | 学生实验桌 | 1200mm×600mm×780mm台面：采用12.7mm厚具备防霉抗菌功能的实芯理化板台面，边沿加厚至25.4mm呈圆弧形，符合人体工学设计；表面具备耐酸碱性能、防霉抗菌等特点。台身：采用模具成型耐腐蚀、防潮湿、防白蚁的高级铝镁合金静电喷涂桌架，且注重人性化设计；背板及吊板采用16mm厚三聚氰胺双面贴面板，其截面由PVC封边带，利用机械高温热熔胶封边。 结构：实验台固定在地面，预埋电线通过两侧暗槽进入台侧电源插座及实验电源，可挂放实验凳。 脚垫：采用台湾 ABS工程塑料，模具注塑成形，高20mm防水浸及防潮。提供物理学生实验台检测报告复印件并加盖生产企业的公章。★检测报告中的甲醛释放量符合标准要求。提供厂家针对本项目的专项授权书原件； | 28 | 张 |
| 11-5 | 教师椅 | 气动升降； | 1 | 张 |
| 11-6 | 学生坐凳 | 规格：240×340×440（mm） 四脚方凳，有效防止凳子翻倒。 | 56 | 张 |
| 11-7 | 教师电源 | 4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，具备漏电及过载保护功能 | 1 | 套 |
| 11-8 | 学生高压电源 | 交流220V到桌，带防尘保护罩。 | 28 | 个 |
| 11-9 | 全室线材 | 采用优质专业传输线及PVC线管等 | 1 | 批 |
| 11-10 | 数据采集器 | 1、★半透明外壳设计，内含状态、电源指示灯； 2、USB2.0通讯协议，四通道并行采集，全数字通道，★单通道最大采样率20KByte，总体最大采样率80KByte； 3、USB接口供电，无需外接电源； 4、所有端口具备防静电保护功能； 5、双CPU主板，CPU主频48Mhz； 6、所有端口具有短路保护，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组合，全部为数字接口； 7、★支持四通道无线数据采集； 8、★采用插接式结构，方便有线、无线工作模式切换； 提供厂家检测报告。提供厂家针对此项目的授权书原件。 | 1 | 台 |
| 11-11 | 有线接口 | 采用连线方式接入四种传感器并支持四通道并行采集，全数字通道，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，与数据采集器接插使用。提供厂家检测报告。提供厂家针对此项目的授权书原件。 | 1 | 台 |
| 11-12 | 无线接口 | 采用无线方式接入四种传感器并支持四通道并行采集，全数字通道，与数据采集器接插使用。在此种工作状态下，传感器应配合无线发射模块使用。提供厂家检测报告。提供厂家针对此项目的授权书原件。 | 4 | 台 |
| 11-13 | 传感器无线发射模块 | 独立2.4G无线传输模块，协议传输，互不干扰，自动识别，通过与各种传感器组合使之具备与采集器的无线通讯功能，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔连接，可充电电池供电。提供厂家检测报告。提供厂家针对此项目的授权书原件。 | 4 | 台 |
| 11-14 | 传感器数据显示模块 | 通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能，1.77吋彩屏，刷新频率35HZ，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔连接，接入后自动识别传感器。该模块自带8M内存，可自动保存实验数据，并且可与计算机直接通讯（兼充电），导出实验数据的功能，可充电锂电池供电。提供厂家检测报告。提供厂家针对此项目的授权书原件。 | 4 | 台 |
| 11-15 | 光敏传感器控制电路 | 有底板、控制电路、传感器电路、光传感器构成；通过传感器所采集到的数据来控制执行器的运行。基于传感器控制系统软件进行阀值设定，并拨动控制电路开关选择动作类型，一旦传感器达到改阀值，即可启动选定的动作。附件含miniUSB数据通讯线、传感器连线及扇叶构成 | 1 | 套 |
| 11-16 | 声敏传感器控制电路 | 有底板、控制电路、传感器电路、声传感器构成；通过传感器所采集到的数据来控制执行器的运行。基于传感器控制系统软件进行阀值设定，并拨动控制电路开关选择动作类型，一旦传感器达到改阀值，即可启动选定的动作。附件含miniUSB数据通讯线、传感器连线及扇叶构成 | 1 | 套 |
| 11-17 | 热敏传感器控制电路 | 有底板、控制电路、传感器电路、温度传感器构成；通过传感器所采集到的数据来控制执行器的运行。基于传感器控制系统软件进行阀值设定，并拨动控制电路开关选择动作类型，一旦传感器达到改阀值，即可启动选定的动作。附件含miniUSB数据通讯线、传感器连线及扇叶构成 | 1 | 套 |
| 11-18 | 计数传感器控制电路 | 有底板、控制电路、传感器电路、光电门传感器构成；通过传感器所采集到的数据来控制执行器的运行。基于传感器控制系统软件进行阀值（挡光次数）设定，并拨动控制电路开关选择动作类型，一旦传感器达到改阀值，即可启动选定的动作。附件含miniUSB数据通讯线、传感器连线及扇叶构成 | 1 | 套 |
| 11-19 | 计时传感器控制电路 | 有底板、控制电路、传感器电路、光传感器构成；通过传感器所采集到的数据来控制执行器的运行。基于传感器控制系统软件进行阀值设定，并拨动控制电路开关选择动作类型，一旦传感器达到改阀值（挡光时间），即可启动选定的动作。附件含miniUSB数据通讯线、传感器连线及扇叶构成 | 1 | 套 |
| 11-20 | 小量程位移传感器 | 测量范围：0 mm ~50mm，分度：0.1mm，连接插口具有方向性和自锁功能，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔 。提供厂家检测报告。提供厂家针对此项目的授权书原件。 | 1 | 只 |
| 11-21 | 一体式位移传感器 | 测量范围：0.15m~6m，分度：1mm，连接插口具有方向性和自锁功能，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔 。 | 1 | 只 |
| 11-22 | 分体式位移传感器 | 由发射器与接收器构成，发射器由可充电锂电池供电，易与现有实验装置（运动小车、弹簧振子等）组合。接收器与采集器连接，接收发射器发出的信号，并显示与发射器前沿之间的距离，测量范围：0cm ~200cm，分度：1mm。★无测量盲区，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔 。提供厂家检测报告。提供厂家针对此项目的授权书原件。 | 1 | 套 |
| 11-23 | 声波传感器 | ★能测量声音的波形，研究声音的频率、周期、振幅等特征；频率测量范围：20Hz~20kHz，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，与无线传输模块自由组合，支持热插拔。 | 1 | 只 |
| 11-24 | 声级传感器 | ★测量范围：20 dB ~120dB，分度：0.1dB，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔。 | 1 | 只 |
| 11-25 | 压强传感器 | 测量范围：0 kPa ~300 kPa；分度：0.1 kPa；可用于直接测量气体的绝对压强；连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔，配件：20ml注射器 | 1 | 只 |
| 11-26 | 相对压强传感器 | 测量范围：-20kPa~+20kPa；分度：0.01 kPa；可用于测量气体的相对压强，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔，★具有硬件清零功能 | 12 | 只 |
| 11-27 | 多量程电流传感器 | ★测量范围：-2A~+2A；分度：0.01 测量范围：-200mA~+200mA；分度：1mA 测量范围：-20mA ~+20mA；分度：0.1 mA 通过按钮切换量程。连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔，★自带硬件按钮，单击切换量程，长按清零。提供厂家检测报告。提供厂家针对此项目的授权书原件。 | 1 | 只 |
| 11-28 | 多量程电压传感器 | ★测量范围：-20V~+20V；分度：0.01V 测量范围：-2V~+2V；分度：0.001V 测量范围：-0.2V~+0.2V；分度：0.1mV 通过按钮切换量程。连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔，★自带硬件按钮，单击切换量程，长按清零。提供厂家针对此项目的授权书原件。 | 1 | 只 |
| 11-29 | 多用力学轨道 | 含1.2m铝合金轨道1条，轨道小车2辆、弹簧2条、固定柱2只、50克配重片4片、5克配重块4只、沙桶1只、挡光片五片（20×2、40、60、80）、摩擦块1块、磁碰片2片、弹性碰圈2只、滑轮1套、磁碰座架1套、小车收纳器1套、轨道倾角调节器1套、T型支撑架1只、L型挂架2只、铝合金I型支架4只、塑料I型支架2只、策动源1套、紧固件一宗 | 1 | 套 |
| 11-30 | 摩擦力实验器 | 由轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、电机组成，与力传感器配合使用，可实现摩擦物体做匀速直线运动。 | 1 | 套 |
| 11-31 | 玻璃导电实验器 | 由底座、专用实验板、玻璃组成，与微电流传感器配合使用。 | 1 | 套 |
| 11-32 | 温差电流实验器 | 由底座、不同材料金属框组成，与微电流传感器配合使用 | 1 | 套 |
| 11-33 | 热辐射实验器 | 由底座、专用实验板组成，与微电流传感器配合使用 | 1 | 套 |
| 11-34 | 阿基米德实验器 | 由专用物块、容器、转接器、水平杆和升降台组成。与力传感器配合使用 | 1 | 套 |
| 11-35 | 电阻定律实验器 | 由直径不同的铁、铁铬、镍铬三种金属丝组成，配合电流、电压传感器使用，探究导体的电阻与长度、截面积的关系 | 1 | 套 |
| 11-36 | 高灵敏度线圈 | 高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽，与微电流传感器配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测得不同电器的电磁辐射强度 | 1 | 套 |
| 11-37 | 二力平衡实验器 | 由匀速运动升降装置、I型支架、十字转接器、横杆等组成，与力传感器配合使用，测量物体运动过程中力的变化情况，可扩展为同时测量物体运动速度功能，供电电源为两节5号电池。提供厂家检测报告。提供厂家针对此项目的授权书原件。 | 1 | 套 |
| 11-38 | 通用万向传感器支架 | 由底座、支架组成，可实现传感器任意位置与方向调节。 | 1 | 套 |
| 11-39 | 专用充电器 | 充电器规格：输入AC 220V/50~60Hz；输出2×3.6V/250mA。配备用可充电锂电池2节，规格7#、3.6V/600 mAh | 1 | 套 |
| 11-40 | 附件 | 含USB通讯线1条、传感器线4条、A型转接器2只、B型转接器2只、技术资料等 | 1 | 套 |
| 11-41 | 铝合金箱 | 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬 | 1 | 只 |
| 11-42 | 数字化探究实验专用软件包 | 软件功能如下： ★1、 一“件”全能——通用软件支持所有正式发布的同系列传感器进行数据采集。 2、 即插即用——接入一个传感器，软件即显示出该传感器对应的数据窗口；拔下该传感器，数据窗口自动关闭；软件支持传感器的热插拔。 3、 自动识别传感器的类型、量程与接入的通道序号； 4、 多模显示——除个别传感器之外，绝大部分传感器数据窗口均支持“数字”、“仪表”和“示波”三种显示方式，用户可根据教学需要随意切换。 ★5、 并行采集——支持1~4路传感器并行采集、记录实验数据，同时可测量四种相同或不同的物理量，特别是能够支持声波传感器四路并行采集，凸显了朗威传感器软硬件系统强大的功能。 ★6、 组合显示——专门设有组合显示窗口，可将有逻辑关联的多条数据图线按照同一时间坐标显示在一个窗口内。 ★7、 自由坐标——在组合显示窗口内可自由定义坐标轴，并可自由缩放坐标轴。 ★8、 图线分析——在组合显示窗口内，可基于实验图线直接进行拟合、求导、积分等高等数学分析，进一步揭示无论物理规律。 9、 数据计算——可将实验数据记录在“计算表格”内，并通过软件内嵌的编译器带入公式计算实验结果。支持加、减、乘、除、多次方、三角函数、对数、多重括号等计算； ★10、 传感回控——支持将传感器作为信号源构建自动控制系统，可基于传感器数据设置控制阈值，并可将指令信号下达给相应的执行装置。 ★11、 教学管理——支持教师与学生通过内部网络进行交互，学生借助通用软件将已完成的实验报告提交给教师，教师接收之后可对学生实验进行评价。 12、 支持四通道手动和自动采集、记录两种模式，可人工设置变量并输入公式，亦可调用表格公式库中的现有公式。 13、 支持基于数据的绘图功能。 14、 所有数据均可保存并打开使用，另可导入EXCEL,表格内支持针对数据的复制、剪切和粘贴，具备放大、缩小显示的功能，支持表格打印，另将某些实验的设置保存成为模板，为方便重新开始此类实验。 ★15、 并具有软件调零功能； ★16、 计算结果保留小数点位数可调，数据表格导入Excel进行数据处理。 投标人所投数字化探究实验产品需提供教育部教育装备研究与发展中心的监制证明资料复印件并加盖生产厂家公章；投标人所投数字化探究实验设备需紧密适配新课标教材（提供新课标教材中选用该产品的证明资料暨教材使用该产品的扫描图片，需注明在教材的分册号、页码并加盖生产厂家公章）；投标人所投数字化探究实验设备需提供获得教育部颁发的国家级教学成果奖、基础教育课程改革教学研究成果奖的提供证书复印件，加盖生产厂家公章。 | 1 | 套 |
| 11-43 | 力传感器 | 测量范围：-20N~+20N；分度：0.01N；可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值），手柄式结构，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔，★具有硬件清零功能 | 2 | 只 |
| 11-44 | 光电门传感器 | 分度：2μS；用于测量挡光片（U型、I型）的挡光时间，★有计时、计数、单摆三种测量方式，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，与无线传输模块自由组合，支持热插拔 | 2 | 只 |
| 11-45 | 温度传感器 | 测量范围：-20℃~+130℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔 | 1 | 只 |
| 11-46 | 光照度传感器 | 测量范围：0 lx～10000lx，分度：2 lx ，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔，具有硬件清零功能。 | 1 | 只 |
| 11-47 | 微电流传感器 | 测量范围：-1μA~+1μA；分度：0.01μA，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔，具有硬件清零功能 | 1 | 只 |
| 11-48 | 磁感应强度传感器 | 测量范围：-15mT~+15 mT；分度：0.01 mT，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔，具有硬件清零功能。 | 1 | 只 |
| 11-49 | 摩擦做功实验器 | 由铜管、支架、摩擦绳组成，与温度传感器配合使用，可完成摩擦做功使温度升高实验 | 1 | 套 |
| 11-50 | 流体压强实验器 | 由气泵、三节不同粗细的套管、外接联通软管和支架组成，与三只相对压强传感器配合使用，可清晰显示气流的不同流速对应的气体压强差异，可用于伯努利定律的演示和实验探究。★实验效果： ①同时使用三只相对压强传感器、流体流速与压强关系实验器测量不同管径内流体的相对压强值，测量精度需达到0.01KP，以便精确地测量出实验结果。 ②能够同时描绘出三条不同颜色的压强-时间图线，图线颜色需与管径颜色相对应。 ③实验结果需清晰明确，能够得出流速越大的位置压强越小的实验结论。 ④分别在有线模式与无线模式下完成。 需提供加盖厂家公章的实验过程及效果图，不提供投标无效。提供厂家针对此项目的授权书原件。 | 4 | 套 |
| 11-51 | 电磁波传播实验器 | ★发射模块和接收模块组成，发射模块内置电磁波发生器，可发射由频率为200Hz的载波与信号波调制而成的电磁波，外接天线，可调制并发射正弦波、方波和三角波，信号波的频率在2~20Hz范围内可调。接收模块可接插电压传感器，通过电脑观察接收到的特定电磁波波形。供电电源：两节5号电池。 | 1 | 套 |
| 11-52 | 自动控制开关 | 与其它传感器配合，通过软件设置阈值，触发自动控制开关的闭合或断开，完成与之连接的执行器启动或停止 | 1 | 套 |
| 11-53 | 自动控制执行器 | 可与DISLab系列产品配合使用，完成自动控制功能，内部集成三种执行器：指示灯、报警器、电动机；可通过切换开关来任意切换不同执行器执行动作 | 1 | 套 |
| 11-54 | 天籁声学软件V2.0 | 由声波采集、波形展示和频谱分析功能构成，可通过外接话筒采集、音频发生器和调用声库三种方式获取声波。能够完成声学三要素、声波合成与共鸣等实验 | 1 | 套 |
| 11-55 | 多向转接头 | 双向交叉，孔内径适应于标准铁架台 | 1 | 套 |
| 11-56 | 磁力固定座A | 三角型底座配三个强力磁铁，铝合金支柱，适用于固定较大型实验器材 | 1 | 套 |
| 11-57 | 磁力固定座B | 圆型底座配强力磁铁，铝合金支柱，适用于固定传感器 | 1 | 套 |
| 11-58 | 系统集成 | 安装调试培训等 | 1 | 批 |
| 十二 |  | 数字化生物实验室设备清单如下 |  | 套 |
| 12-1 | 推拉黑板 | 结构：双层结构，由大框及四块同等大小的书写板组成。内层两端各装一块固定书写板与电子白板前端平行，外层为两块滑动书写板，滑动板配装刻印有黑板品牌LOGO标识的挂锁，开闭自如确保电子白板安全。 基本尺寸：≥4000mm×1300mm，保证与电子白板外形尺寸配套。 书写板面：采用280℃高温烤漆板面，墨绿色、亚光，厚度≥0.32mm，漆膜硬度6H，粗糙度Ra1.6-3.2um，光泽度≤6﹪，没有明显眩光，板面表面附有一层透明保护膜，符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》。 内芯材料：高强度、吸音、聚苯乙烯泡沫板，采用国际适用工艺，书写无吱咔声，改善书写手感。 ★背板：采用优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.25mm，流水线一次成型，间隔80mm压有20mm凹槽加强筋,此技术为专利产品，确保均布承压不低于635N，凹槽造型美观、增加强度，更加耐用，镀锌含量Z12技术要求不低于国标GB2518-88。 板面与衬板粘贴：采用环保型双组份聚氨酯胶水1:1配置，使用自动化覆板流水线作业，喷胶、压固、切割下料一次成型，确保粘接牢固板面平整。 ★边框：采用工业用高强度铝合金型材，电泳香槟色；一次成型设计，规格≥57㎜×100㎜，横（立）框采用双层加强结构，厚度≥15mm；内框规格20㎜×37㎜；铝合金壁厚≥1.0㎜ 包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。★规格：100×57mm×57㎜，壁厚≥3.5㎜，采用双壁成腔流线型设计，不小于R30mm的圆角，正面刻印黑板品牌LOGO标识，无尖角毛刺，符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。 ★黑板滑轮：配装侧U型镶嵌式滑轮，高强度轴承带减震胶套，保证滑动流畅、经久耐用，噪音≤36dB。数目≥8个，上下均匀安装。 ★除尘装置：外下框两侧各开一个直径25mm的圆孔，配置100*80mm的抽拉式粉尘盒，滑动板下端两侧配嵌入式橡胶粉尘刷，规格≥30㎜×36㎜×21㎜，书写板滑动的过程中可自动清扫粉尘至粉尘盒中，粉尘盒可拆卸清洁。 限位档：黑板边框内部两侧安装同色限位档，保证活动黑板开启时不会碰撞立框，避免夹手。 ★安装：配装自制钢制安装件，规格95*50*60mm，隐形安装、没有外露的挂接件，符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》。 包装：采用环保型材料，符合国家产品包装要求，单套或双套纸箱独立包装，箱体印有制造商名称、LOGO标识、地址、服务热线等信息。 投标产品生产厂家提供ISO9001质量管理体系认证 投标产品生产厂家提供ISO14001环境管理体系认证 投标产品生产厂家提供GB/T28001-2011职业健康安全管理体系认证。 投标产品符合国家标准，并提供市级以上技术监督局出具的检验报告。 投标产品提供黑板边框型材检测报告。 必须提供针对本项目的授权书原件。 | 1 | 块 |
| 12-2 | 教师机 | ① INTEL i7；主板：Intel H110 ；内存：4G DDR3；显示屏：19.5寸宽屏液晶 LED；显卡：集成高性能显卡；标准声卡：集成；硬盘：500G，7200rpm；网卡：10/100/1000M以太网卡；接口：≥6个USB接口；② 硬盘保护功能：主板集成硬盘保护、增量传输功能，可保护多个硬盘分区，支持网络安装／网络拷贝／网络增量拷贝：只要打开发射端电脑使用增量拷贝传输功能，就可以在多台电脑上同时进行操作系统和软件的安装、设置、升级、卸载等工作；③★电源：宽压节能电源 ④键盘/鼠标：光电鼠标,键盘双重防水⑤提供3C认证证书；中国环境标志产品认证证书； ★保修期： 整机主要部件三年免费保修、三年免费上门服务，提供厂家售后服务承诺函; 提供厂家针对此项目的授权书原件原件。 | 1 | 台 |
| 12-3 | 教师演示台 | 2400mm×750mm×850mm台面：采用12.7mm厚具备防霉抗菌功能的实芯理化板台面，边沿加厚至25.4mm呈圆弧形，符合人体工学设计；表面具备耐酸碱性能、防霉抗菌等特点。★抗酸碱性能要求：98%硫酸、65%硝酸、37%盐酸、99%乙酸、85%磷酸、40%氢氧化钠、硫化钠饱和液、40%氢氟酸、28%氨水、高氯酸，过氧化钠、10%氯化镁、10%硫酸铜，板材检验结果均无明显变化。★抗菌性能要求： 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（超级细菌MRSA）ATCC 33591，接种菌液浓度1.4x106，抗菌活性值5.3； 金黄色葡萄球菌ATCC 6538P，接种菌液浓度9.6x105，抗菌活性值4.7； 肺炎克雷伯氏菌ATCC 4352，接种菌液浓度1.1x106，抗菌活性值5.0； 猪霍乱沙门氏菌ATTCC 14028，接种菌液浓度1.1x106，抗菌活性值3.8；大肠杆菌ATCC 25922，抗菌活性值2.2，抗菌率>99%以上；铜绿假单胞菌AS 1.2031，抗菌活性值2.1，抗菌率>99%以上。★表面杀菌/抑菌剂残留 符合国家标准：甲胺磷（mg/kg）小于或等于0.05;克佰威（mg/kg）小于或等于0.02；乙酰甲氨磷（mg/kg）小于或等于1（检测依据GB2763-2014）；★需提供符合国家标准检测的理化性能及抗菌检验报告。台身：铝木结构，背板及吊板采用A级厚16mm三聚氰胺浸渍板，能防湿、牢固、经久耐用。铝合金框架：φ50mm铝合金圆柱。32mm×32mm，铝合金横粱，壁厚2.00mm。脚垫：采用进口高级ABS塑料脚垫，高低可调。提供生物教师演示台检测报告复印件并加盖生产企业的公章。提供生物实验室设备的检测报告复印件并加盖生产企业的公章。★检测报告中的甲醛释放量符合标准要求。提供厂家针对本项目的专项授权书原件； | 1 | 张 |
| 12-4 | 学生实验桌（四人） | 2800*600*780mm，台面：采用12.7mm厚具备防霉抗菌功能的实芯理化板台面，边沿加厚至25.4mm呈圆弧形，符合人体工学设计；表面具备耐酸碱性能、防霉抗菌等特点。★抗酸碱性能要求：98%硫酸、65%硝酸、37%盐酸、99%乙酸、85%磷酸、40%氢氧化钠、硫化钠饱和液、40%氢氟酸、28%氨水、高氯酸，过氧化钠、10%氯化镁、10%硫酸铜，板材检验结果均无明显变化。★抗菌性能要求： 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（超级细菌MRSA）ATCC 33591，接种菌液浓度1.4x106，抗菌活性值5.3； 金黄色葡萄球菌ATCC 6538P，接种菌液浓度9.6x105，抗菌活性值4.7； 肺炎克雷伯氏菌ATCC 4352，接种菌液浓度1.1x106，抗菌活性值5.0； 猪霍乱沙门氏菌ATTCC 14028，接种菌液浓度1.1x106，抗菌活性值3.8；大肠杆菌ATCC 25922，抗菌活性值2.2，抗菌率>99%以上；铜绿假单胞菌AS 1.2031，抗菌活性值2.1，抗菌率>99%以上。★表面杀菌/抑菌剂残留 符合国家标准：甲胺磷（mg/kg）小于或等于0.05;克佰威（mg/kg）小于或等于0.02；乙酰甲氨磷（mg/kg）小于或等于1（检测依据GB2763-2014）；★需提供符合国家标准检测的理化性能及抗菌检验报告。台身：铝木结构，背板及吊板采用A及厚16mm三聚氰胺浸渍板，能防湿、牢固、经久耐用。铝合金框架：φ50mm铝合金圆柱。32mm×32mm，铝合金横梁，壁厚2.00mm。结构：每张台分为4座，采用一体化台面，中间有pp化验专用水槽与铜质注塑三联高压水嘴孔位。水槽设计方便做卫生和桌面上的水，密封防水。脚垫：采用进口高级ABS塑料脚垫，高低可调。★提供生物学生实验台检测报告复印件并加盖生产企业的公章。★检测报告中的甲醛释放量符合标准要求。提供厂家针对本项目的专项授权书原件。 | 14 | 张 |
| 12-5 | 教师椅 | 气动升降； | 1 | 张 |
| 12-6 | 学生坐凳 | 规格：240×340×440（mm） 四脚方凳，有效防止凳子翻倒。 | 56 | 张 |
| 12-7 | 教师电源 | 装置在主控台中间组合柜内，内装有教师演示电源及主控电源装置，教师能对实验室进行总体及分组控制，提供220V高压电源输出，电源总开关、漏电保护开关、工作指示灯、220V交流输出多用豪华插座。 | 1 | 套 |
| 12-8 | 超净台 | 外形尺寸W*D*H(mm)： 1000W*600D*1800H。工作区尺寸W*D*H(mm)： 880W*540D*600H。风量（m3/h）: 900。风速（m/s）: 0.45m/s±20%。工作区两侧: 透明有机玻璃。工作台面: 台面为砂光不锈钢孔板制作。控制系统: 采用LED显示，触摸式操作面板，风量可调大少，平均风速0.3-0.6m/s可调。电源: AC, 单相220V/50Hz。工作台风机: 专用风机，噪音≤58db。操作区洁净度等级: 100级 （美国联邦标准209E）。过滤器尺寸及数量: 890*480*69*1。过滤效率: 过滤器组合效率大于99.999%@0.3um。风机功率（W）: 功耗（W）:160W。照 明: 后背板上配置T5双支20W照明灯。工作台底部: 配万向轮及可调撑脚各4个。噪声测试位置: 距离工作台正前方20cm,地面高1.2M处。 | 1 | 套 |
| 12-9 | 学生电源 | 交流220V到桌，带防尘保护罩。 | 14 | 个 |
| 12-10 | 水槽 | 440*320*200mm配置实验室专用PP化验水槽， | 15 | 个 |
| 12-11 | 三联水嘴 | 一高两低、瓷芯快开节水龙头 | 15 | 套 |
| 12-12 | 全室供排水 | 给水管采用优质PPR管，排水管采用优质PVC耐蚀管， | 1 | 项 |
| 12-13 | 全室线材 | 采用优质专业传输线及PVC线管等 | 1 | 批 |
| 12-14 | 数据采集器 | 1、★半透明外壳设计，内含状态、电源指示灯； 2、USB2.0通讯协议，四通道并行采集，全数字通道，★单通道最大采样率20KByte，总体最大采样率80KByte； 3、USB接口供电，无需外接电源； 4、所有端口具备防静电保护功能； 5、双CPU主板，CPU主频48Mhz； 6、所有端口具有短路保护，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组合，全部为数字接口； 7、★支持四通道无线数据采集； 8、★采用插接式结构，方便有线、无线工作模式切换； 提供厂家检测报告。提供厂家针对此项目的授权书原件。 | 1 | 台 |
| 12-15 | 有线接口 | 采用连线方式接入四种传感器并支持四通道并行采集，全数字通道，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，与数据采集器接插使用。提供厂家检测报告。提供厂家针对此项目的授权书原件。 | 1 | 台 |
| 12-16 | 无线接口 | 采用无线方式接入四种传感器并支持四通道并行采集，全数字通道，与数据采集器接插使用。在此种工作状态下，传感器应配合无线发射模块使用。提供厂家检测报告。提供厂家针对此项目的授权书原件。 | 4 | 台 |
| 12-17 | 传感器无线发射模块 | 独立2.4G无线传输模块，协议传输，互不干扰，自动识别，通过与各种传感器组合使之具备与采集器的无线通讯功能，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔连接，可充电电池供电。提供厂家检测报告。提供厂家针对此项目的授权书原件。 | 4 | 台 |
| 12-18 | 传感器数据显示模块 | 通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能，1.77吋彩屏，刷新频率35HZ，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔连接，接入后自动识别传感器。该模块自带8M内存，可自动保存实验数据，并且可与计算机直接通讯（兼充电），导出实验数据的功能，可充电锂电池供电。提供厂家检测报告。提供厂家针对此项目的授权书原件。 | 4 | 台 |
| 12-19 | 压强传感器 | 测量范围：0 kPa ~300 kPa；分度：0.1 kPa；可用于直接测量气体的绝对压强；连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔，配件：20ml注射器 | 1 | 只 |
| 12-20 | 相对压强传感器 | 测量范围：-20kPa~+20kPa；分度：0.01 kPa；可用于测量气体的相对压强，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔，具有硬件清零功能 | 3 | 只 |
| 12-21 | 气液相密封实验器 | 与传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用等实验 | 1 | 套 |
| 12-22 | 通用万向传感器支架 | 由底座、支架组成，可实现传感器任意位置与方向调节。 | 1 | 套 |
| 12-23 | 多功能数字化支架 | 由机械臂、传感器电极夹及固定夹组成，机械臂固定在实验台边，能在三维空间内灵活移动并准确定位，稳定性好；电极夹口径适合常用生化传感器的电极，主便生化实验操作，具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。机械臂长度：600mm。提供厂家检测报告。提供厂家针对此项目的授权书原件。 | 1 | 套 |
| 12-24 | 专用充电器 | 充电器规格：输入AC 220V/50~60Hz；输出2×3.6V/250mA。配备用可充电锂电池2节，规格7#、3.6V/600 mAh | 1 | 套 |
| 12-25 | 附件 | 含USB通讯线1条、传感器线4条、A型转接器2只、B型转接器2只、技术资料等 | 1 | 套 |
| 12-26 | 铝合金箱 | 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬 | 1 | 只 |
| 12-27 | 数字化探究实验专用软件包 | 软件功能如下： ★1、 一“件”全能——通用软件支持所有正式发布的同系列传感器进行数据采集。 2、 即插即用——接入一个传感器，软件即显示出该传感器对应的数据窗口；拔下该传感器，数据窗口自动关闭；软件支持传感器的热插拔。 3、 自动识别传感器的类型、量程与接入的通道序号； 4、 多模显示——除个别传感器之外，绝大部分传感器数据窗口均支持“数字”、“仪表”和“示波”三种显示方式，用户可根据教学需要随意切换。 ★5、 并行采集——支持1~4路传感器并行采集、记录实验数据，同时可测量四种相同或不同的物理量，特别是能够支持声波传感器四路并行采集，凸显了朗威传感器软硬件系统强大的功能。 ★6、 组合显示——专门设有组合显示窗口，可将有逻辑关联的多条数据图线按照同一时间坐标显示在一个窗口内。 ★7、 自由坐标——在组合显示窗口内可自由定义坐标轴，并可自由缩放坐标轴。 ★8、 图线分析——在组合显示窗口内，可基于实验图线直接进行拟合、求导、积分等高等数学分析，进一步揭示无论物理规律。 9、 数据计算——可将实验数据记录在“计算表格”内，并通过软件内嵌的编译器带入公式计算实验结果。支持加、减、乘、除、多次方、三角函数、对数、多重括号等计算； ★10、 传感回控——支持将传感器作为信号源构建自动控制系统，可基于传感器数据设置控制阈值，并可将指令信号下达给相应的执行装置。 ★11、 教学管理——支持教师与学生通过内部网络进行交互，学生借助通用软件将已完成的实验报告提交给教师，教师接收之后可对学生实验进行评价。 12、 支持四通道手动和自动采集、记录两种模式，可人工设置变量并输入公式，亦可调用表格公式库中的现有公式。 13、 支持基于数据的绘图功能。 14、 所有数据均可保存并打开使用，另可导入EXCEL,表格内支持针对数据的复制、剪切和粘贴，具备放大、缩小显示的功能，支持表格打印，另将某些实验的设置保存成为模板，为方便重新开始此类实验。 ★15、 并具有软件调零功能； ★16、 计算结果保留小数点位数可调，数据表格导入Excel进行数据处理。 投标人所投数字化探究实验产品需提供教育部教育装备研究与发展中心的监制证明资料复印件并加盖生产厂家公章；投标人所投数字化探究实验设备需紧密适配新课标教材（提供新课标教材中选用该产品的证明资料暨教材使用该产品的扫描图片，需注明在教材的分册号、页码并加盖生产厂家公章）；投标人所投数字化探究实验设备需提供获得教育部颁发的国家级教学成果奖、基础教育课程改革教学研究成果奖的提供证书复印件，加盖生产厂家公章。 | 1 | 套 |
| 12-28 | 温度传感器 | 测量范围：-20℃~+130℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔 | 1 | 只 |
| 12-29 | 高温传感器 | 测量范围：0℃~1200℃；分度：1℃；不锈钢探针，可测高温物体或火焰的温度，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔 | 1 | 只 |
| 12-30 | 光照度传感器 | 测量范围：0 lx～10000lx，分度：2 lx ，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔，具有硬件清零功能。 | 1 | 只 |
| 12-31 | 微电流传感器 | 测量范围：-1μA~+1μA；分度：0.01μA，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔，具有硬件清零功能 | 1 | 只 |
| 12-32 | pH传感器 | 测量范围：0~14；分度：0.01，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔。 | 1 | 只 |
| 12-33 | 电导率传感器 | 测量范围：0 mS/cm ~20mS/cm；分度：0.001 mS/cm，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔。 | 1 | 只 |
| 12-34 | 色度传感器 | 测量范围：透光率0～100％，分度：0.1％，三波长光源（R、G、B）测量，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，与无线传输模块自由组合，支持热插拔。提供厂家针对本项目的专项授权书原件； | 1 | 只 |
| 12-35 | 浊度传感器 | 测量范围：0 NTU ~400NTU；分度：0.1 NTU，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，，与无线传输模块自由组合，支持热插拔。 | 1 | 只 |
| 12-36 | 氧气传感器 | 测量范围：0～100％，分度：0.1％，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔，自带校准按钮。提供厂家针对本项目的专项授权书原件； | 1 | 只 |
| 12-37 | 相对湿度传感器 | 测量范围：0～100%，分度0.1％，测量灵感件置于探管中，便于测量罐体的湿度值。连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔。 | 1 | 只 |
| 12-38 | 溶解氧传感器 | 量程：0 mg/L～20mg/L，分度：0.01 mg/L；带有温补功能，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔。提供厂家针对本项目的专项授权书原件； | 1 | 只 |
| 12-39 | 二氧化硫传感器 | 测量范围：0 ppm～20ppm，分度0.01 ppm，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔。提供厂家针对本项目的专项授权书原件； | 1 | 只 |
| 12-40 | 气态酒精传感器 | 测量范围：0mg/L~2mg/L；用于测量气态酒精含量，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔，具有硬件清零功能 | 1 | 只 |
| 12-41 | 心电图传感器 | 测量范围：-5mV ~+5mV，用于生成EKG曲线，能清晰的显示出人体P波、QRS波、T波与U波，可通过RR间期计算出心率，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，与无线传输模块自由组合，支持热插拔。提供厂家针对本项目的专项授权书原件； | 1 | 只 |
| 12-42 | 呼吸率传感器 | 测量范围满足人体生理特征，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，与无线传输模块自由组合，支持热插拔。 | 1 | 只 |
| 12-43 | 稀释池 | 倒置三角烧杯结构，上端开口，底端封闭，配匀速滴管。用于稀释倍数较大，且对初始溶解有一定量要求的化学实验 | 1 | 套 |
| 12-44 | 多向转接头 | 双向交叉，孔内径适应于标准铁架台 | 1 | 套 |
| 12-45 | 系统集成 | 安装调试培训等 | 1 | 批 |
| 十三 |  | 数字化化学实验室设备清单如下 |  | 套 |
| 13-1 | 推拉黑板 | 结构：双层结构，由大框及四块同等大小的书写板组成。内层两端各装一块固定书写板与电子白板前端平行，外层为两块滑动书写板，滑动板配装刻印有黑板品牌LOGO标识的挂锁，开闭自如确保电子白板安全。 基本尺寸：≥4000mm×1300mm，保证与电子白板外形尺寸配套。 书写板面：采用280℃高温烤漆板面，墨绿色、亚光，厚度≥0.32mm，漆膜硬度6H，粗糙度Ra1.6-3.2um，光泽度≤6﹪，没有明显眩光，板面表面附有一层透明保护膜，符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》。 内芯材料：高强度、吸音、聚苯乙烯泡沫板，采用国际适用工艺，书写无吱咔声，改善书写手感。 ★背板：采用优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.25mm，流水线一次成型，间隔80mm压有20mm凹槽加强筋,此技术为专利产品，确保均布承压不低于635N，凹槽造型美观、增加强度，更加耐用，镀锌含量Z12技术要求不低于国标GB2518-88。 板面与衬板粘贴：采用环保型双组份聚氨酯胶水1:1配置，使用自动化覆板流水线作业，喷胶、压固、切割下料一次成型，确保粘接牢固板面平整。 ★边框：采用工业用高强度铝合金型材，电泳香槟色；一次成型设计，规格≥57㎜×100㎜，横（立）框采用双层加强结构，厚度≥15mm；内框规格20㎜×37㎜；铝合金壁厚≥1.0㎜ 包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。★规格：100×57mm×57㎜，壁厚≥3.5㎜，采用双壁成腔流线型设计，不小于R30mm的圆角，正面刻印黑板品牌LOGO标识，无尖角毛刺，符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。 ★黑板滑轮：配装侧U型镶嵌式滑轮，高强度轴承带减震胶套，保证滑动流畅、经久耐用，噪音≤36dB。数目≥8个，上下均匀安装。 ★除尘装置：外下框两侧各开一个直径25mm的圆孔，配置100*80mm的抽拉式粉尘盒，滑动板下端两侧配嵌入式橡胶粉尘刷，规格≥30㎜×36㎜×21㎜，书写板滑动的过程中可自动清扫粉尘至粉尘盒中，粉尘盒可拆卸清洁。 限位档：黑板边框内部两侧安装同色限位档，保证活动黑板开启时不会碰撞立框，避免夹手。 ★安装：配装自制钢制安装件，规格95*50*60mm，隐形安装、没有外露的挂接件，符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》。 包装：采用环保型材料，符合国家产品包装要求，单套或双套纸箱独立包装，箱体印有制造商名称、LOGO标识、地址、服务热线等信息。 投标产品生产厂家提供ISO9001质量管理体系认证 投标产品生产厂家提供ISO14001环境管理体系认证 投标产品生产厂家提供GB/T28001-2011职业健康安全管理体系认证。 投标产品符合国家标准，并提供市级以上技术监督局出具的检验报告。 投标产品提供黑板边框型材检测报告。 必须提供针对本项目的授权书原件。 | 1 | 块 |
| 13-2 | 教师机 | ① INTEL i7；主板：Intel H110 ；内存：4G DDR3；显示屏：19.5寸宽屏液晶 LED；显卡：集成高性能显卡；标准声卡：集成；硬盘：500G，7200rpm；网卡：10/100/1000M以太网卡；接口：≥6个USB接口；② 硬盘保护功能：主板集成硬盘保护、增量传输功能，可保护多个硬盘分区，支持网络安装／网络拷贝／网络增量拷贝：只要打开发射端电脑使用增量拷贝传输功能，就可以在多台电脑上同时进行操作系统和软件的安装、设置、升级、卸载等工作；③★电源：宽压节能电源 ④键盘/鼠标：光电鼠标,键盘双重防水⑤提供3C认证证书；中国环境标志产品认证证书；★保修期： 整机主要部件三年免费保修、三年免费上门服务，提供厂家售后服务承诺函; 提供厂家针对此项目的授权书原件原件。 | 1 | 台 |
| 13-3 | 教师演示台 | 2400mm×750mm×850mm台面：采用12.7mm厚具备防霉抗菌功能的实芯理化板台面，边沿加厚至25.4mm呈圆弧形，符合人体工学设计；表面具备耐酸碱性能、防霉抗菌等特点。★抗酸碱性能要求：98%硫酸、65%硝酸、37%盐酸、99%乙酸、85%磷酸、40%氢氧化钠、硫化钠饱和液、40%氢氟酸、28%氨水、高氯酸，过氧化钠、10%氯化镁、10%硫酸铜，板材检验结果均无明显变化。★抗菌性能要求： 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（超级细菌MRSA）ATCC 33591，接种菌液浓度1.4x106，抗菌活性值5.3； 金黄色葡萄球菌ATCC 6538P，接种菌液浓度9.6x105，抗菌活性值4.7； 肺炎克雷伯氏菌ATCC 4352，接种菌液浓度1.1x106，抗菌活性值5.0； 猪霍乱沙门氏菌ATTCC 14028，接种菌液浓度1.1x106，抗菌活性值3.8；大肠杆菌ATCC 25922，抗菌活性值2.2，抗菌率>99%以上；铜绿假单胞菌AS 1.2031，抗菌活性值2.1，抗菌率>99%以上。★表面杀菌/抑菌剂残留 符合国家标准：甲胺磷（mg/kg）小于或等于0.05;克佰威（mg/kg）小于或等于0.02；乙酰甲氨磷（mg/kg）小于或等于1（检测依据GB2763-2014）；★需提供符合国家标准检测的理化性能及抗菌检验报告。台身：铝木结构，背板及吊板采用A级厚16mm三聚氰胺浸渍板，能防湿、牢固、经久耐用。铝合金框架：φ50mm铝合金圆柱。32mm×32mm，铝合金横粱，壁厚2.00mm。脚垫：采用进口高级ABS塑料脚垫，高低可调。提供化学教师演示台的检测报告复印件并加盖生产企业的公章。提供化学实验室设备的检测报告复印件并加盖生产企业的公章。★检测报告中的甲醛释放量符合标准要求。提供厂家针对本项目的专项授权书原件； | 1 | 张 |
| 13-4 | 学生实验桌 | 2800*600*780mm，台面：采用12.7mm厚具备防霉抗菌功能的实芯理化板台面，边沿加厚至25.4mm呈圆弧形，符合人体工学设计；表面具备耐酸碱性能、防霉抗菌等特点。★抗酸碱性能要求：98%硫酸、65%硝酸、37%盐酸、99%乙酸、85%磷酸、40%氢氧化钠、硫化钠饱和液、40%氢氟酸、28%氨水、高氯酸，过氧化钠、10%氯化镁、10%硫酸铜，板材检验结果均无明显变化。★抗菌性能要求： 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（超级细菌MRSA）ATCC 33591，接种菌液浓度1.4x106，抗菌活性值5.3； 金黄色葡萄球菌ATCC 6538P，接种菌液浓度9.6x105，抗菌活性值4.7； 肺炎克雷伯氏菌ATCC 4352，接种菌液浓度1.1x106，抗菌活性值5.0； 猪霍乱沙门氏菌ATTCC 14028，接种菌液浓度1.1x106，抗菌活性值3.8；大肠杆菌ATCC 25922，抗菌活性值2.2，抗菌率>99%以上；铜绿假单胞菌AS 1.2031，抗菌活性值2.1，抗菌率>99%以上。★表面杀菌/抑菌剂残留 符合国家标准：甲胺磷（mg/kg）小于或等于0.05;克佰威（mg/kg）小于或等于0.02；乙酰甲氨磷（mg/kg）小于或等于1（检测依据GB2763-2014）；★需提供符合国家标准检测的理化性能及抗菌检验报告。台身：铝木结构，背板及吊板采用A及厚16mm三聚氰胺浸渍板，能防湿、牢固、经久耐用。铝合金框架：φ50mm铝合金圆柱。32mm×32mm，铝合金横梁，壁厚2.00mm。结构：每张台分为4座，采用一体化台面，中间有pp化验专用水槽与铜质注塑三联高压水嘴孔位。水槽设计方便做卫生和桌面上的水，密封防水。脚垫：采用进口高级ABS塑料脚垫，高低可调。★提供化学学生实验台检测报告复印件并加盖生产企业的公章。★检测报告中的甲醛释放量符合标准要求。提供厂家针对本项目的专项授权书原件； | 14 | 张 |
| 13-5 | 教师椅 | 气动升降； | 1 | 张 |
| 13-6 | 通风柜 | 规 格：1200*750*2400mm 台 面：采用12.7mm的防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的化学专用实芯理化板，台四周边沿加厚至25.4mm，并经机械精加工、打磨，使台面前沿呈半圆形，光滑美观、耐用。 台 身：采用的高级铝镁合金框架结构，立柱及横梁经模具成型，立柱管径Ф5 1mm、管材壁厚1.6mm，外层设9-18条波纹加固，波纹槽间距3.2 mm；；横梁规格30 *30 mm，壁厚1.6mm，外层设12条波纹加固，波纹槽间距3.2 mm；表层专业静电EPOXY粉沫喷涂高温处理，平整光滑，无喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等；耐腐蚀、防潮湿、防白蚁，美观牢固；表面墨绿色。ABS工程注塑连接组件，一体化成型，转角处设有设有加强筋，牢固美观，与铝合金件紧密套接，不变形，不松动，经久耐用、牢固可靠；背板及吊板采用16mm厚防潮中纤三胺双面贴面板镶嵌，其截面由PVC封边带利用进口机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。 结 构：铝合金框架架构，分上下层结构，底层为橱柜(高900)，上层为通风橱，装有升降白玻，内部设有独立电源系统及水槽、光源等。 | 1 | 套 |
| 13-7 | 学生坐凳 | 规格：240×340×440（mm） 四脚方凳，有效防止凳子翻倒。 | 56 | 张 |
| 13-8 | 教师电源 | 装置在主控台中间组合柜内，内装有教师演示电源及主控电源装置，教师能对实验室进行总体及分组控制，提供220V高压电源输出，电源总开关、漏电保护开关、工作指示灯、220V交流输出多用豪华插座。 | 1 | 套 |
| 13-9 | 学生高压电源 | 交流220V到桌，带防尘保护罩。 | 14 | 个 |
| 13-10 | 水槽 | 440*320*200mm配置实验室专用PP化验水槽， | 15 | 个 |
| 13-11 | 三联水嘴 | 一高两低、瓷芯快开节水龙头，每套水嘴装有给水软管。 | 15 | 套 |
| 13-12 | 台式洗眼器 | 台式手按高压喷水 | 1 | 套 |
| 13-13 | 全室供排水 | 给水管采用优质PPR管，排水管采用优质PVC耐蚀管， | 1 | 项 |
| 13-14 | 全室线材 | 采用优质专业传输线及PVC线管等 | 1 | 批 |
| 13-15 | 数据采集器 | 1、★半透明外壳设计，内含状态、电源指示灯； 2、USB2.0通讯协议，四通道并行采集，全数字通道，★单通道最大采样率20KByte，总体最大采样率80KByte； 3、USB接口供电，无需外接电源； 4、所有端口具备防静电保护功能； 5、双CPU主板，CPU主频48Mhz； 6、所有端口具有短路保护，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组合，全部为数字接口； 7、★支持四通道无线数据采集； 8、★采用插接式结构，方便有线、无线工作模式切换； 提供厂家检测报告。提供厂家针对此项目的授权书原件。 | 1 | 台 |
| 13-16 | 有线接口 | 采用连线方式接入四种传感器并支持四通道并行采集，全数字通道，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，与数据采集器接插使用。提供厂家检测报告。提供厂家针对此项目的授权书原件。 | 1 | 台 |
| 13-17 | 无线接口 | 采用无线方式接入四种传感器并支持四通道并行采集，全数字通道，与数据采集器接插使用。在此种工作状态下，传感器应配合无线发射模块使用。提供厂家检测报告。提供厂家针对此项目的授权书原件。 | 4 | 台 |
| 13-18 | 传感器无线发射模块 | 独立2.4G无线传输模块，协议传输，互不干扰，自动识别，通过与各种传感器组合使之具备与采集器的无线通讯功能，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔连接，可充电电池供电。提供厂家检测报告。提供厂家针对此项目的授权书原件。 | 4 | 台 |
| 13-19 | 传感器数据显示模块 | 通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能，1.77吋彩屏，刷新频率35HZ，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔连接，接入后自动识别传感器。该模块自带8M内存，可自动保存实验数据，并且可与计算机直接通讯（兼充电），导出实验数据的功能，可充电锂电池供电。提供厂家检测报告。提供厂家针对此项目的授权书原件。 | 4 | 台 |
| 13-20 | 压强传感器 | 测量范围：0 kPa ~300 kPa；分度：0.1 kPa；可用于直接测量气体的绝对压强；连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔，配件：20ml注射器 | 1 | 只 |
| 13-21 | 相对压强传感器 | 测量范围：-20kPa~+20kPa；分度：0.01 kPa；可用于测量气体的相对压强，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔，具有硬件清零功能 | 3 | 只 |
| 13-22 | 多量程电流传感器 | ★测量范围：-2A~+2A；分度：0.01 测量范围：-200mA~+200mA；分度：1mA 测量范围：-20mA ~+20mA；分度：0.1 mA 通过按钮切换量程。连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔，自带硬件按钮，单击切换量程，长按清零。提供厂家检测报告。提供厂家针对此项目的授权书原件。 | 1 | 只 |
| 13-23 | 多量程电压传感器 | ★测量范围：-20V~+20V；分度：0.01V 测量范围：-2V~+2V；分度：0.001V 测量范围：-0.2V~+0.2V；分度：0.1mV 通过按钮切换量程。连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔，自带硬件按钮，单击切换量程，长按清零。 | 1 | 只 |
| 13-24 | 通用万向传感器支架 | 由底座、支架组成，可实现传感器任意位置与方向调节。 | 1 | 套 |
| 13-25 | 多功能数字化支架 | 由机械臂、传感器电极夹及固定夹组成，机械臂固定在实验台边，能在三维空间内灵活移动并准确定位，稳定性好；电极夹口径适合常用生化传感器的电极，主便生化实验操作，具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。机械臂长度：600mm。提供厂家检测报告。提供厂家针对此项目的授权书原件。 | 1 | 套 |
| 13-26 | 专用充电器 | 充电器规格：输入AC 220V/50~60Hz；输出2×3.6V/250mA。配备用可充电锂电池2节，规格7#、3.6V/600 mAh | 1 | 套 |
| 13-27 | 附件 | 含USB通讯线1条、传感器线4条、A型转接器2只、B型转接器2只、技术资料等 | 1 | 套 |
| 13-28 | 铝合金箱 | 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬 | 1 | 只 |
| 13-29 | 数字化探究实验专用软件包 | 软件功能如下： ★1、 一“件”全能——通用软件支持所有正式发布的同系列传感器进行数据采集。 2、 即插即用——接入一个传感器，软件即显示出该传感器对应的数据窗口；拔下该传感器，数据窗口自动关闭；软件支持传感器的热插拔。 3、 自动识别传感器的类型、量程与接入的通道序号； 4、 多模显示——除个别传感器之外，绝大部分传感器数据窗口均支持“数字”、“仪表”和“示波”三种显示方式，用户可根据教学需要随意切换。 ★5、 并行采集——支持1~4路传感器并行采集、记录实验数据，同时可测量四种相同或不同的物理量，特别是能够支持声波传感器四路并行采集，凸显了朗威传感器软硬件系统强大的功能。 ★6、 组合显示——专门设有组合显示窗口，可将有逻辑关联的多条数据图线按照同一时间坐标显示在一个窗口内。 ★7、 自由坐标——在组合显示窗口内可自由定义坐标轴，并可自由缩放坐标轴。 ★8、 图线分析——在组合显示窗口内，可基于实验图线直接进行拟合、求导、积分等高等数学分析，进一步揭示无论物理规律。 9、 数据计算——可将实验数据记录在“计算表格”内，并通过软件内嵌的编译器带入公式计算实验结果。支持加、减、乘、除、多次方、三角函数、对数、多重括号等计算； ★10、 传感回控——支持将传感器作为信号源构建自动控制系统，可基于传感器数据设置控制阈值，并可将指令信号下达给相应的执行装置。 ★11、 教学管理——支持教师与学生通过内部网络进行交互，学生借助通用软件将已完成的实验报告提交给教师，教师接收之后可对学生实验进行评价。 12、 支持四通道手动和自动采集、记录两种模式，可人工设置变量并输入公式，亦可调用表格公式库中的现有公式。 13、 支持基于数据的绘图功能。 14、 所有数据均可保存并打开使用，另可导入EXCEL,表格内支持针对数据的复制、剪切和粘贴，具备放大、缩小显示的功能，支持表格打印，另将某些实验的设置保存成为模板，为方便重新开始此类实验。 ★15、 并具有软件调零功能； ★16、 计算结果保留小数点位数可调，数据表格导入Excel进行数据处理。 投标人所投数字化探究实验产品需提供教育部教育装备研究与发展中心的监制证明资料复印件并加盖生产厂家公章；投标人所投数字化探究实验设备需紧密适配新课标教材（提供新课标教材中选用该产品的证明资料暨教材使用该产品的扫描图片，需注明在教材的分册号、页码并加盖生产厂家公章）；投标人所投数字化探究实验设备需提供获得教育部颁发的国家级教学成果奖、基础教育课程改革教学研究成果奖的提供证书复印件，加盖生产厂家公章。 | 1 | 套 |
| 13-30 | 温度传感器 | 测量范围：-20℃~+130℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔 | 1 | 只 |
| 13-31 | 高温传感器 | 测量范围：0℃~1200℃；分度：1℃；不锈钢探针，可测高温物体或火焰的温度，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔 | 1 | 只 |
| 13-32 | pH传感器 | 测量范围：0~14；分度：0.01，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔。 | 1 | 只 |
| 13-33 | 电导率传感器 | 测量范围：0 mS/cm ~20mS/cm；分度：0.001 mS/cm，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔。 | 1 | 只 |
| 13-34 | 浊度传感器 | 测量范围：0 NTU ~400NTU；分度：0.1 NTU，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，，与无线传输模块自由组合，支持热插拔。 | 1 | 只 |
| 13-35 | 氧气传感器 | 测量范围：0～100％，分度：0.1％，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔，自带校准按钮。提供厂家针对本项目的专项授权书原件； | 1 | 只 |
| 13-36 | 稀释池 | 倒置三角烧杯结构，上端开口，底端封闭，配匀速滴管。用于稀释倍数较大，且对初始溶解有一定量要求的化学实验 | 1 | 套 |
| 13-37 | 多向转接头 | 双向交叉，孔内径适应于标准铁架台 | 1 | 套 |
| 13-38 | 系统集成 | 安装调试培训等 | 1 | 批 |
| 十四 |  | 物理仪器室设备清单如下 |  | 套 |
| 14-1 | 仪器柜 | 1000*500*2000mm铝木结构，（1）柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱、前横梁外径为27mm×38mm（误差≤±1mm），后立柱、后横梁外径为38mm×38mm（误差≤±1mm），铝合金管材的壁厚≥1.1 mm（误差≤±0.15 mm）。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，凹槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。（2）柜体衬板：厚度16mm三聚氰胺贴面刨花板。（3）柜门：对开木门，不锈钢拉手。（4）隔板：设置2块固定隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度不小于16mm。（5）支脚：采用直径不小于10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。提供生产厂家针对该项目的授权书、售后服务承诺书（均须加盖厂家盖章） | 31 | 个 |
| 14-2 | 系统集成 | 安装调试培训等 | 1 | 批 |
| 十五 |  | 电教设备及图书设备清单如下 |  | 套 |
| 15-1 | 交互式一体机 | 一．整体设计要求 1、内置一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线。2、采用铝合金面框（散热性能好，坚固耐用，有效保护触摸单元），弧形转角采用无尖锐边缘连接。3、★整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷。在节能待机状态下可实现节能70%以上并可通过敲击屏幕重新唤醒，分别提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的按键三合一、节能检验报告复印件，并加盖厂家公章。★4、硬件故障自检系统：无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具硬件自检功能检验报告。5、一体机产品阻燃等级为V-0级，有效避免产品意外燃烧，保证教师安全。机身外壳达到防盐雾十级要求，避免长期使用过程中生锈老化。6、具有防雷击4级要求，产品在雷雨天气也能正常使用，保证老师课堂教学不受环境影响。7、智能温控：屏温显示在无PC状态下能够实时显示屏体温度；智能温控具备有效监控、预警、断电保护功能；高温报警在工作温度过高时会自动采取降温措施及蜂鸣预警，需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具智能温控功能检验报告。 二、显示性能要求 ★1、屏幕尺寸：75英寸 LED 液晶A规屏,显示比例16:9，亮度≥500cd/m2，对比度≥5000：1，可视角度≥178°需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检验报告。2、图像物理高清分辨率1920×1080 （1:1 Map点对点显示），书写屏采用全钢化防眩光玻璃，防划防撞能承受重物撞击，提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具防眩光玻璃防反光效果及透光率性能检测报告。3、输入端子:≥2路VGA；≥2路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥3路HDMI；≥1路TV RF；≥2路AndroidUSB；≥1路Linein；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。4、★整机具备至少3路前置双通道USB接口,同一个USB接口可支持同时在Windows及Android系统下被读取，无需区分。5、图像制式：PAL/SECAM；喇叭输出功率：15瓦x2。6、显示屏寿命不低于50000小时。7、外部信号输入智能识别功能：当VGA端口或HDMI端口有信号输入时，设备能自动切换至对应通道，无需手动调整，且断开后能自动切回初始通道。8、无线智能遥控功能：人性化设计具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能快捷键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Esc、Enter等组合按键，可实现一键开启平板交互软件，支持PPT翻页笔功能，能够进行上下翻页（内置电脑及外置电脑皆可控制）、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键。9、具备单独听功能，在待机黑屏的状态下，可正常播放音频。10、自动节能功能：当设备在四分钟内处于无信号接收状态且无人操作时，将会自动关机节省能耗，需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检验报告。11、智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果，此功能可自行开启或关闭，需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检验报告。12、黑板关闭自动节能：当整机安装到推拉黑板中时，关闭推拉黑板，整机将在短时间内自动进入黑屏节能模式。13、设备可通过遥控器一键锁定/解锁触摸、按键，也可通过前置组合按键的形式锁定/解锁触摸和按键，防止课间学生操作。 三、触摸性能要求 1、★采用非接触式红外十点或以上防尘防擦触控技术，任意通道支持十点同时书写及手势擦出，需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具十点触摸的检验报告。2、即便屏幕上存在正常书本大小的区域被遮挡或某一条触摸边框完全失灵，仍可正常书写、操作。3、书写方式：手指或笔触摸。4、首点响应时间≤6毫秒；连续响应时间≤3毫秒。5、触摸有效识别≥5毫米；定位精度：±0.5mm。6、触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度小于3.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于3.5mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准。7、触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写，确保老师课堂操作的流畅性。8、触摸屏具有防光干扰功能，能在照度88000LX（勒克司）环境下仍能正常工作。9、触摸框免驱：支持Windows XP、Win7、Win8、Mac OSX、Linux外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。10、内置触摸中控功能菜单，将设备常用的信号源切换、亮度调节、对比度调节、声音调节、图像比例调节、TV频道切换、节能设置（自动感光功能开关、主动节能开关）等功能整合到同一中控菜单下，无须任何实体按键，任意通道下（如电视通道或VGA通道）可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，并可通过手势滑动切换不同功能模块，方便快捷，避免繁琐操作。11、★整机处于任意通道下，在屏幕表面任意位置都可通过手势快速调出触摸便捷菜单，实现五笔即时批注、手势擦除、截图、快捷白板、任意通道放大等功能，方便配合视频展台等外接设备进行辅助教学，需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的任意通道书写、手势擦除、截图等功能检验报告复印件，加盖厂家公章。 四、嵌入式安卓系统要求 1、UI订制化Android 4.0.4或以上，存储容量4gROM，系统内存512mbRAM； 信号接口：≥1路USB，≥1路RJ45;2、安卓系统下，实现同windows系统中互动教学白板软件界面风格一致的教学应用功能，如白板书写、Office软件使用。3、★安卓系统下，互动教学白板软件可以直接启动视频展台，可进行批注、旋转及截图，且支持二分屏或四分屏同时展示展台内容，可任意更换分屏幕画面内容。 五、内置电脑参数 1、★采用模块化电脑方案，抽拉内置式(不接受背包外挂方式)，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计，具有信号接口：≥1路VGA，≥1路HDMI，≥1路DP。2、处理器：Intel Core i3,主频为双核四线程3.2GHz；内存：4G DDR3笔记本内存配置；硬盘：128G固态硬盘配置。3、内置双WiFi：IEEE 802.11n标准；内置网卡：10M/100M/1000M。4、具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少4个USB接口，其中至少2个为USB3.0接口； 六、互动教学白板软件要求 1、软件支持用户注册登录，登录后可实现白板软件与资源分享平台对接，对资源进行上传、下载。2、★在线备课功能：可在线调用网络资源，支持将浏览器页面中的任何图片内容直接选择拖拽到白板中使用。支持在线云存储功能，可将备好的课件在白板软件中进行上传，授课时可直接从同一白板软件中下载打开。支持任意单一素材一键上传，授课时可直接拖拽调用。3、★软件支持授课模式、备课模式和桌面模式自由切换，且提供两种以上页面工具栏布局可供切换。4、书写：提供硬笔、荧光笔、毛笔、排刷、激光笔、魔术笔等。5、板擦：支持点擦除、选择擦除及滑动清页,并可支持在选择笔工具状态下直接通过手势识别动作实现擦除。6、多点支持：支持对图片、图形对象进行多点缩放与旋转，支持三点或以上同时书写操作。7、★边写边擦：支持两到三个人在选择书写工具的状态下同时书写和擦除，互不影响，方便不同学生在屏幕上同时书写。8、文本输入及手写识别：提供键盘文本输入及中英文手写识别输入两种方式。9、内置智能键盘：提供常用的符号键，可一键切换多种输入法，同时支持在智能键盘书写区域上直接手写输入文本（识别过程中提供不少于十个相近字供选择）。10、页面无限漫游：支持页面书写区域无限延伸，可一键页面复位，或通过页面缩略图导航进行快速定位，同时也支持对整个页面或局部进行放大和缩小。11、★多页面切换方式：支持多种不同形式的页面浏览及切换，满足不同老师的教学习惯，包括PPT式切换、动态滑动切换及3D球状图片廊等。动态滑动切换页面过程中，可任意拖拽显示页面进行放大授课，易于非线性教学。12、学科及教学背景：提供丰富的学科背景和教学背景模板供老师使用，包括五线谱、田字格、日字格、作文纸、篮球场、足球场、网球场、中国象棋盘、国际象棋盘等不少于15种学科背景及符合不同教学场景风格的不少于20种教学背景（支持自定义添加本地教学背景）。13、颜色填充：支持对正页或任意封闭区域进行颜色填充。14、便捷取色器：支持在屏幕任意位置点击吸取对应的颜色，方便取色。15、★思维轴工具：提供思维轴教学工具，教师可以在横轴上自由设置内容节点，并在节点中添加文字、图片、视频及超链接，添加后的内容支持缩放、批注和擦除，且横轴可左右拖拽。16、百科工具：支持在白板软件中进行网络资源搜索，搜索途径包括百度百科、维基百科、必应图片等，搜索到的文字、图片可直接拖拽到白板软件中使用。17、页面翻页效果：支持设置页面翻页效果，包括设置各种音效（如风铃、钟声、相机、鼓掌等）和动画特效（如百叶窗、向右滑动、涟漪、涡流等）。18、对象动作特效：支持对白板中的素材对象设置进入或退出的特效动画，包括渐变、棋盘、擦除、火焰等。所有动画可设置触发时机和播放速度。19、多学科模式支持：提供语文、数学、英语、物理、化学教学场景，在各学科教学场景中提供相应的教学工具。20、语文模式和工具：1）提供信纸、米字格、四线格背景模板，在信纸背景下可对手写识别的文字进行拼音标注；2）可直接在米字格上书写汉字自动识别填充到米字格上，点击该汉字可调出字典工具，展示汉字的读音、笔画顺序、偏旁部首等；3）可直接在四线格上书写拼音并自动识别填充到四线格中，可设置拼音音调，支持键盘输入及手写识别两种方式；4）米字格、四线格均可自行设置行数、列数；5）提供拼音声母、韵母教学小工具。21、数学模式和工具：1）提供直尺、三角板、圆规、量角器绘制直线、圆、角、弧线、扇形等图形，使用圆规绘制弧线和扇形时可显示绘制角度；2）支持圆、矩形、三角形、多边形等图形的绘制，圆形绘制后可设置显示半径和圆心，三角形绘制后可设置内切圆、外接圆，矩形绘制后可设置外接圆，及短边相切圆。3）支持绘制复杂不规则图形及辅助线。绘制时笔端附近细节可自动放大，便于准确画出辅助线；4）支持手写自动识别图形，包括三角形、四边形、五边形等；5）可对绘制的图形对象进行颜色及透明度设置；6）支持立方体、长方体、锥体、圆柱、圆台、球体等立体图形的绘制；7）提供函数图形绘制、平面及三维坐标系生成、数学公式手写识别、数学计算器等工具。22、英语模式和工具：1）提供英语四线格背景模板，支持手写识别英语单词并自动填充到四线格中；2）提供中英词典，并可将词典查询结果单独输出到软件主操作界面中进行编辑，单词可实现音标、中文注释及朗读；3）提供英语元音辅音教学小工具。23、化学模式和工具：1）提供可查询的化学元素周期表及化学原子结构图2）提供化学公式编辑器，可快速生成原子及离子方程式；3）具备烧杯、试管、漏斗、酒精灯、启普发生器等不少于25种常用化学课虚拟实验器材，且可自由组合进行实验演示。虚拟实验器材达到仿真效果，可添加不同颜色的液体并可自由调节液面，而且能够将实验容器中的液体倒入另外的容器中。 24、物理模式和工具：1）提供合力小工具，可自动计算生成合力示意图；2）具备常用物理课虚拟实验工具，包括灯泡、电流表、电压表、滑动电阻器等，可自由组合进行实验演示。虚拟实验工具达到仿真效果，如灯泡可设置不同状态下的亮度、滑动变阻器可调节阻值、电源开关可调节开关状态等。25、教学小工具：提供遮幕、日历、时钟、聚光灯、屏幕截图（全屏截图、矩形截图、任意区域截图）、放大镜、计算器、计时器、屏幕录制、板中板、实物展台、浏览器、微课工具等教学展示的辅助工具。26、★实物展台：展台功能按钮嵌入在白板软件工具菜单中，用户可实时采集实物展示台动态视频信号，可进行批量截图，并可直接在屏幕上对该动态信号画面进行缩放、旋转、批注和标识等操作。兼容USB双摄像头展台双路画面采集，可自由切换主副显示画面。27、Office集成：提供PPT、Word、Excel文档的嵌入打开，演示、批注，及批注保存功能。PPT导入时可保持文件中对象的独立性，其中图片、音频、视频、文本框以对象形式导入且可进行再次编辑、保存。28、★图片裁切功能：导入的图片对象自带裁切功能，无需借助截图工具，即可直接对图片进行裁切，方便去除边角水印。29、资源管理：支持资源的自建、导入、导出，资源的分类查看、收藏，资源包的按需加载；支持本地资源的管理及快捷访问。30、本地系统资源：提供了小学、初中、高中全年级多学科对应课程的图片及动画素材资源库。31、★资源云同步：用户登录后，可与资源分享平台同步教学资源。教师可分别查找分享平台上的云端资源、学校资源和个人资源，并拖拽到白板软件中使用。网络资源包含课件、素材、试题和微课等几大类别的资源。支持用户通过预先设置好的教学进度进行资源的快速筛选。32、软件工具菜单支持自定义快捷按键添加功能，可根据用户使用习惯在软件中添加第三方多媒体软件资源的快捷启动按键。33、支持主界面工具条的按钮位置排列进行左右切换，点击工具条可显示或隐藏按钮中文名称。34、在线升级：支持连网自动更新检查及在线升级。 七、移动授课软件 1、★Android 4.0及IOS 6.0以上版本系统，可与交互智能平板实现无线连接，可对连接的设备进行密码的权限管理，支持二维码拍照自动连接服务器功能，无需手动设置网络，终端界面上主动监控并实时提示网络信号强度。2、可实现交互智能平板与手持终端屏幕同步显示，且支持双屏同步操作、大小屏双向批注、擦除、截图功能。3、★支持模拟笔记本电脑触摸板功能，能够对智能平板进行远程控制，并有常用快键按键集成，如一键关闭窗口、一键切换窗口、一键回到桌面、一键打开键盘等。4、双屏同步模式下支持多种手持终端的手势识别，包括单指点击、双指缩放、双指滚轮、三指漫游。5、支持远程聚光灯展示，可对屏幕演示内容进行聚光灯效果重点强调。6、具备本地文件智能管理功能，可对移动终端上的文档、图片或课件自动划分类别，方便使用者快速找到相应文件，可在类别列表中将任一文件一键上传到交互智能平板中并打开，同时也可以在移动终端上对已上传至智能平板中的文件进行删除。7、★具备PPT专用演示模式，对PPT进行远程操作时，可将智能平板上的PPT加载到移动终端上进行同步显示，另外还可以实现远程翻页、任意页面预览、双向批注书写、激光笔重点提醒，一键黑屏等功能。8、提供移动展台功能按键，可一键对试卷、课本等实物进行拍摄，将实物照片一键上传至智能平板的互动教学软件里打开，结合互动教学软件功能进行批注、缩放、旋转等操作。 八、PPT授课助手：1、无需打开其他任何软件，播放ppt时即可实现书写、擦除功能。2、无需打开其他任何软件，播放ppt时即可支持课件页面预览、页面跳转及上下翻页。3、无需打开其他任何软件，播放ppt时即可支持板中板功能：支持调用板中板辅助教学，可直接批注及加页，不影响课件主画面。4、无需打开其他任何软件，播放ppt时即可在ppt内调用放大镜、聚光灯小工具。 九、智能安全密钥系统：1、支持热插拔功能，无需安装驱动程序。2、自带安全加密算法，可对触摸终端、电脑等设备进行安全防护加密，避免设备被无关人士随意使用。3、★首次配置后设备将自动进入安全锁定状态，无论操作系统、鼠标、触摸屏或机身按键均会被锁定，无法正常使用。4、★安全密钥拔出时，终端设备将一直保持锁定状态，无法操作（包括按键开关机）；安全密钥插入后，设备将无缝恢复成可正常操作的状态。 十、其它要求 投标人必须在投标文件中提供生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、授权书原件、供货证明原件和厂家技术参数确认表并加盖厂家公章。 厂家资质：1、通过ISO相关质量管理体系认证 | 5 | 台 |
| 15-2 | 活动架 | 75寸交互式一体机专用 | 5 | 套 |
| 15-3 | 条码、书标保护膜 | 条码：20MM*40MM/书标：30MM*40MM/保护膜：35MM*55MM | 18477 | 本 |
| 15-4 | 磁条 | 规格:16cm | 18477 | 条 |
| 15-5 | 编目 | 规格:图书分类、数据录入、贴条码、贴书标、上架等 | 18477 | 本 |
| 15-6 | 图书架 | 书架款式：钢木结构，六层双柱双面书架。尺寸：高2000mm，900mm，深450mm。每层搁板中间有分隔板分隔。分隔板采用双面式，嵌入于支撑板上。 | 87 | 个 |
| 15-7 | 报刊架 | 规格:850*380*1850MM | 2 | 个 |
| 15-8 | 系统集成 | 安装调试培训等 | 1 | 批 |
| 十六 |  | 心理健康教育活动中心设备清单如下 |  | 套 |
| 16-1 | 办公桌椅 | 尺寸不小于1200*600*700mm；中密度纤维板作基材，优质防火板饰面，所有板材均经过防虫防潮处理，符合国家环保标准 | 2 | 套 |
| 16-2 | 沙发 | 一大二小（大沙发为三人位长度不小于1600mm，小沙发整体高度约为75cm左右），布艺，浅暖色 | 1 | 套 |
| 16-3 | 茶几 | 长方形，双层，玻璃材质，玻璃厚度不低于3mm | 1 | 个 |
| 16-4 | 档案柜 | 铁质或木制，分上、下两层，上半部分带玻璃门，下半部分为双开门橱柜 | 2 | 个 |
| 16-5 | 档案管理材料 | 20册心理咨询工作记录，皮质封面设计，每册内含记录活页（根据工作需要单独设计）不少于100页，制作精良，使用方便,A4纸大小。 | 1 | 套 |
| 16-6 | 心理辅导用书和辅导技术视频 | 心理教师用书和心理辅导技术培训光盘，内容涵盖NLP、箱庭、团体辅导、叙事疗法、绘画、完形疗法等心理辅导技术的指导与培训。数量：心理辅导用书不少于100册，心理辅导技术培训光盘不少于40张 | 1 | 套 |
| 16-7 | 心理辅导中心规章制度 | 包含咨询室使用管理制度、心理教师工作制度、值班人员工作制度等，广告板材—亚克力板材质，做工精细，四角广告钉固定，易更换，规格型号：不小于40*60cm，不少于7幅 | 1 | 套 |
| 16-8 | 心理挂图 | 包含不可能图形、似动图、错觉图、两歧图、视觉后像、知觉完形图等，不小于40*60cm | 3 | 幅 |
| 16-9 | 学生心理健康管理系统 | 功能参数至少包括： 由心理测评、报告分析、危机预警、预约咨询、档案管理、家校联系、心理网站等7大模块组成，各个模块环环相扣，紧密联系，旨在提供专业实用、功能齐全、操作便捷的测评产品，协助完成心理健康测查分析与管理工作。 1.心理测评（1）系统内置几十个心理测评量表，包括心理卫生与健康、个性因素与气质、社交与人际测验、学生与考试心理、家庭与教养方式、能力与应对方式、职业与人才分析等多个方面。（2）测评功能全面，支持团体与个别施测，可自定义施测对象、施测量表截止日期。 2.报告分析（1）个体报告：个体测评完成之后，系统自动统计分析，生成图文并茂的心理测评报告，报告内容根据阅读对象区分教师版和学生版，教师版重在客观专业可操作性强，学生版强调用词温和易接受，最大可能降低冲击性。（2）团体报告：团体测评完成之后，设置相关参数，如性别、年级等信息，即可一键生成团体分析报告，同时支持线性图、柱形图、饼图等自动绘图，为学校心理健康教育与正常的教育教学工作提供科学依据。 3.危机预警（1）测试完成之后提供异常结果预警功能，预警展示测评结果得分超出量表规定的正常范围者，可对此类个体重点关注；预警同时可筛查出测试结果可信度较低者，如答题时存在掩饰成分或者答题速度过快者，对此类个体可设置重测，保证测试结果准确性。（2）心理教师可自行设置不同量表预警条件。 4.预约咨询（1）预约设置：支持按周设置咨询排班，并提供延续上周设置的功能；预约以表格形式呈现，预约状态区分显示，方便查阅和处理；除了预约面询，系统还提供留言咨询功能，沟通便捷。支持QQ咨询内嵌管理功能。（2）咨询管理：提供规范表单供记录咨询过程，对于在线预约通过者可在预约设置页面直接添加咨询记录。 5.档案管理（1）支持个体信息单独创建，提供团体信息批量导入功能。（2）心理档案可即时更新，所有测评、预警、咨询等信息，系统自动录入个人心理档案。（3）提供多字段查询功能，包括个人信息、学生测评结果、问题留言记录、心理预约记录、心理咨询记录等。 备注：具有国家版权局颁发的软件著作权登记证书 | 1 | 套 |
| 16-10 | 沙发 | 舒适有度，设计感强，适合于单人个体心理辅导使用 | 2 | 个 |
| 16-11 | 茶几 | 圆形，双层，玻璃材质，玻璃厚度不低于3mm，高度可调节 | 1 | 个 |
| 16-12 | 沙盘（箱） | 标准个体沙盘(52*72)1个(带底橱) | 1 | 个 |
| 16-13 | 心理挂图 | 包含不可能图形、似动图、错觉图、两歧图、视觉后像、知觉完形图等，不小于40*60cm | 4 | 幅 |
| 16-14 | 反馈型音乐放松系统 | 参数不低于：1.人体工程学设计，电动收缩折叠，电动调节体位，适合学生各种坐、卧、半躺等不同体姿，有利于身心放松，自动升降、带放松音乐、头部、颈部及背部按摩。材质为进口按摩椅专用皮革内置阻燃海绵舒适同期环保、优质ABS工程塑料。 2.机身为安全环保220V电压技术。全部机芯采用金属超静音电机。无故障运转达4800以上，内置气泵采用超静音气泵实现静音运转。气囊全部经过多项质量检测，包括压力、温度、收放次数、老化等检测， 3.零重力概念设计，170度使全身中立均匀分布，此角度下按摩能有效促进全身血液循环，达到最佳放松效果。 4.高级智能仿真人手按摩功能，360度立体化按摩手法柔和贴近肌肤，给予最佳放松效果 5. 自动程序设定有：唤醒、放松.保健.等六种仿真人手按摩。上半身手动按摩功能选择：有指压、揉捏、拍打、敲击、推拿、滚压六种按摩手法。3D气囊全身包裹按摩，深度按压肌肉刺激人体主要穴位；全面消除肌肉紧张僵硬环节疲劳酸痛。 6.手臂气压按摩功能（内置36个气囊），三档气压强度调节。 7.增加了可移动气囊夹肩挤压按摩功能，双气袋夹肩部按摩按摩更到位更有力。特色夹肩部可以按照人的高低 调节颈部气囊到属于自己的最好位置。 | 2 | 套 |
| 16-15 | 无屏投影 | 国产主流led投影设备，投影最大尺寸不小于80寸，带心理放松视频辅导资料和音乐 | 1 | 套 |
| 16-16 | 心理自助触屏仪 | 规格参数不低于：1、CPU：AMD速龙64 X2 3800+处理器（主频2.00GHz）；2、内存：1GB DDR2 667；3、硬盘：250GB SATA 7200转 ；4、网卡：集成千兆网卡、可选双千兆网卡、支持；5、接口：1个PCI-E ×8总线 ×16的接口；6、立式；顶置电源，方便开机；7、显示器：45°仰角人体工学设计，19”宽屏绿色低功耗液晶显示器；8、触摸屏：19”宽屏OneTouch红外触摸屏9、接口：网络、USB接口×2、主机电源开关（含保险）、重启小按钮；功能要求应满足：1、心理自助系统分三级设置模式，系统支持第一级(该级直接显示在主界面上)、第二级以及第三集栏目自定义，由使用方自主管理后台，第一级栏目可增至八个。第二级栏目可增至十个，第三级栏目数量不限。用户可根据自身需要任意创建和修改栏目，以满足个性化的需求。2、系统至少要包括心灵关注、心灵科普、心理沙龙、心理教学、哈哈镜和趣味测验内容等模块。每一模块下包含五个以上的子模块。每个子模块下可自主添加相关数据内容，为系统提供庞大的数据基础。3、系统自带的心理知识内容丰富，形式多样，同时支持文字、声音、图像和视频，集理论性、系统性、普及性和趣味性于一体，提供专业、全面的心理自助方案，普及心理健康知识，传播心理健康理念，能够搭建心理科普、心理自助、心理健康活动宣传、心理减压调节的一体化平台。4、系统须包含独立的背景音乐模块，用户在使用时可以根据自身喜好随意播放或者不播放背景音乐。5、系统可适用于单机、局域网、互联网多个环境。6、系统必须是针对触屏系统开发操作便捷，同时可以兼容普通电脑演示操作. | 1 | 台 |
| 16-17 | 心理挂图 | 包含不可能图形、似动图、错觉图、两歧图、视觉后像、知觉完形图等，不小于40*60cm | 4 | 幅 |
| 16-18 | 沙具架 | 木本色沙具柜，尺寸为1680×1200×300mm左右，5层带阶梯，尺寸为1000*1000*300mm，便于摆放取拿沙具，符合学生年龄特点。 | 8 | 个 |
| 16-19 | 团体沙盘 | 1、沙具总计3000个以上；2、沙具按一定分类标准至少包含以下九大类（其中九大类为动物类、人物类、植物类、建筑物类、家具与生活用品类、交通运输工具类、食品果实类、石头贝壳类及其他类，需要有对应的标签牌）；3、配置象征中国传统文化的沙具，如琴棋书画、纸墨笔砚等物品；人物中国化，爷爷、奶奶、父亲、母亲、儿子、女儿等中国人物。4、环保材质。 沙箱：①沙盘产品的重要组成部分，团体实木沙箱2个（可干湿两用）；②沙箱内侧的尺寸为1010×1010×80mm，实木喷漆，外侧涂木本色，内侧四周为浅蓝色，底部为海蓝色；带底橱。③沙子为黄色、白色或茶色环保安全的专用水洗沙；④沙箱辅助设备一套，包括实木沙耙、沙刷、沙铲、沙漏、喷水壶、小型工具箱等. | 1 | 套 |
| 16-20 | 个体沙盘 | 沙具：①沙具总计2000个以上；②沙具按一定分类标准至少包含以下九大类（其中九大类为动物类、人物类、植物类、建筑物类、家具与生活用品类、交通运输工具类、食品果实类、石头贝壳类及其他类，需要有对应的标签牌）；③配置象征中国传统文化的沙具，如琴棋书画、纸墨笔砚等物品；人物中国化，自制模具生产爷爷、奶奶、父亲、母亲、儿子、女儿等中国人物。环保材质 沙箱：①标准实木个体沙箱3个（可干湿两用）；②沙箱内侧的尺寸为720×570×70mm，实木喷漆，外侧涂木本色，内侧四周为浅蓝色，底部为海蓝色；带底橱。③沙子为黄色、白色或茶色环保安全的专用水洗沙；④沙箱辅助设备一套，包括实木沙耙、沙刷、沙铲、沙漏、喷水壶、小型工具箱等。 | 1 | 套 |
| 16-21 | 心理挂图 | 包含不可能图形、似动图、错觉图、两歧图、视觉后像、知觉完形图等，不小于40*60cm | 8 | 幅 |
| 16-22 | 圆凳 | 高度不小于40cm，仿真皮或者布艺材料，不锈钢底座，坚固耐用，高度可调 | 8 | 个 |
| 16-23 | 团体活动桌椅 | 桌：等腰梯形，可自由拼摆，实木板材，红绿黄蓝四色，色泽度光滑，表面无颗粒；椅：带靠背，颜色与桌子颜色配套 | 72 | 套 |
| 16-24 | 心理挂图 | 包含不可能图形、似动图、错觉图、两歧图、视觉后像、知觉完形图等，不小于40*60cm | 8 | 幅 |
| 16-25 | 鞋柜 | 环保材料，不少于10格，满足72人使用 | 1 | 组 |
| 16-26 | 心理宣泄墙 | 正方形，深色，木工板打底，隔音效果强，抗击打（需安装在非隔断的原始墙壁上） | 10 | M2 |
| 16-27 | 宣泄器材 | 1、宣泄柱1个，总高度不低于160cm，击打不短于100cm，皮质结实耐用； 2、硅胶宣泄人1个，总高度不低于160cm，击打人型不短于110cm，表面硅胶材料厚度不低于2mm； 3、底座可灌水或沙，带吸盘，击打时底盘稳定 | 1 | 套 |
| 16-28 | 心理挂图 | 包含不可能图形、似动图、错觉图、两歧图、视觉后像、知觉完形图等，不小于40*60cm | 4 | 幅 |
| 16-29 | 功能室牌 | 29*11cm磨砂亚克力 | 1 | 套 |
| 16-30 | 窗帘 | 室内环保布艺，颜色与功能室颜色搭配，走廊用遮光图案卷帘式 | 24 | 套 |
| 16-31 | 线路改造系统集成 | 根据功能室设计要求，拆除原有线路，布置新线路，用于灯光、风扇、空调等 | 1 | 套 |
| 16-32 | 吊顶 | 根据功能室设计要求，喷涂色彩，达到设计效果。 | 233 | M2 |
| 16-33 | 环保pvc地胶 | 根据各功能室设计要求铺装，环保材质，耐磨防滑 | 276 | M2 |
| 16-34 | 乳胶漆 | 颜色根据不同功能室选择，知名品牌，环保 | 520 | M2 |
| 16-35 | 功能室隔墙 | 轻钢龙骨，双面石膏板 | 37 | M2 |
| 16-36 | 隔栅灯 | 60x60 | 30 | 个 |
| 16-37 | 走廊顶部造型 | 木条隔栅样式，附仿真藤条和仿真水果花朵等，带灯光设计、心理挂图等 | 1 | 套 |
| 十七 |  | 初二物理仪器设备清单如下 |  | 套 |
| 17-1 | 酒精灯 | 150mL，单头 | 20 | 盏 |
| 17-2 | 石棉网 | 12.5*12.5cm | 60 | 片 |
| 17-3 | 烧杯 | 250ml | 30 | 个 |
| 17-4 | 液体温度计 | 红液,0°C～100°C | 70 | 个 |
| 17-5 | 铁架台 | 1、由底座、立杆、垂直夹（2只）、平行夹、烧瓶夹、烧瓶架（大、小各1只）。 | 60 | 盏 |
| 17-6 | 棉球 | 小号棉球 0.3g | 160 | 个 |
| 17-7 | 大盘 | 试剂瓶托盘 | 80 | 个 |
| 17-8 | 小盘 | 试剂瓶托盘 | 80 | 个 |
| 17-9 | 小电风扇 | 玩具电动机带座和风扇 | 40 | 个 |
| 17-10 | 碘 | AR250G | 1 | 瓶 |
| 17-11 | 烧瓶 | 圆底，长颈，250mL | 78 | 个 |
| 17-12 | 卷尺 | 2m | 30 | 个 |
| 17-13 | 停表 | 采用电子芯片，电池电压为1.5V。 | 40 | 个 |
| 17-14 | 托盘天平 | 500g,0.5g | 50 | 座 |
| 17-15 | 学生天平 | 200g,0.2g | 50 | 座 |
| 17-16 | 砝码 | 200克的2个 50克的2个 20克的2个 10克的一个 | 70 | 套 |
| 17-17 | 正方体木块 | 边长2cm | 80 | 个 |
| 17-18 | 正方体铁块 | 边长2cm | 80 | 个 |
| 17-19 | 正方体铝块 | 边长2cm | 80 | 个 |
| 17-20 | 圆柱体铁块 | 圆柱体组铜,铁,铝一套 | 80 | 个 |
| 17-21 | 小车 | 物理力学实验小车 | 70 | 个 |
| 17-22 | 长木板 | 物理力学实验小车配套 | 78 | 条 |
| 17-23 | 音叉 | 256Hz | 60 | 件 |
| 17-24 | 泡沫塑料小球 | 两种颜色，外径不小于15mm，配不透明袋 | 80 | 个 |
| 17-25 | 真空罩和抽气机 | 单相 | 3 | 套 |
| 17-26 | 示波器 | DC 2MH | 17 | 台 |
| 17-27 | 手电筒 | 灯头的直径约5厘米,电筒手柄部分直径约4厘米，手电筒总长约17.5厘米。可装2节1号电池。 | 80 | 个 |
| 17-28 | 激光器 | 激光笔 | 80 | 个 |
| 17-29 | 三棱镜 | 由底座加三棱镜组成。塑料底座直径：11cm 三棱镜长度8cm | 80 | 块 |
| 17-30 | 红色塑料片 | 直径： 95MM，大号，厚度：2mm,透光性好，三原色滤光透光 | 80 | 片 |
| 17-31 | 蓝色塑料片 | 直径： 95MM，大号，厚度：2mm,透光性好，三原色滤光透光 | 80 | 片 |
| 17-32 | 凸透镜 | 5厘米焦距 | 80 | 个 |
| 17-33 | 凸透镜 | 10厘米焦距 | 80 | 个 |
| 17-34 | 凸透镜 | 30厘米焦距 | 80 | 个 |
| 17-35 | 光具座 | 铝合金脚，不锈钢导轨，由导轨（含支架）、滑块、标尺及附件等组成 | 65 | 座 |
| 17-36 | 蜡烛 | 10根/包 | 5 | 包 |
| 17-37 | 磁铁 | 条形磁铁 教师 | 8 | 套 |
| 17-38 | 弹簧测力计 | 5N， | 80 | 个 |
| 17-39 | 圆筒测力计 | 1N,分度值0.02N | 75 | 个 |
| 17-40 | 平板测力计 | 5N | 80 | 个 |
| 17-41 | 实验用滑轮组 | 单2，三并2，三串2，可卡2 | 10 | 套 |
| 17-42 | 液体压强计 | 液体内部压强实验器 | 34 | 套 |
| 17-43 | 密度计 | 密度﹥1 | 80 | 个 |
| 17-44 | 密度计 | 密度﹤1 | 80 | 个 |
| 十八 |  | 初三物理仪器设备清单如下 |  | 套 |
| 18-1 | 广口瓶 | 250ml | 40 | 个 |
| 18-2 | 玻璃板 | 玻璃砖 | 95 | 块 |
| 18-3 | 量筒 | 100mL | 97 | 个 |
| 18-4 | 天平 | 最大称量200g,感量20mg， | 50 | 台 |
| 18-5 | 温度计 | 红液，0～100℃ | 80 | 支 |
| 18-6 | 金属网 | 石棉网 | 90 | 张 |
| 18-7 | 橡皮塞 | 橡胶制品，连接玻璃管用 | 2 | 公斤 |
| 18-8 | 电池 | 大号电池,1号电池, | 50 | 对 |
| 18-9 | 二极管 | 6.4*3.0.7cm发光二极管 | 100 | 个 |
| 18-10 | 开关 | 单刀开关 | 95 | 个 |
| 18-11 | 导线 | 接头为手工压制，长度30cm，两头带有开口为4mm 的U型插，可以非常方便的接入电路 | 100 | 条 |
| 18-12 | 小灯泡 | 电珠(小灯泡)2.5V或3.8V | 90 | 个 |
| 18-13 | 电流表 | 2.5级，0.6A，3A | 50 | 个 |
| 18-14 | 电压表 | 2.5级，3V，15V | 50 | 个 |
| 18-15 | 铜丝 | 化学试剂 AR100G Ølmm | 40 | 包 |
| 18-16 | 镍铬合金丝 | 捆 | 40 | 根 |
| 18-17 | 电阻圈 | 5Ω，10Ω，15Ω | 80 | 个 |
| 18-18 | 滑动变阻器 | 20欧，1.5A | 70 | 个 |
| 18-19 | 学生电源 | 1.5~9V，共6档，稳压输出，额定电流1.5A，具有过流过热过载等自动保护装置，输出端子采用φ4mm防脱帽的插、接两用铜芯接线柱（可插可接）。 | 65 | 台 |
| 18-20 | 焦耳定律演示器 | 演示板 | 5 | 台 |
| 18-21 | 插座 |  | 5 | 个 |
| 18-22 | 试电笔 | 氖泡式,80-500V | 10 | 支 |
| 18-23 | 保险丝 | 1A | 50 | 支 |
| 18-24 | 条形磁体 | D-CG-LT-180， | 70 | 个 |
| 18-25 | 蹄形磁体 | D-CG-LU-100 | 70 | 个 |
| 18-26 | 小绳子 | 细绳100米 | 10 | 米 |
| 18-27 | 小磁针 | 菱形小磁针,16个，带底座 | 70 | 个 |
| 18-28 | 螺线管 | 原副线圈，可做螺线管实验 | 70 | 个 |
| 18-29 | 电磁继电器 | 学生分组用， | 10 | 个 |
| 18-30 | 原付线圈 | 学生分组实验用 | 92 | 个 |
| 18-31 | 灵敏电流表 | ±300μA | 94 | 个 |
| 十九 |  | 高中物理仪器设备清单如下 |  | 套 |
| 19-1 | 电磁打点计时器 | 多频率：0.01s、0.02s、0.05s，有同步释放功能，作速度及加速度测量用 | 30 | 只 |
| 19-2 | 学生电源 | 交流2～16/3A，每2V一档；直流稳压2～16/3A，每2V一档稳压2V,4V,6V,8V,10V,12V,14V,16V/2A，8档,交流2-16V/3A，每2V一档,共8档,金属机箱,同步调压,采用干簧管及继电器组成的延时保护电路,具有过流过热过载等自动保护装置,输出端子防脱,具有接插功能 | 30 | 台 |
| 19-3 | 纸带 | 纸带大卷电磁打点计时器纸带纸条 | 40 | 盘 |
| 19-4 | 复写纸 | 复写纸盘 电磁打点计时器专用 | 3 | 盒 |
| 19-5 | 带鳄鱼嘴夹导线 | 双头鳄鱼夹带线电学电路两头连接线40cm | 100 | 根 |
| 19-6 | 长木板 | 物理力学实验配小车专用 | 48 | 根 |
| 19-7 | 刻度尺 | 木直尺500mm | 40 | 根 |
| 19-8 | 细线 | 白色 | 2 | 卷 |
| 19-9 | 实验小车及配重 | 力学小车带铝块(配合力学轨道小车) | 45 | 套 |
| 19-10 | 牛顿管 | 带稀放装置 | 4 | 套 |
| 19-11 | 平面镜 | 由平面镜1个、平面镜支架1对、带刻度三角尺、像物2个组成。平面镜尺寸：121mm×74mm，厚度5mm。 | 8 | 套 |
| 19-12 | 激光笔 | 红光激光、带紫外线验钞功能、LED小手电、三合一 | 5 | 套 |
| 19-13 | 铁架台 | 1、由底座、立杆、垂直夹（2只）、平行夹、烧瓶夹、烧瓶架（大、小各1只） | 20 | 个 |
| 19-14 | 长木板 | 物理力学实验配小车专用 | 48 | 条 |
| 19-15 | 橡皮条 | 皮筋，直径5.5cm高弹力 | 150 | 条 |
| 19-16 | 方木板 |  | 30 | 块 |
| 19-17 | 图钉 | 按钉，Φ1cm 0.8mm | 8 | 盒 |
| 19-18 | 弹簧测力计 | 2.5N，执行JY 0127-1991标准 | 40 | 个 |
| 19-19 | 钩码 | 10g | 45 | 个 |
| 19-20 | 钩码 | 20g | 48 | 个 |
| 19-21 | 小型气源 | 气垫导轨配套使用 | 2 | 台 |
| 19-22 | 气垫导轨 | 可调 J2125 1200mm | 2 | 套 |
| 19-23 | 离心轨道 | 有捕球网 | 9 | 个 |
| 19-24 | 玻璃管 | φ5mm～φ6mm | 10 | 根 |
| 19-25 | 平抛运动演示器及配套钢球 | 仪器由平抛导轨（作为钢球滚动导引轨道。起承载钢球，并使球水平抛出的作用）；接球槽（承接钢球，同时能使球自动描下迹点）；调平螺栓（调节底板上的四只调平螺栓，配合重锤，使屏板与水平面垂直）；抛球开关、钢球、纸夹、屏板及底板等组成。 | 30 | 套 |
| 19-26 | 金属罩 | 用于演示在电荷平衡时，导体内部的电场强度等于零，从而说明静电屏蔽原理，主要结构：铜质金属网罩、绝缘金属底盘（铝合金材质）、小金属杆连接器、铁质三角底座及有机玻璃支柱。 | 8 | 个 |
| 19-27 | 平行板电容器 | 基本型 | 10 | 个 |
| 19-28 | 静电计 | 指针式验电器， | 5 | 个 |
| 19-29 | 导线 | 接头为手工压制，长度30cm，两头带有开口为4mm 的U型插，可以非常方便的接入电路 | 50 | 条 |
| 19-30 | 定值电阻 | 3个为一组(阻值分别是：5欧姆 10欧姆 15欧姆)。内部为金属电阻丝绕制成弹簧状 这种电阻特点散热性好，阻值更稳定准确 | 35 | 个 |
| 19-31 | 开关 | 单刀开关 | 35 | 个 |
| 19-32 | 大电池 | 大号电池,1号电池, | 50 | 个 |
| 19-33 | 多用电表 | 教学用 | 48 | 个 |
| 19-34 | 电阻箱 | 0-9999.9欧 | 30 | 个 |
| 19-35 | 门电路演示器 | J2484 电源电压：DC 6V，输入信号：直流电平 脉冲2种 | 8 | 个 |
| 19-36 | 洛伦兹力演示仪 | 由洛伦兹力管，励磁线圈，控制组合，暗箱四大部分组成。洛伦兹力管为一个大玻璃泡，泡内抽真空后，充入一定压强的惰性气体励磁线圈又称亥姆霍兹线圈，为一对环形线圈，同轴平行放置 | 8 | 个 |
| 19-37 | 阴极射线管 | 演示阴极射线在磁场内发生偏转的现象，说明阴极射线是从阴极发射出的带电微粒流；结构由泡壳、挡板、荧光板、阴极、阳极、胶木座等组成。 | 8 | 个 |
| 19-38 | 演示电表 | 1、测量范围：G -100μA～0～+100μA；DCA：0～200μA，0～0.5A，0～2.5A压降95mA；DCV：0～2.5V；0～10V；电压灵敏度5KΩ/V；2、仪表精度为2.5级；3、仪表工作温度为0℃～40℃，湿度为≤85%；4、防外磁场为Ⅳ级；5、阻尼时间≤6S； | 10 | 个 |
| 19-39 | 游标卡尺 | 125mm 0.1mm，采用低碳钢金属材质 | 20 | 个 |
| 19-40 | 螺旋测微尺 | 外径千分尺（螺旋测微器）25mm，0.01mm | 20 | 个 |
| 19-41 | 线圈 | 演示原副线圈 | 4 | 个 |
| 19-42 | 楞次定律演示仪 | 光显型，灯光指示感生电流方向，可以说明楞次定律的四个过程。 | 8 | 个 |
| 19-43 | 自感演示仪 | 自感现象演示器，示通电与断电时的两种情形的自感现象， | 10 | 个 |
| 19-44 | 三相交流电动机模型 | 供研究三相感应电动机的原理和结构与手摇三相交流发电机配套使用 | 3 | 个 |
| 19-45 | 可拆变压器 | 1、单相芯式结构,铁芯以优质钢矽片冲制并经绝缘处理,U型铁芯及条形铁轭为可拆式。 | 4 | 个 |
| 19-46 | 盛水方盘 | 塑料水槽 | 40 | 个 |
| 19-47 | 胶头滴管 | 微型化学实验塑料系列仪器之一，有使用方便、效果明显、多功能、节省化学试剂等优点 | 50 | 个 |
| 19-48 | 玻璃板 | 玻璃砖 | 45 | 块 |
| 19-49 | 痱子粉 | 100g爽身粉 | 10 | 瓶 |
| 19-50 | 气压计 | 1、测量范围：50~106KPa 2、记录范围：50~106KPa | 10 | 个 |
| 二十 |  | 生物仪器设备清单如下 |  | 套 |
| 20-1 | 尿的形成动态模型 | 电动式 通过模型直观反映肾单位结构：肾小体；肾小管。70*42*13cm | 1 | 个 |
| 20-2 | 心博和血液循环的模型 | 采用电动式演示，可清晰直观的演示心博与血液循环，让学生更好的认识心博与血液循环的关系。尺寸：420*130*700mm。使用交流220V供电， | 1 | 个 |
| 20-3 | 桃花的结构模型 | 模型为放大若干倍呈处然盛开的桃花，置于底座上。 | 2 | 个 |
| 20-4 | 条件反射形成的模型 | 可自动演示非条件反射和条件反射的形成和消退，具有形象、生动的演示效果。 | 2 | 个 |
| 20-5 | DNA双螺旋结构模型 | 四种碱基、脱氧核糖、磷酸彼此分离 | 3 | 个 |
| 20-6 | 塑料的试管架 | 塑料6孔 | 30 | 个 |
| 20-7 | 始祖鸟的模型 | J3217，鸟的起源进化论古生物学教学仪器， | 1 | 个 |
| 20-8 | 心脏的结构模型 | 三倍自然大 | 1 | 个 |
| 20-9 | 家鸽双重呼吸演示器 | 灯光动态，环保材料 色彩逼真 教学模型 | 1 | 个 |
| 20-10 | 亚细胞结构模型 | 模型显示动物细胞亚形态及结构，示细胞膜、细胞质及细胞核。细胞质内主要示细胞器，线粒体，粗面内质面和滑面内质面网，高尔基复合体和中心体，细胞核作有切面，市核膜、核仁及染色体等。细胞核、中心体、线粒体等分别能卸下示教。 | 2 | 个 |
| 20-11 | A、B、O、血型磁性演示块 | ，生物血液遗传教学仪器 | 1 | 个 |
| 20-12 | DNA复制与蛋白质合成磁性演示块 | 演示板铁制，其余的为磁性橡胶板 | 1 | 个 |
| 20-13 | 动植物细胞有丝分裂及减数分裂模型 | 环保材料 色彩逼真，减数分裂中染色体变化模型组件 | 2 | 个 |
| 20-14 | 电子天平 | 200g，0.01g | 5 | 台 |
| 20-15 | 双目立体显微镜 | 总放大倍数:40X,目镜:广角：WF10X/φ18mm,观察镜筒:铰链双目，45°倾斜，瞳间距：55-75mm,物镜:4X,支架调焦结构：粗调行程：45mm，载物台：立柱式底座。 | 10 | 台 |
| 20-16 | 芥菜胚发育模型 | 环保材料 色彩逼真 教学模型 | 2 | 个 |
| 20-17 | 膈肌运动模拟器 | 电动 | 3 | 个 |
| 20-18 | 人体骨骼模型 | 850mm | 2 | 个 |
| 20-19 | 根尖的模型 | 模型取材于单子叶植物玉米根米，作纵、横纵面，置于支架上，可水平转动。 | 2 | 个 |
| 20-20 | 脊髓神经模型 | 脊髓横断面放大模型 | 1 | 个 |
| 20-21 | 植物立体细胞模型 | 本模型是典型植物细胞的模式，把一般植物细胞的特征及主要细胞集中于模型中。 | 1 | 个 |
| 20-22 | 塑料滴管带刻度3ML | 每包100个 | 3 | 袋 |
| 20-23 | 烧杯刷 | 大号,清洗毛刷，烧杯刷 | 3 | 袋 |
| 20-24 | 烧杯刷 | 小号,清洗毛刷，烧杯刷 | 3 | 袋 |
| 20-25 | DNA双螺旋结构模型组件（高中生物） | 四种碱基、脱氧核糖、磷酸彼此分离 | 10 | 个 |
| 20-26 | 减数分裂中染色体变化模型组件 | 磁吸式，环保材料 色彩逼真 教学模型 | 10 | 个 |
| 20-27 | 不锈钢解剖剪刀 | 14cm直尖，不锈钢 | 20 | 把 |
| 20-28 | 方形塑料水槽 | 250mm×180mm×100mm | 10 | 个 |
| 20-29 | 显微镜 | 规格技术参数:★放大倍数：40X-640X。观察镜筒：单目直筒，弯臂支架可45°倾斜。目 镜：惠更斯H10X/13，H12.5X。物 镜：消色差物镜4X、10X、40X（弹）。转 换 器：三孔。载 物 台：单层方平台，切片夹。大小120mm×120mm。调焦机构：粗微动不同轴，粗调50mm，微调2mm。聚 光 镜：旋转光阑板，φ3.2，φ4，φ5，φ8，φ15。光 源：平凹反光镜，φ50mm。优点：纯光学玻璃镜头，光学部件均镀膜，物镜齐焦，精致的金属齿杆齿条调焦机构，舒适稳定，经久耐用。调焦限位机构，可有效避免物镜和载玻片的碰伤。调焦手轮防滑保护机构，防止调焦过载时调焦系统的损坏，金属马蹄形底座，坚固稳定，弯臂支架可45°倾斜。提供样品。生产商必须有ISO9001:2008质量管理体系认证证书（有显微镜的设计开发、生产）。ISO14001:2004环境管理体系认证证书（有显微镜的设计开发、生产）。OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证证书（有显微镜的设计开发、生产）。★提供国家级以上（包含国家级）的产品检测报告。提供厂家针对此项目的授权书原件原件。 | 30 | 台 |
| 20-30 | 净化过滤水器 | 活炭过滤，除氯除铁锈，可清洗滤蕊 | 1 | 个 |
| 20-31 | 木质试管夹 | 木质， 铁质弹簧， 长度180mm | 60 | 个 |
| 二十一 |  | 化学仪器设备清单如下 |  | 套 |
| 21-1 | 锌粒 | AR500G | 20 | 瓶 |
| 21-2 | 硫酸铜 | 无水AR500g | 10 | 瓶 |
| 21-3 | 氢氧化钠 | AR500G | 20 | 瓶 |
| 21-4 | 碳酸钠粉末 | 试剂，无水AR500g | 25 | 瓶 |
| 21-5 | 二氧化锰 | AR500G | 2 | 瓶 |
| 21-6 | 大理石 | AR500G | 2 | 瓶 |
| 21-7 | 酚酞 | AR25G | 4 | 瓶 |
| 21-8 | 醋酸 | 试剂，100%500ml | 2 | 瓶 |
| 21-9 | 铁屑 | AR500G | 2 | 瓶 |
| 21-10 | 铜丝 | AR100G Ølmm | 2 | 包 |
| 21-11 | 石蕊 | 指示剂25g | 4 | 瓶 |
| 21-12 | 氢氧化钙 | 试剂500g | 2 | 瓶 |
| 21-13 | 粗盐 | 500g | 10 | 包 |
| 21-14 | 蒸馏水 | 500ml | 30 | 瓶 |
| 21-15 | 氯化钾 | AR500G | 2 | 瓶 |
| 21-16 | 硫酸钠 | 试剂，无水500g | 4 | 瓶 |
| 21-17 | 氯化铁 | 500g | 6 | 瓶 |
| 21-18 | 铝箔 | AR100G | 4 | 包 |
| 21-19 | 铁粉 | AR500G | 2 | 瓶 |
| 21-20 | 碘 | AR250G | 2 | 瓶 |
| 21-21 | 四氯化碳 | AR500ml | 6 | 瓶 |
| 21-22 | 氯化钡 | AR500g | 2 | 瓶 |
| 21-23 | 氯化钠 | 500g | 5 | 包 |
| 21-24 | 沸石 | 250g | 4 | 瓶 |
| 21-25 | 碳酸氢钠 | AR500G | 6 | 瓶 |
| 21-26 | 碳酸钾 | AR500G | 5 | 瓶 |
| 21-27 | 二氧化锰 | AR500G | 5 | 瓶 |
| 21-28 | 溴化钠 | 500g | 5 | 瓶 |
| 21-29 | 碘化钾 | AR500G | 5 | 瓶 |
| 21-30 | 镁带 | AR25G | 2 | 包 |
| 21-31 | 氢氧化钡 | AR500G | 2 | 瓶 |
| 21-32 | 氯化铵 | 工业500g | 2 | 瓶 |
| 21-33 | 锌片 | 100g | 2 | 瓶 |
| 21-34 | 铜片 | 100g | 2 | 瓶 |
| 21-35 | 铁片 | 250g | 2 | 瓶 |
| 21-36 | 石蜡油 | 500ML | 2 | 瓶 |
| 21-37 | 苯 | 500ml | 1 | 瓶 |
| 21-38 | 无水乙醇 | 500ml | 3 | 瓶 |
| 21-39 | 乙酸 | 试剂，36%500ml | 2 | 瓶 |
| 21-40 | 碘酒 | 100ml | 1 | 瓶 |
| 21-41 | 葡萄糖 | AR500G | 2 | 小包 |
| 21-42 | 蔗糖 | AR500G | 2 | 小包 |
| 21-43 | 淀粉 | AR500G | 2 | 瓶 |
| 21-44 | 中学有机化学分子结构模型 | 分子结构模型初中演示用，氢原子球直径不小于30mm，其他原子球直径不小于40mm | 10 | 盒 |
| 21-45 | 草酸 | AR500G | 5 | 瓶 |
| 21-46 | 硫代硫酸钠 | 试剂500g | 5 | 瓶 |
| 21-47 | 硫酸锰 | 500g | 2 | 瓶 |
| 21-48 | 淀粉 | AR500G | 2 | 包 |
| 21-49 | 碘 | AR250G | 2 | 瓶 |
| 21-50 | 硼酸 | 500g | 2 | 瓶 |
| 21-51 | 氯化钠 | 500g | 3 | 包 |
| 21-52 | 硫酸铵 | 工业500g | 4 | 瓶 |
| 21-53 | 醋酸钠 | 500g | 4 | 瓶 |
| 21-54 | PH试纸 | 1～14 100张左右 有色卡 | 50 | 包 |
| 21-55 | 碘化钾 | AR500G | 2 | 瓶 |
| 21-56 | 硫酸锌 | 500g | 2 | 瓶 |
| 21-57 | 氯化铜 | 500g | 5 | 瓶 |
| 21-58 | 碘化钾淀粉试纸 | 80张/本 | 5 | 本 |
| 21-59 | 苯甲酸 | 工业250g | 2 | 瓶 |
| 21-60 | 电石 | 500g | 2 | 瓶 |
| 21-61 | 苯酚 | AR500g | 2 | 瓶 |
| 21-62 | 乙醛 | 500ml | 2 | 瓶 |
| 21-63 | 醋酸铅 |  | 1 | 包 |
| 21-64 | 铁丝 | 100g | 5 | 包 |
| 二十二 |  | 化学仪器设备清单如下 |  | 套 |
| 22-1 | 铁架台 | 由底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹一个、平行夹两个等组成 | 20 | 件 |
| 22-2 | 锥形瓶 | 100mL | 50 | 件 |
| 22-3 | 容量瓶 | 250ml | 70 | 件 |
| 22-4 | 容量瓶 | 100ml | 70 | 件 |
| 22-5 | 牛角管 | 弯形，φ18mm×150mm | 70 | 个 |
| 22-6 | 酒精灯 | 150mL，单头 | 50 | 件 |
| 22-7 | 大试管 | Ф32mm×200mm | 70 | 件 |
| 22-8 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 50 | 件 |
| 22-9 | 长颈漏斗 | 90mm | 60 | 件 |
| 22-10 | 胶头 | 普通 | 5 | 包 |
| 22-11 | 冷凝管 | 直固，300mm | 40 | 件 |
| 22-12 | 石棉网 | 12.5*12.5cm | 60 | 件 |
| 22-13 | 蒸馏烧瓶 | 250ml,一个具支管的圆底球体形烧瓶 | 92 | 件 |
| 22-14 | 托盘天平 | 500g,0.5g | 20 | 件 |
| 22-15 | 分液漏斗 | 锥(梨)形，100mL | 20 | 个 |
| 22-16 | 滤纸 | 9cm | 25 | 包 |
| 22-17 | 滤纸 | 9cm | 25 | 包 |
| 22-18 | 试管架 | 6孔 | 70 | 件 |
| 22-19 | 水槽 | φ200mm×100mm | 70 | 件 |
| 22-20 | 石墨电极 | 3*100mm 。 | 50 | 对 |
| 22-21 | 铜导线 | 0.75mm²/30cm条/20根/ | 2 | 捆 |
| 22-22 | 干电池 | 5号,1.5v | 10 | 盒 |
| 22-23 | 激光笔 | 红光激光、带紫外线验钞功能、LED小手电、三合一 | 50 | 支 |
| 22-24 | 培养皿 | φ100mm | 25 | 件 |
| 22-25 | 玻璃片 |  | 25 | 片 |
| 22-26 | 坩埚 | 瓷，30mL | 25 | 件 |
| 22-27 | 试管夹 | 木质， 铁质弹簧， 长度180mm | 50 | 件 |
| 22-28 | PH试纸 | 1～14 100张左右 有色卡 | 10 | 包 |
| 22-29 | 铂丝 | 铂丝纯度≥99.99%，直径0.3mm，长度10mm | 6 | 根 |
| 22-30 | 蓝色钴玻璃片 | 50mmx50mm | 30 | 片 |
| 22-31 | 砂纸 | 普通 | 2 | 包 |
| 22-32 | 手电筒的小灯泡 | 2.5V 0.3A螺口小灯泡，老式手电筒灯珠 | 2 | 排 |
| 22-33 | 金属夹 | 中号带绝缘护套鳄鱼夹子，电子实验连接用金属夹子 | 50 | 个 |
| 22-34 | 环形玻璃搅拌棒 | 圆环内直径是2cm,全长是15cm | 50 | 件 |
| 22-35 | 锥形瓶 | 250mL | 10 | 件 |
| 22-36 | 长颈漏斗 | 60mm | 10 | 个 |
| 22-37 | 酸式滴定管 | 酸式，25mL | 25 | 支 |
| 22-38 | 碱式滴定管 | 碱式，25mL | 20 | 支 |
| 22-39 | 台式PH电子酸度计 | 测量范围:pH 0～14，分辨率:0.1 | 30 | 台 |
| 22-40 | 原电池装置 | 主要由透明塑料容器及盖、电极板、铜板、锌板、铝板各1块、电极卡和接线柱等组成 | 30 | 个 |
| 22-41 | 电流表 | 2.5级，0.6A，3A | 30 | 个 |
| 22-42 | 盐桥装置 | u型管 | 50 | 件 |
| 22-43 | 石墨棒 | 3*100mm 。 | 50 | 个 |
| 22-44 | 铜片 | 2cm*5cm | 30 | 片 |
| 22-45 | 锌片 | 2cm*5cm | 30 | 片 |
| 二十三 |  | 美术仪器清单如下 |  | 套 |
| 23-1 | 石膏球体 | 球体直径15厘米素描静物用品 | 2 | 个 |
| 23-2 | 石膏五官 | 实面 大卫五官 眼耳鼻嘴 石膏教具 | 1 | 套 |
| 23-3 | 石膏长方体 | 高23厘米素描静物用品 | 2 | 个 |
| 23-4 | 石膏正方体 | 14cmx14cm素描静物用品 | 2 | 个 |
| 23-5 | 石膏圆柱体 | 23cmx11cm素描静物用品 | 2 | 个 |
| 23-6 | 石膏圆锥体 | 23cmx14cm素描静物用品 | 2 | 个 |
| 23-7 | 手工工具 | 木刻雕刀，12件套 | 56 | 套 |
| 23-8 | 版画工具 | 包含：木柄刻刀 8把、圆头剪刀1把、美工刀1把、油石1个、滚轮1个、刷子1把、塑料垫板一张。 | 56 | 套 |
| 23-9 | 国画宣纸 | 熟宣、100张/刀 | 2 | 刀 |
| 23-10 | 水彩笔 | 8支 | 56 | 套 |
| 23-11 | 国画笔小，中号 | 正常配置 大中小/套 | 56 | 套 |
| 二十四 |  | 体育器材设备清单如下 |  | 套 |
| 24-1 | 发令枪 | 弹种定装式发令弹;容弹量2发;发射方式:单发;总质量:260克;声响:膛口水平面正前方100处,声强值不小于60分贝;烟雾:在规定背景下,膛正前方150米清晰可见。带包，可空打试枪。 | 2 | 支 |
| 24-2 | 接力棒 | 1、300mm×30mm，体育教学用； 2、接力棒为光滑的铝合金材料的空心圆管，两端堵口与棒身一体连接，未使用塑料堵口，长度为28-30厘米，周长为12-13厘米，重量50克，接力棒涂有红白两色，以便在比赛中明显可见。 3、质量标准符合国际标准、国家标准、行业标准、地区标准等 | 30 | 根 |
| 24-3 | 跳高架 | 移动升降式，规格质量：立柱高1600～2000mm，采用铝合金材质；高度刻度500～1800mm；横杆：长度3000～4000mm，直径25～30mm，质量≤2000g，横杆托：长60±5mm，宽40±3mm。外观结构：立柱应垂直场面，垂直公差不大于1/800，其高度刻度应精确、清晰，两立柱高度刻度应对称；跳高架应超过横杆实际提升高度100mm；横杆采用不易折断的玻璃钢纤维材料制成，或铝合金材料；除两端外，横杆横截面应是圆形，横杆颜色应醒目，表面不得有毛刺，所有棱边和尖角半径≥5mm；横杆固定在立柱上，中心自然下垂应小于20mm；横杆托应能牢固地固定在立柱的刻度内，横杆托上不得包裹橡胶或其他能够增大与横杆之间摩擦力的任何物质，亦不得使用任何各类的弹簧，进行跳高运动时，碰触横杆要使横杆容易掉下。 | 6 | 副 |
| 24-4 | 摸高器 | 钢管烤漆,行业标准 | 2 | 副 |
| 24-5 | 起跳板 | 防滑胶+木板,行业标准 | 8 | 块 |
| 24-6 | 标枪 | 金箭500克铝合金，枪尖为金属材料，长2200—2300mm；体育教学使用 | 15 | 支 |
| 24-7 | 标枪 | 金箭700克铝合金，枪尖为金属材料，长2200—2300mm；体育教学使用 | 15 | 支 |
| 24-8 | 铅球 | 1、铸铁一次浇铸成形，表面光滑，重4000g±30g，直径102mm±2mm。 2、表面经车床加工成光滑的球体。 3、无毛刺，球体表面有重量调节孔。 4、产品应符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定 | 30 | 个 |
| 24-9 | 铅球 | 1、铸铁一次浇铸成形，表面光滑，重5000g±30g，直径112±2mm。 2、表面经车床加工成光滑的球体。 3、无毛刺，球体表面有重量调节孔。 4、产品应符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。 | 30 | 个 |
| 24-10 | 铅球 | 1、铸铁一次浇铸成形，表面光滑，重6000g±30g，直径120mm±2mm。 2、表面经车床加工成光滑的球体。 3、无毛刺，球体表面有重量调节孔。 4、产品应符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定 | 30 | 个 |
| 24-11 | 铁饼 | 2kg木芯钢圈1公斤和1.5公斤,2公斤，饼身实木制作，中心为铅制作，饼体周边为不锈钢包边 | 6 | 块 |
| 24-12 | 铁饼 | 1.5kg木芯钢圈1公斤和1.5公斤,2公斤，饼身实木制作，中心为铅制作，饼体周边为不锈钢包边 | 6 | 块 |
| 24-13 | 铁饼 | 1kg木芯钢圈1公斤和1.5公斤,2公斤，饼身实木制作，中心为铅制作，饼体周边为不锈钢包边 | 6 | 块 |
| 24-14 | 篮球 | PU7号高档PU革面厚1.5mm-1.6mm，圆周长为695mm-725mm，重量为490g-560g，回弹高度1200mm丁基内胆，有黑色橡胶制成。缠纱：内胆 表面均匀地缠绕上一条纱线，对球胆形成像蚕茧一样的保护层，或是纱布代替。中胎：内胆和表皮之间的支撑结构，由橡胶材料制成。 | 80 | 个 |
| 24-15 | 篮球网 | 丙纶,行业标准 | 24 | 副 |
| 24-16 | 篮球记录牌 | 1、移动拆装式 2、立柱采用直径10×10的优质管焊接而成 3、脚支架采用直径32mm的园管一次微弯而成，上边有优质PVC计分牌； 4、金属架抛丸喷砂或酸洗磷化，静电喷涂 5、产品应符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。 | 4 | 副 |
| 24-17 | 排球 | 球体表面选用优质PU材料,圆周长不小于620mm,圆周差均需≤3、0mm,质量230g。充气气压：0.034Mpa，球嘴朝上，置于球底离回弹高度仪底板（硬质木板）1800mm处，使其自由落下，以球的顶部为基准，测量其回弹高度，需达到1200-1400mm. | 80 | 个 |
| 24-18 | 排球架 | 移动式移动排球柱，网高调节范围1550～2430mm，可满足羽毛球、气排球、排球多功能使用。底座：采用2mm厚优质钢板折边焊接而成，底座重≥180kg/副，带轮、移动方便。立柱：采用臂厚约3.0mm优质钢管制作。外管直径约760mm，内管直径约60mm，钢管内立柱上下移动。紧线机构：一立柱上置有网钩,另一立柱上置有棘爪紧线锁紧机构,通过调节手柄调节钢丝绳的松紧,从而实现网的水平高度要求。外观质量：内管电镀，外管及底座箱体经抛丸除锈、酸洗、磷化等初级处理后，采用高温静电喷塑，色彩靓丽。表面无皱纹，无漏镀、脱镀、无漏喷、脱漆及明显划痕等缺陷。焊接严密牢固，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷。配架网一付。 | 4 | 副 |
| 24-19 | 排球网 | ★1、规格：9.5米×1米, 优质的聚乙烯绳织成，网孔方形符合国际标准规格，有足够的强度和长度让网与地面拉紧，牢固可靠。 ★2、加厚帆布包边，边宽6cm。 3、质量标准符合国际标准、国家标准、行业标准、地区标 投标人必须在投标文件中提供生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、授权书原件。 | 4 | 副 |
| 24-20 | 标志杆 | 1、标志杆高1600mm，三角形旗面（单色），带底盘。2、底盘坚固，放置平稳。3、产品应符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。 | 4 | 副 |
| 24-21 | 足球 | 5号PU手缝1、圆周长535～560mm、质量280～310g；2、牛皮或PU[PU:球壁厚不小于1.4mm，3层布用天然乳胶合成（第一层红色2*2骨架布，第二层白色3830涤棉布，第三层白色5140涤棉布）丁基球胆]；3、外表面以目测为主，商标、图案、色泽等字迹清晰、图案端正、色彩鲜艳符合产品的要求，表面无破损、脱落等现象，在1m目测距球表面污渍、颜色无色 | 80 | 个 |
| 24-22 | 气筒 | 1、气筒外管用铝合金、工程塑料或其他同等强度的材质制成。2、充气活塞推拉轻便、灵活，无气体泄漏现象。3、气筒配有多功能气筒气嘴，适用于球类、车胎等不同情况下充气需要。4、最大充气压力不小于0.8MPa（10kg/cm2）。5、产品应符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。 | 2 | 个 |
| 24-23 | 乒乓球拍 | 2块，直握拍，单面反胶皮，鲜红色或黑色，拍面平整；拍柄、拍面、拍身边缘均应光滑无光泽，拍身边缘不得呈白色；胶粒分布均匀，高度应不低于0.5mm；胶合部位牢固，不开裂。 | 60 | 副 |
| 24-24 | 乒乓球计分牌 | 1、轻便简易、手动反分。2、使用方便、可折叠收起。3、必须为特制纸板或其他硬材料。4、纸板为四套数字(两大两小)。5、产品应符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。 | 4 | 个 |
| 24-25 | 乒乓球 | 1、一星级比赛用球；2、直径43.4mm～44.4mm;3、圆度0.40mm;4、重量2.20g～2.60g；5、弹跳220mm～250mm;6、牢度：受冲击不小于700次无破裂；外观接缝整齐，表面不反光。产品应符合QB/T 19851.8-2005《乒乓球》的有关规定。 2、质量标准符合国际标准、国家标准、行业标准、地区标准等 | 160 | 只 |
| 24-26 | 羽毛球拍 | 1、产品整体铁制，（弦线除外）； 2、长度≤630mm，球拍宽度≤230mm，球拍弦面长度≤280mm； 3、整体重量：95g-120g； 4、拍弦直径：0.9mm； 5、握柄直径：25mm； 6、拍身表面光滑，拍上贴标签，印刷图案应文字清楚，粘贴平整。 7、产品应符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。 | 80 | 副 |
| 24-27 | 羽毛球 | 1、 材质：天然羽毛；分类: 鸭毛球;球头: 软木球头，比赛类用球，分76和77两种速度。 2、 质量标准符合国际标准、国家标准、行业标准、地区标准等 | 180 | 个 |
| 24-28 | 足球网 | 7人制足球网，聚乙烯材质。 2、质量标准符合国际标准、国家标准、行业标准、地区标准等 | 8 | 副 |
| 24-29 | 哑铃 | 1、每只1.5公斤，外表浸塑，内层铸铁。 2、产品应符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。 | 30 | 副 |
| 24-30 | 短跳绳 | 2.34M跳绳的绳和柄应采用无毒、环保、适宜的材料制成。绳长（包括柄长）2600mm～2800mm。执行GB6675-2003国家玩具安全技术规范。 | 110 | 根 |
| 24-31 | 长跳绳 | 7M跳绳的绳和柄应采用无毒、环保、适宜的材料制成。绳长5000mm～7000mm,直径φ8mm-φ9mm。柄长140mm～170mm,直径φ26mm-φ33mm（握手柄）。执行GB6675-2003国家玩具安全技术规范。 | 40 | 根 |
| 24-32 | 拔河绳 | 1、 拔河绳应用麻绳多股绞合而成； 2、 ★绳长30m，直径Φ≥30mm；绳的抗拉力≥490kN 3、 绳的两端结孔，中间套以红色标记，绳的质地无霉变、腐朽、虫咬等缺陷。 4、质量标准符合国际标准、国家标准、行业标准、地区标准等 投标人必须在投标文件中提供生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、授权书原件。 | 2 | 条 |
| 24-33 | 肋木架 | 双间。 1、各项指标需 符合 GB/T19851.1-2005标准。2、肋木高2800mm，宽2000mm，双间， 三立柱为一付。 3、立柱采用φ60mm管材，壁厚 3mm。 4、钢件部分均 经酸洗、磷化、 烤漆处理,能适 应潮湿和酸雨 环境，不会出现 脱落、锈蚀等现 象 | 2 | 副 |
| 24-34 | 天梯 | 3.5M。1、各项指标需 符合 GB/T19851.1-2005标准。2、长3500mm， 宽650mm。 3、立柱采用Φ60mm管材，壁厚3mm。横梁采 用Φ60mm管材，壁厚3MM。4、钢件部分均经酸洗、磷化、烤漆处理,能适应潮湿和酸雨环境，不会出现脱落、锈蚀等现象. ★提供权威部门出具的产品合格检测报告。提供制造厂家针对本项目授权书原件。 | 2 | 副 |
| 24-35 | 高低双杠 | 地面高2.5M立管采用直径≥60×3mm优质钢管，净高1500mm、杠面长度3300mm，杠面截面长径50mm、短径40mm，两杠内侧距离390—520mm，地埋深度≥500mm。 | 5 | 副 |
| 24-36 | 双杠 | 立管采用直径≥60×3mm优质钢管，净高1500mm、杠面长度3300mm，杠面截面长径50mm、短径40mm，两杠内侧距离390—520mm，地埋深度≥500mm。表面静电喷塑。 | 6 | 副 |
| 24-37 | 健美垫 | 1.7×0.6M,行业标准 | 10 | 张 |
| 24-38 | 小体操垫 | 1.1200×600×60mm折叠式；2.表层采用精细帆布面料；四周侧面及底部采用牛津布面料；3.四角直角，四周包角采用仿皮革角；4.内胆为压缩海绵，软硬适中；整块结构，无拼凑，采用环保材料。★提供权威部门出具的产品合格检测报告。提供制造厂家针对本项目授权书原件。 | 20 | 张 |
| 24-39 | 大体操垫 | 1.规格：2000×1000×100mm ；2.表层采用精细帆布面料；四周侧面及底部采用牛津布面料；四角直角，四周包角采用仿皮革角；3.内胆为压缩海绵，软硬适中；整块结构，无拼凑，采用环保材料。★提供权威部门出具的产品合格检测报告。提供制造厂家针对本项目授权书原件。 | 40 | 张 |
| 24-40 | 扛铃 | 电镀大孔 140kg,,行业标准 | 2 | 副 |
| 24-41 | 坐位体前屈测试仪 | 1、测量范围：-20-40;2、测量分辨率:0.1cm，;3、测量精度：±0.2cm 4、可充电锂电池。 5、电源电压AC220V/DC12V | 4 | 台 |
| 24-42 | 划线器 | ★1、箱体高440mm,上口径为350*350mm,下口径为120*120mm。画线车总高1000mm,总长670mm,总宽400mm。 ★2、箱体采用2.5mm钢板冲压成行，扶手采用φ25和φ20优质圆管制成。出粉口大小可调节，推动时可自动出粉。 3、质量标准符合国际标准、国家标准、行业标准、地区标准等 投标人必须在投标文件中提供生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、授权书原件。 | 1 | 台 |
| 24-43 | 跨栏架 | 4*4方管栏板为ABS成型材料，其规格为：1200×70×20（mm）。底部方管40x40mm，可调至满足比赛戓训练规则的要求。跨栏架可调高度为700、1000mm。所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末静电喷涂完成最后表面处理，各项指标均符合GB/T19851.1-2005标准。 | 100 | 个 |
| 24-44 | 羽毛球杆 | 1.带羽毛球网，两个一副，移动式； 2.立柱Φ42×2mm钢管、拉线滚轮、网钩、底座组成，两件组成一副； | 5 | 付 |
| 24-45 | 篮球场刮水器 | 铝合金,,行业标准 | 4 | 付 |
| 24-46 | 篮球网 | 材 料：尼龙绳，耐磨性好 | 10 | 付 |
| 24-47 | 篮球障碍桶 | 1、 塑料材质，颜色鲜艳，符合中小学生心理特点，高度为50cm。 2、 质量标准符合国际标准、国家标准、行业标准、地区标准等 | 20 | 个 |
| 24-48 | 标志盘 | 彩色塑料，圆口 | 50 | 个 |
| 24-49 | 标志桶 | 1、 塑料材质，颜色鲜艳，符合中小学生心理特点，高度为50cm。 2、 质量标准符合国际标准、国家标准、行业标准、地区标准等 | 50 | 个 |
| 24-50 | 训练肋木 | 双间。 1、各项指标需 符合 GB/T19851.1-2005标准。2、肋木高2800mm，宽2000mm，双间， 三立柱为一付。 3、立柱采用φ60mm管材，壁厚 3mm。 4、钢件部分均 经酸洗、磷化、 烤漆处理,能适 应潮湿和酸雨 环境，不会出现 脱落、锈蚀等现 象 | 2 | 列 |
| 24-51 | 敏捷梯 | 直径30mm，长1000mm，宽400mm，梯杆为直径40mm硬塑料，两个梯杆间隔200mm | 20 | 条 |
| 24-52 | 瑜伽球 | 行业标准 | 20 | 个 |
| 24-53 | 阻力伞 | 行业标准 | 20 | 个 |
| 24-54 | 田径弹力带 | 行业标准 | 30 | 条 |
| 24-55 | 跳高横杆 | 材质：采用新型玻璃钢纤维,横杆长度：4000MM，横杆直径：25-30MM，质量≤2000g | 10 | 条 |
| 24-56 | 拉力绳 | 行业标准 | 40 | 条 |
| 24-57 | 木质跳箱 | 1、跳箱分为七级，总高1100mm，用25mm厚硬杂木制成（桦木除外），面涂有起保护和装饰用的漆层，箱体间拼装稳定牢固，平直，接地平稳。2、跳箱从上至下逐渐增大呈梯形，跳箱盖平整，软硬适宜，手感舒适，用重体海绵做成弧形，表面用优质人造革包制，泡钉封口，级间用内撑木插联组合，每节衔接应平整，紧凑。3、安全性能应符合 GB17498标准要求，产品应符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。 投标人必须在投标文件中提供生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、授权书原件。 | 10 | 个 |
| 24-58 | 拉杆音箱 | 12寸充电移动拉杆电瓶大功率便携式音箱 | 4 | 台 |
| 24-59 | 手提喇叭 | 手提式，便携式喇叭，配电池、充电器、12V电源两用。 | 4 | 台 |
| 24-60 | 齿轮肌肉按摩棒 | 9轮，52cm,约505g | 20 | 根 |
| 二十五 |  | 通用技术仪器设备清单如下 |  | 套 |
| 25-1 | 灭火器 | 灭火剂量(㎏)：4±0.08；有效喷射时间(s)：≥9；有效喷射距离(m)：≥4；使用温度(℃)：-20～55；灭火级别 (B)：9B、2A；工作压力 (MPa)：1.2；水压强度试验压力 (MPa)：1.5。 | 2 | 个 |
| 25-2 | 急救箱 | 药品：碘酒（25mL）2瓶，红药水（25mL）2瓶，双氧水（100mL）1瓶，医用酒精（100mL）1瓶，医用棉签1包，医用棉球1包，无菌纱布（50㎜×50㎜）1包，胶布（布）1卷，创可贴50张，烫伤药膏2支，以上均需有药品生产许可编号，均为保质期内。 | 1 | 个 |
| 25-3 | 手虎钳 | 40mm | 5 | 台 |
| 25-4 | 木工工具箱 | 包括如凿子、凿子、美工刀、木工锉、剪刀、羊角锤、刨子、刨子、三角尺、螺丝刀、螺丝刀、老虎钳、钢锯丝、卷尺、G形夹、钢直尺、三角锉、铁板锉、有机玻璃钩刀、钢锯架等20种木工具，能完全满足高中通用技术课程中对木材加工需求。 本工具箱按照每个工具的形状设计摆放位置，将工具固定在凹槽中，使得在搬运过程中工具不易混乱。同时，在使用过程中，遵循取用方便、安全高效、节省空间等设计理念，箱体便于运输、工具结实耐用。 本工具箱能完全满足高中通用技术课程教师的教学需要；能让学生快速辨别和熟悉一些常用的木工加工工具，方便教师的木工教学与学生木工的学习和制作的需要。 | 2 | 套 |
| 25-5 | 金工工具箱 | 包括如钢丝钳、尖嘴钳、钢直尺、组合角尺、平锉刀、半圆锉刀、三角锉、圆锉刀、划针、划规、样冲、什锦锉、金工锤、奶头锤、丝锥扳牙扳手、錾子、钢卷尺、安装锤、开口梅花扳手、内六角扳手、三角扳手、螺丝刀、螺丝刀、活动扳手、夹钢锯架等25种金工具，能完全满足高中通用技术课程中对金属加工需求。 本工具箱按照每个工具的形状设计摆放位置，将工具固定在凹槽中，使得在搬运过程中工具不易混乱。同时，在使用过程中，遵循取用方便、安全高效、节省空间等设计理念，箱体便于运输、工具结实耐用。 本工具箱能完全满足高中通用技术课程教师的教学需要；能让学生快速辨别和熟悉一些常用的金工加工工具，方便教师的金工教学与学生金工的学习和制作的需要。 | 2 | 套 |
| 25-6 | 电子电工工具箱 | 包括如电烙铁、多用电表、试电笔、镊子、吸锡器、剥线钳、斜口剪钳、仪表起、电工起子、老虎钳、尖嘴钳、什锦锉、卷尺、活动扳手、羊角锤、电工胶带、剪刀、美工刀、夹钢锯架。 本工具箱按照每个工具的形状设计摆放位置，将工具固定在凹槽中，使得在搬运过程中工具不易混乱。同时，在使用过程中，遵循取用方便、安全高效、节省空间等设计理念，箱体便于运输、工具结实耐用。 本工具箱能完全满足高中通用技术课程教师的教学需要；能让学生快速辨别和熟悉一些常用的电工加工工具，方便教师的电工教学与学生电工的学习和制作的需要。 | 2 | 套 |
| 25-7 | 板凳组件模型 | 板面平整、转动灵活、成形稳固、做工精细，无崩边、颜色不均等不良现象；三种不同结构，每种结构包括优化前和优化后的板凳模型。 | 1 | 套 |
| 25-8 | 自动门模型 | 外形尺寸约为400㎜×190㎜×210㎜；由12V/1A电源供电； 由门座架、左门右门、驱动传输系统和控制系统组成。并配置各种自动控制开关。门座架为木质，门为有机玻璃材质。 自动门控制系统可以手动控制，也可用各种自动控制开关实现门的开关，至少应具有人体感应功能、光控功能、声控功能。 | 1 | 台 |
| 25-9 | 水箱水位控制模型 | 外形尺寸：400㎜×160㎜×500㎜；供电电源：交流电220V/50Hz；输出：12V/1A(φ2.1)；仿真、透明，可拓展；水位控制有机械控制和电子控制两种方式；高低水位有限位指示，水可循环使用。用于“技术与设计2”第四单元第三节“闭环控制系统的干扰与反馈”中关于闭环控制系统的工作过程的教学演示及控制方法的拓展；通过试验让学生知道水位控制的两种方式：机械控制和电子控制；通过试验让学生知道机械控制时的开、闭环控制和电子控制时的开、闭环控制方式；通过试验能让学生知道水位传感器的作用，了解水位传感器的性能与适用场合。 | 1 | 台 |
| 25-10 | 桥梁模型 | 梁式桥、拱形桥、斜拉桥、桁架桥、吊桥、悬索桥。 | 1 | 座 |
| 25-11 | 常用螺丝连接模型 | 演示常用螺丝连接。外六方、内六角、沉头、圆头螺丝。透明有机玻璃模型，配合教材使用，辅助教学。 | 1 | 套 |
| 25-12 | 铆、黏、焊接模型 | 焊接模型：坡口焊接、单双搭接焊、T形焊接、角接焊接等；铆接模型：搭接、单双盖板对接；粘接模型：板接、管接、角接。演示根据连接的材料和使用场合决定连接的方式；金属材料的连接处清晰可见，便于理解刚连接和铰连接的方法。 | 1 | 套 |
| 25-13 | 稳定性试验仪 | 外形尺寸：φ120㎜×380㎜；结构调节灵活，金属球调节方便；可探究被测物体的重心位置与结构稳定性的关系；用于“技术与设计2”第一单元第二节“稳固结构的探析”的探究实践活动。 | 1 | 套 |
| 25-14 | 绘图工具包 | 绘图工具包，配15中常用绘图工具，为技术图样的绘制提供必要的绘制工具。 | 1 | 套 |
| 25-15 | 打孔器 | 本仪器穿孔管用外径为6mm、8mm、10mm壁厚1mm的冷拨无缝钢管，四件/套。 | 1 | 套 |
| 25-16 | 画法几何投影箱/三视图模型 | 外形尺寸：300㎜×300㎜×300㎜；板面平整、转动灵活、成形稳固，做工精细，无崩边、滑牙、颜色不均等不良现象；可实现的功能：可直观显示三维投影体系，能演示图形关系及绘图规则；。提供方形、圆柱形、圆锥形以及几种可分离、组合的模型供学生练习三视图；做工精细、表面平整、无崩边、变形、颜色不一等不良现象；拆分件对接后，缝隙小且平整， 粘吸牢固。 用于“技术与设计1”第六章第二节“常见的技术图样”中关于正投影与三视图的教学辅助教具。 | 1 | 套 |
| 25-17 | 丝锥 | 外盒尺寸：220㎜×90㎜×20㎜；各工具有固定摆放位置，丝锥和扳牙有M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25的型号各5种，丝锥扳手活动范围M3～M12，扳牙扳手的最大为M25。13件/盒装。 | 5 | 套 |
| 25-18 | 丝锥扳手 | 外盒尺寸：220㎜×90㎜×20㎜；各工具有固定摆放位置，丝锥和扳牙有M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25的型号各5种，丝锥扳手活动范围M3～M12，扳牙扳手的最大为M25。13件/盒装。 | 5 | 套 |
| 25-19 | 钢卷尺 | 2m×12.5㎜公制尺带，ABS工程塑料外壳，具有使用锁定装置。 | 5 | 套 |
| 25-20 | 双色笔 | 红黑双色。 | 10 | 支 |
| 25-21 | 手锯架 | 400㎜×145㎜，方管带木工锯条(可放备用锯条)，采用蝴蝶螺母锁紧装置。 | 5 | 把 |
| 25-22 | 锯条 | 粗齿（18牙）。 | 2 | 盒 |
| 25-23 | 打磨砂纸 | 0#～2#各种，符合行业标准。 | 20 | 片 |
| 25-24 | 木砂纸 | 0#～2#各种，符合行业标准。 | 20 | 张 |
| 25-25 | 木工锯 | 14-16寸，加厚锯片 防滑手柄。 | 5 | 把 |
| 25-26 | 曲线锯 | 220V或低压充电、锯割能力：木材厚度不小于50mm。符合QB3883.1。 | 5 | 把 |
| 25-27 | 仪器小车 | 采用不锈钢板制作，不锈钢车体一体焊接，万向滚轮，双层物架。 | 2 | 台 |