政府采购招标文件

项目名称：食堂厨房设备安装

项目编号：HNHJ2017-08-007

采购人：海口市五源河学校

2017年 8月

## 目    录

## 投标邀请………………………………………… 2

## 投标人须知……………………………………… 4

## 投标文件格式……………………………………16

## 资格证明文件……………………………………24

## 招标项目及要求…………………………………24

## 评标办法…………………………………………61

## 合同主要条款……………………………………73

## 第一章  投标邀请

海南华教设备招标有限公司受海口市五源河学校委托，对其食堂厨房设备安装

项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的投标人参加投标。

一、招标项目

1、名称：食堂厨房设备安装

2、项目编号：HNHJ2017-08-007

3、用途：海口市五源河学校管理需要

4、技术要求：见“用户需求书”

5、本项目预算为：2521622.00  元

二、投标人资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的提交“统一社会信用代码的营业执照”副本相关证明文件复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（对良好的商业信誉提供承诺函原件）。对健全的财务会计制度：法人提供上年度会计师事务所出具的财务报告或经审计的财务报表（财务报表包含资产负债表、利润表及现金流量表等）或近期纳税证明或提供承诺函原件；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供相关专业技术人员的职称证书复印件或提供承诺函原件）；

4、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供2017年任1个月份的缴纳社会保险费记录复印件或提供承诺函原件）；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明函原件）；

6、提供产品生产厂商由中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁发的《全国工业产品生产许可证》（燃气器具）；
    7、提供政府职能部门颁发的《燃气燃烧器具安装维修企业资质证书》；

8、本次招标不接受联合体投标。

除明确要求在购买招标文件时需提供的资格证明文件外，本项目投标人的资格条件在评标时进行审查。投标人应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件的必须加盖单位印章，并在必要时提供原件备查。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标或中标资格被取消。

三、招标文件的获取：

1、时间：投标人须自 2017 年8月16日至2017年8月22日9：00-17：00时(节假日除外)。售价：人民币300元/份（开标现场缴纳）。（采购文件售后不退, 投标资格不能转让）。

2、标书发售地点：登录海口市公共资源交易网（http：//ww.hkccin.com）网站主页，在主页面查找政府采购的交易公告，下载采购文件。

3、标书售价：人民币300元/份。（采购文件售后不退, 投标资格不能转让）。

4、 报价保证金：

保证金金额为：50000.00元

请于2017年9月5日09：00前转入以下账号（以银行实际下账时间为准）：

开户行：建行海口友谊支行

账户名：海口市公共资源交易中心

账户：4600 1002 9360 5977 7777

5、投标人提问截至时间：2017年8月24日17：00时（北京时间）。

四、投标截止时间和开标时间及地点：

1、递交投标文件截止时间：2017年9月5日9:00时（北京时间）。

2、开标时间：2017年9月5日9:00时

3、递交投标文件地点与开标地点：海口市公共资源交易中心开评标会议室（海口市海甸五西路28号建安大厦附楼会议室，详见会议室前标示，如有变动，另行通知）

4、在开标时提交电子版、纸质版投标文件：

（1）电子版投标文件（PDF格式）的递交：电子版投标文件（PDF格式）密封，随纸质版投标文件一起递交，否则视为无效投标。

（2）投标人提交的电子版投标文件（PDF格式）须与纸质版投标文的正本保持一致，否则自行承担由此带来的一切风险。

（3）电子版投标文件一式两份。

5、公告发布媒介：

本项目采购信息指定发布媒体为：中国政府采购网（http：//www.ccgp. gov.cn）、中国海南政府采购网（http：//www.hainan.gov.cn）、海口市人民政府网（http：//www. Haikou. gov.cn）和海口市公共资源交易网（http：// www.hkcein.com）

五、招标代理机构联系方式：

地    址：海口市蓝天路31号南航部队小区二栋一单元501室楼

邮    编：570203         联 系 人：韩先生

联系电话：13807578839     0898-66552458  0898-66528421

传真：0898-66552458

六、采购人联系方式：：

地    址：海口市

联 系 人：邓先生

联系电话：13398989221

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 海口市五源河学校 |
| 2 | 采购代理机构 | 海南华教设备招标有限公司 |
| 3 | 采购项目名称 | 食堂厨房设备安装 |
| 4 | 采购文件编号 | HNHJ2017-08-007 |
| 5 | 资金来源 | 财政2521622.00元 超过采购预算的投标为无效投标（实质性要求） |
| 6 | 采购方式 | 公开招标 |
| 7 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 8 | 交货时间、地点 （实质性要求） | 交货时间：合同签订后 30 天内 交货地点：用户指定地点 |
| 9 | 质量要求、验收标准 | 达到招标文件要求。 |
| 10 | 联合体投标 | 不接受联合体投标。 |
| 11 | 考察现场、标前答疑会 | 招标采购单位认为有必要，另行书面通知。 |
| 12 | 投标人对招标文件 提出质疑的时间 | 自招标文件发售时间起的七个工作日内。 |
| 13 | 分包履约 | 中标供应商在合同签订之前必须征得采购人同意（详见投标人须知第28条）。 |
| 14 | 构成招标文件其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 15 | 投标截止时间 | 2017年 9 月 5 日 9 时0 分 。 |
| 16 | 投标保证金 （实质性要求） | 保证金金额：50000 .00元 |
| 17 | 招标代理费 | 按有关规定标准向中标商收取 |
| 18 | 备选投标方案和报价 | 不接受备选投标方案和多个报价。 |
| 19 | 签字盖章 | 投标人必须按照招标文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章）。 |
| 20 | 投标文件份数 | 正本 1份；副本5份；电子文档（U盘）1份；用于唱标的“开标一览表”1 份。 |
| 21 | 投标文件的装订 | 正本和副本及用于唱标的“开标一览表”分别装订。 |
| 22 | 投标文件封面的标注 | 投标文件正本和副本的封面上均应标明：招标项目名称、招标编号、分包号（如有分包）、投标人名称、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样。 |
| 23 | 投标文件外层 密封袋的标注 | 招标项目名称、招标编号、分包号（如有分包）、投标人名称、年 月 日。 |
| 24 | 递交投标文件地点 | 海南华教设备招标有限公司 地址：海口市蓝天路31号南航部队小区二栋一单元1楼。 |
| 25 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间。 开标地点：同投标文件递交地点。 |
| 26 | 履约保证金 | 按成交合同书 |
| 27 | 招标资料获取 | 投标人须在 2017 年 8 月 15 日至2017年 8 月 22日（17：00时）到海南华教设备招标有限公司领取项目实施设计图纸及相关图文资料 |
| 28 | 投标有效期（实质性要求） | 开标之日起120天 |
| 29 | 付款方式 | 按成交合同书 |
| 30 | 小微企业（监狱企业视同小微企业）价格扣除 | 一、小微企业（监狱企业视同小微企业）价格扣除 1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标（实际中标价是原报价） 2、参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件，否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。 (内容格式见附件1)。 |

## 一、总  则

### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所叙述的货物和服务项目采购。

### 2. 有关定义

2.1 “招标人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是海口市五源河学校。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是海南华教设备招标有限公司。

2.3 “招标采购单位”系指“招标人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向招标人提供货物及相应服务的投标人。

### 3. 合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

（1）具备“投标邀请”第五条的基本条件；

（2）向采购代理机构购买了招标文件并登记备案；

（3 ）招标文件规定的其他条件。

### 4. 投标费用

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

## 二、招标文件

### 5．招标文件的构成

5.1 招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（1）投标邀请；

（2）投标人须知及前附表；

（3）投标文件格式要求；

（4）投标人有关资格证明文件要求；

（5）招标项目及要求；

（6）评标办法；

（7）合同主要条款。

5.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出响应的投标文件将被拒绝。

### 6. 招标文件的澄清和修改

6.1 在投标截止时间前，招标采购单位无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改。

6.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，将在招标文件要求的提交投标文件截止时间十五日前进行，并以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的投标人，同时在中国海南政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.3 投标人要求对招标文件进行澄清的，均应在自招标文件发售时间起的七个工作日内按招标文件中的联系方式，以书面形式通知采购代理机构。

6.4 在投标截止时间前，招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间以书面形式通知所有购买了招标文件的投标人，同时在中国海南政府采购网上发布变更公告。

### 7. 答疑会和现场考察

7.1 根据采购项目和具体情况，可以组织召开标前答疑会或组织投标人对项目现场进行考察。答疑会或进行现场考察的时间，招标采购单位将以书面形式通知所有购买了招标文件的投标人。

7.2 投标人考察现场所发生的一切费用由投标人自己承担。

## 三、投标文件

### 8．投标文件的语言

投标文件及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件须使用中文。

### 9．计量单位

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 10. 投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 11. 联合投标：不接受

### 12. 知识产权

投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，

### 13．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

13.1 报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。 本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。“开标一览表”、“报价明细表”报价的总金额用黑色钢笔或签字笔填写。

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受。

未按照规定的报价，在评审检查时按照无效投标处理。

13.2 技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的响应和满足。

13.3 商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关资质证明文件及优惠承诺。

13.4 售后服务。投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。

### 14．投标文件格式

14.1 投标人应严格按照招标文件第三章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

14.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 15．投标保证金

15.1投标保证金作为其投标的一部分。。

15.2未按招标文件要求在规定时间（以保证金实际下账时间为准）交纳规定数额投标保证金的投标将被拒绝。

15.6下列任何情况发生时，采购代理机构将不予退还其交纳的投标保证金：

（1）如果投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回投标。

（2）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同。

（3）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金。

（4）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违规、违纪和违法的行为。

### 16．投标有效期

投标有效期见投标人须知前附表。投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。

### 17．投标文件的印制和签署

投标文件的正本副本应打印（除证件、资料和签字及另有规定之外），投标文件在投标人名称填写处应填写单位全称和盖章，投标人法定代表人或其授权代表在需要签名处签其字和盖其章；电子文档采用U盘制作；投标文件应按照采购文件规定要求密封递交；投标文件的编制应符合采购文件规定的内容、式样、顺序要求。投标文件须盖法人骑缝章。未按照采购文件规定的内容、式样、顺序要求编制和密封、签署、盖章的投标文件在评审检查时按照无效投标处理。

### 18. 投标文件的密封和标注

18.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明项目名称及分包号（如有分包）招标项目编号、投标人名称、地址、联系人、联系电话、日期。

18.2投标报价文件正副本（均须胶装）、开标一览表（含法定代表人或其授权代表身份证复印件、法定代表人授权委托书）、电子文档应分别封装于四个密封袋内。

18.3 未按以上要求进行密封和标注的投标文件将被拒绝。

### 19．投标文件的递交

19.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按投标须知第18条规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。

19.2 投标人在递交投标文件时，应另准备投标保证金交纳凭证复印件一份同时递交。未按此要求提供投标保证金交纳凭证复印件的投标文件将被拒绝。

19.3 本次招标不接受邮寄的投标文件。

### 20．投标文件的修改和撤回

投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

## 四、开标和评标

### 21．开标

21.1 采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织公开开标，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。

21.2 开标时，采购代理机构对投标文件的密封情况进行检查并公证。经确认无误后，由招标工作人员或公证人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

21.3开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

21.4 投标文件中有关明细表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21.5 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员和公证人员核实后，当场予以更正。

### 22. 开标程序

22.1 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。开标时间到，主持人宣布开标会开始并致辞，当众宣布参加开标会的现场监督人员和主持人、唱标、监标、会议记录等招标工作人员，根据“投标人签到表”宣布参加投标的投标人名单。

（2）宣布会场纪律和有关注意事项。

（3）当众宣布检查投标文件的密封情况。

（4）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员对其“开标一览表”的项目名称、投标产品的规格型号、投标总价以及投标人名称进行宣读。同时，工作人员将投标人的“开标一览表”投影在屏幕上，并做开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚的，应即刻报告主持人，经现场监督人员核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清。

（5）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束后，所有投标人代表应立即退场。

### 23. 评标

23.1 评标工作由招标人依法组建的评标委员会（以下简称评委会）负责。

23.2 评委会严格按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第18号令）规定的程序和招标文件规定的评分办法及标准对投标文件进行评审打分。

23.3 评标过程严格保密。投标人对评委会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

23.4 在评标期间，评委会可要求投标人对其投标文件中非主要性的有关问题进行澄清、说明或者补正。有关澄清、说明或者补正的要求和答复应以书面形式提交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的主要性内容要求。

23.5 评委会认定主要性响应招标文件的投标是投标文件与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有负偏离。评委会决定投标文件的响应性依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

23.6 如果投标文件没有主要性响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为主要性响应的投标。

23.7 评委会只对确定为响应招标文件要求的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

23.8在资格性审查、符合性审查时，如有资格性审查表、符合性审查表中之一条件不符的，投标文件将被视为资格性审查、符合性审查不合格处理（具体内容见资格性审查表、符合性审查表）。

23.9在技术指标、配置和质量评议时，如发现下列情形之一的，在评标时视为：对招标文件要求有主要性偏离。评标时按评分办法及标准进行评价和比较。

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）不满足招标文件中主要项目要求的；

23.10、在报价评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的。

（3）投标报价具有选择性，唱标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）后价格不一致的；

23.11、有下列情形之一的，投标无效且将投标文件、询标记录等报同级政府采购监管部门或有关职能部门查处：

（1）未如实提供产品质量、性能等方面的缺陷或停产淘汰、债权债务、违法记录信息，影响或者可能影响中标结果的；

（2）政府采购活动中存在违法行为的；

## 五、定标

## 24. 定标原则

根据评委会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

### 25. 定标程序

25.1 评委会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

25.2 招标人在评标结束后五个工作日内将评标报告送采购人。

25.3 采购人在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

25.4 根据采购人确定的中标人，招标人在海南政府采购网上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。

25.5 招标采购单位不解释中标或落标原因，不退回投标文件和其他投标资料。

### 26．中标通知书

26.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

26.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

26．3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

六、签订及履行合同和验收

## 27. 签订合同

27.1 中标人在收到招标人发出的《中标通知书》后，应在招标文件规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

27.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

27.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

27.4 中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同（一式四份）送采购代理机构财务科室审核。

27.5中标方应按规定与采购人签订合同，具体事宜可由采购人与中标方友好商议后，以合同为准。

## 28. 合同分包

28.1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包投标人履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

28.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

## 29. 采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 30. 履约保证金

30.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

30.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标，其交纳的投标保证金将不与退还。

## 31. 履行合同

31.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

31.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

## 32. 验收

32.1 中标人交货时，由采购人依据合同组织验收，如验收合格，采购人应签署《验收结算书》。

32.2 采购人应当在中标人交货后10个工作日内组织货物或服务的验收，无正当理由拒不验收超过10个工作日后，视为验收合格。

32.3 货物（设备）使用和运行60天后无质量问题，采购人应签署《质量验收合格证明书》。

32.4 中标人凭《质量验收合格证明书》到采购代理机构财务科室办理履约保证金退款手续（办理退款手续时，中标人需开具收据）。

七、 废 标

### 33. 废标的情形

招标采购中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合初审条件的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在海南政府采购网上公告，并公告废标的详细理由。

## 八、投标纪律要求

### 34. 投标人不得具有的情形

投标人参加投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。

## 九、支付货款

## 35. 申请支付

35.1 货物（设备）验收合格，采购人签署《验收结算书》后，向财政部门提出支付申请。采购人采购货物的自有资金部分，由采购人直接支付给中标人。

35.2 财政部门根据采购人的支付申请，并对采购合同进行审核后，直接将集中支付货款支付给中标人。

十、质疑和投诉

36、按照《政府采购法》规定办理。

36.1供应商质疑：根据委托代理协议约定，对于采购文件、采购过程、采购结果由采购代理机构负责答复。联系人：韩少敏，联系电话：66552458

36.2供应商投诉：投诉受理单位：本采购项目同级财政部门

：

# 第三章  投标文件格式

## 一、投 标 函

海南华教设备招标有限公司：

我方全面研究了项目编号：       招标文件，决定参加贵单位组织的本项目A/B包投标。我方授权            （姓名、职务）代表我方       （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购人提供近三个月内的相关缴费证明，以便核查。

（2）我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人提供相关的证明材料，以便核查。

（3）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

（4）我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（5）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

2、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，A/B包总投标价为人民币            元（大写：           ）。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后     日内完成项目的安装、调试，并交付采购人验收、使用。

4、我方同意按照招标文件的要求，向贵单位交纳人民币     元（大写：        ）的投标保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金：

（1）如果我方在投标有效期内撤回投标；

（2）我方提供了虚假响应招标文件的投标文件；

（3）在投标过程中有违规违纪行为；

（4）我方在投标有效期内收到中标通知书后，由于我方原因未能按照招标文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

5、我方为本项目提交的投标文件正本1份，副本  份，电子文档（光盘和U盘）1份，用于开标唱标的“开标一览表”1份。

6、我方愿意提供贵公司可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

8、我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

9、我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：

## 二、法定代表人授权书

海南华教设备招标有限公司：

本授权声明：                     （投标人名称）的          （法定代表人姓名、职务）授权           （被授权人姓名、职务）为我方项目（项目编号：        ）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

投标人名称：         （盖章）

日    期：

附：法定代表人、被授权人身份证复印件

## 三、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 总计 | ￥ （大写） |
| 交付时间 | 完成时间：合同签订后 天内 |

注：

1、用人民币元报价。

2、本项目厨房设备采购招标范围包括上述招标货物包含的所有厨房设备的加工、制作、检验、供货、包装、运输、保险、装卸（含现场二次搬运，至招标人指定位置）、现场安装、调试、成品
保护、验收交付（含政府部门卫生防疫、消防、环境验收、备案手续办理）、竣工资料提交、维修保养、技术培训以及其他售后服务工作

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：

## 四、分项报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项报价合计（万元） |  |  |

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：

## 五、商务偏离表

| 序号 | 内容 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中商务响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出。

2．投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标人名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日  期:

## 六、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 备注 |  |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

## 日  期:

## 七、投标人类似项目业绩

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 完成项目质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；

投标人名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日   期:

## 八、投标产品规格、参数指标响应偏离表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件无效，该投标人列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理。

A/B包：

| 序号 | 成果项目 | 招标文件技术参数/功能描述 | 投标人技术参数/功能描述 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、投标人在“投标人技术参数/功能描述” 中填写所投设备/项目的详细技术参数或功能描述情况。

3、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

4、“页码索引”指“投标人技术参数/功能描述”所对应的证明材料在投标人投标文件中的页码。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日  期:

九、制造商（或授权方）授权书（要求提交授权书时选用）

海南华教设备招标有限公司：

我方    （制造商名称）  是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的法人，主要营业的地点设在      （制造商地址）/（授权方地址）  。兹授权   （投标供应商名称）   作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1.代表我方办理贵方采购项目编号为        、项目名称：          的文件要求提供的由我方制造（或总代理）的    （响应标的名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商/总代理，我方保证以投标供应商合作者身份来约束自己，并对该响应共同和分别负责。

3.我方兹授权  （投标供应商名称）   全权办理和履行此项目文件中规定的相关事宜。兹确认  （投标供应商名称）    及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4.授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标供应商未中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5.我方于   年  月  日签署本文件。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日  期:

# 第四章 资格证明文件

投标人参加本次投标必须提供以下资格证明文件：

1、三证合一营业执照（副本复印件）；

2、身份证明：投标人的法定代表人或法定代表人的授权委托代理人（委托代理时提供）的身份证（提供复印件）；

3、招标文件要求的其他相关证件（提供复印件）；

以上要求投标人提供的资格证明文件复印件必须加盖投标人印章。

## 第五章 招标项目及要求

- 项目清单、规格、参数等要求

1、厨房燃气设备

|  | 名称 | 型号/规格(mm） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 主厨区、切配打荷 |
| A01 | 酱料台 | 450*1200*800+350 | 块 | 3 |
| 说明：304型1.2mm不锈钢面板， 层板1.0mm；φ38×1.5mm脚管，机冲装饰杯,可调子弹脚。 （厂制品） |
| A02 | ▲●燃气双头大煮炉 | 2000*1200*（800+350） | 台 | 2 |
| 说明：304型1.5mm不锈钢面板， 层板1.0mm；φ38×1.5mm脚管，机冲装饰杯,可调子弹脚。 （厂制品） |
| A02A | 燃气双头大煮炉节能炉胆 | 按合同要求 | 套 | 4 |
| 说明：节能炉胆。节省燃料35%以上 |
| A02B | 燃气双头大煮炉鼓风机 | 按合同要求 | 台 | 2 |
| 说明：220V/0.75KW. |
| A03 | 燃气双头大煮炉 | 2000*1200*（800+350） | 台 | 1 |
| 说明：304型1.5mm不锈钢面板， 层板1.0mm；φ38×1.5mm脚管，机冲装饰杯,可调子弹脚。 （厂制品） |
| A03A | 燃气双头大煮炉节能炉胆 | 按合同要求 | 套 | 2 |
| 说明：节能炉胆。节省燃料35%以上 |
| A03B | 燃气双头大煮炉 鼓风机 | 按合同要求 | 台 | 1 |
| 说明：220V/0.75KW. |
| A04 | 24盘双门柜体 | 1000*1000*1860 | 台 | 1 |
| 说明：304型1.5mm不锈钢面板， 层板1.0mm；φ38×1.5mm脚管， 机冲装饰杯,可调子弹脚。 （厂制品） |
| A04a | 加强型节能蒸汽机 | 470×300×830 | 台 | 1 |
| 说明：高效节能，比普通蒸炉节省燃气50%以上。 |
| A04b | 安装节能蒸汽机管道 | Ф50镀锌管.保温管 | 项 | 2 |
| 说明：国标。 |
| A04c | 专业蒸汽阀 |  | 台 | 2 |
| 说明： |
| A05 | 酱料台 | 450*700*500+650 | 块 | 1 |
| 说明：304型1.2mm不锈钢面板， 层板1.0mm；φ38×1.5mm脚管， 机冲装饰杯,可调子弹脚。 （厂制品） |
| A06 | ▲●双头平头汤炉 | 700*700*（500+650） | 台 | 1 |
| 说明：炉面1.5mm厚304型不锈钢板，前板、 侧板均用1.0mm；国标30×30角铁焊接炉架， φ38×1.2mm脚管，可调子弹脚，节能炉胆。 （厂制品 ） |
| A06a | 鼓风机 |  | 台 | 1 |
| 说明：220V/0.55KW. |
| A07 | ●双通道工作台 | 2000*1000*800 | 台 | 3 |
| 说明：304型1.2mm不锈钢面板， 层、底、后、门板用1.0mm；φ38×1.5mm脚管.可调子弹脚。 |
| A08 | 四层虑水存放架 | 1500*500*1550 | 台 | 10 |
| 说明：304型1.2mm不锈钢面板， 层板用1.0mm；φ38×1.5mm脚管.可调子弹脚。 |
| A10 | 四门冷藏柜 | 1220*730*1970 | 台 | 2 |
| 说明：容积1.0m³，温度-5~-18℃ （单温 电压220V/420W,50Hz 功率280w 工作温度0～-12℃ ） |
| A11 | 开水器连支架 | 560*390*860 | 台 | 1 |
| 说明： 电压/功率：380v/9kw 容量：60L |
| A12 | ●双星盆 | 1500*750*800+150 | 台 | 2 |
| 说明：304型1.2mm不锈钢板；φ38×1.2mm脚管， 机冲装饰杯，可调子弹脚,450×450×280机冲盆。 |
| A12a | 高位水龙头落水管 | 按合同要求定制 | 套 | 4 |
| 说明：成品 |
| A12b | 高位水龙头 | 按合同要求定制 | 个 | 4 |
| 说明：成品 |
| A13 | 不锈钢烟罩 | L×1250×500 | 米 | 12 |
| 说明：304型1.2mm不锈钢板. |
| A13a | 烟罩滤网 | L×20 | 米 | 12 |
| 说明：304型1.0mm不锈钢板. |
| A13B | 炉灶连拼板 | L×900×20 | 米 | 12 |
| 说明：304型1.0mm不锈钢面板. |
| A14 | 挂墙式洗地龙头 | (10M) | 个 | 1 |
| 说明： |
| A15 | 室外雨棚 | 包工包料、镀锌瓦。角铁焊接 | M² | 80 |
| 说明：0.6mm镀锌板，40*40角铁，3寸镀锌管， 国标材料及施工辅材。连体脚手架 |
|  | 小计1 |  |  |  |
| 2 蔬菜加工、鱼肉加工 |
| B01 | ●三星洗碗盆 | 1800*750*800+150 | 台 | 2 |
| 说明：304型1.2mm不锈钢板；φ38×1.2mm脚管， 机冲装饰杯，可调子弹脚,450×450×280机冲盆。 |
| B01a | 高位水龙头落水管 | 按合同要求定制 | 套 | 6 |
| 说明：成品 |
| B01b | 高位水龙头 | 按合同要求定制 | 个 | 6 |
| 说明：成品 |
| B02 | ●双层工作台 | 1800*750*800+150 | 台 | 8 |
| 说明：304型1.2mm不锈钢.φ38×1.0mm脚管，可调子弹脚。 |
| B03 | 四层存放架 | 1500*500*1550 | 台 | 4 |
| 说明：304型1.2mm不锈钢面板， 层板用1.0mm；φ38×1.5mm脚管.可调子弹脚。 |
| B04 | ●双层工作台 | 1250*750*800+150 | 台 | 2 |
| 说明：304型1.2mm不锈钢. φ38×1.0mm脚管，可调子弹脚。 |
| B05 | ●双星盆 | 1500*750*800+150 | 台 | 3 |
| 说明：304型1.2mm不锈钢板；φ38×1.2mm脚管， 机冲装饰杯，可调子弹脚,450×450×280机冲盆。 |
| B05a | 高位水龙头落水管 | 按合同要求定制 | 套 | 6 |
| 说明：成品 |
| B05b | 高位水龙头 | 按合同要求定制 | 个 | 6 |
| 说明：成品 |
| B06 | 单星盆连工作台 | 1400*750*800+150 | 台 | 3 |
| 说明：304型1.2mm不锈钢板；φ38×1.2mm脚管， 机冲装饰杯，可调子弹脚,450×450×280机冲盆。 |
| B06a | 单星高位水龙头落水管 | 按合同要求定制 | 套 | 3 |
| 说明：成品 |
| B06b | 单星高位水龙头 | 按合同要求定制 | 个 | 3 |
| B07 | 挂墙式洗地龙头 | JC-1181S/S(10M) | 个 | 1 |
| 说明： |
| 3 餐具间，主食间，副食间 |
| C01 | 矮身存放架 | 1800*600*500 | 台 | 13 |
| 说明：304型1.2mm不锈钢面板，φ38×1.5mm脚管.可调子弹脚。 |
| C02 | 四层存放架 | 1500*500*1550 | 台 | 10 |
| 说明：304型1.2mm不锈钢面板，φ38×1.5mm脚管.可调子弹脚。 |
| C03 | 酱料柜 | 1200×600×1800 | 台 | 1 |
| 说明：304型1.2mm不锈钢面板；φ38×1.2mm脚管， 机冲装饰杯，可调子弹脚。 |
|  | 小计3 |  |  |  |
| 4 面点间 |
| D01 | ●双星盆 | 1400*600*800+150 | 台 | 1 |
| 说明：304型1.2mm不锈钢面板，层板0.8mm； φ38×1.0mm脚管，机冲装饰杯，可调子弹脚 |
| D01a | 高位水龙头落水管 |  | 套 | 2 |
| 说明：成品 |
| D01b | 高位水龙头 |  | 个 | 2 |
| 说明：成品 |
| D02 | 搅拌机 | 415x530x780 | 台 | 1 |
| 说明：额定电压 : 220V额定频率 : 50Hz 电机功率 : 0.75kW最大和面量 : 6kg |
| D03 | 和面机 | 770*430*810 | 个 | 1 |
| 说明：电压/功率：380v/0.85/1.1kw 搅拌转数：101/201（r/min） 最大和面量：12kg |
| D04 | 压面机 | 600*700*1120 | 台 | 1 |
| 说明：功 率：1.5Kw，电 压：220/380V重 量：123Kg |
| D05 | 发酵箱 | 990*710*1860 | 台 | 1 |
| 说明： 220V/3KW 26盘 |
| D06 | 木质案板台 | 1800*1000*100 | 台 | 2 |
| 说明：80mm实木板面 |
| D06a | 木质案板台架 | 1800*900*700 | 台 | 2 |
| 说明：304型1.0mm不锈钢.φ38×1.0mm脚管，可调子弹脚。 |
| D07 | ●饼架 | 470*620*1735 | 个 | 2 |
| 说明:，φ38×1.0mm不锈钢管， 25×25，25×13不锈钢方管，不锈钢材质均为304型。 |
| D08 | 三层电烤箱 | 1225×770×1540 | 台 | 1 |
| 说明：电压/功率：380v/18kw |
| D09 | 四层存放架 | 1500*500*1550 | 台 | 1 |
| 说明：304型1.2mm不锈钢面板， φ38×1.5mm脚管.可调子弹脚。 |
| D12 | ●双层工作台 | 1800*800*800 | 台 | 1 |
| 说明：304型1.2mm不锈钢面板， 层板0.8mm；φ38×1.0mm脚管，机冲装饰杯，可调子弹脚 |
| D13 | 四门冷藏柜 | 1220*730*1970 | 台 | 1 |
| 说明：容积1.0m³，温度-5~-18℃ （单温 电压220V/420W,50Hz 功率280w 工作温度0～-12℃ ） |
| D14 | 烙饼机 | 720×600×780 | 台 | 1 |
| 说明： 电压：220（V）功率：5（Kw）kW净重：45（Kg） |
| D15 | 不锈钢烟罩 | L×1000×450 | 米 | 3.2 |
| 说明：304型1.0mm不锈钢面板. |
| D16 | 油烟滤网 | L×20 | 米 | 3.2 |
| 说明：304型1.0mm不锈钢回空板. |
| D17 | 炉灶连拼板 | 按合同要求 | 米 | 3.2 |
| 说明：304型1.0mm不锈钢板. |
| D18 | 挂墙式洗地龙头 | JC-1181S/S(10M) | 个 | 1 |
| 说明： |
| 5 蒸煮间 |
| E01 | 24盘双门柜体 | 1000*1000*1860 | 台 | 1 |
| 说明：304型1.5mm不锈钢面板， 层板1.0mm；φ38×1.5mm脚管，机冲装饰杯,可调子弹脚。 （厂制品） |
| E01a | 加强型节能蒸汽机 | 470×300×830 | 台 | 3 |
| 说明：高效节能，比普通蒸炉节省燃气50%以上。 |
| E01b | 安装节能蒸汽机管道 | Ф50镀锌管.保温管 | 项 | 3 |
| 说明：国标。 |
| E01c | 专业蒸汽阀 | 按合同要求 | 台 | 3 |
| 说明： |
| E02 | 双蒸炉体 | 1600*1000*800+350 | 台 | 1 |
| 说明：304型1.2mm不锈钢面板， 层、底、后、门板用1.0mm；φ38×1.5mm脚管.可调子弹脚。 |
| E03 | 酱料台 | 450*700*500+650 | 块 | 2 |
| 说明：304型1.2mm不锈钢面板， 层板1.0mm；φ38×1.5mm脚管，机冲装饰杯,可调子弹脚。 （厂制品） |
| E04 | 燃气节能煮汤炉 | 500*500 | 台 | 2 |
| 说明： |
| E05 | ●双层工作台 | 1800*800*800+150 | 台 | 1 |
| 说明：304型1.2mm不锈钢面板， 层板0.8mm；φ38×1.0mm脚管，机冲装饰杯，可调子弹脚 |
| E06 | ●双星盆 | 1400*800*800+150 | 台 | 1 |
| 说明：304型1.2mm不锈钢面板，层板0.8mm； φ38×1.0mm脚管，机冲装饰杯，可调子弹脚 |
| E08 | 不锈钢烟罩 | L×1100×450 | 米 | 7.5 |
| 说明：304型1.0mm不锈钢面板. |
| E09 | 油烟滤网 | L×20 | 米 | 7.5 |
| 说明：304型1.0mm不锈钢回空板. |
| E10 | 炉灶连拼板 | 按合同要求 | 米 | 7.5 |
| 说明：304型1.0mm不锈钢板. |
| E11 | 豆浆机 | 900x640x1300 | 台 | 1 |
| 说明：额定电压 : ~220V，电机功率 : 10kW生产能力 : 70kg/h整机重量:93kg |
| E12 | 挂墙式洗地龙头 | (10M) | 个 | 1 |
| 6 熟食间，预进间 |
| F01 | ●单星盆 | 600*600*800+150 | 台 | 6 |
| 说明：304型1.2mm不锈钢面板，层板0.8mm； φ38×1.0mm脚管，机冲装饰杯，可调子弹脚 |
| F01a | 单星高位水龙头落水管 | 按合同要求 | 套 | 4 |
| 说明：成品 |
| F01b | 单星高位水龙头 | 按合同要求 | 个 | 4 |
| 说明：成品 |
| F02 | 平板推车 | 700*1000*900 | 台 | 5 |
| 说明：304型1.2mm不锈钢面板，层板0.8mm；φ38×1.0mm脚管 |
| 7 备餐间、分菜间、汤粉档 |
| G01 | 八格保温分菜池 | 1500*800*800 | 台 | 9 |
| 说明：304型1.2mm不锈钢面板， 层、底、后、门板用1.0mm；φ38×1.5mm脚管.可调子弹脚。 不含份数盆。 |
| G01a | 份数盆 | 按合同要求 | 个 | 72 |
| 说明：成品。 |
| G02 | 保温汤饭桶 | φ600 | 台 | 7 |
| 说明：304型1.2mm不锈钢面板，层板用1.0mm； φ38×1.5mm脚管。 |
| G03 | ●双层工作台 | 1800*800*800+150 | 台 | 2 |
| 说明：304型1.2mm不锈钢面板，层板0.8mm； φ38×1.0mm脚管，机冲装饰杯，可调子弹脚 |
| 8 洗涤、消毒、保洁间 |
| H01 | 收渣箱 | 1500*750*800+150 | 台 | 2 |
| 说明：304型1.2mm不锈钢板；φ38×1.2mm脚管， 机冲装饰杯，可调子弹脚,450×450×280机冲盆。 |
| H02 | ●双层工作台 | 1800*750*800+150 | 台 | 1 |
| 说明：304型1.2mm不锈钢面板， 层板0.8mm；φ38×1.0mm脚管，机冲装饰杯，可调子弹脚 |
| H03a | 定制超声波粗洗机 | 1200*800*800+150 | 台 | 1 |
| 说明：380V/3KW。 |
| H03b | 落水管 | 按合同要求 | 套 | 2 |
| 说明：粗洗机专用成品。 |
| H03c | 高位水龙头 | 按合同要求 | 个 | 2 |
| 说明：粗洗机专用成品。 |
| H03d | 单缸履带式洗碗机 | 2800×750×1600 | 台 | 1 |
| 说明：单缸履带式42.KW/380V（带蒸汽式）。 304不锈钢材质，最大洗涤量280框/小时， 洗涤温度60-65℃，漂洗温度82-92℃， 微电脑数码控制系统，意大利水泵，进口六角发热管， 独特的喷淋臂及内凹防堵塞喷嘴。 |
| H03e | 洗碗机分配器 | 按合同要求 | 台 | 1 |
| 说明： |
| H03f | 高位水龙头 |  | 个 | 1 |
| H03g | 洗碗机专用洗洁精 | 20KG | 桶 | 1 |
| 说明： |
| H03h | 洗碗机专用催干剂 | 20KG | 桶 | 1 |
| 说明： |
| H04 | ●四层存放架 | 1500*500*1550 | 台 | 7 |
| 说明：304型1.2mm不锈钢面板， 层板用1.0mm；φ38×1.5mm脚管.可调子弹脚。 |
| H05 | 消毒柜 | 1200*600*1800 | 台 | 2 |
| 说明： |
| H05a | 加强型节能蒸汽机 | 470×300×830 | 台 | 1 |
| 说明：高效节能，比普通蒸炉节省燃气50%以上。 |
| H05b | 安装节能蒸汽机管道 | Ф50镀锌管.保温管 | 项 | 2 |
| 说明：国标。 |
| H05c | 专业蒸汽阀 | 按合同要求 | 台 | 2 |
| 说明：深圳益品 |
| H06 | 四门保洁柜 | 1200*600*1800 | 台 | 4 |
| 说明：304型1.2mm不锈钢板；φ38×1.2mm脚管， 机冲装饰杯，可调子弹脚,450×450×280机冲盆。 |
| H07 | 挂墙式洗地龙头 | JC-1181S/S(10M) | 个 | 1 |
| 说明： |
| H08 | 不锈钢烟罩 | L×1100×450 | 米 | 7.5 |
| 说明：304型1.0mm不锈钢面板. |
| H09 | 油烟滤网 | L×20 | 米 | 7.5 |
| 说明：304型1.0mm不锈钢回空板. |
| 9 公共餐具洗涤间 |
| J01 | ●双层工作台 | 1800*750*800+150 | 台 | 2 |
| 说明：304型1.2mm不锈钢面板， 层板0.8mm；φ38×1.0mm脚管，机冲装饰杯，可调子弹脚 |
| J02 | ●三星洗碗盆 | 1800*750*800+150 | 台 | 2 |
| 说明：304型1.2mm不锈钢板；φ38×1.2mm脚管，机冲装饰杯，可调子弹脚, 450×450×280机冲盆。 |
| J02a | 高位水龙头落水管 | 按合同要求 | 套 | 6 |
| 说明：成品 |
| J02b | 高位水龙头 | 按合同要求 | 个 | 6 |
| 说明：成品 |
| 10 自助开水区 |
| K02 | 重新拆、装原有U型水池 | 1200*500*800+150 | 台 | 8 |
| 说明：拆除，重新安装，机械打地板，驳接水系统 |
| L01 | 单通道工作台 | 1900*600*800 | 台 | 1 |
| 说明：304型1.2mm不锈钢面板，层、底、后、 门板用1.0mm；φ38×1.5mm脚管.可调子弹脚。 |
| L02 | 单门留样冰箱 | 550x530x1820mm | 台 | 1 |
| 说明：容积0.2m³，温度8~-0℃ （单温 电压220V/155W,50Hz ） |
| L03 | 四层层板存放架 | 1500*500*1550 | 台 | 1 |
| 说明：304型1.2mm不锈钢面板， φ38×1.5mm脚管.可调子弹脚。 |
| L04 | 洗手池 | 1200*500*800+150 | 台 | 1 |
| 说明：304型1.2mm不锈钢面板， φ38×1.5mm脚管.可调子弹脚。 |
| L04a | 高位水龙头落水管 | 按合同要求 | 套 | 2 |
| 说明：成品 |
| L04b | 自动感应水龙头 | 按合同要求 | 个 | 2 |
| 说明： |
| 12 其他 |
| 1 | 其他安装辅助材料 | 按合同要求 | 项 | 1 |
| 2 | 安装费 | 按合同要求 | 项 | 1 |
| 3 | 室内租脚手架 | 按合同要求 | 项 | 1 |
| 4 | 搬运费 | 按合同要求 | 项 | 1 |

2、排烟设备

| 序号 | 名称 | 型号/规格(mm） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 主厨区和洗碗间 |
| 1 | 加强型低噪音抽烟柜 | 15KW | 台 | 1 |
| 说明：.380V（开关到机械的电源线由甲供） |
| 2 | 加强型低噪音抽烟柜马达 | 15KW | 台 | 1 |
| 说明：.380V |
| 3 | 风机过载保护器 | 15KW | 个 | 1 |
| 说明：格力达双枪牌厂家专配（电源线由甲供） |
| 4 | 抽油烟机吊装底座 | 1000*1100*1500 | 个 | 1 |
| 说明：采用角铁、槽钢焊接，上防锈漆 现场尺寸 |
| 5 | 静电油烟处理器 | 30000处理风量 | 个 | 1 |
| 说明：（电源线由甲供） |
| 6 | 净化器底座 | 1000*1600*1500 | 个 | 1 |
| 说明：采用角铁、槽钢焊接，上防锈漆 |
| 7 | 烟罩顶主管 | 700*600 | 米 | 13.6 |
| 说明：厂制品（1.0mm镀锌板现场尺寸制作。） |
| 8 | 抽烟机风机喇叭口 | 900*900 | 个 | 2 |
| 说明：厂制品（1.0mm镀锌板现场尺寸制作。） |
| 9 | 镀锌油烟管道 | 700*700 | 米 | 23 |
| 说明：厂制品（1.0mm镀锌板现场尺寸制作。） |
| 10 | 镀锌油烟管道 | 800*800 | 米 | 10 |
| 说明：厂制品（1.0mm镀锌板现场制作。） |
| 11 | 镀锌弯头 | 800*800和700*700 | 个 | 7 |
| 说明：厂制品（1.0mm镀锌板现场制作。） |
| 12 | 油烟三通 | 600*600和700*700 | 个 | 3 |
| 说明：厂制品（1.0mm镀锌板现场制作。） |
| 13 | 法兰 | 按合同要求 | 个 | 88 |
| 说明：镀锌板压条内置共板 |
| 14 | 软接 | 按合同要求 | 个 | 2 |
| 说明：专业防火帆布 |
| 15 | 减震胶 | 按合同要求 | 个 | 8 |
| 说明：抽烟烟机和净化器机脚防震 |
| 16 | 机械打洞、补洞 | 早餐间和和主厨间 | 个 | 1 |
| 说明：人工费 |
| 17 | 机械打洞、补洞 | 烟井管道入口 | 个 | 1 |
| 说明：人工费 |
| 18 | 烟井管道入口护套 | 烟井管道入口 | 个 | 1 |
| 说明：厂制品（1.0mm镀锌板 现场制作。） |
| 19 | 油烟管道固定支架 |  | 个 | 20 |
| 说明：3*3角铁制作，上油漆，吊丝杆套上不锈钢管 |
| 20 | 设备和管道系统安装辅助材料及配件 | 按合同要求 | 项 | 1 |
| 说明：螺丝、密封胶、胶带、角铁、吊杆等 |
| 21 | 管道防漏油密封 | 按合同要求 | 米 | 38 |
| 说明：耐候胶。中性胶等 |
| 22 | 设备末端驳接 | 按合同要求 | 项 | 1 |
| 说明：末端1米内水、电、接配等配件 |
| 23 | 接油盆 | 1000*1000*50 | 个 | 2 |
| 说明：厂制品（1.0mm镀锌板现场制作。） |
| 24 | 止回阀 | 按合同要求 | 个 | 3 |
| 说明：苏琼牌 |
| 25 | 吊装抽烟机和净化器 | 按合同要求定制 | 台 | 2 |
| 说明：机械吊装费 |
| 2 蒸煮区 |
| 1 | 加强型低噪音抽烟柜 | 5.5KW | 台 | 1 |
| 说明：380V（开关到机械的电源线由甲供） |
| 2 | 加强型低噪音抽烟柜马达 | 5.5KW | 台 | 1 |
| 说明：380V |
| 3 | 风机过载保护器 | 5.5KW | 个 | 1 |
| 说明：厂家专配（电源线由甲供） |
| 4 | 抽烟机风机底座 | 1000*1000*1500 | 个 | 1 |
| 说明：采用角铁、槽钢焊接，上防锈漆 |
| 5 | 静电油烟处理器 | 12000处理风量 | 个 | 1 |
| 说明：瑞和牌，（电源线由甲供） |
| 6 | 净化器底座 | 1000*1500*1500 | 个 | 1 |
| 说明：采用角铁、槽钢焊接，上防锈漆 |
| 7 | 烟罩顶顶管 | 500*500 | 米 | 7.5 |
| 说明：厂制品（1.0mm镀锌板现场制作。） |
| 8 | 抽烟机风机喇叭口 | 900*900 | 个 | 2 |
| 说明：厂制品（1.0mm镀锌板现场尺寸制作。） |
| 9 | 镀锌油烟管道 | 700*600 | 米 | 5 |
| 说明：厂制品（1.0mm镀锌板 现场尺寸制作。） |
| 10 | 镀锌弯头 |  | 个 | 4 |
| 说明：厂制品（1.0mm镀锌板现场制作。） |
| 11 | 油烟三通 | 600*400 | 个 | 2 |
| 说明：厂制品（1.0mm镀锌板现场制作。） |
| 12 | 法兰 | 按合同要求定制 | 个 | 24 |
| 说明：镀锌板压条内置共板 |
| 13 | 软接 | 按合同要求定制 | 个 | 2 |
| 说明：专业防火帆布 |
| 14 | 减震胶 | 按合同要求定制 | 个 | 4 |
| 说明：抽油烟机和净化器机脚的防震 |
| 15 | 打洞、补洞 | 按合同要求 | 个 | 2 |
| 说明：人工费 |
| 16 | 机械打洞、补洞 | 烟井管道入口 | 个 | 1 |
| 说明：人工费 |
| 17 | 烟井管道入口护套 | 烟井管道入口 | 个 | 1 |
| 说明：厂制品（1.0mm镀锌板 现场制作。） |
| 18 | 油烟管道固定支架 | 按合同要求定制 | 个 | 20 |
| 说明：3*3角铁制作，上油漆，吊丝杆套上不锈钢管 |
| 19 | 设备和管道系统安装辅助材料及配件 | 按合同要求定制 | 项 | 1 |
| 说明：螺丝、密封胶、胶带、角铁、吊杆等 |
| 20 | 管道防漏油密封 | 按合同要求定制 | 米 | 35 |
| 说明：耐候胶。中性胶等 |
| 21 | 设备末端驳接 | 按合同要求定制 | 项 | 1 |
| 说明：末端1米内水、电、接配等配件 |
| 22 | 接油盆 | 1000*1000*50 | 个 | 2 |
| 说明：厂制品（1.0mm镀锌板现场制作。） |
| 23 | 止回阀 | 按合同要求定制 | 个 | 1 |
| 说明：苏琼牌 |
| 24 | 吊装抽烟机和净化器 | 按合同要求定制 | 台 | 2 |
| 说明：机械吊装费 |
| 售饭间和面点区 |
| 1 | 加强型低噪音抽烟柜 | 11KW | 台 | 1 |
| 说明：380V（开关到机械的电源线由甲供） |
| 2 | 加强型低噪音抽烟柜马达 | 11KW | 台 | 1 |
| 说明：380V |
| 3 | 风机过载保护器 | 11KW | 个 | 1 |
| 说明：厂家专配（电源线由甲供） |
| 4 | 风机底座 | 1300*1300*300 | 个 | 1 |
| 说明：采用角铁、槽钢焊接，上防锈漆 |
| 5 | 静电油烟处理器 | 20000处理风量 | 个 | 1 |
| 说明：瑞和牌，（电源线由甲供） |
| 6 | 净化器底座 | 按合同要求定制 | 个 | 1 |
| 说明：采用角铁、槽钢焊接，上防锈漆 |
| 7 | 烟罩顶主管 | 600*600 | 米 | 11 |
| 说明：厂制品（1.0mm镀锌板现场制作。） |
| 8 | 抽烟机风机喇叭口 | 900*900 | 个 | 2 |
| 说明：厂制品（1.0mm镀锌板现场尺寸制作。） |
| 9 | 镀锌油烟管道 | 700*600 | 米 | 33 |
| 说明：厂制品（1.0mm镀锌板现场制作。） |
| 10 | 镀锌弯头 | 700*600 | 个 | 5 |
| 说明：厂制品（1.0mm镀锌板现场制作。） |
| 11 | 油烟三通 | 按合同要求定制 | 个 | 2 |
| 说明：厂制品（1.0mm镀锌板现场制作。） |
| 12 | 法兰 | 按合同要求定制 | 个 | 78 |
| 说明：镀锌板压条内置共板 |
| 13 | 软接 |  | 个 | 2 |
| 说明：专业防火帆布 |
| 14 | 减震胶 | 按合同要求定制 | 个 | 8 |
| 说明： |
| 15 | 打洞、补洞 | 按合同要求 | 个 | 2 |
| 说明：人工费 |
| 16 | 油烟管道固定支架 | 按合同要求定制 | 个 | 18 |
| 说明：3*3角铁制作，上油漆，吊丝杆套上不锈钢管 |
| 17 | 设备和管道系统安装辅助材料及配件 | 按合同要求定制 | 项 | 1 |
| 说明：螺丝、密封胶、胶带、角铁、吊杆等 |
| 18 | 管道防漏油密封 | 按合同要求定制 | 米 | 45 |
| 说明：耐候胶。中性胶等 |
| 19 | 设备末端驳接 | 按合同要求定制 | 项 | 1 |
| 说明：末端1米内水、电、接配等配件 |
| 20 | 接油盆 | 1000*1000*50 | 个 | 2 |
| 说明：厂制品（1.0mm镀锌板现场制作。） |
| 21 | 止回阀 | 按合同要求定制 | 个 | 3 |
| 说明：苏琼牌 |
| 22 | 吊装抽烟机和净化器 | 按合同要求定制 | 台 | 2 |
| 说明：机械吊装费 |
| 4 其他 |
| 1 | 运输费 |  | 项 | 1 |
| 2 | 搬运费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 安装费 |  | 项 | 1 |

3、送鲜风设备

| 序号 | 名称 | 型号/规格(mm） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 主厨区 |
| 1 | 水冷降温式送鲜风机 |  | 台 | 1 |
| 说明：2.2KW/380V（开关到机械的电源线由甲供） |
| 2 | 安装水冷降温式送鲜风机铁架 | 按合同要求定制 | 台 | 1 |
| 说明：4*4角铁制作，上油漆 |
| 3 | 软接 | 按合同要求定制 | 个 | 1 |
| 说明：防火帆布 |
| 4 | 配电保护控制开关箱 | 2.2KW/380V | 个 | 1 |
| 说明：厂家自配专业保护厨房机电 |
| 5 | 水冷风机管道变头 | 600*500变1000*600 | 个 | 1 |
| 说明：厂制品（1.0mm镀锌板 现场尺寸制作。） |
| 6 | 管道变头 | 700*600变500*400 | 个 | 2 |
| 说明：厂制品（1.0mm镀锌板现场制作。） |
| 7 | 送鲜风主管道 | 700*600 | 米 | 3 |
| 说明：厂制品（1.0mm镀锌板现场制作。）以现场尺寸来调整 |
| 8 | 送鲜风管道 | 500*400 | 米 | 25 |
| 说明：厂制品（1.0mm镀锌板现场制作。） |
| 9 | 管道弯头 | 500*400 | 个 | 5 |
| 说明：厂制品（1.0mm镀锌板现场制作。）以现场尺寸来调整 |
| 10 | 固定吊杆 | 按合同要求定制 | 个 | 10 |
| 说明：调节螺杆，人工。 |
| 11 | 送鲜风风口 | 350×250 | 个 | 22 |
| 说明：不锈钢半自动风口 |
| 12 | 其他辅助材料 | 按合同要求 | 项 | 1 |
| 2 蒸煮间、公共餐具间、保洁间 |
| 1 | 水冷降温式送鲜风机 |  | 台 | 1 |
| 说明：2.2KW/380V（开关到机械的电源线由甲供） |
| 2 | 安装水冷降温式送鲜风机铁架 | 按合同要求定制 | 台 | 1 |
| 说明：4*4角铁制作，上油漆 |
| 3 | 软接 | 按合同要求 | 个 | 1 |
| 说明：防火帆布 |
| 4 | 配电保护控制开关箱 | 2.2KW/380V | 个 | 1 |
| 说明：厂家自配专业保护厨房机电 |
| 5 | 水冷风机管道变头 | 600*600变 | 个 | 1 |
| 说明：厂制品（1.0mm镀锌板 现场尺寸制作。） |
| 6 | 管道变头 | 700*600变500*400 | 个 | 1 |
| 说明：厂制品（1.0mm镀锌板现场制作。） |
| 7 | 送鲜风管道 | 700*600 | 米 | 5 |
| 说明：厂制品（1.0mm镀锌板现场制作。） |
| 8 | 送鲜风管道 | 500*400 | 米 | 26 |
| 说明：厂制品（1.0mm镀锌板现场制作。） |
| 9 | 管道弯头 | 500*400 | 个 | 5 |
| 说明：厂制品（1.0mm镀锌板现场制作。） |
| 10 | 固定吊杆 | 按合同要求 | 个 | 12 |
| 说明：调节螺杆，人工。 |
| 11 | 送鲜风风口 | 350×250 | 个 | 16 |
| 说明：不锈钢半自动风口 |
| 12 | 其他辅助材料 | 按合同要求 | 项 | 1 |
| 3 蔬菜区、肉类区、鱼类区 |
| 1 | 水冷降温式送鲜风机 |  | 台 | 1 |
| 说明：2.2KW/380V（开关到机械的电源线由甲供） |
| 2 | 安装水冷降温式送鲜风机铁架 | 按合同要求 | 台 | 1 |
| 说明：4*4角铁制作，上油漆 |
| 3 | 软接 | 按合同要求 | 个 | 1 |
| 说明：防火帆布 |
| 4 | 配电保护控制开关箱 | 2.2KW/380V | 个 | 1 |
| 说明：厂家自配专业保护厨房机电 |
| 5 | 水冷风机管道变头 | 600*600变 | 个 | 1 |
| 说明：厂制品（1.0mm镀锌板 现场尺寸制作。） |
| 6 | 管道变头 | 700*600变500*400 | 个 | 1 |
| 说明：厂制品（1.0mm镀锌板现场制作。） |
| 7 | 送鲜风管道 | 700*600 | 米 | 3 |
| 说明：厂制品（1.0mm镀锌板现场制作。） |
| 8 | 送鲜风管道 | 500*400 | 米 | 22 |
| 3 |
| 9 | 管道弯头 | 500*400 | 个 | 5 |
| 说明：厂制品（1.0mm镀锌板现场制作。） |
| 10 | 固定吊杆 | 按合同要求 | 个 | 10 |
| 说明：调节螺杆，人工。 |
| 11 | 送鲜风风口 | 350×250 | 个 | 16 |
| 说明：不锈钢半自动风口 |
| 12 | 其他辅助材料 | 按合同要求 | 项 | 1 |
| 4 其他 |
| 1 | 运输费 | 按合同要求 | 项 | 1 |
| 2 | 搬运费 | 按合同要求 | 项 | 1 |
| 3 | 工程管理费 | 按合同要求 | 项 | 1 |

4、厨杂设备

| 序号 | 产品名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 粗加工区 |
| 1 | 长方形塑料砧板连案板连架 | 2000×1200×23mm | 套 | 1 |
| 2 | 圆形塑料砧板 | 500×150mm | 块 | 2 |
| 3 | 绞肉机 |  | 台 | 1 |
| 4 | 蒜头机 |  | 台 | 1 |
| 5 | 九江刀 | 2号 | 把 | 3 |
| 6 | 片刀 | 2号 | 把 | 4 |
| 7 | 菜刀 | 1号 | 把 | 5 |
| 8 | 瓜刨 | 按合同要求 | 把 | 8 |
| 9 | 李科大号磨刀石 | 按合同要求 | 块 | 2 |
| 10 | 粉石 | 按合同要求 | 块 | 1 |
| 11 | 铝合金刨丝器 | 按合同要求 | 个 | 1 |
| 12 | 铁柄菜筐 | 2号/620×440×305mm | 个 | 18 |
| 13 | 蓝菜筐 | 660×450×200mm | 个 | 20 |
| 14 | 蓝菜筐 | 490×390×160mm | 个 | 30 |
| 15 | 红菜筐 | 490×390×160mm | 个 | 30 |
| 16 | 保鲜盒 | 大273 | 个 | 30 |
| 17 | 保鲜盒 | 小270 | 各 | 50 |
| 18 | 水桶/大白桶 | 100升 | 个 | 5 |
| 19 | 塑料红盆 | 大/70cm | 个 | 8 |
| 20 | 塑料红盆 | 小/50cm | 个 | 5 |
|  | 2 厨房区 |
| 1 | 大炒锅 | 1.2米 | 个 | 4 |
| 2 | 大炒锅 | 1米 | 个 | 2 |
| 3 | 长柄大锅铲 | 按合同要求 | 把 | 5 |
| 4 | 炒勺 | 1号钢羊壳 | 把 | 5 |
| 5 | 不锈钢大桶 | 60×60×1.2cm | 个 | 5 |
| 6 | 不锈钢小桶 | 30×30×1.2cm | 个 | 5 |
| 7 | 不锈钢菜盆 | 60cm | 个 | 10 |
| 8 | 不锈钢漏盆 | 60cm | 个 | 3 |
| 9 | 不锈钢小盆 | 40cm | 个 | 15 |
| 10 | 不锈钢油格 | 10寸 | 把 | 5 |
| 11 | 钢方格炸喱 | 13寸 | 把 | 5 |
| 12 | 高压锅 | 32cm | 台 | 1 |
| 13 | 康舒砂锅 | 107号 | 个 | 2 |
| 14 | 调味盅 | 18cm | 个 | 15 |
| 15 | 调料盒 | 八格 | 套 | 5 |
| 16 | 圆蒸饭盆 | 46cm | 个 | 20 |
| 17 | 留样冰箱 | G260L | 台 | 2 |
| 18 | 不锈钢口杯 | 8cm | 个 | 150 |
| 19 | 惠尔信保鲜盒 | 273 | 个 | 50 |
| 20 | 惠尔信保鲜盒 | 271 | 个 | 30 |
| 21 | 钢油盆 | 10寸 | 个 | 13 |
|  | 3 汤粉，汤面档口 |
| 1 | 不锈钢货架 | 1500×500×1550 | 张 | 1 |
| 2 | 四头中压炉配套 |  | 台 | 2 |
| 3 | 单柄铝雪平锅 | 20cm | 个 | 8 |
| 4 | 不锈钢大汤碗 | 20cm | 个 | 100 |
| 5 | 不锈钢碟 | 12cm | 个 | 100 |
| 6 | 电扒炉 |  | 台 | 1 |
| 7 | 扒铲 | 按合同要求定制 | 把 | 3 |
| 4 食品检测室 |
| 1 | 食品检测室工作桌 | 1500*1000*950mm | 张 | 1 |
| 2 | 食品检测室工作柜 | 1500*1000*950mm | 张 | 1 |
| 3 | 学校食品安全检测系统 | 仪器 | 套 | 1 |
| 4 | 学校专用食品安全检测仪主机 |  | 台 | 1 |
| 5 | 所有项目检测试剂 | 批次 | 批 | 50 |
| 6 | 电子台秤 | 500g | 台 | 1 |
| 7 | 超声波提取仪 | 0.5L | 台 | 1 |
| 8 | 玻璃试管 | 10ml | 个 | 1 |
| 9 | 移液枪 | 0.1-1ml | 把 | 1 |
| 10 | 枪头 | 1ml | 个 | 1 |
| 11 | 枪头盒 | 96孔 | 盒 | 1 |
| 12 | 吸管 | 1ml | 个 | 1 |
| 13 | 比色皿 | 10ml | 盒 | 1 |
| 14 | 一次性样品杯 | 30ml | 个 | 1 |
| 15 | 多功能剪刀 | 按合同要求定制/ | 把 | 1 |
| 16 | 样品刀 | 按合同要求定制/ | 把 | 1 |
| 17 | 记号笔 | 按合同要求定制/ | 支 | 1 |
| 18 | 配件箱 | 按合同要求定制/ | 个 | 1 |
| 19 | 台式电脑 |  | 台 | 1 |
| 20 | 打印机 |  | 台 | 1 |
|  | 5 保洁用品 |
| 1 | 拖地车 | 按合同要求 | 辆 | 2 |
| 2 | 拖地桶 | 按合同要求 | 个 | 5 |
| 3 | 长形拖把 | 按合同要求 | 把 | 3 |
| 4 | 圆形拖把 | 按合同要求 | 把 | 5 |
| 5 | 刮水刨 | 按合同要求 | 把 | 5 |
| 6 | 吹干机 |  | 台 | 3 |
| 7 | 水鞋 | 按合同要求 | 双 | 2 |
| 8 | 防水布 | 按合同要求 | 条 | 20 |
| 9 | 胶手套 | 按合同要求 | 双 | 50 |
| 10 | 布手套 | 按合同要求 | 双 | 50 |
| 11 | 矮凳 | 按合同要求定制 | 张 | 10 |
|  | 6 大厅餐具 |
| 1 | 不锈钢加厚餐盘 | 五格 | 个 | 1600 |
| 2 | 筷子 | 按合同要求 | 双 | 2000 |
| 3 | 不锈钢双层汤碗 | 11.5cm | 个 | 1600 |
| 4 | 不锈钢大汤碗 | 20cm | 个 | 150 |
| 5 | 不锈钢中汤碗 | 16cm | 个 | 100 |
| 6 | 不锈钢加厚短汤匙 | 按合同要求 | 把 | 500 |
| 7 | 不锈钢加厚长汤匙 | 按合同要求 | 把 | 500 |
| 8 | 分菜夹 | 按合同要求 | 把 | 30 |
| 9 | 打菜长勺 | 按合同要求 | 把 | 25 |
| 10 | 打饭勺 | 按合同要求 | 把 | 25 |
| 11 | 不锈钢汤桶 | 60×60×1.2cm | 个 | 12 |
| 12 | 汤桶脚架 | 按合同要求定制 | 个 | 2 |
| 13 | 三层不锈钢餐车 | 950×500×950mm | 辆 | 4 |
| 14 | 不锈钢推车 | 1000×600×870mm | 辆 | 3 |
| 15 | 回收分类柜 | 按合同要求定制 | 张 | 2 |
| 16 | 口杯 | 8cm | 个 | 500 |
| 17 | 面包盘 | 61×41×4.8cm | 个 | 50 |
|  | 7 充值间，仓库办公用品 |
| 1 | 文件柜 | 800*600*1800mm | 个 | 4 |
| 2 | 工作桌 | 1400*700*800mm | 张 | 3 |
| 3 | 脚架 | 1500*600*300mm | 个 | 2 |
| 4 | 储物箱 | 按合同要求定制 | 个 | 15 |
| 5 | 文件夹 | 按合同要求 | 个 | 20 |
| 6 | 电话 | 按合同要求 | 部 | 2 |
| 7 | 学生售饭间空调 | 5匹 | 部 | 1 |
| 8 | 教室售饭、办公司、面点间空调 | 3匹 | 部 | 3 |
| 9 | 空调 | 1匹半 | 部 | 1 |
| 10 | 监控系统 | 按合同要求 | 套 | 1 |
| 11 | 高清监控头 | 按合同要求 | 个 | 25 |
| 12 | 灭蝇灯 | 按合同要求 | 盏 | 13 |
| 13 | 紫外线杀菌灯 | 按合同要求 | 盏 | 14 |
| 14 | 风帘机 | 按合同要求 | 台 | 6 |
| 15 | 卫生间保洁柜 | 1200*600*1800mm | 台 | 1 |
|  | 小计1--7 |  |  |  |

5、食堂冷库设备

| 序号 | 名称 | 型号/规格(mm） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 不锈钢库体（冷冻库）使用温度：-10～-15℃ |
| 1 | 双面不锈钢冷库板(100mm) | 100MM厚304#不锈钢板,0.3MM | m2 | 60 |
| 2 | 双面不锈钢冷库板（底板） | 100MM厚（冻库地底的底板和速冻的地底板为一直平行） | m2 | 20 |
| 3 | 保温密封条 | （6200*3200*2600）厂家专用配备 | m2 | 80 |
| 4 | 密封胶 | 耐候胶，玻璃胶。 | m2 | 80 |
| 5 | 双面不锈钢冷库门 | 800x1800*100MM不锈钢（100MM厚）外。内 304#0.06MM 不锈钢（100MM厚）外。内 304#0.06MM | 扇 | 1 |
| 6 | 双面彩钢冷库门五金件 | 800x1800*100MM配套拉手，保温胶等 | 扇 | 1 |
| 7 | 5P全封闭风冷机组 | 5P压缩机、厂配冷凝器、液瓶、压力继、带油压力表、电磁阀、过滤器、油分离器、机壳等。 | 台 | 1 |
| 8 | 外装装机组铁架 | 槽钢，角铁，防锈漆 | 台 | 1 |
| 9 | 租凭吊装机组 | 租赁吊车或人工 | 台 | 1 |
| 10 | 固定挂件 | 厂家专用配备 | m2 | 100 |
| 11 | 冷风机固定铁架 | 槽钢，角铁，防锈漆 | 个 | 1 |
| 12 | JD30m2冷风机 |  | 台 | 1 |
| 13 | 机组连接控制电线 （含线槽） | 电缆线（从室内分电箱到室外机组） （甲供4*6+1的电缆线到分电箱） | 批 | 1 |
| 14 | 机组连接管道 | 1.2管壁、20保温管（外机组到室内风冷机组30米内。 超出另算） | 批 | 1 |
| 15 | 机组连接管道（含保温） | 保温棉管道（外机组到室内风冷机组30米内。超出另算） | 批 | 1 |
| 16 | 电子保护电控箱 |  | 组 | 1 |
| 17 | R22膨胀阀 |  | 组 | 1 |
| 18 | R22制冷剂 |  | 瓶 | 2 |
| 19 | 冷库专用门帘机 | 广东 | 台 | 1 |
| 20 | 机组固定平台及镀锌板防雨棚 | 钢结构 | 套 | 1 |
| 21 | 库内防暴灯及控制开关（36伏） |  | 套 | 1 |
| 22 | 门边加热及控制 开关（36伏） |  | 套 | 1 |
| 23 | 300型变压器 |  | 个 | 1 |
| 24 | 冷风机排水 | 联塑管 | 批 | 1 |
| 2 不锈钢库体（保鲜库）使用温度：-10～-15℃ |
| 1 | 双面不锈钢冷库板(100mm) | 100MM厚304#不锈钢板,0.03MM | m2 | 60 |
| 2 | 双面不锈钢冷库板（底板） | 100MM厚（冻库地底的底板和速冻的地底板为一直平行） | m2 | 20 |
| 3 | 保温密封条 | （6200*4200*2600）*2说明：厂家专用配备 | m2 | 80 |
| 4 | 密封胶 | 耐候胶。玻璃胶 | m2 | 80 |
| 5 | 双面不锈钢冷库门 | （100MM厚）外。内 304#0.06MM 800x1800*100MM | 扇 | 1 |
| 6 | 双面彩钢冷库门五金件 | 800x1800*100MM 配套拉手，保温胶等 | 扇 | 1 |
| 7 | 5P全封闭风冷机组 | 说明：5P压缩机、厂配冷凝器、液瓶、 压力继、带油压力表、电磁阀、过滤器、油分离器、机壳等。 | 台 | 1 |
| 8 | 外装装机组铁架 | 说明：槽钢，角铁，防锈漆 | 台 | 2 |
| 9 | 租凭吊装机组 | 说明：租赁吊车或人工 | 台 | 2 |
| 10 | 固定挂件 | 说明：厂家专用配备 | m2 | 110 |
| 11 | 冷风机固定铁架 | 说明：槽钢，角铁，防锈漆 | 个 | 1 |
| 12 | JD30m2冷风机 |  | 台 | 1 |
| 13 | 机组连接控制电线 （含线槽） | 说明：电缆线（从室内分电箱到室外机组） （甲供4*6+1的电缆线到分电箱） | 批 | 1 |
| 14 | 机组连接管道 | 说明：1.2管壁、20保温管 （外机组到室内风冷机组30米内。超出另算） | 批 | 1 |
| 15 | 机组连接管道（含保温） | 说明：保温棉管道 （外机组到室内风冷机组30米内。超出另算） | 批 | 1 |
| 16 | 电子保护电控箱 | NAK121/5.5KW 风冷 | 组 | 1 |
| 17 | R22膨胀阀 | 说明： | 组 | 1 |
| 18 | R22制冷剂 | 说明： | 瓶 | 2 |
| 19 | 冷库专用门帘机 | 说明：广东 | 台 | 1 |
| 20 | 机组固定平台及镀锌板防雨棚 | 说明：钢结构 | 套 | 1 |
| 21 | 库内防暴灯及控制开关（36伏） | 说明： | 套 | 1 |
| 22 | 门边加热及控制 开关（36伏） | 说明： | 套 | 1 |
| 23 | 300型变压器 | 说明： | 个 | 1 |
| 24 | 冷风机排水 | 说明：联塑管 | 批 | 1 |
| 3 其他 |
| 1 | 安装及调试费用 |  | 项 | 2 |
| 2 | 运输费用 |  | 项 | 2 |
| 3 | 运输搬运上下车费用 |  | 项 | 2 |
| 4 | 远程施工管旅差 |  | 项 | 2 |
| 5 | 远程施工管理费 |  | 项 | 2 |

二、技术要求：

1、所有产品设备用材，包括板材、方通、管材、结材、不锈钢零件均为发纹塑贴板（磨砂板），即SUS201或SUS304优质冷轧不锈钢板材制作，具体规格见附件（设备清单）要求。2、煤气炉头、柴油炉头、火嘴、油气掣、火种掣、安全掣、风掣、水掣等炉具主要配件均是针对各种燃料的性质特征而进一步加工形成；选用国标额定压力炉头，从而保证炉具的热负荷。3、所有风、汽、水、气、油管路均用国标管。4、不锈钢产品精工制作，焊接口应使用TIG金属电弧焊接机，焊点无陷落、破裂及变色现象，焊缝规则均匀，经打磨、抛光、酸洗处理后与原材质浑然一体。5、产品中所列车、台、柜、架、灶，主要层面的边，均为圆角流线型设计及工艺处理。

6、产品出厂时全面表现出不锈钢制品特有的光洁、亮泽等特点。7、设备安装涉及到的土建部分由采购方负责，其中安装所用的施工水电可从总包单位表下接出，水电费用可交总包单位；或直接缴纳一定水电和协调费用给总包单位。8、协助燃气管道施工单位施工和调试。9、油烟净化系统负责环保检测并确保通过,厨房设备必须经卫生防疫站验收通过。

三、服务要求（安装和调试）1、由供货方负责将设备免费运至合同中规定的现场，并派专业技术人员免费进行安装、调试，并负责调试至验收合格；2、供货方应在投标文件中提供生产、安装及调试的进度计划表，详细列明工期安排情况(作为合同的一部分)，采购方有权在授予合同至供货方生产场所进行不少于两次的不定期的抽查，若发现供货方未按投标文件中列明的进度生产，采购方有权废除供货方中标权。采购方因此而产生的一切损失由供货方承担；3、采购方提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行；4、供货方应派专业技术人员到采购方指定的地点对采购方的管理人员进行使用操作、维修、保养等技术的现场培训，直至采购方的管理人员能熟练独立工作。供货方委派的专业技术人员所需费用均由供货方承担。5、供货方应向采购方提供以下中文技术资料和样品壹套，其费用包括在投标价格中：A、产品验收标准B、技术说明书C、出厂明细表(装箱单)D、出厂检验报告和合格证书E、设备安装原理图F、安装、维修及操作手册G、合同中要求的其他相关技术资料H、厨具设备样品：提供主要部份成品(炉头、鼓风机)及部件(厨具各组成部分的原材料各一小块，要求所提供的部件能清晰反映各组成部份的横截面)；6、供货方应提供不同款式产品维修所需专用工具及其清单各二套。7、质量保证供货方应保证所提供设备是全新、未使用过的，是用一流的工艺和采购方要求的材质制造而成的正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求；应保证相关施工是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行的安装验收规范来实施的。供货方应保证其所提供设备在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。在设备和安装工程最终验收后的质量保证期内，供货方应对由于工艺或材质的缺陷或安装不当而发生的任何不足或故障负责，费用由供货方负担。8、验收标准和程序：验收标准A：设备尺寸、规格、用材等，按招标文件要求、中标方投标文件及样品进行验收；检验标准B：按国家或行业或地方标准，高于国家或行业或地方标准的按高标准验收。要求产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数；设备应能通过质检、计量部门的检验。验收程序：分供货方出厂检验、安装调试检验及最终验收三个阶段

四、特别要求

1、带▲号产品，提供生产厂家ISO9001认证，ISO14001认证，ISO18001认证（均需加盖厂家公章）。

2、带▲号产品，提供产品国家产品质量监督检验中心出具的检测报告。

3、带▲号产品，提供原厂家授权书、售后服务承诺书及彩页（加盖厂商公章）。

4、带●号产品，提供清晰的彩色图样。

5、提供SUS201或SUS304优质冷轧不锈钢板材（磨砂贴塑板）2块（规格不限）。

6、根据招标文件要求，结合项目实际，提供本项目实施平面图和效果图。实施平面图和效果图须符合现场实际、满足招标文件要求、布局合理，否则投标无效

▲7、投标人需到实地勘察了解情况，提交经采购人确认的实地勘查函（勘查函格式见如下格式）。

现场勘查确认函（格式） 名称：食堂厨房设备安装 项目编号：HNHJ2017-08-007 我公司于2017年8月 日，对海口市五源河学校食堂厨房设备安装项目的现场进行了实地踏勘，对现场情况和所需服务管理内容等已经了解和确认，可以对所需服务管理作相应的实施质量承诺。 投标人：海口市五源河学校 （盖章） 投标人代表签名： 采购人：（盖章） 采购人代表签名： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

五、其它要求

（1）供货完成时间：合同签订后 30 天内。

（2）保质期为：整体工程自验收合格之日起提供一年质保，硬件设备自验收合格之日起提供两年质保。

（3）交货地点：由采购人指定地点。

（4）在质保期间提供提供7×24小时免费技术支持和服务，出现质量问题时，中标人得到通知后1小时内响应，3小时内派人员到达用户现场，6小时内解决问题。

（5）所投质量出现问题，保质期间供应商应负责三包（包修、包换、包退）。

（6）所投工程成品性能指标必须与中标验收所提供的工程成品性能指标一致。

（7）投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投货物的技术指标、资质证书资料等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，采购人有权取消其中标资格，没收投标保证金，并报政府采购主管部门严肃处理。

（8）投标人须同意付款条件：所有货物安装调试完毕，经对项目整体验收合格后的七个工作日内，支付合同金额的60%。验收合格之日起6个月后的七个工作日内，支付余下的的40%货物。对此要求，投标人须提交确认承诺书，否则投标无效。

第六章  评标办法

# 1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4评标委员会成员应当遵守下列工作纪律：

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

1.5 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.6 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.7评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

2、评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

3、 评标要求

3.1熟悉和理解招标文件。

评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.2根据《中华人民共和国政府采购法》、财政部《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标按照下列工作程序进行：

（1）投标文件初审（包括资格性检查附表1和符合性检查附表2）；

（2）澄清有关问题；

（3）比较与评价；

（4）推荐中标投标人名单；

（5）编写评标报告。

3.3 评标委员会根据招标文件中资格性和符合性要求对投标文件进行初审。只有对“资格性检查表、符 合 性 检 查 表、”（ 附表1、2）所列各项作出响应的投标文件才能通过初步评审。

附表1：  资格性检查表

| 审查项目 | 评议内容 | 投标 人1 | 投标 人2 | 投标 人3 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格证明文件 | 是否有企业营业执照、税务登记证、组织代码证（复印件） |  |  |  |  |
| 投标文件情况 | 正本和副本的数量是否符合招标文件要求 |  |  |  |  |
| 投标保证金 | 是否按时按量交投标保证金 |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |

注：

1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写：“合格”；只要其中有一项×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委签名：

日    期：

附表2：            符 合 性 检 查 表

| 投标人 | 响 应 条 件 | 结论 |
| --- | --- | --- |
|  | 是否提交投标函、开标一览表、投标报价明细表、技术要求响应表 | 是否符合投标文件的内容、式样、顺序和签署要求且内容完整无缺漏 | 是否符合投标报价范围 | 是否满足投标有效期 | 是否满足交付期、保质期要求 | 是否有售后服务承诺书 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写：“合格”；只要其中有一项×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委签名：

日    期：

## 3.4 评标委员会根据财库〔2012〕69号《财政部关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》，判断投标文件资格性、符合性是否响应招标文件的要求，须以本招标文件的明确规定作为依据，而不寻求外部证据。否则，不能对投标文件作为无效处理。

3.5投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）正副本数量齐全、密封完好，只是未按照招标文件要求进行分装或者统装的；

（二）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（三）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（四）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

3.6 本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件正副本数量不足的；

（二）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（三）投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；

3.7比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.8复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.9采购人、采购代理机构要对评审数据进行核对，核对，对畸高、畸低的重大差异评分提示评委复核，保证公平公正评分。

3.10推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

3.11出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果和中标候选供应商排序表；

（六）评标委员会授标建议；

（七）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.12评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于资格性审查、符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.13供应商应当书面澄清、说明或者更正。

在评标过程中，供应商投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

（三）投标文件未提供的材料。

3.14 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要供应商澄清、说明或者更正，按照以下原则处理：

（一）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

（三）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（四）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本条第（二）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责。供应商的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.15 低于成本价投标处理。在评标过程中，投标人报价低于采购预算50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件、响应文件作为无效处理。

3.16 招标人现场复核评标结果。

3.16.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，招标采购单位应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评标结果或者重新评标：

（一）资格性审查认定错误的；

（二）分值汇总计算错误的；

（三）分项评分超出评分标准范围的；

（四）客观评分不一致的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评标，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.16.2 有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

（一）评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；

（二）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（三）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（四）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（五）招标采购单位未提供书面建议的。

4. 评标细则及标准

4.1本次综合评分的因素是：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度以及环保、节能、自主创新产品等。

4.2 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

4.3综合评分明细表

4.3.1综合评分明细表的制定科学合理。

4.3.2对记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在本次政府采购活动中实行直接从总分中扣分的惩戒方法。

4.3.3综合评分明细表

综合评分明细表

| 序号 | 评分因素 及权重 | 项目内容 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术、质量、保障等条件要求（45%） | 实质性指标要求和其他指标要求程度 | 33分 | 1、完全满足带▲号要求的，得5分，不满足的不得分。 2、提供带●号产品清晰的彩色图样，优的，得3-5分；良的，得1-2分,其他的不得分。 3、提供带●号产品2017年产品责任险保险单计3000万以上（含）的得3分，不提供原件不得分。 4、提供SUS201或SUS304优质冷轧不锈钢板材（磨砂贴塑板）2块，优的，得5分，良的，得2分，其他的，不得分。 5、根据招标文件要求，结合项目实际，提供本项目实施平面图和效果图。实施平面图和效果图须符合现场实际、满足招标文件要求、布局合理，优的，得10-15分，良的，得5-10分，其他的，不得分。 |  |
|  |  | 企业资质和主要炉具产品要求 | 12分 | 投标人提供炉具制造生产商《全国工业产品生产许可证》、《ISO9001质量管理体系认证证书》、《ISO18001 职业健康安全管理体系认证证书》、《ISO14001 环境管理体系认证证书》、《安全生产标准化三级企业》的,每件得1分，满分5分。 投标人对如下产品分别提供产品副省级或副省级以上质量检测/检验报告原件的，每提供1件得1分，满分7分： 燃气双头大煮炉、双头平头汤炉、双层工作台、四层存放架、饼架、风管、304不锈钢板材（共7项产品）。 注：提供的证书须为原件，不提供原件不得分。 |  |
| 2 | 实施方案要求（20%） | 实施方案 | 20分 | 投标人能了解项目的基本情况，能结合项目实际，制订的实施方案描述详细，结构合理，针对性强，可行性高（实施方案应包括：编制依据及原则；工程范围；现场管理组织机构和劳动力计划；施工管理；施工机械配备和进出计划；主要施工技术方案和措施；进度计划和保证进度的措施；质量目标和质量管理、保证措施；安全和文明施工；），结构合理，目的明确，措施具体，工效明显优的，得15-20分，良得10-14分，一般得3-9分。 |  |
| 3 | 企业业绩要求（2%） | 企业业绩 | 2分 | 提供2016年1月1日至今的厨房设备安装类似项目合同金额250万元以上（不含）的，每个项目得1分（满分2分） 注：开标时应携带以上类似项目合同原件，不提供原件不得分。 |  |
| 4 | 售后服务要求（3%） | 服务 | 3分 | 售后服务内容完整，可行性高，维修响应时间短，保障措施得力，能定期巡查，维修能力强，有本地化售后服务机构、专业技术人员需提供《燃气具安装维修工》证书原件： 完全满足的，得2-3分，基本满足的，得1分，不满足的，得0分。 注：非本地投标人，须提供有效的有本地化售后服务机构证件。 |  |
| 6 | 报价(30%) | 报价 | 30 | 满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价／投标报价)×30 |  |

### 注：小微企业（监狱企业视同小微企业）价格扣除按照本招标文件投标须知前附表规定执行。

## 5、 废 标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在海南政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

## 6、定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选供应商名单，按顺序确定中标供应商。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商。

6.2.2 采购代理机构在评审结束之日起2个工作日内将评审报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

注意：采购人按照推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，不能认为采购人只能确定第一中标候选供应商为中标供应商，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选供应商为中标供应商，依次类推。

6.2.4采购代理机构在自采购人确定中标供应商之日起2个工作日内，向中标供应商发出中标通知书，并在省财政厅指定的海南省人民政府网/海南政府采购网上公告中标结果。招标文件同时公告。

6.2.5 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

## 7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

## 8.评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

# 第七章  合同主要条款（参考件）

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及XXXX采购项目（项目编号：XX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

## 一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

## 三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）          标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起   日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

## 四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后    日内初步验收。初步验收合格后，进入    试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后    日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

## 五、付款方式

（一）适用于无预付款采购项目

1、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，按照财政性资金支付有关规定，向乙方支付合同价款￥     元，人民币大写    元整；

2、履约保证金退还：在货物验收合格满    后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥      元， 人民币大写：              元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

3、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

（二）适用于有预付款采购项目（预付款建议不超过政府采购合同金额的30%）

1、甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之  计算款额￥             元，人民币大写：                            元整）后的    日内支付合同金额百分之     的价款；

2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，提交支付凭证资料给       财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之   款项：￥     元，人民币大写    元整；

3、履约保证金退还：在货物验收合格满    后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥      元， 人民币大写：              元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

4、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

## 六、售后服务

1、质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后   小时内响应到场，    小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方   次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

## 七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过  天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之  的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之  的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之   的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之   向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

## 八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

## 九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			     签约日期：XX年XX月XX日

本项目经海南华教设备招标有限公司依政府采购程序组织招标，合同主要条款 内容与招、投标文件的内容一致。

政府采购代理机构：海南华教设备招标有限公司（盖章）

法定代表人（授权代表）：

日期：  年  月  日

附件1:

中小企业声明函（投标供应商认为其为小型或微型企业的应提交本函，并明确企业类型，并提供最近年度经审计的财务报表，否则评审时不能享受相应的价格扣除）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。

2.本公司参加　　（采购人）　　的　　（采购项目）　　采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他　（请填写：中型、小型、微型）　企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月  日