竞争性磋商文件

采 购 人：东方市三创工作指挥部

项目名称：东方市三创指挥部室内外显示屏

项目编号：HNZH-2017-252

代理机构：海南政辉招投标代理有限公司

2017年11月

目录

第一章  磋商邀请函	2

第二章  供应商须知	4

第三章 用户需求书	15

第四章  合同条款及格式	26

第五章  响应文件内容及格式	28

# 第一章  磋商邀请函

受东方市三创工作指挥部（以下简称“采购人”）的委托，海南政辉招投标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）拟对东方市三创指挥部室内外显示屏（项目编号：HNZH-2017-252）所需的货物及服务组织竞争性磋商采购工作，兹邀请符合本次竞争性磋商采购要求的供应商参加本次磋商，有关事项如下：

# 一、磋商项目的名称、用途、采购预算及简要技术要求或招标性质：

1、项目名称：东方市三创指挥部室内外显示屏

2、项目编号：HNZH-2017-252

3、采购内容：见“用户需求书 ”

# 二、供应商资格要求

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人(须提供营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本)；

2、供应商有依法缴纳社会保障资金和缴纳税款的良好记录(需提供2017年任意一个月的纳税、社保记录证明材料）；

3、参加政府采购活动近三年内，没有重大事故、违法记录的声明函；

4、具有较强的本地化服务能力，非本地供应商应在本地应设有分支机构或第三方售后服务代理机构作为常驻服务和技术支持机构（需提供工商注册资料或本地第三方代理售后服务协议）, 可提供稳定、快速的技术支持和服务；

5、供应商必须对本项目内所有的内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，否则投标文件将被拒绝；

6、购买本项目谈判文件并缴纳投标保证金；

7、本项目不接受联合体方式的投标。

# 三、获取磋商文件

1、获取谈判文件时间：2017年11月 13 日至2017年 11 月 17 日（上午08:30－11:30，下午14:30－17:00，北京时间，节假日除外）。

2、标书发售地点：海口市美兰区五指山路16-3号康业花园西湖苑G栋2A；

3、售价：人民币￥300.00元/份（售后不退）；

4、磋商保证金为人民币￥10000.00元

5、缴纳投标保证金银行账户：

户  名：海南政辉招投标代理有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司海口新华支行

账  户：2201023809200980178

四、报价截止时间、谈判时间及地点

1、递交时间：2017年 11 月23 日下午15:00 至15:30（北京时间），逾期或不符合规定的投标文件恕不接收；

2、开标时间：2017年 11 月 23 日下午15:30 （北京时间）；

3、开标地点：海口市美兰区五指山路16-3号康业花园西湖苑G栋2A；

五、招标代理机构联系方式

1、名称：海南政辉招投标代理有限公司

2、地址：海口市美兰区五指山路16-3号康业花园西湖苑G栋2A

3、电话：0898-665576059

4、联系人: 符工

海南政辉招投标代理有限公司

2017年 11月13 日

# 第二章  供应商须知

# （一）总则

## 1、适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次磋商邀请中所叙述项目的货物及服务。

## 2、有关定义及相应职责

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次竞争性磋商的采购人是东方市三创工作指挥部。

2.2 “采购代理机构”系指受采购人的委托依法办理采购事宜的机构。本次竞争性磋商的采购代理机构是海南政辉招投标代理有限公司。

2.3 “供应商”系指实名购买竞争性磋商文件拟参加竞争性磋商和拟向采购人提供货物及服务的供应商。其职责如下：

2.3.1 对竞争性磋商文件错、漏之处提出澄清、说明要求或质疑；

2.3.2 按要求缴纳磋商保证金；

2.3.3 按要求编制响应文件；

2.3.4 派磋商代表递交响应文件，参加磋商活动，对评审小组就响应文件提出的问题进行澄清；“磋商代表”系指在磋商过程中代表提交响应文件单位处理磋商事宜的人员，包括单位法定代表人或负责人及取得授权的单位人员；

2.3.5 配合相关职能部门就竞争性磋商采购项目的质疑、投诉和举报的处理工作；

2.3.6 与采购人签订采购合同，按照合同规定向采购人提供货物及服务；

2.3.7 政府采购法律法规所规定的其他职责。

2.4 合格的供应商

2.4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2.4.2 符合竞争性磋商文件规定的资质要求，有能力提供满足竞争性磋商文件要求的相关货物及服务的法人实体。

2.5 “成交供应商”系指经磋商小组评审，并授予合同的供应商。

## 3、合格的货物和服务

3.1 “货物”系指供应商制造或组织符合磋商采购文件要求的货物等。所投货物必须是合法生产的合格货物，并能够按照货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

3.2 “服务”系指除货物以外的其他政府采购对象，其中包括：卖方须承担的运输、安装、技术支持与升级、培训、验收以及其它类似附加服务的义务。

## 4、投标费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，招标代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2 招标代理机构按国家相关部门的规定标准向甲方收取招标代理服务费。

## 5．竞争性磋商文件的约束力

5.1供应商在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，对采购代理提出书面质疑，逾期即视为接受了本竞争性磋商文件中的所有条款和规定。

5.2 本竞争性磋商文件由采购代理负责解释。

# （二）竞争性磋商文件

## 6、竞争性磋商文件的构成

6.1 竞争性磋商文件由下列文件以及在磋商过程中发出的修正和补充文件组成：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  供应商须知

第三章  用户需求书

第四章  响应文件内容及格式

注：请仔细检查竞争性磋商文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理联系解决。

6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件被拒绝。

## 7、竞争性磋商文件的澄清

供应商在收到竞争性磋商文件后，若有疑问需要澄清，可以书面形式（包括信函、传真、电传，下同）在响应文件提交截止时间5日前（逾期不受理）通知采购代理机构，采购代理机构将以书面形式进行答复，同时采购代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了本磋商文件的供应商。未对采购代理机构提出书面意见，即视为接受了本竞争性磋商文件中的所有条款和规定。

## 8、竞争性磋商文件的修改

8.l 在响应文件提交截止时间5天前，采购代理机构和采购人可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件进行修改。

8.2 竞争性磋商文件的修改是竞争性磋商文件的组成部分，采购代理机构将以书面或网上公告的形式通知所有购买本竞争性磋商文件的供应商，并对供应商具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购代理机构和采购人确认。

8.3 为使供应商准备响应文件时有充分的时间对磋商文件修改部分进行研究，采购代理机构和采购人可适当推迟响应文件提交截止时间。

8.4 本竞争性磋商文件的解释权属于采购代理机构和采购人。

# （三）竞争性磋商文件的编制和数量

## 9、响应文件的语言

供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以翻译本为准。

## 10、响应文件的构成

10．1响应文件应包括资质部分、商务部分、技术部分、第一次报价等内容（凡有具体格式要求详见竞争性磋商文件“第四章 响应文件内容及格式”，本竞争性磋商文件没有具体规定和要求的内容格式不限，由供应商自拟）。

10．2 若供应商未按竞争性磋商文件的要求提供资料，或未对竞争性磋商文件做出实质性响应，将作为无效响应文件。

10.3资格的证明文件

响应文件由供应商的法定代表人或其授权代表（以下统称磋商申请人代表）递交，并出示本人有效身份证（或港澳台通行证、护照，下同）的原件，和授权书原件（或说明磋商授权书原件装订在响应文件内），以证明授权代表的身份和被授权范围，并由采购人验证确认。

10.4编制在响应文件中的以上所需的各种证书、证件、证明等若系复印件，须在复印件上加盖供应商单位公章，原件不要求与响应文件同时递交。

## 11、响应文件编制

11.1 供应商应完整地填写磋商文件中提供的《磋商承诺函》、《报价一览表》等磋商文件中规定的所有内容。

11.2 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。

11.3 如果响应文件填报的内容不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，使磋商小组无法正常评审的，由此产生的结果由供应商承担。

11.4 响应文件外形尺寸应统一为A4纸规格，文件所使用的印章必须为企业公章，且与供应商名称完全一致，不能以其它业务章或附属机构印章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署。

11.5 响应文件自制部分必须打印，每页须按顺序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落（注：如胶装）。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由供应商自行承担。

11.6 在响应文件每一页右下角需有投标代表或法定代表人签字并盖上公章。

11.7 任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商授权代表在旁边签字或盖章后方可有效。

## 12、报价

本项目无首付款。

投标人不能低于成本价恶意报价，如中标人的报价过低（低于预算金额的80%），则采购人有权要求中标人提供合同金额的10%作为履约保证金汇入招标代理指定账户。

户  名：海南政辉招投标代理有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司海口新华支行

账  户：2201023809200980178

如中标人在实施过程中不按工期完成项目，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。

12.2 供应商应按报价一览表的要求报价。

12.3 候选成交供应商的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选成交供应商。

## 13、备选方案

本次竞争性磋商只允许供应商有一个响应方案，否则视其响应文件无效。

## 14、磋商保证金

14.1 磋商保证金是参加本项目磋商的必要条件，每个参与磋商的供应商￥10000.00。

14.2磋商保证金应在2017年 11 月23 日上午15:30 前划入或存入指定的账户并注明汇款单位，同时保证金单据上必须注明项目编号、项目名称。如供应商磋商保证金未按要求到账的，视为无效投标并不接收响应文件。

14.3 磋商保证金的退还

14.3.l 成交供应商的磋商保证金在其与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。

14.3.2 落选的供应商的磋商保证金将在招标代理机构发出中标通知书后5个工作日内无息退还。

14.4 发生下列情况之一者，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在有效期内撤回其响应文件的；

（2）供应商不按本章规定签订合同的；

（3）供应商提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益的。

## 15、响应文件的数量和签署

15.1 响应文件一式叁份（正本一份，副本贰份），固定装订（注：胶装）。报价一览表一份，独立信封密封。

15.2 响应文件须按磋商文件的要求执行，每份响应文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以“正本”为准。

15.3 响应文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。响应文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖供应商公章。

# （四）响应文件的递交

## 16、响应文件的密封及标记

16.l 供应商应将响应文件正本和所有副本集中密封在专用袋（箱）中，及报价一览表（独立信封密封一份），封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南政辉招投标代理有限公司

项目名称：东方市三创指挥部室内外显示屏

项目编号：HNZH-2017-252

注明：“请勿在开启时间之前启封”

供应商名称、联系人姓名和电话

16.2 响应文件未按上述规定书写标记和密封者，采购代理机构不对响应文件被错放或先期启封负责。

## 17、响应文件提交截止时间

17.l 供应商须在响应文件提交截止时间前将响应文件送达采购代理机构规定的地点。

17.2 供应商的授权代表须携带《法定代表人授权书》及保证金转账、汇款的银行回单（均要求复印件加盖公章）及个人身份证原件亲临磋商活动现场以备查验。其现场所签署确认的文件均代表供应商的决定，并作为响应文件的补充内容，具有同等法律效力。

17.3 若采购代理机构推迟了响应文件提交截止时间，应以公告的形式通知所有供应商。在这种情况下，采购代理机构、采购人和供应商的权利和义务均应以新的响应文件提交截止时间为准。

17.4 在响应文件提交截止时间后递交的响应文件，采购代理机构将拒绝接收。

（五）开标

18、开标

18.l 招标代理机构按“磋商公告”或“投标邀请函”中规定的时间和地点组织开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。供应商应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对响应文件的处理不承担责任。

18.2 政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

18.3 开标时，供应商授权代表将查验响应文件的密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份响应文件中“报价一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

18.4 若响应文件未密封，招标代理机构将拒绝接收该供应商的响应文件。

18.5 根据财库〔2015〕124号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

# （六）磋商、评审及成交

## 19、磋商小组的组成

磋商小组由采购人代表和从海南省综合评标专家库中随机抽取的相关专家共3人以上单数组成，其中，技术、经济等方面的专家人数不得少于成员总数的2/3。磋商小组成员将按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

## 20、评审方法及评审程序

20.1本次评审采用综合评分法。

20.2 综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。综合评分法评审标准中的分值设置与评审因素的量化指标相对应。

20.3评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

20.4磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

20.5磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

20.6 资格审查：评审小组根据国家相关法律法规和磋商文件的规定，对供应商的资格证明文件进行资格性和符合性审查，如供应商不具备磋商资格，评审小组可按投票方式决定是否作无效响应处理（详见附表1）。

20.6.1 磋商小组根据《资格审查表》对响应文件的资格性和符合性进行审查，只有对《资格审查表》所列各项作出实质性响应的响应文件才能通过初步评审。对是否实质性响应磋商文件的要求有争议的内容，磋商小组将以记名方式表决，得票超过半数的供应商有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

（1）供应商未能满足供应商资格要求的；

（2）供应商未提交法人授权委托书的；

（3）供应商未按磋商文件要求的金额提交磋商保证金的；

（4）响应文件未按磋商文件规定要求填写响应内容及签名盖章的；

（5）报价不是固定价或者报价不是唯一的；

（6）不符合磋商文件规定的其它条件。

20.6.2 判断响应文件有效与否只根据响应文件本身，而不寻求外部证据。

20.6.3 磋商小组在初审中，对算术错误的修正原则如下：

（1）报价一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准；

（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价；

（5）若供应商不同意以上修正，响应文件将视为无效。

20.7磋商小组对响应文件进行审核后，与各家供应商进行单独磋商。经磋商后确定最终采购需求，供应商可选择是否提交最终报价，不提交最终报价视为放弃本次磋商。

20.8 量化评审

20.8.1 磋商小组根据评审办法对通过初步评审的响应文件进行详 细评审，并进行技术和商务的评审打分。

20.8.2 技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）。

20.8.3 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有供应商的报价，即满足磋商文件要求且价格最低的报价为磋商基准价，其价格分为满分（30分）。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=（基准价／报价）×价格权值×100

20.8.4 技术、商务及价格权重分配

| 评分项目 | 技术项/商务项 | 价格项 |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 70% | 30% |

20.9提交最终报价后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐2名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

注：

1、技术项得分=（∑各评委所审技术参数得分）/（评委人数）；

2、商务项得分=（∑各评委所审商务参数得分）/（评委人数）；

3、价格项得分=（基准价／报价）×价格权值×100；

4、供应商综合得分=技术项得分+商务项得分+价格项得分（保留二位小数）。

## 21、确定成交供应商及后续工作

21.1 采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

21.2 采购人将在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

21.3 采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。

21.4 采购人与成交供应商在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

21.5 采购人或者采购代理机构将在采购活动结束后退还供应商的磋商保证金，因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的磋商保证金在采购合同签订后5个工作日内退还。

（附表1）

资格审查表

项目名称：东方市三创指挥部室内外显示屏

项目编号：HNZH-2017-252

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 报价人 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1# | 2# | 3# |
| 1 | 报价人的资格 | 是否符合采购文件第一章报价人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 响应文件的有效性 | 是否符合采购文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 响应保证金 | 是否按要求提交响应保证金证明的 |  |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 是否满足采购文件要求（60天） |  |  |  |
| 5 | 投标报价 | 投标报价是否满足采购文件要求 （报价有效、不漏项、不超出采购预算） |  |  |  |
| 6 | 工期 | 是否符合采购文件要求 |  |  |  |
| 7 | 其它 | 无其他无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结论（合格/不合格） |  |  |  |

注：

1、表中只需填写“√”通过或“×”不通过；

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是“√”通过的，填写“合格”；只要其中有一项是“×”不通过的，填写“不合格”；

3、结论是合格的，才能进入下一轮，不合格的被淘汰。

(附表2)

技术商务评分表

| 序号 | 评标内容 | 评标依据 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要规格及技术性能 | 完全满足招标文件要求得满分，带★号的技术要求一项不满足扣3分，其他技术要求一项不满足扣1分，直至扣完为止。 | 30 |  |
| 2 | 安装服务方案 | 1、安装服务方案，满足采购需求且优于其他人的得8分； 2、安装服务方案良好，安装服务体系完备的得4分； 3、安装服务方案一般，安装服务体系一般的得2分； 4、未提供安装服务承诺或不具备安装服务体系的得0分。 | 8 |  |
| 3 | 业绩 | 2016年以来参加政府采购项目中，单项合同在400万以上的合同，得4分； 2016年以来参加政府300万--400万以上的合同，得2分；不提供则不得分；本项最高得6分。 | 6 |  |
| 3 | 质量保证措施 | 1、为了保证项目质量，投标人需针对本项目编制质量保证措施方案且提供ISO9001质量管理体系认证得3分； 2、为保证LED系统及音响会议系统的高度融合，需投标人提供信息系统集成资质证书得3分。 | 6 |  |
| 4 | 本地化服务能力 | 投标人在海南省有服务机构，提供本地机构人员或服务队伍在本项目当地缴纳社保证明材料（须提供2016年连续6个月社保缴费记录，加盖投标人公章），提供得6分；不提供缴纳社保证明材料得0分。 | 6 |  |
| 5 | 售后服务 | 根据投标人的服务承诺、服务措施评比 在0-6分之间赋分。 | 6 |  |
| 6 | 投标文件编制水平 | 根据投标文件的制作规范性、提供资料是否齐全和文字是否清晰等情况在0-8分之间赋分，如标书中出现大量非招标文件要求的投标人材料或严重错误，影响评委阅读的，该项不得分。 | 8 |  |
| 7 | 价格分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100 | 30 |  |

# 第三章 用户需求书

## 一、项目概述

1、项目名称: 东方市三创指挥部室内外显示屏

2、项目预算：人民币90.43435万元

3、项目工期：40天

4、付款方式：按合同约定执行

## 项目需求

- 采购清单及产品技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 户外P6全彩高亮（9米X3.6米） |
| 1 | 5*5角铁 | 5*5角铁 | 50 | 条 |
| 2 | 5*5方管 | 5*5方管 | 20 | 条 |
| 3 | 4*4角铁 | 4*4角铁 | 50 | 条 |
| 4 | 铝塑板 | 铝塑板 | 30 | 块 |
| 5 | 万能胶水 | 万能胶水 | 1 | 项 |
| 6 | 油漆 | 油漆 | 1 | 项 |
| 7 | P6户外表贴全彩屏 | 像素点间距：6.0mm 2、 1㎡像素密度27777 Dots 3、尺寸(长*宽*厚)192.0*192.0*17.5mm 结构特点 ：灯驱合一 5、套件材料：聚碳酸脂 PC 料 6、输入电压(直流)：4.8-5.2V 7、最大电流：5.5A±0.1A 8、单元板功率：≤27.5W 9、驱动方式：1/8 恒流驱动 10、亮度：≥6500cd/㎡ 11、亮度均匀性：＞0.97 12、使用寿命：≥10 万小时 13、盲点率：小于万分之三 14、灰度等级：红、绿、蓝各 12-16bits 15、显示颜色：16777216 种 16、换帧频率：≥60 帧/秒 17、刷新频率：≥1920Hz(全灰度场) 18、亮度调节：255 级手动/自动 | 29.49 | m² |
| 8 | 显示屏控制系统 | 控制系统： 1、双网线带载面积2048×640dpi； 2、双卡级联带载面积2048×1152dpi 2、控制方式：同步控制 ； 3、亮度调节方式：软件调节；256级亮度自动调节； 传输方式：可单网线传输（2048×1152级灰度）， 4、传输距离：＞140米；可屏幕分割； 控制软件： 1、支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif等形式的媒体文件的播放； 2、支持外部视频信号（TV、AV、S-Video）的播放； 3、支持多页面多分区的节目编辑，提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效； 4、支持多种简体中文、英文等种语言 ★提供厂家软件著作权证书 | 1 | 个 |
| 9 | 控制主机 | 1.机型:商用计算机 2.显卡类型：独立显卡 3.声卡：集成声卡；网卡：1000Mbps以太网卡 4.CPU类型：酷睿 5.速度：3.0 GHz 6.CPU型号：i5-7400 7.核心数：四核；三级缓存：6MB显卡；显示芯片：GT730 8.显存容量：独立1GB；内存容量：4GB；速度：DDR4 9.插槽数量：2个；最大支持容量：16GB；硬盘容量：1TB 10.类型：SATA 串行；转速：7200转/分钟；光驱类型：DVD刻录 视频接口：VGA\HDMI接口 ★认证：3C认证，能源之星认证，平均无故障时间（MTBF）不低于80万小时，提供以上证书复印件盖章文件； ★制造厂商通过OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、ISO14001环境体系认证、ISO9001系列质量管理体系认证，制造厂商获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书，提供以上证书复印件盖章文件； ★三年有限免费上门保修，全国联保，全省维修站不少于15家，提供厂家官网截图盖章文件，厂家获得客户联络中心标准体系CCCS认证证书 ★厂家台式PC服务2011-2015任何一年获得过CCID服务满意度金奖，提供以上证书复印件盖章文件 ★供货确认：为了保证设备原厂出厂，供货时提供设备原厂商针对本单位和本批次货品的供货确认函原件 | 1 | 台 |
| 10 | 视频处理器 | 多种类的7路视频输入接口，3路视频输出2xDVI、1xVGA， ★具有DP1.0高清视频输入接口，最大接收视频格式为2560x1600，USB2.0视频输入接口，VGA输出视频预监。 ★2.4寸全彩液晶屏、透明水晶按键。 单DVI口输出状态下支持最大分辨率达1920x1200x60HZ、2048x1152x60HZ、1536x1536x60HZ 、2560x960x60HZ。 ★支持最大带载点数260万自定义输出，水平最宽3840点或垂直最高1920点。 多路输入信号之间切换淡入淡出、快速切换效果。 ★图像处理具有gamma校正、图像锐化、亮度调整、色彩增强、颜色对比调整。 ★U盘脱机播放视频、图片、办公文档，连接无线互联网实现网络视频播放。 ★支持红外遥控控制，可实现较远距离的远程控制。 ★支持手机APP移动端控制及电脑上位机软件控制。 ★支持1路Audio3.5音频输入，可实现音视频同步输出。 支持SDI扩展。 ★支持多台级联拼接，通过三台设备级联拼接最大点数为3840x1200或1920x2400。 可内置2张LED发送卡,提供LED发送卡专用卡座，兼容市场上主流品牌LED发送卡，提高系统集成度。 端口：DVI、VGA 输出接口分辨率规格：VESA 标准 （支持 1080i 输入）VESA 标准 输入电源：100～240VAC，50/60Hz 整机功耗：15W 工作温度：0~65℃ | 1 | 套 |
| 11 | 软件 | 配套软件 | 1 | 套 |
| 12 | 多功能卡 | 全彩同步视频发送控制卡 | 3 | 套 |
| 13 | 散热设备 | 空调： 1、1.5匹 2、自动上电 3、详细配置（含原配铜管长度）：原厂配3米铜管，内机，主机，配遥控器；1、功率：200W； 2、输入电压：176～264VAC； 3、直流电压：5V； 4、工作温度：-20℃～+50℃； 5、纹波与噪音：110mVp-p | 2 | 台 |
| 14 | 音响 | 音箱： 1、防水； 2、支持挂壁吸顶安装； 3、尺寸：615mm×150mm×125mm； 4、功率：80W； 5、喇叭尺寸：4寸×4+1.5寸高音 | 1 | 项 |
| 15 | 数据通讯线 | 超六类线缆 | 1 | 项 |
| 16 | 供电主电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆线 | 1 | 项 |
| 17 | 配件费用 |  | 1 | 项 |
| 18 | 吊车费用 |  | 1 | 项 |
| 19 | 人工费用及运费 |  | 1 | 项 |
| 室内高清全彩P2.5 |
| 1 | P2.5室内全彩屏 | 1.可视距离：4～25m 2.最佳视角：水平≥120°,垂直视角≥140° 3.环境温度：-35℃～+85℃ 4.工作温度：-20℃～+50℃ 5.相对湿度：≤95% 6.屏体厚度：≤10cm | 7.68 | ㎡ |
| 2 | 电源 | 1、功率：200W； 2、输入电压：176～264VAC； 3、直流电压：5V； 4、工作温度：-20℃～+50℃； 5、纹波与噪音：110mVp-p | 72 | 台 |
| 3 | 显示屏控制系统 | 接送系统： 1.板载 12 个 HUB75（支持 32 扫）的 16P 接口,以及最大 4 个网口；2.支持 12 位的 HDMI 颜色输入(需九代发送卡配合)； 3. 采用 18 位信号处理器最大支持红绿蓝各 18 位(26 万级)灰度； 4.单卡最大支持 1024X768 像素点； 5.单卡最大支持 24 组 RGB 数据； 6.支持 138 译码，595 串行译码等多种译码方式； 7.支持单卡色度空间变换，色度逐点校正，亮度逐点校正； 8.支持高刷新下同时高灰度的显示效果； 9.支持通用驱动芯片，PWM 绝大部分驱动芯片； 10.支持双接收卡热备份,用于要求极高的演出屏； 11.支持像素点故障检测(需专用芯片支持)； 12.支持配置文件回读； 13.支持网线误码测试； 14.支持排线故障检测； 符合欧盟 RoHs 标准； 发送系统 1.1 路 DVI 视频信号输入; 2.1 路音频输入； 3.U B 接口控制，多卡级联最多支持 4 张发送卡级联使用； 4.双网口输出，单网口最大支持 655360 像素点； 5.支持手动亮度调节（需使用外置发送盒），16 级、32 级、 64 级亮度调节可选； 6.支持 60Hz、30Hz 两种输出方式； | 1 | 套 |
| 4 | 视频处理器 | 多种类的7路视频输入接口，3路视频输出2xDVI、1xVGA， ★具有DP1.0高清视频输入接口，最大接收视频格式为2560x1600，USB2.0视频输入接口，VGA输出视频预监。 ★2.4寸全彩液晶屏、透明水晶按键。 单DVI口输出状态下支持最大分辨率达1920x1200x60HZ、2048x1152x60HZ、1536x1536x60HZ 、2560x960x60HZ。 ★支持最大带载点数260万自定义输出，水平最宽3840点或垂直最高1920点。 多路输入信号之间切换淡入淡出、快速切换效果。 ★图像处理具有gamma校正、图像锐化、亮度调整、色彩增强、颜色对比调整。 ★U盘脱机播放视频、图片、办公文档，连接无线互联网实现网络视频播放。 ★支持红外遥控控制，可实现较远距离的远程控制。 ★支持手机APP移动端控制及电脑上位机软件控制。 ★支持1路Audio3.5音频输入，可实现音视频同步输出。 支持SDI扩展。 ★支持多台级联拼接，通过三台设备级联拼接最大点数为3840x1200或1920x2400。 可内置2张LED发送卡,提供LED发送卡专用卡座，兼容市场上主流品牌LED发送卡，提高系统集成度。 端口：DVI、VGA 输出接口分辨率规格：VESA 标准 （支持 1080i 输入）VESA 标准 输入电源：100～240VAC，50/60Hz 整机功耗：15W 工作温度：0~65℃ | 1 | 套 |
| 5 | 电脑 | 1.机型:商用计算机 2.显卡类型：独立显卡 3.声卡：集成声卡；网卡：1000Mbps以太网卡 4.CPU类型：酷睿 5.速度：3.0 GHz 6.CPU型号：i5-7400 7.核心数：四核；三级缓存：6MB显卡；显示芯片：GT730 8.显存容量：独立1GB；内存容量：4GB；速度：DDR4 9.插槽数量：2个；最大支持容量：16GB；硬盘容量：1TB 10.类型：SATA 串行；转速：7200转/分钟；光驱类型：DVD刻录 视频接口：VGA\HDMI接口 ★19.认证：3C认证，能源之星认证，平均无故障时间（MTBF）不低于80万小时，提供以上证书复印件盖章文件； ★20.制造厂商通过OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、ISO14001环境体系认证、ISO9001系列质量管理体系认证，制造厂商获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书，提供以上证书复印件盖章文件； ★21.三年有限免费上门保修，全国联保，全省维修站不少于15家，提供厂家官网截图盖章文件，厂家获得客户联络中心标准体系CCCS认证证书 ★厂家台式PC服务2011-2015任何一年获得过CCID服务满意度金奖，提供以上证书复印件盖章文件 ★供货确认：为了保证设备原厂出厂，供货时提供设备原厂商针对本单位和本批次货品的供货确认函原件 | 1 | 台 |
| 6 | 配电箱 | 1、250A 2、防水箱 3、其它配电设施 | 1 | 套 |
| 7 | 数据通讯线 | 超六类线缆 | 1 | 项 |
| 8 | 工程布线 | 工程布线 | 1 | 项 |
| 9 | 工程布线 | 工程布线 | 1 | 项 |
| 10 | 屏体结构设计 | 屏体结构设计 | 8.28 | ㎡ |
| 11 | 木龙骨 | 木龙骨 | 10 | 平方 |
| 12 | 铝塑板 | 铝塑板 | 6 | 平方 |
| 13 | 万能胶 | 万能胶 | 6 | 平方 |
| 14 | 安装费用 |  | 1 | 项 |
| 15 | 人工费用 |  | 1 | 项 |
| 东方市三创指挥部会议室设备 |
| 1 | 音箱 | 音箱： 1、防水； 2、支持挂壁吸顶安装； 3、尺寸：615mm×150mm×125mm； 4、功率：80W； 5、喇叭尺寸：4寸×4+1.5寸高音 | 4 | 只 |
| 2 | 专业功放 | 功放： 1、内置变压器； 2、支持蓝牙连接； 3、支持USB/SD卡即插即用； 4、双话筒；两路音频输入； 5、频率响应：80Hz～18KHz； 6、尺寸：485mm×340mm×125mm； 7、功率：100W | 2 | 台 |
| 3 | 均衡器 | 1.专业双31段3U均衡器XLR或TRS差分平衡入和输出。 2.可选择立体声或由左右声道相加而合成的超低音。 3.两通道均有x10范围选择开关。 4.两个通道均有40Hz高通滤波器(低频切除)。 5.所有的输出均带相位反转开关。 6.所有频段上的输出电平均可独立调整。 7.24dB/Linkwitz-Riley滤波器(专业标准)。 8.立体声/单声道状态指示LED灯,表明单元的选择的工作模式。 | 1 | 台 |
| 4 | 调音台 | 1.频率响应：话筒/线路输入到任何输出端，20Hz－20KHz ±0.5dB 2.总谐波失真和噪声：－30dBu输入到混音，话筒增益30dB，<0.007% 3.话筒输入的等效输入噪声：22Hz－22KHz不加权，－128dBu（信源内阻150Ω）。 4.母线噪声：20Hz－20KHz宽带线路输入，终端负载为150Ω，RMS（有效值）测 量。 5.混音：推子在下面，最大混音电平，<－85dBu 6.通道之间串音：通道哑音，>96dB；推子位置（标记+10），>96dB；辅助发送端口，>86dB。 7.输入和输出阻抗：话筒输入，2.4KΩ；线路输入，11KΩ；立体声输入，100KΩ； 输出，75Ω。 8.EQ（单声道输入）：HF（高频）：12KHz,±15dB；MF(中频):140Hz－3KHz，±15dB， Q=15；LF（低频）；80Hz，±15dB。 9.输出电平表：L和R混音输出电平表为12段LED指示表。 10.工作条件：温度范围：－10℃～+30℃；相对湿度：0%～80%。 11.供电：集成轻型开关电源；交流输入：85v～270v ，50/60Hz。 12.电源消耗：小于20W | 1 | 台 |
| 5 | 电源时序器 | 1.8通道插座中控电源时序器。 2.后置RS232中控接口，SHORT为触发短路接口； 3.当外界其它设人本机提供3.短路控制信号时，便能触发本机工作（方便系统电源管理与控制）； 4.支持标准RS232通信协议，从而实现会议中控电源管理； 5.输入电压：220V,50-60HZ;额定输出：交流：220V,50-60HZ(单路：8KVA;总共：64KVA); 6.开关机蜑地时间：3秒；8通道电源时序器； | 1 | 台 |
| 6 | 充电柜 | 充电柜 | 1 | 个 |
| 7 | 充电电池 | 充电电池 | 100 | 个 |
| 8 | 2.5平方专业音箱线 | RVVP2*2.5 | 2 | 捆 |
| 9 | 机柜 | 机柜 | 1 | 个 |
| 10 | 音箱支架 | 音箱支架 | 2 | 付 |
| 11 | 其他 |  | 1 | 项 |
| 12 | 安装调试费用 | 安装调试费用 | 1 | 项 |
| 三创指挥部广告制作 |  |  |
| 1 | 12*12方管 | 12*12方管 | 8 | 条 |
| 2 | 阳光板 | 阳光板 | 1 | 块 |
| 3 | LED灯带 | 1.输入电压 12（V） 2.LED灯珠型号 5050； LED灯珠颗数 60（颗/米）； 单颗灯珠流明 18-20（lm） 3.光束角 120（度） 功率因数 12W/M 线路板材质 双面FPC | 36 | 项 |
| 4 | 钢化玻璃 | 1.密度：2.5（g/cm3） 厚度 ：15（mm） 2.透光率：88% 3.耐热性：强 熔点：700 4.深加工类型：钢化玻璃 5.颜色：白玻 | 6 | 块 |
| 5 | 宣传栏钣金折型 | 宣传栏钣金折型 | 3 | 块 |
| 6 | 喷漆 | 喷漆 | 1 | 项 |
| 7 | 挖洞费用 | 挖洞费用 | 1 | 项 |
| 8 | 画面制作喷绘 | 画面制作喷绘 | 3 | 张 |
| 9 | 电线及开关其它费用 | 电线及开关其它费用 | 1 | 项 |
| 楼顶发光字部分 |
| 1 | 东方市三创工作指挥部 | 24.96m² | 24.96 | 平方 |
| 2 | 4X4角铁 | 4X4 | 40 | 条 |
| 3 | 电源 | 1、功率：200W； 2、输入电压：176～264VAC； 3、直流电压：5V； 4、工作温度：-20℃～+50℃； 5、纹波与噪音：110mVp-p | 5 | 项 |
| 4 | 电线及开关其它费用 | 电线及开关其它费用 | 1 | 块 |
| 5 | 门牌 | 1.材质：不锈钢 钛金 铜 2.支持混批：是 | 18 | 个 |
| 6 | 门口不锈钢腐蚀牌 | 1.使用寿命：10年以上 2.抗风能力：强、三级自动保护、8-10级 3.画面组合：不锈钢 亚克力 雕刻 电镀 拉丝 烤漆... 4.工艺：机加工 | 1 | 个 |
| 7 | 台签 | 1.材质：进口亚克力 2. 亚克力透明底座抽拉式台卡 | 43 | 个 |
| 8 | 工作证 | 1.材质：PVC 2.胶印 | 43 | 个 |
| 9 | 人工费用 |  | 1 | 项 |

# 第四部分  合同条款及格式（参考）

甲方:

乙方:

甲乙双方根据       年    月    日             项目（项目编号:HNZH-2017-252）竞争性磋商采购结果及采购文件的要求,经协商一致,达成以下意见。

（具体条款由甲、乙双方依据本项目采购文件、乙方响应文件进行协商。）

- 合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

- 合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

- 合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、响应文件的相关要求相符并且未对采购货物（或服务）和技术参数进行实质性修改。

- 组成本合同的文件包括：

（一）本项目采购文件；

（二）乙方的响应文件和询标时乙方的书面承诺（如有）；

（三）中标通知书；

（四）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

- 合同备案

本合同一式肆份，中文书写。甲方、乙方、招标代理机构和主管财政部门各执一份。

甲方：                                （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：                  （签章）

签订日期：      年    月    日

乙方：                                （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：                  （签章）

签订日期：      年    月    日

招标代理机构：   海南政辉招投标代理有限公司 （盖章）

地址：海口市五指山路康业花园西湖苑G栋2A

法定（授权）代表人：                        （签章）

# 签订日期：      年    月    日

# 第五章  响应文件内容及格式

请供应商按照以下文件要求的格式、内容制作响应文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则将影响对响应文件的评价：

1、投标承诺函（表1）

2、法定代表人授权委托书（表2）

3、资格申明信（表3）

4、报价一览表（表4）

5、投标报价明细表（表5）

6、投标方案（包括实施方案、服务承诺、培训等）

7、营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本及相关资质证复印件

8、供应商简介

9、供应商认为需要的其它材料

注：以上复印件均需要加盖公章。

## （表1）

## 1.1 投标承诺函

致：海南政辉招投标代理有限公司

根据贵单位东方市三创指挥部室内外显示屏（项目编号：HNZH-2017-252）的投标邀请函，正式授权下述签字人姓名：         职务：       代表供应商（供应商名称），提交纸质响应文件。

本公司谨此承诺并声明：

1、同意并接受磋商采购文件的各项条款要求，遵守文件中的各项规定，按磋商采购文件的要求递交响应文件。

2、本响应文件的有效期为从投标截止日期起计算的60天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受澄清。如果我们中标，本响应文件在此期间之后将继续保持有效。

3、我方已经详细地阅读了全部磋商采购文件及其附件，包括澄清及参考文件。我方已完全清晰理解磋商采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，将按贵方要求如实提供一切补充材料。

5、我方承诺在本次报价中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方完全服从和尊重评审小组所作的评审结果，同时清楚理解到投标报价最低并不一定获得中标资格。

7、我方同意按磋商采购文件规定向贵司缴纳投标保证金，如果获得中标并按《中标通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。

8、我方在参与本次公开采购活动中，不以任何不当手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有不当行为，愿承担此行为所造成的不利后果和法律责任。

供应商名称：                （公章）  法定代表人：

被授权人：                            职      务：

承诺日期：      年    月    日

（表2）

1.2 法定代表人授权委托书

致：海南政辉招投标代理有限公司

（供应商名称）在下面签字的（法定代表人）姓名：        职务：        代表本公司授权下面签字的（被授权代表）姓名：        职务：        为本公司的合法代理人，就东方市三创工作指挥部的东方市三创指挥部室内外显示屏（项目编号：HNZH-2017-252）进行磋商，以本公司的名义处理一切与之相关的事务。

本授权书自      年    月    日至      年    月    日内签字有效，特此声明。

供应商名称：              （公章）    营业执照号码：

法定代表人：                          联系电话：

职    务：                            身份证号码：

被授权人：                            联系电话：

职    务：                            身份证号码：

生效日期：      年    月    日

注：本授权书内容不得擅自修改。

（表3）

1.3 资格申明信

致：海南政辉招投标代理有限公司

为响应贵公司组织的                           货物及服务的采购活动，我公司愿意参与磋商。

我公司在法律、财务和运作上符合磋商采购文件对供应商的资格要求，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我公司理解贵公司可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应贵公司的要求提交。

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录。

供应商名称：                            （公章）

法定代表人或被授权人：

申明日期：      年    月    日

（表4）

1.4 报价一览表

（独立信封另密封一份）

| 项目名称 | 东方市三创指挥部室内外显示屏 |
| --- | --- |
| 投标报价总计 | （小写）： （大写）： |
| 备 注 |  |

供应商名称：                      （公章）

被授权人：

注：

1、报价一览表应准确填写，若报价一览表与响应文件不符时，以报价一览表为准；

2、报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用等，合同的执行以交付时间为准；

3、在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。

（表5）

1.5 报价明细表

| 序号 | 项目明细 | 其他描述 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | … |  |  |  |  |  |
| 投标报价总计 | （小写）： （大写）： |

供应商名称：                      （公章）

被授权人：

注：

1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由供应商自行计算填列；

3、总价=单价×数量，数量由供应商自行计算并填表；

4、“报价明细表”中“报价总计”数应当等于“报价一览表”中“报价总计”数。

# Text boxes

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（正反两面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正反两面）