2017省本级政府设备采购招标项目

海南健康管理职业技术学院实验室教学仪器设备采购项目

招标编号: HNJY2017-58-7

竞争性磋商文件

# 海南省教学仪器设备招标中心

二〇一七年十二月

目    录

第一部分       投标邀请函

# 第二部分　     招标项目需求

第三部分       投标方须知

第四部分       评审办法

第五部分       合同条款格式

第六部分       投标文件格式

第七部分       招标项目需求

第一部分　投标邀请函

海南省教学仪器设备招标中心受海南健康管理职业技术学院,对该单位的海南健康管理职业技术学院实验室教学仪器设备采购项目进行竞争性磋商采购,现邀请国内合格的供应或制造商来参加竞争性磋商。

1、招标编号：HNJY2017-58-7

2、招标项目：海南健康管理职业技术学院实验室教学仪器设备采购项目

3、供应商资格要求：

3.1、投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

3.1.1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（复印件），或有效的三证合一营业执照副本（复印件））；

3.1.2、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2017年任意一个月的依法缴纳税收证明和缴纳社保证明复印件）；

3.1.3、参加政府采购近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函原件）；

3.2、必须购买采购文件，并提交投标保证金。（提供投标保证金交纳凭证复印件）；

3.3、供货承诺：我公司如果中标本项目，对本项目提供的所有货物保证货源全新正品，保质保量，按时供货，否则按合同赔偿违约金，并自愿接受省财政部门的相关处罚（提供承诺函）。

4、标书售价：每包100元，标书售后不退。如欲邮购，请和我公司联系，我们将以快件邮寄，邮每套50元。购买标书时需提供以下证明资料及备案：

4.1 营业执照复印件（加盖本单位公章）

4.2 组织代码机构证书复印件（加盖本单位公章）

4.3 税务登记证书复印件（加盖本单位公章）

4.4 法人委托书（加盖本单位公章）

4.5 委托人身份证复印件（加盖本单位公章）

5、购买标书时间：2017年12月19日至2017年12月25日  17：30 前，逾期不售（正常上班时间：（08:00-12:00，14:30-17:30）节假日除外。

6、购买标书

地    点： 海南省教学仪器设备招标中心

地    址： 海口市西沙路二号（蓝天路教育苑内）

电    话： 0898—66779294

传    真： 0898—66779720

中国海南政府采购网：http://36.101.208.72:8080/

邮政编码：570206

代理机构：海南省教学仪器设备招标中心

地    址：海口市西沙路2号（省工商局对面）

购买标书银行帐户：

单位名称：海南省教学仪器设备招标中心

开户银行：中国银行海口美舍河支行

银行帐号：266255028427

交投标保证金银行帐户：

开户银行： 建设银行海口国兴大道支行

银行帐号： 46001002537052500288

投标保证金在递交投标文件截至时间之前到达采购代理机构帐户上

联 系 人：符女士

7、磋商时间： 兹定于2017年12月26日上午北京时间08：30分磋商。递交投标文件时间 ：2017年12月26日上午08：00至 08：30。投标截止时间：2017年12月26日上午北京时间 08：30，逾期递交或不符合的投标文件的标书，恕不接受，届时请参加投标的代表出席开标仪式。

8、磋商地点：海南省教学仪器设备招标中心会议室

9、投标人需提交的资格证明文件

10、“投标文件”从开标之日起，投标有效期应为90工作日

11、投标方应准备一份正本和三份副本，并在每一份“投标文件”上要明确注明“正本”或“副本”字样。

12、投标方应将“投标文件”胶装成册。为了方便开标、评标，投标人应将“投标文件”的 “开标一览表（以包为单位）”单独密封于一小信封内，并在该信封上标明“开标一览表”字样。

重要提示：投标人应提交9000元投标保证金，投标保证金应在递交投标文件截止时间之前一天北京时间17：30分汇入所要求的银行账户，并注明项目名称和项目编号。之前帐款不做抵扣

海南省教学仪器设备招标中心

2017年12 月18日

第二部分  招标项目需求

一、本次招标的项目

1、招标项目：海南健康管理职业技术学院实验室教学仪器设备采购项目

2、招标内容：教学设备及相关服务

3、招标编号：HNJY2017-58-7

4、招标预算（金额以人民币万元为单位）：88.5万元

二、采购品目规格型号、配置、技术参数

2.1  本项目为交设备（软件）承包项目，中标供应商承包及负责招标文件对中标供应商要求的一切事宜及责任。包括项目产品设备安装方案设计、施工计划、产品供货、配套设备提供、运输、保管、安装、调试、验收及相关服务等以及投标人认为必要的其他货物、材料、工程、服务；投标人应自行增加系统正常、合法、安全运行及使用所必需但招标文件没有包含的所有设备专利等一切费用，如果投标人在中标并签署合同后，在供货、安装、调试等工作中出现货物的任何遗漏，均由中标供应商免费提供，买方将不再支付任何费用。

2.2交货及安装调试时间：合同签订后2018年1月20日前必须发货到业主指定地点。中标供应商不得延误合同签订、仪器设备交付时间。

# 2.3交货地点：采购人指定地点

第三部分    投标方须知

一、说明

（1）本次政府采购是按照《中华人民共和国政府采购法》组织和实施。无论投标过程中的做法和结果如何，投标方自行承担所有与参加竞争性磋商有关的全部费用。

二、磋商文件

（一）磋商文件：由磋商文件总目录所列内容组成。

1.2招标文件采购需求中列明标的物的技术要求是采购人基于实际工作需要而提出的基本需求，如果有专利、商标、品牌、型号等信息的，仅起技术说明、参考作用，不具有任何限制型，投标产品响应其指标性能要求即可。

1.2如果没有特别声明或要求，投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本采购文件不再对上述情况进行描述。

（二）磋商文件的澄清

投标方对磋商文件如有疑点，可在收到标书后及时提出，按公告中注明的地址以书面形式（包括信函、或传真，下同）通知到采购人，要求澄清。采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已取得磋商文件的每一投标方。

（三）磋商文件的修改

1、在投标截止日期前，采购人可主动地或依据投标方要求澄清的问题而修改竞争性磋商文件，并以书面形式通知所有取得磋商文件的每一投标方，投标方在收到该通知后应立即以传真的形式予以确认。

磋商文件的修改书将构成磋商文件的一部分，对投标方有约束力。

2、为使投标方有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和磋商时间，并将此变更通知投标方。

三、投标文件

（一） 投标文件的要求

1、投标方应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求及采购设备技术规格要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

2、不按磋商文件的要求提供的投标文件将被拒绝。

（二）投标文件的组成

投标人接到磋商文件后，按照采购人和招标文件的要求提供投标文件，投标文件的组成如下：

1、商务标书

（1）相关资料

A、营业执照；

B、招标文件要求提供的证书；

C、招标文件要求提供的产品代理资格证明或制造商授权证书（按要求提供）；

D、投标方情况表；

E、法定代表人授权书。

F、招标项目服务要求

（2）开标一览表投标方应按招标方文件附件中要求填写投标报价单，投标报价应按不同费用类别分开填写。

A、产品价格（按照设备清单的数量报价）；

B、保险费（是否保险由投标方自定）；

C、其他；

D、本标总报价 。

以上价格单项如无则填“无”，如果优惠则填“免”。

优惠条件：投标方承诺给予买方的各种优惠条件，包括设备价格、运输、保险、安装调试、付款条件、技术服务、售后服务、质量保证等方面的优惠可在附件写明，如无则写无（当优惠条件涉及“投标价格表”中的各项费用时，必须与投标价格相统一）。

2、技术标书

（1）技术方案；

（2）项目实施时间表；

（3）投标方推荐的供选择的选配；但所提出的意见应优于磋商文件中提出的相应要求

（4）本项目的技术服务和售后服务的内容和措施及承诺（保修期限、保修期限内的服务响应时间和服务内容；保修期满后的服务响应时间，能否提供及时可靠的维修服务）。

（5）其他（投标单位应说明的事项）。

（三）投标保证金及履约保证金

1、投标人须提供投标保证金（之前帐款不做抵扣）。

2、中标方应向海南省教学仪器设备招标中心支付的中标服务费，中标服务费按照“中华人民共和国国家计划委员会[计价格 ［2002］1980号]”文件规定收取。

3、中标人的投标保证金在其与采购人签订合同且交付中标服务费后2个工作日内无息退还。

4、未中标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书后3个工作日内无息退还。

5、发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

（1）中标方未按规定履行合同的；

（2）中标方拒收成交通知书或未按规定采购单位签订合同的。

（四）投标文件的有效期

1、自磋商之日起90工作日内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标方协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均应书面形式进行。

3、投标方可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标方不能修改投标文件。

四、投标文件的递交

投标文件应按以下方法分别装袋密封

（1）所有正本投标资料按以上所列内容装订成册，并在封面上加盖“正本”字样；副本投标资料分别装订成册，并分别在封面上加盖“副本”字样。

（2）投标文件密封袋内装投标文件正本一份、副本三份（卖方用的方案文件自备）。封口处应有投标单位公章。封面上写明磋商文件编号、采购项目名称、投标方名称，并注明“投标文件”、“开标时启封”字样。

（3）投标文件自制部分必须打印，每页须按顺序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落（注：胶装）。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

（4）投标人的授权代表须携带《法定代表人授权书》及保证金转账、汇款的银行回单或现金缴纳方式的收据（均要求复印件加盖公章）及个人身份证原件亲临开标会现场以备查验。其现场所签署确认的文件均代表投标人的决定，并作为投标文件的补充内容，具有同等法律效力。

（5）迟交的“投标文件”

5.1采购代理机构拒绝接收在投标截止时间后递交的“投标文件”。

(6)开标

6.1采购代理机构在“招标公告”或“投标邀请函”规定的时间和地点公开开标。

五、磋商与评标

（一）磋商小组

采购人将根据本次招标采购的特点，按照《中华人民共和国政府采购法》规定成立磋商小组。磋商小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并进行磋商。

（二）磋商

1、磋商的顺序，由采购人在磋商开始前对合格投标方进行抽签确定。

2、开展磋商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。投标方应由法人代表或法人代表授权的投标人进行磋商，磋商的内容主要有技术规格、价格、售后服务、合同草案，包括当事人的权利和义务、履约期限和方式、资金支付要求、验收标准等。投标人所作的重要答复均应补充以书面形式，并经法定代表人或授权人签署，作为投标文件的一部分，对投标人有约束力，但不得对投标内容进行实质性修改。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的信息。

3、在磋商小组与各供应商进行了相同轮次的磋商后，为了更好地实现采购目标，磋商小组可以修改磋商文件，但涉及实质性变动的，要以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商收到修改磋商文件的通知后，可以决定是否继续参加磋商活动。

4、磋商小组在磋商结束后，可以决定是否要求所有参加磋商的供应商在规定时间内提出最后报价。超过规定时间提交的报价作无效处理。

（三） 评标原则和方法

1、磋商小组负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价。磋商小组认为必要时，可向投标人进行质疑。

2、磋商小组将综合分析合格投标方的各项指标，而不是以单项指标的优劣评选出中标单位。

3、磋商小组对投标者所报价格、技术性能、售后服务、企业实力信誉进行综合比较。

（四）根据投标和评标情况，招标结果可能是一次定标，但不排除再次竞争的可能性。

六、授予合同

（一）成交条件

1、投标文件基本符合招标文件要求；

2、投标方有很好的执行合同的能力；

3、投标方能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

4、合同条款便于采购人操作。 采购人将把中标通知书授予最佳投标者；

（二）成交通知

1、在投标有效期内，采购人将以书面形式通知成交方。

2、采购人在向投标方授予成交通知书时，有权变更数量和服务内容。

（三）在投标有效期内，采购人将通知其他投标单位招标结果。采购人对未成交的投标方不作落标原因解释。

（四）签订合同

1、成交方应按规定（中标后七天内）签订合同。

2、磋商文件、成交方的投标文件及投标修改文件、磋商过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和成交通知书均作为合同附件。

3、拒签合同的责任成交方拒收成交通知书或接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿由此造成的经济损失。

4、交货期：2018年1月20日前。

七、采购方式与程序

（一）采购方式：竞争性磋商。

本次磋商一次包定，未经同意不得转包、转让。

（二）招标程序：

1、发出邀请函；

2、投标单位领取标书；

3、投标；

4、磋商；

5、评审；磋商小组进行评审；

6、定标；

7、购买单位与成交方签订合同。

第四部分   评 审 办 法

一、采购人将组织磋商小组，对投标人提供价格的合理性、方案的先进性、服务的可靠性及售后服务进行评审。

二、决标办法

本项目为竞争性磋商，故有二次报价，第二次报价后， 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商。

初步审查表

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 | 投标人4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否按供应商资格要求提供合格的证件 |  |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性 | 是否符合投标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏、无错误 |  |  |  |  |
| 3 | 投标保证金 | 是否提交投标保证金 |  |  |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 投标有效期是否满足90个工作日 |  |  |  |  |
| 5 | 交货期 | 是否按照招标文件规定时间 |  |  |  |  |
| 6 | 其它 | 是否有其它符合招标文件中无效投标认定条件（有则填×） |  |  |  |  |
| 7 |  | 结论 |  |  |  |  |

评委：                                                  日期：

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评分细则表

| 序号 | 评分项目 | 评分依据 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分 | 投标产品的技术参数(55分) | 投标人提供的设备指标参数与招标文件中的参照技术参数进行点对点比较。（1）完全满足招标文件要求，得55分；（2）每一项★号技术参数低于招标文件要求扣3分，每一项普通技术指标低于标书要求的扣2分，直至扣完为止。 | 55 |
| 商务分 | 商务评 比(15) | 投标人近三年内同类项目50万以上（含）项目案例业绩，每个得1分,该项最多得6分。（提供合同或中标通知书）。 | 6 |
|  |  | 投标人获得ISO9001:2008质量管理体系认证、ISO14001:2004环境管理体系认证、OHSAS 18001:2007职业健康安全管理体系认证，每个得1分。 | 3 |
|  |  | 投标人获得省级（含）以上校园网建设资格推荐单位或属省级以上（含）教学仪器设备行业协会会员单位得3分。 | 3 |
|  |  | 售后服务承诺、人员配备及保证措施，优得3分，良得2分，一般得1分。 | 3 |
| 投标报价评分原则（分值30分） | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）X价格权值 | 30 |

第五部分　合同条款格式

投标人必须响应并承诺以下所附合同主要条款。一旦中标，除非供需双方同意，否则均不得对此合同的条款进行实质性的修改。

买方：

卖方：

买、卖双方根据2017年 月  日2017年本级政府               （招标编号）设备招标采购评标的结果和“招标文件”的要求，并经双方协调一致，达成购销合同：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

招标文件合同条款

投标人提交的投标函和投标报价表

招标采购中标品目清单

技术规格（包括图纸，如果有的话）

规格响应表（如果有的话）

中标通知书

履约保证金

二、设备名称：

仪器设备（软件）型号：

仪器设备（软件）产地及厂家：

仪器设备（软件）单价：

仪器设备（软件）数量：

合同总价：

大写：

三、设备质量要求及卖方对质量负责条件和期限：

卖方提供的设备（软件）必须是全新（包括零部件）的设备（软件）。有关设备（软件）必须符合国家检测标准，或具有有关质检部门出具的产品检验合格证明。

卖方对所提供的设备（软件）须提供相应的维修保养期（升级、维护），保养期内非因买方的人为原因而出现质量问题，由卖方负责。卖方负责包换、包修（维护）或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。卖方不能修理（维护）或不能调换，按不能交货处理。在保质期满后，卖方应保证以合理的价格，长期提供备件和保养服务，当发生故障时，卖方应按保质期内同样的要求进行维修（维护）处理，合理收取维修（维护）费。

四、交货时间、地点、方式：

为配合招标人紧急采购，设备及时到位的需求，中标供应商不得延误合同签订、设备交付时间。本项目必须在2018年1月20日前发货到业主指定地点安装调试，由买方负责验收。设备运送产生的费用，由卖方负责。

五、卖方应随设备（软件）向买方交付设备使用说明书及相关的资料。

六、国产设备、不免税自用进口设备：买方只接受由当地国家、地方税务机关监制，并套印当地国家、地方税务机关印章的相关人民币正式发票（国内人民币发票）；免税自用进口设备：买方接受外汇含税发票，连同购汇水单、报关单作报销凭证和验收单据，并以开标当天中国人民银行公布的外汇牌价（卖出价）的汇率折算为人民币结算。

七、付款方式：签订合同后7个工作日内由用户方预付30%的项目款，项目验收合格后30天内由用户财务部门付清全部合同款。

八、违约责任：按《中华人民共和国合同法》执行。

九、因设备（软件）的质量问题发生争议，由国家和当地政府指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，买卖双方应当接受。

十、本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

十一、本合同一式陆份，买、卖、招标机构三方及财政采购监管部门各执一份，均具同等效力。

十二、本合同经买、卖、鉴证三方签字、盖章并在鉴证方收到卖方的履约保证金后，合同即生效。

买方：（盖章）                          卖方：（盖章）

地址：                                 地址：

定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                           委托代理人：

电话：                                 电话：

开户银行：                             开户银行：

银行帐号：                             银行帐号：

2017年  月  日                       2017年  月  日

鉴证方：海南省教学仪器设备招标中心

地  址：海口市西沙路二号

鉴证方代表：

电  话：0898－66779294

2017年  月  日

采购代理机构声明：本合同标的经采购代理机构依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

第六部分  投标文件格式

# 附件1

# 表：1

# 投 标 函

# 致：海南省教学仪器设备招标中心：

根据贵方为“              ”项目的投标邀请（招标编号：HNJY2017-58-7），正式授权下签字代表              （全名、职务）代表投标方                   （投标方名称、地址）提交下述文件正本一份和副本叁份。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照招标文件第四部分 “投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的90个工作日，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据，并保证资料、证据的真实有效性。

4、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

5、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表签字：               职务：

日期：

# 表2

# 开标一览表

# 项目名称：

投标人名称： （盖章）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 原产地及制造厂名 | 数量 | 单位 | 单价 | 投标单项总价 | 交货期 | 交货地点 |

大写：                                                 合计：

投标人代表签名：             职务：                          日期：

# 注：1、设备（软件）用人民币报价。

2、第7栏的单价应包括全部开发、安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

3、单价{单价=（货价+运抵用户指定地点运、保、税、）}和投标总价。如果单价与总价有出入，以单价为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价。

附件：3

规格响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述，提供虚假材料谋取中标、成交的，属违反政府采购法相关规定，该投标文件作废标处理。

投标人名称: （盖章）

| 序号 | 参考规格1 | 投标规格2 | 偏离情况 （无偏离，正/负偏离） 证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- |

# 注：1、参考规格填写买方要求。

# 2、投标规格2由投标人填写。

# 投标人签名：

附件：4

售后服务计划

主要内容应包括：

1、公司简介；

2、已做工程简介；

3、维修(维护)技术人员情况；

4、应急维修(维护)时间安排；

5、维修(维护)服务收费标准；

6、主要零配件价格；

7、其它服务承诺。

# 附件：5

# 关于资格的声明函

# 海南省教学仪器设备招标中心

关于贵方2017年 月  日第              （招标编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标货物一览表中规定的                   （货物名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、由工商局签发的我方工商营业执照副本（原件）复印件(加盖公章)一份，组织代码机构证书（原件）复印件(加盖公章)一份，税务登记证副本（原件）复印件(加盖公章)一份；社会保障资金缴纳证明复印件(加盖公章)一份。

2、投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明一份。

3、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

投标人的名称和地址：              受权签署本资格文件人：

名称：                            签字：

地址：                            签字人姓名、职务（印刷体）

传真

邮编：                             电话：

附件：6

资格证明文件格式（仅提供给投标人作为投标格式使用，不作为评标依据）

目     录

6.1 法人营业执照的复印件（须加盖公章）

6.2 组织代码机构证书复印件（须加盖公章）

7.3 税务登记证书复印件（须加盖公章）

6.4法定代表人授权书（格式）

6.5投标人的资格声明（格式）

6.6 2017年任意一个月社会保障资金缴纳证明（社保缴费单或银行付款单复印件加盖公章）

6.7 2017年任意一个月依法缴纳税收的证明复印件（须加盖公章）

6.8投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明（须加盖本单位公章）

6.9中标服务费承诺书

6.10供货承诺

## 附件6.1  法人营业执照的复印件

提供工商年检合格的营业执照副本复印件

（须加盖公章）

## 附件6.2  组织代码机构证书复印件

（须加盖公章）

## 附件6.3  税务登记证书复印件

（须加盖公章）

## 附件6.4  法定代表人授权书(格式)

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

粘贴 投标方代表身份证复印件

## 附件6.5  投标人的资格声明 （格式）

（须加盖公章）

- 名称及概况 ：

(1)投标人名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：

一般员工：

技术人员：

(8)近期资产负债表(到		年       月			日止)

(1)固定资产：

原值：

净值：

(2)流动资金：

(3)长期负债：

(4)短期负债：

(5)资金来源

自有资金：

银行贷款：

(6)资金类型：

生产资金：

非生产资金：

2、（1）关于开发投标产品的设施及其它情况：

公司名称地址　　  开发的项目　　　年生产能力　     　职工人数

______________ 　_____________　   ____________　  　_______

______________ 　_____________   　____________　 　 _______

(2)本单位不研发，而须从其它单位购买的主要软件系统

投标商名称和地址

主要研发系统名称____________________　　　____________________

____________________　　　____________________

3、投标商研发同类投标产品的历史(年数)：

___________________________________________________________

4、近三年的年营业额：

年份　　 　　　　国内　　　　 　　出口　 　　　　　总额

__________　　　 ___________　　　___________　　　___________

5、有关开户银行的名称和地址：_______________________________

6、其他情况：_______________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____年______月______日

投标人授权代表(签字)：__________________

投标人授权代表的职务：__________________

电话号：__________________

投标人盖章：____________________________

传真号：__________________

## 附件6.6  社会保障资金缴纳记录

企业社会保障资金缴纳社保证明（社保缴费单或银行付款单复印件加盖公章）

## 附件6.7       依法缴纳税收的证明

企业依法缴纳税收的证明（复印件加盖单位公章）

## 附件6.8  投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明

（须加盖本公章）

海南省教学仪器设备招标中心：

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录（是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

特此声明。

法定代表人或被授权人签字：

投标人公章：

## 年    月    日

## 附件6.9中标服务费承诺书（格式）

致：海南省教学仪器设备招标中心：

我们在贵公司组织的	      	项目（设备）招标中若获中标（招标文件编号：	       	），我们保证在签定合同的同时按招标文件的规定，以支票、汇票或现金方式，向贵中心一次性支付应该交纳的中标服务费用。中标服务费参照中华人民共和国国家计划委员会[计价格 ［2002］1980号]收费标准收取。

特此承诺！

附件6.10  供货承诺书

（须加盖本单位公章）

海南省教学仪器设备招标中心：

我公司如果中标本项目，对本项目提供的所有货物保证货源全新正品，保质保量，按时供货，否则按合同赔偿违约金，并自愿接受省财政部门的相关处罚。

特此声明。

法定代表人或被授权人签字：

投标人公章：

## 年    月    日

## 附件： 7、投标人认为需要提供的用于参与评审其他相关资料

第七部分 招标项目需求

招标项目：海南健康管理职业技术学院实验室教学仪器设备采购项目

招标编号：HNJY2017-58-7

| 序号 | 品目名称 | 参考规格型号、技术参数及商务要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百分之一电子天平 | 1.称重范围 0.05-1000g 2.读数精度 0.01g 3.重复精度 0.01g 4.线性 ±0.02g 5.称盘尺寸(直径 130mm 6.外形尺寸 190（W） x235（D） x80（H）mm误差值是+ -25mm | 4 | 台 |
| 2 | 千分之一电子天平 | 称重范围 0.005-300g 2.读数精度 0.001g 3.重复精度 0.001g 4.线性 ±0.02g 5.称盘尺寸(直径 80mm 6.外形尺寸 190（W） x235（D） x80（H）mm误差值是+ -25mm | 2 | 台 |
| 3 | 可见光分光度计 | 1.光谱宽度:6nm, 2.波长范围:340-1000nm, 3.波长精度:±2nm, 4.杂散光: ≤0.5%T, 5.光度范围:0-199.9%T,-0.3-2.999A,0-9999C, 6.透射比准确度:±0.5%T | 6 | 台 |
| 4 | 紫外分光光度计 | 1.波长范围：200nm ～ 1000nm 2.波长最大允许误差：±2nm 3.波长重复性：≤ 1nm 4.透射比最大允许误差：±0.5％ (T) ( 以NBS930D 测定) 5.透射比重复性：≤ 0.2％ (T) 6.光谱带宽：4nm 7.杂散光：≤ 0.3% (T)( 在220nm 处，以Nal 测定) ( 在360nm 处，以NaNO2 测定) 8.稳定性：暗电流漂移：0.2％ (T)/3min 9.亮电流漂移：0.5％ (T)/3min 10.电源电压：AC220V±22V 50Hz±1Hz | 4 | 台 |
| 5 | 显微熔点仪 | 1.测量范围 室温~320 ℃ 2.测量方法 目视 3.测量模式 毛细管法、热台法 4.最小示值 0.1℃ 5.重复性 ≤200℃ ±1℃ ＞200℃ ±2℃ 6.观察方式 单目显微镜 7.放大镜倍数 40× 8.电源 220V±22V,50Hz±1Hz 9.仪器尺寸 30mm×22mm×44mm误差值是+-10mm | 1 | 台 |
| 6 | 自动电位测定仪 | 1.7寸彩色触摸屏，导航式操作；实时显示测试方法、滴定曲线和测量结果； 2.含一套内置滴定管路，可拓展第二套滴定管路（选配，外置）； 3.支持电位滴定； 4.支持预滴定（动态滴定）、预设终点滴定、空白滴定、恒滴定、手动滴定等多种滴定模式，支持自建专用模式； 5.支持酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定、络合滴定、非水滴定等多种滴定方法；支持滴定方法的建立、编辑、拷贝和查阅；支持pH测量功能； 6.数据管理功能：可存储100套滴定方法、200套GLP滴定结果； 7.支持USB、RS232连接PC，双向通讯，支持U盘即插即用，随机赠送REX滴定专用软件； 8.可直接连接自动进样器实现批量样品的自动测量； 9.电位滴定模块： 10.测量范围：（-1999.0～1999.0）mV，（0.00～14.00）pH； 11.基本误差：pH：±0.01pH，mV：±0.03%FS； 配置：ZDJ-5B型自动滴定仪(单管路) ZDJ-5B主机、电极支架、10mL滴定装置、213-01铂电极、216-01银电极、231-01型pH玻璃电极 | 1 | 台 |
| 7 | 自动旋光仪 | 1.测量模式：旋光度、比旋度、浓度、糖度 2.光源：钠光灯＋滤色片，波长589.44nm 3.测量范围：±45°（旋光度） 4.最小读数：0.001°（旋光度）0.01°Z （糖度） 5.准确度：±（0.01＋测量值×0.05 % )°（旋光度）0.05级 6.示值误差：±0.02°（-15°≤旋光度≤＋15°时） 7. ±0.05°（旋光度＜-15°或旋光度＞+ 15°时） 8.重复性（标准偏差δ）：≤0.003° 9.显示方式：点阵式液晶显示 10.试管：200mm 、100mm 11.可测样品最低透过率：l 0% 12.电源：220V±22V , 50Hz±1 Hz 13.仪器尺寸：600mm×320mm ×220mm误差值是+-50mm 14.输出通信接口：RS232 | 4 | 台 |
| 8 | 黏度计 | 1、测量范围： 1 ~1×105mPa.s 2、转子规格； 1－4号转子 选配0号转子可测低粘度至0.01mPa.s 3、转子转速: 6、12、30、60转/分 4、自 动 档: 能自动选择合适转子号和转速 5、操作界面选择：中文/英文 6、读数稳定光标： 竖条方块光标满格时显示读数基本稳定 7、测量精度：±2%(牛顿液体) 8、温度显示：有 9、温度精度: 0.1℃ 10、供电电源: 交流 220V±10% 50Hz±10% 11、工作环境: 温度5OC~35OC，相对湿度不大于80% 12、外形尺寸： 370×325×280mm误差值是+-30mm | 8 | 台 |
| 9 | 折光计 | 一、主要配置 主机一台，标准配置。 二、主要参数 1.折射率测量范围（nD)：1.3000-1.7000 或更优。 2.读数方式：目视瞄准，光学度盘读数，温度数显 3.准确度（nD)： ≤±0.0002(估计读数) 4.蔗糖溶液质量分数（锤度Brix）读数范围：0~95%或更优 5.内置流通池 | 5 | 台 |
| 10 | 比重计 | 1、称重范围：0.005~600g 2、密度精度：0.001 g/cm3 3、密度范围：0.001—99.999g/cm3 4、固体模式： 测量固体种类: 任何形态固体的密度----各种金属制品、橡胶制品、塑胶制品、塑料颗粒、薄膜、浮体、粉末、发泡体、粘稠体、坚固件、管材、板材、木材、海绵、玻璃、金属…等状态产品 4.1、测量模式： 阿基米得原理固体通用测试法 4.2、测量时间： 约5秒 4.3、记忆方式： 二个步骤记忆方式 4.4、比重测量架： 一体注塑成型专业比重测量架 4.5、测量水槽: 一体注塑成型专业透明水槽（尺寸：长15.3 cm×宽10.7 cm×高9.3cm） 4.6、结果显示： 密度、体积、含量百分比 4.7、功能设定： 水温设定、测量介质密度设定、物质主要材料及次要材料密度设定 4.8、材料混合百分比： 功能介绍 可自动读取两种混合材料主要物质百分比 4.9、设定： 可自由设定材料主、次物质的密度值 5.0、显示； 密度值、主要物质混合比 6、液体模式： 6.1测量液体种类：a：流动性液体、粘稠性液体、挥发性液体、腐蚀性液体、高温液体、悬浮性液体、乳化液体…等一切液体 b：酒精、助焊剂、香精、血液、氯化钠、甘油、电解液、柴油、制冷剂、氢氟酸、二氯甲烷、乙醚、硫酸…等相似状态液体皆可测量 6.2、测量原理： 阿基米德原理置换法 6.3、测量模式： 1组 6.4、测量时间: 即时测量 6.5、记忆方式: 动态记忆 6.6、结果显示: 密度 6.7、比重测量架: 不锈钢比重测量架 6.8、功能设定: 温度设定、溶液密度设定、标准测量砝码重量值与水中重量值的设定 6.9、结果验正方式 蒸馏水验正 7、校正方式: 单键自动校正、自动检测之功能 8、输出方式: RS-232C标准通信接口、方便测试数据输出与打印 9、标准附件: 主机一台、镊子一支、温度计一支、砝码一个、防风防尘罩一套、固体水槽一个、固体测量台一件、测颗粒装置一套、测浮体配件一套、液体测量放置板一块、液体测量支架一个、DE-20A标准液体测量组件一套、电源变压器一个 | 8 | 台 |
| 11 | 液晶程控电热鼓风干燥箱 | 1.电源电压：AC 220V±10V/50Hz 2.控温范围：室温+5～250℃ 3.分辨率：0.1℃ 4.波动度：±0.5℃(100℃) 5.均匀度：±1℃(100℃) 6.输入功率：2100W 7.内胆尺寸(mm)：600×540×750 8.外形尺寸(mm)：890×675×925 9.载物托架：3块 10.定时范围：0～99小时60分钟 | 1 | 台 |
| 12 | 微波灰化炉 | 1、设备结构：台式（实验台上摆放） 2、电源：220V±10V 50Hz 3、额定功率：2.5KW 4、微波功率：10-1400W 连续非脉冲微波发射，连续自动调整 5、微波频率：2450±50Mhz 6、最高温度：1200℃ 7、常用温度：≤1100℃ 8、加热空间：155×125×95mm(1.8L)，1次可放入50ml坩埚6个样品。 9、控温精度：±1℃ 10、控制程序：手动、恒温、自控3种控温方式，带数据存储，导出实验数据；曲线实时显示，多段可设工艺参数，预存4组工艺，可直接调用和随时修改 11、控制方式：7寸触摸屏+PLC（国际品牌） 12、微波泄露：≤50μW/cm2（0.05mw/cm²），手持式微波捡漏仪随时检测 14、微波检漏仪测量方式：数位显示、三轴测量（X/Y/Z同时立体测量）、CE认证标志 15、显示解析度：0.1μw/m2，0.001μW/cm² 16、报警：设备超温、炉门未关紧、磁控管过热、电源运行错误 17、内置排风量：≤1.8m3/min 18、设备尺寸：≤600×560×700mm(长×宽×高) 配置： 1、304不锈钢炉体1套，碳钢喷塑护罩 2、工业级微波加热系统1套 3、保温模块1套、微波陶瓷承烧板2块、石英坩埚10个（50ml） 4、PLC 1件、7寸触摸屏1件 6、手持式微波检漏仪1件（CE认证）、微波屏蔽器1件、排风风机1件、排风管道1套、防尘隔离套件1套 7、操作手套1套、坩埚钳 1把 | 1 | 台 |
| 13 | 恒温水浴锅 | 1.电源电压 220V/50Hz 2.功 率 700W 3.控温范围 RT+5℃-100℃ 4.温度波动 ±0.2℃ 5.跟踪报警 +2℃±0.5℃ 6.工作室尺寸(mm) 600×300×180（32L） | 8 | 台 |
| 14 | 索氏抽提器 | 1.应用范围：含油量在0.5%-60%范围内的粮食、饲料、油料等各种样品；2.每批提取样品数：6个； 3.抽提时间可调，到时报警； 4.提取溶剂可自动回收； 5.控温范围：室温+5℃ ~ 100℃ 6.电源电压：220V+10V 频率50Hz； 7.电加热功率：300W； 8.外型尺寸(mm)：550×320×626误差值是+-35mm | 10 | 台 |
| 15 | 自动凯氏定氮仪 | 主要性能： 1、手动自动双模式任意切换 2、碱液自动定量加注， 3、碱管路自动冲洗功能 4、硼酸吸收液自动定量加注 5、自动、手动两种方式添加稀释液满足实验需要 6、可任意设置蒸馏时间，蒸馏结束自动报警 7、自动清洗控制系统，实现智能化的蒸馏器清洗,使测量精度更高 8、完美的安全防护系统，可实现对蒸馏器及管路的超温超压的测量和保护 9、定氮管周边设施智能化设计，包含了对于安全的防护设计以及不在位提示功能 10、智能化的冷却水控制系统可实现对冷却水的控制及检测 11、实验过程中防护门、消化管、冷凝水工作状态实时屏幕显示 12、紧急停止操作功能应对不时之需 13、故障自动检测及声光报警系统智能化设计 14、内置调试模式，用于检测仪器各部件是否正常工作 15.具有CE认证证书 (2)技术参数： 1、测量范围：0.1-240mgN(毫克氮) 2、回收率： ≥99.5% 3、测定样品重量：固体<6g； 液体<16ml 4、蒸馏速度：<5min/样品 5、蒸馏时间：1小时内可任意设置 6、校准功能：稀释水校准、碱溶液校准、硼酸溶液校准、淋洗水校准 7、冷凝水消耗：1.5 L/min 8、操作模式：自动/手动双模式 9、显示方式：4.3英寸高分辨率彩色液晶显示屏 | 1 | 台 |
| 16 | 石墨消解仪 | 主要性能 1、采用PID控温技术，控温精度高，从室温到400℃仅需25分钟。 2、有智能监测加热单元 3、采用4.3寸彩色液晶显示屏 4、炉内温度连续可调，可控温度恒定，仪器操作简单。 5、炉内平均温差较小，样品消解效果一致性好，热传导效率高。 6、耐腐蚀设计， 整机表面无惧强酸强碱腐蚀。 7、整机具有过压、过流、过热等多重保护。 8、样品各部位受热均匀，最大程度上防止了热量的散失。 9、石墨块经过特殊抗氧化技术处理，延长使用寿命，炉体孔间温差小。 （2）技术指标 1、控温范围：室温+5℃～450℃； 2、控温精度：±1℃； 3、加热方式：红外加热及高纯石墨传导； 4、隔热方式：先进风道隔热技术； 5、消化管：280ml； 6、处理能力：20个/批； 7、电源：220 VAC ±10% 50Hz； 8、额定功率：3.6KW； | 1 | 台 |
| 17 | 低速大容量离心机 | 配置： 1、主机 1台 2、水平角式1个： 最高转速:5000转/分，最大相对离心力：5000*g， 容量：250ml×4 ，50ml×8 ， 10ml×36 技术参数: 1、最高转速 ：5000（转/分） 2、最大相对离心力：5000(×g) 3、定时范围 ：0min～99min 4、噪音： ＜65dB 5、电源：220V 50HZ 6、整机功率:400W 7、调速范围:100-5000rpm 8、转速精度：±20rpm 9、试液升温：＜5℃ 10、外形尺寸：510mm*455mm*420mm误差值是+-25mm | 5 | 台 |
| 18 | 磁力搅拌器 | 1.电源：220V 2.最大加热功率： 350W 3.转速：100-1200rpm 4.最大搅拌面积：6L 5.加热温度： 室温300℃ 6.控温方式： 数字式 7.保护温度：220℃ 8.外型尺寸： 198×225×115mm误差值是+-30mm 9.加热盘直径：150mm | 5 | 台 |
| 19 | 组织捣碎机 | 1、电动机：立式单相串激电动机 2、额定功率：120W 3、工作电压：220V/50HZ 4、转速：0-22000转/分 5、尺寸（高*长*宽）：50*28*25CM误差值是+-10cm | 2 | 台 |
| 20 | 小型绞肉机 | 1.、主杯容量：400ml以下 2、果渣储藏罐容量：500ml以下 3、加料口形状：圆形 4、机身材料：金属材质 5、内胆材质：其它材质 6、电机转速（转/分）:12000-15000转/分 7、额定电压：220v/50hz | 1 | 台 |
| 21 | 小型粉碎机 | 1.、主杯容量：400ml以下 2、果渣储藏罐容量：500ml以下 3、加料口形状：圆形 4、机身材料：金属材质 5、内胆材质：其它材质 6、电机转速（转/分）:12000-15000转/分 7、额定电压：220v/50hz | 1 | 台 |
| 22 | 电动振动器 | 1.振动力（KG）：10 2.功率（W）：10 3.电压（V）:220 4.电流（A）:0.15 5.振频（T/S):50 6.振幅（mm）：3±1 7.环境温度（℃）：≤40 8.振动器温度（℃）：≤75 | 2 | 台 |
| 23 | 酸度计 | 1.pH：（0.00～14.00）pH mV：（0～±1999）mV；mV（自动极性显示） 2、分辨率： pH：0.01pH mV：1mV 3、基本误差： pH：±0.01pH±1个字 mV：±0.1%（FS） 4、输入阻抗：不小于1×1012Ω 5、稳定性：±0.01pH±1个字/3h 6、温度补偿范围：（0～60）℃ 7、被测溶液温度：（5～60）℃ 8、电源：AC （220±22）V，（50±l ）Hz 9、外形尺寸（mm）：290×210×95 误差是+-25mm | 8 | 台 |
| 24 | 纯水仪 | 主要配置：主机1台， 内置DI柱 1套 RC在线电阻率装置 1套 40L不锈钢压力储水桶 技术参数： 1．产水量 : 20L/H 2．低端水质：要求为双级RO,水质< 5μs/cm（优于GB6682-Class III）；有机物（MW>100Delton） 3．细菌/微粒（>0.22μm）去除率>99％；＊Spring-i高端水质：17 MΩ.cm进水 4．标准 : 市政自来水（温度 5 －40 ℃，压力≥ 1kg/cm2 ） 5．其它 : 最大取水流量 1.8L/min Spring-i 可同时产生2 种水质，并有2个独立取水口供分级取用 6．Spring 结构紧凑却仍可保证元件的快速独立拆装 7．主机台式设计可壁挂 8．系统自动运行，自动保养，无须人工伺服；轻触防水按键，蓝色LED 显示界面，设备工作状态和参数一目了然 9．整机采用进口快速接头，所有元件可迅速独立拆拔； 10．即时显示报警及保养信息 11．内置系统消毒程序 12．独特的预排水功能可进一步确保RO 水质稳定； 13．自动提示滤芯更换，自动诊断系统故障及污堵； 14．自动记录系统造水时间，为精确掌握滤芯更换周期提供可靠参考 15．系统参数可调，适配不同源水条件，压力状态即时显示； 16．Spring 纯水系统低功率（100-200W） 17．纯水回收率25－60％； | 1 | 台 |
| 25 | 医用冷藏箱 2-8℃ | 1.微电脑控制，内置5个数字温度传感器，1个机械温控器，控温精度0.1°C， LED数码管显示，观察方便。 2.显示：采用微电脑控制系统，数字显示箱内温度。可实时监控箱内温度。 3、设定温度在2～8℃范围调节，科学风道设计，箱内温度均匀度小于3°C。 4.多种故障报警：高低温报警、传感器报警、电池电量低报警、开门报警、断电报警； 两种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警； 5、冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼 6. 具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能。 7. 配备脚轮，灵活，可移动、可通过底角锁定。 8、压缩机：进口压缩机，保证产品质量稳定 9、冷凝风机：德国进口EBM冷凝风机，高效节能，低噪音，使用寿命长。 10、材料：箱体采用彩色喷涂钢板，内胆PS吸附内胆，有效防菌防腐蚀； 11、门：单个电加热玻璃门，实现32℃环温80%湿度条件下无凝露，自关门功能。 12、多层搁架设计，搁架带标识牌插槽便于区分存储物品，可实现独立存取物品。 13、灯：LED照明灯，功耗低，亮度高。 14、门体双锁结构，防止门体随意开启，保证存储物品安全。 15、后备电池设计，断电后仍可实时显示箱内温度。 16、可选配打印机功能，温度数据实时打印。 17、存储功能，可存储一个月左右温度数据，通过USB接口导出。 18、质量保证期：整机及压缩机保修三年，耗材除外； | 4 | 台 |
| 26 | 高压蒸汽灭菌锅 | 一.技术参数 1.容量:≥50L 2.立式结构,底部带脚轮 3.灭菌腔材料:SUS304不锈钢, 4.灭菌工作温度:≥127℃ 5.时间范围:灭菌时间:1-999分钟,融化时间:1-999分钟,保温时间:1-9999分钟，定时启动时间：0分钟-5天 6.压力：设计压力≥0.29MPA,安全阀起跳压力≥0.25MPA 7.存储系统:可同时创建20条以上程序 二．产品特点 1.采用智能化微电脑系统,可以实现对灭菌过程的全自动控制 2.人性化权限管理,可以对仪器分多种权限进行管理 3.记忆存储系统,可设置自己的灭菌参数,记忆存储起来,断电也不会丢失 4.有琼脂处理功能:可以对琼脂进行加热、融化、保温,以及对腔体进行预热处理 5预置两种及灭菌模式,可灭菌及琼脂溶化 6.预置四种及以上灭菌模式,可针对固体,液体,琼脂等灭菌 7.定时启动:可预约灭菌器,设定灭菌器,灭菌器按预约时间启动 三.安全措施 1.防烫设计:腔盖、台面由热绝缘塑料制成，可以防烫 2.安全联锁装置:具有专利技术安全联锁装置,腔内有压打,腔盖无法打开 3.缺水保护:配备干烧保护保护系统,防止干烧,缺水迅速断电并报警 4.过压双重保护:配备安全阀和过压保护系统,压力异常,能泄压产断电报警 5.过温与升温保护:若出现超过设定的温度或升温异常,能断电并报警 6.具有过流,短路保护,漏电保护 7.闭盖检查系统:系统自动检查腔盖锁紧情况,如腔盖未锁紧,无法启动工作 8.后台安全测试程序:可定期提醒,并可对系统的安全性以及安全防护措施进行检测. 四.其它 1.附件:不锈钢提篮3个, 2.投标型号具有CE或FDA认证 3.生产厂家具有特种设备(压力容器)生产资质 4.生产厂家须具有成熟的灭菌器生产能力和工艺,须提供正规灭菌器生产资质证明, (国家法定机构颁发)★5.在海口市要设有总代理商及维修点，维修的工程师要获厂家专业培训并取得合格证书，投标时，请提供证书。 5.以上证书均需复印件加盖公章。 | 2 | 台 |
| 27 | 恒温摇床 | 1.最大容量 4500ml 2.旋转频率 30～300rpm 3.频率精度 ±1rpm 4.摆振幅度 φ25mm 5.摇台选配 100ml×25 / 150ml×25 / 250ml×16 / 500ml×9 / 1000ml×4 / 网格 6.托盘尺寸 380×380(mm) 7.定时范围 0—99.99小时（Hour） 8.温控范围 5℃～50℃ 9.环境温度要求：25℃（Temperature of environment:25℃） 10.温控精度 ±0.1-0.3℃(恒温状态) 11.温度均匀度 ±1℃ 12.数显方式 LED 13.托盘数量 1块 14.外型尺寸 696×592×520(mm) 误差是+-10mm 15.包装尺寸 770×670×620(mm) 误差是+-10mm 18.功 率 580w 19.电 源 AC220±10% 50～60HZ | 2 | 台 |
| 28 | 冷藏冷冻箱 | 1.功能描述：是医疗行业冷藏冷冻药品、疫苗的专业设备，也可用于储存生物制品等，适用于药房、制药厂、医院、卫生所及防疫站； 2.样式：立式； 3.有效容积：≥205L，要求大冷藏小冷冻设计，冷冻容积78L； 4.额定电压：220V/50Hz，宽电压范围187～242V； 5.气候类型：ST； 6.制冷剂：无氟环保制冷剂； ★7.温度控制：微电脑控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内冷藏温度恒定控制在2～8℃。冷冻温度-10℃到-26℃可调。调节增量为1℃，显示精度1℃； 8.界面显示：温度电脑板控制，可同时显示冷藏室温度和冷冻室温度，便于观察箱内温度； 9.安全系统：两种故障报警（超温报警、传感器故障报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、闪烁报警）； 10.压缩机：采用名牌压缩机 ； 11.门：全发泡门设计，可实现双人双锁，安全可靠； 12.密封条：采用耐腐蚀的橡胶材料，抗菌性能优越，气囊结构设计保温更好； 13.人性化设计：冷藏门上带一个储物盒，2层搁架，冷冻多层抽屉，便于物体存放，并可根据存放药品的规格合理地调整间隙，充分利用空间.带脚轮设计，方便搬运运输。内设照明灯； | 4 | 台 |
| 29 | 生化培养箱 | 1.产品类型：微电脑普通型 2.控温范围：5-50℃ 3.分辨率：0.1℃ 4.波动度：±1.5℃ 5.均匀度：±2℃ 6.输入功率：360W 7.定时范围：0-999小时 8.内胆尺寸：505*450*1100 9.外形尺寸：615*560*1597 10.载物托架：4块 | 2 | 台 |
| 30 | 超净工作台 | 1.洁净等级 ISO 5级,100级(美联邦209E) 2.菌落数 ≤0.5个/皿(Φ90)·时) 3.平均风速 ≥0.3m/s(可调) 4.噪声 ≤62dB(A) 5.照度 ≥300Lx 6.电源 AC单相 220V/50Hz 7.输入功率 250VA 8.重量 130kg 9.工作区尺寸 W1×D1×H1 870×690×520mm 10.装置外形尺寸W×D×H 1010×750×1600mm 11.高效过滤器规格及数量 820×600×50×① 12.荧光灯/紫外灯规格及数量 14W×①/8W×① 13.适用人数 单人双面 | 10 | 台 |
| 31 | 双目生物显微镜 | 放大倍数:40X—1000X； 1、平场宽视野目镜WF10X/18mm一对，带教学指针； 2、消色差物镜:PL 4X/0.1;PL10X/0.25; PL40X/0.65(弹簧)；PL100X/1.25(弹簧,油) 所有光学镜片均防霉处理； 3、★光源：高亮度、非球面冷光源照明系统，开关和亮度一体化调节，带有指示灯;超长寿命灯泡， 工作寿命可达1万小时以上，无基座发热现象； 4、 镜筒组: 双目镜筒;30度倾斜;具备瞳踞和屈光度调节功能,视度可调、光瞳间距50—75mm，头部为绞链式双目头，可360度旋转； 5、物镜转换器：四孔滚珠轴承式，内定位，带防霉装置； 6、防雾、防霉光学系统； 7、★平台组:复合式机移动平台,可X;Y轴移动;面积：142mm*134mm，移动范围：50*76mm，片夹带阻力装置;有聚焦限位装置，带有0.1mm刻度的游标尺； 8、聚光镜组:升降式阿贝聚光镜, NA= 1.25，中心可调，带可变光栏； 9、粗微动同轴式调焦,且低手位操作, 行程22mm，微调精度2um，设有防下滑装置及粗调松紧装置，配有调焦上限位装置； 10、整体结构采用国际最新C型设计，稳定坚固； 11、★应出具制造商ISO14001环境管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、13485医疗器械质量管理体系证书复印件加盖公章；产品通过RoHS认证证书复印件盖章；制造商授权书原件和售后服务承诺书原件，医疗器械生产许可证复印件盖章、医疗器械注册证复印件盖章和注册登记表复印件盖章。 | 50 | 台 |