2017省本级政府设备采购招标项目

海南健康管理职业技术学院科研仪器设备采购项目

招标编号: HNJY2017-58-8

竞争性磋商文件

# 海南省教学仪器设备招标中心

二〇一七年十二月

目    录

第一部分       投标邀请函

# 第二部分　     招标项目需求

第三部分       投标方须知

第四部分       评审办法

第五部分       合同条款格式

第六部分       投标文件格式

第七部分       招标项目需求

第一部分　投标邀请函

海南省教学仪器设备招标中心受海南健康管理职业技术学院,对该单位的海南健康管理职业技术学院科研仪器设备采购项目进行竞争性磋商采购,现邀请国内合格的供应或制造商来参加竞争性磋商。

1、招标编号：HNJY2017-58-8

2、招标项目：海南健康管理职业技术学院科研仪器设备采购项目

3、供应商资格要求：

3.1、投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

3.1.1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（复印件），或有效的三证合一营业执照副本（复印件））；

3.1.2、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2017年任意一个月的依法缴纳税收证明和缴纳社保证明复印件）；

3.1.3、参加政府采购近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函原件）；

3.2、必须购买采购文件，并提交投标保证金。（提供投标保证金交纳凭证复印件）；

3.3、供货承诺：我公司如果中标本项目，对本项目提供的所有货物保证货源全新正品，保质保量，按时供货，否则按合同赔偿违约金，并自愿接受省财政部门的相关处罚（提供承诺函）。

4、标书售价：每包100元，标书售后不退。如欲邮购，请和我公司联系，我们将以快件邮寄，邮每套50元。购买标书时需提供以下证明资料及备案：

4.1 营业执照复印件（加盖本单位公章）

4.2 组织代码机构证书复印件（加盖本单位公章）

4.3 税务登记证书复印件（加盖本单位公章）

4.4 法人委托书（加盖本单位公章）

4.5 委托人身份证复印件（加盖本单位公章）

5、购买标书时间：2017年12月19日至2017年12月25日  17：30 前，逾期不售（正常上班时间：（08:00-12:00，14:30-17:30）节假日除外。

6、购买标书

地    点： 海南省教学仪器设备招标中心

地    址： 海口市西沙路二号（蓝天路教育苑内）

电    话： 0898—66779294

传    真： 0898—66779720

中国海南政府采购网：http://36.101.208.72:8080/

邮政编码：570206

代理机构：海南省教学仪器设备招标中心

地    址：海口市西沙路2号（省工商局对面）

购买标书银行帐户：

单位名称：海南省教学仪器设备招标中心

开户银行：中国银行海口美舍河支行

银行帐号：266255028427

交投标保证金银行帐户：

开户银行： 建设银行海口国兴大道支行

银行帐号： 46001002537052500288

投标保证金在递交投标文件截至时间之前到达采购代理机构帐户上

联 系 人：符女士

7、磋商时间： 兹定于2017年12月26日上午北京时间08：30分磋商。递交投标文件时间 ：2017年12月26日上午08：00至 08：30。投标截止时间：2017年12月26日上午北京时间 08：30，逾期递交或不符合的投标文件的标书，恕不接受，届时请参加投标的代表出席开标仪式。

8、磋商地点：海南省教学仪器设备招标中心会议室

9、投标人需提交的资格证明文件

10、“投标文件”从开标之日起，投标有效期应为90工作日

11、投标方应准备一份正本和三份副本，并在每一份“投标文件”上要明确注明“正本”或“副本”字样。

12、投标方应将“投标文件”胶装成册。为了方便开标、评标，投标人应将“投标文件”的 “开标一览表（以包为单位）”单独密封于一小信封内，并在该信封上标明“开标一览表”字样。

重要提示：投标人应提交12000元投标保证金，投标保证金应在递交投标文件截止时间之前一天北京时间17：30分汇入所要求的银行账户，并注明项目名称和项目编号。之前帐款不做抵扣

海南省教学仪器设备招标中心

2017年12 月19日

第二部分  招标项目需求

一、本次招标的项目

1、招标项目：海南健康管理职业技术学院科研仪器设备采购项目

2、招标内容：科研仪器设备及相关服务

3、招标编号：HNJY2017-58-8

4、招标预算（金额以人民币万元为单位）：112.5万元

二、采购品目规格型号、配置、技术参数

2.1  本项目为交设备（软件）承包项目，中标供应商承包及负责招标文件对中标供应商要求的一切事宜及责任。包括项目产品设备安装方案设计、施工计划、产品供货、配套设备提供、运输、保管、安装、调试、验收及相关服务等以及投标人认为必要的其他货物、材料、工程、服务；投标人应自行增加系统正常、合法、安全运行及使用所必需但招标文件没有包含的所有设备专利等一切费用，如果投标人在中标并签署合同后，在供货、安装、调试等工作中出现货物的任何遗漏，均由中标供应商免费提供，买方将不再支付任何费用。

2.2交货及安装调试时间：合同签订后2018年1月20日前必须发货到业主指定地点。中标供应商不得延误合同签订、仪器设备交付时间。

# 2.3交货地点：采购人指定地点

第三部分    投标方须知

一、说明

（1）本次政府采购是按照《中华人民共和国政府采购法》组织和实施。无论投标过程中的做法和结果如何，投标方自行承担所有与参加竞争性磋商有关的全部费用。

二、磋商文件

（一）磋商文件：由磋商文件总目录所列内容组成。

1.2招标文件采购需求中列明标的物的技术要求是采购人基于实际工作需要而提出的基本需求，如果有专利、商标、品牌、型号等信息的，仅起技术说明、参考作用，不具有任何限制型，投标产品响应其指标性能要求即可。

1.2如果没有特别声明或要求，投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本采购文件不再对上述情况进行描述。

（二）磋商文件的澄清

投标方对磋商文件如有疑点，可在收到标书后及时提出，按公告中注明的地址以书面形式（包括信函、或传真，下同）通知到采购人，要求澄清。采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已取得磋商文件的每一投标方。

（三）磋商文件的修改

1、在投标截止日期前，采购人可主动地或依据投标方要求澄清的问题而修改竞争性磋商文件，并以书面形式通知所有取得磋商文件的每一投标方，投标方在收到该通知后应立即以传真的形式予以确认。

磋商文件的修改书将构成磋商文件的一部分，对投标方有约束力。

2、为使投标方有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和磋商时间，并将此变更通知投标方。

三、投标文件

（一） 投标文件的要求

1、投标方应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求及采购设备技术规格要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

2、不按磋商文件的要求提供的投标文件将被拒绝。

（二）投标文件的组成

投标人接到磋商文件后，按照采购人和招标文件的要求提供投标文件，投标文件的组成如下：

1、商务标书

（1）相关资料

A、营业执照；

B、招标文件要求提供的证书；

C、招标文件要求提供的产品代理资格证明或制造商授权证书（按要求提供）；

D、投标方情况表；

E、法定代表人授权书。

F、招标项目服务要求

（2）开标一览表投标方应按招标方文件附件中要求填写投标报价单，投标报价应按不同费用类别分开填写。

A、产品价格（按照设备清单的数量报价）；

B、保险费（是否保险由投标方自定）；

C、其他；

D、本标总报价 。

以上价格单项如无则填“无”，如果优惠则填“免”。

优惠条件：投标方承诺给予买方的各种优惠条件，包括设备价格、运输、保险、安装调试、付款条件、技术服务、售后服务、质量保证等方面的优惠可在附件写明，如无则写无（当优惠条件涉及“投标价格表”中的各项费用时，必须与投标价格相统一）。

2、技术标书

（1）技术方案；

（2）项目实施时间表；

（3）投标方推荐的供选择的选配；但所提出的意见应优于磋商文件中提出的相应要求

（4）本项目的技术服务和售后服务的内容和措施及承诺（保修期限、保修期限内的服务响应时间和服务内容；保修期满后的服务响应时间，能否提供及时可靠的维修服务）。

（5）其他（投标单位应说明的事项）。

（三）投标保证金及履约保证金

1、投标人须提供投标保证金（之前帐款不做抵扣）。

2、中标方应向海南省教学仪器设备招标中心支付的中标服务费，中标服务费按照“中华人民共和国国家计划委员会[计价格 ［2002］1980号]”文件规定收取。

3、中标人的投标保证金在其与采购人签订合同且交付中标服务费后2个工作日内无息退还。

4、未中标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书后3个工作日内无息退还。

5、发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

（1）中标方未按规定履行合同的；

（2）中标方拒收成交通知书或未按规定采购单位签订合同的。

（四）投标文件的有效期

1、自磋商之日起90工作日内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标方协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均应书面形式进行。

3、投标方可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标方不能修改投标文件。

四、投标文件的递交

投标文件应按以下方法分别装袋密封

（1）所有正本投标资料按以上所列内容装订成册，并在封面上加盖“正本”字样；副本投标资料分别装订成册，并分别在封面上加盖“副本”字样。

（2）投标文件密封袋内装投标文件正本一份、副本三份（卖方用的方案文件自备）。封口处应有投标单位公章。封面上写明磋商文件编号、采购项目名称、投标方名称，并注明“投标文件”、“开标时启封”字样。

（3）投标文件自制部分必须打印，每页须按顺序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落（注：胶装）。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

（4）投标人的授权代表须携带《法定代表人授权书》及保证金转账、汇款的银行回单或现金缴纳方式的收据（均要求复印件加盖公章）及个人身份证原件亲临开标会现场以备查验。其现场所签署确认的文件均代表投标人的决定，并作为投标文件的补充内容，具有同等法律效力。

（5）迟交的“投标文件”

5.1采购代理机构拒绝接收在投标截止时间后递交的“投标文件”。

(6)开标

6.1采购代理机构在“招标公告”或“投标邀请函”规定的时间和地点公开开标。

五、磋商与评标

（一）磋商小组

采购人将根据本次招标采购的特点，按照《中华人民共和国政府采购法》规定成立磋商小组。磋商小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并进行磋商。

（二）磋商

1、磋商的顺序，由采购人在磋商开始前对合格投标方进行抽签确定。

2、开展磋商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。投标方应由法人代表或法人代表授权的投标人进行磋商，磋商的内容主要有技术规格、价格、售后服务、合同草案，包括当事人的权利和义务、履约期限和方式、资金支付要求、验收标准等。投标人所作的重要答复均应补充以书面形式，并经法定代表人或授权人签署，作为投标文件的一部分，对投标人有约束力，但不得对投标内容进行实质性修改。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的信息。

3、在磋商小组与各供应商进行了相同轮次的磋商后，为了更好地实现采购目标，磋商小组可以修改磋商文件，但涉及实质性变动的，要以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商收到修改磋商文件的通知后，可以决定是否继续参加磋商活动。

4、磋商小组在磋商结束后，可以决定是否要求所有参加磋商的供应商在规定时间内提出最后报价。超过规定时间提交的报价作无效处理。

（三） 评标原则和方法

1、磋商小组负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价。磋商小组认为必要时，可向投标人进行质疑。

2、磋商小组将综合分析合格投标方的各项指标，而不是以单项指标的优劣评选出中标单位。

3、磋商小组对投标者所报价格、技术性能、售后服务、企业实力信誉进行综合比较。

（四）根据投标和评标情况，招标结果可能是一次定标，但不排除再次竞争的可能性。

六、授予合同

（一）成交条件

1、投标文件基本符合招标文件要求；

2、投标方有很好的执行合同的能力；

3、投标方能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

4、合同条款便于采购人操作。 采购人将把中标通知书授予最佳投标者；

（二）成交通知

1、在投标有效期内，采购人将以书面形式通知成交方。

2、采购人在向投标方授予成交通知书时，有权变更数量和服务内容。

（三）在投标有效期内，采购人将通知其他投标单位招标结果。采购人对未成交的投标方不作落标原因解释。

（四）签订合同

1、成交方应按规定（中标后七天内）签订合同。

2、磋商文件、成交方的投标文件及投标修改文件、磋商过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和成交通知书均作为合同附件。

3、拒签合同的责任成交方拒收成交通知书或接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿由此造成的经济损失。

4、交货期：2018年1月20日前。

七、采购方式与程序

（一）采购方式：竞争性磋商。

本次磋商一次包定，未经同意不得转包、转让。

（二）招标程序：

1、发出邀请函；

2、投标单位领取标书；

3、投标；

4、磋商；

5、评审；磋商小组进行评审；

6、定标；

7、购买单位与成交方签订合同。

第四部分   评 审 办 法

一、采购人将组织磋商小组，对投标人提供价格的合理性、方案的先进性、服务的可靠性及售后服务进行评审。

二、决标办法

本项目为竞争性磋商，故有二次报价，第二次报价后， 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商。

初步审查表

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 | 投标人4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否按供应商资格要求提供合格的证件 |  |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性 | 是否符合投标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏、无错误 |  |  |  |  |
| 3 | 投标保证金 | 是否提交投标保证金 |  |  |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 投标有效期是否满足90个工作日 |  |  |  |  |
| 5 | 交货期 | 是否按照招标文件规定时间 |  |  |  |  |
| 6 | 其它 | 是否有其它符合招标文件中无效投标认定条件（有则填×） |  |  |  |  |
| 7 |  | 结论 |  |  |  |  |

评委：                                                  日期：

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评分细则表

| 序号 | 评分项目 | 评分依据 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分 | 投标产品的技术参数(55分) | 投标人提供的设备指标参数与招标文件中的参照技术参数进行点对点比较。（1）完全满足招标文件要求，得55分；（2）每一项★号技术参数低于招标文件要求扣3分，每一项普通技术指标低于标书要求的扣2分，直至扣完为止。 | 55 |
| 商务分 | 商务评 比(15) | 投标人近三年内同类项目50万以上（含）项目案例业绩，每个得1分,该项最多得6分。（提供合同或中标通知书）。 | 6 |
|  |  | 投标人获得ISO9001:2008质量管理体系认证、ISO14001:2004环境管理体系认证、OHSAS 18001:2007职业健康安全管理体系认证，每个得1分。 | 3 |
|  |  | 投标人获得省级（含）以上校园网建设资格推荐单位或属省级以上（含）教学仪器设备行业协会会员单位得3分。 | 3 |
|  |  | 售后服务承诺、人员配备及保证措施，优得3分，良得2分，一般得1分。 | 3 |
| 投标报价评分原则（分值30分） | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）X价格权值 | 30 |

第五部分　合同条款格式

投标人必须响应并承诺以下所附合同主要条款。一旦中标，除非供需双方同意，否则均不得对此合同的条款进行实质性的修改。

买方：

卖方：

买、卖双方根据2017年 月  日2017年本级政府               （招标编号）设备招标采购评标的结果和“招标文件”的要求，并经双方协调一致，达成购销合同：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

招标文件合同条款

投标人提交的投标函和投标报价表

招标采购中标品目清单

技术规格（包括图纸，如果有的话）

规格响应表（如果有的话）

中标通知书

履约保证金

二、设备名称：

仪器设备（软件）型号：

仪器设备（软件）产地及厂家：

仪器设备（软件）单价：

仪器设备（软件）数量：

合同总价：

大写：

三、设备质量要求及卖方对质量负责条件和期限：

卖方提供的设备（软件）必须是全新（包括零部件）的设备（软件）。有关设备（软件）必须符合国家检测标准，或具有有关质检部门出具的产品检验合格证明。

卖方对所提供的设备（软件）须提供相应的维修保养期（升级、维护），保养期内非因买方的人为原因而出现质量问题，由卖方负责。卖方负责包换、包修（维护）或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。卖方不能修理（维护）或不能调换，按不能交货处理。在保质期满后，卖方应保证以合理的价格，长期提供备件和保养服务，当发生故障时，卖方应按保质期内同样的要求进行维修（维护）处理，合理收取维修（维护）费。

四、交货时间、地点、方式：

为配合招标人紧急采购，设备及时到位的需求，中标供应商不得延误合同签订、设备交付时间。本项目必须在2018年1月20日前发货到业主指定地点安装调试，由买方负责验收。设备运送产生的费用，由卖方负责。

五、卖方应随设备（软件）向买方交付设备使用说明书及相关的资料。

六、国产设备、不免税自用进口设备：买方只接受由当地国家、地方税务机关监制，并套印当地国家、地方税务机关印章的相关人民币正式发票（国内人民币发票）；免税自用进口设备：买方接受外汇含税发票，连同购汇水单、报关单作报销凭证和验收单据，并以开标当天中国人民银行公布的外汇牌价（卖出价）的汇率折算为人民币结算。

七、付款方式：签订合同后7个工作日内由用户方预付30%的项目款，项目验收合格后30天内由用户财务部门付清全部合同款。

八、违约责任：按《中华人民共和国合同法》执行。

九、因设备（软件）的质量问题发生争议，由国家和当地政府指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，买卖双方应当接受。

十、本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

十一、本合同一式陆份，买、卖、招标机构三方及财政采购监管部门各执一份，均具同等效力。

十二、本合同经买、卖、鉴证三方签字、盖章并在鉴证方收到卖方的履约保证金后，合同即生效。

买方：（盖章）                          卖方：（盖章）

地址：                                 地址：

定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                           委托代理人：

电话：                                 电话：

开户银行：                             开户银行：

银行帐号：                             银行帐号：

2017年  月  日                       2017年  月  日

鉴证方：海南省教学仪器设备招标中心

地  址：海口市西沙路二号

鉴证方代表：

电  话：0898－66779294

2017年  月  日

采购代理机构声明：本合同标的经采购代理机构依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

第六部分  投标文件格式

# 附件1

# 表：1

# 投 标 函

# 致：海南省教学仪器设备招标中心：

根据贵方为“              ”项目的投标邀请（招标编号：HNJY2017-58-8），正式授权下签字代表              （全名、职务）代表投标方                   （投标方名称、地址）提交下述文件正本一份和副本叁份。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照招标文件第四部分 “投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的90个工作日，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据，并保证资料、证据的真实有效性。

4、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

5、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表签字：               职务：

日期：

# 表2

# 开标一览表

# 项目名称：

投标人名称： （盖章）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 原产地及制造厂名 | 数量 | 单位 | 单价 | 投标单项总价 | 交货期 | 交货地点 |

大写：                                                 合计：

投标人代表签名：             职务：                          日期：

# 注：1、设备（软件）用人民币报价。

2、第7栏的单价应包括全部开发、安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

3、单价{单价=（货价+运抵用户指定地点运、保、税、）}和投标总价。如果单价与总价有出入，以单价为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价。

附件：3

规格响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述，提供虚假材料谋取中标、成交的，属违反政府采购法相关规定，该投标文件作废标处理。

投标人名称: （盖章）

| 序号 | 参考规格1 | 投标规格2 | 偏离情况 （无偏离，正/负偏离） 证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- |

# 注：1、参考规格填写买方要求。

# 2、投标规格2由投标人填写。

# 投标人签名：

附件：4

售后服务计划

主要内容应包括：

1、公司简介；

2、已做工程简介；

3、维修(维护)技术人员情况；

4、应急维修(维护)时间安排；

5、维修(维护)服务收费标准；

6、主要零配件价格；

7、其它服务承诺。

# 附件：5

# 关于资格的声明函

# 海南省教学仪器设备招标中心

关于贵方2017年 月  日第              （招标编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标货物一览表中规定的                   （货物名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、由工商局签发的我方工商营业执照副本（原件）复印件(加盖公章)一份，组织代码机构证书（原件）复印件(加盖公章)一份，税务登记证副本（原件）复印件(加盖公章)一份；社会保障资金缴纳证明复印件(加盖公章)一份。

2、投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明一份。

3、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

投标人的名称和地址：              受权签署本资格文件人：

名称：                            签字：

地址：                            签字人姓名、职务（印刷体）

传真

邮编：                             电话：

附件：6

资格证明文件格式（仅提供给投标人作为投标格式使用，不作为评标依据）

目     录

6.1 法人营业执照的复印件（须加盖公章）

6.2 组织代码机构证书复印件（须加盖公章）

7.3 税务登记证书复印件（须加盖公章）

6.4法定代表人授权书（格式）

6.5投标人的资格声明（格式）

6.6 2017年任意一个月社会保障资金缴纳证明（社保缴费单或银行付款单复印件加盖公章）

6.7 2017年任意一个月依法缴纳税收的证明复印件（须加盖公章）

6.8投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明（须加盖本单位公章）

6.9中标服务费承诺书

6.10供货承诺

## 附件6.1  法人营业执照的复印件

提供工商年检合格的营业执照副本复印件

（须加盖公章）

## 附件6.2  组织代码机构证书复印件

（须加盖公章）

## 附件6.3  税务登记证书复印件

（须加盖公章）

## 附件6.4  法定代表人授权书(格式)

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

粘贴 投标方代表身份证复印件

## 附件6.5  投标人的资格声明 （格式）

（须加盖公章）

- 名称及概况 ：

(1)投标人名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：

一般员工：

技术人员：

(8)近期资产负债表(到		年       月			日止)

(1)固定资产：

原值：

净值：

(2)流动资金：

(3)长期负债：

(4)短期负债：

(5)资金来源

自有资金：

银行贷款：

(6)资金类型：

生产资金：

非生产资金：

2、（1）关于开发投标产品的设施及其它情况：

公司名称地址　　  开发的项目　　　年生产能力　     　职工人数

______________ 　_____________　   ____________　  　_______

______________ 　_____________   　____________　 　 _______

(2)本单位不研发，而须从其它单位购买的主要软件系统

投标商名称和地址

主要研发系统名称____________________　　　____________________

____________________　　　____________________

3、投标商研发同类投标产品的历史(年数)：

___________________________________________________________

4、近三年的年营业额：

年份　　 　　　　国内　　　　 　　出口　 　　　　　总额

__________　　　 ___________　　　___________　　　___________

5、有关开户银行的名称和地址：_______________________________

6、其他情况：_______________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____年______月______日

投标人授权代表(签字)：__________________

投标人授权代表的职务：__________________

电话号：__________________

投标人盖章：____________________________

传真号：__________________

## 附件6.6  社会保障资金缴纳记录

企业社会保障资金缴纳社保证明（社保缴费单或银行付款单复印件加盖公章）

## 附件6.7       依法缴纳税收的证明

企业依法缴纳税收的证明（复印件加盖单位公章）

## 附件6.8  投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明

（须加盖本公章）

海南省教学仪器设备招标中心：

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录（是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

特此声明。

法定代表人或被授权人签字：

投标人公章：

## 年    月    日

## 附件6.9中标服务费承诺书（格式）

致：海南省教学仪器设备招标中心：

我们在贵公司组织的	      	项目（设备）招标中若获中标（招标文件编号：	       	），我们保证在签定合同的同时按招标文件的规定，以支票、汇票或现金方式，向贵中心一次性支付应该交纳的中标服务费用。中标服务费参照中华人民共和国国家计划委员会[计价格 ［2002］1980号]收费标准收取。

特此承诺！

附件6.10  供货承诺书

（须加盖本单位公章）

海南省教学仪器设备招标中心：

我公司如果中标本项目，对本项目提供的所有货物保证货源全新正品，保质保量，按时供货，否则按合同赔偿违约金，并自愿接受省财政部门的相关处罚。

特此声明。

法定代表人或被授权人签字：

投标人公章：

## 年    月    日

## 附件： 7、投标人认为需要提供的用于参与评审其他相关资料

第七部分 招标项目需求

招标项目：海南健康管理职业技术学院科研仪器设备采购项目

招标编号：HNJY2017-58-8

| 序号 | 品目名称 | 参考规格型号、技术参数及商务要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸馏水器 | 1 蒸发锅用优质不锈钢板经过滚压，延伸与先进的焊接方法加工而成，最底部设有放水阀。 2 冷凝器由优质不锈钢板和管制成，具有良好的热传导性和较高的热交换率。 3 加热部分由浸入式电热管组成，安装在蒸发锅底部。 4 出水量：5L/小时 | 台 | 1 |
| 2 | RE旋转蒸发器 | 1.主机转速：电子无级调速，0-150转/分，水浴锅2.升降，有保险装置 3.冷却器：立式，附加料管，夹层有加冰容器 4.加热锅：不锈钢特氟隆复合锅22*11.5CM 5.功率：1000W 6.电压：-220V/50HZ 出厂标配：旋转瓶24口茄瓶250ML，收集瓶24口茄瓶500ml | 台 | 2 |
| 3 | 真空泵 | 参数： 1.功率：180W电压：~220v/50Hz 流量60L/min 杨程8M最大真空度0.098Mpa 单头抽气量10L/min 抽气头数量：2 储水箱容积：15L 材质：工程塑料外壳、泵壳、叶轮 8.主管道外形尺寸：40*39*45cm | 台 | 2 |
| 4 | 台式恒温振荡器 | 1.控温范围 RT+5～99.9 2.旋转方式 回旋 3.转速（次/分） 0～220 4.振幅 20mm 5.外形尺寸(mm) 705×515×470 6.摇床面积(mm) 380×300 7.功率 1600W 8.最大配置 6只500ml或3-4只1000ml 9.定时范围 0～999小时 | 台 | 2 |
| 5 | 单道微量可调移液器 | 参数： 坚固耐用，耐高温腐蚀； 可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全； 确保洗头装配的气密性和移液均一性； 新增密度调节窗口，适用于不同密度的液体，通用性更广泛； 加长弧形手柄，更符合人体工程学设计，增加操作的稳定性，减少手臂的肌肉用力，手感更加舒适； 不同量程范围的移液器，操作按钮颜色不同，易于辨认； 特殊设计的吸头、导管和密封圈使得抗腐蚀的陶瓷活塞活动更轻便、更平滑； 耐高压灭菌的吸头连件可轻松手动拆卸，便于清洗； 量程刻度由4为数字表示，并通过放大玻璃更加清晰可见； 10带固定容量锁扣，在可调模式下单手操作设定量程，可避免由于意外设定所造成的错误调节； | 套 | 10 |
| 6 | 微量可调移液器 | 1.特殊材料用于全高压灭菌功能 2. 移液所需的移液力低，从而降低应变损伤的风险 3.适合在手操作：舒适的手柄和符合人体工程学的手指支持轻松移液 4.光学负载结构允许以最小的力装载和弹出尖端，这降低了手受伤的风险 5.用安全锥过滤器保护移液器 6.位于尖端锥体内部的可更换的安全锥过滤器可防止气溶胶和液体渗透移液管，同时也可防止吸液 7.易于维护和校准 8.不需要打开工具来清洁和维护移液器，只需要清洁三个部件。这些移液器也可以通过使用移液器附带的校准工具进行校准 6.规格：20-200ul配有移液器架2个。 | 把 | 10 |
| 7 | 微量可调移液器 | 1.特殊材料用于全高压灭菌功能，最高可达121℃，具有完美的抗紫外线性能 2. 移液所需的移液力低，从而降低应变损伤的风险 3.适合在手操作：舒适的手柄和符合人体工程学的手指支持轻松移液 4.光学负载结构允许以最小的力装载和弹出尖端，这降低了手受伤的风险 5.用安全锥过滤器保护移液器 6.位于尖端锥体内部的可更换的安全锥过滤器可防止气溶胶和液体渗透移液管，同时也可防止吸液 7.易于维护和校准 8.不需要打开工具来清洁和维护移液器，只需要清洁三个部件。这些移液器也可以通过使用移液器附带的校准工具进行校准 9.规格：2-20ul配有移液器架2个。 | 把 | 10 |
| 8 | 落地式大容量恒温培养振荡器 | 1.控制方式： P．I．D（微电脑环境扫描微处理芯片） 2.显示方式： LCD(液晶显示屏) 3.对流方式： 强制对流式 4.振荡方式： 回旋振荡式 5.驱动方式： 多维驱动式 6.开门方式： 手动开门 7.环境温度要求（℃）： 5～25 8.温度控制范围（℃）： 4～60 9.温度分辨精度（℃）： 0.1 10.温度波动度（℃）： ≤±0.1（37℃时） 11.温度均匀度（℃）： ≤±1（37℃时） 12.制冷设定方式： 手动 13.回旋频率范围（r/min）： 30～300 14.回旋频率精度（r/min）： ±1 15.摇板振荡幅度（mm）： Φ26 16.定时范围（h）： 0～500 17.摇板尺寸（mm）： 920*500 18.摇板数量（块）： 1 19.容积（L）： 256 20.内胆尺寸（mm）： 975*565*465 21.最大容量（ml*支）： 126.00*82/250*45/500*33/750*24/1000*15/2000*11/3000*8/5000*6 22.功率（W）： 1120 23.电源： AC 220V 50/60Hz | 台 | 2 |
| 9 | 通风系统及实验台 | 含万向吸风罩，实验台规格：2800×600×780（mm） 铝木结构，台面采用12.7mm厚实芯理化板，边沿加厚至25.4mm，大型机械磨边，台面各单元安装后，孔位密封处理，保持整体桌面合理布局。 1、桌体采用16mm厚三聚氰胺贴面板经机械加工而成，裸露部位均用优质PVC材料利用机械高温热熔工艺封边，粘力强，密封性稳定，经久耐用；经权威单位检测达到相关环保标准。 2、桌体结构为内槽式铝合金框架结构,框架立柱：壁厚≥1.2mm、截面尺寸50mm×50mm棱角为椭圆形。横梁：壁厚≥1.2mm、截面尺寸40mm×40mm；连接件：设计成自锁式功能。(可防止连接件与铝合金组装过程中螺丝松动的现象)（投标时需提供自锁连接件以及配套铝合金样品长度10CM各一块）铝型材槽表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐腐蚀、耐高温等特点。 3、脚垫可调ABS注塑，有效防止桌身受潮，延长设备的使用。 | 台 | 1 |
| 10 | 微量振荡器 | 微孔板快速振荡器 电源：220V 功率： 30W 频率： 0～1350转/分 速度：无极调速 范围：96孔微量板4块 定时：0～120分/连续 外观尺寸：350×250×150mm | 台 | 5 |
| 11 | 不锈钢护士推药车 | 不锈钢医用手推车 材质：不锈钢 2.尺寸：长×宽×高：60×40×86(CM) | 台 | 3 |
| 12 | 医用平板小推车 | 1.车板外形：825(H)*500(mm) 2.下层车板高度：176mm 3.上层车板高度：890mm 4.扶手高度：890mm 5.护栏高度：100mm 6.脚轮直径：100mm | 台 | 3 |
| 13 | 脱色摇床 | 1.电源： 220V 2.功率： 35W 3.频率：40～240转/分 4.旋幅： 回转半径15mm 5.速度： 无极调速、数字显示 6.托盘： 320×265mm 7.外观尺寸： 370×335×145mm | 台 | 2 |
| 14 | 超声波清洗器 | 主要技术参数：： 1、液晶显示设定超声清洗时间 2、工作时间倒计时显示 3、实时显示清洗槽内实际温度 4、配有专用不锈钢网篮、降音盖 5、仪器的内外壳体和降音盖采用优质不锈钢 6、仪器的操作程序采用单片机软件 7、工作参数断电记忆功能 8、内槽尺寸：500×300×150mm 9、容 量：22.5L 10、工作频率：40KHz ★11、超声功率：720W ★12、加热功率:1000W 13、温度可调:室温-80℃ 14、功率可调:40-100% 15、时间可调：1-999 min 16、网 篮：有 17、降 音 盖：有 18、排 水：有 | 台 | 2 |
| 15 | 气相 色谱仪 | 环境条件： 除该品目在技术要求中另有说明外，所有仪器、设备和装置，均应适合以下条件： 能在电源电压220V（±10%），50Hz，5~35℃ 技术要求： 2.1 使用环境:固定实验室室内操作 2.1.1温度要求： 5℃—35℃ 2.1.2湿度要求； 20%—85% 2.1.3电源要求： 220V±10%,50Hz 2.1.4功率要求： 2500 w 2.2色谱主机 2.2.1加热区：5 路控温（含柱箱控温） 2.2.2载气控制：手动阀控制，压力表显示。 2.2.3显示器：中文界面的设置键盘和4.5"的液晶显示器,可显示色谱图. 2.2.4软件功能：各种程序功能（点火、记忆、自诊断、时间程序等） 2.2.5数据通讯接口： 1个RS232接口，1根RS232通讯线三路模拟输出结构和信号线3根 2.2.6可安装接口：可最多选配3个进样器和3个检测器 2.2.7预留安装气体进样阀的位置及与MS/IR连用的接口 2.3柱箱 2.3.1尺寸： 250×250×176宽×深×高（毫米） 2.3.2操作温度：室温上5℃—400℃（最小增量1℃） 2.3.3控温精度：0.5 % （±0.1℃） 2.3.4升温速率： 0.1～40℃/min任意设定（≤200℃） 0.1～20℃/min任意设定（＞200℃） 2.3.5最大运行时间：655 min ★2.3.6程序升温最大阶数：9阶 2.3.7程序升温重复性： 2 % 2.4进样口 2.4.1柱压及流量显示：压力表显示。 2.4.2柱压及流量控制：手动方式，新型稳流阀控制 2.4.3最高操作温度： 400℃（最小增量1℃） 2.4.4最多可安装进样口数量：3 个， 填充柱进样口2个： 全钝化石英玻璃拟柱上进样口附件1个 适用于530 µm 毛细管 隔膜清扫毛细管分流/不分流进样口1个：背压阀控制柱前压，手动调节分流比 2.5检测器 ★7种检测器可选，同时安装3个检测器 和3个放大板，无需拆卸。 2.5.1氢火焰检测器FID 可适用填充柱/毛细管柱分析 ★主机或工作站控制自动点火 温控范围：室温+5℃—400℃ 最小检出限 ≤5 x 10-12 g/s（正十六烷） 基线噪音 ≤5 x 10-14 A 基线漂移： ≤1 x 10-13 A（30 min）开机稳定150分钟后 2.5.2 电子捕获检测器(ECD) 可适用填充柱/毛细管柱分析，具备ECD环保豁免证书 检出限： ≤3 x 10-14 g/ml（BHC） 基线噪音： ≤15 μV 基线漂移：≤50μV /30min开机稳定150分钟后 放射源Ni 63：≤10 mCi（毫居里） 2.6数据通讯 2.6.1 数字信号 RS-232,9600 波特率 2.6.2 模拟信号输出 -5 mV—1000 mV 2.6.3 计算机或主机键盘控制开始/结束 ★2.6.4 反控软件/数据处理软件 可以在Windows 2000/wingdows XP 和Windows 98系统下工作，计算机要求最低配置 P3/1G、128M RAM、CD-ROM等 可以控制GC参数（进样器、柱温箱、检测器温度和检测器的如衰减、电流等参数）可以保存方法参数，随时调用，方法包含所有GC参数，用于控制GC和数据采集和评价，如积分、定量和报告。 4、计算机 ＣＰＵ型号：i3-4160 硬盘：500G 7200转/分钟 显示器：19.5英寸宽屏LED背光液晶显示器 3、详细配置： 3.1 气相色谱仪主机 1套 3.2 填充柱进样器 1套 3.3 毛细管不分流附件 1套 3.4 毛细管分流/不分流进样器 1套 3.5 氢火焰检测器（FID） 1套 3.6 电子捕获检测器 1套 3.7原装反控工作站 1套 3.8 标准附件 1套 3.6 弱极性毛细管色谱柱 1根 3.7 农残专用柱 1根 3.8 氢气发生器 1套 3.9 空气发生器 1套 3.7 氮气钢瓶及减压阀 1套 3.10 铜管 20米 3.11 计算机及打印机 1套 | 台 | 1 |
| 16 | 液相色谱仪 | 技术参数： 1泵系统 ★1.1输液原理：双柱塞串联往复式带有自动脉冲抑制功能 1.2最大输液压力：39.2MPa(0.001～5.000mL/min)， 19.6MPa(5.001～9.999mL/min) 1.3流量范围：0.001～9.999mL/min 1.4流量准确度：±2μL/min(0.01～0.1mL/min)， ±2%(0.101～8.0mL/min)， ±4%(8.001～9.999mL/min) ★1.5流量精确度： RSD<0.075%（流量1mL/min时保留时间） 1.6自动脉流除去功能：高速反馈，实时控制 1.7自动清洗功能，并对柱塞更换日期、使用时间总输液量等参数自动记录。 ★1.8GLP功能：故障检测，压力异常，输液异常，压力曲线异常，维修保养记录手册，更换零件后的输液量。 ★1.9混合流动相数量：最多4种液体 1.10混合方式：筏开关时间控制方式，泵前合流、泵后直接混合方式。 1.11混合准确度：优于2% ★1.12混合精密度：优于0.2% 1.13混合比范围：0～100% 1.14流量设定范围：0.001～9.999mL/min 1.15标准推荐流量范围：0.1～9.999 mL/min 1.16梯度曲线：直线，多段，最大100段 1.17程序时间：每段最大600分钟（0.1分钟为增量） 1.18程序数量：9个 1.19程序项目：B、C、D液混合比流量时间程序设定 2紫外检测器 2.1 光源：D2灯 2.2 波长范围：190~600nm 2.3 光谱带宽：8nm 2.4 波长准确性：≤±2 nm 2.5 波长重复性：≤ 0.2 nm ★2.6 噪声：±1x10-5 AU/hr （条件：波长254nm，流通池充满空气，时间常数2.0秒） ★2.7 漂移：±2.5x10-4 AU/hr （条件：波长254nm，室温恒定，稳定的工作状态） 2.8 流动样池：石英流动样池，光程10mm 2.9 自动调零范围：-0.3~2.0AU（0.001AU步进） 2.10 自动调零范围：-0.3至2 AU 2.11 补偿范围：0至2 AU，每步0.001 AU 2.12 响应时间：0.1，0.5，2.0，4.0秒 2.13 时间程序：可设定10个程序，最大600分钟 2.14 光谱存储：可记忆4个 2.15 信号输出：数据处理（IVFS） ★2.16 GLP功能：波长准确度自检、换灯日期、点灯总时间、点灯次数、灯能量等 3配置清单 3.1 高压液相色谱输液泵 1套 3.2 4元梯度系统 1套 3.3 紫外检测器 1套 3.4 7725i 液相色谱进样器 1套 3.5 10 微升进样器 1套 3.6 C18，5μm × 250mm分析柱 1套 3.7 色谱柱支架 1套 3.8 液相色谱组织器 1套 3.9 双通道色谱数据工作站(软件+接口) 1套 3.10 密封垫圈 1套 3.11 4通道连续型液相在线脱气装置(进口）1套 3.12 溶剂过滤装置 1套 3.13 计算机及打印机 1套 | 台 | 1 |
| 17 | 原子吸收分光光度仪 | 仪器工作条件 环境温度：5℃～35℃ 相对湿度：20%～85% 电源：AC220V±10% 、50/60HZ 仪器技术规格 分析方法：空气/乙炔火焰; 石墨炉；氢化物－原子吸收 背景校正：自吸收和氘灯两种扣背景方式 光学系统 单色器：消相差C-T型单色器，光栅1800线/mm 波长范围：190～900nm 分辨率：分辨锰279.5nm和279.8nm双线（两线间峰谷能量≤40％） 光谱带宽：0.1、0.2、0.4、0.7、1.0、2.0nm 6档自动切换 波长准确性：±0.3nm 波长重复性：0.15nm 基线稳定性：0.002A/30min(Cu,324.7nm) 自动转塔元素灯装置 ★能安装6个元素灯，脉冲电流点灯，可4灯同时预热 灯位置调节：灯位自动设定，自动微调 原子化器 火焰原子化器 雾化器：高效易拆卸石英玻璃雾化器 雾化室：配备防暴塞装置，保证燃烧安全 燃烧头：助燃气强制冷式钛合金燃烧头 点火方式：点火或熄火由工作站软件控制 燃烧条件设置：质量流量控制器自动设置 元素检出限：Cu≤0.008ug/ml 相对标准偏差： RSD≤0.8% 特征浓度：铜，优于0.025ug/ml/1% 燃气及空气气路安全监测装置： 空气压力监测及乙炔渗漏自动监视功能，当 有异常，自动熄火并关闭乙炔气体。 配备双光路光敏管检测装置：火焰监视器 在火焰过亮或熄灭时可自动关闭乙炔流量。 石墨炉原子化器 精密度：RSD≤3% 特征量：镉Cd，1.0*10-12g 检出限：镉Cd≤2.0*10-12g 最高加热速度：2000℃ 原子化温度：3000℃ ★石墨炉保护 自动进样器： 2.6.1★自动进样器样品数及规格:85位2mL样品 瓶; 2.6.2基体改进剂数及规格:5位10mL试剂瓶; 2.6.3进样器体积:1µL～50µL; 2.6.4进样精度:优于1%(当体积大于10µL); 2.6.5最小调节量: 1µL; 2.7工作站操作软件 2.7.1 软件全反控操作仪器； 2.7.2 软件自带专家分析数据库，分析参数可自动 载入； 2.7.3 自动在线采集样品测量信息，并计算分析结果； 2.7.4 浓度方式吸光度、浓度、百分浓度； 2.7.5 浓度计算方式：标准曲线法、标准加入法； 数据统计方式：平均值、标准偏差、相对偏差、工作曲线线性相关； 2.7.7 所有数据均以数据库形式管理； 仪器标准附件配置 无油空压机 1套 附件包(含高效喷雾器，PU管，必备工具等) 1套 全反控工作站操作软件 1套 铜灯 镉灯各1只 仪器使用说明书 1本 仪器检测合格证 1份 | 台 | 1 |
| 18 | 电动玻璃匀浆机 | 1.速度 50-1500r.p.m连续可调 2.最大功率120W 3.匀浆瓶规格 10ml.20ml随机各一只 4.可选购件1ml、3ml、5ml、50ml 5.显示方式刻度 6.包装尺寸345*345*710mm 误差值+-20mm | 台 | 2 |
| 19 | 制冰机 | 1、冰型：不定形的细小颗粒雪花状碎冰 2、冰的含水量：15%-25% ★3、颜色：彩色 4、一键式操作：从进水、制冰、出冰，冰满停机。 5、采用世界名牌压缩机，运行稳定可靠 ★6、配备大型彩色液晶显示屏显示，可呈现运行中各种状态； 7、可选配语音提示系统 ★8、冰满采用红外线检测自动停机，不受环境温度的限制； ★9、产冰量（kg/24h） 50 ★10、储冰量kg 40 | 台 | 1 |
| 20 | 高速离心机 | 配置：主机一台 标准气密型24×1.5/2.0ml角转头一个 转速为14,680rpm 离心力为20,238g 主要技术参数: 1.★标配气密性黑色金属转子，转子的气密性经由英国Porton Down的应用微生物研究中心(CAMR)的测试并认证 2.时间设置: 0.5-599分钟，可连续运转； 3.加速至最高转速的时间: 15秒； 4.从最高转速减速的时间: 15秒； 5.卡口式气密型金属转子盖，超静音，可以无转子盖的情况下离心； 6.★4种不同的转子可供选择；其中2款为气密性角转，1款为特殊涂层转子； 7.离心结束后自动开盖，减少样品预热； 8.★可选择旋钮式和按键式两款不同型号； 9.“short spin” 可选择速度的短时离心功能可以快速完成瞬时离心功能； 10.rpm/rcf设置可以相互转换； 11.★“at set rpm”定速计时功能，当离心机达到设定速度时才开始倒数计时，从而提高了不同离心机严格按照操作规程的可比性； 12.转子和适配器可以整体高压灭菌 13.符合IEC 1010-2-020 的安全标准 | 台 | 1 |
| 21 | 高速冷冻离心机 | 配置：主机一台 高速转子FA-45-30-11（30x1.5/2.0ml）角转头一个 转速为14,000rpm 离心力为20,817g 标准F-35-6-30（6x15/50mlFalcon）角转头一个 转速为7,830rpm 离心力为7,197g 主要技术参数: 1.★更安全：标配气密性黑色金属转子，转子的气密性经由英国Porton Down的应用微生物研究中心(CAMR)的测试并认证 2.具有宽泛的温控范围：-11(C－ 40(C ，并可在离心机运行期间设置。 3.离心机具备“Fast Temp”快速制冷功能，可迅速降温至设定温度。 4.★离心机具备“Fast Temp pro”快速制冷编程功能，从设定时间开始快速制冷； 5.具备“standby cooling”待机冷却功能 ，即使在待机状态下可持续制冷长达8小时。 6.可在特定时间启动自动制冷，从而满足离心前的预制冷。 7.即使在最高转速时，也可保持 4(C。 8.★最高转速: 17500rpm, 最大相对离心力: 30,130g 9.极短的加 / 减速时间（14 秒/ 15 秒） 10.大型背光液晶显示屏，人性化的操作面板 11.★5个独立程序按键，可存储50个程序 12.关盖时自动锁盖，自动识别转子失衡，保护操作人员安全 13.运行结束后，自动开盖功能，保护敏感样品 14.自动识别转子和转子转速，操作更加安全、简便 15. SOFT功能，缓慢加 / 减速离心，适用于敏感样品的分离 16.单独的“Short Spin”瞬时离心按键，方便操作 17.离心完毕后，离心盖自动开启，保护敏感样品 18.离心时间为30秒至99小时59分钟，可连续离心 19.转子和附件可高温高压灭菌(121 °C, 20 分钟)，保护操作人员安全 20.★系统达到IEC1010-2-020 国际最高安全标准； | 台 | 1 |