2018省本级政府设备采购招标项目

海南师范大学财务处服务器硬件升级项目

招标编号: HNJY2018-2-10

竞争性磋商文件

# 海南省教学仪器设备招标中心

2018年3月

目    录

第一部分       投标邀请函

# 第二部分　     招标项目需求

第三部分       投标方须知

第四部分       评审办法

第五部分       合同条款格式

第六部分       投标文件格式

第七部分       招标项目需求

第一部分　投标邀请函

海南省教学仪器设备招标中心受海南师范大学委托,对该单位的财务处服务器硬件升级项目进行竞争性磋商采购,现邀请国内合格的供应或制造商来参加竞争性磋商。

1、招标编号：HNJY2018-2-10

2、招标项目：海南师范大学财务处服务器硬件升级项目

3、供应商资格要求：

3.1符合《政府采购法》第二十二条的规定；

3.2在中华人民共和国注册的，具有独立承担民事责任能力的法人企业，提供营业执照副本复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件（如已办以上三证合一的企业仅需提供统一社会信用代码的营业执照即可）；

3.3提供近期任意一个月依法缴纳社会保障资金及纳税的凭证；

3.4参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明）；

3.5必须购买采购文件，并提交投标保证金。

4、标书售价：每包100元，标书售后不退。如欲邮购，请和我公司联系，我们将以快件邮寄，邮每套50元。购买标书时需提供以下证明资料及备案：

4.1 营业执照复印件（加盖本单位公章）

4.2 组织代码机构证书复印件（加盖本单位公章）

4.3 税务登记证书复印件（加盖本单位公章）

4.4 法人委托书（加盖本单位公章）

4.5 委托人身份证复印件（加盖本单位公章）

5、购买标书时间：2018年 月 日至2018年 月 日  17：30 前，逾期不售（正常上班时间：（08:00-12:00，14:30-17:30）节假日除外。

6、购买标书

地    点： 海南省教学仪器设备招标中心

地    址： 海口市西沙路二号（蓝天路教育苑内）

电    话： 0898—66779294

传    真： 0898—66779720

联 系 人： 符女士，秦先生。

中国海南政府采购网：http://36.101.208.72:8080/

邮政编码：570206

代理机构：海南省教学仪器设备招标中心

地    址：海口市西沙路2号（省工商局对面）

购买标书银行帐户：

单位名称：海南省教学仪器设备招标中心

开户银行：中国银行海口美舍河支行

银行帐号：266255028427

交投标保证金银行帐户：

开户银行： 建设银行海口国兴大道支行

银行帐号： 46001002537052500288

投标保证金在递交投标文件截至时间之前到达采购代理机构帐户上

财务电话：0898-66757906

7、磋商时间： 兹定于2018年 月 日上午北京时间8：30分磋商。递交投标文件时间 ：2018年 月 日上午8：00至 8：30。投标截止时间：2018年  月 日上午北京时间 8：30，逾期递交或不符合的投标文件的标书，恕不接受，届时请参加投标的代表出席开标仪式。

8、磋商地点：海南省教学仪器设备招标中心会议室

9、投标人需提交的资格证明文件

9.1营业执照的复印件（须加盖本单位公章）

9.2 组织代码机构证书复印件（须加盖本单位公章）

9.3 税务登记证书复印件（须加盖本单位公章）

（如已办以上三证合一的企业仅需提供统一社会信用代码的营业执照即可）

9.4法定代表人授权书（格式）

9.5投标人的资格声明（格式）

9.6 投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明（须加盖本单位公章）

9.7社会保障资金缴纳证明（社保缴费单或银行付款单复印件加盖单位公章）

9.8依法缴纳税收的完税证明复印件（须加盖本单位公章）

10、“投标文件”从开标之日起，投标有效期应为60天

11、投标方应准备一份正本和三份副本，并在每一份“投标文件”上要明确注明“正本”或“副本”字样。

12、投标书应采用胶装形式订装，投标文件的任何缺漏，都会导致投标无效，招标代理机构对因投标文件未装订成册而造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。为了方便开标、评标，投标人应将“投标文件”的 “开标一览表（以包为单位）”和“技术参数规格表”单独密封于一小信封内，并在该信封上标明“开标一览表”字样，然后再装入“招标文件”正本的密封袋中。

重要提示：投标人应提交9000元投标保证金，投标保证金应在递交投标文件截止时间之前汇入所要求的银行账户，并注明项目名称和项目编号。之前帐款不做抵扣。

海南省教学仪器设备招标中心

2018年 月 日

第二部分  招标项目需求

一、本次招标的项目

1、招标项目：海南师范大学财务处服务器硬件升级项目

2、招标内容：海南师范大学财务处服务器硬件升级项目

3、招标编号：HNJY2018-2-10

4、招标预算（金额以人民币万元为单位）：95.93万元，投标价不得超过招标预算，超过视为无效投标。

# 5、设备报价

国产设备用人民币报价，原装进口设备用美元免税报价（采购人不接受人民币、美元以外货币的报价），结算时以开标当日中国人民银行的外汇卖出牌价折合成人民币结算。外汇汇率风险由投标人自行承担（进口免税的有关手续及相关费用由投标人负责，用户仅提供相关材料）。每一投标人对每一设备只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价。

二、采购品目规格型号、配置、技术参数

2.1  本项目为交设备（软件）承包项目，中标供应商承包及负责招标文件对中标供应商要求的一切事宜及责任。包括项目产品设备安装方案设计、施工计划、产品供货、配套设备提供、运输、保管、安装、调试、验收及相关服务等以及投标人认为必要的其他货物、材料、工程、服务；投标人应自行增加系统正常、合法、安全运行及使用所必需但招标文件没有包含的所有设备专利等一切费用，如果投标人在中标并签署合同后，在供货、安装、调试等工作中出现货物的任何遗漏，均由中标供应商免费提供，买方将不再支付任何费用。

2.2交货及安装调试时间：合同签订后30天内必须发货到业主指定地点。中标供应商不得延误合同签订、仪器设备交付时间。

2.3交货地点：采购人指定地点

2.4采购需求中未列明偏差的除特殊订制类货物以外，列明的尺寸、重量及体积允许±5%偏差。

第三部分    投标方须知

一、说明

1、本次政府采购是按照《中华人民共和国政府采购法》组织和实施。无论投标过程中的做法和结果如何，投标方自行承担所有与参加竞争性磋商有关的全部费用。

2、合格的投标方

2.1是响应招标文件，参加投标竞争，具备投标条件的中华人同共和国独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。且有能力提供招标货物及服务，并通过评标委员会审核的制造厂商、供货商或代理商，均为合格的投标方。

2.2两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
    以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
　　以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2.3投标方应遵守《中华人民共和国政府采购法》和有关的法律和招标条例。

2.4合同中提供的所有货物及其辅助服务，其来源均应符合招标文件要求而提供的设备、仪表、工具、备件、图纸和其他材料，本合同的支付也仅限于这些货物和服务。

2.5政策优惠条件及要求:根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的要求，以及政府关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的实施意见，政府采购项目的政策优惠条件及要求如下。

2.5.1关于小微企业（供应商）产品参与投标

①根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的要求，对于非专门面对中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

②小型、微型企业作为联合体一方参与政府采购活动且《联合投标协议书》中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

③享受政策优惠的小型、微型供应商须提供合法有效的“小型、微型企业声明函”（附件）。

小微企业（供应商）是指符合《小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供该企业制造的货物，由该企业承担工程、提供服务，或者提供其 他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

2.5.2 关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的要求

2.5.2.1节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》(中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）等网站发布)，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、财政部、认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得中国国家信息安全产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》(中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）等网站发布)，且经过认证的环境标志产品。

2.5.2.2提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供有效的中国国家信息安全产品认证证书复印件。

2.5.2.3提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

2.5.3 提供的产品属于优先采购环境标志产品的，供应商应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

二、磋商文件

（一）磋商文件：由磋商文件总目录所列内容组成。

1.2招标文件采购需求中列明标的物的技术要求是采购人基于实际工作需要而提出的基本需求，如果有专利、商标、品牌、型号等信息的，仅起技术说明、参考作用，不具有任何限制型，投标产品响应其指标性能要求即可。

1.2所谓进口产品是指:通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关外的产品。

1.3如果没有特别声明或要求，投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本采购文件不再对上述情况进行描述。

（二）磋商文件的澄清

投标方对磋商文件如有疑点，可在收到标书后及时提出，按公告中注明的地址以书面形式（包括信函、或传真，下同）通知到采购人，要求澄清。采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已取得磋商文件的每一投标方。

（三）磋商文件的修改

1、在投标截止日期前，采购人可主动地或依据投标方要求澄清的问题而修改竞争性磋商文件，并以书面形式通知所有取得磋商文件的每一投标方，投标方在收到该通知后应立即以传真的形式予以确认。

磋商文件的修改书将构成磋商文件的一部分，对投标方有约束力。

2、为使投标方有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和磋商时间，并将此变更通知投标方。

三、投标文件

（一） 投标文件的要求

1、投标方应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求及采购设备技术规格要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

2、不按磋商文件的要求提供的投标文件将被拒绝。

（二）投标文件的组成

投标人接到磋商文件后，按照采购人和招标文件的要求提供投标文件，投标文件的组成如下：

1、商务标书

（1）相关资料

A、营业执照；

B、招标文件要求提供的证书；

C、招标文件要求提供的产品代理资格证明或制造商授权证书（按要求提供）；

D、投标方情况表；

E、法定代表人授权书。

F、招标项目服务要求

（2）开标一览表投标方应按招标方文件附件中要求填写投标报价单，投标报价应按不同费用类别分开填写。

A、产品价格（按照设备清单的数量报价）；

B、保险费（是否保险由投标方自定）；

C、其他；

D、本标总报价 。

以上价格单项如无则填“无”，如果优惠则填“免”。

优惠条件：投标方承诺给予买方的各种优惠条件，包括设备价格、运输、保险、安装调试、付款条件、技术服务、售后服务、质量保证等方面的优惠可在附件写明，如无则写无（当优惠条件涉及“投标价格表”中的各项费用时，必须与投标价格相统一）。

2、技术标书

（1）技术方案；

（2）项目实施时间表；

（3）投标方推荐的供选择的选配；但所提出的意见应优于磋商文件中提出的相应要求

（4）本项目的技术服务和售后服务的内容和措施及承诺（保修期限、保修期限内的服务响应时间和服务内容；保修期满后的服务响应时间，能否提供及时可靠的维修服务）。

（5）其他（投标单位应说明的事项）。

（三）投标保证金及履约保证金

1、投标人须提供投标保证金（之前帐款不做抵扣）。

2、中标方应向海南省教学仪器设备招标中心支付的中标服务费，中标服务费按照“中华人民共和国国家计划委员会[计价格 ［2002］1980号]”文件规定收取。

3、未中标的投标人的投标保证金，在发出中标公示后，海南省教学仪器设备招标中心将根据投标人投标时提交的退还投标保证金申请函在五个工作日内予以原额无息退还。

4、中标方的投标保证金，将在中标方签订合同并支付中标服务费后根据投标人投标时提交退还投标保证金申请函予以原额无息退还。

5、发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

（1）中标方未按规定履行合同的；

（2）中标方拒收成交通知书或未按规定采购单位签订合同的。

（四）投标文件的有效期

1、自磋商之日起60天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标方协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均应书面形式进行。

3、投标方可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标方不能修改投标文件。

四、投标文件的递交

投标文件应按以下方法分别装袋密封

（1）所有正本投标资料按以上所列内容装订成册，并在封面上加盖“正本”字样；副本投标资料分别装订成册，并分别在封面上加盖“副本”字样。

（2）投标文件密封袋内装投标文件正本一份、副本三份（卖方用的方案文件自备）。封口处应有投标单位公章。封面上写明磋商文件编号、采购项目名称、投标方名称，并注明“投标文件”、“开标时启封”字样。

（3）投标文件自制部分必须打印，每页须按顺序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落（注：胶装）。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

（4）投标人的授权代表须携带《法定代表人授权书》及保证金转账、汇款的银行回单或现金缴纳方式的收据（均要求复印件加盖公章）及个人身份证原件亲临开标会现场以备查验。其现场所签署确认的文件均代表投标人的决定，并作为投标文件的补充内容，具有同等法律效力。

（5）迟交的“投标文件”

5.1采购代理机构拒绝接收在投标截止时间后递交的“投标文件”。

(6)开标

6.1采购代理机构在“招标公告”或“投标邀请函”规定的时间和地点公开开标。

五、磋商与评标

（一）磋商小组

采购人将根据本次招标采购的特点，按照《中华人民共和国政府采购法》规定成立磋商小组。磋商小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并进行磋商。

（二）磋商

1、磋商的顺序，由采购人在磋商开始前对合格投标方进行确定。

2、开展磋商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。投标方应由法人代表或法人代表授权的投标人进行磋商，磋商的内容主要有技术规格、价格、售后服务、合同草案，包括当事人的权利和义务、履约期限和方式、资金支付要求、验收标准等。投标人所作的重要答复均应补充以书面形式，并经法定代表人或授权人签署，作为投标文件的一部分，对投标人有约束力，但不得对投标内容进行实质性修改。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的信息。

3、在磋商小组与各供应商进行了相同轮次的磋商后，为了更好地实现采购目标，磋商小组可以修改磋商文件，但涉及实质性变动的，要以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商收到修改磋商文件的通知后，可以决定是否继续参加磋商活动。

4、磋商小组在磋商结束后，可以决定是否要求所有参加磋商的供应商在规定时间内提出最后报价。超过规定时间提交的报价作无效处理。

（三） 评标原则和方法

1、磋商小组负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价。磋商小组认为必要时，可向投标人进行质疑。

2、磋商小组将综合分析合格投标方的各项指标，而不是以单项指标的优劣评选出中标单位。

3、磋商小组对投标者所报价格、技术性能、售后服务、企业实力信誉进行综合比较。

（四）根据投标和评标情况，招标结果可能是一次定标，但不排除再次竞争的可能性。

六、授予合同

（一）成交条件

1、投标文件基本符合招标文件要求；

2、投标方有很好的执行合同的能力；

3、投标方能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

4、合同条款便于采购人操作。 采购人将把中标通知书授予最佳投标者；

（二）成交通知

1、在投标有效期内，采购人将以书面形式通知成交方。

2、采购人在向投标方授予成交通知书时，有权变更数量和服务内容。

（三）在投标有效期内，采购人将通知其他投标单位招标结果。采购人对未成交的投标方不作落标原因解释。

（四）签订合同

1、成交方应按规定（中标后七天内）签订合同。

2、磋商文件、成交方的投标文件及投标修改文件、磋商过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和成交通知书均作为合同附件。

3、拒签合同的责任成交方拒收成交通知书或接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿由此造成的经济损失。

七、采购方式与程序

（一）采购方式：竞争性磋商。

本次磋商一次包定，未经同意不得转包、转让。

（二）招标程序：

1、发出邀请函；

2、投标单位领取标书；

3、投标；

4、磋商；

5、评审；磋商小组进行评审；

6、定标；

7、购买单位与成交方签订合同。

第四部分   评 审 办 法

一、采购人将组织磋商小组，对投标人提供价格的合理性、方案的先进性、服务的可靠性及售后服务进行评审。

二、决标办法

本项目为竞争性磋商，故有二次报价，第二次报价后， 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商。

初步审查表

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 | 投标人4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否按供应商资格要求提供合格的证件 |  |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性 | 是否符合投标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏、无错误 |  |  |  |  |
| 3 | 投标保证金 | 是否提交投标保证金 |  |  |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 投标有效期是否满足60天 |  |  |  |  |
| 5 | 交货期 | 是否按照招标文件规定时间 |  |  |  |  |
| 6 | 其它 | 无其它符合招标文件中无效投标认定条件 |  |  |  |  |
| 7 |  | 结论 |  |  |  |  |

评委：                                                  日期：

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评分细则表

| 序号 |  | 投标人 |
| --- | --- | --- |
| 评比项目 | 评价内容 | 分数 | 投标人 | 投标人 | 投标人 | 投标人 |
| 1 | 系统配置设备技术性能(53分) | 投标人提供的设备技术参数与招标文件中的参照技术参数进行点对点比较，技术参数全部满足用户需求（53分） 1）每项★号重要指标的技术要求不能满足的扣5分，扣完为止； 2）其他指标中每一项不满足，扣3分，扣完为止。 | 53 |  |  |  |  |
| 2 | 提供所投产品厂家彩页及技术指标佐证材料情况（5分） | 投标人提供的所投产品的厂家彩页及技术指标佐证材料情况，优得5分，良得2-4分，一般得1分，差得0分 | 5 |  |  |  |  |
| 3 | 投标人实力（2分） | 投标人具备信用等级AAA证书、连续获两年度省（含）级以上诚实守信示范单位。同时获得以上证书的，得2分，否则不得分； | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 投标人业绩（4分） | 投标人所投超融合数据处理系统软件在国内高校项目中有3个以上成功实施案例，得4分，否则不得分；（提供合同复印件） | 4 |  |  |  |  |
| 5 | 售后服务 (6分) | 服务措施具体完整、可行性高、维修响应时间短、保障措施有力、定期巡察等措施，维修能力强，且投标人在本地内常住技术人员。优得2分，良得1分，一般得0分 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 投标商设有售后服务机构及机制健全或代理售后服务机构，酌情打分。 | 3 |  |  |  |  |
| 6 | 投标报价（30分) | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 | 30 |  |  |  |  |
| 7 | 评比得分 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 得分排序 |  |  |  |  |  |  |

第五部分　合同条款格式

投标人必须响应并承诺以下所附合同主要条款。一旦中标，除非供需双方同意，否则均不得对此合同的条款进行实质性的修改。

买方：

卖方：

买、卖双方根据2018年 月  日2018年本级政府               （招标编号）设备招标采购评标的结果和“招标文件”的要求，并经双方协调一致，达成购销合同：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

招标文件合同条款

投标人提交的投标函和投标报价表

招标采购中标品目清单

技术规格（包括图纸，如果有的话）

规格响应表（如果有的话）

中标通知书

履约保证金

二、设备名称：

仪器设备（软件）型号：

仪器设备（软件）产地及厂家：

仪器设备（软件）单价：

仪器设备（软件）数量：

合同总价：

大写：

三、设备质量要求及卖方对质量负责条件和期限：

卖方提供的设备（软件）必须是全新（包括零部件）的设备（软件）。有关设备（软件）必须符合国家检测标准，或具有有关质检部门出具的产品检验合格证明。

卖方对所提供的设备（软件）须提供相应的维修保养期（升级、维护），保养期内非因买方的人为原因而出现质量问题，由卖方负责。卖方负责包换、包修（维护）或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。卖方不能修理（维护）或不能调换，按不能交货处理。在保质期满后，卖方应保证以合理的价格，长期提供备件和保养服务，当发生故障时，卖方应按保质期内同样的要求进行维修（维护）处理，合理收取维修（维护）费。

四、交货时间、地点、方式：

为配合招标人紧急采购，设备及时到位的需求，中标供应商不得延误合同签订、设备交付时间。本项目必须在 月  日前发货到业主指定地点安装调试，由买方负责验收。设备运送产生的费用，由卖方负责。

五、卖方应随设备（软件）向买方交付设备使用说明书及相关的资料。

六、国产设备、不免税自用进口设备：买方只接受由当地国家、地方税务机关监制，并套印当地国家、地方税务机关印章的相关人民币正式发票（国内人民币发票）；免税自用进口设备：买方接受外汇含税发票，连同购汇水单、报关单作报销凭证和验收单据，并以开标当天中国人民银行公布的外汇牌价（卖出价）的汇率折算为人民币结算。

七、付款方式：买方于全部货物安装、调试完成，验收合格后30天内付清。

八、违约责任：按《中华人民共和国合同法》执行。

九、因设备（软件）的质量问题发生争议，由国家和当地政府指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，买卖双方应当接受。

十、本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

十一、本合同一式陆份，买、卖、招标机构三方及财政采购监管部门各执一份，均具同等效力。

十二、本合同经买、卖、鉴证三方签字、盖章并在鉴证方收到卖方的履约保证金后，合同即生效。

买方：（盖章）                          卖方：（盖章）

地址：                                 地址：

定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                           委托代理人：

电话：                                 电话：

开户银行：                             开户银行：

银行帐号：                             银行帐号：

2018年  月  日                       2018年  月  日

鉴证方：海南省教学仪器设备招标中心

地  址：海口市西沙路二号

鉴证方代表：

电  话：0898－66779294

2018年  月  日

采购代理机构声明：本合同标的经采购代理机构依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

第六部分  投标文件格式

# 附件1

# 表：1

# 投 标 函

# 致：海南省教学仪器设备招标中心：

根据贵方为“              ”项目的投标邀请（招标编号：HNJY2018- - ），正式授权下签字代表              （全名、职务）代表投标方                   （投标方名称、地址）提交下述文件正本一份和副本叁份。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照招标文件第四部分 “投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的60天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据，并保证资料、证据的真实有效性。

4、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

5、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表签字：               职务：

日期：

# 表2

# 开标一览表

# 项目名称：

投标人名称： （盖章）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称型号规格 | 原产地及制造厂名 | 数量 | 单位 | 单价 | 投标单项总价 | 交货期 | 交货地点 |

是否小微型企业产品:是（   ）；否（   ）。

大写：                                                 合计：

投标人代表签名：             职务：                          日期：

# 注：1、设备（软件）用人民币报价。

2、第6栏的单价应包括全部开发、安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

3、单价{单价=（货价+运抵用户指定地点运、保、税、）}和投标总价。如果单价与总价有出入，以单价为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价。

附件：3

规格响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述，提供虚假材料谋取中标、成交的，属违反政府采购法相关规定，该投标文件作废标处理。

投标人名称: （盖章）

| 序号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离情况 （无偏离，正/负偏离） 证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- |

# 注：1、招标规格填写招标文件要求。

# 2、投标规格填写所投产品规格。

# 投标人签名：

附件：4

售后服务计划

主要内容应包括：

1、公司简介；

2、已做工程简介；

3、维修(维护)技术人员情况；

4、应急维修(维护)时间安排；

5、维修(维护)服务收费标准；

6、主要零配件价格；

7、其它服务承诺。

# 附件：5

# 关于资格的声明函

# 海南省教学仪器设备招标中心

关于贵方2018年 月  日              （招标编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标货物一览表中规定的所有货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、由工商局签发的我方工商营业执照副本（原件）复印件(加盖公章)一份，组织代码机构证书（原件）复印件(加盖公章)一份，税务登记证副本（原件）复印件(加盖公章)一份；社会保障资金缴纳证明复印件(加盖公章)一份。

2、投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明一份，我方与制造商的代理协议书或制造商出具的授权书。

3、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

投标人的名称和地址：              受权签署本资格文件人：

名称：                            签字：

地址：                            签字人姓名、职务（印刷体）

传真

邮编：                             电话：

附件：6

资格证明文件格式（仅提供给投标人作为投标格式使用，不作为评标依据）

目     录

6.1 法人营业执照的复印件（须加盖公章）

6.2 组织代码机构证书复印件（须加盖公章）

7.3 税务登记证书复印件（须加盖公章）

6.4法定代表人授权书（格式）

6.5投标人的资格声明（格式）

6.6社会保障资金缴纳证明（社保缴费单或银行付款单复印件加盖公章）

6.7依法缴纳税收的证明复印件（须加盖公章）

6.8投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明（须加盖本单位公章）

6.9中标服务费承诺书

## 附件6.1  法人营业执照的复印件

提供工商年检合格的营业执照副本复印件

（须加盖公章）

## 附件6.2  组织代码机构证书复印件

（须加盖公章）

## 附件6.3  税务登记证书复印件

（须加盖公章）

## 附件6.4  法定代表人授权书(格式)

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

粘贴 投标方代表身份证复印件

## 附件6.5  投标人的资格声明 （格式）

（须加盖公章）

- 名称及概况 ：

(1)投标人名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：

一般员工：

技术人员：

(8)近期资产负债表(到		年       月			日止)

(1)固定资产：

原值：

净值：

(2)流动资金：

(3)长期负债：

(4)短期负债：

(5)资金来源

自有资金：

银行贷款：

(6)资金类型：

生产资金：

非生产资金：

2、（1）关于开发投标产品的设施及其它情况：

公司名称地址　　  开发的项目　　　年生产能力　     　职工人数

______________ 　_____________　   ____________　  　_______

______________ 　_____________   　____________　 　 _______

(2)本单位不研发，而须从其它单位购买的主要软件系统

投标商名称和地址

主要研发系统名称____________________　　　____________________

____________________　　　____________________

3、投标商研发同类投标产品的历史(年数)：

___________________________________________________________

4、近三年的年营业额：

年份　　 　　　　国内　　　　 　　出口　 　　　　　总额

__________　　　 ___________　　　___________　　　___________

5、有关开户银行的名称和地址：_______________________________

6、其他情况：_______________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____年______月______日

投标人授权代表(签字)：__________________

投标人授权代表的职务：__________________

电话号：__________________

投标人盖章：____________________________

传真号：__________________

## 附件6.6  社会保障资金缴纳记录

企业社会保障资金缴纳社保证明（社保缴费单或银行付款单复印件加盖公章）

## 附件6.7       依法缴纳税收的证明

企业依法缴纳税收的证明（复印件加盖单位公章）

## 附件6.8  投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明

（须加盖本公章）

海南省教学仪器设备招标中心：

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录（是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

特此声明。

法定代表人或被授权人签字：

投标人公章：

## 年    月    日

## 附件6.9中标服务费承诺书（格式）

致：海南省教学仪器设备招标中心：

我们在贵公司组织的	      	项目（设备）招标中若获中标（招标文件编号：	       	），我们保证在签定合同的同时按招标文件的规定，以支票、汇票或现金方式，向贵中心一次性支付应该交纳的中标服务费用。中标服务费参照中华人民共和国国家计划委员会[计价格 ［2002］1980号]收费标准收取。

特此承诺！

## 附件7、投标人认为需要提供的用于参与评审其他相关资料

附件8、退还投标保证金申请函格式（单独密封于一信封，不需放入“投标文件”的密封袋中。并于递交投标文件时交于采购代理机构）

致：海南省教学仪器设备招标中心

我方为            项目（项目名称、编号、分包号）投标所提交的保证金人民币         （注明大小写）元，请贵中心退还时划到以下帐户：

| 收款单位 | 收款单位名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 收款单位地址 |  |
|  | 开 户 银 行 |  | 联 系 人 |  |
|  | 帐 号 |  | 联系电话 |  |

投标人（全称并加盖公章）：

日       期：

附件9、小型、微型企业声明函

小型、微型企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

第七部分 招标项目需求

海南师范大学于2015年建设一套超融合数据处理系统，包括超融合数据处理系统-在线计算及分布式存储模块单元、超融合数据处理系统-平台软件、超融合数据处理系统-在线分布式存储模块单元扩容、超融合数据处理系统-低延迟数据交换模块接口、等系统模块组成。

海南师范大学超融合数据处理系统硬件资源日益不足，且超融合数据处理系统在建设初并为考虑业务系统数据的容灾备份需求。现进行硬件资源的升级和容灾备份建设，项目目标如下：

1）新购置3台超融合数据处理系统-在线计算及分布式存储模块单元和相应的超融合数据处理平台软件及授权，增加现有服务器计算、存储资源，

2）新购置3台超融合数据处理系统-在线分布式存储模块单元扩容配备超融合在线分布式存储软件及授权，增加现有超融合系统的存储资源。

3）新购置1套超融合数据处理系统-低延迟数据交换模块接口，增加现有超融合系统的网络资源。

4）购置1套数据备份系统，对信息系统的关键数据进行数据级备份保护，防止数据发生诸如误删除、病毒破坏、硬件损坏、断电、火灾等各种情况导致的数据丢失问题。

技术指标要求

| 序号 | 设备名称 | 参考型号及技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超融合数据处理系统-在线计算及分布式存储模块单元 | （详见技术指标要求） | 台 | 3 | 提供原厂家授权及保修承诺函 |
| 2 | 超融合数据处理系统-平台软件 | 实现计算虚拟化、存储虚拟化和网络虚拟化，为上层用户提供弹性并可按需取用的计算、存储与网络资源池，实现资源调度与管理、系统高可用、资源限额管理、系统监控等功能，为用户提供方便快捷的云服务 | 套 | 1 | 提供原厂家授权及保修承诺函 |
| 3 | 超融合数据处理系统-在线分布式存储模块单元扩容 | （详见技术指标要求） | 台 | 3 | 提供原厂家授权及保修承诺函 |
| 4 | 超融合数据处理系统-低延迟数据交换模块接口 | 超融合数据处理系统-低延迟数据交换模块接口升级 | 套 | 1 | 提供原厂家授权及保修承诺函 |
| 5 | 数据备份平台 | （详见技术指标要求） | 套 | 1 | 提供原厂家授权及保修承诺函 |

# 主要设备规格参数要求

## 超融合数据处理系统-在线计算及分布式存储模块单元

| 技术条款 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 |
| 品牌 | 硬件设备、超融合云管理平台软件、分布式存储软件必须是国产品牌，非OEM产品，且必须为同一家厂商提供，禁止借用第三方软件的整合，以保证功能的可靠性和安全性，提供维保期内免费软件升级服务。 |
| 外观 | 标准4U机架式服务器，配置安装导轨 |
| 处理器 | 支持4颗Intel Xeon E7-4800/E7-8800v4处理器 配置2颗Intel Xeon E7-4830V4处理器 |
| 芯片组 | Intel C602J芯片组，主板集成Flash卡，可记录机器安装驱动，不需要光驱引导即可安装操作系统； |
| BIOS | 全中文BIOS界面 |
| 内存 | 支持32 DIMM, 最大支持1TB DDR4 配置8条16G DDR4内存 |
| 运算性能 | ★支持4颗CPU+4颗GPU协同运算 |
| 硬盘 | 提供8x 2.5寸SAS/SATA/SSD热插拔硬盘位可内置2个2.5寸SAS硬盘 配置6个600G 10k 企业级硬盘 配置2个Intel S4500 480G SSD |
| RAID支持 | 8口/SAS 12GB/半高/PCle 3.0*8/缓存 2GB/支持Raid 0，1，5，6，50，60 |
| 扩展性 | 11个PCI-E 3.0插槽 7个PCI-E 3.0x16，2个PCI-E3.0x8（四个全高3/4长PCI-E 3.0 x16 插槽），2个自定义插槽，支持I/O扩展（网卡、RAID卡等） |
| 网卡控制器 | 集成4个Intel® I350千兆服务器以太网口，支持I/O AT、负载均衡、链路汇聚、绑定冗余等特性。 集成2个X520万兆服务器以太网口 |
| 外部I/O | 1个千兆管理端口、2个8GB FC接口 |
| 光驱/软驱 | 支持集成DVD薄光驱，前置 |
| 电源 | 配置1+1 1200W冗余电源，支持配置四个不小于1200W服务器电源；支持N+1、N+M冗余模式 |
| 管理功能 | 支持Intelligent Platform Management Interface(IPMI)V2.0 标配PSMS高级远程管理卡 ，主板集成iBMC，可实现远程iKVM，并配置单独管理端口 |
| 服务器监控管理软件PUM、监控软件PPM | ★提供服务器监控管理软件PUM，同时支持Windos和Linux操作系统，可以实时监控服务器的CPU的利用率，可用物理内存，磁盘空间利用率及网络链路状态等信息，提供国家版权局颁发的“计算机软件著作权登记证书”复印件。 提供服务器监控软件PPM，支持能耗的实时监测与分析，支持三种模式的能耗控制策略；提供国家版权局颁发节能软件的“计算机软件著作权登记证书”复印件 |
| 证明资料 | ★提供服务器厂商原厂盖章的产品彩页和原厂盖章的官网截图（需能体现上述硬件特性技术指标），并提供官网查询链接进行查询 |
| 保修 | 原厂商3年有限保修及上门服务，原厂3年7*24小时电话支持服务 提供原厂整机出货证明及原厂售后服务承诺函 |
| 环境温度 | 运行时 -10°C至+55°C提供第三方测试报告 |
| 认证 | CCC ISO 14001:2004环境管理体系认证 ISO 9001:2008质量管理体系认证。 ISO 18001 职业健康安全管理体系 ISO/IEC20000 信息技术服务管理体系 ISO/IEC27001 信息安全管理体系 |
| ★服务器兼容性要求 | 新购服务器能与我校现使用的x86服务器进行虚拟化构建统一资源池，通过我校的云管理软件将新购服务器本地硬盘空间纳入统一管理，构建分布式存储系统，支持数据自动冗余备份，为我校各业务系统和各学科专业的高性能计算提供安全、高速、稳定的数据资源集中存储。提供承诺书加盖厂家公章。 |

## 超融合数据处理系统-平台软件

| 技术条款 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 |
| 品牌 | 硬件设备、超融合云管理平台软件、分布式存储软件必须是国产品牌，非OEM产品，且必须为同一家厂商提供，禁止借用第三方软件的整合，以保证功能的可靠性和安全性，提供维保期内免费软件升级服务。 |
| 部署服务 | 提供原厂系统部署服务 |
| 软件要求 |
| 架构要求 | 支持超融合架构，可将计算资源、存储资源、网络资源整合在单台设备中部署虚拟化平台，并且可横向扩展超融合节点同时增加各类资源；（提供原厂超融合软件著作权扫描件） |
| 云平台兼容性要求 | 1、支持现有市场上的主流x86服务器； 2、现有超融合云平台虚拟化基于KVM开源技术开发，为保证在线平滑扩容，新增节点后云平台能够安全、稳定地运行，要求原厂提供部署和接入服务，并具备以下软件著作权或软件产品登记证书：虚拟化管理软件、云平台自动化部署软件、云平台集群智能监控软件、云平台故障自动维护软件 3、兼容现有超融合云平台，最大限度减少对现有业务系统的影响。支持无缝对接现有云平台的区域集群切换接口、统一认证鉴权系统、虚拟操作系统模板库、网络拓扑；（投标书提供详细对接方案） 4、兼容现有分布式云存储系统，最大限度减少对现有业务系统的影响。支持无缝对接现有分布式存储集群，支持已有存储驱动、挂载方式、数据卷格式、新增存储节点一键式接入方式。（投标书提供详细对接方案） 提供兼容性承诺书加盖厂家公章。 |
| 计算管理能力要求 | 1、虚拟化软件应基于KVM开发，可维护性好，能够随着Linux版本的升级而升级，并可更好兼容OpenStack云平台； 2、支持完整的云主机生命周期管理，提供云主机的创建、启动、挂起、恢复、重启、关闭、修改、删除、查询等功能； ★3、支持将云主机转换、克隆为镜像，支持云主机镜像导入，通过云主机镜像可以创建云主机；支持对云主机模板的查看、发布及管理；（提供原厂云主机镜像管理软件著作权或软件产品登记证书）；支持云主机误删除的恢复功能，可通过资源回收站将一定时间内误删除的云主机进行完全恢复； 4、支持云主机密码及秘钥注入，可通过图形操作便捷修改云主机口令； 5、支持定时器功能，采购人可自定义定时开机、关机、镜像备份等操作，无需人工干预，减少运维工作量；支持自定义操作频率、执行时间、任务内容、结果通知等； ★6、支持设置云主机QoS参数，包括云主机磁盘读写字节数及IOPS、网络上下行平均速率、突发流量、上下行峰值速率等；提供完整界面截图（盖厂商公章）；支持云主机重置状态，可将云主机快速恢复到初始状态； |
| 存储管理能力要求 | 1、采用分布式云存储系统作为云管理平台存储后端，提供共享、弹性、高效的存储资源池； 2、云管理平台高度集成分布式云存储系统管理，通过云管理平台门户可以统一管理分布式云存储系统的集群状态，包括容量使用情况，IOPS监控，存储节点状态等； 3、支持存储Thin Provision，可以超额分配存储容量，提高存储的利用率，减少存储容量的需求。 4、支持虚拟磁盘的生命周期管理，包括添加、删除、挂载、卸载、扩容、快照等操作 5、可以定义逻辑磁盘性能特性，包括读写吞吐和读写 IOPS，以提供不同性能的虚拟磁盘； |
| 网络管理能力要求 | 1、支持跨虚拟化群集统一管理的虚拟网络分布式交换机，通过分布式虚拟交换机，采购人可统一创建和管理一个隔离的和灵活的网络，为云主机提供一个安全网络环境。 2、支持虚拟路由器，提供端口转换/端口映射和相关策略控制，通过端口转换和端口映射，虚拟路由器可与外部物理路由器建立连接； 3、支持虚拟防火墙，采购人可自定义防火墙规则用于提升云主机的网络安全性。 4、★支持软方式的云主机应用负载均衡；可设定负载均衡调度算法、权值，实现横向的弹性扩容，即根据应用的负载情况，可增加或减少云主机加入或退出应用集群，实现对应用的适应性；（提供原厂云主机负载均衡软件著作权或软件产品登记证书扫描件） 5、支持公网IP资源管理服务，同时可将公网IP进行绑定云主机、解绑云主机以及删除操作。 6、资源管理支持设置不同的限制策略对云主机进行网络带宽和流量限速，可设置每个网卡的上行/下行平均速率、上行/下行峰值速率、上行/下行突发流量。 7、支持虚拟网络拓扑，根据虚拟拓扑结构绘制拓扑图，显示虚拟网络中的云主机、云交换机、云路由器之间的连接关系、设备IP地址、设备状态等网络结构和状态信息 |
| 运维管理能力要求 | 1、支持中文操作界面和英文操作界面，管理员可根据需要自行切换； 2、支持运维管理员“三权分立”的管理运维模式，设置系统管理员、安全管理员、安全审计员三种角色，可以为不同的管理员设置不同的采购人名、密码，并限制管理员的管理权限和管理范围，其中： 1) 系统管理员：可以授予系统管理、业务管理类的角色，进行资源和业务的维护工作 2) 安全管理员：只能授予安全管理员的角色，可以管理采购人及授权，不能进行资源和业务的维护工作 3) 安全审计员：只能开展审计类业务，无权维护其他业务 提供完整界面截图（盖厂商公章）； 3、支持概况快速查看，包括平台服务健康状态、物理资源健康状态、虚拟资源概况、已用物理资源和可用概况、已用虚拟资源和可用概况。 4、支持云管理员手动注册新采购人，并对采购人生命周期进行管理，包括删除、重置密码、修改信息等；支持采购人身份信息自维护管理；支持管理员统计查看系统所有采购人的信息； 5、★支持虚拟资源性能监控，如CPU利用率、内存使用率、、磁盘I/O速率、磁盘读速率、磁盘写速率、网络上下行速率等；（提供原厂云主机在线监控软件著作权或软件产品登记证书扫描件） 6、支持触发告警，实时监控物理服务器以及云主机的CPU、内存、硬盘、网络等使用状况，在超过设定阈值（例如CPU负载70%）时，自动以邮件/短信方式报警； 7、支持在指定时间段内查询与导出物理主机与云主机资源利用率报表，包括CPU、内存利用率，网卡出入流量，磁盘I/O等； 8、支持通过图形化操作快速添加超融合节点进行在线扩容，扩容过程中现有业务不受影响。 |
| 运营管理能力要求 | 1、为采购人提供自助式服务门户，采购人可以自行登录服务门户，使用云管理平台提供的服务。能够进行资源管理，包括云主机生命周期管理、虚拟化数据中心VDC和虚拟化网络管理等； 2、通过自服务门户能够为采购人提供云主机、云硬盘、云防火墙、云网络、云负载均衡、应用市场、CDN等服务 3、提供虚拟数据中心（vDC）功能，支持从逻辑上对集群的计算、存储、网络资源按采购人或组织进行资源的逻辑配额分配。支持vDC资源配额操作，创建和管理云主机，创建应用，发放服务。支持系统管理员可以将虚拟数据中心划分给具体的组织，实现资源配置； 4、支持基于角色的权限控制，云管理平台采购人可被赋予云管理员、组织管理员、采购人等角色，实现对不同角色的授权，不同的角色具有不同的访问权限，权限控制精确至按钮级别； 5、组织管理员可以根据组织内部情况，划分二级组织，及创建子账户，并对各个子账号进行角色定义和权限分配； 6、自助式服务门户支持云资源流程审批，采购人提出云资源申请后，经上级部门审批完成后，云资源自动分发给采购人使用； 7、支持查看和导出云资源的费用统计信息，支持按区域、服务类型、使用时间进行过滤查询；支持导出EXCEL、PDF等格式的统计图表； |
| 保修 | 原厂商1年5*8小时保修、上门服务、电话支持，提供厂商售后服务承诺函 |

## 超融合数据处理系统-在线分布式存储模块单元扩容

| 技术条款 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 |
| 品牌 | 分布式云存储的硬件设备与系统软件必须为国产品牌, 非OEM产品，且必须由同一家厂商提供，禁止借用第三方软件的整合，以保证功能的可靠性和安全性，提供维保期内免费软件升级服务。 |
| 部署服务 | 提供原厂系统部署服务 |
| 硬件要求 |
| 外观 | 标准4U机架式服务器，配置安装导轨 |
| 处理器 | 配置2颗Intel Xeon E5-2620V4处理器 |
| 芯片组 | Intel® C612 |
| 内存 | 24 DIMM, 最大支持3TB Reg/ECC DDR4 up to 2400Mhz 配置4条32G DDR4 内存 |
| 硬盘 | 单机提供60个3.5寸热插拔硬盘扩展位 配置6个4TB SAS企业级硬盘 |
| RAID | LSI 3108 2G缓存支持RAID 0/1/5/10/50/6 配置BBU电容 |
| 扩展性 | 提供: 2个PCI-E 16，1个PCI-E 8扩展槽 |
| 网卡控制器 | 配置 SIOM module可选双口万兆网络子卡 配置1个X550双口万兆网络子卡 |
| 远程iKVM | 集成独立管理接口 |
| 其他端口 | 1个千兆IPMI管理网口，位于机箱尾部 2个USB3.0接口，2个USB 2.0接口 位于机箱后部 1个VGA接口，位于机箱后部 1个COM口(异步－232C 9 针端口) 提供液晶显示屏，可显示远程管理信息 |
| 电源 | 标配两个2000W 钛金高效热插拔冗余电源，支持1+1冗余 |
| CD-ROM/软盘驱动器 | 选配USB 接口薄光驱、睿驱Pflash |
| 保修 | 原厂商3年有限保修及上门服务，原厂3年7*24小时电话支持服务 提供原厂整机出货证明及原厂售后服务承诺函 |
| 认证 | CCC ISO 14001:2004环境管理体系认证 ISO 9001:2008质量管理体系认证 ISO 18001 职业健康安全管理体系 ISO/IEC20000 信息技术服务管理体系 ISO/IEC27001 信息安全管理体系 |
| 服务器监控管理软件PUM、监控软件PPM | 提供服务器监控管理软件PUM，同时支持Windos和Linux操作系统，可以实时监控服务器的CPU的利用率，可用物理内存，磁盘空间利用率及网络链路状态等信息，提供国家版权局颁发的“计算机软件著作权登记证书”复印件。 提供服务器监控软件PPM，支持能耗的实时监测与分析，支持三种模式的能耗控制策略；提供国家版权局颁发节能软件的“计算机软件著作权登记证书”复印件 |
| ★服务器兼容性要求 | 新购服务器能与我校现使用的x86服务器进行虚拟化构建统一资源池，通过我校的云管理软件将新购服务器本地硬盘空间纳入统一管理，构建分布式存储系统，支持数据自动冗余备份，为我校各业务系统和各学科专业的高性能计算提供安全、高速、稳定的数据资源集中存储。提供承诺书加盖厂家公章。 |
| 软件要求 |
| 云存储系统兼容性要求 | 1、支持现有市场上主要服务器厂商的主流X86服务器； 2、★存储系统服务提供开放的服务访问和管理接口，支持NFS、CIFS、FTP、HTTP、iSCSI、POSIX/Windows标准库接口以及客户端API访问，采购人可当成海量磁盘使用，编程接口与操作本地文件系统完全相同；（提供相关证明文件扫描件） 3、现有分布式云存储系统基于完全开放技术开发，为保证在线平滑扩容，新增节点后存储系统能够安全、稳定地运行，要求原厂提供部署和接入服务，并具备以下软件著作权或软件产品登记证书：云存储自动化部署软件、云存储故障域管理软件、云存储资源管理软件、云存储性能监控软件 4、兼容现有分布式云存储系统，最大限度减少对现有业务系统的影响。支持无缝对接现有分布式存储集群，支持已有存储驱动、挂载方式、数据卷格式、新增存储节点一键式接入方式。（提供详细对接方案） |
| 扩展性要求 | 1、提供自动化部署工具，可通过图形化操作新增存储节点，在线扩展存储系统容量，无需重建已有存储数据。 2、采用模块化结构，具备极强的横向、纵向扩展能力，以适应不断增长的业务数据存储和数据访问带宽需求。 3、支持PB级别容量存储； |
| 安全可靠性要求 | 1、存储系统支持多副本、纠删码、RAID等冗余数据保护方式； 2、★存储系统全冗余，监控管理及存储节点均为高可用配置。当监控管理节点出现故障时，要能自动切换到备用监控管理节点。任何一个节点出现故障，不影响数据的正常访问，存储系统仍然保证数据100%完整，并且不会停机中断服务。 |
| 存储功能要求 | 1、★采用分布式系统架构，任意存储节点损坏不丢失数据； 2、每个存储节点都可以对外提供存储访问服务； 3、同时支持分布式文件存储、分布式块设备存储、分布式对象存储； 4、支持SSD、SAS、SATA磁盘混插，并能提供分层存储功能，可把热数据存在高性能存储池，把冷数据放在低成本存储池； 5、支持图形化性能监控，包括集群监控、资源池监控、服务器监控； 6、支持故障域管理，包括故障域可视化拓扑，故障域生命周期管理，磁盘组管理，数据分布规则管理等功能； 7、支持硬盘故障检测和在线修复功能。 8、支持块设备管理，可界面上创建、删除及修改块设备大小。 9、支持块设备快照管理，可在界面上创建、删除、回滚快照，快照时间小于3秒。 |
| 资源调度要求 | 1、根据物理资源的负载指标，在业务不中断的前提下自动调整虚拟资源在物理资源上的分布； 2、资源调度结合HA、数据分布存储与备份等技术，使系统具有极高的可靠性； |
| 其他要求 | 1、提供API接口，可以与第三方管理软件结合；提供API接口列表及功能说明； 2、提供开放的服务访问和管理接口，支持POSIX接口访问，存储系统可当成海量磁盘使用，编程接口与操作本地文件系统完全相同。 |
| 保修 | ★原厂商1年5*8小时保修、上门服务、电话支持，提供厂商售后服务承诺函 |

## 数据备份平台

| 技术条款 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 外观及接口 | 2U机架式一体化灾备设备，配置1颗处理器，要求：Intel Xeon E5-2600V4系列处理器，单处理器核数≥6核； 主机接口≥2个千兆接口和2个8Gb FC、后续可升级支持10Gb FCoE接口，高速缓存≥16GB，可扩展至128GB；支持iSCSI、FC接口； |
| 备份介质支持 | ★可将磁盘空间虚拟成昆腾、IBM、HP等主流厂商的虚拟带库格式，支持虚拟LTO1,2,3,4,5,6驱动器和磁带（提供支持厂家格式和虚拟LTO驱动器、磁带的产品相应功能界面截图并盖原厂鲜章）； ★支持任意FC接口自定义为Target或Initiator模式，以便外挂第三方设备，进行虚拟带库扩容（提供产品相应功能界面截图并盖原厂鲜章）； 支持虚拟带库映射端口配置，可将虚拟带库任意机械臂、驱动器映射到指定端口（提供产品相应功能界面截图并盖原厂鲜章）； |
| 平台支持 | 支持各种主流操作系统，包括： Windows (2000、2003、2008、2012)； Linux（RedHat、SUSE、Oracle、红旗等）； Unix（AIX、Solaris、HP UX、SCO Unix、FreeBSD）； VMware、Citrix、KVM、H3C及国产虚拟化平台。 |
| 应用支持 | 支持Oracle、SQL Server等主流数据库在线备份，支持恢复到任意时间点； |
| 备份功能 | 支持Exchange Server、文件服务器、中间件应用等常用应用的在线备份；支持自定义备份脚本；支持全备份、增量备份、差异备份； 支持对文件的模拟备份功能（提供产品相应功能界面截图并盖原厂鲜章）； 支持可自定义备份任务速度和备份空间限制设置（提供产品相应功能界面截图并盖原厂鲜章）； 支持NDMP协议备份（提供产品相应功能界面截图并盖原厂鲜章）； 支持备份平台之间的数据复制； |
| 管理工具 | 备份管理工具要求同时支持C/S、B/S架构。 可通过邮件、短信等方式提醒管理人员当前备份任务的状态。 提供报表功能，可按客户端、备份任务统计备份的文件数量及容量。 ★可通过手机、平板等移动终端上的专用APP对备份任务进行监控，提高备份系统的有效管理（提供产品相应功能界面截图并盖原厂鲜章）；支持CA电子证书，提高备份数据的传输和存储安全。 |
| 备份许可配置 | 本次配置≥24TB存储容量，配置≥20个X86平台客户端备份许可，配置≥2个X86平台下数据库备份许可，配置≥30TB后端存储重复数据删除许可；配置≥1个驱动器许可。配置虚拟化平台文件和系统备份模块，不限虚拟机数量。 |
| 安全服务组件 | 国产品牌，提供维保期内免费软件升级服务；可部署在广域网边界、互联网边界、特殊安全区域边界、云平台（虚拟防火墙）等场景，为客户提供网络安全防护、审计管控功能，同时具备高吞吐、低延迟的网络特性，且提供负载均衡和智能选路功能，保证客户的高质量网络服务；最大吞吐量：200Mbps；每秒新建连接数：7500；最大并发连接数：40000；VPN加密吞吐量：40Mbps；VPN隧道数：500条；HTTP每秒新建连接数：1800；HTTP最大并发连接数：250000；HTTP吞吐量：80Mbps；支持IPSEC、SSL VPN；支持智能防护功能 |
| 证书及相关资质 | 原厂售后服务承诺，非OEM产品； 产品厂商需出具环境管理体系认证证书（ISO 14001）。（复印件盖原厂鲜章） ★2014年以来，生产厂商获得中国信息安全最具影响力企业奖证书。（复印件盖原厂鲜章） ★备份一体机软件通过公安部信息安全专用产品检测，具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 |
| 服务 | 原厂质保三年，首次上门安装，7*24小时免费远程电话和邮件支持故障处理。 |