海口市第三人民医院胎儿母亲超声监护系统、产科综合诊断系统（脐血流）采购项目

询

价

文

件

采购单位：海口市第三人民医院

采购编号：FZJTHN-CG-2018004

代理机构：法正项目管理集团有限公司

2018年3月7日

目     录

第一章  询价邀请书	3

第二章  询价须知	5

第三章  供应商资格证明文件	9

第四章  用户需求书	11

第五章  询价程序	16

第六章  合同专用条款（参考文本）	18

第七章  响应文件（格式）	22

# 第一章 询价邀请书

法正项目管理集团有限公司接受海口市第三人民医院的委托，对海口市第三人民医院胎儿母亲超声监护系统、产科综合诊断系统（脐血流）采购项目进行询价采购，特邀请合格的供应商参加该项目的报价。

一、采购编号：FZJTHN-CG-2018004

二、项目名称：海口市第三人民医院胎儿母亲超声监护系统、产科综合诊断系统（脐血流）采购项目

三、 交货时间：签订合同后30日内

四、项目内容，FTS-6胎儿母亲超声监护系统、MFM-OBM产科综合诊断系统（脐血流）详细技术要求或询价项目的性质：详见询价通知书《用户需求书》部分。

五、资金来源：单位自筹

六、供应商资格条件：

1、符合《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、符合采购人根据采购项目实际情况要求的特定资格条件和其他法律法规规定的条件；

3、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照副本复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件“三证合一的单位只需提供营业执照即可”）；

4、提供所投产品的生产厂商对本项目的授权（非生产厂商投标适用）；

5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2017年任意1个月企业纳税

证明或者会计师事务所出具的财务审计报告复印件）；

6、参加政府采购活动在2013年1月1日至今，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）；

7、购买本项目询价采购文件并缴纳询价保证金。

六、领取询价通知书时间和地点

1、发售询价时间：2018年3月13日至2018年3月15日（上午08:30－12:00，下午14:30－17:30，北京时间），法定节假日除外。

2、地点：海南省海口市蓝天路12-1国机中洋公馆2号楼3A3房

3、售价：人民币300元/份（文件售后不退）。

4、购买询价文件要求：经办人须携带法定代表人的身份证（法定代表人到场的）或法人授权委托书及委托代理人的身份证（委托代理人到场）、企业营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证到场购买（以上证件提供复印件一份加盖公章留底）。

七、响应文件递交截止时间

1、递交响应文件截止时间：2018年3月16日15:00（北京时间），逾期送达的文件拒不接收。

八、询价时间和地点

1、询价时间：2018年3月16日15:00（北京时间）。

2、询价地点：海南省海口市蓝天路12-1国机中洋公馆2号楼3A3房

九、公告发布媒介：中国海南政府采购网。

十、联系人及联系电话

采 购 人：海口市第三人民医院

地    址：海口市琼山区建国路17号

联 系 人：郑工

电    话：13006033633

代理机构：法正项目管理集团有限公司

海南分公司地址：海南省海口市蓝天路12-1国机中洋公馆2号楼3A3房

联 系 人：李工

电    话：0898-66724708

传    真：0898-66724708

2018年3月7日

# 第二章  询价须知

1、适用范围

本询价通知书仅适用于本询价中所叙述项目的货物采购。

2、定义

2.1“采购人” 系海口市第三人民医院。

2.2“招标代理机构”系法正项目管理集团有限公司。

2.3 “供应商”系指响应询价通知书要求，并提交响应文件的法人组织。

3、合格的供应商基本资格条件

详见第一章第五条供应商资格条件

4、询价费用

无论询价的结果如何，供应商自行承担所有与参加询价有关的全部费用。

5、询价通知书

5.1 询价通知书是采购人用以阐明所需提供的服务、询价的程序和评定成交供应商的标准、合同主要条款等内容的文件。

5.2 询价通知书的组成

（1）询价邀请书

（2）询价须知

（3）供应商资格证明文件

（4）用户需求书

（5）询价程序

（6）合同主要条款

（7）响应文件格式

5.3 供应商应详细阅读询价通知书的全部内容，并实质性响应询价通知书的要求。

5.4 供应商对询价通知书有任何异议的均应在递交响应文件截止时间3天前向采购人提出，在规定时间内未提出异议的视为完全认同本询价通知书的要求。

6、响应文件

供应商须按询价通知书的要求编写响应文件，对询价通知书提出的要求和条件做出实质性响应。响应文件详见响应文件格式。

7、报价

7.1所有报价一律以人民币报价。采购人不接受任何非人民币币种的报价。

7.2供应商报价应为完成本询价通知书中所要求的货物所应包括内容的所有价格。

7.3本项目控制价：47万元（供应商低于或等于询价采购控制价的为有效报价）

8、响应文件的数量、签署及形式

8.1供应商递交的响应文件为一式三份，其中正本壹份，副本两份。响应文件正本应用不褪色的墨水中文书写或打印，并胶装成册。并在响应文件封面标明项目名称、采购编号、供应商名称以及 “正本”、“副本”字样。

8.2响应文件应由供应商法定代表人或经法定代表人正式授权的供应商代表按询价通知书的要求签字或加盖公章。

8.3采购人将拒绝接收在递交响应文件截止时间后送达的任何响应文件。

9、响应文件的密封及标记

9.l 报价人应将响应文件密封在报价专用袋（箱）中（响应文件集中密封），并在报价专用袋（箱）的封面上标明：

致：法正项目管理集团有限公司

项目名称：海口市第三人民医院胎儿母亲超声监护系统、产科综合诊断系统（脐血流）采购项目

采购编号：FZJTHN-CG-2018004

注明：“请勿在询价时间之前启封”

供应商单位名称、联系人姓名和电话

10、询价保证金

保证金金额：3000元 保证金到账截止日期：2018年 3 月 16 日15:00（北京时间） 询价保证金的形式：银行转账 账户名称：法正项目管理集团有限公司 开 户 行：建行蓝天路支行营业部 账 号：46050100463600000007 注明：转账留言：（项目名称）询价保证金。

10.1 询价保证金是为了保护采购人免遭因供应商的行为而蒙受损失，采购人在因供应商的行为受到损害时可根据第10.5条的规定不予退还供应商的询价保证金。

10.2 询价保证金应用人民币，询价保证金交纳方式：银行转帐（请注明项目名称及包号，所有递交方式以到帐时间为准）。

10.3 未按规定时间和数额交纳询价保证金的响应文件，应视为非响应性响应予以拒绝。

10.4 未成交的供应商的询价保证金，将于成交通知书发出之日起5个工作日内退还供应商（不退现金）；成交人的询价保证金在成交人与采购人签订采购合同并按规定交纳了履约保证金后5个工作日内退还（不退现金）。

10.5 下列任何情况发生时，询价保证金将被不予退还：

10.5.1 供应商在有效期内撤回其响应文件的；

10.5.2 供应商在采购活动中有违法、违纪行为的；

10.5.3 成交供应商无正当理由不与采购人签订政府采购合同的；

10.5.4 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

10.5.5 成交供应商未交纳成交服务费的。

11、确定成交候选人

11.1采购人在收到询价报告后三个工作日内，按照询价报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

11.2采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，将不予确定其为成交供应商：

（一）成交候选供应商存在违法、违纪行为的；

（二）成交候选供应商因不可抗力、社会经济形势发生重大变化、破产、重组等原因确定无法履行政府采购合同的；

（三）成交候选供应商书面自愿放弃成交，且无其他非法目的的；

（四）其他不应确定成交供应商的情形。

成交候选供应商有本款情形之一的，采购人将确定后一位成交候选供应商为成交供应商。依次类推。无法确定成交供应商的，采购人将重新组织采购。

成交候选供应商以本款第（三）项放弃成交的，应当说明理由，但其询价保证金将被没收。

12、成交服务费

发放成交通知书前由成交人向招理机构交纳代理服务费。

13、成交通知书

采购人按成交供应商候选人的排名顺序确定成交供应商，由采购人向成交供应商发出成交通知书。

14、签订合同

14.1成交供应商应在领取成交通知书后30日内，按照询价通知书、响应文件以及询价过程中确定的事项与采购人签订采购合同。

14.2询价通知书、供应商提交的响应文件、询价中的报价、供应商承诺书、成交通知书等均成为有法律约束力的合同的组成内容。

# 第三章  供应商资格证明文件

一、供应商应提交的资格证明材料

1、经办人须携带法定代表人的身份证（法定代表人到场的）或法人授权委托书及委托代理人的身份证（委托代理人到场）

2、营业执照副本复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件（三证合一的单位只需提供营业执照即可）；

3、提供所投产品的生产厂商对本项目的授权（非生产厂商投标适用）；

4、2017年任意1个月企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告复印件；

5、参加政府采购活动在2013年1月1日至今，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）；

6、询价保证金缴纳凭证复印件。

说明：

1）确定参加询价的供应商数量采用合格制，即询价小组对各供应商资格审查后，凡符合本询价采购文件规定资格条件的，均进入参加询价的供应商名单。

2）供应商提供的以上资格证明材料为复印件的均应加盖供应商公章。

3）供应商应对其所提供的资格证明材料来源的合法性、真实性负责。

初步评审表

项目名称：海口市第三人民医院胎儿母亲超声监护系统、产科综合诊断系统（脐血流）采购项目

采购编号：FZJTHN-CG-2018004

| 序号 | 审查项目 | 评议内容 | 供应商1 | 供应商2 | 供应商3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格证明 | 营业执照副本复印件、税务登记证复印件、组织代码证复印件（三证合一的单位只需提供营业执照即可）； |  |  |  |
|  |  | 经办人须携带法定代表人的身份证（法定代表人到场的）或法人授权委托书及委托代理人的身份证（委托代理人到场） |  |  |  |
|  |  | 2017年任意1个月企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告复印件； |  |  |  |
|  |  | 提供所投产品的生产厂商对本项目的授权（非生产厂商投标适用）； |  |  |  |
|  |  | 参加政府采购活动在2013年1月1日至今，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）； |  |  |  |
| 2 | 响应文件 格式 | 响应文件符合询价文件的式样和签署要求，无重大缺漏 |  |  |  |
| 3 | 询价保证金 | 按照询价文件规定足额交纳询价保证金证明。 |  |  |  |
| 4 | 其他实质性响应 | 无其它实质性响应性的偏离 |  |  |  |
|  | 结 论 |  |  |  |

- 表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

询价小组：

# 用户需求书

# 胎儿母亲超声监护系统招标参数

    - 整机

    - 监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），自动胎动（AFM）；

    - 无线探头技术：采用无线探头进行监护，通过无线技术将胎心率、宫压、胎动等监护信息传输到工作站进行管理，免除线缆对孕妇的束缚；

    - ▲采用一体化台车和集成式探头槽设计，3600无限制旋转无线探头并可随意安放，提高医护人员工作效率；

    - ▲多床位监护：一套工作站标配同时监护4床孕妇；最多可同时配置15个无线探头，无线监护8个孕妇，最大化节约医疗空间；

    - ▲显示：配置21.5英寸医用一体机，更安全可靠，同时支持全触摸屏和键盘输入操作；

    - 中文/英文操作界面，界面简洁，易学易用；

    - 胎心率110-160bpm正常范围区域标识（可调）；

    - 具有监护计时提醒功能，10、20、30、40、50、60分钟可选；

    - ▲配备专家分析功能，支持国内主流KREBS、Fischer、改良Fischer和NST四种评分标准；

    - ▲配置胎心监护三类图形评估标准和报告系统，系统支持自动分析并提供临床处置建议，为高危孕妇提供预警功能；

    - 符合国际标准的三级声光自动母亲/胎儿参数报警功能，报警界限根据需要可调节；

    - SOV（信号重合）报警功能；

    - 回放功能：支持自动播放CTG，可回放24小时CTG和母亲生命体征趋势；

    - 具有超声传感器信号质量、电池电量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线；

    - 具有查找探头功能，探头在有效距离内发出蜂鸣音；

    - 掉电保护功能：每分钟自动暂存；

    - 具有强大的数据库，海量存储，全程CTG浏览，便于快速了解整体监护情况，并可选段诊断、打印；

    - ▲工作站的扩展性强，可将理邦胎监以无线wifi的方式接入，一套工作站采用无线探头+理邦胎监混合应用最多可监护12床，实现数据的统一管理；

    - 提供HL7标准接口，可使工作站与医院HIS/EMR进行数据交换，促进医院信息化发展。

    - 胎儿监护指标

无线探头：

  - ▲胎心：多晶片1MHz宽波束脉冲多普勒防水探头，自适应追踪，胎心信号扑捉稳定

超声工作频率：1MHz           超声波束声强：Iob<10mW/cm2

胎心率范围：30~240bpm        分辨率: 1bpm

  - 宫缩压力：无凸点探头设计， 0-100相对单位，分辨率：1%

  - 胎动：自动胎动检测，曲线或黑块显示，显示并打印胎儿活动图；

AFM 范围： 0% ~100 %

  - 新式探头防水设计: IPX8防水等级，支持水中分娩；

  - ▲支持单胎、双胎、三胞胎功能，单双三胎任意配置；

  - 无线探头工作距离≥20m（明视），满足临床科室使用需求；

  - 无线探头内置锂电池，充电时间≤5小时，使用时间≥8小时，电池寿命循环充放电次数≥500次；

  - ▲一体化探头槽设计，无线探头采用自识别探头基座设计，随意安放；

  - ▲无线探头彩屏显示，可显示探头类型、电池电量、信号质量、窗口号、孕妇姓名；

  - 无线工作频段：2.4GHz 无线WIFI频段。

# 产科综合诊断系统（脐血流）招标参数

系统功能

脐带血流诊断模块

  - ▲脐血流检查，显示并记录脐血流波形，打印脐血流检查报告，自动计算血流动力学参数：FVR、FHR、S/D、Vp、Vd、Vm、PI、RI、TAV、T1、T2、α、CVPI、CVRI；

  - 血流监测：双向血流识别，高清晰血流声音监听；

  - ▲同屏显示胎心率、胎心率短趋势图功能；

  - ▲实时计算和显示脐血流频谱，自动计算瞬时参数，自动计算包络和任意截取一段典型图谱进行分析，长时间频谱回放，支持双向频谱/方向反转；

  - 血流速度测量范围-50cm/s到50cm/s；

  - 超声波束声强<20mw/cm2，超声发射频率4MHz连续波；

  - 辅助诊断：参数超限含义提示，机内配备主要参数正常参考值；

  - 频谱色彩可调，显示色彩优化技术；

  - 彩色打印，4种参数的正常值参考图，支持A4和B5纸型；

  - ▲高性能的信号处理技术：抛物线预测包络算法PPE™，频谱背景噪声抑制技术SPNR™；

  - 病人资料检索及统计分析；

  - 海量存储及档案管理，智能报告与报告浏览；

  - 全中文界面，WINDOWS平台，人机交互友好，易学易用；

  - 在线帮助系统。

# 第五章  询价程序

1、询价小组及专家组成

采购执行机构组织实施询价采购活动应当成立询价小组，询价小组由采购人的代表和根据采购项目情况确定的技术或经济或法律类等有关专家三人以上的单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二，负责本次采购项目的询价和评审工作。

2、询价组织

询价工作由我公司组织，具体询价事务由依法组建的询价小组负责。

3、询价程序

3.1 在供应商递交响应文件截止时间结束后，采购人组织询价小组对递交响应文件的供应商进行资格性、符合性审查，确定参加询价的供应商名单。

3.1.1资格性检查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明、询价保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。供应商响应文件属于下列情况之一的，在资格性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照询价通知书规定交纳询价保证金的；

（2）不具备询价通知书第三章中规定的资格要求的；

（3）询价通知书规定的其他无效投标情形；

3.1.2符合性检查。依据询价通知书的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询价通知书的响应程度进行审查，以确定是否对询价通知书的实质性要求作出响应。供应商响应文件属于下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理

（1）投标产品的技术规格、技术标准明显不符合招标项目的要求，且采购人无法接受的；

（2）未载明或者载明的招标项目履约时间、方式、数量与询价通知书要求不一致，且采购人无法接受的；

（3）未按照询价通知书规定的格式要求编制，且影响响应文件的资格性的；

（4）投标报价超出本项目的预算价，且采购人无法支付的；

（5）附有采购人不能接受的条件或者不符合询价通知书规定的其他实质性要求。

3.1.3 确定参加询价的供应商数量采用合格制，即询价小组对各供应商资格性、符合性审查后，凡符合本询价通知书规定资格性、符合性条件的，均进入参加询价的供应商名单。

3.2 对提供产品采购需求、质量和服务均能满足询价通知书规定最低要求的供应商

归列为推荐成交的候选对象，采购人依照候选供应商的报价顺序，以有效报价最

低者确定为成交供应商。

3.3 供应商响应文件满足或者高于询价通知书规定的采购项目最低要求时，即视同供应商响应文件符合采购需求、质量和服务相等。

3.4 询价小组经审查，供应商响应文件不能满足询价通知书规定的采购项目最低要求的，或者询价过程中，询价小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，询价小组应当将该供应商淘汰，不允许参加报价。

询价小组淘汰供应商的，应当书面通知该供应商，并说明理由。

3.5 询价结束后，部分供应商响应文件优于询价通知书要求的，不能以此作为高价成交的依据，询价小组也不能接受其高价成交。

3.6 询价过程中，有下列情形之一的，询价失败：

（一）参加询价的供应商均被淘汰的；

（二）询价结束，供应商响应文件均不能满足询价通知书规定的采购项目最低要求的；

（三）其他无法继续开展询价或者无法成交的情形。

3.7 在询价中，询价的任何一方不得透露与询价有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4、确定成交供应商的标准

4.1 本次询价活动遵循公平、公正、科学、择优的原则进行。询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，按报价从低到高确定成交供应商候选人。

4.2 供应商报价结束后，询价小组按照供应商的报价由低到高排序（如有报价相同的，由采购人直接选定成交候选供应商），推荐1~3名成交候选供应商。

4.3 询价小组推荐成交候选供应商后，应当向采购执行机构出具询价报告。

4.4 对于违反询价纪律的将可能被取消成交供应商资格或视为无效响应。

# 第六章 合同专用条款（参考文本）

合同编号： XXXX。

签订地点： XXXX。

签订时间： XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及法正项目管理集团有限公司

采购项目（采购编号：XX）的《询价通知书》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的询价通知书、响应文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

| 货物品名 | 品牌/规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、设备要求

1.货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合询价通知书和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：

2.交货方式：

3.交货地点：

五、付款方式

由甲方按下列程序在        内付款：

1.预付款：签订合同后，支付合同总价的      %。

2.设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后，支付至合同金额的      %，同时无息退还乙方的合同履约保证金。

3.从验收合格之日起，正常使用     个月后，支付合同总价的    ％。

六、质保期及售后服务要求

1.本合同的质量保证期（简称“质保期”）为     年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可提供终身有偿维修保养服务。

2.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3.对甲方的服务通知，乙方在接报后2小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

七、安装与调试

乙方必须依照询价通知书的要求和响应文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收

验收由甲方组织，乙方配合进行：

1.货物在乙方通知安装调试完毕后    日内初步验收。初步验收合格后，进入    试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后    日内完成最终验收；

2.验收标准：按国家有关规定以及甲方询价通知书的质量要求和技术指标、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

3.验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

4.如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

九、违约责任与赔偿损失

1.乙方交付的货物不符合询价通知书、响应文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2.乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.甲方无正当理由拒收货物，到期拒付货物款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4.其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1.本合同所有附件、询价通知书、响应文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效

本合同签字盖章后生效。

十五、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与询价通知书、响应文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

十六、合同备案

本合同一式八份，中文书写。甲方、乙方各执三份，招标代理机构一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：                   （盖章）      乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经法正项目管理集团有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招响应文件的内容一致。

招标代理机构：法正项目管理集团有限公司（盖章）

地  址：海南省海口市蓝天路12-1国机中洋公馆2号楼3A3房

经办人：

年       月       日

第七章    响应文件（格式）

政府采购项目

响 应 文 件

（封面）

项目名称：

采购编号：

（正本/副本）

供应商名称 ：

地址：

法人代表或授权代表：

日期 ：201  年   月   日

一、响应函

致：法正项目管理集团有限公司：

根据贵方                        项目，编号为                的询价邀请，正式授权的下述签字人                    (姓名和职务)代表供应商                            (供应商的名称)，提交正本1份，副本2份。

据此函，签字人兹承诺如下：

按询价通知书规定提供交付的产品的报价总价为人民币￥      元，(大写：

元。

（2）我们根据询价通知书的规定，承担完成合同的责任和义务。

（3）我们已详细审核全部询价通知书，包括询价通知书修改书(如果有的话)，参考资料及有关附件，我们完全理解并放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4）本投标有效期为自开标日起 60 天。报价有效期满之前均具有约束力。

（5）同意按供应商须知中关于不予退还询价保证金的规定。

（6）同意向贵方提供贵方可能要求的与本报价有关任何证据或资料。

（7）我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的报价或收到的任何报价。

（8）如果我方成交，我方保证按照询价通知书的规定向贵方交纳成交服务费

与本报价有关的正式通讯地址为：

供应商名称：

地址：

电话：                        传真：

供应商代表姓名：               签字:

公章：

日期：        年      月      日

二、报价一览表

项目名称：

采购编号：

| 包号 | 项目内容 | 投标报价 （人民币/元） | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目本身 |  | 大写： 小写： |  |  |

注：1. 报价应包含询价通知书所规定的招标范围的全部内容,是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费和询价通知书规定的其它费用。

2 .投标报价小数点保留两位。

供应商人名称：                      （盖公章）

法定代表人或授权代表签字：

日      期：

三.、分项报价明细表

项目名称：

采购编号 ：

| 序号 | 产品名称 | 品牌/产地 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项报价合计（人民币/元）: |

注：1、供应商必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

供应商名称：                      （盖公章）

法定代表人或授权代表签字：

日      期：

## 四、资格证明文件

1、经办人须携带法定代表人的身份证（法定代表人到场的）或法人授权委托书及委托代理人的身份证（委托代理人到场）

2、营业执照的复印件

3、组织代码机构证书复印件

4、税务登记证书复印件

5、企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告复印件

6、提供所投产品的生产厂商对本项目的授权（非生产厂商投标适用）

7、供应商参加政府采购活动在2013年1月1日至今，在经营活动中没有重大事故、没有任何违法

行为记录的声明原件（格式）

注：三证合一的单位只需提供营业执照即可

1、法定代表人授权书

致法正项目管理集团有限公司：

兹授权：              先生/女士作为我公司的合法授权代理人，参加法正项目管理集团有限公司组织的（采购编号：                 ，项目名称：             ）的政府采购活动。

授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的公开招标，并负责一切响应文件的提供与确认，其签字与我司公章具有相同的法律效力。有效期限：与采购文件（询价通知书）中标注的投标有效期相同，自法定代表人签字之日起生效。

被授权人：            （亲笔签名）        联系电话：

职    务：                                身份证号码：

公司名称：              （盖公章）        营业执照号码：

法定代表人：           （亲笔签名）       联系电话：

职    务：                                身份证号码：

生效日期：       年       月       日

注：本授权书内容不得擅自修改。

2、营业执照的复印件

（须加盖本单位公章）

3、组织代码机构证书复印件

（须加盖本单位公章）

4、税务登记证书复印件

（须加盖本单位公章）

5、企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告复印件

（须加盖本单位公章）

6、提供所投产品的生产厂商对本项目的授权（非生产厂商投标适用）

（须加盖本单位公章）

7、供应商参加政府采购活动在2013年1月1日至今，在经营活动中没有重大事故、没有任何违法行为记录的声明（格式）

（注：三证合一的单位只需提供营业执照即可）

我公司在参加政府采购活动在2013年1月1日至今，在经营活动中没有重大事故，没有任何违法行为记录。

特此声明。

供应商名称：                    （盖公章）

法定代表人或被授权人：

日      期：        年        月        日

五、用户需求响应情况表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 用户需求书要求 | 投标响应情况 | 正偏离/响应/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、本表“用户需求书要求”应列出第四章“用户需求书”技术要求所有条款，各供应商须对所有条款一一予以描述应答（在本表“投标响应情况”填写）。

2、请各供应商认真填写本表内容，行数可自行添加，但表式不变。

供应商名称：                      （盖公章）

法定代表人或授权代表签字：

日      期：

六、其他资料

附本项目询价通知书要求的其他材料和供应商认为有助于本次采购的其他资料，格式自拟。

# Text boxes

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

被授权人

居民身份证复印件粘贴处