# 第三章 用户需求书

# 任务来源

根据《中华人民共和国水法》、《入河排污口监督管理办法》(中华人民共和国水利部令【2004】第22号文）、《水利部关于进一步加强入河排污口监督管理工作的通知》（水资源[2017]138号）、《水污染防治法》、《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》、《中共中央办公厅国务院办公厅关于全面推行河长制的意见》、《水利部关于开展入河排污口调查摸底和规范整治专项行动的通知》（水资源函[2017]218号）、《海南省河长制办公室关于开展入河排污口调查摸底和规范整治专项行动的通知》（琼河办[2018]3号）、《海南省人民政府关于开展第二次全国污染源普查工作的通知》（琼府[2017]98号）等。

# 主要目标

- 贯彻、落实水利部关于入河排污口监督监测管理工作；

- 适时掌握辖区内各入河排污口主体单位污水排放量和排污指标， 加强排污监督管理；

- 保护水资源，促进水资源的可持续利用；

- 进一步完善入河排污口台账建设工作。

# 招标内容

- 工作范围：

| 序号 | 工作范围 | 数量 | 频次 | 单位 | 执行标准/成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 协助招标人完善入河排污口台账建设、配合招标人抓好入河排污口培训工作等 | 1 | 1 | 项 | 1.配合抓好全省入河排污口监督管理培训工作； 2. .协助做好各市县入河排污口台帐管理工作。包括入河排污口设置申请表、 入河排污口登记表、入河排污口检查表、入河排污口汇总表等。 |
| 2 | 海南省辖区内18个市县，共245个入河排污口水质监测 | 245 | 3 | 批次 | （1）水质监测技术要求： 采样频次：按丰水期、平水期、枯水期共3批次。 采样时间：每次监测2天、采样2次/天，上午和 下午各采水样一次混合检验。 分析方法：采用现行有效的国家标准和行业标准。 （2）水质采样要求按照以下标准执行： 1）《水环境监测规范》 2）《入河排污口监督管理办法》； （3）水量监测技术要求按以下技术标准执行： 1）《水文测量规范》SL58-2014； 2）《河流流量测验规范》GB50179-2015； 3）《水文测验暂行规范》（第五卷•潮水河测验）； 4）《水文资料整编规范》SL247-2012； |
| 3 | 招标人会根据实际需要适时增加或减少工作内容、入河排污口监测数量。 |

- 技术指标：

| 一、协助台账建设工作部分 |
| --- |
| 序号 | 招标内容 | 工作范围 | 工作依据及执行标准 |
| 1 | 协助招标人完善入河排污口台账建设、配合招标人抓好入河排污口培训工作等 | 1.配合抓好全省入河排污口监督管理培训工作； 2.协助做好各市县入河排污口台帐管理工作。包括入河排污口设置申请表、 入河排污口登记表、入河排污口检查表、入河排污口汇总表等。 | 1.《水污染防治法》； 2.《入河排污口监督管理办法》； 3.《海南省河长制办公室关于开展入河排污口调查摸底和规范整治专项行动的通知》（琼河办[2018]3号）； 4.《海南省人民政府关于开展第二次全国污染源普查工作的通知》（琼府[2017]98号）。 |
| 二、水质检验监测部分 |
| 序号 | 招标内容 | 监测指标 | 评定标准 | 检验方法 | 备注 |
| 1 | 入河排污口污水排放水质样品采集、恒温贮存、运输、检测分析、出具具法律效力的检测/监测报告 | 水温 |  |  |  |
| 2 |  | pH |  |  |  |
| 3 |  | 氨氮 |  |  |  |
| 4 |  | 总氮 |  |  |  |
| 5 |  | 总磷 |  |  |  |
| 6 |  | 化学需氧量 |  |  |  |
| 7 |  | 生化需氧量 |  |  |  |
| 8 |  | 挥发酚 |  |  |  |
| 9 |  | 流量 |  |  |  |
| 三、招标单位可根据实际需要适时增加或减少数量及改变监测排污口。 |