# 中标清单

# 项目名称：2017年远程教育平台运维设备采购项目

# 招标编号：HNJY2017-12-17

# 中标单位：海南鑫利源信息科技有限公司

| 序号 | 货物名称型号 | 产地及制造厂名 | 数量 | 单位 | 单价 | 单项总价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电视机 | 产地：深圳 制造厂名：深圳市酷开网络科技有限公司 型号：酷开49寸 49#/超高清4K（3840x2160）/HDR显示/16:9/硬屏/屏幕A+/LED/400-600流明/刷屏率60HZ/逐行扫描/响应时间9/(无线/网线)/电视挂架 | 4 | 台 | 2500 | 10000 | 30天 |
| 2 | 显示器 | 产地：广东 制造厂名：优派科技（中国）有限公司 型号：VX3515-SCHD 34英寸曲面屏/2K高清/21:9 备注：视频后期制作 | 6 | 台 | 3490 | 20940 | 30天 |
| 3 | PC电源 | 产地：广东 制造厂名：美商海盗船 型号：RM850x RM850x 850W | 2 | 个 | 1300 | 2600 | 30天 |
| 4 | 移动硬盘 | 产地：广东 制造厂名：希捷科技有限公司 型号：6T 6T/USB3.0 | 2 | 个 | 1700 | 3400 | 30天 |
| 5 | 大洋存储维护 | 产地：北京 制造厂名：北京中科大洋科技发展股份有限公司 型号：R 730 eVIAS 基础硬件平台【数据库迁移转码服务器{2U机架式服务器/2个六核至强 E5-2609 v3 1.9 GHZ CPU/32GB (4*8GB) DDR4 内存/DVD光驱/4口集成千兆网卡/PERC H330 RAID卡(支持RAID0/1/5)/2块 300GB 2.5”12Gb SAS硬盘 10krpm/6 PCIe x8 + 1 PCIe x16/2个495W 热插拔冗余交流电源】；二.媒资应用及传输处理套件【（SWP-eVIAS-Web：声像资料数字化管理系统V2.0，数字资源管理30客户端授权，在线标准资源管理、编目、共享、检索、导入、导出，Work Space个人资源管理，管理中心，任务管理、流程管理、系统管理、系统设置、用户管理，eAgent连接代理模块软件，提供非编软件交互和热点文件夹）；（SWP-eVIAS-eService：声像资料数字化管理系统V2.0，高性能数字格式服务软件，具备视音频转码、图片格式转换、文档转换等多种服务能力，支持多任务并发及负载均衡机制）；（SWP-eVIAS-eDTS：声像资料数字化管理系统V2.0，1个传输服务器端授权，支持不限用户数的Agent客户端远程上传和下载文件，支持TCP/UDP传输，支持断点续传）】；三.免费售后服务三年。 备注：在原大洋存储系统的基础上进行维护，服务器需定制 | 1 | 套 | 135000 | 135000 | 30天 |
| 6 | 拼接屏维护 | 产地：深圳 制造厂名：深圳保诚显示技术有限公司 型号：BC-GF460P-1 一、6台46寸液晶拼接单元(BC-GF460P-1)【所选拼接单元采用超薄设计、具有以下接口：1路模拟RGBHV输入，1路数字高清DVI输入；1路高清HDMI输入，1路VGA 输入；1路高清RS-232C输入，支持1080P； 1路CVBS输出；1路RS-232C输出。】二、6台图像处理器【1、采用纯硬件式设计，无CPU、内存、硬盘，不需要操作系统支持；2、液晶拼接器接口：输入：VGA、BNC、HDMI、RGB、DVI；输出: LVDS、输出分辨率640x480-1920x1080P。3、具有识别各种复合视频的能力；4、拼接屏单元控制板，可以支持一组多种类型的图像信号输入，能同时在一屏幕上显示一组信号或者在拼接屏幕上实现大屏幕显示，可以实现单屏，整屏或屏体组合画面等功能】三、1台高清图像处理器器(BC-MS6000G)【拼接控制器6路高清输入，6路高清输出，支持RGB、DVI、HDHI、S-Video、VGA 输入信号和DVI输出信号，1920x1080高清分辨率，以太网和RS-232 控制，多种刀片式输入输出卡，PCI插槽式全硬件构架，自带 CPU 和操作系统，硬件启动时间小于5 秒钟，启动迅速，带与显示单元物理像数点对点的高清底图功能，画面任意放大缩小功能，开窗叠加漫游功能】；四、电视墙框架/控制软件【采用符合设计要求的高强度钢结构壁挂支架；支架能承重、不变形、防氧化；支架固定和连接螺栓应符合强度要求，紧固牢靠，承受墙体震动不晃动。屏幕离地1.2米 机柜厚度400mm,总15.1平方】；五、控制软件【可实现视频信号、VGA信号等多种信号源的定义、管理、选择调用和切换显示；可以设定、存储和管理预案：可方便的实现预案编制、保存、修改、删除，支持预案自动执行功能，实现画面自动显示大屏幕管理软件为全中文界面，方便维护、备份等系统管理。】；六、LED条屏【3.75单色屏、含电源、控制块等】；七、配套线材；八、安装调试。 备注：会议室的拼接屏维护，设备已使用8年，设备老化，维修率高，现已损坏，已没有更多维护价值，而现在采用高清技术进行监控，接口已不满足使用需求，列为需新增维护。 | 1 | 套 | 83000 | 83000 | 30天 |
| 7 | 笔记本电脑 | 产地：北京 制造厂名：联想集团有限公司 型号：昭阳E42-80 i7-7500U/8G/14#/256GPCIe | 4 | 台 | 6000 | 24000 | 30天 |
| 8 | 打印机 | 产地：北京 制造厂名：联想集团有限公司 型号：M7206 激光打印、复印、扫描一体机 | 2 | 台 | 1300 | 2600 | 30天 |
| 9 | 内 存 | 产地：广东 制造厂名：威刚科技有限公司 型号：8G DDR4 2133（CMV8GX4M1A2133C15） | 3 | 条 | 760 | 2280 | 30天 |
| 10 | 显卡 | 产地：广州 制造厂名：广州铭影电子科技有限公司 型号：GT730 显存2G | 4 | 个 | 670 | 2680 | 30天 |
| 11 | 固态硬盘 | 产地：深圳 制造厂名：深圳金泰克有限公司 型号：120G 120G 300（120GB） | 3 | 个 | 400 | 1200 | 30天 |
| 12 | CPU | 产地：北京 制造厂名：英特尔 六代酷睿I7 6700k四核 备注：视频后期制作电脑专用 | 2 | 个 | 3500 | 7000 | 30天 |
| 13 | Media Coder IPTV 行业版 | 产地：中国 制造厂名：Media Coder 型号：Media Coder IPTV行业版 视频转码软件（无网络环境下使用） 备注：新平台转码专用 | 3 | 套 | 3500 | 10500 | 30天 |
| 14 | 千兆网卡 | 产地：北京 制造厂名：英特尔 型号：千兆 Intel英特尔EXPI9301CTBLK | 3 | 个 | 300 | 900 | 30天 |
| 15 | 无线网卡 | 产地：深圳 制造厂名：普联技术有限公司 型号：TL-WN726N 双频1200M 免驱USB无线网卡、3.0接口 | 5 | 个 | 500 | 2500 | 30天 |
| 16 | 空调 | 产地：珠海 制造厂名：珠海格力电器股份有限公司 型号：KF-120LW/(12332)NhAa-3 立柜式/单冷/5匹及以上/定频/能效3级/3级/制冷量12000W/制冷功率3850W/内机噪音44-50dB(A)/外机噪音小于等于60dB(A)/定频机能效比3.12/循环风量1750(m3/h)/上下/左右扫风/5匹/三相 备注：远教平台服务器机房用机 | 1 | 个 | 8000 | 8000 | 30天 |
| 17 | 空调 | 产地：珠海 制造厂名：珠海格力电器股份有限公司 型号：KF-50GW(50356)NhAd-3 壁挂式/单冷/5匹及以上/定频/能效3级/3级/制冷量3500W/制冷功率1075W/内机噪音42dB/外机噪音50dB/循环风量630m3/h 备注：远教平台服务器机房和会议室使用 | 2 | 个 | 5200 | 10400 | 30天 |
| 大写： 叁拾贰万柒仟圆整 | 合计：￥ 327000.00 |