用户需求书

项目名称：交警总队互联网综合服务平台存储设备扩容

项目编号：HNQJX-2018-407

交 货 期：合同签订生效之日起60天内

交货地点：用户指定地点

1.	现状

海南省交警总队互联网服务平台现有一台Lenovo|EMC VNX5300，配置双控制器，16GB缓存，25块2.5英寸900GB 10KSAS硬盘，做热备和RAID配置后，总可用容量约为15TB，目前已经基本全部分配完，未来如有新系统上线，该存储将无法提供新的空间。

2.	扩容建议

针对该存储，建议扩容1个25盘位硬盘框和25块2.5英寸900GB 10KSAS硬盘，以满足新业务系统上线需求。

3.	设备采购详细清单

| 序号 | 设备名称 | 详细技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬盘扩展柜 | 25盘位2.5英寸硬盘扩展柜（DAE） | 台 | 1 |  |
| 2 | 硬盘 | 2.5英寸900GB 10K SAS硬盘 | 块 | 25 |  |
| 3 | 配套线缆 | 用于DAE连接的6Gb/s SAS线缆（2米） | 条 | 2 |  |
|  |  | DAE电源线 |  | 2 |  |

注：1.所投产品需与现网使用的Lenovo|EMC VNX5300兼容

## 2.保修期：三年保修