文昌市广播电视台铁塔防腐、天馈线监控、UPS维修移装及机房装修工程预算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程内容及材料名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| **一** | **铁塔防腐** |  |  |  |  |
| 1 | 浅灰磷酸锌防锈底漆 | 公斤 | 680 | 36.25 | 24650.00 |
| 2 | 丙烯酸聚氨酯防锈面漆（白色） | 公斤 | 420 | 38.40 | 16128.00 |
| 3 | 丙烯酸聚氨酯防锈面漆（大红色） | 公斤 | 360 | 37.60 | 13536.00 |
| 4 | 丙烯酸油漆固化剂 | 公斤 | 245 | 36.50 | 8942.50 |
| 5 | 丙烯酸油漆稀释剂 | 公斤 | 720 | 19.35 | 13932.00 |
| 6 | 天馈线密封材料、损耗材料 | 批 | 1 | 5000.00 | 5000.00 |
| 7 | 天馈线保养、维护施工费 | 项 | 1 | 12000.00 | 12000.00 |
| 8 | 铲除铁塔原有油漆、除锈施工费 | 工日 | 600 | 300.00 | 180000.00 |
| 9 | 刷涂铁塔底漆 | 工日 | 240 | 300.00 | 72000.00 |
| 10 | 刷涂铁塔面漆 | 工日 | 280 | 300.00 | 84000.00 |
| 11 | 合计 |  |  |  | 430188.50 |
| **二** | **天馈线监控** |  |  |  |  |
| 1 | 室外枪机 | 台 | 16 | 1000.00 | 16000.00 |
| 2 | 集中电源 | 个 | 16 | 85.00 | 1360.00 |
| 3 | 收发器 | 个 | 8 | 365.00 | 2920.00 |
| 4 | 枪机支架 | 个 | 16 | 35.00 | 560.00 |
| 5 | 电源防水箱 | 个 | 16 | 50.00 | 800.00 |
| 6 | 8口交换机 | 台 | 3 | 300.00 | 900.00 |
| 7 | 16口交换机 | 台 | 1 | 1650.00 | 1650.00 |
| 8 | 室外防水箱 | 个 | 5 | 55.00 | 275.00 |
| 9 | 硬盘录像机 | 台 | 1 | 9650.00 | 9650.00 |
| 10 | 4TB硬盘 | 个 | 20 | 1400.00 | 28000.00 |
| 11 | HDMI高清线 | 条 | 1 | 320.00 | 320.00 |
| 12 | 无线鼠标 | 个 | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 13 | 电源防雷器 | 个 | 3 | 380.00 | 1140.00 |
| 14 | 理线架 | 套 | 1 | 40.00 | 40.00 |
| 15 | 光纤 | 米 | 300 | 4.00 | 1200.00 |
| 16 | 电源线 | 米 | 400 | 3.00 | 1200.00 |
| 17 | 网线 | 箱 | 3 | 630.00 | 1890.00 |
| 18 | 线管 | 米 | 260 | 2.00 | 520.00 |
| 19 | 光纤熔接费 | 点 | 32 | 30.00 | 960.00 |
| 20 | 监控系统集成调试安装费 | 项 | 1 | 8500.00 | 8500.00 |
| 21 | 合计 |  |  |  | 77985.00 |
| **三** | **UPS维护移装** |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机维修：电池输入直流接触器1套，输出直流接触器1套，逆变信号控制板1块，CPU控制板1块，维修费 | 项 | 1 | 22600.00 | 22600.00 |
| 2 | UPS电池 | 块 | 36 | 1865.00 | 67140.00 |
| 3 | 电池箱 | 个 | 1 | 800.00 | 800.00 |
| 4 | 直流断路器 | 个 | 1 | 950.00 | 950.00 |
| 5 | 电力电缆 SYV3\*50+1\*25 | 米 | 25 | 176.64 | 4416.00 |
| 6 | UPS移装施工费 | 项 | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
| 7 | 损耗材料 | 批 | 1 | 5000.00 | 5000.00 |
| 8 | 合计 |  |  |  | 106906.00 |
| **四** | **机房装修** |  |  |  |  |
| 1 | 墙面钢挂铝塑板 | ㎡ | 141 | 245.00 | 34545.00 |
| 2 | 陶瓷面防静电地板 | ㎡ | 92 | 290.00 | 26680.00 |
| 3 | 机房铝槽吊顶 | ㎡ | 79 | 265.00 | 20935.00 |
| 4 | 不锈钢门 | ㎡ | 5.6 | 1685.00 | 9436.00 |
| 5 | 机房照明系统改造 | ㎡ | 79 | 185.00 | 14615.00 |
| 6 | 吊顶喷黑漆 | ㎡ | 79 | 56.00 | 4424.00 |
| 7 | 机房敷设防雷铜带 | 米 | 68 | 226.00 | 15368.00 |
| 8 | 旧机房拆除、设备清理、垃圾清运等施工费 | 工日 | 60 | 300.00 | 18000.00 |
| 9 | 装修施工费 | 工日 | 130 | 300.00 | 39000.00 |
| 10 | 合计 |  |  |  | 183003.00 |
| **五** | **不含税工程造价** | **一+二+三+四** | | | **798082.50** |
| **六** | **含税工程造价** | **五÷（1-11%）** | | | **896721.90** |