竞争性谈判文件

采 购 人：白沙黎族自治县民政局

项目名称：乡镇敬老院高清视频监控系统

项目编号：HNZH-2018-141

代理机构：海南政辉招投标代理有限公司

2018年04月

目    录

第一章  谈 判 邀 请 函	2

第二章  报价人须知	4

第三章 用户需求书	10

第四章  合同条款（参考）	16

第五章  报价文件内容和格式	18

第六章  评审办法	25

- 第一章  谈 判 邀 请 函

受白沙黎族自治县民政局（“采购人”）的委托，海南政辉招投标代理有限公司（“招标人”或“招标代理机构”）就乡镇敬老院高清视频监控系统（项目编号： HNZH-2018-141）组织竞争性谈判，欢迎合格的国内报价人提交密封报价。有关事项如下：

一、报价项目

1、项目名称：乡镇敬老院高清视频监控系统

2、项目编号：HNZH-2018-141

3、采购内容：见“用户需求书 ”

二、报价人资格要求：（报价人必须具备以下条件并提供相关资格证明材料）

1、在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本有效证件或者三证合一证；

2、有依法缴纳税收的良好记录（需提供2018年任意1个月份的税收记录凭证并加盖公章）；

3、有依法社会保障资金的良好记录（需提供2018年任意1个月份的社保记录凭证并加盖公章）；

4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（声明函）；

5、必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商（提供查询结果的网页截图并加盖单位公章）

6、本项目不接受联合体参加。

三、谈判文件的获取

- 时间：2018年04月09日至2018年04月11日工作时间（早上08:30~11:00；下午15:00~17:30）；

- 地点：海口市美兰区五指山路16-3号康业花园西湖苑G栋2A；

3、方式：现场报名。报名时提交的材料（现场核查原件，收加盖公章复印件）：介绍信、营业执照副本、组织代码证副本、税务登记证副本或三证合一的社会信用代码的营业执照、2018年任意一个月缴纳社会保障资金及纳税的凭证复印件、法定代表人授权委托书（原件）、法定代表人身份证和授权人身份证、报价人资格要求中的证明材料。

4、售  价：人民币300元/套（售后不退）

户  名：海南政辉招投标代理有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司海口新华支行

账  户：2201023809200980178

四、报价截止时间、谈判时间及地点

1、递交报价文件时间：2018年04 月12日09 时30分；

2、报价截止时间：2018年04 月 12日09 时30分；

3、缴纳投标保证金截止时间：2018年04 月12日09 时30分；

4、谈判时间：2018年04 月12日09 时30分；

5、谈判地点：海口市美兰区五指山路16-3号康业花园西湖苑G栋2A；

6、采购信息发布媒介：中国海南省政府采购网、中国采购与招标网。

五、招标代理机构联系方式

名称：海南政辉招投标代理有限公司

地址：海口市美兰区五指山路16-3号康业花园西湖苑G栋2A

电话：0898-66557609

联系人:符工

海南政辉招投标代理有限公司

2018年04月01日

- 第二章  报价人须知

- 总则

- 名词解释

  - 采购人：白沙黎族自治县民政局

  - 招标人：海南政辉招投标代理有限公司

  - 报价人：已从招标人购买谈判文件并向招标人提交报价文件的供应商。

- 适用范围

  - 本谈判文件仅适用于招标人组织的本次报价活动。

- 合格的报价人

  - 凡有能力按照本谈判文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的报价人。

  - 报价人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本谈判文件第一章“报价人资格要求”规定的条件。

  - 报价人应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

- 报价费用

  - 无论招标报价过程中的做法和结果如何，报价人均自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

- 谈判文件的约束力

  - 报价人一旦参加本项目报价，即被认为接受了本谈判文件中的所有条件和规定。

- 谈判文件

- 谈判文件的组成

6.l 谈判文件由六部分组成，包括：

第一章  谈判邀请书

第二章  报价人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  报价文件内容和格式

第六章  评审方法

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标人联系解决。

6.2 报价人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本谈判文件不再对上述情况进行描述。

6.3 报价人必须详阅谈判文件的所有条款、文件及表格格式。报价人若未按谈判文件的要求和规范编制、提交报价文件，将有可能导致报价文件被拒绝接受，所造成的负面后果由报价人负责。

- 谈判文件的澄清

7.1报价人在收到谈判文件后，若有疑问需要澄清，应于报价截至时间三天前以书面形式（包括书面文字、传真等）向招标人提出，招标人将以书面形式进行答复，同时招标人有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一谈判文件的报价人。

- 谈判文件的更正或补充

8.l 在报价截止时间前，招标人可以书面通知的方式修改谈判文件。修改通知作为谈判文件的组成部分，对报价人起同等约束作用。

8.2 当谈判文件与更正公告的内容相互矛盾时，以招标人最后发出的更正公告为准。

8.3 为使报价人有足够的时间按谈判文件的更正要求修正报价文件，招标人有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一谈判文件的报价人。

- 报价文件

- 报价文件的组成

9.1报价文件应按“第五章 报价文件内容和格式”要求编制。

- 报价

10.1报价人应按开标一览表的要求报价，并且该报价在所有的报价文件中必须是统一的报价。

10.2报价均须以人民币为计算单位。

- 报价保证金

11.1 报价保证金是参加本项目投标的必要条件，投标保证金为：10000元（人民币壹万元整）。

11.2 投标保证金应在2018年04 月12日09 时30分前划入或存入招标代理机构指定账户并注明汇款单位。

缴纳投标保证金银行账户：

户  名：海南政辉招投标代理有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司海口新华支行

账  户：2201023809200980178

11.3 若报价人不按规定提交报价保证金，其报价文件将被拒绝接受。报价文件必须附上缴纳报价保证金的证明单据，并加盖公司公章（如银行回单或收据）。

11.4 报价保证金的退还

11.4.l中标人的投标保证金按相关规定可直接转为招标服务费（按相关规定收取，多还少补，多出部分在与采购人签订供货合同后5个工作日内无息退还）。

11.4.2 落标的报价人的报价保证金将在招标人发出成交通知书5个工作日内无息退还。

11.5 发生下列情况之一，报价保证金将不予退还：

（1）报价人在报价有效期内撤回报价书的；

（2）成交人不按本章规定签订合同；

（3）报价人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它报价人或者招标人恶意串通的；

（5）向采购人、招标人、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 报价有效期

12.l 报价有效期为从开标截止之日起计算的六十天，有效期短于此规定的报价文件将被视为无效。

12.2 在特殊情况下，招标人可于报价有效期满之前，征得报价人同意延长报价有效期，要求与答复均应以书面形式进行。报价人可以拒绝接受这一要求而放弃报价，报价保证金将尽快无息退还。同意这一要求的报价人，无需也不允许修改其报价文件，但须相应延长报价保证金的有效期。受报价有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

- 报价文件的数量、签署及形式

13.1 报价文件一式叁份，正本一份，副本贰份（报价文件封面需注明正副本，如有分包按包号分别制作投标文件）。

13.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

13.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本每页文件右下角均要求由投标单位法定代表人或经其正式授权的代表亲自签署（签字内容为姓名、姓氏或姓氏首字母）并加盖投标单位公章，投标文件加盖骑缝章。

13.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

- 报价文件的递交

- 报价文件的密封及标记

14．l 报价人应将报价文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。报价人投多包时要针对每个包单独做投标文件（如项目分包）。封皮上均应写明：

致：海南政辉招投标代理有限公司

项目名称：乡镇敬老院高清视频监控系统

项目编号：HNZH-2018-141

包号：（如有）

注明：“请勿在开标时间之前启封”

报价单位名称、联系人姓名和电话

14.2 报价文件未按上述规定书写标记和密封者，招标人不对报价文件被错放或先期启封负责。

- 报价截止时间

15.l 报价人须在报价截止时间前将报价文件送达招标人规定的报价地点。

15.2 若招标人推迟了报价截止时间，应以公告的形式通知所有报价人。在这种情况下，谈判方和报价人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

15.3 在报价截止时间后递交的报价文件，招标人将拒绝接受。

- 谈判及评标

- 谈判

16.l 招标人按谈判文件第一章规定的时间和地点进行谈判。采购人代表、招标人有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

16.2 报价人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标人对报价文件的处理不承担责任。

16.3 谈判时，招标人或报价人代表将查验报价文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份报价文件中“报价一览表”的内容，以及招标人认为合适的其他内容，招标人将作开标记录。

16.4 若报价文件未密封，招标人将拒绝接受该报价人的报价文件。

- 谈判小组

17.1受采购人的委托，招标人从海南省综合评标专家库中随机抽取相关专家二名和用户代表一名组成谈判小组，其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的2/3。该谈判小组独立工作，负责评审所有报价文件并确定成交侯选人。

- 谈判和评标

18.1见“第六章 评审方法”。

- 授标及签约

- 定标原则

19.1谈判小组将严格按照谈判文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐出一至三人为成交候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的成交候选人为成交人并向其授予合同。排名第一的成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的成交候选人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的成交候选人。

19.2 在中国海南省政府采购网、中国采购与招标网上公示成交结果。

- 成交通知

20.l 定标后,招标人应将定标结果通知所有的报价人，并向成交人发出成交通知书。

20.2  成交人收到成交通知书后，须立即以书面形式回复招标人，确认成交通知书已收到，并同意接受。

20.3 成交通知书将是合同的一个组成部分。

- 签订合同

21.l 成交人应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订成交合同,否则报价保证金将不予退还，给采购人和招标人造成损失的，报价人还应承担赔偿责任。

21.2 谈判文件、成交人的报价文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

- 采购代理服务费

22.1本次采购活动采购代理服务费按相关规定收取，由中标单位向招标代理机构支付。

- 其它

23.1本项目不召开答疑会。

- 用户需求书

- 项目基本情况

项目名称：乡镇敬老院高清视频监控系统

采购预算：498226.00元

交付期：20天

付款方式：按合同约定执行

交货地点：采购人指定

- 采购清单

| 序号 | 采购品目名称 | 参考规格型号和配置技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外枪机 | 1、具有200万像素1/2.8英寸CMOS传感器； 2、最大分辨率1920x1080； 3、在1920x1080 @25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL； 4、最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx； 5、支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile； 6、支持三码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，第三码流最大1920x1080 @25fps，子码流704x576@25fps； 7、支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值； 8、图像传输延时≤80ms； 9、信噪比不小于58dB； 10、红外补光距离不小于80米； 11、支持IP地址获取、IP地址搜索功能； 12、摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作； 13、支持IP67防护等级； 14、支持DC12V/POE供电；" 投标时必须提供制造厂商出具针对本项目授权证书原件、售后服务承诺函资料并加盖厂家授权章。 | 117 | 台 |  |
| 2 | 球机 | 1、图像传感器：1/2.8英寸 CMOS； 2、水平解析度：≥1000TVL； 3、最大图像尺寸：1920×1080； 4、支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0002Lux； 5、电子快门：1/1～1/30000s ； 6、支持电子防抖、透雾功能、背光补偿、宽动态、强光抑制、2D降噪、3D降噪； 7、数字变倍：16倍； 8、 焦距：5.0mm～115mm； 9、视场角：水平：61°～2.8°（近焦到远焦）； 10、近摄距：100mm～1000mm（近焦到远焦）； 11、光学变倍：23倍； 12、光圈值 F1.6～F3.5； 13、补光方式：红外； 14、补光距离：≥150m； 15、水平范围：0°～360°连续旋转；垂直范围：-20°～90° 自动翻转180°后连续监视； 16、键控速度：水平：0.1°～160°/s ，垂直：0.1°～120°/s"； 17、调用预置点速度：水平：240°/s ，垂直：200°/s"； 18、预置点：300个； 19、自动巡航：8条, 每条可添加32个预置点；自动巡迹：5条；自动线扫：5条；断电记忆：支持； 20、隐私遮挡：最多24块区域,同时最多有8块区域在同一个画面； 21、定时任务：预置点 / 自动巡迹 / 自动巡航 / 线性扫描； 22、支持空闲动作，支持FD三维定位，支持人性化的焦距/速度自动匹配功能； 23、视频压缩：H.265/H.264BaselineProfile/H.264MainProfile 24、音频压缩：G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/MPEG2-L2； 25、安全模式：授权的用户名和密码，以及MAC 地址绑定；HTTPS 加密；IEEE 802.1x 网络访问控制（白名单）； 26、可通过IE浏览器在视频图像上叠加通道名称、时间、预置点信息、坐标信息、倍数显示、温度显示和地理位置信息，具有11行字符显示，字体可设置为16×16像素、32×32像素、48×48像素、64×64像素、自适应等模式，字体颜色可设置； 27、具备较强的网络自适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面； 28、用户管理：多级用户权限管理； 29、智能检测：视频动态/遮挡检测、网络断开检测、IP冲突检测、存储卡状态检测、存储空间检测； 30、网络接口：内置RJ45 网口，支持10M/100M 网络数据 ； 31、报警输入：2路开关量输入(0～5V DC)；报警输出：1 路，支持报警联动； 32、1路音频输入，1路音频输出； 33、SD卡接口：内置Micro SD卡插槽，支持SD/SDHC/SDXC （最大支持128G），可支持手动录像/报警录像，支持断网续传,录像不丢失； 34、电源具备较好的环境适应性，电压在AC24V±42%范围内变化时，设备可正常工作； 35、摄像机能够在-50~70摄氏度环境下稳定工作； 36、防护等级：IP66，TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护 投标时必须提供制造厂商出具针对本项目授权证书原件、售后服务承诺函资料并加盖厂家授权章。 | 8 | 台 |  |
| 3 | 枪机支架 | 铝合金材质，不易生锈；白色；重量为0.38kg；支持最大承重1.0kg；支持壁装安装方式 | 117 | 个 |  |
| 4 | 球机支架 | 铝合金材质，不易生锈；白色；重量为0.5kg；支持最大承重40kg；支持壁装安装方式 | 8 | 个 |  |
| 5 | 枪机电源 | DC12V2A电源适配器 | 29 | 个 |  |
| 6 | 室外防水箱 | 材质：钢板；尺寸：高185*宽130*深66MM；重量：0.55KG | 117 | 个 |  |
| 7 | 室外大防水箱 | 材质：钢板；尺寸：高400*宽300*深180MM；重量：4.51KG | 8 | 个 |  |
| 8 | 16路网络硬盘录像机 | 1、支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器； 2、支持WEB、本地GUI界面操作； 3、可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机； 4、支持IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF网络协议； 5、支持最大16路网络视频接入，网络性能接入224Mbps,储存224Mbps,转发224Mbps； 6、支持8M/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P IPC分辨率接入； 7、支持移动客户端通过互联网扫描二维码登录设备； 8、支持2×4K/4×4M/8×1080P/16×720P解码，最大支持16路视频回放； 9、支持1路VGA，1路HDMI，支持VGA/HDMI视频同源输出； 10、支持多址模式:可配置2个不同网段IP地址； 11、支持4个内置SATA接口，单盘容量支持8T，可配置成单盘，支持SSD； 12、支持IPC音频1路输入，支持语音对讲1路输出，支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲； 13、支持8路报警输入、2路报警输出，其中1路继电器输出，1路12V1A ctrl输出，支持开关量输入输出模式； 14、支持即时回放：预览界面下，单通道回放刚过去的5-60分钟录像； 15、支持2个USB接口（1个前置USB2.0接口、1个后置USB3.0接口）； 16、支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余； 17、支持多级用户权限管理，可创建不同用户权限组，可分配不用用户权限。支持用户添加，删除，密码重置等； 18、支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询，支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看 投标时必须提供制造厂商出具针对本项目授权证书原件、售后服务承诺函资料并加盖厂家授权章。 | 8 | 台 |  |
| 9 | 32路网络硬盘录像机 | 1、操作系统：嵌入式Linux实时操作系统； 2、网络视频接入≥32路，； 3、满负条件下的大接入带宽 450Mbps、最大转发带宽320Mbps; 4、支持H. 265、H. 264编码格式的视频接入； 5、主码流分辨率：1280X720 (25帧/秒）、 1280X960 (25 帧/秒）、1920X 1080 (25 帧/秒）、3840X2160 (30 帧/秒）； 6、支持秒级回放，可记录并回放设备断网前一秒的录像； 7、支持即时回放：即时回放时间从4min到120min可调； 8、支持切片回放，可将录像等分成4/8/16路同时回放； 9、支持4路分辨率为3840X2160、帧率为30fps或16路分辨率为1920X 1080、帧率为 30fps的视频流解码：支持4路分辨率为3840X2160、帧率为25fps或16路分辨率为1080P、帧率为30fps的录像倒放或回放； 10、支持 1/2、1/4、1/8、2、4、8、16、32、 64、128、256倍速回放录像设罝选项 11、支持将IPC接入配置以CSV文档的形式，导入或导出本机。CSV文档允许用户编辑； 12、支持移动客户端描二维码登陆设备； 13、支持将多台NVR配置为集群管理方式，当主机发生故障时，备机可替换故障主机继续录像，故障恢复后，备机可将存储的录像回传至故障主机； 14、在预览和回放模式下，支持对接入的视 频按照设置的拼接方式进行后矫正。鱼眼视频的分辨率最大支持4000X3000； 15、1个VGA接口、2个HDMI输出接口、2个以太网口、4个USB接口、8个SATA接口、1个eSATA 接口、1个RS232 接口、1个RS485 接口、16路报警输入接口、6路报警输出接口、 1个Mic in接口、1 个Mic out接口； 16、支持8盘位硬盘接入，支持接入单块硬盘的最大容景为10T； 17、支持对硬盘进行S.M.A.R.T检测、坏道 检测、并可査看相关检测结果； 18、支持 RAIDO、RAID1、RAID5、RAID6、 RAID10、RAID50、RAID60,可实现多个硬盘读写同步，支持硬盘热插拔； 19、可通过HDMI接口将3840x2160分辨率的码流解码显示输出在4K的液晶屏上； 20、支持本地36分割预览，支持32/25/16/9/8/4/1等多种预览模式 投标时必须提供制造厂商出具针对本项目授权证书原件、售后服务承诺函资料并加盖厂家授权章。 | 2 | 台 |  |
| 10 | 监控级专用硬盘 | 接口类型：SATAII，容量：4TB，转速：5900转，缓存：64M | 34 | 块 |  |
| 11 | 监视器 | 1、显示尺寸：31.5寸； 2、背光类型：LED； 3、物理分辨率：1920x1080； 4、亮度不低于350cd/m2； 5、对比度不低于1200:1； 6、视频输入端口支持：HDMI、VGA； 7、具备透雾增强、低照度增强功能、图像边缘修复技术及智能防灼屏技术 | 10 | 台 |  |
| 12 | 壁装支架 | 32寸监视器壁装支架 | 10 | 个 |  |
| 13 | 数据线 | 超五类八芯双绞网线(0.5) CAT－5e；导体使用单根或绞合裸软铜线；聚乙烯绝缘；可选择撕裂绳；无铅聚氯乙烯 | 10970 | 米 |  |
| 14 | 电源线 | RVV 2×1.0mm² | 2550 | 米 |  |
| 15 | 千兆网络交换机 | 8口千兆交换机， 8个10/100/1000M自适应以太网端口 | 12 | 台 |  |
| 16 | 百兆网络交换机 | 8口百兆交换机，8个10/100M自适应以太网端口 | 2 | 台 |  |
| 17 | POE交换机 | 5x10/100M（1-4口支持PoE）交换机，单口最大30W，12/36供电，电源总功率65W，支持SmartLINK电源功率管理 | 1 | 台 |  |
| 18 | POE交换机 | 8x10/100M（1-8口支持PoE）交换机，单口最大30W，12/36供电，电源总功率96W，支持SmartLINK电源功率管理 | 19 | 台 |  |
| 19 | POE交换机 | 16百兆电（RJ45）+2千兆Combo；其中16百兆电口支持POE供电，功率250W | 1 | 台 |  |
| 20 | 水晶头 | 超五类水晶头 | 430 | 个 |  |
| 21 | 插座 | 1.8米插座 | 15 | 个 |  |
| 22 | 机柜 | 550*400*480 | 12 | 个 |  |
| 23 | 防雷器 | 60KA电源防雷器；PSD端口：一端口； SPD类型：限压型；电源系统： TT-TN-IT；额定电压Un：220V；最大持续运行电源Uc：385V；标称放电电流In(8/20μs)：30kA；最大放电电流Imax(8/20μs)：60kA；保护水平Up：≤2000V；推荐串接过流保护装置：63A/35kA；内置断路装置；内置内部电路过流断路装置；失效指示：绿色:正常 红色:失效；连接导线：16-25mm2 ；安装：35mm标准导轨(EN50022/DIN46277-3)；工作环境温度：－40/+85°C；规格尺寸：54*90*63mm；保护等级：IP20；高能电涌保护；可插拔更换防雷模块；ns级反应速度；插拔防呆设计。 | 10 | 台 |  |
| 24 | PVC管 | φ20、φ25、φ32各型号PVC管以及管套件 | 1 | 项 |  |
| 25 | 辅料 | 安装辅助配件 | 1 | 项 |  |
| 26 | 集成服务 | 含运输、安装、调试、培训、维护（一年保修）等 | 1 | 项 |  |

- 第四章  合同条款（参考）

甲方: ________________

乙方: ________________

甲乙双方根据       年    月    日（项目名称）项目（项目编号: HNZH-2018-141）竞争性谈判招标结果及招标文件的要求,经协商一致,达成以下意见。

（具体条款由甲、乙双方依据本项目招标文件、乙方投标文件进行协商。）

- 合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

- 合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

付款方式：项目验收合格后一次性付清全部合同款。

- 合同鉴证

招标人应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物（或服务）和技术参数进行实质性修改。

- 组成本合同的文件包括：

（一）本项目招标文件；

（二）乙方的投标文件和询标时乙方的书面承诺（如有）；

（三）中标通知书；

（四）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

- 合同备案

本合同一式肆份，中文书写。甲方、乙方、招标人和主管财政部门各执一份。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标人：海南政辉招投标代理有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

- 第五章  报价文件内容和格式

请报价人按照以下文件要求的格式、内容制作报价文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对报价文件的评价。

- 开标一览表（表1）；

- 报价函（表2）；

- 报价明细表(表3）；

- 供应商资格证明文件；

- 用户需求响应表（表5）；

- 无重大违法记录声明函（表6）；

- 其他相关材料。

由供应商根据自身实际情况并结合采购文件相关要求据实编写，格式由投标人自定。

※投标证明文件没有注明提供原件的，所提供的复印件须加盖供应商的公章。

表1、开标一览表

项目名称：乡镇敬老院高清视频监控系统

项目编号：HNZH-2018-141

单位：人民币  元

| 乡镇敬老院高清视频监控系统 |  |
| --- | --- |
| 本项目投标报价 （大小写一致） | （小写）： |
|  | （大写）： |
| 交付时间 | 签订合同后 天内. |

注：供应商的报价应包含服务、税费等所有费用。

投标单位公章 ：

法定代表人（授权代表）签名

日期：    年  月  日

表2、报价函

致：海南政辉招投标代理有限公司：

根据贵单位项目编号为               的报价邀请函，正式授权下述签字人

（姓名和职务）代表报价人        （报价单位名称），提交报价书正本一式壹份，副本一式贰份。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受谈判文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照谈判文件第一章“报价人须知”的规定，本报价文件的有效期为从报价截止日期起计算的六十天，在此期间，本报价文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次报价的所有资料或证据。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的报价，即最低报价不是成交的保证。

5、如果我方成交，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

6、如果我方成交，我方将支付本次谈判的服务费。

报价人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表签字：               职务：

日期：

表3、报价明细表

项目名称：乡镇敬老院高清视频监控系统

项目编号：HNZH-2018-141

| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：

(1)此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

(2)总价=单价*数量，数量由投标人自行计算并填列；

(3)本表中“报价总计”数应当等于“报价一览表”中“投标总计”数。

报价人全称：（盖章）                授权代表签字

表4、授权委托书

致：海南政辉招投标代理有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：     年   月   日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南政辉招投标代理有限公司组织的乡镇敬老院高清视频监控系统（项目编号为：HNZH-2018-141）的政府采购活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加报价活动；

2、出席谈判会议；

3、签订与成交事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名）

受托人  （签名）

年     月     日

表5、用户需求响应表

项目名称：乡镇敬老院高清视频监控系统

项目编号：HNZH-2018-141

| 序号 | 货物名称 | 采购性能指标及技术参数 | 投标性能指标及技术参数 | 偏离情况说明 （＋/-/=） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |

报价人全称（公章）：            授权代表（签字）：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

- 请在“投标人技术参数/功能描述” 中列出所投设备/项目的详细技术参数和功能描述情况，要求将技术参数和功能分别描述，否则将视为不响应或负偏离。

3、偏离情况说明分正偏离（+）、完全响应（=）、负偏离（-），分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。

表6、 无重大违法记录声明函

海南政辉招投标代理有限公司：

我单位在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明！

投标单位盖章：

年  月  日

- 第六章  评审办法

- 评审原则

- 本次采购采用竞争性谈判方式进行，评审由依法组成的谈判小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

- 本次评审是以谈判文件，报价文件和谈判承诺文件和最终报价（即二次报价）为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名（含）以上成交候选人。

- 参加谈判工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，严格保密，确保竞争性谈判工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预谈判小组的正常工作。

- 评审程序和评审方法

评审程序分初步评审和谈判。

- 初步评审

进入评审程序后，谈判小组先对报价人的报价文件进行初步评审。谈判小组将根据评审办法的规定和初步审查表的内容，对报价文件进行初步评审。

出现下列情况的报价文件将被认定为不满足采购需求而不能通过初步审查：

- 报价人未提交报价保证金或金额不足、出具的证明不按谈判文件要求的；

- 资格证明文件不全的。

- 报价文件无法定代表人签字，或签字人无有效的法定代表人授权书的；

- 报价文件有效期不足的；

- 非固定价格投标的；

- 不满足谈判文件规定的其它条件的。

初步评审采用“一项否决”的原则，只有全部符合要求的才能通过初步评审。

- 谈判（二次报价）

按照评审程序的规定，谈判小组阅读通过初步评审的报价人的报价文件，据此与报价人进行技术、商务、服务和价格内容的澄清、修正和谈判，谈判中发现报价人的报价文件资料不清晰或造成理解有歧义时,谈判小组准许其在规定时间内做出解释说明，如不及时做出合理的说明，该报价则将会由于不符合谈判的基本要求而被拒绝。

3、推荐成交候选人

- 3.1有效报价是指通过文件初审的报价人最终报价经价格核对后的评审价格，且不超过采购人的预算。

- 3.2如果有效报价达到3家或以上，谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名（含）以上成交候选人。

- 报价的核对

- 1、谈判小组详细分析、核对价格表，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

1.1若用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，以文字表示的金额为准；

1.2当单价与数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价；（小数点明显标示错误的除外）

- 2、谈判小组将按上述修正错误的方法调整报价文件中的报价，调整后的价格对报价人具有约束力。如果报价人不接受修正后的价格，则其报价将被拒绝。

- 谈判、评审过程的保密性。

1、接受报价后，直至成交报价人与买方签订合同后止，凡与谈判、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向报价人及与谈判评审无关的其他人透露。

2、从报价递交截止时间起到确定成交报价人日止，报价人不得与参加谈判、评审的有关人员私下接触。在谈判评审过程中，如果报价人试图在报价文件审查、澄清、比较及推荐成交报价人方面向参与谈判评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

- 接受和拒绝任何或所有报价的权利。

招标人和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性谈判无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的报价人不承担任何责任。

- 变更技术方案的权利。

在竞争性谈判过程中，采购人有权变更技术方案或采购数量，如果报价人根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和招标人不承担任何责任。

- 附表1、初步审查表

项目名称：乡镇敬老院高清视频监控系统

项目编号：HNZH-2018-141                            日期：2017年  月  日

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1# | 2# | 3# |
| 1 | 投标人的资格 | 符合第一章报价人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 保证金 | 是否按要求提交保证金证明的 |  |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 从投标截止日期起计算的60 天 |  |  |  |
| 5 | 实质性响应 | 所投产品是否完全满足招标文件要求，无其他重大负偏离，能满足采购需求 |  |  |  |
| 6 | 交货期 | 是否满足采购要求 |  |  |  |
| 7 | 投标报价 | 报价有效、不漏项、不超出采购预算 |  |  |  |
| 8 | 其它 | 是否有其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结论（通过/不通过） |  |  |  |  |  |

1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰

[末页]