海南省民族技工学校排污及校道改造工程

竞争性谈判文件

项目编号：HCGJ18-030

采购代理机构：红城国际工程项目管理有限公司

二○一八年四月

目录

第一章 竞争性谈判公告	3

第二章  谈判须知	5

第三章  供应商资格证明文件	9

第四章 用户需求书	11

第五章  合同条款（仅供参考）	15

第六章  谈判程序	18

第七章   响应文件	20

一、响应函	22

二.报价一览表（第一次报价）	23

三. 分项报价明细表	24

四、资格证明文件	25

五.采购需求实质性响应条款一览表	34

六、其他资料	35

# 第一章 竞争性谈判公告

红城国际工程项目管理有限公司受海南省民族技工学校的委托，对海南省民族技工学校排污及校道改造工程以采用竞争性谈判方式进行采购，特邀请合格的供应商参加该项目的竞争性谈判。

一、采购项目及范围：海南省民族技工学校排污及校道改造工程（1个包），详见用户需求书。

二、谈判供应商资格要求：

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人且营业执照具备市政公用工程相关的经营范围（需提供营业执照副本复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件）注：如已三证合一，只需提供营业执照副本复印件；

2、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2017年任意3个月的缴纳税收和社会保障资金的记录）；

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（投标人提供声明函）；

4、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商的信用记录，并可根据实际需要引入其他信用信息。查询以本项目的开标时间为截止时间 (投标时提供加盖公章的网上查询截图)；

5、投标单位应在海南省住房和城乡建设厅海南省房屋建筑工程全过程监管信息平台完成《海南省建筑企业诚信档案手册》登记，并打印由平台生成的《诚信档案手册》；

6、购买本项目竞争性谈判文件并缴纳谈判保证金；

7、本次采购项目不接受联合体投标。

三、竞争性谈判文件的获取

1、时间：2018年04月11日至2018年04 月 13日（上午09:00－11:00，下

午15:00－17:00，北京时间），法定节假日除外。

2、地点：海口市龙华区玉沙路11号中盐大厦31楼A1房。

3、售价：人民币300元/份（文件售后不退）。

4、购买竞争性谈判文件要求：经办人须携带本人身份证原件及复印件，法人身份证复印件，法人授权委托书原件，企业营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件或提供已三证合一的营业执照复印件到场购买。（均需加盖单位公章）。

四、谈判时间和地点

1、谈判响应文件递交截止时间：2018年04月 16日 09:30（北京时间），逾期送达的文件拒不接收。

2、谈判时间：2018年04月16日 09:30（北京时间）。

3、谈判地点：海口市龙华区玉沙路11号中盐大厦31楼A1房。

4、采购信息及结果请查询：中国海南政府采购网。

五、联系方式

采购人：海南省民族技工学校

地址：海南省五指山市

联 系 人：李工

电    话：15103028068

采购代理机构：红城国际工程项目管理有限公司

海南分公司地址：海口市龙华区玉沙路11号中盐大厦31楼A1房

联 系 人：许工

电    话：0898-68510846

传    真：0898-68510846

# 第二章  谈判须知

1、适用范围

本竞争性谈判文件仅适用于本谈判邀请书中所叙述项目的工程项目。

2、定义

2.1“采购人”系海南省民族技工学校。

2.2“采购代理机构”系红城国际工程项目管理有限公司。

2.3 “供应商”系指响应竞争性谈判文件要求，并提交响应文件的法人组织。

- 合格的供应商资格条件

3.1、符合”第一章、第二条、谈判供应商资格要求”的条件；

3.2、符合法律法规规定的其他资格条件。

4、竞争性谈判采购费用

无论竞争性谈判采购的结果如何，供应商自行承担所有与参加竞争性谈判有关的全部费用。

5、竞争性谈判文件

5.1 竞争性谈判文件是采购人用以阐明所需提供的服务、竞争性谈判采购的程序和评定成交供应商的标准、合同主要条款等内容的文件。

5.2 竞争性谈判文件的组成

（1）竞争性谈判邀请公告

（2）谈判须知

（3）供应商资格证明文件

（4）用户需求书

（5）合同主要条款

（6）谈判程序

（7）响应文件格式

5.3 供应商应详细阅读竞争性谈判文件的全部内容，并实质性响应竞争性谈判文件的要求。

5.4 供应商对竞争性谈判文件有任何异议的均应在递交响应文件截止时间3天前向谈判小组提出，在规定时间内未提出异议的视为完全认同本竞争性谈判文件的要求。

6、响应文件

供应商须按竞争性谈判文件的要求编写响应文件，对竞争性谈判文件提出的要求和条件做出实质性响应。响应文件详见“第七章响应文件格式”。

7、报价

7.1所有报价一律以人民币报价。采购人不接受任何非人民币币种的报价。

7.2供应商报价应为完成本竞争性谈判文件中所要求的所有采购内容的总报价。

7.3本项目预算价（最高限价）为人民币95.374336万元。

7.4 响应供应商投标报价若超出本项目预算价，其投标无效。

8、响应文件的数量、签署及形式

8.1供应商递交的响应文件为一式三份，其中正本一份，副本二份，响应文件正本、副本应用不褪色的墨水中文打印，并胶装成册。

8.2响应文件应由供应商法定代表人或经法定代表人正式授权的供应商代表按竞争性谈判文件的要求签字或盖章。

8.3采购人将拒绝接收在递交响应文件截止时间后送达的任何响应文件。

9．响应文件的密封及标记

9．l 投标人应将响应文件密封在响应文件专用袋（箱）中，并在响应文件专用袋（箱）的封面上标明项目名称、采购编号、供应商名称，封口处应加盖骑缝章。

10、谈判保证金：

保证金金额：人民币5000元 保证金到账截止日期：2018年04月 15 日下午23:59（北京时间） 谈判保证金的形式：银行转账 账户名称：红城国际工程项目管理有限公司海南分公司 开 户 行: 中国建设银行股份有限公司海口美舍河支行 账 号: 4605 0100 3036 0000 0048

10.1  供应商应提交一笔不少于本竞争性谈判文件规定的人民币金额的谈判保证金。

谈判保证金是为了保护采购人免遭因供应商的行为而蒙受损失，采购人在因供应商的行为受到损害时可依据法律规定不予退还供应商的谈判保证金。

10.2  谈判保证金应用人民币，采取银行转账（备注项目编号）。

10.3  未按规定时间和数额交纳谈判保证金的响应文件，应视为非响应性响应予以拒绝。

10.4  未成交的供应商的谈判保证金，将于成交通知书发出之日起5个工作日内无息退还供应商（不退现金），退还时请递交保证金退还申请单（格式自拟），成交人的谈判保证金在成交人与采购人签订采购合同后5个工作日内无息退还（不退现金），退还时请递交采购合同（原件）1份及保证金退还申请单（格式自拟）。

10.5  下列任何情况发生时，谈判保证金将被不予退还：

10.5.1 供应商在有效期内撤回其响应文件的；

10.5.2 供应商在采购活动中有违法、违纪行为的；

10.5.3 成交供应商无正当理由不与采购人签订政府采购合同的；

10.5.4 成交供应商未按谈判文件要求交纳履约保证金的；

10.5.5 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

10.5.6 成交供应商未交纳成交服务费的。

11、确定成交候选人

11.1采购人在收到谈判报告后三个工作日内，按照谈判报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

11.2采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，将不予确定其为成交供应商：

（一）成交候选供应商存在违法、违纪行为的；

（二）成交候选供应商因不可抗力、社会经济形势发生重大变化、破产、重组等原因确定无法履行政府采购合同的；

（三）成交候选供应商书面自愿放弃成交，且无其他非法目的的；

（四）其他不应确定成交供应商的情形。

成交候选供应商有本款情形之一的，采购人将确定后一位成交候选供应商为成交供应商。依次类推。无法确定成交供应商的，采购人将重新组织采购。

成交候选供应商以本款第（三）项放弃成交的，应当说明理由，但其谈判保证金将被没收。

12、成交通知书

采购人按成交供应商候选人的排名顺序确定成交供应商，由采购人向成交供应商发出成交通知书。

13、签订合同

13.1成交供应商应在领取成交通知书后30日内，按照谈判文件、响应文件以及谈判过程中确定的事项与采购人签订采购合同。

13.2竞争性谈判文件、供应商提交的响应文件、谈判中的最终报价、供应商承诺书、成交通知书等均成为有法律约束力的合同的组成内容。

# 第三章  供应商资格证明文件

- 供应商应提交的资格证明材料

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人且具备市政公用工程相关的经营范围（需提供营业执照副本复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件）注：如已三证合一，只需提供营业执照副本复印件；

2、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2017年任意3个月的缴纳税收和社会保障资金的记录）；

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（投标人提供声明函）；

4、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商的信用记录，并可根据实际需要引入其他信用信息。查询以本项目的开标时间为截止时间 (投标时提供加盖公章的网上查询截图)；

5、投标单位应在海南省住房和城乡建设厅海南省房屋建筑工程全过程监管信息平台完成《海南省建筑企业诚信档案手册》登记，并打印由平台生成的《诚信档案手册》；

6、购买本项目竞争性谈判文件并缴纳谈判保证金。

说明：

1）确定参加谈判的供应商数量采用合格数量制，即谈判小组对各供应商资格审查后，凡符合本竞争性谈判文件规定资格条件的，均进入参加谈判的供应商名单。

2）供应商提供的以上资格证明材料为复印件的均应加盖供应商公章。

3）供应商应对其所提供的资格证明材料来源的合法性、真实性负责。

初步审查表

项目名称：海南省民族技工学校排污及校道改造工程

谈判编号：HCGJ18-030

| 序号 | 审查项目 | 评议内容 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格证明 | 符合“第一章招标公告”的投标人资格要求； |  |  |  |
| 2 | 投标有效期 | 满足招标文件要求； |  |  |  |
| 3 | 用户需求响应情况 | 完全响应用户需求打√，不完全或不响应用户需求打×； |  |  |  |
| 4 | 投标文件格式 | 投标文件符合招标文件的式样和签署要求，无重大缺漏； |  |  |  |
| 5 | 其它情况 | 无其它无效投标认定条件。 |  |  |  |
| 6 | 结 论 |  |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

谈判小组成员：

# 第四章 用户需求书

- 工程名称：海南省民族技工学校排污及校道改造工程。

- 工程地址：五指山市。

- 施工内容：拆除原有旧路面、新敷设混凝土排水管、新建污水井雨水口雨水井、新铺设商品混凝土路面、安装PVC雨水管、新建路沿石、新建路面下树挡墙等工程。

- 工期：6个月。

- 第五章  合同条款（仅供参考）

合同名称：

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

甲方：

乙方：

根据              项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）。

二、服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

1．本合同项下的服务指

2．……

3．……

三、甲方乙方的权利和义务

（一） 甲方的权利和义务

（二） 乙方的权利和义务

四、服务期间（项目完成期限）

委托服务期间自______年______月至______年______月止。

五、付款方式

由甲方按下列程序付款。

1）在合同实施及服务人员到达服务地后__天内，甲方应将第一次付款总服务费的__(-%)付给乙方。

2）第二次付款额应为总服务费的__(-%)，甲方应在乙方已经准备好，并递交了服务报告及其它相关文件，而这些报告和文件符合合同附件上的要求并被甲方验收后付给乙方。

3）最后一次付款额应为总服务费的__(-%)，甲方应在乙方递交了服务总结报告和说明并完全履行合同完毕日内付给乙方。

4）因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

六、知识产权产权归属

乙方应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担。

八、违约责任与赔偿损失

1）乙方提供的服务不符合采购文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方方支付本合同总价 5%的违约金。

2）乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价 3‰的数额向甲

方支付违约金；逾期 15 天以上（含 15 天）的，甲方有权终止合同，要求乙方支付违约金，并且给甲方造

成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

3）甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价 5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的 3‰向乙方偿付违约金。

4）其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

九、争端的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能

给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、 税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十二、 其它

1) 本合同所有附件、谈判文件、响应文件、成交通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

本合同执行过程中发生纠纷，可申请仲裁。仲裁机构为  仲裁委员会。

十三、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

十四、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与谈判文件、响应文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

十五、合同备案

本合同一式八份，中文书写。甲方、乙方各执三份，招标代理机构一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经红城国际工程项目管理有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与谈判及响应文件的内容一致。

招标代理机构：红城国际工程项目管理有限公司（盖章）

地  址：海口市龙华区国贸中盐大厦31楼A1房

经办人：

年       月       日

# 第六章  谈判程序

1、谈判小组及专家组成

根据《中华人民共和国政府采购法》等的规定并结合本次采购项目的实际情况，谈判小组由采购人的代表和有关方面的专家三人以上的单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二，负责本次采购项目的竞争性谈判和评审工作。

2、谈判组织

谈判工作由红城国际工程项目管理有限公司组织，具体谈判事务由依法组建的谈判小组负责。

3、谈判程序

3.1 在供应商递交响应文件截止时间结束后，采购人组织谈判小组对递交响应文件的供应商进行资格性、符合性审查，确定参加谈判的供应商名单。

3.1.1资格性检查。依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。供应商响应文件属于下列情况之一的，在资格性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照谈判文件规定交纳投标保证金的；

（2）不具备谈判文件第三章中规定的资格要求的；

（3）谈判文件规定的其他无效投标情形；

3.1.2符合性检查。依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。供应商响应文件属于下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照谈判文件规定的格式要求编制，且影响响应文件的资格性的；

（2）投标报价超出本项目的预算价，且采购人无法支付的；

（3）附有采购人不能接受的条件或者不符合谈判文件规定的其他实质性要求。

3.1.3 确定参加谈判的供应商数量采用合格数量制，即谈判小组对各供应商资格性、符合性审查后，凡符合本谈判文件规定资格性、符合性条件的，均进入参加谈判的供应商名单。

3.2 采购人收到谈判小组出具的资格性、符合性评审结果后，当场向所有递交响应文件的供应商宣布通过及未通过资格性、符合性审查的供应商名单。

3.3 采购人组织谈判小组成员按谈判文件规定与通过资格性、符合性审查的供应商分别进行谈判。

3.5 谈判过程中，谈判小组获得采购人同意后，可以根据谈判情况变更谈判文件内容，将变更的内容书面通知所有参加谈判的供应商，并做好书面记录。

谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况调整谈判轮次。

3.6 谈判过程中，供应商可以根据谈判情况变更其响应文件，并将变更内容形成书面材料送谈判小组。变更内容应作为响应文件的一部分。

供应商书面材料应当签字确认，否则无效。供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认。

3.7 谈判达到供应商响应文件符合采购需求、质量和服务相等的前提下，谈判小组应要求供应商进行最后报价。

供应商响应文件满足或者高于谈判文件规定的采购项目最低要求时，即视同供应商响应文件符合采购需求、质量和服务相等。

3.8 谈判小组经过谈判后，供应商响应文件仍然不能满足谈判文件规定的采购项目最低要求的，或者谈判过程中，谈判小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，谈判小组应当将该供应商淘汰，不允许其参加最后报价。

谈判小组淘汰供应商的，应当书面通知该供应商，并说明理由。

3.9谈判结束后，部分供应商响应文件优于谈判文件要求的，不能以此作为高价成交的依据，谈判小组也不能接受其高价成交。

3.10 谈判过程中，有下列情形之一的，谈判失败：

（一）参加本节规定的谈判的供应商均被淘汰的；

（二）谈判结束，供应商响应文件均不能满足谈判文件规定的采购项目最低要求的；

（三）供应商报价均超过政府采购预算或者本次采购项目预算价的；

（四）其他无法继续开展谈判或者无法成交的情形。

3.11 在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4、确定成交供应商的标准

4.1 本次谈判活动遵循公平、公正、科学、择优的原则进行。谈判小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，按报价从低到高确定成交供应商候选人。

4.2 供应商报价结束后，谈判小组按照供应商的报价由低到高排序，推荐1~3名成交候选供应商。

4.3 谈判小组推荐成交候选供应商后，应当向采购代理机构出具谈判报告。

4.4 对于违反谈判纪律的将可能被取消成交供应商资格或视为无效响应。

# 第七章   响应文件

政府采购项目

响 应 文 件

（封面）

项目名称：

谈判编号：

（正本/副本）

供应商名称 ：                    （盖章 ）

授权代表（签字）：

地址：

电话：

日期 ：2018年     月    日

## 一、响应函

致：红城国际工程项目管理有限公司：

根据贵方                        项目，编号为                的谈判邀请，正式授权的下述签字人                    (姓名和职务)代表供应商                            (供应商的名称)，提交正本1份，副本2份。

据此函，签字人兹承诺如下：

- 按谈判文件规定提供交付的产品的报价总价为人民币￥      元，(大写：

元。

（2）我们根据谈判文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

（3） 我们已详细审核全部谈判文件，包括谈判文件修改书(如果有的话)，参考资料及有关附件，我们完全理解并放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4） 本投标有效期为自开标日起 60 天。报价有效期满之前均具有约束力。

（5）同意按供应商须知中关于不予退还投标保证金的规定。

（6）同意向贵方提供贵方可能要求的与本报价有关任何证据或资料。

（7） 我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的报价或收到的任何报价。

（8）如果我方成交，我方保证按照谈判文件的规定向贵方交纳成交服务费

与本报价有关的正式通讯地址为：

供应商名称：

地址：

电话：

传真：

供应商代表签字:

公章：

日期：        年      月      日

## 二、报价一览表（第一次报价）

项目名称：海南省民族技工学校排污及校道改造工程

项目编号：HCGJ18-030

| 包号 | 项目内容 | 投标报价 （人民币/元） | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目本身 | 海南省民族技工学校排污及校道改造工程 | 大写： 小写： |  |  |

注：1. 投标报价应包含涉及本项目的所有费用。

供应商名称：                      （盖公章）

法定代表人或授权代表签字：

日      期：

## 三、 分项报价明细表

| 单位工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：海南省民族技工学校排污及校道改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 汇总内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：暂估价(元) |  |  |  |  |
| 一 |  |  |  | 实体项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  | 教学楼前排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  | 食堂楼前排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  | 路面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  | 宣传廊前排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  | 树下挡墙，高1米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  |  |  | 机械进出场费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  | 措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 施工技术措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 施工组织措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  | 其中：安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  | 其中：临时设施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  | 其中：雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  | 其中：夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  |  |  | 其他项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  | 其中：暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  | 其中：暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  | 其中：计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  | 其中：总包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  |  |  | 其中：其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  |  |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 其中：垃圾处置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 其中：社保费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 其中：危险作业意外伤害保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  |  |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标控制价合计=一+二+三+四+五 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （清-表4） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：海南省民族技工学校排污及校道改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  | 其中:暂估价 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 教学楼前排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 010101007001 |  |  |  |  | 管沟土方 |  | 1.土壤类别：一二类土 2.管外径：400mm 3.挖沟深度：1.8-2米 4.回填要求：土方回填，压实系数不低于0.9 5.挖掘方式：履带式挖掘机，斗容量1m3； 6.堆土方式：沟槽一侧堆土 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 180.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 040103001001 |  |  |  |  | 回填方 |  | 1.密实度：回填压实度不小于0.9 2.填方材料：原有土方进行回填，垃圾土、建筑垃圾等禁止回填； 3.夯实方式：人工夯实 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 180.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 040201002001 |  |  |  |  | 槽坑 机械夯实 |  | 1.槽坑底机械夯实 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 040501001001 |  |  |  |  | 混凝土管 |  | 1.垫层：C15混凝土垫层，180°包裹 2.规格：混凝土管φ400mm 3.接口方式：平接（企口）式 4.管道检验及试验要求：闭水试验 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 040504001001 |  |  |  |  | 污水井 |  | 1.垫层：C15混凝土垫层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级：M5水泥砂浆砌筑灰砂砖 3.井盖、井圈材质及规格：铸铁盖板，不过重车 4.工作内容：混凝土搅拌、捣固、抹平、养生、调制砂浆、砌筑、抹灰、井盖、井座安装、材料水平及垂直运输. |  |  |  |  |  |  |  | 座 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 040504009001 |  |  |  |  | 雨水口 |  | 1.雨水箅子：铸铁雨水篦子 2.垫层：C15混凝土 3.砂浆强度等级及配合比：M5水泥砂浆砌筑灰砂砖 |  |  |  |  |  |  |  | 座 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 040504001002 |  |  |  |  | 雨水沉泥井 |  | 1.垫层：C15混凝土垫层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级：M5水泥砂浆砌筑灰砂砖 3.井盖、井圈材质及规格：铸铁盖板，不过重车 |  |  |  |  |  |  |  | 座 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （清-表4） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：海南省民族技工学校排污及校道改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 5 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  | 其中:暂估价 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.工作内容：混凝土搅拌、捣固、抹平、养生、调制砂浆、砌筑、抹灰、井盖、井座安装、材料水平及垂直运输. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 050102012001 |  |  |  |  | 铺种草皮 |  | 1.草皮种类:台湾草 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 319 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 食堂楼前排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 010101007002 |  |  |  |  | 管沟土方 |  | 1.土壤类别：一二类土 2.管外径：600mm 3.挖沟深度：2-2.5米 4.回填要求：土方回填，压实系数不低于0.9 5.挖掘方式：履带式挖掘机，斗容量1m3； 6.堆土方式：沟槽一侧堆土 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 427.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 040103001002 |  |  |  |  | 回填方 |  | 1.密实度：回填压实度不小于0.9 2.填方材料：原有土方进行回填，垃圾土、建筑垃圾等禁止回填； 3.夯实方式：人工夯实 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 427.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 040201002002 |  |  |  |  | 槽坑 机械夯实 |  | 1.槽坑底机械夯实 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 185.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 040101001001 |  |  |  |  | 挖一般土方 |  | 1.土壤类别:一二类土 2.履带式挖掘机 斗容量1m3，装车 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 40.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 040103002001 |  |  |  |  | 余方弃置 |  | 1.汽车：自卸汽车 载重5t 2.运距： 5km |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 40.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 040501001003 |  |  |  |  | 混凝土管 |  | 1.垫层：C15混凝土垫层，180°包裹 2.规格：混凝土管φ600mm 3.接口方式：平接（企口）式 4.管道检验及试验要求：闭水试验 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 123.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 040501001004 |  |  |  |  | 混凝土管 |  | 1.垫层：C15混凝土垫层，180°包裹 2.规格：混凝土管φ400mm 3.接口方式：平接（企口）式 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （清-表4） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：海南省民族技工学校排污及校道改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 5 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  | 其中:暂估价 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.管道检验及试验要求：闭水试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 040504001003 |  |  |  |  | 污水井 |  | 1.垫层：C15混凝土垫层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级：M5水泥砂浆砌筑灰砂砖 3.井盖、井圈材质及规格：铸铁盖板，不过重车 4.工作内容：混凝土搅拌、捣固、抹平、养生、调制砂浆、砌筑、抹灰、井盖、井座安装、材料水平及垂直运输. |  |  |  |  |  |  |  | 座 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 040504009002 |  |  |  |  | 雨水口 |  | 1.雨水箅子：铸铁雨水篦子 2.垫层：C15混凝土 3.砂浆强度等级及配合比：M5水泥砂浆砌筑灰砂砖 |  |  |  |  |  |  |  | 座 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 040504001004 |  |  |  |  | 雨水沉泥井 |  | 1.垫层：C15混凝土垫层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级：M5水泥砂浆砌筑灰砂砖 3.井盖、井圈材质及规格：铸铁盖板，不过重车 4.工作内容：混凝土搅拌、捣固、抹平、养生、调制砂浆、砌筑、抹灰、井盖、井座安装、材料水平及垂直运输. |  |  |  |  |  |  |  | 座 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 路面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 041001001001 |  |  |  |  | 拆除路面 |  | 1.破碎机破除混凝土路面 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 1624 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 040102001001 |  |  |  |  | 挖一般石方 |  | 1.履带式挖掘机斗容量1m3，挖废弃路面，装车 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 568.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 040103002002 |  |  |  |  | 余方弃置 |  | 1.自卸汽车8t，运距5km |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 568.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 040202001001 |  |  |  |  | 路床(槽）整形 |  | 1.压路机碾压整形路面， |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 1624 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 040202003001 |  |  |  |  | 水泥稳定土 |  | 1.自卸车运输6%水泥稳定碎石，铺筑厚度18cm |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 1624 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 040203007001 |  |  |  |  | 水泥混凝土 |  | 1.混凝土强度等级：C30商品混凝土 2.厚度：22cm 3.养护方式：水养生 4.路面拉毛、每隔5米切割变形缝，沥青玛蹄脂填缝 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 1624 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （清-表4） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：海南省民族技工学校排污及校道改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 5 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  | 其中:暂估价 |  |  |
| 28 |  | 040204004001 |  |  |  |  | 安砌侧(平、缘）石 |  | 1.路沿石：混凝土路沿石 2.基础、垫层：C15垫层厚100mm 3.模板的制作安拆 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 409.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 宣传廊前排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 040101002004 |  |  |  |  | 挖沟槽土方 |  | 1.土壤类别：一二类土 2.挖土深度：0.5米 3.人工挖土方，沟槽一侧堆土 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 50.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 040103001003 |  |  |  |  | 回填方 |  | 1.密实度：回填压实度不小于0.9 2.填方材料：原有土方进行回填，垃圾土、建筑垃圾等禁止回填； 3.夯实方式：人工夯实 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 50.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 040201002003 |  |  |  |  | 槽坑 机械夯实 |  | 1.槽坑底机械夯实 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 100.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 040504009003 |  |  |  |  | 雨水口 |  | 1.雨水箅子：铸铁雨水篦子 2.垫层：C15混凝土 3.砂浆强度等级及配合比：M5水泥砂浆砌筑灰砂砖 |  |  |  |  |  |  |  | 座 |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 040504001005 |  |  |  |  | 雨水沉泥井 |  | 1.垫层：C15混凝土垫层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级：M5水泥砂浆砌筑灰砂砖 3.井盖、井圈材质及规格：铸铁盖板，不过重车 4.工作内容：混凝土搅拌、捣固、抹平、养生、调制砂浆、砌筑、抹灰、井盖、井座安装、材料水平及垂直运输. |  |  |  |  |  |  |  | 座 |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 040501004001 |  |  |  |  | 塑料管 |  | 1.垫层：C15混凝土垫层 2.材质及规格：PVC200 3.连接形式：胶圈连接 4.管道检验及试验要求：闭水试验 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 树下挡墙，高1米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 040101002005 |  |  |  |  | 挖沟槽土方 |  | 1.土壤类别：一二类土 2.挖土深度：0.5米 3.人工挖土方，沟槽一侧堆土 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （清-表4） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：海南省民族技工学校排污及校道改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 5 页 共 5 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  | 其中:暂估价 |  |  |
| 38 |  | 040103001004 |  |  |  |  | 回填方 |  | 1.密实度：回填压实度不小于0.9 2.填方材料：原有土方进行回填，垃圾土、建筑垃圾等禁止回填； 3.夯实方式：人工夯实 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 040201002004 |  |  |  |  | 槽坑 机械夯实 |  | 1.槽坑底机械夯实 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 010401001001 |  |  |  |  | 砖基础 |  | M7.5水泥砂浆砌筑灰砂砖， |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 040103002003 |  |  |  |  | 余方弃置 |  | ，履带式挖掘机装土，自卸车运土，运距5km |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 机械进出场费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 011705001001 |  |  |  |  | 履带式挖掘机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台·次 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 011705001002 |  |  |  |  | 履带式单头岩石破碎机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台·次 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | 011705001003 |  |  |  |  | 压路机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台·次 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | 1 |  |  |  |  | 围堰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | 2 |  |  |  |  | 打拔工具桩工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | 3 |  |  |  |  | 支撑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 4 |  |  |  |  | 运输工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 5 |  |  |  |  | 井点降水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | 6 |  |  |  |  | 脚手架工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （清-表5） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：海南省民族技工学校排污及校道改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计算基础 |  |  |  |  |  | 费率(%) |  |  | 金额(元) |  |  |  | 调整费率(%) |  |  |  |  |  |  | 调整后金额(元) |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 1 | 7 |  |  |  |  | 临时设施费_道路 |  |  |  | 分部分项合计+技术措施项目合计-人材机价差 |  |  |  |  |  | 2.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 8 |  |  |  |  | 夜间施工增加费_道路 |  |  |  | 分部分项合计+技术措施项目合计-人材机价差 |  |  |  |  |  | 0.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 9 |  |  |  |  | 雨季施工增加费_道路 |  |  |  | 分部分项合计+技术措施项目合计-人材机价差 |  |  |  |  |  | 0.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 10 |  |  |  |  | 安全施工基本费 |  |  |  | 分部分项合计+技术措施项目合计-人材机价差 |  |  |  |  |  | 1.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 11 |  |  |  |  | 安全施工费（浮动部分） |  |  |  | 安全施工基本费 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （清-表6） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：海南省民族技工学校排污及校道改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  | 材料暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-2 |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
| （清-表7） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：海南省民族技工学校排污及校道改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计算基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算基数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算费率(%) |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额 |  |
| 1 |  |  | 规费 |  |  |  |  | 其中：垃圾处置费+其中：社保费+其中：危险作业意外伤害保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D1 + D2 + D3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | 其中：垃圾处置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | 其中：社保费 |  |  |  |  | (工日合计+技术措施项目工日合计+安装费用工日)*56.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (GR+JSCS_GR+AZFYGR)*56.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  | 其中：危险作业意外伤害保险费 |  |  |  |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费-人工价差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RGF+ZZCS_RGF+JSCS_RGF-RGJC |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 税金 |  |  |  |  | 实体项目费+措施项目费+其他项目费+规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A+B+C+D |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、供应商必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

供应商名称：                      （盖公章）

法定代表人或授权代表签字：

日      期：

## 四、资格证明文件

目   录

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人且具备市政公用工程相关的经营范围（需提供营业执照副本复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件）注：如已三证合一，只需提供营业执照副本复印件；

2、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2017年任意3个月的缴纳税收和社会保障资金的记录）；

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（投标人提供声明函）；

4、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商的信用记录，并可根据实际需要引入其他信用信息。查询以本项目的开标时间为截止时间 (投标时提供加盖公章的网上查询截图)；

5、投标单位应在海南省住房和城乡建设厅海南省房屋建筑工程全过程监管信息平台完成《海南省建筑企业诚信档案手册》登记，并打印由平台生成的《诚信档案手册》；

6、购买本项目竞争性谈判文件并缴纳谈判保证金。

1、法定代表人授权书

致 红城国际工程项目管理有限公司 ：

兹授权：              先生/女士作为我公司的合法授权代理人，参加红城国际工程项目管理有限公司组织的（项目编号：HCGJ18-030 ，项目名称：海南省民族技工学校排污及校道改造工程）的政府采购活动。

授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的公开招标，并负责一切响应文件的提供与确认，其签字与我司公章具有相同的法律效力。有效期限：与采购文件（谈判文件）中标注的投标有效期相同，自法定代表人签字之日起生效。

被授权人：            （亲笔签名）        联系电话：

职    务：                                身份证号码：

公司名称：              （盖公章）        营业执照号码：

法定代表人：           （亲笔签名）       联系电话：

职    务：                                身份证号码：

生效日期：       年       月       日

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

注：本授权书内容不得擅自修改。

2.营业执照的复印件

（须加盖本单位公章）

3、组织代码机构证书复印件

（须加盖本单位公章）

4、税务登记证书复印件

（须加盖本单位公章）

5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2017年任意3个月的缴纳税收和社会保障资金的记录）；

（须加盖本单位公章）

6、投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、没有任何违法行为记录的声明（格式）

我公司在参加本次政府采购（项目编号: HCGJ18-030 ）活动近三年内，在经营活动中没有重大事故，没有任何违法行为记录。

特此声明。

投标人名称：                    （盖公章）

法定代表人或被授权人：

日      期：        年        月        日

7、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商的信用记录，并可根据实际需要引入其他信用信息。查询以本项目的开标时间为截止时间 (投标时提供加盖公章的网上查询截图)；

（须加盖本单位公章）

8、投标单位应在海南省住房和城乡建设厅海南省房屋建筑工程全过程监管信息平台完成《海南省建筑企业诚信档案手册》登记，并打印由平台生成的《诚信档案手册》；

（须加盖本单位公章）

9、购买本项目竞争性谈判文件并缴纳谈判保证金复印件；

（须加盖本单位公章）

## 五、采购需求实质性响应条款一览表

项目名称：海南省民族技工学校排污及校道改造工程

项目编号：HCGJ18-030

| 序号 | 用户需求书要求 | 投标响应情况 | 正偏离/响应/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、本表“实质性响应条款”应列出第四章“用户需求书”所有条款，各投标人须对所有条款一一予以描述应答（在本表“投标响应情况”填写）。

2、请各投标人认真填写本表内容，行数可自行添加，但表式不变。

投标人名称：                      （盖公章）

法定代表人或授权代表签字：

日      期：

## 六、其他资料

附本项目谈判文件要求的其他材料和投标人认为有助于本次招标的其他资料，格式自拟。

附件.

报价一览表（第二次报价）

项目名称：海南省民族技工学校排污及校道改造工程

项目编号：HCGJ18-030

| 包号 | 项目内容 | 投标报价 （人民币/元） | 其他承诺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目本身 | 海南省民族技工学校排污及校道改造工程 | 大写： 小写： |  |

注：1. 报价应包含谈判文件所规定的招标范围的全部内容

2.此表不装订在响应文件中，投标单位签名、盖章后，单独携带到谈判会现场，此表用于通过初步评审的投标单位的二次报价。

投标人名称：                        （盖公章）

法定代表人或授权代表签字：

日      期：