**一、舞蹈室维修维护**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **汇 总 表** | | | |
| **项目名称: 舞蹈室维修维护** | | | |
| **序 号** | **项目名称** | **金 额** | **备 注** |
| 一 | 舞蹈室维修维护 |  |  |
| 二 | 配套设施 |  |  |
| 三 | 项目含税造价 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **维修维护项目预算表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称: 舞蹈室维修维护** | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 工程或费用名称 | 数量 | 单位 | 综合单价（元） | 合价（元） | 其中 | | | | | |
| 主材清单 | 主材单价（元） | 辅材清单 | 辅材单价（元） | 人工单价（元） | 施工工艺 |
| 1 | 地面木地板铺贴 | 207 | 套 |  |  | 复合木地板 |  |  |  |  |  |
| 2 | 地脚线 | 65 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 墙面不锈钢收边条 | 93 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 墙面乳胶漆 | 200 | ㎡ |  |  | 白色乳胶漆 |  | 腻子粉，石膏粉 |  |  | 批灰三遍，滚涂乳胶漆，打磨表面平整，阴阳角平直，无龟裂，表面无起伏现象。 |
| 7 | 天花二级造型制作 | 127.6 | ㎡ |  |  | 轻钢龙骨石膏板 |  | 吊杆、枪钉 |  |  | 轻钢龙骨、石膏板封面 |
| 8 | 天花木装饰条 | 72.36 | ㎡ |  |  | 木装饰条 |  | 吊杆、枪钉 |  |  | 轻钢龙骨、石膏板封面 |
| 9 | 天花乳胶漆 | 193 | ㎡ |  |  | 乳胶漆 |  | 腻子粉，石膏粉 |  |  | 批灰三遍，滚涂乳胶漆，打磨表面平整，阴阳角平直，无龟裂，表面无起伏现象。 |
| 10 | 强弱电路改造 | 237.5 | ㎡ |  |  | 威特线 |  | 联塑PVC管 |  |  | 包括线管、线盒、电线 |
| 11 | 筒灯 | 80 | 盏 |  |  |  |  |  |  |  | 电工开孔安装 |
| 12 | 天花灯 | 16 | 盏 |  |  | 600\*600平板灯 |  |  |  |  | 电工安装 |
| 13 | 吊扇 | 4 | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 电工安装 |
| 14 | 三位开关 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 电工安装 |
| 15 | 普通二三插座 | 7 | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 电工安装 |
| 16 | 空调插座 | 4 | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 电工安装 |
| 17 | 网络插座 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 电工安装 |
| 18 | 电视插座 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 电工安装 |
| 19 | 地面保护 | 237.5 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 材料搬运费 | 237.5 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  | 施工材料的二次搬运 |
| 21 | 垃圾清理费 | 237.5 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  | 人工搬运所有进场垃圾到指定场地，不含运走 |
| 22 | 室内保洁 | 237.5 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | | |  | |  | | | | |  |
| **一** | **项目直接费（元）** | | | | |  | | | | |  |
| **二** | **项目管理费（元）=一\*5**% | | | | |  | | | | |  |
| **三** | **项目税金（元）=（一+二）\*6%** | | | | |  | | | | |  |
| **四** | **项目造价（元）=一**+二+三 | | | | |  | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **维修维护项目预算表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称: 舞蹈室维修维护-配套设施** | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 工程或费用名称 | 数量 | 单位 | 综合单价（元） | 合价（元） | 其中 | | | | | |
| 主材清单 | 主材单价（元） | 辅材清单 | 辅材单价（元） | 人工单价（元） | 施工工艺 |
| 1 | 辅材 | 1 | 批 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 投影机吊架 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 音响设备 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 更衣柜 | 5 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 地台凳 | 10 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 把杆 | 34 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 镜子 | 98 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 窗帘 | 6 | 片 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 软垫 | 50 | 片 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 设备集成 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | | |  | |  | | | | |  |
| **一** | **项目直接费（元）** | | | | |  | | | | |  |
| **二** | **项目管理费（元）=一\*5%** | | | | |  | | | | |  |
| **三** | **项目税金（元）=（一+二）\*6%** | | | | |  | | | | |  |
| **四** | **项目造价（元）=一+二+三** | | | | |  | | | | |  |

**二、阶梯教室维修维护**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **汇 总 表** | | | |
| **项目名称: 阶梯教室维修维护** | | | |
| **序 号** | **项目名称** | **金 额** | **备 注** |
| 一 | 阶梯教室维修维护 |  |  |
| 二 | 阶梯教室维修维护-配套设施 |  |  |
| 三 | 项目含税造价 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **维修维护项目预算表**  **项目名称: 阶梯教室维修维护** | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 工程或费用名称 | 数量 | 单位 | 综合单价（元） | 合价（元） | 其中 | | | | | |
| 主材清单 | 主材单价（元） | 辅材清单 | 辅材单价（元） | 人工单价（元） | 施工工艺 |
| 1 | 原有椅子拆除 | 207 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 地面瓷砖修补 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 背景墙免漆板制作 | 10 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 墙面乳胶漆 | 220 | ㎡ |  |  | 白色乳胶漆 |  | 腻子粉，石膏粉 |  |  | 批灰三遍，滚涂乳胶漆，打磨表面平整，阴阳角平直，无龟裂，表面无起伏现象。 |
| 5 | 天花二级造型制作 | 264 | ㎡ |  |  | 轻钢龙骨石膏板 |  | 吊杆、枪钉 |  |  | 轻钢龙骨、石膏板封面 |
| 6 | 天花弱光灯槽制作 | 120 | m |  |  | 轻钢龙骨石膏板 |  | 枪钉 |  |  | 轻钢龙骨、石膏板封面 |
| 7 | 天花乳胶漆 | 355 | ㎡ |  |  | 乳胶漆 |  | 腻子粉，石膏粉 |  |  | 批灰三遍，滚涂乳胶漆，打磨表面平整，阴阳角平直，无龟裂，表面无起伏现象。 |
| 8 | 强弱电路改造 | 285 | ㎡ |  |  | 威特线 |  | 联塑PVC管 |  |  | 包括线管、线盒、电线 |
| 9 | 筒灯 | 15 | 盏 |  |  |  |  |  |  |  | 电工开孔安装 |
| 10 | 射灯 | 5 | 盏 |  |  |  |  |  |  |  | 电工安装 |
| 11 | 天花灯 | 24 | 盏 |  |  | 600\*600平板灯 |  |  |  |  | 电工安装 |
| 12 | 天花灯 | 6 | 盏 |  |  | 1200\*300平板灯 |  |  |  |  | 电工安装 |
| 13 | 吊扇 | 8 | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 电工安装 |
| 14 | LED灯带 | 140 | 盏 |  |  |  |  |  |  |  | 电工安装 |
| 15 | 三位开关 | 3 | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 电工安装 |
| 16 | 普通二三插座 | 10 | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 电工安装 |
| 17 | 空调插座 | 5 | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 电工安装 |
| 18 | 电话插座 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 电工安装 |
| 19 | 网络插座 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 电工安装 |
| 20 | 电视插座 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 电工安装 |
| 21 | 地面保护 | 285 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 材料搬运费 | 285 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  | 施工材料的二次搬运 |
| 23 | 垃圾清理费 | 285 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  | 人工搬运所有进场垃圾到指定场地，不含运走 |
| 24 | 室内保洁 | 285 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | | |  | |  | | | | |  |
| **一** | **项目直接费（元）** | | | | |  | | | | |  |
| **二** | **项目管理费（元）=一\*5**% | | | | |  | | | | |  |
| **三** | **项目税金（元）=（一+二）\*6%** | | | | |  | | | | |  |
| **四** | **项目造价（元）=一**+二+三 | | | | |  | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **维修维护项目预算表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称: 阶梯教室维修维护-配套设施** | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 工程或费用名称 | 数量 | 单位 | 综合单价（元） | 合价（元） | 其中 | | | | | |
| 主材清单 | 主材单价（元） | 辅材清单 | 辅材单价（元） | 人工单价（元） | 施工工艺 |
| 1 | 投影机吊架 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 椅子 | 6 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 会议室座椅 | 386 | 座 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 窗帘 | 18 | 片 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 辅材 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 设备集成 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | | |  | |  | | | | |  |
| **一** | **项目直接费（元）** | | | | |  | | | | |  |
| **二** | **项目管理费（元）=一\*5%** | | | | |  | | | | |  |
| **三** | **项目税金（元）=（一+二）\*6%** | | | | |  | | | | |  |
| **四** | **项目造价（元）=一+二+三** | | | | |  | | | | |  |

**三、师生健康中心维修维护**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **汇 总 表** | | | |
| **项目名称: 师生健康中心维修维护** | | | |
| **序 号** | **项目名称** | **金 额** | **备 注** |
| 一 | 学生健康中心维修维护 |  |  |
| 二 | 老师健康中心1维修维护 |  |  |
| 三 | 老师健康中心2维修维护 |  |  |
| 四 | 项目含税造价 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **维修维护项目预算表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称: 学生健康中心维修维护** | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 工程或费用名称 | 数量 | 单位 | 综合单价（元） | 合价（元） | 其中 | | | | | |
| 主材清单 | 主材单价（元） | 辅材清单 | 辅材单价（元） | 人工单价（元） | 施工工艺 |
| **一、心理室1维修维护项目** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 地面找平 | 25 | ㎡ |  |  |  |  | 325R水泥 |  |  | 地面平整 |
| 2 | 地面地板胶 | 25 | ㎡ |  |  | 0.4cm地板胶 |  |  |  |  |  |
| 3 | 地板胶地脚线 | 21 | m |  |  | 0.4cm地板胶 |  |  |  |  |  |
| 4 | 墙面木制基层 | 37 | ㎡ |  |  | 夹板封面 |  | 龙骨 |  |  |  |
| 5 | 墙面软包 | 37 | ㎡ |  |  | 米黄色软包 |  |  |  |  |  |
| 6 | 墙面不锈钢收边条 | 45.2 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 室内门 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 墙面乳胶漆 | 18 | ㎡ |  |  | 浅黄色乳胶漆 |  |  |  |  | 批灰三遍，滚涂乳胶漆，打磨表面平整，阴阳角平直，无龟裂，表面无起伏现象。 |
| 9 | 天花造二级型制作 | 15 | ㎡ |  |  | 轻钢龙骨石膏板 |  | 吊杆、枪钉 |  |  | 轻钢龙骨、石膏板封面 |
| 10 | 天花弱光灯槽制作 | 15 | m |  |  | 轻钢龙骨石膏板 |  | 枪钉 |  |  | 轻钢龙骨、石膏板封面 |
| 11 | 天花乳胶漆 | 18 | ㎡ |  |  | 乳胶漆 |  | 腻子粉，石膏粉 |  |  | 批灰三遍，滚涂乳胶漆，打磨表面平整，阴阳角平直，无龟裂，表面无起伏现象。 |
| 12 | 小计 | | |  | |  | | | | |  |
| **二、心理室2维修维护项目** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 地面找平 | 26.7 | ㎡ |  |  |  |  | 325R水泥 |  |  | 地面平整 |
| 2 | 地面地板胶 | 26.7 | ㎡ |  |  | 0.4cm地板胶 |  |  |  |  |  |
| 3 | 地板胶地脚线 | 21.5 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 室内门 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 墙面乳胶漆 | 45 | ㎡ |  |  | 浅黄色乳胶漆 |  |  |  |  | 批灰三遍，滚涂乳胶漆，打磨表面平整，阴阳角平直，无龟裂，表面无起伏现象。 |
| 6 | 天花二级造型制作 | 16 | ㎡ |  |  | 轻钢龙骨双层石膏板 |  | 吊杆、枪钉 |  |  | 轻钢龙骨、石膏板封面 |
| 7 | 天花弱光灯槽制作 | 17 | m |  |  | 轻钢龙骨石膏板 |  | 枪钉 |  |  | 轻钢龙骨、石膏板封面 |
| 8 | 天花乳胶漆 | 28.6 | ㎡ |  |  | 乳胶漆 |  | 腻子粉，石膏粉 |  |  | 批灰三遍，滚涂乳胶漆，打磨表面平整，阴阳角平直，无龟裂，表面无起伏现象。 |
| 9 | 小计 | | |  | |  | | | | |  |
| **三、心理室3维修维护项目** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 地面找平 | 25 | ㎡ |  |  |  |  | 325R水泥 |  |  | 地面平整 |
| 2 | 地面地板胶 | 25 | ㎡ |  |  | 0.4cm地板胶 |  |  |  |  |  |
| 3 | 地板胶地脚线 | 21 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 室内门 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 墙面乳胶漆 | 42 | ㎡ |  |  | 浅黄色乳胶漆 |  |  |  |  | 批灰三遍，滚涂乳胶漆，打磨表面平整，阴阳角平直，无龟裂，表面无起伏现象。 |
| 6 | 天花二级造型制作 | 15 | ㎡ |  |  | 轻钢龙骨双层石膏板 |  | 吊杆、枪钉 |  |  | 轻钢龙骨、石膏板封面 |
| 7 | 天花弱光灯槽制作 | 15 | m |  |  | 轻钢龙骨石膏板 |  | 枪钉 |  |  | 轻钢龙骨、石膏板封面 |
| 8 | 圆形造型制作 | 5 | 个 |  |  | 轻钢龙骨双层石膏板 |  | 吊杆、枪钉 |  |  | 轻钢龙骨、石膏板封面 |
| 9 | 天花乳胶漆 | 22.7 | ㎡ |  |  | 乳胶漆 |  | 腻子粉，石膏粉 |  |  | 批灰三遍，滚涂乳胶漆，打磨表面平整，阴阳角平直，无龟裂，表面无起伏现象。 |
| 10 | 小计 | | |  | |  | | | | |  |
| **四、心理室4维修维护项目** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 地面找平 | 26.7 | ㎡ |  |  |  |  | 325R水泥 |  |  | 地面平整 |
| 2 | 地面地板胶 | 26.7 | ㎡ |  |  | 0.4cm地板胶 |  |  |  |  |  |
| 3 | 地板胶地脚线 | 21.5 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 室内门 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 墙面乳胶漆 | 45 | ㎡ |  |  | 浅黄色乳胶漆 |  |  |  |  | 批灰三遍，滚涂乳胶漆，打磨表面平整，阴阳角平直，无龟裂，表面无起伏现象。 |
| 6 | 天花二级造型制作 | 24 | ㎡ |  |  | 轻钢龙骨双层石膏板 |  | 吊杆、枪钉 |  |  | 轻钢龙骨、石膏板封面 |
| 7 | 天花乳胶漆 | 26.7 | ㎡ |  |  | 乳胶漆 |  | 腻子粉，石膏粉 |  |  | 批灰三遍，滚涂乳胶漆，打磨表面平整，阴阳角平直，无龟裂，表面无起伏现象。 |
| 8 | 小计 | | |  | |  | | | | |  |
| **五、心理室5维修维护项目** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 地面找平 | 60.3 | ㎡ |  |  |  |  | 325R水泥 |  |  | 地面平整 |
| 2 | 地面地板胶 | 60.3 | ㎡ |  |  | 0.4cm地板胶 |  |  |  |  |  |
| 3 | 地板胶地脚线 | 31.8 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 室内门 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 墙面乳胶漆 | 82 | ㎡ |  |  | 浅蓝色乳胶漆 |  |  |  |  | 批灰三遍，滚涂乳胶漆，打磨表面平整，阴阳角平直，无龟裂，表面无起伏现象。 |
| 6 | 天花二级造型制作 | 60.3 | ㎡ |  |  | 轻钢龙骨双层石膏板 |  | 吊杆、枪钉 |  |  | 轻钢龙骨、石膏板封面 |
| 7 | 天花弱光灯槽制作 | 25 | m |  |  | 轻钢龙骨石膏板 |  | 枪钉 |  |  | 轻钢龙骨、石膏板封面 |
| 8 | 天花乳胶漆 | 72.7 | ㎡ |  |  | 乳胶漆 |  | 腻子粉，石膏粉 |  |  | 批灰三遍，滚涂乳胶漆，打磨表面平整，阴阳角平直，无龟裂，表面无起伏现象。 |
| 9 | 小计 | | |  | |  | | | | |  |
| **六、走道维修维护项目** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 地面找平 | 16 | ㎡ |  |  |  |  | 325R水泥 |  |  | 地面平整 |
| 2 | 地面地板胶 | 16 | ㎡ |  |  | 0.4cm地板胶 |  |  |  |  |  |
| 3 | 地板胶地脚线 | 25 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 墙面乳胶漆 | 68 | ㎡ |  |  | 浅蓝色乳胶漆 |  |  |  |  | 批灰三遍，滚涂乳胶漆，打磨表面平整，阴阳角平直，无龟裂，表面无起伏现象。 |
| 5 | 天花二级造型制作 | 14 | ㎡ |  |  | 轻钢龙骨双层石膏板 |  | 吊杆、枪钉 |  |  | 轻钢龙骨、石膏板封面 |
| 6 | 天花弱光灯槽制作 | 23 | m |  |  | 轻钢龙骨石膏板 |  | 枪钉 |  |  | 轻钢龙骨、石膏板封面 |
| 7 | 天花乳胶漆 | 19 | ㎡ |  |  | 乳胶漆 |  | 腻子粉，石膏粉 |  | 25 | 批灰三遍，滚涂乳胶漆，打磨表面平整，阴阳角平直，无龟裂，表面无起伏现象。 |
| 8 | 小计 | | |  | |  | | | | |  |
| **七、电路、灯具项目** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 强弱电路改造 | 190 | ㎡ |  |  | 威特线 |  | 联塑PVC管 |  |  | 包括线管、线盒、电线 |
| 2 | 筒灯 | 95 | 盏 |  |  |  |  |  |  |  | 电工开孔安装 |
| 3 | 吸顶灯 | 9 | 盏 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | LED灯带 | 95 | 盏 |  |  |  |  |  |  |  | 电工安装牢固 |
| 5 | 二位开关 | 3 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 三位开关 | 4 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 普通二三插座 | 20 | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 电工安装 |
| 8 | 空调插座 | 6 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 电话插座 | 5 | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 电工安装 |
| 10 | 网络插座 | 5 | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 电工安装 |
| 11 | 电视插座 | 5 | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 电工安装 |
| 12 | 小计 | | |  | |  | | | | |  |
| **八、其他项目** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 轻钢龙骨隔墙 | 92 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 地面保护 | 190 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 材料搬运费 | 190 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  | 施工材料的二次搬运 |
| 4 | 垃圾清理费 | 190 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  | 人工搬运所有进场垃圾到指定场地，不含运走 |
| 5 | 室内保洁 | 190 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 小计 | | |  | |  | | | | |  |
| **九** | **项目直接费（元）=一+二+三+……+八** | | | | |  | | | | |  |
| **十** | **项目管理费（元）=九\*5%** | | | | |  | | | | |  |
| **十一** | **项目税金（元）=（九+十）\*6%** | | | | |  | | | | |  |
| **十二** | **项目造价（元）=九+十+十一** | | | | |  | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **维修维护项目预算表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称: 老师健康中心1维修维护** | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 工程或费用名称 | 数量 | 单位 | 综合单价（元） | 合价（元） | 其中 | | | | | |
| 主材清单 | 主材单价（元） | 辅材清单 | 辅材单价（元） | 人工单价（元） | 施工工艺 |
| **一、装饰项目** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 地面瓷砖修补 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 墙面乳胶漆 | 120 | ㎡ |  |  | 浅黄色乳胶漆 |  |  |  |  | 批灰三遍，滚涂乳胶漆，打磨表面平整，阴阳角平直，无龟裂，表面无起伏现象。 |
| 3 | 天花二级造型制作 | 32 | ㎡ |  |  | 轻钢龙骨石膏板 |  | 吊杆、枪钉 |  |  | 轻钢龙骨、石膏板封面 |
| 4 | 天花铝扣板安装 | 82 | m |  |  | 600\*600铝扣板 |  | 吊杆、枪钉 |  |  | 轻钢龙骨、石膏板封面 |
| 5 | 天花乳胶漆 | 40 | ㎡ |  |  | 乳胶漆 |  | 腻子粉，石膏粉 |  |  | 批灰三遍，滚涂乳胶漆，打磨表面平整，阴阳角平直，无龟裂，表面无起伏现象。 |
| 6 | 小计 | | |  | |  | | | | |  |
| **二、电路、灯具项目** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 强弱电路改造 | 114 | ㎡ |  |  | 威特线 |  | 联塑PVC管 |  |  | 包括线管、线盒、电线 |
| 2 | 吸顶灯 | 30 | 盏 |  |  | 600\*600平板灯 |  |  |  |  |  |
| 3 | 二位开关 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 普通二三插座 | 12 | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 电工安装 |
| 5 | 空调插座 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 电话插座 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 电工安装 |
| 7 | 网络插座 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 电工安装 |
| 8 | 电视插座 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 电工安装 |
| 9 | 小计 | | |  | |  | | | | |  |
| **三、其他项目** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 地面保护 | 114 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料搬运费 | 114 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  | 施工材料的二次搬运 |
| 3 | 垃圾清理费 | 114 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  | 人工搬运所有进场垃圾到指定场地，不含运走 |
| 4 | 室内保洁 | 114 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 小计 | | |  | |  | | | | |  |
| **四** | **项目直接费（元）=一+二+三** | | | | |  | | | | |  |
| **五** | **项目管理费（元）=四\*5%** | | | | |  | | | | |  |
| **六** | **项目税金（元）=（四+五）\*6%** | | | | |  | | | | |  |
| **七** | **项目造价（元）=四+五+六** | | | | |  | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **维修维护项目预算表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称: 老师健康中心2维修维护** | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 工程或费用名称 | 数量 | 单位 | 综合单价（元） | 合价（元） | 其中 | | | | | |
| 主材清单 | 主材单价（元） | 辅材清单 | 辅材单价（元） | 人工单价（元） | 施工工艺 |
| 1 | 地面瓷砖修补 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 背景墙免漆板制作 | 4.86 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 天花二级造型制作 | 60 | ㎡ |  |  | 轻钢龙骨石膏板 |  | 吊杆、枪钉 |  |  | 轻钢龙骨、石膏板封面 |
| 4 | 天花弱光灯槽制作 | 30 | m |  |  | 轻钢龙骨石膏板 |  | 枪钉 |  |  | 轻钢龙骨、石膏板封面 |
| 5 | 墙面乳胶漆 | 85 | ㎡ |  |  | 白色乳胶漆 |  | 腻子粉，石膏粉 |  |  | 批灰三遍，滚涂乳胶漆，打磨表面平整，阴阳角平直，无龟裂，表面无起伏现象。 |
| 6 | 天花乳胶漆 | 72 | ㎡ |  |  | 乳胶漆 |  | 腻子粉，石膏粉 |  |  | 批灰三遍，滚涂乳胶漆，打磨表面平整，阴阳角平直，无龟裂，表面无起伏现象。 |
| 7 | 强弱电路改造 | 60 | ㎡ |  |  | 威特线 |  | 联塑PVC管 |  |  | 包括线管、线盒、电线 |
| 8 | 筒灯 | 28 | 盏 |  |  |  |  |  |  |  | 电工开孔安装 |
| 9 | 天花灯 | 8 | 盏 |  |  | 600\*600平板灯 |  |  |  |  | 电工安装 |
| 10 | LED灯带 | 36 | 盏 |  |  |  |  |  |  |  | 电工安装 |
| 11 | 三位开关 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 电工安装 |
| 12 | 普通二三插座 | 6 | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 电工安装 |
| 13 | 空调插座 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 电工安装 |
| 14 | 网络插座 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 电工安装 |
| 15 | 电视插座 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 电工安装 |
| 16 | 地面保护 | 60 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 材料搬运费 | 60 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  | 施工材料的二次搬运 |
| 18 | 垃圾清理费 | 60 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  | 人工搬运所有进场垃圾到指定场地，不含运走 |
| 19 | 室内保洁 | 60 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | | |  | |  | | | | |  |
| **一** | **项目直接费（元）** | | | | |  | | | | |  |
| **二** | **项目管理费（元）=一\*5%** | | | | |  | | | | |  |
| **三** | **项目税金（元）=（一+二）\*6%** | | | | |  | | | | |  |
| **四** | **项目造价（元）=一+二+三** | | | | |  | | | | |  |

**四、食堂餐桌椅凳**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌规格参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **金额** |
| 1 | 食堂餐桌椅凳 | 椅子采用国际标准玻璃钢一次成型，  规格为：360mmX380mmX400mm，  椅连接金属件采用18mm托盘钢板，螺丝件紧固；  23胶套采用ABS材料。椅面前孔距175mm，后孔距120mm，前后孔距170mm | 张 | 400 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |