采购县新综合档案馆配套设备设施

招标文件

采 购 人：乐东黎族自治县档案局

项目名称：采购县新综合档案馆配套设备设施

招标编号：HNZH-2018-158

代理机构：海南政辉招投标代理有限公司

2018年04月

目    录

第一章  投 标 邀 请 函	2

前 附 表	4

第二章  投标人须知	5

第三章  用 户 需 求 书	10

一、项目概况	10

二、投标人资格要求	10

三、验收要求	10

四、采购清单	10

第四章 合同条款	46

第五章  投标文件内容和格式	53

第六章  评审办法和程序	60

# 第一章  投 标 邀 请 函

海南政辉招投标代理有限公司（简称“招标代理机构”或“招标人”下同）受乐东黎族自治县档案局（简称“采购人”下同）的委托，就采购县新综合档案馆配套设备设施（招标编号HNZH-2018-158）所需的货物及相关服务组织公开招标，欢迎合格的国内投标人提交密封投标。有关事项如下：

一、招标项目

1、名称：采购县新综合档案馆配套设备设施

2、项目编号：HNZH-2018-158

3、用途：工作需要

4、技术要求：见“用户需求书”

5、本项目预算：￥3980000.00元。

二、投标人资格要求 ：

1.具有独立承担民事责任的能力；提供具有工商行政管理部门核发的工商营业执照（或三证合一证件），提供的营业执照需具有相关制造或经营范围

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 ；提供上一年度财务报表或银行资信证明或经财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 ；提供与本项目有关的技术人员配备表和技术人员证书或提供具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函原件。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；提供近6个月内任意一个月的纳税证明及社保缴纳凭证；

5.参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；提供书面声明书原件及“信用中国”网站截图；

## 6.本项目不接受联合体投标。

三、招标文件的获取

1、发售标书时间：2018年04月25日08:30:00 — 2018年05月04日17:30:00（节假日除外）；

2、标书发售地点：http://218.77.183.48。

3、标书售价：300元/套（售后不退），开标现场缴费。

4、投标人提问截止时间：2018年05月07日 17:30:00（北京时间）。

5、保证金到账截止日期：2018年05月15日 15:30（北京时间）前，投标保证金支付形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。保证金单据上必须注明项目编号以及项目名称。保证金金额：￥10000.00元。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2018年05月15日  15:30

2、开标时间：2018年05月15日15:30

3、开标地点：海口市国兴大道海南省公共资源交易服务中心（省政务中心旁会展楼）二楼207开标室；

4、投标截止日期前，必须在网上上传PDF格式电子投标文件 (使用WinRAR加密压缩)，并在开标时提交电子版、纸质版投标文件；

5、公告媒体： 中国海南政府采购网、中国采购与招标网、海南省人民政府政务服务中心网。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市美兰区五指山路16-3号康业花园西湖苑G栋2A

电  话：0898-66557609              传真：0898-66557605

联系人：陈工

海南政辉招投标代理有限公司

2018年04月25日

## 前 附 表

| 序号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及招标编号 | 采购县新综合档案馆配套设备设施 HNZH-2018-158 |
| 2 | 采购人 | 乐东黎族自治县档案局 |
| 3 | 招标方式 | 公开招标 |
| 4 | 采购预算 | 采购预算：￥3980000.00元，投标总报价超过采购预算的将视为无效投标。 |
| 5 | 项目交付使用时间要求 | 自签订合同之日起25天之内，供应商必须完成本项目的全部工作任务，包括工程的最终验收工作。 |
| 6 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 7 | 投标文件有效期 | 自投标文件递交截止之日起 60 天内有效 |
| 8 | 投标保证金 | 保证金到账截止日期：2018年05月15日15:30（北京时间）， 投标保证金的形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。 投标保证金为： ￥10000.00元。 |
| 9 | 投标文件的递交 | 投标人务必在投标截止日期前将电子投标文件——PDF格式(使用WinRAR加密压缩)上传到http://218.77.183.48/htms网址，并在开标前将纸质投标文件提交到开标地点，同时提供投标文件电子光盘。 |
| 10 | 纸质投标文件份数 | 投标文件一式伍 份，固定装订，正本 壹 份，副本肆份。投标人投多包时要针对每个包单独做投标文件，独立密封。 |
| 11 | 投标文件递交截止时间 | 2018年05月15日15:30。 |
| 12 | 开标时间及地点 | 2018年05月15日15:30； 海南省人民政府政务服务中心二楼207室（海口市国兴大道9号）。 |

# 第二章  投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：乐东黎族自治县档案局

1.2招标人：海南政辉招投标代理有限公司

1.3投标人：系指符合本项目采购要求相应资质、向招标方提交投标文件的货物制造厂商或代理商。在投标阶段称为供应商，在签订和履行合同阶段称为中标方、供货方或卖方。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标人组织的本次投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5．招标文件的约束力

5.1投标人购买本招标文件后如在7天内未对招标人提出书面质疑，即视为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

5.3 本招标文件由招标人负责解释。

二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  投标文件内容和格式

第六章  评审办法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标人联系解决。

6.2投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清

投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应于投标截止时间15天前以书面形式（包括书面文字、传真等）向招标人提出，招标人将以书面形式进行答复，同时招标人有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

8．招标文件的修改或补充

8.l 在投标截止时间前15天，招标人可以书面通知的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

8.2 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以招标人最后发出的修改/补充公告为准。

8.3 投标人收到修改/补充公告后，应在1个工作日内以书面形式回复招标人，逾期不回者，被视为已收到修改/补充公告。

8.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，招标人有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了此招标文件的投标人。

三、投标文件

9．投标文件的组成

9.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

9.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

10．投标报价

10.1报价均须以人民币为计算单位。

10.2本次采购采用总承包方式，因此投标人的报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

10.3投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

10.4中标候选人的报价如超过采购预算而采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

11．投标保证金

11.1投标保证金是参加本项目投标的必要条件，投标保证金额及到账截止日期，详见招标公告。投标文件须附有缴纳保证金的相关证明单据(银行回执单),投标保证金采用网上支付形式，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。

11.2 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

11.4 投标保证金的退还

11.4.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了采购合同后退还。

11.4.2 落标的投标人的投标保证金将在中标公示结束后退还。

11.5 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标人恶意串通的；

（5）向采购人、招标人、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

12．投标有效期

12.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

12.2 在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

13．投标文件的数量、签署及形式

13.1 投标文件一式伍份，固定装订。其中正本壹份，副本肆份。投标人投多包时要针对每个包单独做投标文件，独立密封。

13.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

13.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

13.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

14．投标文件的密封及标记

纸质投标文件：投标人投多包时要针对每个包单独做投标文件，独立密封。

14．l 投标人应将投标文件正 本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。投标文件光盘单独密封。封皮上均应写明：

致：海南政辉招投标代理有限公司

项目名称：采购县新综合档案馆配套设备设施

招标编号：HNZH-2018-158

包    号：    包（    包号名称     ）或 项目本身

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

14.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标人有权拒绝接收其投标文件。

15．投标截止时间

15.l投标人务必在投标截止日期前将电子投标文件——PDF格式(使用WinRAR加密压缩)上传到http://218.77.183.48/htms网址，并在开标前将纸质投标文件提交到开标地点，同时提供投标文件U盘。

15.2 若招标人推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标人、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

15.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标人将拒绝接受。

五、开标及评标

16．开标

16.l 招标人按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标人有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标人对投标文件的处理不承担责任。

16.2政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

16.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标人认为合适的其他内容，招标人将作开标记录。

16.4 若投标文件未密封，招标人将拒绝接受该投标人的投标文件。

17．评标委员会

受采购人的委托，招标人从海南省综合评标专家库中随机抽取相关专家 4名和采购人代表  1名组成评标委员会，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

18.评标

见“第六章 评审办法”。

六、授标及签约

19．定标原则

19.1评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐出一至三人为中标候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的中标候选人。

19.2 招标人将在指定的网站（海南省人民政府政务服务中心网、海南省人民政府网、中国海南政府采购网）上公示投标结果。

20. 质疑处理

20.1 投标人如认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益收到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向招标人提出质疑。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，匿名、非书面形式、7个工作日之外的质疑均不予受理。

21．中标通知

21.l定标后,招标人应将定标结果通知所有的投标人。

21.2中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标人处领取中标通知书，并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22．签订合同

22.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点，与采购人签订中标合同，否则中标无效，投标保证金将不予退还，给采购人和招标人造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23．招标代理服务费

本次采购活动采购代理服务费按相关规定收取，由中标人向海南政辉招投标代理有限公司支付。

24.其它

本项目不召开答疑会。

# 第三章  用 户 需 求 书

## 一、项目概况

1、项目名称：采购县新综合档案馆配套设备设施

2、招标编号：HNZH-2018-158

3、采购单位：乐东黎族自治县档案局

4、交付时间：自签订合同之日起25天之内，供应商必须完成本项目的全部工作任务，包括工程的最终验收工作。

5、付款方式：签订合同后预付款30%，验收通过后付完尾款70%。

## 二、投标人资格要求

见投标邀请

## 三、验收要求

由乐东县档案局组织人员负责验收。

## 四、采购县新综合档案馆配套设备设施采购需求表

采购清单

| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、综合布线系统及网络 |
| 1.1 | 内网信息点 | 个 | 40 |  |
| 1.2 | 外网信息点 | 个 | 28 |  |
| 1.3 | 设备机柜 | 台 | 1 |  |
| 1.4 | 布线机柜 | 台 | 1 |  |
| 1.5 | 内网交换机 | 台 | 1 |  |
| 1.6 | 外网交换机 | 台 | 1 |  |
| 2、视频监控系统 |
| 2.1 | 高清宽动态红外(H.265)网络摄像机 | 台 | 39 |  |
| 2.2 | 壁挂支架 | 个 | 39 |  |
| 2.3 | 高清（200万像素)红外半球网络摄像机 | 台 | 12 |  |
| 2.4 | 电梯专用半球摄像机 | 台 | 1 |  |
| 2.5 | 红外网络高速智能球 | 台 | 3 |  |
| 2.6 | 摄像机电源适配器 | 个 | 6 |  |
| 2.7 | 球机支架 | 个 | 3 |  |
| 2.8 | 光收发器 | 对 | 2 |  |
| 2.9 | 监控防雷器 | 个 | 14 |  |
| 2.10 | 网络硬盘录像机（64路16盘位） | 台 | 1 |  |
| 2.11 | 监控专用硬盘 | 块 | 16 |  |
| 2.12 | 监控电视机 | 台 | 2 |  |
| 2.13 | 24口交换机 | 台 | 2 |  |
| 2.14 | 8口交换机 | 台 | 2 |  |
| 2.15 | 监控电源线 | 米 | 400 |  |
| 2.16 | 监控网线 | 箱 | 10 |  |
| 2.17 | 监控操作台 | 台 | 1 |  |
| 2.18 | 监控专用防水箱 | 个 | 5 |  |
| 2.19 | 监控机柜配电 | 项 | 1 |  |
| 2.20 | 监控立杆 | 项 | 3 |  |
| 2.21 | 室外多模光纤 | 米 | 200 |  |
| 2.22 | 8口光纤盒 | 个 | 2 |  |
| 2.23 | 光纤跳线 | 对 | 4 |  |
| 2.24 | 熔接光纤 | 芯 | 24 |  |
| 2.25 | PVC线管 | 批 | 1 |  |
| 2.26 | 辅材 | 批 | 1 |  |
| 2.27 | 其它 | 项 | 1 |  |
| 3、机房建设 |
| 3.1 | 静电地板 | ㎡ | 20 |  |
| 3.2 | 静电地板辅材 | 项 | 1 |  |
| 3.3 | 电源防雷接地 | 项 | 1 |  |
| 3.4 | 灭火装置 | 个 | 2 |  |
| 3.5 | 机房门禁 | 台 | 1 |  |
|  |  | 个 | 1 |  |
|  |  | 个 | 1 |  |
|  |  | 个 | 1 |  |
|  |  | 项 | 1 |  |
| 3.6 | 入侵报警系统 | 台 | 1 |  |
|  |  | 个 | 1 |  |
|  |  | 个 | 2 |  |
|  |  | 项 | 1 |  |
| 3.7 | UPS电源 | 套 | 1 |  |
| 3.8 | 空调 | 台 | 1 |  |
| 3.9 | 空调安装 | 项 | 1 |  |
| 4、多媒体会议室 |
| 4.1 | 室内4.75单色屏 | ㎡ | 4.2 |  |
| 4.2 | 电视机 | 台 | 1 |  |
| 4.3 | 数字会议系统主机 | 台 | 1 |  |
| 4.4 | 桌面式讨论会议主席单元 | 只 | 1 |  |
| 4.5 | 桌面式讨论会议代表单元 | 只 | 9 |  |
| 4.6 | 延长线 | 条 | 1 |  |
| 4.7 | 数字会议反馈抑制器 | 台 | 1 |  |
| 4.8 | 无线话筒 | 套 | 1 |  |
| 4.9 | 调音台 | 台 | 1 |  |
| 4.10 | 功率放大器 | 台 | 1 |  |
| 4.11 | 音箱 | 台 | 2 |  |
| 4.12 | 音箱支架 | 个 | 4 |  |
| 4.13 | 话筒前级 | 台 | 1 |  |
| 4.14 | 电源时序器 | 台 | 1 |  |
| 4.15 | 蓝光播放机 | 台 | 1 |  |
| 4.16 | 机柜 | 台 | 1 |  |
| 4.17 | 会议室供配电及弱电布线 | 项 | 1 |  |
| 5、多媒体培训室 |
| 5.1 | 室内4.75单色屏 | ㎡ | 4.2 |  |
| 5.2 | 多媒体投影仪 | 台 | 1 |  |
| 5.3 | 投影屏幕 | 张 | 1 |  |
| 5.4 | 无线话筒 | 套 | 1 |  |
| 5.5 | 调音台 | 台 | 1 |  |
| 5.6 | 功率放大器 | 台 | 2 |  |
| 5.7 | 音箱 | 台 | 4 |  |
| 5.8 | 音箱支架 | 个 | 4 |  |
| 5.9 | 话筒前级 | 台 | 1 |  |
| 5.10 | 电源时序器 | 台 | 1 |  |
| 5.11 | 蓝光播放机 | 台 | 1 |  |
| 5.12 | 机柜 | 台 | 1 |  |
| 5.13 | 会议室供配电及弱电布线 | 项 | 1 |  |
| 6、门禁系统 |
| 6.1 | 四门禁控制器 | 台 | 5 |  |
| 6.2 | 读卡器 | 个 | 15 |  |
| 6.3 | 出门按钮 | 个 | 15 |  |
| 6.4 | 电锁 | 个 | 15 |  |
| 6.5 | 闭门器 | 个 | 12 |  |
| 6.6 | 非接触式ID感应卡 | 张 | 30 |  |
| 6.7 | 发卡器 | 个 | 1 |  |
| 6.8 | 指纹采集器 | 个 | 1 |  |
| 6.9 | 混合考勤机 | 台 | 1 |  |
| 6.10 | 考勤软件 | 套 | 1 |  |
| 6.11 | 管理主机 | 台 | 1 |  |
| 6.12 | 交换机 | 台 | 1 |  |
| 6.13 | 电控锁预安装处理 | 项 | 1 |  |
| 6.14 | 布线及辅材 | 项 | 1 |  |
| 7、其他 |
| 7.1 | 43寸触摸屏 | 套 | 1 |  |
| 7.2 | 触摸屏配套 | 项 | 1 |  |
| 7.3 | 培训电脑 | 台 | 9 |  |
| 7.4 | 笔记本电脑 | 台 | 1 |  |
| 7.5 | A4彩色激光打印机 | 台 | 1 |  |
| 7.6 | 彩色激光数码复印机 | 台 | 1 |  |
| 7.7 | 扫描仪 | 台 | 1 |  |
| 7.8 | 照相机 | 台 | 1 |  |
| 8 | 书架 | 组 | 28 |  |
| 9 | 阅览桌 | 张 | 3 |  |
| 10 | 椅子 | 把 | 12 |  |
| 11 | 密集底图柜 | 斗 | 200 |  |
| 12 | 档案密集架 | m³ | 58.75 |  |
| 13 | 档案密集架 | m³ | 317.2 |  |
|  |  | m³ | 444.5 |  |
| 14 | 搬迁密集架 | 组 | 60 |  |
| 15 | 档案低温臭氧杀虫灭菌柜 | 台 | 1 |  |
| 16 | 恒温恒湿机 | 台 | 4 |  |
| 17 | 全彩LED显示屏 | ㎡ | 7.7 |  |
| 18 | 窗帘 | 个 | 72 |  |
| 19 | 不锈钢防盗网 | ㎡ | 126.36 |  |
|  |  | ㎡ | 41 |  |
| 20 | 空调 | 台 | 11 |  |
|  |  | 台 | 2 |  |
| 21 | 局长办公桌 | 张 | 1 |  |
| 22 | 局长办公椅 | 张 | 1 |  |
| 23 | 文件柜 | 个 | 1 |  |
| 24 | 三人沙发 | 张 | 1 |  |
| 25 | 单人沙发 | 张 | 2 |  |
| 26 | 长茶几 | 张 | 1 |  |
| 27 | 方茶几 | 张 | 1 |  |
| 28 | 茶水柜 | 张 | 1 |  |
| 29 | 副局长办公桌 | 张 | 2 |  |
| 30 | 办公椅 | 张 | 2 |  |
| 31 | 文件柜 | 个 | 2 |  |
| 32 | 单人沙发 | 个 | 4 |  |
| 33 | 方茶几 | 个 | 2 |  |
| 34 | 茶水柜 | 个 | 1 |  |
| 35 | 办公桌 | 张 | 6 |  |
| 36 | 办公椅 | 张 | 6 |  |
| 37 | 沙发 | 套 | 1 |  |
| 38 | 会议桌 | 张 | 1 |  |
| 39 | 条形桌 | 张 | 4 |  |
| 40 | 办公椅 | 张 | 22 |  |
| 41 | 茶水柜 | 个 | 1 |  |
| 42 | 电脑桌 | 位 | 6 |  |
| 43 | 办公椅 | 张 | 6 |  |
| 44 | 复印机 | 台 | 1 |  |
| 45 | 电脑 | 台 | 3 |  |
| 46 | 双层铁床 | 张 | 1 |  |

采购产品详细技术参数

| 序号 | 品名 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、综合布线系统及网络 |
| 1.1 | 内网信息点 | （一）超五类非屏蔽电缆 1、 阻燃等级：满足YD/T 1019中对阻燃的要求 2、 导体直径：≥0.5mm外 3、 外护套材料 PVC 4、 外护套直径 约5.2mm 5、 绝缘材料：PE 6、 外护套厚度 ≥0.55mm 7、 绝缘直径 0.88±0.02mm （二）超五类非屏蔽模块 1、 材料：塑料件为PC/ABS合金，簧片为锡青铜带并镀金50U''； 2、 塑料件阻燃等级：UL 94-V0 3、 模块内部采用全簧片设计，没有PCB板，可靠性高 4、 免工具压接方式，安装快捷。 5、 兼容568A和568B两种接续标准 6、 寿 命：插头插座可重复插拔次数≥750次；IDC端接次数≥200次。 （三）超五类非屏蔽跳线 1、 跳线外护套材料为PVC,内部导体为多股软线，线径24AWG 2、 材料阻燃等级：UL 94-V2 3、 线缆为超五类多股软线，符合TIA/EIA 568C标准的要求 4、 采用三叉RJ45插头，确保簧片与导体可靠接触 5、 簧片为镀金50U'' 6、 传输带宽为100MHz 7、 寿 命：插头可重复插拔次数≥750次 （四）信息面板 1、材料：面板材料为优质PC，防尘门材料为PP 2、面板规格：国际标准的86*86mm，外观为圆角造型 |
| 1.2 | 外网信息点 |  |
| 1.3 | 设备机柜 | 42U服务器机柜,规格约600*950*2045mm；钢质装拆式侧门，钢化玻璃前门，顶盖散热风扇 |
| 1.4 | 布线机柜 | 42U布线机柜，约600mm*600mm*2045mm；钢质装拆式侧门，钢化玻璃前门，顶盖散热风扇 |
| 1.5 | 内网交换机 | 三层千兆网络交换机，24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个SFP。交换容量：≥200Gbps，包转发率：≥96Mpps，支持GE端口聚合，支持10GE端口聚合，支持基于端口的VLAN，支持IPv4和IPv6地址 |
| 1.6 | 外网交换机 | 网络交换机，16个10/100Base-TX以太网端口；8个10/100/1000Base-T以太网端口；4个100/1000Base-X SFP端口。交换容量：≥90Gbps，包转发率：≥15Mpps，1个Console口，支持基于端口的VLAN，支持STP/RSTP/MSTP，支持静态路由、RIP、RIPing、OSPFV1/V2/V3。 |
| 2、视频监控系统 |
| 2.1 | 高清宽动态红外(H.265)网络摄像机 | 红外枪式摄像机，1/2.7" 200万像素/1080p分辨率/双灯红外80m/IP 67/宽电压/宽动态/可选镜头3.6mm、6mm、8mm、12mm/POE供电。 |
| 2.2 | 壁挂支架 | 单螺钉万向调节，铝合金材质 |
| 2.3 | 高清（200万像素)红外半球网络摄像机 | 红外半球摄像机，1/2.7" 200M/1080p/IR 50m/IP 67/宽电压/宽动态/2.8mm/3.6mm/6mm/8mm/POE供电/内置MIC |
| 2.4 | 电梯专用半球摄像机 | 传感器类型1/2.7英寸CMOS；最大分辨率200W；最大红外距离20米；宽动态120dB；镜头焦距6mm；定焦；MIC支持；SD卡支持；供电方式DC12+POE；防护等级IP67 |
| 2.5 | 红外网络高速智能球 | 1/2.8英寸 CMOS；水平解析度≥1000TVL；信噪比≥55dB；焦距5.0mm～115mm；光学变倍23倍；补光方式红外；补光距离≥150m；H.265/H.264BaselineProfile/H.264MainProfile/H.264HighProfile/M-JPEG；人脸智能检测；网络接口；报警输入2路开关量输入(0～5V DC)；报警输出1路，支持报警联动；音频输入；音频输出；电源AC24V/2.2A ±25%（含红外控制电路）；IP66，防雷、防浪涌和防突波保护，符合GB/T 17626.5 4级标准。 |
| 2.6 | 摄像机电源适配器 | DC12V 摄像机专用电源 |
| 2.7 | 球机支架 | 壁装支架 |
| 2.8 | 光收发器 | 百兆多模光纤收发器 |
| 2.9 | 监控防雷器 | 电源电涌保护特性 额定电压Un 24V AC 最大持续运行电压Uc 40V AC 保护水平Up(8/20μs) 120V 额定负载电流 IL 3A 标称放电电流In(8/20μs) 5kA 最大放电电流 Imax(8/20μs) 10kA 网络信号电涌保护特性 最大持续运行电压Uc 8V 保护水平Upx-x(1.2/50μs) 20V 额定负载电流 IL 500mA 标称放电电流In(8/20μs) 8kA 最大放电电流Imax(8/20μs) 12kA 传输特性 100Mbps 插入损耗<0.5dB |
| 2.10 | 网络硬盘录像机（64路16盘位） | 操作系统：嵌入式Linux实时操作系统； 网络协议：IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）、PSIA； 网络视频接入：64路； 网络带宽：接入320Mbps,储存320Mbps,转发320Mbps； 解码能力：2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P； 画面分割： 64路设备：1、4、8、9、16、25、36、64分割； 视频输出：2路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA1和HDMI 1同源输出，双HDMI 异源输出； 录像方式：手动录像;动态检测录像;定时录像;报警录像； 录像保存：硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录； 视频压缩标准：Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MPEG4/MJPEG； 音频压缩标准：G.711A、G.711U、PCM、G726； ▲前智能接入：支持Smart IPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警提示，可对检测到的人脸图像进行裁切可实现智能规则配置和智能录像查询；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件） ▲集群服务功能检验：可将多台样机分别设置为主服务器和备用服务器，当其中的主服务器出现死机或者磁盘损等情况，可自动切换至备用服务器进行工作，当主服务器恢复正常后，录像数据能由备份服务器回传至主服务器，可配置高速、中速、低速进行回传（1<M<N）；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件） 音频接口：1路，RCA支持IPC复合音频输入/2路，RCA支持语音对讲输出； 报警接口：16进6出，其中有1路12V直流输出 支持可配置成单盘，Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、Raid50、Raid60、JBOD等各种数据保护模式； |
| 2.11 | 监控专用硬盘 | 监控专业硬盘,6000G |
| 2.12 | 监控电视机 | 屏幕尺寸：50英寸；分辨率：4K；屏幕比例：16:9；背光灯类型：LED，配置壁挂式安装支架。 |
| 2.13 | 24口交换机 | 交换容量：≥20Gbps，包转发率：≥4Mpps，1个Console口，支持端口镜像和流镜像功能，支持基于协议的VLAN，支持静态路由、RIP，支持IGMP V1/V2/V3 Snooping |
| 2.14 | 8口交换机 | 8口百兆电口（POE）非网管以太网交换机，支持10/100/1000Mbit/s传输速率，转发能力：≥9Mpps，支持地址自动学习、自动老化，支持半双工、全双工、自协商工作模式 |
| 2.15 | 监控电源线 | RVV2*1.0电缆 |
| 2.16 | 监控网线 | 超5类非屏蔽双绞线 1、 阻燃等级：满足YD/T 1019中对阻燃的要求 2、 导体直径：≥0.5mm外 3、 外护套材料 PVC 4、 外护套直径 约5.2mm 5、 绝缘材料：PE 6、 外护套厚度 ≥0.55mm 7、 绝缘直径 0.88±0.02mm |
| 2.17 | 监控操作台 | 控制操作台：2位钢制一体化控制操作台，600mm宽/位 |
| 2.18 | 监控专用防水箱 | 定制监控电源、防雷器安装专用防水箱 |
| 2.19 | 监控机柜配电 | 监控设备机柜配电处理，包含UPS电源配电箱、空气开关等 |
| 2.20 | 监控立杆 | 监控立杆加及接地处理。 |
| 2.21 | 室外多模光纤 | 室外多模光纤布线6芯 |
| 2.22 | 8口光纤盒 | 8口光纤盒（含藕合器8个） |
| 2.23 | 光纤跳线 | 多模光纤跳线 SC-SC 3米 |
| 2.24 | 熔接光纤 | 熔接光纤费 |
| 2.25 | PVC线管 | PVC布线管材，线槽等 |
| 2.26 | 辅材 | 含玻纹管、自攻螺丝、固定件、挖沟、开槽、回填、插座、水晶头等 |
| 2.27 | 其它 | 路面开挖及恢复 |
| 3、机房建设 |
| 3.1 | 静电地板 | 全钢边防静电地板600*600*35mm。 |
| 3.2 | 静电地板辅材 | 踢脚线、镀锌角铁、支架、接缝处理等。 |
| 3.3 | 电源防雷接地 | 满足计算机机房使用的二、三级电源防雷接地（含防雷系统检测）。 |
| 3.4 | 灭火装置 | 手提式二氧化碳灭火器，5KG |
| 3.5 | 机房门禁 | 指纹门禁一体机： 1、2.4寸彩屏显示 2、TCP/IP和RS485通讯可选 3、自带门铃大按键 4、U盘功能,可上传下载记录等 5、支持指纹/ID卡/MF卡,使用范围广,配置ID卡功能 6、背光数字及功能键,可夜间操作 7、具有 weigand in&out接口,既可外接读头也可做为门禁读头使用 8、32位主频400MHz高速CPU，128M flash 32M RAM内存 |
|  |  | 出门按钮：86*86 |
|  |  | 单门电锁 |
|  |  | 电锁电源 |
|  |  | 布线管材及辅材：满足系统使用的布线以及管材配件辅材等 |
| 3.6 | 入侵报警系统 | 报警主机：主机键盘合一，可接入8个防区带防拆及开锁功能，支持单个防区布/撤防操作 |
|  |  | 声光警笛：声音和闪光一体警笛 |
|  |  | 红外探测器：微波红外三鉴探测器，PIRgn MW双重保护，数字温度补偿，多普勒(效应)+能量分析，有效地防止干扰 |
|  |  | 布线管材及辅材：满足系统使用的布线以及管材配件辅材等 |
| 3.7 | UPS电源 | UPS应采用高频双转换在线式，支持单进单出输入输出制式； UPS主机应支持塔式安装，便于快速部署调整； UPS设备输入功率因数应不小于 0.99 ； 输出频率：在线模式：跟踪旁路输入；电池模式：50/60Hz±0.05%； ▲输出功率因数：0.9，感性负载：PF在0.5～1之间时，不降额；容性负载：PF在0.5～1之间时，在80%～100%间线性降额；（提供产品证明材料：产品彩页或第三方检测报告等） UPS设备输出波形失真度≤2％； 在线模式下，系统效率达96%。 满载时，输入电压范围可在176V AC～280V AC内波动，电网适应能力强； 过载能力：在105%～125%负载时5min后转旁路，在125%～150%负载时1min后转旁路，在150%负载时0.2s后转旁路； 支持外置电池，电池电压192V-240VDC可调整，满足长时间备电需求；6kVA/10kVA标准机内置电池标配16节，长效机支持16～20节电池可调，配置灵活，易于维护。电池故障时取出故障电池后可以继续使用，为用户创造更大价值； UPS应具备支持Modbus、SNMP（Simple Network Management Protocol）、USB（Universal Serial Bus）、干接点等多种通讯方式，SNMP卡支持外接USB短信猫，支持UPS工作状态、故障告警短信收发功能； UPS系统输入端应满足5kA防雷和6kV防浪涌要求； ▲提供CB认证、CE-EMC认证、CQC认证、泰尔认证、能源之星认证(提供证书复印件). |
| 3.8 | 空调 | 分体式挂壁空调，大1匹，定频单冷。 |
| 3.9 | 空调安装 | 包含空调设备安装支架、铜管、供电电缆、开关、来电自启设备、布线管材等辅材。 |
| 4、多媒体会议室 |
| 4.1 | 室内4.75单色屏 | 屏体尺寸7.6m*0.456m，加边框后的尺寸为：7.69m*0.546m=4.2㎡，含电源、控制卡、框结构。 单元板技术参数：像素点间距：4.75mm；尺寸： 304*152mm；单元板分辨率：64*32=2048Dots ；驱动方式：1/16 扫恒流驱动 屏体技术参数：亮度：≥200cd/㎡；盲点率：小于万分之三。 系统控制参数：灰度等级 256 级；换帧频率：≥60 帧/秒 ；控制方式：计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示。 |
| 4.2 | 电视机 | 屏幕尺寸：50英寸；分辨率：4K；屏幕比例：16:9；背光灯类型：LED，配置壁挂式安装支架。 |
| 4.3 | 数字会议系统主机 | 1.采用统一8芯航空插头，包括扩展主机接口。 2.超强的扩展限制功能；主机最多可连接128台发言单元，通过扩展最多可接入4096台发言单元。 3.音频处理采用数字均衡模块、降噪处理模块，使声音清晰透澈；两路音频输入，四路音频输出，连接周边设备。 4.具有2组原音通道输出，可连接功放对发言者的讲话进行放大输出，也可连接卡座进行录音。 5.具有2组录音通道输出，可以接设备进行录音。 6.具有投票功能及数据管理功能，可与PC控制软件，其它会议系统、中控系统等设备配合使用，实现现代高科技会议。 |
| 4.4 | 桌面式讨论会议主席单元 | 1.麦克风类型：心型指向性驻极体 2.频率响应：80Hz～16KHz 3.麦克风输入阻抗：1KΩ 4.灵敏度：-46 dBV/Pa 5.最大SPL：100dB(THD>3%) 6.信噪比：>80dB(A) 7.连接头：自带1.8米航空8芯 8.手拉手扩展口：提供 |
| 4.5 | 桌面式讨论会议代表单元 | 1.麦克风类型：心型指向性驻极体 2.频率响应：80Hz～16KHz 3.麦克风输入阻抗：1KΩ 4.灵敏度：-46 dBV/Pa 5.最大SPL：100dB(THD>3%) 6.信噪比：>80dB(A) 7.连接头：自带1.8米航空8芯 |
| 4.6 | 延长线 | 20米8芯会议专用延长线（8芯航空） |
| 4.7 | 数字会议反馈抑制器 | 1.全新自适应算法，无需进行调试，精准可靠使用简单，能使系统增益提升9-15dB。 2.内置压限功能，可使信号输入在大动态的情况下仍能保持高保真的信号输出。 3.直通/啸叫抑制转换开关，能使音响系统在不用反馈抑制器的时候，采用一键控制，使操作更加简便。 4.配置无线话筒接口，且输入信号强度可以通过电位器连续调节，使设备连接更方便。 |
| 4.8 | 无线话筒 | UHF段液晶显示可调频真分集无线咪(双手持）。 1.频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段 共500个频率 2.调制方式：宽带FM 3.频道数目：500个 4.频道间隔：250KHz 5.频率稳定度：±0.005%以内 6.动态范围：100dB 7.最大频偏：±45KHz 8.频率响应：80-18KHz（±3dB） |
| 4.9 | 调音台 | 1.全表面贴装(SMT)工艺设计，功能强大齐全，音质动听，高音清晰，低音震撼。 2.提供8个话筒兼容线路输入带1组效果返送。 3.提供2组立体声音乐输入，且每个单声道输入都有单路音乐输入。 4.提供1组立体声主输出,2组编组输出,2组辅助输出，1组效果输出，1组监听输出，1录音输出，1组CD/TAPE输出。 5.内置DSP效果器，带21种效果。 6.内置USB声卡，连接电脑进行音乐播放和声音录音。 7.内置蓝牙播放模块，可对频蓝牙设备并播放其数字音频节目。 8.话筒输入接口带48V幻像电源，可直接给幻像话筒供电。 |
| 4.10 | 功率放大器 | 1.输出功率（20-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：200W×2；立体声/并联4Ω×2：300W×2；桥接8Ω：600W 2.连接座：XLR 、TRS接口 3.电压增益 (@1KHz)：32dB 4.输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5.输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 6.频率响应(@1W功率下）：20-20KHz/+0/-2dB |
| 4.11 | 音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：70Hz~20KHz 3.额定功率：120W 4.灵敏度：95dB/W/M 5.覆盖角度：(H)120°(V)60° 6.高音：3"锥形高音单元×2 7.低音：6.5"低音×1 |
| 4.12 | 音箱支架 | 音箱固定安装支架 |
| 4.13 | 话筒前级 | 1.96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换。 2.音频信号四选一输入，模拟音频信号的输入灵敏度可选，提供3组话筒输入，标准5.1声道输出。 3.提供USB接口、通过外接串口转WIFI控制器可实现WIFI或有线网络接口可连接电脑，提供远程控制和红外线控制。 4.直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制。 5.通过直接旋转面板的不同旋钮可分别控制话筒音量、效果音量、音乐音量和总音量 。 6.单机提供20组设备数据存储，提供10组效果数据存储,通过PC软件可进行设备之间的复制。 |
| 4.14 | 电源时序器 | 8路电源时序器 1.额定输出电压：~220V 50Hz 2.额定输出电流：30A 3.可控制电源：8路 4.每路动作延时时间：1秒 5.供电电源：VAC 220V 50/60Hz 30A 6.单路额定输出电源：10A |
| 4.15 | 蓝光播放机 | 全高清 HDMI 1080P，输入输出端口：HDMI 1.4接口，USB2.0多媒体播放，复合视频输出，2声道音频输出，数字同轴输出。 |
| 4.16 | 机柜 | 24U机柜:约600mm*800mm*1245mm，钢质装拆式侧门，钢化玻璃前门，顶盖散热风扇 |
| 4.17 | 会议室供配电及弱电布线 | 国产定制满足会议室使用的弱电设备的电源配电箱、供配电线路及配件、音视频线路及其他弱电布线等。 |
| 5、多媒体培训室 |
| 5.1 | 室内4.75单色屏 | 屏体尺寸7.6m*0.456m，加边框后的尺寸为：7.69m*0.546m=4.2㎡，含电源、控制卡、框结构。 单元板技术参数：像素点间距：4.75mm；尺寸： 304*152mm；单元板分辨率：64*32=2048Dots ；驱动方式：1/16 扫恒流驱动 屏体技术参数：亮度：≥200cd/㎡；盲点率：小于万分之三。 系统控制参数：灰度等级 256 级；换帧频率：≥60 帧/秒 ；控制方式：计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示。 |
| 5.2 | 多媒体投影仪 | 显示系统：3LCD 显示芯片：3×0.64英寸芯片 亮度：≥5000流明 标准分辨率：WUXGA（1920*1200） 光源功率：280W 变焦比：1.45X 投影尺寸：40-300英寸 梯形校正垂直：±30度 |
| 5.3 | 投影屏幕 | 119寸16:9电动投影幕（带遥控装置），该幕布使用厚层的机织底布，令布面平直不变形。光子波纹防眩层，改善因光反射造成白色部分失真，从而达到和谐对比度，自然并且色彩丰富。充分满足商教的较高标准。不但扭力大，而且非常安静。 |
| 5.4 | 无线话筒 | UHF段液晶显示可调频真分集无线咪(双手持）。 1.频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段 共500个频率 2.调制方式：宽带FM 3.频道数目：500个 4.频道间隔：250KHz 5.频率稳定度：±0.005%以内 6.动态范围：100dB 7.最大频偏：±45KHz 8.频率响应：80-18KHz（±3dB） |
| 5.5 | 调音台 | 1.全表面贴装(SMT)工艺设计，功能强大齐全，音质动听，高音清晰，低音震撼。 2.提供8个话筒兼容线路输入带1组效果返送。 3.提供2组立体声音乐输入，且每个单声道输入都有单路音乐输入。 4.提供1组立体声主输出,2组编组输出,2组辅助输出，1组效果输出，1组监听输出，1录音输出，1组CD/TAPE输出。 5.内置DSP效果器，带21种效果。 6.内置USB声卡，连接电脑进行音乐播放和声音录音。 7.内置蓝牙播放模块，可对频蓝牙设备并播放其数字音频节目。 8.话筒输入接口带48V幻像电源，可直接给幻像话筒供电。 |
| 5.6 | 功率放大器 | 1.输出功率（20-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：200W×2；立体声/并联4Ω×2：300W×2；桥接8Ω：600W 2.连接座：XLR 、TRS接口 3.电压增益 (@1KHz)：32dB 4.输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5.输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 6.频率响应(@1W功率下）：20-20KHz/+0/-2dB |
| 5.7 | 音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：70Hz~20KHz 3.额定功率：120W 4.灵敏度：95dB/W/M 5.覆盖角度：(H)120°(V)60° 6.高音：3"锥形高音单元×2 7.低音：6.5"低音×1 |
| 5.8 | 音箱支架 | 音箱固定安装支架 |
| 5.9 | 话筒前级 | 1.96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换。 2.音频信号四选一输入，模拟音频信号的输入灵敏度可选，提供3组话筒输入，标准5.1声道输出。 3.提供USB接口、通过外接串口转WIFI控制器可实现WIFI或有线网络接口可连接电脑，提供远程控制和红外线控制。 4.直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制。 5.通过直接旋转面板的不同旋钮可分别控制话筒音量、效果音量、音乐音量和总音量 。 6.单机提供20组设备数据存储，提供10组效果数据存储,通过PC软件可进行设备之间的复制。 |
| 5.10 | 电源时序器 | 8路电源时序器 1.额定输出电压：~220V 50Hz 2.额定输出电流：30A 3.可控制电源：8路 4.每路动作延时时间：1秒 5.供电电源：VAC 220V 50/60Hz 30A 6.单路额定输出电源：10A |
| 5.11 | 蓝光播放机 | 全高清 HDMI 1080P，输入输出端口：HDMI 1.4接口，USB2.0多媒体播放，复合视频输出，2声道音频输出，数字同轴输出。 |
| 5.12 | 机柜 | 24U机柜:约600mm*800mm*1245mm，钢质装拆式侧门，钢化玻璃前门，顶盖散热风扇。 |
| 5.13 | 会议室供配电及弱电布线 | 国产定制满足会议室使用的弱电设备的电源配电箱、供配电线路及配件、音视频线路及其他弱电布线等。 |
| 6、门禁系统 |
| 6.1 | 四门禁控制器 | 用户(卡)容量：3万； 指纹容量：3000 记录容量：10万； 通讯：TCP/IP、RS485 功能：门磁、常开/常闭、刷卡间隔设置、出门开关、胁迫密码、紧急状态密码、互锁、反潜、联动、首人常开、多人开门、韦根读头、485读头、两路辅助输入两路路辅助输出 |
| 6.2 | 读卡器 | 读头，指纹、卡混合论证方式 采用红外探测原理，环保节能。CPU：400MHz主频处理 存储：128MB flash + 8MB RAM 通讯：RS485 防护等级：IP65 |
| 6.3 | 出门按钮 | 暗装出门按钮 |
| 6.4 | 电锁 | 电锁 |
| 6.5 | 闭门器 | 闭门器 |
| 6.6 | 非接触式ID感应卡 | 非接触式ID卡 |
| 6.7 | 发卡器 | 桌面发卡器（USB）、支持ID卡 发卡类型： 非接触式读卡 工作频率： 125（Khz） 读卡时间： 1（s） 感应距离：≥ 5（cm） 电源功率： 1（W） |
| 6.8 | 指纹采集器 | 像素清晰度：512DPI 图象抓取区域：14.6mm（中心标准宽度）；18.1mm（标准长度） 8-bit 灰度 扫描器大小：73*36*16mm 兼容USB1.0, USB1.1, USB2.0 |
| 6.9 | 混合考勤机 | 指纹容量：3200枚 记录容量：80000条 操作系统：Linux 通讯方式：USB-Device，TCP/IP，RS232/485 U盘功能：可用U盘下载考勤记录，具体定时定人发送对公对私的短消息功能 记录查询：可直接在考勤机种查看考勤记录 |
| 6.10 | 考勤软件 | 用于考勤名单管理、考勤班次的设定报表查看等 |
| 6.11 | 管理主机 | CPU：Intel Core i5，内存：4GB DDR4，硬盘：SATA 1T(7200转)，DVD，集成显卡，Windows10 home 64位中文版，19.5显示器 |
| 6.12 | 交换机 | 千兆以太网交换机 8个10/100/1000Base-T以太网端口； |
| 6.13 | 电控锁预安装处理 | 包含电控锁在门上开槽、门框上开槽、刷卡器考勤机在大理石上开洞等处理 |
| 7、其他 |
| 7.1 | 43寸触摸屏 | 43寸卧式触摸屏查询一体机，屏幕分辨1920×1080，处理器 四核I5，硬盘 1000G机械硬盘，内存4GB，WIFI 802.11 b/g/n，网卡类型 1 个千兆网卡。（包含触摸屏查询软件及编辑） 1、机柜机身：采用名牌冷轧电解钢板、豪华进口金属汽车漆；使用专业机柜散热风扇； 2、音响部分：立体声音响；功率：2×2W、带有音量转钮调谐。 3、接口：提供RJ45标准接口、预留电话接口（RJ11），外插电源接口； 4、表面红外触摸屏 • 集成方式：无缝内置，嵌入式 • 触摸技术：光学多点触摸技术 触摸点≥10点 • 书写方式：手指、笔或其它任何非透明物体 • 响应时间：5ms • 定位精度：±2mm • 分辨率：1920×1080 5、电脑配置 处理器酷睿I5，硬盘1000G机械硬盘，内存4GB，WIFI 802.11 b/g/n，网卡类型 1 个千兆网卡 6、触摸屏查询软件 • 编辑、导航、浏览、查询等功能； • 查询框架结构完全自定义，无限级栏目页面定义，任何栏目和场景都可由用户随时进行增加、修改或移动； • 系统提供强大、直观、快捷的场景编辑功能，场景界面、动画和背景音乐、内容完全自定义； • 场景窗口自由叠加、移动、大小修改，窗口内容自由选择，内容支持DOC、PPT、RTF、HTML、GIF、JPG、视 • 频、动画等多种格式文件，并可随时更改； • 栏目按钮支持可执行文件，功能任意扩展； • 支持定制屏保，可定时休眠、恢复及关机； |
| 7.2 | 触摸屏配套 | 包含触摸屏查询机电源布线、网络布线等 |
| 7.3 | 培训电脑 | CPU：Intel Core i5，内存：4GB DDR4，硬盘：SATA 1T(7200转)，DVD，集成显卡，Windows10 home 64位中文版，19.5显示器 |
| 7.4 | 笔记本电脑 | 14英寸笔记本电脑(i5 4G 1T+128G 2G独显 FHD) |
| 7.5 | A4彩色激光打印机一体机 | 幅面：A4；打印分辨率：1200*1200dpi；内存：1gb；打印速度：38ppm；首页打印/黑白6秒/彩色7秒/有线网络打印；打印方式(单面或双面)；标配250页纸盒 |
| 7.6 | A3彩色激光打印复印一体机 | A3幅面，双面彩色复印/网络双面打印/网络彩色扫描，速度25张/分钟，分辨率:600dpi×600dpi， 4.3英寸彩色触摸式面板； 1个500页供纸盒+100张旁路进纸，1.5G内存；、标配自动输稿器；配财务装订功能；打印与复印资料自动分离、20万张长寿命OPC鼓，TK898黑粉可印12000张，彩粉可印6000张. 保修政策：一年质保 |
| 7.7 | 扫描仪 | ①幅面:A8-A4幅面 ②光学分辨率:600*1200. ③色彩:支持彩色及黑白. ④扫描速度:40ppm单面单色,80ipm灰色(200DPI),、30ppm/,60ipm双面彩色(200dpi)，60ipm双面彩色(300dpi) ⑤功能\详细配置:双面扫描,彩色CCD元件*3，接口USB3.0.白色冷阴级荧光灯管，支持加长纸扫描（21.6*558CM）。超声波多页检测，自动纠偏等 ⑥扫描类型;双面高速文档扫描仪,ADF（自动进稿器）+平板扫描 ⑦其它:PaperStream IP驱协可轻松将纸张自动转换适合OCR处理的图像数据. ▲⑧保修:一年，具有原厂或总代驻海南本地售后服务点 |
| 7.8 | 照相机 | 数码单反相机，传感器类型：CMOS；影像传感器尺寸：约23.5mm x15.6mm；有效像素数：约≥2,400万.搭配尼康18-200VR镜头。配置64GB闪存卡。搭配18-200VR镜头。配置64GB闪存卡。 |
| 8 | 书架 | 一、规格：宽900*深450*高2000 二、材料选用标准： 底座：采用1.5mm厚优质冷轧钢板，整体焊接成型，刚性足，不变形。 立柱： 采用1.5mm厚优质冷轧钢板，正面截面为50*46mm。一次成型，立柱两面冲裁双排可上、下调节的挂孔，孔距为52mm。每个挂孔规格：30*4.5mm,并排孔距为20mm。成型立柱采用上、中、下三根连接横梁焊成整体，达到结构坚固合理、美观大方不变形。 侧板：采用1.0mm厚优质冷轧钢板一次冲压成型。凹凸式结构，增大立面强度及冲击力，人性化设计，整体美观、结构合理、设计新颖。 挂板：选用1.0mm厚优质冷轧钢板冲压成型。挂板挂钩采用单边双排双挂钩双边八挂钩模具冲裁打弯而成，中间采用腰形拉伸翻边模成型加强孔，上下两端直角折弯，下端冲有四个凸槽，使搁板嵌置于弯边凸肩上，挂板组装后平整牢固，使得挂板承重更大、更稳。 搁板：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，九面八折弯一次成形，厚度为≧25mm，正面压制两组圆筋，每组压筋数3条，主筋规格4.0*2.0mm，辅筋规格2.0*1.5mm，侧面压制一组圆筋，每组压筋数2条，主筋规格4.0*2.0mm，辅筋规格2.0*1.5mm，压筋工艺确保搁板不变形，外形美观，结构新颖，刚性足，承重能力强，每层承重80KG。满负载24小时后挠曲度≤2mm，卸载后自动恢复。表面采用酸洗磷化后进行喷塑处理。 挡棒：采用1.0mm厚优质冷轧钢板一次冲压成型。两头带有凹槽防滑扣，规格15*13mm，U型状，增强其强度且能阻挡档案滑向另一侧，沿立柱垂直方向可以自由调整高度。 顶板：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，经双面六折弯，使用螺栓紧固于立柱上端，四角对焊，使其成框架结构。 三、金属表面处理及喷涂： 采用乳化剂和碱性助洗剂脱脂、除锈、磷化、钝化、清洗、烘热干燥后进行高光静电粉末喷涂，装饰防护性好，附着力强，工艺过程为：55℃—65℃热水脱脂→冷水清洗→除锈→冷水清洗→中和→表面调整→35℃—45℃热磷化→冷水清洗→干燥→55℃—65℃热钝化→喷涂→200℃高温溶塑→恒温固化。 四、生产质量要求： 1、焊接部位牢固，焊点均匀、平整，无烧焦、烧穿现象，不变形； 2、金属表面无裂痕，下料，冲压尺寸公差+0.5mm； 3、表面涂层平整光滑，色泽均匀一致，不露底，剥落，起泡现象，无裂纹、划痕等缺陷。 五、安装质量要求： 1、架体与底架垂直值<2mm，整列全长公差+<2mm。 2、安装牢固可靠，无松动现象，整体不变形，不倾斜。 |
| 9 | 阅览桌 | 长1800*宽750*高900 桌面：采用优质E1级中纤密度板，表面采用优质0.6mm厚防火板贴面，采用自动封边机、优质PVC封边、粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用；桌架采用工字型1.5 mm厚冷轧钢板，静电喷塑。桌架一次成型模具冲压成型。所有焊接件焊接牢固，光滑平整，架体所有钢质部件表面采用清洗、脱脂、表调、酸洗磷化等十二道处理工艺，表面静电喷涂，高温固化。外形美观，色泽鲜亮，防蚀耐腐，经久耐用。 |
| 10 | 椅子 | 基料：桌面厚度20mm进口橡胶木，台面下四周补厚同等材质,方向与台面木纹一致，桌脚采用95*95mm 进口橡胶木原木料，围板98*20mm，指接板要求由每块长度不小于300mm，宽度不小于70mm料指接而成，所有原木经脱脂烘干处理，干燥率达到8-10%，木纹、色泽均匀，所有胶水、油漆符合国家环保标准，表面经五底三面油漆工艺。 |
| 11 | 密集底图柜 | 规格：长5100*宽740*高2400*2列 1、结构要求 （1）密集架主要由导轨、底盘、传动机构和架体（包括立柱、抽屉、门板及侧护板）等零（部）件组合而成。 （2）架顶应设防尘装置，列与列之间应装有20mm厚特种抗老化橡塑磁性密封条，门面列和中间移动列分别装有锁具和制动装置，每组密集架闭合后可用总锁锁住，形成一个封闭的整体，各列移开后可单独制动，确保人员安全，底部应设防鼠、防倾倒装置。 （3）轨道应固定，轨道与地面齐平（预埋轨道按采购人要求时间完成） 2、▲传动机构要求 （1）传动机构主要由精铸滚轮、传动轴、连接管、调心轴承、机械式自脱超越离合摇手体、多级速比1：6精制链轮等零（部）件组成。 （2）摇手柄：采用铝制摇柄式摇把，手柄带按键式，方便操作，摇动轻便，密集架处于从动或不动状态时，摇柄自行停于垂直位置 （3）传动部件要求： ①传动轴：材料使用Φ20，45#冷拉实心圆钢，加工精度为3.2，经热处理调质，HB220-290。 ②齿轮：采用齿轮为18－36齿45#钢，经锻压精密加工成型，回火去除应力，加工车、滚齿、插键槽、去毛齿、齿部经高频淬火HRC60-62。 ③轴承：采用P204E级调心轴承。 ④紧固件为45#、Q235－A钢标准化零件。 ⑤滚轮：采用高强度铸铁，滚轮经专用机床精密修整成凹凸型(滚轮的外圆柱面两边精加工成型‘凹’型结构，‘凹’型两边高度为5mm，使轨芯嵌入凹槽内行走，防止脱轨现象，滚轮‘凹’型内部与轨芯接触的平面加工成‘凸’型样式以减少磨擦提高滚轮使用寿命)。 ⑥连接管：采用优质钢管，表面镀锌防腐处理。 3、▲底盘要求 底梁3.0mm厚优质冷轧钢板采用分段焊接后整体组装式，连接牢固、运输、安装方便，底梁各段连接采用螺栓紧固，纵梁上按节距冲有矩形槽，底梁节与节之间中隔板三折弯成型两头冲有矩形槽，正面折弯宽98mm±2mm，在插立柱位置与纵梁连接，使底梁架体不扭曲、错位和变形。以供立柱插入后用螺栓紧固。滚轮横梁采用四折成形，确保在外力作用下无任何变形情况发生。底梁下部应装有防倒支架以防架体倾倒。底梁两端封头横梁与纵梁牢固焊接，在直角处上平面均焊上三角形加强板.底盘传动系统采用齿轮传动杜绝老式链条传动用久后链条拉长脱链现象，底盘上加装齿轮箱，可关闭开启。齿轮防锈侵泡在齿轮油中润滑减少传动阻力。 4、▲导轨要求 导轨采用25*25mm实心方钢，实心方钢置于3.0mm厚钢板上，轨道镀锌，轨道板一次成形，底部压双筋，增强承重力，稳固性更强。塞焊而成，分段连接，膨胀螺栓紧固于地面。 5、立柱：采用1.5mm厚优质冷轧钢板，正面截面为50*37mm，一次成型。成型立柱采用上、中、下三根连接横梁焊成整体，达到结构坚固合理、美观大方不变形。立柱下端直接插入底梁固定矩形孔内，通过螺栓紧固，立柱上端与顶板通过螺栓紧固，使立柱顶部形成整体，增强架体的整体刚性。 6、抽屉：采用1.0mm厚优质冷轧钢板冲压成型，抽面为S型。（抽屉内镶樟木）抽屉滑轨：采用1.5mm厚优质静音滑轨，抽拉轻便灵活。 7、侧板：侧板：采用1.0mm优质冷轧钢板整体为横三节式，中间冲凸包，颜色与上下两节区分。整体门型结构，门筋直径Φ30mm。上节上沿回纹设计，款式新颖，人性化设计，增大立面强度及冲击力，架体外观及结构设计新颖。 8、背板：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，美观大方。组装后缝隙均匀。 9、顶板：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，经双面六折弯，使用螺栓紧固于立柱上端，四角对焊，使其成框架结构。 10、防尘板：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，具有耐高温、耐腐蚀、防尘、防静电等特性。 11、防鼠板：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，表面光滑，经过防腐处理，坚硬、美观。 12、技术、安装标准 及制造公差要求 （1）每标准节组装后，外形尺寸的极限偏差为±2mm，立柱与导轨的垂直度不大于2mm。侧面板和中腰带的对缝处的间隙不大于2mm，门缝间隙均匀并在1～2mm之间。 （2）传动机构应转动灵活、平稳、不得有失灵现象。 （3）导轨安装平行度偏差不大于1mm/m，全长不大于2mm，导轨对接处高低差不大于0.3mm。 （4）底梁必须平直，直线度不大于0.5mm/m，全长不大于2mm。 （5）架体安装垂直度偏差小于2mm，达到横平竖直。每列配斜拉杆。 （6）各零件、组合件表面光滑、平整，不得有尖角、突起。 （7）所有焊接件焊接牢固，焊痕打磨光滑平整。 （8）喷塑表面色泽一致，塑面均匀光滑，无划伤。 （9）产品各零件、组合件之间应能具有互换性。 （10）搁板上均匀载重400N，放置24h最大挠度小于4mm，卸载后2h搁板不得有裂缝，残余变形量不大于0.3mm。 （11）每标准节在全负载的情况下，各结构件和架体没有明显变形，架体不应产生倾斜现象。 （12）在全负载的情况下，各列密集架应运动自如，不得有阻滞现象，单列密集架运行，手柄摇力不大于11.8N。 13、工艺要求 （1）投标企业应该制定严格的产品企业标准，并有完善的质量检验制度和控制手段。要有高精度的剪板机、折弯机、各种机械加工设备及全自动高压静电喷塑设备，工艺装备齐全 （2）所有钣金件、机加工件加工后均打磨毛刺，无裂痕及伤痕 （3）所有焊接件均焊接牢固，外表光滑平整 （4）每标准节组装后，质量符合技术标准要求 （5）产品的全部钣金件应经过严格的酸洗、除锈、磷化处理。颜色按用户要求，表面喷涂粉末材料采用具有环保性质的高强度树脂粉末。其相关技术性能完全符合GB-T13667.16.3档案管理要求，色泽应一致，喷涂无死角。漆膜附着力达到GB1720中的二级指标，漆面应均匀光滑、无划痕。塑膜厚度为60—70μm，塑层防锈能力20年以上。 （6）所有标准件及紧固件均经热浸处理。 （7）密集架架体外观应精美、线条流畅、操作应轻便灵活、运行平稳，并应是组合装配，便于搬迁和拆卸。各零件、组合件表面应光滑平整，不得有尖角、凸起。 14、载重性能要求 （1）单面搁板上均布载重45kg，最大挠度为3mm，24小时卸载后，无裂纹及永久变形。 （2）每标准节（六层双面搁板）在全负载（每块单面搁板均布载重45kg）的情况下，架体、立柱无明显变形，架体无倾斜现象。 （3）在受全部载荷1/20外力（沿X、Y轴两个方向的水平外力）的作用反复100次后，取消外力，架体所产生的倾斜不大于总高的1%，支架、立柱无明显的变形。 15、外观质量要求 （1）密集架架体外观应精美、线条流畅、操作应轻便灵活、运行平稳，并应是组合装配，便于搬迁和拆卸。各零件、组合件表面应光滑平整，不得有尖角、凸起。 （2）颜色按用户要求，表面经静电喷粉，高温塑化处理，色泽应一致，喷涂无死角，漆面应均匀光滑、无划痕。 |
| 12 | 档案密集架 | 规格：长5100*宽600*高2400*8列 规格：长4500*深600*高2500*47列 规格：长6300*深600*高2500*47列 1、结构要求 （1）密集架主要由导轨、底盘、传动机构和架体（包括立柱、挂板、搁板、顶板、 门板及侧护板）等零（部）件组合而成。 （2）架顶应设防尘装置，列与列之间应装有20mm厚特种抗老化橡塑磁性密封条，门面列和中间移动列分别装有锁具和制动装置，每组密集架闭合后可用总锁锁住，形成一个封闭的整体，各列移开后可单独制动，确保人员安全，底部应设防鼠、防倾倒装置。 （3）搁板、挂板应可沿立柱的垂直方向自由调整高度。 （4）轨道应固定，轨道与地面齐平（预埋轨道按采购人要求时间完成） 2、▲传动机构要求 （1）传动机构主要由精铸滚轮、传动轴、连接管、调心轴承、机械式自脱超越离合摇手体、多级速比1：6精制链轮等零（部）件组成。 （2）摇手柄：采用铝制摇柄式摇把，手柄带按键式，方便操作，摇动轻便，密集架处于从动或不动状态时，摇柄自行停于垂直位置 （3）传动部件要求： ①传动轴：材料使用Φ20，45#冷拉实心圆钢，加工精度为3.2，经热处理调质，HB220-290。 ②齿轮：采用齿轮为18－36齿45#钢，经锻压精密加工成型，回火去除应力，加工车、滚齿、插键槽、去毛齿、齿部经高频淬火HRC60-62。 ③轴承：采用P204E级调心轴承。 ④紧固件为45#、Q235－A钢标准化零件。 ⑤滚轮：HT200铸铁，经加工成型 ⑥连接管：采用优质钢管，表面镀锌防腐处理。 3、▲底盘要求 底梁3.0mm厚优质冷轧钢板采用分段焊接后整体组装式，连接牢固、运输、安装方便，底梁各段连接采用螺栓紧固，纵梁上按节距冲有矩形槽，底梁节与节之间中隔板三折弯成型两头冲有矩形槽，正面折弯宽98mm±2mm，在插立柱位置与纵梁连接，使底梁架体不扭曲、错位和变形。以供立柱插入后用螺栓紧固。滚轮横梁采用四折成形，确保在外力作用下无任何变形情况发生。底梁下部应装有防倒支架以防架体倾倒。底梁两端封头横梁与纵梁牢固焊接，在直角处上平面均焊上三角形加强板。底盘传动系统采用齿轮传动杜绝老式链条传动用久后链条拉长脱链现象，底盘上加装齿轮箱，可关闭开启。齿轮防锈侵泡在齿轮油中润滑减少传动阻力。 4、▲导轨要求 导轨采用25*25mm实心方钢，实心方钢置于3.0mm厚钢板上，轨道镀锌，轨道板一次成形，底部压双筋，增强承重力，稳固性更强。塞焊而成，分段连接，膨胀螺栓紧固于地面。 ▲立柱要求 采用1.5mm厚优质冷轧钢板，正面截面为50*46mm。一次成型，立柱两面冲裁双排可上、下调节的挂孔，孔距为52mm。每个挂孔规格：30*4.5mm。成型立柱采用上、中、下三根连接横梁焊成整体，达到结构坚固合理、美观大方不变形。立柱下端直接插入底盘固定矩形孔内，通过螺栓紧固，立柱上端与顶板通过螺栓紧固，使立柱顶部形成整体，增强架体的整体刚性。 6.搁板、挂板要求 ▲（1）搁板：采用1.2mm厚优质冷轧钢板，九面八折弯一次成形，厚度为≧25mm，正面压制两组圆筋，每组压筋数3条，主筋规格4.0*2.0mm，辅筋规格2.0*1.5mm，侧面压制一组圆筋，每组压筋数2条，主筋规格4.0*2.0mm，辅筋规格2.0*1.5mm，压筋工艺确保搁板不变形，外形美观，结构新颖，刚性足，承重能力强，每层承重80KG。满负载24小时后挠曲度≤2mm，卸载后自动恢复。表面采用酸洗磷化后进行喷塑处理。 （2）挂板：选用1.2mm厚优质冷轧钢板冲压成型。挂板挂钩采用单边双排双挂钩双边八挂钩模具冲裁打弯而成，中间采用腰形拉伸翻边模成型加强孔，上下两端直角折弯，下端冲有四个凸槽，使搁板嵌置于弯边凸肩上，挂板组装后平整牢固，使得挂板承重更大、更稳。 （3）挡棒采用1.2mm优质冷轧钢板，两头冲凹槽且带有防滑扣，模具冲压成型， 折弯尺寸15*13mm，U型状，增强其强度且能阻挡档案滑向另一侧，沿立柱垂直方向可以自由调整高度。 ▲7.侧护板、门板、顶板、防尘板、防鼠板要求 （1）侧板：采用1.2mm优质冷轧钢板整体为横三节式，中间冲凸包，颜色与上下两节区分。整体门型结构，门筋直径Φ30mm。上节上沿回纹设计，款式新颖，人性化设计，增大立面强度及冲击力，架体外观及结构设计新颖。 门板采用1.0厚优质冷轧钢板，背面中间点焊加强筋，花纹结构，美观大方。右门上装有密集架专用豪华闪电锁。组装后缝隙均匀，锁定紧密，开启灵活。 顶板：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，经双面六折弯，使用螺栓紧固于立柱上端，四角对焊，使其成框架结构。 防尘板：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，具有耐高温、耐腐蚀、防尘、防静电等特性 防鼠板：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，板体光滑表面经过防腐处理，坚硬、美观。 8、技术、安装标准 及制造公差要求 （1）每标准节组装后，外形尺寸的极限偏差为±2mm，立柱与导轨的垂直度不大于2mm。侧面板和中腰带的对缝处的间隙不大于2mm，门缝间隙均匀并在1～2mm之间。 （2）传动机构应转动灵活、平稳、不得有失灵现象。 （3）导轨安装平行度偏差不大于1mm/m，全长不大于2mm，导轨对接处高低差不大于0.3mm。 （4）底梁必须平直，直线度不大于0.5mm/m，全长不大于2mm。 （5）架体安装垂直度偏差小于2mm，达到横平竖直。 （6）各零件、组合件表面光滑、平整，不得有尖角、突起。 （7）所有焊接件焊接牢固，焊痕打磨光滑平整。 （8）喷塑表面色泽一致，塑面均匀光滑，无划伤。 （9）产品各零件、组合件之间应能具有互换性。 （10）搁板上均匀载重400N，放置24h最大挠度小于4mm，卸载后2h搁板不得有裂缝，残余变形量不大于0.3mm。 （11）每标准节在全负载的情况下，各结构件和架体没有明显变形，架体不应产生倾斜现象。 （12）在全负载的情况下，各列密集架应运动自如，不得有阻滞现象，单列密集架运行，手柄摇力不大于11.8N。 9、工艺要求 （1）投标企业应该制定严格的产品企业标准，并有完善的质量检验制度和控制手段。要有高精度的剪板机、折弯机、各种机械加工设备及全自动高压静电喷塑设备，工艺装备齐全 （2）所有钣金件、机加工件加工后均打磨毛刺，无裂痕及伤痕 （3）所有焊接件均焊接牢固，外表光滑平整 （4）每标准节组装后，质量符合技术标准要求 （5）产品的全部钣金件应经过严格的酸洗、除锈、磷化处理。颜色按用户要求，表面喷涂粉末材料采用具有环保性质的高强度树脂粉末。漆膜附着力达到GB1720中的二级指标，漆面应均匀光滑、无划痕。塑膜厚度为60—70μm，塑层防锈能力20年以上。 （6）所有标准件及紧固件均经热浸处理。 （7）密集架架体外观应精美、线条流畅、操作应轻便灵活、运行平稳，并应是组合装配，便于搬迁和拆卸。各零件、组合件表面应光滑平整，不得有尖角、凸起。 10、载重性能要求 （1）单面搁板上均布载重45kg，最大挠度为3mm，24小时卸载后，无裂纹及永久变形。 （2）每标准节（六层双面搁板）在全负载（每块单面搁板均布载重45kg）的情况下，架体、立柱无明显变形，架体无倾斜现象。 （3）在受全部载荷1/20外力（沿X、Y轴两个方向的水平外力）的作用反复100次后，取消外力，架体所产生的倾斜不大于总高的1%，支架、立柱无明显的变形。 11、外观质量要求 （1）密集架架体外观应精美、线条流畅、操作应轻便灵活、运行平稳，并应是组合装配，便于搬迁和拆卸。各零件、组合件表面应光滑平整，不得有尖角、凸起。 （2）颜色按用户要求，表面经静电喷粉，高温塑化处理，色泽应一致，喷涂无死角，漆面应均匀光滑、无划痕。 |
| 13 | 搬迁密集架 | 60组密集架搬运、安装。 |
| 14 | 多功能档案真空杀虫灭菌消毒机 | 规格：长1450*宽650*高1800 设备功能： 主要功能：杀虫、灭菌、消毒、保湿、除湿、防霉、储藏、除异味；对纸质、绢丝、竹木、皮革等各类档案、藏品的分子结构不发生任何物理化学变化，纸质等纤维类藏品的柔软度、耐折耐拉强度无任何不良影响；配备自主拉出推进档案架可直接往返库房，手动合页开闭门。 杀虫手段：真空杀虫、不加热、不加压、不加药、不需要冲氮气、不加任何杀虫辅助材料，不增加任何使用成本，排除任何物理化学的有害成分和手段，对人体、对环境、对藏品，无毒、无污染、无辐射、无异味、无任何副作用。 ▲灭虫功能：杀虫时间≦8h,能100%杀灭藏品、文博界中所有害虫中的成虫、幼虫、虫卵、虫蛹。一般以生命力最强的蟑螂、德国小蠊、毛衣鱼等其中任意一种为主要检测对象，杀灭率达100%。 ▲泄露率：运行至极致压力后关闭电源，真空工作室密闭保持48h,真空压力应维持在≦-0.099MPa。 ▲保湿功能：设备应具有保湿功能，在正常运行至结束后，工作室内的湿度应在40%RH-60%RH范围内。 蒸发功能：消毒过程中能使虫体内液体蒸发，破坏成虫、幼虫、虫卵、虫蛹的蛋白质。 低温功能：随着消毒过程能使虫体内的水分大量蒸发，虫体表面的温度急剧下降。 杀虫前后干湿度比为1：（0.985~0.945）。 杀虫前后温度比为1：（1~1.005）。 杀虫时间（h）为：2~8 主要技术参数： 型号：DC-1 容积约1立方，采用Q235优质碳钢； 真空室：工作内室体积: ≥1立方米； 工作室尺寸（mm）约：1000L×650W×1600H； 设备外尺寸（mm）约：1300L×800W×1800H； 可放档案数量：4CM计算 220盒； 工作电压：AC220V(单相三线)既单相加N（零）、E（地）线； 设备结构：由真空室、真空泵、加湿系统、管道连接、电子元气件和PLC控制系统组成； ▲工作真空度：≤10PA； 工作模式：手动模式或自动模式两套； 耗电功率：≤1.5KW。设备噪音：75分贝； 真空泵：水量处理>100g/H，真空泵抽速4L/S； 温湿度传感器和真空度传感器：温湿度传感器是在消毒的过程中，控制档案在消毒室内的湿度。真空度传感器能精确测量正负压； 档案真空杀虫消毒设备需求:设备主体为书柜式容器，内外有活动小车，小车规格由真空室最大限度来配套 门的密封：要求用固定法兰上的燕尾槽内的“O”型橡胶圈，实现正压与负压的密封； 当设备定位好以后，有两只撑脚调整水平，使设备稳定； 消毒室材料为不锈钢。消毒室与真空泵通过不锈钢波纹管连接； 操作控制系统： 中英文系统，汉字点阵液晶显示屏，简洁、明易的中文菜单操作，提供中英文产品说明书和操作手册； 整个设备的工作应由PLC编程、自动监测、自动控制。备有自动、手动二套操作，开启总电源后进入自动工作状态时，电脑程序自动控制，温湿度显示，真空测量、时间、抽真空、自动保压、自动放气，所有参数可通过触摸显示屏显示、控制等功能一目了然。手动操作时可单项操作：抽真空、加湿、放气。控制系统由进口品牌电器组成； 采用抽真空，节能效果明显、抽空时间短； 根据灭菌不同要求可任意组合分段：温度、压力、湿度、时间、远程通讯功能等； 具有掉电保存记忆功能（系统运行过程中意外掉电，重新接电后，系统保存掉电前原有参数，继续运行）； 自动加湿除湿系统，可保证灭菌室内的湿度在40%～65% ，湿度值可自行设定； 具有自动汉字储存功能，记录设备全程工作过程； 压力传感器和温湿度传感器数据通讯稳定，确保设备使用安全和工作精度。 六、安全性能 真空消毒室装有安全阀和自动程序控制排压系统，真空消毒室内的压力保证在1000托以下，安全系数提高2个等级； 主要设备故障报警显示能通过程序自动切断总电源，并报警显示，精确显示故障项目；在使用的过程中不存在任何安全隐患。 |
| 15 | 恒温恒湿机 | 一、产品概述 1、产品特点 恒温恒湿空调机组，是本公司自主研制开发的新型商用空气处理机组。性能可靠，使用操作方便，可广泛应用于实验室，档案室，电子仪表装配厂房，医疗卫生，精密机械，计量室等对温湿度要求较高的地方。 1) 外机调速控制，运行范围广 室外机组电机(13kW以上)采用变频技术，13kW机组采用多档调速控制,保证机组在-15℃低环境温度下可靠运行。全天候不间断实现空调区域内恒温恒湿。 2) 性能稳定，控制精度高 采用国际名牌全封闭涡旋压缩机，性能稳定、高效。优化加湿器、压缩机、电加热之间的耦合控制，减小温湿度波动，控制精度高。 3) 结构个性化、日常维护方便 风电隔离：可实现不停机调试，旋转门式结构使调试、维护更安全、方便。 拆卸方便：风帽可分离，方便运输、安装，琐式结构使开门、拆板更容易。 强力除湿：采用特殊除湿系统，高效、节能。 专业设计：可根据用户的要求进行非标设计，最大限度的满足用户要求。 4) 控制功能强大 信息显示简明：大字体中文显示当前温湿度、实时时钟、故障等信息。 信息菜单化：机组运行中的大量状态信息均可查询，一目了然。 掉电记忆：所有设定参数在掉电后仍然保持掉电前设定的参数不变。 5) 远程监控： 连接简便，通过通讯转接板将机组与控制PC连接即可。 通过一台pc电脑就可以对所有机组进行操作和设置，日常管理便捷；用户不用到现场调节管理，大大减少室内温湿度波动。系统将对空调运行的状态信息进行记录保存，维护人员能够对其进行查询分析，维护方便。可通过TCP/IP协议接入用户的BMS系统 ，让用户的集中管理更智能化。、产品命名规则 H F D 13 W □ S M / B (I) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 序号 代号描述 可选项 1 机组类型 H-恒温恒湿空调机组 2 换热方式 缺省-水冷 F-风冷 3 制热方式 D-电加热 R-热泵 4 额定制冷量 额定制冷量=数字（kW） 5 压缩机位置 缺省-在室内机 W-在室外机 6 系统数量 缺省-单系统 2-双系统 7 出风方式 缺省-侧出风 S-上出风 X-下出风（只能上回风） 8 静压 M-中静压 9 回风方式 B-后回风型 缺省-前回风型 10 内外机代号 O-室外机 I-室内机 整机不表示 产品性能与规格 1、产品外形图 2、产品性能参数表 表一 种类 项目 型号 单位 HFD13W HFD13WSM HFD13WSM/B HFD13WX 机组特性 制冷量 kW 12.6 制热量 kW 12.6 加湿量 kg/h 9 室内循环风量 m3/h 3000 3000 3000 4000 室内机机外静压 Pa 0 50 50 75 室内机送、回风方式 － 前回风、前出风 前回风、上出风 后回风、上出风 上回风、下出风 制冷输入功率 kW 5.2 5.4 制热输入功率 kW 13.15 13.4 最大输入功率 kW 26.6 26.85 电源 － 380V 3N～ 50Hz 温度控制范围及精度 － 16～30℃±0.5℃ 湿度控制范围及精度 － 45～70%±5% 室 内 机 型号 － HFD13W(I) HFD13WSM(I) HFD13WSM/B(I) HFD13WX(I) 蒸发器 － 螺纹管套双向开槽铝翅片式 节流型式 － 膨胀阀 空气过滤器 － 尼龙网 尼龙网 初效过滤器 尼龙网 噪声 dB(A) 59 62 60 加热器 类型 － 电热式 功率 kW 12.6 加湿器 型式 － 电极式 功率 kW 6.75 进水管 in G1/2 风机 类型 － 低噪声外转子离心式 驱动方式 － 直接驱动 功率 kW 0.55 0.8 外形尺寸 宽 mm 1180 深 mm 810 930 810 高 mm 2170 1920 1890 排水管 in G1 重量 kg 330 320 种类 项目 型号 单位 HFD13W HFD13WSM HFD13WSM/B HFD13WX 室外机 型号 － HFD13W(O) 冷凝器 － 螺纹管套双向开槽铝翅片式 噪声 dB(A) 65 制冷剂 类型 － R22 充注量 kg 4.5 压缩机 类型 － 全封闭涡旋式 数量 － 1 风机 类型 － 低噪声轴流式 驱动方式 － 直接驱动 出风形式 － 侧出风 数量 － 2 外形尺寸 宽 mm 950 深 mm 412 高 mm 1250 重量 kg 112 连 接 管 制冷剂液体管 mm φ12 制冷剂气体管 mm φ19 连接方式 － 喇叭口 说明： ① 本机组执行国家标准GB/T17758-1999《单元式空气调节机》。 ② 以上参数为名义工况下测得。 ③ 具体参数以机组铭牌为准。 ④ 机组室外机组工作环境温度范围为：-15℃～43℃。 ⑤ 除前出风机组外，机组机外静压为75Pa，如有特殊要求，请另行联系或订货时说明。 名义制冷工况： 试验条件 室内侧入口空气状态 室外侧入口空气状态 干球温度 湿球温度 干球温度 湿球温度 名义制冷 23℃ 17℃ 35℃ － 3、控制器介绍 1.信息显示：大字体中文显示当前温湿度、实时时钟、故障等信息。 信息菜单化：机组运行中的大量状态信息均可查询，一目了然。 3.掉电记忆：所有设定参数在掉电后仍然保持掉电前设定的参数不变。 4.远程监控(用户自选项)：远程监控只需配备一台电脑，即可完成对254个机组的控制和运行参数的显示，使对机组的控制大大方便、及时。远程监控拥有运行参数设定、运行状态查看、运行曲线查看、故 障记录查看、定时设定、分组控制等功能。 ▲4、所投品牌入选由中华人民共和国科学技术部评定的“企业国家重点实验室”。（提供证书复印件加盖品牌企业公章） ▲5、所投产品制造商在质量方面获得全国优秀质量管理小组奖。（提供证书复印件加盖品牌企业公章） ▲6、投标品牌自主创新能力荣获国家级或国务院颁发的科技奖项证书。（提供证书复印件加盖品牌企业公章） |
| 16 | 全彩LED显示屏 | 长3500*高2200 |
| 17 | 窗帘 | 规格型号：1000-1400长*1000-3200高 布艺窗帘面料技术参数要求 面料产地 国产 成分 24%的聚酯，76%的 PVC 涂层于聚酯纱上 厚度 0.8mm 克重 18.5 盎司/平方码 开孔率 3% 紫外线阻挡率 97% 经纬密度 50×15 阻燃等级 B1 级 五金配件技术要求： 零部件名称 技术标准 结构简图 驱动系统 采用六行星齿轮减速系统作为中间传动，保证收展帘均匀、省力；塑料件材质为PBT+30％PC，具有良好的综合性能：机械强度高、耐疲劳，尺寸稳定性好，高温下也极少有变形；耐热老化性优异，不易变形、老化；阻燃性好、优良的电性能，保证在恶劣环境中安全工作；具备突出的耐摩擦、磨耗性；做工精细，部件之间润滑，低噪音；保证面料在任意高度都可以停止而不会自行下滑；承重大于5KG。 安装支架 采用2mm 高级镀锌钢板，含加强劲，承载强度高，不易变形，尾端为插入旋转锁紧装置，安装拆卸方便、简捷 卷管 化学成分为6063-T5（GB/T3190）的高强度铝合金，直径≥φ40mm，壁厚≥1.2mm，含加强劲，抗弯能力强，可保证在2.5m 范围内不产生弯曲变形 底槽 化学成分为6063-T5（GB/T 3190）的高强 度铝合金，重量≥320g/m，壁厚≥1.5mm，截面尺寸为 9x32mm，表面采用静电粉末喷涂，喷涂厚度为6U±1U，符合 GB3380-83。 拉珠 采用进口 POM 优质工程塑料，抗紫外线， 耐磨、耐老化性能优异。 上轨 使用≥￠38 中间配加强钉铝合金型材，壁厚≥1.0mm，阴极氧化磨沙 下轨 水滴形下杆，优质铝合金，壁厚大于等于1.2mm |
| 18 | 不锈钢防盗网 | 长900*高2700 采用304不锈钢 |
|  |  | 长900*高2300 采用304不锈钢 |
| 19 | 空调 | 3匹：变频/定频：定频 能效比：3.08 能效等级：3级 冷暖类型：单冷 匹数：3匹 适用面积(m2)：32-50 额定制冷量(W)：7200 额定制冷功率(W)：2340 内机质量(kg)：43 外机质量(kg)：56 内机噪音dB(A)(低档-高档)：36-42 外机噪音dB(A)：≤56 循环风量(m3/h)：1200 电源规格(PH-V-Hz)：1-220-50 内机尺寸(宽*高*深)(mm)：507*1770*320 外机尺寸(宽*高*深)(mm)：955*700*396 |
|  |  | 1.5匹： 变频/定频：定频 能效比：3.28 能效等级：3级 冷暖类型：单冷 匹数：1.5匹 适用面积(m2)：16－24 额定制冷量(W)：3500 额定制冷功率(W)：1068 内机质量(kg)：10 外机质量(kg)：33 内机噪音dB(A)(静音档-高档)：28.5－37 外机噪音dB(A)：≤50 循环风量(m3/h)：630 电源规格(PH-V-Hz)：1-220-50 内机尺寸(宽*高*深)(mm)：844*300*183 外机尺寸(宽*高*深)(mm)：848*596*320 |
| 20 | 局长办公桌 | 规格：1800W*900D*760D 材料：胡桃色饰面；基材：采用优质绿色环保（E1级）中密度纤维板，经过防虫、防潮、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准,木材干燥至低于9%的含水率。 |
| 21 | 局长办公椅 | 材料：实木一次冲压成型，弧型设计，优质仿皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软面富于韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果，回弹性能好，不变形，根据人体工程学原理设计。座椅机构：结构牢固，调节轻便，具有同步倾仰、追背、背升降等多种功能选择。 |
| 22 | 文件柜 | 规格：1200W*400D*2000D 材料：胡桃色饰面；基材：采用优质绿色环保（E1级）中密度纤维板，经过防虫、防潮、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准,木材干燥至低于9%的含水率。 |
| 23 | 三人沙发 | 规格：2000W*700D 材料：实木架，实木扶手，加厚西皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软面富于韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果，回弹性能好，不变形，根据人体工程学原理设计。高密发泡海棉和高回弹海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，坐感舒适。弹簧：优质高强度蛇簧、韧性强、弹力好。 |
| 24 | 单人沙发 | 规格：1000W*700D 材料：实木架，实木扶手，加厚西皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软面富于韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果，回弹性能好，不变形，根据人体工程学原理设计。高密发泡海棉和高回弹海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，坐感舒适。弹簧：优质高强度蛇簧、韧性强、弹力好。 |
| 25 | 长茶几 | 规格：1200W*600D*460H 材料：胡桃色饰面；基材：采用优质绿色环保（E1级）中密度纤维板，经过防虫、防潮、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准,木材干燥至低于9%的含水率。 |
| 26 | 方茶几 | 规格：600W*600D*460H 材料：胡桃色饰面；基材：采用优质绿色环保（E1级）中密度纤维板，经过防虫、防潮、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准,木材干燥至低于9%的含水率。 |
| 27 | 茶水柜 | 规格：1200W*420D*860H 材料：进口0.6mm胡桃木皮贴面,“福人”牌中密度纤维板基材；台湾“大宝油漆”五底三面油漆工艺。 |
| 28 | 副局长办公桌 | 规格：1380W*700D*760H 材料：胡桃色饰面；基材：采用优质绿色环保（E1级）中密度纤维板，经过防虫、防潮、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准,木材干燥至低于9%的含水率。 |
| 29 | 办公椅 | 材料：采用优质麻绒面料，布绒色泽亮丽、多样、防污、耐磨性强。进口气压棒，升降自如，升降时基本无声响，五轮脚架。万向轮椅活动自如，滑动时无杂音。 |
| 30 | 文件柜 | 规格：1200W*400D*2000D 材料：胡桃色饰面；基材：采用优质绿色环保（E1级）中密度纤维板，经过防虫、防潮、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准,木材干燥至低于9%的含水率。 |
| 31 | 单人沙发 | 规格：2000W*700D 材料：实木架，实木扶手，加厚西皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软面富于韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果，回弹性能好，不变形，根据人体工程学原理设计。高密发泡海棉和高回弹海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，坐感舒适。弹簧：优质高强度蛇簧、韧性强、弹力好。 |
| 32 | 方茶几 | 规格：1000W*700D 材料：实木架，实木扶手，加厚西皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软面富于韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果，回弹性能好，不变形，根据人体工程学原理设计。高密发泡海棉和高回弹海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，坐感舒适。弹簧：优质高强度蛇簧、韧性强、弹力好。 |
| 33 | 茶水柜 | 规格：1200W*600D*460H 材料：胡桃色饰面；基材：采用优质绿色环保（E1级）中密度纤维板，经过防虫、防潮、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准,木材干燥至低于9%的含水率。 |
| 34 | 办公桌 | 规格：600W*600D*460H 材料：胡桃色饰面；基材：采用优质绿色环保（E1级）中密度纤维板，经过防虫、防潮、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准,木材干燥至低于9%的含水率。 |
| 35 | 办公椅 | 规格：1200W*420D*860H 材料：进口0.6mm胡桃木皮贴面,“福人”牌中密度纤维板基材；台湾“大宝油漆”五底三面油漆工艺。 |
| 36 | 沙发 | 规格：1+1+3+长茶几 材料：采用仿皮，皮面光泽度好，透气强，柔软且富有韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果且手感良好。框架：选用实木木方，材质坚硬，防腐、防虫永不变形。高密发泡海棉和高回弹海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，坐感舒适。弹簧：优质高强度蛇簧、韧性强、弹力好 |
| 37 | 会议桌 | 规格：5000W*2000D*760H 材料：胡桃色饰面；基材：采用优质绿色环保（E1级）中密度纤维板，经过防虫、防潮、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准,木材干燥至低于9%的含水率。 |
| 38 | 条形桌 | 规格：1400W*420D*760H 面材：胡桃色饰面；基材：采用优质绿色环保（E1级）中密度纤维板，经过防虫、防潮、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准,木材干燥至低于9%的含水率。 |
| 39 | 办公椅 | 材料：实木一次冲压成型，弧型设计，优质仿皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软面富于韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果，回弹性能好，不变形，根据人体工程学原理设计。座椅机构：结构牢固，调节轻便，具有同步倾仰、升降等多种功能选择。 |
| 40 | 茶水柜 | 1200W*420D*860H 材料：进口0.6mm胡桃木皮贴面,“福人”牌中密度纤维板基材；台湾“大宝油漆”五底三面油漆工艺。 |
| 41 | 电脑桌 | 1200W*600D*1100H 1、E1级MFC防火板台面（40MM），表面三聚氰胺浸渍处理，游离甲醛量≤1.5mg/L（符合国家环保检测标准），板材表面平整，不易变形开裂，耐热、耐变色、耐酸、耐燃； 2、2MM厚PVC全自动机械热压封边； 3、采用优质五金配件，所有五金件表面作电镀处理及防锈、防腐处理，经久耐用，安装坚固； 4、配置落地三抽、钢脚、电脑主机架、键盘架等； |
| 42 | 办公椅 | 材料：实木一次冲压成型，弧型设计，优质仿皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软面富于韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果，回弹性能好，不变形，根据人体工程学原理设计。座椅机构：结构牢固，调节轻便，具有同步倾仰、升降等多种功能选择。 |
| 43 | 复印机 | A3幅面，双面彩色复印/网络双面打印/网络彩色扫描，速度25张/分钟，分辨率:600dpi×600dpi， 4.3英寸彩色触摸式面板； 1个500页供纸盒+100张旁路进纸，1.5G内存；、标配自动输稿器；配财务装订功能；打印与复印资料自动分离、20万张长寿命OPC鼓，TK898黑粉可印12000张，彩粉可印6000张. 保修政策：一年质保（以保修卡为准） |
| 44 | 电脑 | CPU：Intel Core i5，内存：4GB DDR4，硬盘：SATA 1T(7200转)，DVD，集成显卡，Windows10 home 64位中文版，19.5显示器 |
| 45 | 双层铁床 | 1）床架尺寸规格：长1800×宽900×高1900mm 2）床立柱：采用65mm*65mm*壁厚1.2mm L型管制作，表面有2条加筋条，钢管的一面为R38的斜面保护，防止学生碰伤，（如附图1所示，管材尺寸偏离≤1mm）； 图 1床立柱 图2床横梁 3）床横梁采用72mm*35mm*1.2mm异形管制作，表面有2条的加筋条，地面为R21mm的保护角，钢管焊接处满焊,（如附图2所示，管材尺寸偏离≤1mm）。 4）床桓：采用25mm*25mm*壁厚1.2mm厚方管制作； 5）床头横梁：上横梁25*50*1.2mm 方管制作； 6）床头竖护栏：采用¢19*壁厚1.2mm圆管制作； 7）床前护栏采用¢22mm*1.2mm圆管制作，和床横梁采用插入式连接，防止护栏断裂，增强牢固性、安全性；护栏高度为250mm，钢管焊接处满焊； 8） 床梯：采用¢22mm*1.2mm圆管制作； 床板为国产优质杉木板（厚度16mm），经烘干、正反双面抛光处理，拼接及铺装缝隙不小于0.8mm，床板背面需有至少4根30×30mm尺寸衫木木楞加固。 储物柜尺寸：长400mm*宽450mm*高420mm,厚度：0.7mm 二、材质： 1）钢材质量符合GB700《碳素结构钢》标准。 2）保护套软塑胶。 3）床整体采用卡式无螺丝紧固。 4）所有钢材焊接方式为二氧化碳保护焊，表面经除锈、酸洗、磷化附膜、烘干、静电喷涂及高温固化处理，热固性粉末喷塑，防锈、耐磨、防腐蚀。 5）焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，并保证无脱焊、虚焊及焊空穿等现象。 6）床架颜色（中标后提供色板，由用户确定后再批量生产），油漆涂面平整、光滑、无颗粒、气泡、渣点。 |

## 样品要求

（1）请投标人自行携带全部样品，在开标当日投标截止时间前安装调试完毕：

①手动密集架两列，双面带门。规格：6300*600*2500mm；

②恒温恒湿机一套

（2）附带标签内容：项目名称、项目编号、投标人名称及其他必要的信息。

（3）未提供样品的或任何一项样品不符合要求的投标样品分将被认为零分。本项目的技术响应情况评审部分以投标文件的文字描述为准；样品得到招标人确认后，中标供应商才能大批量生产，并以得到招标人确认的供货样品作为验收依据。

## 综合说明

1、招标文件对货物品牌和型号的要求仅作为参考指标，投标人所投产品应能够符合国家质量标准或至少达到招标文件的要求，同时必须明确所投产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸、安装尺寸、重量及一些必须说明的技术参数，并提供详细的技术参数、性能说明书、产品图片等资料。

2、投标人不能低于成本价恶意报价，如中标人的报价过低（低于预算金额的80%），明显不符合市场价格，采购人有权要求中标人提供预算金额的10%作为履约保证金，同时预付款比例调整为0%。如中标人在实施过程中偷工减料、不按工期完成项目，采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。

组织踏勘

1、为更好的理解项目需求，报价人必须对本项目所涉及的范围进行实地踏勘，根据实地踏勘情况并结合招标文件要求进行投标；

2、踏勘地点：海南省乐东县。报价人必须按规定的踏勘时间到达踏勘地点，由采购人统一组织安排勘察，若供应商不按规定的时间到达踏勘地点，采购人不再安排组织单个或者部分潜在报价人进行现场勘察。

3、依据为经采购人盖章确认的《现场勘察确认函》，并将证明原件放入投标文件正本中，有关费用自理，踏勘期间如发生意外自负。

勘探联系人：徐嘉

联系电话：13337529491

# 勘探日期：2018年05月08日，早上09：00

# 第四章 合同条款

甲方：

乙方：

甲乙双方根据      年    月    日            项目公开招标采购结果及招标文件的要求，经协商一致，达成以下协议。

一、合同标的及金额等(详见附件清单)

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号、规格配置 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
| 合同总额 | （小写）： |
|  | （大写）： |

二、付款

1、本合同签订生效之日起  个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的    。

三、交货

1、交货方式：货物由乙方负责包装并运送至甲方指定的地点。

2、乙方将货物运送至甲方指定地点在经甲方验收合格之前，货物的所有权、一切风险责任及由此产生的一切相关费用均由乙方承担。

3、交货期：接到甲方交货通知后，乙方应在    天内把货物运到指定地点。

四、货物验收、保修和技术服务

1、乙方交付的货物必须满足中国法律法规、相关部门的相应产业标准及本合同的要求。乙方承诺向甲方提供的货物应是全新、完整、技术成熟稳定、性能质量良好的产品，货物及相关许可证明文件、技术文件、软件、服务等均不存在瑕疵。

2、若在货物接收验收时发现货物有任何的短少、缺损、缺陷或与合同约定不符，甲方和乙方代表将签署一份详细报告；在乙方未派代表到场时，该报告将由甲方单方签署，该报告将作为甲方要求乙方进行退货、更换、修理或补充发货的有效证据。乙方负责于10个工作日内自负费用进行更换、补充发货并送至本合同确定的甲方指定地点，有关费用由乙方承担。

3、未能通过甲方验收的货物，以及甲方接收后发现有误的货物，由乙方自费回收。如乙方未在甲方发出通知后10天内收回，则甲方可自行处理该货物，包括但不限于另外存放并收取租金等，由此产生的费用由乙方承担。

4、乙方提供的货物的保修期为壹年，自验收合格之日起计算。在保修期内，如果货物的性能和质量与合同规定不符，或出现任何故障，乙方负责在10天内免费排除缺陷、修理或更换相关货物。

5、在保修期内，如因乙方原因不能按合同约定履行保修义务，则甲方有权从保修期尾款中扣除相应费用。

五、违约责任及侵权处理

1、双方应当按照合同及附件规定的期限履行义务。对于因乙方原因使得交货、验收等任一阶段工作延误的，每延迟一天，乙方应按相当于合同总价0.5%的标准向甲方支付违约金，以此类推。因任一阶段工作延迟而使甲方额外增加的各项费用由乙方承担。如乙方任一阶段工作延迟使甲方遭受损失的，乙方还应承担甲方由此造成的损失。如乙方任一阶段工作延迟累计超过30天时，甲方有权视情况解除本合同。该等解除并不免除乙方根据甲方要求应当承担的上述违约责任。

2、保修期内，如乙方未能按照合同规定及时提供保修服务，除不可抗力原因外，每延迟一次，乙方应当支付合同总价0.1%的违约金。

3、对于乙方根据本合同约定应当承担的各项违约金及损失赔偿，甲方均有权依据本合同规定从应支付乙方的款项中扣除。

4、如乙方提供的货物不符合合同要求或者质量、功能存在瑕疵，或者甲方使用乙方提供的货物造成他人人身、财产损害的，乙方应向甲方支付本合同总价10%的违约金，并承担赔偿责任。

六、不可抗力

1、本合同所称不可抗力，是指其他本合同各方不能预见，而且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况，包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大改制等。

2、本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起15天内通知本合同的其他方，并在不可抗力发生之日起60天内向其他方提供由有关部门出具的不可抗力证明。

3、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，受影响方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外，延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

4、如果因不可抗力的影响致使本合同终止履行90天或以上的，任一方均有权终止本合同，并书面通知对方。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中如发生纠纷，作如下处理：

1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

八、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

九、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

十、组成本合同的文件包括：

1、合同通用条款和专用条款；

2、招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3、中标通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十一、合同备案

本合同一式伍份，中文书写。甲方、乙方各执贰份，壹份由招标代理机构备案。

十二、合同转让和分包

乙方不得全部或部分转让合同。除非甲方事先书面同意外，不得分包其应履行的合同义务。

甲   方：						         乙   方：

签字盖章：						         签字盖章：

法人/授权代表：				         法人/授权代表：

日    期：						         日    期：

开户银行：						         开户银行：

账    号：						         账    号：

招标人：海南政辉招投标代理有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五章  投标文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

- 价格标的组成

- 开标一览表（表1）

- 报价明细表（表2）

- 技术要求响应表（表3）

- 商务标的组成

- 投标函（表4）

- 法定代表人证明书（表5）

- 授权委托书（表6）

- 投标保证金证明单据

- 投标人简介：包括简要历史、既往同类项目的完成情况、投标人技术能力简要介绍。

- 投标人资格要求证明文件：详见第一章 投标邀请函“投标人资格条件”

- 其他：如类似项目业绩等

- 技术标的组成

- 产品质量及服务承诺书：

由供应商根据自身实际情况并结合采购文件相关要求据实填写，格式由投标人自定；

- 投标人认为需要提供的其他材料

注：为了便于评委对投标文件内容的审核，建议投标人针对本招标文件第六章中“综合评分表”的各项编写响应页码索引表。投标文件中的复印件均必须加盖公章。

投标人投多包时要针对每个包单独做投标文件。

表1、开标一览表

项目名称：

招标编号：

包    号：    包（    包号名称    或项目本身  ）

金额单位：元

| 序号 | 内容 | 合计价格 （金额单位：元） | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | …… |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |
| 本项目投标总报价（大小写一致） | （小写）： |
|  | （大写）： |
| 本项目交付使用时间 |  |

报价人全称：（盖章）       授权代表（签字）：

日期：

注: 1、投标总金额包括本招标书中要求的所有服务的费用，如果投标方采用进口设备，可以报免税价，招标方负责提供免税进口手续，投标所报价格须包含运输、保险、清关等相关费用，招标方不再进行二次投入，请投标方注意。

2、报价一览表格式不得自行改动。

3、投标总报价超过该包采购预算的将视为无效投标。

4、投标报价需包含运输费等费用

表2、报价明细表

项目名称：

招标编号：

包    号：    包（    包号名称   或项目本身   ）

金额单位：元

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号、规格 | 原产地及制造厂名 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： 投标报价总计：￥ 人民币（大写） |

注：

(1)此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

(2)相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由投标人自行计算填列；

(3)总价=单价*数量，数量由投标人自行计算并填列；

(4)本表中“报价总计”数应当等于“开标一览表”中“投标总计”数。

报价人全称：（盖章）                授权代表签字：

表3、技术要求响应表

项目名称：

招标编号：

包    号：    包（    包号名称    或项目本身    ）

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有“用户需求书”中的技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，招标方有权要求投标方在投标后进行产品测试，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件作废标处理，并没收投标保证金。

| 序号 | 原技术规范主要条款描述 | 投标人技术规范描述 | 偏离情况说明 （＋/-/=） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

报价人全称（公章）：            授权代表（签字）：

日   期：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出。

3、请在“用户需求书” 中列出所投设备的详细技术参数情况。

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。

表4、投标函

致：海南政辉招投标代理有限公司：

根据贵司             项目（招标编号：       ）的投标邀请函，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称），提交    包投标书正本一式壹份，副本肆份。

根据此函，我们宣布同意如下：

  - 我方接受招标文件的所有的条款和规定。

  - 我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的      天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

  - 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

  - 我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

  - 我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据。

  - 如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

  - 如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

开户名：

开户行：

账  户：

授权代表签字：               职务：

日期：

表5、法定代表人证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：     职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人：                  （签章）

投标人：                      （盖单位章）

年    月     日

表6、授权委托书

致：海南政辉招投标代理有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年   月   日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                       联系方式:

兹委托受托人          代表我方参加海南政辉招投标代理有限公司组织的

项目（招标编号：     ）的政府采购活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标评标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

附：受托人身份证复印件

法定代表人  （签名）

受托人  （签名）

委托单位    （公章）

年     月     日

表7、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为         （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加     单位的     项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他     （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

# 第六章  评审办法和程序

一、评审办法

- 评审办法：综合评分法。

- 综合评分法评审步骤：先进行初步评审，再进行详细评审（技术、商务和价格评审）。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

二、初步评审

1. 评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（ 附表1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 投标人未能满足投标人资格要求的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

- 交货期或工期不满足要求的；

- 投标有效期不足的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；

- 不符合招标文件规定的其它条件。

2．判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

4. 投标人数不足3家时，可按中华人民共和国财政部令（第18号）第四章第四十三条执行（经主管财政部门批准，转为竞争性谈判。谈判时，本招标文件将直接转为竞争性谈判文件进行谈判）。

三、详细评审

1.评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术、商务和价格的评审打分。

2.技术评分和商务评分：

具体评审的内容详见 附表1。

3.价格分：基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价，其价格分为满分（30分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝基准价/投标报价×价格权值（基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价）

4.技术、商务及价格权重分配

| 评估因素 | 技术/商务 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 70% | 30% |

5、综合评分统计及排名：

（1）技术商务分统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的技术商务总分，全部评委的评分的算术平均值即为该投标人的技术商务最终得分。

（2）综合得分：技术商务最终得分与投标报价得分相加得出综合得分。

6、推荐中标候选人

评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标,根据投标人综合得分由高到底进行排序，综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人，以此类推，评标委员会推荐出一至三名中标候选人，并标明排列顺序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

## 附表1：资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容 | 投标人 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1# | 2# | 3# |
| 1 | 符合第一章投标人资格要求 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |

## 附表2符合性审查表

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1# | 2# | 3# |
| 2 | 投标文件的有效性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 保证金 | 是否按要求提交保证金证明的 |  |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求（60天） |  |  |  |
| 5 | 投标报价 | 投标报价是否满足招标文件要求 （报价有效、不漏项、不超出采购预算） |  |  |  |
| 6 | 交货期 | 是否符合招标文件要求 |  |  |  |
| 7 | 其它 | 无其他无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |

1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写：“合格”；只要其中有一项×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

4、符合资格要求的投标人至少达到三家或以上，才能进入公开招标程序。

评委：

附表2               技术、商务评分表

项目名称：                                        招标编号：

项目单位：                                        日  期：2018年  月  日

| 分值 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 报价分 (满分30分) | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 A、若投标人报价超过采购人预算价，则作无效标处理。当所有投标人的投标报价均超过采购人预算价，本项目作废标处理。 |
| 商务、 技术分（满分70分） | 企业资信（满分3分） | 投标人获得ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证，齐全得3分，缺一不得分。满分3分。（提供证书复印件，原件备查）； |
|  | 业绩 (满分3分） | 2013年1月1日起至本项目开标时间截止，投标人完成的类似项目单笔合同，单笔合同金额≥200万的业绩：每提供一份得0.5分，金额≥400万的业绩：每提供一份得1分。满分3分。 （提供中标通知书原件、合同证明原件、验收报告原件。） |
|  | 本地化服务情况(满分2分) | 投标人公司、分公司或售后服务点有设在项目所在地区的得2分，不提供得0分，满分2分.（须提供详细的全称、地址、联系人、联系方式、营业执照原件，若服务网点为投标人的合作单位，则需同时提供合作单位营业执照原件、合作协议等）； |
|  | 技术参数响应情况 (满分15分) | A基础分： 投标人产品的技术参数完全满足招标文件要求的得15分。 B扣分条款： 1、带▲部分为重要技术参数，有一条不满足的，该项得分为0分。 2、一般性技术参数达不到招标文件要求的,每负偏离一条扣1分，扣完为止。 |
|  | 投标样品情况（满分20分） | 根据投标密集架样品的用材（原材料、塑粉等）及生产工艺（包括冲压、焊接、打磨、喷涂、外观、成型质量等）情况，进行评审：样品外观、样品材质、实用性满足或优于招标文件要求，样品的工艺水平高，表面洁净，平整，无油垢；着色性好，色泽分布均匀，表面具有耐刮、柔韧、耐污染情况，进行综合横向评价对比：优（8-5.1分），中（5-3.1分），差（3-0分）。 根据投标恒温恒湿机的样品情况，进行评审：样品外观、样品材质、实用性满足或优于招标文件要求，样品的工艺水平高，表面洁净，平整，无油垢；着色性好，色泽分布均匀，表面具有耐刮、柔韧、耐污染情况，进行综合横向评价对比：优（12-8.1分），中（8-4.1分），差（4-0分）。 注：投标人未提供样品或提供的样品与招标文件要求的带“▲”重要技术指标技术参数不相符，样品分视为零分处理。 |
|  | 产品质量要求（满分20分） | 1、密集架的载重性能: 全静载荷载重运行手柄摇力不大于8N；表面涂层理化性能：附着力达到 1 级；搁板水平加载稳定性：在中间单元架的最高搁板上施加水平拉力90N，保持1min，架体不倾倒。满足得 3分。（评分依据： 投标人需提供项目公告前省级或省级以上技术监督部门出具的手动密集架型式检测报告作为佐证， 受检单位必须为投标人， 否则不加分。 现场需提供原件及网上截图查询查验。） 2、 合格的热熔胶抽样检测报告：重金属铅、 镉、铬、 汞含量检测结果＜1mg/kg，满足得2分。（评分依据： 投标人需提供项目公告前省级或省级以上技术监督部门出具的抽样检测报告作为佐证， 受检单位必须为投标人， 否则不加分。 现场需提供原件及网上截图查询查验。） 3、 合格的涂料（喷涂粉末）抽样检测报告：可溶性铅检测结果＜10mg/kg、 可溶性镉、可溶性铬、 可溶性汞检测结果＜1mg/kg。满足得2分。（评分依据：投标人需提供项目公告前省级或省级以上技术监督部门出具的抽样检测报告作为佐证， 受检单位必须为投标人， 否则不加分。 现场需提供原件及网上截图查询查验。） 4、 合格的胶粘剂（白乳胶）抽样检测报告： 游离甲醛释放量检测结果≤0.05 g/kg。满足得2分。（评分依据： 投标人需提供项目公告前省级或省级以上技术监督部门出具的抽样检测报告作为佐证， 受检单位必须为投标人， 否则不加分。 现场需提供原件及网上截图查询查验。） 5、投标人提供生产厂家出具的专业检测机构检测的多功能档案真空杀虫灭菌消毒机检测报告并提供生产厂家针对该项目的唯一授权书，满足得3分，二者缺一不得分。（现场需提供原件查验。） 6、合格的海绵抽样检测报告：检验项目中须有海绵色泽、污染度、气味、回弹率百分比、压缩永久不变形百分比，检测结果为合格，满足得2分。（评分依据： 投标人需提供项目公告前省级或省级以上技术监督部门出具的抽样检测报告作为佐证， 受检单位必须为投标人， 否则不加分。 现场需提供原件及网上截图查询查验。） 7、合格的窗帘抽样检测报告：检验项目中须有甲醛含量，检测结果为合格，满足得2分。（评分依据： 投标人需提供项目公告前省级或省级以上技术监督部门出具的抽样检测报告作为佐证， 受检单位必须为投标人， 否则不加分。 现场需提供原件及网上截图查询查验。） 8、合格的锁具抽样检测报告：检验项目中包含金属件外观要求、金属电镀层，检测结果为合格。满足得2分。（评分依据： 投标人需提供项目公告前省级或省级以上技术监督部门出具的抽样检测报告作为佐证， 受检单位必须为投标人， 否则不加分。 现场需提供原件及网上截图查询查验。） 9、合格的三节轨抽样检测报告：检验项目中包含金属件外观要求、金属喷塑涂层理化性能，检测结果为合格。满足得2分。（评分依据： 投标人需提供项目公告前省级或省级以上技术监督部门出具的抽样检测报告作为佐证， 受检单位必须为投标人， 否则不加分。 现场需提供原件及网上截图查询查验。） |
|  | 产品设计方案 （满分5分） | 考查、对比各投标人提交的深化设计方案（包括产品摆放平面图、效果图、单体结构图），设计方案的科学合理性，切合实际要求，款式和摆放符合用户要求；优：5-3分，良：3-1，差1-0分。各投标公司须到现场勘查，并提供业主盖章确认的现场踏勘情况说明，投标时把现场勘查情况说明放入项目实施方案中，若投标人未提供现场勘查情况说明此项目实施方案得分为0。 |
|  | 服务技术团队情况 （满分1分） | 根据投标人拟投入本项目的服务技术团队实力情况进行比较评分，0-1分。（主要参考技术人员组成、社保证明、相关经验履历情况、工程师证书等。不提供社保证明不得分） |
|  | 提供实质性的优惠条件或服务措施 （满分1分） | 根据投标人售后服务承诺、常用配件及耗材的价格、保修期后的维护价格及方案等优惠条件或服务措施情况进行比较评分，0-1分。 |

评委：

【末页】

# Text boxes

温度湿度设定

用户设置

模块查看

模块设定

故障查询

参数设置

故障记录

版本信息

退出

▲ ▲ ▲ ▲

▲ ▲ ▲ ▲