用户需求书

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合布线系统建设 |
| 1、内网 |
| 1.1工作区子系统 |
| 1.1.1 | 信息模块 | 超五类非屏蔽信息模块 | 100 | 个 |  |
| 1.1.2 | 信息面板 | 信息面板 | 100 | 个 |  |
| 1.1.4 | 跳线 | 超五类非屏蔽RJ45跳线（3米） | 73 | 条 |  |
| 1.1.5 | 跳线 | 超五类非屏蔽RJ45跳线（5米） | 27 | 条 |  |
| 1.2 水平子系统 |
| 1.2.1 | 超五类线缆 | 超五类非屏蔽线缆 | 26 | 箱 |  |
| 1.3 垂直干线及建筑群子系统 |
| 1.3.1 | 千兆光缆 | 6芯千兆单模光缆 | 2000 | 米 |  |
| 1.4 管理子系统 |
| 1.4.1 | 24口配线架 | 超五类非屏蔽铜缆24口配线架 | 8 | 个 |  |
| 1.4.2 | 跳线 | 超五类非屏蔽RJ45跳线（2米） | 100 | 条 |  |
| 1.4.3 | 光纤配线架 | 12口光纤配线架 | 3 | 个 |  |
| 1.4.4 | 尾纤 | LC千兆单模尾纤 | 18 | 条 |  |
| 1.4.5 | 跳线 | LC-LC双芯千兆单模光纤跳线（3米） | 3 | 条 |  |
| 1.4.6 | 楼层机柜 | 6U布线机柜600*450*368mm | 7 | 个 |  |
| 1.4.7 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 18 | 芯 |  |
| 1.5 设备间子系统 |
| 1.5.1 | 光纤配线架 | 24口光纤配线架 | 1 | 个 |  |
| 1.5.2 | 尾纤 | LC千兆单模尾纤 | 18 | 条 |  |
| 1.5.3 | 跳线 | LC-LC双芯千兆单模光纤跳线（3米） | 3 | 条 |  |
| 1.5.4 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 18 | 芯 |  |
| 1.6 其它 |
| 1.6.1 | 机柜接地处理 | 机柜弱电接地处理 | 1 | 项 |  |
| 1.6.2 | PVC线管槽及配件 | PVC线管槽及配件 | 1 | 批 |  |
| 1.6.3 | PVC线盒 | PVC线盒 | 100 | 个 |  |
| 1.6.4 | 辅材 | 布线辅材 | 1 | 项 |  |
| 2、外网 |  |
| 2.1 工作区子系统 |
| 2.1.1 | 信息模块 | 超五类非屏蔽信息模块 | 140 | 个 |  |
| 2.1.2 | 信息面板 | 信息面板 | 140 | 个 |  |
| 2.1.3 | 跳线 | 超五类非屏蔽RJ45跳线（3米） | 113 | 条 |  |
| 2.1.4 | 跳线 | 超五类非屏蔽RJ45跳线（5米） | 27 | 条 |  |
| 2.2 水平子系统 |
| 2.2.1 | 超五类线缆 | 超五类非屏蔽线缆 | 36 | 箱 |  |
| 2.3 垂直干线及建筑群子系统 |
| 2.3.1 | 千兆光缆 | 6芯千兆单模光缆 | 2000 | 米 |  |
| 2.4 管理子系统 |
| 2.4.1 | 24口配线架 | 超五类非屏蔽铜缆24口配线架 | 8 | 个 |  |
| 2.4.2 | 跳线 | 超五类非屏蔽RJ45跳线（2米） | 140 | 条 |  |
| 2.4.3 | 光纤配线架 | 12口光纤配线架 | 3 | 个 |  |
| 2.4.4 | 尾纤 | LC千兆单模尾纤 | 18 | 条 |  |
| 2.4.5 | 跳线 | LC-LC双芯千兆单模光纤跳线（3米） | 3 | 条 |  |
| 2.4.6 | 楼层机柜 | 6U布线机柜600*450*368mm | 7 | 个 |  |
| 2.4.7 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 18 | 芯 |  |
| 2.5 设备间子系统 |
| 2.5.1 | 光纤配线架 | 24口光纤配线架 | 1 | 个 |  |
| 2.5.2 | 尾纤 | LC千兆单模尾纤 | 18 | 条 |  |
| 2.5.3 | 跳线 | LC-LC双芯千兆单模光纤跳线（3米） | 3 | 条 |  |
| 2.5.4 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 18 | 芯 |  |
| 2.6 其它 |
| 2.6.1 | 机柜接地处理 | 机柜弱电接地处理 | 1 | 项 |  |
| 2.6.2 | PVC线管槽及配件 | PVC线管槽及配件 | 1 | 批 |  |
| 2.6.3 | PVC线盒 | PVC线盒 | 140 | 个 |  |
| 2.6.4 | 辅材 | 布线辅材 | 1 | 项 |  |
| 二、计算机网络系统 |  |
| 1、内网 |
| 1.1 | 接入交换机1 | ≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP端口 交流供电，支持RPS冗余电源 包转发率：66Mpps/96Mpps 交换容量：≥256Gbps/2.56Tbps | 7 | 台 |  |
| 1.2 | 接入交换机2 | ≥48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP端口 交流供电，支持RPS冗余电源 包转发率：102Mpps/132Mpps 交换容量：≥256Gbps/2.56Tbps | 1 | 台 |  |
| 1.3 | 光纤模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 6 | 个 |  |
| 2、外网 |
| 2.1 | 核心交换机 | ≥48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP，2个QSFP+ 交流供电，支持RPS冗余电源 交换容量：≥598G/5.98Tbps 包转发率：198Mpps | 1 | 台 |  |
| 2.2 | 接入交换机1 | ≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP端口 交流供电，支持RPS冗余电源 包转发率：≥66Mpps/96Mpps 交换容量：256Gbps/2.56Tbps | 6 | 台 |  |
| 2.3 | 接入交换机2 | ≥48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP端口 交流供电，支持RPS冗余电源 包转发率：102Mpps/132Mpps 交换容量：≥256Gbps/2.56Tbps | 2 | 台 |  |
| 2.4 | 光纤模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 6 | 个 |  |
| 3、网络安全 |
| 3.1 | VPN | 吞吐量≥600Mbps，并发会话数70万；支持SSL VPN并发用户880个；SSL最大加密流量220Mbps，IPSEC最大加密流量90Mbps； 内存≥2G，硬盘SSD32G，4个千兆电口，单电源，高度1U | 1 | 台 |  |
|  |  | SSL接入授权许可 | 400 | 个 |  |
| 3.2 | 防病毒功能授权扩容含安装 | 原有的360天擎终端安全管理系统进行扩容，包含新增防病毒功能授权（Windows客户端）扩容，含安装。因涉及与现有平台扩容，因此要求与原系统必须兼容匹配， | 600 | 个 |  |
| 3.3 | 病毒威胁预警系统 | 推荐用户数 用户数300；网络吞吐量≥3Gbps防病毒吞吐量≥350Mbps；最大并发连接数量≥100万；尺寸1U 6×10/100/1000千兆电口（含两路ByPass）1个Console接口(RJ-45)，2个USB外置接口， | 1 | 套 |  |
| 三 | 系统集成 |  | 1 | 项 |  |