ZD海南政鼎招标代理有限公司

HAINAN ZHENGDING ZHAOBIAODAILI CO.LTD

竞争性谈判文件

项目名称:白沙县公安局物证室设备采购项目

项目编号：ZD2018-508

采购人:白沙黎族自治县公安局

二0一八年五月

## 目    录

## 谈判邀请…………………………………………2

## 谈判须知…………………………………………4

## 用户采购需求书 …………………………………7

## 谈判程序…………………………………………18

## 谈判办法 ………………………………………19

## 合同主要条款……………………………………24

## 报价文件…………………………………………25

第一章  谈判邀请书

海南政鼎招标代理有限公司受白沙黎族自治县公安局的委托，就白沙县公安局物证室设备采购项目进行竞争性谈判采购，欢迎供应商参加。

一、项目编号：ZD2018-508

二、项目名称：白沙县公安局物证室设备采购项目

三、资金来源：财政987389.00元

四、招标项目内容：见用户采购需求书

五、投标人应具备的资格条件：

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力：（三证合一新执照副本）

2、投标人提供2018年任意一个月的税收证明和社保证明；

3、具有履行合同所需的设备和专业技术能力（须提供书面声明函）；

4、投标人须提供检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函；

5、参加政府采购活动3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（提供原件）

6、购买本项目竞争性谈判文件且缴纳投标保证金；

7、本项目不接受联合体投标。

六、谈判文件发售时间、地点：

采购文件自2018年5 月22 日至2018年 5 月24 日 16 ：00时在海南政鼎招标代理有限公司购买。售价：人民币200 元/份。（采购文件售后不退, 投标资格不能转让）。

报名时请必须持三合一新营业执照和资格要求的相关证件材料及介绍信原件核对。（同时提供以上证件复印件均需加盖公章）。

七、投标截止时间和谈判时间：2018年5 月 25 日上午 8：30 时（北京时间）。

采购文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达或密封和标注不符合采购文件规定的投标文件恕不接受。本次采购不接受邮寄的投标文件。

八、谈判地点：海南政鼎招标代理有限公司

地址： 海口市大英山西二街2号1801

联 系 人：刘先生

联系电话：13976606710,66757532

九、本投标邀请在海南政府采购网（http://36.101.208.72：8080/.）上以公告形式发布。

十、投标保证金

1、金 额：9000 元 2、交款方式：银行转账或现金支付 〔1〕、收款单位：海南政鼎招标代理有限公司； 〔2〕、开户行：中国建设银行海口金盘支行； 〔3〕、银行账号：46001002336053009608 投标保证金必须在投标截止前转到海南政鼎招标代理有限公司账户（以银行实际下账或收据时间为准）。

海南政鼎招标代理有限公司

二〇一八年五月

第二章 谈判须知

1、允许同一品牌的供应商共同参与本项目谈判与评审。参加谈判的供应商必须要全面理解采购人的采购意图和对项目的期望要求，必须要了解服务的具体技术和本项目在时间上的服务要求，在此基础上进行本项目的招标工作。

2、本项目根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，并经省财政厅审核同意，本次项目采购采用竞争性谈判的方式进行。

3、所需的服务的基本情况、项目内容和规格、技术参数服务范围等要求在“采购需求书”中作了详细的说明，参加谈判的公司要做好谈判的准备工作，要根据本谈判文件的要求编制谈判响应文件。

4、参加谈判的供应商应充分了解项目的各种情况，以便更好地参与谈判。

5、参加谈判的供应商在了解谈判文件后，如发现谈判文件的内容、要求与实际不相符，或有不明确的地方，可以在谈判前以书面形式提供给采购人，否则视为完全认可本谈判文件。

6、在提交谈判文件截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对谈判文件进行修改，并通知所有参加谈判的供应商。

7、报价文件要响应谈判文件内容。

8、谈判报价要求。

1）、报价方式：以人民币报价，总价内包含相关的费用有：采购代理费、设备费、运输费等培训、利润、风险金及国家规定的各项税费等。

2）、供应商必须进行标书格式报价。

9、谈判最终确定的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

10、供应商应承担所有与准备和参加谈判有关的费用。

11、供应商要提供一式四份（正本1份，副本3份）电子文档（优盘）1份,谈判响应文件。

12、参加谈判的供应商应在规定的时间内提交谈判文件，没有在规定的时间内提交谈判文件的供应商将被视为放弃参加谈判。

13、参加谈判的供应商在谈判时，要派出熟悉本项目情况的项目负责人和对报价有决策权的代表参加，谈判代表要有法人代表的授权。

14、谈判时，除了本采购文件中所列的要求和标准外，采购方有权根据项目的实际情况提出质量标准、验收方式、付款方式、履约保证、价格等方面的要求，并就这些内容进行谈判，与所有供应商都在同一标准和同一条件下进行谈判。

15、在谈判中，采购人可能会要求供应商就其中的一些服务条款和内容作出调整并作出书面的承诺。谈判小组会根据供应商的承诺情况作出供应商是否符合采购要求的评审意见。

16、供应商要如实提供各种资料和证明文件，否则会被认为是弄虚作假而被取消谈判资格。

17、采购方将依法组成谈判小组，谈判工作由谈判小组独立负责。

18、谈判小组可根据需要分别与供应商代表进行谈判，谈判次序按签到次序安排。

19、供应商在谈判时由项目负责人向谈判小组阐述对项目的理解情况和实施方案，并对谈判小组提出的问题进行解答，必要时要书面解答。

20、供应商如需对本项目分包，必须经采购人同意。

21、谈判中的所有的谈判内容都必须保密。

22、谈判小组将根据谈判情况，按符合本次采购要求且报价最低的原则确定成交供应商。

23、本次采购的项目应提供按用户需求的免费培训服务。

24、响应用户采购需求书中采购服务清单、规格、参数范围等要求。

25、供应商应在谈判截止时间前向海南政鼎招标代理有限公司支付投标保证金。

26、投标有限期：开标后60天。

27、关于政策性加分

27.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*0.98；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

27.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*0.99；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

27.3投标人为中小微企业（含联合体）的情况：

27.3.1中小微企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小微企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小微企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4）残疾人福利性单位和监狱企业视同为中小微企业。

27.3.2具体评审价说明：

1）投标人为中小微企业，其评审价=投标报价*0.94；

27.3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的中小微企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），并提供中小企业认定机构的证明材料，否则无效。投标人为残疾人福利性单位、监狱企业的，应提供相应的法定性证明材料。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

第三章 用户需求书

一、项目名称：白沙县公安局物证室设备采购项目

二、预算金额：987389.00元

三、工期：60天内完成

四、采购需求

采购需求表

| 序号 | 物证分区 | 设备名称 | 总数量 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物证受 理一体 化工作 台 | 刑事技术物证 保全管理系统 | 1 | 套 | 见下表 |
| 2 |  | 物证数据服务器 | 1 | 台 | 见下表 |
| 3 |  | 受理工作端电脑 | 1 | 台 | 见下表 |
| 4 |  | 受理工作台、椅 | 1 | 套 | 见下表 |
| 5 |  | 条码打印机 | 1 | 套 | 见下表 |
| 6 |  | 条码扫描端 | 1 | 套 | 见下表 |
| 7 |  | 物证拍照端 | 1 | 套 | 见下表 |
| 8 |  | 电子天平 | 1 | 套 | 见下表 |
| 9 | RFID轨迹图像安全报警模块 | 物证信息流转轨迹模块 | 3 | 点 | 见下表 |
| 10 |  | 智能抓拍系统 | 3 | 点 | 见下表 |
| 11 |  | 智能短信提醒 | 1 | 个 | 见下表 |
| 12 | 预处理区 | 物证暂存柜 | 4 | 个 | 见下表 |
| 13 |  | 物证袋抽真空设备 | 1 | 套 | 见下表 |
| 14 |  | 真空物证袋 | 1000 | 个 | 见下表 |
| 15 |  | 微机除湿机 | 6 | 台 | 见下表 |
| 16 | 智能化 综合物 证保管 区 | 智能大体物证柜 | 14 | 个 | 见下表 |
| 17 |  | 智能滑动组件 | 14 | 个 | 见下表 |
| 18 |  | 大体物证箱 | 56 | 个 | 见下表 |
| 19 |  | 智能微量物证柜 | 7 | 个 | 见下表 |
| 20 |  | 智能滑动组件 | 7 | 个 | 见下表 |
| 21 |  | 微量物证抽屉 | 70 | 个 | 见下表 |
| 22 |  | 智能特殊物证柜 | 1 | 个 | 见下表 |
| 23 |  | 智能滑动组件 | 1 | 套 | 见下表 |
| 24 |  | 智能石膏足迹柜 | 1 | 个 | 见下表 |
| 25 |  | 智能滑动组件 | 1 | 套 | 见下表 |
| 26 |  | 智能毒品毒化柜 | 1 | 个 | 见下表 |
| 27 |  | 智能滑动组件 | 1 | 套 | 见下表 |
| 28 | 法医物 证保管区 | 智能生物物证柜 | 4 | 个 | 见下表 |
| 29 |  | 智能滑动组件 | 4 | 套 | 见下表 |
| 30 |  | 冰柜 | 4 | 个 | 见下表 |
| 31 |  | 低温冰箱 | 4 | 个 | 见下表 |
| 32 | 整体布 局 | 紫外消毒灯 | 1 | 套 | 见下表 |
| 33 |  | 温湿度计 | 4 | 套 | 见下表 |
| 34 |  | 地胶（防静电） | 100 | 平米 | 见下表 |
| 35 |  | 玻璃隔断 | 30 | 米 | 见下表 |
| 36 |  | 物证流程示意牌 | 1 | 套 | 见下表 |

## 五、智能化物证保全管理系统项目具体参数

| 序号 | 项目名称 | 参数要求及配置 |
| --- | --- | --- |
| 物证受理一体化工作台 |  |  |
| 1 | 刑事技术物证 保全管理系统 | 1、系统具备用户权限管理功能，具有物证库管理、物证入库、物证出库、物证清退、总览图查询等功能 (须在公安部检测报告中佐证) 2、物证登记时可设置进行电子条码标签打印或射频标签打印(须在公安部检测报告中佐证) 3、物证库管理功能：可设置物证库的房间环境和柜体，可对物证库房间的轨道、风扇、除湿、温度等环境参数进行设置；具有大体物证柜、微量物证柜、特殊物证柜、毒品柜、生物检材柜和模拟柜等柜体类型设置功能，可以手动设置柜体剩余空间容量(须在公安部检测报告中佐证) 4、物证登记后最多可设置添加8张图片(须在公安部检测报告中佐证) 5、可对入库的物证进行入库登记及管理，并具有打印标签及打印入库单设置功能(须在公安部检测报告中佐证) 6、可对已入库的物证进行出库登记、物证注销登记及管理，并具有打印出库单设置功能(须在公安部检测报告中佐证) 7、 物证入库时，界面上有状态指示灯进行提示(须在公安部检测报告中佐证) 8、具有物证库总览功能，能显示所有物证库的环境状态信息(须在公安部检测报告中佐证) 9、物证查询功能：可以查看系统内的物证信息并具有打印设置功能、可以查看物证流转轨迹、可通过案件信息、物证信息、存放柜体信息等条件进行物证查询(须在公安部检测报告中佐证) |
| 2 | 物证数据服务器 | 处理器 四核英特尔® 至强® 处理器INTEL至强四核E3-1226v3 Cache 8M 内存 4GB ECC DDR3 1600内存，可扩展至32GB RAID 支持RAID 0/1/10/5 硬盘 1T企业级非热插拔SATA 3.5寸硬盘(7200转)，可扩展到32TB存储空间 网卡 集成1000M自适应网卡，可选高性能单/双/四口千兆企业级网卡 光驱 标配DVD，可选配DVD-RW 电源 标配450W 80PLUS单电源 扩展性能 : I/O扩展槽 1 x PCIE 3.0 x 16插槽 1 x PCIE 2.0 x 1插槽 1 x PCIE 2.0 x16插槽(x4信号) 1 x PCI32/33 PCI插槽 外部设备接口 8个 USB 2.0接口 (2 前6后)；1个VGA接口；1个串口；1个RJ45网口 8×USB 2.0接口（2个前置，6个后置） 1×VGA接口 |
| 3 | 受理工作端电脑 | 理器 第四代智能英特尔® 酷睿™ i3 处理器4590 操作系统 DOS无介质 硬盘 SATA 500G(7200转) 绿色认证 CCC认证 中国能效标识 国家电磁兼容标准B级认证 ROHS无铅认证 内存 4G DDRIII 主板 H61 Ivy PCI 显示器 20.5宽屏LED显示器 显卡 集成高性能显卡 光驱 SATA DVD 网卡 集成千兆网卡 键盘 USB浮岛式键盘 鼠标 USB光电鼠标 其它 前置2口USB2.0 电源 180W电源 声卡 集成声卡 |
| 4 | 受理工作台、椅 | 1、工作台尺寸≥160 x 80 x 70 cm(W*L*H)。 2、配置操作主机，22寸液晶显示器。 3、工作台面为深色防火板。 4、配置物证受理客户端软件。 |
| 5 | 条码打印机 | 打印类型:热转印/热敏； 1、分辨率: 306dpi (12.05dot/mm)； 2、打印宽度:5inch(127.5mm)； 3、打印速度:8ips(203.2mm/s)； 4、打印长度:59inch (1498mm)； 5、通信接口:标准并口,RS-232串口,扩展I/O接口,USBv1.1接口,嵌入式网卡,PCMCIA接口卡。 |
| 6 | 条码扫描端 | 1、扫描速度：100次/秒 2、扫描方式 ：便携式扫描仪 3、解码能力:EAN-13 提示方式:蜂鸣器 4、规格:产品尺寸:7*4*16 5、重量:1千克 |
| 7 | 物证拍照端 | - 最高分辨率：500万有效像素； - 像素尺寸：3.2umX3.2um； - 传感器类型：COMS彩色传感器； - 光学尺寸：1/2.8"； - 输出颜色:24位彩色； - 数据位数：10选8； - 动态范围：60db；敏感度：1.8V/550nm/lux/s； - 同步方式：外触发或连续采集； - 输出方式：USB2.0； - 光学补偿：自然光/外置LED灯 |
| 8 | 电子天平 | 实验室电子天平秤0.01g黄金秤珠宝电子称0.001g精0.1g |
| RFID轨迹图像安全报警模块 |  |  |
| 9 | 物证信息流转轨迹模块 | RFID射频工作主机: - 高效信号处理算法，在保持高识读率的同时，实现对电子标签的快速读写处理，充分支持符合EPC Gen 2/ISO18000-6C标准的电子标签。 - 商业级超高频阅读器，带有四个单静态天线窗口。支持常规阅读器协议，成本更低，处理性能更好，尽量减少了对中央处理系统的占用。 - 支持密集阅读器模式，事件触发和事件管理，可实现密集阅读器的互相操作。 - 金属底盘，支持多种类型电缆，布线方便，外形小巧的特性可以安装在空间受限制的地方。 - 4个声道静态阅读器端口。 - 支持以太网供电(POE)，可以从任何现有的网络基础设施获取能量，使得阅读器可以应用到电力供应紧张的地区。 - 工作频率920MHz-925MHz。 - 输出功率达至31dBm（可调）。 - 4个外接RTNC天线连接器。 - 支持主动方式、应答方式、扫描方式等多种工作模式。 - 低功耗设计，24 VDC，通过AC/DC转换器或POE (IEEE 802.3af)供电。 - 支持LAN TCPI/IP(RJ-45)、RS-232(DB-9F)等多种用户接口。 RFID打印机： - 分辨率:203dpi - 打印方式:热敏和热转印， - 打印速度:203mm/s， - 最大打印宽度:104mm， - 最大打印长度:1.86米，支持用户定义的字体与图形，包括定制徽标ZPL II绘图命令，包括方框与线条，通信接口:USB2.0，串行接口，并行接口。 RFID采集终端： UHF RFID 超高频天线Ads-702B超宽的微波接收工作频率905～925MHZ，中心频率915MHZ，主要应用域物流管理、公安物证管理、警用装备管理，产品防伪检测等系统中.能在-40℃～80℃温度下正常工、作，配合UHF RFID读写器模块最佳识别距离可以达到30米左右，圆极化天线设计对读取RFID电子标签没有任何方向性要求，稳定性非常高，采用ABS材料防水设计，安装简易，可以在户外使用.工作频段：FCC ISM 902~928MHz 或 ETSI 865.6~867.6MHz。 RFID专用标签： 材料：PVC，背胶或者不背胶，尺寸：（长）70×（宽）45mm，适用载波频率：860～960MHz 工作模式：无源，读写工具：读写器与天线。可写入物证信息。通过专用读写设备，可读取物证信息。支持物证信息的覆盖，再次利用。读写距离3到50米可调。重复读写次数100000次以上。可存储信息。防水，耐磨，可折叠，耐高温。 - 工作台必须与受检台整体设计，同时配置标志、责权、流程、说明等（建议使用液晶互动装置）。 |
| 10 | 智能抓拍系统 | 1、网络硬盘录像机： 2、PoE交换机：16口PoE交换机 1个。 3、硬盘：监控专用；希捷；2T 1颗(可以根据用户需求增加)。可以满足8通道摄像头录制1个月 4、网络红外摄像机：12个40米红外网络摄像机；140万像素；PoE供电；1024PP,DC12V，ICR，AWT，AGC。 5、安装支架：12个摄像机安装支架 功能特性： 符合HDTVI、AHD等信号标准规范，支持HDTVI、AHD、模拟、网络四混合信号接入; XVR系列产品，支持接驳符合海康威视、ONVIF协议的网络摄像机;支持禁用所有模拟通道，转换为IP通道; 全路数支持高清720P实时预览，部分通道支持高清720P实时编码录像; 远距离同轴电缆传输，720P支持500米可靠传输; 支持通过同轴电缆传输控制信号，可进行云台及摄像机菜单控制，简单便捷; 支持HDMI与VGA同源输出，HDMI与VGA输出分辨率最高均可达1920×1080; 便捷的UI操作界面，支持一键开启录像功能; 支持录像文件按时间打包; 支持最大16路同步回放及多路同步倒放; 支持标签定义、查询、回放录像文件; 支持智能回放，提高录像回放效率，节约回放录像的时间; 支持硬盘配额存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量; 支持视频质量诊断(VQD)功能，对输入的模拟视频信号进行质量分析与预警; 支持萤石云服务，可一键配置上网; 支持ONVIF协议接入平台。 |
| 11 | 智能短信提醒 | 手机短信提醒 |
| 预处理区 |  |  |
| 12 | 物证暂存柜 | 1、柜体、背板：采用1.0㎜/1.2mm厚优质宝钢冷轧钢板/鞍钢镀锌钢板，表面酸洗、磷化后静电环氧树脂喷涂处理，耐腐蚀、耐酸碱。 2、层板：采用PP材质/不锈钢材质不同孔洞层板，孔径分别为30mm、50mm、70mm、100mm，下配节水盘。 3、门板：采用1.0mm/1.2㎜厚优质宝钢冷轧钢板/鞍钢镀锌钢板，外表作静电喷涂处理，耐腐蚀、耐酸碱。对开门，上部镶嵌可视玻璃。 4、配件：采用不锈钢连接件，使连接更牢固，不锈钢拉手；定位铰链；调整脚。 |
| 13 | 物证袋抽真空设备 | 额定电压： 4.5V 6V 12V 额定电流：＜400MA ＜280MA ＜180MA 充气流量：1MIN /1.5-2.8LPM 压力范围：400-750mmhg 最大真空压力：负400mmhg 密封性： 在100CC 容器中充气压力从0 到300±10 mmHg 之后停止充气，安定30秒后测其減少之雅压力值小于3mmHg/min。 可使用流体：AIR空气 使用寿命： 在100CC 容器中，充气10 秒排气5秒为一回圈测试30，000 次以上 使用温度范围： 0oC ~55oC 噪音：将气泵之下垫5cm之海绵, 距噪音计30cm之处(＜65dB) |
| 14 | 真空物证袋 | 1.节省超过80%的空间 2.防水，防臭，防霉，防尘，防虫 3.密闭，不漏气 4.可重复使用 材料：PA+PE 厚度: 0.06mm, 0.07mm, 0.08mm, 0.09mm ，0.11(根据客户要求). |
| 15 | 微机除湿机 | 优质ABS塑钢、省电、静音 空气净化效果 运转声音20DB 水满自动停机 纳米银空气过滤网 LED显示，智能化操作 环境相对湿度数字显示屏 压缩机保护: 三分钟延时启动 自动除霜装置 防溢水自动停机报警 |
| 智能化综合物证保管区 |  |  |
| 16 | 智能大体物证柜 | 1、柜体采用厚度不低于1mm冷轧板材料制成 ，尺寸：长*宽*高≤（1200mm *670 mm *2050mm），内部容量≥1000升。（提供检测报告/样品佐证） 2、手动按键式密码锁安全保护装置。 3、柜体分为2排5层，可实现拆分，每层间尺寸≤340 mm *1180 mm *617mm，每层放置2个盒子，盒子规格为≤595 mm *491 mm *294mm ，单个内部容量≥80升，总共放10个，盒子内部可以根据需要分8格。（提供检测报告/样品佐证） 4、柜体内置循环排风系统，可通过手动/自动两种模式控制，确保物证不霉变。（提供检测报告/样品佐证） 5、柜体内置3点磁吸式LED指示PCB板，用于物证出入库指示灯提示（提供检测报告/样品佐证） 6、柜体内置置位、复位、紧急停止控制按键等控制柜体移动功能。（提供检测报告/样品佐证） 7、柜体可通过软件控制自动划出。（提供检测报告/样品佐证） |
| 17 | 智能滑动组件 | 1、小车（含驱动电机）尺寸：长*宽*高≤(1200mm *650 mm *140mm),骨架厚度≥3mm，周边厚度≥2mm（提供检测报告/样品佐证） 2、小车驱动电机设备使用电压：输入电压AC220V、工作电压DC24V、小车驱动电机最大功率90W 3、Ω型不锈钢材质直线导轨，导轨直径尺寸16mm、导轨座厚度≥3mm。架体运行时满足低速起动，高速运行，归位无异响（提供检测报告/样品佐证） |
| 18 | 大体物证箱 | 配套智能大体物证柜使用 |
| 19 | 智能微量物证柜 | 1、柜体采用厚度不低于1mm冷轧板材料制成 ，尺寸：长*宽*高≤（1200mm *670 mm *2050mm），内部容量≥1000升。（提供检测报告/样品佐证） 2、手动按键式密码锁安全保护装置。 3、柜体分为10层4排，柜体每层间尺寸≤：160 mm *1180 mm *617mm。每层放置4个盒子，盒子规格≤600 mm *235 mm *140mm，单个内部容量≥19升，总共放40个，盒子内部可以根据需要分1-12格。 4、柜体内置循环排风系统，可通过手动/自动两种模式控制，确保物证不霉变。（提供检测报告/样品佐证） 5、柜体内置3点磁吸式LED指示PCB板，用于物证出入库指示灯提示（提供检测报告/样品佐证） 6、柜体内置置位、复位、紧急停止控制按键等控制柜体移动功能。（提供检测报告/样品佐证） 7、柜体可通过软件控制自动划出。（提供检测报告/样品佐证） |
| 20 | 微量物证抽屉 | 配套智能微量物证柜使用 |
| 21 | 智能特殊物证柜 | 1、柜体采用厚度不低于1mm冷轧板材料制成 ，尺寸：长*宽*高≤（1200mm *670 mm *2050mm），内部容量≥1000升。（提供检测报告/样品佐证） 2、手动按键式密码锁安全保护装置。 3、柜体内层分布：左右各2块挂钩板共有28个挂钩，挂钩交错分布便于挂物证，柜体后背板设置有2个挂钩板，共有26个挂钩交错分布便于挂物证。 4、柜体内置循环排风系统，可通过手动/自动两种模式控制，确保物证不霉变。（提供检测报告/样品佐证） 5、柜体内置3点磁吸式LED指示PCB板，用于物证出入库指示灯提示（提供检测报告/样品佐证） 6、柜体内置置位、复位、紧急停止控制按键等控制柜体移动功能。（提供检测报告/样品佐证） 7、柜体可通过软件控制自动划出。（提供检测报告/样品佐证） |
| 22 | 智能石膏足迹柜 | 1、柜体有负压式静音排气扇；采用吸铁式指示灯灯条；规格尺寸50mmX25mmX2mm；柜体均采用双开门式，开关门不影响指示灯观察； 2、柜体尺寸：（1200mm *670 mm *2050mm） 3、柜体内为5层石膏足迹专用架设计尺寸：1100mm*480mm 轨道电机组件，车体构件载荷能力>800kg/m3。采用轨道运行方式，轨道材质为304不锈钢材质，导轨为25×25mm，导轨座厚度3mm。架体运行时满足低速起动，高速动行，着陆无碰撞声响，运行噪声：≤60dB |
| 23 | 智能毒品毒化柜 | - 柜体有负压式静音排气扇；采用吸铁式指示灯灯条； - 柜体尺寸：（1200mm *670 mm *2050mm） - 柜体内部：4空间格局。 - 柜体承载支架不低于5mm，隔板不低于1mm。 - 内置恒温恒湿 温度为12°-18°数字显示温度 - 毒品柜分为9层，内部隔断尺寸：320mmX330mm - 毒品柜内部净高750mm 轨道电机组件，车体构件载荷能力>800kg/m3。采用轨道运行方式，轨道材质为304不锈钢材质，导轨为25×25mm，导轨座厚度3mm。架体运行时满足低速起动，高速动行，着陆无碰撞声响，运行噪声：≤60dB，最大滑行距离：≤60mm |
| 法医物证保管区 |  |  |
| 24 | 智能生物物证柜 | - 无霜制冷、冷冻速度快、柜体温度：具备冷冻和冷藏分储功能 。冷冻容量≥50升、冷藏容量≥50升、三循环动态制冷系统 |
| 25 | 冰柜 | 商品毛重：58.0kg 控温方式：机械控温 温区：单温柜 开门方式：蝶形门 箱体主颜色：白色 制冷方式：直冷 能效等级：二级 压缩机：定频 放置方式：卧式冷柜 容积：221L-300L |
| 26 | 低温冰箱 | 商品毛重：57.0kg 控温方式：机械控温 制冷方式：直冷 能效等级：3级 高度：160.1-170cm 面板颜色：银色 压缩机：定频 宽度：60cm及以下 深度：50.1-55cm 总容积：101-200升 面板材质：不锈钢 门款式：三门 |
| 整体布局 |  |  |
| 27 | 紫外消毒灯 | 操作方式：普通开关控制 光源类型：紫外线 功率：12-20W 固定方式：其它 是否可充电：否 电压：220V |
| 28 | 温湿度计 | 材质ABS:塑料 产品净重（kg）:0.160 产品尺寸（cm）:9.8*10.6*2.0 颜色:白色 |
| 29 | 地胶（防静电） | 颜色:蓝色(备注:颜色可根据用户需求) |
| 30 | 玻璃隔断 | 材质:钢化玻璃,不锈钢边角 |
| 31 | 物证流程示意牌 | 在物证保管室里安装PVC/或者玻璃版的管理流程示意牌 |

注:投标人必须到现场实地踏勘，并进行相关的设计。

# 六、商务要求

1．供应商必须保证采购的货物，能按采购人要求的到货时间、品种、数量、免费运送至采购人指定的地点，做好交接手续。

2．供应商的报价必须严格按照所采购的货物报价，报价一律以人民币报价，报价包括货品价格、运杂费、检验、保险、税收、上门服务等一切费用。

3．供应商总价为签订合同价格（如总价与单价总计不一致，以单价总计为准）。在合同有效期内，合同价不受市场价格变化的影响。

4．交货期：合同签订之日起60天内交付使用。

5．付款方式：本次采购货物款项均以人民币方式支付，分三期附款。合同签订后20个工作日内支付预付款整个合同额的50%，货物验收合格后20个工作日，支付合同额的45%，质保期满后支付合同额的5%。

6. （1）质保期：设备保修期为1年。

（2）售后服务要求

- 1、产品到达用户现场后，免费派员参加开箱检验、技术交底、人员培训;

- 2、供方对产品质量实行一年内“三包”，质保期自验收合格之日起算;

- 3、在质保期内，如出现质量问题，供方在接到需方通知之时起必须在24小时内到达现场，并及时解决问题;

- 4、质保期后提供终身维修服务，优惠收取服务成本费，包括调换元器件;

- 5、免费提供终身咨询服务，及时解决用户问题。

7．验收标准：

对交付产品的验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配臵、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

（1) 货物交货工作的7个工作日内，验收应在用户和中标人双方共同参加下进行。

（2) 验收按国家有关的规定、规范进行。

（3) 验收时如发现所交付的货物有质量问题或其它不符合招标文件规定之情形者，由用户和供应商双方签署备忘录。此备忘录可用作补充、缺失和更换损坏服装的有效证据。由此产生的有关费用由供应商承担。

8、本项目未尽事宜由双方在签订合同时详细约定。

第四章  谈判程序

一、依法成立谈判小组。谈判小组共3人组成，其中专家成员3人。

二、参加谈判会议人员：投标人代表、用户单位代表、谈判小组成员、采购工作人员。

谈判小组及有关当事人应当严格遵守保密原则，不得透露与谈判有关的供应商的一切服务资料、价格或其他信息。

三、谈判会议主持人由海南政鼎招标代理有限公司工作人员主持。

四、参加谈判截止时间为2018年 5 月25 日 上午8：30 时。

五、2018年 5 月 25 日 上午8：30  时由会议主持人宣布谈判会议开始。开始后到会人员关闭对外通讯工具，禁止对外通讯。

六、供应商向海南政鼎招标代理有限公司工作人员送交谈判文件。后由供应商代表确认谈判文件是否有误。

七、会议主持人宣布参加谈判的供应商名单，宣读各供应商的报价。后由供应商代表签名确认其报价。

八、谈判小组审查供应商的谈判文件，工作人员记录审查的情况。

九、谈判小组成员按第五章要求进行谈判。

第五章  谈判办法

谈判小组依据谈判文件的规定，从供应商递交的响应性文件（报价文件）的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定其是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

（一）报价文件的初审

1、资格性检查。依据法律法规和本谈判文件的规定，对投标人递交的资格证明，投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格（见下表：资格性检查表）

资格性检查表

| 序号 | 审查项目 | 评议内容 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合三合一新执照 |  |  |  |
| 2 | 投标人的资格 | 投标人须提供检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函 |  |  |  |
| 3 | 投标人的资格 | 投标人须提供现场勘察确认函 |  |  |  |
| 4 | 投标人的资格 | 是否提交保证金的 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |

1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写：“合格”；    只要其中有一项×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委签名：

日    期：

2、符合性审查。依据本招标采购文件的规定，从投标报价文件的有效性、完整性和对招标采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标采购文件的实质要求作出响应（见：符合性审查表）。

符 合 性 审 查 表

| 投标人 | 内 容 |  |  |  |  |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否提交投标函、开标一览表、投标报价明细表等要求响应表 | 是否符合采购文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 | 是否符合投标有效期 | 是否满足交付期 | 是否有参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 是否没有实际性偏离 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写：“合格”；只要其中有一项×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委签名：

日    期：

（二）澄清有关问题

对谈判文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式（由谈判小组签名）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出谈判文件的范围或者改变谈判文件的实质性内容。（见下表 ：澄清、说明、补正事项表）

澄清、说明、补正事项表

| 序号 | 投标报价人 | 谈判文件中需要澄清的 | 对投标报价文件中含义不明确的 | 对同类问题表述不一致的 | 明显文字和计算错误的 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

注：

1、谈判小组可以书面要求投标人对投标报价文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者纠正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2、投标报价文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3、投标报价人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，谈判小组认定其为不合格投标人。

（三）成交方式：

1、谈判小组对经初步评审合格的投标报价文件从技术部分和商务部分等作进一步根据供应商的报价，响应内容及谈判的情况，要求各初审合格投标供应商分别进行不超过三轮报价（见附件1：投 标 报 价表），并给予每个正在参加谈判的供应商相同的机会。

2、最后一轮谈判结束后，参加谈判的供应商应当对谈判的承诺和最后报价以书面形式确认，并由法定代表人或其授权人签署。

3、推荐成交候选供应商。供应商最后一轮谈判的报价及承诺作为采购小组向采购人推荐成交候选供应商的依据。（见附件2：中标成交供应商推荐表）

采购小组根据第三章《用户采购需求书》，在符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则按顺序排列推荐成交候选供应商。在推荐确定成交候选供应商之前，采购小组认为，排在前面的成交候选供应商的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以说明理由，并提交相关证明材料。

附件1：

- 投 标 报 价表

- 项目名称：                               项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

报价总价合计大写：

投标人代表签名：

日期：

注：1、所有服务用人民币元报价。

2、单价和投标总价。如果单价与总价有出入，以单价为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价。

附表2：        中标成交供应商候选人名单

- 项目名称：                               项目编号：

| 排序 | 中标候选人 | 第二次报价 |
| --- | --- | --- |
| 第一名 |  | 小写: 大写: |
| 第二名 |  | 小写: 大写: |
| 第三名 |  | 小写: 大写: |
| 谈判小组专家签名 | 组长： 成员： 日期： |  |

（五）、最终审查、授予合同

1、最终审查的对象是意向授予合同的预中标方。

2、最终审查的内容是对预中标方的服务质量、技术状况、生产条件、投标方资格、信誉以及招标方认为有必要了解的其他问题做进一步的考察。

3 、接受最终审查的预中标方，必须如实回答和受理招标方的询问或考察，并提供所需的有关资料。

4 、如预中标方不符合中标条件，则应按得分高低或其他条件的排列顺序考察下一个投标方，并以此类推。

5.招标方接受和拒绝任何或所有投标的权力

当出现损害国家利益或社会公众利益情况时,招标方有选择或拒绝任何投标方的权力,并对所采取的行为不说明原因。

6.成交通知：在投标有效期内,招标方根据定标意见书，向中标

方发出成交通知书。

7、招标方对落标的投标方不做落标原因的解释。

8、成交通知书将是合同的一个组成部分。

9.签订合同

9.1《中标通知书》将作为签订合同的重要依据，对招标方和中标方具有法律效力。中标方自收到《中标通知书》之日起3个工作日内与用户签订合同。

9.2中标方不与用户签订采购合同的，招标方可单方面取消其中标成交资格，依实际情况追究责任。

9.3谈判文件、中标方的投标报价文件及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

第六章  合同主要内容（供参考）

### 一、合同格式

参照政府采购相应的合同样本格式及其主要条款、内容，为本合同的主要条款和依据。

### 二、合同重要条款

1、标的物及服务的详细名称及数量或有关内容的详细描述。

2、合同总价。中标价即为本项目的合同总价。

### 3、白沙县公安局物证室设备采购项目质量要求及供方对质量的负责条件和期限。

4、其它需要随服务或项目提交的资料，和证明文件。

5、交货时间、地点、方式（按合同）。

6、白沙县公安局物证室设备采购项目服务、培训和验收方式（按合同）。

7、付款方式：

8、违约责任。

9、争议处理办法。

10、增加项目的处理办法。如因增加项目引起的价格改变，必须控制在原造价的10%，需书面报请相关部门，经同意后方可变更。

11、中标人与用户单位所签订的合同，应送用户单位行政主管部门和指定的部门备案。

三、合同附录：《白沙县公安局物证室设备采购项目明细表》《成交通知书》《投标报价文件》《售后服务承诺函》等

第七章  报价文件格式

（内容由投标报价人按实际填写）

一、 投 标 函

（投标单位全称）授权    (全权代表姓名)  (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的           白沙县公安局物证室设备采购项目采购的有关活动，对          白沙县公安局物证室设备采购项目进行投标。

(1)完全满足谈判文件中全部实质性要求：

(2)提供投标谈判须知规定的全部报价文件:报价文件一式  份。其中正本 份，副本 份。

(3) 总投标价为：(大写)

（小写）￥

(4) 保证遵守谈判文件中的有关规定。

(5) 保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

(6) 愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

(7) 本投标报价自开标之日起  天内有效。

(8) 已详细审查全部谈判文件（含修改文件），以及全部参考资

料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明误解的权利。

(9) 与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：            邮编：

电话：            传真：

投标单位全称（盖章）：

全权代表(签字) ：

日    期：

二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 总计 | （小写） （大写） |
| 交付时间 | 白沙县公安局物证室设备采购项目完成时间：签订采购合同起 天内完成。 |

投标报价人（单位）全称：（盖章）

全权代表（签字）：

注：1.投标报价总计包括白沙县公安局物证室设备采购项目及相关服务.人员培训等所有的费用；

2、开标一览表格式不得自行改动。

三、投标报价明细表

- 项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 单项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

- 报价总价合计小写：

- 报价总价合计大写：

投标报价人全称： （盖章）

投标人代表签名：

日 期：

注： 1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

- 2、所有项目用人民币元报价。

3、单价和投标总价。如果单价与总价有出入，以单价为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价。

四、白沙县公安局物证室设备采购项目质量要求响应表

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离对服务货物质量的影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件货物指标响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出。

2．供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

五、法定代表人资格证明书

姓名：        性别：    职务：   系    的法定代表人，为      白沙县公安局物证室设备采购项目采购，签署上述项目的投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之相关的一切事务。

（附正反两面身份证复印件）

投标人（公章）

日    期：    年  月  日

六、法定代表人授权委托书

（注：如投标报价人代表不是法定代表人时须提供）

本授权委托书声明：我    （姓名）系        （投标方全称）的法定代表人，现授权委托        （单位名称）的    （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加         白沙县公安局物证室设备采购项目谈判采购活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权。特此委托。

（附正反两面身份证复印件）

投标法定代表人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

### 七、近三年无违法记录声明书

海南政鼎招标代理有限公司：

本公司声明如下：

本单位在参加（采购编号: ZD2018-508、白沙县公安局物证室设备采购项目）的政府采购活动近三年内，未有任何违法行为记录。

承诺人：（投标人公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

签发日期： 年  月  日

八、现场勘察确认函

（项目编号：ZD2018-508）

我公司于 2018 年     月     日，对                的现场进行了实地踏勘，对现场情况都进行了了解和确认，并编制（或绘制）了相关设计。

踏勘单位：                 （盖章）     业主单位：                （盖章）

踏勘单位代表签名：                      业主单位代表签名：

日期： 2018 年     月     日             日期： 2018  年     月     日

九、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为                                 （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为                                 （请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加                单位的

项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他        （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

十、售后服务承诺函

投标人可以参考以下内容进行承诺:

1、白沙县公安局物证室设备采购项目的内容、形式，含免费时间、解决质量、配送或操作问题的响应时间、解决问题时间、服务单位名称、地点。

2、白沙县公安局物证室设备采购项目内容及计划，包括服务响应时间；

3、报价人认为需要说明的其他服务承诺书。

投  标  人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日    期： 年 月 日

十一、需要提供的其他证件和材料