附件

**采购参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **位置** | **名称** | **洞口尺寸** | **樘／数量** | **面积** |
| 一楼 | 甲级钢制防火门 | 宽mm | 高mm | 2 | 6.132 |
| 二楼 | 甲级钢制防火门 | 1460 | 2100 | 2 | 6.132 |
| 三楼 | 甲级钢制防火门 | 1460 | 2100 | 2 | 6.132 |
| 四楼 | 甲级钢制防火门 | 1460 | 2100 | 2 | 6.132 |
| 五楼 | 甲级钢制防火门 | 1460 | 2100 | 2 | 6.132 |
| 六楼 | 甲级钢制防火门 | 1460 | 2100 | 2 | 6.132 |

**三、采购预算**

本项目采购预算为81944.00元（含货物、运输、税金、安装调试、技术服务等费用）。

**四、安装交付时间与地点要求**

1、合同签订后15个工作日内

2、用户指定地点

**五、质保期要求**

一年

**六、付款方式**

安装、调试、验收合格后，支付合同价款的95%，一年质保期满无质量问题后支付剩余的5%合同价款

**七、售后服务及其他要求**

 1、保修期内因乙方提供设备、施工及质量问题造成故障，由乙方承担修复活更换责任；质保期满后，乙方提供有偿维修，维修的零部件按成本价计算**。**

2、如产品在使用过程中出现故障，乙方在48小时提供维修服务。

3、如因质量问题给乙方造成的经济损失，由乙方全部承担。