**海南省第三人民医院后勤物资采购**

附件

采购参数

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购货物名称** | **规格型号** | **数量** | **单价** | **总价** |
| 1 | 低压电缆 | YJY22 0.6/1.0  4×120m2 | 60米 |  |  |
| 2 | YJY22 0.6/1.0  4×95m2 | 55米 |  |  |
| 3 | YJY22 0.6/1.0  4×50m2 | 35米 |  |  |
| 4 | YJY22 0.6/1.0  4×35m2 | 60米 |  |  |
| 5 | YJY22 0.6/1.0  4×16m2 | 65米 |  |  |
| 6 | YJY22 0.6/1.0  4×10m2 | 115米 |  |  |
| 7 | 架空电缆 | BVR-0.45/0.75KV-1×185mm² | 202米 |  |  |
| 8 | BVR-0.45/0.75KV-1×150mm² | 216米 |  |  |
| 9 | BVR-0.45/0.75KV-1×70mm² | 418米 |  |  |

四、商务要求

1、交付时间与地点要求：合同签订后3天内。 地点：用户指定地点。

2、付款条件：验收合格后付95%，两年后无质量问题付清5%。

3、验收要求：按询价文件技术参数和国家行业标准进行验收。

4、售后服务要求：设备按原厂商标准提供维护。