ZD海南政鼎招标代理有限公司

HAINAN ZHENGDING ZHAOBIAODAILI CO.LTD

竞争性谈判文件

项目名称:白沙黎族自治县农产品集散中

心示范点建设项目

项目编号：ZD2018-509

采购人:白沙黎族自治县科学技术和工业

信息化局

二0一八年五月

## 目    录

## 谈判邀请…………………………………………2

## 谈判须知…………………………………………4

## 用户采购需求书…………………………………7

## 谈判程序…………………………………………14

## 谈判办法 ………………………………………14

## 合同主要条款……………………………………20

## 报价文件…………………………………………21

第一章  谈判邀请书

海南政鼎招标代理有限公司受白沙黎族自治县科学技术和工业信息化局

的委托，就白沙黎族自治县农产品集散中心示范点建设项目进行竞争性谈判采购，欢迎供应商参加。

一、项目编号：ZD2018-509

二、项目名称：白沙黎族自治县农产品集散中心示范点建设项目

三、资金来源：财政750000.00元

四、招标项目内容：见用户采购需求书

五、投标人应具备的资格条件：

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力：（三证合一新执照副本）

2、提供企业2018年任意1个月人员社保缴纳证明；

3、提供企业2018年任意1个月企业纳税证明；

4、参加政府采购活动3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（提供原件）

5、购买本项目竞争性谈判文件且缴纳投标保证金；

6、本项目不接受联合体投标。

六、谈判文件发售时间、地点：

采购文件自2018年6 月19 日至2018年 6 月 21 日16 时在海南政鼎招标代理有限公司购买。售价：人民币200 元/份。（采购文件售后不退, 投标资格不能转让）。

报名时请必须持三合一新营业执照和资格要求的相关证件材料及介绍信原件核对。（同时提供以上证件复印件均需加盖公章）。

七、投标截止时间和谈判时间：2018年6 月22日上午8：30 时（北京时间）。

采购文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达或密封和标注不符合采购文件规定的投标文件恕不接受。本次采购不接受邮寄的投标文件。

八、谈判地点：海南政鼎招标代理有限公司

地址： 海口市大英山西二街2号1801

联 系 人：刘先生

联系电话：13976606710,66757532

九、本投标邀请在海南政府采购网（http://36.101.208.72：8080/.）上以公告形式发布。

十、投标保证金

1、金 额：8000 元 2、交款方式：银行转账或现金支付 〔1〕、收款单位：海南政鼎招标代理有限公司； 〔2〕、开户行：中国建设银行海口金盘支行； 〔3〕、银行账号：46001002336053009608 投标保证金必须在投标截止前转到海南政鼎招标代理有限公司账户（以银行实际下账或收据时间为准）。

海南政鼎招标代理有限公司

二〇一八年六月

第二章 谈判须知

1、允许同一品牌的供应商共同参与本项目谈判与评审。参加谈判的供应商必须要全面理解采购人的采购意图和对项目的期望要求，必须要了解服务的具体技术和本项目在时间上的服务要求，在此基础上进行本项目的招标工作。

2、本项目根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，并经省财政厅审核同意，本次项目采购采用竞争性谈判的方式进行。

3、所需的服务的基本情况、项目内容和规格、技术参数服务范围等要求在“采购需求书”中作了详细的说明，参加谈判的公司要做好谈判的准备工作，要根据本谈判文件的要求编制谈判响应文件。

4、参加谈判的供应商应充分了解项目的各种情况，以便更好地参与谈判。

5、参加谈判的供应商在了解谈判文件后，如发现谈判文件的内容、要求与实际不相符，或有不明确的地方，可以在谈判前以书面形式提供给采购人，否则视为完全认可本谈判文件。

6、在提交谈判文件截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对谈判文件进行修改，并通知所有参加谈判的供应商。

7、报价文件要响应谈判文件内容。

8、谈判报价要求。

1）、报价方式：以人民币报价，总价内包含相关的费用有：采购代理费、设备费、运输费等培训、利润、风险金及国家规定的各项税费等。

2）、供应商必须进行标书格式报价。

9、谈判最终确定的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

10、供应商应承担所有与准备和参加谈判有关的费用。

11、供应商要提供一式四份（正本1份，副本3份）电子文档（优盘）1份,谈判响应文件。

12、参加谈判的供应商应在规定的时间内提交谈判文件，没有在规定的时间内提交谈判文件的供应商将被视为放弃参加谈判。

13、参加谈判的供应商在谈判时，要派出熟悉本项目情况的项目负责人和对报价有决策权的代表参加，谈判代表要有法人代表的授权。

14、谈判时，除了本采购文件中所列的要求和标准外，采购方有权根据项目的实际情况提出质量标准、验收方式、付款方式、履约保证、价格等方面的要求，并就这些内容进行谈判，与所有供应商都在同一标准和同一条件下进行谈判。

15、在谈判中，采购人可能会要求供应商就其中的一些服务条款和内容作出调整并作出书面的承诺。谈判小组会根据供应商的承诺情况作出供应商是否符合采购要求的评审意见。

16、供应商要如实提供各种资料和证明文件，否则会被认为是弄虚作假而被取消谈判资格。

17、采购方将依法组成谈判小组，谈判工作由谈判小组独立负责。

18、谈判小组可根据需要分别与供应商代表进行谈判，谈判次序按签到次序安排。

19、供应商在谈判时由项目负责人向谈判小组阐述对项目的理解情况和实施方案，并对谈判小组提出的问题进行解答，必要时要书面解答。

20、供应商如需对本项目分包，必须经采购人同意。

21、谈判中的所有的谈判内容都必须保密。

22、谈判小组将根据谈判情况，按符合本次采购要求且报价最低的原则确定成交供应商。

23、本次采购的项目应提供按用户需求的免费培训服务。

24、响应用户采购需求书中采购服务清单、规格、参数范围等要求。

25、供应商应在谈判截止时间前向海南政鼎招标代理有限公司支付投标保证金。

26、投标有限期：开标后60天。

27、关于政策性加分

27.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*0.98；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

27.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*0.99；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

27.3投标人为中小微企业（含联合体）的情况：

27.3.1中小微企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小微企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小微企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4）残疾人福利性单位和监狱企业视同为中小微企业。

27.3.2具体评审价说明：

1）投标人为中小微企业，其评审价=投标报价*0.94；

27.3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的中小微企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），并提供中小企业认定机构的证明材料，否则无效。投标人为残疾人福利性单位、监狱企业的，应提供相应的法定性证明材料。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

第三章 用户需求书

一、项目名称：白沙黎族自治县农产品集散中心示范点建设项目

二、预算金额：750000.00元

三、工期：60天，施工地点：由采购人指定。

四、采购需求

| 项目需求表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：白沙黎族自治县农产品集散中心示范点建设项目 |  |  |  | 采购编号： |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 一 | 瓷砖类 |  |  |  |
| 1 | 抛光砖 | 规格：600×300； 参数：1、吸水率：平均值≤0.5％，单值≤0.6％； 2、破坏强度：d≥7.5mm ≥1300， d＜7.5mm ≥700； 3、断裂模数；平均值≥35，单值≥32； 4、抗热震性：不得出现破裂或裂纹； 5、平整度：中心弯曲度和翘曲度±0.5% | m2 | 190 |
| 2 | 抛光砖 | 规格：800×800； 参数：1、吸水率：平均值≤0.5％，单值≤0.6％； 2、破坏强度：d≥7.5mm ≥1300， d＜7.5mm ≥700； 3、断裂模数；平均值≥35，单值≥32； 4、抗热震性：不得出现破裂或裂纹； 5、平整度：中心弯曲度和翘曲度±0.5% | m2 | 210 |
| 3 | 制作安装费 | 制作安装调试及运费 | 项 | 3 |
|  | 小计 |  |  |  |
| 二 | 木作涂饰类 |  |  |  |
| 1 | 装配式轻钢龙骨天棚 | 技术参数；1、轻钢龙骨骨架以及罩面板的材质、规格、品种、式样应符合设计要求。 2、龙骨骨架的吊杆，垂直主次龙骨的安装间距、位置正确，连接牢固，无松动。 3、罩面板应无脱层、翘曲、折裂、缺棱掉角等缺陷，安装牢固。 4、整面龙骨骨架应顺直、无弯曲、无变形；吊挂件、连接件符合产品组合要求。 5、罩面板表面平正，洁净、颜色一致，无污染、反锈等缺陷。 6、罩面板接缝形式符合设计要求，拉缝和压条宽窄一致、平直、整齐、接缝严密。 | m2 | 150 |
| 2 | 涂料(乳胶漆) | 技术参数；1、理论涂刷面积：10-12㎡／L／单遍（干膜30微米计） 2、干燥时间：2Hr/25℃； 3、对比率：>0.95； 4、 耐擦洗： >5000次； 5、光泽： 哑光、丝光 | kg | 255 |
| 3 | 制作安装费 | 制作安装调试及运费 | 项 | 3 |
|  | 小计 |  |  |  |
| 三 | 玻璃门窗类 |  |  |  |
| 1 | 玻璃门 | ★技术参数：1、材料要求12厘钢化白玻，304五金合页、地弹簧、门夹、拉手 , 2、玻璃门的固定玻璃板安装必须牢固，对接缝处平整、光滑， 3、玻璃门的弹簧门扇自动定位准，开启角度90°±3°，关闭时间在6∽10S 范围之内， 4、外观应表面洁净，无划痕、碰伤 | m2 | 48 |
| 2 | 制作安装费 | 制作安装调试及运费 | 项 | 3 |
|  | 小计 |  |  |  |
| 四 | 家具类 |  |  |  |
| 1 | 木制展架 | ★规格；1，高2700*厚450；参数；1.5免漆板柜体，2，展架免漆板包住子,3，同色线条收口 | m2 | 56 |
| 2 | 办公桌 | ★参数；1，实木免漆板制作,2，同色线条收口 | 套 | 15 |
| 3 | 商用电脑 | 规格参数；1，惠普HP-战86系列，型号；HP ZHAN 86 PRO G1 MT，尺寸17X27.4x33.8厘米,2，产品垂直方向的尺寸；宽x深x高，cpu双核类型酷睿,3，cpu型号i3-7100,硬盘容量500G。 | 套 | 15 |
| 4 | 打印机 | 规格参数；1，奔图pantum m6200w黑白激光打印复印扫描一体机,2，规格尺寸417x305x244mm,3，打印52dBA,复印54DBA，扫描54DBA待机,4，30DBA,分辨率最大1200x1200DPi | 套 | 6 |
| 5 | 监控设备含主机三台 | 规格参数；1，安防监控系统是应用光纤，同轴电缆或微波在其闭合的环路内传输信号,2，清晰度彩色不低于300线，灰度等级不低于6级,3，主机视频输入至少8路，存储空间至少3TB，支持分区录像功能。 | 套 | 16 |
| 6 | 制作安装费 | 制作安装调试及运费 | 项 | 3 |
|  | 小计 |  |  |  |
| 五 | 电气安装类 |  |  |  |
| 1 | 成套配电箱 | 规格参数；400*250；技术参数：1、悬挂嵌入式塑铁面配电箱；2、低压成套配电箱、 照明配电箱(盘)应有可靠的电击保护；3、箱内保护导体应有裸露的连接外部保护导体的端子；4、箱内保护导体最小截面积 SP 不应小于表 | 套 | 3 |
| 2 | 阻燃电工套管 | 规格参数；20-25 ;参数：1、管材管件的内外壁光滑，摩擦系数小。 2、抗压性能高：套管能承受750N以上压力，故可以明装也可暗敷于混凝土内，不会受压破坏 （注：暗敷于混凝土内请选用重型管材）。 3、抗冲、耐热性能好：在混凝土浇注过程中，受到正常的捣固冲击不会破裂，且在施工过程中受到凝结热作用不变软。 4、防潮耐酸碱：PVC套管防潮耐酸碱性能优良，不会锈蚀，各连接处按规定用PVC粘合剂粘接，可防水渗进管内，防潮效果更佳。因而较适合在腐蚀性环境中使用。 5、阻燃：PVC塑料套管离火自熄（离开火焰30秒内即会自熄），火焰不会沿着管道蔓延。 6、绝缘：有优良绝缘性能，在浸水状态下AC2000V、50Hz不会击穿。在防止意外触电方面，国际上趋向于绝缘比接地好，而商塑PVC套管正满足这个要求。 | 米 | 310 |
| 3 | (铜芯)电缆电线线 | 规格参数；BVV ;技术参数：1、导线长度按标记长度无偏差；2、外观完好，无起皮，每盘米数足尺,无裂纹，无缺陷等现象；3、线缆含铜量必须达到99.9%，线径符合国家标准。 | 米 | 1850 |
| 4 | 灯具 | 规格参数；LED光源 ;技术参数：1、室内格栅灯具光源采用高光效直管荧光灯：光效大于75Lm/w； 2、普通金卤灯类光源：光效大于85Lm/w； 3、插拔式节能灯管光效应在60Lm/w以上； 4、当本技术文件和生产技术上没有特殊要求时，灯具内部连接导线均应采用不小于0.5平方毫米的阻燃耐温（105℃）导线连接； 5、灯具与镇流器应为同一品牌，便于维护、互换；光源为国内一线品牌（飞利浦、欧斯朗和佛山照明）； 6、灯具上应明确标注灯具型号、规格、电压等级等参数； | 项 | 3 |
| 5 | 开关插座 | 规格参数； 86型;技术参数：1.大翘板及指甲开关需有红色开关标识，；所有开关表面均不需要金属边框。 2.所有开关，插座类产品采用通体以PC米（聚碳酸脂）为原料注塑，不得混入ABS及尼龙料。 3.面板：表面应具有良好的光泽；阻燃性能应通过650℃灼热丝温度试验要求； 4.底壳：阻燃性能应通过850℃灼热丝温度试验要求（上述试验均需要求提供两份正式试验报告原件； 5.开关触点：动静触点分开后，绝缘电阻不小于5MΩ； 6.插座铜片：厚度不小于0.6mm，不同极性之间绝缘电阻不小于5MΩ； 7.开关的接线端子应能可靠的连接2根2.5mm2截面的导线； 8.插座的接线端子应能可靠的连接2根截面为1-2.5mm2（10A）、1.5-2.5mm2（16A）、2.5-10mm2（32A）的导线； 9.用自攻锁紧螺钉或自切螺钉安装的，软塑固定件在经受10次拧紧退出试验后，无松动或掉渣，螺钉及螺纹无损坏现像。 10.所有开关、插座的接线端子处有明显的接线极性标记。 11.插座类产品必须有保护门，合格的保护门应当只有在所有插孔同时插入时（二、三孔插座在其中一项插座的所有插孔同时插入）才能被打开。 | 项 | 3 |
| 6 | 弱电线材 | 规格参数；国标 ;技术参数：1、多芯电缆成缆线芯应有非吸湿性阻燃填充，填充材料应无卤、低烟、阻燃，并与电 缆的工作温度相适应，对绝缘材料有无害影响；2、护套采用无卤阻燃护套材料，标称厚度按GB2952-89的规定，最薄点的厚度不小于 标称值的80%-0.2mm；护套材料应具有良好的抗日照、紫外线老化性能；3、电缆的护套表面应有生产厂家、电缆型号、额定电压和生产年份的连续标记，标志 应字迹清楚、容易辨认、耐擦。 | 米 | 310 |
| 7 | 制作安装费 | 制作安装调试及运费 | 项 | 3 |
|  | 小计 |  |  |  |
| 六 | 广告安装类 |  |  |  |
| 1 | 门牌广告招牌 | 规格参数；1，8.5公分彩钢扣板，吸塑字是一种塑料加工工艺,2，主要原理是将平展的塑料硬片材料加热变软后,3，采用真空吸附于模具表面，冷却后成型，广泛用于塑料包装,4，灯饰，广告，装饰，吸塑字也是一种发光字,5，版面通常使用亚克力板吸塑成型，再由底座等组合而成。 | m2 | 54 |
| 2 | 上墙广告牌 | 规格参数；kt板宽高100cm-150cm分辨率200左右用于photoshop制作海报 | m2 | 30 |
| 3 | 制作安装费 | 制作安装调试及运费 | 项 | 3 |
|  | 小计 |  |  |  |
| 七 | 配套辅料类 |  |  |  |
| 1 | 脚手架 | 规格：活动钢管脚手架 | 项 | 3 |
| 2 | 蒸压灰砂砖 | 规格：240*115*53 | 块 | 3000 |
| 3 | 水泥 | 规格 ：50KG/袋;参数：PC32.5 | t | 25 |
| 4 | 瓷砖胶 | 规格 ：25KG/袋;参数：加强型 | t | 1 |
| 5 | 中砂 | 参数：无盐河沙 | m3 | 30 |
| 6 | 机械费 | 机械加工 | 项 | 3 |
|  | 小计 |  |  |  |
|  | 项目总计 |  |  |  |

- 五、项目实施方案要求

1、组织结构

投标人在本项目中提供组织结构、人员配置和现场管理。

2、保证物资产品质量

保证所供应物资产品达到国家标准、地方标准、行业标准及合同规定的技术条件要求（有国家标准执行国家标准，没有国家标准执行地方标准，没有国家和地方标准执行行业标准，如标准间有交叉，按最高标准），确保产品质量的可靠性。

3、施工标准

根据《室内装饰工程质量规范》和《建筑装饰工程施工及验收规范》严格按照国家制定的施工规范、验收标准和环保标准、成品保护标准、材料码放标准执行，进而实现施工质量的标准化。确保本项目的质量。

4、安全要求

依据《装饰工程安全标准化》和 《GB19517-2004国家电器设备安全技术规范》来进施工。

（1）按照国家相关本项目安全要求，投标人制定出本项目安全措施。

（2）在施工期，如有人身伤亡或货物盗窃损坏等均由中标人负责。

5、验收标准

# 依据GB50210—2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》

# （1）产品设备安装验收内容；1、开箱验收出厂合格证2、设备说明书、3装箱清单。

# （2） 项目完工验收内容：以合同莶订为准。

# 6、投标人必须到现场实地踏勘，并进行相关的设计。

- 7、售后服务要求

1、产品到达用户现场后，免费派员参加开箱检验、技术交底、人员培训;

2、供方对产品质量实行一年内“三包”，质保期自验收合格之日起算;

3、在质保期内，如出现质量问题，供方在接到需方通知之时起必须在24小时内到达现场，并及时解决问题;

六、商务要求

1 、报价人所投货物应原厂原装产品，并符合下列要求：

（1）产品的出厂标准符合招标文件要求；

（2）报价货物必须在行业用途广泛的产品。

2 、本项目招标范围内的伴随服务包括：

（1）全部货物的运输；

（2）人员培训、售后服务等；

（3）伴随服务报价包含在报价总价内。

3 、报价人必须在报价文件中列表说明所有货物的品牌、产地、参数。

4、 报价货物必须保质保量，享受上门服务。

5、 付款方式：按签订合同相关规定为准。

6、工期：签订采购合同起60天内完成。

7、本项目未尽事宜由双方在签订合同时详细约定

第四章  谈判程序

一、依法成立谈判小组。谈判小组共3人组成，其中专家成员3人。

二、参加谈判会议人员：投标人代表、用户单位代表、谈判小组成员、采购工作人员。

谈判小组及有关当事人应当严格遵守保密原则，不得透露与谈判有关的供应商的一切服务资料、价格或其他信息。

三、谈判会议主持人由海南政鼎招标代理有限公司工作人员主持。

四、参加谈判截止时间为2018年 6 月 22 日上午8：30 时。

五、2018年 6 月 22日上午8：30 时由会议主持人宣布谈判会议开始。开始后到会人员关闭对外通讯工具，禁止对外通讯。

六、供应商向海南政鼎招标代理有限公司工作人员送交谈判文件。后由供应商代表确认谈判文件是否有误。

七、会议主持人宣布参加谈判的供应商名单，宣读各供应商的报价。后由供应商代表签名确认其报价。

八、谈判小组审查供应商的谈判文件，工作人员记录审查的情况。

九、谈判小组成员按第五章要求进行谈判。

第五章  谈判办法

谈判小组依据谈判文件的规定，从供应商递交的响应性文件（报价文件）的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定其是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

（一）报价文件的初审

1、资格性检查。依据法律法规和本谈判文件的规定，对投标人递交的资格证明，投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格（见下表：资格性检查表）

资格性检查表

| 序号 | 审查项目 | 评议内容 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合三合一新执照 |  |  |  |
| 2 | 投标人的资格 | 投标人须提供现场勘察确认函 |  |  |  |
| 3 | 投标人的资格 | 是否有参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |  |
| 4 | 投标人的资格 | 是否提交保证金的 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |

1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写：“合格”；    只要其中有一项×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委签名：

日    期：

2、符合性审查。依据本招标采购文件的规定，从投标报价文件的有效性、完整性和对招标采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标采购文件的实质要求作出响应（见：符合性审查表）。

符 合 性 审 查 表

| 投标人 | 内 容 |  |  |  |  |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否提交投标函、开标一览表、投标报价明细表等要求响应表 | 是否符合采购文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 | 是否符合投标有效期 | 是否满足交付期 | 是否有参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 是否没有实际性偏离 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写：“合格”；只要其中有一项×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委签名：

日    期：

（二）澄清有关问题

对谈判文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式（由谈判小组签名）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出谈判文件的范围或者改变谈判文件的实质性内容。（见下表 ：澄清、说明、补正事项表）

澄清、说明、补正事项表

| 序号 | 投标报价人 | 谈判文件中需要澄清的 | 对投标报价文件中含义不明确的 | 对同类问题表述不一致的 | 明显文字和计算错误的 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

注：

1、谈判小组可以书面要求投标人对投标报价文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者纠正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2、投标报价文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3、投标报价人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，谈判小组认定其为不合格投标人。

（三）成交方式：

1、谈判小组对经初步评审合格的投标报价文件从技术部分和商务部分等作进一步根据供应商的报价，响应内容及谈判的情况，要求各初审合格投标供应商分别进行不超过三轮报价（见附件1：投 标 报 价表），并给予每个正在参加谈判的供应商相同的机会。

2、最后一轮谈判结束后，参加谈判的供应商应当对谈判的承诺和最后报价以书面形式确认，并由法定代表人或其授权人签署。

3、推荐成交候选供应商。供应商最后一轮谈判的报价及承诺作为采购小组向采购人推荐成交候选供应商的依据。（见附件2：中标成交供应商推荐表）

采购小组根据第三章《用户采购需求书》，在符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则按顺序排列推荐成交候选供应商。在推荐确定成交候选供应商之前，采购小组认为，排在前面的成交候选供应商的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以说明理由，并提交相关证明材料。

附件1：

- 投 标 报 价表

- 项目名称：                               项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

报价总价合计大写：

投标人代表签名：

日期：

注：1、所有服务用人民币元报价。

2、单价和投标总价。如果单价与总价有出入，以单价为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价。

附表2：        中标成交供应商候选人名单

- 项目名称：                               项目编号：

| 排序 | 中标候选人 | 第二次报价 |
| --- | --- | --- |
| 第一名 |  | 小写: 大写: |
| 第二名 |  | 小写: 大写: |
| 第三名 |  | 小写: 大写: |
| 谈判小组专家签名 | 组长： 成员： 日期： |  |

（五）、最终审查、授予合同

1、最终审查的对象是意向授予合同的预中标方。

2、最终审查的内容是对预中标方的服务质量、技术状况、生产条件、投标方资格、信誉以及招标方认为有必要了解的其他问题做进一步的考察。

3 、接受最终审查的预中标方，必须如实回答和受理招标方的询问或考察，并提供所需的有关资料。

4 、如预中标方不符合中标条件，则应按得分高低或其他条件的排列顺序考察下一个投标方，并以此类推。

5.招标方接受和拒绝任何或所有投标的权力

当出现损害国家利益或社会公众利益情况时,招标方有选择或拒绝任何投标方的权力,并对所采取的行为不说明原因。

6.成交通知：在投标有效期内,招标方根据定标意见书，向中标

方发出成交通知书。

7、招标方对落标的投标方不做落标原因的解释。

8、成交通知书将是合同的一个组成部分。

9.签订合同

9.1《中标通知书》将作为签订合同的重要依据，对招标方和中标方具有法律效力。中标方自收到《中标通知书》之日起3个工作日内与用户签订合同。

9.2中标方不与用户签订采购合同的，招标方可单方面取消其中标成交资格，依实际情况追究责任。

9.3谈判文件、中标方的投标报价文件及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

第六章  合同主要内容（供参考）

### 一、合同格式

参照政府采购相应的合同样本格式及其主要条款、内容，为本合同的主要条款和依据。

### 二、合同重要条款

1、标的物及服务的详细名称及数量或有关内容的详细描述。

2、合同总价。中标价即为本项目的合同总价。

### 3、白沙黎族自治县农产品集散中心示范点建设项目质量要求及供方对质量的负责条件和期限。

4、其它需要随服务或项目提交的资料，和证明文件。

5、交货时间、地点、方式（按合同）。

6、白沙黎族自治县农产品集散中心示范点建设项目施工服务、培训和验收方式（按合同）。

7、付款方式：

8、违约责任。

9、争议处理办法。

10、增加项目的处理办法。如因增加项目引起的价格改变，必须控制在原造价的10%，需书面报请相关部门，经同意后方可变更。

11、中标人与用户单位所签订的合同，应送用户单位行政主管部门和指定的部门备案。

三、合同附录：《白沙黎族自治县农产品集散中心示范点建设项目明细表》《成交通知书》《投标报价文件》《售后服务承诺函》等

第七章  报价文件格式

（内容由投标报价人按实际填写）

一、 投 标 函

（投标单位全称）授权    (全权代表姓名)  (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的           白沙黎族自治县农产品集散中心示范点建设项目采购的有关活动，对          白沙黎族自治县农产品集散中心示范点建设项目进行投标。

(1)完全满足谈判文件中全部实质性要求：

(2)提供投标谈判须知规定的全部报价文件:报价文件一式  份。其中正本 份，副本 份。

(3) 总投标价为：(大写)

（小写）￥

(4) 保证遵守谈判文件中的有关规定。

(5) 保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

(6) 愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

(7) 本投标报价自开标之日起  天内有效。

(8) 已详细审查全部谈判文件（含修改文件），以及全部参考资

料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明误解的权利。

(9) 与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：            邮编：

电话：            传真：

投标单位全称（盖章）：

全权代表(签字) ：

日    期：

二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 总计 | （小写） （大写） |
| 交付时间 | 白沙黎族自治县农产品集散中心示范点建设项目完成时间：签订采购合同起 天内完成。 |

投标报价人（单位）全称：（盖章）

全权代表（签字）：

注：1.投标报价总计包括白沙黎族自治县农产品集散中心示范点建设项目及相关服务.人员培训等所有的费用；

2、开标一览表格式不得自行改动。

三、投标报价明细表

- 项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 单项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

- 报价总价合计小写：

- 报价总价合计大写：

投标报价人全称： （盖章）

投标人代表签名：

日 期：

注： 1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

- 2、所有项目用人民币元报价。

3、单价和投标总价。如果单价与总价有出入，以单价为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价。

四、白沙黎族自治县农产品集散中心示范点建设项目质量要求响应表

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离对服务货物质量的影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件货物指标响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出。

2．供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

五、法定代表人资格证明书

姓名：        性别：    职务：   系    的法定代表人，为      白沙黎族自治县农产品集散中心示范点建设项目采购，签署上述项目的投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之相关的一切事务。

（附正反两面身份证复印件）

投标人（公章）

日    期：    年  月  日

六、法定代表人授权委托书

（注：如投标报价人代表不是法定代表人时须提供）

本授权委托书声明：我    （姓名）系        （投标方全称）的法定代表人，现授权委托        （单位名称）的    （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加         白沙黎族自治县农产品集散中心示范点建设项目谈判采购活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权。特此委托。

（附正反两面身份证复印件）

投标法定代表人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

### 七、近三年无违法记录声明书

海南政鼎招标代理有限公司：

本公司声明如下：

本单位在参加（采购编号: ZD2018-509、白沙黎族自治县农产品集散中心示范点建设项目）的政府采购活动近三年内，未有任何违法行为记录。

承诺人：（投标人公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

签发日期： 年  月  日

八、现场勘察确认函

（项目编号：ZD2018-509）

我公司于   2018 年     月     日，对                的现场进行了实地踏勘，对现场情况都进行了了解和确认，并编制（或绘制）了相关设计。

踏勘单位：                 （盖章）     业主单位：                （盖章）

踏勘单位代表签名：                     业主单位代表签名：

日期：  2018 年     月     日          日期： 2018  年     月     日

九、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为                                 （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为                                 （请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加                单位的

项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他        （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

十、售后服务承诺函

投标人可以参考以下内容进行承诺:

1、白沙黎族自治县农产品集散中心示范点建设项目的内容、形式，含免费时间、解决质量、配送或操作问题的响应时间、解决问题时间、服务单位名称、地点。

2、白沙黎族自治县农产品集散中心示范点建设项目内容及计划，包括服务响应时间；

3、报价人认为需要说明的其他服务承诺书。

投  标  人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日    期： 年 月 日

十一、需要提供的其他证件和材料