后勤保障工作维保服务外包项目

（B包：海口市行政办公区配电维保

服务项目）

招

标

文

件

采购人：海口市机关事务管理局

代理机构：海南政一管理咨询有限公司

2018年6月

- 目  录

第一章  投标邀请……………………………………………………………………3-5

第二章  采购需求……………………………………………………………………6-9

第三章  投标人须知…………………………………………………………………10-30

第四章  审查标准及评标标准………………………………………………………31-35

第五章  拟签订的合同文本…………………………………………………………36-43

第六章  投标文件格式………………………………………………………………44-59

第一章  投标邀请

海南政一管理咨询有限公司（以下简称“采购代理机构”）受海口市机关事务管理局（以下简称“采购人”）委托，对后勤保障工作维保服务外包项目（B包：海口市行政办公区配电维保服务项目）（项目名称）项目的相关服务进行国内公开招标采购，诚邀请合格的投标人前来投标。

- 一、项目简介

1、项目名称：后勤保障工作维保服务外包项目（B包：海口市行政办公区配电维保服务项目）

2、项目编号：HNZY2018-27

3、采购预算：7,044,372.72元

（2,348,124.24元/年）

最高限价：7,044,372.72元

(2,348,124.24元/年)

- 服务需求一览表：

| 采购品目名称 | 数量及单位 | 服务期限 |
| --- | --- | --- |
| 海口市行政办公区配电维保服务项目单位 | 1家 | 自合同签订生效之日起3年 |

5、项目实施地点：海口市行政办公区（海口市秀英区长滨路）。

- 6、服务期限：自合同签订生效之日起3年。

- 7、付款方式：

- 每月根据绩效考核情况（考核标准由双方合同中约定），按月支付配电维保服务费。采购人组织考核工作小组进行考核，根据考核结果于次月的10日之前结算上月的配电维保服务费。

- 投标人资格要求

- （一）一般资格要求

1、符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

2、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

3、投标人具备五级或以上承装（修、试）电力设施许可证。

4、是否允许联合体投标：否

三、投标程序及招标文件获取办法：

1、查看采购公告及下载采购文件。登录海口市公共资源交易网（http://ggzy.haikou.gov.cn）网站主页,选择“交易公告”专栏查看采购公告，免费下载项目采购文件。

2、市场主体登记。在海口市公共资源交易网主页,进入“登录区 → 投标人/供应商”专栏，按照要求登记信息，已经在海南省或海口市公共资源交易网登记过的，无须再登记。

3、投标申请并获取保证金账号。提交市场主体登记信息后，在海口市公共资源交易网主页,进入交易系统选择“我要投标”，提交项目投标申请，获取投标保证金账号，如未在规定时间内提交投标申请同时获取保证金账号者，视同放弃参与本项目采购活动。

四、投标截止时间、开标时间及地点:

1、递交投标文件截止时间：2018年07月23日09:00（北京时间）；

2、开标时间：2018年07月23日09:00（北京时间）

3、递交投标文件及开标地点:海口市公共资源交易中心开评标会议室（海口市海甸五西路28号建安大厦附楼会议室，详见会议室门前标识）,如有变动另行通知；

4、逾期送达或者未按招标文件要求密封的投标文件，采购人，采购代理机构不予接收。

5、投标文件递交的要求：

（1）电子版投标文件（PDF格式）的递交：电子版投标文件（PDF格式）刻录光盘密封，随纸质版投标文件一起递交，否则视为无效投标；

（2）投标人提供的电子版投标文件（PDF格式）必须与纸质版投标文件的正本保持一致，否则自行承担由此带来的一切风险。

6、如投标人确定参加投标，则须现场递交投标文件时交纳标书款：￥300.00。

五、采购信息发布媒体

1、本项目采购信息指定发布媒体为中国海南政府采购网（http://www.ccgp-hainan.gov.cn）和海口市公共资源交易网（http://ggzy.haikou.gov.cn）。

2、采购文件下载网址海口市公共资源交易网（http://ggzy.haikou.gov.cn）。

3、有关本项目采购文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，采购代理机构不再另行通知，采购文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

六、公告期限及确认投标获取保证金账户期限

本项目采购公告及确认投标获取保证金账户期限不少于5个工作日：自2018年06月29日零时至2018年07月05日24时止。

七、采购人、采购代理机构名称及联系方式

采购人名称：海口市机关事务管理局

地      址：海口市滨海大道长滨路海口行政中心2号楼

项目联系人：廖先生

联 系方 式：0898-68720660

采购代理机构名称：海南政一管理咨询有限公司

地    址：海口市龙华区玉沙路5号国贸中心17D

采购文件咨询、质疑联系方式：

联系人：姜闻

电话：0898-65951366

- 第二章  采购需求

- 项目概述

- 海口市机关事务管理局现拟采购一家有资质的服务单位为海口市行政办公区的配电提供维保服务，项目资金已落实。

- 表1：市行政办公区高低压配电房及设备清单

| - 序号 | - 设施设备名称 | - 型号/规格 | - 制造单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 高配房 |  |  | - 2个 |
| - 2 | - 低压配电房 |  |  | - 8个 |
| - 3 | - 高压柜 | - UNIGEAR550 | - ABB | - 69套 |
| - 4 | - 变压器 | - SCB10-1000/10 | - 金盘、ABB | - 21台 |
| - 5 | - 低压断路器 | - MNSZ.0 | - ABB | - 64台 |
| - 6 | - 综合楼断路器 | - MNSZ.0 | - ABB | - 8台 |
| - 7 | - 电源补偿柜 |  |  | - 30个 |
| - 8 | - 抽屉柜 |  |  | - 680个 |

- 服务需求

- （一）维保范围及要求

- 1、海口市行政办公区10个高低压配电房内的所有电气设备及4个发电机组维修与保养、并对配套的高压机、变压器和低压器等设施设备维护保养，保证正常运转。值班、操作和维护。负责所有配电房相关工作，配电房须全天24小时配备值班人员，发现异常情况及时处理，有重大突发事件及时向采购人汇报。

- 2、多少功率发电机4台维护运行，楼层配电箱852台。（以现场实际数量为准）

- 3、10KV双进线高压变电所值班、操作和维护。

- 4、照明系统的维护。

- （二）工作内容及人员要求

1、人员要求

须全天24小时配备值班人员，发现异常情况及时处理，有重大突发事件及时向采购人汇报。

1.1、★配电工程主管1名，须持证有效电工证。

1.2、★高低压配电工程技工12名，须持证有效的高低压电工证。

1.3、★每天工作白天4人，晚上4人。

1.4、中标人的各岗位员工要统一服装。

1.5、中标人有岗前培训机构，服务人员100%经过岗前培训合格才上岗。

2、工作内容

表2：工作内容一览表

| 第一项：每月工作内容 |  |
| --- | --- |
| 1 | 检查及清理主配电柜，支配电柜分支及电量表 |
| 2 | 检查及记录主配电柜及支配电柜之用电运作情况 |
| 3 | 检查及清理所有配电箱、时间控制器及接合器 |
| 4 | 维修或更换损坏电力系统配件 |
| 5 | 每月向采购方报告系统损坏情况 |
| 第二项：每半年检修工作内容 |  |
| 1 | 进行二次仿真进店测试，以保证主配电屏配电保护能正常运作 |
| 2 | 清理及补充所有配电开关可动部分之润滑油 |
| 3 | 检查补偿电容器是否有鼓肚、渗漏、少电解液，桩头是否锈蚀 |
| 4 | 清理及补充所有排风扇之润滑油 |
| 5 | 测试现有指示牌及紧急灯内置电池 |
| 6 | 提供检修报告 |
| 第三项：每年检修工作内容 |  |
| 1 | 检查所有金属部分之氧化情况，如有需要，用钢丝刷进行除锈及油漆工作 |
| 2 | 对配电设备及管井内进行除尘清洁 |
| 3 | 量度用电负荷，并将信号资料转化为数据，提供给管理公司，作为参考之用 |
| 4 | 对主配电屏、线路及支配电线路进项绝缘测试 |
| 5 | 进行首次及二次进电仿真测试，以保证配电保护器能正常运作 |
| 6 | 进行主配电屏、时间控制器及电路控制箱之操作测试 |
| 7 | 使用标准工具检查及固定所有电路连接棒、管线接驳及主配电线路 |
| 8 | 测试及清理所有分电箱及出路指示灯内部 |
| 9 | 进行配电接地测试，包括量度接地导电水平 |
| 10 | 向采购方供年检报告 |

- （三）服务质量及要求

1、中标人服务必须满足采购方正常运营的需要。

2、为保证服务质量，中标人更换的配件须为原装配件。

3、中标人必须按期进行例行的维护，在故障发生时必须5分钟内到达现场。如发现维保不能及时到位、投诉等，酌情扣维保金。

4、中标人在维保行为与维保工作结束时要经过采购方确认。

5、中标人对维保的工作做好记录，内容为：维保原因，解决方法等形成档案。包括设备型号、工作年限、每次保养、检修的点检表及每次保修的维修记录等。

6、中标人为采购方全力维护好现有的设备，如的确需要更换大件须双方确认服务。

7、本项目服务人员不得有任何社会兼职。

8、配电维修、维护所需各类工具均由中标人提供。

- （四）其他要求

1、中标人对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用在履约保证金中扣除。

2、如遇采购单位有重大基建等特殊情况（工作量减少或增加幅度较大时），采购单位将提前三个月告知乙方，合同内容经双方协商调整。

3、采购人配合的工作：投标人应在投标文件中说明，如能中标，在服务过程中需要采购人配合的工作和需要提供的条件。

4、中标人必须在合同生效后一周内接管所有工作，逾期产生的一切后果由中标人承担；

5、中标人办公及实施服务所需用电的费用由采购人承担；

6、采购人仅提供中标人管理办公用房、仓库用房，在服务期限内提供给中标人免费使用。其他工作工具由中标人自行承担。

7、未经采购人同意，中标人不得在合同期限内将本项目的管理权转包或分包。

8、中标人须严格按照标准化的操作程序，完善的培训体系和质量控制体系完成成本项目。

9、中标人有责任配合采购人接受上级领导部门的监督、检查提供的资料。每年应将所有管理及培训资料交采购人基建科。

10、中标人须严格按照国家和政府规定给所有的员工缴纳各种社会保险（包括养老、医疗、工伤、生育险、失业保险等）。负责其招聘员工的一切工资、福利；如发生工伤。疾病乃至死亡的一切责任及费用由中标人全部负责；应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准。

11、采购人不接受投标方任何因遗漏报价而发生的费用追加，因投标人违反《劳动法》等法律法规而造成的采购人的连带责任和损失全部由中标方承担。

12、为保证采购人的正常行政办公的开展，投标文件中须提供详细的新旧交接方案。

13、国家最低工资标准发生变化，采购人将根据具体情况对服务费用作适当的调整。

三、商务要求

1、费用说明

1.1、报价应包括：投标人对投标报价中的工作量和服务的报价应包括完成本项工作所需的一切费用，包括但不限于人工（包括工资、奖金、社保、加班费等费用）、专用设备、工具、易耗品、办公设备、巡检器材、服装、胸卡、通讯、保险、各种税费、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等的费用。

1.2、耗材由中标人提供，包含在本次报价内。

2、项目实施地点：海口市行政办公区（海口市秀英区长滨路）

- 3、服务期限：自签订合同生效之日起3年。

- 4、付款方式：

每月根据绩效考核情况（考核标准由双方合同中约定），按月支付配电维保服务费。采购人组织考核工作小组进行考核，根据考核结果于次月的10日之前结算上月的配电维保服务费。

5、投标人具有本地化服务能力，非本地投标人在海南省内必须设有经工商注册或商务部门备案的售后服务机构。（投标人自有机构、授权单位或合作单位均可）（提供营业执照或工商部门备案的证明资料复印件）

四、其他

1、投标人须以保证优质的服务质量为服务目标，不得恶意低价竞标。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，投标将作为无效投标处理。

2、★标注条款为实质性条款，不满足则导致投标无效。

3、其他未尽事宜以合同约定为准。

第三章  投标人须知

投标人须知前附表

“投标人须知前附表”用于进一步明确正文中的未尽事宜，由采购人根据项目的具体特点和实际需要编制和填写，如有与本章正文内容不一致的，以本表的内容为准。

| 序号 | 内容 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人名称 | 海口市机关事务管理局 |
| 2 | 项目预算 | 1、本项目预算为人民币7,044,372.72元（2,348,124.24元/年） ； - 2、投标人应有明确报价，超过项目预算，或者无报价投标的，投标无效。 |
| 3 | 递交投标文件时应出示和单独递交的身份证明材料 | - 1、出示投标人代表身份证原件； - 2、单独递交投标人代表身份证复印件； 3、如投标人代表不是法定代表人/主要负责人本人，还需单独递交法定代表人/主要负责人授权委托书原件或复印件。 |
| 4 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 5 | 标前踏勘现场或/和标前答疑会 | 否 |
| 6 | 述标和/或产（样）品演（展）示 | 无 |
| 7 | 是否接受备选投标方案和报价 | 否 |
| 8 | 是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成 | 否 |
| 9 | 是否收取履约保证金 | 是； 中标人应于本合同签订之日起十日内，按年合同金额的5%向采购人提交履约保证金。 |
| 10 | 信用记录查询 | 资格审查时，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人信用记录，经查询列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标无效，无效投标人的信用记录查询结果截图将作为项目材料的组成部分。 |
| 11 | 本项目要求投标人提供的商务文件（格式详见第六章） | - 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件声明函及以下资格证明材料（均提供复印件）； - 1.1在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力的证明材料：①投标人若为企业法人：提供有效的“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供有效的“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明文件”； - 1.2提供2018年任意1个月财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）； - 1.3提供2018年任意1月缴纳税收和社会保障资金良好记录的有关文件。（不能提供的应提供相关主管部门出具的证明材料）； - 政府采购活动信用记录自查承诺函； - 具备五级或以上承装（修、试）电力设施许可证（提供证书复印件，原件备查）； - 4、投标函； 5、法定代表人/主要负责人授权委托书（提供委托代理人的身份证复印件，非中国国籍的则提供护照复印件）（非法定代表人/主要负责人签署投标文件适用）； 6、法定代表人/主要负责人身份证明书（提供法定代表人/主要负责人身份证复印件，非中国国籍的则提供护照复印件）； 7、缴交投标保证金的有效证明文件（非原件票据适用）； 8、商务需求响应表； - 9、与评审相关的其他商务文件（详见商务技术评分表） - （1）服务团队 - （2）综合实力 - （3）业绩 |
| 12 | 本项目要求投标人提供的技术说明文件（格式详见第六章） | - 1、开标一览表； - 2、分项报价明细表； - 3、服务需求响应表； - 4、与评审相关的其他技术文件（详见商务技术评分表） （1）服务及应急预案 |
| 13 | 开标一览表 | 要求： ① “开标一览表”当中的投标总价必须与“分项报价明细表”当中的“总价”保持一致； ②“开标一览表”的格式不得自行增减内容，否则自行承担投标报价无效的风险； |
| 14 | 投标有效期 | 60 天（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。有效期短于该规定期限的投标无效） |
| 15 | 投标保证金金额 | 金额（大小写）：拾肆万零捌佰元整（￥：140,800.00） 交纳投标保证金截止时间：与递交投标文件截止时间一致 账户：账户以分散系统分配的子账户为准，一个投标人对应一个账户。 要求：投标保证金以转帐形式提交的，投标保证金交纳截止时间以保证金到帐时间为准。 提交保证金的付款人名称、投标人的公司名称须一致，否则报价无效。 |
| 16 | 投标文件份数 | 正本一份 副本四份 电子版光碟一张 |
| 17 | 唱标信封内含资料 | 1.开标一览表 2.中小企业（监狱企业）声明函或残疾人福利性单位声明函（如是享受评审价格优惠的投标人则须提供） |
| 18 | 投标文件封套上标示（至少包含以下信息） | 投标文件：正本/副本/唱标信封/电子版投标文件 项目名称: 项目编号： 投标人的名称（加盖公章）： 投标人联系人姓名、联系电话： 于2018年7月23日09时00分前（开标时间）不得开启 |
| 19 | 唱标内容 | 1、“开标一览表”所载明的内容 2、投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处予以注明，只有开标时唱出的投标价格、价格折扣等内容才会被考虑。投标人若有投标报价、价格折扣等未被唱出，应在唱标时及时提出。否则，采购代理机构对此不承担任何责任。 |
| 20 | 评标方法 | - 综合评分法 |
| 21 | 中标服务费 | - 以三年的合同金额（中标年服务费*三年服务期限）作为计算基数,参照国家计委计价格[2002]1980号及发改办价格[2003]857号通知规定,由中标人在领取中标通知书前向采购代理机构交纳中标服务费。 - 投标人的报价须包含中标服务费。 |

- 一、总则

1.基本要求

- 1.1 本招标文件适用于本文件第二章中所述特定服务的招标投标。

- 1.2 投标人若存在任何理解上无法确定之处，均应当按照招标文件所规定的澄清等程序提出，否则，可能导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

2.定义

2.1 “采购人”指本项目的具体采购单位，名称详见投标人须知前附表第1条；

2.2 “服务”指本招标文件第五部分所述投标人应该履行的承诺和义务；

2.3 “潜在投标人”指符合本招标文件各项规定的合格投标人；

2.4 “投标人”指符合本招标文件规定并参加投标的投标人；

2.5 本招标文件规定按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

3.合格的投标人

3.1合格投标人条件

3.1.1具有本项目实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的国内投标人均可参加投标。

3.1.2 投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.1.3在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；

- 3.1.4具备五级或以上承装（修、试）电力设施许可证（提供证书复印件，原件备查）；

3.2 关系投标人限制

3.2.1 利害关系投标人处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

3.2.2 前期参与投标人处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。投标人为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的投标人资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

3.2.3 利害关系代理人处理。2家以上的投标人不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

3.3投标人的风险

3.3.1如投标人代表不是法定代表人/主要负责人，在递交投标文件时须出示身份证原件，并递交身份证复印件和法定代表人/主要负责人授权委托书原件或复印件（按招标文件格式填写），否则投标文件将被拒绝；如投标人代表是法定代表人/主要负责人，在递交投标文件时须出示身份证原件，并递交身份证复印件，否则投标文件将被拒绝。

3.3.2投标人没有按照招标文件的要求编制、签署、密封、标记、递交及修正投标文件的，自行承担投标无效的风险。

3.3.3投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的，视为不合格投标人。

3.3.4投标人提交的投标文件内容有下列情形之一的，一经发现，采购代理机构或采购人在任何时候都有权依法追究投标人的责任：

（1）提供虚假的资料。

（2）在实质性方面失实。

4.投标费用

4.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标活动有关的全部费用，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用；

4.2本次招标采购活动，代理服务费的交纳详见投标人须知前附表要求。

- 5.中小企业政策

5.1政策优惠:根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的要求，政府采购项目的政策优惠条件及要求如下：

5.1.1根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的要求，对于非专门面对中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.1.2 根据《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。

5.2 优惠条件：享受中小企业政策给予价格评审优惠的投标人须同时满足以下三个条件：（1）符合《小企业划型标准规定》的投标人；（2）由投标人提供本企业提供服务；（3）提供中小企业（监狱企业）声明函或残疾人福利性单位声明函,并提供中华人民共和国工商行政管理总局官网上“小微企业名录”查询截图（ http://xwqy.gsxt.gov.cn/）。

6.注意事项

6.1如果没有特别声明或要求，投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

6.2对与本项目有关的通知，采购人或采购代理机构将以书面（包括书面材料、手机短信、电子邮件、信函、传真、网上公告等方式，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上发布公告的一种或多种形式，向潜在投标人发出，手机号码、地址、传真、邮箱等以潜在投标人登记的为准。如投标人信息登记有误、手机信号故障、传真线路故障、潜在投标人手机无法接通等原因，或其他任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达投标人，除非有充足的证据表明采购人或采购代理机构已经明知应当通知的事项并未实际有效到达，且采购人或采购代理机构认为仍有条件和必要及时再次补发通知而故意拖延或不予补发，采购人或采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

二、招标文件

7.招标文件的组成

招标文件用以阐明投标人准备投标文件所必须的信息，以及投标、开标、评标和签订合同等有关规定。招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）采购需求

（3）投标人须知

（4）审查标准和评标标准

（5）拟签订的合同文本

（6）投标文件格式及附件

8.招标文件的澄清和修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理机构无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改。

8.2 招标文件的修改

（1）在投标截止时间以前，采购代理机构可主动或依投标人要求澄清或质疑的问题对招标文件进行必要的澄清或修改，但不得改变采购标的和资格条件；

（2）澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构须在投标截止时间至少15日前，发布公告或以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间和开标时间，在此情况下，采购当事人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期；

（3）澄清或修改后的内容是招标文件的组成部分，并对潜在投标人具有约束力。有关本项目招标文件的澄清及变更信息以第一章指定网站公告及下载内容为准，采购代理机构不再另行通知，潜在投标人须及时关注关于本项目采购信息的更新事项，否则自行承担由此产生的风险。招标文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告为准。

9.其他

9.1标前答疑会和现场踏勘

9.1.1投标人须知前附表规定组织答疑会或/和现场踏勘的，采购代理机构按投标人须知前附表规定的时间、地点组织答疑会或/和投标人踏勘项目现场，投标人如不参加的，其风险由投标人自行承担，采购代理机构不承担任何责任。采购代理机构不组织踏勘现场的，投标人可以自行决定是否踏勘现场。

9.1.2答疑会上，采购代理机构或/和采购人将解答投标人的疑问。

9.1.3采购代理机构或/和采购人在踏勘现场中口头介绍的情况（如有），供投标人在编制投标文件时参考，采购代理机构或/和采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

9.1.4采购代理机构不单独或者分别组织只有1个投标人参加的现场考察。

9.1.5投标人自行承担参加答疑或现场考察所发生的一切费用。

9.2述标和/或产（样）品演（展）示

具体要求详见第二章“采购需求”和/或“投标人须知前附表”有关规定。

- 投标文件

- 10.投标文件的语言和计量单位

- 10.1 投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件（可以是复印件）并加盖投标人公章。原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其他实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

- 10.2计量单位：除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。

- 10.3货币单位：本次采购项目的投标均以人民币报价。

- 11.知识产权

11.1投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

11.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

11.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

11.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

- 12.投标文件要求

- 12.1投标文件分为商务部分和技术部分。投标人应提交投标人须知前附表第11、第12条要求的技术文件和商务文件，具体填写要求详见招标文件第六章。投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将被视为投标文件完整性有缺陷。

12.2技术部分指投标人提交的能够证明投标人提供的货物及服务符合招标文件规定的文件，这些文件可以是但不限于文字资料、图纸和数据等。商务部分指投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件可以是但不限于文字资料、证书复印件和数据报表等。

- 13.投标文件编写

13.1按照招标文件中第六章对投标材料格式部分规定的顺序，统一编目编码并编制目录，投标文件应装订牢固不可拆卸（如：胶订）。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任应当由投标人承担。

- 13.2投标人根据招标文件载明的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明分包承担主体、分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。小型、微型企业不得分包或者转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或者转包给大型企业。

- 14.投标报价

- 14.1 投标报价要求

- 14.1.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买服务及相关服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税、费。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

- 14.1.2投标人应按第六章分项报价明细表的内容填写服务内容、总价及其他事项。开标一览表中价格填报处不应有空白，如无费用可填报“/”。

- 14.1.3投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处注明，只有开标时唱出的报价和优惠才会在评标时予以考虑。

- 14.1.4投标的报价优惠应对应开标一览表提供相应的明细清单。除报价优惠外，任何超出招标文件要求而额外赠送的货物、免费培训等其他形式的优惠，在评标时将不具有竞争优势。

- 14.1.5对于有分项及特殊需求的服务内容，应由投标人自行设计相关格式。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制代理机构或采购人以其他条款签订合同的权利。

- 14.2最低报价不能作为中标的保证。

- 14.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照23.9条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

15.投标保证金

15.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一，投标保证金用于保护本次采购活动免受投标人的行为而引起的风险。

15.2采购人或采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自签订合同之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转化为中标人的履约保证金。由于投标人的自身原因未及时办理投标保证金退还的，其责任和由此造成的后果由投标人自行承担。

15.3投标保证金的有效期与投标有效期一致，否则视为无效投标。

15.4投标人办理投标保证金手续时，请务必注明采购项目名称、编号，在“付款人”一栏中填写投标单位名称（须与购买招标文件的单位名称一致，否则自行承担由此产生的风险）。

15.5投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法退还的除外。

15.6发生以下情况之一的，投标保证金可以不予退还：

（1）在招标文件规定的投标截止时间后撤回投标的；

（2）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（3）中标后放弃中标、不领取或者不接收中标通知书的；

（4）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同的；

（5）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金的；

（6）投标人提供虚假资料的；

（7）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

（8）投标有效期内，投标人撤销投标文件的。

上述不予退还投标保证金的情况给采购代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

- 16.投标文件的有效期

- 16.1本项目投标文件的有效期详见投标人须知前附表第14条。有效期不足将导致其投标无效。投标截止时间后，投标人在投标有效期内不得撤销投标文件。

16.2特殊情况下采购代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在采购代理机构规定的期限内以书面形式予以答复，投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。投标人拒绝上述要求的，其投标保证金可按规定予以退还。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。同意投标有效期延长的，投标人自行承担由此产生的费用；同意投标有效期延长的投标人不足三家的，予以废标。不同意延长投标有效期的，投标有效期满自动失效。

- 17.投标文件的签署规定

- 17.1组成投标文件的各项文件均应遵守本条规定。

- 17.2投标文件签署要求如下：

- （1）投标文件所使用的印章必须为单位公章，且与投标人单位名称完全一致，不能以其它业务章或附属机构印章代替，否则视为无效投标文件；

- （2）投标文件由投标人的投标代表在规定处签字，并逐页加盖公章；

- （3）投标文件如有改动，必须在改动之处加盖单位公章或投标代表签字摁手印；

- （4）正本、副本必须打印装订，副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。投标文件正本所加盖的投标人公章必须为鲜章，否则投标无效。

- （5）因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

- 17.3投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”编制投标文件，如自有格式并按其格式编制的投标文件，其内容必须包含“投标文件格式”中所有的实质性内容并受其约束。

- 17.4 法定代表人/负责人授权委托书须法定代表人/负责人签字及名章。

18.投标文件的密封和递交

- 18.1投标文件的密封

投标人须提供密封的投标文件正本及全部副本、单独密封的电子版投标文件、单独密封的唱标信封。投标文件须密封并在封套的封口处加盖投标人单位公章。投标文件封套上标示“投标人须知前附表”所规定的内容，封套上应清楚地标记“正本”、“副本”、“电子版投标文件”或“唱标信封”字样。

- 18.2投标文件的递交方式

18.2.1投标方应将投标文件按照本须知正文第18.1条的规定进行密封和标记后，按第一章/投标邀请注明的递交投标文件地址送至采购代理机构，不接受邮寄或传真的投标文件。如果未按上述规定进行密封和标记，或者在第一章/投标邀请中所规定的投标截止时间后送达，采购人、采购代理机构不予接收其任何文件。

- 18.2.2 截至投标截止时间，参加投标的投标人（以开标会场签到为准）不足三家的，予以废标，投标文件原封退还给投标人；

- 18.2.3参加投标人数量满足三家或以上的，同一时间予以开标，开标后，投标文件一律不予退还。

- 19.投标文件补充、修改和撤回

19.l 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标文件的修改文件应按第18条规定密封和递交，还须注明“修改投标文件”和“开标前不得启封”字样。修改文件须在投标截止时间前送达规定的投标地点。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

19.3 投标人不得在投标截止时间以后修改或/和撤回投标文件。

20.投标人注意事项

- 20.1投标人有下列情形之一的,评标委员会认定为投标人串通投标，其投标无效，书面报告财政部门：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- （5）不同投标人的投标文件相互混装；

- （6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

- 20.2 投标人存在下列情形之一的，投标无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 20.3在评标期间，投标人企图影响采购人、采购代理机构或评标委员会评审公正性的任何活动，将导致投标无效，并由其承担相应的法律责任。

四、开标、资格性审查与评标

- 21.开标

- 21.1采购代理机构按照相关规定，在招标文件确定的时间、地点主持开标，并邀请投标人代表参加。如果不参加开标的，则视同该投标人承认开标记录，且不得事后对开标记录提出任何异议，否则，其投标将作无效投标论处。

- 21.2开标时按规定查验纸质投标文件密封情况。对密封等情形确认后投标文件当众拆封。

- 21.3唱标环节由评审工作人员当众宣读投标人名称、投标报价等“开标一览表”所载明的内容。

- 21.4评审工作人员做开标记录，并在开标后要求投标人法定代表人/主要负责人或投标人代表签字确认。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

- 21.5投标人若有报价和优惠未被唱出，或对开标过程、开标记录有异议，以及认为相关人员有需要回避情形的，应及时声明。

- 21.6评标委员会成员（评审专家及参与评标的采购人代表）不得参加开标活动。

## 22.资格审查

- 22.1开标后，采购人或采购代理机构按照招标文件的要求，对投标人提供的资格审查文件进行审查。

- 22.2投标人的资格审查一般包括有效的营业执照、良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法纳税及社保资金的良好记录等（详见资格性审查表）。资格审查应按照招标文件要求，以确认承诺、现场查询等方式进行。

- 22.3资格审查将在评标前完成。经审查，合格投标人不足3家的，不进入评标程序。

- 22.4采购人未将采购项目资格审查委托采购代理机构的，由采购人按招标文件的要求对投标人提供的资格审查文件独立进行资格审查并向采购代理机构提供资格审查结果。

23.评标

- 23.1采购代理机构根据有关法律法规和招标文件的规定组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评标委员会由五人以上（含五人）单数组成，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

- 23.2采购代理机构负责组织评标工作，并按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十五条规定履行相应职责。

- 23.3评审专家与投标人存在利害关系的，应按照《政府采购评审专家管理办法》第十六条等要求予以回避。

- 23.4采购人可在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

- 23.5评标委员会对资格审查合格投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，依法重新采购。

- 23.6符合性审查合格投标人不少于3家的，评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对相应投标文件进行商务和技术评估，评标委员会决定投标实质性响应与否只根据投标文件本身的内容，以及述标和/或产（样）品演（展）示内容（如果有），而不寻求其他的外部证据。评标委员会依照客观分、主观分和价格分的次序进行评分、汇总和排序，并确定中标候选人。对于涉及暗标评审的，将在符合性审查前先进行暗标材料的评审。

- 23.7政府采购招标评标方法分为:最低评标价法和综合评分法。

- （1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

- （2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

- F1、F2……Fn分别为价格、商务和技术部分评分因素的汇总得分；A1、A2、……An分别为价格、商务和技术部分评分因素所占的权重(A1＋A2＋......＋An＝1)。

- 其中价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

- 投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×价格权值×100

- 23.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，投标将作为无效投标处理。

- 23.9对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，并加盖公章或者由其法定代表人/主要负责人或者投标人代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 23.10评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十八条要求载明相应内容。

- 23.11评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- （1）分值汇总计算错误的；

- （2）分项评分超过评分标准范围的；

- （3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

- （4）经评标委员会认定评分畸高畸低的。

- 评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中如记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在上述情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

- 23.12采购代理机构将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按规定确定中标人，否则视同按评标报告推荐顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

- 五、定标、合同与验收

24.定标准则

评审委员会推荐排名第一且经采购人确认的预中标候选人即为中标人。

25.中标通知

25.1由采购代理机构在省级及以上财政部门指定媒体上公布中标结果，向中标人发送《中标通知书》，并向未中标的投标人发送《评标结果告知书》，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知；

- 25.2中标通知书是合同的有效组成部分；

- 25.3中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任；出现争议的，报财政部门处理。

- 25.4中标人的投标文件如属于本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

- 26.合同签订

- 26.1中标人在收到《中标通知书》后，应在规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

- 26.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

- 26.3采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，中标投标人可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%。

- 26.4投标人中标及签订合同后，不得擅自转包。

- 27.合同履行

- 27.1中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

- 27.2在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

- 28.验收：

- 中标人与采购人应严格按照要求进行验收。

- 六、质疑

- 29.质疑提出

- 29.1投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

- 29.2投标人在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，采购人、采购代理机构在任何情况下有权拒绝接受投标人在法定质疑期多次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 29.3投标人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

- 代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。

- 30.质疑函

- 30.1 质疑函须使用财政部制定的政府采购供应商质疑函范本进行编写。

- 30.2质疑函包括下列内容：

- （1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- （2）质疑项目的名称、编号；

- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- （4）事实依据；

- （5）必要的法律依据；

- （6）提出质疑的日期。

- 按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回。

- 30.3投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其投标代表签字或者盖章，并加盖单位公章，不得加盖合同专用章、投标专用章等各种形式的专用章。

- 31.质疑受理

- 31.1质疑书原件可采取当面递交或邮寄、快递的方式送达代理机构。以邮寄、快递方式递交的，质疑提起日期以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期或非邮政快递件上的签注之日计算，受理日期则以代理机构收到质疑函原件之日计算。

- 以邮寄、快递方式递交质疑函的，质疑人可以在质疑有效期内以清晰扫描及时将质疑事项告知代理机构，并提供邮寄件、快递件的有效查询方式。

- 31.2 质疑函接收信息

- 联系部门：海南政一管理咨询有限公司—项目部

- 联系电话及联系人：0898-65951366  姜闻

- 通讯地址：海南省海口市龙华区玉沙路5号国贸中心17D

- 31.3有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人或采购代理机构可不予受理：

- （1）未在有效期限内提出质疑的；

- （2）质疑未以书面形式提出的；

- （3）所提交材料未明示属于质疑材料的；

- （4）质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

- （5）其它不符合受理条件的情形。

- 31.4质疑函的形式有下列情形之一的，采购人或采购代理机构应当一次性告知质疑人在法定质疑期内修改后重新提交。法定质疑期内质疑人未重新提交，或者重新提交的质疑仍不符合形式规定的，由此产生的风险由投标人自行承担：

- （1）质疑函未按照投标人须知正文29.3条要求提供的；

- （2）质疑函未按照投标人须知正文30.3条要求签署和盖章的；

- （3）质疑函未使用财政部制定的政府采购供应商质疑函范本进行编写的；

- （4）质疑函内容不全的。

- 31.5代理机构应于收到质疑函后一个工作日内对质疑函的形式进行审查，符合条件的质疑，应当受理并向质疑人发出质疑签收单。收到质疑函原件并向质疑人发出质疑签收单之日，为质疑正式受理之日。

- 质疑函在质疑有效期内需要修改、补充的，以提交修改或补充的质疑函原件并发出质疑签收单之日作为质疑正式受理之日。

- 其他

- 32.招标采购中，出现下列情形之一的，予以废标：

- （1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）因重大变故，采购任务取消的。

- 废标后，采购代理机构将在指定网站发布废标公告。

- 33.保密和披露

- 33.1 投标人自领取招标文件之日起，须履行本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

- 33.2采购人或采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审委员会披露。

- 33.3在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

- 34.采购人、采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》及其配套的法规、规章、政策。

- 第四章  审查标准及评标标准

- 一、基本要求：

- 资格审查或评标内容凡涉及到提供合同、资质证书或认证等证明材料的，须提供清晰可见的复印件加盖投标人单位公章，如无特别要求均需原件备查。如有与原件不一致的，无论是在评标过程中乃至中标后，其投标将以无效投标或取消中标资格论处。

- 二、审查标准

- 1、审查表中所列内容全部审查意见为“合格”，方视为“合格”，其中有一项不合格，将视为审查不合格。

- 2、在审查意见汇总的过程中，如存在不同审查意见，则按照少数服从多数的原则做出结论。

- 3、本表格“审查意见”栏默认“√”视为合格标示，“×”视为不合格标示。

表1：资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容 | 审查标准 | 审查 意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件声明函及以下资格证明材料（均提供复印件）； - 1.1在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力的证明材料； - 1.2提供2018年任意1个月财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）； - 1.3提供2018年任意1个月缴纳税收和社会保障资金良好记录的有关文件。（不能提供的应提供相关主管部门出具的证明材料）； | 合法有效、完整 |  |
| 2 | 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。 | 查询结果合格 |  |
| 3 | 具备五级或以上承装（修、试）电力设施许可证（提供证书复印件，原件备查） | 合法有效即可 |  |

表2：符合性审查表

| 序号 | 审查内容 | 审查标准 | 审查 意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 符合招标文件要求 |  |
| 2 | 法定代表人/负责人身份证明书（提供法定代表人/负责人身份证复印件，非中国国籍的则提供护照复印件） | 合法有效即可 |  |
| 3 | 法定代表人/负责人授权委托书（提供委托代理人的身份证复印件，非中国国籍的则提供护照复印件）（非法定代表人/负责人签署投标文件适用） | 合法有效即可 |  |
| 4 | 按招标文件要求提供投标保证金交纳凭证 | - 合法有效 - 足额、按时 |  |
| 5 | 交纳投标保证金及参与投标的单位名称 | 一致 |  |
| - 6 | - 3年服务费总报价及年服务费报价 | 1、报价均未超过相应预算金额 2、报价合理，且是唯一确定的 |  |
| - 7 | - 服务期限及付款方式的响应 | 符合招标文件要求 |  |
| 8 | 投标文件签署、盖章及完整性 | 符合招标文件要求 |  |
| 9 | 是否存在其他法律、法规规定无效投标的情形 | 不存在 |  |
| 10 | 是否存在招标文件规定无效投标的其它情形 | 不存在 |  |
| 11 | 是否存在未实质性响应招标文件中规定的其他情况 | 不存在 |  |

- 三、评标标准

- （一）评标方法及评标结果排列顺序规定如下：

- 采用综合评分法，每一投标人的最终得分为所有评委会成员给其评分的算数平均值。评审委员会共同认定的客观分评审部分，需评委会成员共同讨论、独立打分，存在不同意见的，评委会成员分别作出书面说明。根据综合评标结果从高到低排序，评标委员会推荐前3名候选投标人，采购人按照推荐的中标候选人顺序确定中标人，不能认为采购人只能确定第一中标候选人为中标人，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选人为中标人，依次类推。

- 得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，中标候选人并列的，由评标委员会按照服务团队、综合实力及业绩等三项的合计得分的高低确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审，折扣比例参见投标人须知正文第5条。

- （二）评标细则

| - 评分因素 | - 价格 | - 技术及商务 |
| --- | --- | --- |
| - 权重 | - 10% | - 90% |

- 价格评分表（10分）

| 价格分 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 10 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 |

商务技术评分表（90分）

| 序号 | 评分项 | 评分标准及分值 |  | 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求的响应程度 | 完全响应采购需求中服务需求和商务要求条款的，得10分，有1项不满足或存在漏项未响应的，均扣2分，扣完为止。 |  | 10分 |
| 2 | 服务及应急预案 | 1、提供服务范围、内容和服务标准（工作方案完整，措施有效、管理、清晰），优得5分，良得3分，一般得1分； 2、工作人员安排计划合理，组织管理体系科学，能够有效实施工作，优得5分，良得3分，一般得1分； 3、人员配置的科学性和合理性（管理人员等配置人员的力量、年龄、文化程度），优得5分，良得3分，一般得1分； 4、物资装备的配备，优得5分，良得3分，一般得1分； 5、管理的安全防范措施，优得5分，良得3分，一般得1分； 6、进退场交接措施和采购人的配合工作，优得5分，良得3分，一般得1分； - 7、应急措施比较，优得5分，良得3分，一般得1分； |  | 35分 |
| 3 | 服务团队 | 项目经理 | 项目经理具有机电工程或送变电工程一级建造师得3分，二级得1分。（（提供证书及在投标人单位缴纳的2018年任意3个月的社保证明复印件，原件备查。） | 3分 |
|  |  | 其他人员 | 施工员、安全员、资料员、质量员、材料员具有相应岗位证书，配备齐全的得10分，缺任意一项不得分（提供证书及在投标人单位缴纳的2018年任意3个月的社保证明复印件，原件备查）。 | 10分 |
| 4 | 综合实力 | 根据投标人具备的相关证书进行评分。 - 具备送变电工程专业承包一级资质的得5分；二级资质的得2分；三级得1分；三级以下不得分。 - 具备机电设备安装工程资质的得3分。 - 省级及以上税务部门认定的A级纳税信用等级证书，以获奖证书颁发时间为准，得5分（提交原件核查，不提供原件不得分）。 - 银行或银行授权的权威机构颁发的AAA级信用等级证书的，得5分（提交原件核查，不提供原件不得分）。 - 具有有效的质量管理体系认证证书的，得3分； - 具有职业健康安全管理体系认证证书的，得3分； - 具有环境管理体系认证证书的，得3分。 - 本项最多得27分。 - （提供证书复印件） |  | 27分 |
| 7 | 业绩 | 2016年1月1日至今，投标人承接过类似维保服务项目的得 5分。 （提供合同书复印件，原件核查，无原件不得分）。 |  | 5分 |
| 合计 |  |  |  | 90分 |

备注： 最终得分取平均值时按四舍五入法保留到小数点后两位数。

- 第五章  拟签订的合同

发包方（甲方）：海口市机关事务管理局

法定代表人：

住所地：海口市长滨一路行政办公室2#楼

电  话：

通讯地址：海南省海口市长滨一路行政办公室2#楼

邮政编码：570135

承包方（乙方）：

法定代表人：

住所地：

电  话：

通讯地址：

邮政编码：

账户全名：

开户银行：

银行账号：

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在配电房维保服务过程中的权利、义务和责任，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致签订本合同。

第一条  维保项目基本情况

1、名称: 配电房设施设备维保服务项目

2、地址：海口市行政办公区

3、设备清单（以附件为准）

详见附件4：行政办公区配电系统设备清单

第二条 承包期限

承包期限为3年。自 2018 年 月   日起至  年  月 日止。如需后续签约的，应承包期限届满前2个月协商确定。

第三条 承包内容及要求

（一）承包内容

1、海口市行政办公区10个高低压配电房内的所有电气设备及4个备用发电机组维修与保养，并对配套的高压机、变压器和低压器等设施设备维护保养，保证正常运转。值班、操作和维护。负责所有配电房相关工作，配电房须全天24小时配备值班人员，发现异常情况及时处理，有重大突发事件及时向甲方汇报。

2、10KW功率发电机4台维护运行，楼层配电箱852台。（以现场实际数量为准）

3、10KV高可靠双回路高压变电所值班、操作和维护。

4、配电房照明系统的维护。

（二）服务要求

1、每月工作内容：

1.1检查及清理主配电柜，支配电柜分支及电量表；

1.2检查及记录主配电柜及支配电柜运作情况；

1.3检查及清理所有配电箱、时间控制器及接合器；

1.4维修或更换损坏电力系统配件；

1.5每月向甲方报告系统损坏情况。

2．每半年检修工作内容：

2.1进行二次进电测试，以保证主配电屏配电保护功能工常运作；

2.2清理及补充所有配电开关可动部分之润滑油；

2.3检查补偿电容器是否有鼓肚、渗漏、少电解液，桩头是否锈蚀；

2.4清理及补充所有排风扇之润滑油；

2.5测试现有指示牌及紧急灯内置电池；

2.6提供检修报告。

3.每年检修工作内容：

3.1检查所有金属部份之氧化情况，如有需要，用钢丝刷进行除锈及油漆工作；

3.2对配电设备及管井内进行除尘清洁；

3.3量度用电负荷，并将信号资料转化为数据，提供给管理公司，作为参考之用；

3.4对主配电屏、线路及支配电线路进行绝缘测试；

3.5进行首次及二次进电仿真测试，以保证配电保护器能正常运作；

3.6进行主配电屏、时间控制器及电路控制箱之操作测试；

3.7使用标准工具检查及固定所有电路连接棒、管线接驳及主配电线路；

3.8测试及清理所有分电箱及出路指示灯内部；

3.9进行配电接地测试，包括量度接地导电水平；

3.10向甲方供年检报告。

第四条 承包方式

采用：全包责任制，即乙方包人工（包括工资、奖金、社保、加班费等费用）、专用设备、工具、耗材、办公设备、巡检器材、服装、胸卡、通讯、保险、各种税费、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等的费用。甲方不再另行支付本合同承包费以外的任何费用。

第五条 合同价款及结算

1、承包费（服务费）：  元/年，大写：  ，即平均每月  元。每月根据绩效考核情况，按月支付服务费，每月支付当月费用的90％，预留10％待年度考核合格后予以支付，如年度考核不合格，该10%服务费待承包期满后21个工作日内支付。

2、支付条件：

支付承包费时需满足以下条件：

（1）乙方向甲方提供符合规定的发票；

（2）乙方维保记录完整；

（3） 乙方向甲方提供合格的检测报告。

3、乙方应当在次月5日前准备当月材料，甲方组织考核工作小组进行考核，并根据考核结果于次月的10日之前结算服务费。乙方被考核核减费用的，甲方有权直接从结算金额中扣除并要求乙方承担违约责任。

4、遵照“先赔偿后结算”的原则，如乙方在工作中给甲方造成损失需要承担赔偿责任的，甲方有权从结算金额中直接扣除。

第六条 保证金

乙方应于本合同签订十日内，按年合同金额的5%向甲方提交履约保证金。如乙方不存在违反本合同约定行为的，合同期满后无息返还乙方，否则，甲方有权将保证金用于抵扣乙方的罚款或违约金。

第七条 甲方的权利义务

1、监督检查乙方依照合同约定实施维保的情况，监督经乙方维保后的设施设备是否符合法律法规、安全技术规范、强制性标准和设施设备制造单位的技术要求，监督设施设备安全性能是否良好。

2、监督检查乙方提供维保服务人员的持证上岗情况，有权拒绝无证人员开展维保工作，有权要求乙方人员服从本单位现场安全管理，对不服从现场安全管理的乙方人员，有权要求乙方更换。

3、根据实际需要，甲方有权调整各种管理细则和考核细则，有权定期或不定期对乙方工作进行必要的监督检查，有权根据乙方的资质、工作质量，选择或调整具有合法资格的服务方。

4、监督检查乙方维保工作过程和结果，对乙方的维保记录、修理记录等签字确认，签收乙方提交的与维保工作有关的文件。

5、乙方不能按本合同规定的内容提供服务或服务质量达不到要求的，甲方有权拒绝支付服务费，并追究乙方的违约责任。

第八条 乙方的权利义务

1、根据法律法规规定及本合同约定，将具备资质的维保人员编制方案报甲方审定备案后实施；乙方根据国家相关法律法规规定与承担工作的乙方员工建立劳动关系，负责招聘、提供、补充用工人员，以及人员甄选、配备、补充和调整，并负责处理与劳动关系有关的所有事项。乙方应保持员工的稳定性，不得随意更换，甲方将定期进行监督检查。乙方须于本协议签订之日向甲方提报乙方员工花名册，承担工作的员工发生变动应在变动之日起2日内向甲方提报更新后的员工名单。

2、签订合同次日起对本合同设施设备进行全面的检查，并提交系统检查报告、故障分析及解决办法，陈述系统的工作状况、性能以及设备因老化可能出现隐患的解决方案，按照维保要求进行检查、调试、维护，以确保设施设备系统处于良好状态。

3、提供24小时紧急救援服务，维保热线：   ，乙方维保负责人：  ，联系电话：    。当发生故障时，乙方应在接到甲方通知后  15  分钟内到达现场实施抢修。

4、定期检查、维修和保养并提交报告，根据设施设备的使用和设备情况，提供全年保养和各项定期保养具体时间的维保方案，经双方协商确认后作为本合同附件具体实施。检查、维保、保养结果应如实记录，并会同甲方共同签字确认。发现故障应及时修复，保证配电房设备的正常运行并记录故障修复的全过程。

5、建立完善的维护保养制度，每半月进行一次维护保养工作并填好维护保养记录；每季度向甲方呈交一次维护保养报告；每年向甲方提交详细的检修报告及保养建议书。设施设备定期保养期间，乙方按照甲方的要求合理安排作息时间，以避免影响甲方的正常工作。

6、建立零配件进出库记录和台帐档案，建立有效的供货渠道和有资质的合格供应商目录，确保其维修保养的每台配电房能够得到及时的零配件供应。原制造厂能提供零配件的，应使用原厂家零配件，如原制造厂不能提供零配件的，应保证供应的零配件不会导致整机的安全质量性能下降。

7、建立台帐档案，维修保养的每台配电房建立单独的维修保养台帐档案，其内容包括配电房使用登记表、日常维修保养记录、急修记录、更换零配件记录、安全检验整改意见通知单、自检记录、验收检验报告和定期检验报告等，并在承包合同期限届满时将全部档案移交甲方。

8、负责施工安全，办理乙方现场人员生命财产的保险，并支付相应费用。如乙方工作人员在工作过程中造成甲方或他人财产损失或人身损害的，或乙方工作人员出现伤亡事故的，由乙方负全部责任。因乙方服务不到位，导致设施设备存在安全隐患，并由此产生的人身及财产损失的，由乙方承担全部责任。

第九条 违约责任

1、一般故障要求15分钟内乙方维保人员到达现场，1小时内排除故障，更换主要部件6小时内排除故障，每推迟15分钟，甲方在乙方服务费中扣减 500 元，特殊情况双方协商解决。

2、乙方一个月内连续3次推迟服务24小时以上，甲方有权止付全部服务费并终止服务合同。

3、如提供维保服务过程中由于乙方工作人员的工作失误或维保不善导致甲方设备配件损坏或系统泄漏，由此所需修复或更换的全部费用由乙方承担。

4、乙方工作人员在施工中出现的自身人员安全事故或乙方工作人员在本合同履行过程中因故意或重大过失造成甲方或第三方人身伤害或财产损失，乙方应承担因此导致的一切法律责任。

5、非经甲方书面同意，不得将本合同项下的权利义务转让给其他方，否则，甲方有权单方面解除合同并要求乙方支付合同总费用的 200 ％作为违约金。

第十条 特别约定

1、乙方配电工程主管1名，须持有效电工证；高低压配电工程技工不少于12名，须持有效的高低压电工证；每天工作白天不少于4人，晚上不少于4人。

2、乙方服务必须满足甲方正常运营的需要，须为专业维护服务单位，且更换的配件须为原装配件。

3、乙方必须按期进行例行的维护，在故障发生时必须在5分钟内到达现场。如发现维保不能及时到位、投拆等，酌情扣维保金。

4、乙方在维保行为与维保工程结束时要经过甲方确认。

5、乙方应为甲方全力维护好现有的设备，如的确需要整体更换大件（包含10kV高压开关柜内的真空断路器、微机保护装置、低压柜内的框架断路器、双电源切换开关、多功能电子表、配电箱内的切换断路器及多功能电子表、低压密集母线、发电机电磁阀），并由甲方负责采购。

6、本项目服务人员不得有任何社会兼职。

7、乙方办公及实施服务所需用电的费用由甲方承担；甲方仅提供乙方管理办公用房、仓库用房，在服务期限内提供给乙方免费使用。配电维修、维护所需各类工具均由乙方自行承担。

8、乙方必须在合同生效后一周内接管所有工作，逾期产生的一切后果由乙方承担；

9、 未经甲方同意，乙方不得在合同期限内将本项目的管理权转包或分包。

10、本物业管理区域内由甲方委托总包物业公司进行统一管理，乙方须配合总包物业公司做好物业管理服务工作。

11、乙方的服务费与提供的服务质量挂钩。甲方按工作质量考核标准定期或不定期检查后进行综合评定，日常考核占考核结果的70%，领导考核小组考核占考核结果的30%。

12、乙方服务费根据考核结果评定结算，实行奖惩制度：

当月考核分数在90分以上（含90分）为月度考评达标，甲方按100%支付当月服务费；其中当月考核分数在95分以上的，评为优秀，奖励5%月服务费。

当月考评分数低于90分（不含90分），视为不合格，甲方有权扣减乙方当月服务费：80分-90分（不含）扣减10%；70分-8 0分（不含）扣减20%；60分-70分（不含）扣减30%；60分（不含）以下不付。如连续三个月未达标或累计5个月未达标的，甲方有权单方解除本合同。

甲方的考核结果中，日常巡查和不定期考核占70%，综合考核占30%。

13、本合同未作约定事项，按照招标文件内容执行。

第十一条 争议解决

因本合同履行发生争议，甲乙双方协解决，协商不成时，依法向甲方所在地人民法起诉。

第十二条 其它

1、本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的补充协议等文件也是本合同的有效组成部分。

3、本合同一式八份，甲方五份，乙方二份，经双方代表签字盖章后即生效，代理机构存档一份。

甲方：海口市机关事务管理局       乙方：

法定代表人：                         法定代表人：

授权代表：                           授权代表：

签订日期:     年  月  日               年   月  日

附件：

1、《市行政中心配电系统维护保养考核实施细则说明》

2、《配电系统维护保养工作质量考核评分表》

3、《安全责任协议书》

4、行政办公区配电系统设备清单

- 第六章  投标文件格式

- 政 府 采 购 项 目

- 投 标 文 件

- 项目名称：

- 项目编号：

- （正本/副本）

- 投标人名称（加盖公章） ：

- 法定代表人/主要负责人（签字或盖名章）：

- 地址：

- 电话：                      邮箱：

- 投标代表（签字）：          手机：

- 日期 ：201  年   月   日

- 1、《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件声明函

- 海南政一管理咨询有限公司：

- 关于贵公司2018年   月   日于中国海南政府采购网、海口市公共资源交易网发布的   （项目名称）            项目（项目编号：           ）的招标公告，本公司（企业）愿意参与投标，并声明：

- 1、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件并按要求提供相关证明材料：

- 1.1具有独立承担民事责任的能力；

- 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 1.6法律、行政法规规定的其他条件。

- 本次采购活动中，本公司（企业）保证全部投标文件和问题的回答是真是有效的，并对所提供资料的真实性负责。如有违法、违规、弄虚作假的行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

- 特此声明！

投标代表（签字或盖名章）：

投标人名称（加盖公章）：

日    期：2018 年   月  日

- 附相关资格证明材料如下（均提供复印件）：

- 附件1：在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力的证明材料；

- 附件2：提供2018年任意1个月财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）；

- 附件3：提供2018年任意1月缴纳税收和缴纳社会保障资金良好记录的有关文件（不能提供的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

2、政府采购活动信用记录自查承诺函

- 海南政一管理咨询有限公司：

- 关于本公司（企业）信用情况，经对“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中企业信用信息、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的网上查询，截至规定的投标截止时间，我公司（企业）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中。采购人或采购代理机构有权在本项目评审活动结束前对我公司（企业）的信用记录的真实性和有效性进行审查、验证，如我公司（企业）有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，将作不合格投标人处理。

- 特此承诺！

- 相关资格证明材料如下（均提供网站截图）：

- 附件1：“信用中国”网站截图证明；

- 附件2：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中“政府采购严重违法失信行为信息记录”截图证明。

投标代表（签字或盖名章）：

投标人名称（加盖公章）：

日    期：   年   月  日

- 3、具备五级或以上承装（修、试）电力设施许可证

- 4、投 标 函

- 致：海南政一管理咨询有限公司

- 根据贵公司                 （项目名称） 项目（项目编号：        ）的采购邀请，本投标代表（全名、职务：）代表本公司（企业）（投标人单位名称 ）提交下述文件正本一份和副本四份及电子版一份。

- 据此函，投标代表承诺如下内容（本承诺内容为响应基本要求，如不满足或有缺漏项的，视为投标无效）：

- 1、同意在本项目招标文件中规定的开标日起60天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

- 2、提供招标文件规定的全部投标文件，包括投标文件、开标一览表、资格审查材料等。

- 3、完全理解投标报价超过预算金额或最高限价时，投标无效。

- 4、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

- 5、完全理解招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件商务技术响应表中予以明确特别说明。

- 6、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

- 7、愿意向贵公司提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵公司需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

- 8、我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改文件(如果有)、所有已提供的参考资料以及有关附件，并完全明白此招标文件没有倾向性及排斥潜在投标人的内容，以及招标文件关于实质性要求的内容，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

- 9、采购人若需追加采购本项目招标文件所列服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证服务。

- 10、接受招标文件中《拟签订的合同文本》的全部条款且无任何异议。

- 11、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- （1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

- （2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- （3）与采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

- （4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- （5）未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- （6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

- 12、本项目中如获中标,保证在收到贵公司发出的中标通知书的同时，向贵公司交纳中标服务费。

- 如果我方违反上述承诺，或承诺内容不属实，我方愿意承担一切不利的法律后果。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

- 地址：

- 电话：                             邮箱：

- 投标代表（签字或盖名章）：         投标人名称（加盖公章）：

- 5、法定代表人/主要负责人身份证明书

- 投标人名称：

- 单位性质：

- 地址：

- 成立时间： 年  月  日

- 经营期限：

- 姓名：   性别：     年龄：     职务：

- 系    （ 投标人名称）  的法定代表人/主要负责人。

- 特此证明。

- 附：法定代表人/主要负责人身份证正反面复印件。

- 投标人名称（加盖公章）：

- 日期：    年      月    日

- 6、法定代表人/主要负责人授权书

海南政一管理咨询有限公司：

本授权声明：   （投标人名称）          法定代表人/主要负责人：   （姓名）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “     （项目名称）     ” 项目（项目编号）响应活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

本授权书于       年     月      日签字生效，特此声明。

附 ：1.法定代表人/主要负责人身份证正反面复印件

2.投标代表身份证正反面复印件

法定代表人/主要负责人：

投标代表（签字或盖名章）：

投标人名称（加盖公章）：

日    期：   年   月  日

7、提供投标保证金交纳凭证复印件（加盖公章）

- 8、商务需求响应表

- 本表编制说明：

- 1.投标人须把第二章：采购需求书的“商务要求”按顺序列入此表对应逐条应答。

- 2．投标人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

- 3.如投标人对“商务要求”的条款存在漏项响应的，则视为不满足并扣相应的分值。

- 项目名称：                        项目编号：

| - 条款号 | - 招标文件商务要求 | - 投标文件的应答 | - 正偏离/负偏离情况说明 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 正偏离/无偏离/负偏离 |  |  |
|  |  | - 正偏离/无偏离/负偏离 |  |  |

投标代表（签字或盖名章）：

投标人名称（加盖公章）：

- 日    期：   年   月  日

- 9、开标一览表

- 项目编号：                           项目名称：

| - 采购品目名称 | - 月服务费用（人民币/元/月） | - 年服务费用（人民币/元/年） | - 3年服务费总报价(人民币/元） | - 服务期限 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 海口市行政办公区配电维保服务项目 | - 大写： - 小写： | - 大写： - 小写： | - 大写： - 小写： |  |  |
| 是否小微型企业：是（ ）；否（ ） |  |  |  |  |  |
| 是否监狱企业参加采购活动：是（ ）；否（ ） |  |  |  |  |  |
| 是否残疾人福利性单位参加采购活动：是（ ）；否（ ） |  |  |  |  |  |

- 注：1. 报价须是最终用户验收合格后的总价，否则视为不合格投标人。

- 2.“开标一览表”为多页的，每页均需由授权代表签字并盖投标人印章。

3、是否小微型企业栏、是否监狱企业栏及是否残疾人福利性单位栏，如满足须在相应的括弧里打勾（√）,空白则默认为非。须按要求提供相关材料，否则不予评分价格优惠。

投标代表（签字或盖名章）：

投标人名称（加盖公章）：

日    期：   年   月  日

10、年服务费用分项报价明细表

项目编号：                            项目名称：

| 序号 | 服务内容 | 数量及单位 | 单价（元） | 单项总价（元） | 服务要求或者标的基本概况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 年服务费用报价合计：大写 小写： |  |  |  |  |  |  |

- 注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出总价的各个组成部分的报价。

- 2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

- 3、“服务要求或者标的基本概况”一栏可填写“按招标文件要求”或其他。

- 4、此表必须以Word版本的形式单独体现在电子版中。

投标代表（签字或盖名章）：

投标人名称（加盖公章）：

日    期：   年   月  日

- 11、服务需求响应表

- 本表编制说明：

- 1.投标人须把第二章：采购需求书的“服务需求”按顺序列入此表对应逐条应答。

- 2．投标人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

- 3.如投标人对“服务需求”的条款存在漏项响应的，则视为不满足并扣相应的分值。

- 项目编号：                               项目名称：

| - 序号 | - 招标文件技术要求 | - 投标文件的应答 | - 正偏离/负偏离情况说明 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 正偏离/无偏离/负偏离 |  |  |
|  |  | - 正偏离/无偏离/负偏离 |  |  |

投标代表（签字或盖名章）：

投标人名称（加盖公章）：

日    期：   年   月  日

- 12、其他商务技术证明材料

- 投标人根据招标文件要求认为需提供的其他商务技术说明材料，部分格式自定。

- 格式1：服务团队

| - 序号 | - 姓名 | - 职位 | - 持证情况 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 说明：需按“商务技术评分表”要求附上相应证明材料。

- 格式2：综合实力一览表

| - 序号 | - 投标人相关证书 | - 发证单位 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

- 说明：需按“商务技术评分表”要求附上相应证明材料。

- 附件1：中小企业（监狱企业）声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物及服务，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　3、并提供中华人民共和国工商行政管理总局官网上“小微企业名录”查询截图（ http://xwqy.gsxt.gov.cn/）

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

注：

1、投标人符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为中小型企业或监狱企业适用。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。（监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

- 3、投标人为非企业单位的，可不提供此声明。

附件2：残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 投标人为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。