后勤保障工作维保服务外包项目

（D包：海口市行政办公区基础物业服务项目）

招

标

文

件

采购人：海口市机关事务管理局

代理机构：海南政一管理咨询有限公司

2018年6月

- 目  录

第一章  投标邀请……………………………………………………………………2-4

第二章  采购需求……………………………………………………………………5-13

第三章  投标人须知…………………………………………………………………14-33

第四章  审查标准及评标标准………………………………………………………34-38

第五章  拟签订的合同文本…………………………………………………………39-60

第六章  投标文件格式………………………………………………………………61-76

第一章  投标邀请

海南政一管理咨询有限公司（以下简称“采购代理机构”）受海口市机关事务管理局（以下简称“采购人”）委托，对后勤保障工作维保服务外包项目（D包：海口市行政办公区基础物业服务项目）（项目名称）的相关服务进行国内公开招标采购，诚邀请合格的投标人前来投标。

- 一、项目简介

1、项目名称：后勤保障工作维保服务外包项目（D包：海口市行政办公区基础物业服务项目）

2、项目编号：HNZY2018-31

3、采购预算：28009189.11元

（9336396.37元/年）

最高限价：28009189.11元

（9336396.37元/年）

- 服务需求一览表：

| 采购品目名称 | 数量及单位 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 海口市行政办公区基础物业服务项目项目单位 | 1家 |  |

5、项目实施地点：海口市行政办公区（海口市秀英区长滨路）

- 6、服务期限：3年（自合同签订生效之日起计算），在此期限内中标人须按合同规定向采购人提供上述服务。（采购人有权利根据实际情况确定具体提供服务的开始时间，结算服务费用时按实际提供服务进行核算）

- 7、付款方式：

- 每月根据绩效考核情况（考核标准由双方合同中约定），按月支付物业服务费。中标人须在次月5日前准备当月材料，采购人组织考核工作小组进行考核，根据考核结果于次月的10日之前结算上月的物业服务费。

- 投标人资格要求

1、符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

3、是否允许联合体投标：否

三、投标程序及招标文件获取办法：

1、查看采购公告及下载采购文件。登录海口市公共资源交易网（http://ggzy.haikou.gov.cn）网站主页,选择“交易公告”专栏查看采购公告，免费下载项目采购文件。

2、市场主体登记。在海口市公共资源交易网主页,进入“登录区 → 投标人/供应商”专栏，按照要求登记信息，已经在海南省或海口市公共资源交易网登记过的，无须再登记。

3、投标申请并获取保证金账号。提交市场主体登记信息后，在海口市公共资源交易网主页,进入交易系统选择“我要投标”，提交项目投标申请，获取投标保证金账号，如未在规定时间内提交投标申请同时获取保证金账号者，视同放弃参与本项目采购活动。

四、投标截止时间、开标时间及地点:

1、递交投标文件截止时间：2018年07月19日15：00（北京时间）；

2、开标时间：2018年 07月19日15：00（北京时间）

3、递交投标文件及开标地点:海口市公共资源交易中心开评标会议室（海口市海甸五西路28号建安大厦附楼会议室，详见会议室门前标识）,如有变动另行通知；

4、逾期送达或者未按招标文件要求密封的投标文件，采购人，采购代理机构不予接收。

5、投标文件递交的要求：

（1）电子版投标文件（PDF格式）的递交：电子版投标文件（PDF格式）刻录光盘密封，随纸质版投标文件一起递交，否则视为无效投标；

（2）投标人提供的电子版投标文件（PDF格式）必须与纸质版投标文件的正本保持一致，否则自行承担由此带来的一切风险。

6、如投标人确定参加投标，则须现场递交投标文件时交纳标书款：￥300.00。

五、采购信息发布媒体

1、本项目采购信息指定发布媒体为中国海南政府采购网（http://www.ccgp-hainan.gov.cn）和海口市公共资源交易网（http://ggzy.haikou.gov.cn）。

2、采购文件下载网址海口市公共资源交易网（http://ggzy.haikou.gov.cn）。

3、有关本项目采购文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，采购代理机构不再另行通知，采购文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

六、公告期限及确认投标获取保证金账户期限

本项目采购公告及确认投标获取保证金账户期限不少于5个工作日：自2018年06  月29日零时至2018年07月05日24时止。

七、采购人、采购代理机构名称及联系方式

采购人名称：海口市机关事务管理局

地      址：海口市秀英区长滨路

项目联系人：李先生

联 系方 式：0898-68720633

采购代理机构名称：海南政一管理咨询有限公司

地    址：海口市龙华区玉沙路5号国贸中心17D

采购文件咨询、质疑联系方式：

联系人：姜闻

电话：0898-65951366

- 第二章  采购需求

- 项目概述

- 海口市行政办公区位于海口市滨海大道长滨路东二街，办公楼及综合楼共25栋，建筑面积约25.8万平方米。本次采购所涉及的物业管理内容包含保洁服务（办公区室外公共区域和各办公区内公共部分）,房屋建筑及基本设施的维护维修和管理等。

- 二、服务需求

（一）服务承包范围

1、制订物业服务工作计划和物业建筑、共用设施设备的年度维修养护方案并组织实施；根据甲方授权制订物业服务的有关制度。

2、物业建筑和附属配套建筑、构筑物和设施的维修、养护和管理（具体物业建筑明细见附件四）；

3、物业共用设施设备的维修、养护和管理；（具体物业共用设施设备明细见附件五）；

4、物业服务区的保洁服务[注：综合楼（物业建筑体以外部分）及A、B区（办公区室外公共区域、各办公区内公共部分）；

5、根据甲方要求监督、管理、协助专业承包公司完成物业服项目；

6、根据甲方要求监督、管理、协助维护公共秩序，对车辆停放进行管理；

7、根据甲方要求监督、管理、协助做好安全防范工作。发生安全事故，及时向有关部门报告，采取相应措施，协助做好救助工作；

8、物业档案资料管理服务；

9、负责挂号信、快递、包裹单等重要信件资料、报纸的接收管理。

10、各办公室水电等杂项整改和维修。

11、负责办公区水表、电表等相关设备设施数据登记记录，核对确认等工作

12、制定预防火灾、水灾等应急突发事件的工作预案，明确妥善处置应急事件或急迫性维修的具体内容。

13、设立服务监督电话，并在物业区域内公示。

14、其他服务事项。

（二）服务要求

1、中标人应将驻场员工资料情况及工作经验证明材料交需求方审核，关键岗位人员要经得采购人面试通过。

2、中标人工作人员在办公区范围内发生违法、违规行为的，所造成一切后果及损失，由中标人承担责任和负责赔偿。

3、中标人的工作人员须遵守采购人的有关规章制度和管理规定，如有违反或损害采购人利益的，采购人有权拒绝中标人违规工作人员在此工作。

4、中标人全部工作人员应专职服务本项目，如有应急特殊情况需借用本项目工作人员，应报请采购人批准，并保证本项目正常运行。

5、中标人不得随便对物业的设施及布置作变更。如需更改必须报请采购人批准后方可更改。

（三）服务质量

1、质量指标（投标人须提供书面承诺，否则以无效标论）

表1：质量指标表

| 序号 | 指标名称 | 服务指标 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 楼宇完好率 | 100% | 定期对房屋巡查，建档记录，确保房屋完好、整洁，无损坏公共设施现象。 |
| 2 | 楼宇外观完好率 | 99% | 对室内外装饰物定期维护，确保房屋外观完好，无剥落无破损等现象。 |
| 3 | 通道完好率 | 100% | 实行定期巡查制度，建档记录，以确保道路完好、畅通。 |
| 4 | 化粪池、雨水井、污水井完好率 | 100% | 实行定期巡查制度建档记录，确保沟、渠、池、井完好，排放通畅。 |
| 5 | 排水管、明暗沟完好率 | 100% | 实行定期巡查制度，建档记录，以确保排水畅通无阻、无积水、无塌陷。 |
| 6 | 照明设施完好率 | 99% | 实行定期巡查制度，建档记录，确保照明设施完好无损，正常使用。 |
| 7 | 公共设施、休息设施完好率 | 100% | 实行定期巡查制度，建档记录，以确设施完好无损，美观整洁。 |
| 8 | 设备完好率 | 98% | 实行定期巡查制度，建档记录，确保设备完好无损、正常使用。【设备完好率=完好的设备/设备总数×100%】。 |
| 9 | 物业一般维修、急修及时率 | 99% | 接到维修通知15分钟内到达现场，急修不过夜，并按《维修回访制度》进行回访及记录。【物业一般维修急修及时率=及时维修次数/应计报维修次数×100%】。 |
| 10 | 办公家具维修合格率 | 100% | 接到维修通知15分钟内到达现场，急修不过夜或出具维修方案，并按《维修回访制度》进行回访及记录。【办公家具维修合格率=维修合格工程项次/维修工程项次×100%】。 |
| 11 | 维修工程质量合格率 | 100% | 分项检查，一步到位，并按照《维修回访制度》进行回访，以确保维修质量，满足采购人需要。【维修工程质量合格率=维修合格工程项次/维修工程项次×100%】 |
| 12 | 清洁、保洁率 | 99% | 指定清洁工进行保洁工作，实行巡查制度，建档记录，以确保辖区内垃圾日产日清，空气清新，设施完好、环境无污染。 |
| 13 | 违章处理率 | 100% |  |
| 14 | 客户有效投诉率 | 1%以下 | 按规定作好各项工作，加强与采购人之间的沟通，了解采购人的愿望与要求，满足采购人的合理需要，将投诉及时处理并记录。 |
| 15 | 投诉处理率 | 100% |  |
| 16 | 管理人员专业培训合格率 | 100% | 建立培训考核制度，对员工分别进行入职、上岗和专业培训培训，并予考核，对特种作业人员，进行外送培训考核，监督上岗证有效期、确保培训合格率达100%，以保障员工的素质。 |

- 服务质量考核

- 表2：服务质量考核表

| 序号 | 考评项目 | 实 施 细 则 | 分值 | 评 分 细 则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 综 合 服 务 质 量 （24分） | 1、人员要求：物业服务人员数量、资格达到《用户需求书》规定；人员变动未通知采购人； | 3 | 每发现一人次不符合要求扣1分 |  |
|  |  | 2、培训考核：物业服务人员按《用户需求书》要求经培训并考核合格后上岗； | 3 | 每发现一人次不符合要求扣1分 |  |
|  |  | 3、人员稳定性 1）班长以上人员当月更换超过1人； 2）普通员工当月更换超过3人； | 2 | 1）班长以上从第2人起每更换1人扣0.5分； 2）普通员工从第4人起每更换1人扣0.5分。 |  |
|  |  | 4、人员考勤 1）主管以上人员离开办公区3小时以上须口头请示委托方，经批准后方可离开； 2）特殊时期管理人员需安排全天候轮值处理突发事件； 3）行政管理人员需保持通讯工具24小时开启； | 6 | 每发现一人次不符合要求扣1分 |  |
|  |  | 5、仪容仪表要求： 1）按照《用户需求书》要求，各部门人员分工种统一着装，佩戴工牌； 2）会务服务人员，值班时姿势端正、精神抖擞，举止文明礼貌，使用服务用语及服务手势； | 2 | 每发现一人次不符合要求扣0.5分 |  |
|  |  | 6、投诉： 服务工作不到位，导致委托方或外来办事人员对服务项目有效投诉。 | 3 | 每次扣0.5分 |  |
|  |  | 7、工作受理： 1）无合理原因拒绝受理委托方合理工作要求； 2）受理同一服务项目，超过2次以上未作处理； 3）对受理的服务项目（服务范围内），不按规定时间处置，无故拖延，时间超过3天。 | 3 | 每发现一项不符合要求扣0.5分 |  |
|  |  | 8、突发事件： 1）及时制定或更新各类突发事件应急预案； 2）发生突发事件时中标人人员未能在5分钟内到位处理； 3）服务过程中与第三方发生肢体冲突； | 2 | 每发现一次不符合要求扣0.5分 |  |
|  |  | 9、其他要求：未经委托方允许禁止以下行为： 1）私自带外来人员进入办公区内部； 2）将办公区物品借予他人、挪用办公区物品； 3）擅自翻看办公区监控录像 | 3 | 每发现一次不符合要求扣1分 |  |
| 二 | 设 备 维 护 管 理 （34分） | 1、操作人员要求： 1）工作人员按照操作规程操作设备设施，防止人为损坏设备，或因操作不慎导致大面积停电（一个楼层）； 2）造成设备损毁或人员伤亡等重大责任事故的； | 4 | 造成大面积停电发生一宗扣1分； 重大责任事故发生一宗扣3分； 人为损坏设备每发现一宗扣一次2分。 |  |
|  |  | 2、维修、保养质量： 1）因工程设备质量出现问题，影响正常使用，而发现问题不及时或未报告的。 2）因对工程设备保养不到位或保养失误，导致设备丧失功能和影响使用年限的； 3）不能按质完成工程设备设施维修的。 | 11 | 每发现一次不符合要求扣 2分 |  |
|  |  | 3、保修处理： 1）处理报修及时，水、电等重要项目报修30分钟内到现场处置； | 5 | 每发现一次不符合要求扣1分 |  |
|  |  | 5、外来单位监督管理： 1）跟进外来单位工作，明确外来单位工作内容，协助办好施工申请并提交委托方审核； 2）做好安全管理，确保用电、用水、动火安全； 3）完善管理记录，记录填写要求清晰、准确。 | 4 | 每发现一次不符合要求扣1分 |  |
|  |  | 6、值班人员要求： 1）落实重要设备值班制度，安排足够人员值守（参与抢修情况除外）； 2）做好设备运行记录； 3）按要求开启照明、给排水系统。 | 6 | 每发现一次不符合要求扣1分 |  |
|  |  | 7、资格证： 1）所有设备维修管理人员必须持有相应资格证书； 2）按规定办理单位内设备设施的年审工作（设备专业外包项目除外）。 | 2 | 每发现一人无证上岗扣0.5分。一项设备无证扣1分。 |  |
|  |  | 8、其他要求： 办公区发生溢水现象和人为断电现象，影响办公环境的。 | 2 | 1）每发现一次扣1分； 2）导致经济损失的一次扣2分。 |  |
| 三 | 环 境 卫 生 管 理 （39分） | 1、市领导办公室日常清洁要求： 1）办公室内外所有无污渍、灰尘、垃圾、积水、异味； 2）做好防滑、防潮等工作； 3）各区域垃圾在规定时间内清理，按时组织垃圾清运。 | 8 | 每发现一次不符合要求扣1分 |  |
|  |  | 2、1-18楼公共区域的清洁卫生 1）在早上8:10分前完成清洁卫生； 2）做好防滑、防潮等工作； 3）做好循环保洁。 4）中标人须每天对厕所地面、大小便器、洗手池、台面、墙面、镜面等位置进行卫生保洁工作，保持蹲厕、小便池、洗手盆干净、无黄斑、无污渍、无异味 | 11 | 每发现一次不符合要求扣1分 |  |
|  |  | 3、特殊清洁 1）外墙清洗定期清洁，每年两次； 2）蓄水池定期清洗消毒； 3）化粪池定期清掏。 | 10 | 每发现一次不符合要求扣 1分 |  |
|  |  | 4、其他要求 1）水沟、水池、沙井、管道等处无泥沙、垃圾沉淀和漂浮物； 2）按《物业管理质量指标要求》做好灭四害工作； | 10 | 每发现一次不符合要求扣1分 |  |
| 合计得分： |  |  | 100分 |  |  |

3、考评准则实施办法

采购人物业主管部门每月度采用动态考核和集中考评相结合的方式对中标人进行考核。集中考评由采购人物业主管部门按月份实施考评，采购人按照每月考评分数给予相应的当月物业管理费。月度考评分数满分为100分，90分以上（含90分）为考核达标。具体情况如下：

（1）当月考评分数在90分以上（含90分）为月度考评达标，采购人支付中标人当月物业管理费的100%；

（2）当月考评分数低于90分（不含90分），采购人扣减中标人5%的月度物业管理费，并给中标人1个月的整改期限；如果中标人在下一月份的考核分数还不达标的，采购人扣减中标人10%的月度物业管理费并要求中标人继续整改；如连续三个月未达标的或累计5个月未达标的，采购人有权单方解除合同。

（四）物业服务标准

1、物业建筑和附属配套建筑、构筑物和设施管理

（1）实行定期巡查和定期维修保养制度，并建立档案完整准确记录，确保建筑和附属配套建筑、构筑物完好率100%；楼宇外观整洁，无破损现象完好率99%；通道完好率100%；公共设施完好率100%。

（2）乙方巡查过程中发现损坏的，应当立即维修，急修不过夜，并建立档案完整准确记录。

（3）接到维修通知15分钟到达现场，并立即组织维修，急修不过夜，并建立档案完整准确记录。确保物业一般维修、急修及时率99%。

2、共用设备设施管理

（1）实行定期巡查和定期维修保养制度，并建立档案完整准确记录，确保共用设备设施完好率100%；照明设施完好率99%。

（2）乙方巡查过程中发现损坏的，应当立即维修，急修不过夜，并建立档案完整准确记录。

（3）接到维修通知15分钟到达现场，并立即组织维修，急修不过夜，并建立档案完整准确记录。确保物业一般维修、急修及时率99%。

（4）对容易危及人身安全的设施设备有明确的警示标识和防范措施，对可能发生的各种突发设备故障有应急预案。

3、保洁服务

（1）保持物业服务区内24小时巡查，保持路面、绿地干净，水景保持水体清洁、无漂浮物。垃圾桶无异味。

（2）保持楼道、楼梯、墙面、门窗、走廊、天花板等物业建筑公共区域的完好、清洁、无灰尘。

（3）卫生间整体洁净，室内空气清新、无异味，地面、台面干爽、垃圾清倒及时、便池洁白、光亮。

4、协助保安大队对物业区域内24小时全天候公共秩序维护、安全防范管理，包括门禁巡查、中央监控和突发事件处理等。协助维护物业区域内各类车辆进出交通引导与车辆正常的停放秩序。

5、物业档案资料管理

保证物业档案资料（包括办公楼及配套设施权属档案；设备维修、改造的档案；日常管理档案等）的完整性、完好性。

（1）物业档案的内容：

中标人需要对采购人提供的与物业相关的工程图纸、档案和竣工验收资料复印件；实施管理和服务工作中的各种制度、规程、流程、记录、图表、函件等进行归档管理保存。

（2）物业管理档案的要求：

①必须保证采购人交给物业档案资料（包括设备维修、改造的档案资料）的完整性、完好性。

②建立资料的手册、分类整理、归档管理制度；物业产权人、使用人资料完善、齐全，使用人联系方式清晰，完整率准确率达100%，随时提供查阅。实行动态管理，发生变更后一周内予以完善。

③建筑及共用设施、设备档案资料齐全，分类成册。在日常管理中要建立交接班、项目故障与维修、保养等登记制度。

④物业竣工验收资料分类保存、完整齐全，借阅有借阅人签字记录并按期归还。

⑤各种物业管理资料、记录分类保存，失效的资料有作废标识或销毁记录。更改有更改人及审批人签名。

⑥合同期满中标人应及时将整理好的新物业档案资料原件统一移交给采购人的综合档案室进行分类、立卷、编号、归档，输入计算机便于更科学的管理。

- 人员要求

★1、物业建筑及共用设施设备维修维护人员共30人。

1.1、具体条件：1）性别：男，身体健康，无任何不良或违法犯罪记录；2）具有物业建筑及共用设施设备维修专业工作经验5年以上、业务素质较强的人员。

★2、保洁人员 90 人。

2.1具体条件：身体健康，无任何不良或违法犯罪记录。

- （六）本项目的特殊性

1、由于举行相关活动的时间不确定性，中标人应在接到采购人通知后须立即派出相关人员到达现场进行增援服务。

2、在采购人的主持、监督协调的基础上进行物业工作交接，并且交接时需采购人、移交人、接收人三方签字，以确保办公楼正常运转，否则因中标人原因而产生的后果均由中标人负责。

3、中标方在服务保障期间的一切保障用工具设备自行解决。

4、采购人交办的其他工作任务。

三、商务要求

1、项目地点：海口市行政办公区（海口市秀英区长滨路）

- 2、服务期限：3年（自合同签订生效之日起计算），在此期限内中标人须按合同规定向采购人提供上述服务。（采购人有权利根据实际情况确定具体提供服务的开始时间，结算服务费用时按实际提供服务进行核算）

- 3、付款方式：

- 每月根据绩效考核情况（考核标准由双方合同中约定），按月支付物业服务费。中标人须在次月5日前准备当月材料，采购人组织考核工作小组进行考核，根据考核结果于次月的10日之前结算上月的物业服务费。

4、验收：项目结束后，中标单位须配合采购单位做好所有项目验收工作。

四、其他

1、本项目特别说明：采购人与现基础物业服务单位的服务合同到期时间为2018年10月份，本次招标确定的中标人须按照采购人单位工作安排与采购人签订合同，合同签订时间以及合同生效时间由采购单位决定。

2、投标人须以保证优质的服务质量为服务目标，不得恶意低价竞标。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，投标将作为无效投标处理。

3、★标注条款为实质性条款，不满足则导致投标无效。

4、其他未尽事宜以合同约定为准。

第三章  投标人须知

投标人须知前附表

“投标人须知前附表”用于进一步明确正文中的未尽事宜，由采购人根据项目的具体特点和实际需要编制和填写，如有与本章正文内容不一致的，以本表的内容为准。

| 序号 | 内容 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人名称 | 海口市机关事务管理局 |
| 2 | 项目预算 | 1、本项目预算为人民币28009189.11元（9336396.37元/年） ； - 2、投标人应有明确报价，超过项目预算，或者无报价投标的，投标无效。 |
| 3 | 递交投标文件时应出示和单独递交的身份证明材料 | - 1、出示投标人代表身份证原件； - 2、单独递交投标人代表身份证复印件； 3、如投标人代表不是法定代表人/主要负责人本人，还需单独递交法定代表人/主要负责人授权委托书原件或复印件。 |
| 4 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 5 | 标前踏勘现场或/和标前答疑会 | 不组织 |
| 6 | 述标和/或产（样）品演（展）示 | 无 |
| 7 | 是否接受备选投标方案和报价 | 否 |
| 8 | 是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成 | 否 |
| 9 | 是否收取履约保证金 | 是 中标人应于本合同签订之日起十日内，向采购人提交履约保证金伍万元整（¥50,000.00）。 |
| 10 | 信用记录查询 | 资格审查时，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人信用记录，经查询列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标无效，无效投标人的信用记录查询结果截图将作为项目材料的组成部分。 |
| 11 | 本项目要求投标人提供的商务文件（格式详见第六章） | - 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件声明函及以下资格证明材料（均提供复印件加盖公章）； - 1.1在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力的证明材料：①投标人若为企业法人：提供有效的“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供有效的“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明文件”； - 1.2提供2018年任意1个月的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）； - 1.3提供2018年任意1月的缴纳税收和社会保障资金良好记录的有关文件。（不能提供的应提供相关主管部门出具的证明材料）； - 政府采购活动信用记录自查承诺函； - 3、投标函； 4、法定代表人/主要负责人授权委托书（提供委托代理人的身份证复印件，非中国国籍的则提供护照复印件）（非法定代表人/主要负责人签署投标文件适用）； 5、法定代表人/主要负责人身份证明书（提供法定代表人/主要负责人身份证复印件，非中国国籍的则提供护照复印件）； 6、缴交投标保证金的有效证明文件并加盖单位公章（非原件票据适用）； 7、商务需求响应表； - 8、与评审相关的其他商务文件（详见商务技术评分表） - （1）综合实力 - （2）业绩 - （3）本地化服务能力 |
| 12 | 本项目要求投标人提供的技术说明文件（格式详见第六章投标文件格式） | - 开标一览表； - 年服务费分项报价明细表； - 服务需求响应表； - 与评审相关的其他技术文件（详见商务技术评分表） - （1）服务整体设想及策划 （2）服务标准及方案 - （3）应急预案 |
| 13 | 开标一览表 | 要求： ① “开标一览表”当中的投标总价必须与“分项报价明细表”当中的“总价”保持一致； ②“开标一览表”的格式不得自行增减内容，否则自行承担投标报价无效的风险； |
| 14 | 投标有效期 | 60 天（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。有效期短于该规定期限的投标无效） |
| 15 | 投标保证金金额 | 金额（大小写）：伍拾陆万元整（￥：560000.00） 交纳投标保证金截止时间：与递交投标文件截止时间一致 账户：账户以分散系统分配的子账户为准，一个投标人对应一个账户。 要求：投标保证金以转帐形式提交的，投标保证金交纳截止时间以保证金到帐时间为准。 提交保证金的付款人名称、投标人的公司名称须一致，否则报价无效。 |
| 16 | 投标文件份数 | 正本一份 副本四份 电子版光碟一张 |
| 17 | 唱标信封内含资料 | 1.开标一览表 2.中小企业（监狱企业）声明函或残疾人福利性单位声明函（如是享受评审价格优惠的投标人则须提供） |
| 18 | 投标文件封套上标示（至少包含以下信息） | 投标文件：正本/副本/唱标信封/电子版投标文件 项目名称: 项目编号： 投标人的名称（加盖公章）： 投标人联系人姓名、联系电话： 于2018年7月19日15时00分前（开标时间）不得开启 |
| 19 | 唱标内容 | 1、“开标一览表”所载明的内容 2、投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处予以注明，只有开标时唱出的投标价格、价格折扣等内容才会被考虑。投标人若有投标报价、价格折扣等未被唱出，应在唱标时及时提出。否则，采购代理机构对此不承担任何责任。 |
| 20 | 评标方法 | - 综合评分法 |
| 21 | 中标服务费 | - 以总合同金额（中标年服务费*三年服务期限）作为计算基数,参照国家计委计价格[2002]1980号及发改办价格[2003]857号通知规定,由中标人在领取中标通知书前向采购代理机构交纳中标服务费。 - 投标人的报价须包含中标服务费用。 |

- 一、总则

1.基本要求

- 1.1 本招标文件适用于本文件第二章中所述特定服务的招标投标。

- 1.2 投标人若存在任何理解上无法确定之处，均应当按照招标文件所规定的澄清等程序提出，否则，可能导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

2.定义

2.1 “采购人”指本项目的具体采购单位，名称详见投标人须知前附表第1条；

2.2 “服务”指本招标文件第五部分所述投标人应该履行的承诺和义务；

2.3 “潜在投标人”指符合本招标文件各项规定的合格投标人；

2.4 “投标人”指符合本招标文件规定并参加投标的投标人；

2.5 本招标文件规定按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

3.合格的投标人

3.1合格投标人条件

3.1.1具有本项目实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的国内投标人均可参加投标。

3.1.2 投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.1.3在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；

3.2 关系投标人限制

3.2.1 利害关系投标人处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

3.2.2 前期参与投标人处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。投标人为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的投标人资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

3.2.3 利害关系代理人处理。2家以上的投标人不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

3.3投标人的风险

3.3.1如投标人代表不是法定代表人/主要负责人，在递交投标文件时须出示身份证原件，并递交身份证复印件和法定代表人/主要负责人授权委托书原件或复印件（按招标文件格式填写），否则投标文件将被拒绝；如投标人代表是法定代表人/主要负责人，在递交投标文件时须出示身份证原件，并递交身份证复印件，否则投标文件将被拒绝。

3.3.2投标人没有按照招标文件的要求编制、签署、密封、标记、递交及修正投标文件的，自行承担投标无效的风险。

3.3.3投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的，视为不合格投标人。

3.3.4投标人提交的投标文件内容有下列情形之一的，一经发现，采购代理机构或采购人在任何时候都有权依法追究投标人的责任：

（1）提供虚假的资料。

（2）在实质性方面失实。

4.投标费用

4.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标活动有关的全部费用，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用；

4.2本次招标采购活动，代理服务费的交纳详见投标人须知前附表要求。

- 5.中小企业政策

5.1政策优惠:根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的要求，政府采购项目的政策优惠条件及要求如下：

5.1.1根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的要求，对于非专门面对中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.1.2 根据《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。

5.2 优惠条件：享受中小企业政策给予价格评审优惠的投标人须同时满足以下三个条件：（1）符合《小企业划型标准规定》的投标人；（2）由投标人本企业提供服务；（3）提供中小企业（监狱企业）声明函（及中华人民共和国工商行政管理总局官网上“小微企业名录”查询截图（ http://xwqy.gsxt.gov.cn/））或残疾人福利性单位声明函。

6.注意事项

6.1如果没有特别声明或要求，投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

6.2对与本项目有关的通知，采购人或采购代理机构将以书面（包括书面材料、手机短信、电子邮件、信函、传真、网上公告等方式，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上发布公告的一种或多种形式，向潜在投标人发出，手机号码、地址、传真、邮箱等以潜在投标人登记的为准。如投标人信息登记有误、手机信号故障、传真线路故障、潜在投标人手机无法接通等原因，或其他任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达投标人，除非有充足的证据表明采购人或采购代理机构已经明知应当通知的事项并未实际有效到达，且采购人或采购代理机构认为仍有条件和必要及时再次补发通知而故意拖延或不予补发，采购人或采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

二、招标文件

7.招标文件的组成

招标文件用以阐明投标人准备投标文件所必须的信息，以及投标、开标、评标和签订合同等有关规定。招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）采购需求

（3）投标人须知

（4）审查标准和评标标准

（5）拟签订的合同文本

（6）投标文件格式及附件

8.招标文件的澄清和修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理机构无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改。

8.2 招标文件的修改

（1）在投标截止时间以前，采购代理机构可主动或依投标人要求澄清或质疑的问题对招标文件进行必要的澄清或修改，但不得改变采购标的和资格条件；

（2）澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构须在投标截止时间至少15日前，发布公告或以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间和开标时间，在此情况下，采购当事人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期；

（3）澄清或修改后的内容是招标文件的组成部分，并对潜在投标人具有约束力。有关本项目招标文件的澄清及变更信息以第一章指定网站公告及下载内容为准，采购代理机构不再另行通知，潜在投标人须及时关注关于本项目采购信息的更新事项，否则自行承担由此产生的风险。招标文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告为准。

9.其他

9.1标前答疑会和现场踏勘

9.1.1投标人须知前附表规定组织答疑会或/和现场踏勘的，采购代理机构按投标人须知前附表规定的时间、地点组织答疑会或/和投标人踏勘项目现场，投标人如不参加的，其风险由投标人自行承担，采购代理机构不承担任何责任。采购代理机构不组织踏勘现场的，投标人可以自行决定是否踏勘现场。

9.1.2答疑会上，采购代理机构或/和采购人将解答投标人的疑问。

9.1.3采购代理机构或/和采购人在踏勘现场中口头介绍的情况（如有），供投标人在编制投标文件时参考，采购代理机构或/和采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

9.1.4采购代理机构不单独或者分别组织只有1个投标人参加的现场考察。

9.1.5投标人自行承担参加答疑或现场考察所发生的一切费用。

9.2述标和/或产（样）品演（展）示

具体要求详见第二章“采购需求”和/或“投标人须知前附表”有关规定。

- 投标文件

- 10.投标文件的语言和计量单位

- 10.1 投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件（可以是复印件）并加盖投标人公章。原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其他实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

- 10.2计量单位：除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。

- 10.3货币单位：本次采购项目的投标均以人民币报价。

- 11.知识产权

11.1投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

11.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

11.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

11.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

- 12.投标文件要求

- 12.1投标文件分为商务部分和技术部分。投标人应提交投标人须知前附表第11、第12条要求的技术文件和商务文件，具体填写要求详见招标文件第六章。投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将被视为投标文件完整性有缺陷。

12.2技术部分指投标人提交的能够证明投标人提供的货物及服务符合招标文件规定的文件，这些文件可以是但不限于文字资料、图纸和数据等。商务部分指投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件可以是但不限于文字资料、证书复印件和数据报表等。

- 13.投标文件编写

13.1按照招标文件中第六章对投标材料格式部分规定的顺序，统一编目编码并编制目录，投标文件应装订牢固不可拆卸（如：胶订）。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任应当由投标人承担。

13.2除非另有规定，第二章“采购需求”中如有分包号的，投标人可对所列的全部包号或部分包号进行投标，评标与授标以包为单位。同一包号内所有采购内容投标时必须完整无缺项，投标文件必须按每个包号的要求分别编制、装订和封装，否则视为不合格投标人。

- 13.3投标人根据招标文件载明的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明分包承担主体、分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。小型、微型企业不得分包或者转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或者转包给大型企业。

- 14.投标报价

- 14.1 投标报价要求

- 14.1.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买服务及相关服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税、费。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

- 14.1.2投标人应按第六章分项报价明细表的内容填写服务内容、总价及其他事项。开标一览表中价格填报处不应有空白，如无费用可填报“/”。

- 14.1.3投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处注明，只有开标时唱出的报价和优惠才会在评标时予以考虑。

- 14.1.4投标的报价优惠应对应开标一览表提供相应的明细清单。除报价优惠外，任何超出招标文件要求而额外赠送的货物、免费培训等其他形式的优惠，在评标时将不具有竞争优势。

- 14.1.5对于有分项及特殊需求的服务内容，应由投标人自行设计相关格式。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制代理机构或采购人以其他条款签订合同的权利。

- 14.2最低报价不能作为中标的保证。

- 14.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照23.9条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

15.投标保证金

15.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一，投标保证金用于保护本次采购活动免受投标人的行为而引起的风险。

15.2采购人或采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自签订合同之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转化为中标人的履约保证金。由于投标人的自身原因未及时办理投标保证金退还的，其责任和由此造成的后果由投标人自行承担。

15.3投标保证金的有效期与投标有效期一致，否则视为无效投标。

15.4投标人办理投标保证金手续时，请务必注明采购项目名称、编号，在“付款人”一栏中填写投标单位名称（须与购买招标文件的单位名称一致，否则自行承担由此产生的风险）。

15.5投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法退还的除外。

15.6发生以下情况之一的，投标保证金可以不予退还：

（1）在招标文件规定的投标截止时间后撤回投标的；

（2）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（3）中标后放弃中标、不领取或者不接收中标通知书的；

（4）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同的；

（5）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金的；

（6）投标人提供虚假资料的；

（7）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

（8）投标有效期内，投标人撤销投标文件的。

上述不予退还投标保证金的情况给采购代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

- 16.投标文件的有效期

- 16.1本项目投标文件的有效期详见投标人须知前附表第14条。有效期不足将导致其投标无效。投标截止时间后，投标人在投标有效期内不得撤销投标文件。

16.2特殊情况下采购代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在采购代理机构规定的期限内以书面形式予以答复，投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。投标人拒绝上述要求的，其投标保证金可按规定予以退还。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。同意投标有效期延长的，投标人自行承担由此产生的费用；同意投标有效期延长的投标人不足三家的，予以废标。不同意延长投标有效期的，投标有效期满自动失效。

- 17.投标文件的签署规定

- 17.1组成投标文件的各项文件均应遵守本条规定。

- 17.2投标文件签署要求如下：

- （1）投标文件所使用的印章必须为单位公章，且与投标人单位名称完全一致，不能以其它业务章或附属机构印章代替，否则视为无效投标文件；

- （2）投标文件由投标人的投标代表在规定处签字，并逐页加盖公章；

- （3）投标文件如有改动，必须在改动之处加盖单位公章或投标代表签字摁手印；

- （4）正本、副本必须打印装订，副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。投标文件正本所加盖的投标人公章必须为鲜章，否则投标无效。

- （5）因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

- 17.3投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”编制投标文件，如自有格式并按其格式编制的投标文件，其内容必须包含“投标文件格式”中所有的实质性内容并受其约束。

- 17.4 法定代表人/负责人授权委托书须法定代表人/负责人签字及名章。

18.投标文件的密封和递交

- 18.1投标文件的密封

投标人须提供密封的投标文件正本及全部副本、单独密封的电子版投标文件、单独密封的唱标信封。投标文件须密封并在封套的封口处加盖投标人单位公章。投标文件封套上标示“投标人须知前附表”所规定的内容，封套上应清楚地标记“正本”、“副本”、“电子版投标文件”或“唱标信封”字样。

- 18.2投标文件的递交方式

18.2.1投标方应将投标文件按照本须知正文第18.1条的规定进行密封和标记后，按第一章/投标邀请注明的递交投标文件地址送至采购代理机构，不接受邮寄或传真的投标文件。如果未按上述规定进行密封和标记，或者在第一章/投标邀请中所规定的投标截止时间后送达，采购人、采购代理机构不予接收其任何文件。

- 18.2.2 截至投标截止时间，参加投标的投标人（以开标会场签到为准）不足三家的，予以废标，投标文件原封退还给投标人；

- 18.2.3参加投标投标人数量满足三家或以上的，同一时间予以开标，开标后，投标文件一律不予退还。

- 19.投标文件补充、修改和撤回

19.l 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标文件的修改文件应按第18条规定密封和递交，还须注明“修改投标文件”和“开标前不得启封”字样。修改文件须在投标截止时间前送达规定的投标地点。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

19.3 投标人不得在投标截止时间以后修改或/和撤回投标文件。

20.投标人注意事项

- 20.1投标人有下列情形之一的,评标委员会认定为投标人串通投标，其投标无效，书面报告财政部门：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- （5）不同投标人的投标文件相互混装；

- （6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

- 20.2 投标人存在下列情形之一的，投标无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 20.3在评标期间，投标人企图影响采购人、采购代理机构或评标委员会评审公正性的任何活动，将导致投标无效，并由其承担相应的法律责任。

四、开标、资格性审查与评标

- 21.开标

- 21.1采购代理机构按照相关规定，在招标文件确定的时间、地点主持开标，并邀请投标人代表参加。如果不参加开标的，则视同该投标人承认开标记录，且不得事后对开标记录提出任何异议，否则，其投标将作无效投标论处。

- 21.2开标时按规定查验纸质投标文件密封情况。对密封等情形确认后投标文件当众拆封。

- 21.3唱标环节由评审工作人员当众宣读投标人名称、投标报价等“开标一览表”所载明的内容。

- 21.4评审工作人员做开标记录，并在开标后要求投标人法定代表人/主要负责人或投标人代表签字确认。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

- 21.5投标人若有报价和优惠未被唱出，或对开标过程、开标记录有异议，以及认为相关人员有需要回避情形的，应及时声明。

- 21.6评标委员会成员（评审专家及参与评标的采购人代表）不得参加开标活动。

## 22.资格审查

- 22.1开标后，采购人或采购代理机构按照招标文件的要求，对投标人提供的资格审查文件进行审查。

- 22.2投标人的资格审查一般包括有效的营业执照、良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法纳税及社保资金的良好记录等（详见资格性审查表）。资格审查应按照招标文件要求，以确认承诺、现场查询等方式进行。

- 22.3资格审查将在评标前完成。经审查，合格投标人不足3家的，不进入评标程序。

- 22.4采购人未将采购项目资格审查委托采购代理机构的，由采购人按招标文件的要求对投标人提供的资格审查文件独立进行资格审查并向采购代理机构提供资格审查结果。

23.评标

- 23.1采购代理机构根据有关法律法规和招标文件的规定组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评标委员会由五人以上（含五人）单数组成，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

- 23.2采购代理机构负责组织评标工作，并按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十五条规定履行相应职责。

- 23.3评审专家与投标人存在利害关系的，应按照《政府采购评审专家管理办法》第十六条等要求予以回避。

- 23.4采购人可在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

- 23.5评标委员会对资格审查合格投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，依法重新采购。

- 23.6符合性审查合格投标人不少于3家的，评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对相应投标文件进行商务和技术评估，评标委员会决定投标实质性响应与否只根据投标文件本身的内容，以及述标和/或产（样）品演（展）示内容（如果有），而不寻求其他的外部证据。评标委员会依照客观分、主观分和价格分的次序进行评分、汇总和排序，并确定中标候选人。对于涉及暗标评审的，将在符合性审查前先进行暗标材料的评审。

- 23.7政府采购招标评标方法分为:最低评标价法和综合评分法。

- （1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

- （2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

- F1、F2……Fn分别为价格、商务和技术部分评分因素的汇总得分；A1、A2、……An分别为价格、商务和技术部分评分因素所占的权重(A1＋A2＋......＋An＝1)。

- 其中价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

- 投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×价格权值×100

- 23.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，投标将作为无效投标处理。

- 23.9对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，并加盖公章或者由其法定代表人/主要负责人或者投标人代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 23.10评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十八条要求载明相应内容。

- 23.11评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- （1）分值汇总计算错误的；

- （2）分项评分超过评分标准范围的；

- （3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

- （4）经评标委员会认定评分畸高畸低的。

- 评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中如记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在上述情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

- 23.12采购代理机构将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按规定确定中标人，否则视同按评标报告推荐顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

- 五、定标、合同与验收

24.定标准则

评审委员会推荐排名第一且经采购人确认的预中标候选人即为中标人。

25.中标通知

25.1由采购代理机构在省级及以上财政部门指定媒体上公布中标结果，向中标人发送《中标通知书》，并向未中标的投标人发送《评标结果告知书》，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知；

- 25.2中标通知书是合同的有效组成部分；

- 25.3中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任；出现争议的，报财政部门处理。

- 25.4中标人的投标文件如属于本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

- 26.合同签订

- 26.1中标人在收到《中标通知书》后，应在规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

- 26.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

- 26.3采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，中标投标人可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%。

- 26.4投标人中标及签订合同后，不得擅自转包。

- 27.合同履行

- 27.1中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

- 27.2在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

- 28.验收：

- 中标人与采购人应严格按照要求进行验收。

- 六、质疑

- 29.质疑提出

- 29.1投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

- 29.2投标人在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，采购人、采购代理机构在任何情况下有权拒绝接受投标人在法定质疑期多次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 29.3投标人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

- 代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。

- 30.质疑函

- 30.1 质疑函须使用财政部制定的政府采购供应商质疑函范本进行编写。

- 30.2质疑函包括下列内容：

- （1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- （2）质疑项目的名称、编号；

- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- （4）事实依据；

- （5）必要的法律依据；

- （6）提出质疑的日期。

- 按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回。

- 30.3投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其投标代表签字或者盖章，并加盖单位公章，不得加盖合同专用章、投标专用章等各种形式的专用章。

- 31.质疑受理

- 31.1质疑书原件可采取当面递交或邮寄、快递的方式送达代理机构。以邮寄、快递方式递交的，质疑提起日期以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期或非邮政快递件上的签注之日计算，受理日期则以代理机构收到质疑函原件之日计算。

- 以邮寄、快递方式递交质疑函的，质疑人可以在质疑有效期内以清晰扫描及时将质疑事项告知代理机构，并提供邮寄件、快递件的有效查询方式。

- 31.2 质疑函接收信息

- 联系部门：海南政一管理咨询有限公司—项目部

- 联系电话及联系人：0898-65951366  姜闻

- 通讯地址：海南省海口市龙华区玉沙路5号国贸中心17D

- 31.3有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人或采购代理机构可不予受理：

- （1）未在有效期限内提出质疑的；

- （2）质疑未以书面形式提出的；

- （3）所提交材料未明示属于质疑材料的；

- （4）质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

- （5）其它不符合受理条件的情形。

- 31.4质疑函的形式有下列情形之一的，采购人或采购代理机构应当一次性告知质疑人在法定质疑期内修改后重新提交。法定质疑期内质疑人未重新提交，或者重新提交的质疑仍不符合形式规定的，由此产生的风险由投标人自行承担：

- （1）质疑函未按照投标人须知正文29.3条要求提供的；

- （2）质疑函未按照投标人须知正文30.3条要求签署和盖章的；

- （3）质疑函未使用财政部制定的政府采购供应商质疑函范本进行编写的；

- （4）质疑函内容不全的。

- 31.5代理机构应于收到质疑函后一个工作日内对质疑函的形式进行审查，符合条件的质疑，应当受理并向质疑人发出质疑签收单。收到质疑函原件并向质疑人发出质疑签收单之日，为质疑正式受理之日。

- 质疑函在质疑有效期内需要修改、补充的，以提交修改或补充的质疑函原件并发出质疑签收单之日作为质疑正式受理之日。

- 其他

- 32.招标采购中，出现下列情形之一的，予以废标：

- （1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）因重大变故，采购任务取消的。

- 废标后，采购代理机构将在指定网站发布废标公告。

- 33.保密和披露

- 33.1 投标人自领取招标文件之日起，须履行本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

- 33.2采购人或采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审委员会披露。

- 33.3在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

- 34.采购人、政府采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》及其配套的法规、规章、政策。

- 第四章  审查标准及评标标准

- 一、基本要求：

- 资格审查或评标内容凡涉及到提供合同、资质证书或认证等证明材料的，须提供清晰可见的复印件加盖投标人单位公章，如无特别要求均需原件备查。如有与原件不一致的，无论是在评标过程中乃至中标后，其投标将以无效投标或取消中标资格论处。

- 二、审查标准

- 1、审查表中所列内容全部审查意见为“合格”，方视为“合格”，其中有一项不合格，将视为审查不合格。

- 2、在审查意见汇总的过程中，如存在不同审查意见，则按照少数服从多数的原则做出结论。

- 3、本表格“审查意见”栏默认“√”视为合格标示，“×”视为不合格标示。

表1：资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容 | 审查标准 | 审查 意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件声明函及以下资格证明材料（均提供复印件）； - 1.1在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力的证明材料； - 1.2提供2018年任意1个月的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）； - 1.3提供2018年任意1月的缴纳税收和社会保障资金良好记录的有关文件。（不能提供的应提供相关主管部门出具的证明材料）； | 合法有效、完整 |  |
| 2 | 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。 | 查询结果合格 |  |

表2：符合性审查表

| 序号 | 审查内容 | 审查标准 | 审查 意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 符合招标文件要求 |  |
| 2 | 法定代表人/负责人身份证明书（提供法定代表人/负责人身份证复印件，非中国国籍的则提供护照复印件） | 合法有效即可 |  |
| 3 | 法定代表人/负责人授权委托书（提供委托代理人的身份证复印件，非中国国籍的则提供护照复印件）（非法定代表人/负责人签署投标文件适用） | 合法有效即可 |  |
| 4 | 按招标文件要求提供投标保证金交纳凭证 | - 合法有效 - 足额、按时 |  |
| 5 | 交纳投标保证金及参与投标的单位名称 | 一致 |  |
| - 6 | - 3年服务费总报价及年服务费报价 | 1、报价均未超过相应预算金额 2、报价合理，且是唯一确定的 |  |
| - 7 | - 服务期限及付款方式的响应 | 符合招标文件要求 |  |
| 8 | 投标文件签署、盖章及完整性 | 符合招标文件要求 |  |
| 9 | 是否存在其他法律、法规规定无效投标的情形 | 不存在 |  |
| 10 | 是否存在招标文件规定无效投标的其它情形 | 不存在 |  |
| 11 | 是否存在未实质性响应招标文件中规定的其他情况 | 不存在 |  |

- 三、评标标准

- （一）评标方法及评标结果排列顺序规定如下：

- 采用综合评分法，每一投标人的最终得分为所有评委会成员给其评分的算数平均值。评审委员会共同认定的客观分评审部分，需评委会成员共同讨论、独立打分，存在不同意见的，评委会成员分别作出书面说明。根据综合评标结果从高到低排序，评标委员会推荐前3名候选投标人，采购人按照推荐的中标候选人顺序确定中标人，不能认为采购人只能确定第一中标候选人为中标人，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选人为中标人，依次类推。

- 得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，中标候选人并列的，由评标委员会按照综合实力及业绩等两项的合计得分的高低确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审，折扣比例参见投标人须知正文第5条。

- （二）评标细则

| - 评分因素 | - 价格 | - 技术及商务 |
| --- | --- | --- |
| - 权重 | - 10% | - 90% |

- 价格评分表（10分）

| 价格分 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 10 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 |

商务技术评分表（90分）

| 序号 | 评分项 | 评审标准及分值 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务需求的响应程度 （10分） | 完全满足招标文件的服务需求条款得10分，有一项不满足或漏项未响应的，均扣2分，扣完为止。 | 10分 |
| 2 | 服务整体设想及策划 （5分） | 提供的方案体现项目特色、服务定位、目标及具体措施适合本项目特点，充分展现项目承接优势。综合评比为优得5分；良得3分；一般得1分。 | 5分 |
| 3 | 服务标准 及方案 （18分） | 1）管理服务人员的配备、任职资格、选聘以及劳资管理和岗位培训，符合项目特点，方案合理、可行、完善，综合评比为优得4分；良得2分；一般得1分。 | 4分 |
|  |  | 2）重点区域服务方案科学合理，综合评比为优得5分；良得3分；一般得1分。 | 5分 |
|  |  | 3）物业管理区域内各专业（清洁卫生、设备维修养护等）工作方案；符合行业规范，有条理，综合评比为优得5分；良得3分；一般得1分。 | 5分 |
|  |  | 4）服务承诺、质量管理标准、管理规章及档案资料管理等方案；符合行业规范，有条理，综合评比为优得4分；良得2分；一般得1分。 | 4分 |
| 4 | 应急预案 （7分） | 符合项目特点、服务特性，方案合理、可行、完善，综合评比为优得7分；良得4分；一般得2分。 | 7分 |
| 5 | 综合实力 （36分） | - 具备GB/T19001系列/ISO9001系列质量管理体系认证，得0.5分； - 2、2017年1月1日至今，投标人所经营的物业管理项目获得省级（含）以上相关行政部门表彰的“卫生先进单位”荣誉的，每提供1个得5分，最多得30分；省级以下相关行政部门表彰的“卫生先进单位”荣誉的，得0.5分。 - 3、2017年1月1日至今，获得相关行政部门表彰的“文明服务窗口”荣誉的，得5分。 - （提供复印件，原件备查） | 36分 |
| 6 | 业绩 （12分） | - 投标人2016年1月1日（合同签订时间）至今具有服务期限不低于1年的单个物业管理项目业绩进行评分： - 年服务费用达800万（不含）以上的，得5分； - 年服务费用在300-800万（含）的，得2分； - 年服务费用在300万（不含）以下的，得1分； - 本项最多得8分。 - （提供合同关键页复印件，原件备查） | 8分 |
|  |  | - 以上业绩如有服务单位为市级及以上行政办公区的，则奖励4分；如有服务单位为县级及以下行政办公区的，则奖励1分。最高得4分。 | 4分 |
| 7 | 本地化服务能力 （2分） | - 非海南本地投标人须在海南省内设有经工商注册或在商务部门备案的分公司或常驻技术服务支持机构（提供营业执照或本地行政部门的备案资料），得2分。 - （提供营业执照或备案资料复印件） | 2分 |
| 合计 |  | 90分 |  |

备注： 最终得分取平均值时按四舍五入法保留到小数点后两位数。

- 第五章  拟签订的合同文本

委托方（甲方）：海口市机关事务管理局

法定代表人：

联系电话：

住所地：

通讯地址：

邮政编码：

物业服务企业（乙方）：

法定代表人：

联系电话：

住所地：

通讯地址：

邮政编码：

资质等级：

账户全名：

开户银行：

银行账号：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国物权法》、《物业管理条例》等有关法律、法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就甲方通过招投标方式选聘乙方对海口市行政办公区（含A、B区）（物业名称）提供物业服务有关事宜，协商订立本合同。

第一章 物业基本情况

第一条 物业基本情况如下

物业名称：海口市行政办公区（含A、B区）和综合楼

物业类型：办公写字楼

坐落位置：海口市秀英区长滨路

面积：建筑面积约25.8 万平方米。共25栋。

规划平面图和委托的物业构成明细见附件一、二

第二章 物业服务内容

第二条  物业交接

1、甲乙双方和原物业服务企业应当在新的物业服务合同生效之前，就交接时间、交接内容、交接查验、交接前后的责任等事项进行约定。交接时间应当确定具体时点，时点前责任由原物业服务企业承担，时点后责任由乙方承担。

2、原物业服务企业应当在约定时点将物业区域内的档案资料（具体档案资料见附件三）、物业服务用房及属于本物业区域内的物业设施设备、物业区域移交给乙方，由甲方、乙方和原物业服务企业进行逐项查验接收，并由三方签字确认。

3、甲乙双方和原物业服务企业对查验结果存在争议的，应当在查验记录中载明，并明确解决办法。

第三条 在本合同约定的物业管理区域内，乙方提供的物业服务包括以下内容：

1、制订物业服务工作计划和物业建筑、共用设施设备的年度维修养护方案并组织实施；根据甲方授权制订物业服务的有关制度。

2、物业建筑和附属配套建筑、构筑物和设施的维修、养护和管理（具体物业建筑明细见附件四）；

3、物业共用设施设备的维修、养护和管理；（具体物业共用设施设备明细见附件五）；

4、物业服务区的保洁服务[注：综合楼（物业建筑体以外部分）及A、B区（办公区室外公共区域、各办公区内公共部分）；

5、根据甲方要求监督、管理、协助专业承包公司完成物业服项目；

6、根据甲方要求监督、管理、协助维护公共秩序，对车辆停放进行管理；

7、根据甲方要求监督、管理、协助做好安全防范工作。发生安全事故，及时向有关部门报告，采取相应措施，协助做好救助工作；

8、物业档案资料管理服务；

9、负责挂号信、快递、包裹单等重要信件资料、报纸的接收管理。

10、各办公室水电等杂项整改和维修。

11、负责办公区水表、电表等相关设备设施数据登记记录，核对确认等工作

12、制定预防火灾、水灾等应急突发事件的工作预案，明确妥善处置应急事件或急迫性维修的具体内容。

13、设立服务监督电话，并在物业区域内公示。

14、其他服务事项：

第三章 物业服务要求

第四条 服务标准

1、物业建筑和附属配套建筑、构筑物和设施管理

（1）实行定期巡查和定期维修保养制度，并建立档案完整准确记录，确保建筑和附属配套建筑、构筑物完好率100%；楼宇外观整洁，无破损现象完好率99%；通道完好率100%；公共设施完好率100%。

（2）乙方巡查过程中发现损坏的，应当立即维修，急修不过夜，并建立档案完整准确记录。

（3）接到维修通知15分钟到达现场，并立即组织维修，急修不过夜，并建立档案完整准确记录。确保物业一般维修、急修及时率99%。

2、共用设备设施管理

（1）实行定期巡查和定期维修保养制度，并建立档案完整准确记录，确保共用设备设施完好率100%；照明设施完好率99%。

（2）乙方巡查过程中发现损坏的，应当立即维修，急修不过夜，并建立档案完整准确记录。

（3）接到维修通知15分钟到达现场，并立即组织维修，急修不过夜，并建立档案完整准确记录。确保物业一般维修、急修及时率99%。

（4）对容易危及人身安全的设施设备有明确的警示标识和防范措施，对可能发生的各种突发设备故障有应急预案。

3、保洁服务

（1）保持物业服务区内24小时巡查，保持路面、绿地干净，水景保持水体清洁、无漂浮物。垃圾桶无异味。

（2）保持楼道、楼梯、墙面、门窗、走廊、天花板等物业建筑公共区域的完好、清洁、无灰尘。

（3）卫生间整体洁净，室内空气清新、无异味，地面、台面干爽、垃圾清倒及时、便池洁白、光亮。

4、协助保安大队对物业区域内24小时全天候公共秩序维护、安全防范管理，包括门禁巡查、中央监控和突发事件处理等。协助维护物业区域内各类车辆进出交通引导与车辆正常的停放秩序。

5、物业档案资料管理（具体物业档案资料管理要求见附件七）

保证物业档案资料（包括办公楼及配套设施权属档案；设备维修、改造的档案；日常管理档案等）的完整性、完好性。

第五条 物业服务人员

1、物业建筑及共用设施设备维修维护人员共30人。

具体条件：性别：男，身体健康，无任何不良或违法犯罪记录

具有 物业建筑及共用设施设备维修专业工作经验5年以上、业务素质较强的人员  。

2、保洁人员 90 人。

具体条件：身体健康，无任何不良或违法犯罪记录。

第六条 物业服务人员管理

1、乙方应将员工基本情况和工作经验证明等交甲方审核确认方能聘用。

2、乙方员工在物业服务区内发生违法、违规行为的，所造成一切后果及损失，由乙方承担全部责任。

3、乙方工作人员应当遵守甲方有关规章制度和管理规定，如有违反或损害甲方利益的，乙方应当根据甲方要求不得安排该员工继续为甲方提供服务。

第四章 物业服务费用

第七条 物业服务期限

物业服务的期限为 3 年，自    年  月  日至  年   月   日止。

第八条  本物业区域物业服务收费采取包干制方式，乙方自担风险，自负盈亏。物业服务区的水、电费由甲方承担。

第九条  物业服务费由甲方按物业建筑面积按月交纳给乙方，物业建筑面积为 25.8万 平方米，物业服务费标准为    元/月，   元/年。

第十条 甲方支付的物业服务费包括乙方所提供物业服务的所有费用，主要开支如下：

1、乙方人员的工资、社会保险和福利费等；

2、物业建筑和附属配套建筑、构筑物和设施的维修、养护和管理费用；

3、物业共用设施设备的维修、养护和管理费用；

4、物业服务区的保洁和耗材费用；

5、安全、公共秩序协助维护费用；

6、乙方办公费用；

7、乙方固定资产折旧；

8、乙方应承担的法定税费；

9、乙方的利润；

10、其他物业服务的开支；

11、乙方维修费用额度为8万/月，超出限额部分由甲方承担。

第十一条  甲方有权根据《办公区基础物业管理考核办法》（见附件八）和《办公区基础物业日常维护标准及评分细则》、《办公区卫生评分细则》（见附件九）等规定对乙方的服务质量进行考核。并根据考核结果于次月的10日之前结算上月的物业服务费。

第十二条  乙方的物业服务费与提供的物业服务质量挂钩。

当月考核分数在90分以上（含90分）为月度考评达标，甲方按100%支付当月物业管理费。其中当月考核分数在95分以上的，为优秀，奖励5%月服务费。

当月考评分数低于90分（不含90分），视为不合格，甲方有权扣减乙方月度物业管理费，其中80分-90分（不含）扣除2%；70分-8 0分扣除4%；60分-70分扣除6%；60分以下扣除10%，如连续三个月未达标或累计5个月未达标的，甲方有权单方解除本合同。

甲方的考核结果中，日常巡查和不定期考核占70%，综合考核30%。

第十三条 甲方有权根据实际需要修改完善各种管理细则和考核标准等内部管理制度，有权定期或不定期对乙方工作进行必要的监督检查。

第十四条 海口市第二办公区地面车位和地下车位免费停车，乙方不得以任何理由收取停车费等相关费用。

- 物业的使用与维护

第十五条 乙方应配合甲方制定本物业管理区域内物业建筑和共用设施设备的使用和环境卫生的维护等方面的规章制度。

乙方根据规章制度提供管理服务时，甲方和物业使用人应给予必要配合。

未经甲方同意，乙方不得对物业的设施和布置作变更。

第十六条 本物业管理区域内的空调系统（包括空调主机至末端）、消防及监控、电梯、配电、绿化及安保人员均由甲方外聘专业公司进行专业管理。乙方应当按甲方要求，配合甲方对专业外包公司进行管理。

第十七条 乙方实施建筑维修、有限空间、高空等涉及人身安全的作业，应当聘用具有相应资质的人员实施，因此产生的安全事故由乙方承担全部责任。给甲方造成损失的，应当承担赔偿责任。

第十八条 乙方实施建筑物及共用设施设备维修，超过双方确定的时间仍未能修好的，甲方有权委托第三方进行维修，所发生的费用由乙方承担。

第十九条 乙方可采取告知、规劝、上报甲方由甲方处理等措施，制止物业使用人违反本合同和物业管理区域内物业管理规章制度的行为。

第二十条 乙方应及时向甲方通告本物业管理区域内有关物业管理的重大事项，及时妥善处理甲方、物业使用人的投诉，接受甲方、物业使用人的监督。

第二十一条 非经甲方书面许可，乙方不得改变物业管理区域内共用部位、共用设施设备的用途，不得占用、挖掘本物业管理区域内道路、场地；确因工作需要需临时占用、挖掘本物业管理区域内道路、场地的，应征得甲方的同意。

临时占用、挖掘本物业管理区域内道路、场地的，应在约定期限内恢复原状。

第二十二条 乙方应与需装饰装修的物业使用单位签订书面的装饰装修管理服务协议，就允许施工的时间、废弃物的清运与处置、装修管理服务费用等事项进行约定，并事先告知甲方或物业使用人装饰装修中的禁止行为和注意事项。

第二十三条 甲方应于物业开始交付之日起    天内向乙方提供物业管理用房，物业管理用房共计    间，具体位置：       。总建筑面积    平方米。主要用于乙方办公、工作人员休息及仓储等。

第二十四条 物业管理用房属于甲方所有，乙方在本合同期限内无偿使用，但不得改变其用途。

- 权利和义务

第二十五条 甲方的权利义务

1、有权审定乙方编制物业服务工作计划、年度维修养护方案、以及物业服务制度。

2、有权对乙方管理服务的质量进行监督，对不符合质量标准的服务有权建议整改。

3、按时向乙方支付物业服务费用。

4、按法律规定及双方约定承担的其他义务。

第二十六条 乙方的权利义务

1、根据法律法规规定及本合同约定，编制物业服务工作计划、年度维修养护方案及有关物业服务制度并报甲方审定后实施；

2、对甲方提出的物业服务整改意见立即整改；

3、按时向所雇用人员发放工资，并按照规定办理有关保险，依法缴纳相应税费，依法保障员工的各项合法权益；

4、乙方对在履行本合同过程中知悉的甲方及党政机关的秘密负有保密义务；

5、乙方提供物业服务过程中，应遵循节能管理原则，做好物业管理服务区域的电、水等能源资源的消耗的统计、分析工作，不断挖掘潜力，提高能源使用效率；

6、投保物业公众责任险。

- 合同终止

第二十七条 本合同期限届满前，甲方决定继续聘用乙方的，应当在期满前3个月书面通知乙方；乙方应当自接到续约通知1个月内回复甲方。

第二十八条 乙方存在以下情况时，甲方有权终止本合同，并要求乙方承担赔偿责任。

1、因乙方原因导致重大火灾、失窃等事件的；

2、乙方工作从员不符合本合同约定或提供的物业服务不符合质量标准，甲方要求整改，乙方拒不整改或连续两个月整改后仍不符合的；

3、乙方提供的物业服务，经甲方年度考核不合格的；

4、因乙方原因发生重大安全责任事故的；

5、未经甲方同意，乙方将本合同项下权利义务转包或分包的；

6、乙方发生劳务纠纷，影响到甲方声誉或权益的；

7、乙方存在其他违反法律法规规章或甲方有关管理制度，甲方有权根据规定终止合同的情形。

第二十九条 甲方逾期支付物业服务费达30天、合同期内累计逾期支付达3次或连续三个月考核不达标，乙方有权向甲方提出退出该项目，终止本合同。

第三十条 本合同终止或合同期满双方不再续约的，乙方应当于十日内将物业管理用房、设备、工具、物业管理所有档案及图纸材料等及时完整地移交给甲方，并办理交接手续。

- 违约责任

第三十条 除本合同第六部分规定的合同终止情形外，甲乙双方均不得提前解除本合同，否则解约方应当承担相应的违约责任；造成损失的，解约方应当承担相应的赔偿责任。

第三十一条 乙方未按合同约定履行物业服务职责的，甲方有权要求乙方整改，乙方拒不整改的，甲方有权终止本合同，并根据具体情况要求乙方支付不超过 十 万元的违约金，造成甲方损失的，乙方应当予以赔偿。

第三十二条 因乙方原因导致物业服务区内党政机关秘密泄露的，甲方有权要求已方承担相应的法律责任。

第三十三条 乙方在合同终止后，不移交物业管理权，不撤出本物业和移交管理用房及有关档案资料等，每逾期一日应向甲方支付委托期限内年度物业服务费0.1‰的违约金，由此造成的经济损失超过违约金的，还应给予赔偿。

第三十四条 甲方未按本合同约定交纳物业服务费的，每逾期一日应向乙方支付委托期限内年度物业服务费0.1‰的违约金。

第三十五条 未经甲方同意，乙方不得以服务标准提高或物价上涨等原因，擅自提高物业服务费标准。

- 其他事项

第三十六条 合同履行过程中发生争议的，双方可以通过友好协商解决，协商不下的，一方有权向物业所在地人民法院提起诉讼。

第三十七条 对本合同的任何修改、补充须经双方书面确认，与本合同具有同等的法律效力。

第三十八条 本合同的附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。如附件与本合同矛盾的，以本合同为准。

第三十九条 本合同经双方签字盖章后生效，正本连同附件一式 9份，甲方执 5份、乙方执 2 份，物业管理职能部门备案1份，代理机构存档1份。

第四十条 以下合同附件与本合同是不可分割的整体，具有同等法律效力。

附件一：规划平面图

附件二：物业构成明细

附件三：档案资料

附件四：物业建筑明细

附件五：物业共用设施设备明细

附件六：物业档案资料管理要求

附件七：办公区基础物业管理考核办法

附件八：办公区基础物业日常维护标准及评分细则、办公区卫生评分细则

附件九：海口市第二办公区物管理招标文件

附件十：中标企业物业管理投标书

附件十一：中标通知书

附件十二：乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

附件十三：采购文件及其附件

甲方：海口市机关事务管理局        乙方：

法定代表人：                      法定代表人：

授权代表：                        授权代表：

签订日期:     年   月  日              年   月    日

附件一：规划平面图

附件二：物业构成明细

海口市第二办公区（含A、B区）；

1、A区：占地面积     平方米，共有办公楼    栋，每栋  层，建筑面积    平方米，                 ；

2、B区：占地面积     平方米；B区有办公楼   栋，每栋层，建筑面积  平方米，B区有办公楼     栋，建筑面积    平方米。

2、综合服务楼：占地面积     平方米；共有3栋，建筑面积      平方米。

附件三：档案资料

1、竣工总平面图、单体建筑、结构、设备竣工图、配套设施、地下管线工程竣工图等资料，以及房屋管线布线图；

2、设施设备的安装、使用和维护保养等技术资料；

- 3、物业质量保修文件和物业使用说明文件；

4、相关专业部门验收资料；

5、房屋及配套设施的产权资料；

6、供水试压报告；

7、实测面积报告；

8、物业服务所需要的其他资料 。

附件四：物业建筑明细

1、房屋承重结构

2、房屋主体结构

3、物业建筑室外、室内墙面和地面

4、物业建筑门窗

5、屋面

6、庭院

7、公共走廊、门厅、楼梯间、通道；

8、内天井

9、水泵间、电表间、电梯间、电话分线间等

10、设施设备机房

11、 室外台阶

12、 其他房屋建筑及附属配套建筑、构筑物

附件五：物业共用设施设备明细

1、上下水管道、落水管、污水管

2、道路 51000 平方米；

3、化粪池  4  个；

4、污水井  341 个；

5、雨水井  617  个；

6、垃圾中转站 B区10 个；

7、水泵A区生活水泵4台，污水泵68个，空调水泵24个，机房20台、   B区 88  个；

- 8、水箱 6 个；

9、公共照明设施A区1#-14#楼及连廊泛光照明，小区园林景观照明，楼内公共走道及地下室照明、B区2162套  ；

10、避雷装置1#-14#楼及连廊二级防雷、B区屋面避雷带、均压环 ；

11、地下停车位 2587 个；

12、露天停车位 1453 个；

13、共用设施设备用房 B区5850 平方米；

- 14、物业管理用房 350 平方米；

15、排水管道、窨井等设施按竣工验收实际数据为准；

16、标志牌。

17、其他共用设施设备。

附件六；物业档案资料管理要求

一、物业档案的内容：

乙方需要对与物业相关的工程图纸、档案和竣工验收资料复印件以及实施管理和服务工作中的各种制度、规程、流程、记录、图表、函件等进行归档管理保存。

二、物业档案的管理要求：

1、保证甲方移交的物业档案资料的完整性、完好性；

2、建立档案资料的手册、分类整理、归档管理制度；物业产权人、使用人资料完善、齐全，使用人联系方式清晰，完整率准确率达100%，随时提供查阅。实行动态管理，发生变更后一周内予以完善。借阅有借阅人签字记录并按期归还。

3、建筑及共用设施、设备档案资料齐全，分类成册。在日常管理中要建立交接班、项目故障与维修、保养等登记制度。

4、各种物业管理资料、记录分类保存，失效的资料有作废标识或销毁记录。更改有更改人及审批人签名。

5、合同期满乙方应及时将整理好的新物业档案资料原件统一移交给甲方。

### 附件七：办公区基础物业管理考核办法

为了加强对物业服务的管理，根据《海南省物业管理条例》、《办公楼物业管理规定》及《办公区物业管理委托合同》要求及管理局“接受任务不讲条件，执行任务不找借口，完成任务不打折扣”的服务宗旨，特制订本考核办法。

一、考核的指导思想

坚持为办公区的办公环境各项提供高效、优质的后勤保障服务。

二、考核的目的

提高服务质量，改善服务态度，营造文明向上、环境舒适、服务到位、管理有序的后勤保障服务。考核结果作为每月支付物业服务管理费用的依据。

三、考核的原则

（一）从实际出发，客观公正，实事求是的原则；

（二）平时巡查与专业量化考核相结合的原则。

四、考核实施方案

（一）考核由日常考核及综合考核两种方式。

日常考核由管理局服务中心及办公室对其相关项目实行日常巡查及不定期检查，综合考核由由机关事务管理局相关科室联合组成考核组每月进行一次考核。其中日常巡查和不定期考核占70%，综合考核30%。

考评依据《办公区物业管理委托合同》及《办公区基础物业管理质量标准及评分细则》（见附件）进行。考核一般分为工作记录考评和实地考评。

1、查阅物业服务相关资料（基础物业维修维护记录、办公区巡查记录等工作台账），根据查阅情况，对照评分细则，从而得出工作记录考评的得分。

2、按考核线路进行实地察看，根据实际察看情况、对照《办公区基础物业管理质量标准及评分细则》及《办公区卫生评分细则》（见附件），逐一完成实地考评项目。

（二）考核时间

每月一次（25日—30日之间任选1天，遇节假日顺延）

- 考核权重及等级

考核三项总和百分制，基础维修 70 分、卫生 30 分。

优秀：得分≥95分，奖励2%物业费；

合格：90≥得分＞95分；

不合格： 得分小于90分，分等级扣钱，其中：

80≥得分＞90扣除10%物业费；

70≥得分＞80扣除20%物业费；

60≥得分＞70扣除30%物业费；

得分＜60分，不支付物业费。

连续三个月不合格，解除合同。

五、本方案由机关事务管理局负责解释。

附件八：1、办公区基础物业日常维护标准及评分细则

| 项目 | 序号 | 工作内容 | 评分参考 | 分值 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑主体日常维护管理（20分） | 1 | 负责楼栋建筑物沉降、房屋漏水维修 | 报修之日起3天内完成 | 2 |  |
|  | 2 | 负责保持楼栋外观完整、整结；楼内墙面、顶面粉刷层无明显剥落开裂 | 完好率99% | 2 |  |
|  | 3 | 负责楼栋室内外地砖墙砖起鼓、脱落修复 | 报修之日起2天内完成 | 2 |  |
|  | 4 | 负责每天对楼栋室内外照明、线路进行巡检，小问题及时发现及时解决，确保正常使用，并建立检查维修档案 | 完好率100 | 2 |  |
|  | 5 | 负责楼栋室内外门锁、门窗把手及玻璃损坏维修 | 报修之日起3天内完成 | 2 |  |
|  | 6 | 负责每天对房屋共用部位的安全使用状况进行巡检，确保房屋的正常使用，并建立检查维修档案 |  | 2 |  |
|  | 7 | 负责对房屋的改造施工进行监管，确保房屋装饰、装修符合规定，未发生危及房屋结构及擅自拆改管线的现象，并做好监管记录 |  | 2 |  |
|  | 8 | 负责保持楼层电梯厅、地下车库、消防通道的路标及安全指示牌清晰完整；危险、隐患部位要设置安全防范警示标志或维护设施 |  | 2 |  |
|  | 9 | 负责楼栋室内外天花龙骨、木门损坏维修 | 报修之日起3天内完成 | 2 |  |
|  | 10 | 负责保持楼栋栋号、楼层号、房号标志及单位名录标识、索引完整明显 | 完好率100% | 1 |  |
|  | 11 | 负责每天对楼栋所有公共卫生间进行巡检，小问题及时发现及时解决，确保正常使用，并建立检查维修档案 | 完好率100% | 1 |  |
| 公共设施设备日常维护管理(19分) | 12 | 负债保持办公区道路、广场、地下车库路面平整、无开裂和松动 | 完好率100% | 2 |  |
|  | 13 | 负债每天对办公区公共路灯、矮柱灯照明系统进行巡检，小问题及时发现及时解决，确保正常使用，并建立检查维修档案 | 完好率100% | 2 |  |
|  | 14 | 负责每天对办公区排水管进行疏通、养护及清污，保证室内外排水系统通畅，并建立检查养护档案 |  | 1 |  |
|  | 15 | 负责对供水系统管路及设施设备进行日常清洁维护，定期清洗消毒，确保水质符合国家标准，并建立日常清洁消毒维护档案 |  | 1 |  |
|  | 16 | 负责办公区连廊玻璃损坏维修 | 报修之日起7天内完成 | 2 |  |
|  | 17 | 负责办公区公共干挂大理石损坏脱落维修 | 报修之日起2天内完成 | 2 |  |
|  | 18 | 负责按规定对办公区二次供水设备清洁、消毒（1年2次） | 水箱清洗消毒记录、水质化验报告 | 1 |  |
|  | 19 | 负责办公区供水管道爆管维修 | 当天报修当天完成 | 2 |  |
|  | 20 | 负责每天对办公区给排水系统设备、阀门、管道进行巡检，确保无跑、冒、滴、漏现象，并建立检查维修档案 | 完好率100% | 1 |  |
|  | 21 | 负责办公区水泵房定期检修 | 完好率100% | 1 |  |
|  | 22 | 负责办公区生活水泵、污水泵损坏维修 | 报修之日起2天内完成 | 2 |  |
|  | 23 | 负责化粪池定期清掏（一年2次） |  | 1 |  |
|  | 24 | 负责办公区中水站处理设施设备运行、检修 | 完好率100% | 1 |  |
| 行政管理（9分） | 25 | 制订年度物业建筑、公共设施设备维修养护方案并组织实施 | 实行定期巡查、保养制度，并建立档案完整准确记录 | 1 |  |
|  | 26 | 制订停水停电及防风防火等应急突发事件工作预案 |  | 1 |  |
|  | 27 | 负责办公区水、电表等相关设备设施数据登记记录，核对确认 |  | 1 |  |
|  | 28 | 物业建筑及公用设施设备维修维护人员30人（具有物业建筑及公用设施设备维修专业工作经验5年） | 不得缺编少岗 | 1 |  |
|  | 29 | 设立24小时电话报修和投诉服务 |  | 1 |  |
|  | 30 | 及时完成各项零修、急修任务，零修合格率100%，急修15分钟内到达现场，一般维修任务不超过24小时，并有报修、维修和回访记录 |  | 1 |  |
|  | 31 | 维修工作人员态度恶劣，野蛮施工的 |  | 1 |  |
|  | 32 | 维修工作人员没有统一穿着工作服装上岗，不佩戴工作铭牌 |  | 1 |  |
|  | 33 | 未按规定每天做好日常设施设备的巡检登记及保养工作 |  | 1 |  |
| 节能管理（2分） | 33 | 未遵守节能降耗相关规定，出现长眠灯、长流水现象，导致造成浪费严重 |  | 1 |  |
|  | 34 | 未按节能管理规定开启公共区域照明系统 |  | 1 |  |
| 合计 |  |  |  | 50 |  |

2、办公区卫生评分细则

| 服务项目 |  | 序号 | 工作内容 | 清洁标准 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公区楼内公共区域（含综合楼、会议楼） （25分） | 其它公共区域（9分） | 1 | 疏通下水道、沙井、下水道 | 1、无垃圾、积尘、积水、污迹、杂物 2、保持地面整洁、干净、公共区域保持窗明门净、无蛛网、无尘渍 | 每发现一处不符合要求扣0.2分,直至扣完该大项分 |  |
|  |  | 2 | 管道间擦抹、清扫 |  |  |  |
|  |  | 3 | 消防设施内部抹尘 |  |  |  |
|  |  | 4 | 地面清扫垃圾 |  |  |  |
|  |  | 5 | 拖净地面水渍、污渍 |  |  |  |
|  |  | 6 | 收集和清理垃圾桶内垃圾、容量不超过2/3 |  |  |  |
|  |  | 7 | 清洁垃圾桶表面 |  |  |  |
|  |  | 8 | 抹净楼内玻璃的手印、污渍 |  |  |  |
|  |  | 9 | 地面及时清理污渍及香口胶渍 |  |  |  |
|  |  | 10 | 清洁指示牌、告示牌、护栏 |  |  |  |
|  |  | 11 | 清理清洁区内乱张贴 |  |  |  |
|  |  | 12 | 走火梯、楼梯梯级拖抹、护栏抹尘 |  |  |  |
|  |  | 13 | 定期除“四害” |  |  |  |
|  |  | 14 | 清理破旧桌椅及花盆 |  |  |  |
|  |  | 15 | 每层楼内玻璃的清洗（3米以下） |  |  |  |
|  |  | 16 | 墙身抹尘、污渍、印迹 |  |  |  |
|  |  | 17 | 清洁墙身壁灯表面 |  |  |  |
|  |  | 18 | 清洁消防箱内部、外部灰尘 |  |  |  |
|  |  | 19 | 定期清洗会议室窗帘 |  |  |  |
|  |  | 20 | 地面彻底清洗及消毒杀菌 |  |  |  |
|  | 天面、露台、连廊 （3分） | 21 | 天花、照明设备表面除尘 | 1、无垃圾、积尘、积水、污迹、杂物 2、保持地面整洁、干净、公共区域保持窗明门净、无蛛网、无尘渍 | 每发现一处不符合要求扣0.2分,直至扣完该大项分 |  |
|  |  | 22 | 天面、露台清扫垃圾 |  |  |  |
|  |  | 23 | 天面、露台冲洗 |  |  |  |
|  |  | 24 | 栏杆、扶手、开关、插座表面清洁 |  |  |  |
|  |  | 25 | 梯级拖抹 |  |  |  |
|  |  | 26 | 走火通道通风口清抹 |  |  |  |
|  | 卫生间(3分) | 27 | 卫生间镜面擦抹 | 1、无垃圾、积尘、积水、污迹、杂物 2、保持地面整洁、干净、公共区域保持窗明门净、无蛛网、无尘渍 | 每发现一处不符合要求扣0.2分,直至扣完该大项分 |  |
|  |  | 28 | 卫生间地面水渍、污渍 |  |  |  |
|  |  | 29 | 卫生间垃圾桶内容量不超过2/3 |  |  |  |
|  |  | 30 | 卫生间工具无乱摆放 |  |  |  |
|  |  | 31 | 卫生间疏通管道 |  |  |  |
|  |  | 32 | 及时更换会议楼及2、3号楼卫生纸及洗手液 |  |  |  |
|  |  | 33 | 卫生间建立巡查登记制，及时发现问题及时清理，确保干净无异味 |  |  |  |
|  | 3、8、9、12号楼市领导办公室（2分） | 34 | 擦拭办公室门窗、办公桌、地面、柜子、床、沙发、茶几、阳台、灯及各类摆饰等 | 1、无垃圾、积尘、积水、污迹、杂物 2、保持地面整洁、干净、公共区域保持窗明门净、无蛛网、无尘渍 | 每发现一处不符合要求扣0.2分,直至扣完该大项分 |  |
|  |  | 35 | 擦拭厕所地面、大小便器、洗手池、台面、墙面、镜面等位置进行卫生保洁工作 |  |  |  |
|  |  | 38 | 绿植按时浇水，无黄叶、花盆内无烟头等杂物、接水盘无污渍 |  |  |  |
|  |  | 39 | 做好防滑、防潮等工作 |  |  |  |
|  | 地下车库（1分） | 40 | 地面清扫垃圾 |  | 每发现一处不符合要求扣0.2分,直至扣完该大项分 |  |
|  |  | 41 | 管道及配电房的清扫 |  |  |  |
|  | 电梯 （1分） | 42 | 电梯擦抹、清扫 |  | 每发现一处不符合要求扣0.2分,直至扣完该大项分 |  |
| 户外公共区域 （22分） | 中心连廊及园区、生态停车位、道路（4分） | 43 | 中心连廊及园区道路清扫，保持道路干净、清洁 | 1、无垃圾、积尘、积水、污迹、杂物 2、保持地面整洁、干净、公共区域保持窗明门净、无蛛网、无尘渍 | 每发现一处不符合要求扣0.2分,直至扣完该大项分 |  |
|  |  | 44 | 天面、露台冲洗 |  |  |  |
|  |  | 45 | 小区内绿化带、绿地楼体内绿化带保持干净、清洁 |  |  |  |
|  |  | 46 | 对道路旁路灯等设备低位清洁（2米以下） |  |  |  |
|  |  | 47 | 清洁路旁垃圾箱表面 |  |  |  |
|  |  | 48 | 连廊展示柜及画框清洁 |  |  |  |
|  |  | 49 | 路灯高位清洁 |  |  |  |
|  |  | 51 | 连廊及楼宇间清除各类乱张贴 | 无张贴物和污迹 |  |  |
|  |  | 52 | 沙井、排污井及地漏的疏通与清淤、冲洗、清扫、清淤泥、污水和垃圾 | 无积水、垃圾和泥沙 |  |  |
|  |  | 53 | 清理积水 | 无污迹、青苔、锈迹、泥沙 |  |  |
| 其它 | （2分） | 54 | 垃圾房清扫 、清洗、消毒 | 墙面、天花无明显积尘和污迹、蜘蛛网、房外地面无垃圾、无异味 | 每发现一处不符合要求扣0.2分,直至扣完该大项分 |  |
|  |  | 55 | 外墙清洗定期清洁 |  |  |  |
|  |  | 56 | 发现问题，五分钟内要到场进行清理 |  |  |  |
|  |  | 57 | 主管以上人员更换不超过1，普通员工当月更换不超过3人。 |  |  |  |
|  |  | 58 | 有所工作人员统一着装，佩戴工牌 |  |  |  |
|  |  | 59 | 按照“双创”要求做好门前三包工作 |  |  |  |

注：

1、根据实际需要，甲方有权调整各种管理细则和考核细则，有权定期或不定期对乙方工作进行必要的监督检查，有权根据乙方的资质、工作质量，选择或调整具有合法资格的服务方。

2、甲方按工作质量考核标准定期或不定期检查后进行综合评定，日常考核占考核结果的70%，领导考核小组考核占考核结果的30%。

- 第六章  投标文件格式

- 政 府 采 购 项 目

- 投 标 文 件

- 项目名称：

- 项目编号：

- （正本/副本）

- 投标人名称（加盖公章） ：

- 法定代表人/主要负责人（签字或盖名章）：

- 地址：

- 电话：                      邮箱：

- 投标代表（签字）：          手机：

- 日期 ：201  年   月   日

- 1、《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件声明函

- 海南政一管理咨询有限公司：

- 关于贵公司2018年   月   日于中国海南政府采购网、海口市公共资源交易网发布的   （项目名称）            项目（项目编号：           ）的招标公告，本公司（企业）愿意参与投标，并声明：

- 1、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件并按要求提供相关证明材料：

- 1.1具有独立承担民事责任的能力；

- 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 1.6法律、行政法规规定的其他条件。

- 本次采购活动中，本公司（企业）保证全部投标文件和问题的回答是真是有效的，并对所提供资料的真实性负责。如有违法、违规、弄虚作假的行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

- 特此声明！

- 相关资格证明材料如下（均提供复印件）：

- 附件1：在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力的证明材料；

- 附件2：提供2018年任意1个月的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）；

- 附件3：提供2018年任意1个月的缴纳税收和缴纳社会保障资金良好记录的有关文件（不能提供的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

投标代表（签字或盖名章）：

投标人名称（加盖公章）：

日    期：2018 年   月  日

2、政府采购活动信用记录自查承诺函

- 海南政一管理咨询有限公司：

- 关于本公司（企业）信用情况，经对“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中企业信用信息、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的网上查询，截至规定的投标截止时间，我公司（企业）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中。采购人或采购代理机构有权在本项目评审活动结束前对我公司（企业）的信用记录的真实性和有效性进行审查、验证，如我公司（企业）有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，将作不合格投标人处理。

- 特此承诺！

- 相关资格证明材料如下（均提供网站截图）：

- 附件1：“信用中国”网站截图证明；

- 附件2：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中“政府采购严重违法失信行为信息记录”截图证明。

投标代表（签字或盖名章）：

投标人名称（加盖公章）：

日    期：   年   月  日

- 3、投 标 函

- 致：海南政一管理咨询有限公司

- 根据贵公司                 （项目名称） 项目（项目编号：        ）的采购邀请，本投标代表（全名、职务：）代表本公司（企业）（投标人单位名称 ）提交下述文件正本一份和副本四份及电子版一份。

- 据此函，投标代表承诺如下内容（本承诺内容为响应基本要求，如不满足或有缺漏项的，视为响应无效）：

- 1、同意在本项目招标文件中规定的开标日起60天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

- 2、提供招标文件规定的全部投标文件，包括投标文件、开标一览表、资格审查材料等。

- 3、完全理解投标报价超过预算金额或最高限价时，投标无效。

- 4、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

- 5、完全理解招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件技术要求和商务需求响应表中予以明确特别说明。

- 6、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

- 7、愿意向贵公司提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵公司需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

- 8、我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改文件(如果有)、所有已提供的参考资料以及有关附件，并完全明白此招标文件没有倾向性及排斥潜在投标人的内容，以及招标文件关于实质性要求的内容，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

- 9、采购人若需追加采购本项目招标文件所列相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证服务。

- 10、接受招标文件中《拟签订的合同文本》的全部条款且无任何异议。

- 11、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- （1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

- （2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- （3）与采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

- （4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- （5）未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- （6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

- 12、本项目中如获中标,保证在收到贵公司发出的中标通知书的同时，向贵公司交纳中标服务费。

- 如果我方违反上述承诺，或承诺内容不属实，我方愿意承担一切不利的法律后果。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

- 地址：

- 电话：                             邮箱：

- 投标代表（签字或盖名章）：         投标人名称（加盖公章）：

- 4、法定代表人/主要负责人身份证明书

- 投标人名称：

- 单位性质：

- 地址：

- 成立时间： 年  月  日

- 经营期限：

- 姓名：   性别：     年龄：     职务：

- 系    （ 投标人名称）  的法定代表人/主要负责人。

- 特此证明。

- 附：法定代表人/主要负责人身份证正反面复印件。

- 投标人名称（加盖公章）：

- 日期：    年      月    日

- 5、法定代表人/主要负责人授权书

海南政一管理咨询有限公司：

本授权声明：   （投标人名称）          法定代表人/主要负责人：   （姓名）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “     （项目名称）     ” 项目（项目编号）响应活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

本授权书于       年     月      日签字生效，特此声明。

附 ：1.法定代表人/主要负责人身份证正反面复印件

2.投标代表身份证正反面复印件

法定代表人/主要负责人：

投标代表（签字或盖名章）：

投标人名称（加盖公章）：

日    期：   年   月  日

6、提供投标保证金交纳凭证复印件（加盖公章）

- 7、商务需求响应表

- 本表编制说明：

- 1.投标人须把第二章：采购需求书的“商务要求”按顺序列入此表对应逐条应答。

- 2．投标人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

- 项目名称：                        项目编号：

| - 条款号 | - 招标文件商务要求 | - 投标文件的应答 | - 正偏离/负偏离情况说明 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 正偏离/无偏离/负偏离 |  |  |
|  |  | - 正偏离/无偏离/负偏离 |  |  |

投标代表（签字或盖名章）：

投标人名称（加盖公章）：

日    期：   年   月  日

- 8、开标一览表

- 项目编号：                           项目名称：

| - 采购品目名称 | - 月服务费用（人民币/元/月） | - 年服务费用（人民币/元/年） | - 3年服务费总报价(人民币/元） | - 服务期限 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 海口市行政办公区基础物业服务项目 | - 大写： - 小写： | - 大写： - 小写： | - 大写： - 小写： |  |  |
| 是否小微型企业：是（ ）；否（ ） |  |  |  |  |  |
| 是否监狱企业参加采购活动：是（ ）；否（ ） |  |  |  |  |  |
| 是否残疾人福利性单位参加采购活动：是（ ）；否（ ） |  |  |  |  |  |

- 注：1. 报价须是最终用户验收合格后的总价，否则视为不合格投标人。

- 2.“开标一览表”为多页的，每页均需由授权代表签字并盖投标人印章。

3、是否小微型企业栏、是否监狱企业栏及是否残疾人福利性单位栏，如满足须在相应的括弧里打勾（√）,空白则默认为非。须按要求提供相关材料，否则不予评分价格优惠。

投标代表（签字或盖名章）：

投标人名称（加盖公章）：

日    期：   年   月  日

9、年服务费用分项报价明细表

项目编号：                            项目名称：

| 序号 | 服务内容 | 数量及单位 | 单价（元） | 单项总价（元） | 服务要求或者标的基本概况 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计：大写 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出总价的各个组成部分的报价。

- 2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

- 3、“服务要求或者标的基本概况”一栏可填写“按招标文件要求”或其他。

- 4、此表必须以Word版本的形式单独体现在电子版中。

投标代表（签字或盖名章）：

投标人名称（加盖公章）：

日    期：   年   月  日

- 10、服务需求响应表

- 本表编制说明：

- 1.投标人须把第二章：采购需求书的“服务需求”按顺序列入此表对应逐条应答。

- 2．投标人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

- 项目编号：                               项目名称：

| - 序号 | - 招标文件技术要求 | - 投标文件的应答 | - 正偏离/负偏离情况说明 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 正偏离/无偏离/负偏离 |  |  |
|  |  | - 正偏离/无偏离/负偏离 |  |  |

投标代表（签字或盖名章）：

投标人名称（加盖公章）：

日    期：   年   月  日

- 11、其他商务技术证明材料

- 投标人根据招标文件要求认为需提供的其他商务技术说明材料，部分格式自定

格式1：综合实力一览表

| 序号 | 证书 | 发证机构 | 获证时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：须按“商务技术评分表”要求附上相关证明材料。

格式2：业绩一览表

| 序号 | 合同名称 | 主要服务内容 | 签订时间 | 服务期限 | 年服务费用 （万元/年） | 甲方名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：须按“商务技术评分表”要求附上相关证明材料。

- 附件1：中小企业（监狱企业）声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物及服务，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3.中华人民共和国工商行政管理总局官网上“小微企业名录”查询截图（ http://xwqy.gsxt.gov.cn/））。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

注：

1、投标人符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为中小型企业或监狱企业适用。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。（监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

- 3、投标人为非企业单位的，可不提供此声明。

附件2：残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 投标人为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。