## 单位工程费汇总表(竖表)
单位工程费汇总表
工程名称：海南医学院第二附属医院15号楼搬家配套工程 |  |  |  | 第1页 共1页
行号 | 序号 | 项目名称 | 取费说明 |  | 费率 | 金额（元）
1 | 1 | 分部分项工程项目费用合计 | 分部分项工程量清单计价合计+分部分项工程人材机价差合计
2 | 1.1 | 分部分项工程量清单计价合计 | 分部分项合计
3 |  | 其中：人工费 | 分部分项人工费
4 | 1.2 | 分部分项工程人材机价差合计 | 分部分项人材机价差
5 | 2 | 措施项目工程费用合计 | 措施项目清单计价合计+措施项目工程人材机价差合计
6 | 2.1 | 措施项目清单计价合计 | 措施项目合计
7 |  | 其中：人工费 | 组织措施人工费+技术措施项目人工费
8 | 2.2 | 措施项目工程人材机价差合计 | 措施项目人材机价差
9 | 3 | 其他项目清单计价合计 | 其他项目合计
10 | 4 | 规费 | 建筑垃圾处置费+工程定额测定费+社会保障费+危险作业意外伤害保险
11 | 4.1 | 建筑垃圾处置费
12 | 4.2 | 工程定额测定费 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计 |  | 0
13 | 4.3 | 社会保障费 | (工日合计+技术措施项目工日合计+安装费用工日)*56.03 |  | 29.5
14 | 4.4 | 危险作业意外伤害保险 | 分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施项目人工费 |  | 0
15 | 5 | 不含税工程造价 | 分部分项工程项目费用合计+措施项目工程费用合计+其他项目清单计价合计+规费
16 | 6 | 税金 | 不含税工程造价 |  | 11
17 | 7 | 含税工程造价 | 不含税工程造价+税金

## 单位工程预(结)算表(含主材)
单位工程预(结)算表
工程名称：海南医学院第二附属医院15号楼搬家配套工程 | [11 empty] | 第1页 总4页
序号 | 编号 | 名称 | 工程量 |  | 综合单价分析 | [7 empty] | 主材含量 | 综合合价分析
|  |  | 单位 | 数量 | 综合单价 | 人工单价 | 材料单价 | 机械单价 | 管理费单价 | 利润单价 | 主材单价 |  |  | 综合合价 | 主材合价
新增火灾报警及呼叫器部分
1 | 2-9-2 | 砖、混凝土结构明配 电线管公称口径(mm以内)20 | 100m | 10.2345
|  | 电线管JDG20 | m | 1054.1535
2 | 2-9-53 | 砖、混凝土结构明敷 PC20 | 100m | 11.0592
|  | 塑料管 PC20 | m | 1216.512
3 | 2-9-99 | 塑料线槽敷设 线槽断面14*25 | 10m | 13.5
|  | 塑料线槽 14*25 | m | 141.75
4 | 2-9-190 | 接线盒暗装 | 10个 | 7.2
|  | 接线盒 | 10个 | 73.44
5 | 13-1-33 | 安装网络插座 | 10个 | 7.2
|  | 信息插座 | 个 | 72
6 | 13-1-1 | 穿放、布放双绞线缆 管/暗槽内穿放(对以内)4 | 100m | 9.0114
|  | 双绞线缆 | m | 919.1628
7 | 2-9-142 | 管内穿线 多芯软导线(芯以内)ZR-RVV-2*1.0 | 100m | 3.3978
|  | 铜芯多股绝缘导线 ZR-RVV-2*1.0 | m | 366.9624
8 | 13-5-6 | 敷设射频传输电缆(1)室内穿放SYWV-75-5 | 100m | 3.3978
|  | 电缆 SYWV-75-5 | m | 346.5756
9 | 2-9-127 | 管内穿线 NH-BV-5*2.5 | 100m单线 | 30.7035
|  | 绝缘导线 NH-BV-5*2.5 | m | 3223.8675
10 | 补充主材001 | 呼叫器分机 | 台 | 6
11 | BM1 | 高层建筑增加费_6-9(电气) | 元 | 1
12 | BM97 | 高层建筑增加费_9 | 元 | 1
单位工程预(结)算表
工程名称：海南医学院第二附属医院15号楼搬家配套工程 | [11 empty] | 第2页 总4页
序号 | 编号 | 名称 | 工程量 |  | 综合单价分析 | [7 empty] | 主材含量 | 综合合价分析
|  |  | 单位 | 数量 | 综合单价 | 人工单价 | 材料单价 | 机械单价 | 管理费单价 | 利润单价 | 主材单价 |  |  | 综合合价 | 主材合价
层以下(智能)
分部小计
新增电动密闭阀部分
1 | 9-2-5 | 电动密闭阀（带遥控）安装 | 个 | 166
|  | 电动密闭阀（带遥控面板） | 个 | 166
2 | 9-2-5 | 电动密闭阀安装 | 个 | 144
|  | 电动密闭阀 | 个 | 144
3 | 2-4-20 | 成套配电箱安装 J1 | 台 | 144
|  | 成套配电箱 J1 | 台 | 144
4 | 2-9-53 | 砖、混凝土结构明敷 PC20 | 100m | 17.3506
|  | 塑料管 PC20 | m | 1908.566
5 | 2-9-55 | 砖、混凝土结构明敷 PC32 | 100m | 21.8136
|  | 塑料管 PC32 | m | 2399.496
6 | 2-6-131 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-3*4 | 100m | 13.7506
|  | 电力电缆 YJV-3*4 | m | 1388.8106
7 | 2-6-133 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-5*10 五芯电力电缆敷设时，定额单价*1.3 | 100m | 21.8136
|  | 电力电缆 YJV-5*10 | m | 2203.1736
8 | 2-9-190 | 接线盒暗装 | 10个 | 45.4
|  | 接线盒 | 10个 | 463.08
9 | 2-10-276 | 密闭阀开关明装 | 10套 | 14.4
|  | 密闭阀开关 | 只 | 146.88
10 | BM73 | 高层建筑增加费_9层以下(通风) | 元 | 1
11 | BM1 | 高层建筑增加费_6-9(电气) | 元 | 1
单位工程预(结)算表
工程名称：海南医学院第二附属医院15号楼搬家配套工程 | [11 empty] | 第3页 总4页
序号 | 编号 | 名称 | 工程量 |  | 综合单价分析 | [7 empty] | 主材含量 | 综合合价分析
|  |  | 单位 | 数量 | 综合单价 | 人工单价 | 材料单价 | 机械单价 | 管理费单价 | 利润单价 | 主材单价 |  |  | 综合合价 | 主材合价
分部小计
新增插座部分
1 | 2-9-53 | 砖、混凝土结构明敷 PC20 | 100m | 15.0044
|  | 塑料管 PC20 | m | 1650.484
2 | 2-9-99 | 塑料线槽敷设 线槽断面14*25 | 10m | 67.64
|  | 塑料线槽 14*25 | m | 710.22
3 | 2-6-131 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-3*4 | 100m | 6.764
|  | 电力电缆 YJV-3*4 | m | 683.164
4 | 2-9-190 | 接线盒暗装 | 10个 | 20.2
|  | 接线盒 | 10个 | 206.04
5 | 2-10-310 | 单相暗插座安装 15A5孔 | 10套 | 20.2
|  | 普通插座 | 套 | 206.04
6 | BM1 | 高层建筑增加费_6-9(电气) | 元 | 1
分部小计
新增给排水部分
1 | 8-1-146 | 塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内)100 | 10m | 3.9
|  | 塑料排水管 PVC100 | m | 33.228
2 | 8-1-145 | 塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内)75 | 10m | 4.3
|  | 塑料排水管 PVC75 | m | 41.409
3 | 8-1-144 | 塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内)50 | 10m | 1.15
|  | 塑料排水管 PVC50 | m | 11.1205
4 | 8-1-121 | 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内)32 | 10m | 14.833
|  | 塑料给水管 PPR-32 | m | 151.2966
5 | 补充主材002@1 | 成品不锈钢拖把池 | 个 | 9
6 | 补充主 | 成品不锈钢水槽 | 个 | 9
单位工程预(结)算表
工程名称：海南医学院第二附属医院15号楼搬家配套工程 | [11 empty] | 第4页 总4页
序号 | 编号 | 名称 | 工程量 |  | 综合单价分析 | [7 empty] | 主材含量 | 综合合价分析
|  |  | 单位 | 数量 | 综合单价 | 人工单价 | 材料单价 | 机械单价 | 管理费单价 | 利润单价 | 主材单价 |  |  | 综合合价 | 主材合价
材003
7 | 8-4-81 | 地漏安装 DN75 | 10套 | 1.8
|  | 地漏 DN75 | 个 | 18
8 | 8-4-144 | 洗手盆 | 10套 | 0.9
|  | 洗手盆 | 个 | 9.09
|  | 角型阀(带软接管) DN15 | 个 | 9.09
分部小计
新增空调部分
1 | 8-1-143 | 塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内)40 | 10m | 9.8
|  | 塑料排水管 PVC40 | m | 94.766
2 | 8-1-141 | 塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内)25 | 10m | 0.7
|  | 塑料排水管 PVC25 | m | 6.769
3 | 9-6-26 | 空调器安装 落地式3P | 台 | 6
|  | 空调器 3P | 台 | 6
4 | 9-6-34 | 空调器安装 墙上式 2P | 台 | 10
|  | 空调器 2P | 台 | 10
分部小计
合计

## 措施项目表(竖表)
措施项目表
工程名称：海南医学院第二附属医院15号楼搬家配套工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
行号 | 序号 | 名称 | 单位 | 计算基数 |  | 费率 | 合价
1 | 1 | 临时设施费 | 项 | RGF+JSCS_RGF+JSRGF+JSCS_JSRGF |  | 17.56
2 | 2 | 夜间、雨季施工增加费 | 项 | RGF+JSCS_RGF+JSRGF+JSCS_JSRGF |  | 3.82
3 | 3 | 二次搬运费 | 项 | RGF+JSCS_RGF+JSRGF+JSCS_JSRGF |  | 2.9
4 | 4 | 生产工具用具使用费 | 项 | RGF+JSCS_RGF+JSRGF+JSCS_JSRGF |  | 10.66
5 | 5 | 工程定位、复测、工程点交、场地清理费 | 项 | RGF+JSCS_RGF+JSRGF+JSCS_JSRGF |  | 0.21
6 | 6 | 安全施工基本费 | 项 | RGF+JSCS_RGF+JSRGF+JSCS_JSRGF |  | 5.12
7 | 7 | 安全施工费(浮动部分) | 项 | AQSGJBF |  | 50
8 | 8 | 工程保险费 | 项 | FBFXHJ+JSCSF-ZCF-SBF-JSCS_ZCF-JSCS_SBF |  | 0.28
9 | 9 | 工程保修费 | 项 | FBFXHJ+JSCSF-ZCF-SBF-JSCS_ZCF-JSCS_SBF |  | 0.08
10 | 10 | 赶工措施费 | 项 | FBFXHJ+JSCSF-ZCF-SBF-JSCS_ZCF-JSCS_SBF |  | 0
11 | 11 | 预算包干费 | 项 | FBFXHJ+JSCSF-ZCF-SBF-JSCS_ZCF-JSCS_SBF |  | 0
12 | 12 | 其他 | 项
13 | 13 | 脚手架搭拆费用 | 项
合计

## 单位工程人材机价差表(竖表)
单位工程人材机价差表
工程名称：海南医学院第二附属医院15号楼搬家配套工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 材料量 | 预算价 | 市场价 |  | 价差 | 价差合计
1 | 综合人工 |  | 工日 | 1909.8348
2 | 机上人工 |  | 工日 | 53.6775
合计