|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单项工程投标报价汇总表** | | | | | | | |
| 工程名称：中法大厦水电分割改造工程 | |  | | | 第 1 页 共 1 页 | | |
| 序号 | 单位工程名称 | | 金额（元） | 其中: (元) | | | |
| 暂估价 | | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 设备房电气改造工程 | |  |  | |  |  |
| 2 | 室外给水改造工程 | |  |  | |  |  |
| 3 | 室外电气改造工程 | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
| 合计 | | |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位工程投标报价汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：设备房电气改造工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | | | | | | | 第 1 页 共 1 页 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | | | | | | | | | | | | | 汇总内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 金额(元) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 其中：暂估价(元) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一 | | | | | | | | | | | | | | 分部分项工程费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二 | | | | | | | | | | | | | | 措施项目费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | 施工单价措施项目费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | 施工总价措施项目费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | | | | | | | | 其中：安全防护、文明施工费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | | | | | | | | | | | | | | 其中：临时设施费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | | | | | | | | | | | | | | 其中：雨季施工增加费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | | | | | | | | | | | | | | 其中：夜间施工增加费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | | | | | | | | | | | | | | 其中：视频监控费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三 | | | | | | | | | | | | | | 其他项目费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | | | | | | | | | 其中：暂列金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | | | | | | | | | | | | | | 其中：暂估价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | | | | | | | | | | | | | | 其中：计日工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4 | | | | | | | | | | | | | | 其中：总承包服务费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5 | | | | | | | | | | | | | | 其中：其他项目费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四 | | | | | | | | | | | | | | 规费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | 其中：垃圾处置费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | 其中：社保费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 五 | | | | | | | | | | | | | | 税金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 招标控制价合计=一+二+三+四+五 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：设备房电气改造工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段：中法大厦水电分割改造工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第 1 页 共 3 页 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | 项目编码 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 项目名称 | | | | | | | | 项目特征描述 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 计量单位 | | | | | | | | | 工程量 | | | | | | | | | 金额（元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 综合单价 | | | | | | | | 合价 | | | | | | 其中:暂估价 | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 整个项目 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 030401002001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 干式变压器 | | | | | | | | 1.名称:干式变压器 2.型号:SCB10 3.容量（kV·A):500kVA/10 4.电压（kV):10/0.4kV 5.基础型钢形式、规格:钢板150\*150 6.温控箱型号、规格:设备自带 7.其他详见施工图 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 台 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | 030402017001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 高压成套配电柜 | | | | | | | | 1.名称:AH4变压器柜 2.型号:HXGN-10 3.规格:800x1000x2200 4.母线配置方式:TMY-3（63\*63） 5.基础型钢形式、规格:10#槽钢 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 台 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | 030404004001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 低压开关柜(屏） | | | | | | | | 1.名称:AA9低压变压器出线柜 2.型号:GCK-02B 3.规格:1000\*800\*2200 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢 5.小母线材质、规格::TMY-3×(80X6.3)+1(63X6.3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 台 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | 030404004002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 低压开关柜(屏） | | | | | | | | 1.名称:AA10电容补偿柜 2.型号:GCK-21B 3.规格:1000\*800\*2200 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢 5.小母线材质、规格::TMY-3×(80X6.3)+1(63X6.3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 台 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | 030404004003 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 低压开关柜(屏） | | | | | | | | 1.名称:AA11变压器低压馈电柜 2.型号:GCK-11E 3.规格:1000X600X2200 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢 5.小母线材质、规格::TMY-3×(80X6.3)+1(63X6.3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 台 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | 030404004004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 低压开关柜(屏） | | | | | | | | 1.名称:AA12变压器低压馈电柜 2.型号:GCK-10B 3.规格:1000X600X2200 4.基础型钢形式、规格: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 台 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| （清-表4） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：设备房电气改造工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段：中法大厦水电分割改造工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第 2 页 共 3 页 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | 项目编码 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 项目名称 | | | | | | | | 项目特征描述 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 计量单位 | | | | | | | | | 工程量 | | | | | | | | | 金额（元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 综合单价 | | | | | | | | 合价 | | | | | | 其中:暂估价 | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 10#槽钢 5.小母线材质、规格::TMY-3×(80X6.3)+1(63X6.3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | 030404004005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 低压开关柜(屏） | | | | | | | | 1.名称:AA13变压器低压馈电柜 2.型号:GCK-10B 3.规格:1000X600X2200 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢 5.小母线材质、规格::TMY-3×(80X6.3)+1(63X6.3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 台 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | 030411003001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 桥架 | | | | | | | | 1.名称:强电桥架(含支撑架） 2.规格:400x150 3.材质:2mm热镀锌钢板 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | 030403003001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 带形母线 | | | | | | | | 1.名称:铜母线 2.型号:TMY 3.规格:80\*6.3 4.材质:铜 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m | | | | | | | | | 33 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | 030403003002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 带形母线 | | | | | | | | 1.名称:铜母线 2.型号:TMY 3.规格:63\*6.3 4.材质:铜 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m | | | | | | | | | 17.6 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | 030408001001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 电力电缆 | | | | | | | | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-10KV 3.规格:3x95 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架敷设 6.电压等级(kV):10KV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m | | | | | | | | | 21.32 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | 030408006001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 电力电缆头 | | | | | | | | 1.名称:户内热缩式电力电缆终端头 2.规格:120mm2内 3.材质、类型:铜 4.安装部位:配电柜、箱内 5.电压等级（kV):10KV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 个 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | 030411001001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 配管 | | | | | | | | 1.名称:钢管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC150 4.配置形式:埋地 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m | | | | | | | | | 4.2 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | 030414008001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 母线 | | | | | | | | 1.名称:母线调试 2.电压等级(kV):10KV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 段 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 措施项目 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | 2.1001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 脚手架搭拆费用 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| （清-表4） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：设备房电气改造工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段：中法大厦水电分割改造工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第 3 页 共 3 页 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：设备房电气改造工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段：中法大厦水电分割改造工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第 1 页 共 1 页 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | | | | | | | | | | | | | | | | | 项目名称 | | | | | | | | | | | | 计算基础 | | | | | | | | | 费率(%) | | | | | | | | | | | | | | | 金额(元) | | | | | | | | | 调整费率(%) | | | | | | | | | 调整后金额(元) | | | | | | | | | | | | 备注 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.1001 | | | | | | | | | | | | | | | | | 安全文明施工与环境保护基本费 | | | | | | | | | | | | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | | | | | | | | | 5.85 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1.2001 | | | | | | | | | | | | | | | | | 安全文明施工与环境保护费(浮动部分) | | | | | | | | | | | | 安全防护、文明施工基本费 | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1.3001 | | | | | | | | | | | | | | | | | 临时设施费 | | | | | | | | | | | | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | | | | | | | | | 17.75 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1.4001 | | | | | | | | | | | | | | | | | 夜间施工增加费 | | | | | | | | | | | | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | | | | | | | | | 0.76 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1.5001 | | | | | | | | | | | | | | | | | 雨季施工增加费 | | | | | | | | | | | | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | | | | | | | | | 3.06 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1.6001 | | | | | | | | | | | | | | | | | 视频监控费 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **其他项目清单与计价汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：设备房电气改造工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段：中法大厦水电分割改造工程 | | | | | | | | | | | | | 第 1 页 共 1 页 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | | | | | | | | | | | | | | 项目名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 金额（元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 备注 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | 暂列金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 明细详见表-12-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | 暂估价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | | | | | | | | | 材料暂估价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 明细详见表-12-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | | | | | | | | | | | | | | | 专业工程暂估价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 明细详见表-12-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | 计日工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 明细详见表-12-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | 总承包服务费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 明细详见表-12-5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **规费、税金项目计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：设备房电气改造工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段：中法大厦水电分割改造工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第 1 页 共 1 页 | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | | 项目名称 | | | | | | | | 计算基础 | | | | | | | | | | | | | | | | | 计算基数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 计算费率(%) | | | | | | | | | 金额 | | | | | | | | |
| 1 | | | 规费 | | | | | | | | 其中：垃圾处置费+其中：社保费 | | | | | | | | | | | | | | | | | D1 + D2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 1.1 | | | 其中：垃圾处置费 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 1.2 | | | 其中：社保费 | | | | | | | | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)\*0.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | (FBFX\_DERGF+DJCS\_DERGF+FBFX\_DEJSRGF+DJCS\_DEJSRGF)\*0.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 2 | | | 税金 | | | | | | | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 | | | | | | | | | | | | | | | | | A+B+C+D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **单位工程投标报价汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：室外电气改造工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | | | 第 1 页 共 1 页 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | | | | | | | | | | | | | | 汇总内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 金额(元) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 其中：暂估价(元) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一 | | | | | | | | | | | | | | | 分部分项工程费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二 | | | | | | | | | | | | | | | 措施项目费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | 施工单价措施项目费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | 施工总价措施项目费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | | | | | | | | | 其中：安全防护、文明施工费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | | | | | | | | | | | | | | | 其中：临时设施费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | | | | | | | | | | | | | | | 其中：雨季施工增加费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | | | | | | | | | | | | | | | 其中：夜间施工增加费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | | | | | | | | | | | | | | | 其中：视频监控费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三 | | | | | | | | | | | | | | | 其他项目费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | | | | | | | | | | 其中：暂列金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | | | | | | | | | | | | | | | 其中：暂估价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | | | | | | | | | | | | | | | 其中：计日工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4 | | | | | | | | | | | | | | | 其中：总承包服务费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5 | | | | | | | | | | | | | | | 其中：其他项目费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四 | | | | | | | | | | | | | | | 规费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | 其中：垃圾处置费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | 其中：社保费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 五 | | | | | | | | | | | | | | | 税金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 招标控制价合计=一+二+三+四+五 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：室外电气改造工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段：中法大厦水电分割改造工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第 1 页 共 2 页 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | | | | | 项目编码 | | | | | | | | | | | | | | | | | 项目名称 | | | | | | | | | | 项目特征描述 | | | | | | | | | | | | | | | | 计量单位 | | | | | | | | | 工程量 | | | | | | | | | 金额（元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | | | 合价 | | | | | | | | 其中:暂估价 | | | | | | | | | | | |
|
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 整个项目 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | 030408003001 | | | | | | | | | | | | | | | | | 电缆保护管 | | | | | | | | | | 1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC80 4.敷设方式:埋地 | | | | | | | | | | | | | | | | m | | | | | | | | | 21.1 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | 030408003002 | | | | | | | | | | | | | | | | | 电缆保护管 | | | | | | | | | | 1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC150 4.敷设方式:埋地 | | | | | | | | | | | | | | | | m | | | | | | | | | 435.6 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | 030408003003 | | | | | | | | | | | | | | | | | 电缆保护管 | | | | | | | | | | 1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC100 4.敷设方式:埋地 | | | | | | | | | | | | | | | | m | | | | | | | | | 407.8 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | 030408001002 | | | | | | | | | | | | | | | | | 电力电缆 | | | | | | | | | | 1.名称:电缆 2.型号、规格:YJV-4\*95 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管埋地敷设 5.电压等级(kV):1kv | | | | | | | | | | | | | | | | m | | | | | | | | | 407.8 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | 030408001003 | | | | | | | | | | | | | | | | | 电力电缆 | | | | | | | | | | 1.名称:电缆 2.型号、规格:YJV-3\*240+1\*120 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管埋地敷设 5.电压等级(kV):1kv | | | | | | | | | | | | | | | | m | | | | | | | | | 435.6 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | 030408006002 | | | | | | | | | | | | | | | | | 电力电缆头 | | | | | | | | | | 1.名称:电缆终端头 2.规格:120mm2 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:穿管埋地 | | | | | | | | | | | | | | | | 个 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | 030408006003 | | | | | | | | | | | | | | | | | 电力电缆头 | | | | | | | | | | 1.名称:电缆终端头 2.规格:240mm2 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:穿管埋地 | | | | | | | | | | | | | | | | 个 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | 030408006004 | | | | | | | | | | | | | | | | | 电力电缆头 | | | | | | | | | | 1.名称:电缆中间头 2.规格:240mm2 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:穿管埋地 | | | | | | | | | | | | | | | | 个 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | 030408006005 | | | | | | | | | | | | | | | | | 电力电缆头 | | | | | | | | | | 1.名称:电缆中间头 2.规格:120mm2 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:穿管埋地 | | | | | | | | | | | | | | | | 个 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | 030408006006 | | | | | | | | | | | | | | | | | 电力电缆头 | | | | | | | | | | 1.名称:户内热缩式电力电缆终端头 2.规格:95mm2内 3.材质、类型:铜 4.安装部位:配电柜、箱内 | | | | | | | | | | | | | | | | 个 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| （清-表4） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：室外电气改造工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段：中法大厦水电分割改造工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第 2 页 共 2 页 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | | | | | 项目编码 | | | | | | | | | | | | | | | | | 项目名称 | | | | | | | | | | 项目特征描述 | | | | | | | | | | | | | | | | 计量单位 | | | | | | | | | 工程量 | | | | | | | | | 金额（元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | | | 合价 | | | | | | | | 其中:暂估价 | | | | | | | | | | | |
|
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 5.电压等级（kV):10KV | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | 010101003001 | | | | | | | | | | | | | | | | | 电缆沟挖填 | | | | | | | | | | 1.类别:电缆沟挖填土 2.挖土深度:1.5m以内 3.弃土运距:运距自行考虑 | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | | | | | | | 539.78 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | 040103001003 | | | | | | | | | | | | | | | | | 沟槽回填砂 | | | | | | | | | | 1.密实度要求:≥96% 2.填方材料品种:坡砂 3.填方来源、运距:根据现场情况自行确定 | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | | | | | | | 202.42 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | 041001001002 | | | | | | | | | | | | | | | | | 拆除路面 | | | | | | | | | | 1.拆除混凝土路面、底层及基础 2.材质:混凝土 3.厚度:40cm以内 4.石渣运输距离自行考虑 5.人工拆除 | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | | | | | | 674.72 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | 040202011002 | | | | | | | | | | | | | | | | | 碎石底层 | | | | | | | | | | 1.石料规格:级配碎石0.5mm-40mm 2.厚度:20cm 3.压实厚度:≥96% | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | | | | | | 674.72 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | 040203007002 | | | | | | | | | | | | | | | | | 水泥混凝土路面 | | | | | | | | | | 1.混凝土品种:45#抗折混凝土 2.厚度:20cm 3.石料最大粒径:40mm 4.路面刻防滑槽 5.详设计图纸 | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | | | | | | 674.72 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | 040205001001 | | | | | | | | | | | | | | | | | 电力井 | | | | | | | | | | 1.材料品种:砖砌 2.盖板材质:铸铁井盖 3.基础:C15混凝土 4.其他见施工图设计 | | | | | | | | | | | | | | | | 座 | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 措施项目 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | 2.1003 | | | | | | | | | | | | | | | | | 脚手架搭拆费用 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：室外电气改造工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段：中法大厦水电分割改造工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第 1 页 共 1 页 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | | | | | | | 项目编码 | | | | | | | | | | | | 项目名称 | | | | | | | | | | | | 计算基础 | | | | | | | | | | 费率(%) | | | | | | | | | | | 金额(元) | | | | | | | | | | | 调整费率(%) | | | | | | | | | | | | 调整后金额(元) | | | | | | | 备注 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | 1.1003 | | | | | | | | | | | | 安全文明施工与环境保护基本费 | | | | | | | | | | | | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | | | | | | | | | | 5.85 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | 1.2003 | | | | | | | | | | | | 安全文明施工与环境保护费(浮动部分) | | | | | | | | | | | | 安全防护、文明施工基本费 | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | 1.3003 | | | | | | | | | | | | 临时设施费 | | | | | | | | | | | | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | | | | | | | | | | 17.75 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | 1.4003 | | | | | | | | | | | | 夜间施工增加费 | | | | | | | | | | | | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | | | | | | | | | | 0.76 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | 1.5003 | | | | | | | | | | | | 雨季施工增加费 | | | | | | | | | | | | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | | | | | | | | | | 3.06 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | 1.6003 | | | | | | | | | | | | 视频监控费 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **其他项目清单与计价汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：室外电气改造工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段：中法大厦水电分割改造工程 | | | | | | | | | | | | | | | | 第 1 页 共 1 页 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | | | | | | | | | 项目名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 金额（元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 备注 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | 暂列金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 明细详见表-12-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | 暂估价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | | | | 材料暂估价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 明细详见表-12-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | | | | | | | | | | 专业工程暂估价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 明细详见表-12-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | 计日工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 明细详见表-12-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | 总承包服务费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 明细详见表-12-5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **规费、税金项目计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：室外电气改造工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段：中法大厦水电分割改造工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第 1 页 共 1 页 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | | | | 项目名称 | | | | | | | | 计算基础 | | | | | | | | | | | | | 计算基数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 计算费率(%) | | | | | | | 金额 | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | 规费 | | | | | | | | 其中：垃圾处置费+其中：社保费 | | | | | | | | | | | | | D1 + D2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | | 其中：垃圾处置费 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | | | | | 其中：社保费 | | | | | | | | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)\*0.7 | | | | | | | | | | | | | (FBFX\_DERGF+DJCS\_DERGF+FBFX\_DEJSRGF+DJCS\_DEJSRGF)\*0.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | 税金 | | | | | | | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 | | | | | | | | | | | | | A+B+C+D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **单位工程投标报价汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：室外给水改造工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | 第 1 页 共 1 页 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | | | | | | | | | | | 汇总内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 金额(元) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 其中：暂估价(元) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一 | | | | | | | | | | | | 分部分项工程费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二 | | | | | | | | | | | | 措施项目费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | 施工单价措施项目费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | 施工总价措施项目费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | | | | | | 其中：安全防护、文明施工费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | | | | | | | | | | | | 其中：临时设施费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | | | | | | | | | | | | 其中：雨季施工增加费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | | | | | | | | | | | | 其中：夜间施工增加费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | | | | | | | | | | | | 其中：视频监控费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三 | | | | | | | | | | | | 其他项目费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | | | | | | | 其中：暂列金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | | | | | | | | | | | | 其中：暂估价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | | | | | | | | | | | | 其中：计日工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4 | | | | | | | | | | | | 其中：总承包服务费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5 | | | | | | | | | | | | 其中：其他项目费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四 | | | | | | | | | | | | 规费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | 其中：垃圾处置费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | 其中：社保费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 五 | | | | | | | | | | | | 税金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 招标控制价合计=一+二+三+四+五 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：室外给水改造工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段：中法大厦水电分割改造工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第 1 页 共 2 页 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | | | 项目编码 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 项目名称 | | | | | 项目特征描述 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 计量单位 | | | | | | | | | 工程量 | | | | | | | | | 金额（元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 合价 | | | | | 其中:暂估价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | 整个项目 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 031001007001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 复合管 | | | | | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管（PSP）DN100 4.连接形式:电熔连接 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m | | | | | | | | | 105 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | 031001007002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 复合管 | | | | | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管（PSP）DN65 4.连接形式:电熔连接 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m | | | | | | | | | 256 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | 031001007003 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 复合管 | | | | | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管（PSP）DN80 4.连接形式:电熔连接 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m | | | | | | | | | 162 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | 031003003001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 焊接法兰阀门 | | | | | 1.类型:闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN65 1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:平焊 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 个 | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | 031003011001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 法兰 | | | | | 1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:平焊 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 副 | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | 030109001001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 离心式泵 | | | | | 1.名称:生活水泵 2.型号:H=55m ,Q=45m3/h ,7.5W  3.其他详见施工图设计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 台 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | 040504001001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 砌筑井 | | | | | 1.砖砌阀门井 2.其他详见施工图 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 座 | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | 040101002001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 挖沟槽土方 | | | | | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1m内 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | | | | | | | 418.4 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | 040103001001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 回填方 | | | | | 1.密实度要求:≥96% 2.填方材料品种:一、二类土 3.人工回填夯实 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | | | | | | | 212.34 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | 040103001002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 沟槽回填砂 | | | | | 1.密实度要求:≥96% 2.填方材料品种:坡砂 3.填方来源、运距:根据现场情况自行确定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | | | | | | | 41.84 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | 040103002001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 余方弃置 | | | | | 1.废弃料品种:一、二类土运距:运输距离自行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | | | | | | | | 206.06 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （清-表4） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：室外给水改造工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段：中法大厦水电分割改造工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第 2 页 共 2 页 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | | | 项目编码 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 项目名称 | | | | | 项目特征描述 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 计量单位 | | | | | | | | | 工程量 | | | | | | | | | 金额（元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 综合单价 | | | | | | | | | | | 合价 | | | | | 其中:暂估价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | 考虑 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | 041001001001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 拆除路面 | | | | | 1.拆除混凝土路面、底层及基础  2.材质:混凝土  3.厚度:40cm以内  4.石渣运输距离自行考虑  5.人工拆除 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | | | | | | 418.4 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | 040202011001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 碎石底层 | | | | | 1.石料规格:级配碎石0.5mm-40mm  2.厚度:20cm 3.压实厚度:≥96% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | | | | | | 418.4 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | 040203007001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 水泥混凝土路面 | | | | | 1.混凝土品种:45#抗折混凝土 2.厚度:20cm 3.石料最大粒径:40mm 4.路面刻防滑槽 5.详设计图纸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | | | | | | 418.4 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | 措施项目 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | 2.1002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 脚手架搭拆费用 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：室外给水改造工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段：中法大厦水电分割改造工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第 1 页 共 1 页 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | | | | | | 项目编码 | | | | | | | | | | | | 项目名称 | | | | | | | | | | | | | | | 计算基础 | | | | | | | | | | | | | 费率(%) | | | | | | | | | | | | 金额(元) | | | | | | | | | 调整费率(%) | | | | | | | | | | | 调整后金额(元) | | | | | | | | | | | | | 备注 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | 1.1002 | | | | | | | | | | | | 安全文明施工与环境保护基本费 | | | | | | | | | | | | | | | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | | | | | | | | | | | | | 5.85 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | 1.2002 | | | | | | | | | | | | 安全文明施工与环境保护费(浮动部分) | | | | | | | | | | | | | | | 安全防护、文明施工基本费 | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | 1.3002 | | | | | | | | | | | | 临时设施费 | | | | | | | | | | | | | | | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | | | | | | | | | | | | | 17.75 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | 1.4002 | | | | | | | | | | | | 夜间施工增加费 | | | | | | | | | | | | | | | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | | | | | | | | | | | | | 0.76 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | 1.5002 | | | | | | | | | | | | 雨季施工增加费 | | | | | | | | | | | | | | | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | | | | | | | | | | | | | 3.06 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | 1.6002 | | | | | | | | | | | | 视频监控费 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **其他项目清单与计价汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：室外给水改造工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段：中法大厦水电分割改造工程 | | | | | | | | | | | | | 第 1 页 共 1 页 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | | | | | | | | | | | | | | | | 项目名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 金额（元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 备注 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 暂列金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 明细详见表-12-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 暂估价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 材料暂估价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 明细详见表-12-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 专业工程暂估价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 明细详见表-12-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 计日工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 明细详见表-12-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 总承包服务费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 明细详见表-12-5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **规费、税金项目计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：室外给水改造工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段：中法大厦水电分割改造工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第 1 页 共 1 页 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | | | | | | | | 项目名称 | | | | | | | 计算基础 | | | | | | | | | | | | | 计算基数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 计算费率(%) | | | | | | | | | | | 金额 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | 规费 | | | | | | | 其中：垃圾处置费+其中：社保费 | | | | | | | | | | | | | D1 + D2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | | | | 其中：垃圾处置费 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | | | | | | | | | 其中：社保费 | | | | | | | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)\*0.7 | | | | | | | | | | | | | (FBFX\_DERGF+DJCS\_DERGF+FBFX\_DEJSRGF+DJCS\_DEJSRGF)\*0.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | 税金 | | | | | | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 | | | | | | | | | | | | | A+B+C+D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |