|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **品牌规格型号** | **产地/制造厂商** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **总价（元）** |
| **1** | 便携式多参数水质分析仪 | HQ40d | 美国/哈希 | 1 | 套 | 79480 | 79480 |
| **2** | 红外测油仪 | JLBG-126U | 中国/吉林北光 | 1 | 套 | 78900 | 78900 |
| **3** | GPS定位导航仪 | UG905 | 中国/集思宝 | 2 | 套 | 70200 | 140400 |
| **4** | 离子色谱自动进样器 | 863 | 瑞士/瑞士万通 | 1 | 套 | 35000 | 35000 |
| **5** | 原子荧光光度计 | AFS-933 | 中国/吉天 | 1 | 套 | 139300 | 139300 |
| **6** | 台式色度仪 | LICO 620 | 美国/哈希 | 1 | 套 | 360300 | 360300 |
| **7** | 全自动洗瓶机 | UP-DBT-III | 中国/优普杜伯特 | 1 | 套 | 165000 | 165000 |
| **8** | 安装调试费用、质保及人员培训、后续服务 | / | / | 1 | 项 | 0 | 0 |