竞争性谈判文件

项目名称：临高县公安局基层派出所

办案设备改造采购(二次招标)

项目编号：HNHJ2018-11-001

采购人：临高县公安局

二O一八 年十一月

## 目    录

- 谈判邀请书      …………………… 2

第二章   谈判须知          ………………… 5

第三章   用户采购需求书     ………………  7

第四章   开    标           ………………. 14

第五章   谈判办法           ………………. 15

第六章   合同基本内容    …………………… 20

第七章   报价文件格式        ……………… 23

- 谈判邀请书

海南华教设备招标有限公司受临高县公安局委托，对临高县公安局基层派出所办案设备改造采购进行国内竞争性谈判采购，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加竞争性谈判。

一、项目编号：HNHJ2018-11-001

二、招标项目：临高县公安局基层派出所办案设备改造采购（二次招标）

三、资金及来源：70.487万元（财政）

四、招标项目内容：（详见第三章）

五、对投标人要求：

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照副本等相关证明文件复印件、自然人的身份证复印件）；

2、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2018年度的任意一个月的缴纳税凭证和缴纳社会保险凭证复印件或提供承诺函原件）

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明函原件）；

4、本项目不接受进口产品投标。

六、资格审查：

除明确要求在购买谈判文件时需提供的资格证明文件外，本项目投标供应商的资格条件在评审时进行审查。供应商应在响应文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件的必须加盖单位印章。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标或成交资格被取消。

七、谈判文件发售时间、地点：

采购文件自2018年12月3日至2018年12月6日17时（上班时间）在海南华教设备招标有限公司购买。售价：人民币200元/份。（招标文件售后不退, 投标资格不能转让）。

供应商购买采购文件时应出示如下证件（复印件，加盖公章）：

（1）有效法人或其他组织的营业执照副本原件；

（2）法定代表人授权书原件（法人代签字并加盖本单位公章）；

（3）财务状况报告：会计师事务所出具的2017年度财务审计报告（复印件加盖本单位公章）或银行出具的资信证明（三月内有效，如有“复印、涂改无效”等字样，投标人提供复印件无效）加盖本单位公章；

（4）社会保障资金缴纳记录（2018年8、9、10月缴纳社会保险的凭据原件并加盖本单位公章）；

（5）依法缴纳税收的证明材料（2018年8、9、10月缴纳税收的凭据原件并加盖本单位公章 ）；

（6）近3年（本公告发出之日后，查询打印的）“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn ）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）已公布的信用记录查询结果截图原件（加盖本单位公章）；

八、响应谈判文件递交截止时间和谈判时间：2018年12月7日9:00（北京时间）。

谈判响应文件必须在谈判响应文件递交截止时间前送达开标地点。逾期送达或密封和标注不符合采购文件规定的谈判文件恕不接受。本次采购不接受邮寄的谈判响应文件。

九、谈判地点：

海口市蓝天路31号南航部队小区二栋一单元501室楼。

联 系 人：韩先生

联系电话：0898-66528421；13807578839； 传真：0898-66552458

十、采购人联系方式：

采购单位：临高县公安局

联系人：王先生  电话：28278018

十一、本投标邀请在海南政府采购网（http：//www.hainan.gov.cn）上以公告形式发布。

十二、谈判保证金

1、金 额：10000.00元 2、交款方式：银行转账 收款单位：海南华教设备招标有限公司 开 户 行：中国银行海口市美舍河支行 银行账号：265005027380； 3、谈判保证金必须在投标截止日前转到海南华教设备招标有限公司帐户（以银行实际下账或收据时间为准）。

第二章  谈判须知

1、参加谈判的供应商必须要全面理解采购人的采购意图和对项目的期望要求，必须要了解货物的具体技术和本项目在时间上的供货要求，在此基础上进行本项目的招标工作。

2、本项目根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，并经财政部门报备同意，本次项目采购采用竞争性谈判的方式进行。

3、所需的货物的基本情况、项目内容和规格、技术参数等要求在“采购需求书”中作了详细的说明，参加谈判的公司要做好谈判的准备工作，要根据本谈判文件的要求编制谈判响应文件。

4、参加谈判的公司应充分了解货物的各种情况，以便更好地参与谈判。

5、参加谈判的供应商在了解谈判文件后，如发现谈判文件的内容、要求与实际不相符，或有不明确的地方，可以在谈判前以书面形式提供给采购人，否则视为完全认可本谈判文件。

6、在提交谈判文件截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对谈判文件进行修改，并通知所有参加谈判的供应商。

7、报价文件要响应谈判文件内容。

8、谈判报价要求。人民币报价，总报价内包含相关的费用：采购代理费、货物费、运输费等保修、利润、风险金及国家规定的各项税费等。第一次总报价处用金额用黑色钢笔或签字笔填写。如有遗漏，将被视为无效投标。谈判最终确定的价格在合同执行过程中固定不变，不得以任何理由予以变更。

9、供应商应承担所有与准备和参加谈判有关的费用。

10、供应商要提供报价文件一式四份（正本1份，副本3份）。电子文档1份。

### 11.、报价文件的密封和标注

11.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明项目名称及分包号（如有分包）招标项目编号、投标人名称、地址、联系人、联系电话、日期。

11.2投标报价文件正副本（均须胶装）、开标一览表（含法定代表人或其授权代表身份证复印件、法定代表人授权委托书）、电子文档应分别封装于四个密封袋内。

11.3 未按以上要求进行标注和密封的投标文件将不接收。

### 12．投标文件的递交

12.1 投标人应在采购文件规定的投标截止时间前，将报价文件按投标须知第11条规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的报价文件将被拒绝。

12.2 投标人在递交报价文件时，应另准备投标保证金交纳凭证复印件一份同时递交。未按此要求提供投标保证金交纳凭证复印件的报价文件将不接收。

13、参加谈判的供应商在谈判时，要派出熟悉本项目情况的项目负责人和对报价有决策权的代表参加，谈判代表要有法人代表的授权。

14、谈判时，除了本招标文件中所列的要求和标准外，采购方有权根据项目的实际情况提出质量标准、验收方式、付款方式、履约保证、价格等方面的要求，并就这些内容进行谈判，与所有供应商都在同一标准和同一条件下进行谈判。

15、在谈判中，采购人可能会要求供应商就其中的一些服务条款和内容作出调整并作出书面的承诺。谈判小组会根据供应商的承诺情况作出供应商是否符合采购要求的评审意见。

16、供应商要如实提供各种资料和证明文件，否则会被认为是弄虚作假而被取消谈判资格。

17、采购方将依法组成谈判小组，谈判工作由谈判小组独立负责。

18、谈判小组可根据需要分别与供应商代表进行谈判，谈判次序按签到次序安排。

19、供应商在谈判时由项目负责人向谈判小组阐述对项目的理解情况和实施方案，并对谈判小组提出的问题进行解答，必要时要书面解答。

20、供应商不得将本项目转包给其他人。

21、谈判中的所有的谈判内容都必须保密。

22、谈判小组将根据谈判情况，按符合本次采购要求且报价最低的原则确定成交供应商。

23、本次采购的项目应提供按用户需求的免费保修服务。

24、响应用户采购需求书中采购货物清单、规格、参数等要求。

25、供应商应在谈判截止时间前向招标代理机构支付投标保证金。

26、交货时间：签订采购合同起 30天内。

27、质量要求、验收标准：达到招标文件要求。

28、谈判响应文件的正/副本应打印（除证件、资料和另有规定之外），并由投标人的法定代表人或其授权代表在需要签名处签字和盖其印章；响应文件应按照谈判文件规定要求密封递交；响应文件的编制应符合谈判文件规定的内容、式样、顺序要求。未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的响应文件在评审检查时按照无效投标处理。

29、谈判保证金为：10000.00元。

30、合同基本内容属本项目谈判文件的组成。

31、投标产品属小微企业（监狱企业视同小微企业）产品，价格给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标（实际中标价是原报价）。

32、所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*98%；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

33、所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*99%；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

34、 供应商提交的响应文件将被妥善保存，但不退还。

35、本项目的投标有效期为：开标之日起60天。投标有效期短于此规定期限的投标，视为无效投标。

36、供应商认为其报价未获公平评审或采购过程和成交结果使自己合法权益受到损害，应在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内向海南华教设备招标有限公司提出质疑，联系人：韩少敏，电话：66552458。投诉接受单位：临高县财政局，地址：临高县临城镇。

- 用户采购需求书

一、采购清单要求

| 序号 | 名称 | 规格和配置技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五层档案柜 | 规格：W860*D380*H2100mm 1、基材：钢板选用优质一级冷扎钢板，板厚≥0.7mm，符合JISG3313SECC标准；2、表面装饰：表面环氧树脂，经酸洗、磷化、环保静电粉末喷涂，耐磨耐锈，防静电。颜色持久，侵泡式磷化处理，粉末通过ISO14001环境体系认证的环氧树脂粉末； 3、产品结构：每门配独立铝合金拉手，锁具采用优质锁,五金件采用优质五金件； 4、焊接：采用二氧化碳保护焊，无砂眼、折角处圆滑、无毛刺，各结合部连接合理。 | 139 | 个 |  |
| 2 | 防磁柜 | 规格：W520*D570*H1700 重要的磁介质档案资料如：磁盘、磁带、缩微片、胶卷、录音带、录像带及CD/VCD，U盘，可移动磁盘等，抵御来自外界的磁场、湿气和灰尘的入侵，可真正有效防止资料褪磁、霉变、锈蚀和质变。容积：300L,抽屉数量：8斗 | 13 | 台 |  |
| 3 | 空气净化器 | 机身尺寸：650×340×250mm 净重：8.8kg ·直流电机、日本eureks优乐康斯/美国安费诺传感器 ·额定电压：220V/50Hz CADR颗粒物：171m³/h ·最大风量：240m³/ h ·CADR甲醛：90m³/h ·能效等级：高效级 ·CCM级别：P4 ·电源线长：1.8m ·PM2.5去除率：99.9% ·病菌净化率：99.95% ·颗粒物净化率：99. ·甲醛净化率：95.9% ·六重过滤：①预过滤②活性炭过滤③甲醛过滤④HEPA高效过滤网⑤紫外线杀菌⑥负离子净化 | 13 | 台 |  |
| 4 | 吸尘器 | 产品类别：立式吸尘器 气流：53升/ 控制方式：手持式 其他功能：吸尘吸水 额定电压：220V/50Hz 额定功率：1600W 产品尺寸：7800*4800*4800mm 产品重量：13kg 电源线长：7m | 13 | 台 |  |
| 5 | 消毒柜 | 容积：300L 电源：220V-50Hz 净重：55Kg ， 机身尺寸：1350mm×550mm×500mm，档案文件图书消毒柜是一种用于档案文件，图书资料灭菌的专用设备。它采用微电脑自动控制技术，能杀灭沾染在档案文件，图书资料的大肠杆菌，金黄色葡萄球菌，霉菌及各种害虫，用户根据档案图书等受污染程度，可选择不同的控制时间，进行灭菌杀虫，本产品具有杀虫，消毒效率高，无死角，无污染，寿命长等特点，适用于档案，图书，文件等不可高温消毒的物品的表面消毒。 ●柜体表面采用防静电喷塑处理，安全，美观。 ●臭氧组件采用集成模块臭氧发生，使用寿命超过8000小时。 ●微电脑控制，一键式启动，自动消毒，使用简单。 ●消毒灭菌无死角，消毒效率高，浓度稳定在满足消毒要求的最小浓度内。分解期后，无二次污染。 | 13 | 台 |  |
| 6 | 温湿度记录仪 | 尺寸：220×220mm温度：-20～40℃ 湿度：0～100％RH 温度误差≤±1.5℃湿度误差≤±7%~9% 温度、湿度、万年历、时钟、星期、舒适度同屏显示 夜光、闹钟、℃/℉切换、12/24小时制时钟、最高最低温湿度记忆功能一机兼备 原装进口高性能温度、湿度传感器，测量极精准 取样时间5秒，灵敏度和节能性兼顾 | 13 | 台 |  |
| 7 | 除湿机 | 除湿量:18升/日 电源:220V/50Hz 输入功率:245W 水箱容积:2.5L 压缩机:往复式 体积：330×300×520mm 重量:12Kg ●塑刚设计，美观大方，实用 ●上吹式出风口 ●湿度数码控制，自动化霜 ●底部装有万向轮，移动自如 ●湿度控制器，可随意调较湿度由36%至90% ●特设活动隔尘网，方便清洗及可重复使用造型设计 ●水满自动停机 | 13 | 台 |  |
| 8 | 空调（壁挂式） | 变频/定频：定频 能效比：3.28 能效等级：3级 冷暖类型：单冷 匹数：1.5匹 适用面积(m2)：16－24 额定制冷量(W)：3500 额定制冷功率(W)：1068 内机质量(kg)：10 外机质量(kg)：33 内机噪音dB(A)(静音档-高档)：28.5－37 外机噪音dB(A)：≤50 循环风量(m3/h)：630 电源规格(PH-V-Hz)：1-220-50 内机尺寸(宽*高*深)：844*300*183 外机尺寸(宽*高*深)：848*596*320 | 13 | 台 |  |
| 9 | 窗帘 | 布：852-4 双层素遮光布 材料：真丝棉遮光布每米760克 遮光80％以上 工艺：工字叠做法，含杆、轨道（根据各派出所现场尺寸制作。） | 76.4 | ㎡ |  |
| 10 | 不锈钢防盗门 | 1.0mm304不锈钢（根据各派出所现场尺寸制作。） 1、饰面层颜色：表面采用深灰亚光喷塑。 2、安装及外观要求：各连接处的连接及零部件安装应牢固、可靠，不得有松动现象；表面应平整、光滑，不应有毛刺、裂纹、压坑及明显的凹凸、孔洞等缺陷；表面漆层应厚度均匀，不应明显的堆漆、漏漆等缺陷。 带有门槛防水作用 | 8 | 扇 |  |
| 11 | 不锈钢防盗网 | 0.8mm304不锈钢 根据现场勘察设计安装。 | 32.3 | ㎡ |  |
| 12 | 灭火器 | 2KG干粉 使用方式: 手持式 灭火剂类型: 干粉 普通干粉灭火剂主要由活性灭火组分、疏水成分、惰性填料组成，疏水成分主要有硅油和疏水白炭黑，惰性填料种类繁多，主要起防振实、结块，改善干粉运动性能，催化干粉硅油聚合以及改善与泡沫灭火剂的共容等作用。这类普通干粉灭火剂目前在国内外已经获得很普遍应用。 | 26 | 个 |  |
| 13 | 烟感报警器 | （每套4个） 工作电压：总线24V 报警电流：≤1.8mA 报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮 使用环境：温度：-10℃～+50℃、相对湿度≤95%，不结露，外形尺寸：直径：100mm，高：58mm(带底座) 采用独立电源开关，导线全部采用铜芯导线。 | 3 | 套 |  |
| 14 | 档案室改造 | 地砖26㎡、墙面120㎡（含地砖、涂料、河沙、水泥、人工、旧墙面地面清理等费用） | 1 | 套 |  |
| 15 | 书车 | 规格;W750*D360*H900 材料采用1.0优质冷轧钢板 | 13 | 辆 |  |

二、商务要求

1、报价人所投货物应是原厂原装产品，并符合下列要求：

（1）产品的出厂标准符合招标文件要求；

（2）投标货物必须是在行业用途广泛的货物。

2、 交货期：合同签定后30天内交付使用。

3、 交货地点：由采购人指定。

4、付款条件：所有货物到位完毕，经对项目整体验收合格后的十个工作日内支付合同金额的100%。

5、要求现场勘查

勘查报到时间：2018年12月6日08:30-9:00

勘查报到地点： 临高县临城镇

联系人：王先生    电话：0898-28278018

提供现场勘查确认函（格式见下）

现场勘查确认函（格式） 项目名称：临高县公安局基层派出所办案设备改造采购(二次招标) 编号：HNHJ2018-11-001 我方（投标人： ）于 2018 年 月 日仔细勘察了临高县公安局基层派出所办案设备改造的现场情况，我方承诺对临高县公安局基层派出所办案设备改造的情况己完全了解，并对得出的相关结论自行负责。 投标人勘察负责人代表签字： 采购人：临高县公安局（盖章） 投标人联系电话： 日期：2018 年 月 日

6、★根据现场勘查实际，提供《临高县公安局基层派出所办案设备改造采购现场勘查确认函》原件。

7、★根据项目需求和现场勘查实际，撰写并提供《临高县公安局基层派出所办案设备改造采购实施方案》原件。

8、★根据项目需求和现场勘查实际，撰写并提供所投货物各基层派出所详细货物数量表，数量合计与所投数量一致，且数量表须经采购人签字确认。

9、★投标人须同意付款条件：所有货物到位完毕，经对项目整体验收合格后的七个工作日内，支付合同金额的60%。验收合格之日起6个月后的七个工作日内，支付余下的的40%货物。同时同意本项目保质保修期为项目验收合格之日起2年，保修期内，每年提供两次免费保修服务。对此要求，报价人须提交确认承诺书。

- 开 标

一、谈判开标会议由海南华教设备招标有限公司人员主持。参加谈判开标会议人员：采购人、投标人和有关方面代表参加。

二、参加谈判开标会议人员应当严格遵守保密原则，不得透露与谈判开标有关的供应商的一切技术资料、价格或其他信息

三、投标人递交响应文件截止时间为：2018年12月7日8：30至9：00时。逾时递交无效。

四、2018年12月7日9：00时由会议主持人宣布谈判会议开始，会议主持人宣布开标纪律，要求到会人员关闭对外通讯工具，禁止对外通讯，并宣布参加谈判的投标人名单。

五、开标时，由投标人或者其推选的代表检查响应文件的密封情况。经确认无误后，由海南华教设备招标有限公司工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。

六、 开标（唱标）后由各投标人代表签名确认其报价。

七、开标过程由海南华教设备招标有限公司指定专人负责记录，并存档备查。

第五章  谈判办法

一、依法成立谈判小组

谈判小组共3人组成，其中评审专家成员2人，采购人代表1人。

二、谈判小组职责

谈判小组应当遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》，根据 财库〔2016〕198号《政府采购评审专家管理办法》，严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

三、评标工作程序

(一)投标文件初审（初审分为资格性审查和符合性审查）。

1、资格性审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格（见附表1：资格性检查表）。

2、符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出响应（见附表1：符合性检查表）。

附表1：   资格性审查表

| 审查项目 | 评议内容 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 | 投标人4 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相关资格证明文件 | 是否有企业营业执照、税务登记证、组织代码证（副本复印件） |  |  |  |  |  |
| 投标文件 | 正本和副本数量是否符合采购文件要求 |  |  |  |  |  |
| 投标保证金 | 是否按时按量交报价保证金 |  |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |

注：

1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写：“合格”；只要其中有一项×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委签名：

日    期：

附表2：              符 合 性 审 查 表

| 投标人 | 响 应 条 件 | 结论 |
| --- | --- | --- |
|  | 是否提交投标函、开标一览表、投标报价明细表、技术要求响应表 | 是否符合投标文件的式样、内容和签署要求且无缺漏 | 是否符合投标报价范围 | 是否满足交付期、保质期、投标有效期、★号标注要求 | 是否有售后服务承诺书 | 其他 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写：“合格”；只要其中有一项×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委签名：

日    期：

（二）澄清有关问题

对谈判文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式（由谈判小组签名）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出谈判文件的范围或者改变谈判文件的实质性内容。（见附表3）

附表3：                澄清、说明、补正事项

| 序号 | 投标人 | 谈判文件中需要澄清的 | 对投标文件中含义不明确的 | 对同类问题表述不一致 | 明显文字和计算错误的 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

注：

1、谈判小组可以书面要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者纠正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3、投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会认定其为不合格投标人。

（三）成交方式：

1、谈判小组对经初步评审合格的投标报价文件从技术部分和商务部分等作进一步根据供应商的报价，响应内容及谈判的情况，要求各初审合格投标供应商分别进行不超过三轮报价（见附件4：投 标 报 价表），并给予每个正在参加谈判的供应商相同的机会。

2、最后一轮谈判结束后，参加谈判的供应商应当对谈判的承诺和最后报价以书面形式确认，并由法定代表人或其授权人签署。

3、推荐成交候选供应商。供应商最后一轮谈判的报价及承诺作为谈判小组向采购人推荐成交候选供应商的依据（见附件5：成交供应商推荐表）

谈判小组根据第三章《用户采购需求书》，在符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则按顺序排列推荐成交候选供应商。在推荐确定成交候选供应商之前，谈判小组认为，排在前面的成交候选供应商的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以说明，并提交相关证明材料。

附件4：

# 投 标 报 价 表（第2/3轮）

| 项目名称 | 临高县公安局基层派出所办案设备改造采购 |
| --- | --- |
| 投标报价 总计 | 人民币：小写： 元 大写： 元 |
| 交付时间 | 供货完成时间：签订采购合同起 天内 |

投标人：（盖章）

投标人代表签名：

日期：

注：

1、所有设备设施服务等用人民币元报价。

2、投标人将此表打印2至3份，盖上投标人公章后，自带到谈判现场，留在填写第2/3轮用。

附表5：                   成交供应商候选人名单

| 排序 | 中标候选人 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 第一名 |  |  |
| 第二名 |  |  |
| 第三名 |  |  |
| 谈判小组专家签名 |  |

（四）签订合同

1、采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将竞争性谈判文件随成交结果同时公告。

2、成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

3、采购代理机构对未成交的报价人不作未成交原因的解释。

4、成交通知书是合同的组成部分。

5、 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

9.2成交供应商不与采购人签订采购合同的，采购人可单方面取消其成交资格，依实际情况追究责任。

9.3谈判文件、成交供应商的投标响应文件及评标过程中有关澄清文件均作为

第六章 合同基本内容

甲方:

乙方:

甲乙双方根据2018年    月    日（采购项目：临高县公安局基层派出所办案设备改造采购，项目编号：HNHJ2018-11-001）采购结果及竞争性谈判文件的要求,经协商一致,达成如下货物购销合同:

一、货物及其数量、金额等

| 序号 | 采购货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 免费 质保期 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额：人民币（大写） ￥： |
| 甲方 | 联系人： 固定电话： |
| 乙方 | 联系人： 固定电话： |

二、交货地点：

三、付款方式：

1、合同签订，甲方报采购订单经财政审批下达后10个工作日内支付合同总金额的100%。

2、项目质保期（一年）内，如发生质量问题乙方负责更换或维修义务；

四、质量保证：

乙方提供的产品不符合质量要求致使产品未达到甲方要求的使用性能，甲方可拒收产品；甲方拒收产品，标的物毁损、丢失及产生一切费用的风险由乙方承担；

乙方应保证所供产品是全新、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证其产品在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

乙方所出售标的物的质量标准按照国家标准或行业标准或企业标准确定。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

保修期：自验收合格交货之日起1年。

五、违约责任：

乙方逾期交货的，每逾期一日，按照本合同金额的千分之一向甲方支付违约金。逾期二十日的，甲方有权解除合同，乙方应退还已收合同价款，并向甲方支付合同金额30%的违约金。

乙方交付货物不符合约定要求的，应当补足或者采取其他补救措施，并承担因此产生的全部费用。因此导致逾期交付的，应当承担逾期交付的违约责任。

乙方在质保期内不履行保修义务或者履行义务不符合约定的，甲方有权委托他人维修，乙方除承担维修费用外，应向甲方支付维修费用15%违约金。

六、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商处理，协商不成的双方同意按如下   处理：

1、向海南仲裁委员会申请仲裁。

2、向采购人所在地人民法院起诉。

七、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

八、 合同鉴证：采购代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与询价文件、响应文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

九、组成本合同的文件包括：

（一）合同通用条款和专用条款；

（二）乙方的报价一览表及报价明细表；

（三）成交通知书；

（四）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，以更有利于甲方的为准。

十、其它约定

十一、合同备案

本合同一式五份，中文书写。甲方两份，乙方、招标人各执一份，另外一份由招标人报政府采购管理部门备案。

甲方：                    （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二〇一七年   月    日

乙方：                        （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二〇一七年   月    日

户名：

开户银行：

账号：

本项目经海南华教设备招标有限公司依政府采购程序组织竞争性谈判，合同主要条款内容与谈判文件的内容一致。

政府采购代理机构：海南华教设备招标有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）：

日期：     年   月   日

第七章  报价文件格式

## 一、投 标 函

海南华教设备招标有限公司：

我方全面研究了项目编号：       招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权           （姓名、职务）代表我方（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按招标文件规定各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价为：人民币     元

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后     日内完成项目的安装、调试，并交付采购人验收、使用。

3、我方同意按照招标文件的要求，向贵单位交纳人民币     元（大写：        ）的投标保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金：

（1）如果在我方投标有效期内撤回投标；

（2）我方提供了虚假响应招标文件的投标文件；

（3）在投标过程中有违规违纪行为；

（4）我方在投标有效期内收到中标通知书后，由于我方原因未能按照招标文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

4、我方为本项目提交的投标文件正本1份，副本   份，用于开标唱标的“开标一览表”一份。

5、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

7、其他（投标人可根据采购文件要求需要标明的项目内容）

投标单位：

法定代表人或授权代表：

日    期：

## 二、法定代表人资格证明书

致：海南华教设备招标有限公司：

现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：

单位：      （盖章）

营业执照号码：

主营（产）：

说明   1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。 (为避免废标，请供应商务必提供本附件)

日    期：2018年  月  日

## 三、法定代表人授权书

海南华教设备招标有限公司：

本授权声明：          （投标人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权            （被授权人姓名、职务）为我方项目编号：        投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人：

授权代表：

投标单位：

日    期：

附：法定代表人、被授权人身份证复印件

## 四、报价一览表

| 项目名称 | 临高县公安局基层派出所办案设备改造采购 |
| --- | --- |
| 投标报价合计金额 | （小写） （大写） |
| 交付时间 | 供货安装调试完成时间：签订采购合同之日起 天内 |

投标单位：

法定代表人或授权代表：

日    期：

注：

1、投标报价总计包括货物、安装调试、集成及相关服务、人员培训等所有费用；

2、开标一览表格式不得自行改动

## 五、分项报价明细表

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 主要货物品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计金额：人民币 元 |

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标单位：

法定代表人或授权代表：

日    期：

## 六、商务偏离表

| 序号 | 内容 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，

投标文件中商务响应与招标文件要求完全一致的，可不用在此表中列出。

2．供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标单位：

法定代表人或授权代表：

日    期：

## 七、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 备注 |  |

投标单位：

法定代表人或授权代表：

日    期：

## 八、投标人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 完成项目质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；

投标单位：

法定代表人或授权代表：

日    期：

## 九、规格、技术指标响应偏离表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件无效，该投标人列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 成果项目 | 招标文件技术参数/功能描述 | 投标人技术参数/功能描述 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、投标人在“投标人技术参数/功能描述” 中填写所投设备/项目的详细技术参数或功能描述情况。

3、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

4、“页码索引”指“投标人技术参数/功能描述”所对应的证明材料在投标人投标文件中的页码。

投标人名称：

法定代表人或授权代表：

日  期:

九、所需的证件

提供以下资格证明文件：

（1）、法人营业执照（副本复印件）；

（2）、投标人法定代表人授权书；

（3）、采购文件要求的有关其它文件。

以上要求投标人提供的资格证明文件复印件必须加盖投标人印章，提供原件备查。

# Text boxes

法定代表人身份证复印件