海南省政府采购文件

采购方式：竞争性谈判

项目编号：HXY2018-347

项目名称：脊柱（外四科）外科建设医疗设备及器械

采购单位：临高县人民医院

海南和信源招标代理有限公司编制

2018年12月

目      录

第一部分  谈判邀请函	1

第二部分  供应商须知	3

（一）总则	3

（二）谈判文件	4

（三）响应文件编制和数量	5

（四）响应文件的递交	7

（五）谈判	8

（六）谈判程序	8

（七）确定成交供应商	12

（八）合同	12

第三部分  合同条款及格式	14第四部分  响应文件内容及格式	19

第五部分  用户需求书	28

- 第一部分  谈判邀请函

- 受临高县人民医院（以下简称“采购人”）的委托，海南和信源招标代理有限公司（以下简称“代理机构”）拟对脊柱（外四科）外科建设医疗设备及器械（项目编号：HXY2018-347）所需的货物及服务进行竞争性谈判采购工作，现邀请国内合格的供应商或制造商参加密封响应，有关事项如下：

一、项目编号：HXY2018-347

二、采购项目的名称、预算、用途、数量及简要技术要求或性质：

1、项目名称：脊柱（外四科）外科建设医疗设备及器械

2、项目预算：￥1892584.00（超出采购预算金额的报价按无效响应处理）

3、用途：工作需要

4、数量：一批

5、简要技术要求或采购性质：详见《用户需求书》

三、供应商资格要求：（供应商必须具备以下条件并提交相关证明资料）

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人。（需提供营业执照副本)；

2、属于医疗器械须具有医疗器械生产（或经营）许可证。

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供2018年任意1个月的税收、社保记录凭证并加盖公章）；

4、本项目不接受被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、未被列入异常经营名单的投标人（提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，打印网站查询结果，并加盖公章）。

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（需提供投标人书面声明）；

6、购买本项目招标文件并按时提交投标保证金；

7、本项目不接受联合体投标。

四、谈判文件的获取：

1、谈判文件发售时间：2018年12月13日至2018年12月17日（上午08:30－11:30，下午14:30－17:00，北京时间），节假日除外；

2、地点：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号1101室；

3、售价：人民币200元/份（文件售后概不退）；

4、购买谈判文件时须提供（复印件加盖公章，原件现场查验）：

（1）营业执照副本、医疗器械生产（或经营）许可证、刻章许可证或证明；

（2）法人代表授权委托书原件及法人代表身份证复印件、授权代表须提供现公司近一个月的社保证明材料及身份证复印件；

（3）供应商资格要求的相关资质证明材料。

五、响应文件递交截止时间、开标时间及地点：

1、响应文件递交时间：2018年12月18日9:00（北京时间），逾期或不符合规定的响应文件恕不接收；

2、开启时间：2018年12月 18日9:00（北京时间）；

3、开启地点：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号1101室。

4、公告发布媒介：中国政府采购网、中国海南政府采购网

六、联系方式

采购人：临高县人民医院

地 址：临高县人民医院

电 话：0898-28280618

联系人：陈先生

代理机构：海南和信源招标代理有限公司

地 址：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号1101室

邮 编：570310

电 话：0898-65328224   传 真：0898-65328214

联系人：周女士

第二部分  供应商须知

（一）总则

1、适用范围

- 本谈判文件仅适用于本次谈判邀请中所叙述的项目。

2、有关定义及相应职责

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是临高县人民医院。

2.2 “采购代理机构”系指受采购人的委托依法办理招标事宜的机构。本次招标的采购代理机构是海南和信源招标代理有限公司。

2.3 “供应商”系指实名购买谈判文件拟参加谈判和拟向采购人提供货物及相应服务的供应商。其职责如下：

2.3.1 对谈判文件错、漏之处提出澄清、说明要求或质疑；

2.3.2 按要求缴纳谈判保证金；

2.3.3 按要求编制响应文件；

2.3.4 派供应商代表递交响应文件，参加响应文件开启活动，对谈判小组就响应文件提出的问题进行澄清；“供应商代表”系指在谈判过程中代表供应商单位处理谈判事宜的人员，包括供应商单位法定代表人或负责人及取得授权的供应商单位人员；

2.3.5 配合相关职能部门就竞争性谈判采购项目的质疑、投诉和举报的处理工作；

2.3.6 与采购人签订采购合同，按照合同规定向采购人提供货物或服务；

2.3.7 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反该规定的，相关投标均无效，由此产生的一切后果均由相关投标人承担。

2.3.8除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.3.9供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、或存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况的供应商不得参与谈判响应。

2.3.7 政府采购法律法规所规定的其他职责。

2.4 合格的供应商

2.4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2.4.2 符合谈判文件规定的资质要求，有能力提供满足谈判要求的相关货物及服务的法人实体。

2.4.3供应商应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

2.5 “成交供应商”系指经谈判小组按照谈判文件确定的评审标准和方法，对响应文件进行评审，推荐合格的成交候选人，采购人根据谈判小组提出的书面评审报告和推荐的成交候选人确定成交供应商。

3、合格的货物和服务

3.1 “货物”系指供应商制造或组织符合谈判文件要求的货物等。所投货物必须是合法生产的合格货物，并能够按照货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

3.2 “服务”系指除货物以外的其他政府采购对象，其中包括：卖方须承担的运输、安装、技术支持与升级、培训、验收以及其它类似附加服务的义务。

4、本谈判文件由采购人及采购代理机构负责解释。

5、谈判费用

5.1 供应商应承担所有与准备和参加谈判响应有关的费用。不论结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

5.2 采购代理机构按国家相关部门规定的标准向成交供应商收取代理服务费。中成交供应商须在成交公告之日起至领取《成交通知书》前向采购代理机构支付代理服务费，逾期未付，每日按代理费的百分之五收取违约金，且采购代理机构有权拒绝向成交供应商发放 《成交通知书》、在成交合同上拒签或盖章，因此造成的法律责任均由成交供应商承担。

（二）谈判文件

6、谈判文件的构成

6.1 谈判文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

第一部分  谈判邀请函

第二部分  供应商须知

第三部分  用户需求书

第四部分  合同条款及格式

第五部分  响应文件格式

6.2供应商须认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其响应被拒绝或无效响应等风险均由供应商承担。

7、谈判文件的澄清

供应商在收到谈判文件后，若有疑问需要澄清，应于递交响应文件截止时间前（逾期不受理）以书面形式向代理机构提出，采购代理机构将以书面形式进行答复，同时采购代理机构有权将答复内容分发给所有购买了本谈判文件的供应商。否则视为完全接受谈判文件所有条款及规定。

8、谈判文件的修改

8.l 在递交响应文件截止时间前1天，采购代理机构和采购人可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对谈判文件进行修改。

8.2 谈判文件的修改是谈判文件的组成部分，采购代理机构将以书面或网上公告的形式通知所有购买本谈判文件的潜在供应商，并对潜在供应商具有约束力。潜在供应商在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购代理机构和采购人确认。

8.3为使供应商准备谈判时有充分的时间对谈判文件修改部分进行研究，采购代理机构应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，以书面或网上公告的形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

- 8.4 本谈判文件的解释权属于采购代理机构和采购人。

- （三）响应文件的编制和数量

9、响应的语言及度量衡

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构和采购人就有关询价响应的所有来往函电均应使用中文。

9.2供应商提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以翻译本为准。

9.3 除在采购文件第四章中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

9.4 “年、月、日”除非特别说明，均指公历的年、月、日。

9.5 “工作日”指中国法定节假日以外的公历日。

9.6 “元”指人民币元，除非上下文另有所指；货币均指人民币，除非另有特别说明。

10、响应文件的构成

供应商编制的响应文件应以本谈判文件第四部分为准。

11、响应文件编制

11.1 供应商对谈判文件中多个包进行响应的，其响应文件的编制应按各个包的要求分别装订和封装

11.2 供应商应完整地填写谈判文件中提供的《响应承诺函》、《报价一览表》等谈判文件中规定的所有内容。

11.3 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，须接受并配合采购代理机构对其提供的任何资料进行审查和核实。

11.4 如果响应文件填报的内容不详，或没有提供谈判文件中所要求的全部资料及数据，使谈判小组无法正常评审的，由此产生的结果由供应商承担。

11.5 响应文件外形尺寸应统一为A4纸规格，文件所使用的印章必须为企业公章，且与供应商名称完全一致，不能以其它业务章或附属机构印章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署。

11.6 响应文件自制部分必须打印，每页须按顺序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落（注：如胶装）。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由供应商自行承担。

11.7 任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商授权代表在旁边签字或盖章后方可有效。

12、谈判报价

12.1 本项目的采购预算金额为￥1892584.00。

12.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

12.3 供应商应按报价一览表的要求报价，不接受有选择的报价。

12.4 成交候选供应商的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的成交候选供应商。

13、备选方案

本次谈判只允许供应商有一个响应方案，否则，其响应文件无效。

14、谈判保证金

14.1 谈判保证金是参加本项目谈判的必要条件，保证金金额为￥10000.00。

14.2 谈判保证金应在递交响应文件截止时间2018年 12 月 18  日  9 ：00前划入或存入采购代理机构指定的账户并注明汇款单位。如供应商谈判保证金未按要求到账的，视为无效响应并不接收响应文件。

- 开户名称：海南和信源招标代理有限公司

银行账号： 4600 1002 3360 5300 9677

- 开户银行： 中国建设银行海口金盘支行

14.3 谈判保证金的退还

14.3.l 成交供应商的谈判保证金在其与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。

14.3.2 未成交的供应商谈判保证金将在采购代理机构发出成交通知书后5个工作日内无息退还。

14.4 发生下列情况之一者，谈判保证金将不予退还：

（1）供应商在报价有效期内撤回其响应文件的；

（2）供应商不按本章规定签订合同的；

（3）供应商提供虚假材料谋取成交、成交的；

（4）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、采购代理机构、谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益的。

（6）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（7）逾期未支付招标代理服务费的。

15、响应文件的有效期

15.1 响应文件应自开标之日起60个日历日内保持有效。响应有效期不足的报价，将被视为无效响应。

15.2 特殊情况下，在原响应有效期截止之前，采购代理机构和采购人可要求供应商延长响应有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购代理机构和采购人的这种要求，但其响应文件在原响应有效期满后将不再有效。同意延长响应有效期的供应商将不会被要求和允许修正其响应。

16、响应文件的数量和签署

16.1 响应文件纸质版一式三份（正本一份，副本二份），固定装订（注：如胶装）。报价一览表一份，独立信封密封,信封外注明“报价一览表”。提供电子word文档1份，并将U盘或光盘（标明公司名称）密封在“报价一览表”中，电子介质的投标文件与纸质投标文件具有同等的法律效力。

16.2 响应文件须按谈判文件的要求执行，每份响应文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以“正本”为准。

16.3 响应文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。响应文件的正本须经法定代表人或授权代表逐页签署和加盖投标人公章，否则做无效投标处理。

- （四）响应文件的递交

17、响应文件的密封及标记

17.l 供应商应将响应文件正本和所有副本分别密封在两个投标专用袋（箱）中（正本一份共一袋，副本二份共一袋）及报价一览表（独立信封另密封一份），并在投标专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”、“报价一览表”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南和信源招标代理有限公司

项目名称：脊柱（外四科）外科建设医疗设备及器械

项目编号：HXY2018-347

注明：“请勿在递交响应文件截止时间之前启封”

供应商名称、联系人姓名和电话

17.2 响应文件未按上述规定书写标记和密封者，采购代理机构将有权拒收其响应文件。

18、递交响应文件截止时间

18.l 供应商须在递交响应文件截止时间前将响应文件送达采购代理机构规定的地点。

18.2 供应商的授权代表须携带《法定代表人授权书》及保证金转账、汇款的银行回单（均要求复印件加盖公章）及个人身份证原件亲临开标会现场以备查验。其现场所签署确认的文件均代表供应商的决定，并作为响应文件的补充内容，具有同等法律效力。

18.3 若采购代理机构推迟了递交响应文件截止时间，应以公告的形式通知所有供应商。在这种情况下，采购代理机构、采购人和供应商的权利和义务均应以新的递交响应文件截止时间为准。

18.4 在递交响应文件截止时间后递交的响应文件，采购代理机构将拒绝接收。

（五）谈判

19、谈判

19.l 采购代理机构按“谈判公告”或“谈判邀请函”中规定的时间和地点组织开标，采购人代表、采购代理机构有关工作人员参加。供应商应委派授权代表参加谈判活动，参加活动的代表须持本人身份证件及相关授权证明材料签名报到以证明其出席。供应商未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，采购代理机构对响应文件的处理不承担责任。

19.2 政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

19.3谈判时，供应商授权代表将查验响应文件的密封情况，确认无误后拆封，公布每份响应文件中“报价一览表”的内容，以及采购代理机构认为合适的其他内容，采购代理机构将作谈判记录。

19.4 若响应文件未密封，采购代理机构将拒绝接收该供应商的响应文件。

（六）谈判程序

20、谈判小组的组成

谈判小组由采购人代表和从海南省综合评标专家库中随机抽取的相关专家共3人以上单数组成，其中，技术、经济等方面的专家人数不得少于成员总数的2/3。该谈判小组独立评审，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人，提交评审报告。

21、谈判方法和标准

21.1根据财政部、工业和信息化部2012年1月1日颁布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）第五条规定，对小、微企业予以价格评分适当优惠。若供应商为小型或微型企业者，必须提供相关部门出具的证明材料，其参与评分的响应报价取值按响应报价的90%计（即按响应报价扣除10%后计算）。

21.2根据财政部、环保总局文件2006年10月24日颁布《关于环境标志产品政府采购实施的意见》财库[2006]90号第五条规定政府采购属于节能清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单所列的节能产品（需提供相关证明材料）。

21.3本项目的评审方法为最低评标价法：在满足谈判文件的前提下，且质量和服务相等的情况下，按照报价由低至高的顺序推荐1-3名为成交候选供应商。

21.4 评审流程分为两个阶段：

第一阶段：资格审查（对各供应商的资质进行资格性和符合性审查）

（1）资格性审查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。

（2）符合性审查。依据竞争性谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应。

第二阶段：由谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会，并进行最终报价（即第二轮报价）

注：只有通过资格审查的供应商才能进入第二轮报价环节。在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

21.5 资格审查：谈判小组根据国家相关法律法规和谈判文件的规定，对供应商的资格证明文件进行资格性和符合性审查，如供应商不具备响应资格，谈判小组可按投票方式决定是否作无效报价处理（详见附表1）。

21.5.1 谈判小组根据《资格审查表》对响应文件的资格性和符合性进行审查，只有对《资格审查表》所列各项作出实质性响应的响应文件才能通过初步评审。对是否实质性响应谈判文件的要求有争议的响应内容，谈判小组将以记名方式表决，得票超过半数的供应商有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

（1）供应商未能满足供应商资格要求的；

（2）供应商未提交法人授权委托书的；

（3）供应商未按谈判文件要求的金额提交谈判保证金的；

（4）响应有效期不足的；

（5）交货期或工期不满足要求的；

（6）响应文件未按谈判文件规定要求填写响应内容及签名盖章的；

（7）报价不是固定价或者报价不是唯一的；

（8）不符合谈判文件规定的其它条件。

21.5.2在详细评审之前，谈判小组要审查每份响应文件是否实质上响应了谈判文件的要求。实质上响应应该是与谈判文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离。

21.5.3 经审查符合资格条件，但技术参数存在负偏离的，供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质性响应的响应文件。该供应商失去成交资格，不作无效响应处理。

21.5.4提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下报价的，按一家供应商计算；非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在谈判文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前上述规定处理。

20.5.5 判断响应文件的响应与否只根据谈判文件本身，而不寻求外部证据。

21.5.6 谈判小组在初审中响应文件报价出现前后不一致的，除谈判文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）若供应商不同意以上修正，其响应文件将视为无效。

21.6谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

21.7谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

21.8成交原则：供应商有效报价达到3家或以上，谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最终报价由低到高的顺序推荐成交候选人。谈判小组成员有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。

注：“有效报价”是指通过文件初审的供应商最终报价经价格核对后的评审价格，且不超过采购人的预算。

（附表1）

资格审查表

项目名称：脊柱（外四科）外科建设医疗设备及器械

项目编号：HXY2018-347

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效报价认定条件） | 供应商1 | 供应商2 | 供应商3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商的资格 | 是否符合供应商资格要求 |  |  |  |
| 2 | 响应文件的有效性、完整性 | 是否符合谈判文件的样式和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行响应，漏报其响应将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 响应有效期 | 是否满足谈判文件要求 |  |  |  |
| 5 | 响应保证金 | 是否满足谈判文件要求 |  |  |  |
| 6 | 工期或交货期 | 是否满足谈判文件要求 |  |  |  |
| 7 | 响应文件数量 | 是否满足谈判文件要求 |  |  |  |
| 8 | 其它 | 是否无其它无效报价认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |

注：

1、表中只需填写“√”通过或“×”不通过；

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是“√”通过的，填写“合格”；只要其中有一项是“×”不通过的，填写“不合格”；

3、结论是合格的，才能进入下一轮，不合格的被淘汰。

（七）确定成交供应商

22、确定成交供应商的标准

22.1 谈判小组依据对各响应文件的评审结果，提出书面评审报告，并根据谈判文件的规定，在质量和服务均相等的情况下，以最终报价由低至高的顺序向采购人推荐前三名为成交候选供应商，排名第一的为成交候选供应商，排名靠后的前2名为备选成交候选供应商。

22.2 成交候选供应商因特殊原因放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同，才可依评标排名次序的备选成交候选供应商依次递补为成交供应商。

22.3 成交供应商确定后，采购代理机构将在政府采购指定媒体上公示成交结果。

22.4 凡是属于审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及成交意向等，谈判小组及有关工作人员自始至终均不得向供应商或其它无关的人员透露。

22.5 在评审期间，供应商企图影响采购人、采购代理机构和谈判小组而获得评审信息的任何活动，都将导致其响应文件被拒绝，并承担相应的法律责任。

23、公告

代理机构将在指定的网站（中国海南政府采购http://www.ccgp-hainan.gov.cn/）上发布谈判公告、更正公告、通知、成交公告等谈判采购过程中的所有信息，请务必关注网上公告。成交结果公示期为1个工作日。

24、质疑和投诉

24.1 如果供应商对本次谈判活动有疑问，可依据《中华人民共和国政府采购法》和相关规定，向采购代理机构提出质疑。

24.2 采购代理机构在《中华人民共和国政府采购法》规定的时间内没有对供应商的质疑进行回复，或供应商对采购代理机构的回复不满意时，可向政府采购监管部门投诉。

24.3 供应商如认为谈判文件、招标过程和成交结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。匿名、非书面形式、7个工作日之外的质疑均不予受理。

（八）合同

25、合同授予标准

除本须知第14.4条的规定之外，采购人将与成交供应商签订供货合同。

26、 接受和拒绝任何或所有响应文件的权力

在特殊情况下，谈判小组、采购代理机构和采购人在报经监管部门同意后，保留在授予合同之前拒绝任何报价以及宣布谈判程序无效或拒绝所有响应的权力。

27、签订合同

27.1 采购人应按谈判文件和成交供应商的响应文件订立书面合同，不得超出谈判文件和成交供应商响应文件的范围，也不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

27.2 采购人应在成交通知书发出之日起30天内与成交供应商签订政府采购合同。

28、付款

按照政府采购有关规定办理。

29、适用法律

采购人、采购代理机构及供应商的一切谈判活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

第三部分  合同条款及格式

临高县人民医院脊柱（外四科）外科建设医疗设备及器械项目

采购合同（仅供参考）

项目编号：   HXY2018-347

- 项目名称：   脊柱（外四科）外科建设医疗设备及器械

- 合同编号：

甲方：      临高县人民医院

乙方：          成交供应商

签订日期：      年    月    日

甲方：      临高县人民医院

乙方：        成交供应商

甲乙双方根据      年    月    日临高县人民医院脊柱（外四科）外科建设医疗设备及器械（项目编号：HXY2018-347）竞争性谈判采购结果及谈判文件的要求，经协商一致，达成以下协议。

一、合同标的及金额等（详见附件清单）

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号、规格配置 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
| 合同总额 |  | （小写）： |  |  |  |  |
|  |  | （大写）： |  |  |  |  |

二、付款

1、本合同签订生效之日起    个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的     %。

2、采购货物运达甲方指定地点，安装、调试、验收合格并提交相关的文档、资料后，10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的     %。

3、质保期满后没有质量问题，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额尾款。

三、交货

1、交货方式：货物由乙方负责包装并运送至甲方指定的地点。

2、乙方将货物运送至甲方指定地点在经甲方验收合格之前，货物的所有权、一切风险责任及由此产生的一切相关费用均由乙方承担。

3、交货期：接到甲方交货通知后，乙方应在    天内把货物运到指定地点。

四、货物验收、保修和技术服务

1、乙方交付的货物必须满足中国法律法规、相关部门的相应产业标准及本合同的要求。乙方承诺向甲方提供的货物应是全新、完整、技术成熟稳定、性能质量良好的产品，货物及相关许可证明文件、技术文件、软件、服务等均不存在瑕疵。

2、若在货物接收验收时发现货物有任何的短少、缺损、缺陷或与合同约定不符，甲方和乙方代表将签署一份详细报告；在乙方未派代表到场时，该报告将由甲方单方签署，该报告将作为甲方要求乙方进行退货、更换、修理或补充发货的有效证据。乙方负责于10个工作日内自负费用进行更换、补充发货并送至本合同确定的甲方指定地点，有关费用由乙方承担。

3、未能通过甲方验收的货物，以及甲方接收后发现有误的货物，由乙方自费回收。如乙方未在甲方发出通知后10天内收回，则甲方可自行处理该货物，包括但不限于另外存放并收取租金等，由此产生的费用由乙方承担。

4、乙方提供的货物的保修期为壹年，自验收合格之日起计算。在保修期内，如果货物的性能和质量与合同规定不符，或出现任何故障，乙方负责在10天内免费排除缺陷、修理或更换相关货物。

5、在保修期内，如因乙方原因不能按合同约定履行保修义务，则甲方有权从保修期尾款中扣除相应费用。

五、违约责任及侵权处理

1、双方应当按照合同及附件规定的期限履行义务。对于因乙方原因使得交货、验收等任一阶段工作延误的，每延迟一天，乙方应按相当于合同总价0.5%的标准向甲方支付违约金，以此类推。因任一阶段工作延迟而使甲方额外增加的各项费用由乙方承担。如乙方任一阶段工作延迟使甲方遭受损失的，乙方还应承担甲方由此造成的损失。如乙方任一阶段工作延迟累计超过30天时，甲方有权视情况解除本合同。该等解除并不免除乙方根据甲方要求应当承担的上述违约责任。

2、保修期内，如乙方未能按照合同规定及时提供保修服务，除不可抗力原因外，每延迟一次，乙方应当支付合同总价0.1%的违约金。

3、对于乙方根据本合同约定应当承担的各项违约金及损失赔偿，甲方均有权依据本合同规定从应支付乙方的款项中扣除。

4、如乙方提供的货物不符合合同要求或者质量、功能存在瑕疵，或者甲方使用乙方提供的货物造成他人人身、财产损害的，乙方应向甲方支付本合同总价10%的违约金，并承担赔偿责任。

六、不可抗力

1、本合同所称不可抗力，是指其他本合同各方不能预见，而且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况，包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大改制等。

2、本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起15天内通知本合同的其他方，并在不可抗力发生之日起60天内向其他方提供由有关部门出具的不可抗力证明。

3、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，受影响方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外，延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

4、如果因不可抗力的影响致使本合同终止履行90天或以上的，任一方均有权终止本合同，并书面通知对方。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中如发生纠纷，作如下处理：

1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

八、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

九、合同鉴证

采购代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、响应文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

十、组成本合同的文件包括：

1、合同通用条款和专用条款；

2、谈判文件、乙方的响应文件和评标时的澄清函（如有）；

3、成交通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十一、合同备案

本合同一式伍份，中文书写。甲方、乙方各执贰份，壹份由采购代理机构备案。

十二、合同转让和分包

乙方不得全部或部分转让合同。除非甲方事先书面同意外，不得分包其应履行的合同义务。

甲方：                                （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：                  （签章）

签订日期：      年    月    日

乙方：                                （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：                  （签章）

银行户名：

开户银行：

银行账号：

签订日期：      年    月    日

采购代理机构声明：本合同标的经海南和信源招标代理有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招响应文件的内容一致。

采购代理机构：   海南和信源招标代理有限公司   （盖章）

地址：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号1101室

法定（授权）代表人：                        （签章）

- 签订日期：      年    月    日

- 第四部分  响应文件内容及格式

请供应商按照以下文件要求的格式、内容制作响应文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则将影响对响应文件的评价：

1、响应承诺函（表1）

2、法定代表人授权委托书（表2）

3、资格申明信（表3）

4、报价一览表（表4）

5、报价明细表（表5）

6、技术响应情况表（表6）

7、中小企业声明函 （表7, 非中小企业无需提供）

8、售后服务承诺（包括实施方案、服务承诺、培训等）

9、营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本及相关资质证复印件

10、供应商简介

11、供应商认为需要的其它材料(如投标保证金等)

注：以上复印件均需要加盖公章。

- （表1）

- 1.1 响应承诺函

致：海南和信源招标代理有限公司

根据贵单位脊柱（外四科）外科建设医疗设备及器械（项目编号：HXY2018-347）的谈判邀请函，正式授权下述签字人姓名：         职务：       代表供应商（供应商名称），提交纸质响应文件正本一式一份，副本一式二份。

本公司谨此承诺并声明：

1、同意并接受谈判文件的各项条款要求，遵守文件中的各项规定，按谈判文件的要求响应。

2、本响应文件的有效期为从递交响应文件截止日期起计算的60天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受澄清。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效。

3、我方已经详细地阅读了全部谈判文件及其附件，包括澄清及参考文件。我方已完全清晰理解谈判文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，将按贵方要求如实提供一切补充材料。

5、我方承诺在本次响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方完全服从和尊重谈判小组所作的评审结果，同时清楚理解到响应报价最低并不一定获得成交资格。

7、我方同意按谈判文件规定向贵司缴纳谈判保证金，如果获得成交并按《成交通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。

8、我方在参与本次竞争性谈判采购活动中，不以任何不当手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有不当行为，愿承担此行为所造成的不利后果和法律责任。

供应商名称：                （公章）  法定代表人：            （亲笔签名）

被授权人：              （亲笔签名）  职      务：

承诺日期：      年    月    日

（表2）

1.2 法定代表人授权委托书

致：海南和信源招标代理有限公司

（供应商名称）在下面签字的（法定代表人）姓名：        职务：        代表本公司授权下面签字的（被授权代表）姓名：        职务：        为本公司的合法代理人，就临高县人民医院的脊柱（外四科）外科建设医疗设备及器械（项目编号：HXY2018-347）进行响应，以本公司的名义处理一切与之相关的事务。

本授权书自      年    月    日至      年    月    日内签字有效，特此声明。

供应商名称：              （公章）    营业执照号码：

法定代表人：          （亲笔签名）    联系电话：

职    务：                            身份证号码：

被授权人：            （亲笔签名）    联系电话：

职    务：                            身份证号码：

生效日期：      年    月    日

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正反两面）

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（正反两面）

注：本授权书内容不得擅自修改。

（表3）

1.3 资格申明信

致：海南和信源招标代理有限公司

为响应贵公司组织的脊柱（外四科）外科建设医疗设备及器械（项目编号：HXY2018-347）货物及服务的谈判采购活动，我公司愿意参与响应。

我公司在法律、财务和运作上符合谈判文件对供应商的资格要求，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我公司理解贵公司可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应贵公司的要求提交。

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录。

供应商名称：                            （公章）

法定代表人或被授权人：              （亲笔签名）

申明日期：      年    月    日

（表4）

1.4 报价一览表

（独立信封另密封一份）

| 项目名称 | 脊柱（外四科）外科建设医疗设备及器械 |
| --- | --- |
| 报价总计 | （小写）： （大写）： |
| 交付时间 | 合同签订生效之日起 天内。 |
| 备 注 |  |

供应商名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

注：

1、报价一览表应准确填写，若报价一览表与响应文件不符时，以报价一览表为准；

2、报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用等，合同的执行以交付时间为准；

3、在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。

（表5）

1.5报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌规格型号 | 产地/制造厂商 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | … |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价总计 |  |  | （小写）： （大写）： |  |  |  |  |

供应商名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

注：

1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由供应商自行计算填列；

3、总价=单价×数量，数量由供应商自行计算并填表；

4、“报价明细表”中“报价总计”数应当等于“报价一览表”中“报价总计”数。

（表6）

1.6 技术响应情况表

说明：供应商必须仔细阅读谈判文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能条目列入下表，未列入下表的视作报价人不响应。带★的指标列入下表时，必须在指标前面保留★，否则视为不响应。供应商必须根据所响应货物的实际情况如实填写，如发现有虚假描述的，该响应文件无效，并报政府采购主管部门严肃处理，并没收其谈判保证金。

| 序号 | 货物名称 | 原技术规范主要条款描述 | 供应商技术规范描述 | 偏离情况说明 （＋/-/=） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 | … |  |  |  |

供应商名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

注：

1、此表为表样，供应商必须把招标项目的全部技术参数列入此表，并对技术参数进行逐一应答，行数可自行添加，但表式不变。

2、按照招标项目技术参数要求的顺序对应填写“技术响应情况表”；

3、请在“供应商技术规范描述” 中列出所投货物的详细技术参数情况；

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。评委评标时不能只根据供应商填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“响应文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求；

5、供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其响应或成交资格。

1.7 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1.8 售后服务承诺

1、本附件内容由各供应商进行填写，应至少包括谈判文件要求的服务内容的响应条件；

2、保修期应明确；

3、其他的及售后方面的承诺参照以上进行，务求详细、可操作。

供应商名称：                            （公章）

法定代表人或被授权人：              （亲笔签名）

承诺日期：      年    月    日

第五部分  用户需求书

一、采购清单表

| 序号 | 采购货物名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陶瓷钢锥板咬骨钳（固定式） | 90度(具体详见技术参数) | 1 | 把 |  |
| 2 |  | 90度(具体详见技术参数) | 1 | 把 |  |
| 3 |  | 110度(具体详见技术参数) | 1 | 把 |  |
| 4 |  | 110度(具体详见技术参数) | 1 | 把 |  |
| 5 |  | 110度(具体详见技术参数) | 1 | 把 |  |
| 6 |  | 110度(具体详见技术参数) | 1 | 把 |  |
| 7 |  | 130度(具体详见技术参数) | 1 | 把 |  |
| 8 |  | 130度(具体详见技术参数) | 1 | 把 |  |
| 9 | 双关节齿条式颈椎牵开器 | 具体详见技术参数 | 1 | 把 |  |
| 10 | 陶瓷钢柄式髓核钳 | 22cm直头、 2cm | 1 | 把 |  |
| 11 |  | 22cm直头、 3cm | 1 | 把 |  |
| 12 |  | 22cm直头、 4cm | 1 | 把 |  |
| 13 |  | 22cm 上弯头、4cm | 1 | 把 |  |
| 14 | 单钩自动牵开器 | 具体详见技术参数 | 2 | 把 |  |
| 15 | 方手柄枪形刮匙 | 具体详见技术参数 | 1 | 把 |  |
| 16 |  | 具体详见技术参数 | 1 | 把 |  |
| 17 |  | 具体详见技术参数 | 1 | 把 |  |
| 18 |  | 具体详见技术参数 | 1 | 把 |  |
| 19 | 六角柄骨刮匙 | 5度(具体详见技术参数) | 1 | 把 |  |
| 20 |  | 5度(具体详见技术参数) | 1 | 把 |  |
| 21 | 环形颅骨牵引弓 | 具体详见技术参数 | 2 | 把 |  |
| 22 | 神经剥离子 | 具体详见技术参数 | 1 | 把 |  |
| 23 | 带钩带刃神经剥离子 | 颈椎 | 1 | 把 |  |
| 24 |  | 腰椎 | 1 | 把 |  |
| 25 | 带钩神经剥离子 | 颈椎 | 1 | 把 |  |
| 26 |  | 腰椎 | 1 | 把 |  |
| 27 | 俯卧体垫 | 62*47*170 | 1 | 个 |  |
| 28 | 枪式复位钳微创骨折复位组合式系统 | 具体详见技术参数 | 1 | 套 |  |
| 29 | 床头牵引架 | 具体详见技术参数 | 5 | 把 |  |
| 30 | 克氏针牵引弓 | 具体详见技术参数 | 5 | 把 |  |
| 31 | 伽利略式放大镜 | 具体详见技术参数 | 1 | 个 |  |
| 32 | 椎管骨打入器 | 具体详见技术参数 | 1 | 把 |  |
| 33 | 椎板拉勾 | 具体详见技术参数 | 2 | 把 |  |
| 34 | 带勾吸引器 | 直径3mm | 1 | 把 |  |
| 35 |  | 直径4mm | 1 | 把 |  |
| 36 |  | 直径5mm | 1 | 把 |  |
| 37 | 通用形神经拉钩 | 具体详见技术参数 | 1 | 把 |  |
| 38 | 金属扁柄骨刀 | 具体详见技术参数 | 1 | 把 |  |
| 39 |  | 15cm | 1 | 把 |  |
| 40 | 金属扁柄骨刀 | 4cm | 2 | 把 |  |
| 41 | 微创腰椎间盘多向牵开器（MLD） | 具体详见技术参数 | 1 | 套 |  |
| 42 | 微创牵开器及医用冷光源 | 具体详见技术参数 | 1 | 套 |  |
| 43 | 防辐射裙 | 具体详见技术参数 | 2 | 套 |  |
| 44 | 防辐射帽 | 具体详见技术参数 | 2 | 套 |  |
| 45 | 防辐射围领 | 具体详见技术参数 | 2 | 套 |  |
| 46 | 医用射线防护眼镜 | 具体详见技术参数 | 2 | 套 |  |
| 47 | 医用射线防护屏风 | 具体详见技术参数 | 1 | 副 |  |
| 48 | 高频移动式X线摄影机 | 具体详见技术参数 | 1 | 台 |  |
| 49 | 心电监护仪 | 具体详见技术参数 | 8 | 台 |  |
| 50 | 骨科多功能牵引床 | 具体详见技术参数 | 5 | 台 |  |
| 51 | ABS床头双摇床 | 具体详见技术参数 | 18 | 台 |  |
| 52 | ABS床头柜 | 具体详见技术参数 | 23 | 台 |  |
| 53 | 豪华升降平车 | 具体详见技术参数 | 1 | 辆 |  |
| 54 | 全不锈钢治疗车 | 具体详见技术参数 | 5 | 辆 |  |
| 55 | CPM功能锻炼机 | 具体详见技术参数 | 1 | 台 |  |
| 56 | 手动轮椅车 | 具体详见技术参数 | 3 | 辆 |  |
| 57 | 除颤监护仪 | 具体详见技术参数 | 1 | 台 |  |
| 58 | 加压冷热敷机 | 具体详见技术参数 | 1 | 台 |  |
| 59 | 空气波压力循环治疗仪 | 具体详见技术参数 | 1 | 台 |  |

- 二、技术参数和功能要求

手术器械（骨科）技术参数

设备名称：手术器械（骨科）

功能用途：用于骨科脊柱：创伤的手术。

1、陶瓷钢锥板咬骨钳（固定式）：表面黑色陶瓷钢，长度23cm。头部1mm，90°，适用于脊柱微创手术。手术中不反光，不挡视线。

2、陶瓷钢锥板咬骨钳（固定式）：表面黑色陶瓷钢，长度23cm。头部2mm，90°，适用于脊柱微创手术。手术中不反光，不挡视线。

3、陶瓷钢锥板咬骨钳（固定式）：表面黑色陶瓷钢，长度23cm。头部1mm，110°，适用于脊柱微创手术。手术中不反光，不挡视线。

4、陶瓷钢锥板咬骨钳（固定式）：表面黑色陶瓷钢，长度23cm。头部2mm，110°，适用于脊柱微创手术。手术中不反光，不挡视线。

5、陶瓷钢锥板咬骨钳（固定式）：表面黑色陶瓷钢，长度23cm。头部3mm，110°，适用于脊柱微创手术。手术中不反光，不挡视线。

6、陶瓷钢锥板咬骨钳（固定式）：表面黑色陶瓷钢，长度23cm。头部5mm，110°，适用于脊柱微创手术。手术中不反光，不挡视线。

7、陶瓷钢锥板咬骨钳（固定式）：表面黑色陶瓷钢，长度23cm。头部1mm，130°，适用于脊柱微创手术。手术中不反光，不挡视线。

8、陶瓷钢锥板咬骨钳（固定式）：表面黑色陶瓷钢，长度23cm。头部4mm，   130°，适用于脊柱微创手术。手术中不反光，不挡视线。

9、双关节齿条式颈椎牵开器：双关节齿条式，齿条表面黑色陶瓷钢，可更换齿条，手术中不反光，不挡视线。

10、、陶瓷钢钳柄式髓核钳：表面黑色陶瓷钢，长度22cm。直头，头部2mm，适用于外科手术中 咬切髓核组织。手术中不反光，不挡视线。

11、陶瓷钢钳柄式髓核钳：表面黑色陶瓷钢，长度22cm。直头，头部3mm，适用于外科手术中 咬切髓核组织。手术中不反光，不挡视线。

12、陶瓷钢钳柄式髓核钳：表面黑色陶瓷钢，长度22cm。直头，头部4mm，适用于外科手术中 咬切髓核组织。手术中不反光，不挡视线。

13、陶瓷钢钳柄式髓核钳：表面黑色陶瓷钢，长度22cm。上弯头，头部4mm，适用于外科手术中 咬切髓核组织。手术中不反光，不挡视线。

14、单钩自动牵开器：单钩，长度21cm，钩深60mm。

15、方手柄枪形刮匙：方手柄枪形，长25cm，头部2mm，头部椭圆形。

16、方手柄枪形刮匙：方手柄枪形，长25cm，头部2mm，10°。头部椭圆形。

17、方手柄枪形刮匙：方手柄枪形，长25cm，头部3mm，头部椭圆形。

18、方手柄枪形刮匙：方手柄枪形，长25cm，头部3mm，10°。头部椭圆形。

19、六角柄骨刮匙：六角柄，长25cm，弯头2mm，5°。头部椭圆形。

20、六角柄骨刮匙：六角柄，长25cm，弯头3mm，5°。头部椭圆形。

21、环形颅骨牵引弓：环形，颅骨牵引弓，医用不锈钢制成，用于颅骨作固定或牵引脊柱使用。

22、神经剥离子：神经剥离子长26cm，适用于腰椎手术。

23、带钩带刃神经剥离子：带钩带刃神经剥离子长26cm，适用于颈椎手术。

24、带钩带刃神经剥离子：带钩带刃神经剥离子长26cm，适用于腰椎手术。

25、带钩神经剥离子：带钩神经剥离子长26cm，适用于颈椎手术。

26、带钩神经剥离子：带钩神经剥离子长26cm，适用于腰椎手术。

27、俯卧体垫：俯卧，62×47×17cm。

28、枪式复位钳微创骨折复位组合式系统：内含183mm复位臂、225mm骨盆复位臂、255mm经皮微创复位臂、枪式复位钳各一把，三种不同复位臂均可连接于滑动装置上，空心滑动杆可临时固定克氏针，每个复位臂可以绕空心滑动杆在杆的四个面中的一个进行定位；四个方向上均可组装复位臂，根据骨折类型灵活操作。

29、床头牵引架：床头牵引架，医用不锈钢制成。

30、克氏针牵引弓：克氏针牵引弓（大），医用不锈钢制成。

31、伽利略式放大镜：伽利略式放大镜，2.5X，常用型。

32、椎管骨打入器：长度28cm。头部5mm，110°。

33、椎板拉勾：长度75mm。头部30mm，片状。

34、带钩吸引器：表面黑色，头部带钩，拨开阻挡物，更容易清洗，长度26cm，直径3mm。

35、带钩吸引器：表面黑色，头部带钩，拨开阻挡物，更容易清洗，长度26cm，直径4mm。

36、带钩吸引器：表面黑色，头部带钩，拨开阻挡物，更容易清洗，长度26cm，直径5mm。

37、通用形神经拉钩：长度19cm，头部宽5mm，90°弯曲，通用型。

38、六角柄骨凿：六角柄，长度25cm，头部8mm。

39、六角柄骨凿：六角柄，长度25cm，头部15mm。

40、金属扁柄骨刀：金属柄直型，长度17cm，头部4mm。

41、微创腰椎间盘多向牵开器（MLD）：黑色表面，手术灯下不反光。窥器50、60、70mm。中间叶片40、45、50、55、60mm。侧方叶片40、45、50、55、60mm。

42、设备名称：微创牵开器

一、设备用途说明：

1、用于脊柱外科手术和普通开放手术，在较小的创伤前提下，得到较大的手术视野，配以高传到性能的光纤，使手术视野有足够的照明，给医生提供理想的操作空间。

二、功能要求：

2.1	应能正常撑开及复位，扩张后撑开方向能承受28N压力；

2.2	扩张通道上口可扩张≥45mm；下口可扩张≥100mm；

2.3	配备2个以上撑开支架，可单独使用，也可配合使用。

2.4	配套光源

三、详细技术性能指标：

3.1	横向撑开支架，最大平移行程≥25mm，最大旋转角度≥50°；配备连接板，可连接固定臂，固定扩张通道管位置，防止手术中位移；

3.2	纵向撑开支架，与横向支架配合，可完成三面或四面牵开；

3.3	扩张套管，钛合金材质，可透X光，可高温高压消毒

3.4	扩张管直径≧22mm，有50mm、60mm、70mm等不同深度的可供选择，底部最大扩张≧120m。

3.5	扩张扳手，辅助扩张管平行扩张

3.6	撑开手柄，辅助扩张管底部撑开

3.7	尖拉钩，配合侧向支架使用

3.8	拉钩，配合单侧扩张牵拉使用，有65mm、75mm深度的可供选择；

3.9	定位针，φ1.6×305mm

3.10	扩张管，7级扩张，直径4.8/8.8/12.5/14.8/16.8/18.8/20.8mm

3.11	固定臂为一体式固定臂，用于固定撑开支架，在可调范围内的任意位置锁紧固定

3.12	配套器械托盘及消毒盒 配套放置固定及保护器械，便于整体灭菌

3.13	LED冷光源，LED发光组件预期使用寿命≥5000小时；色温：3000K～7000K，光源亮度可以自动调节，具备待机保护功能；最大照度≥90000lx；有多个备用适配器，可连接其他可替换的系统

3.14	光纤长度≥2300mm，光束直径≥4.8mm；可浸泡、熏蒸、可高温高压灭菌

四、配置要求及必备附件：

4.1	撑开支架1个，最大平行扩张行程≥26mm，最大旋转扩张角度≥50°

4.2	扩张管3套，钛合金材质，可透X光，22×50/22×60/22×70mm

4.3	连接板1个，带紧固螺栓

4.4	扩张扳手1个，辅助扩张

4.5	撑开手柄2个，辅助扩张管底部撑开

4.6	侧向长支架1个，侧向撑开用，行程≥30mm

4.7	侧向短支架1个，侧向撑开用，行程≥26mm

4.8 	L型支架1个，配合对侧扩张牵拉用

4.9 	尖拉钩1个，2×65mm弯头

4.10 	尖拉钩1个，2×75mm弯头

4.11	拉钩1套，非金属材质，可透X光，16×65mm

4.12 	拉钩1套，非金属材质，可透X光，16×75mm

4.13	定位针1支，φ1.6×305 mm

4.14 	扩张管1套，7级扩张），直径4.8/8.8/12.5/14.8/16.8/18.8/20.8mm

4.15	双头光纤1条，标准螺纹接口，照度≥50000lx

4.16	光纤消毒盒1个，防护包装，带盖

4.17	固定臂1套，用于固定撑开支架，一体式固定臂，在可调范围内的任意位置锁紧固定

4.18 	配套器械托盘及消毒盒1套， 配套放置固定及保护器械，便于整体灭菌

4.19	冷光源1台，LED

4.20	光纤1条

43、防辐射裙

尺码：S\M\L\XL

- 铅当量： 0.5mmpb

- 款式：连体双面式

- 材质:进口射线防护材料

- 功能：X射线防护及其它射线防护

- 防护材料工艺：采用进口柔软型射线防护材料多层重叠工艺生产,采用纳米技术及多种稀贵金属微粒与天然橡胶硫化而成；采用菱形格牛津防水型面料,更结实耐用，易于清洗；魔术贴采用新型射出勾工艺，拉扯寿命长；卡扣部件采用户外探险运动级别标准，可终身免费更换；肩部采用记忆棉减压肩垫，要不采用超宽减压腰带，可分别减轻肩部、腰部受力。

- 特 点:具有超薄、超柔且韧性好，穿着舒适等特点

44、防辐射帽

1.  尺码：通码

2.  铅当量：0.5mmpb

3.  材质：进口射线防护材料

4.  款式：圆帽型

5.  功能：X射线防护及其它射线防护

6.  工艺：采用进口柔软型射线防护材料多层重叠工艺生产,穿着舒适防辐射材料采用纳米技术及多种稀贵金属微粒与天然橡胶硫化而成,具有超薄、超柔且韧性好等特点，外部材料采用牛津防水型面料,结实耐用，易于清洗。

45、防辐射围领尺码：通码/可调节

- 铅当量： 0.5mmpb

- 材质：进口射线防护材料

- 款式：大领型

- 功能：X射线防护及其它射线防护

- 工艺：采用进口柔软型射线防护材料多层重叠工艺生产,穿着舒适防辐射材料采用纳米技术及多种稀贵金属微粒与天然橡胶硫化而成,具有超薄、超柔且韧性好等特点，外部材料采用牛津防水型面料,结实耐用，易于清洗。

46、医用射线防护眼镜

铅当量：0.75mmPb

- 防护区域采用采用高铅玻璃

- 封镜型，可以戴在近视眼镜外面，铅玻璃400弯弧度设计，能够有效得对正面、侧边射线进行防护

47、医用射线防护屏

铅当量: 上半部分2mmPb/下半部分1mmPb

- 尺  寸: 1800*900mm

- 上半部分为900*900透明高铅玻璃，下半部分铅钢复合板

- 防护屏采用不锈钢支撑脚配置高承重医用静音阻尼脚轮，推动灵活

48、高频移动式X射线摄影机

- X射线机技术指标（高频移动式X射线摄影机）

- 最大输出功率：5.0kW

- 主逆变频率：50kHz

- X射线管：固定阳极、焦点1.5（高频专用X射线管）

- 管电压：40kV～120kV（步长1kV）

- 管电流：25mA～103mA

- 摄影mAs：1.0mAs～180mAs（46档调节）

- 电源条件：220V±22V、50Hz±1Hz，内阻不大于1.0Ω

- 曝光方式：有线控制/无线控制

- 成像系统（医用诊断X射线成像装置）

1、探测器类型	：非晶硅

2、像素大小：≥150μm

3、有效面积：14〞*17〞

4、DQE：≥45%   @3.2uGy

5、AD转换数位：≥14bits

6、空间分辨率	：≥3.4lp/mm

7、电池续航力： >4小时

8、接口：无线/以太网

9、平板尺寸：384mm*460mm

10、平板重量：3.6KG

- 工作站功能

- 支持触摸屏操作，系统内嵌软键盘。

- 支持独立病患登记, 或从医院信息系统读取病患信息。

- 可独立采集图像,无需X射线机的电器同步信号。

- 可根据检查部位自动选择参数增强图像。

- 正负像、水平/垂直镜像、旋转、快速标注处理等采集处理工具。

- 图像打印，多激光照相机可选、多种打印尺寸可选。

- X射线机性能特点

- 全新外观设计，小巧美观，移动灵活方便；具备高频移动式X射线摄影机全部特点。

- 摇臂采用自平衡及单臂支撑专利技术，外型更简洁美观，操作使用更方便。

- 采用高频逆变技术，射线品质好，皮肤剂量低，稳定可靠，图像清晰度和对比度好。

- 采用kV闭环控制技术、mAs数字闭环控制技术，微电脑适时控制，保证剂量的准确性和极高的重复性。

- 采用kV、mAs调节摄影参数，高亮蓝屏LCD显示，具有管电压过压、管电流过流、输出过载、X射线管热容等多重保护功能。

- 设有50个拍片程序，用户可自行修改和保存。

- 高品质组合式X射线发生器，大大减少射线辐射，对环境保护及操作人员更安全。

- 带有故障自动保护装置，故障报警显示。

- 断电后系统自动保存参数，保证参数不丢失。

- 采用可旋转式限束器，拍片范围和角度可以自由调节，拍片定位方便准确。

- 具有高千伏摄影功能，适用范围广，拍片效果好。

- 采用手控、遥控双控制摄影功能，无线遥控曝光控制不受障碍物阻挡，操作更加方便。

49、心电病人监护仪技术参数

1．一体式监护仪，可用于监护成人，儿童，新生儿患者。

2. ≥10英寸彩色LED显示，彩色高分辨率大800×600,8通道波形显示，可选配触摸屏。

3．360度报警灯，保证任何方向都可观察到报警信息。

4. 标准配置科监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温，可升级有创压。

5. 3/5导心电测量，算法通过全球权威数据库AHA和MIT-BIH验证

6. 心电和呼吸采用全球领先ASTC芯片技术，功耗更低，稳定性更高。

7. 可显示PI血氧灌注指数，有效反应血氧灌注情况。

8. 可选全球金标准的Masimo血氧算法、Nellcor血氧算法。

9. 支持中/英文字符输入。

10. 具有三级声光报警，参数报警级别可调。

11. 具备报警集中设置功能。

12. 具备血液动力学、药物计算功能、氧合计算，通气计算，肾功能计算。

13. 可选掉电存储功能，具备Nruse Call报警功能。

14. 具备120小时趋势图表、100个报警事件、100个心律失常、1000组NIBP测量的数据存储和回顾功能，48小时全息波形回顾。

15. 他床观察功能，无需中央站即可进行隔床跨室观察其他联网床位监护信息。

16. 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面及标志显示界面等多种显示界面。

17. 具备成人、小儿、新生儿三种病人配置，支持U盘导入、导出配置。

18. 配置锂电池，一块电池连续工作时间不低于4小时。

19. 具备有线、无线、有线/无线、有线/无线/遥测混合联网功能。

20. 防水等级达到IPX1标准、产品使用材料通过UL安全认证。

21. 通过CE认证、FDA认证。

50、骨科多功能牵引床

尺寸：2150×900×500（mm）

产品功能：

背部调节60°±5°；

分腿调节35°±5°,

床体承重不小于260KG。

全覆式铝合金折叠护栏。

技术参数：

- 床体骨架采用80*40*1.5的成型方管焊接而成，先进的焊接工艺，焊接质量优质，床体坚固，可承载≥240kg;

- 床面：采用1.2mm的冷轧钢板。冲压成凹型，多气孔设计，便于透气并具有防滑功能。

- 床体采用阿克苏·诺贝尔进口抗菌粉末静电喷涂而成，具有环保、抗菌的作用。

- 床头、床尾板采用ABS工程塑料一次注塑成型，挂式设计可拆卸方便，无缝制成，稳定可靠，尾板外侧有病人信息卡插槽；

- 配置不锈钢折叠式手摇把，丝杆采用45#钢，丝口圆滑，操作轻松，丝杆具有双向空挡保护装置，安全耐用。

- 床体四角具有防撞设计。四角带有输液架插孔。

- 床腿配有脚冒，耐磨，防噪音。

- 配置锻练拉手2个,用于病人在床作恢复训练。

- 牵引支架采用Φ38×1.5mm圆管支架链接而成。

51、ABS床头双摇床

- ABS床头双摇床技术参数

规格：2130*920*500mm（床头板颜色可选配）

产品配置：

床头床尾由ABS材料一次注塑成型。床头床尾下端带ABS材料的凹凸式防撞胶，造型简洁明了，以便于医院护工擦洗，耐脏，美观。床头及床尾架带塑料锁件方便拆卸及锁定，方便医护人员进行抢救作业。

床面由优质冷轧钢板一次性冲孔成型，透气性好，美观牢固；床框两侧带有输液插孔，以便于输液杆的使用。

床体、床腿由碳钢管焊接，酸洗磷化。

床框采用40*80mm矩形钢管焊接而成，管壁厚度1.0m（实际厚度）

床腿采用50*50mm矩形钢管焊接而成，管壁厚度1.0m（实际厚度）

床面采用1.0mm（实际厚度）冷轧钢板一次折弯而成，

背部折起角度0—75°，腿部上折起角度0—45°

床面长度（不含床架）为：1950mm±10mm ，床面宽度为：900mm±10mm

床面离地高度为：500mm±10mm ，背框长度为：680mm±10mm

脚轮采用125mm静音包罩丝杆轮，对角全制动刹车，防缠绕。

护栏为铝合金护栏，上下支架全套铁件模具化，改变常规的塑料件，将损坏频率降到最低限度，并带有锁件，防夹手装置，使用更方便、安全。

丝杆为双弯可折式手柄，采用加长铜罗母，双面滚珠轴承，并且有双向打滑限位之功能（离合保护装置），内有适量黄油，使丝杆传动灵活、耐用，传动机构利用力学原理：力矩N=力F×力臂L的原理。

鞋架放置在床尾内侧，方便拆卸，安全方便。

- 双摇床床垫

技术要求：

- 根据医用床尺寸相配。

- 床垫外套面料：防水、防滑，透气防水布，清洗后不易变形。

- 床垫：包括椰丝垫和海绵垫两部分。

52、ABS床头柜技术参数

规格：470*480*750mm

- 整体采用ABS高级工程塑料注塑成型，表面易清洗、擦拭，美观大方，抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气性能优良。

2、整体为三层，第一层为餐桌板，第二层为抽屉，抽拉灵活，无噪音，下部是大容积储物柜，内置隔板，方便使用。
3、配置：餐桌、抽屉、单拉门扇，两侧毛巾架及挂勾，方便实用。

53、豪华升降平车

- 技术参数：

- 规格：1930*640*500/900mm，车体采用优质碳素型钢焊接成形,表面除锈, 树脂粉沫静电喷涂；

2、平车面板及护栏采用井口PE材料一次成型，坚实美观；

3、全藏式ABS护拦，可完全收于车面之下，实现零间隙搬运，便于车上紧急抢救病人；

4、该车采用国际先进的中控刹车系统，稳定，可靠；

5、导向轮装置可轻松操作，方向可控；

6、头部带有氧气瓶支架，方便易用人员使用；床体两端配有四钩螺钉锁紧可升降输液架；

7、背板采用进口气弹簧作支撑力源，操作简易方便，可升降角度0度至88度，最大承重300KG；

8、整体升降采用螺旋机构传动，升降范围达500～900mm之间；

54、全不锈钢治疗车

规格：670*450*910（mm）

整车由优质304不锈钢管及304不锈钢板经焊接组装而成，耐腐蚀。

两层台面都有直径为12mm、5mm不锈钢棒加工而成，防止物体滑落

采用不锈钢材料进行弯折、压折、焊接成型；

面板、车身、层板、抽屉、门料厚度T1.0mm；

采用3寸万向轮4只，高耐磨，无噪音，可带刹车，稳定性好；

车坚实、美观大方、操作灵活方便。

外型美观，平整、端正、四角平行，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀。

配置优质高级静音脚轮，承重50kg重物时，推动轻松灵活，无蛇行行走及异常噪音。

55、智能关节康复器（膝、踝、髋关节）

## 技术特性

1、膝关节角度活动范围：0°—125°

2、髋关节角度活动范围：25°—100°

3、踝关节角度活动范围：0°—40°

4、关节角度变化速度范围：1.5°—3.6°/s

5、脚托板左右移动角度变化范围：≥40°

6、电源：AC220V，50Hz

7、功耗：≤30VA。

8、运行总时间：0-240 min

9、数码电路微电脑控制

10、LCD 大屏幕液晶显示运动角度、速度、时间

11、过载自动反转保护

12、膝、踝、髋关节均可活动

13、入选国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品目录

14、具有医疗器械注册证及注册登记表

15、产品通过北京国医械华光认证有限公司（CMD）ISO9001、13485 医疗器械质量管理体系认证。

16、生产厂家通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。

56、轮椅参数

1、	带护理刹车，折背机构，收纳更省空间。

2、	铝合金、可折叠；

3、	车架颜色：红色；

4、	扶手：固定PU扶手；

5、	坐垫：黑牛津车红网(红色、黑色坐垫可互相更换)

6、	脚踏板：高低可调、可翻转。

7、	最大承重量：≧100kg

8、	坐垫宽度：44cm

57、除颤监护仪参数

- 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。

- 整机带电极板、电池的重量不超过6kg。

- 除颤采用双相指数截断波技术，具备自动阻抗补偿功能。最大除颤能量可达360J，提高除颤成功率和有效性。

- 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择。

- 除颤充电迅速: 充电至200J<5s，360J<8s。

- CPR辅助功能，可指导CPR操作，符合2010国际CPR指南要求。

- 心电分析:获得过心电多导同步分析的《国家优秀专利奖》，心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。

- 可选配血氧饱和度监护功能。

- 可充电锂电池，支持100次以上200J除颤。

- 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。

- 成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。

- 支持中文操作界面、AED中文语音提示。

- 彩色TFT显示屏>6”, 分辨率640×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。

- 50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。

- 可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。

- 关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于150J）、屏幕、按键检测。

- 可在-10ºC环境正常工作，存储温度-30～70ºC。

- 符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4:2002。

- 具备良好的防水性能，防水级别IP44。

- 具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。

58、加压冷热敷机技术参数

1. 适用范围:该产品在医护人员指导下对患部冷敷或热敷。

2. 结构及组成:该产品主要由硬件（冷热敷机主机、电源线、保温软管、水囊、排水管）和软件组成。

3. 电源条件:a.c. 220V  50Hz；输入功率400VA。

4. 核心技术:全自动半导体制冷/制热，体积小、噪音小、免维护、环保安全。

5. 多功能性:冷敷、热敷、常压、脉动加压、计时和计次任意组合，各组可以分别单独设置和工作。

6. 治疗模式:可根据用户实际需要选择计次模式或计时模式治疗。

7. 温控范围:冷敷：6℃-15℃ ； 热敷：38℃-40℃。

8. 脉动压力:具有缓解局部压力，促进静脉回流，预防静脉血栓，促进血液循环。可脉动加压和常压任意切换。

9. 全自动性:全自动一键式操作，自动记忆和识别初次治疗模式。主机启动后3分钟内达到设定温度。

10.智能差错检测功能:具备液位探测传感装置、超限、超时、过载、过压、超温、缺水自动提示功能。方便产品的检测和故障排查，一键式修复。

11. PWM自动功率补给:智能PWM自动功率补给控温，温度控制精度可长时间保持在设定温度± 0.5℃范围内。

59、空气波压力循环治疗仪技术参数

- 此产品为具有自主知识产权的软件著作权产品；产品为省级以上高新技术产品。

- 产品通过CMD认证，ISO13485和ISO9001质量体系认证。

- 适用范围：适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变引起的肢体功能障碍和外周非栓塞性脉管炎的辅助治疗，以及预防静脉血栓形成，减轻肢体水肿。

- 性能特点：

  - 5.7英寸液晶触摸显示屏，显示直观，操作简便；

  - 8种空气波充气模式，可根据患者病情选择不同的治疗模式；

  - 可同时连接2个4腔的治疗气囊；

  - 空气波压强在5-25kPa范围内连续可调；

  - 内置两通道神经肌肉电刺激，可起到肌肉泵作用，加强治疗效果；

  - F1和F2两种电刺激模式；F1肌肉泵模式，F2锻炼骨骼肌模式；

  - 空气波和电刺激可以单独使用，亦可以联动治疗，大大提高治疗安全性。

  - 治疗时间1min-99min连续可调；

  - 特制的充气气泵，噪声低，振动小，充气速度快；

  - 可提供上肢气囊、下肢气囊及等多种气囊选配；

  - 叠加式四层结构气囊，无挤压死角造成的体液滞留，治疗更舒适；

  - 封闭式气囊，气囊向内侧单向挤压，能达到更好治疗效果；

  - 断电保护功能：仪器在突然断电时自动泄压保护；

  - 每腔压力监测系统，实时显示当前压力。

五、交付标准和要求：

1、交付时间：合同签订生效之日起30天内。

2、交付地点：用户指定地点。

3、付款条件：采购双方签订合同时另行约定。

4、验收要求：按招标文件技术参数进行验收。