# 采购需求书

一、项目名称：白沙县农村饮用水水质检测

二、项目单位：白沙黎族自治县水务局

三、项目预算金额： 66.72万元

四、主要采购内容：

为开展白沙县农村饮用水质检测工作，部署及开展白沙县农村饮用水质检测工作，现需要符合资质条件的第三方检测单位对辖区内农村的饮用水进行水质检测。

- 水质标准

①水质检测方法标准：按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2006）进行水质检验。

②水质评价标准：按照《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）表1、表2和表4执行。

- 水质检测项目指标及对象

饮用水检测指标有：

色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、铅、汞、镉、铬、砷、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群（或大肠埃希氏菌）、氨氮等32项指标。

五、进度及质量要求

项目工作从合同签订之日起20日历天完成，按照技术规范要求开展自审和内审质控工作。

六、其他事项

采购代理服务费由中标人在领取成交通知书时一次性全额支付。

1、交付地点：用户指定地点。

2、付款条件：采购双方签订合同时另行约定。