- 采购需求

(第 1 包)

项目名称：海南省人民医院心理治疗设备采购项目

项目编号：HNGP2018-000133

一、项目概况

1、本项目采购医疗设备供海南省人民医院为病人进行心理治疗使用。

2、货物名称、数量和规格要求。

| 序号 | 货物名称 | 规格及技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心理沙盘分析管理系统 | 详见 “二、技术参数要求” | 1 | 套 |
| 2 | 套装心理沙盘器材 |  | 1 | 套 |
| 3 | 心理测评软件 |  | 1 | 套 |
| 4 | 虚拟现实情绪反馈训练放松椅套装 |  | 1 | 套 |
| 5 | 团体辅导管理软件系统 |  | 1 | 套 |
| 6 | 认知训练系统 |  | 1 | 套 |
| 7 | 智能音乐放松系统 |  | 1 | 套 |
| 8 | 儿童心理测评软件 |  | 1 | 套 |

★注：1、供应商须对以上所有内容进行报价，不得只对部分内容进行报价。

2、本项目的核心产品为“4、虚拟现实情绪反馈训练放松椅套装”。

- 技术参数要求（非“★”技术参数：负偏离项目≥15项将被视为无效响应。）

序号1：心理沙盘分析管理系统   
    功能： 1、沙具管理、个体和团体信息管理、 咨询过程记录、咨询数据分析、档案管理、人员统计、公告分享等，能够对心理沙盘作品进行管理、记录、分析、查询、 预测等。

序号2：套装心理沙盘器材

1、材料：

★1.1、沙具：可自主开模多种沙具，包含人物类、动物类、植物类、家居与生活用品类、交通类、食物果实类、石头贝壳类、景观与场景类及其他类等10大类，57小类。材质应包含陶瓷、树脂 、木质、塑料、塑胶、泥质等。

1.2、沙盘专用天然海沙：细腻圆润，经过多道清洗、筛选、消毒、去尘等工序，避免有害物质对皮肤及呼吸道产生刺激，安全无毒。

1.3、实木沙箱：全实木材质，尺寸为约72*57*7cm，外侧原木本色，内侧海蓝色，表面光滑，内嵌PVC防水内膜，一次成型，贴合沙箱内侧，加水时即可成为湿沙盘，可干湿两用。

1.4、沙盘支架：实木材质支架，尺寸为约75*59*（65-70）cm，原木本色，采用环保漆，结实稳固。

★1.5、标准实木陈列架：纯实木制造，环保无味，阶梯搭步式设计，五层八阶（尺寸：约160*80*30cm），便于取用沙具，同时承重性更强，长久使用稳固不变形；螺丝扣件组装，外侧无钉子痕迹。

1.6、心理沙盘制度挂图海报：为防水相纸微喷画芯，相纸尺寸为约42*57cm。

2、产品组成:

2.1、沙具1000件；

2.2、天然海沙15kg；

2.3、标准实木沙箱1个；

2.4、沙箱防水内膜1个；

2.5、个体实木支架1个；

2.6、标准实木陈列架3个；

2.7、《指导手册》1本；

2.8、《箱庭疗法》1本；

2.9、四件套辅助工具1套；

2.10、心理沙盘制度挂图海报一幅；

2.11、心理咨询桌1套；

2.12、心理咨询扶手椅8把；

2.13、心理咨询室装饰墙贴1份；

2.14、团体心理辅导彩色课（8人弧形团辅桌+靠椅）

3、专业支持服务：

★3.1、理论课程：教授级别及以上专家录制心理沙盘理论及实操指导网络课程1套，不限时间、地点学习，课程包含沙盘介绍及意义，沙盘意向分析，沙盘作用及个案分析、理解及操作要点、个体沙具分析、实操的现场演示与讨论、沙盘的理论及操作、沙游的主题分析、团体沙盘的操作与分析等9个主题，总课时24课时，保障内容讲解的专业性及全面性

★3.2、实践指导：1、由具有沙盘操作经验的心理工作者提供实践指导，包含心理沙盘实操指导答疑在线课程及多次群内案例探讨，指导周期为6个月；2、到国内开展沙盘治疗的三甲医院或相关专业机构，对心理科操作该设备的技术人员，进行为期1至2周的培训学习（培训等费用由供应商或是厂家承担）。

序号3：心理测评软件

1、功能：

1.1、系统基于b/s开发，SQL Server数据安全，稳定。每个管理员有唯一的安全密钥登录。

1.2、管理员可根据工作需要给不同角色人员分配不同的功能权限，开放不同的数据查看范围；系统支持无限级设置部门管理、自定义扩充成员信息字段、自定义角色类型等。

★1.3、系统包含情绪评定、个性与气质、心理健康测验、认知状况评定等20大类162个量表，涵盖压力症状自评量表、瑞文标准推理测验（瑞文）、艾森克人格测验、标准情商EQ测试、阿森斯失眠量表、男性-女性化量表、中学生心理健康诊断测验(MHT)等经典的心理测试。

★1.4、系统需提供自定义添加量表的独立数据库，保障用户添加量表类别、名称、题目、计分、因子公式、维度解释、辅导建议、预警范围等进行自主设置和管理。可自主添加和修改常模值和预警值；并支持多常模添加。

★1.5、可以根据需求自定义发布室测评计划，设置发布状态、有效时间、包含量表、量表控制条件、人员范围、群体日常测试/普测等参数，系统支持分段测评；并可对测试进度实时监控，具备及时提醒或撤销作答的功能，使得心理筛查工作更加便捷。

1.6、系统可满足批量导出所有测试人员心理档案：可生成包含基本信息、测试简介、团队平均状态、团队成员在不同维度上的分布情况的团体报告，支持导出、方便管理员了解该团体内成员的情况。

★1.7、系统支持多个团体之间分析与统计，自动生成至少包括平均值比较、标准差比较、P值、T值、差异分析的统计报表，支持测试数据excel形式批量导出，可直接对接SPSS系统，为后期数据分析计算提供基础。

1.8、支持多量表多维度组合筛选可智能划分多层预警等级，帮助咨询师直观了解来访者情况，采取不同层次的干预措施。

1.9、支持自定义编制问卷，可设置封闭式问答和开放式问答多种题型，并自主设置分值；并将结果模块统计和导出，可以图表形式查看选项占比、平均分等数据。能对问卷作答进度实时监控，并具备及时提醒或撤销作答功能。

★1.10、咨询师可批量排班、处理预约申请；支持咨询师简介、咨询效果公开化功能，用户端匿名评价咨询服务质量，系统经过自动运算评分等级并直观标星显示，便于用户选择合适的咨询师，也便于咨询师工作质量的管理。

★1.11、系统支持同步在线咨询，系统预约后可随时开通在线咨询并支持任意人数的咨询辅导；咨询环节中可文字输入、emoji表情、相互讨论、个人发言等多种形式切换；咨询师拥有禁言、掌控咨询时间等权限。

1.12、系统具备咨询师工作成果展示和线上笔记功能，在系统内记录来访者基本情况、咨询技巧运用、咨询效果、结案总结等无限量模块，可根据结案状态、时间、个案号等条件第一时间找到所需内容。

★1.13、能够统计年度、季度、月度等阶段时间的咨询问题类型、接访数量、状况程度等数据信息，为工作绩效考核提供依据，并能对群体的心理状态有一个初步的了解；同时提供经典咨询案例，可为同类型的咨询问题提供参考。

1.14、系统内导出的心理档案和量表题册均支持用户自定义编辑，包含对基本信息、评价结果、过程记录等等。

1.15、系统具备回收站和站内信的功能，能够方便系统内用户沟通、消息通知、减少因误删数据造成的损失。

1.16、支持用户头像上传和修改头像，可以不限次数地上传jpg、png等多种格式图片。

1.17、咨询师可选择性查看成员的测评档案、心理咨询档案，以便于咨询师了解成员的历史档案。

★1.18、团辅教案功能为帮助心理老师顺利开展线下辅导课程，系统需包含110个团体辅导的教学方案，支持高级管理员和管理员的查看和下载。

2、产品组成：

2.1、系统安装U盘1个；2、系统使用说明书1本；

2.3、系统加密狗1个；

2.4、产品包装盒1个。

序号4：虚拟现实情绪反馈训练放松椅套装

- 虚拟现实情绪反馈训练系统

1、功能：

1.1、能提供4个二维flash动画，如火线救援、破镜重圆、日出、枯木逢春及2个VR场景，如雨后山谷、盛开的睡莲；

★1.2、VR场景，分别为剧情推进类和自然景色类，通过不同方式提升身心调节的能力：①.雨后山谷：为保障故事完整性，场景尺度15公顷，用户通过调整状态来推进母鸟喂食、雨天转晴两个主要情节，通过动物哺育的温情联结，引起来访者共鸣，缓解心理压力和不良情绪；②.盛开的睡莲：场景尺度8.5公顷，引导用户调节情绪状态来控制天气转晴及莲花盛开，通过扭转自然环境状态，来提升成就感及自我效能感。

★1.3、系统运用医疗原理实时采集生理指标，并结合心理健康指标自行运算，可分析15项指标，如心脏健康指数、RR间期、呼吸率、HR、SDNN、SDSD、rMSSD、NN50、pNN50、TP、VLF、LF、HF、LF/HF。

1.4、为提供直观、多维的放松环境及效果，减轻用户冥想负担，系统提供3个VR场景，如青青草原、心灵花园、阳光沙滩。

★1.5、VR场景应有360°全方位视角，并具有开阔的面积、自动切换镜头画面、随播指导语，以避免枯燥的场景体验，提高放松效率，场景设置参数如下：

①青青草原：1600公顷，有5个镜头切换，应包含调节草坪、花丛、灌木、山丘、河流、云间等草原元素。

②心灵花园：1000公顷，有5个镜头切换，应包含亭台、汀步、繁花、蝶舞、树木、拱桥、长廊、草坪、雕塑、花坛等景观元素。

③阳光沙滩：1000公顷，有3个镜头切换，应包含棕榈、沙滩、球网、座椅、船帆、海鸥、景石、浪涌等沿海元素。

1.6、系统需提供4种（含）以上真人演示放松视频，如肌肉紧张放松、想象式放松、胸腹式呼吸法、冥想训练等。

1.7、系统包含α共振音乐、心灵针灸音乐等5种音乐；模块支持用户自建库功能。

1.8、系统包含个人的监测、测试、训练、放松报告四种类型，生成数据图表、名词解释、专业建议。

1.9、系统支持多用户角色管理，具有严格的功能权限设定，设定人员更改和查询数据结果的范围。

1.11、系统包含焦虑自评量表，配合生理指标检测受测者的训练成果。

1.12、VR主机：内存8g，CPU i5-6500，显卡GTX1070，固态硬盘空间120G，windows10专业版 64位操作系统。

2、产品组成：

①VR眼镜1部；②VR眼镜定位器1个；③心电采集处理器1个；④蓝牙接收器1个；⑤usb连接线1个；⑥电源充电器1个；⑦安装U盘1张；⑧加密秘钥1个；⑨无线鼠标键盘1个；⑩音箱1个；⑪VR主机1台；⑫显示屏1个。

- 体感基础音乐放松椅套装

1、功能：

1.1、体感音乐放松椅：约高115CM*宽105CM*长100CM；净重：约62KG；颜色为米白色，接触面为真皮；坐垫内使用高密度海绵；靠背、扶手内胆填充3A公仔棉，环保透气。

1.2、自动化电动调控系统：放松椅在90-160度内任意角度调节；独立调控按钮调节椅背和腿部角度，满足使用者自身适合的舒适角度。

1.3、控制操作系统：控制面板包含电源开关、震动控制、音量控制、切换蓝牙等装置按键；

★1.4、体感震动系统：通过体感振子把不同频率的音乐转化为震感，通过骨传导传入人体，实现人体与音乐共震，并且震感随着音乐节奏的不同实现同步随动，通过谐振激发生物的本来活性，助于快速诱导放松。

★1.5、心脑调谐系统：采用“宽幅瞬变温波调谐”技术输出特异性温波信号，疏通大脑的信息加工通路；同时，通过温波的节律性变化调谐离子通道，恢复脑区的协调加工及自主神经的活动平衡，从而起到深度放松、改善休息睡眠质量的功效。含脑力恢复（红灯）、精神舒缓（绿灯）、深度激活（蓝灯）3种模式可供选择。

1.6、存储系统：含专业心理音乐、专业心理图片和专业心理视频的优盘（16G），其中放松音乐：包含专业α脑波音乐、催眠音乐、舒缓压力、情绪唤醒、增强自信等10大类（含以上）的音乐放松方案；放松视频：包含真人演示放松教学视频、摇摆钟催眠视频、辅助催眠视频等30个（含以上）视频文件；图片：包含错觉图、不可能图形、多角度图形、自然风景等4类（含以上）放松图片。

★1.7、专业服务：为保障使用效果，顺利展开心理工作，需包含心理健康教育课程、心理咨询常用技术、心理健康公益讲座以及与本项目相关的放松训练相关课程文件。

2、产品组成：

2.1、米白色体感音乐放松椅1台；

2.2、有线遥控装置1个；

2.3、头戴式高保真耳机1个；

2.4、16G优盘1个；

2.5、《音乐治疗导论》书籍1本；

2.6、音乐放松椅产品使用说明书1本；

2.7、催眠眼罩1个；

2.8、催眠球1个

★2.9、实践指导：到国内已开展本治疗的三甲医院或相关专业机构，对心理科操作该设备的技术人员，进行为期2周至4周的培训学习（培训等费用由供应商或是厂家承担）。

序号5：团体辅导管理软件系统

功能：

1、心理健康课程系统：包含教案编排、课件制作、课程实施、师生交流，学生对课程的反馈评价等功能

2、团体心理咨询系统：包含方案设计、活动记录、 活动发布、活动招募、数据统计、活动分析报告、活动反馈等八项功能，系统的地呈现了活动建立的各个环节。

序号6：认知训练系统

1、功能：

1.1、软件采用c/s架构，适用于局域网。采用MVVM模式，数据和视图分离，每个管理员有唯一的安全密钥登录。

★1.2、认知能力评估：以神经可塑性理论为基础，对感知觉、注意力、记忆力、思维、认知灵活性及反应时等6大认知能力进行评估，包含注意集中性、注意稳定性、注意分配、瞬时记忆、概念形成、逻辑思维、空间知觉、时间知觉、速度知觉、注意瞬脱、注意网络、选择反应时、认知灵活性、短时记忆、工作记忆、注意广度等16项认知能力因子。所有测试流程、计算方法等需根据标准现代心理实验范式进行编制，并有专业文献支持。

1.3、能力测试报告：自动记录历次测试成绩，生成测试报告，报告包含：基本信息、测试成绩、作答详细情况、结果解释和指导建议等模块，支持测试报告的导出，支持查看历次测试成绩走势的功能。

★1.4、认知能力训练：内设43种训练方案，针对6大认知能力一一对应，其中注意力训练包含七夕鹊桥会（注意分配）、双侠闯关（注意分配）、蔬菜识别（注意瞬脱）、小动物大追踪（注意瞬脱）等16款方案；感知觉训练包含判断左右手（空间知觉）、旋转机器人（空间知觉）、疯狂高尔夫（时间知觉）、打飞机（速度知觉）等8种方案；记忆力训练包含脑龄测试（瞬时记忆）、记忆翻牌（短时记忆）、记忆力大挑战（短时记忆）、争分夺秒（短时记忆）、星座谜题（工作记忆）等9种方案；思维力训练包含卡牌归类（概念形成）、跳青蛙（问题解决）、过河游戏（问题解决）等4种方案；反应时训练包含打字游戏（选择反应时）、石头剪刀布（选择反应时）等3种方案、认知灵活性包含你能认清方向吗（认知灵活性）等3种方案。其中各项训练方案包含基础、综合等不同难易等级，逐步提升用户认知水平。

★1.5、多种训练模式：系统支持课程训练和自由训练等多种训练方式。管理员可根据认知能力测试结果，批量为用户编排训练课程，并自动发送到用户端，用户按照课程中编排的训练项目进行训练，也可在测评结束后自由选择训练项目进行训练。

★1.6、团体对比：支持生成团体报告，可分析团体平均值、最大值、最小值、百分等级等整体情况，管理员了解团体的整体状态及趋势。可进行团体对比，根据团体间的显著差异，做进一步实际操作性分析。

1.7、心理放松：基于脑波与声学原理开发的α脑波音视频，至少包含6首专业的α波音乐，5个专业的放松视频，支持内容无限扩充功能。

1.8、教学中心：系统需提供教学资料作为辅助工具，以满足线上线下的讲、练结合，提升用户认知水平。

1.9、个性化操作：支持管理员自主设置参数，包括自主添加测试材料、调整测试时长、修改指导语等内容；并可一键还原系统设置。管理员可根据测试成绩走势进行针对性的训练方案推荐，并可实现智能1V1监控训练进度。

1.10、统一管理后台：用户可自行注册，也可以由管理员添加用户，支持批量添加账号。支持无限添加部门，实现对人员组织的管理。

2、产品组成：

2.1、系统安装文件U盘1个；

2.2、系统软件加密狗6个；

2.3、安装说明书1本；

2.4、使用说明书1本。

序号7：智能音乐放松系统

1、功能：

★1.1、智能减压放松软件至少包含登录、用户管理、报告查询、主题引导、系统设置、功能项目、放松类型、放松音乐、放松环境、随动方式、训练界面等功能。

1.2、实时监测放松者心理指标，判断放松效果，有效继续维持，无效智能调整方案。

1.3、放松者进入浅睡眠后，咨询师可通过话筒进行咨询、催眠。

1.4、具备碳纤加热功能，营造舒适的放松环境。

1.5、具备音乐随动功能，打造放松中的体感动觉体验，模拟放松环境的真实感，从听觉上的“外源性物理振动”与触觉上的“内源性生物振动”发生共鸣，形成多维放松效果。

2、产品组成：

2.1、音乐放松椅：符合人体工程学，全电动式，手持线控。

2.2、音乐靠枕：内置音响系统及多组安神磁片。

2.3、生理传感器：USB接口，可采集HRV、压力指数、PNN50、脉搏等≥5项生理指数；

2.4、★智能音乐放松软件：至少包含专业音乐放松训练、α波音乐放松训练等≥3种放松训练类型；放松音乐、放松环境≥2种音频；中国古典、外国古典等≥5种放松音乐种类；山林、田野等≥5种放松环境；放松音乐、放松环境等≥2种随动方式；实时语音催眠、载入语音催眠等≥2种催眠方式。

2.5、具有多组音乐随动微电机及碳纤加热片。

2.6、辅助催眠设备：钟摆式催眠仪、螺旋式催眠仪，帮助使用者更快进入放松状态。催眠话筒：帮助咨询师进行催眠咨询。

2.7、实践指导：1、由具该项目操作经验的心理工作者或技师提供实践指导，包含实操指导答疑、在线课程，指导周期为6个月；2、到国内开展本治疗的三甲医院或相关专业机构对心理科操作该设备的技术人员，进行为期1至2周的培训学习（培训等费用由供应商或是厂家承担）。

序号8：儿童心理测评软件

1、功能：

1.1、软件须包含权威、常用的儿童青少年心理测量量表，专业的心理测量评分方法，对儿童青少年各方面的心理特点进行评估。

1.2、可自动将测验者的原始得分键和数据读出，生成测验图表、文字报告和相应的结果等

1.3、可提供文本、带剖面图及彩色等多种打印选择。

1.4、可自定义各种条件进行数据查询、显示及打印，直接调用进行分析处理。

1.5、可根据自己的工作经验对系统常模或评分标准进行调整修改。

2、产品组成：

系统涵盖了儿童常用的专业心理测量量表，主要包括：

2.0、智力测验（如：瑞文标准推理测验，团体智力测验等）。

2.1、气质测验（儿童气质问卷等）、职业倾向：（职业兴趣调查问卷等）。2.2、情绪测验（抑郁自评量表，焦虑自评量表等）。

2.3、自我意识（儿童社会期望量表等)、行为测验：（儿童行为父母问卷、多动症诊断标准等）学习及能力测验（威廉斯创造能力测验、学习障碍儿童筛查量表等）。

2.4、人格测验（艾森克个性测验 (EPQ)。

2.5、卡特尔16pf人格测验等）。

2.6、一般健康测查（90项症状清单(SCL90)。

2.7、中学生心理健康检测等)。

2.8、孤独症评定量表（儿童孤独症家长评定量表等）。

2.9、家庭教育环境（父母养育方式评价量表(EMBU)，家庭环境量表(FES)等)。

★三、质量保证和售后服务

㈠供应商保证提供的设备必须为合法渠道销售的设备，并为全新未使用过的。设备必须符合国家检测标准，供应商承诺所供设备与成交所示设备明细完全一致，不存在任何偏差。如设备的规格或质量与合同不符，或设备存在缺陷，供应商应接到采购单位书面通知后三日内按合同确定的规格、质量更换或修补，其费用由供应商承担。同时相应延长质量保证期。

㈡如因设备的规格、质量问题经协商一致同意退货，供应商按合同规定的货款退还给采购单位，并承担退货发生的所有损失和费用。

㈢如因设备的质量问题发生纠纷，应由国家质检部门进行质量鉴定，鉴定费用由供应商承担。

㈣供应商保证合同设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，供应商须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

㈤供应商无偿指导和培训采购单位维修及使用人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或由采购单位安排。

㈥从设备安装验收合格之日算起保质期3个月，保质期内设备如发生性能故障，采购单位可以选择退货、换货（同规格型号的）。

㈦从设备安装验收合格之日算起保修期 24 个月,由厂家负责免费维护维修（提供厂家维保承诺书）。

㈧在保修期内，供应商技术人员应每6个月上门对设备进行维护保养；接到采购单位设备故障报修后供应商技术人员应在24小时内到现场检修排除故障（不可抗拒力量除外）。

- 四、合同执行计划

★1.交付时间：合同签订后30个日历日内完成交付、安装、调试。

★2.交付地点：海南省人民医院。

- 五、验收（验收标准、验收方法）

验收方法：由采购人在指定地点对所购设备进行验收，验收标准除采购要求的货物技术参数外，可溯源到国家相关标准。

验收服务要求：供应商提供的设备安装调试应达到有关标准的要求并确保整体通过采购人的验收。

六、其他要求

请供应商认真测算，项目实施过程中所需的采购文件中未列出的其他一切费用（如运费、税费、设备安装调试费及培训费用等）由供应商在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。

- ★七、本项目采购预算：60.398万元。（报价不得超出采购预算）

注：

1、“★”条款为不允许偏离的实质性要求和条件，如不满足则认定其无效响应。

2、“二、技术参数要求”和“三、质量保证和售后服务”的全部内容须在“技术、商务响应表”中逐条响应。