## 分项报价明细表

项目编号：HNHGT2019-106 项目名称：校园安全工程建设项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要报价标的名称 | 生产厂家、品牌及规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 单项总价（元） | 服务要求或者标的基本概况 | 备注 |
| 1 | 一、前端设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 网络枪型摄像机 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司/海康威视DS-2CD2T25DM-I3 | 72  | 台 | 2,360.00  | 169，920.00  | 按招标文件要求 |  |
| 3 | 智能球型摄像机 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司/海康威视iDS-2DE7229DX-A/S1 | 10  | 台 | 8,550.00  | 85,500.00  | 按招标文件要求 |  |
| 4 | 摄像机支架 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司/海康威视DS-1292ZJ | 144  | 个 | 85.00  | 12,240.00  | 按招标文件要求 |  |
| 5 | 网络半球摄像机 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司/海康威视DS-2CD2725DM-IZS(2.7-8mm) | 31  | 台 | 2,680.00  | 83,080.00  | 按招标文件要求 |  |
| 6 | 智能球型支架 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司/海康威视DS-1602ZJ | 10  | 个 | 350.00  | 3,500.00  | 按招标文件要求 |  |
| 7 | 网络枪型摄像机 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司/海康威视DS-2CD2T26DMA2-I | 72  | 台 | 2,,790.00  | 200,880.00  | 按招标文件要求 |  |
| 8 | 二、后端设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 硬盘录像机 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司/海康威视DS-8664N-I8 | 3  | 台 | 18,500.00  | 55,500.00  | 按招标文件要求 |  |
| 10 | 3.5寸监控级硬盘 | 希捷国际科技（无锡）有限公司/希捷ST6000VX0003 | 24  | 个 | 4,505.00  | 108,120.00  | 按招标文件要求 |  |
| 11 | 双路服务器 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司/海康威视DS-VE22S-B | 1  | 台 | 95，400.00  | 95,400.00  | 按招标文件要求 |  |
| 12 | 显示设备 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司/海康威视DS-D5055FC | 4  | 台 | 15,600.00  | 62,400.00  | 按招标文件要求 |  |
| 13 | 大屏支架 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司/海康威视42-55寸监视器通用单屏壁挂 | 4  | 台 | 1,150.00  | 4,600.00  | 按招标文件要求 |  |
| 14 | 交换机 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司/海康威视DS-3E0326P-S | 8  | 台 | 4,450.00  | 35,600.00  | 按招标文件要求 |  |
| 15 | 交换机 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司/海康威视DS-3E2528-H(B) | 1  | 台 | 5,550.00  | 5,550.00  | 按招标文件要求 |  |
| 16 | iSecure Center 综合安防管理平台 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司/海康威视iSecure Center | 1  | 套 | 55,000.00  | 55,000.00  | 按招标文件要求 |  |
| 17 | 报警产品 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司/海康威视HC-103 | 1  | 个 | 541.00  | 541.00  | 按招标文件要求 |  |
| 18 | 三、线材与管材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 监控立杆 | 海口合信盛瑞实业有限公司/定制 | 9  | 根 | 2,500.00  | 22,500.00  | 按招标文件要求 |  |
| 20 | 立杆基础 | 海口合信盛瑞实业有限公司/定制 | 9  | 个 | 1,500.00  | 13,500.00  | 按招标文件要求 |  |
| 21 | 防水箱 | 海口合信盛瑞实业有限公司/定制 | 17  | 个 | 800.00  | 13,600.00  | 按招标文件要求 |  |
| 22 | 超五类非屏蔽线缆 | 深圳市粤纵线缆有限公司/纵胜达HSYV-5/ UTP | 30  | 箱 | 1,560.00  | 46,800.00  | 按招标文件要求 |  |
| 23 | 室外2芯单模光缆 | 深圳市粤纵线缆有限公司/纵胜达/室外2芯单模光缆，千兆 | 11000  | 米 | 6.80  | 74,800.00  | 按招标文件要求 |  |
| 24 | 4口光纤盒 | 深圳市粤纵线缆有限公司/纵胜达/4口光纤盒，SC接口 | 26  | 个 | 340.00  | 8,840.00  | 按招标文件要求 |  |
| 25 | 24口光纤盒 | 深圳市粤纵线缆有限公司/纵胜达/24口光纤盒 | 3  | 个 | 1,280.00  | 3,840.00  | 按招标文件要求 |  |
| 26 | 单模单芯尾纤 | 深圳市粤纵线缆有限公司/纵胜达SC接口 | 52  | 条 | 32.00  | 1,664.00  | 按招标文件要求 |  |
| 27 | 单模单芯跳线 | 深圳市粤纵线缆有限公司/纵胜达SC-SC，3米 | 26  | 条 | 56.00  | 1,456.00  | 按招标文件要求 |  |
| 28 | 单模单芯跳线 | 深圳市粤纵线缆有限公司/纵胜达SC-LC，3米 | 26  | 条 | 58.00  | 1,508.00  | 按招标文件要求 |  |
| 29 | 光纤熔接 | 海口合信盛瑞实业有限公司/定制 | 52  | 芯 | 35.00  | 1,820.00  | 按招标文件要求 |  |
| 30 | 光纤收发器 | 深圳市粤纵线缆有限公司/纵胜达4电1光 | 26  | 对 | 3,400.00  | 88,400.00  | 按招标文件要求 |  |
| 31 | PVC20管 | 广东联塑科技实业有限公司/联塑PVC20 | 11000  | 米 | 5.10  | 56,100.00  | 按招标文件要求 |  |
| 32 | 电源线RVV3\*2.5 | 海南中坚电缆有限公司/中坚RVV3\*2.5 | 5500  | 米 | 6.50  | 35,750.00  | 按招标文件要求 |  |
| 33 | 辅材 | 海口合信盛瑞实业有限公司/定制 | 1  | 项 | 5,000.00  | 5,000.00  | 按招标文件要求 |  |
| 34 | 四、弱电管道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | PVC25管 | 广东联塑科技实业有限公司/联塑PVC25 | 2000  | 米 | 6.00  | 12,000.00  | 按招标文件要求 |  |
| 36 | SC25管 | 广东联塑科技实业有限公司/联塑SC25 | 200  | 米 | 52.00  | 10,400.00  | 按招标文件要求 |  |
| 37 | 绿化区域开挖及回补 | 海口合信盛瑞实业有限公司/定制 | 900  | 米 | 130.00  | 117,000.00  | 按招标文件要求 |  |
| 38 | 硬化路面开挖及回补 | 海口合信盛瑞实业有限公司/定制 | 200  | 米 | 350.00  | 70,000.00  | 按招标文件要求 |  |
| 39 | 五、机房整改 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 1、机房装修工程 |  |  |  |  |  | 按招标文件要求 |  |
| 41 | 不锈钢地脚线 | 海口合信盛瑞实业有限公司/定制 | 30  | 米 | 120.00  | 3,600.00  | 按招标文件要求 |  |
| 42 | 钢基防静电陶瓷面--复合活动地板 | 广州小神兔科技有限公司/小神兔600\*600\*40MM | 30  | 平米 | 500.00  | 15,000.00  | 按招标文件要求 |  |
| 43 | 墙体龙骨及埃特板 | 海口合信盛瑞实业有限公司/定制 | 88  | 平米 | 250.00  | 22,000.00  | 按招标文件要求 |  |
| 44 | 墙面：铝扣板墙面安装 | 海口合信盛瑞实业有限公司/定制 | 88  | 平米 | 185.00  | 16,280.00  | 按招标文件要求 |  |
| 45 | 微孔铝扣吊顶 | 浙江汇隆新材料股份有限公司/汇隆600\*600\*0.8MM | 30  | 平米 | 120.00  | 3,600.00  | 按招标文件要求 |  |
| 46 | 吊顶龙骨吊杆等 | 海口合信盛瑞实业有限公司/定制 | 30  | 平米 | 160.00  | 4,800.00  | 按招标文件要求 |  |
| 47 | LED灯具 | 嘉兴市永帝照明电器有限公司/永帝LED600x600A | 8  | 套 | 470.00  | 3,760.00  | 按招标文件要求 |  |
| 48 | 空调 | 美的集团股份有限公司/美的KFR-35GW/WCBD3 | 2  | 台 | 3,600.00  | 7,200.00  | 按招标文件要求 |  |
| 49 | 强电综合布线 | 海口合信盛瑞实业有限公司/定制 | 30  | 平米 | 180.00  | 5,400.00  | 按招标文件要求 |  |
| 50 | 弱电综合布线 | 海口合信盛瑞实业有限公司/定制 | 20  | 平米 | 180.00  | 3,600.00  | 按招标文件要求 |  |
| 51 | 防水处理 | 海口合信盛瑞实业有限公司/定制 | 1  | 项 | 1,300.00  | 1,300.00  | 按招标文件要求 |  |
| 52 | 2、机房电源系统 |  |  |  |  |  | 按招标文件要求 |  |
| 53 | 不间断电源  | 科华恒盛股份有限公司/科华YDR1110 | 1  | 套 | 98,000.00  | 98,000.00  | 按招标文件要求 |  |
| 54 | 配电箱 | 德力西电气有限公司/德力西C6680 | 1  | 套 | 6,500.00  | 6,500.00  | 按招标文件要求 |  |
| 55 | 空气开关 | 德力西电气有限公司/德力西3P100A | 1  | 只 | 530.00  | 530.00  | 按招标文件要求 |  |
| 56 | 空气开关 | 德力西电气有限公司/德力西2P32A | 7  | 只 | 350.00  | 2,450.00  | 按招标文件要求 |  |
| 57 | 空气开关 | 德力西电气有限公司/德力西2P25 | 4  | 只 | 280.00  | 1,120.00  | 按招标文件要求 |  |
| 58 | 电缆线 | 海南中坚电缆有限公司/中坚RVV4\*10+1\*6MM2 | 30  | 米 | 110.00  | 3,300.00  | 按招标文件要求 |  |
| 59 | 电缆线 | 海南中坚电缆有限公司/中坚RVV3\*6MM2 | 20  | 米 | 48.00  | 960.00  | 按招标文件要求 |  |
| 60 | 电缆线 | 海南中坚电缆有限公司/中坚RVV3\*4MM2 | 50  | 米 | 38.00  | 1,900.00  | 按招标文件要求 |  |
| 61 | 线槽 | 广东联塑科技实业有限公司/联塑PVC20 | 80  | 米 | 15.00  | 1,200.00  | 按招标文件要求 |  |
| 62 | 安装配件 | 海口合信盛瑞实业有限公司/定制 | 80  | 米 | 5.00  | 400.00  | 按招标文件要求 |  |
| 63 | 3、机房接地防雷系统 |  |  |  |  |  | 按招标文件要求 |  |
| 64 | 联合接地 | 海南中坚电缆有限公司/中坚3\*30MM2 | 30  | 米 | 185.00  | 5,550.00  | 按招标文件要求 |  |
| 65 | 电源浪涌保护器 | OBO Bettermann集团/OBO MC50-B/3+NPE | 1  | 个 | 4,530.00  | 4,530.00  | 按招标文件要求 |  |
| 66 | 电源浪涌保护器 | OBO Bettermann集团/OBO V25-B+C/3+NPE | 1  | 个 | 3,560.00  | 3,560.00  | 按招标文件要求 |  |
| 67 | 三级防雷保护器 | OBO Bettermann集团/OBO V20-C/1+NPE | 3  | 套 | 2,210.00  | 6,630.00  | 按招标文件要求 |  |
| 68 | 绝缘导线 | 海南中坚电缆有限公司/中坚BVR25 | 30  | 米 | 38.00  | 1,140.00  | 按招标文件要求 |  |
| 69 | 配件辅材 | 海口合信盛瑞实业有限公司/定制 | 1  | 批 | 1,500.00  | 1,500.00  | 按招标文件要求 |  |
| 70 | 接地电线 | 海南中坚电缆有限公司/中坚BVR16 | 1  | 项 | 2,000.00  | 2,000.00  | 按招标文件要求 |  |
| 71 | 电线 | 海南中坚电缆有限公司/中坚BVR10 | 60  | 米 | 28.00  | 1,680.00  | 按招标文件要求 |  |
| 72 | 4、机房门禁监控系统 |  |  |  |  |  | 按招标文件要求 |  |
| 73 | 控制器 | 中控智慧科技股份有限公司/中控MP2110 | 1  | 台 | 3,500.00  | 3,500.00  | 按招标文件要求 |  |
| 74 | 磁力锁 | 中控智慧科技股份有限公司/中控P350 | 1  | 套 | 1,476.00  | 1,476.00  | 按招标文件要求 |  |
| 75 | 指纹密码机 | 中控智慧科技股份有限公司/中控F7 | 1  | 个 | 3,350.00  | 3,350.00  | 按招标文件要求 |  |
| 76 | 出门按钮 | 中控智慧科技股份有限公司/中控M5 | 1  | 个 | 58.00  | 58.00  | 按招标文件要求 |  |
| 77 | 配套辅材 | 海口合信盛瑞实业有限公司/定制 | 1  | 批 | 800.00  | 800.00  | 按招标文件要求 |  |
| 78 | 5、机房消防安全系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 七氟丙烷灭火装置 | 广州高旺消防设备有限公司/高旺MP70/2.5GW-70KG | 1  | 台 | 12,900.00  | 12,900.00  | 按招标文件要求 |  |
| 80 | HFC-227ea药剂 | 广州高旺消防设备有限公司/高旺HFC-227ea  | 70  | kg | 450.00  | 31,500.00  | 按招标文件要求 |  |
| 81 | 连接管 | 广州高旺消防设备有限公司/高旺RG-40-4.2  | 1  | 条 | 600.00  | 600.00  | 按招标文件要求 |  |
| 82 | 灭火剂流通管路单向阀 | 广州高旺消防设备有限公司/高旺YD-40-4.2  | 1  | 套 | 700.00  | 700.00  | 按招标文件要求 |  |
| 83 | 驱动装置 | 广州高旺消防设备有限公司/高旺QP-4-6.0  | 1  | 套 | 1,700.00  | 1,700.00  | 按招标文件要求 |  |
| 84 | 信号反馈装置 | 广州高旺消防设备有限公司/高旺XF-0.16-15  | 1  | 只 | 275.00  | 275.00  | 按招标文件要求 |  |
| 85 | 气体灭火控制器 | 深圳市泛海三江电子股份有限公司/泛海三江JB-QBL-QM210 | 1  | 台 | 9,800.00  | 9,800.00  | 按招标文件要求 |  |
| 86 | 紧急启动/停止盒 | 深圳市泛海三江电子股份有限公司/泛海三江QM-AN-01 | 1  | 个 | 377.00  | 377.00  | 按招标文件要求 |  |
| 87 | 声光报警器 | 深圳市泛海三江电子股份有限公司/泛海三江SG-991K | 1  | 个 | 265.00  | 265.00  | 按招标文件要求 |  |
| 88 | 放气指示灯 | 深圳市泛海三江电子股份有限公司/泛海三江QM-ZSD-01 | 1  | 个 | 250.00  | 250.00  | 按招标文件要求 |  |
| 89 | 光电感烟探测器 | 深圳市泛海三江电子股份有限公司/泛海三江JTY-GD-930K | 1  | 只 | 450.00  | 450.00  | 按招标文件要求 |  |
| 90 | 定温感温探测器 | 深圳市泛海三江电子股份有限公司/泛海三江JTW-ZD-920K | 1  | 只 | 450.00  | 450.00  | 按招标文件要求 |  |
| 91 | 警铃 | 深圳市泛海三江电子股份有限公司/泛海三江LW5609 | 1  | 个 | 480.00  | 480.00  | 按招标文件要求 |  |
| 92 | 防火难燃电线 | 海南威特电气集团有限公司/威特ZR-BV1.0mm | 100  | 米 | 5.00  | 500.00  | 按招标文件要求 |  |
| 93 | 防火难燃电线 | 海南威特电气集团有限公司/威特ZR-RVS2X1.5mm | 100  | 米 | 7.00  | 700.00  | 按招标文件要求 |  |
| 94 | 配套辅材金属线管,接线盒等 | 海口合信盛瑞实业有限公司/定制 | 1  | 批 | 400.00  | 400.00  | 按招标文件要求 |  |
| 95 | 手提式二氧化碳灭火器 | 安徽省玉龙消防有限公司/玉龙MT/3 | 2  | 只 | 380.00  | 760.00  | 按招标文件要求 |  |
| 96 | 消防过滤式自救呼吸器 | 浙江浙安消防设备有限公司/浙安TZL30 | 2  | 个 | 250.00  | 500.00  | 按招标文件要求 |  |
| 97 | 高清解码器 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司/海康威视DS-6904UD | 2  | 台 | 17,950.00  | 35,900.00  | 按招标文件要求 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  | 1，899.990.00 |  |  |
| 货物伴随的相关服务内容 | 数量 | 单位 | 金额（元） | 备注 |
| 98 | 集成费 | 集成费 | 1 | 项 | 80000 |  |
| 合计 |  | 1,979,990.00  |  |  |
| 投标报价合计（人民币/元）： | 人民币小写：1,979,990.00元人民币大写：壹佰玖拾柒万玖仟玖佰玖拾元整 |