海南省政府采购文件

采购方式：竞争性谈判

项目编号：HXY2019-120

项目名称：环境监测专用仪器设备购置款

采购单位：白沙黎族自治县环境保护监测站

海南和信源招标代理有限公司编制

2019年07月

目      录

第一部分  谈判邀请函	1

第二部分  供应商须知	3

（一）总则	3

（二）谈判文件	4

（三）响应文件编制和数量	5

（四）响应文件的递交	7

（五）谈判	8

（六）谈判程序	8

（七）确定成交供应商	12

（八）合同	14

第三部分  合同条款及格式	15第四部分  响应文件内容及格式	20

第五部分  用户需求书	33

- 第一部分  谈判邀请函

- 海南和信源招标代理有限公司（以下简称“招标代理机构”） 受白沙黎族自治县环境保护监测站（以下简称“采购人”）委托，对环境监测专用仪器设备购置款项目所需的货物及服务进行竞争性谈判采购，现邀请国内合格的供应商或制造商参加密封报价。有关事项如下：

一、项目编号：HXY2019-120

二、采购项目的名称、预算、用途、数量及简要技术要求或性质：

1、项目名称：环境监测专用仪器设备购置款

2、项目预算：￥961800.00（超出采购预算金额的投标按无效响应处理）

3、用途：工作需要

4、数量：一批

5、简要技术要求或招标性质：详见《用户需求书》

三、供应商资格要求：（供应商必须具备以下条件并提交相关证明资料）

1、具有独立承担民事责任的能力。（需提供营业执照副本（三证合一）)；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2019年任意一个月的企业纳税证明或者2018年度经会计师事务所出具的财务审计报告）；

3、具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供2019年任意一个月的社保缴费记录证明）；

4、参加政府采购活动前三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录（需提供供应商书面声明）；

5、购买本项目谈判文件并按时提交谈判保证金；

6、本项目不接受联合体投标。

四、谈判文件的获取：

1、谈判文件发售时间：2019年07月23日至2019年07月25日（上午08:30－11:30，下午14:30－17:00，北京时间），节假日除外；

2、地点：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号1101室；

3、售价：人民币200元/份（文件售后概不退）；

4、购买谈判文件时须提供（复印件加盖公章，原件现场查验）：

（1）营业执照副本（三证合一）；

（2）法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件及授权代表身份证复印件；

（3）单位负责人证明、供应商的股东信息（工商行政部门打印或国家企业信用信息公示网上截图并加盖公章）。

五、响应文件递交截止时间、开启时间及地点：

1、响应文件递交时间：2019年07月26日08:45至09:00（北京时间），逾期或不符合规定的响应文件恕不接收；

2、开启时间：2019年07月26日09:00（北京时间）；

3、开启地点：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号1101室；

4、公告发布媒介：中国政府采购网、中国海南政府采购网。

六、联系方式

采购人：白沙黎族自治县环境保护监测站

地 址：白沙黎族自治县环境保护监测站

电 话：0898-27722845

联系人：麦先生

代理机构：海南和信源招标代理有限公司

地 址：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号1101室

邮 编：570310

电 话：0898-65328224

传 真：0898-65328214

联系人：冯女士

第二部分  供应商须知

（一）总则

1、适用范围

- 本谈判文件仅适用于本次谈判邀请中所叙述的项目。

2、有关定义及相应职责

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是白沙黎族自治县环境保护监测站。

2.2 “采购代理机构”系指受采购人的委托依法办理招标事宜的机构。本次招标的采购代理机构是海南和信源招标代理有限公司。

2.3 “供应商”系指实名购买谈判文件拟参加谈判和拟向采购人提供货物及相应服务的供应商。其职责如下：

2.3.1 对谈判文件错、漏之处提出澄清、说明要求或质疑；

2.3.2 按要求缴纳谈判保证金；

2.3.3 按要求编制响应文件；

2.3.4 派供应商代表递交响应文件，参加响应文件开启活动，对谈判小组就响应文件提出的问题进行澄清；“供应商代表”系指在谈判过程中代表供应商单位处理谈判事宜的人员，包括供应商单位法定代表人或负责人及取得授权的供应商单位人员；

2.3.5 配合相关职能部门就竞争性谈判采购项目的质疑、投诉和举报的处理工作；

2.3.6 与采购人签订采购合同，按照合同规定向采购人提供货物或服务；

2.3.7 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反该规定的，相关投标均无效，由此产生的一切后果均由相关供应商承担。

2.3.8除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.3.9供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、或存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况的供应商不得参与谈判响应。

2.3.7 政府采购法律法规所规定的其他职责。

2.4 合格的供应商

2.4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2.4.2 符合谈判文件规定的资质要求，有能力提供满足谈判要求的相关货物及服务的法人实体。

2.4.3供应商应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

2.5 “成交供应商”系指经谈判小组按照谈判文件确定的评审标准和方法，对响应文件进行评审，推荐合格的成交候选人，采购人根据谈判小组提出的书面评审报告和推荐的成交候选人确定成交供应商。

3、合格的货物和服务

3.1 “货物”系指供应商制造或组织符合谈判文件要求的货物等。所投货物必须是合法生产的合格货物，并能够按照货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

3.2 “服务”系指除货物以外的其他政府采购对象，其中包括：卖方须承担的运输、安装、技术支持与升级、培训、验收以及其它类似附加服务的义务。

4、本谈判文件由采购人及采购代理机构负责解释。

5、谈判费用

5.1 供应商应承担所有与准备和参加谈判响应有关的费用。不论结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

5.2 采购代理机构按国家相关部门规定的标准向成交供应商收取代理服务费。中成交供应商须在成交公告之日起至领取《成交通知书》前向采购代理机构支付代理服务费，逾期未付，每日按代理费的百分之五收取违约金，且采购代理机构有权拒绝向成交供应商发放 《成交通知书》、在成交合同上拒签或盖章，因此造成的法律责任均由成交供应商承担。

（二）谈判文件

6、谈判文件的构成

6.1 谈判文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

第一部分  谈判邀请函

第二部分  供应商须知

第三部分  用户需求书

第四部分  合同条款及格式

第五部分  响应文件格式

6.2供应商须认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其响应被拒绝或无效响应等风险均由供应商承担。

7、谈判文件的澄清

供应商在收到谈判文件后，若有疑问需要澄清，应于递交响应文件截止时间前（逾期不受理）以书面形式向代理机构提出，采购代理机构将以书面形式进行答复，同时采购代理机构有权将答复内容分发给所有购买了本谈判文件的供应商。否则视为完全接受谈判文件所有条款及规定。

8、谈判文件的修改

8.l 在递交响应文件截止时间前1天，采购代理机构和采购人可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对谈判文件进行修改。

8.2 谈判文件的修改是谈判文件的组成部分，采购代理机构将以书面或网上公告的形式通知所有购买本谈判文件的潜在供应商，并对潜在供应商具有约束力。潜在供应商在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购代理机构和采购人确认。

8.3为使供应商准备谈判时有充分的时间对谈判文件修改部分进行研究，采购代理机构应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，以书面或网上公告的形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

- （三）响应文件的编制和数量

9、响应的语言及度量衡

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构和采购人就有关询价响应的所有来往函电均应使用中文。

9.2供应商提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以翻译本为准。

9.3 除在采购文件第四章中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

9.4 “年、月、日”除非特别说明，均指公历的年、月、日。

9.5 “工作日”指中国法定节假日以外的公历日。

9.6 “元”指人民币元，除非上下文另有所指；货币均指人民币，除非另有特别说明。

10、响应文件的构成

供应商编制的响应文件应以本谈判文件第四部分为准。

11、响应文件编制

11.1 供应商对谈判文件中多个包进行响应的，其响应文件的编制应按各个包的要求分别装订和封装

11.2 供应商应完整地填写谈判文件中提供的《响应承诺函》、《报价一览表》等谈判文件中规定的所有内容。

11.3 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，须接受并配合采购代理机构对其提供的任何资料进行审查和核实。

11.4 如果响应文件填报的内容不详，或没有提供谈判文件中所要求的全部资料及数据，使谈判小组无法正常评审的，由此产生的结果由供应商承担。

11.5 响应文件外形尺寸应统一为A4纸规格，文件所使用的印章必须为企业公章，且与供应商名称完全一致，不能以其它业务章或附属机构印章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署。

11.6 响应文件自制部分必须打印，每页须按顺序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落（注：如胶装）。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由供应商自行承担。

11.7 任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商授权代表在旁边签字或盖章后方可有效。

12、谈判报价

12.1 本项目的采购预算金额为￥961800.00。

12.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

12.3 供应商应按报价一览表的要求报价，不接受有选择的报价。

12.4 成交候选供应商的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的成交候选供应商。

13、备选方案

本次谈判只允许供应商有一个响应方案，否则，其响应文件无效。

14、谈判保证金

14.1 谈判保证金是参加本项目谈判的必要条件，保证金金额为￥10000.00。

14.2 谈判保证金应在递交响应文件截止时间2019年 07 月 26 日 09 ： 00 前划入或存入采购代理机构指定的账户并注明汇款单位及项目编号（或项目名称）。谈判保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式从其公户提交。任何以个人账户或个人名义汇入（自然人投标的情形除外）的保证金，视为提交无效，导致其响应无效或被拒收响应文件所产生的一切后果均由供应商承担。

- 开户名称：海南和信源招标代理有限公司

银行账号： 4600 1002 3360 5300 9677

- 开户银行： 中国建设银行海口金盘支行

14.3 谈判保证金的退还

14.3.l 成交供应商的谈判保证金在其与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。

14.3.2 未成交的供应商谈判保证金将在采购代理机构发出成交通知书后5个工作日内无息退还。

14.4 发生下列情况之一者，谈判保证金将不予退还：

（1）供应商在报价有效期内撤回其响应文件的；

（2）供应商不按本章规定签订合同的；

（3）供应商提供虚假材料谋取成交、成交的；

（4）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、采购代理机构、谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益的。

（6）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（7）逾期未支付招标代理服务费的。

15、响应文件的有效期

15.1 响应文件应自开标之日起60个日历日内保持有效。响应有效期不足的报价，将被视为无效响应。

15.2 特殊情况下，在原响应有效期截止之前，采购代理机构和采购人可要求供应商延长响应有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购代理机构和采购人的这种要求，但其响应文件在原响应有效期满后将不再有效。同意延长响应有效期的供应商将不会被要求和允许修正其响应。

16、响应文件的数量和签署

16.1 响应文件纸质版一式三份（正本一份，副本二份），固定装订（注：如胶装）。报价一览表一份，独立信封密封,信封外注明“报价一览表”。提供电子word文档1份，并将U盘或光盘（标明公司名称）密封在“报价一览表”中，电子介质的响应文件与纸质响应文件具有同等的法律效力。

16.2 响应文件须按谈判文件的要求执行，每份响应文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以“正本”为准。

16.3 响应文件正本中，文字材料需打印或用不褪色黑色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。响应文件需逐页签字盖章，不符合以上签署要求的将视为无效投标。

- （四）响应文件的递交

17、响应文件的密封及标记

17.l 供应商应将响应文件正本和所有副本分别密封在两个投标专用袋（箱）中（正本一份共一袋，副本二份共一袋）及报价一览表（独立信封另密封一份），并在投标专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”、“报价一览表”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南和信源招标代理有限公司

项目名称：环境监测专用仪器设备购置款

项目编号：HXY2019-120

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

17.2 响应文件未按上述规定书写标记和密封者，采购代理机构将有权拒收其响应文件。

18、递交响应文件截止时间

18.l 供应商须在递交响应文件截止时间前将响应文件送达采购代理机构规定的地点。

18.2 供应商的授权代表须携带营业执照、法定代表人身份证复印件、《法定代表人授权书》及保证金转账、汇款的银行回单（均要求复印件加盖公章）及个人身份证原件亲临谈判现场以备查验。其现场所签署确认的文件均代表供应商的决定，并作为响应文件的补充内容，具有同等法律效力。

18.3 若采购代理机构推迟了递交响应文件截止时间，应以公告的形式通知所有供应商。在这种情况下，采购代理机构、采购人和供应商的权利和义务均应以新的递交响应文件截止时间为准。

18.4 在递交响应文件截止时间后递交的响应文件，采购代理机构将拒绝接收。

（五）谈判

19、谈判

19.l 采购代理机构按“谈判公告”或“谈判邀请函”中规定的时间和地点组织开标，采购人代表、采购代理机构有关工作人员参加。供应商应委派授权代表参加谈判活动，参加活动的代表须持本人身份证件及相关授权证明材料签名报到以证明其出席。供应商未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，采购代理机构对响应文件的处理不承担责任。

19.2 政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

19.3谈判时，供应商授权代表将查验响应文件的密封情况，确认无误后拆封，公布每份响应文件中“报价一览表”的内容，以及采购代理机构认为合适的其他内容，采购代理机构将作谈判记录。

19.4 若响应文件未密封，采购代理机构将拒绝接收该供应商的响应文件。

（六）谈判程序

20、谈判小组的组成

谈判小组由采购人代表和从海南省综合评审专家库中随机抽取的相关专家共3人以上单数组成，其中，技术、经济等方面的专家人数不得少于成员总数的2/3。该谈判小组独立评审，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人，提交评审报告。

21、谈判方法和标准

21.1根据财政部、工业和信息化部2012年1月1日颁布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）第五条规定，对小、微企业予以价格评分适当优惠。若供应商为小型或微型企业者，必须提供相关部门出具的证明材料，其参与评分的响应报价取值按响应报价的90%计（即按响应报价扣除10%后计算）。

21.2根据财政部、环保总局文件2006年10月24日颁布《关于环境标志产品政府采购实施的意见》财库[2006]90号第五条规定政府采购属于节能清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单所列的节能产品（需提供相关证明材料）。

21.3本项目的评审方法为最低评审价法：在满足谈判文件的前提下，且质量和服务相等的情况下，按照报价由低至高的顺序推荐1-3名为成交候选供应商。

21.4 评审流程分为两个阶段：

第一阶段：资格审查（对各供应商的资质进行资格性和符合性审查）

（1）资格性审查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。

（2）符合性审查。依据竞争性谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应。

第二阶段：由谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会，并进行最终报价（即第二轮报价）

注：只有通过资格审查的供应商才能进入第二轮报价环节。在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

21.5 资格审查：谈判小组根据国家相关法律法规和谈判文件的规定，对供应商的资格证明文件进行资格性和符合性审查，如供应商不具备响应资格，谈判小组可按投票方式决定是否作无效报价处理（详见附表1）。

21.5.1 谈判小组根据《资格审查表》对响应文件的资格性和符合性进行审查，只有对《资格审查表》所列各项作出实质性响应的响应文件才能通过初步评审。对是否实质性响应谈判文件的要求有争议的响应内容，谈判小组将以记名方式表决，得票超过半数的供应商有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

（1）供应商未能满足供应商资格要求的；

（2）供应商未提交法人授权委托书的；

（3）供应商未按谈判文件要求的金额提交谈判保证金的；

（4）响应有效期不足的；

（5）交货期或工期不满足要求的；

（6）响应文件未按谈判文件规定要求填写响应内容及签名盖章的；

（7）报价不是固定价或者报价不是唯一的；

（8）不符合谈判文件规定的其它条件。

21.5.2在详细评审之前，谈判小组要审查每份响应文件是否实质上响应了谈判文件的要求。实质上响应应该是与谈判文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离。

21.5.3 经审查符合资格条件，但技术参数存在负偏离的，供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质性响应的响应文件。该供应商失去成交资格，不作无效响应处理。

21.5.4提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下报价的，按一家供应商计算；非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在谈判文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前上述规定处理。

20.5.5 判断响应文件的响应与否只根据谈判文件本身，而不寻求外部证据。

21.5.6 谈判小组在初审中响应文件报价出现前后不一致的，除谈判文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）若供应商不同意以上修正，其响应文件将视为无效。

21.6谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

21.7谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

21.8成交原则：供应商有效报价达到3家或以上，谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最终报价由低到高的顺序推荐成交候选人。谈判小组成员有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。

注：“有效报价”是指通过文件初审的供应商最终报价经价格核对后的评审价格，且不超过采购人的预算。

（附表1）

资格审查表

项目名称：环境监测专用仪器设备购置款　                项目编号：HXY2019-120

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效响应认定条件） | 供应商1 | 供应商2 | 供应商3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商的资格 | 是否符合供应商资格要求 |  |  |  |
| 2 | 响应文件的有效性、完整性 | 是否符合谈判文件的样式和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 是否满足谈判文件要求 |  |  |  |
| 5 | 交付时间 | 是否满足谈判文件要求 |  |  |  |
| 6 | 响应文件数量 | 是否满足谈判文件要求 |  |  |  |
| 7 | 其它 | 是否无其它无效响应认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |

注：

1、表中只需填写“√”通过或“×”不通过；

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是“√”通过的，填写“合格”；只要其中有一项是“×”不通过的，填写“不合格”；

3、结论是合格的，才能进入下一轮，不合格的被淘汰。

（七）确定成交供应商

22、确定成交供应商的标准

22.1 谈判小组依据对各响应文件的评审结果，提出书面评审报告，并根据谈判文件的规定，在质量和服务均相等的情况下，以最终报价由低至高的顺序向采购人推荐前三名为成交候选供应商，排名第一的为成交候选供应商，排名靠后的前2名为备选成交候选供应商。

22.2 成交候选供应商因特殊原因放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同，才可依评审排名次序的备选成交候选供应商依次递补为成交供应商。

22.3 成交供应商确定后，采购代理机构将在政府采购指定媒体上公示成交结果。

22.4 凡是属于审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及成交意向等，谈判小组及有关工作人员自始至终均不得向供应商或其它无关的人员透露。

22.5 在评审期间，供应商企图影响采购人、采购代理机构和谈判小组而获得评审信息的任何活动，都将导致其响应文件被拒绝，并承担相应的法律责任。

23、公告

代理机构将在指定的网站（中国海南政府采购网http://www.ccgp-hainan.gov.cn/zhuzhan/）上发布谈判公告、更正公告、通知、成交公告等谈判采购过程中的所有信息，请务必关注网上公告。成交结果公示期为1个工作日。

24、质疑和投诉

24.1提出质疑

24.1.1如果供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑事项。

24.1.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商已依法获取采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向招标代理机构或采购人提出。

24.1.3供应商提出质疑应当提交以下材料：质疑供应商的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证复印件、授权委托书、代理人的身份证复印件、已参与所质疑项目采购活动的证明材料、质疑函和质疑证明材料。（身份证复印件及相关证明材料均加盖公章）

24.1.4质疑函应当包括下列内容：（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号；（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人、或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

24.1.5提出质疑的供应商应按23.1.3规定的材料及23.1.4规定的质疑函一次性向代理机构或采购人提交，提交的材料及质疑函不符合以上规定或有遗漏的，质疑供应商须在法定质疑期限内一次性向招标代理机构补齐或修正。超过法定质疑期限提交的质疑函或补充材料，代理机构或采购人有权拒收。

24.2 招标代理机构在《中华人民共和国政府采购法》规定的时间内没有对供应商的质疑进行回复，或供应商对招标代理机构的回复不满意时，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购财政部门投诉。供应商投诉的事项不得超过已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

24.3 供应商任何匿名、非书面形式、超过质疑期的质疑均不予受理。

（八）合同

25、合同授予标准

除本须知第14.4条的规定之外，采购人将与成交供应商签订供货合同。

26、 接受和拒绝任何或所有响应文件的权力

在特殊情况下，谈判小组、采购代理机构和采购人在报经监管部门同意后，保留在授予合同之前拒绝任何报价以及宣布谈判程序无效或拒绝所有响应的权力。

27、签订合同

27.1 采购人应按谈判文件和成交供应商的响应文件订立书面合同，不得超出谈判文件和成交供应商响应文件的范围，也不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

27.2 采购人应在成交通知书发出之日起30天内与成交供应商签订政府采购合同。

28、付款

按照政府采购有关规定办理。

29、适用法律

采购人、采购代理机构及供应商的一切谈判活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

第三部分  合同条款及格式

环境监测专用仪器设备购置款

采购合同（仅供参考）

项目编号：    HXY2019-120

- 项目名称： 环境监测专用仪器设备购置款

- 合同编号：

甲方： 白沙黎族自治县环境保护监测站

乙方：        成交人

签订日期：      年    月    日

甲方： 白沙黎族自治县环境保护监测站

乙方：        成交人

甲乙双方根据      年    月    日 环境监测专用仪器设备购置款（项目编号：HXY2019-120）竞争性谈判采购结果及谈判文件的要求，经协商一致，达成以下协议。

一、合同标的及金额等（详见附件清单）

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号、规格配置 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
| 合同总额 |  | （小写）： |  |  |  |  |
|  |  | （大写）： |  |  |  |  |

二、付款

1、本合同签订生效之日起  5  个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的  80   %。

2、采购货物运达甲方指定地点，安装、调试、验收合格并提交相关的文档、资料后，10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的  20  %。

3、质保期满后没有质量问题，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额尾款。

三、交货

1、交货方式：货物由乙方负责包装并运送至甲方指定的地点。

2、乙方将货物运送至甲方指定地点在经甲方验收合格之前，货物的所有权、一切风险责任及由此产生的一切相关费用均由乙方承担。

3、交货期：接到甲方交货通知后，乙方应在  90  天内把货物运到指定地点。

四、货物验收、保修和技术服务

1、乙方交付的货物必须满足中国法律法规、相关部门的相应产业标准及本合同的要求。乙方承诺向甲方提供的货物应是全新、完整、技术成熟稳定、性能质量良好的产品，货物及相关许可证明文件、技术文件、软件、服务等均不存在瑕疵。

2、若在货物接收验收时发现货物有任何的短少、缺损、缺陷或与合同约定不符，甲方和乙方代表将签署一份详细报告；在乙方未派代表到场时，该报告将由甲方单方签署，该报告将作为甲方要求乙方进行退货、更换、修理或补充发货的有效证据。乙方负责于10个工作日内自负费用进行更换、补充发货并送至本合同确定的甲方指定地点，有关费用由乙方承担。

3、未能通过甲方验收的货物，以及甲方接收后发现有误的货物，由乙方自费回收。如乙方未在甲方发出通知后10天内收回，则甲方可自行处理该货物，包括但不限于另外存放并收取租金等，由此产生的费用由乙方承担。

4、乙方提供的货物的保修期为壹年，自验收合格之日起计算。在保修期内，如果货物的性能和质量与合同规定不符，或出现任何故障，乙方负责在10天内免费排除缺陷、修理或更换相关货物。

5、在保修期内，如因乙方原因不能按合同约定履行保修义务，则甲方有权从保修期尾款中扣除相应费用。

五、违约责任及侵权处理

1、双方应当按照合同及附件规定的期限履行义务。对于因乙方原因使得交货、验收等任一阶段工作延误的，每延迟一天，乙方应按相当于合同总价0.5%的标准向甲方支付违约金，以此类推。因任一阶段工作延迟而使甲方额外增加的各项费用由乙方承担。如乙方任一阶段工作延迟使甲方遭受损失的，乙方还应承担甲方由此造成的损失。如乙方任一阶段工作延迟累计超过30天时，甲方有权视情况解除本合同。该等解除并不免除乙方根据甲方要求应当承担的上述违约责任。

2、保修期内，如乙方未能按照合同规定及时提供保修服务，除不可抗力原因外，每延迟一次，乙方应当支付合同总价0.1%的违约金。

3、对于乙方根据本合同约定应当承担的各项违约金及损失赔偿，甲方均有权依据本合同规定从应支付乙方的款项中扣除。

4、如乙方提供的货物不符合合同要求或者质量、功能存在瑕疵，或者甲方使用乙方提供的货物造成他人人身、财产损害的，乙方应向甲方支付本合同总价10%的违约金，并承担赔偿责任。

六、不可抗力

1、本合同所称不可抗力，是指其他本合同各方不能预见，而且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况，包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大改制等。

2、本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起15天内通知本合同的其他方，并在不可抗力发生之日起60天内向其他方提供由有关部门出具的不可抗力证明。

3、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，受影响方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外，延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

4、如果因不可抗力的影响致使本合同终止履行90天或以上的，任一方均有权终止本合同，并书面通知对方。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中如发生纠纷，作如下处理：

1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

八、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

九、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、响应文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

十、组成本合同的文件包括：

1、合同通用条款和专用条款；

2、谈判文件、乙方的响应文件和评审时的澄清函（如有）；

3、成交通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十一、合同备案

本合同一式伍份，中文书写。甲方、乙方各执贰份，壹份由招标代理机构备案。

十二、合同转让和分包

乙方不得全部或部分转让合同。除非甲方事先书面同意外，不得分包其应履行的合同义务。

甲方：                                （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：                  （签章）

签订日期：      年    月    日

乙方：                                （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：                  （签章）

银行户名：

开户银行：

银行账号：

签订日期：      年    月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南和信源招标代理有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招响应文件的内容一致。

招标代理机构：   海南和信源招标代理有限公司   （盖章）

地址：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号1101室

法定（授权）代表人：                        （签章）

- 签订日期：      年    月    日

- 第四部分  响应文件内容及格式

请供应商按照以下文件要求的格式、内容制作响应文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则将影响对响应文件的评价：

1、响应承诺函

2、法定代表人授权委托书

3、资格申明信

4、报价一览表（表1）

5、报价明细表（表2）

6、技术响应情况表（表3）

7、供应商项目业绩一览表（表4）

8、代理服务费承诺书（格式）

9、中小企业声明函

10、售后服务承诺

11、供应商基本信息表（表6）

12、保证金退还申请书（表7）

13、供应商认为需要的其它材料

注：以上复印件均需要加盖公章。

- 1、响应承诺函

致：海南和信源招标代理有限公司

根据贵单位 环境监测专用仪器设备购置款（项目编号：HXY2019-120）的谈判邀请函，正式授权下述签字人姓名：         职务：       代表供应商（供应商名称），提交纸质响应文件正本一式一份，副本一式两份。

本公司谨此承诺并声明：

1、同意并接受谈判文件的各项条款要求，遵守文件中的各项规定，按谈判文件的要求投标。

2、本响应文件的有效期为从递交响应文件截止日期起计算的60天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受澄清。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效。

3、我方已经详细地阅读了全部谈判文件及其附件，包括澄清及参考文件。我方已完全清晰理解谈判文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，将按贵方要求如实提供一切补充材料。

5、我方承诺在本次报价中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方完全服从和尊重评审小组所作的评审结果，同时清楚理解到投标报价最低并不一定获得成交资格。

7、我方同意按谈判文件规定向贵司缴纳谈判保证金，如果获得成交并按《成交通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。

8、我方在参与本次竞争性谈判采购活动中，不以任何不当手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有不当行为，愿承担此行为所造成的不利后果和法律责任。

9、我公司与参加该项目报价的其它供应商未存在单位负责人为同一人、未存在直接控股或管理关系。

我公司若有违反以上承诺和声明的行为，将无条件接受取消投标资格及成交资格、接受列入不良行为名单的处罚，对此造成的一切损失及法律责任，均由我公司承担。

供应商名称：                （公章）  法定代表人：            （亲笔签名）

被授权人：              （亲笔签名）  职     务：

承诺日期：      年    月    日

2、法定代表人授权委托书

致：海南和信源招标代理有限公司

ＸＸＸ（姓名、姓别）在ＸＸＸ公司（供应商名称）任ＸＸ职务，是ＸＸＸ公司的法定代表人 。现代表本公司授权（被授权代表）姓名：        职务：        为本公司的合法代理人，就白沙黎族自治县环境保护监测站的环境监测专用仪器设备购置款（项目编号：HXY2019-120）进行响应，以本公司的名义处理一切与之相关的事务，所签署的有关文件，本公司均予以认可并承担相应的法律责任。

本授权书自      年    月    日至      年    月    日内签字有效，特此声明。

供应商名称：              （公章）    营业执照号码：

法定代表人：          （亲笔签名）    联系电话：

职    务：                            身份证号码：

被授权人：            （亲笔签名）    联系电话：

职    务：                            身份证号码：

生效日期：      年    月    日

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正反两面）

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（正反两面）

注：本授权书内容不得擅自修改。

3、资格声明函

致：海南和信源招标代理有限公司

为响应贵公司组织的环境监测专用仪器设备购置款（项目编号：HXY2019-120）服务的谈判采购活动，我公司愿意参与响应。

我公司在法律、财务和运作上符合谈判文件对供应商的资格要求，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交的所有文件和全部说明是真实有效的和正确的。

我公司理解贵公司可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应贵公司的要求提交。

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中未有重大事故、违法记录。

特此声明

注：附“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，依法拒绝其参与政府采购活动。（打印网站查询结果，并加盖公章）

供应商名称：                            （公章）

法定代表人或被授权人：              （亲笔签名）

申明日期：      年    月    日

（表1）

4、报价一览表

（独立信封另密封一份）

| 项目名称 | 环境监测专用仪器设备购置款 |
| --- | --- |
| 报价总计 | （小写）： （大写）： |
| 交付时间 | 合同签订生效之日起 天内。 |
| 备 注 |  |

供应商名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

注：

1、报价一览表应准确填写，若报价一览表与响应文件不符时，以报价一览表为准；

2、报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用等，合同的执行以交付时间为准；

3、在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。

（表2）

5、报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌规格型号 | 产地/制造厂商 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | … |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价总计 |  |  | （小写）： （大写）： |  |  |  |  |

供应商名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

注：

1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由供应商自行计算填列；

3、总价=单价×数量，数量由供应商自行计算并填表；

4、“报价明细表”中“投标报价总计”数应当等于“报价一览表”中“报价总计”数。

（表3）

6、技术响应情况表

说明：供应商必须仔细阅读谈判文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能条目列入下表，未列入下表的视作报价人不响应。带★的指标列入下表时，必须在指标前面保留★，否则视为不响应。供应商必须根据所投货物的实际情况如实填写，如发现有虚假描述的，该响应文件无效，并报政府采购主管部门严肃处理，并没收其谈判保证金。

| 序号 | 货物名称 | 原技术规范主要条款描述 | 供应商技术规范描述 | 偏离情况说明 （＋/-/=） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 | … |  |  |  |

供应商名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

注：

1、此表为表样，供应商必须把招标项目的全部技术参数列入此表，并对技术参数进行逐一应答，行数可自行添加，但表式不变。

2、按照采购项目技术参数要求的顺序对应填写“技术响应情况表”；

3、请在“供应商技术规范描述” 中列出所投货物的详细技术参数情况；

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。评委评审时不能只根据供应商填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“响应文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求；

5、供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其响应或成交资格。

（表4）

7、供应商项目业绩一览表

项目名称：环境监测专用仪器设备购置款

项目编号：HXY2019-120

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 完成时间 | 服务质量 | 项目单位 联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

注：

1、请提供合同或项目验收报告等有关证明的复印件。

2、合同只提供首页、含金额页、盖章页即可（复印件加盖公章）。

8、支付代理服务费承诺书（格式）

致：海南和信源招标代理有限公司

我公司在贵公司组织的环境监测专用仪器设备购置款（ 项目编号：HXY2019-120）采购活动中若获成交，我公司承诺：保证按谈判文件的规定在成交公告之日起至领取成交通知书前以支票、汇票或现金方式，向贵公司一次性支付该项目的代理服务费，逾期支付，须向海南和信源招标代理有限公司每日支付代理服务费的0.5％的违约金，并愿意承担谈判保证金不予退还的后果。

本项目的代理服务费按照琼价费管[2011]225号《海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》文件规定的招标代理服务收费基准价格计取费用,如招标代理服务收费计算后不满5000元，按5000元收取,由成交单位支付。

特此承诺！

承诺方：名称

地址：

电话：							传真：

电传：							邮编：

承诺方授权代表签字：								（承诺方盖章）

承诺日期：

9、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

声明人：企业名称（盖章）

日 期：

注：附相关证明资料

10、售后服务承诺

致：　白沙黎族自治县环境保护监测站

根据白沙黎族自治县环境保护监测站在环境监测专用仪器设备购置款项目的投标邀请，我公司对该项目售后服务做如下承诺：

- 质量保证：　　　　　　　　　　　　　　　　；

- 安装及培训时间：　　　　　　　　　　　　　；

- 质保期：　　　　　　　　　　　　　　　　　；

- 工作服务及响应时间：　　　　　　　　　　　；

- 质保期外的服务承诺：　　　　　　　　　　　；

6、其他售后方面的承诺。

以上是我公司对该项目的售后服务承诺，若我公司达不到采购人要求及以上承诺标准，在售后服务中给采购人造成损失，我公司愿意接受由此造成的一切责任，并赔偿由此造成的一切经济损失。

供应商名称：                            （公章）

法定代表人或被授权人：              （亲笔签名）

承诺日期：      年    月    日

（表6）

11、供应商基本信息表

| 公司名称 |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股东名单持股比例 |  | 单位负责人 |  |
| 公司所有制 | 私企（ ） 国企（ ） 外企（ ） 个体（ ） 其他（ ） |  |  |
| 地 址 |  | 联系电话 |  |
| 成立日期 |  | 注册资本 |  |
| 营业执照代码 |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系人电话 |  |
| 供应商性质 | 总代理（ ） 经销商（ ） 制造厂商（ ） |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 银行账号 |  | 开户银行 |  |

注：1、以上基本信息真实、有效、合法，若否，将承担一切法律责任；

2、若与参加本项目报价的其他供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股关系、管理关系的情形，视为无效响应并承担因此产生的一切法律责任。

供应商名称：                         （公章）

年　　月　　日

（表7）

12、保证金退还申请书

- 致：海南和信源招标代理有限公司

- 我司于      年    月    日为环境监测专用仪器设备购置款项目（HXY2019-120）所提交的保证金人民币￥10000.00，请贵司退还时划到以下账户：

| - 开 户 名 称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 开户银行全称 |  | - 联 系 人 |  |
| - 银 行 账 号 |  | - 联系电话 |  |

供应商名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

- 日    期：        年      月      日

- 注：请将此申请书在递交响应文件时，提交至海南和信源招标代理有限公司财务部，联系地址：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号楼1101室，联系人：黄女士，联系电话：65328224（转财务室）。（递交响应文件时需单独提交此文，勿放入响应文件中）

第五部分  用户需求书

一、购需求一览表

| 序号 | 采购货物名称 |  | 参考规格及技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酶底物法配置设备 | 酶底物法试剂 | ★每个试剂后有固定底物技术酶底物法标注 ★包装的试剂： a)有可视窗口，便于观察试剂的物理性状判读在保质期内是否能正常使用 b)有切割口，便于打开而不会有粉末喷溅，保护实验员安全 ★每个试剂上有批号 ★每个试剂上有到期时间：日/月/年 | 1 | 200个/包 |  |
|  |  | 97孔定量盘 | ★定量盘包装上有批号 ★定量盘包装上有到期时间 ★提供的51孔或97孔定量盘MPN表需有95%置信区间 ★每包定量盘包装上需有灭菌孔，使用与ANSI/AAMI/ISO 11135(2007)方法C（灭菌方法）一致的环氧乙烷灭菌 | 2 | 100个/包 |  |
|  |  | 无菌取样瓶 | ★包装上有批号 ★包装上有到期时间 ★通过伽马射线照射，最低保证灭菌水平（SAL）为10 ★每个瓶盖上需要有塑封套，若无则表示该取样瓶无灭菌 ★通过硫代硫酸钠含量合格证明 | 1 | 200个/包 |  |
|  |  | 定量质控标样 | ★每个质控包装上有批号 ★每个质控包装上有到期时间 ★可检测总大肠菌群、大肠埃希氏菌和粪大肠菌群，可定量，能溯源到NCTC，无需传代，不限检测方法 | 5 | 3支/盒 |  |
|  |  | 程控定量封口机 | 1.每个试剂上都有到期时间、批号 2.所有耗材都通过符合ISO标准的要求进行灭菌 ★适用范围：用于水样中的绿脓假单胞菌群、肠球菌、总大肠菌群和粪大肠杆菌、大肠埃希菌、菌落总数的快速检测。可野外携带、应急、定量检测。 ★可靠性：符合GB5750-2006国标方法，与MMO-MUG酶底物培养基配合使用 ★方便性：1个大液晶显示屏，休眠状态、错误代码。全自动计数程控功能，全自动休眠模式。 ★快捷性：无需无菌室，24小时检测出无需确认的准确结果.可便携及野外应急使用。 ★稳定性：智能化的程序，全自动显示错误提示代码，便于客户自行维护和检测。 ★预热时间≤3min,10秒完成封口 超大检修和维修窗口，方便日常维护和清洗。 | 1 | 台 |  |
|  |  | 97孔阳性比色盘 | ★每个阳性比色盘上都有到期日期、批号 | 1 | 个 |  |
|  |  | 紫外灯 | 功率：6W 波长：366 nm长波紫外灯，含灯管,紫外灯用于检测水中大肠埃希氏菌。在37度培养24小时，如果有孔格显黄色，用紫外灯在定量盘上方15cm处照射，如果黄色空格显荧光，则代表大肠埃希氏菌阳性。 | 1 | 台 |  |
|  |  | 紫外灯箱 | 通过观察孔来判断是否显荧光。保护实验员免受紫外线照射。 | 1 | 台 |  |
|  |  | 菌落总数检测试剂（小包装） | ★每个试剂上有批号 ★试剂包装上有到期时间：日/月/年 ★通过无菌性测试 | 1 | 25个/包 |  |
| 2 | 烟气分析仪 | 便携式烟气分析仪手操器 | ★显示测量值及控制分析箱，包含可充电电池，测量数据储存，USB接口及数据总线接口。 | 1 | 台 |  |
|  |  | 便携式烟气分析仪分析箱 | ★配置O2传感器，包含差压传感器，温度探杆插口K型NiCr-Ni和S型 Pt10Rh-Pt（NTC），数据总线接口，可充电电池，环温传感器，脉冲接口，数据内存，USB接口。 | 1 | 个 |  |
|  |  | NO-传感器 | ★量程0～4000ppm，精度±5ppm (0～99ppm)、±5%(100～4000ppm)，分辨率1ppm，响应时间30 s，响应类型t90。 | 1 | 个 |  |
|  |  | CO(H2-补偿)-传感器 | ★量程 0 ~ +10000 ppm CO ，精度 ± 5% 测量值(+200 ~ +2000 ppm CO)，± 10% 测量值(+2001 ~ +10000 ppm CO)，± 10 ppm CO(0 ~ +199 ppm CO)，分辨率 1 ppm CO 。 | 1 | 个 |  |
|  |  | NOx-测试显示 | ★量程0…4500 ppm, 分辨率 0.1 ppm | 1 | 个 |  |
|  |  | SO2-传感器 | ★量程0～5000ppm，精度±5ppm (0～99ppm)、±5%(100～+5000)，分辨率1ppm，响应时间30 s，响应类型t90。 | 1 | 个 |  |
|  |  | NO2-传感器 | ★量程0～500ppm，精度±5ppm (0～+99.9ppm)、±5%(100～500ppm)，分辨率0.1ppm，响应时间40 s，响应类型t90。 | 1 | 个 |  |
|  |  | CO2测试显示 | ★量程0-50 Vol%，分辨率0.1% | 1 | 个 |  |
|  |  | O2传感器 | ★量程0～25 Vol.%，精度±0.8% 满量程，分辨率0.01Vol.%，响应时间20 s，响应类型t95。 | 1 | 个 |  |
|  |  | 双肩仪器背包 | 用于仪器携带 | 1 | 个 |  |
|  |  | 新鲜空气阀 | ★用于长期测量的新鲜空气阀以及清洗传感器 | 1 | 个 |  |
|  |  | 主机烟气预处理装置 | ★带蠕动泵的帕尔帖气体预处理单元，用于气水分离 | 1 | 个 |  |
|  |  | 100-240 V电源(用于适配交流电源及给仪器进行充电) | 100-240 V电源(用于适配交流电源及给仪器进行充电) | 1 | 个 |  |
|  |  | 数据总线连接电缆 | 长2 m。用于手操器和分析箱连接或几个分析箱之间的连接，配有卡口接头 | 1 | 个 |  |
|  |  | 备用过滤芯 | (20个/包)，适用烟气分析仪分析箱。 | 1 | 个 |  |
|  |  | 备用过滤芯 | 用于烟气探针(10个/包) | 1 | 个 |  |
|  |  | 软件，带USB连接电缆。 | 软件，带USB连接电缆。 | 1 | 个 |  |
|  |  | NO层析过滤器，防止气体交叉干扰 | NO层析过滤器，防止气体交叉干扰 | 1 | 个 |  |
|  |  | 全加热烟气采样探针 | 可调温式加热型工业探针，可耐温600摄氏度，加热软管内有PTFE耐硫耐腐蚀管路，防止烟气损失。全钛合金材料制成，方便携带，加热软管外的特殊材质，可以使得弯曲角度更大，便于携带。针对烟尘较大的工况，不锈钢和PTFE的过滤器适用于不同温度的烟温，针对大管径排放口，可以使用采样延长管，便于现场拆装使用。采样枪的温度显示器不仅可以调整加热采样管的温度，还可以调整加热软管温度，4m长，k型热电偶，长1.2米，并每5秒测量一次采样枪和加热软管温度，实时掌握加热探针温度，使得测量更精确。工业式显示屏，符合恶劣工况，全金属手柄，符合高烟温工况，快插式快拧式接口，便于在现场快速链接，含全加热探针前置过滤器。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 单槽量程扩展功能模块 | 用于传感器超量程扩展，单槽可扩展数倍，用于传感器量程扩展 | 1 | 个 |  |
|  |  | 压力传感器归零功能模块 | 用于持续差压和流速测量 | 1 | 个 |  |
|  |  | 特制气泵 | 用于长期测量 | 1 | 个 |  |
|  |  | 皮托管 | 长1m，耐温600℃，测试烟气流速流量 | 1 | 个 |  |
|  |  | 硅胶软管 | 长5m，用于主机和皮托管之间的连接 | 1 | 个 |  |
|  |  | 仪器箱 | 储存烟气分析仪主机及其附件，尺寸570x470x210 mm (长x宽x高)。 | 1 | 个 |  |
|  |  | 德图标定头 | 用于SO2测定新标准HJ57-2017交叉干扰实验测试。 | 1 | 个 |  |
|  |  | 红外打印机 | 用于现场打印，含一卷打印纸和电池 | 1 | 个 |  |
|  |  | 备用热敏打印纸 | 6卷/盒 | 1 | 个 |  |
|  |  | 燃烧空气温度探头 | 浸入深度60mm | 1 | 个 |  |
|  |  | 烟气分析仪计量检定证书 | 省级以上计量院出具的计量检定证书 | 1 | 个 |  |
|  |  | SO2交叉干扰矩阵报告 | SO2测定新标准HJ57-2017，CO对SO2的交叉干扰实验测试报告 | 1 | 个 |  |
| 3 | 立式单门试剂药品冷藏柜 |  | 1、压缩机风机配有减震棉，环保制冷剂，运行噪音低。 2、专业风冷风道，箱内温度均匀性±2℃，立体冷风循环冷风保证柜内温度无死角，柜内不会结霜，无需手工除霜，确保柜内温度湿度均匀稳定。 3、先进的微电脑控制器，可精确控制温湿度，温度可控范围2-20℃，阴凉、冷藏可调档。湿度可控范围35-75%。 4、温湿度大屏幕数字显示，观看方便，温度感应精度0.1℃.湿度感应精度1%。 5、中空双层玻璃门,坚固耐用。 6、温度范围（℃)冷藏(2~8)、阴凉(8~20) 湿度范围（RH)35%~75%。 7、容积≥300L。 | 5 | 台 |  |
| 4 | 立式双门试剂药品冷藏柜 |  | 1、压缩机风机配有减震棉，环保制冷剂，运行噪音低。 2、专业风冷风道，箱内温度均匀性±2℃，立体冷风循环冷风保证柜内温度无死角，柜内不会结霜，无需手工除霜，确保柜内温度湿度均匀稳定。 3、先进的微电脑控制器，可精确控制温湿度，温度可控范围2-20℃，阴凉、冷藏可调档。湿度可控范围35-75%。 4、温湿度大屏幕数字显示，观看方便，温度感应精度0.1℃.湿度感应精度1%。 5、中空双层玻璃门,坚固耐用。 6、温度范围（℃)冷藏(2~8)、阴凉(8~20) 湿度范围（RH)35%~75%。 7、容积≥650L 。 | 2 | 台 |  |
| 5 | 卧式冷藏柜 |  | 1、开门方式: 顶开式 2、容量: ≥450L(含) 3、能效等级: 一级 | 2 | 台 |  |
| 6 | 便携式应急气体检测仪 |  | ★氨气（NH3）：测量：0-100ppm，分辨率小于等于1ppm。 2.一氧化碳（CO）：测量：0-500ppm，分辨率小于等于1ppm。 3.二氧化碳（CO2）：测量：0-50000ppm，分辨率小于等于100ppm。 4.硫化氢（H2S）：测量：0-100ppm，分辨率小于等于0.1ppm。 5.氰化氢（HCN）：测量：0-50ppm，分辨率小于等于0.5ppm。 6.★甲醛（HCHO）：测量：0-10ppm，分辨率小于等于0.01ppm。 7.氧气（O2）：测量：0-30%，分辨率小于等于0.1%。 8.二氧化硫（SO2）：测量：0-20ppm，分辨率小于等于0.1ppm。 9.二氧化氮（NO2）：测量：0-20ppm，分辨率小于等于0.1ppm。 10.VOC：测量：0-5000ppm，分辨率小于等于0.1ppm，精度为±2%标定点。 11.氯气（CL2）：测量：0-50ppm，分辨率小于等于0.1ppm。 12.★检测误差±5%以内。 13.响应时间（T90）小于等于30S。 14.★仪器整体具有防爆功能。 15.充满电后，工作时间大于10小时。 16.气体主机2台。 17.水阱过滤器2套（一用一备）。 | 1 | 台 | 接受进口产品 |
| 7 | 便携式应急水质分析 实验室 |  | 模式：浓度、吸光度、透过率； （2）★ 预置曲线：＞200多条，近80个水质参数分析指标； （3） 供电方式：标配AA电池，选配外置电源110–240 VAC； （4） 波长选择：自动/手动； （5） 波长准确性：±2nm； （6）★ 数据储存量：500条； （7） 显示：LCD，带背光；wg （8） 操作语言：多国语言，含中文； （9） 防护等级：IP67.； （10）检测器：硅光电检测器； （11）具有信号平均功能； （12）★双检测器光学系统，可消除色度、光波动、杂散光等的干扰； （13）具有屏幕在线帮助指引功能，使校准、验证等更简单。 （14）滴定仪精度：±1%试剂筒： 体积：13 mL （15）测试次数：40-100次，根据样品而定； （16）★加热速度：可从20℃加热至180℃ （17）温度稳定性：±2℃ （18）已存储程序：COD程序w (19) 消解温度：20~180℃，任意选择 (20)★ 消解时间： 0~500min，任意选择，程序完毕后可自动停止加热 (21) 加热模块：1至2个，可选。2个加热模块可独立工作。 (22) 试剂为预制性的,不需要在现场配置。 (23) 试剂包装为防潮的锡箔包装或安培瓶包装，容易保存、安全、准确。 (24)标配测试参数指标及量程: 酸度： 10―4000mg/L 碱度： 10―4000 mg/L 氨： 0.01―0.50 mg/L 溴： 0.05―4.50 mg/L 钙： 10―4000 mg/L 氯化物： 10―10,000 mg/L 余氯& 总氯：0.02―2.00 mg/L 六价铬： 0.010―0.700 mg/L 色度： 15―500 units 铜： 0.04―5.00 mg/L 硬度： 10―4000 mg/L 碘： 0.07―7.00 mg/L 铁： 0.02―3.00 mg/L 锰： 0.1―20.0 mg/L 硅： 1-100 mg/L 硝酸盐： 0.3―30.0 mg/L 亚硝酸盐： 0.002―0.300 mg/L 总磷： 0.02-2.50 mg/L 活性磷： 0.02-2.50 mg/L 硫酸盐： 2-70 mg/L 硫化物： 5-800μg/L 悬浮固体： 5-750 mg/L pH: -2-14 浊度： 0-1000NTU 水温： -10.0-110.0℃ 电导率： 0.01us/cm-200ms/cm 溶解氧： 0.05–20.0 mg/L。 | 1 | 台 | 接受进口产品 |
| 8 | 便携式负氧离子分析仪 |  | 1、检测要素：空气小粒径负离子（迁移率>=0.4）测量精度：标准无干扰环境中1% 2、测量量程：101-个/cm3自动切换 3、传输方式：RS232,USB 4、供电接口：12.6V锂电池充电接口 5、设备具有16M数据FLASH，可循环存储3个月以上数据，断电情况下能保存10年以上 | 1 | 台 |  |
| 9 | 恒温恒湿箱 |  | 具有冷、热恒温、恒湿控制的高精度设备，它为产业研究、生物技术测试提供所需要的各种环境模拟条件。广泛应用于细胞组织培养、真菌孢子培养、食品药品保存实验，植物种子发芽等实验需求。能准确模拟不同环境气候条件。 1.箱体为高压聚氨酯成型，保温性能优异，坚固牢靠。 2.箱体外部为优质冷轧钢板喷塑处理，内部采用拉丝不锈钢内胆，箱内搁板间距可调。 3.采用品牌压缩机，环保无氟制冷剂（R134a），高效率、低能耗、节能环保。 4.微电脑PID控制，控温精确可靠，波动少，带定时功能。 5..SMOOTH整体风道均匀系统，温度控制更精准。 6.独立限温报警系统，双重限温（±4℃及上限70℃）保护，超过限制温度即自动中断。 7.预留打印机或RS485接口，可连接打印机和计算机，记录温度变化参数。 8.LED显示屏，时钟显示和定时功能便于观察培养时间，可设置0-9999分钟的定时时间。 9.箱体有一直径30mm的测试孔，便于实验操作与测量温度。 10.自诊断功能，故障全程自动监控，故障代码直观指示。 11.采用超声波加湿方式，节能高效。 技术参数 温度范围：5℃ ～ 65℃ 温度分辨率：0.1℃ 恒温波动度：±0.5℃ 控湿范围:35～95% 湿度波动：±3%～±5%RH 工作环境温度：+5～35℃ 载物托架：3块 容积空间:≥150L 选购件： 独立限温控制器 测试孔 BOD插座 打印机或者485接口（智能型程序控制器选配） 紫外杀菌灯 | 1 | 台 |  |
| 10 | 除湿机 |  | 噪声分贝≦38db 水箱容量≥2L 除湿量：≥12L/h 保修期：≥5年 | 2 | 台 |  |
| 11 | 大气采样流量校准仪 |  | 独特的系统设计，可对烟尘采样器动压、静压进行校准 2、一机多用，可完成小、中、大多量程流量测量，流量范围广 3、直读流量，自动换算标况流量或者刻度下实流 4、大气压可输入和测量，适用于低压环境使用 5、★外观采用L-Ergo设计，符合人体工程学原理，手持更舒适，可携带至现场进行快速紧急校准 6、★触摸式彩色显示屏，适用于高寒和野外地区，良好人机交互界面，让工作更轻松 7、采样数据可存储、打印，轻松掌握实时数据 8、选配国家计量部门检定证书，保证可靠的流量校准精度 9、内置大容量锂电池，可便携使用 10、流量范围广，多种状态下的流量可自动换算，且可显示累积体积 11、标准仪可定制多种类型的转接嘴，方便与其他厂家生产的仪器进行对接校准 12、★流量范围 小流量孔口流量计 (0.2～2.0)/(0.2～6.0)L/min 分辨率0.1mL/min 中流量孔口流量计(5～130)L/min 分辨率 0.1L/min 大流量孔口流量计(800～1200)L/min 分辨率 0.1L/min 不超过±1.3Pa:不超过±1% 重复性：不超过±0.5% 微压:(0～2500)Pa 分辨率 0.1Pa 准确度: 不超过±1.3Pa 表压:(-60～60)kPa 0.01kPa 不超过±0.5%FS 大气压:(50～130)kpa 13、★功耗 <2W | 1 | 套 |  |
| 12 | 大气采样流量校准仪 |  | 本仪器适用于对环境监测中所用的大气采样器，中流量空气颗粒物采样器，烟气、烟尘采样器，自动监测系统的流量校准，仪器经计量部门标定，可确保量值传递的准确性、一致性，附测试证书。 1、产品符合JJG640-1994差压式流量计检定规程、JJG577-2012膜式燃气表检定规程；JJG586-2006皂膜流量计检定规程；JJG875-2005数字压力计检定规程；执行企业标准：Q/WTH09-2015：便携式气体、粉尘、烟尘采样仪校验装置。 2、★由多种原理的流量校准仪组合而成，流量校准范围宽，压力校准精度高； 3、设计新颖、结构紧凑、精度高、体积小、便于携带； 8位单片机程序控制，数据自动处理； 4、可贮存、查询和打印检测结果； 5、★内置压力发生器，自动发生微压和表压，自动跟踪设定的压力； 6、★可以测量微压和表压，检漏、检测采样器带载能力； 7、★内置直流充电池，可连续工作8小时以上。 技术参数： 流量测量范围(0.1～150) L/min 分辨率：0.1L/min 误差：±1.0% 重复性误差：0.5% 微压测量范围（0～2500）Pa分辨率：0.1 Pa 误差：±0.5%F.S 表压测量范围（-60～60）kP分辨率：0.1 Pa 误差：±1.0%F.S 大气压（60～106）kPa 分辨率：0.01kPa 误差：±0.5kPa 温度（-20～50）℃ 分辨率：0.1 ℃ 误差：±0.5℃ 噪声：≤60dB（A） 工作电源：AC（220±22）V,50Hz，DC16.8V,9Ah 功耗：小于20W | 1 | 套 |  |
| 13 | 便携式气象站 |  | 手持式气象站可广泛应用于气象、环保、机场、农林、水文、军事、仓储、科学研究等领域。 1、128×64大屏幕液晶显示温度、湿度、风速、风向、气压值； 2、特制的风向刻度盘（16个方位）及指针用来指示实时风向； 3、大容量数据存储，最多可存储40960条气象数据（数据记录间隔可在1~240 分钟之间设置）； 4、通用USB通讯接口，方便数据下载； 5、系统语言可在中文和英文之间切换； 6、只需三节5号干电池供电；低功耗设计，长时间待机；结构设计科学合理，方便携带。 7、风速范围0-45，分辨率0.1m/s 大气温度-30--80℃，分辨率：0.1℃ 精度：±(0.3+0.03V)m/s 大气湿度：0--100%， 分辨率：0.1%RH 精度：±5%RH 大气压力：10--1100， 分辨率：0.1hpa 精度：±0.3hpa | 2 | 台 |  |
| 14 | 便携式油烟检测仪 |  | 1、检测数据实时显示，无需实验室分析 2、检测精度高，数据重复性好 3、检测数据（值、小值及平均值）现场打印 4、可同时测量油烟排放的动压、静压、温度等，一机多用，可检测非食用油烟 5、自动测量并跟踪气体流速，计算油烟排放量 6、体积小，重量轻工，便于携带 7、配带蓝牙打印机 技术参数要求 1.油烟流量 （0～60）mg/m3 ，分辨率为0.01 mg/m3 准确度优于±5.0% 2.采样流量（0.2～1）L/min ， 分辨率为0.001 L/min 准确度优于±2.0% 3.烟气流速 (0-30)m/s ，分辨率为0.1m/s 准确度优于±5.0% 4.烟气动压 (0～2000)Pa， 分辨率为1 Pa 准确度优于±2.0% 5.烟气静压 (-30～+30)kPa ，分辨率为0.01kPa 准确度优于±4.0% 6.烟气温度 (-40-125)℃ ，分辨率为±1.0℃ 准确度 优于±3.0℃ 7.烟气湿度 （0-20）% ，分辨率为1% 准确度优于±2.5% 8.流量计前压力 (-30～0)kPa，分辨率为0.01kPa，准确度优于±2% 9.流量计前温度 (-30～99)℃，分辨率为1.0℃， 准确度优于±2.0℃ 11.数据存储 ≥69000组 12.★整机重量 ＜3kg 13.工作电源 AC220V±10%, 50Hz 14.功 耗 ＜12W | 1 | 台 |  |
| 15 | PM10/PM2.5检测仪 |  | 1、大屏幕液晶中文显示，显示内容丰富，液晶带蓝色背光，方便夜间使用。 2、具有内置的实时时钟，测量数据带时间存储，方便用户的统计和分析。 3、存储数据≥1000组 技术参数要求 灵敏度：1ug 3通道粉尘颗粒计数器0.3um,2.5um,10um 流量1L/min 4、采样方式：泵吸式 5、采样时间≤50S 6、温度测量范围-40℃ to+125℃精度±2%RH | 2 | 套 |  |
| 16 | 烟气黑度计 |  | 林格曼测烟望远镜，它把各国通用的标准林格曼烟气浓度图缩制在一块玻璃上，可对烟气黑度进行目测。 1．望远镜视角放大率 10倍 2．仪器工作距离 10～500米 3．物镜通光孔径 50毫米 4. 林格曼黑度等级 0～5级 5．观测误差不大于 0.5级 | 2 | 台 |  |

- 注：1、带★技术参数为重要技术指标，投标产品必须满足或高于招标参数，如果有负偏离，做为无效投标处理。

- 2、为确保售后服务及货物质量，进口产品须提供生产厂家针对本项目的授权书、技术参数确认函及售后承诺书原件。

二、验收标准和要求：

1、交付时间：合同签订生效之日起30天内。

2、交付地点：用户指定地点。

3、付款条件：采购双方签订合同时另行约定。

4、验收要求：按谈判文件技术参数进行验收。