# 报价明细表

# 项目名称：环境监测专用仪器设备购置款 项目编号：HXY2019-120

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购货物名称** | **品牌规格型号** | **产地/制造厂商** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **总价（元）** |
| 1 | 酶底物法配置设备 | 酶底物法试剂 | 品牌:海研 型号:MMO-MUG(2.75g) | 产地:西安厂商:西安海研 | 1 | 200个/包 | 900.00 | 900.00 |
| 97孔定量盘 | 品牌：海研 型号:97孔 | 产地:西安厂商:西安海研 | 2 | 100个/包 | 3500.00 | 7000.00 |
| 无菌取样瓶 | 品牌：海研 型号:100ML | 产地:西安厂商:西安海研 | 1 | 200个/包 | 1200.00 | 1200.00 |
| 定量质控标样 | 品牌：海研  | 产地:西安厂商:西安海研 | 5 | 3支/盒 | 3200.00 | 16000.00 |
| 程控定量封口机 | 品牌：海研 型号:sea plus | 产地:西安厂商:西安海研 | 1 | 台 | 116000.00 | 116000.00 |
| 97孔阳性比色盘 | 品牌：海研 型号:97孔 | 产地:西安厂商:西安海研 | 1 | 个 | 200.00 | 200.00 |
| 紫外灯 | 品牌：隆顺 型号: ZF-5(手提式) | 产地:南京厂商:南京隆顺仪表 | 1 | 台 | 350.00 | 350.00 |
| 紫外灯箱 | 品牌：隆顺 型号: WFH-203B | 产地:南京厂商:南京隆顺仪表 | 1 | 台 | 1000.00 | 1000.00 |
| 菌落总数检测试剂（小包装） | 品牌:朗赋  型号:ultrasnap | 产地:上海厂商:上海朗赋 | 1 | 25个/包 | 2200.00 | 2200.00 |
| 2 | 烟气分析仪 | 便携式烟气分析仪手操器 | 品牌：德图 型号:testo-350 | 产地:上海厂商:上海德图 | 1 | 台 | 13100.00 | 13100.00 |
| 便携式烟气分析仪分析箱 | 品牌:德图  型号:testo-350 | 产地:上海厂商:上海德图 | 1 | 个 | 21200.00 | 21200.00 |
|  NO-传感器 | 品牌:德图 型号:option of 0632 3520 | 产地:上海厂商:上海德图 | 1 | 个 | 9800.00 | 9800.00 |
|  CO(H2-补偿)-传感器 | 品牌:德图 型号:option of 0632 3520 | 产地:上海厂商:上海德图 | 1 | 个 | 9600.00 | 9600.00 |
|  NOx-测试显示 | 品牌:德图 型号:option of 0632 3520 | 产地:上海厂商:上海德图 | 1 | 个 | 8900.00 | 8900.00 |
| SO2-传感器 | 品牌:德图 型号:option of 0632 3520 | 产地:上海厂商:上海德图 | 1 | 个 | 11000.00 | 11000.00 |
| NO2-传感器 | 品牌:德图 型号:option of 0632 3520 | 产地:上海厂商:上海德图 | 1 | 个 | 24500.00 | 24500.00 |
| CO2测试显示 | 品牌:德图 型号:option of 0632 3520 | 产地:上海厂商:上海德图 | 1 | 个 | 11100.00 | 11100.00 |
| O2传感器 | 品牌:德图 型号: 0393 0000 | 产地:上海厂商:上海德图 | 1 | 个 | 13000.00 | 13000.00 |
| 双肩仪器背包 | 品牌:德图 | 产地:上海厂商:上海德图 | 1 | 个 | 600.00 | 600.00 |
| 新鲜空气阀 | 品牌:德图 型号:option of 0632 3520 | 产地:上海厂商:上海德图 | 1 | 个 | 3700.00 | 3700.00 |
| 主机烟气预处理装置 | 品牌:德图 型号:option of 0632 3520 | 产地:上海厂商:上海德图 | 1 | 个 | 8000.00 | 8000.00 |
| 100-240 V电源(用于适配交流电源及给仪器进行充电) | 品牌:德图 型号: 0554 1096 | 产地:上海厂商:上海德图 | 1 | 个 | 800.00 | 800.00 |
| 数据总线连接电缆 | 品牌:德图 型号: 0449 0075 | 产地:上海厂商:上海德图 | 1 | 个 | 1500.00 | 1500.00 |
| 备用过滤芯 | 品牌:德图 型号:0554 3381 | 产地:上海厂商:上海德图 | 1 | 个 | 3950.00 | 3950.00 |
| 备用过滤芯 | 品牌:德图 型号:0554 3385 | 产地:上海厂商:上海德图 | 1 | 个 | 1850.00 | 1850.00 |
|  软件，带USB连接电缆。 | 品牌:德图 型号:0554 3334 | 产地:上海厂商:上海德图 | 1 | 个 | 20000.00 | 20000.00 |
| NO层析过滤器，防止气体交叉干扰 | 品牌:德图 型号: 0554 4150 | 产地:上海厂商:上海德图 | 1 | 个 | 3400.00 | 3400.00 |
| 全加热烟气采样探针 | 品牌:德图 型号: 510600 7150 | 产地:上海厂商:上海德图 | 1 | 套 | 3300.00 | 3300.00 |
| 单槽量程扩展功能模块 | 品牌:德图 型号: 0554 3555 | 产地:上海厂商:上海德图 | 1 | 个 | 6800.00 | 6800.00 |
| 压力传感器归零功能模块 | 品牌:德图 型号:0086 0012 | 产地:上海厂商:上海德图 | 1 | 个 | 2300.00 | 2300.00 |
| 特制气泵 | 品牌:德图 型号:0086 0021 | 产地:上海厂商:上海德图 | 1 | 个 | 2600.00 | 2600.00 |
| 皮托管 | 品牌:德图 型号: 0635 3333 | 产地:上海厂商:上海德图 | 1 | 个 | 300.00 | 300.00 |
| 硅胶软管 | 品牌:德图 型号: 配套 | 产地:上海厂商:上海德图 | 1 | 个 | 600.00 | 600.00 |
| 仪器箱 | 品牌:德图 型号: 0516 3510 | 产地:上海厂商:上海德图 | 1 | 个 | 2300.00 | 2300.00 |
| 德图标定头 | 品牌:德图 型号:0554 1205 | 产地:上海厂商:上海德图 | 1 | 个 | 1050.00 | 1050.00 |
| 红外打印机 | 品牌:德图 型号:0554 0549 | 产地:上海厂商:上海德图 | 1 | 个 | 800.00 | 800.00 |
| 备用热敏打印纸 | 品牌:德图 型号: 0554 0568 | 产地:上海厂商:上海德图 | 1 | 个 | 200.00 | 200.00 |
| 燃烧空气温度探头 | 品牌:德图 配套 | 产地:上海厂商:上海德图 | 1 | 个 | 3500.00 | 3500.00 |
| 烟气分析仪计量检定证书 | 华南计量院 | 产地:上海厂商:上海德图 | 1 | 个 | 1000.00 | 1000.00 |
| SO2交叉干扰矩阵报告 | 品牌:德图 | 产地:上海厂商:上海德图 | 1 | 个 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | 立式单门试剂药品冷藏柜 | 品牌:法尔文 型号: YP400 | 产地:广州厂商:广州法尔文 | 5 | 台 | 4500.00 | 22500.00 |
| 4 | 立式双门试剂药品冷藏柜 | 品牌:法尔文 型号: YP800  | 产地:广州厂商:广州法尔文 | 2 | 台 | 6500.00 | 13000.00 |
| 5 | 卧式冷藏柜 | 品牌:雪贝娜 型号:BD/BC 518 | 产地:青岛厂商:青岛雪贝娜 | 2 | 台 | 4200.00 | 8400.00 |
| 6 | 便携式应急气体检测仪 | 品牌:哈希 型号:PMG100 | 产地:美国厂商:美国哈希 | 1 | 台 | 95800.00 | 95800.00 |
| 7 | 便携式应急水质分析实验室 | 品牌:哈希 型号: DERL 90 | 产地:美国厂商:美国哈希 | 1 | 台 | 160000.00 | 160000.00 |
| 8 | 便携式负氧离子分析仪 | 品牌:普利通 型号:FLZ-3900 | 产地:深圳厂商:深圳普利通 | 1 | 台 | 9200.00 | 9200.00 |
| 9 | 恒温恒湿箱 | 品牌:珠江 型号: LRH-150-HS | 产地:广州厂商:广州珠江 | 1 | 台 | 8200.00 | 8200.00 |
| 10 | 除湿机 | 品牌:松京 型号: DH02 | 产地:杭州 厂商:杭州松京 | 2 | 台 | 950.00 | 1900.00 |
| 11 | 大气采样流量校准仪 | 品牌:崂应 型号: 8040 | 产地:青岛厂商:青岛崂应 | 1 | 套 | 78000.00 | 78000.00 |
| 12 | 大气采样流量校准仪 | 品牌:天虹 型号:TH-BQX | 产地:武汉厂商:武汉天虹 | 1 | 套 | 64800.00 | 64800.00 |
| 13 | 便携式气象站 | 品牌:仪谷 型号: YGY-QXY | 产地:武汉厂商:武汉仪谷 | 2 | 台 | 28000.00 | 56000.00 |
| 14 | 便携式油烟检测仪 | 品牌:路博 型号:LB-7025A | 产地:青岛厂商:青岛路博 | 1 | 台 | 80000.00 | 80000.00 |
| 15 | PM10/PM2.5检测仪 |  品牌:鑫思特 型号:HT-9600 | 产地:广州厂商:广州鑫思特 | 2 | 套 | 11000.00 | 22000.00 |
| 16 | 烟气黑度计 | 品牌:恒美 型号:HC10 | 产地:山东厂商:山东恒美 | 2 | 台 | 3000.00 | 6000.00 |
| **报价总额：** | **（小写）: ￥961500.00元** |
| **（大写）:人民币玖拾陆万壹仟伍佰圆整。** |

供应商名称： 海南必邦实业有限公司（公章）

被授权人： （亲笔签名）